招标工程量清单总说明

工程名称：草莓苗夜冷短日照处理棚室建设项目

- 1.工程概况 本工程为草莓苗夜冷短日照处理棚室建设项目，建设单位为突泉县农牧和科技局。本次设计新增缓冲间9处，挡风墙9处，新建单座棚体规格为60米×16米，同步配套建设一体化水处理系统1套，包含2立方米蓄水桶40个、12立方米/h高效净水设备1套，以及管道、阀门、电路等配套附属设施；园区内砂石路长330米，打造集夜冷处理、短日照调控、净水育苗于一体的专业化草莓种苗处理设施。 2.工程招标范围 - 本次招标范围为：施工图范围内的土石方工程、建筑与装饰工程、给排水工程、电气工程以及市政工程。 3.工程量清单编制依据 3.1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024； 3.2.各专业工程工程量计算标准； 3.3.施工图纸； 3.4.施工现场情况、工程特点及交付标准。 4.其他需要说明的问题： 4.1.清单描述不明确的，以技术规范书、施工图设计文件、现场踏勘以及相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准； 4.2.工程量清单列出的每个项目已包括涉及与该项目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范、图纸一起对照阅读； 4.3.安全生产费应根据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标〔2025〕98号）通知要求计提，费率标准应符合我区相关规定且不可竞争。