北京交通大学2022年机械装备智能制造虚拟仿真实验教学项目建设公开招标公告

项目概况

2022年机械装备智能制造虚拟仿真实验教学项目建设招标项目的潜在投标人应在（北京宏信天诚国际招标有限公司）获取招标文件，并于 2022年08月12日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2207-HXTC-IN1192

项目名称：2022年机械装备智能制造虚拟仿真实验教学项目建设

预算金额：150.00万元

采购需求：

| 包号 | 分包最高限价 | 采购内容 | 数量/单位 | 简要技术需求 | 是否接受进口货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.5万元 | 机械传动结构数字化设计与综合仿真实验系统 | 1套 | 需满足每年45天内不少于100名学生网络登陆使用 | 否 |
| 2 | 75.6万元 | 工业机器人虚拟仿真实验台 | 6套 | 控制轴数：需满足6轴垂直关节机器人 | 否 |
|  |  | 机器人协同、仿真、管理软件 | 1套 | 全中文操作界面 | 否 |
|  |  | 智能设计与虚拟调试软件 | 1套 | 需具备快速搭建智能制造、智能装配的仿真模拟，进行工艺规划与工厂规划，逻辑与程序验证，实现生产流程高效、可靠 | 否 |
| 3 | 15.8万元 | 智能工厂实战平台 | 2组 | 需满足《基础工业工程》《精益生产》《质量管理》等专业课程单一实验与综合实践教学，从而提高学员组织沟通协调能力、问题发掘分析能力、改善设计创新能力、精益工具运用能力等，需供应商按期按质提供专业产品及现场培训服务，主要包括安装、调试、培训、售后等服务，提供实战应用手册 | 否 |
|  |  | 小型螺丝送料机与螺钉枪 | 2套 | 手持电动打螺钉枪需满足如下参数要求：Φ2.5mm，扭力范围0.3-0.7KG,每套4个 | 否 |
|  |  | 飞机产品标准化工位板 | 18张 | 定制标准化工位定位板：尺寸≤800mm*400mm*5mm，尼龙板雕刻 | 否 |
|  |  | 工业工程实战实验飞机产品套件 | 2箱 | 金属+塑料零部件，每架飞机需配套零部件，可重复使用,120架/箱 | 否 |
|  |  | 工业工程实战配套工装模具 | 2套 | 需满足飞机加工工艺，尺寸≤85*45*5mm，≥4个/套 | 否 |
|  |  | 工业工程实战配套物料盒 | 2套 | 物料盒：PVC塑料，尺寸≤140mm*110mm*80mm ，≥60个/套 | 否 |
|  |  | 工业工程实战配套应用工具 | 2套 | 流程卡台签：尺寸≤148mm*210mm，≥10个/套 | 否 |
|  |  | 工业工程实战特训资料 | 1套 | 《工业工程实战应用手册》：A4书面版实战教程，32册 | 否 |
|  |  | 工业工程实战授课及展示大屏 | 1台 | 可以实现手机的无线同屏，便于手机资料同屏到大屏上讲解 | 否 |
|  |  | 工业工程实战设备工装移动箱 | 3个 | 铝合金包边，胶合板 | 否 |
| 4 | 8.1万元 | 综合绩效评价模块 | 1套 | 现场级表单子模块：可以根据实操进行1-5轮，可以分为A公司与B公司。具体指标包括效率、工时、品质、库存、交期和空间占用情况 | 否 |
|  |  | 工业工程实战绩效评价---现场级表单模块 | 1套 | 效率：直接人员（操作工）、辅助人员（物料员）、总人数、有效产出数量（套）、生产效率（套/直接人员） | 否 |
|  |  | 工业工程实战绩效评价---管理级表单模块 | 1套 | 管理级表单模块：可以根据实操进行1-5轮，可以分为A公司与B公司 | 否 |
| 5 | 9.8万元 | 数字测量与质量管控模块 | 1套 | 数字测量与质量管理模块1套，需包含如下主要功能：基础资料、形位公差、模板设置、公式定义、规则定义、结构定义、端口设置、数据导入、报表导出、系统维护、日志查看、来料品质、终检品质、过程品质，支持与无线卡尺集成应用，支持35个学生同时使用 | 否 |
|  |  | 无线游标卡尺 | 4套 | 无线发射模块1个（接在卡尺上面），USB接口，数据接收模组，可接收发射模块数据 | 否 |
|  |  | SPC软件 | 1套 | 基础资料：统一管理、设置系统的所有基础资料，并可随时自定义类型数据 | 否 |
| 6 | 14.2万元 | 协作机器人 | 1套 | 重量：≤25Kg | 否 |
|  |  | 工业机器人离线编程软件 | 1套 | 独立单机版离线编程软件，具备开发二次开发器人离线控制程序功能 | 否 |
|  |  | 机器人六维力传感器 | 1套 | 额定负载(N)：Fx、Fy (N)：500 | 否 |
|  |  | 机器人视觉 | 1套 | 传感器类型：CMOS，全局快门 | 否 |

合同履行期限：

第一包：自合同签订后14天内完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

第二包：自合同签订后6个月内完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

第三包：自合同签订后30个工作日内完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

第四包：自合同签订后30个工作日内完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

第五包：自合同签订后30个工作日完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

第六包：自合同签订后6个月内完成安装调试工作，并交付给采购人使用。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不是专门面向中小微企业的采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。

（2）遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）投标人必须按照招标公告的规定，向招标代理机构登记，获得招标文件；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一分包的投标活动。

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（6）凡受托为采购本次招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加所涉相应分包的投标。

（7）投标人近三年被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

## 三、获取招标文件

时间：   2022 年07月21日至  2022年07月28日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室）

方式：为减少人员流动和聚集，疫情期间采取线上报名方式，投标人请将本公告第六项第2条要求的资料电子版完整发送至招标代理机构电子邮箱(hongxintiancheng@126.com),经招标代理机构确认后，投标人填写报名信息登记表并电汇标书款，招标代理机构确认无误后将以电子邮件形式发送招标文件电子版。

售价：每包人民币 500 元（含电子版），售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月12日上午9:30（北京时间）

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层东侧第三会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.注意事项：

1.1投标人不得拆包投标。

1.2投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按投标前所登记的包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定增加或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前补齐相关费用并书面通知项目负责人，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。

1.3进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

1.4投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期递交文件恕不接受。开标当日请投标人派代表参加开标仪式。

1.5供应商如派授权代表（每家公司限1人）参与开标仪式的应全程佩戴口罩，携带身份证。疫情防控期间进入大厦，与会人员应遵守大厦管理规定，配合大厦检查完成进入手续。进入大厦要求出示全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态，保安人员将对授权代表测量体温。各供应商应提前做好相应准备，预留充足时间，避免因入场检查等原因导致递交文件迟到。

2. 凡购买招标文件的投标人，请提供如下资料：

①	有效的营业执照副本（复印件加盖公章）

②	法人授权委托书（原件）；

③	法人授权代表身份证（复印件加盖公章）

3. 本项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等。

4. 标书款收款账户信息：

开户名（全称）：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行： 中国建设银行北京金安支行

帐号： 11001029200053007833

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京交通大学

地址：北京市海淀区上园村3号

联系方式：侯老师，010-51683701

2.采购代理机构信息

名 称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地　址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式： 吉国侠、吴众为、王思晨、刘京, 010-52837446，010-63989602

3.项目联系方式

项目联系人：吉国侠、吴众为、刘京、王思晨

电　话： 010-52837446（标书购买），010-63989602（项目咨询）

北京宏信天诚国际招标有限公司

2022年07月21日