
普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）
招标文件

项目编号：PEZC2025-G1-01068-PESP-0090
采购人：普洱市人民医院
采购代理机构：普洱市普平工程招标有限责任公司
日期：2025年8月

目  录
- 1 -第一章 招标公告


- 1 -一、项目基本情况


- 1 -二、投标人的资格要求


- 2 -三、获取招标文件


- 3 -四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


- 3 -五、公告期限


- 3 -六、其他补充事宜


- 4 -七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


- 5 -第二章 投标人须知


- 5 -投标人须知前附表


- 11 -1. 总则


- 12 -2. 招标文件


- 13 -3. 投标文件


- 14 -4. 投标


- 14 -5. 开标


- 15 -6. 资格审查


- 15 -7. 评标


- 16 -8. 中标和合同


- 17 -9. 询问与答复


- 17 -10. 质疑接收、回复


- 17 -11. 纪律和监督


- 18 -12.需要补充的其他内容


- 19 -第三章 资格审查


- 21 -第四章 评标办法(综合评分法)


- 32 -第五章 合同条款及格式


- 38 -第六章 采购需求


- 41 -第七章 投标文件格式


- 41 -资格审查部分


- 42 -一、具有独立承担民事责任的能力


- 42 -二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


- 42 -三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


- 42 -四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


- 43 -五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


- 44 -六、法律、行政法规规定的其他条件


- 46 -商务部分


- 47 -一、开标一览表


- 47 -（一）报价一览表


- 48 -（二）分项报价表


- 49 -（三）设备使用期限承诺书


- 50 -二、投标函


- 51 -三、法定代表人(单位负责人)身份证明书


- 52 -四、授权委托书


- 53 -五、投标人基本情况表


- 54 -六、投标保证金


- 55 -七、商务条款偏离表


- 56 -投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺


- 57 -商务要求承诺


- 58 -制造商出具的授权函


- 59 -经销公司与制造商的经销协议或代理协议


- 60 -八、供货方案及进度计划


- 61 -九、售后服务方案


- 62 -十、培训方案


- 63 -十一、质保期承诺


- 64 -十二、质量保证承诺及质量保障措


- 65 -十三、类似项目业绩


- 66 -十四、扶持政策


- 66 -中小型企业声明函（货物）


- 71 -残疾人福利性单位声明函（如有，按需提供）


- 72 -监狱企业证明文件（如有，按需提供）


- 73 -节能产品/环境标志产品承诺书


- 74 -十五、其他资料


- 75 -技术部分


- 76 -一、技术偏离情况表


- 77 -二、技术文件


- 78 -三、履约承诺书


- 79 -四、其他资料



 

第一章 招标公告

普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）招标公告
项目概况
普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年9月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
招标编号：PEZC2025-G1-01068-PESP-0090
项目名称：普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）

预算金额：76.8万元
最高限价：76.8万元
采购需求：具体内容详见招标文件“第六章  采购需求”内容。

是否允许采购进口产品：否。
合同履行期限：合同签订后30天内通过验收合格后交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2022年至2024年任意一年度经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如果财务报告中无所有者权益变动表，投标人需做说明）及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年7月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
4.本次采购不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2025年8月23日至2025年8月29日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

3.方式：有意参加投标的投标人需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，投标人需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取招标文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年 9 月 12 日 09 点 00 分（北京时间）。

2.地点：“政采云”平台开标大厅，会议地点为云南省普洱市思茅区龙生路83号普洱市住建局一楼普洱市普平工程招标有限责任公司开标室。

注：投标人应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

2.是否需要缴纳投标保证金：是

3.保证金缴纳金额：5,000.00元

4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式

5.保证金缴纳截止时间：同提交投标文件截止时间

6.其他：

6.1本次招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》、《51招标网》网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持

狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

6.3获取CA方式：CA办理链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果投标人之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：普洱市人民医院

地址：云南省普洱市振兴大道44号

联系人：陈老师

联系方式：0879-2136667

2.采购代理机构信息

名 称：普洱市普平工程招标有限责任公司

地址：云南省普洱市思茅区龙生路83号一楼普洱市普平工程招标有限责任公司

联系人：代工、李工

联系方式：18388007297

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师、代工、李工
电话：0879-2136667、18388007297

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名 称：普洱市人民医院

地址：云南省普洱市振兴大道44号

联系人：陈老师

联系方式：0879-2136667

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：普洱市普平工程招标有限责任公司

地址：云南省普洱市思茅区龙生路83号普洱市普平工程招标有限责任公司

联系人：代工、李工

联系方式：18388007297

	1.1.4
	项目名称
	普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《采购需求》的具体内容

	1.3.2
	合同履行期限
	合同履行期限：合同签订后30天内通过验收合格后交付使用。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：普洱市人民医院（采购人指定地点）
交货方式：现场安装、调试验收完成；

	1.3.4
	质保期
	整机原厂质保≥4年

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、投标人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

        考察集中地点：                 

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	最高投标限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。
(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)招标代理服务费：以本项目中标金额为计费基数，参照下列标准中货物类收费标准计算后下浮25%，由中标人向普洱市普平工程招标有限责任公司交纳。
[image: image1.jpg]BRRERF KRR

85
%3

\K Fedndsan L. e 20 THEABAR
tHeE (57

100 KL F 1.5% 1.5% 1.0%
[L00—500 11% 0.8% 0.7%
[500—1000 0.8% 0.45% 0.55%
[L000—5000 0.5% 0.25% 0.35%
[5000—10000 0.25% 0.1% 0.2%
[L0000—100000 0.05% 0.05% 0.05%
(1000000 2 £ 0.01% 0.01% 0.01%




账户名称：普洱市普平工程招标有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行

账    号：135610937429

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	(1)投标保证金的金额：¥5,000.00元
(2)账户名称：普洱市普平工程招标有限责任公司
(3)开 户 行：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行

(4)账    号：135610937429

(5)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。

(6)提交方式：支票、汇票、本票、保函、转账、电汇、网银等非现金形式。

(7)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

(8)注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“PEZC2025-G1-01068-PESP-0090保证金”。

(9)投标保证金的退还要求：

①未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；

②中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签名

	3.5.3
	投标文件编制的其他要求
	（1）投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如投标文件提交的电子标书不满足招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理； 

（3）投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件的加密
	（1）投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。 

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	由评标委员会推荐3名中标候选人，由招标人根据相关法律法规确定中标人

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(是

☑否

	8.2
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介

公告期限：1 个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：               等非现金形式提交；

履约保证金的金额：         
(不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；

（2）信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	12.5
	补充2
	中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

	12.6
	补充3
	本项目的核心产品为“ ICU吊桥 ”


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、合同履行期限、质保期、交货地点、交货方式
1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3投标文件编制的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交，无须书面形式通知采购人。

4.3.2修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、加密和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标:顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8. 中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑接收、回复

   10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

联系部门：普洱市普平工程招标有限责任公司。

联系电话：18388007297

通讯地址：云南省普洱市思茅区龙生路83号一楼
10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2022年至2024年任意一年度经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如果财务报告中无所有者权益变动表，投标人需做说明）及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年7月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
4.本次采购不接受联合体投标。

第四章 评标办法(综合评分法)

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

 (一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	合同履行期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	其他条款
	招标文件要求的其他条款

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。
3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，符合条件的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品政策

5.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
5.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★5.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
5.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

5.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
5.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


5.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


6.综合评分方式

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30

	30分

	技术部分
	0.43
	43分

	商务部分
	0.27
	27分

	合计
	1.00
	100分


	条款号
	评分因素
	评分标准

	6.1.1（1）
	投标报价F1

评分标准
	投标报价评分计算公式

（满分30分）
	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经符合性审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经符合性审查合格的有效投标报价。

注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业的价格给予10%的扣除。

2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。

本项目采购标的物所属行业：工业。

	6.1.1（2）
	技术部分F2

评分标准
	技术指标的响应程度

（满分43分）
	根据投标人对招标文件第六章《采购需求》的技术指标的响应情况进行评审，评审规则如下：

1、招标文件第六章“采购需求”中标注“▲”号的为重要技术指标，全部满足的得28分，共7项，不满足一条扣4分，扣完为止。
2、招标文件第六章“采购需求”中不带“▲”号的为一般技术指标，全部满足得15分，共12项，不满足一条扣1.25分，扣完为止。
注：①技术参数指标中有明确要求提供证明材料，均需按照要求提供证明材料，评委根据证明材料内容判断设备的符合性，若未提供的，按负偏离扣分，扣完为止。
②若投标文件中技术支持资料参数与技术指标响应偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求，按负偏离扣分。

③技术支持证明材料需是以设备制造厂商提供的正式印刷、出版的产品彩页或说明书以及配置清单或厂商官方网站资料为证明资料。所投设备若通过国家有关部门的检验，请提供最新的相关检验报告。

	
	
	备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行打分。

	6.1.1（3）
	商务部分F3

评分标准
	供货方案及进度计划（满分8分）


	供货方案及进度计划（满分8分）

投标人提供的供货方案及进度计划，至少应包含“①安装调试方案；②进度计划安排；③供货保障措施；④应急预案措施”4项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得8分，每缺一项扣2分，每有一项内容不完善或不合理的扣1分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、方案内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	
	售后服务方案
（满分6分）


	售后服务方案（满分6分）
投标人提供的售后服务方案，至少应包含“①售后服务内容（包括服务咨询、检测保养、维修保障）；②售后服务承诺与保障措施（含响应时间承诺）；③售后服务保障能力（售后服务人员配置）”3项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得6分，每缺一项扣2分，每有一项内容不完善或不合理的扣1分。

注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、方案内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	
	培训方案

（满分6分）
	培训方案（满分6分）

投标人提供的培训方案中，至少应包含“①培训大纲；②培训基本内容；③培训目标”3项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得6分，每缺一项扣2分，每有一项内容不完善或不合理的扣1分。

注：不完善或不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	
	质保期

（满分0.6分）
	投标人承诺整机原厂质保≥4年，在整机原厂质保4年基础上每增加1年质保加0.2分，满分0.6分。

	
	
	质量保证承诺及质量保障措（满分6分）
	质量保证承诺及质量保障措施（满分6分）

投标人提供的质量保证承诺及质量保障措施，至少应包含“①质量保证承诺；②质量保障措施；③违约处罚承诺”3项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得6分，每缺一项扣2分，每有一项内容不完善或不合理的扣1分。

注：不完善或不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。

	
	
	类似项目业绩

（满分0.4分）
	投标人提供2022年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前的类似业绩每提供一个得0.1分，满分0.4分。

注：类似项目业绩证明材料提供成交/中标通知书或合同或业主证明。

	
	
	备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行打分。


(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，招标程序继续进行。对评标报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

第五章 合同条款及格式
（以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准）

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
政府采购合同

(电子交易项目适用）
项 目 名 称：                        

合 同 编 号：                         

自   编  号：                         

甲       方：                         

乙       方：                          

签订地点：普洱市

甲方（采购人公章）名 称：普洱市人民医院

地 址：普洱市振兴大道44号

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

开户银行：中国银行普洱茶城大道支行

账    号：135610936924

税    号: 125327004323756826

电    话：0879-2136667

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

开户银行：

账    号：

税    号: 

电    话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话： 
甲  方：普洱市人民医院

乙  方：XXXXXXXX

甲乙双方根据XXXX年XX月XX日普洱市人民医院 “                ”项目采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：
一、乙方所供设备的内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况必须一致，产品使用符合相关质量标准，并满足甲方技术要求。

乙方中标产品清单：

	序号
	设备名称
	产地
	品牌/型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


单价：（小写）          元整，（大写）               元整；

合计：（小写）         元整，（大写）            元整。（含税）。

其他补充条款                                                     。

以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含税收、拆除、安装、运输、调试等费用。

二、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、合同签订后负责监管及配合项目实施的工作；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按技术、服务要求完成项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合技术要求规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备质保期XXXX个月，质保期自设备验收合格之日起计算，质保期内免费服务，若同一设备在质保期内发生重大质量问题，经两次维修后仍不能正常使用的，乙方必须为甲方退换设备并承担相应违约责任。

具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费原厂保修，含免费更换原厂配件（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，收取成本费维修；乙方须提供现场维修，技术人员或工程师在收到故障报告后保证    小时内到达现场，并及时修复故障；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备每    个月定期进行巡检、维护；

2、保证甲方在所供设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不涉及第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的任何举报、诉讼。

3、严格遵守商务谈判中所承诺的一切规定和条款；

4、乙方与甲方共同进行设备和项目的验收。

三、设备验收

（一）设备交验地点和方式：

合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含安装调试、开机必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范及厂家验收标准要求完成安装调试。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、检测合格证明文件等资质材料）及配备的用件、工具等。

（二）验收及验收标准：

1.设备到达甲方指定地点后，乙方负责设备吊装、搬运、安装和调试，根据相关法律法规需第三方检测的，涉及的费用由乙方负责；甲方在货物到达指定地点后尽快组织装机，乙方负责装机并完成所需培训；装机试运行一个月正常后，由乙方提出验收申请，甲方负责组织对设备和项目按技术要求及国家相关法律法规进行验收并签署验收报告。

2.若甲方在验收过程中发现任何质量问题，应第一时间向乙方提出，并给乙方合理的时间对缺陷问题进行纠正。若乙方送达的设备型号数量不符，或出现破损断裂、受潮进水等情况，甲方有权当场拒绝收货，并要求乙方重新提供货物。各项设备安装完毕后，在调试期内确有重大质量问题的，乙方有义务采取甲方认可的补救措施。

3.因以下原因造成的设备故障或损坏（包括软件），乙方不承担任何责任：

（1）产品的正常损耗；

（2）甲方未按照乙方提供的产品使用说明使用产品的；

（3）超过质保期后发现的故障或损坏的；

4.必要时，甲方可以委托招标中介邀请第三方共同进行设备验收，验收发现不符合设备参数和功能的情况，甲方进行退货处理，必要时报备普洱市财政局采购行政部门。验收结果如有争议，请有资质的第三方技术机构鉴定出具监督报告后做出判断。所涉及的检测费用由败诉方承担。

5.必要时，甲乙双方共同向生产商确认承诺质保年限。

四、售后服务

乙方向甲方提供设备使用人员现场免费培训，直到使用人员能够熟练使用设备为止，培训内容包括设备的使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备招标文件有要求或有承诺的按约定执行。

乙方无条件提供甲方完整的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件（保修期过后有偿提供）、维修密码、电路原理图等维护维修必需的材料和信息。

售后服务联系人员：甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。联系人:           ，乙方技术支持电话：           。

设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕，整体项目完成时间为合同签订生效后        日历天内。

五、结算付款

（一）合同生效

院外采购时，乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得采购人的签章后，合同才正式生效。

（二）结算付款

1、设备安装、验收合格后，乙方开具合同总价金额为RMB（小写）          元整，（大写）          元整的增值税普通发票，发票以甲方为抬头，结算方式为银行转账，甲方分两次付款，第一次支付合同总价95%即RMB（小写）    元RMB（大写）              元整，第二次为一年后甲方支付合同总价的5%即RMB（小写）          元RMB（大写）          元整。

2、乙方不得将发票分解开具，必须按中标公司名称收款，若确因债权债务转让需支付到第三方账户的，需提供债权债务转让证明。

六、违约责任

1、除发生不可抗力事件外，乙方逾期交货或交货30个日历日内不能按期完成安装调试的，向甲方每日偿付合同总额1‰的滞纳金。

2、乙方所交付设备和服务不能满足甲方技术要求的，经有资质的机构检测，判定为技术确不能满足的，乙方应支付甲方合同款总价30%的违约金，并应予赔偿由此给甲方造成的所有直接经济损失；甲方据此提出解除合同及退货要求的乙方应同意解除合同并退回全部合同款。

3、甲方无正当理由拒收设备，不按照合同约定组织验收，甲方向乙方偿付合同款总价5%的违约金。

4、如未能按照合同约定及时履行保修义务导致甲方不能正常使用设备，乙方应按照总价的5%承担违约金。

5、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

6、因不可抗力事件直接或间接影响双方任何售卖、供应、装运或交付的活动，致使双方在履行本合同的义务时受到妨碍，应及时向对方通知不能履行合同或不能完全履行合同的理由，以减轻可能给对方造成的损失。受妨碍的一方不承担赔偿损失或损害的责任，也不承担未能履行或延迟履行本合同的义务的责任。因不可抗力造成的损失由双方共同承担。

7、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。任何双方认可的对本合同的修改应以补充协议的方式书面体现。

八、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。

九、本合同自甲乙双方法定代表人或代理人签字并加盖公章之日起生效。

十、本合同不可分割部分

1、本合同项目

2、招标文件

3、投标文件

4、中标通知书

5、其他资料或文件

以下请放入中标通知书、设备配置清单

第六章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

采购标的需实现的功能或者目标：满足普洱市人民医院的使用要求。

为落实政府采购政策需满足的要求：无。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

投标人所提供设备必须是成熟的、稳定的产品，符合国家的相关标准及要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）主要用途：

建设神经外科ICU用。

（二）技术要求：
▲1、产品生产厂家须通过ISO9001质量体系认证、ISO13485质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证；须提供有效期内的生产厂家证书原件扫描件。

▲2、产品阻燃等级符合UL94-2013中规定的V-0级；产品防护等级IP40。须提供国家认可的第三方检测机构颁发的证书或检测报告证明。

▲3、产品通过三轴向地震试验；须提供第三方检测机构颁发的证书或检测报告证明。

4、箱体采用高强度铝合金，全封闭式设计，模具化生产，全铝合金整体框架结构，采用内锁式结构无螺钉外漏。

▲5、箱体采用四面体结构，分段式模块化安装，每个模块有不少于4个可旋转打开的窗口式集成面板，可独立拆装方便售后外修，电源插座和气体终端可安装到任意集成面板模块上，方便医护人员使用。

6、电源插座和气体终端的安装采用交叉错位方式，配件使用时插拔无障碍。

▲7、箱体四面分布立柱，立柱预留上下延伸接口，可根据使用需求上下延伸增加仪器平台，输液架支臂以及其他辅助配件均可安装到立柱上，连接固定方式均采用环抱式，确保承载安全性。

8、所有管线有序地在箱体内布置，完全气、电分离，符合国际标准。可选配各种功能的箱体附件与气电箱连接。

9、吊箱截面符合人体工程学设计，保证托盘和输液架不影响气、电的插拔。

10、仪器平台：为高强度全铝合金型材模具成型, 内嵌式国际标准25mm边轨；圆角防撞设计与箱体连接采用环抱式连接方式，可上下左右全方位调整位置, 每层仪器平台承重≥60kg。

11、符合吊塔四倍承重系数安全负载要求（提供国家认可的第三方检测机构颁发的证书或检测报告证明）。

▲12、限位装置：阻尼摩擦刹车，自带环形固定限位装置，功能箱体可确定稳固在有效治疗区域的任一点，须采用锥形平面轴承，确保箱体连接无间隙、移动灵活不漂移。

13、气体终端，可连接插拔不少于5万次无故障。气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修，采用ISO规定的颜色，不同种类气体终端颜色、形状不同，防误操作。

14、采用医用气体软管。

15、电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A，使用时相互之间无影响。

16、塔体净承载≥260kg

▲17、水平移动距离≥750mm；水平旋转角度≥340°；

18、干段塔： 

（1）气体终端：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个；

（2）国标电源插座8个、220V、10A；

（3）仪器平台2层，尺寸≥480mm*480mm

（4）自吸式抽屉1个；

（5）等电位接地端子2个；

（6）RJ45网络通讯端口2个；

（7）不锈钢储物篮1套。

19、湿段塔： 

（1）气体终端：氧气1个、负压吸引1个、压缩空气1个；

（2）国标电源插座8个、220V、10A；

（2）仪器平台2层，尺寸≥480mm*480mm

（4）自吸式抽屉1个；

（5）等电位接地端子2个；

（6）旋转臂不锈钢一体式可调输液架1套；  

（7）RJ45网络通讯端口2个。
四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、交货地点：普洱市人民医院；
2、交货方式：现场安装、调试验收完成；
3、合同履行期限：为合同签订生效后30天内通过验收合格后交付使用；

4、质量要求：符合国家及行业相关法律法规、标准规范规定。

5、采购数量：

	序号
	配置内容
	数量

	1
	ICU吊桥
	16套


五、采购标的需满足的货物标准、期限、效率等要求

满足国家及行业相关法律法规、标准规范规定及采购人要求，一次性验收合格。

六、采购标的的验收标准

采购人自行组织或邀请第三方（可包括本项目评委、未中标投标单位、质量监督部门、其他医疗机构相关专业人员等）参与，按照国家和行业相关标准验收。

七、采购标的的其他技术、服务等要求
整机原厂质保≥4年。

负责将吊塔涉及的空气管道、氧气管道、负压管道、电线、网线安装到医院指定位置。

若设备有明确的使用期限，交货期日期不能超过出厂日期半年。

设备必须有简易操作卡并挂在设备上。

提供两份说明书。

响应时间＜24小时。

第七章 投标文件格式

资格审查部分封面

普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2022年至2024年任意一年度经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如果财务报告中无所有者权益变动表，投标人需做说明）及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2024年7月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

 （投标人自行承诺及说明，内容自拟）               

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签名)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法律、行政法规规定的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；提供相关承诺或声明。

商务技术部分封面
普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）
投 标 文 件
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日

商务部分

一、开标一览表

（一）报价一览表
项目名称：普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）

招标编号：PEZC2025-G1-01068-PESP-0090

	投标总价(元)
	合同履行期限
	交货方式
	投标保证金

	
	
	
	形式
	金额(元)

	小写：
	
	
	
	

	投标总价(大写）：


注：此表中的投标总价即为最终报价，不允许另有折扣说明。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日

（二）分项报价表

项目名称：

招标编号：
	序号
	货物名称
	品牌
	制造商名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	


填表说明：

1、投标人必须将招标文件第六章“采购需求”中所有项目内容进行整体投标，不得缺项漏项。否则作实质性不响应招标文件处理。
2、此表“分项报价”价格应与“开标一览表”及“投标函”中“投标总报价”一致。

3、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价，若修正后的总价与开标一览表中的总价不一致以修正后的总价为准。

（三）设备使用期限承诺书
致：普洱市人民医院
我公司参与（项目名称及项目编号）的投标，若我公司有幸中标，我公司承诺提供的设备若设备有明确的使用期限，交货期日期不能超过出厂日期半年。
特此承诺！

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
注：若因制造商停产或生产线路变化等原因不能提供满足要求的设备，本项可不承诺，但需提供相关证明材料。
二、投标函

             (采购人名称)：

1.我方已仔细研究了普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       个日历天。

4.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

5.如我方中标：

（1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2)我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部服务。

（3)除技术条款偏离表、商务条款偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
6.                （其他补充说明)。

投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：      (电子签名)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

投标人名称：                       

单位性质：                         

地    址：                        
成立时间：       年     月       日

经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
           (电子签章)

                        日  期：     年   月   日

	法定代表人(单位负责人)身份证正面
	法定代表人(单位负责人)身份证反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签名)

身份证号码：                            

委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正面
	代理人身份证反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

七、商务条款偏离表
投标人须逐条对应投标文件中的商务条款条件，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件中要求的交付时间、交货地点、交货方式、硬件质保期、软件维保期等要求。
项目名称：                   招标编号：               
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引

（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 

2、如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有商务条款的要求，无偏离。”

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）
   （投标人名称）   现对我公司参与的            （项目名称）        （招标编号：           ）投标中，所提供的所有投标文件材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标文件所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数材料等均是真实的。

2、我方投标文件中提供的相关材料满足采购人依照本投标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担.法律责任。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
商务要求承诺

致：（采购人名称）
   （投标人名称）   现对我公司参与的            （项目名称）        （招标编号：           ）投标中，我方郑重承诺：
1、质保期：整机原厂质保    年，质保期自医院验收合格开始使用后开始计算；质保期内所有设备的零配件出现质量问题均免费上门维修或更换；质保期内需进行定期巡查，一年不少于2次。
2、负责将吊塔涉及的空气管道、氧气管道、负压管道、电线、网线安装到医院指定位置。
3、验收前提供第三方检测报告。
4、质量要求：满足国家及行业相关法律法规、标准规范规定及采购人要求，一次性验收合格。
5、售后服务：乙方有免费维修热线，乙方接到故障报修须及时响应，工程师需在24小时内到达现场，提供服务。

6、设备必须有简易操作卡并挂在设备上。
7、提供两份说明书。

特此承诺！

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日

制造商出具的授权函
（格式投标人自行拟定）（如有）

经销公司与制造商的经销协议或代理协议

（如有，格式可由投标人自行拟定）

八、供货方案及进度计划
（格式内容自拟）

九、售后服务方案
（格式内容自拟）

十、培训方案
（格式内容自拟）

十一、质保期承诺
（格式内容自拟）

十二、质量保证承诺及质量保障措
（格式内容自拟）

十三、类似项目业绩

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）有效业绩证明材料是指：投标人2022年1月1日至本项目投标文件提交截止时间前完成的同类项目业绩（业绩相关要求见评标办法要求）。

（2）未提供类似项目业绩证明材料或提供的证明材料不能明确反映其为类似项目业绩的不得分。

十四、扶持政策

中小型企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加普洱市人民医院的普洱市人民医院ICU吊桥采购项目（二次）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目属于工业。

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.投标人填表时应择一明确自己属于中型企业或小型企业或微型企业。

4.投标人对企业类型判断有困难的，可以登录工业和信息化部官方网站，在“公共服务平台”模块中，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行测定。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如有，按需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
监狱企业证明文件（如有，按需提供）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
节能产品/环境标志产品承诺书

（如有，根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
十五、其他资料
（若有，内容格式自拟）

招标文件要求的商务部分其他资料

投标人认为需要提供的其他资料

技术部分

一、技术偏离情况表

项目名称：                  招标编号：
	序号
	招标文件技术参数要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离情况
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表格填写说明：

1、投标人需逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写上表，并按要求提供相关证明材料（如有要求）。

2、表格中“投标文件技术指标”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。投标人如果复制粘贴招标文件技术参数而未提供技术支持资料或说明的，视为不响应该条技术参数要求。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

4、各投标人必须对招标文件第五章项目需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。

5、技术支持证明材料包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。如技术响应中出现缺项、漏项或无证明材料，均视为负偏离。若多处重复出现同一指标且响应不一致，将以最低响应情况为准。（为方便评标委员会对参数进行评审，投标人可对相对应参数进行标注、标记）。

6、投标人所投设备若通过国家有关部门的检验，请提供最新的相关检验报告。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
二、技术文件

应包括（但不限于）以下内容：

1.投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2.货物技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3.货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5.投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

......
三、履约承诺书
我单位承诺：

(一)我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，将严格按招标人确定的技术及商务要求等履行投标承诺；

(二)按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必须的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用；

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

(三)我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在推荐中标结果公示后，积极、主动的与招标单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

(四)除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由(包括违背上述承诺的事项)提出不能满足《招标文件》技术、交货期、服务地点、服务方式等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还其投标保证金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签名)

日期：      年     月     日
四、其他资料

（格式自拟）

此部分不提供格式，由投标人根据招标要求及自身实际情况自行填写。

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他

