## 汇总表
序号 | 概算构成及名称 | 金额（元） | 备注
一 | 主体实施费用概算（小计） | 3736795.65
1 | 业务系统迁移服务 | 205920
2 | 机房搬迁服务 | 80675.65
3 | 信息化基础设备 | 2397000
4 | 桌面及办公设备 | 1053200
二 | 第三方配套服务（小计） | 262025.007
1 | 采购代理费 | 29894.3652
2 | 咨询服务费 | 124510.9271
3 | 监理费 | 107619.7147
三 | 合计：（ 一 + 二 ） | 3998820.657

## 业务系统迁移服务
序号 | 工作内容 | 工作量(人·月） | 人员级别 | 费用单价 （万元/人·月） | 金额（元） | 备注
一、HIS系统 |  |  |  |  | 145080
1 | 系统梳理 | 0.3 | 第六档 | 2.34 | 7020 | 1.根据关于印发《东莞市政府投资信息化项目造价指南（试行）》的通知，参照《东莞市人力资源市场工资价位（2022年）》信息传输、软件和信息技术服务业，信息和通信工程技术人员进行取值2.34万元人月取值。以及参照表15 云平台迁移服务费计取表进行取费，参考1级迁移费用标准上限7.5万元以及2级上限15万元取费，包括HIS系统按照15万元标准范围内取费，其他系统按照7.5万元标准范围内取费； 2.HIS系统包括：门急诊挂号系统、超声管理系统、物价管理平台、物资耗材管理系统、公共数据平台、病案管理系统、门急诊收费系统、门急诊医生站、门急诊护士站、药房、药库管理系统、出入院管理系统、住院医生站、住院护士站、实验室管理系统、门急诊分诊系统等子系统模块；
2 | 系统备份迁移 | 2 | 第五档 | 2.34 | 46800
3 | 系统部署与配置 | 0.3 | 第五档 | 2.34 | 7020
4 | 连通测试 | 0.3 | 第六档 | 2.34 | 7020
5 | 单元和系统测试 | 0.3 | 第四档 | 2.34 | 7020
6 | 数据测试 | 1 | 第四档 | 2.34 | 23400
7 | 联调测试 | 0.5 | 第四档 | 2.34 | 11700
8 | 测试问题修改 | 1 | 第四档 | 2.34 | 23400
9 | 功能确认 | 0.5 | 第四档 | 2.34 | 11700
二、琥珀PACS系统 |  |  |  |  | 60840
1 | 系统梳理 | 0.2 | 第六档 | 2.34 | 4680
2 | 系统备份迁移 | 1 | 第五档 | 2.34 | 23400
3 | 系统部署与配置 | 0.2 | 第五档 | 2.34 | 4680
4 | 连通测试 | 0.2 | 第六档 | 2.34 | 4680
5 | 单元和系统测试 | 0.2 | 第四档 | 2.34 | 4680
6 | 数据测试 | 0.2 | 第四档 | 2.34 | 4680
7 | 联调测试 | 0.2 | 第四档 | 2.34 | 4680
8 | 测试问题修改 | 0.2 | 第四档 | 2.34 | 4680
9 | 功能确认 | 0.2 | 第四档 | 2.34 | 4680
合计 |  |  |  |  | 205920

## 机房搬迁服务
序号 | 建设内容 | 内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 机房搬迁服务 | 实施前期准备工作 | 1. 搬迁环境及实施细节确认，对搬迁31台（套）设备（服务器、网络设备、储存设备、机房设备）提供全过程提供7*24小时应急响应服务，需要在19点以后进行搬迁，预计需停业务2小时以上，存在设备搬迁后无法正常启动情况，不含外网线路、运营商线路迁移；具体时间以医院通知为准； 2. 各业务系统设备新机房摆放布局、机柜内设备规划确认； 3. 新机房机柜安装、电源线缆、网络、光纤布线； 4. 新旧机房机柜、设备名称定义信息表确认； 5. 备份和恢复方式讨论； 6. 关键业务系统应急处理方案讨论会； 7. 设备连接线缆图、设备（网口、光纤端口、电源等）标签定义表； 8. 老机房设备标签打印黏贴等，新机房必须线缆统计等； 9. 业务系统所部署的相关设备开关机步骤操作说明及关机下电； | 项 | 31 | 536.46 | 16630.26 | 根据关于印发《东莞市政府投资信息化项目造价指南（试行）》的通知，参照《东莞市人力资源市场工资价位（2022年）》信息传输、软件和信息技术服务业，信息通信网络维护人员进行取值2.27万元人月取值（每月工作日21.75天，1043元天）。服务器、网络设备、安全设备、储存设备以及机房设备总共31台（套），按照每到台（套）服务单价为200元，预计服务10个工作日；31台*200元+1043元/天*10天=总价/31台（项）数量=总价
2 |  | 实施过程（循环操作） | 1. 操作系统、数据备份； 2. 设备下架、设备打包、设备运输、设备拆包、设备上架； 3. 新机房设备跳线连接、绑扎，加电测试和设备试运行； 4. 解决故障、新机房机柜理线和标签； 5. 搬迁人员值守，确保搬迁过程中，无关紧要人员不得进来。 | 项 | 31 | 668.23 | 20715.13 | 服务器、网络设备、安全设备、储存设备以及机房设备总共31台（套），按照每到台（套）服务单价为500元，预计服务5个工作日；31台*500元+1043元/天*5天=总价/31台（项）数量=总价
3 |  | 新机房环境网络调试及资料移交 | 1.对各项设备网络进行通网、优化、调试，确保能够满足当前新机房环境以及业务系统恢复环境； 2.需要对业务系统进行复原，包括环境准备、数据备份检查及恢复、系统配置、文档记录，确保系统运行正常。 3.系统系统需协调业务开发商的支持； 4.搬迁项目相关资料信息搜集整理、新机房系统拓扑图绘制； 5.搬迁项目相关资料信息移交确认并移交； | 项 | 31 | 1136.46 | 35230.26 | 1.服务器、网络设备、安全设备、储存设备以及机房设备总共31台（套），按照每到台（套）服务单价为800元，预计服务10个工作日；31台*800元+1043元/天*10天=总价/31台（项）数量=总价
4 |  | 材料费 | 设备保护气泡膜、设备周围保护防震垫、珍珠棉、气泡袋、纸箱、以及水晶头、跳线、双绞线等材料。 | 项 | 31 | 100 | 3100
5 |  | 光纤布线服务 | 从新机房到旧机房，布1条260米单模24芯光缆，含材料、配件、布线施工、熔纤，光纤跳线。 | 项 | 1 | 5000 | 5000
合计 | [6 empty] | 80675.65
|  |  | 根据关于印发《东莞市政府投资信息化项目造价指南（试行）》的通知，参照《东莞市人力资源市场工资价位（2022年）》信息传输、软件和信息技术服务业进行取值2.27万元人月取值（每月工作日21.75天，1043元天）。服务器、网络设备、安全设备、储存设备以及机房设备总共31台（套），按照每到台（套）服务单价为600元，预计服务5个工作日；31台*600元+1043元/天*5天 |  |  |  |  | 16630 | 31 | 200 | 1043 | 10
[9 empty] | 不变 | 设备单价 | 不变 | 天数

## 信息化基础设备
序号 | 建设内容 | 内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
准备交付内容，条件已具备，无须申请
1 | 信息化基础设备在建内容 | 模块化机柜 | 冷通道设备系统（含UPS、精密空调、机柜） | 套 | 1
2 |  | 消防系统 |  | 套 | 1
3 |  | 动环系统 |  | 套 | 1
4 |  | 视频监控系统 |  | 套 | 1
5 |  | 核心交换机（内网） |  | 台 | 1
6 |  | 汇聚交换机（内网） |  | 台 | 2
7 |  | 48口交换机（内网） |  | 台 | 59
8 |  | 24口交换机（内网） |  | 台 | 7
9 |  | 24口POE交换机（内网） |  | 台 | 11
10 |  | 下一代防火墙(出口下一代防火墙) |  | 台 | 2
11 |  | 下一代防火墙(数据中心防火墙) |  | 台 | 2
12 |  | 全网行为管理(全网AC)(上网行为管理) |  | 台 | 1
13 |  | 下一代防火墙(隔离防火墙) |  | 台 | 3
14 |  | 日志审计(日志综合审计系统) |  | 台 | 1
15 |  | 终端安全管理系统 |  | 套 | 1
本期申请内容
1 | 信息化基础设备 | 超融合系统 | 2*16C 2.4GHz CPU、512内存、2*240GB SSD、2*960G SSD、5*4TB 7.2K RPM SATA、4*GE+4*10GE、双电源、含虚拟化软件、三年质保。 | 台 | 3 | 235000 | 705000 | 由于新机房基础设施不完整，需要新增相关设备在新机房，满足现有业务系统迁移上云部署需求以及等保需求
2 |  | 超融合数据同步交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1260Mpps，万兆光口≥24个，40GE光口≥6个，交流电源模块≥2 ，1条5米40G高速线缆，三年质保。 | 台 | 2 | 52000 | 104000
3 |  | 万兆多模光模块 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 块 | 12 | 1000 | 12000
4 |  | 堡垒机 | 运维授权数200，图形运维最大并发数50，字符运维最大并发数200；内存大小8G，硬盘容量2T SATA，6千兆电口。 | 台 | 1 | 120000 | 120000
5 |  | 数据库审计 | 吞吐量2Gbps，数据库流量比400Mb/s，SQL吞吐（峰值）10000条SQL语句/s，日志检索20000条/秒，接口6个千兆电口，2个千兆光口。 | 台 | 1 | 160000 | 160000
6 |  | 运维监控 | 网络设备、安全设备、操作系统、数据库监控，智能巡检，告警管理，通知管理，报表管理与数据分析，基础资源节点授权100节点，IP地址资源管理授权500节点，含2*4210CPU，64内存，3*2.4T SAS硬盘，双电源。 | 台 | 1 | 348000 | 348000
7 |  | 漏洞屏蔽系统 | 通过收敛资产漏洞暴露面、屏蔽定向攻击、拦截病毒利用漏洞扩散三个角度全方位保护资产安全；针对使用年限较高、操作系统版本较低或因业务需要暂无法修复、修复难度大的存在高危漏洞的系统，使用安全漏洞屏蔽技术进行防护；在防护期间识别攻击者漏洞利用行为，使用技术手段对漏洞的利用行为进行阻断；整机吞吐量3Gbps,6个千兆电口，2个万兆光口，2TB硬盘。 | 台 | 1 | 300000 | 300000
8 |  | 数据备份 | 4210R处理器（10核心，20线程，2400MHZ，13.75MB三级缓存），32GB 内存，独立硬件RAID校验芯片，8块8TB 企业级 7200RPM 3.5寸 SATA硬盘，2个1Gbps iSCSI主机接口，2个10Gb 以太网主机接口，冗余电源；支持对Windows/Linux环境的灾备，支持对SQL Server、Oracle、MySQL、MongoDB、PostgreSQL等主流数据库的备份与恢复，支持差异/增量/全备份模式，支持VMware、Hyper-V、Huawei FusionCompute、H3C CAS、SANGFOR HCI、OpenStack、SmartX等主流虚拟化无代理备份；提供无限制主流数据库的备份授权许可及文件、操作系统备份授权许可、虚拟主机无代理备份授权许可，含局部/全局的去重压缩功能授权；含新建/原路径/自定义等恢复模式，含智能副本管理功能，支持在线迁移及跨平台恢复功能，支持业务在线恢复功能。。 | 台 | 1 | 300000 | 300000
9 |  | 数据容灾 | 4210R处理器（10核心，20线程，2400MHZ，13.75MB三级缓存），512GB内存，2块240GB SSD，5*2.4TB SAS 10K，冗余电源，提供5TB容量授权许可，基于windows、linux环境下无限客户端授权；包含高级数据副本功能许可，含255个数据副本，含windows/linux磁盘块级数据保护客户端，含实时持续保护功能，含可管理式周期保护功能，含操作系统/应用程序恢复模块，含应急接管功能，含自动精简配置功能，SNMP支持及邮件告警通知，含健康诊断报表功能。 | 台 | 1 | 348000 | 348000
合计 | [6 empty] | 2397000

## 桌面及办公设备
序号 | 建设内容 | 内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 桌面及办公设备 | 台式电脑 | i5-12400/8G/512G SSD/无光驱/云教室/Win11 home/23.8寸显示器，包含鼠标键盘。 | 台 | 124 | 5000 | 620000 | 护理部1台 ICU9台 血透室2台 人事股2台 医务股3台 财务室3台 医保办1台 院感办1台 总务股2台 门诊5台 门诊4台 急诊6台 内二科3台 外一科4台 手术室7台 外二科3台 妇产科35台 儿检室2台 中医科18台 药剂科4台 客服中心1台 图书室4台 供应室4台
2 |  | 工作站 | Intel酷睿i7-12700（12核2.1GHz） /Q670主板芯片组 /16GB-DDR4内存 /512GB G4v SSD /无光驱 /500W 92%高能效电源/Win11 home/23.8寸显示器，包含鼠标键盘。 | 台 | 20 | 7400 | 148000 | B超室10台 内二科2台 外一科2台 外二科3台 妇产科3台
3 |  | 笔记本电脑 | Core i7-13700H/16GB/512GB SSD/集成显卡/Win11 home/14寸，包含鼠标。 | 台 | 17 | 7000 | 119000 | 血透室2台 ICU6台 血透室3台 科教科1台 护理部1台 手术室1台 外二科1台 中医科1台 办公室1台
4 |  | 黑白打印机 | A4黑白单功能打印机，最大幅面：A4； 处理器：300MHZ；内存128MB； 鼓粉分离耗材模式，感光鼓寿命：12000页； 手送盘容量：10页；纸盒一容量：250页； 打印速度30ppm； 支持网络打印、自动双面打印。 | 台 | 70 | 2100 | 147000 | 院感办2台 急诊8台 人事股1台 科教科1台 护理部1台 财务室1台 医保办1台 门诊8台 门诊10台 内二科1台 外一科3台 外二科1台 ICU3台 妇产科20台 儿检室1台 口腔科1台 中医科1台 皮肤美容科1台 血透室1台 供应室4台
5 |  | 彩色打印机 | A4彩色单功能打印机，最大幅面：A4； 处理器：800MHZ；内存512MB； 鼓粉分离耗材模式，感光鼓寿命：100000页； 手送盘容量：50页；纸盒一容量：250页； 打印速度26ppm； 支持网络打印、自动双面打印，彩色打印。 | 台 | 4 | 4800 | 19200 | 儿检室1台 总务股1台 口腔科1台 医务科1台
合计 | [6 empty] | 1053200

## 基本现状描述
1、业务开展情况：准备开展业务科室数量（24个）和员工数量（约450人）； 2、信息机房面积（约77㎡）； 3、新院区的床位数（400）； 4、新病区的面积（约19935㎡），总建筑面积（65900平方米），有多少个建筑（6栋建筑以及一层地下室），每个建筑单层的面积（1号楼标准层面积约1776㎡，2号楼单层面积约1036㎡，3号楼标准层约462㎡，4号楼单层面积约651㎡，5号楼约123㎡，6号楼约127㎡，地下室约10157㎡）

## 桌面办公现状
序号 | 配置项目名称 | 单位 | 现有数量 | 开办所需数量 | 拟申请数量 | 备注 | 申请科室
1 | 移动工作站 | 套 | 0 | 2 | 2 |  | 血透室
2 | 移动电脑桌（包括电脑） | 台 | 0 | 6 | 6 | 病区 | ICU
3 | 移动电脑 | 台 | 0 | 3 | 3 |  | 血透室
4 | 台式电脑 | 台 | 5 | 5 | 0 |  | 办公室
5 | 台式电脑 | 台 | 3 | 4 | 1 |  | 护理部
6 | 手提电脑 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 科教科
7 | 手提电脑 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 护理部
8 | 手提电脑 | 台 | 1 | 1 | 0 |  | 儿科
9 | 卡片打印机 | 台 | 1 | 1 | 0 |  | 办公室
10 | 京瓷大打印机 | 台 | 1 | 1 | 0 |  | 办公室
11 | 电脑 | 台 | 3 | 12 | 9 | 医护办公室 | ICU
12 | 电脑工作站 | 台 | 5 | 15 | 10 |  | B超室
13 | 电脑笔记本 | 台 | 1 | 1 | 0 |  | 院感办
14 | 电脑笔记本 | 台 | 1 | 1 | 0 | 示教室教学用 | 外一科
15 | 电脑笔记本 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 手术室
16 | 电脑笔记本 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 外二科
17 | 电脑笔记本 | 台 | 1 | 1 | 0 | 示教室教学用 | 妇产科
18 | 电脑笔记本 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 中医科
19 | 电脑（台式） | 台 | 5 | 7 | 2 |  | 血透室
20 | 电脑 | 台 | 3 | 5 | 2 |  | 人事股
21 | 电脑 | 台 | 0 | 3 | 3 |  | 医务股
22 | 电脑 | 台 | 8 | 8 | 3 |  | 财务室
23 | 电脑 | 台 | 3 | 4 | 1 |  | 医保办
24 | 电脑 | 台 | 4 | 5 | 1 |  | 院感办
25 | 电脑 | 台 | 2 | 2 |  |  | 客服部
26 | 电脑 | 台 | 3 | 5 | 2 |  | 总务股
27 | 电脑 | 台 | 3 | 8 | 5 |  | 门诊
28 | 电脑 | 台 | 10 | 14 | 4 |  | 门诊
29 | 电脑 | 台 | 9 | 15 | 6 |  | 急诊
30 | 电脑 | 台 | 13 | 16 | 3 |  | 内二科
31 | 电脑 | 台 | 14 | 18 | 4 | 医护办公室 | 外一科
32 | 电脑 | 台 | 6 | 13 | 7 |  | 手术室
33 | 电脑 | 台 | 11 | 14 | 3 |  | 外二科
34 | 电脑 | 台 | 30 |  | 35 | 医护办公室 | 妇产科
35 | 电脑 | 台 | 4 | 4 | 2 | 有一台不能使用 | 儿检室
36 | 电脑 | 台 | 14 | 14 | 0 |  | 儿科
37 | 电脑 | 台 | 15 | 18 | 18 |  | 中医科
38 | 电脑 | 台 | 4 |  |  |  | 皮肤美容科
39 | 电脑 | 台 | 2 | 4 | 4 | 如果搬旧的过去就还需要（2台） | 供应室
40 | 电脑 | 台 | 4 | 8 | 4 |  | 药剂科
41 | 电脑 | 台 | 6 | 6 |  |  | 西药房
42 | 电脑 | 台 | 3 | 4 | 1 |  | 客服中心
43 | 电脑 | 台 | 1 | 5 | 4 |  | 图书室
44 | 打印机（黒白） | 台 | 3 | 5 | 2 |  | 院感办
45 | 打印机（含打条码） | 台 | 4 | 12 | 8 |  | 急诊
46 | 打印机（彩色） | 台 | 1 | 1 | 0 |  | 院感办
47 | 打印机 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 人事股
48 | 打印机 | 台 | 2 | 3 | 1 | 彩印，用于打印文件 | 医务股
49 | 打印机 | 台 | 1 | 2 | 1 |  | 科教科
50 | 打印机 | 台 | 1 | 2 | 1 |  | 护理部
51 | 打印机 | 台 | 6 | 6 | 1 |  | 财务室
52 | 打印机 | 台 | 1 | 2 | 1 |  | 医保办
53 | 打印机 | 台 | 2 | 2 |  |  | 客服部
54 | 打印机 | 台 | 0 | 1 | 1 | 建议可以彩色双面打印的 | 总务股
55 | 打印机 | 台 | 0 | 8 | 8 |  | 门诊
56 | 打印机 | 台 | 4 | 14 | 10 |  | 门诊
57 | 打印机 | 台 | 3 | 4 | 1 |  | 内二科
58 | 打印机 | 台 | 3 | 6 | 3 | 医护办公室 | 外一科
59 | 打印机 | 台 |  |  |  | 按电脑[配制 | 手术室
60 | 打印机 | 台 | 4 | 5 | 1 |  | 外二科
61 | 打印机 | 台 | 1 | 4 | 3 | 医护办公室各2 | ICU
62 | 打印机 | 台 | 18 | 6 | 20 | 医护办公室 | 妇产科
63 | 打印机 | 台 | 2 | 4 | 1 |  | 儿检室
64 | 打印机 | 台 | 4 | 4 | 0 |  | 儿科
65 | 打印机 | 台 | 0 | 1 | 1 | 需要连接所有诊室牙电脑放在护士站，打印病历用 | 口腔科
66 | 打印机 | 台 | 6 | 1 | 1 |  | 中医科
67 | 打印机 | 台 | 1 | 1 | 1 |  | 皮肤美容科
68 | 打印机 | 台 | 2 | 3 | 1 |  | 血透室
69 | 打印机 | 台 | 2 | 4 | 4 | 如果搬旧的过去就还需要（3台） | 供应室
70 | 打印机 | 台 | 13 | 5 |  |  | 西药房
71 | 打印机 | 台 | 1 | 1 |  |  | 客服中心
72 | 打印复印机 | 台 | 0 | 1 | 1 | 放置办公室 | 口腔科
73 | 打复印一体机 | 台 | 1 | 1 | 0 |  | 急诊
74 | 床边工作站 | 套 | 0 | 2 | 2 |  | 内二科
75 | 床边工作站 | 套 | 0 | 2 | 2 | 整体护理床边工作站，信息化 | 外一科
76 | 床边工作站 | 套 |  |  | 3 |  | 外二科
77 | 床边工作站 | 套 | 0 | 2 | 3 | 整体护理床边工作站 | 妇产科
78 | 床边工作站 | 套 | 2 | 2 | 0 |  | 儿科
79 | 彩色打印机 | 台 | 2 | 2 | 0 |  | 办公室
80 | 彩色打印机 | 台 | 0 | 1 | 1 |  | 儿检室
81 | 笔记本电脑 | 台 | 2 | 3 | 1 |  | 办公室

## 信息化基础设备在建内容清单
序号 | 建设内容 | 内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 信息化基础设备在建内容 | 模块化机柜 | 冷通道设备系统（含UPS、精密空调、机柜） | 套 | 1 | 条件已具备，无须申请
2 |  | 消防系统 |  | 套 | 1
3 |  | 动环系统 |  | 套 | 1
4 |  | 视频监控系统 |  | 套 | 1
5 |  | 核心交换机（内网） |  | 台 | 1
6 |  | 汇聚交换机（内网） |  | 台 | 2
7 |  | 48口交换机（内网） |  | 台 | 59
8 |  | 24口交换机（内网） |  | 台 | 7
9 |  | 24口POE交换机（内网） |  | 台 | 11
10 |  | 下一代防火墙(出口下一代防火墙) |  | 台 | 2
11 |  | 下一代防火墙(数据中心防火墙) |  | 台 | 2
12 |  | 全网行为管理(全网AC)(上网行为管理) |  | 台 | 1
13 |  | 下一代防火墙(隔离防火墙) |  | 台 | 3
14 |  | 日志审计(日志综合审计系统) |  | 台 | 1
15 |  | 终端安全管理系统 |  | 套 | 1

## 服务器现状
序号 | 设备类别 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | CPU型号 | 内存大小 | 硬盘空间 | 是否允许上网 | 操作系统 | 数据库 | 中间件 | 备注
1 | 服务器 | 台 | 1 | 新华三 | ProLiantDL580 Gen9 | E74830 | 96.4G | 1.2T | 否 | Windows Server 2008 R2 Enterprise | Oracle11G | apache-tomcat | 机架式
2 | 服务器 | 台 | 1 | 新华三 | ProLiantDL580 Gen9 | E74831 | 96.4G | 1.2T | 否 | Windows Server 2008 R3 Enterprise | Oracle11G | apache-tomcat | 机架式
3 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | ThinkServer RD650 | E5-2609 | 64G | 560G | 否 | Windows Server 2008 R4 Enterprise | - | apache-tomcat | 机架式
4 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | ThinkServer RD630 | E5-2609 | 32G | 560G | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise | sql server 2008 | ADO式访问 | 机架式
5 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | ThinkServer RD630 | E5-2609 | 32G | 560G | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise | - | apache-tomcat | 机架式
6 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | ThinkServer RD630 | E5-2620 | 32G | 560G | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise | - | apache-tomcat | 机架式
7 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | ThinkServer RD630 | E5-2620 | 32G | 560G | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise | - | apache-tomcat | 机架式
8 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | 万全R525 G3 | E5606 | 16G | 835G | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise | - | apache-tomcat | 机架式
9 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | ThinkServer RD630 | E5-2620 | 64G | 3T | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise |  |  | 机架式
10 | 服务器 | 台 | 1 | 联想 | SR658 | Xeon® Silver 4210R | 65G | 3.2T | 否 | Windows Server 2012 R2 Standard |  |  | 机架式
11 | 服务器 | 台 | 1 | IBM | System x3650 M3 | E5606 | 4G | 3T | 否 | Windows Server 2003 R2 Enterprise | - | apache-tomcat | 机架式
12 | 服务器 | 台 | 1 | IBM | xSeries 346 | Xeon(TM) | 4G | 280G | 否 | Windows Server 2003 Enterprise | - | - | 机架式
13 | 服务器 | 台 | 1 | 惠普 | ProLiant DL380G6 | X5550 | 6G | 280G | 否 | Windows Server 2003 Enterprise | - | - | 机架式
14 | 服务器 | 台 | 1 | 惠普 | Proliant ML110 | X3210 | 4G | 2T | 否 | Windows Server 2003 Enterprise |  |  | 塔式
15 | 服务器 | 台 | 1 | 清华同方 | 超越E500-30837 | i5-10400 | 8G | 1.2T | 否 | Windows Server 2012 R2 Datacenter |  |  | 塔式
16 | 服务器 | 台 | 1 | 戴尔 | PowerEdge R430 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v4 @ 1.70GHz | 15G | 1T | 是 | CentOS release 6.10 |  |  | 机架式
合计 |  |  | 16

## 网络、安全、储存及机房设备现状
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注
1 | 网络设备 | 路由器 | 台 | 1 | H3C | S5560 Series | 卫健局资产
2 | 网络设备 | 核心交换机 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-S8606
3 | 网络设备 | 核心交换机 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-S8606
4 | 网络设备 | 无线控制器 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-WS5302
5 | 安全设备 | 防火墙 | 台 | 1 | 深信服 | AF-1000-B1810
6 | 安全设备 | 上网行为管理 | 台 | 1 | 深信服 | SG-D390
7 | 安全设备 | 应用交付网关 | 台 | 1 | 深信服 | AD-2200
8 | 安全设备 | IPSEC/SSL VPN二合一网关 | 台 | 1 | 深信服 | VPN-4050
9 | 安全设备 | 设备系统安全监察 | 台 | 1 | 深信服 | APM-4200
10 | 储存设备 | 磁盘阵列 | 台 | 1 | 爱数 | AR2400-SR
11 | 储存设备 | 储存虚拟化容灾网关 | 台 | 1 | 爱数 | GX2000
12 | 储存设备 | 备份储存容灾系统 | 套 | 1 | 爱数 | VX1200
13 | 储存设备 | 磁盘阵列 | 台 | 1 | 爱数 | AS1620-SR
14 | 储存设备 | 储存虚拟化容灾网关 | 台 | 1 | 爱数 | GX2000
15 | 机房设备 | UPS不间断电源系统 | 套 | 1 | 易事特 | 3EA9020
合计 |  |  |  | 15

## 业务系统现状表
序号 | 应用信息系统名称 | 子项名称 | 建设时间 | 运行状态 | 承建商单位 | 建设性质 | 备注
1 | 门急诊挂号系统 | 门急诊挂号收费管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建 | HIS系统
2 | 超声管理系统 | 超声/内镜管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
3 | 物价管理平台 | 其他 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
4 | 物资耗材管理系统 | 物资供应管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
5 | 公共数据平台 | 人力资源管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
6 | 病案管理系统 | 病案管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
7 | 门急诊收费系统 | 门急诊挂号收费管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
8 | 门急诊医生站 | 门诊医生工作站 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
9 | 门急诊护士站 | 其他 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
10 | 药房、药库管理系统 | 药品管理系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
11 | 出入院管理系统 | 住院病人入出转系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
12 | 住院医生站 | 住院医生工作站 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
13 | 住院护士站 | 住院护士工作站 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
14 | 实验室管理系统 | 临床检验系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 深圳卫宁中天软件有限公司 | 自建
15 | 琥珀PACS系统 | 医学影像系统 | 2013-12-01 | 正常运行 | 科大琥珀科技有限公司 | 自建
16 | 互联网+智慧医院平台 | 其他 | 2018-07-01 | 正常运行 | 广州海鹚网络科技有限公司 | 自建 |  | 不存在此系统
17 | 东莞市预约服务统一平台 | 门急诊挂号收费管理系统以及其他 | 2019-01-01 | 正常运行 | 深圳星医科技有限公司 | 统建
18 | 东莞市电子健康码管理平台 | 门急诊挂号收费管理系统 | 2020-08-10 | 正常运行 | 华为技术有限公司和华海智汇技术有限公司联合体 | 统建
19 | 门急诊分诊系统 | 分诊管理系统 | 2021-08-01 | 正常运行 | 东莞市佳医科技有限公司 | 自建 |  | 属于HIS里面
20 | 东莞市远程医疗平台 | 其他 | 2022-01-06 | 正常运行 | 华为技术有限公司和华海智汇技术有限公司联合体 | 统建