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第一章 公开招标公告
	项目概况
昆明医科大学第二附属医院省级临床医学中心建设泌尿中心设备采购项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026-06-03   09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：YNZC2026-G1-02261-YZGF-0525
项目名称：昆明医科大学第二附属医院省级临床医学中心建设泌尿中心设备采购项目
预算金额（万元）：509.3

最高限价（万元）：484.8
采购需求：

001包：高清内窥镜摄像系统 4套，输尿管镜（细镜）2套，输尿管镜（标准镜）5套，膀胱镜 10套，预算金额：166万元，最高限价：151.3万元；以上设备均不允许进口产品投标，进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
002包：一次性使用电子膀胱软镜系统 2套，不允许进口产品投标，进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。预算金额：3.3万元，最高限价：3.3万元；
003包：彩色多普勒超声系统 1套，不允许进口产品投标，进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。预算金额：170万元，最高限价：169万元；
004包：激光剜除镜 2套，不允许进口产品投标，进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。预算金额：60万元，最高限价：58万元；
005包：等离子双极电切电凝系统（一） 2套，不允许进口产品投标，进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。预算金额：55万元，最高限价：51.6万元；

006包：等离子双极电切电凝系统（二） 2套，不允许进口产品投标，进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。预算金额：55万元，最高限价：51.6万元；

合同履行期限：交货期：001包：合同签订后7个日历天内；002包：合同签订后7个日历天内；003包：合同签订后10个日历天内；004包：合同签订后7个日历天内；005包：合同签订后7个日历天内；006包：合同签订后7个日历天内。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；
（1）高清内窥镜摄像系统等设备：非专门面向中小企业采购；
（2）一次性使用电子膀胱软镜系统：非专门面向中小企业采购；
（3）彩色多普勒超声系统：非专门面向中小企业采购；
（4）激光剜除镜：非专门面向中小企业采购；
（5）等离子双极电切电凝系统（一）：非专门面向中小企业采购；
（6）等离子双极电切电凝系统（二）：非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证/备案证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章）。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件
时间：2026-05-12   06:00至2026-05-19   23:59，每天上午06:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-06-03   09:30（北京时间）
地点：云南省昆明市五华区人民西路328号办公楼1楼政采评第三标厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
（1）高清内窥镜摄像系统等设备： 

保证金金额：30000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。
保证金缴纳截止时间：2026-06-03   09:30

（2）一次性使用电子膀胱软镜系统： 

保证金金额：600（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-03   09:30

（3）彩色多普勒超声系统： 

保证金金额：30000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-03   09:30

（4）激光剜除镜： 

保证金金额：10000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-03   09:30

（5）等离子双极电切电凝系统（一）： 

保证金金额：10000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-03   09:30

（6）等离子双极电切电凝系统（二）： 

保证金金额：10000（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式。

保证金缴纳截止时间：2026-06-03   09:30
其他：
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：昆明医科大学第二附属医院
地址：昆明市五华区滇缅大道374号
联系方式：0871-63402240

2.采购代理机构信息
名 称：云南招标股份有限公司
地址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65339622、65321232、65321846

3.项目联系方式
项目联系人：何雨、张钰豌、余卓衡、倪粒桑、张林秀
电话：0871-65339622、65321232、65321846

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

2.1
	采购人 
	昆明医科大学第二附属医院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：昆明医科大学第二附属医院省级临床医学中心建设泌尿中心设备采购项目
招标编号：Q53A00W26001160    

	3.1
	招标范围
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	交货
	交货期：001包：合同签订后7个日历天内；002包：合同签订后7个日历天内；003包：合同签订后10个日历天内；004包：合同签订后7个日历天内；005包：合同签订后7个日历天内；006包：合同签订后7个日历天内。
交货地点：昆明医科大学第二附属医院用户指定地点。
交货方式：安装验收完成

	4.1.4
	依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的时间范围
	见第六章“资格评审标准”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	★4.4
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	001包：
一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥30000.0000元（人民币叁万元整）
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000075254；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。
002包：
一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥600.0000元（人民币陆佰元整）
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000075258；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。
003包：
一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥30000.0000元（人民币叁万元整）
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000075257；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。
004包：
一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥10000.0000元（人民币壹万元整）
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000075255；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。
005包：
一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥10000.0000元（人民币壹万元整）
缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000075253；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。
006包：
一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者银行转账、网银、电汇、保证保险等其他非现金形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：￥10000.0000元（人民币壹万元整）缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000075256；

2.保证保险：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法，见第七章“评标方法”

	31.1
	履约担保
	001包、003包、004包、005包、006包：
■本项目要求提交履约保证金，金额为合同金额的10%；履约保证金形式为：投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式
□本项目不要求提交履约保证金。
002包：
□本项目要求提交履约保证金，金额为合同金额的   %；履约保证金形式为：投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式
■本项目不要求提交履约保证金。

	★34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	支持本国产品；

内容：■适用；□不适用

	2）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	3）
	招标代理服务费发票开具说明：

需要开具全信息数电发票的投标人，需要提供在税务机关登记的公司名称、统一社会信用代码、开户行全称、开户行账号、地址、联系电话及收票人邮箱号到云南招标股份有限公司财务部现场办理数电发票开具手续，或将以上开票信息发送邮件到项目负责人邮箱，由项目负责人代为开具。邮箱地址：861516284@qq.com。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金已落实，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料（扫描件加盖电子公章）：
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
4.1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料（扫描件加盖电子公章），可提供以下1）、2）二者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（扫描件加盖电子公章）

2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）
4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 “投标人须知前附表”规定时间范围内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足2个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4.1.5投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。
4.3本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.3.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.3.2信用信息查询的截止时点：评标前。
4.3.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.3.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.4“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。
7.质疑
7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑时效期间的起算日期为收到采购文件之日，即：供应商在“政采云电子交易平台”申请获取采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。
联系部门：招标五部
联系电话：0871-65339622
通讯地址：云南省昆明市人民西路328号
7.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）质疑主体不满足规定的；

（2）供应商自身合法权益未受到损害的；

（3）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（4）质疑函未按要求签署或盖章的；

（5）其它不符合受理条件情形的。

7.6采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.投诉
8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同文本
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求及技术要求
第六章  资格评审标准
第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。
14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、投标人技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。
15.6技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。
16. 投标货币
16.1本项目投标货币为人民币。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.7投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤销投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在平台规定的解密时间内完成对电子投标文件在线解密。

如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅完成签字确认的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2招标文件“第六章 资格评审标准”中的评审内容及标准均为招标文件的实质性要求。除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。
26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
26.2评标原则及方法
    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★26.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.9若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.8款规定处理。
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法正常操作电子交易平台的情况。
27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
29.2中标通知书是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的履约担保的金额及形式向采购人提交履约担保；联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
31.3履约保证金按合同约定退还。
七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构以“中标通知书”中确定的中标总金额作为收费的计算基数，按以下货物招标收费标准下浮30%向中标人收取招标代理服务费：
	中标金额
（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


备注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同文本
合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	交货期、交货方式及交货地点
1）交货期：001包：合同签订后7个日历天内；002包：合同签订后7个日历天内；003包：合同签订后10个日历天内；004包：合同签订后7个日历天内；005包：合同签订后7个日历天内；006包：合同签订后7个日历天内。
2）交货地点：昆明医科大学第二附属医院用户指定地点。
3）交货方式：安装验收完成

	2
	定价方式：固定总价

	3
	付款方式：
001包、003包、004包、005包、006包：
乙方收到中标通知书后10个工作日内，乙方向甲方提供相当于合同总价的10%的履约保证金（履约保证金形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式），合同生效后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%的预付款，设备安装完成且经甲方验收合格且正常运行后的30个工作日内，乙方向甲方开具全额增值税发票，甲方收到发票后向乙方支付剩余合同总价款的70%。
002包：
合同签订生效且设备安装完成并经甲方验收合格后的30个工作日内，乙方向甲方开具全额增值税发票，甲方收到发票后向乙方支付合同总价款的100％。


	合同编号：                                       招标编号： 


●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购
（委托采购） 




合 
同
书
签订地点:云南省昆明市 

签订日期:    年 月 日 

云南省财政厅 制 
甲方（采购人公章）名    称：
地    址： 
邮    编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电    话：
签订日期：

乙方（供应商公章）名    称： 
地    址：
邮    编：
法定代表人或委托代理人：                    
经办人：
电话：
签订日期：

昆明医科大学第二附属医院设备采购合同
甲方：昆明医科大学第二附属医院
乙方：
丙方：（招标公司）
本合同由甲乙双方根据招标编号为    “          等设备采购项目”的公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订以下合同，共同信守：
第1条 甲方向乙方采购的设备名称、品牌、型号规格、生产厂家、数量、单价和总价
	设备名称
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价(元)

	
	
	
	
	台
	
	
	

	
	
	
	
	台
	
	
	

	      合  计：
	
	
	

	合同成交金额总计（大写）人民币     元整（¥      元 ,含税）。  
注：以上价款为甲方指定地点（云南省昆明市    ）统一交货价，包含但不限于设备（含选购件）价款、安装、运输、保险、调试、培训、质保、税金等全部费用。


    1.2  设备配置、具体技术规格、质量标准详见招投标文件。
第二条  随机资料和配套附属设备要求
2.1随机资料包括原产地证明、发票、合格证、保修卡等相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
2.2 配套附属设备按招投标文件要求执行并满足甲方需要。
    第三条  安装调试要求
设备安装、调试必须符合国家质量检测标准，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装调试（不另计费）。
    第四条  配套设备、消耗品要求及长期供应优惠条件
乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的配套设备、消耗品不高于市场同类产品的价格。
    第五条  备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件
乙方严格按照招投标文件执行。乙方同时承诺：乙方向甲方提供的备品备件（含易损件）不高于市场同类产品的价格。
第六条  甲方的权利与义务
6.1 甲方负责提供设备安装、培训所需的场地。
6.2 甲方负责组织操作人员、设备科工程师及乙方人员，进行设备的安装、调试、培训及移交工作。
6.3 甲方负责按甲方的工作程序，组织设备试用后的验收工作。
6.4 甲方负责在设备验收合格及全部相关手续办妥后，按本合同所约定的付款程序付款并依本合同约定享有乙方提供的售后服务。
    第七条  乙方责任
7.1乙方保证按本合同条款负责完成供货和其他义务，并保证提供的设备是全新原装（包括零部件）、符合招投标文件规定、具有国家有关部门注册证明并符合国家质量检测标准（进口设备具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；乙方对所提供的设备全部实行三包；设备及主要部件的免费保修期：  年。自设备验收合格交付甲方且正常运行之日起算，终身负责维修，并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；保修期后，优惠收取成本费维修；乙方提供现场维修，维修人员在甲方发出故障通知后  分钟内作出响应，  小时内专业人员到达现场维修，重大故障保证在  小时内修复，如不能现场处理修复的，  小时内提供解决方案。乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对其所提供的设备实行每三个月定期随访一次。 
7.2 乙方确保所供进口设备的电源及电源插头，符合中国要求、能够满足甲方使用需要。乙方向甲方提供中文操作说明书。
7.3 乙方保证：甲方在设备及配件（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。
7.4 乙方严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款。
7.5 参与甲方共同进行设备验收。                 
    第八条  技术培训
乙方向甲方提供 不少于  天的设备现场例行免费培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，独立完成操作为止。培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）。
第九条  甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方的24小时免费技术支持电话：         。
    第十条  整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订后   个日历日内。
设备交验地点和方式：合同签订后   个日历日内，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（      ），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装调试。交货时，乙方随货向甲方交付随机资料和配套附属设备，包括但不限于原产地证明、发票、出厂试验报告、合格证、保修卡、图纸、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
    第十一条  验收及验收标准
11.1 设备验收：设备到达甲方指定地点后，由乙方负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由甲方测试是否合格并满足技术要求。
11.2甲方对设备的验收并不减轻或免除乙方应承担的质量保证责任。
    第十二条  合同价款结算
12.1合同生效
    乙方应根据招标文件要求向采购代理机构交纳招标代理服务费并取得甲方的签章后，合同才正式生效。
12.2 价款的结算
001包、003包、004包、005包、006包：

乙方收到中标通知书后10个工作日内，乙方向甲方提供相当于合同总价的10%的履约保证金（履约保证金形式：供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式），合同生效后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%的预付款，设备安装完成且经甲方验收合格后的30个工作日内，乙方向甲方开具全额增值税发票，甲方收到发票后向乙方支付剩余合同总价款的70%。
002包：
合同签订生效且设备安装完成并经甲方验收合格后的30个工作日内，乙方向甲方开具全额增值税发票，甲方收到发票后向乙方支付合同总价款的100％。

第十三条  违约责任
13.1如乙方所交设备（含选购件）或安装调试与合同标准不相符合，则甲方有权拒收设备（含选购件）、解除本合同、拒付本合同项下的价款并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，若因此给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。
13.2在设备（含选购件）验收后的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并按本合同约定和甲方要求承担维修义务，由此而发生的一切费用由乙方承担，若因此导致甲方不能正常使用设备（含选购件），甲方有权退货并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。
13.3除发生不可抗力事件（不可抗力事件仅指自然灾害、战争）外，如乙方逾期交货或安装调试逾期，则每逾期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金，逾期30天，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任，乙方应返还甲方已支付的全部款项、向甲方支付合同总价款30%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
13.4保修期内，如乙方未按本合同约定提供保修服务，则甲方有权没收履约保证金并追究乙方违约责任，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
13.5如乙方出现除上述13.1—13.4以外的其他违约行为或违反保证与承诺义务，应按合同总价款的30%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。
13.6如甲方无正当理由拒收设备，应按合同总价款的百分之五向乙方支付违约金以作为对乙方的损失赔偿。
13.7如甲方无正当理由迟延付款，则每迟延一天，甲方按应付而未付款项的万分之一向乙方支付逾期付款的违约金，但逾期付款违约金最多不超过甲方应付而未付金额的5%,本合同继续履行。
13.8由于不可抗力（不可抗力仅指自然灾害、战争）所导致的违约，根据不可抗力的影响范围，可部分或全部免除违约方的违约责任，但违约方应及时通知对方并在不可抗力事件发生之日起5日内提供符合法律规定的证明文件，否则应赔偿对方因此而遭受的损失。
 第十四条  甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
    第十五条  因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
    第十六条  下列文件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如有与本合同不一致之处，以本合同为准。
1、 甲方招标文件；
2、 乙方投标文件；
3、 中标通知书；
4、 附件一：设备配置清单；
5、 廉政合同；
6、 设备安装验收单。
    第十七条  本合同自三方签字盖章之日起生效，未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
第十八条  本合同一式陆份，甲方执叁份（含监督管理部门备案一份），乙方执贰份，丙方（鉴证方）执一份，具有同等法律效力。（以下无正文）
第四章 投标文件格式
格式1：
开标一览表
项目名称：                     招标编号：                      包号：       

	投标人名称
	投标总报价
（万元）
	交货期
	交货地点
	投标保证金
形式
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
一、资格证明文件
1. 投标人应按所附格式要求填写并提交。
2. 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营 业 执 照
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
（以上证照提供扫描件加盖电子公章）
营 业 执 照（制造商）

（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）
格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证复印件。
投标人：                      （电子签章）
         年       月        日
格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签名或签字）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。

2如投标人代表不是法定代表人，应当在《法定代表人授权委托书》后提供以下材料：

①授权代表由投标人缴纳社保的证明材料，其他单位代缴社保的证明材料不予认可（新成立不满两个月的不作要求）。

 ②授权代表的在职证明。

格式4：

投标人财务状况报告
投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）二者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（扫描件加盖电子公章）

2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

注：选择出具经审计的财务审计报告的投标人，应根据实际情况，勾选以下A、B选项，并后附经审计的财务审计报告。若选择提供资信证明或投标担保函的投标人则按招标文件要求提供材料即可，无需进行勾选。
A.口我公司适用于企业会计准则。
B.口我公司适用于小企业会计准则。
格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料
格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式9：
医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证
   投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证/备案证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章）。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

格式10：
投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式11：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式11-1：
投标人在职人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员 。
★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式12：   
投标保证金交纳凭证
格式13：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
二、商务部分

格式1：
投标函
致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币(￥        )，在  （交货期）   完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
8．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电子邮件地址:                                                 
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2：
001包、003包、004包、005包、006包货物分项报价表

项目名称：                     招标编号：                    包号：      

	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1、投标人必须根据招标文件第五章“项目需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。“总计（元）”应与《开标一览表》中的“投标总报价（万元）”一致。

3、对于单个序号的产品，只能响应一个型号，不接受多个型号对单个序号产品进行响应及报价。例如：001包：序号1高清内窥镜摄像系统，数量4套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则4套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=4；序号2输尿管镜（细镜），数量2套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=2；序号3输尿管镜（标准镜），数量5套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则5套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=5；序号4膀胱镜，数量10套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则10套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=10。004包：激光剜除镜，数量2套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=2。005包：等离子双极电切电凝系统（一），数量2套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=2。006包：等离子双极电切电凝系统（二），数量2套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=2。
4、在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。
5、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

002包货物分项报价表

项目名称：                     招标编号：                    包号：      

	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	医用内窥镜图像处理器
	
	
	
	
	
	
	2台
	
	
	

	2
	一次性使用电子膀胱内窥镜导管（膀胱硬镜，用于置管拔管）
	
	
	
	
	
	
	4条
	
	
	

	3
	一次性使用活检钳
	
	
	
	
	
	
	4把
	
	
	

	4
	一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管（软性膀胱镜）
	
	
	
	
	
	
	4条
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1、投标人必须根据招标文件第五章“项目需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。“总计（元）”应与《开标一览表》中的“投标总报价（万元）”一致。
3、对于单个序号的产品，只能响应一个型号，不接受多个型号对单个序号产品进行响应及报价。例如：002包：一次性使用电子膀胱软镜系统，数量2套；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2套设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=2。一次性使用电子膀胱内窥镜导管，数量4条；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则4条设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=4。一次性使用活检钳，数量4把；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则4把设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=4。一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管，数量4条；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则4条设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m套，型号“B”n套，m+n=4。
4、在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。
5、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式3：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）； 
2.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
     日 期
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“采购标的物清单”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人电子公章。
附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


格式4：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1，型号（如有））1，生产厂为（厂名，与生产厂营业执照一致）2，厂址为（生产厂址，与生产厂营业执照一致）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2，型号（如有）），生产厂为（厂名，与生产厂营业执照一致），厂址为（生产厂址，与生产厂营业执照一致）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：        
日期：   年  月  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.当《第五章 项目需求及技术要求》的《一、项目需求一览表》中含有多个产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。
9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
10. 若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。

11.划斜线处无需填写。
格式4-1：
本国产品支持政策价格评审优惠声明函
本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例及本国产品的报价具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

说明：

本声明函适用于：采购项目或者采购包中含有多种产品，或服务采购项目中包含货物时填写。存在以下任意一种情况的，无需填写：
1. 《第五章 项目需求及技术要求》的《一、项目需求一览表》中只有一个产品；

2. 服务采购项目中不包含货物；
3. 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
格式5：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                         单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式6：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式7：
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的交货期、交货地点、交货方式、定价方式、付款方式、履约保证金等要求。
项目名称：                     招标编号：                     包号：       

	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式8：

配置要求偏离表
根据招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的配置要求，如实填写本表格。若招标文件第五章《项目需求及技术要求》中无配置要求的，可无需提供本表。

A.口我公司已详细阅读招标文件中《项目需求及技术要求》的配置要求，所有配置要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B.口我公司已详细阅读招标文件中《项目需求及技术要求》的配置要求，除下述条款有负偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
	序号
	招标文件要求
	投标文件配置响应

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	…
	
	


注：
1.投标人应根据实际情况，填写配置要求偏离表。若无偏离，则勾选A项即可，无需填写表格，并按附表8-1中的配置清单要求，列出投标产品详细配置清单。若有负偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况进行填写，并按附表8-1中的配置清单要求，列出投标产品详细配置清单。但不允许投标人对配置要求作正偏离响应。

2.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

附表8-1
配置清单
根据招标文件第五章《项目需求及技术要求》，列出投标产品详细配置清单，配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式9：

售后服务承诺书
(由投标人按《项目需求及技术要求》售后服务及要求自行分别填写)
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式10：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	持股情况
	（1） 股东名称:......·持股比例：......；

（2） 股东名称:......·持股比例：......；

......(可自行增加)

	持股比例最高者性别(勾选)
	口男.     .口女

	供应商规模类型:(勾选)
	口小徽企业口中型企业口大型企业口其他(如事业单位、会计师事务所、非企业团体组织等)

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式11：
构成投标文件商务部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

三、技术部分
格式1：
技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的技术要求。
  项目名称：                     招标编号：                     包号：      

	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、投标人应根据投标产品的真实参数及功能填报本表，不得复制粘贴招标文件要求的技术参数，若出现投标响应与技术支持资料不符，可视情节严重程度，按照《财政部 公安部 市场监管总局关于开展2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》（财库〔2023〕28号）中供应商提供虚假材料的典型案例上报财政主管部门。
2、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

3、上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。
4、各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。

5、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地等；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式等；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
技术支持资料
包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。
格式4：
构成投标文件技术部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。

第五章 项目需求及技术要求
一、项目需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	包号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(万元)
	最高限价（万元）

	001
	否
	高清内窥镜摄像系统
	4
	套
	166
	151.3

	
	否
	输尿管镜（细镜）
	2
	套
	
	

	
	否
	输尿管镜（标准镜）
	5
	套
	
	

	
	否
	膀胱镜
	10
	套
	
	

	002
	否
	一次性使用电子膀胱软镜系统
	2
	套
	3.3
	3.3

	003
	否
	彩色多普勒超声系统
	1
	套
	170
	169

	004
	否
	激光剜除镜
	2
	套
	60
	58

	005
	否
	等离子双极电切电凝系统（一）
	2
	套
	55
	51.6

	006
	否
	等离子双极电切电凝系统（二）
	2
	套
	55
	51.6

	（二）
	核心产品（主要设备）：001包：高清内窥镜摄像系统；002包：一次性使用电子膀胱软镜系统；003包：彩色多普勒超声系统；004包：激光剜除镜；005包：等离子双极电切电凝系统；006包：等离子双极电切电凝系统。

	（三）
	采购标的物所属：工业


说明：
1.各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。若出现制造商公开发布的技术白皮书、检测报告、彩页资料等技术证明文件中，同一技术参数或指标互相矛盾，视为该项技术参数不响应招标文件要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

二、技 术 要 求

001包：
	序号
	技术要求
	评分标准

	（一）
	高清内窥镜摄像系统
	

	*1.1
	摄像系统、光源、内窥镜为同一品牌。(需提供注册证作为证明依据)
	3

	1.2
	摄像系统具备光学硬镜、电子软镜及一次性内窥镜接口，且能同时显示不少于两种内窥镜图像。（需提供实物图片）
	2

	1.3
	输出图像分辨率≥1920(水平)×1080(垂直) 
主机自带液晶触摸屏，可进行手术模式快速选择，及参数调节
	2

	*1.4
	具有不低于10种用户模式，可根据不同术式、不同科室、不同用户习惯进行参数的个性化设定、保存和快速调出 。
具有双镜显示功能，至少支持右上、右下、左下、左上和并列的显示模式 。
存储图片格式可选：至少具有JPEG和BMP两种图片格式 。
	3

	1.5
	支持至少2种视频输出端口，含3G-SDI、HDMI2.0、DVI中2种。
支持至少2种视频输入端口，含3G-SDI和DVI型。
输出帧率可选，60Hz、50Hz。
	2

	2
	摄像头
	

	*2.1
	摄像头传感器：采用超低噪声全局曝光CMOS。
具有至少4个按键，4个按键具有自定义功能：可根据医生习惯将白平衡、录像、亮度调节等功能设置在按键上。
防水等级：≥IPX8。
光学卡口为C-mount 标准接口，支持连接定焦或变焦摄像头。
Lemo插头，一键插拔，插头锁死设计，防止信号线缆脱落。
	3

	3
	光源
	

	*3.1
	LED 型光源 
正常使用寿命≥10000h 
显色指数：≥90 
色温：3000K～7000K 
冷光源的光输出孔与照明用光缆采用插接式连接，光输出孔:10mm
	3

	4
	液晶显示器
	

	4.1
	尺寸：≥27英寸（16：9）
分辨率：≥1920*1080
色彩：≥1.07B
最高亮度：≥1000cd/㎡
输入接口：DVI/HDMI/VGA/DP/USB
	2

	（二）
	输尿管镜细镜
	

	1
	功能及结构
	

	*1.1
	器械通道：≥4Fr；
非金属可拆卸式双水阀设计。
灭菌方式：低温等离子
光缆：配有转换接头，可与市面主流品牌光源连接；
与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。
	3

	2
	光学参数
	

	*2.1
	镜体前端插入部：6-7.5Fr；
镜体工作长度：≧430mm
视向角：≧ 0°
设计光学工作距离：≥10mm；
有效景深：5-20mm
单位相对畸变 VU-z：≤-25%
	3

	*2.2
	视场角：≥65°
视场中心角分辨力：≥1.0 C/（°）
	3

	2.3
	输出光谱的显色指数Ra：≥90
	1

	（三）
	输尿管镜标准镜
	

	1
	功能及结构
	

	*1.1
	器械通道：≥5Fr；
非金属可拆卸式双水阀设计。
光缆：配有转换接头，可与市面主流品牌光源连接；
与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。
灭菌方式：低温等离子
	3

	2
	光学参数
	

	*2.1
	镜体前端插入部：8-9.8Fr；
镜体工作长度：≧430mm
视向角： ≥0°
设计光学工作距：≥10mm；
有效景深：5-20mm
单位相对畸变 VU-z：≤-25%
	4

	2.2
	视场角：≥85°
视场中心角分辨力：≥1.0 C/（°）
	2

	2.3
	输出光谱的显色指数Ra：≥90
	1

	（四）
	膀胱镜
	

	1
	功能及结构
	

	*1.1
	不锈钢水阀；
操作器手轮配有拨板起落指示标。
灭菌方式：低温等离子
内窥镜视野中带有方向标；
光缆：配有转换接头，可与市面主流品牌光源连接
与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。
	3

	2
	光学参数
	

	*2.1
	镜体外径：≥Ø4mm
镜体工作长度≥300mm
视向角： 0°、30°、70°
视场角：≥60°
插入鞘套规格:≧4种，至少包含：15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr；
视场中心角分辨力≥2.4 C/（°）
有效景深5-100mm
	3

	*2.2
	单位相对畸变 VU-z≤12%
	3

	2.3
	输出光谱的显色指数Ra：≥90
	1


002包：
	序号
	技术要求
	评分标准

	（一）
	医用内窥镜图像处理器
	

	1
	采用彩色LCD液晶触摸屏，≥13英寸。可不受手术室场地限制，自带屏幕独立电子成像，无须外接显示器；
	2

	2
	具有患者管理功能，可以新建患者信息，将拍照，录像信息保存在单独病人信息目录下并支持查询，图像和视频可存储在主机上，并支持在该图像处理器的屏幕上回看照片和录像；
	2

	3
	具有亮度调节、图像冻结、放大缩小、色彩调节功能；
	2

	4
	视框切换：支持圆形、八边形、方形三种模式；
	2

	5
	影像旋转：支持实现图像顺时针旋转0°，90°，180°，270°； 
	2

	6
	存储空间≥190G，图像及录像记录支持导出到便携式存储器和服务器；
	2

	7
	无内置LED冷光源系统，无须考虑后期设备LED光源的维护更换，支持前置双LED光源的照明方式；
	2

	（二）
	一次性使用电子膀胱内窥镜导管
	

	1
	一次性使用，无需消毒灭菌；
	2

	2
	一体式设计，可直视下入镜； 
	2

	3
	先端 CMOS 和 LED 高度集成，保证图像清晰；
	2

	4
	视向角 0°，视场角 120°； 
	2

	*5
	插入部外径≤ 4.5mm； 
	4

	6
	器械通道≥Φ2.2mm； 
	2

	*7
	观察景深3mm～100mm； 工作长度 ≥230 mm
	3

	*8
	膀胱硬镜配套钳子：一次性使用活检钳：插入部外径≤1.5mm，工作长度≥400mm，钳头类型：带齿
	3

	（三）
	一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管
	

	1
	插入部需为软式镜
	2

	2
	工作长度≥380mm
	2

	3
	插入管宽度≤5.0mm(15Fr)
	2

	4
	镜体外径≤φ5.0mm (15Fr)，
	2

	5
	器械通道宽度≥φ2.2mm(6.6Fr)
	2

	6
	观察景深3mm～100mm； 工作长度 ≥230 mm
	2

	*7
	先端弯曲部角度范围：向上≥225°、向下≥225°
	4

	★
	配置要求：
1. 医用内窥镜图像处理器（主机）2台
2. 一次性使用电子膀胱内窥镜导管（膀胱硬镜，用于置管拔管）4条
3. 一次性使用活检钳4把
4. 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管（软性膀胱镜）4条
	


003包：
	序号
	技术要求
	评分标准

	1
	主机屏幕≥21英寸高分辨率监视器，分辨率≥1920×1080，宽视角，高对比度图像显示，具备灵活多点支撑臂，可上下左右调整、旋转下折。
	2

	2
	主机内置≥4个可激活探头接口；
	1

	3
	具备≥10英寸彩色液晶触摸屏。
	2

	4
	二维模式成像、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像、组织多普勒成像、M型模式成像
	1

	5
	具备直线解剖M型和曲线解剖M型，取样线≥3条
	1

	6
	线阵探头具备扩展成像功能
	1

	7
	具备一键自动优化功能、中心放大、局部放大功能
	1

	*8
	具备剪切波弹性成像功能
	3

	9
	具备自适应成像技术，智能化解析滤波技术，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8档  
	1

	10
	具备组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像
	1

	11
	具备增强血流成像技术：高精细彩色血流成像，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息
	1

	12
	具备测量软件包，自动生成报告：心脏、肌骨、腹部、产科、妇科，泌尿。
	1

	13
	具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量
	1

	14
	具备多普勒自动描记功能。并可实时自动描记及冻结后描记两种方式。
	1

	*15
	系统接收超声信号动态范围范围≥270dB
	3

	16
	最大扫描深度≥40CM
	1

	*17
	最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）
	3

	18
	取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调
	1

	19
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣区范围-30° ~ +30°
	1

	20
	支持容积探头，可选配容积探头用于后期升级
	3

	21
	成像速率，凸阵探头，全视野，深度≥18cm，帧频≥40帧/秒
	3

	*22
	具备一凸一线双平面探头，同时该探头具备双实时双平面显示，无需切换。（提供图片证明）
	4

	23
	具备造影谐波成像功能
	1

	*24
	具备术中探头：频率范围最低频率≤2MHZ，最高频率≥10MHZ，扫查宽度≥26mm，具备可满足腔镜手术下抓钳稳定抓持的术中超声探头，超声造影、术中弹性成像模式，支持机器人手术，支持腹腔镜手术使用，支持通过≤12mm穿刺器
	4

	*25
	具备经直肠双平面探头：凸阵+线阵双平面扫描，支持经会阴经直肠前列腺穿刺，凸阵频率最低频率≤4.0MHZ，最高频率≥8.0MHz ，线阵频率最低频率≤5.0MHZ，最高频率≥10.0MHz，凸阵扫描角度≥178°，线阵扫描宽度≥63mm，可双实时显示两个平面，支持弹性成像功能。
	4

	26
	支持腹腔镜超声探头，可选配腹腔镜超声探头
	1

	27
	具备经直肠双平面探头：凸阵+凸阵双平面扫描，支持经直肠前列腺穿刺，凸阵频率最低频率≤4.0MHZ，最高频率≥8.0MHz ，支持实时双平面扫查
	2

	28
	具备凸阵探头，频率范围最低频率≤2MHZ，最高频率≥5MHZ.
	1


004包：
	序号
	技术要求
	评分标准

	1
	适用范围内窥镜手术下对软组织等进行切除、磨削操作。
	2

	2
	输出功率：≥140VA
	2

	3
	输出转速与档位：≧1000r/min，多档可调。
	2

	4
	工运转模式：正转、反转、往复，三种模式可调。
	2

	5
	输出扭矩：≥6.0mNm
	2

	6
	极限负压值：-80 kPa至-88kPa间
	2

	7
	负压吸力：抽水速率≥400ml/min或抽气速率≥20L/min。
	2

	8
	全液晶屏显示,具有运行状态实时监测显示
	2

	9
	软件功能：智能控制软件，有吸引压力调节功能、漏气负压报警功能、电机转速调节功能、电机负载保护功能
	2

	10
	噪音＜60dB
	2

	11
	吸引、粉碎一体式设备，（无需外接吸引）并有组织收集功能。
	2

	12
	电磁兼容（EMC）整机通过“YY0505医用电气设备电磁兼容要求和试验”（提供第三方检测报告）
	1

	13
	具有防溢流装置
	2

	14
	具有组织收集袋装置
	2

	15
	刀具外径尺寸：直径Ф4.5mm-4.8mm
	3

	16
	刀具工作长度：400mm-450mm
	2

	17
	脚踏功能:控制吸引和切割的功能。
	2

	18
	脚踏开关具有防护功能
	1

	19
	消毒方式：可低温等离子和高温高压消毒
	2

	20
	30°尿道膀胱镜：高清HD镜头，低温等离子消毒
	2

	21
	0°尿道膀胱镜：镜管为异性管，防弯曲不易损坏，工作长度≥205mm，样式Y型
	2

	22
	外鞘24F-27F，接口快接设计插拔方便
	2

	23
	内鞘24Fr-25fr,工作长度≥215mm
	2

	24
	闭孔器19fr-21Fr
	2

	25
	操作手件:具备Ф1mm激光光纤操作通道和Ф1mm电切光纤通道，适用于各品牌激光光纤。
	3


005包：
	序号
	技术要求
	评分标准

	*1
	等离子双极电切电凝系统含：等离子主机、电切内窥镜、双极电极、脚踏开关，适用于泌尿外科前列腺电切、妇科宫腔电切等手术
	4

	*2
	电切内窥镜：可连续进出水冲洗对流、要求与等离子主机为同一厂家产品
	4

	*3
	内窥镜：高清、30° 可高温高压消毒
	4

	*4
	具备被动式工作手件
	4

	*5
	外鞘规格：≤26Fr
	4

	*6
	内鞘规格：≤24Fr
	4

	7
	适配常用品牌电极。
	3

	*8
	主机功能：具有等离子双极电切和电凝的手术功能
	5

	*9
	额定输出频率 ≥350KHz，切割输出功率160W-280W。凝血模式下输出功率80W-150W
	4

	*10
	具有自动识别不同代码(不同功能)双极电极的功能
	5

	*11
	具有凝血模式或切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示
	5

	*12
	具有可使用大环、粗环及犁形电极的有效手术功能
	4


006包：
	序号
	技术要求
	评分标准

	1
	要求为射频等离子体手术系统。
	3

	2
	运行方式：低频方波高效等离子体运行，连续工作时间≥3小时
	2

	3
	两种模式：切割、凝血、消融模式；止血、凝固模式
	3

	4
	一个刀头（电极）能同时实现消融、凝血、切割、止血、凝固功能，主机声音大小可调节，能区分两种模式的工作声音，避免踩错脚踏；
	3

	5
	治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
	2

	6
	能通过脚踏开关启动、切换两种模式，脚踏防水等级≥IPX8；
	2

	*7
	工作频率100kHz±10kHz；
	5

	*8
	输出模式≥10档可调；切割消融最大开路电压≤680V，凝血最大开路电压≤380V；
	5

	*9
	阻抗显示（需提供设备显示界面截图）：200-600Ω±20%，阻抗侦测和自动能量检测技术。具备实时检测反馈功能，设备上有对应显示界面（需提供设备显示界面截图）；
	5

	10
	工作计时：0-99s循环计时，要求在设备上有对应显示界面。（需提供设备显示界面截图）；
	1

	11
	整机输入功率：≤750VA、整机输出功率：≤350W（额定负载250Ω）
	1

	12
	具有环状、钩状、滚状、针状和盾构式消融电极等满足前列腺增生、尿道狭窄、肛瘘等手术的使用；
	2

	13
	开放接口，可接大血管闭合钳，在腹腔镜和开放手术下闭合≤7mm以下血管；
	2

	14
	可以连接一次性或可重复使用的等离子手术电极；
	3

	15
	设备使用年限≥8年；（提供证明材料）
	2

	16
	按防电击类型属于 Ⅰ 类 CF 型
	2

	17
	电切镜：30°，直径范围 2.7mm～4.2mm; 手柄：被动式操作器
	2

	*18
	内鞘套：内径≤7.0mm， 外径 ≤8.3mm

外鞘套：内径≤ 7.6mm，外径 ≤ 9.0mm带进、出水通道和控制开关
	5


三、商务要求

001包：
1.售后服务要求
★（1）仪器设备主机质保期5年，镜子质保1年，质保起始日期从设备验收合格之日起算。保证仪器设备在报废前正常运行。
（2）保证仪器设备在质保期内更换或保修，包括但不限于：维修、更换零配件（自然灾害及人为故意损坏除外），费用包含在投标总价中，并终身负责维修。
（3）提供即时服务响应，2小时内做出解决方案，保证24小时内到达用户所在地，为用户解决问题。
（4）仪器设备实行定期（ 90 天一次，每年 4 次）巡访、维护及保养。
（5）在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 
（6）培训要求
2.培训服务要求：对用户的操作、维修人员进行现场培训，使相关人员能独立熟练操控设备正常运行，同时能掌握常见故障的判断与处理办法以及日常维护保养方法。

★3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。
4．投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。

5.配置要求：
5.1高清内窥镜摄像系统单套配置：
（1）内窥镜影像系统：1套
（2）高清摄像头：1个
（3）LED冷光源：1台
（4）监视器：1台
（5）光学接口（卡口）：1个
（6）光缆：φ4×2m：1条
5.2输尿管镜（细）单套配置要求：
（1）内窥镜：1条
（2）硬性活检钳（4Fr✖️600mm（±5mm））：1把
（3）硬性异物钳（4Fr✖️600mm（±5mm））：1把，
5.3输尿管镜（粗）单套配置要求：
（1）内窥镜 1条，
（2）硬性活检钳（5Fr×600mm（±5mm））：1把
（3）硬性异物钳（5Fr×600mm（±5mm））：1把
5.4膀胱镜单套配置要求：
（1）0°内窥镜1支
（2）30°内窥镜1支
（3）70°内窥镜1支
（4）镜鞘及闭孔器：15.5Fr×220mm（±2mm）
1支
（5）镜鞘及闭孔器：19.8Fr×230mm
1支
（6）镜鞘及闭孔器：21Fr×230mm
1支
（7）镜鞘及闭孔器：22.5Fr×230mm
1支
（8）双通道操作器：Ф3.5  
1支
（9）单通道连接桥：Ф3.5 1支
（10）软性活检钳：7Fr×370mm
1把
（11）软性锯齿钳：7Fr×370mm
1把
（12）软性异物钳：7Fr×370mm
1把
（13）软性剪刀：7Fr×370mm
1把
（14）进水接门：1支
（15）出水接门：1支
（16）光缆：Ф4×2M
1条
（16）清洁杆：Ф3×340mm
1个
（17）密封帽：20个
002包：
1.售后服务要求
★（1）仪器设备质保期4年，质保起始日期从设备验收合格之日起算。保证仪器设备在报废前正常运行。
（2）保证仪器设备在质保期内更换或保修，包括但不限于：维修、更换零配件（自然灾害及人为故意损坏除外），费用包含在投标总价中，并终身负责维修。
（3）提供即时服务响应，1小时内做出解决方案，保证2小时内到达用户所在地，为用户解决问题。若24小时内无法解决，需提供备用机。
（4）仪器设备实行定期（ 90 天一次，每年 4 次）巡访、维护及保养。
（5）在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 
（6）培训要求
2.培训服务要求：对用户的操作、维修人员进行现场培训，使相关人员能独立熟练操控设备正常运行，同时能掌握常见故障的判断与处理办法以及日常维护保养方法。

★3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。
4．投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。
5.后续如需采购一次性使用电子膀胱内窥镜导管、一次性使用活检钳、一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管，采购价格不得超过各省医保集中采购价格及阳光采购平台最低采购价格。
003包：
1.售后服务要求
★（1）仪器设备质保期7年（常规探头3年质保，双平面探头、机器人探头质保一年），质保起始日期从设备验收合格之日起算。保证仪器设备在报废前正常运行。
（2）保证仪器设备在质保期内更换或保修，包括但不限于：维修、更换零配件（自然灾害及人为故意损坏除外），费用包含在投标总价中，并终身负责维修。
（3）提供即时服务响应，1小时内做出解决方案，保证2小时内到达用户所在地，为用户解决问题。若24小时内无法解决，需提供备用机。
（4）仪器设备实行定期（ 每月1次）巡访、维护及保养。
（5）在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 
（6）培训要求
2.培训服务要求：装机后3个月内设备常规操作、临床培训次数≥4次，根据科室需要安排后续培训对用户的操作、维修人员进行现场培训，使相关人员能独立熟练操控设备正常运行，同时能掌握常见故障的判断与处理办法以及日常维护保养方法。

★3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。
4．投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。
5.配置要求：
主机一套
双平面探头一把（双凸）
凸阵探头一把
机器人术中探头一把
双平面探头一把（一线一凸）
004包：
1.售后服务要求
★（1）仪器设备质保期5年，质保起始日期从设备验收合格之日起算。保证仪器设备在报废前正常运行。
（2）保证仪器设备在质保期内更换或保修，包括但不限于：维修、更换零配件（自然灾害及人为故意损坏除外），费用包含在投标总价中，并终身负责维修。
（3）提供即时服务响应，1小时内做出解决方案，保证2小时内到达用户所在地，为用户解决问题。
（4）仪器设备实行定期（ 90 天一次，每年 4 次）巡访、维护及保养。
（5）在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 
（6）培训要求
2.培训服务要求：对用户的操作、维修人员进行现场培训，使相关人员能独立熟练操控设备正常运行，同时能掌握常见故障的判断与处理办法以及日常维护保养方法。
★3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。
4．投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。
5.单套配置要求：
1）控制器（主机）：1台
2）手机（操作手柄）：1把
3）脚踏开关：1只
4）刨削刀具（包含内外刀）：1套
5）大容量储液瓶（储液、收集、防溢）：3只
6）组织收集袋：10个
7）电源线：1根
8）硅胶管；1套
9）清洗刷：1支
10专用台车：1台
11附件箱：1只
12配套手术内窥镜及器械:30°尿道膀胱镜
1支；0°尿道膀胱镜（Y型）
1支；操作手件(激光、电切）
2把；镜鞘
1把；镜桥
1把；闭孔器
1把
13便携式医用内窥镜图像处理器：1台
14医学影像工作站及系统软件：1套
005包：
1.售后服务要求
★（1）仪器设备质保期5年，质保起始日期从设备验收合格之日起算。保证仪器设备在报废前正常运行。
（2）保证仪器设备在质保期内更换或保修，包括但不限于：维修、更换零配件（自然灾害及人为故意损坏除外），费用包含在投标总价中，并终身负责维修。
（3）提供即时服务响应，1小时内做出解决方案，保证2小时内到达用户所在地，为用户解决问题。
（4）仪器设备实行定期（ 90 天一次，每年 4 次）巡访、维护及保养。
（5）在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 
（6）培训要求
2.培训服务要求：对用户的操作、维修人员进行现场培训，使相关人员能独立熟练操控设备正常运行，同时能掌握常见故障的判断与处理办法以及日常维护保养方法。
★3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。
4．投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。
5.单套配置要求：
等离子主机：1台
双踏板脚踏开关：1台
双极电极：2支
内窥镜：1支
被动式操作器：1把
外鞘：1支
内鞘：1支
内鞘进水接头：1个
冲洗接头：1个
闭孔鞘芯：1支
冲洗器：1个
观察鞘：1个

006包：
1.售后服务要求
★（1）仪器设备质保期5年，质保起始日期从设备验收合格之日起算。保证仪器设备在报废前正常运行。
（2）保证仪器设备在质保期内更换或保修，包括但不限于：维修、更换零配件（自然灾害及人为故意损坏除外），费用包含在投标总价中，并终身负责维修。
（3）提供即时服务响应，1小时内做出解决方案，保证2小时内到达用户所在地，为用户解决问题。
（4）仪器设备实行定期（ 90 天一次，每年 4 次）巡访、维护及保养。
（5）在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 
（6）培训要求
2.培训服务要求：对用户的操作、维修人员进行现场培训，使相关人员能独立熟练操控设备正常运行，同时能掌握常见故障的判断与处理办法以及日常维护保养方法。
★3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。
4．投标人如果不是投标产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书
5.单套配置要求：
射频等离子体手术系统（含脚踏）1套
光学内窥镜1支
外鞘1支
内鞘1支
手柄（操作器）1个 
内鞘进水接头：1个
冲洗接头：1个
闭孔鞘芯：1支
冲洗器：1个
观察鞘：1个
第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。
	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须具备独立承担民事责任的能力的证明材料（扫描件加盖电子公章）

	1.2
	投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）二者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（扫描件加盖电子公章）

2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	1.4
	投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 2024年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供2024年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供2024年1月至投标截止日期前任意2个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足2个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	2.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证/备案证；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证、所投产品的医疗器械注册证/备案证。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章）。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

	2.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” （处罚期限尚未届满的）

	2.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	2.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

	3
	本项目不接受联合体投标

	4
	投标人按招标文件规定提交了投标保证金


第七章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标人名称
	投标文件签章与政采云平台、营业执照登记（事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证）的名称不一致

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的内容提供或未按要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	无串通投标情形
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
⑦其他围标串标的情形

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为技术部分、商务部分、投标报价3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素
分值及权重
	技术部分F1：满分50分。

商务部分F2：满分20分。

投标报价F3：满分30分。

	
	
	3、技术部分
评审F1

（满分50分）
	1）技术指标响应评分（满分50分）
根据技术参数中“评分标准”进行评分。满足该项技术的，得“评分标准”规定的分值，不满足的不得分。

	
	
	4、商务部分
评审F2

（满分20分）
	1）商务指标响应评分（满分5分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，招标文件第五章“货物需求及技术要求”商务要求中非“★”条款和“合同条款前附表”中的交货期、交货地点、交货方式、定价方式、付款方式、履约保证金要求，每出现一项不满足招标文件不得分。

2）质保期评分（满分2分）
质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加1年加1分，加到满分为止。

3）实施方案评分（满分4分）

根据投标人提供的实施方案进行评审及评分，方案应包含①供货计划安排②质量承诺及保证措施；每有1项不具专业性的扣1 分；每有1项不可行或针对性不强的扣1分。
注：

1）不可行性或针对性不强是指：内容与项目实际情况不匹配、没有紧扣主题、不符合项目特点、表述了多无关话语，未涉及内容重点、提出的内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足，阐述逻辑错误，前后不一致，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符。且缺乏实际操作的可行性或可持续性。
2）不具专业性通常指项目、方案或产品在专业领域的技术、知识或经验方面存在不足，缺乏足够的依据、逻辑或道理，难以让人信服，论据无法支持结论。

4）售后服务评分（满分8分）

根据投标人提供的售后服务方案、培训方案、应急预案进行评审及评分，方案应包含①售后服务能力及服务保障措施；②培训计划及课程安排及培训师资力量配备；③应急预案；④应急保障能力及措施；每有1项不具专业性的扣1 分；每有1项不可行或针对性不强的扣1分。
注：

1）不可行性或针对性不强是指：内容与项目实际情况不匹配、没有紧扣主题、不符合项目特点、表述了多无关话语，未涉及内容重点、提出的内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足，阐述逻辑错误，前后不一致，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符。且缺乏实际操作的可行性或可持续性。
2）不具专业性通常指项目、方案或产品在专业领域的技术、知识或经验方面存在不足，缺乏足够的依据、逻辑或道理，难以让人信服，论据无法支持结论。

5）节能、环保产品评分（满分1分）
投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。

	
	
	5、投标报价
评审F3
（满分30分）
	投标报价计算公式= 
[image: image1.emf]该投标人报价
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×30
即：F3=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：
1.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定
2.对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。
3.当涉及以上政府采购政策叠加适用的，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


2.5 本国产品支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号），供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。
2.5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自该通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.5.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.5.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
2.5.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.5.5供应商对其提供的产品出具《声明函》（详见《投标文件格式》），是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件。不出具《声明函》的，不得享受政府采购对本国产品的支持政策。

3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
3.1.4 异常低价审查

在评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

★评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3 价格部分（F3）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F1）和商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果
4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。
4
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