云南省滇东北中心医院大型设备维保服务购置项目

招 标 文 件

(采购编号：中昕（CG）招字YN（2025）091)

采   购   人：云南省滇东北中心医院

采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

2025年09月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	19

第四章 合同草案	27

第五章 采购需求	31

第六章 投标文件格式	38

第一章 招标公告

云南省滇东北中心医院大型设备维保服务购置项目

招标公告

项目概况

云南省滇东北中心医院大型设备维保服务购置项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（网址:https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025-10-10 09:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：中昕（CG）招字YN（2025）091

项目名称：云南省滇东北中心医院大型设备维保服务购置项目

预算金额（万元）：1035.00

最高限价（万元）：1035.00（1标段最高限价：585.00万元，2标段最高限价：450.00万元）

采购需求：云南省滇东北中心医院大型设备维保，本次采购共划分为2个标段。具体技术要求详见采购文件第五章“采购需求”。

服务标准：符合国家及行业现行相关服务标准，并能满足采购人需求。

服务地点：采购人指定地点。

合同履行期限：一年。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人在递交投标文件截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目投标。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）被暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的；

（2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

## 三、获取招标文件

时间：2025-09-18 23:59至2025-09-25 23:59，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）

方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-10-10 09:30（北京时间）

地点：“政采云”平台开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：否

其他

本项目为不见面招标，供应商无需到达现场；

本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

各供应商应在采购前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；云南CA操作问题，请致电云南CA：4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

本次公告在云南省政府采购网（网址：http://www.yngp.com/）发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：云南省滇东北中心医院

地  址：昭阳区蒙泉大道西线南侧、二环西路西侧

电  话：0870-2120019

2.采购代理机构信息

名  称：中昕国际项目管理有限公司

地  址：昆明市西山区滇池路2号方舟大厦21楼

电  话：15987116408

3.项目联系方式

项目联系人：袁茂秋

电话：15987116408

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：云南省滇东北中心医院 地 址：昭阳区蒙泉大道西线南侧、二环西路西侧 联系人：陆继薇 电 话：0870-2120019 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：中昕国际项目管理有限公司 地 址：昆明市西山区滇池路2号方舟大厦21楼 联系人：袁茂秋 电 话：15987116408 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 云南省滇东北中心医院大型设备维保服务购置项目 |
| 1.1.5 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | / |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 云南省滇东北中心医院大型设备维保，本次采购共划分为2个标段。具体技术要求详见采购文件第五章“采购需求”。 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 一年。 |
| 1.3.3 | 服务标准 | 符合国家及行业现行相关服务标准，并能满足采购人需求。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购。 （三）特定资格要求： 3.1投标人在递交投标文件截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目投标。 3.3投标人不得存在下列情形之一： （1）被暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的； （2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.12.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：满足使用功能条件下允许细微偏差 允许偏差的项数： / 项 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 资料名称： 澄清、修改等补充文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 截止时间：获取采购文件期限届满之日起7个工作日内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 资料名称： 澄清、说明和补正 |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度： / % |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | □无 ■有，最高限价或其计算方法： 最高限价：1标段：5850000.00元（大写：伍佰捌拾伍万元），且单价不得高于最高限价单价。 2标段：4500000.00元（大写：肆佰伍拾万元），且单价不得高于最高限价单价。 投标人各标段投标报价应不高于最高限价，否则其投标文件将被视为无效。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | （1）报价应包括为完成合同范围内所需的一切费用（含工资）。 （2）投标人应依据招标文件要求，按国家及行业现行标准及规范，结合投标人自身实力情况自行测算出满足采购需求的报价。任何包含价格调整要求的投标将被认定为非实质响应招标文件而被否决。 （3）评标委员会经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标文件将被视为无效。 |
| 3.3.1 | 投标文件有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ■不要求递交 □要求递交 |
| 3.4.2 | 退还投标保证金的时间 | 未中标人的投标保证金在中标结果公告公示后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
| 3.4.3 | 不退还投标保证金的其他情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （2）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （3）法律法规规定的其他情形。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | 扫描件应清晰可见 |
| 3.6.2 | 投标方案数量 | ■投标人只能提出唯一投标方案 □投标人可提出多个投标方案 |
| 3.7.1 | 电子投标文件要求 | 投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件提交截止时间以后上传提交的，视为无效。 |
| 3.7.2 | 投标文件电子签章及电子签名要求 | 按照投标文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名。 注：1.投标文件需逐页电子签章。 2.投标文件中表述为“盖单位章”或“签字”之处，需提供加盖单位鲜章或手写签名的原件扫描件。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 时间：2025年10月10日09:30时 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/） |
| 5.2 | 开标程序 | 至投标文件提交截止时间止，采购代理机构的工作人员登录政府采购云平台，按照政府采购云平台的操作流程完成开标程序。 注：因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.3 | 中标结果公告 | 公示媒介：与发布招标公告同一媒介 公示期限：1个工作日 其他应公示的内容：主要标的信息、评审专家名单等 |
| 7.5 | 履约保证金 | ■不要求递交 □要求递交 |
| 10.1 | 采购代理服务费 | □不要求承担 ■要求承担 费用标准或金额：按采购人与采购代理机构签订的招标代理合同约定的计费标准收取，由中标人支付。 交费时间：中标人领取中标通知书前一次性足额支付给采购代理机构 交费方式：现金或银行转账 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2.1 | 付款方式：按合同约定执行。 |  |
| 10.2.2 | 价格扣除 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合规定的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.不享受本条规定的价格扣除情形： （1）中小企业参加政府采购活动，未出具《中小企业声明函》的，或投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的； （2）监狱企业未出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的； （3）残疾人福利性单位未出具《残疾人福利性单位声明函》的。 3.对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受价格扣除。 4.投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围、合同履行期限及服务标准

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 服务标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的各种费用由投标人自行承担。

1.6 保密

参加招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对投标人参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为投标人编制投标文件的参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标文件将被视为无效。

1.12.2 投标人须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如投标文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同草案；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的招标截止时间前，在政府采购云平台通知所有获取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标文件提交截止时间不足5日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标文件提交截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清通知后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第六章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第六章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第六章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件提供的格式（见第六章“投标文件格式”）在投标函和报价表中进行报价。投标函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税率。采购人将根据项目情况，在第三章“评标办法”第3.1.1项中选择按含税价格或不含税价格对投标人进行价格评审。

3.2.2 投标人应充分了解招标项目的总体情况以及影响报价的其他因素。对于货物和服务招标项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在投标人须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标文件有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标文件有效期应为90日，从招标文件规定的递交投标文件的截止时间开始计算。

3.3.2 在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定要求递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求递交投标保证金的，其投标文件将被视为无效。

3.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，采购人最迟将在与中标人签订采购合同后5日内，向未中标的投标人和中标人原额退还投标保证金。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标文件有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的各项资格要求。

3.5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：见投标人须知前附表第1.4.1项。

3.5.2 特定资格要求：见投标人须知前附表第1.4.1项。

3.5.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 投标方案

3.6.1 投标文件应当对招标文件中的实质性内容作出响应。

3.6.2 除投标人须知前附表规定投标人只能提出唯一投标方案外，投标人可在递交的投标文件中提出多个投标方案。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务偏差表中列明。投标文件偏差表中未列明的内容，将视为响应招标文件的要求；但如发现投标文件的其他部分与商务偏差表的描述不一致或投标人的响应缺乏支持性文件，则评标委员会有权要求投标人对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对投标人的投标文件进行评审。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件电子签章及电子签名要求：见投标人须知前附表。

4. 投标文件的递交

4.1 投标文件的加密

投标人对网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密。

4.2 投标文件的递交：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交投标文件的截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的投标保证金。

4.3.3修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和上传。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交投标文件的截止时间和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人准时参加。投标人无须到现场开标，参加开标的投标人代表应当在网上签到以证明其出席，在投标截止时间前提前进入到“网上开标室”，并在规定时间内完成远程解密。

5.2 开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 采购人将组建评标委员会，评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人主要负责人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的；

6.1.3 评标委员会组建后，评标委员会成员共同推选评标委员会组长，评标委员会组长负责组织评标工作。

6.1.4 在评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人履约能力核查

采购人可对中标候选人的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认中标候选人的生产经营、财务等实际状况与投标文件是否一致以及是否存在其他可能影响投标人履约能力的情况。

7.2 确定中标人

采购人将依据评审报告，对中标候选人综合评估后确定中标人。

7.3 发布中标结果公告

采购人将在投标人须知前附表规定的公告媒介发布中标结果公告，公告信息包括中标人名称、中标报价及投标人须知前附表规定的其他内容。

7.4 发出中标通知书

发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.5 履约保证金

投标人须知前附表规定递交履约保证金的，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

7.6 签订合同

7.6.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求递交履约保证金的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

7.7 特殊情形处理

因投标人对中标结果提出异议、中标人无正当理由拒绝签订合同、中标人在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照招标文件要求递交履约保证金等导致采购人变更中标结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定中标人并进行公告。

8. 质疑和投诉

8.1 提出质疑

投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒绝回复。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2 质疑处理

采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

8.3 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

9. 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1 采购代理服务费

投标人须知前附表规定由投标人承担采购代理服务费的，投标人应按照投标人须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2 其他

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

资格审查部分

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审内容 | 综合评分法 |
| 2.1.1 | 资格审查标准 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无，本项目非专门面向中小企业采购。 供应商若为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，需按要求提供《中小企业声明函》、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型或微型企业。 |
|  |  | 本项目的特定资格要求 | 1.投标人在递交投标文件截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目投标。 3.投标人不得存在下列情形之一： （1）被暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的； （2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 |

符合性审查部分

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 供应商不满足下列情况之一的，投标无效： |  |
|  |  | 投标函签名盖章 | 有法定代表人电子签名及加盖电子公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 按“第六章 投标文件格式”填报并按要求进行签章 |
|  |  | 投标报价 | 完整且只有一个有效报价，且报价不超出最高限价 |
|  |  | 服务标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 |  | 评标价 | 投标函中的大写含税价格。 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）按扣除后的价格进行评审。 |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | （1）技术部分：90分 （2）投标报价：10分 （3）其他评分因素：0分 |
| 3.2.2（2） |  | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.2.3 （1） | 技术评分标准 | 投标技术参数 (满分30分) | 完全满足招标文件明确的全部服务条款要求的得满分：评审小组根据供应商的参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： （1）投标产品重要技术参数(带★参数)完全满足招标文件要求的得15分，投标产品每出现一项重要技术参数不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止。 （2）投标产品一般技术参数(不带★参数)完全满足招标文件要求的得15分，投标产品每出现一项一般技术参数不满足招标文件要求的扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 维保服务方案 (满分26分) | 根据投标人提供的维保服务方案进行评审，包括但不限于：①重点、难点分析以及建设性意见、②参保医学装备资产盘点、③维修响应、④巡检、⑤配件更换、⑥定期保养、⑦报废评估、⑧质控、⑨电气安全、⑩培训方案⑪协助等级评审、⑫提供服务报告、⑬医疗设备计量检测、强检（共13个方面，每方面满分2分，合计26分） 每有一个方面阐述完整全面、明确详细、条理清晰、针对性强、合理可行的得2分；每有一个方面存在内容不全面或不完整或阐述不明确或条理不清晰或针对性不强或合理性、可行性不足的扣1分；与本项目无关或单个方面没有提供的，该方面不得分。 |
|  |  | 类似业绩 (满分10分) | 投标人需提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）的同类设备维保业绩，每提供1份业绩得2.5分，本项满分10分，未提供或不满足要求的不得分。 注：此项评审以投标人提供中标通知书或合同协议书扫描件作为评审依据，未提供有效证明材料或无法辨别的不得分。 |
|  |  | 人员配备 （满分10分） | 第一个档次（10分）：投标人拟派往本项目的维修工程师≥5人，并具有设备制造商出具的相应培训证书； 第二个档次（8分）：投标人拟派往本项目的维修工程师4人，并具有设备制造商出具的相应培训证书； 第三个档次（6分）：投标人拟派往本项目的维修工程师3人，并具有设备制造商出具的相应培训证书； 第四个档次（4分）：投标人拟派往本项目的维修工程师2人，并具有设备制造商出具的相应培训证书； 第五个档次（2分）：投标人拟派往本项目的维修工程师1人，并具有设备制造商出具的相应培训证书； 未提供拟派往本项目的维修工程师的得0分。 |
|  |  | 服务质量承诺及保证措施 （满分8分） | 根据投标人提供的服务质量承诺及保证措施进行评审，包括但不限于：①服务质量承诺、②服务质量管理体系及响应机制、③服务质量控制措施、④违约处罚措施（共4个方面，每方面满分2分，合计8分） 每有一个方面阐述完整全面、明确详细、条理清晰、针对性强、合理可行的得2分；每有一个方面存在内容不全面或不完整或阐述不明确或条理不清晰或针对性不强或合理性、可行性不足的扣1分；与本项目无关或单个方面没有提供的，该方面不得分。 |
|  |  | 应急方案及保证措施 （满分6分） | 根据投标人提供的应急方案及保证措施进行评审，包括但不限于：①可能发生的紧急情况分析、②应对措施、③应急保障（共3个方面，每方面满分2分，合计6分） 每有一个方面阐述完整全面、明确详细、条理清晰、针对性强、合理可行的得2分；每有一个方面存在内容不全面或不完整或阐述不明确或条理不清晰或针对性不强或合理性、可行性不足的扣1分；与本项目无关或单个方面没有提供的，该方面不得分。 |
| 3.2.3 （2） | 报价评分标准 | 投标报价 （满分10分） | 报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 |
| 3.2.3 （3） | 其他因素评分标准 | / | / |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.6 |  | 投标人并列时确定投标人优先顺序的规则 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先。 |

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2. 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标人递交的投标文件进行初步评审，判断投标文件的形式是否符合要求、投标人是否符合资格条件、投标文件是否实质性响应招标文件的要求。只有以上评审合格的投标文件才可通过初步评审。

2.2.2 投标文件的形式或投标人资格不符合招标文件的要求、投标文件未实质性响应招标文件的要求，或投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明细文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人在规定时间内进行澄清、说明和补正。投标人澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章、澄清、说明和补正的内容作为投标文件的组成部分。

2.2.3 经投标人澄清、说明和补正后仍不满足初步评审要求的投标文件（即投标文件不满足本章第2.1款规定的任一项标准），或投标人有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其投标文件将被视为无效。

3. 详细评审标准和程序

3.1 评标价确定

3.1.1 除评标办法前附表另有规定外，评标价以投标函中的大写含税价格为准。

3.1.2 投标报价超过最高限价（如有）的，其投标文件将被视为无效。

3.1.3 评标委员会经过对投标人的报价进行比较或基于专业经验认为某一投标人的报价过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其投标文件将被视为无效。

3.1.4 投标报价有算术错误或其他错误的，评标委员会按以下原则进行修正，并要求投标人对修正后的价格进行书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，其投标文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价中。

当修正后的总报价高于原报价时，视同投标人报价错误产生少漏计费用，签订合同时由投标人承担，如评标委员会认为投标人无法承受少漏记费用，可以将报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

3.2 综合评分和排序

3.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）投标报价：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算

（1）评审价格：评审价格为按照本章第3.1.1项规定确定的价格。

（2）评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准

（1）技术评分标准：见评标办法前附表；

（2）报价评分标准：见评标办法前附表。

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.2.4 评分。评标委员会成员按照评分标准独立对投标人的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评标委员会统一计算。各项得分汇总后为该成员给投标人的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.5 汇总。评标委员会汇总每个成员对投标人的评分总分，每个投标人的评分总分的算术平均值为投标人综合评分。

3.2.6 评标委员会对投标人综合评分进行比较后，按照投标人综合评分由高到低的顺序对投标人排序。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定投标人优先顺序。

4. 评审结果

4.1 提交书面评标报告

评标委员会完成评标后，应当向采购人递交书面评标报告。

4.2 推荐中标候选人排序要求及数量

评标委员会应在书面评标报告中按照得分由高到低的顺序向采购人推荐中标候选人，并标明排序。中标候选人的人数见第二章“投标人须知”。

第四章 合同草案

合同编号：                  合同自编号： 		               项目编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：   年　月　日

云南省财政厅　制

甲方（采购人单位章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

乙方（供应商单位章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

丙方（鉴证方单位章）名称：

地址：

邮编：

法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

电话：

合同书样式（此合同仅供参考）

定作方： （以下简称甲方）

承揽方： （以下简称乙方）

甲乙双方根据项目编号为 （项目编号）            “（项目名称）”招标结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、项目名称、服务内容、拟投入人员配置、拟投入软、单价：

二、相关资料和配套要求

三、人员要求

人员要求符合               标准，并满足甲方要求。

四、配套服务要求及合作条件

五、其他服务内容要求及条件

六、合同总价（大写）：               （人民币元），  小写：         元

以上价格为甲方指定地点所有服务内容完成后的统一交货价。

七、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，交付服务成果时配备人员进行验收）；

2、负责提供项目服务所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对服务内容和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的整套服务。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的服务是满足采购方需求（包括人员、软硬件）、符合招标文件规定、符合国家有关标准、规范和服务标准的产品；服务及主要合同内容有效期为（    ）年，并保证所提供服务在甲方实际使用中正常运行。 具体服务：合同有效期内，乙方对服务提供完整的产品并保证产品质量及相关售后服务；合同期后，根据甲方的需要协商确定（自然灾害及人为故意损坏除外）；

2、保证甲方在合同服务（包含本项目配套软硬件）使用期间不受第三方提出侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

3、严格遵守投标过程中所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行服务项目的验收。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方成交承诺情况一致（或提供服务保证甲方正常使用）。

九、技术培训：

若甲方要求乙方予以说明、讲解，乙方维护人员应即时提供耐心、详细的解释和指引服务；若甲方对乙方所提供的服务成果需要进行培训时，乙方应无条件配合，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

十、售后服务：。

乙方技术支持电话：           ，联系人:            。

十一、服务期限、服务地点：

1、服务期限：。

2、服务地点：。

十二、验收及验收标准

1、服务验收：；

2、项目验收：；

十三、合同价款结算：

十四、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方服务内容与合同标准不相符合的，甲方有权拒绝乙方的支付申请；逾期实施将向甲方每日偿付合同总额万分之五的违约金，逾期实施超过30日的甲方有权单方面解除合同。因乙方超过30天未按照合同约定实施服务服务内容与合同标准不符致使甲方解除合同的，乙方应承担合同总额10%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方无正当理由拒绝乙方服务的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十五、合同纠纷、诉讼：

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，直接向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十六、其他未尽事宜：

本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十七、合同份数：

本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，鉴证方  份。

十八、合同生效：

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：

1、合同书附件；2、中标通知书；3、乙方投标文件；4、招标文件；5、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。

二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。

注：最终以甲乙双方最终签订的合同为准。

- 采购需求

| 1标段设备维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 超高端256排CT | 通用电气医疗系统有限公司 | Revolution CT Power | 1 |
| 2 | 科研型3.0T MR | 通用电气 | SIGNA Premier | 1 |
| 3 | 1.5T MR | 通用电气 | SIGNA Creator | 1 |
| 4 | 64排CT | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | Optima CT680 Expert | 1 |
| 5 | 62排CT | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | Revolution Ace ES | 2 |
| 6 | 大孔径CT | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | Discovery RT | 1 |
| 7 | DR | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | Definium Tempo Pro | 2 |
| 8 | 乳腺机 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | Senographe Crystal Nova | 1 |

服务内容

- 超高端256排CT 和 科研型3.0T MR的全保内容

- 整机全保，不限次人工服务及GE主机及AW工作站维修，定期的优质保养，提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

- 工程师响应时限:2小时；工程师到场时限:48小时。

- ★开机保证率≥95%，按照一年365天计算，停机不超过18天，除不可抗力外若该维保设备未达到以上开机率，则停机时间每超过一天，维保期顺延一天。

- 投标人须提供维保期内不限次数提供维修服务，不限数量更换约定的备件（CT包含球管和探测器；MR除去磁体和失超液氦）。

- MR提供线圈保用（10个线圈以内，魔毯线圈除外）

- ★投标人需根据设备生产厂家保养标准要求提供定期预防性保养服务，每年定期预防性保养4次，保养后需保证设备各项技术指标及性能达到厂家的运行标准，并出具原厂认证的保养报告提交至使用科室负责人签字确认。（提供保养案例资料）

- 预防性维护保养内容包含但不限于：设备的安全检查、影像质量检查及校正、设备定期除尘、增加润滑油、运行状态检查、配件老化更换、设备数据备份等及确保系统能按照生产厂家的产品规格运行的其它维护，排查各种故障隐患。

- 保养中需要更换的损耗品由中标供应商免费提供。

- 每年度提供年度维修保养报告。

- ★按照大型设备的管理规范要求，投标人须配有临床应用培训人员≥3人，每年提供≥1次原厂线下培训，提供科研、临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持（须提供有效期内原厂临床培训人员的资质证明文件复印件）。

- ★投标人应提供宽带接入式的远程服务平台；远程服务平台应具备对核心部件主要运行参数的实时监控能力，远程应用交流、故障诊断及修复能力；可提供通过远程服务平台可提前预知整机问题，减少计划外停机（提供相应证明材料）

- ★投标人需承诺，未经医院许可或授权，不能查阅调取任何患者诊疗信息及资料，以保障医院患者诊断信息安全，若由此引发的所有后果由中标人承担（需提供承诺函）

- 超高端256排CT球管参数要求：

★13.1提供投标型号球管与CT整机匹配的SFDA认证报告。

13.2合同期内出现球管无法使用的情况，需提供原厂球管供采购人使用.

★13.3提供投标型号球管的原版技术白皮书，且以下应标参数均以此技术白皮书为准。

★13.3.1阳极热容量：4.2MHU

★13.3.2焦点数量：≥三个

★13.3.3小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7 mm

★13.3.4大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm

★13.3.5超大焦点 per IEC 60336/2005 ≤1.8mm x 1.5mm

★13.3.6提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在70kv、80kv、100kv、120kv、140kv五种条件下，可持续4秒扫描的大焦点最大mA输出单数）

★13.3.7提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在70kv、80kv、100kv、120kv、140kv五种条件下，可持续4秒扫描的小焦点最大mA输出单数）

★13.3.8提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在70kv、80kv、100kv、120kv、140kv五种条件下，可持续4秒扫描的超大焦点最大mA输出单数）

- 其余设备人工技术保服务内容

- 不限次人工服务

- 工程师响应时限:12小时；工程师到场时限:48小时。

- ★提供维修热线，在线技术支持，即时诊断设备故障。（提供证明资料）

- 提供一年2次维护保养。包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机器或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护，确保系统能按照制造商的产品规格运行。

- 提供原厂独家基于临床诊断及技术应用的微课堂微培训。

- 合同期间，若发生备件更换，可享受标准价格的至少8折优惠。

- 供应商服务资质及其它要求

- ★投标人能合法提供原厂授权书。

- ★投标人能根据采购人要求及时合法获取原厂系统安全性完善性软硬件升级通知，维保期内免费提供本项目设备（含独立工作站）的原厂系统安全性完善性软硬件升级服务，确保升级后系统所有功能及安全性能必须达到国家及生产厂家相关标准原厂发布所有的软件升级，应及时且免费为医院此台设备进行升级，保证所有系统软件为最新版本（需提供证明材料）。

- ★投标人须合法获得使用完整在有效期内的原厂故障诊断软件及诊断钥匙以解决相应高级故障，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定（须提供证明材料及承诺函）。

- ★投标人应为本项目配置国内零配件仓库≥1个，保证常用备件可及时送达医院（须提供仓储证明等材料）

- ★投标人需具有维修工具，投标时需提供维修工具清单及校准检测报告，以保证服务过程的安全性。

- ★投标人须具备长期稳定的服务机构≥1个，配备维修技术工程人员≥3名,原厂维修技术培训认证（需提供有效期内原厂维修技术工程人员的证明资料）

- ★提供原厂全球维修经验数据库《Offline knowledge》（需提供原厂证明材料）。

- 本项目含一支62排CT球管更换

8.1★提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数以此技术白皮书为准。

8.2★提供投标型号球管与CT整机匹配的SFDA认证报告。

球管具体要求如下：

8.4★阳极热容量：5.0MJ

8.5★管套热容量要求不小于7.7MJ

8.6焦点数量：≥两个

8.7★焦点尺寸（IEC 336/2005）：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm

8.8★焦点功率要求最大≥72KW

8.9120KV时最大毫安输出不低于600mA

8.10★球管最大额定电压≥140KV

8.11★阳极靶面角度：7度

| 2标段设备维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 双源CT | 西门子 | SOMATOM Force | 1台 |
| 2 | DSA | 西门子 | Artis zee III ceiling | 4台 |
| 3 | DSA | 西门子 | Artis zee III floor | 2台 |
| 4 | 滑轨CT | 西门子 | SOMATOM Confidence | 1台 |
| 5 | 3.0T核磁 | 西门子 | MAGNETOM Vida | 1台 |

服务内容

| 编号 | 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标商资质要求 |  |
| 1.1 | 服务提供商办公地点 | 提供当地具体办公地址 |
| 2 | 服务支持机构 |  |
| 2.1 | 客户服务400电话支持热线 | 电话响应时间<2小时 |
| 2.2 | 热线支持服务时间 | 24小时 X 7天 |
| 2.3 | 客户服务中心热线服务人员 | 每天值班人员≥10人 |
| 2.4 | 客户服务中心技术支持 | 专职热线支持工程师≥20人 |
| 2.5 | 技术支持工程师服务时间 | 24小时 X 7天 |
| 2.6 | 远程故障排除 | 能通过互联网连接远程进行故障排除 |
| 3 | 应用服务支持 |  |
| 3.1 | 应用服务支持中心具备400电话支持热线 | 提供热线号码 |
| 3.3 | 本地区应用服务团队 | ≥5人的专职应用服务团队 |
| 3.4 | 远程应用支持服务 |  |
| 3.4.1 | 远程应用支持 | 能通过互联网连接在线进行远程应用支持且可以实时显示操作界面 |
| 3.4.2 | 远程应用服务支持人员 | 专职应用支持人员≥6人 |
| 3.4.3 | 远程应用支持服务时间 | 8小时 X 5天 |
| 3.4.4 | 远程应用支持响应时间 | 工作日≤4小时 |
| 4 | 现场服务资质 |  |
| 4.1 | 辐射安全证书 | 提供 |
| ★4.2 | 符合资质的工程师人数 | CT常驻当地工程师>=5个,核磁常驻当地工程师>=2个，X光常驻当地工程师>=3个并提供在职证明和当地社保缴纳证明。 |
| ★4.3 | 工程师就该服务机型接受原厂培训 | 提供同类设备原厂专业培训证书。 |
| 5 | 备件保障能力 |  |
| 5.1 | 国内有独立备件库 | 提供仓储证明。 |
| ★5.2 | 球管/高值备件证书 | 提供原厂证书或进口证明（报关单）。 |
| 6 | 服务范围 |  |
| 6.1 | 安全检查 | 一年一次 |
| 6.2 | 安全升级 | 根据系统安全实际情况进行升级至原厂最新版本。 |
| 6.3 | 质量保证 | 包含 |
| 6.4 | 保养及保养所需耗材 | 一年2次 |
| 6.5 | 现场维修服务 | 现场响应时间<48小时 |
| ★6.6 | 保修范围 |  |
| 6.6.1 | SOMATOM Force （双源CT） | 1.整机全保，保修范围包括但不限于：维修工时，常规备件，球管，高压油箱，探测器，滑环，工作站等。 2.保修范围不包含：设备移机及其他厂家设备和服务。 |
| 6.6.2 | Artis zee III ceiling （4台） | - 保修范围包含：8台设备共享21次人工； 8台设备共享14个备件，不固定每台设备的维修工时和备件的次数，共享使用。 - 保修范围不包括：CT球管、CT探测器、CT高压油箱、CT滑环、DSA球管，DSA平板探测器、DSA高压油箱、磁体、液氦、磁体线圈，梯度线圈，TX-BOX，移机及所需备品备件、其它厂家之产品及相关工时等服务。 不包含的备件在合同履行期间可享受标准价格的至少8折优惠。 |
| 6.6.3 | Artis zee III floor （2台） |  |
| 6.6.4 | SOMATOM Confidence （滑轨CT） |  |
| 6.10 | MAGNETOM Vida （3.0T核磁） |  |
| ★6.7 | 备件更换 | 原厂备件 |
| 7 | 实时在线查询设备信息和状态 |  |
| 7.1 | 在线报修 | 提供 |
| 7.2 | 在线查询近期保养计划 | 提供 |
| 7.3 | 保证开机率 | ≥95%(按一年365天算) |
| 8 | 图像质量的检测和校准 | 保养期间、更换球管和更换探测器后用图像质控模体（CATPHAN）进行检测和校准，保证图像达到出厂标准，并提供含有各项数据指标的保养报告。 |
| ★9 | 同类业绩表 | 提供同类型设备金保以上客户不少于5家，并准备合同复印件以备查询。 |
| 10 | 维保期 | 维保期1年，保证具备为该设备提供1年以上维修、保养及备件供应的售后服务能力。 |

第六章 投标文件格式

（项目名称）    标段

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                        （电子签章）

年    月    日

资格审查部分

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 基本存款账户信息 | 开户银行： 开户账号： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：本表后附相关证明材料。

（二）投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

5.我单位在递交投标文件截止时间前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位不存在下列情形之一：

（1）被暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的；

（2）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

7.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投 标 人：                       （电子签章）

日期：   年  月   日

商务技术部分

一、报价一览表

项目名称：      标段

项目编号：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 报价： 元（大写： ） |
| 服务标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 联系人 | 姓名： 电话： |
| 备注 |  |

投 标 人：                                      （电子签章）

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人：     （电子签章）

年    月    日

二、投标函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了                          （项目名称）标段招标文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）               （¥           元 ）的报价提供本项目所需服务，并按合同约定履行义务。

2.我方承诺除商务偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

3.我方承诺在招标文件规定的投标文件有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.1项中规定的投标人不得存在的情形。

6.（其他补充说明）。

投 标 人：                                   （电子签章）

法定代表人（单位负责人） 或其授权的代理人：  （电子签章）

地    址：

电子邮箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（一）法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：           性别：         年龄：          职务：

系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：                    （电子签章）

年    月    日

（二）授权委托书

本人（姓名）    系（投标人名称）       的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）     为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）  标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至（项目名称）   标段签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：      （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：无授权委托的无需提供。

四、联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）  标段招标项目投标。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：          。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加电子签章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

牵头人名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：      （签字）

成员一名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：      （签字）

成员二名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：      （签字）

……

年    月    日

五、投标保证金

本次采购不要求递交。

六、商务和技术偏差表

（一）商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务条款偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

（二）技术规格偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术 参数要求 | 投标产品的技术参数及配置 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

表格填写说明：

1.供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章“采购需求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格。

2.本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。

3.表格中“货物名称”及“招标文件技术参数要求”可按“采购需求”内容复制。

4.表格中“投标产品的技术参数及配置”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴采购需求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

5.表格中“偏差说明”部分，供应商如实填写“正偏离”或“负偏离”，若为正偏离，须提供相关依据及说明，否则视为负偏离处理。凡投标产品与采购需求有区别的均按有偏离处理，并写明技术指标。若无偏离，供应商应填写“无偏离”。

6.货物验收时采购人将依据此表对供应商提供的产品进行验收。

7.本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

七、报价说明

报价说明（格式自拟）

八、服务响应方案

包含但不限于以下内容（格式自拟）

- 服务方案；

2、人员配备方案；

3、培训措施、技术支持；

4、应急预案；

5、其他资料。

6、近年类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标人 |  |
| 招标人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务产品 |  |
| 规格型号 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：提供中标通知书或合同协议书扫描件。

九、其他资料

投标人认为需要提交的其他资料，有格式的按照要求填写，无格式的自拟。

附件一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业，签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于    行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于    行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

附件二：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件三：

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。