## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A硅酸钙板隔墙扇灰
1.2 | B毛毡墙、隐形门、暗格层板书架、书架
1.3 | C美术馆大门口（喇叭口）装修
1.4 | D增加安装清单
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  | 0.00

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A | 硅酸钙板隔墙扇灰
1 | 011207001004 | 硅酸钙板隔墙（水泥板） | 1.定线制作安装：打水平线，挂线，使轻钢龙骨水平。 2.硅酸钙板用自攻螺丝固定，板接缝处做防缝处理。 3.75mm轻钢龙骨打底、基层石膏板9mm、单面封7mm硅酸钙板、隔墙3米高 | m2 | 385
2 | 010808007001 | 单开木门 | 1.制作、安装木门 | 个 | 2
3 | 011406001001 | 硅酸钙墙板扇灰打磨喷漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | m2 | 385
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | m2 | 140
5 | 011406001002 | 旧墙局部补灰喷漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1 | m2 | 140
6 | 011405001001 | 天花楼/板、梁、消防 空调管喷黑色 | 1.起皮的消防管打磨、工程漆调色无尘喷涂 | m2 | 1150
7 | 011406002001 | 刷黑色地脚线 | 1.贴分色纸、调色刷漆 | m | 225
8 | 011105006001 | 黑色不锈钢踢脚线 | 1.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢踢脚线 | m2 | 22.5
硅酸钙板隔墙扇灰合计
| B | 毛毡墙、隐形门、暗格层板书架、书架
9 | 011207001002 | 毛毡墙 | 1.胶合板基层12mm 2.饰面层：固定铁皮、粘毛毡 | m2 | 85
10 | 011501006001 | 暗格层板书架、免漆夹板书架 | 1.厚18cm免漆板层板书架 | m2 | 66
11 | 011501006002 | 画台 | 1.1.6mx6.5m尺寸、多层免漆板制作 | m2 | 10.4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011502002001 | 挂画线 | 1.4cm和5cm高低双层固定、刷漆 | m | 190
毛毡墙、隐形门、暗格层板书架、书架合计
| C | 美术馆大门口（喇叭口）装修
美术馆大门口（喇叭口）装修合计
| D | 增加安装清单
13 | 030412005001 | 筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:12W 3.安装形式:吊杆安装 | 套 | 66
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 | m | 140
15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BV-2.5mm2(低烟无卤，90°耐火) | m | 400
增加安装清单合计
分部分项合计
措施项目
16 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 | m2 | 525
17 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 1.搭设部位:天花 | m2 | 960
18 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:原有地面 2.保护材料:塑料地板胶 | 项 | 260
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 18 页
项目编码 |  | 011207001004 |  | 项目名称 | 硅酸钙板隔墙（水泥板） |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 385
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-214 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 | 100m2 | 0.01
A1-13-219 | 石膏板基层 | 100m2 | 0.01
A1-13-256 换 | 饰面层 埃特墙板 换为【硅酸钙板7】 | 100m2 | 0.01
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 81.6
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 18 页
项目编码 |  | 010808007001 |  | 项目名称 | 单开木门 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-9-86 | 单开木门 | 樘 | 1
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 单开木门 |  |  |  |  | 樘 | 1
其他材料费
材料费小计
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 18 页
项目编码 |  | 011406001001 |  | 项目名称 | 硅酸钙墙板扇灰打磨喷漆 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 385
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-150 换 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 733.53 | 252.25 |  | 257.25 |  | 7.34 |  | 2.52 |  | 2.57
A1-15-164 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 | 100m2 | 0.01 | 1102.06 | 304.53 |  | 386.49 |  | 11.02 |  | 3.05 |  | 3.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.36 |  | 5.57 |  | 6.43
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 30.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 5.56 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.56 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 18 页
项目编码 |  | 011608001001 |  | 项目名称 | 铲除油漆面 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 140
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-19-42 | 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.01 | 425.54 |  |  | 144.98 |  | 4.26 |  |  |  | 1.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.26 |  |  |  | 1.45
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.71
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 18 页
项目编码 |  | 011406001002 |  | 项目名称 | 旧墙局部补灰喷漆 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 140
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-150 | 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 | 100m2 | 0.01 | 407.52 | 126.13 |  | 142.91 |  | 4.08 |  | 1.26 |  | 1.43
A1-15-160 换 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1 | 100m2 | 0.01 | 809.23 | 197.67 |  | 283.8 |  | 8.09 |  | 1.98 |  | 2.84
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 12.17 |  | 3.24 |  | 4.27
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 19.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3.25 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 18 页
项目编码 |  | 011405001001 |  | 项目名称 | 天花楼/板、梁、消防 空调管喷黑色 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 1150
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-125 换 | 机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 292.83 | 793 | 242.29 | 187.66 |  | 2.93 |  | 7.93 | 2.42 | 1.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.93 |  | 7.93 | 2.42 | 1.88
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 15.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.93 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7.93 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 18 页
项目编码 |  | 011406002001 |  | 项目名称 | 刷黑色地脚线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 225
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-15-97 | 木地板面、木踢脚线 底油一遍 调和漆三遍 | 100m2 | 0.001 | 863.47 | 477.35 |  | 302.81 |  | 0.86 |  | 0.48 |  | 0.3
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.86 |  | 0.48 |  | 0.3
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.48 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.48 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 18 页
项目编码 |  | 011105006001 |  | 项目名称 | 黑色不锈钢踢脚线 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 22.5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-12-171 换 | 踢脚线 金属板 换为【不锈钢板0.75】 | 100m2 | 0.01 | 4248.99 | 9665.2 |  | 1603.15 |  | 42.49 |  | 96.65 |  | 16.03
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.49 |  | 96.65 |  | 16.03
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 155.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 96.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 96.65 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 18 页
项目编码 |  | 011207001002 |  | 项目名称 | 毛毡墙 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 85
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-13-222 | 胶合板基层 12mm | 100m2 | 0.01 | 735.1 | 2677.32 | 126.98 | 306.04 |  | 7.35 |  | 26.77 | 1.27 | 3.06
A1-13-232 | 饰面层 钉贴板条 | 100m2 | 0.01 | 2698.58 | 2197.85 |  | 958 |  | 26.99 |  | 21.98 |  | 9.58
A1-13-234 | 饰面层 贴丝绒 | 100m2 | 0.01 | 3084.07 | 6147.16 |  | 1094.84 |  | 30.84 |  | 61.47 |  | 10.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 65.18 |  | 110.22 | 1.27 | 23.59
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 200.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 110.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 110.23 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 18 页
项目编码 |  | 011501006001 |  | 项目名称 | 暗格层板书架、免漆夹板书架 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-174 换 | 暗格层板书架、免漆夹板书架 | 100m2 | 0.01 | 15296.06 | 34139.23 | 1247.2 | 5636.29 |  | 152.96 |  | 341.39 | 12.47 | 56.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 152.96 |  | 341.39 | 12.47 | 56.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 563.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 341.4 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 341.4 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 18 页
项目编码 |  | 011501006002 |  | 项目名称 | 画台 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 10.4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-174 换 | 画台 | 100m2 | 0.01 | 15296.06 | 11530.63 | 1247.2 | 5636.29 |  | 152.96 |  | 115.31 | 12.47 | 56.36
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 152.96 |  | 115.31 | 12.47 | 56.36
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 337.1
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 115.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 115.31 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 18 页
项目编码 |  | 011502002001 |  | 项目名称 | 挂画线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 190
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-16-13 换 | 木装饰线(直线) 射钉安装 宽度50mm以内 换为【挂画线】 | 100m | 0.01 | 61.39 | 1573.8 |  | 20.92 |  | 0.61 |  | 15.74 |  | 0.21
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.61 |  | 15.74 |  | 0.21
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.74 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15.74 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 18 页
项目编码 |  | 030412005001 |  | 项目名称 | 筒灯 |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-12-76 换 | 吊杆式组合灯安装 灯体直径(mm以内)/灯体垂吊长度(mm以内) 500/1750 示意图号:33、34、35、36、37、38、39 | 10套 | 0.1 | 531.4 | 199.03 |  | 259 |  | 53.14 |  | 19.9 |  | 25.9
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 53.14 |  | 19.9 |  | 25.9
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17.15
清单项目综合单价 | [8 empty] | 98.94
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 筒灯 |  |  |  |  | 套 | 0.1743 |  | 98.4 |  | 17.15
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.76 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 19.91 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 18 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 | 配管 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 140
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 1150.78 | 572.9 |  | 560.89 |  | 11.51 |  | 5.73 |  | 5.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 11.51 |  | 5.73 |  | 5.61
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.98
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 镀锌电线管 |  |  |  |  | m | 1.03 |  | 3.86 |  | 3.98
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.71 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 18 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 | 配线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 400
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 84.74 | 216.25 |  | 41.3 |  | 0.85 |  | 2.16 |  | 0.41
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 0.85 |  | 2.16 |  | 0.41
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3.42
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| ZR-BV2.5mm2 |  |  |  |  | m | 1.1 |  | 1.82 |  | 2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.15 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2.15 | -
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 18 页
项目编码 |  | 粤011701012001 |  | 项目名称 | 墙柱面活动脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 525
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 | 100m2 | 0.01 | 173.63 |  |  | 61.5 |  | 1.74 |  |  |  | 0.62
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.74 |  |  |  | 0.62
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 18 页
项目编码 |  | 粤011701012002 |  | 项目名称 | 天棚活动脚手架 |  |  |  | 计量单位 |  | m2 | 工程量 | 960
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-21-137 | 天棚活动脚手架 | 100m2 | 0.01 | 416.7 |  |  | 147.6 |  | 4.17 |  |  |  | 1.48
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 4.17 |  |  |  | 1.48
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5.64
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
综合单价分析表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 18 页
项目编码 |  | 011707007001 |  | 项目名称 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 260
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
A1-24-5 | 楼地面成品保护 塑料地板胶 | 100m2 | 0.01 | 109.72 | 120.23 |  | 37.68 |  | 1.1 |  | 1.2 |  | 0.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1.1 |  | 1.2 |  | 0.38
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1.2 | -

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [6 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | —

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 美术馆大门口（喇叭口）装修
1.1 | 拆现出入铁门砖柱 | 1.双开铁门两对
1.2 | 外门口（喇叭口） | 1.夹板、木方打底贴饰板上色油木器漆
1.3 | 趟栊门（不能推拉 装饰用） | 1.芬兰松材质、上色油木器漆
1.4 | 内双木门 | 1.大方夹板打底贴饰面板上色油漆
1.5 | 社团画室包门套 | 1.夹板打底、木张包门套、扇灰喷白
1.6 | 金属广告字 | 1.钢质字体、烤漆工艺
1.7 | 完工清运垃圾 | 1.人工装袋搬运下楼、运送至市政垃圾填埋点
合 计 | [6 empty] | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东省外语艺术职业学院广外艺美术馆建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计