货物服务清单及技术要求/服务需求 

	包号
	采购内容
	入围数量

	1
	燃气阀门采购
	1-5家


三、货物要求

1、所有产品的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、燃气行业标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。若所供货物经鸿图燃气公司项目实施地的产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

2、所有产品应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商在签订合同前向采购人提供货物生产厂商质保函或质保承诺书（若为代理商需提供厂家授权）。

3、质保期按国家、燃气行业标准，投标单位可承诺更长的质保服务期限。质保期内提供7*24小时服务，质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

四、验收标准

（1）投标人需提供质检报告、产品验收标准、出厂检验报告和合格证书。

（2）检验标准：按国家或行业或地方标准验收。产品质量应达到设计要求，应能通过质检部门的检验。

五、包装及运输：中标人应按合同规定的时间和数量与采购人做好货物移交验收工作，运输移交过程所发生的一切费用由中标人承担。

六、其他

若各包入围供应商某一家在将来被甲方确定为最终成交供应商后，所提供货物或期间产生的服务未满足甲方要求，甲方有权终止合作并从入围供应商中除名，入围供应商不足的按照此次招标各包排名依次递补各包入围供应商。同时，期间所有责任由此供应商全权负责。

供应商后期所供货物据实结算。供货时，需根据采购人要求进行物资配送。最终供应商须在供货前，与采购人再次核实规格型号及数量后，按需求计划供货，避免因规格要求或数量变动产生的风险，按采购人要求的品种、品牌、数量等实际需求供货，如成交供应商未按要求供货视为自动放弃成交资格，且由此造成的一切损失由成交供应商自行负责。

甲方有权对最终供应商所供货物进行抽样检查（检验所产生的全部费用由供应商承担），合格者最终供应商应按所供货物数量补全此次采购货物，不合格者甲方有权要求供应商全部更换此次所采购货物或者直接更换为询价、谈判或综合评分中的第二名供应商，并在以后中的采购中将此家供应商在入围供应商名单中除名。  

