

元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）

[bookmark: _GoBack]项目编号：CXZC2026-X1-00668-CXYZ-0101


询
价
文
件



采购人：元谋县中医医院
集采机构：楚雄州公共资源交易中心
日期：    2026年9月17日
目录
第一章   询价公告	3
第二章   供应商须知	7
第三章   技术规格、参数与要求	24
第四章   评审办法	27
第五章   合同书样式	32
第六章   响应文件格式	39
第七章   政府采购供应商质疑函范本	68












[bookmark: _Toc18776]

第一章   询价公告
项目概况
元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）的潜在供应商应在“政府采购云平台（网址入口：https://www.zcygov.cn/）”获取招标文件，并于2026年9月23日9:00（北京时间）前递交响应文件。

[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc75363705]一、项目基本情况
 项目编号：CXZC2026-X1-00668-CXYZ-0101
项目名称：元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）
采购方式：询价
预算金额：20万元
最高限价：20万元
采购需求：现有建筑外侧新建钢结构外挂井道 + 医用乘客电梯 + 连廊接驳，含钢结构井道、基础 / 基坑、防水防腐、外立面装饰、连廊、电梯设备供货、安装、调试、特种设备检验检测、取证、试运行、培训、质保期维保、竣工验收移交等全部工作；为医院转运病床、患者、医护、物资使用。
合同履行期限：合同签订后30个日历天内交货、安装、验收完成；所提供的投标产品须为采购合同签订之日起前180天内生产的全新设备。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc75363706][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc31955_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.供应商在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商须提供承诺函并加盖公章。若为失信企业，将取消投标、成交资格。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）提供的产品价格给予10%的价格扣除。支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。
4.本项目的特定资格要求：
（1）若投标人为电梯制造商须具备：国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。 
（2）若投标人为电梯经销商须具备：①电梯制造商必须取得国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备制造许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）；②投标人须具备省级及以上质量技术监督局或市场监督管理局核发的特种设备生产许可证电梯安装（含修理）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。
（3）投标人拟派的项目负责人和安装人员，至少2名人员均持有特种设备作业人员证（T证）。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc75363707]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc75363708]时间：2026年9月17日18点00分至2026年9月21日23点59分
地点：供应商自行在“政府采购云平台（网址入口：https://www.zcygov.cn/）”下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政府采购云平台（网址入口：https://www.zcygov.cn/）”获取的询价文件编制。
方式：1.凡有意参加供应商，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取询价文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目询价文件，具备本项目的投标资格。
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月23日9:00（北京时间）
地点：凡有意参与供应商，请自行前往政府采购云平台“客户端&驱动下载”网页（网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204）下载并安装“政采云投标客户端”。供应商按照询价文件和政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）的要求编制、加密电子响应文件，响应文件在提交截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件。供应商在政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参与远程开标活动经办人的联系方式。
五、开启
   时间：2026年9月23日9:00（北京时间）
 地点：楚雄州公共资源交易中心（楚雄市永安路696号）六楼1号开标厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc75363712][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095]（一）本项目开标方式采用网上开标远程解密方式进行。
项目投标文件解密时限为30分钟，供应商未在30分钟内解密成功视为自动放弃本项目投标。
（二）保证金递交
保证金金额：1650.00元（大写：壹佰陆拾伍元整）
投标可选择银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式任一方式缴纳投标保证金。
注：①境内供应商以支票、汇票、本票形式提交的保证金应当从其基本账户转出；②保证金交纳时间以保证金收取账户到账时间为准；③请供应商在汇款时务必注明询价项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担；④各供应商在投标截止时间前，按询价文件的要求前来办理交纳保证金相关事宜，询价截止时间之后收到的保证金无效。
（三）本次采购公告在云南省政府采购网（www.yngp.com）上发布。采购人及集采机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
（四）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：元谋县中医医院
地址：云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇福源街
[bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393638]联系方式：0878-8212151
2.采购代理机构信息
名称：楚雄州公共资源交易中心
地址：楚雄市永安路696号
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359021]联系方式：0878-6168885
3.项目联系方式
项目联系人：刘老师
电话：0878-8212151



[bookmark: _Toc2694]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc24296]供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：元谋县中医医院
地址：云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇福源街
联系人：刘老师
电话：0878-8212151

	2
	集采机构
	名称：楚雄州公共资源交易中心
地址：楚雄市永安路696号
联系人：普老师
电话：0878-6168885

	3
	行政监督部门
	名称：元谋县财政局
电话：08788216955
地址：元谋县元马镇发祥路49号

	4
	项目名称
	元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）

	5
	项目编号
	CXZC2026-X1-00668-CXYZ-0101

	6
	采购预算（最高限价）
	20万元（大写：贰拾万元整）

	7
	采购内容
	医用乘客电梯一台(含安装及电梯井道改造等）

	8
	合同履行期限
	合同签订后30个日历天内交货、安装、验收完成；所提供的投标产品须为采购合同签订之日起前180天内生产的全新设备。

	9
	供应商资格要求
	1.基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）提供的产品价格给予10%的价格扣除。支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。
3.本项目的特定资格要求：                （1）若投标人为电梯制造商须具备：国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。 
（2）若投标人为电梯经销商须具备：①电梯制造商必须取得国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备制造许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）；②投标人须具备省级及以上质量技术监督局或市场监督管理局核发的特种设备生产许可证电梯安装（含修理）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。
（3）投标人拟派的项目负责人和安装人员，至少2名人员均持有特种设备作业人员证（T证）。
 4.供应商在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商须提供承诺函并加盖公章。若为失信企业，将取消投标中标资格。

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	是否采购进口产品
	否

	12
	是否提供样品
	不提供

	13
	是否现场踏勘
	不组织

	14
	供应商对询价文件询问、质疑截止时间
	响应文件提交截止时间前。

	15
	供应商对询价文件进行询问、质疑的联系方式
	联系人：普老师 0878-6168885
刘老师 0878-8212151

	16
	投标有效期
	60日历天

	17
	投标保证金
	根据《云南省财政厅关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的实施意见》（云财规〔2019〕5号），本项目实收保证金：1650.00元（大写：壹佰陆拾伍元整）。
投标可选择银行转账、银行保函、保险保函等任一非现金形式缴纳或提交保证金。
1.银行转账。投标保证金应以供应商名义提交，并且必须从供应商基本账户转出，不得以分支机构及其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）。供应商应在投标截止时间前递交保证金，到账时间以实际到达已公布的项目银行账号时间为准，未在投标截止时间前到账的保证金视为未提交。银行转账办理：
开户名称：楚雄彝族自治州政务服务管理局公共资源交易保证金专户
开户行：中国工商银行股份有限公司楚雄牡丹支行
保证金提交账号：2516032429200172093
投标保证金转账到银行账户后，潜在供应商应将保证金缴纳回执、银行付款回单扫描上传到响应文件中。
注：属于采购人（采购代理机构）收取投标保证金的项目，按照采购人（采购代理机构）的要求明确。
2.银行保函。保函申请人应是供应商，受益人应是招标人，保证人应是供应商基本账号的开户银行。银行保函应正确填写受益人和申请人的全称，并与谈判文件规定的项目名称相一致，以免造成投标无效。当供应商违反招标投标法律法规规章等规定且符合保证金不予退回情形的，由银行按照银行保函合同对招标人代偿投标保证金额。潜在供应商应将银行保函扫描上传到响应文件中，在签订合同前成交供应商原件交由采购人核验确认。
3.保险保函。在投标保证保险中，供应商为投保人，招标人为被保险人。保险保函由潜在供应商扫描上传到响应文件中，当供应商违反法律法规且符合投标保证金不予退回情形的，由保险公司按照保险合同对招标人代偿投标保证金金额。在签合同前，成交供应商原件交由采购人进行核验确认。
4.未缴纳或按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。
5.本项目不接受供应商以现金形式提交保证金；
6.请供应商在汇款时务必注明采购项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担；
7.保证金有效期与投标有效期一致。
8.采购项目（标段）有投诉等特殊情况时，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有供应商的保证金。

	18
	响应文件的递交
	供应商须在投标截止时间前登录“政府采购云平台（网址入口：https://www.zcygov.cn/）”完成所有响应文件的上传。未按要求在投标截止时间前完成响应文件上传的，视为自动放弃投标。

	19
	响应文件提交的截止时间
	2026年9月23日9:00

	20
	开标时间
	2026年9月23日9:00

	21
	开标地点
	楚雄州公共资源交易中心（楚雄市永安路696号）六楼1号开标厅

	22
	开标方式
	本项目实行远程解密网上开标

	23
	评标办法
	最低评标价法

	24
	推荐的成交候选人数量
	3人

	25
	成交供应商公示的媒介
	采购人或者集采机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网发布成交结果

	26
	履约保证金金额
	供应商在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额5%作为履约保证金（以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳），合同约定质保期满后30天内无息退还供应商。

	27
	政府采购优先采购节能、环境标志产品
	采购的产品属于品目清单范围的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	28
	涉及政府采购政策优惠的价格扣除
	支持中小企业发展：小型和微型企业价格扣除比例为10％，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中的价格扣除。     支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。

	29
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	本项目所属行业：工业


[bookmark: _Toc60996677][bookmark: _Toc91685220][bookmark: _Toc9300_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1058024328][bookmark: _Toc1756435142][bookmark: _Toc25948_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc57959391][bookmark: _Toc24244_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21811][bookmark: _Toc555183455][bookmark: _Toc14255][bookmark: __x000F_一、总__则]一、总则
[bookmark: _Toc28341]1.项目概况
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本次货物采购进行招标。
2.本项目采购人、项目名称、项目预算及最高限价：见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc10402]3.采购内容及交货期
[bookmark: _Toc29818_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14054_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc17687_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10248]3.1 本项目采购内容：见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc20587_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc22352_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23972_WPSOffice_Level2]3.2 本项目交货期：见“供应商须知前附表”。
4.投标供应商资格要求
4.1 投标供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，小型、微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）提供的产品价格给予10%的价格扣除。支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。
4.3 采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定资格条件：（1）若投标人为电梯制造商须具备：国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。 
（2）若投标人为电梯经销商须具备：①电梯制造商必须取得国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备制造许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）；②投标人须具备省级及以上质量技术监督局或市场监督管理局核发的特种设备生产许可证电梯安装（含修理）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。
（3）投标人拟派的项目负责人和安装人员，至少2名人员均持有特种设备作业人员证（T证）。
4.4供应商在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标供应商须提供承诺函并加盖公章。若为失信企业，将取消投标成交资格。
4.5供应商有下列情形之一的不得参与投标：
（1）与采购人或集采机构存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（3）供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限未届满的。
4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5.投标费用
本项目集采机构不收取任何费用。供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者集采机构均无义务和责任承担这些费用。
6.联合体投标
本次招标不接受联合体投标。
7.采购进口产品
本采购项目拒绝进口产品参加投标。
8.现场踏勘
本采购项目不需要现场踏勘。
[bookmark: _Toc1095219932][bookmark: _Toc1313392446][bookmark: _Toc91685221][bookmark: _Toc1050283536][bookmark: _Toc5468][bookmark: _Toc151881970][bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc20599_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17687_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4741][bookmark: _Toc29818_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc60996678][bookmark: _二、招标文件]9.质疑及投诉
9.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出疑问。
供应商认为谈判文件、谈判过程、成交或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，可以向采购人、集采机构提出质疑。
供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内以书面形式一次性提出，提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。供应商对采购人、集采机构的答复不满意或者采购人、集采机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向元谋县财政局提出投诉，联系电话0878-8216955。
9.2采购人及集采机构和行政监督部门对采用线下询问、质疑及投诉的，采用线下方式进行受理答复。
投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍政府采购活动的正常进行。投诉人可以直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人采用纸质方式办理投诉事务的，应将授权委托书连同投诉书一并提交给行政监督部门。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
二、询价文件
[bookmark: _Toc19852]10.询价文件构成
要求提供的货物、采购过程及合同条款在询价文件中均有说明，询价文件共七章，各章的内容如下：
[bookmark: _Toc20599_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17346_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19285_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23365_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26127_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16744_WPSOffice_Level2]第一章 询价公告
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc25217_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12853_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27417_WPSOffice_Level2]第三章 技术规格、参数与要求
[bookmark: _Toc12208_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19055_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23738_WPSOffice_Level2]第四章 评审办法
[bookmark: _Toc22224_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20995_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30699_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13234_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7113_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6428_WPSOffice_Level1]第五章 合同书样式
第六章 响应文件格式
[bookmark: _Toc5768_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16081_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21358_WPSOffice_Level2]第七章 政府采购供应商质疑函范本
[bookmark: _Toc27416]11.询价文件的澄清
11.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容，如发现缺页或附件不全的，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在“供应商须知前附表”规定截止时间前提出，要求采购人或集采机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由供应商负责。
11.2集采机构将在云南省政府采购网发布公告形式答复所有潜在的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题。
[bookmark: _Toc29711]12.询价文件的修改
12.1集采机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，于询价文件要求提交响应文件截止时间3个日前，在云南省政府采购网以公告形式通知所有获取询价文件的潜在供应商；不足3个日的，顺延提交响应文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。
12.2集采机构对询价文件中的采购需求、评审办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各供应商都能重新下载并用于编制电子响应文件。
12.3供应商应在截标时间前随时查看云南省政府采购网中有关该项目询价文件的答疑澄清、补遗内容，采购人或集采机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的责任。
12.4询价文件澄清、询价文件修改的文件内容均以网上发布的文件为准，当询价文件、询价文件澄清、询价文件修改的文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc1947294859][bookmark: _Toc23972_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc202432409][bookmark: _Toc22665][bookmark: _Toc1469697154][bookmark: _Toc22352_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc91685222][bookmark: _Toc15530][bookmark: _Toc60996679][bookmark: _Toc26127_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1279058687][bookmark: _三、投标文件的编制]12.5对未提出异议又参与本项目投标的供应商视为完全响应。
13.偏离	
13.1本条所称偏离为响应文件对询价文件的偏离，即超过、不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对询价文件的实质性要求条款偏离和对询价文件的一般商务和技术条款（参数）偏离；允许正偏离。
13.2除法律、法规和规章规定外，询价文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
[bookmark: _Toc23991]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc112]14.响应文件编写注意事项
14.1本项目所述的响应文件包含电子响应文件。
14.2 供应商应仔细阅读询价文件，在完全了解采购的内容、参数要求（见第三章 技术规格、参数与要求）和商务条件后，按询价文件的要求编写响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以便其响应文件对询价文件做出实质性响应。如果没有按照询价文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应的可能导致该投标无效，任何对询价文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商自行承担。
14.3对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对询价文件中标明的实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
[bookmark: _Toc20073]14.4 询价文件中的实质性要求和条件详见“供应商须知前附表”。
14.5 电子响应文件应使用政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政釆云平台。
14.6如供应商提交的电子响应文件不符14.5条款要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件视为未按要求提交。
注：打印电子响应文件，可先查看电子响应文件，点击鼠标右键，然后选择打印即可。
15.投标的语言及计量单位
15.1供应商的响应文件以及供应商与集采机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
15.2响应文件中使用的计量单位除询价文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc609]16.响应文件构成
供应商同时投多个包（若分包时）的，响应文件应按包分别编制，供应商应按第六章“响应文件格式”要求的格式完整地填写。
[bookmark: _Toc8444]17.投标报价
[bookmark: _Toc32040]17.1供应商应按询价文件规定的要求和范围，以人民币进行报价。
17.2除规定允许提交备选方案外，供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效响应报价。
17.3供应商的报价不得超过采购项目预算。
[bookmark: _Toc17723]18.投标有效期
18.1 响应文件有效期为60日历天，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，响应文件有效期从规定的递交响应文件截止时间起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效投标。
18.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
19.响应文件的签署要求
19.1 电子投标文件的签章和签名要求：按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章及电子签名：响应文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
19.2因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应询价文件的响应文件将会被认定为无效的响应。
20.投标保证金
20.1 供应商应在递交响应文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的方式及金额交纳投标保证金，并在投标有效期内保持有效。
20.2 保证金缴纳具体操作步骤详见供应商须知前附表。
20.3未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还至供应商交纳保证金的账户。按电子化收退系统相关要求，成交供应商的保证金，自采购合同上传后5个工作日内，无息退还至供应商交纳保证金的账户。
20.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者集采机构恶意串通的；
（5）询价文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc1906]四、响应文件的提交
[bookmark: _Toc91685224][bookmark: _Toc23365_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16744_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc705132224][bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc1274064213][bookmark: _Toc60996681][bookmark: _Toc1321601765][bookmark: _Toc27628][bookmark: _Toc1884344682][bookmark: _Toc12208_WPSOffice_Level2][bookmark: _五、开标与评标]21.响应文件的密封、标记与提交
21.1网上递交的电子响应文件须对文件进行加密。
21.2网上递交电子响应文件网址为https://www.zcygov.cn，供应商须在投标截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名。未按要求在投标截止时间前完成响应文件上传的，视为自动放弃投标。
注：建议供应商上传完成后，将已上传的电子响应文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。
21.3在规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子响应文件，无须书面形式通知采购人。修改的电子响应文件应按照有关电子响应文件规定进行编制、密封、标记和递交。
21.4响应文件提交的截止时间及地点
21.5除“供应商须知前附表”另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
[bookmark: _Toc19707]五、开标与评标
[bookmark: _Toc15140]22.开标
22.1集采机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
22.2开标程序
（1）开标会由集采机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）主持人宣布开标纪律；
（3）介绍参加开标会的人员名单；
（4）开标：按照政府采购云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，供应商使用供应商编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密；
注：本项目实行远程解密网上开标，供应商可不需到场解密。
（5）宣布评审期间的有关事项；
（6）开标会议结束。
技术支持
系统操作问题：请致电政釆云，4008817190（客服热线）；
云南CA操作问题：请致电云南CA, 4006727666。
23.响应文件如果出现计算或表达上的错误，按照下列规定修正：
（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经供应商确认后对供应商起约束作用。如果供应商不确认修正后的报价，则其投标无效。
[bookmark: _Toc7305][bookmark: _Toc59606990]24.资格审查
询价采购项目开标结束后，评标委员会依法对供应商的资格进行审查。
25.评标
25.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
25.2评标委员会成员与供应商存在利害关系的，应当回避。
[bookmark: _Toc191374422]25.3评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
25.4评标
本项目采用电子评标，评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc28822][bookmark: _Toc59606991]25.5评标过程的保密
[bookmark: _Toc30337][bookmark: _Toc59606992]有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。开标后，直到授予成交供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料等均不得向供应商或其他无关的人员透露。
[bookmark: _Toc4609]26.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
[bookmark: _Toc59606993][bookmark: _Toc6522]27.供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金缴纳形式不符合询价文件要求的；
（2）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不实质性响应询价文件要求的；
（4）响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。
（6）当启动异常低价投标（响应）审查程序时，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。 
28.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc8592][bookmark: _Toc59606994]29.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc59606995][bookmark: _Toc19716][bookmark: _Toc105318564][bookmark: _Toc18616][bookmark: _Toc12760]    六、成交结果
[bookmark: _Toc7601]30.成交供应商的确定
[bookmark: _Toc25957][bookmark: _Toc2208][bookmark: _Toc59606998]询价小组依据询价文件及响应文件，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按政府采购政策优惠的规定，确定供应商的评审报价，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。
31.成交通知书
31.1 采购人或者集采机构应当自成交人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（发布媒体详见竞争性谈判公告），在公告成交结果的同时，采购人或者集采机构应当向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。
31.2采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。
31.3成交通知书是合同的一个组成部分。
32.签订合同
[bookmark: _Toc59607000][bookmark: _Toc7057]32.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
32.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，经政府采购监督管理部门审核，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
32.3成交供应商无充分理由拒绝签订合同的，或签订合同后不按规定履行合同全部条款的，政府采购监督管理部门根据采购人的报告审核属实后，应当对成交供应商进行不良行为记录，造成采购人经济损失的，成交供应商应当赔偿由此造成采购人的直接经济损失。
[bookmark: _Toc1372]33.履约保证金
[bookmark: _Toc60996683][bookmark: _Toc105318565]签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”中确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
[bookmark: _Toc15956][bookmark: _Toc31042]七、其他规定
34.涉及政府采购政策优惠的价格扣除：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（ 财库〔2022〕19号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定执行。
35.优先采购节能、环境标志产品：采购的产品属于品目清单范围的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Toc23932]

第三章    技术规格、参数与要求
1、 设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量（台）
	预算（万元）
	备注

	1
	医用乘客电梯
	1、载重量：≥1600kg；
2、层站：4层4站4门，停层显示 1~4；
3、运行方式：单梯；
4、锁梯层站:第1层（即基站）；
5、设置消防开关层站:第 1 层（即消防返回层站）；
6、控制系统：专业电梯控制系统（包含：数字化一体机嵌入式软件）；
7、驱动系统:交流变压变频调速(VVVF)；
8、曳引系统：采用永磁同步无齿轮曳引机；
9、轿厢内部尺寸：≥宽（内）1400mm×深（内）2400mm×高（内）2500mm；
10、轿顶型号：亚克力灯饰,304发纹不锈钢；
11、前轿壁、门楣：304发纹不锈钢；
12、轿门：发纹不锈钢；
13、三侧轿壁：侧左右壁：304发纹不锈钢,侧中间壁：304发纹不锈钢,后左右壁：304发纹不锈钢,后中间壁：镜面不锈钢；
14、轿厢扶手：左右两侧壁安装；
15、轿厢地板：浅灰，同质透心；
16、轿厢地坎：硬质铝合金；
17、轿门安全装置：光幕；
18、开门尺寸：≥宽（JJ）1100mm×高（HH）2100mm；
19、开门方式：中分自动；
20、厅门门板装饰：304发纹不锈钢；
21、厅门门套装饰：304发纹不锈钢；
22、厅门地坎：硬质铝合金；
23、控制柜类型：一体柜；
24、操纵盘：≥6.4英寸液晶段码显示（蓝底白字）,材质:发纹不锈钢,按钮:有盲文/圆形蓝光；
25、残疾人操纵盘：发纹不锈钢,壁挂式结构,按钮:有盲文/圆形蓝光(位置：中分门为进入轿厢右侧)；
26、呼梯盒及楼层显示：≥4.3英寸液晶段码显示（蓝底白字）,材质:304短丝发纹不锈钢,按钮:有盲文/圆形蓝光；
27、消防盒：304发纹不锈钢面板,面板上下端为圆弧形。
	1
	17
	



二、质量要求
本项目投标医用电梯须符合国家现行电梯相关规范及医用电梯专项标准，产品具备医疗器械使用场景适配性能。电梯整机、主要零部件原厂全新正品，严禁翻新、改装件。轿厢结构、内饰满足病患转运、病床通行需求，运行平稳低噪，具备良好平层精度与防震荡功能。配置应急救援、无障碍操作、通风消毒配套设施，各项安全保护装置齐全有效。供货方提供完整出厂合格资料，设备通过法定检验机构验收合格。质保期内落实原厂维保，出现故障及时响应处置，确保电梯长期安全稳定运行。
三、验收标准和方法
成交供应商要负责对所投标段的全部货物（产品/设备网络/系统)进行软硬件方面的运输送货、安装调试、集成施工等，以使货物（产品/设备网络/系统)可以正常运行或使用。采购人将在全部货物（产品/设备网络/系统)可以正常运行或使用之后，采购人全面负责组织验收，并出具验收报告。
四、质保期及售后服务要求
1.所有产品质量符合国家三包要求；
2．所有产品交货时提供设备厂商不少于五年软硬件保修及售后服务承诺；
3.保修期内，成交供应商提供的货物属于产品质量问题由成交供应商负责上门保修或更换（因甲方人为因素导致损坏的除外），成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商承担。保修期到期后，收取成本费维修；
4．售后服务的技术支持工作范围主要包括软硬件故障、网络故障、应急保障、网络安全等技术支持服务，协助梳理优化日常运维流程和管理规范。保障相关业务系统发生故障后必须在2小时内对用户单位所提出的维修要求作出实质性反应，应保证12小时内解决运行过程中出现的技术性故障，如果无法解决，要在24小时内免费提供相应的替代备件，确保系统的7*24小时高可用性。售后维保期内，成交单位要提供专业维护和故障处理服务，并制定相应运行维护响应机制，确保派遣技术人员在软硬件维修、网络割接、应急保障、网络安全等情况下到现场开展保障工作，以满足项目实施及后期维护的技术保障要求。提供现场巡检及现场支持服务，组建售后服务团队，服务团队需遵守网络安全管理规范等相关要求，实施及售后维护期间不得发生“一机两用”等违规安全事件；
5．要求服务团队具有相应的安全保密意识，不得私自透露所接触的信息；
6．成交供应商未能及时解决故障，采购方有权另行委托第三方进行修复，所产生的一切费用由成交供应商承担；
7．成交供应商必须承诺对所有软硬件产品提供5年（60个月）免费保修、升级、运维服务，保修起始日期为：设备安装调试结束、运行稳定，验收合格，经采购方的经办人签字认可后，开始算起。
五、其他
1.时间要求
采购需求中，采购人有明确的项目完成时间要求的执行采购人要求。
无明确要求的是要求在最短时间内完成。各供应商须根据自己的实际情况，在响应文件中注明项目完成时间。
2. 本询价文件的收受供应商对于采购需求有疑问的地方，均可致电采购人，或自行到采购人单位咨询。
采购需求如有变更，采购人将会在云南省政府采购网发布更正参数。








[bookmark: _Toc2199][bookmark: _Toc26688]
第四章    评审办法
[bookmark: _Toc13028][bookmark: _Toc20592]评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	财务状况
	供应商2024年度至今任意一个年度的财务状况报告复印件，如资产负债表、现金流量表、利润表，财务情况说明书（选填）。新成立企业此项不参与考核，应提供相关情况说明并加盖公章。

	
	
	缴纳税收情况
	供应商2025年1月至今期间（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。新成立企业、依法免税企业此项不参与考核,应提供相关证明文件并加盖公章。

	
	
	缴纳社保情况
	供应商2025年1月至今期间（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。新成立企业、依法免缴企业此项不参与考核,应提供相关证明文件并加盖公章。

	
	
	特定资格
	（1）若投标人为电梯制造商须具备：国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。 
（2）若投标人为电梯经销商须具备：①电梯制造商必须取得国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备制造许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）；②投标人须具备省级及以上质量技术监督局或市场监督管理局核发的特种设备生产许可证电梯安装（含修理）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。
（3）投标人拟派的项目负责人和安装人员，至少2名人员均持有特种设备作业人员证（T证）。

	
	
	信誉
	供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，须提供书面声明并加盖公章。

	
	
	
	供应商在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，须提供承诺函并加盖公章。若为失信企业，将取消投标中标资格。

	
	
	投标保证金
	按要求按时足额缴纳，上传保证金缴纳回执

	2
	符合
性审查

	响应文件格式
	响应文件按询价文件格式及内容要求签署、盖章

	
	
	投标函
	有法定代表人或授权代理人签名或盖章，并加盖单位公章；符合询价文件给定格式及内容

	
	
	法定代表人资格证明书
	符合询价文件给定格式及内容,并加盖单位公章

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人签名或盖章，并加盖单位公章；符合询价文件给定格式及内容

	
	
	
	注：响应文件（包括评审过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签署的，不审查该项

	
	
	投标报价
	报价唯一且不得高于采购预算

	
	
	实质性响应文件内容
	实质性响应询价文件商务及技术要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”相关规定

	
	
	投标是否有效
	无询价文件规定的其他投标无效情形

	  3
	最后报价价格扣除标准
	1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最后报价
2、若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，须按文件格式要求提供中小企业声明函，经评标委员会核实方可获得价格扣除；
3对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除）；
4、 残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除；
5、支持本国产品：对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上）。


1. 评审方法
本次评审采用最低评标价法。询价小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件，从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。
2. 评审标准
2.1资格审查标准
资格审查标准：依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格；见评审办法前附表。
2.2符合性审查
符合性审查标准：依据询价文件规定的有效性、完整性，对通过资格审查合格的响应文件进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应；见评审办法前附表。
3. 评审程序
    3.1资格审查
询价小组依据本章第1项规定的标准对响应文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。
注：合格供应商不足3家的，不再进入评审程序，作废标处理。
3.2符合性审查
询价小组依据本章第2项规定的标准对资格审查合格的响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，投标无效。
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
    询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。
3.3响应文件的澄清原则：
3.3.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商对所提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清、说明或者补正。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 供应商的澄清、说明和补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。
3.4供应商有以下情形之一的，其投标无效：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按询价小组要求澄清、说明或补正的。
3.5评审结果
3.5.1询价小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件，从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐1-3名成交候选人，并提出书面评审报告。
3.5.2 采购人根据询价小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人名单，确定成交供应商。


[bookmark: _Toc14233][bookmark: _Toc15087]

第五章    合同书样式
楚雄州政府采购

合　同　书
（货物类）





	项目名称：元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）




	采购项目编号：CXZC2026-X1-00668-CXYZ-0101







注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
根据元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、货物内容
	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计总额：￥；大写：


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、配套线辅材、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、检测费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
注：货物名称内容必须与询价文件中货物名称内容一致。
二、合同金额
	合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。
三、设备要求
	货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
四、合同履行期限及交货地点
1.合同履行期限：合同签订后30个日历天内交货、安装、验收完成；所提供的投标产品须为采购合同签订之日起前180天内生产的全新设备。
2.交货地点：甲方指定的地点。
五、付款方式
	由甲方按下列程序付款：
1.预付款：合同签订后30日内支付合同金额的30%。
2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后30日内，支付至合同金额的100%。
六、履约保证金
合同签订之前，供应商按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，合同约定质保期满后30天内无息退还乙方。
七、质保期及售后服务要求
1.所有产品质量符合国家三包要求；
2.所有产品交货时提供设备厂商不少于五年软硬件保修及售后服务承诺；
3.保修期内，成交供应商提供的货物属于产品质量问题由成交供应商负责上门保修或更换（因甲方人为因素导致损坏的除外），成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商承担。保修期到期后，收取成本费维修；
4.售后服务的技术支持工作范围主要包括软硬件故障、网络故障、应急保障、网络安全等技术支持服务，协助梳理优化日常运维流程和管理规范。保障相关业务系统发生故障后必须在2小时内对用户单位所提出的维修要求作出实质性反应，应保证12小时内解决运行过程中出现的技术性故障。售后维保期内，成交单位要提供专业维护和故障处理服务，并制定相应运行维护响应机制，确保派遣技术人员在软硬件维修、网络割接、应急保障、网络安全等情况下到现场开展保障工作，以满足项目实施及后期维护的技术保障要求。提供现场巡检及现场支持服务，组建售后服务团队，服务团队需遵守网络安全管理规范等相关要求；
5.要求服务团队具有相应的安全保密意识，不得私自透露所接触的信息；
6.成交供应商未能及时解决故障，招标人有权另行委托第三方进行修复，所产生的一切费用由成交供应商承担；
7.供应商必须承诺对所有软硬件产品提供5年（60个月）免费保修、升级、运维服务，保修起始日期为：设备安装调试结束、运行稳定，验收合格，经采购方的经办人签字认可后，开始算起。
八、安装与调试
1.设备安装调试要求：
货物（含软件）由成交供应商同原厂商负责安装调试，费用已包含在投标总价中。包含设备的现场安装调试和总体集成安装调试工作。
安装调试后，货物正常运行并满足询价文件的要求及国家、相关行业的标准；安装调试中所涉及标的物上架安装所必须的辅助材料、配件等由成交供应商承担。
2．技术支持要求
要求提供项目5年7×24小时的预防性维护、性能优化、问题诊断及故障排除服务，保障设备的稳定、可靠、安全运行。
九、验收
1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 以双方签订的合同技术要求及国家有关规定以及成交供应商的响应文件及承诺与合同约定标准进行验收。
3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；乙方应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
十、违约责任与赔偿损失
1.乙方交付的货物/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4.其它违约责任按《民法典》处理。
十一、争议的解决
    合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十二、不可抗力
1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十三、税费
    在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十四、其他
1.本合同所有附件、询价文件、询价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十五、合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.合同一式    份。
合同订立时间：   年  月   日
合同订立地点：
	甲方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
单位地址：

	乙方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
单位地址：
开户银行：
账    号：

	集采机构（盖章）：    

备案时间：
	政府采购监管部门（盖章）：
备案经办人（签字）：
联系电话：
备案时间：
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第六章    响应文件格式


元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）




响应文件
项目编号：CXZC2026-X1-00668-CXYZ-0101






供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日
[bookmark: _Toc5045]
商务文件
一、询价响应函
二、报价一览表
三、投标分项报价表
四、商务条款响应/偏离表
[bookmark: _Toc17236_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27123_WPSOffice_Level3]五、质量保证和售后服务承诺书
[bookmark: _Toc1404]六、投标保证金
七、供应商资格证明文件
八、构成响应文件的其他资料

















[bookmark: _Toc6904]附件：电子响应文件编制要求
[bookmark: _Toc21048]
电子响应文件编制要求
1、电子响应文件的制作应使用“政釆云投标客户端”，供应商下载“政釆云投标客户端”，通过“政釆云投标客户端”编制并生成加密的响应文件。
2、“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因 供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。
3、网上递交响应文件应根据釆购文件要求，在响应文件提交截止时间前将电子响应文件通过政釆云电子交易系统（网址：https://www.zcygov.com）上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。
4、该响应文件制作要求如果与采购文件规定不一致，以此响应文件制作要求为准。
[bookmark: _Toc3026]5、“政釆云投标客户端”及CA驱动下载网址：https://customer,zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c6cff0dbl311ec8cfbc9f613d30204 。
注：在编制政采云系统文件时，商务技术文件请上传整个投标文件的内容。
格式1：询价响应函
询价响应函
（采购人名称）：
根据贵方为（采购项目名称）（项目编号：）项目询价采购的投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加投标，并承诺所递交的投标文件内容完整、真实。
1、商务文件：询价响应函、询价报价一览表、商务条款响应/偏离表、质量保证和售后服务承诺书、供应商资格证明文件； 
    2、技术文件：货物说明一览表、技术需求响应/偏离表、交货实施方案及说明、投标货物符合询价文件规定的证明文件等。
在此，签字代表宣布同意如下： 
1. 按询价文件采购需求和投标报价表，投标总报价为人民币   元（大写：      元 ）。
2. 我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本投标响应文件，并在供应商须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本投标函保持有效。
3. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
4、根据第二章“供应商须知”规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违反法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与采购人和集采机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
5. 我方承诺严格遵守询价文件中的各项要求及合同条款，在合同生效后日内完成交货（或完工），并承担合同规定的责任义务。
6. 我方已详细审核询价文件，我方对询价文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。
8. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。
9. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日

[bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc26776]

格式2：报价一览表
报价一览表
项目名称：                    采购项目编号：
	投标总价
	交货期限
	交货地点
	质保期限
	投标保证金形式
	开户行
	银行账号
	备注

	小写：
大写：
	
	
	
	
	
	
	

	
供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日



注：
<1>能提供其他优惠服务的，请在表中备注栏详细列出，明确优惠率。
<2>优惠率必须按照询价文件格式填写，不得更改为其他方式。
<3>《报价一览表》内容应与响应文件内容相一致，当两者不相符时，以《报价一览表》为准，且不得出现选择性内容。
<4>供应商是监狱企业、小型和微型企业应在备注中标明。

投标保证金形式为银行转账的，需要填写开户行和银行账号。



 
[bookmark: _Toc15600][bookmark: _Toc20700]格式3：投标分项报价表
投标分项报价表
采购项目编号：                                货币单位:
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	原产地
	制造商名称
	数量
（台）
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合计
	

	1
	医用乘客电梯
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（小写）：
	

	投标总价（大写）：
	



供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日
备注：（1）报价指完成供货、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。供应商应充分考虑各项风险因素和各项费用，包括但不限于：设计、安装调试、随机零配件、标配工具、集成施工、运输保险、质保期服务、各项税费等需要的一切费用及合同实施过程中不可预见费用。
（2）单价应包括必不可少的部件、标准备件等费用。折扣及免费部分应明确加以说明。
（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
（4） 若产品（服务）为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的单页复印件一份，并在复印件上标注出所投产品及型号；否则，不予认可。
（5）若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请在备注栏成交明并同时提供中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件），否则，不予进行价格扣除。
（6） 表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。
（7）本表可用附表形式把需求一览表中所有产品生产厂商、规格型号、单价等内容进行详细说明。
[bookmark: _Toc15218][bookmark: _Toc29298]

格式4：商务条款响应/偏离表
商务条款响应/偏离表
供应商应逐条对应询价文件第三章“技术规格、参数与要求”和第五章“合同书样式”中要求的商务条件，包括交货期、付款方式、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。
★未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。
项目名称：                         采购项目编号：                                       
	序号
	询价文件的商务条款要求
	响应文件的商务条款
	响应/偏离
	说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日
表格填写说明：
1、供应商根据应根据实际投标情况，逐条填写本表格。若无偏离，响应/偏离则填写无偏离。若有偏离，则按表格要求及实际情况填写说明后，签字盖章。
2、表格中“询价文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在询价文件的页码及条款号。
3、表格中“响应文件的商务条款”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。
4、本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。
[bookmark: _Toc4348][bookmark: _Toc29627]格式5：质量保证和售后服务承诺书
（一）质量保证书
（采购人名称）
本保证书作为（供应商名称）对_______________项目（项目编号：__________）询价采购提供的质量和服务的保证。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的产品；
2. 提供的货物符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；
3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；
4. 对投标的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
本保证书自开标之日起有效，如我方成交则至货物保质期满为止有效。

供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日



（二）售后服务承诺书

（采购人名称）：
本着诚信的原则，由贵单位组织的      （项目名称）的询价采购，我单位（公司）如果有幸成交，我们将认真履行如下服务承诺：
1、交货时间承诺：
2、项目实施承诺：
3、质保期承诺：
4、售后服务承诺：
5、我单位承诺完全响应本承诺书中未能完全列出，但在询价文件中明确要求的服务条款。
6、……
（由供应商按第三章“技术规格、参数与要求”中售后服务及要求自行编写）


[bookmark: _Toc25184][bookmark: _Toc13359]供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日

格式6：投标保证金
须按照要求足额缴纳，扫描上传保证金缴纳回执。
[bookmark: _Toc29714][bookmark: _Toc30496]

格式7：供应商资格证明文件
[bookmark: _Toc1569][bookmark: _Toc24897]格式7-1：营业执照及其他资质证书
（一）营业执照

供应商有效的营业执照副本内页：要求清晰反映企业法人经营范围。







（二）本项目所要求的资格、资质证书
（如有）
[bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc12351]

格式7-2：法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书
供应商全称：
单位性质：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明。
	法定代表人身份证复印件


法定代表人身份证复印件（正、反面）

[bookmark: _Toc1012][bookmark: _Toc20147]供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日


元谋县中医医院（老院区）门诊楼医用电梯采购安装项目（二次）

第 1 页 共 77 页


[bookmark: _Toc20657][bookmark: _Toc30252]格式7-3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本人（姓名、职务）系供应商（名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、政府采购编号）询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	授权代理人身份证复印件


供应商名称（单位章）：
法定代表人（签字）：
身份证号码：
联系电话：
授权代理人（签字）：
职务：
身份证号码：
联系电话：
授权代理人详细地址：
 年   月  日
[bookmark: _Toc25430][bookmark: _Toc5097]格式7-4：供应商基本情况表
供应商基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	成立时间
	

	单位性质
	
	开户银行
及账号
	
	注册资金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	E_mail
	

	职
工
概
况
	职工总数：
	_____人
	其中：技术人员
	_____人

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单位概况：




供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日

[bookmark: _Toc6600][bookmark: _Toc6170]格式7-5：供应商财务状况
[bookmark: _Toc8709][bookmark: _Toc7351]供应商2024年度至今任意一个年度的财务状况报告复印件，如资产负债表、现金流量表、利润表，财务情况说明书（选填）。新成立企业此项不参与考核，应提供相关情况说明并加盖公章。

格式7-6：供应商缴纳税收情况
供应商2025年1月至今期间（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。新成立企业、依法免税企业此项不参与考核,应提供相关证明文件并加盖公章。

格式7-7：供应商缴纳社保情况
供应商2025年1月至今期间（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。新成立企业、依法免缴企业此项不参与考核,应提供相关证明文件并加盖公章。
[bookmark: _Toc25016][bookmark: _Toc15504]
格式7-8：供应商特定资格
（1）若投标人为电梯制造商须具备：国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备生产许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。 
（2）若投标人为电梯经销商须具备：①电梯制造商必须取得国家质量监督检验检疫总局或国家市场监督管理总局核发的特种设备制造许可证（含安装、修理、改造）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）；②投标人须具备省级及以上质量技术监督局或市场监督管理局核发的特种设备生产许可证电梯安装（含修理）乘客电梯B级及其以上资质（新证不分级）。
（3）投标人拟派的项目负责人和安装人员，至少2名人员均持有特种设备作业人员证（T证）。

格式7-9：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人名称）
（供应商名称）在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：
1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；
2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚；
4. 我方在近三年承接的项目中，无违法记录，不存在重大质量问题、重大安全事故。我方在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段；
5. 我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足响应文件的要求，我方愿意自动放弃投标资格，且我方将自愿无条件承担我方因提供虚假材料骗取成交、成交所引起的一切法律后果(包括经济损失)。
特此声明！
[bookmark: _Toc32372][bookmark: _Toc14030]供应商全称：                          （供应商电子公章）
法定代表人（单位负责人）或授权委托人：        （签名或电子签章）
日	期：   年   月   日

格式7-10：供应商关于“信用中国”的承诺函
供应商在投标截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函并加盖公章，格式自拟。


格式8：构成响应文件的其他资料
有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。
[bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc7691]格式8-1：中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（ 财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），所属行业：工业，制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.不属于中小微企业，请注明“制造商不属于中小微企业”并加盖公章。



附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

[bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc22262]格式8-2：残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
注：如供应商不属于残疾人福利性单位，请注明“本公司不属于残疾人福利性单位”并加盖公章。
[bookmark: _Toc6325][bookmark: _Toc16848]
格式8-3：监狱企业证明文件
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：如供应商不属于监狱企业，请注明“本公司不属于监狱企业”并加盖公章。


格式8-4：关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司提供符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到     %。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式8-5：其他


[bookmark: _Toc32476][bookmark: _Toc25580]技术文件
可以包括（但不限于）以下内容：
1. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；
2. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告等。
3. 所投货物的技术彩页或有效的宣传资料及必要的图纸资料；
4. 人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；
5. 供应商提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；
……

[bookmark: _Toc17377_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc8522_WPSOffice_Level2]九、货物说明一览表
十、所投产品品牌及型号
[bookmark: _Toc18212_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26723_WPSOffice_Level3]十一、技术规格、参数响应/偏离表
[bookmark: _Toc14908_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc5788_WPSOffice_Level2]十二、实施交货方案及说明
[bookmark: _Toc5966_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28420_WPSOffice_Level3]十三、投标货物符合询价文件规定的证明文件
十四、其他声明

[bookmark: _Toc21404][bookmark: _Toc13024]

格式 9 :货物说明一览表
项目名称:____________    项目编号:____________
	序号
	货物名称
	制造商名称
	器物型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。


[bookmark: _Toc25504][bookmark: _Toc30574]供应商名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：               
日期：     年      月     


格式 10：所投产品品牌及型号
项目名称：____________   项目编号:____________
	序号
	货物名称
	制造商名称
	品牌
	型号规格
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





供应商名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：               
日期：     年      月     








[bookmark: _Toc3059][bookmark: _Toc13046]格式 11：技术规格、参数响应/偏离表
技术规格、参数响应/偏离表
供应商应按所投产品的实际技术参数，逐条对应询价文件的第三章“技术规格、参数与要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。
★本表格将作为评标委员会对供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过初步评审。
项目名称：_________________   项目编号：_________________
	序号
	货物名称
	询价文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字或盖章)：               
日期：     年      月     
表格填写说明：
1、表格中“货物名称”及“询价文件技术规范、要求”可按“技术规格、参数与要求”内容复制。
2、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。
3、表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与询价文件要求有区别的填写，并在说明栏中写明技术指标。
4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。
5、本表格中内容与投标响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。












[bookmark: _Toc1157][bookmark: _Toc2111]

格式12：实施交货方案及说明
供应商对第三章“技术规格、参数与要求”的具体内容作出响应，提供实施交货方案，格式自拟。
[bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc14899]
格式13：投标货物符合询价文件规定的证明文件
[bookmark: _Toc23515][bookmark: _Toc29803][bookmark: _Toc29076][bookmark: _Toc16219]格式13-1：产品说明
[bookmark: _Toc14742][bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc16710][bookmark: _Toc10629]格式13-2：质量保证措施
[bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc4931][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc23825]格式13-3：详细交货清单
[bookmark: _Toc215][bookmark: _Toc4138][bookmark: _Toc14220][bookmark: _Toc3972]格式13-4：其他证明材料

[bookmark: _Toc5381][bookmark: _Toc26843]格式14：其他声明
[bookmark: _Toc31656][bookmark: _Toc31424][bookmark: _Toc19281][bookmark: _Toc17140]格式14-1：质保期满后维保服务及收费标准
[bookmark: _Toc32708][bookmark: _Toc21635][bookmark: _Toc6588][bookmark: _Toc3081][bookmark: _Toc6115]格式14-2：优惠声明
[bookmark: _Toc24540][bookmark: _Toc1187]格式14-3：其他

[bookmark: _Toc259][bookmark: _Toc24911]

第七章    政府采购供应商质疑函范本
质疑函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商： ___________，
地址:___________，邮编： ___________，
联系人： ___________，联系电话： ___________，
授权代表： ___________，联系电话： ___________，
地址： ___________，邮编 ___________。
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称： ___________，
质疑项目的编号： ___________，包号： ___________，
采购人名称： ___________，
采购文件获取日期： ___________。
三、质疑事项具体内容
质疑事项1： ___________，
事实依据： ___________。
法律依据： ___________。
质疑事项2： ___________。
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求： ___________。
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若授权代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





