## 标准物质
标准物质需求清单（计量）
序号 | CAS号 | 标物物质名称 | 证书要求 | 浓度或纯度、规格 | 单位 | 单价限价/元 | 响应单价/元 | 生产厂家 | GBW、GBW(E)或GSB证书号 | 备注
1 | / | 生化分析仪线性误差校准用溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 橘红G吸光度标准物质，至少5个吸光度水平。最小吸光度﹥0.1，最高吸光度﹥2.0，并且在吸光度（0.1～2.0）范围内均匀覆盖，Ur≤3%，k=2。20mL/瓶*10 | 盒 | 1440
2 | / | 生化分析仪检定用吸光度溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 吸光度标称值0.5和1.0，Urel≤2%，k=2。10mL/瓶×2 | 盒 | 86.4
3 | / | 人体血清中葡萄糖标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | GLU:高值：（10～16）mmol/L，低值：（4～7.1）mmol/L；Ur≤6%，k=2。0.5mL/瓶，一套2瓶 | 盒 | 1080 |  |  |  | 不含干冰运输300元
4 | / | 丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | ALT:高值：（90～110）U/L，低值：（30～50）U/L；Ur≤4%，k=2。0.5mL/瓶，一套2瓶 | 盒 | 552
5 | / | 血细胞标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 白细胞（WBC）浓度：（3.0～15.0）×109个/L；U≤2.5%。红细胞（RBC）浓度：（2.0～5.0）×1012个/L；U≤2.0%。血红蛋白（HGB）浓度：(60～160)g/L；U≤2.0%。血小板（PLT）浓度：（100～300）×109个/L；U≤3.0%（k=2）。2mL/瓶 | 瓶 | 600
6 | / | 血细胞标准物质 | 有证标物 | 白细胞（WBC）浓度：＜3.0×109个/L；U≤2.5%。红细胞（RBC）浓度：＜2.0×1012个/L；U≤2.0%。血红蛋白（HGB）浓度：＜60 g/L；U≤2.0%。血小板（PLT）浓度：＜100×109个/L；U≤3.0%（k=2）。2mL/瓶 | 瓶 | 600
7 | / | 血细胞标准物质 | 有证标物 | 白细胞（WBC）浓度：＞15.0×109个/L；U≤2.5%。红细胞（RBC）浓度：＞5.0×1012个/L；U≤2.0%。血红蛋白（HGB）浓度：＞160 g/L；U≤2.0%。血小板（PLT）浓度：＞300×109个/L；U≤3.0%（k=2）。2mL/瓶 | 瓶 | 600
8 | / | 尿液分析仪校准用溶液标准物质 | 有证标物 | 酸度（pH）：5.5～7.5，Urel=10%；尿蛋白（PRO）：（0.0～2.0）g/L，Urel=10%；尿糖（GLU）：（0.0～42）mmol/L，Urel=10%；比重（SG）：1.005～1.025，U=0.003（k=3）。2 mL/瓶，每套5瓶 | 盒 | 600
9 | / | 尿液分析仪校准用红细胞、白细胞标准物质 | 有证标物 | 尿液红细胞RBC:（0.0～150）个/μL，RBC：Urel=10%；尿液白细胞WBC:（0.0～200）个/μL，Urel=10%；（k=3）。 2 mL/瓶，每套2瓶 | 盒 | 240
10 | / | 尿沉渣红细胞、白细胞标准物质 | 有证标物 | 红细胞（RBC）：(150～2000)/μL；白细胞（WBC）:(150～2000)/μL，(Urel≤10%,k=2）。30 ml/瓶，每套2瓶 | 盒 | 600
11 | / | 酶标分析仪用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5.00 mg/L，Urel≤5%，k=2。100mL/瓶,2瓶/套 | 盒 | 100
12 | / | 糖化血红蛋白成分标准物质 | 有证标物 | 低值：4.5%～5.5%（25.7 mmol/mol～36.6 mmol/mol），高值：9.5%～10.5%（80.3 mmol/mol～91.2 mmol/mol）；(Urel≤4%,k=2）。10 μL/瓶，每套2瓶 | 盒 | 840 |  |  |  | 不含干冰运输300元
13 | / | 电解质分析仪用溶液标准物质 | 有证标物 | K+：（1.50～7.50）mmol/L，Na+：（100.0～180.0）mmol/L，Cl-：（80.0～160.0）mmol/L，Li+：（0.40～2.00）mmol/L，iCa2+：（0.50～2.50）mmol/L。100mL/瓶，每套5瓶。 | 盒 | 503
14 | / | 人血清无机成分电解质标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | K+：（4.0～5.0）mmol/L，Na+：（140～150）mmol/L，Cl-：（95～115）mmol/L，Li+：（1.1～1.3）mmol/L，iCa2+：（0.9～1.1）mmol/L。1.6mL/支，每套3支。 | 盒 | 1380 |  |  |  | 不含干冰运输300元
15 | / | 冰冻人血清葡萄糖标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 低值：（5.5～8.0）mmol/L；中值：（8.0～12.0）mmol/L；高值：（12.0～14.0）mmol/L；Urel≤3%，k=2。0.5mL/支，一套4支 | 盒 | 4282.6 |  |  |  | 不含干冰运输300元
16 | / | 定量PCR仪校准用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 核酸样本浓度：（1.11×101～1.04×107）Copy/μL，Urel≤5%，k=2。采用8连排管、48孔、96孔板、384孔板，每孔25μL。 | 盒 | 1200 |  |  |  | 不含干冰运输300元
17 | / | pH标准缓冲溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | pH；6.8～7.8，U≤0.01，k=2。500mL/瓶 | 瓶 | 85.1
18 | / | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 二氧化碳：5%体积百分比，MPE：±2%。2L/瓶 | 瓶 | 450
19 | / | 氮中氧气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 氧气浓度（体积分数）：30%～40%，U≤1.5%，k=3。4L/瓶 | 瓶 | 400
20 | / | 氮中氧气、二氧化碳气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 氧气含量：7.0%～22.0%，二氧化碳3.0%～12.0%，Urel≤1.5%，k=2。4L/瓶,一套3瓶 | 盒 | 358
21 | / | 红外测油仪用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,5mL/瓶 | 瓶 | 75.6
22 | / | ICP光谱仪检定用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (0.50~5.00)µg/mL,4*40mL,1*80mL /套 | 套 | 639.6
23 | / | 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （1.00~20.0）ng/mL,6*100mL /套 | 套 | 639.6
24 | / | 砷单元素溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 50
25 | / | 锑溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 40
26 | / | 碘离子溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,100mL/瓶 | 瓶 | 200
27 | / | 亚硝酸根离子溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,100mL/瓶 | 瓶 | 60
28 | / | 锂离子溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,100mL/瓶 | 瓶 | 60
29 | / | 水中氯根成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100µg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 38.4
30 | / | 原子吸收分光光度计检定用标准物质(Cu) | 带GBW或GBW(E)证书 | （0.50~5.00）μg/mL,8*90mL/套 | 套 | 529.2
31 | / | 原子吸收分光光度计检定用标准物质(Cd) | 带GBW或GBW(E)证书 | （0.50~5.00）μg/mL,6*90mL/套 | 套 | 453.6
32 | / | 液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.00*10-4g/mL,3mL/瓶 | 瓶 | 75.6
33 | / | 液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液） | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.00*10-7g/mL3mL/瓶 | 瓶 | 75.6
34 | / | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 200μg /mL,2mL/瓶 | 瓶 | 63
35 | / | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5μg /mL,2mL/瓶 | 瓶 | 63
36 | / | 气相色谱仪检定用标准物质甲苯中苯 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5.00mg/mL,1mL/瓶 | 瓶 | 63
37 | / | 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷混合溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0ng/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 63
38 | / | 气相色谱仪检定用标准物质异辛烷中丙体六六六 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100ng/mL,1mL/瓶 | 瓶 | 63
39 | / | 气相色谱仪检定用标准物质异辛烷中正十六烷 | 带GBW或GBW(E)证书 | 101ng/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 63
40 | / | 气相色谱仪检定用标准物质无水乙醇中甲基对硫磷 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10ng/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 63
41 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 2mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
42 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
43 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
44 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 20mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
45 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
46 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
47 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 200mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
48 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
49 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
50 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 2000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
51 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
52 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
53 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 20000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
54 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
55 | / | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100000mm2/s,250mL/瓶 | 瓶 | 420
56 | / | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 4.00pH(25℃)，10支/盒 | 盒 | 150
57 | / | 混合磷酸盐pH标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 6.86pH(25℃)，10支/盒 | 盒 | 145.2
58 | / | 硼砂pH标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 9.18pH(25℃)，10支/盒 | 盒 | 139.2
59 | / | 紫外分光光度计溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (20~50)%,2*20mL/瓶 | 套 | 97.2
60 | / | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 147μS/cm(25℃),100mL/瓶 | 瓶 | 194.4
61 | / | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1410μS/cm(25℃),100mL/瓶 | 瓶 | 194.4
62 | / | 水质浊度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 400NTU,90mL/瓶 | 瓶 | 96
63 | / | 聚合物悬浮液浊度标准物质 | 有证标物 | (90±10)mL/瓶 | 瓶 | 378
64 | / | 液体水分标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 水分：1.000%，9mL/瓶 | 瓶 | 108
65 | / | 液体水分标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 水分：0.100%，9mL/瓶 | 瓶 | 108
66 | / | 液体水分标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 水分：0.010%，9mL/瓶 | 瓶 | 108
67 | / | 火焰光度计用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (空白~1.00)mmol/L,9*90mL/套 | 套 | 518.4
68 | / | 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 54
69 | / | 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 54
70 | / | 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 300mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 54
71 | / | 化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 54
72 | / | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.90 g/10min，35g/瓶 | 瓶 | 129.6
73 | / | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 4.50 g/10min，35g/瓶 | 瓶 | 129.6
74 | / | 聚乙烯熔体流动速率标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 6.50 g/10min，35g/瓶 | 瓶 | 120
75 | / | 聚丙烯熔体流动速率标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 3.20 g/10min，35g/瓶 | 瓶 | 140.4
76 | / | 聚丙烯熔体流动速率标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.50 g/10min，35g/瓶 | 瓶 | 140.4
77 | / | 液质校准用利血平/甲醇水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.0ng/uL,2mL/瓶 | 瓶 | 70
78 | / | 液质校准用黄体酮/甲醇水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0ng/uL,2mL/瓶 | 瓶 | 70
79 | / | 液质校准用咖啡因/甲醇水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0ng/uL,2mL/瓶 | 瓶 | 100
80 | / | 聚苯乙烯红外波长标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 波数值：(500~3200), 1片/盒 | 盒 | 1080
81 | / | 气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中二苯甲酮溶液) | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0ng/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 75.6
82 | / | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0ng/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 63
83 | / | 气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中八氟萘溶液) | 带GBW或GBW(E)证书 | 100pg/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 75.6
84 | / | 气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中六氯苯溶液) | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0ng/uL,1mL/瓶 | 瓶 | 75.6
85 | / | 热分析标准物质（铟） | 带GBW或GBW(E)证书 | In,0.5克/瓶 | 瓶 | 216
86 | / | 热分析标准物质（锡） | 带GBW或GBW(E)证书 | Sn,0.5克/瓶 | 瓶 | 432
87 | / | 热分析标准物质（铅） | 带GBW或GBW(E)证书 | Pb,0.5克/瓶 | 瓶 | 432
88 | / | 热分析标准物质（锌） | 带GBW或GBW(E)证书 | Zn,0.5克/瓶 | 瓶 | 432
89 | / | 热分析标准物质（硝酸钾） | 带GBW或GBW(E)证书 | KNO3,1.0克/瓶 | 瓶 | 216
90 | / | 热分析标准物质（二氧化硅） | 带GBW或GBW(E)证书 | SiO2,1.0克/瓶 | 瓶 | 216
91 | / | 镓热分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | Ga,2g/瓶 | 瓶 | 324
92 | / | 水杨酸苯脂热分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | C₁₃H₁₀O₃,1g/瓶 | 瓶 | 216
93 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 70℃,150mL/瓶 | 瓶 | 480
94 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 90℃,150mL/瓶 | 瓶 | 480
95 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 110℃,150mL/瓶 | 瓶 | 480
96 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 150℃,150mL/瓶 | 瓶 | 480
97 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 155℃,150mL/瓶 | 瓶 | 480
98 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 180℃,150mL/瓶 | 瓶 | 480
99 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 40℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
100 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 70℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
101 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 80℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
102 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 110℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
103 | / | 闭口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 150℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
104 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 120℃,150mL/瓶 | 瓶 | 576
105 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 150℃,150mL/瓶 | 瓶 | 576
106 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 170℃,150mL/瓶 | 瓶 | 576
107 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 220℃,150mL/瓶 | 瓶 | 576
108 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 90℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
109 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 120℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
110 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 160℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
111 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 190℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
112 | / | 开口闪点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 230℃,280mL/瓶 | 瓶 | 400
113 | / | 气质校准用组份混合溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 3.00μg/mL,1mL/瓶 | 瓶 | 360
114 | / | 甲醇中甲胺磷溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | ‌100μg/mL,1.2mL/瓶 | 瓶 | 34.8
115 | / | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | ‌1000μg/mL,1.2mL/瓶 | 瓶 | 96
116 | / | 水中有机碳溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 108
117 | / | 水中无机碳溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 90
118 | / | 氟化钠纯度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 99.97%,10g/瓶 | 瓶 | 195.5
119 | / | 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.1 mol/L‌,1L/瓶 | 瓶 | 120
120 | / | 盐酸容量分析用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.1 mol/L‌,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
121 | / | 中国系列标准海水 | 带GBW或GBW(E)证书 | 盐度：5,220mL/瓶 | 瓶 | 312
122 | / | 中国系列标准海水 | 带GBW或GBW(E)证书 | 盐度：20,220mL/瓶 | 瓶 | 312
123 | / | 中国系列标准海水 | 带GBW或GBW(E)证书 | 盐度：30,220mL/瓶 | 瓶 | 312
124 | / | 中国系列标准海水 | 带GBW或GBW(E)证书 | 盐度：35,220mL/瓶 | 瓶 | 312
125 | / | 中国系列标准海水 | 带GBW或GBW(E)证书 | 盐度：40,220mL/瓶 | 瓶 | 312
126 | / | 蔗糖水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50.0%,2mL/瓶 | 瓶 | 400
127 | / | 蔗糖水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 30.0%,2mL/瓶 | 瓶 | 70
128 | / | 蔗糖水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0%,2mL/瓶 | 瓶 | 70
129 | / | RoHS检测X荧光分析用ABS中镉、铬、汞、铅成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | Cd 、Cr、 Hg、 Pb 、*Br,6片/套 | 套 | 6480
130 | / | 400nm尘埃粒子计数器校准用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 400nm,10mL/瓶 | 瓶 | 1800
131 | / | 500nm尘埃粒子计数器校准用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500nm,10mL/瓶 | 瓶 | 1800
132 | / | 600nm尘埃粒子计数器校准用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 600nm,10mL/瓶 | 瓶 | 1800
133 | / | 微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 400nm,10mL/瓶 | 瓶 | 1080
134 | / | 微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500nm,9mL/瓶 | 瓶 | 1080
135 | / | 5μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5μm,10mL/瓶 | 瓶 | 648
136 | / | 微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5μm,10mL/瓶 | 瓶 | 1296
137 | / | 10μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10μm,10mL/瓶 | 瓶 | 1296
138 | / | 15μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 15μm,10mL/瓶 | 瓶 | 648
139 | / | 激光粒度仪检定用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10μm,10mL/瓶 | 瓶 | 1800
140 | / | 50μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50μm,10mL/瓶 | 瓶 | 648
141 | / | 90μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 90μm,10mL/瓶 | 瓶 | 648
142 | / | 110μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 110μm,10mL/瓶 | 瓶 | 648
143 | / | 120μm微粒粒度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 120μm,10mL/瓶 | 瓶 | 648
144 | / | 浊点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.9℃,150mL/瓶 | 瓶 | 600
145 | / | 浊点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | -17.0℃,150mL/瓶 | 瓶 | 600
146 | / | 倾点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | -2.1℃,150mL/瓶 | 瓶 | 600
147 | / | 倾点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | -15.7℃,150mL/瓶 | 瓶 | 600
148 | / | 倾点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | -30.3℃,150mL/瓶 | 瓶 | 600
149 | / | 倾点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | -22.0℃,200mL/瓶 | 瓶 | 500
150 | / | 倾点标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | -40.0℃,200mL/瓶 | 瓶 | 500
151 | / | 色度溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500度,20mL/瓶 | 瓶 | 240
152 | / | 电解质电导率水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 20 uS/cm,100mL/瓶 | 瓶 | 240
153 | / | 重铬酸钾纯度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 99.992%,50g/瓶 | 瓶 | 1000
154 | / | 氯化钠容量分析用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.1mol/L,500mL/瓶 | 瓶 | 36
155 | / | 氯化钠容量分析用溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.1mol/L,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
156 | / | 铅单元素溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
157 | / | 铟单元素溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100µg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 54
158 | / | 银单元素溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
159 | / | 钡单元素溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100µg/mL,80mL/瓶 | 瓶 | 86.4
160 | / | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铯) | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0 μg/L,50mL/瓶 | 瓶 | 75.6
161 | / | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铯) | 带GBW或GBW(E)证书 | 20.0 mg/L,50mL/瓶 | 瓶 | 75.6
162 | / | ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铍、铟、铋) | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.0 μg/L,50mL/瓶 | 瓶 | 140.4
163 | / | 单元素铈溶液成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000µg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 90
164 | / | 熔点标准物质-对硝基甲苯 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
165 | / | 熔点标准物质-萘 | 带GBW或GBW(E)证书 | 80℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
166 | / | 熔点标准物质-苯甲酸 | 带GBW或GBW(E)证书 | 120℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
167 | / | 熔点标准物质-1，6-己二酸 | 带GBW或GBW(E)证书 | 150℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
168 | / | 熔点标准物质-对甲氧基苯甲酸 | 带GBW或GBW(E)证书 | 180℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
169 | / | 熔点标准物质-蒽 | 带GBW或GBW(E)证书 | 210℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
170 | / | 熔点标准物质-对硝基苯甲酸 | 带GBW或GBW(E)证书 | 240℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
171 | / | 熔点标准物质-蒽醌 | 带GBW或GBW(E)证书 | 280℃,2g/瓶 | 瓶 | 200
172 | / | 砷形态混合溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.0μg/g,5mL/瓶 | 瓶 | 540
173 | / | 可见-近红外波长标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (400~2600)nm,1片/盒 | 盒 | 3240
174 | / | 模拟游离余氯溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 48.8mg/L ,20mL/瓶 | 瓶 | 360
175 | / | 质谱仪校准用碘化钠碘化铯溶液标准物质 | 有证标物 | 质荷比：(170~4100) ,2mL/瓶 | 瓶 | 324
176 | / | 尿素纯度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 99.8%,2g/瓶 | 瓶 | 540
177 | / | 硫酸奎宁荧光标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 98,6%,0.3g/瓶 | 瓶 | 324
178 | / | 苯甲酸热量标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 26465J/g,35g/瓶 | 瓶 | 200
179 | / | 食用合成色素苋菜红溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.00mg/mL,5mL/瓶 | 瓶 | 70
180 | / | 质谱仪校准用[Glu1]-人纤维蛋白肽B标准物质 | 有证标物 | 20 μg/tube,20μg /瓶 | 瓶 | 324
181 | / | 水中氰成分分析标准物质(氰化物) | 带GBW或GBW(E)证书 | 50.0μg/mL,50mL/瓶 | 瓶 | 129.6
182 | / | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 90
183 | / | 水中六价铬成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
184 | / | 硫化物溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 91.5 ug/mL,10mL/瓶 | 瓶 | 276
185 | / | 水中总磷溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 50
186 | / | 水中总氮溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 50
187 | / | 水中氨氮成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
188 | / | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000μg/mL,15mL/瓶 | 瓶 | 86.4
189 | / | 乙醇水溶液中乙酸正丁酯标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1mg/mL,2mL/瓶 | 瓶 | 124.2
190 | / | 白酒色谱分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 混标,5mL/套 | 套 | 312
191 | / | 黏度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 150000mm2/s,70mL/瓶 | 瓶 | 4560
192 | / | 黏度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 400000mm2/s,70mL/瓶 | 瓶 | 4560
193 | / | 黏度标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 600000mm2/s,70mL/瓶 | 瓶 | 4560
194 | / | 水中汞(Hg)成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL,20mL/瓶 | 瓶 | 43.2
195 | / | 折射率溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 折射率:(1.3~1.7),2mL/支,5支/套 | 套 | 324
196 | / | 砷酸根溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.2μmol/g,2mL/瓶 | 瓶 | 240
197 | / | 模拟菌落总数标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (30~300)CFU,5 片/套 | 套 | 2500
198 | / | 模拟菌落大小标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (0.100~5.000)mm,5片/套 | 套 | 2500
199 | / | 海洋环境监测石油标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,10mL/瓶 | 瓶 | 375.6
200 | / | 水质石油类紫外分光光度分析用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L,20mL/瓶 | 瓶 | 240
201 | / | 电解质电导率水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100 mS/cm,100mL/瓶 | 瓶 | 240
202 | / | 电解质电导率水溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10 mS/cm,100mL/瓶 | 瓶 | 240
203 | 74-82-8 | 氮气中甲烷气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （50、500、2000、5000、10000）ppm,（60，40，10）%LEL，2L | 瓶 | 380
204 | 630-08-0 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20 30 40 50 60 70 100 140 160）ppm，2L | 瓶 | 450
205 | 74-82-8 | 甲烷气体标准物质（核心产品） | 带GBW或GBW(E)证书 | （10%、40%、60%）LEL，2L | 瓶 | 450
206 | 75-28-5 | 异丁烷气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （10%、40%、60%）LEL，2L | 瓶 | 380
207 | 124-38-9 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (4,10,16)%,2L | 瓶 | 380
208 | 7664-41-7 | 氮中氨气气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （10，15，20，25，40，50，80，100，160）ppm，2L | 瓶 | 800
209 | 75-56-9 | 氮中环氧丙烷气体标准物质 | 带BW证书 | （20，50，80）ppm，2L | 瓶 | 647
210 | 107-13-1 | 氮中丙烯腈气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20，50，80）ppm，2L | 瓶 | 1400
211 | 2551-62-4 | 空气中六氟化硫气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （200，400，500，600，800 1200）ppm，2L | 瓶 | 500
212 | 74-98-6 | 空气中丙烷气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （10%、40%、60%）LEL，2L | 瓶 | 380
213 | 75-01-4 | 氮气中氯乙烯气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20，50，80）ppm，2L | 瓶 | 425
214 | 1333-74-0 | 空气中氢气标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （10，40，60)%LEL，(500，2000，3000）ppm，2L | 瓶 | 380
215 | 7783-06-4 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （5.10.15.20.25.40.50.80）ppm，2L | 瓶 | 665
216 | 7446-09-5 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （2 5 8 10 15 20 40 50 80）ppm，2L | 瓶 | 600
217 | 71-43-2 | 空气中苯气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (2,5,8,20,50,80)ppm，2L | 瓶 | 615
218 | 115-11-7 | 空气中异丁烯气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (20,40,50,80,100,160)ppm,2L | 瓶 | 500
219 | 74-86-2 | 空气中乙炔气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （60.40.10）%LEL，（50 200 300）ppm，2L | 瓶 | 380
220 | 7782-44-7 | 氮中氧气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （5.10.15.20.25）%，（200 500 800）ppm，2L | 瓶 | 400
221 | 75-21-8 | 氮中环氧乙烷气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20，50，80）ppm，2L | 瓶 | 654.5
222 | 7647-01-0 | 氮中氯化氢气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20 50 80）ppm，4L | 瓶 | 940
223 | 81-15-2 | 氮中甲醇气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （10 40 60）ppm，2L | 瓶 | 618
224 | 7727-37-9 | 高纯氮气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 99.99%，2L | 瓶 | 240
225 |  | 标准黏度液 | 带GBW或GBW(E)证书 | （2~100000）mm2/s，250mL/瓶 | 瓶 | 420
226 | 110-82-7 | 空气中环己烷气体标准物质 | 带BW证书 | 1000ppm，2L | 瓶 | 608
227 | 630-08-0 | 一氧化碳标准气体 | 带GBW或GBW(E)证书 | （400 1000 1600）ppm，2L | 瓶 | 450
228 | 10102-43-9 | 一氧化氮标准气体 | 带GBW或GBW(E)证书 | （400 1000 1600）ppm，2L | 瓶 | 500
229 | 2025884 | 二氧化硫标准气体 | 带GBW或GBW(E)证书 | （400 1000 1600）ppm，2L | 瓶 | 500
230 | 75-15-0 | 氮中二硫化碳气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （2、5、8、20、50、80）ppm,2L | 瓶 | 325
231 | 7782-50-5 | 空气中氯气气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （2、5、8、20、40、60、80）ppm,2L | 瓶 | 520
232 | 10102-44-0 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20、50、80）ppm,2L | 瓶 | 473
233 | 7440-37-1 | 氩中氮气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （20、50、80）%,2L | 瓶 | 322.3
234 | 7664-37-9 | 氮中氟化氢气体标准物质 | 带BW证书 | （2、5、8）ppm,4L | 瓶 | 3000
235 | 50-00-0 | 氮中甲醛气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （2、5、8）ppm,2L | 瓶 | 5000
236 | 106-89-8 | 氮中环氧氯丙烷气体标准物质 | 带BW证书 | （2、5、8）ppm,2L | 瓶 | 1260
237 | 57-12-5 | 水中氰成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50μg/mL溶于0.1mol/LNaOH，40mL | 支 | 129.6
238 | 877-24-7 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50mg/L，20mL | 支 | 54
239 | 877-24-7 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100mg/L，20mL | 支 | 54
240 | 877-24-7 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 300mg/L，20mL | 支 | 54
241 | 877-24-7 | 化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000mg/L，20mL | 支 | 54
242 | 12125-02-9 | 水中氨氮溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL，20mL | 支 | 43.2
243 | 7778-77-0 | 水中总磷溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500μg/mL，20mL | 支 | 50
244 | 7757-79-1 | 水中总氮溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500μg/mL，20mL | 支 | 50
245 | 50-00-0 | 水中甲醛溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 100μg/mL，20mL | 支 | 70
246 | 9003-53-6 | 窄分布聚苯乙烯分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 63.5×104g/mol，0.2g | 支 | 972
247 | 9003-53-6 | 窄分布聚苯乙烯分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 4.63×104g/mol，0.2g | 支 | 972
248 | 9003-53-6 | 窄分布聚苯乙烯分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 17.24×104g/mol，0.2g | 支 | 972
249 | 9004-54-0 | 葡聚糖分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 4.66×103g/mol，0.2g | 支 | 1080
250 | 9004-54-0 | 葡聚糖分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.26×104g/mol，0.2g | 支 | 972
251 | 9004-54-0 | 葡聚糖分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 7.08×104g/mol，0.2g | 支 | 972
252 | 9004-54-0 | 葡聚糖分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.26×105g/mol，0.2g | 支 | 972
253 | 9004-54-0 | 葡聚糖分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 2.87×105g/mol，0.2g | 支 | 972
254 | 9004-54-0 | 葡聚糖分子量 | 带GBW或GBW(E)证书 | 5.56×105g/mol，0.2g | 支 | 972
255 | 甲烷（基体平衡气）:74-82-8,氦气:7440-59-7,氢气:1333-74-0,氧气:7782-44-7,氮气:7727-37-9,二氧化碳:124-38-9,乙烷:74-84-0,丙烷:74-98-6,正丁烷:106-97-8,异丁烷:75-28-5,正戊烷:109-66-0,异戊烷:78-78-4,新戊烷:463-82-1,正己烷:110-54-3 | 甲烷中丙烷、乙烷、正丁烷、氮等(10组分天然气气体标准物质) | 带GBW或GBW(E)证书 | 98.9×10-6mol/mol~2.52×10-2mol/mol,容量2L | 瓶 | 2513
256 | 7681-52-9 | 总余氯标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 500mg/L，容量20mL | 支 | 120
257 | 7681-52-9 | 总余氯标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 51.6mg/L，容量20mL | 支 | 120
258 | 7681-52-9 | 模拟游离余氯标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 50.4mg/L，容量20mL | 支 | 120
259 | 7681-52-9 | 模拟游离余氯标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 10.1mg/L，容量20mL | 支 | 120
260 | D - 葡萄糖:50-99-7,L - 谷氨酸:56-86-0 | 五日生化需氧量（BOD5）溶液标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1000μg/mL，容量20mL | 支 | 86.4
261 | 7631-86-9 | 水中二氧化硅成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | （0~100）μg/mL，80mL | 支 | 97.2
262 | 872-05-9 | 溴指数测定用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (1~560)mgBr/100g,5ml/支，5支/盒； | 盒 | 1643
263 | 872-05-9 | 溴指数价测定用标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (1~104)mgBr/100g,5ml/支，5支/盒； | 盒 | 1369
264 | 92-85-3 | 硫含量标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | (1~100)mg/L；1ml | 盒 | 650
265 | 50-99-7 | 高锰酸盐指数标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 200mg/L,50mL/瓶 | 支 | 45
266 | 7732-18-5 | 轻质原油标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.112×10-2，150mL | 瓶 | 960
267 | 7732-18-5 | 轻质原油标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.214×10-2，150mL | 瓶 | 1056
268 | 7732-18-5 | 轻质原油标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.314×10-2，150mL | 瓶 | 960
269 | 7732-18-5 | 轻质原油标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 0.514×10-2，150mL | 瓶 | 960
270 | 7732-18-5 | 轻质原油标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.005×10-2，150mL | 瓶 | 960
271 | 123-63-7 | 三聚甲醛扩散管标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 扩散率：5.14μg/min，2mL | 支 | 2400
272 | 22427-39-0 | 高纯氢气体标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 99.999×10-2mol/mol，容量4L | 瓶 | 1000
273 | 7727-37-9 | 氮中甲烷气体标准物质(实验室用) | 带GBW或GBW(E)证书 | 非甲烷总烃标气，10μmol/mol、5μmol/mol、2μmol/mol、1μmol/mol、0.5μmol/mol，容量2L | 瓶 | 342
274 | 7778-77-0 | 水中磷酸根成分分析标准物质 | 带GBW或GBW(E)证书 | 1.000g/L，容量100mL | 支 | 159.85
275 | 氧气 7782-44-7、氮气 7727-37-9 | 除烃空气 | 带GBW或GBW(E)证书 | ≤0.2mg/m³，容量2L | 瓶 | 400
276 | 7727-37-9 | 氮中甲烷气体标准物质（便携式分析仪用） | 带GBW或GBW(E)证书 | 50ppm、500、2000、5000ppm、10000ppm，容量2L | 瓶 | 342
277 | 7727-37-9 | 高纯氮气 | 带GBW或GBW(E)证书 | 纯度≥99.999%，容量2L | 瓶 | 240
合计 | [5 empty] | 154451.45 | 0 | 综合折扣率： |  | 0%