大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目

招 标 文 件

项目编号：Q53LX0326001287/DLZC2026-G1-00430-YZGF-0528

采购人：大理市第一人民医院

采购代理机构：云南招标股份有限公司

日期：二○二六年五月

| 招 标 文 件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门： | 招标三部 | 项目名称：大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目 |
| 编制： | 杨俊瑶 |  |
| 校核： | 郑 艳 | 采购人：大理市第一人民医院 |
| 批准： | 师继承 | 项目编号：Q53LX0326001287/DLZC2026-G1-00430-YZGF-0528 |
| 日期： | 2026.05 | 版次：第1版 |

目   录

第一章招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	5

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	8

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

一、总  则	15

二、招标文件	17

三、投标文件	18

四、投标文件的提交	22

五、开标与评标	22

六、中标结果	25

七、其他事项	25

第三章 合同书样式及主要条款	27

合同条款前附表	27

第一节 政府采购合同协议书	31

第二节 政府采购合同通用条款	36

第三节 政府采购合同专用条款	42

第四章  投标文件格式	50

一、开标一览表	51

（1）开标一览表	51

二、资格证明文件	52

资格证明文件	52

营业执照或同等相关证明	53

投标保证金凭证	53

联合体协议	53

法定代表人身份证明书	54

法定代表人授权委托书	55

4-2：投标人财务状况报告	56

投标人依法缴纳税收的证明材料	57

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料	58

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	59

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	60

供应商无直接控股、管理关系书面声明函	61

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。	62

制造商资格声明	63

无串通投标行为的承诺函	65

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件	67

三、商务部分	68

投 标 函	68

投标函（附录）	70

货物报价表	71

中小企业声明函	75

残疾人福利性单位声明函	84

监狱企业单位声明函	85

投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺	87

商务条款偏离表	88

售后服务承诺书	89

供货方案	90

拟派本项目服务人员	91

质量保证及承诺	95

投标人信息表	96

构成投标文件商务部分的其他资料	98

四、技术部分	99

技术规格偏离表	99

技 术 文 件	101

技术支持资料	102

构成投标文件技术部分的其他资料	103

第五章  货物需求及技术要求	104

一、货物需求一览表	104

二、技术要求	106

三、商务要求	113

第六章  资格评审标准	115

第七章  评标办法	117

评标办法前附表	117

1. 评标方法	122

2. 政府采购政策	123

3. 评审标准	128

4. 评标程序	129

第一章招标公告

项目概况

大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026-06-02  09:00（北京时间）前递交投标文件。

  - 一、项目基本情况

1.1项目编号：Q53LX0326001287/DLZC2026-G1-00430-YZGF-0528

1.2项目名称：大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目

1.3预算金额：18.797347万元

1.4最高限价：18.797347万元

1.5采购需求：

| 序号 | 标段 | ★是否接受进口 | 采购内容 | ★数量 | 计量单位 | ★预算单价（元） | ★预算合价（元） | ★最高限价单价（元） | ★最高限价合价（元） | 简要技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 六类非屏蔽低烟无卤支撑架双绞线缆 | 20000 | 米 | 5.00 | 100000.00 | 5.00 | 100000.00 | 扫频测试到350Mhz（标准值） |
| 2 | 1 | 否 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1500 | 米 | 4.80 | 7200.00 | 4.80 | 7200.00 | 测试带宽达到500MHz，对六类信道带宽达到250MHz的要求 |
| 3 | 1 | 否 | 六类信息模块 | 598 | 个 | 15.00 | 8970.00 | 15.00 | 8970.00 | 机械特性：外壳材料：PC，插块材料：PC，IDC簧片材料：磷青铜整体镀金，触头材料：磷青铜；50UM镀金，支持线缆直径：22-24AWG，工作温度：-20℃~70℃ |
| 4 | 1 | 否 | 信息面板 | 212 | 个 | 7.00 | 1484.00 | 7.00 | 1484.00 | 采用工程PC塑料 |
| 5 | 1 | 否 | 六类24口非屏蔽准电子配线架 | 12 | 个 | 1200.00 | 14400.00 | 1200.00 | 14400.00 | 硬件：跳线与电子配线架 |
| 6 | 1 | 否 | 六类24口非屏蔽配线架 | 3 | 个 | 395.00 | 1185.00 | 395.00 | 1185.00 | 端口数量24口，支持增强型110IDC打线端口，托盘理线 |
| 7 | 1 | 否 | 六类数据跳线-5M | 66 | 条 | 27.00 | 1782.00 | 27.00 | 1782.00 | 技术数据： 内部线径：22至24AWG线对数目：4对，护套：PVC，操作温度：-20℃至60℃。 |
| 8 | 1 | 否 | 六类数据跳线-7M | 66 | 条 | 35.00 | 2310.00 | 35.00 | 2310.00 | 技术数据：内部线径：22至24AWG，线对数目：4对，护套：PVC，操作温度：-20℃至60℃。 |
| 9 | 1 | 否 | 理线架 | 6 | 个 | 45.00 | 270.00 | 45.00 | 270.00 | 数据中心MDA、IDA或HAD配线区域光纤主干连接及配线管理。 |
| 10 | 1 | 否 | 铜芯聚录乙烯绝缘导线 | 133 | 米 | 3.80 | 505.40 | 3.80 | 505.40 | BVR4mm²单芯多股铜线，符合国家标准。 |
| 11 | 1 | 否 | UPS电源插座 | 2 | 个 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 10A五孔电源墙壁插座。 |
| 12 | 1 | 否 | PVC管材 | 2330 | 米 | 2.50 | 5825.00 | 2.50 | 5825.00 | PVC各型号电工穿线管A管，绝缘阻燃电工管。 |
| 13 | 1 | 否 | 室外8芯万兆单模光纤 | 3316 | 米 | 2.80 | 9284.80 | 2.80 | 9284.80 | 单模光纤为G652.D标准光纤。 |
| 14 | 1 | 否 | 千兆多模光纤模块 | 4 | 块 | 85.00 | 340.00 | 85.00 | 340.00 | 千兆以太网SFP光接口模块，多模，850nm，≥0.55KM |
| 15 | 1 | 否 | 千兆单模光纤模块 | 3 | 个 | 85.00 | 255.00 | 85.00 | 255.00 | 千兆以太网SFP光接口模块，单模，1310nm，≥10KM |
| 16 | 1 | 否 | LC单模双工耦合器 | 3 | 个 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 12.00 | 插入损耗≤0.2dB，耐久性（500次）≤0.2dB |
| 17 | 1 | 否 | LC万兆单模光纤尾纤 | 64 | 条 | 16.00 | 1024.00 | 16.00 | 1024.00 | 工作温度：-40℃~80℃ |
| 18 | 1 | 否 | LC-LC万兆单模光纤跳线-3米 | 12 | 对 | 32.00 | 384.00 | 32.00 | 384.00 | LC/UPC和LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，单模 |
| 19 | 1 | 否 | 24口千兆接入交换机 | 3 | 台 | 1300.00 | 3900.00 | 1300.00 | 3900.00 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |
| 20 | 1 | 否 | 48口千兆接入交换机 | 3 | 台 | 2300.00 | 6900.00 | 2300.00 | 6900.00 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |
| 21 | 1 | 否 | 千兆多模光纤模块 | 3 | 块 | 85.00 | 255.00 | 85.00 | 255.00 | 模块-eSFP-GE-多模模块 |
| 22 | 1 | 否 | 千兆单模光纤模块 | 3 | 块 | 85.00 | 255.00 | 85.00 | 255.00 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 23 | 1 | 否 | LC-LC万兆多模光纤跳线 | 4 | 对 | 35.00 | 140.00 | 35.00 | 140.00 | LC/UPC和LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，多模OM3 |
| 24 | 1 | 否 | LC-LC万兆单模光纤跳线 | 3 | 对 | 35.00 | 105.00 | 35.00 | 105.00 | LC/UPC和LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，多模OM3 |
| 25 | 1 | 否 | 光纤收发器 | 14 | 对 | 230.00 | 3220.00 | 230.00 | 3220.00 | 电接口支持10/100/1000M自适应，支持自动MDI/MDIX交叉功能 |
| 26 | 1 | 否 | 机柜 | 2 | 个 | 1700.00 | 3400.00 | 1700.00 | 3400.00 | 600×800×1200（±10mm） |
| 27 | 1 | 否 | 光纤配线架 | 3 | 个 | 245.00 | 735.00 | 245.00 | 735.00 | 12口机架式终端盒 |
| 28 | 1 | 否 | 机柜 | 2 | 个 | 1900.00 | 3800.00 | 1900.00 | 3800.00 | 800×800×1000（±10mm） |
| 29 | 1 | 否 | 100对110配线架 | 3 | 个 | 130.00 | 390.00 | 130.00 | 390.00 | 产品性能：传输频率≥16MHz，卡接24-26AWG缆芯 |
| 30 | 1 | 否 | IU理线器 | 3 | 个 | 45.00 | 135.00 | 45.00 | 135.00 | 产品性能：1U 19″标准机架安装 |
| 31 | 1 | 否 | LC多模双工耦合器 | 4 | 个 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 16.00 | 插入损耗≤0.2dB，耐久性（500次）≤0.2dB |
| 32 | 1 | 否 | RJ45-110语音跳线-7FT | 38 | 条 | 15.00 | 570.00 | 15.00 | 570.00 | RJ45-110语音跳线2m，支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps ATM、令牌环等多种网络类型，支持语音、数据及大多数媒体高速传播 |
| 33 | 1 | 否 | 光纤熔接 | 280 | 芯 | 25.00 | 7000.00 | 25.00 | 7000.00 | 定制 |
| 34 | 1 | 否 | 网络机柜 | 1 | 个 | 1901.27 | 1901.27 | 1901.27 | 1901.27 | 800×800×1000（±10mm） |

1.6合同履行期限：合同签订之日起一年内或预算资金使用完合同自动终止。

1.7本项目不接受联合体投标。

  - 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）。

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立公司的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的投标人可不提供）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构，需提供证明材料）。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）。

注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

1.3投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2025年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）

1.4投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2025年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）

1.5投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）；

1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（即200万元以上的罚款）等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；（1）大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。采购代理机构将于开标当天对投标人进行信用信息查询，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。

3.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

3.4本项目不接受联合体投标。

  - 三、获取招标文件

1.时间：2026-05-12   至2026-05-19   ，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

3.方式：

（1）凡有意参加投标（磋商或谈判）者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztdlyz.html或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线0871-67276028（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。

（2）数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载招标文件。

（3）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。

（4）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线（云南CA操作问题请致电：4006727666，云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369）。

注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

售价（元）：0

  - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026-06- 02  09:00（北京时间）

地点：云南省大理白族自治州大理市下关经济技术开发区云岭大道五台路8号云南招标股份有限公司大理分公司开标室。

  - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

  - 六、其他补充事宜

开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是

（1）大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目:

保证金缴纳金额(元)：1800.00元。

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式

保证金缴纳截止时间（同开标时间）：2026-06-02 09:00

其他：

1.★交货期：满足采购人要求。

2.★交货方式：安装调试验收完成。

3.★交货地点：大理市第一人民医院指定地点。

4.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.质量标准：有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品，一次验收合格。

6.本项目招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上公开发布，别无它处，采购人和采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

7.其他：

（1）本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（3）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190或5763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

  - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名 称：大理市第一人民医院

地址：大理市下关泰安路36号

联系方式：何老师（0872-2196910）

2．采购代理机构信息

名 称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司

联系方式：杨俊瑶、臧敏、师继承、郑艳、覃伟、刘海斌、邵航军、谭思思（0872-2312160）

3．项目联系方式

项目联系人：杨俊瑶、臧敏、师继承、郑艳、覃伟、刘海斌、邵航军、谭思思

电　话：0872-2312160

第二章 投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 大理市第一人民医院 |
|  | 采购代理机构 | 云南招标股份有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目 项目编号：Q53LX0326001287/DLZC2026-G1-00430-YZGF-0528 |
| 2 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第一章招标公告采购需求 |
| ★3.2 | 交货期、交货地点、交货方式 | 交货期：满足采购人要求。 交货地点：大理市第一人民医院指定地点。 交货方式：安装调试验收完成。 |
| 3.3 | 质量标准 | 有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品，一次验收合格。 |
| ★3.4 | 质保要求 | 质保要求：详见《第五章货物需求及技术要求》中的质保要求。 |
| ★4.1.2 | 财务状况报告 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立公司的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的投标人可不提供）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构，需提供证明材料）；（扫描件加盖电子公章）。 注：（1）投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。 （2）注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。 |
| ★4.1.3 | 纳税证明材料的时间范围 | 投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2025年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；（扫描件加盖电子公章） |
| ★4.1.4 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2025年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；（扫描件加盖电子公章） |
| ★4.1.5 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）； |
| ★4.1.6 | 参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（即200万元以上的罚款）等行政处罚）。 |
| ★4.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 详见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求 |
| ★4.3 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 详见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求 |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.3（3） | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1、提供最近3年（2023年至今）采购范围内的产品销售业绩的证明材料（如中标通知书或合同扫描件等有效证明文件，扫描件须加盖电子公章）； 2、售后服务机构技术力量说明； 3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4（6） | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 详见第一章“招标公告” |
| 15.5 | 备品备件 | 质保期内备品备件的价格包含在投标总报价中。 |
| 15.8 | 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用，此费用包含在投标总报价中。 |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ■本项目不得分包。 □本项目中， 可以分包。 |
| 21 | 投标保证金 | ★一、投标保证金形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。 二、投标保证金金额：1800.00元。 三、投标保证金办理程序 1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的账户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。 投标保证金缴纳至如下账户： 开户名称：云南招标股份有限公司 开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行； 开户账号：010000074308； 2、保证保险： （1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。 （2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。 （3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。 3、银行保函： （1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。 （2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。 4、政府采购电子保函（保险）： （1）为解决投标人在政府采购活动中的资金占用问题，降低制度性交易成本，大理州决定在政府采购领域推广应用电子保函（保险）。政府采购项目的投标人可自主决定是否开立政府采购电子保函（保险）代替传统保证金缴纳。 （2）投标人若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。 （3）《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》可通过“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”查看，网址：http://zs.yngp.com/policynew.do?method=show&policy_id=68c6d372.19343e80283.26aa。 5、支票、汇票、本票： （1）投标人需开具以招标代理机构为收款人的有效票据，票据类型为：银行汇票、银行本票，支票需为投标人开具的有效票据。 （2）由投标人从其基本账户开户行出具，金额需与保证金金额一致，且票据需在投标有效期内有效。 （3）票据需注明“投标保证金”用途，开具票据后在投标截止时间前需提交原件（正本票据）至云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）提供财务进行核验。 （4） 到账时间：保证金到账时间以财务收到并核验通过时间为准，投标人如采用以上方式递交，需考虑预留银行处理周期。 （5）收款账户信息与投标保证金转账缴纳账户一致。 ★四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。 ★五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。 |
| 21.5 | 投标保证金的退回方式 | （1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户； （2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户； （3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 详见招标公告 |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同开标时间和地点 |
| 27.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 34.1 | 履约保证金 | 详见《合同条款前附表》 |
| 35.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 35.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 1.缴纳采购代理服务费。 2.领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| 2） | 采购代理服务费：（1）采购代理服务费收费标准详见投标人须知总则35.2条款内容。 （2）中标服务费由中标人支付。 |  |
| 3） | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。 |  |
| 4） | 本采购文件明确所属行业为：工业-制造业 |  |
| 5） | 1.中小企业合同融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。 2.“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 3.“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com |  |
| 6） | 样品提供： 本项目：□要求提供样品 ■不要求提供样品 样品要求： 包装要求： 样品递交截止时间：同投标文件递交截止时间。 样品递交地点：同投标文件递交地点。 样品退还： 本项目■不退还样品 □退还样品 退还时间及地点： |  |
| 7） | 电子投标文件中的资料应该清晰可辨，否则视为未提供。 |  |
| 8） | 投标文件盖章要求：本项目不允许使用电子投标专用章。 |  |
| 9） | 投标文件编制相关要求：招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容”。 |  |
| 10） | 本国产品支持政策； 内容：■适用；□不适用 |  |

  - 一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列内容。

3. 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

3.3本项目质量标准：见“投标人须知前附表”。

3.4本项目质保要求：见“投标人须知前附表”。

★4. 合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）；

4.1.2投标人须提供财务状况报告，内容详见“投标人须知前附表”；

4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；

4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件；

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（即200万元以上的罚款）等行政处罚）；

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求，见“投标人须知前附表”。

4.3 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.3.1采购代理机构将于开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。

4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标段的政府采购活动。

4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6、质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人在“政采云电子交易平台”申请获取采购文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（成交公告发布之日起七个工作日内）

6.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

6.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.4投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（原件）。

受理质疑部门：

云南招标股份有限公司

通讯地址：云南省大理市创新工业园区天井社区云岭大道五台路（云南招标股份有限公司）

邮编：671000

联系人：臧敏、师继承、郑艳、覃伟、刘海斌、邵航军、谭思思

联系方式：0872-2312160（大理分公司）

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

  - 二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标办法

9. 招标文件的澄清

9.1 投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在投标截止时间前，凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，以在线形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。

9.2 采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

  - 三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“第五章货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3投标文件商务部分；

13.1.4投标文件技术部分。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制电子投标文件。

14. 投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“第五章货物需求及技术要求”中的所投标段货物内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，备品备件的价格、运杂费、安装调试费、投标人技术服务费，质保期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5质保期内备品备件的价格包含在投标总报价中，不再单独报价。

15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.7技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。

17. 投标文件有效期

17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21. 投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标保证金形式：投标保证金应按“投标人须知前附表”规定的形式提交。

21.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.5投标保证金的退回方式：

（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；

（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。

21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

  - 四、投标文件的提交

22. 投标文件的密封与标记

22.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

22.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

24、电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

24.2修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

24.3在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

  - 五、开标与评标

25. 开标

25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

25.4 开标工作人员将做开标记录。

25.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

★27.7（适用于综合评分法）提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业）优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，核心产品质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★27.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会将依次按核心产品质保期长、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

27.9若单个标段为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现29中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

  - 六、中标结果

31. 中标人的确定

31.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

31.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

32. 中标通知书

32.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

32.2中标通知书是合同的一个组成部分。

33. 签订合同

33.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

33.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

33.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 履约保证金

34.1详见《合同条款前附表》。

  - 七、其他事项

35.需要补充的其他内容

35.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

35.2采购代理服务费：以中标金额为计费基数，按照下列图表所示，按货物招标收费标准（采用差额定率累进计费方式）优惠下浮35%计取，由中标单位支付采购代理服务费。

| 服 费 务 率 类 中标金额 型 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

35.3中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。

35.4其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

36.招标文件编制依据

36.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

第三章 合同书样式及主要条款

  - 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 服务期限 | 合同签订之日起一年内或预算资金使用完合同自动终止。 |
| 二 | 服务地点 | 大理市第一人民医院用户指定地点。 |
| 三 | 交货时间 | 满足采购人要求。 |
| 四 | 质量标准 | 有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品，一次验收合格。 |
| 五 | ★付款方式 | 按季度结算(注:每三个月结算一次)，按甲方实际采购清单并经甲方使用科室签字或信息科确认验收的数量结算。供货后，甲方以书面形式签字同意通过验收、且收到乙方根据所供货物开具的全额增值税普通发票后，甲方在30日内向乙方支付货物总价的100%，直到合同有效期结束或预算总费使用完，乙方对其提供税票合规性负责。 |
| 六 | 履约保证金 | 无 |
| 七 | 合同份数 | 一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。 |

政 府 采 购 合 同

(电子交易项目适用）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

（仅供参考，最终合同以双方协商确定）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

注：此价格中已含货物的出厂价、运杂费、安装费、服务费及税金等在内的包干价，在合同履行期内不因任何原因而调整。

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：

分期付款：按季度结算(注:每三个月结算一次)，按甲方实际采购清单并经甲方使用科室签字或信息科确认验收的数量结算。供货后，甲方以书面形式签字同意通过验收、且收到乙方根据所供货物开具的全额增值税普通发票后，甲方在30日内向乙方支付货物总价的100%，直到合同有效期结束或预算总费使用完，乙方对其提供税票合规性负责。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：     /       。

收取履约保证金金额：     /  。

履约担保期限：       / 。

（4）分期履行要求：供货期内，乙方根据甲方需求分批供货，按季度结算，直到合同期满或预算资金使用完为止。

（5）风险处置措施和替代方案：甲方有权因乙方违约、质量不满足、服务不到位等采取补救措施，相关费用由乙方承担，甲方可直接从应付货款中扣除。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：乙方提供的计算机网络所有耗材满足医院的采购需求，经使用科室或信息科确认签字确认，医院使用正常视为验收。

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：乙方提供的计算机网络所有耗材满足医院的采购需求，经使用科室或信息科确认签字确认，医院使用正常视为验收。

（4）履约验收程序：按合同约定的标准和要求验收。

（5）履约验收的内容：  按甲方的实际采购需求验收

（6）履约验收标准：①产品满足国家相关标准，满足行业标准及项目需求，符合国家质量检测标准和产品出厂合格标准的合规产品。②交付的产品符合质量标准，满足甲方的采购需求，一次性验收合格。③满足货物需求及技术要求的验收标准。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自签字之日起生效。

- 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 乙方提供的货物满足医院的采购需求，经使用科室或信息科确认签字医院使用正常视为验收，验收不合格的乙方按医院需求1个工作日内整改。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 甲方派专人负责核对各科室使用的货物情况，并在汇总表上确认签字。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 严格遵守商务谈判成交所承诺的一切规定和承诺。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 甲方对乙方提供的设备使用数量核对无误后按约定条款付款。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 货物无损地到达甲方指定地点。 |
|  | 指定现场 | 大理市第一人民医院 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 设备交付医院使用前风险由乙方承担 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1个工作日 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 双方应保证其雇员，代理人，监理方等在本合同履行过程中的获知的对方保密信息要负保密义务，不得将对方保密信息提供转让或泄露给第三方，也不得用于本合同以外的目的。各方应对其雇员、代理人、监理方等违反保密义务的行为承担连带责任。保密义务不因终止而解除。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按季度结算(注:每三个月结算一次)，按甲方实际采购清单并经甲方使用科室签字或信息科确认验收的数量结算。供货后，甲方以书面形式签字同意通过验收、且收到乙方根据所供货物开具的全额增值税普通发票后，甲方在30日内向乙方支付货物总价的100%，直到合同有效期结束或预算总费使用完，乙方对其提供税票合规性负责。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 无 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 无 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 无 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 安装的网络布线若在试运行期出现质量问题，则试运行期从修复之日起计算，付款期顺延。如果反复三次以上出现质量问题，而乙方不能在约定的日期内彻底解决，则将视为货物验收不合格，甲方有权要求无条件退费，乙方不得拒绝，由此引起的经济责任乙方负责。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交货，自逾期之日起将向采购人每日偿付合同总额的0.05%的违约金。若除不可抗力的原因外，逾期交货超过30日的，甲方甲方有权要求乙方支付合同总金额20%的违约金，并解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按同期银行贷款利率支付。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 乙方所交货物与合同标准不相符，使采购人造成损失的依法赔偿，并支付合同总价20%的违约金。采购人无正当理由而拒绝验收货物，则向乙方支付合同总价20%的违约金。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向合同签订地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | （1）本项目一年的采购预算为18.797347万元，服务期限到或预算资金使用完合同自行终止。 |

附件1：廉政合同

廉政合同

采购方：大理市第一人民医院(简称“甲方”）

供应方：（简称“乙方”）

根据各级党委政府关于反腐倡廉和党风廉政建设的相关规定，为确保大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目采购中供需双方依法依规办事，秉公行事，共同维护双方的合法权益，双方自愿签订物资采购廉政合同。

第一条甲乙双方的权利和义务。

1．双方应严格履行采购合同中约定的相关义务。

2．双方应严格遵守党和国家有关法律法规和双方的廉政制度。

3．双方的业务活动应坚持公正、公平和诚信原则。双方业务联系和往来坚持以公对公原则，业务联系由双方确定的具体业务人员和管理人员办理，拒绝和严禁其它无关人员参与；双方应严守商业秘密，不向无关人员透露双方业务往来和合同情况等商业信息。

4．发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，双方都有及时提醒对方纠正的权利和义务。

5．发现对方严重违反采购合同或者廉政合同条款的行为，双方都有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

6．甲方及其工作人员不得参加乙方按排并支付费用的营业性娱乐活动和宴请；不得索要或者接受乙方的礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付方式，以及贵重物品；不接受乙方任何好处费及回扣；不得向乙方报销任何应由甲方或者个人支付的费用；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等有价物品。

第三条 乙方的义务

7．乙方及其工作人员不得以任何理由、任何形式安排甲方工作人员参加乙方支付费用的营业性娱乐活动和宴请；不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付方式，以及贵重物品；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销任何应由甲方或者个人支付的费用；不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等有价物品。

第四条 违约责任

8．甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限给予党纪政纪或者组织处理；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

9．乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限给予党纪政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。乙方被纪检监察机关或检察机关立案查处的，甲方有权中止采购合同，由此给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

第五条 其它约定

10．本合同由双方单位纪检监察部门负责监督。

11．本合同与主合同同时签订、同时生效。

12．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：（单位公章）                       乙方：（单位公章）

甲方代表人：                          乙方代表人：

经办人：                              经办人：

2026年  月  日                        2026年  月  日

附件2：保密协议

保密协议

甲方：大理市第一人民医院 (简称“甲方”）

乙方：   （简称“乙方”）

甲乙双方经过友好协商，就双方在合作中所涉及的保密信息予以有效保护达成如下协议：

一、保密内容和范围

本协议保密信息是指：在合作过程中，乙方从甲方（或其监管单位）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、技术、图纸，产品，模具，设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

本协议所指的保密信息包括但不限于下述内容：

1.技术信息：技术信息的范围包括但不限于技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、原料配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、实验结果、图纸、样品样机、模型模具、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电等。

2.其他符合保密信息构成要件的信息。

二、保密责任

1．乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本保密协议。甲、乙双方须同意保密的文件及信息内容的传播范围仅限于自己的雇员和为执行合同而必须获知保密内容的第三方。双方须保证乙方雇员和相关方获知并同意对这些信息进行保密。乙方对其雇员及相关第三方的违反保密义务行为承担连带责任。

2.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于与合作有关的用途或目的，并予以妥善保存，包括但不限于采取与保护自身核心商业秘密同等的物理及技术安保措施，所有存储保密信息的电子设备均应加密。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁。合作终止后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。

3.所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的计算机软件、数据、协议、参考资料、技术信息、产品说明等，未经甲方书面许可，不得向任何第三方单位和个人泄露甲方的任何资料信息。

4.乙方应采取措施对所有来自甲方的信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程。乙方不得并保证乙方雇员及相关人员不得利用工作之便，拷贝甲方单位及员工的工作数据（包括：Word文档、Excel表格、数据库及其他任何形式的资料）。除履行本协议明确约定的义务外，乙方不得以任何形式（包括但不限于反向工程、反向编译、反汇编）对甲方保密信息进行分析、研究或探测。本协议不构成甲方向乙方授予任何明示或暗示的专利、版权、商标或其他知识产权的许可。

5.所有甲方委托乙方代为运维、建设、测评或研究开发的项目，知识产权均属甲方所有。未经甲方书面许可， 乙方不得在任何报纸杂志、产品宣传册、产品展厅、网络上使用甲方项目的有关资料，包括实物或者照片进行宣传。

乙方确认，所有基于甲方保密信息所产生的或包含甲方保密信息成分的任何改进、衍生成果、分析结果、汇编资料等，其知识产权及相关权益均由甲方独家享有。未经甲方另行书面授权，乙方不得自行或为任何第三方就前述成果申请任何形式的知识产权保护。

6.甲乙双方须保证员工隐私的安全与保密：不得以任何理由将对方员工的联系方式公布于众，其中包括手机号码、家庭电话、呼机号码、EMAIL地址；不得以任何理由将对方员工的个人隐私公布于众，其中包括员工的家庭住址、员工的年龄、家庭状况；乙方不得利用工作之便查看甲方工作人员的文件、E-MAIL信件等；

7.乙方需要自行采取有效措施，确保以上保密措施的正常进行。乙方应确保其关联公司、子公司、分支机构、雇员、代理人、顾问及任何其他相关人员均遵守本协议，前述任何一方违反本协议约定，均视为乙方违约，由乙方承担全部违约责任。

三、协议期限

自合同签订之日起至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。无论合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论合同是否生效，本条款不受其限制而继续有效。

四、违约责任

1、甲乙双方中任何一方违反协议条款，守约方有权根据违约情节轻重追究违约方全部法律责任。若乙方违反本协议，甲方有权立即单方终止双方间的一切合作，且不承担任何责任。但若因甲方为履行法定职责、应对突发公共卫生事件、执行卫生行政管理部门指令或根据生效法律文书要求等非因甲方过错的原因而必须披露相关信息的，甲方无需就此承担任何违约或赔偿责任。

2、甲乙双方违反此协议，造成对方经济损失，违约方应向守约方支付违约金人民币五万元。若前述违约金不足以弥补守约方因此遭受的全部损失，违约方应就不足部分予以全额赔偿。本条款所称损失包括但不限于守约方为维权所支出的律师费、差旅费、调查取证费、公证费、诉讼费/仲裁费、保全费、保全保险费，以及因商业秘密泄漏导致的利润损失、声誉损失、守约方为消除影响所支出的费用等一切损失。

五、争议解决

甲乙双方因本协议发生争议的，应协商解决，协商不成的可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 大理市第一人民医院

甲方代表人：（签字）

年    月   日

乙方（盖章）：

乙方代表人：（签字）

年    月   日

第四章  投标文件格式

一、开标一览表

格式1：

（1）开标一览表

项目名称：                                               招标编号：

| 投标人名称 | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：若以上开标一览表投标总报价与政采云平台开标记录表投标总报价不一致以政采云平台开标记录表为准。

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

注：

- 表中“投标总报价”应与商务部分格式1“投标函”中“投标总报价”和商务部分格式2“货物报价表”中“总计”一致。

★2. 本表应盖单位电子鲜章，法定代表人应电子签名。

二、资格证明文件

资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1：

营业执照或同等相关证明

（1）投标人为企业的提供营业执照；（扫描件）

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； （扫描件）

（3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； （扫描件）

（4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。（扫描件）

投标人如果是代理商或经销商，须提供制造商的营业执照(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此项要求)

投标保证金凭证

（扫描件）

联合体协议

（如接受联合体投标）

注明联合体牵头人及联合体各方承担的工作和义务，关于联合体的投标需遵循招标文件的有关条款。

本项目不接受联合体投标。

格式2：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证（扫描件）。

投标人：                                 （加盖电子公章）

年       月       日

格式3：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：              ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                          （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

签发日期：          年       月       日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证（扫描件）。

2.如投标人代表不是法定代表人，应当在本《法定代表人授权书》后附授权代表由投标人缴纳社保的证明材料。其他单位代缴社保的证明材料不予认可。

格式4：

4-1：财务会计制度是否执行中小企业会计准则

| 序号 | 是否执行中小企业会计准则 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | □是；□否 | 采用勾选，公司根据自身情况勾选是或者否。 |

4-2：投标人财务状况报告

（详见“投标人须知前附表”4.1.2款规定。）

格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料

（详见“投标人须知前附表”4.1.3款规定。）

格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

（详见“投标人须知前附表”4.1.4款规定。）

格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

格式8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

注：

1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（即200万元以上的罚款）等行政处罚。

格式9：

- 供应商无直接控股、管理关系书面声明函

云南招标股份有限公司：

一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……

（可自行添加）

二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……

（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”）

1.

2.

3.

……

（可自行添加）

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

投标人：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

注：

1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。

格式10：

为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

（投标自行承诺及说明，内容自拟）

格式11：

制造商资格声明

- 名称及概况：

  - 制造商名称：

  - 总部地址：

  - 电传／传真／电话号码：

  - 成立和／或注册日期：

  - 实收资本：

  - 近期资产负债表(到			年		月		日止)

① 固定资产:

② 流动资产:

③ 长期负债:

④ 流动负债:

⑤ 净值:

  - 主要负责人姓名：(可选填)

  - 制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)

______________________________________________

2. (l)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数

___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  				主要零部件名称

_______________		   			_______________

_______________		   			_______________

3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________

________________________________________________

4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)				 	 (销售项目)

(2)国内销售

(称和地址)					 	 (销售项目)_______________

5. 近三年的年营业额

年份  			国内  			出口  			总额

____   		____

____

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称             			供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8. 有关开户银行的名称和地址:

9. 制造商所属的集团公司。如有的话:

10. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖单位章）：

签字人姓名和职务：

签	字	人	签	字：

签   字  日   期：

传				真：

电				话：

电   子  函   件：

格式12：

- 无串通投标行为的承诺函

一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：                          （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

日期：          年       月       日

格式12-1：

投标人在职人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员 。

★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。

格式13：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

三、商务部分

格式1-1：

投 标 函

致：

我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：                ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件    份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求及技术要求和货物报价表，投标总报价（小写）       元，大写(          )。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：                                 传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式1-2：

投标函（附录）

项目名称：                                               招标编号：

| 投标人名称 | 交货期 | 交货地点 | 交货方式 | 质保期 | 质量标准 | 投标保证金递交形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月

格式2：

货物报价表

项目名称：                                               招标编号：                             标段：

| 序号 | 是否进口 | 货物名称 | 单位 | 品牌 | 制造商名称、国别 | 型号和规格 | 制造商规模类型 | 制造商授权 | 暂估采购数量 （1） | 单价（元） （2） | 合价（元） （3）=（1）*（2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 六类非屏蔽低烟无卤支撑架双绞线缆 | 米 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 2 |  | 六类非屏蔽双绞线缆 | 米 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 3 |  | 六类信息模块 | 个 |  |  |  |  |  | 598 |  |  |  |
| 4 |  | 信息面板 | 个 |  |  |  |  |  | 212 |  |  |  |
| 5 |  | 六类24口非屏蔽准电子配线架 | 个 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 |  | 六类24口非屏蔽配线架 | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 六类数据跳线-5M | 条 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 8 |  | 六类数据跳线-7M | 条 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
| 9 |  | 理线架 | 个 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 10 |  | 铜芯聚录乙烯绝缘导线 | 米 |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |
| 11 |  | UPS电源插座 | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 |  | PVC管材 | 米 |  |  |  |  |  | 2330 |  |  |  |
| 13 |  | 室外8芯万兆单模光纤 | 米 |  |  |  |  |  | 3316 |  |  |  |
| 14 |  | 千兆多模光纤模块 | 块 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 15 |  | 千兆单模光纤模块 | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 |  | LC单模双工耦合器 | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 |  | LC万兆单模光纤尾纤 | 条 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 18 |  | LC-LC万兆单模光纤跳线-3米 | 对 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 19 |  | 24口千兆接入交换机 | 台 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 |  | 48口千兆接入交换机 | 台 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 |  | 千兆多模光纤模块 | 块 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 22 |  | 千兆单模光纤模块 | 块 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | LC-LC万兆多模光纤跳线 | 对 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 |  | LC-LC万兆单模光纤跳线 | 对 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 25 |  | 光纤收发器 | 对 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 26 |  | 机柜 | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 |  | 光纤配线架 | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 28 |  | 机柜 | 个 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 |  | 100对110配线架 | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 |  | IU理线器 | 个 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 31 |  | LC多模双工耦合器 | 个 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 32 |  | RJ45-110语音跳线-7FT | 条 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |
| 33 |  | 光纤熔接 | 芯 |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 34 |  | 网络机柜 | 个 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“总计”项价格应与格式1“投标函”中投标总报价一致。

2、招标范围中若包含安装调试工作，安装调试费价格已包含在投标报价中。

★ 3、以上采购数量为暂估采购数量，具体按实际发生数量进行结算，各投标人不得更改以上采购数量，均按以上暂估采购数量填报，若更改暂估采购数量则按否决投标处理。

4、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式3：

中小企业声明函

（根据投标人自身情况如实提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业详见第五章）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业详见第五章）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“货物需求及技术要求”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人电子公章。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

格式4：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年     月     日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。

7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。

8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。

9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

10. 若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格折扣政策。

格式4-2：

本国产品支持政策价格评审优惠声明函

（本声明函适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品或服务采购项目中包含货物时，且符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%时填写；单一产品采购或服务采购项目中不包含货物或符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的，不用填写。）

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%） |
| --- | --- |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

以下内容仅为示例，各投标人编制投标文件时，请按投标项目实际情况，按上表格式填写。

示例1：投标人A参加某货物采购项目，投标报价总价为X万元，其中包含n（n＞1）种货物，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例为82%。则本表应当填写为：

本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例达到80%，具体内容如下：

| 项目名称 | 符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）（1） |
| --- | --- |
| **采购项目 | 82% |

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

上述示例数据中，（1）大于80%，对该供应商提供的全部产品总报价给予20%的价格扣除，即:X*20%万元。

格式5：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

注：（1）中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）若不属于残疾人福利性单位，则无须填报备注我单位不属于残疾人福利性单位即可。

格式6：

监狱企业单位声明函

根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

注：（1）若不属于监狱企业单位，则无须填报备注我单位不属于监狱企业单位即可。

格式7：

    - 节能产品/环境标志产品承诺书

（根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

格式8：

投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）

（投标人名称）现对我公司参与的（项目名称）（项目编号：标段：）投标中，所提供的所有投标材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数证明材料等均是真实的。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

投标人（加盖电子公章）：

日  期：

格式9：

商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：交货期、交货方式、交货地点、质保期、质量标准、付款方式等要求。

项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料。

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式10：

售后服务承诺书

(格式自拟)

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式11：

供货方案

(格式内容自拟)

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式12：

拟派本项目服务人员

12.1拟在本项目投入主要人员情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 拟从事岗位 | 工作简历 | 同类项目实施经验（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供所报人员的身份证、毕业证、等相关资格证书等复印件。

12.2项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格等级 |  |  |  | 专业 |  |
| 证 书 |  |  |  |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 同类项目实施经验： 年 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 项目概况说明 |  |

注：提供项目负责人的身份证、毕业证等相关资格证书等复印件。

12.3拟派项目人员相关承诺书

（格式自拟）

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式13：

质量保证及承诺

（格式内容自拟）

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式14：

投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
|  |  |  | 统一信用代码 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式15：

构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”，请自拟格式。

四、技术部分

格式1：

技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                    招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

3、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。

4、投标人须对招标文件第五章货物需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章《货物需求及技术要求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料）。

5、若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或投标人未提供技术支持资料且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

6、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

7、若产品注册证名称与招标文件中设备名称不一致时，供应商需在参数响应时备注清楚。

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年       月       日

格式2：

技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：

技术支持资料

第五章《货物需求及技术要求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

格式4：

构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”，请自拟格式。

第五章  货物需求及技术要求

一、货物需求一览表

| 标段号 | 序号 | ★是否接受进口 | 项目名称（标的名称） | ★暂估采购数量 | 单位 | 是否属于核心产品 | ★质保要求 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标段 | 1 | 否 | 六类非屏蔽低烟无卤支撑架双绞线缆 | 20000 | 米 | 否 | ≥3年 | 工业-制造业 |
|  | 2 | 否 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1500 | 米 | 否 |  |  |
|  | 3 | 否 | 六类信息模块 | 598 | 个 | 否 |  |  |
|  | 4 | 否 | 信息面板 | 212 | 个 | 否 |  |  |
|  | 5 | 否 | 六类24口非屏蔽准电子配线架 | 12 | 个 | 否 |  |  |
|  | 6 | 否 | 六类24口非屏蔽配线架 | 3 | 个 | 否 |  |  |
|  | 7 | 否 | 六类数据跳线-5M | 66 | 条 | 否 |  |  |
|  | 8 | 否 | 六类数据跳线-7M | 66 | 条 | 否 |  |  |
|  | 9 | 否 | 理线架 | 6 | 个 | 否 |  |  |
|  | 10 | 否 | 铜芯聚录乙烯绝缘导线 | 133 | 米 | 否 |  |  |
|  | 11 | 否 | UPS电源插座 | 2 | 个 | 否 |  |  |
|  | 12 | 否 | PVC管材 | 2330 | 米 | 否 |  |  |
|  | 13 | 否 | 室外8芯万兆单模光纤 | 3316 | 米 | 否 |  |  |
|  | 14 | 否 | 千兆多模光纤模块 | 4 | 块 | 否 |  |  |
|  | 15 | 否 | 千兆单模光纤模块 | 3 | 个 | 否 |  |  |
|  | 16 | 否 | LC单模双工耦合器 | 3 | 个 | 否 |  |  |
|  | 17 | 否 | LC万兆单模光纤尾纤 | 64 | 条 | 否 |  |  |
|  | 18 | 否 | LC-LC万兆单模光纤跳线-3米 | 12 | 对 | 否 |  |  |
|  | 19 | 否 | 24口千兆接入交换机 | 3 | 台 | 否 |  |  |
|  | 20 | 否 | 48口千兆接入交换机 | 3 | 台 | 是 |  |  |
|  | 21 | 否 | 千兆多模光纤模块 | 3 | 块 | 否 |  |  |
|  | 22 | 否 | 千兆单模光纤模块 | 3 | 块 | 否 |  |  |
|  | 23 | 否 | LC-LC万兆多模光纤跳线 | 4 | 对 | 否 |  |  |
|  | 24 | 否 | LC-LC万兆单模光纤跳线 | 3 | 对 | 否 |  |  |
|  | 25 | 否 | 光纤收发器 | 14 | 对 | 否 |  |  |
|  | 26 | 否 | 机柜 | 2 | 个 | 否 |  |  |
|  | 27 | 否 | 光纤配线架 | 3 | 个 | 否 |  |  |
|  | 28 | 否 | 机柜 | 2 | 个 | 否 |  |  |
|  | 29 | 否 | 100对110配线架 | 3 | 个 | 否 |  |  |
|  | 30 | 否 | IU理线器 | 3 | 个 | 否 |  |  |
|  | 31 | 否 | LC多模双工耦合器 | 4 | 个 | 否 |  |  |
|  | 32 | 否 | RJ45-110语音跳线-7FT | 38 | 条 | 否 |  |  |
|  | 33 | 否 | 光纤熔接 | 280 | 芯 | 否 |  |  |
|  | 34 | 否 | 网络机柜 | 1 | 个 | 否 |  |  |

★注：

1、本项目明确的所属行业为“工业-制造业”。

2、投标人须对所投标段内的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3、提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业）优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，核心产品质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、本项目质保期要求为整机质保，包含采购设备、所有配套设备及所有易损件的质保。

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备详细参数及性能指标 | 数量 | 计量单位 | ★最高限价单价（元） | ★最高限价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽低烟无卤支撑架双绞线缆 | 1、扫频测试到350Mhz（标准值）。 2、中央十字骨架。 3、护套采用低烟无卤材料，支持ATM155Mbps、10Base-T、100Base-T、1000Base-T传输，并和其他兼容信号同时传输。 4、六类四对非屏蔽双绞线的十字凹槽设计，引导护套中的线对已提供卓越的传输性能。 5、线缆的近端串扰数值，保证多个相同信号传输并显著地减少信号泄露。以太网应用支持1000BASE-T、100BASE-T、10BASE-T、支持所有语音，综合业务网络(ISDN)，ATM622Wbps布线系统设计的应用。 | 20000 | 米 | 5.00 | 100000.00 |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线缆 | 1、测试带宽达到500MHz，对六类信道带宽达到250MHz的要求。 2、保证带宽和信噪比有充分的余量；六类四对非屏蔽双绞线的十字凹槽设计，引导护套中的线对已提供卓越的传输性能。 3、针对并行传输协议进行优化的传输性能；中心十字分隔设计，提供更稳定的性能及线缆支撑；线轴包装，方便安装，操作和库存管理；最小弯曲半径（操作）33mm，最小弯曲半径（安装） 65mm、最大安装拉力100N、安装温度: -20℃至70℃、操作温度：-20℃至60℃。 4、电缆结构：线芯材质：无氧铜，线规:23AWG。 5、电气性能：最大电容：≤5.6nF/100m 最大直流电阻：≤7.55Ω/100m，提供第三方检验机构出具检验报告。 | 1500 | 米 | 4.80 | 7200.00 |
| 3 | 六类信息模块 | 1、完全满足Cat6／ClassE的性能规范。接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值。 2、特点：Keystone卡接方式.通用性强；B线式接触针50um整体镀金耐腐蚀设计，RJ45插口防破坏设计，跳线插拨次数≥1000次，带防尘盖设计，防止灰尘进入模块插口。模块采用180°水平打线方式.线缆端接次数≥200次，塔式IDC端子．45°斜角卡线方式，卡接簧片整体镀金，支持免工具端接.同时支持多种打线工具，如110和BIX打线刀。 3、产品应用：10BASE-T Ethernet.100BASE-T Fast Ethernet.100BASE-TX Fast Ethernet.1000BASE-TX Gigabit Ethernet.其他传输速率高达2.4Gbps的局域网协议。 4、机械特性：外壳材料：PC，插块材料：PC，IDC簧片材料：磷青铜整体镀金，触头材料：磷青铜；50UM镀金，支持线缆直径：22-24AWG，工作温度：-20℃~70℃。 | 598 | 个 | 15.00 | 8970.00 |
| 4 | 信息面板 | 外型尺寸符合国标86型，面板设计线条流畅、棱角清晰；扣位式面板设计可防止施工时污染面板；采用工程PC塑料，防撞阻燃抗冲击；固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物刮伤；单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面；信息口带嵌人式图表夏标签位置方便管理；可更换外壳让您随意选择喜欢的颤色。 | 212 | 个 | 7.00 | 1484.00 |
| 5 | 六类24口非屏蔽准电子配线架 | 1、六类24口非屏蔽智能配线架，高度1U，支持19英寸标准机架安装。 2、每个端口上方具有内置传感器，可实时监测端口连接状态。 3、可配套扫描仪实现物理层实时管理，并将状态信息传送至管理服务器。 4、配套管理软件支持自动更新数据库、端口变更追踪、CAD图例导出等功能。 5、接触针采用50μm整体镀金，跳线插拔次数≥1000次。 6、IDC端接次数≥200次，支持22-24AWG线缆。7、配线架背面配有理线托盘。 8、工作温度：-20℃~60℃。 | 12 | 个 | 1200.00 | 14400.00 |
| 6 | 六类24口非屏蔽配线架 | 1、完全满足Cat6／ClassE的性能规范。 2、端口数量24口，支持增强型110IDC打线端口，托盘理线。高度1U/24口，支持六类非屏蔽解决方案并向下兼容，配线板能直接安装在19英寸标准机架或机柜上；B线式接触针50um整体镀金耐腐蚀设计，RJ45插口防破坏设计.跳线插拨次数大于1000次，拉丝铝台金，黑阳极化抛光；兼容多媒体可混合使用不同类型的连接头；24端口RJ45配线架， | 3 | 个 | 395.00 | 1185.00 |
| 7 | 六类数据跳线-5M | 特点：能有效提升网络克隆类型数据包的传输速度，可连接多个有线设备，可关闭流控，其他端口协商开启流控，优化无盘系统等网络应用，保障网游，视频流畅。向后兼容所有Cat.5e产品；每一根跳线都经过严格的测试，长度从1m到7m可供选择，跳线阻抗均为100欧姆，技术数据： 内部线径：22至24AWG线对数目：4对，护套：PVC，操作温度：-20℃至60℃。 | 66 | 条 | 27.00 | 1782.00 |
| 8 | 六类数据跳线-7M | 特点：能有效提升网络克隆类型数据包的传输速度，可连接多个有线设备，可关闭流控，其他端口协商开启流控，优化无盘系统等网络应用，保障网游，视频流畅。向后兼容所有Cat.5e产品，每一根跳线都经过严格的测试，长度从1m到7m可供选择，跳线阻抗均为100欧姆，技术数据：内部线径：22至24AWG，线对数目：4对，护套：PVC，操作温度：-20℃至60℃。 | 66 | 条 | 35.00 | 2310.00 |
| 9 | 理线架 | 特点：全塑胶ABS料；数据中心MDA、IDA或HAD配线区域光纤主干连接及配线管理。轻松切换多种光纤接口，最高可实现96芯配置。将跳线压入理线器后，将防尘盖扣紧，有助于跳线的保护；有效改善布局．适应布线系统的移动和变化；将塑胶件安装于1U或2U宽度19英寸金属背板上。 | 6 | 个 | 45.00 | 270.00 |
| 10 | 铜芯聚录乙烯绝缘导线 | BVR4mm²单芯多股铜线，符合国家标准。 | 133 | 米 | 3.80 | 505.40 |
| 11 | UPS电源插座 | 10A五孔电源墙壁插座。 | 2 | 个 | 10.00 | 20.00 |
| 12 | PVC管材 | PVC各型号电工穿线管A管，绝缘阻燃电工管。 | 2330 | 米 | 2.50 | 5825.00 |
| 13 | 室外8芯万兆单模光纤 | 1、单模光纤为G652.D标准光纤； 2、所选单模光纤工作窗口扩大到1260-1625nm全波段，能全面优化1260-1625nm全波段的衰减和色散特性，所选光纤采用PCVD工艺制造。 3、单模光纤光学特性：衰减(+20℃)1310nm≤0.35dB/km；1550nm0.22dB/km； 4、所选光缆产品型号适合管道、架空，所选光缆结构具有良好的防水性能，防水措施材料有：金属中心加强芯、松套管内填充特种防水化合物、完全缆芯填充、双面涂塑钢带（PSP）抗透潮 5、需提供第三方测试报告。 | 3316 | 米 | 2.80 | 9284.80 |
| 14 | 千兆多模光纤模块 | 1、千兆以太网SFP光接口模块，多模，850nm，≥0.55KM； 2、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品与室外光纤厂家为同一厂家。 | 4 | 块 | 85.00 | 340.00 |
| 15 | 千兆单模光纤模块 | 1、千兆以太网SFP光接口模块，单模，1310nm，≥10KM； 2、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品与室外光纤厂家为同一厂家。 | 3 | 个 | 85.00 | 255.00 |
| 16 | LC单模双工耦合器 | 1、LC/UPC接头，高性能陶瓷套管材质，企业网络 - CommScope® 连接器，TeraSPEED® LC 双工适配器，蓝色，单包。 2、插入损耗≤0.2dB，耐久性（500次）≤0.2dB。 3、工作温度：-20℃~70℃。 4、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 3 | 个 | 4.00 | 12.00 |
| 17 | LC万兆单模光纤尾纤 | 1、LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，单模。 2、插入损耗≤0.15dB，耐久性（500次）≤0.15dB。 3、工作温度：-40℃~80℃；采用先进的研磨技术和研磨设备，确保纤芯无偏移、无划痕、光纤无凹陷、端面曲率半径一致。 5、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 64 | 条 | 16.00 | 1024.00 |
| 18 | LC-LC万兆单模光纤跳线-3米 | 1、LC/UPC和LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，单模。 2、插入损耗≤0.15dB，耐久性（500次）≤0.15dB。 3、工作温度：-40℃~80℃。 4、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 12 | 对 | 32.00 | 384.00 |
| 19 | 24口千兆接入交换机 | 1、24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电。 2、提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能、支持基于队列限速和端口配置及在线配置功能。 | 3 | 台 | 1300.00 | 3900.00 |
| 20 | 48口千兆接入交换机 | 1、48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电。 2、提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能、支持基于队列限速和端口配置及在线配置功能。 3、支持对端口接收和发送报文的速率进行限制、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制、支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制、支持捆绑端口的组播负载分担、支持可控组播、支持基于端口的组播流量统计。 | 3 | 台 | 2300.00 | 6900.00 |
| 21 | 千兆多模光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)。 | 3 | 块 | 85.00 | 255.00 |
| 22 | 千兆单模光纤模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。 | 3 | 块 | 85.00 | 255.00 |
| 23 | LC-LC万兆多模光纤跳线 | 1、LC/UPC和LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，多模OM3。 2、插入损耗≤0.15dB，耐久性（500次）≤0.15dB。 3、工作温度：-40℃~80℃。 4、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 4 | 对 | 35.00 | 140.00 |
| 24 | LC-LC万兆单模光纤跳线 | 1、LC/UPC和LC/UPC接头，Φ2.0mm，G.652D，多模OM3； 2、插入损耗≤0.15dB，耐久性（500次）≤0.15dB； 3、工作温度：-40℃~80℃； 4、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 3 | 对 | 35.00 | 105.00 |
| 25 | 光纤收发器 | 1、电接口支持10/100/1000M自适应，支持自动MDI/MDIX交叉功能； 2、内置高性能交换引擎，有效控制差错传播； 3、全金属外壳，无风扇高效散热，超宽工作温度范围； 4、MAC地址自学习/更新功能，根据MAC地址表转发该数据包有效缩小广播域； 5、支持链路故障转移功能，远端错误指示功能； 6、支持全双工/半双工工作模式； 7、最大过滤速度148800pps； 8、发送光功率单模：双纤双向：最大 +2dBm，最小 -20dBm；单纤双向：最大 2dBm，最小-15dBm； 9、工作温度：-10～55℃ 储存温度：-25～65℃ 10、工作湿度：10～90%，无霜； 11、提供入网许可证第三方检测报告。 12、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 14 | 对 | 230.00 | 3220.00 |
| 26 | 机柜 | 600×800×1200（±10mm） | 2 | 个 | 1700.00 | 3400.00 |
| 27 | 光纤配线架 | 1、12口机架式终端盒。 2、金属箱体，表面静电喷塑，可壁挂安装，可机架式安装，可热熔或成端熔接，尺寸规格1U，板材厚度≥1.5，颜色为，灰白色。 3、网络机柜机架式安装； 4、盐雾要求：72H 5、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 3 | 个 | 245.00 | 735.00 |
| 28 | 机柜 | 800×800×1000（±10mm） | 2 | 个 | 1900.00 | 3800.00 |
| 29 | 100对110配线架 | 产品性能：传输频率≥16MHz，卡接24-26AWG缆芯；备有4对/5对110型连接块，安装方便、连接迅速；采用高强度的塑胶与钣金材料； 接触电阻：≤10 MΩ；寿命(插拔)：≥750次； IDC寿命：≥200次；绝缘强度：AC 1KV，1分钟，无击穿；镀金层厚度：≥50 μ"； 产品用途：通信设备与主干电缆以及水平布线间的连接或设备与配线架间的连接。 | 3 | 个 | 130.00 | 390.00 |
| 30 | IU理线器 | 产品性能：1U 19″标准机架安装；配合增强型六类模块配合使用；模块化组合；配线架背面配有理线托盘；兼容超五类与六类模块。 产品用途：产品应用于100Mbps/1000Mbps/10GMbp 快速以太网、ATM155Mbps/622Mbps等屏蔽六类系统的水平布线。 | 3 | 个 | 45.00 | 135.00 |
| 31 | LC多模双工耦合器 | 1、LC/UPC接头，高性能陶瓷套管材质，LC适配器能配合双工LC连接器自调节机制设计可以配合不同厚度的面板使用(从1.55cm到1.75cm)。 2、插入损耗≤0.2dB，耐久性（500次）≤0.2dB. 3、工作温度：-20℃~70℃. 4、为保证网络线路传输的稳定性及兼容性，产品需与室外光纤适配兼容。 | 4 | 个 | 4.00 | 16.00 |
| 32 | RJ45-110语音跳线-7FT | RJ45-110语音跳线2m，支持10Base T/100Base Tx快速以太网、千兆以太网和622Mbps ATM、令牌环等多种网络类型，支持语音、数据及大多数媒体高速传播。 | 38 | 条 | 15.00 | 570.00 |
| 33 | 光纤熔接 | 定制 | 280 | 芯 | 25.00 | 7000.00 |
| 34 | 网络机柜 | 800×800×1000（±10mm） | 1 | 个 | 1901.27 | 1901.27 |

三、商务要求

- 1.质保期内，乙方对设备提供保修和负责更换；质保期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外），设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报修后保证6小时内到达现场，1个工作日内修复。

- 2.质保期后备品备件根据需要及时更换，承诺质保期后备品备件价格不得高于成本价。

- 3.提供用户的基本操作培训，保证用户掌握设备使用基本技能，可以正确操作使用设备，保证培训效果达到最佳。

- 4.承诺设备安装调试合格，保证设备运行正常，需根据科室需求进行安装调试。

- 5.安装调试：由专业技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

- 6.设备巡检：至少每半年对设备定期进行巡检1次和维护保养1次。

- 7.若出现设备故障，维修人员在收到故障报修后保证6小时内到达现场，1个工作日内修复。

- 8.布线要求：单次布线长度100米内需当天完成；1000-3000米3个工作日内完成、5000米5

- 个工作日内完成。

- 9.投标人需承诺具备相应的备品备件库。

- 10.设备在运输过程及装卸过程中设备出现质量问题或灭失的风险由中标人承担，中标人需保证运输及装卸过程中设备不受任何损坏。

- 11.在质保期内，中标人需提供专门的售后服务人员负责后期的售后服务工作。

- 12.在供货前须进行发货前的准备及相关检查，保证设备无质量问题，且对设备的运输、下货过程要提供相关的保障措施，避免因设备运输过程及下货过程中的设备损坏。

- 13.备品备件的供应渠道需合法且有相应的保障保证备品配件的质量。

- 14.须提供相关的售后服务人员，提供联系、联系电话及拟派本项目售后人员的岗位职责分工。

15.包装和运输要求：(1)设备外包装需采用硬质材料包装，四面紧固，内部采购缓冲材料包装，零配件包装完好；(2)运输过程中不得暴力运输，需保证设备外包装的完好。

16.验收要求及标准：（1）按照招标文件要求及投标文件所投的设备品牌、型号、数量进行验收；（2）设备到货后查看设备外包装、外观、铭牌、合格证等；（3）按照招标文件要求及投标文件核对设备配置；（4）按照招标文件要求及投标文件对照参数进行验收；（5）按照投标文件内承诺的技术培训等进行验收；（6）供货商申请验收时需提供对照标书的响应参数的详细说明，比如：响应参数在设备系统内什么部位、说明书的什么地方或者检验报告内查看证明等。

第六章  资格评审标准

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。（注：本章资格证明材料不可以澄清补充）

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）； |
|  | 1.2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立公司的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的投标人可不提供）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构，需提供证明材料）。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）； 注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。 |
|  | 1.3 | 投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2025年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）； |
|  | 1.4 | 投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2025年05月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）； |
|  | 1.5 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）； |
|  | 1.6 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（即200万元以上的罚款）等行政处罚）。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；（1）大理市第一人民医院网络综合布线零星服务采购项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%。 |
|  | 3 | 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： |
|  | 3.1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 3.2 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。采购代理机构将于开标当天对投标人进行信用信息查询，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存； |
|  | 3.3 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |
|  | 3.4 | 本项目不接受联合体投标。 |

第七章  评标办法

  - 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 | 注：投标文件出现不满足下述各项评审内容之一的，则符合性评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。 |  |
|  |  | 签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的； |
|  |  | 投标人名称 | 投标文件签章与政采云平台、营业执照登记（事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证）的名称一致 |
|  |  | 投标保证金 | 按招标文件的规定提交投标保证金的； |
|  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  |  | 实质性条件 | 实质性响应招标文件中标注★条款内容的； |
|  |  | 其他要求 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。； |
|  |  |  | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：34分。 商务部分F3：36分。 |

续表1

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2（1） | 投标报价 F1 评分标准 | 投标报价评分计算公式 （满分30分） | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：1、在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。 2、对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。 3、当涉及政府采购政策叠加适用，统一在投标总报价的基础上逐项进行价格扣除。 |
| 3.3.2（2） | 技术部分 F2 评分标准 | 技术指标的响应程度 （满分34分） | 根据投标文件对招标文件第五章 货物需求及技术要求 二、二、技术要求中要求的设备详细参数及性能指标的响应程度进行评分： （1）本项目共计采购34项设备，每项设备中要求的技术参数视为一项参数指标，每出现一项参数指标不满足招标文件要求，扣1分，共计34项，满分34分； 注： 1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。 2、技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术偏离表，以投标人提供的技术支持资料为准。 |
|  |  | 备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况按以上评审原则进行打分。 |  |

续表2

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.2（3） | 商务部分 F3 评分标准 | 供货方案评审（满分12分） | 1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分12分） ①供货流程（包含发货前准备及设备检查、设备包装、设备运输、设备下货等）。 ②安装调试方案（包含安装步骤、安装标准、调试内容、调试方法、调试步骤技术资料准备、人员及调试物资准备等）。 ③供货进度方案（包含总体时间安排、关键节点时间划分等）。 ④保障措施（包含设备供应保障措施、物流运输保障措施、运输过程中运输风险保障措施等）。 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分12分； （2）共计4项评审内容，每缺一项评审内容扣3分； （3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分： a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣1.5分； b.存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形的扣0.5分； c.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣1分。 |
|  |  | 服务人员团队评审 （满分6分） | 1、拟派往本项目的人员中，能够承诺有相关人员专门负责与招标人对接售后服务事项及提供联系人名称联系方式（提供承诺书，格式自拟）的得3分，未提供承诺的不得分。 2、拟派往本项目的人员中，能够承诺有相关人员专门负责供货、安装、调试事项（提供承诺书，格式自拟）的得3分，未提供承诺的不得分。 注：相关人员最少应提供身份证彩色扫描件作为证明材料，否则不予认可。 |
|  |  | 质量保证及承诺 （满分9分） | 1、根据投标申请人提供的以下3项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分9分） ①质量承诺（包含产品质量承诺、备品配件的质量承诺等） ②质量保障措施（设备供货过程的质量保障、备品备件的质量保障、技术维护人员保障等） ③若出现质量问题的详细的惩罚方案及质量违约措施（包含设备及备品备件出现质量问题的惩罚方案及质量违约措施） 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分9分； （2）共计3项评审内容，每缺一项评审内容扣3分； （3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分： a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣1.5分； b.存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形扣0.5分 ； c.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣1分 。 |
|  |  | 售后服务承诺评审 （满分9分） | 1、根据投标申请人提供的以下3项评审内容进行评审，评审内容如下：（满分9分） ①中标后拟派的售后服务人员（包含售后服务团队、售后服务团队的岗位职责分工等） ②售后服务承诺（包含后期设备维护维修、故障响应时间、定期巡检、备品备件的更换、服务渠道等） ③售后服务保障措施及售后服务违约惩罚措施（包含备品备件保障、技术支持人员保障、维修响应时间保障、售后服务承诺的保障措施、违约惩罚等） 2、评分原则 （1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分9分； （2）共计3项评审内容，每缺一项评审内容扣3分； （3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分： a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣1.5分； b.存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形的扣0.5分； c.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣1分。 |
|  |  | 备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行评审。 |  |

  - 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标总报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标总报价相同时，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先的顺序推荐，若投标产品提供的都为政府非强制采购节能、环保产品时，按小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业）优先的顺序推荐、若以上推荐顺序都相等则按核心产品质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，若以上顺序排列相等，则评标委员会采取记名投票表决的方式推荐中标候选人。

  - 2. 政府采购政策

2.1中小企业

2.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.5本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.6中小企业提供本企业制造的货物参与政府采购活动时应当出具《中小企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物参与政府采购活动时还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按未实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件/扫描件。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

2.5政府采购在同等条件下，优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品,优先采购监狱企业、残疾人福利性单位。

2.5 本国产品支持政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。

2.5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.5.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.5.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.5.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

  - 3. 评审标准

    - 3.1 符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

    - 3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

  - 4. 评标程序

    - 4.1符合性评审

依据本章第3.1项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

    - 4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第3.2.2（1）目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章第3.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第3.2.2（3）目规定的评分因素和分值对商务部分计算出得分F3；

（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。

4.2.2 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2.3技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★4.2.4 异常低价处理：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评标委员会在评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（以政采云公布时间为准）。其中，属于第③项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（三）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（四）采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

（五）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

    - 4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则

4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

    - 4.4评标结果

4.4.1评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

    - 4.5其他

其他未尽事宜遵照国家相关法律法规执行。