## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
新建淋浴区
1 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 |  | 台 | 1
2 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:墙上钻孔及封堵恢复 2.规格:DN110 |  | 个 | 4
3 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称:墙上钻孔及封堵恢复 2.规格:DN50 |  | 个 | 4
4 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PVC管（通风） 2.规格:De110 |  | m | 3.5
5 | 030702005001 | 塑料通风管道 | 1.材质:PVC管（通风） 2.规格:De110 |  | m2 | 1.21
6 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:排水PVC塑料管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 |  | m | 12
7 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:排水PVC塑料管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 |  | m | 16
8 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.名称:地漏 2.型号:DN50 |  | 个 | 2
9 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:8人位不锈钢洗漱池 2.规格:4000*500*800mm，配冷热水龙头,含所有配件。 |  | 组 | 8
10 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.型号:80升热水器 |  | 台 | 4
11 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴喷头 2.组装形式:含所有配套 |  | 套 | 4
卫生间改造拆除
12 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型:蹲式大便器拆除 |  | 组 | 3
13 | 03B003 | 拆除洗手平台（含2个洗手盆） | 1.拆除洗手平台（大理台面带2个洗手盆） |  | 套 | 1
14 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.类型:拆除拖布池 |  | 组 | 1
15 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型:拆除立式小便器 |  | 组 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质:拆除PVC塑料管 2.规格:De110 |  | m | 13
17 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质:拆除PVC塑料管 2.规格:De50 |  | m | 16
18 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器（含所有配件） 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 3
19 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:立式感应小便器（含所有配件） 2.材质:陶瓷 |  | 套 | 3
20 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称:拖布池（含所有配件） 2.材质:陶瓷 |  | 组 | 1
21 | 03B006 | 浴室柜 | 1.浴室柜 1200*500*800mm |  | 个 | 1
22 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.类型:立式钢制散热器 2.型号:1800*600mm（8柱/组） |  | 组 | 1
23 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.类型:8050钢制散热器 2.型号:1200*600mm（12柱/组） |  | 组 | 1
24 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质:PPR塑料管 2.规格: De25 |  | m | 9
25 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀门 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 4
26 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格: 600*600mm |  | 套 | 2
线路及灯具安装
27 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:500*600mm,4p63A空开1个，20A漏保7个 |  | 台 | 1
28 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:BV 铜线 2.规格:10mm2 |  | m | 75
29 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:BV铜芯线 2.规格:6mm2 |  | m | 255
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:BV铜芯线 2.规格:4mm2 |  | m | 100
31 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:BV铜芯线 2.规格:2.5mm2 |  | m | 115
32 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:100*50mm |  | m | 65
33 | 030412002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:60*30mm |  | m | 14
34 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:三孔插座 2.规格:16A，暗装 |  | 套 | 6
35 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱（4回路） 2.规格:63A空开1个，40A2p漏保1个 |  | 台 | 1
36 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:φ400 |  | 套 | 17
37 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格:300*600 |  | 套 | 8
38 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:拆除300*600LED灯 |  | 套 | 4
39 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称:拆除圆形LED灯 |  | 套 | 4
40 | 031005013003 | 热水器、开水炉 | 1.名称:微电脑商用冷热饮水机 2.容积:80L，功率2500W 规格尺寸55*56*152cm |  | 台 | 1
41 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱（18回路） 2.规格:63A空开1个，32A漏保9个 |  | 台 | 1
42 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格: 50*50mm |  | m | 80
43 | 030412002003 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:50*50mm |  | m | 80
44 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:三孔插座 2.规格:明装 16A |  | 套 | 3
45 | 030413014003 | 插座 | 1.名称:九孔插座 2.安装方式:明装 |  | 套 | 6
46 | 030413014004 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:明装 |  | 套 | 10
47 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.安装方式:明装 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱（4回路） 2.规格：63A空开1个，40A漏保1个 |  | 台 | 1
49 | 031005013002 | 热水器、开水炉 | 1.型号:厨房、餐厅安装电热水器 2.容积:60升 |  | 台 | 2
50 | 031003014004 | 给、排水附件 | 1.类型:拆除冷热水龙头 |  | 个 | 3
51 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型:冷热水龙头 |  | 个 | 3
52 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型:水龙头 |  | 个 | 2
53 | 031003018001 | 饮水器 | 1.类型:净水器 2.型号:1吨/小时商用三级净水机 |  | 套 | 1
54 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质: PPR塑料管 2.规格:De20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 |  | m | 18
55 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:铜球阀门 2.规格、压力等级: DN20 |  | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - |  | -
合 计 |  | - |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：友谊县某部基地维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计