## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 2026年从化校区体育场地维修改造项目 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 2026年从化校区体育场地维修改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 足球场
1.1.1 | 装饰工程
1.2 | 篮球场工程
1.2.1 | 装饰工程-篮球场
1.2.2 | 安装工程-篮球场
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
足球场
装饰工程
| D.2 | 道路工程
1 | 011103003001 | 足球场人造草坪 |  | 1.线条:足球场人造草需设置发球区中线、中圈、罚球区及场地边线,为白色需现场甲方确定,再施工 2.面层材料品种、规格:新做50mm高人造草（材质PE+PE行距/8inch、磅重12000、针距15、针密度10500），人造草内填充20-40目水洗石英砂，3mm 绿色EPDM 环保弹性颗粒(新国标环保）石英砂填充量20~30 kg/平方，颗粒填充量6~8kg/平方。 3.基层:原有基层 4.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及相关规范要求完成本清单项目需要的全部工作 | m2 | 6390.4
| D.10 | 拆除工程
2 | 041001001001 | 拆除人造草皮 |  | 1.名称:拆除人造草皮 2.施工内容:1）人造草皮；2）铲至满足设计或施工要求,铲除废料需要清理、归堆。 3.其他：未尽事宜参照图纸、招标文件及相关规范要求完成本清单项目需要的全部工作 | m2 | 6390.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 010103002001 | 废料外运 |  | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20km 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及相关规范要求完成本清单项目需要的全部工作 | m3 | 319.52
篮球场工程
装饰工程-篮球场
| A.1 | 土石方工程
4 | 010102002001 | 挖沟槽土方、基坑土方 |  | 1.施工部位:新建高杆路灯基座、新建电缆井及新建电缆管 2.土类别:土石方根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖方式:人工 5.计价包括:土方开挖、场地找平、土方场内运输、排障、排地表水、其它 6.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及相关规范要求完成本清单项目需要的全部工作 | m3 | 38.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.部位:新建高杆路灯基座及新建电缆井 2.密实度要求:满足设计及相关规范要求 3.填方材料品种:原土 4.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 27.62
6 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及相关规范要求完成本清单项目需要的全部工作 | m3 | 11.1
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m3 | 1.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m3 | 8.45
9 | 010502001002 | 二次浇筑 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、浇捣方式及养护要求 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m3 | 14.62
10 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础类型:垫层模板 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 4.8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1.基础类型:基础模板 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 42.24
12 | 010506001001 | 现浇混凝土基础钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋Ⅲ级螺纹钢Ф10mm内 2.综合考虑:制作、绑扎、除机械连接外各种连接方式、安装，浇捣混凝土时钢筋维护等 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | t | 0.068
| D.2 | 道路工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.种类、规格:电缆井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚c15素混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 4.勾缝、抹面要求:20mm厚预拌砂浆(湿拌)M20水泥砂浆 5.砂浆强度等级:预拌砂浆(湿拌)M7.5混合砂浆 6.混凝土强度等级:150mm厚C20素混凝土压顶 7.盖板材质、规格:400×400mm成品B125球墨铸铁井盖 8.井筒、井盖、井圈材质及规格:120×5mm厚镀锌钢板 9.油漆:盖板刷3mm厚绿色环氧地坪漆 10.其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 座 | 2
14 | 01B002 | 篮球架迁移 |  | 1、体育馆二楼原有篮球架一对篮球架，人工拆除后运至排球场,在人工安装 | 工日 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 011103002001 | 丙烯酸地面 |  | 1.部位:灯杆基础 2.面层材料品种、规格:涂2mm厚丙烯酸面层 3.基层:15mm厚C20商品混凝土 4.其他:其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 20.28
16 | 011103002003 | 丙烯酸地面 |  | 1.部位:新建电缆埋管 2.面层材料品种、规格:涂2mm厚丙烯酸面层 3.基层:15mm厚C20商品混凝土 4.其他:其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 12.79
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.厚度:150mm厚 3.养护:水泥混凝土路面养生 水养生 4.其他:其他:其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m2 | 5.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.构件名称:拆除混凝土面层 2.施工内容:1）采取一切措施保证拆除施工不损坏原有结构并将端部修理平整，若出现因拆除而损坏则须按原貌复原；2）拆至满足设计或施工要求,铲除废料需要清理、归堆 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | m2 | 38.15
19 | 010103002003 | 废料外运 |  | 1.废弃料品种:石方 3.其他:未尽事宜参照图纸、招标文件及相关规范要求完成本清单项目需要的全部工作 | m3 | 14.62
安装工程-篮球场
20 | 030402011001 | 配电箱 1ALa |  | 1.名称:配电箱 2.型号:1ALa 3.规格:以实际生产为准 4.安装方式:综合考虑 5.说明:含配电箱系统图中的所有元件 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030413010001 | 高杆双头投光灯 |  | 1.名称:高杆双头投光灯 2.规格:功率:2×200W，光源:LED，电源:220V，光色/色温:5500K ，含8m灯杆 3.安装方式:灯杆安装 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 6
22 | 030413010002 | 高杆四头投光灯 |  | 1.名称:高杆四头投光灯 2.规格:功率:4×200W，光源:LED，电源:220V，光色/色温:5500K ，含8m灯杆 3.安装方式:灯杆安装 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，未尽事宜参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目 | 套 | 6
23 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5×6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管、槽内敷设 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-3×4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管、槽内敷设 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 460.74
25 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC25mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 283.49
26 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:刚性难燃管 3.规格:PC32mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 1
27 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50mm 4.配置形式:综合考虑 5.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 25.49
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030408008001 | 排水沟处拆装盖板 |  | 1.名称:排水沟处拆装盖板 3.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | m | 120.77
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产
1.5 | 01B004 |  | 吊装机械台班
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 46961.72
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 预算包干费
7 | 消纳费
合 计 |  |  | 46961.72 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年从化校区体育场地维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 886070.21 | 5.3 | 46961.72
本页小计 |  | - | - | 46961.72 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 46961.72 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；