## 单位工程最高投标限价公布表(红河州报表)
采用工程量清单计价办法招标的工程
最高投标限价公布表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 时间：2026年7月15日
序号 | 名称 |  | 金额（元）
|  |  | 小写 | 大写
1 | 分部分项工程费 |  | 1,005,607.40 | 壹佰万伍仟陆佰零柒元肆角
2 | 措施项目费 |  | 130,185.41 | 壹拾叁万零壹佰捌拾伍元肆角壹分
2.1 | 安全生产措施项目费 |  | 42,119.99 | 肆万贰仟壹佰壹拾玖元玖角玖分
2.2 | 大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计 |  | 64,334.71 | 陆万肆仟叁佰叁拾肆元柒角壹分
2.3 | 其他措施项目费 |  | 23,730.71 | 贰万叁仟柒佰叁拾元柒角壹分
3 | 其他项目费 |  | 42,280.58 | 肆万贰仟贰佰捌拾元伍角捌分
4 | 增值税 |  | 106,026.61 | 壹拾万陆仟零贰拾陆元陆角壹分
5 | 其他
6 | 招标控制价总价 |  | 1284100.00 | 壹佰贰拾捌万肆仟壹佰元整
6.1 | 其中 | 人工费合计 | 387877.61 | 叁拾捌万柒仟捌佰柒拾柒元陆角壹分
|  | 人工占比（%） | 30.21
编制单位： （公章） 招标人：（公章）
造价工程师（签字并盖注册章）：

## 表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
表E.1.2 单位工程项目清单汇总表
工程名称：装修改造工程 | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目内容 |  | 金额（元）
1 |  | 分部分项工程项目
1.1 |  | 土石方工程
1.2 |  | 砌筑工程
1.3 |  | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 |  | 金属结构工程
1.5 |  | 门窗工程
1.6 |  | 屋面及防水工程
1.7 |  | 楼地面装饰工程
1.8 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 |  | 天棚工程
1.10 |  | 油漆、涂料、裱糊工程
1.11 |  | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1.12 |  | 水电改造
1.13 |  | 补充分部
2 |  | 措施项目
2.1 |  | 其中：安全生产措施项目费
2.2 |  | 其他措施项目
3 |  | 其他项目
3.1 |  | 其中：暂列金额
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  | 其中：计日工
3.4 |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 |  | 人工费调整
3.7 |  | 机械燃料动力费价差
4 |  | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
| 0101 | 土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:综合 | m³ |  | 89.29
2 | 010101003001 | 土夹石回填 | 1.材料品种:土夹石 2.密实度:满足设计及规范要求 | m³ |  | 70.56
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础 2.材料品种:利用土方 | m³ |  | 13.56
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.余土 2.运距：暂定5km | m³ |  | 75.73
| 0104 | 砌筑工程
5 | 010401002001 | 实心砖墙-120 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:M7.5 | m³ |  | 45.95
6 | 010401002002 | 实心砖墙-180 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.墙体厚度:180 3.砂浆强度等级:M7.5 | m³ |  | 47.23
7 | 010401009001 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m² |  | 13.23
| 0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:C20混凝土 | m³ |  | 1.91
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
9 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m³ |  | 8.68
10 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m³ |  | 0.90
11 | 010505002001 | 筏形基础模版 | 1.模版类型:复合模板，钢支撑 | m² |  | 8.55
12 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模版类型:复合模板，钢支撑 | m² |  | 17.65
13 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ12~18 | t |  | 1.150
14 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ10内 | t |  | 0.041
15 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ12~18 | t |  | 0.216
16 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400φ10内 | t |  | 0.904
17 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235 | t |  | 0.140
18 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:HRB400 2.材料规格:φ10内 | 根 |  | 638
| 0106 | 金属结构工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
19 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:空腹钢柱 2.钢材品种、规格:矩形钢管 | t |  | 3.703
20 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:矩形钢管、槽钢 2.钢梯形式:踏步式 | t |  | 5.553
| 0108 | 门窗工程
21 | 010801002001 | 木质门带套-M1022 | 1.门洞口尺寸:1000*2200 2.开启方式:单开 3.门扇木材材质:实木门（含五金配件） | 樘 |  | 16
22 | 010801002002 | 木质门带套-M1222 | 1.门洞口尺寸:1200*2200 2.开启方式:字母双开 3.门扇木材材质:实木门（含五金配件） | 樘 |  | 23
23 | 010801002003 | 木质门带套-M1522 | 1.门洞口尺寸:1500*2200 2.开启方式:双开 3.门扇木材材质:实木门（含五金配件） | 樘 |  | 1
24 | 010802001001 | 地弹门 | 1.门类型:地弹门（含五金配件） 2.开启方式:推拉 3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | m² |  | 12.96
25 | 010802004001 | 钢质防火门-丙级 | 1.防火等级:丙级（含五金配件） | m² |  | 2.20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
26 | 010802004002 | 钢质防火门-乙级 | 1.防火等级:乙级（含五金配件） | m² |  | 26.40
27 | 010802004003 | 钢质防火门-甲级 | 1.防火等级:甲级（含五金配件） | m² |  | 4.40
28 | 010807001001 | 钢化玻璃固定窗 | 1.玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | m² |  | 55.84
29 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:普通白玻璃 | m² |  | 25.25
30 | 010807001003 | 消防救援窗 | 1.窗类型:消防救援窗 | m² |  | 47.76
| 0109 | 屋面及防水工程
31 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2.防水层数:一层 | m² |  | 29.94
32 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2.防水层数:一层 | m² |  | 14.21
| 0111 | 楼地面装饰工程
33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:600*600地砖 | m² |  | 225.94
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
34 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.面层材料品种、规格:同原有踢脚线 | m |  | 340.45
35 | 011102001001 | 一楼门口石材台阶面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:花岗岩石材30mm厚 | m² |  | 44.01
36 | 011103002001 | 医用PVC地胶 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:自流平找平层 2.面层材料品种、规格:PVC医用地胶 | m² |  | 31.90
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
37 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰-内墙 | 1.基层类型、部位:内墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm水泥砂浆 | m² |  | 1036.21
38 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:内墙 2.安装方式:粘结 3.面层材料品种、规格:300*600墙面砖 | m² |  | 96.04
39 | 011207003001 | 成品玻璃隔断 | 1.隔断材料品种、规格:5mm厚钢化玻璃隔断 | m² |  | 15.31
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
40 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型:钢丝网架轻质夹芯隔墙板 2.隔板材料品种、规格:100厚 | m² |  | 249.38
41 | 011207001002 | 玻镁板隔墙 | 1.隔墙、隔断类型:玻镁板隔墙 2.隔板材料品种、规格:12厚玻镁板+26厚轻钢龙骨+12厚玻镁板 | m² |  | 123.14
| 0113 | 天棚工程
42 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:石膏板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:石膏板 4.刮腻子二遍，乳胶漆二遍 | m² |  | 506.52
43 | 011302001002 | 铝合金扣板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝合金扣板300*300 | m² |  | 7.30
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
44 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料-内墙 | 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:打磨、乳胶漆二遍，刮腻子二遍 | m² |  | 7934.21
45 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料-外墙 | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:打磨、室外乳胶漆二遍，刮腻子二遍 | m² |  | 1362.99
46 | 011403001002 | 围墙外墙漆 | 1.刮腻子遍数:刮腻子二遍 2.油漆品种、刷漆遍数:打磨、外墙乳胶漆二遍，刮腻子二遍 | m² |  | 113.75
47 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:打磨、乳胶漆二遍、刮腻子二遍 | m² |  | 1585.72
| 0312 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
48 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:环氧富锌、云铁中间漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | m² |  | 312.40
49 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.涂刷(喷)品种:超薄型防火涂料 2.耐火极限(h):1.5h | m² |  | 312.40
水电改造
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
50 | 03B001 | 水电改造 | 1.水电改造 2.以建筑面积按照30元/m2进行暂估，实施过程中根据实际施工内容经甲乙双方确定后据实计入结算 | m² |  | 2084.99
51 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:台式洗脸盆 2.规格:包含水龙头等配件 | 组 |  | 2
52 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:陶瓷蹲便器 2.规格:包含水箱等配件 | 组 |  | 2
补充分部
53 | 011102003002 | 拆除地面砖 | 1.拆除地面砖 | m² |  | 225.94
54 | 010401004001 | 拆除砖墙 | 1.拆除砖墙 | m³ |  | 26.02
55 | 011403001001 | 外墙漆铲除 | 1.外墙漆铲除 | m² |  | 1362.99
56 | 010801002005 | 拆除门窗 | 1.拆除门窗 | 樘 |  | 50
57 | 011207002001 | 拆除石膏板隔墙 | 1.拆除石膏板隔墙 | m² |  | 202.88
58 | 011302001003 | 吊顶拆除 | 1.吊顶拆除 | m² |  | 564.58
59 | 010401001001 | 花台拆除 | 1.拆除砖砌花台 | m |  | 4.90
60 | 011302001004 | 一层大门门头拆除 | 1.一层大门门头拆除 2.脚手架在措施费中考虑 | 项 |  | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 |  | 机械费 | 材料暂估价
61 | 011302001005 | 五楼露台简易卫生间 | 1.简易卫生间 2.包含地面地砖、水电布置、洁具卫浴、隔墙及屋面等达到使用要求 | m² |  | 4.90
62 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾 2.运距：暂定5km | m³ |  | 150.00
63 | 011501001001 | 导诊台 | 1.名称:导诊台 2.规格:由甲方确定 3.做法:定制类 | m |  | 4.50
64 | 011507001001 | 导诊台背景墙 | 1.箱体规格:由甲方确定 2.做法:定制类 | m² |  | 12.60
65 | 011501004001 | 治疗台、试验台 | 1.名称:治疗台、试验台 2.规格、型号:由甲方确定 3.做法:定制类 | m |  | 37.00
66 | 011503003001 | 医用扶手 | 1.扶手材料种类、规格:由甲方确定 2.做法:医用扶手 | m |  | 105.75
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 水电改造 |  | m² |  |  | 30.00
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 一 |  | 实物法计算措施项目费
1.1 | 1 |  | 脚手架工程
1.1.1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设部位:室内及室外脚手架 2.脚手架种类:满足规范及施工要求 3.运行周期:满足项目要求 4.搭设高度:投标人自行考虑 5.搭设数量:投标人自行考虑
1.2 | 2 |  | 垂直运输
1.3 | 3 |  | 其他大型机械设备进出场及安拆
1.3.1 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.机械名称及种类:履带式挖掘机 2.机械规格及数量:投标人自行考虑
1.4 | 4 |  | 施工降水
1.5 | 5 |  | 施工排水
1.6 | 6 |  | 地下室施工供电照明
1.7 | 7 |  | 施工监测、监控
2 | 二 |  | 费率计算措施项目费
2.1 | 011601009001 |  | 安全生产
2.2 | 011601006001 |  | 临时设施
2.3 | 011601007001 |  | 文明施工
2.4 | 011601008001 |  | 环境保护
2.5 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加
2.6 | 011601011001 |  | 夜间施工增加费
2.7 | 011601013001 |  | 二次搬运
2.8 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护费
2.9 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护
2.10 | 01B001 |  | 有害身体健康环境中施工防护
本页小计 | [6 empty] | --
表 E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 价格 （元） | 备注
2.11 | 01B002 |  | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12 | 01B003 |  | 压缩工期增加费 |  |  |  | 压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计 | [6 empty] | --
合计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

## 表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表
工程名称：装修改造工程 |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 10.33 |  |  | 人工费+机械费
2 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 1.97 |  |  | 人工费+机械费
3 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 2.67 |  |  | 人工费+机械费
4 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 0.46 |  |  | 人工费+机械费
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
6 | 011601011001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0.36 |  |  | 人工费+机械费
7 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10 | 01B001 | 有害身体健康环境中施工防护 |  |  | 0 |  |  | 可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
11 | 01B002 | 行车、行人干扰增加费 |  |  | 0 |  |  | 人工费+机械费
12 | 01B003 | 压缩工期增加费 |  |  | 0 |  |  | 按压缩工期比例计取
合计
注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装修改造工程 |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 设计变更、索赔费
7 | 提前竣工增加费
8 | 人工费调整
9 | 机械燃料动力费价差
10 | 合同中约定的其他项目费
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 超危大工程措施暂列金额
3 | 未确定工程暂列金额
4 | 未确定服务暂列金额
5 | 未确定其他暂列金额
本页小计
合 计 |  | - | -
注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## 表E.5.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  | 标段：文山市皮肤病防治站业务用房主体装修改造及消防改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 税前工程造价-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计