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[bookmark: _Toc236941144][bookmark: _Toc226045943]第一章  投标邀请
项目概况
下肢外骨骼招标项目的潜在投标人应在“化云数智”平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice）获取招标文件，并于2026年10月14日11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
项目编号：0747-2661SCCTJ291
项目名称：下肢外骨骼
预算金额：480万元（人民币）
最高限价：480万元（人民币）
采购需求：
（1） [bookmark: _Hlk73362345]采购需求一览表：
	序号
	设备名称
	数量
	预算
（万元）
	交货期
	交货地点
	简要技术要求/项目基本概况/用途：
	是否允许进口产品投标

	1
	下肢外骨骼
	5套
	480
	合同签订后3个月完成交货，接采购人通知后，在采购人规定时间内完成设备安装调试验收
	采购人指定地点（上海）
	下肢外骨骼机器人是一种穿戴式设备，通过外骨骼结构支撑人体下肢，并利用电动机、传感器和智能控制系统实现辅助行走。
	否


（2） 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：本项目非专门面向中小企业。
注：投标必须以采购包（也称为“包件”或“包”）为单位，对所投包件号中的所有内容进行投标，不允许将包件拆开投标,也不允许将几个包件合并报一个价格投标，评标、授标以包件为单位。
[bookmark: _Hlk73363496]合同履行期限：自合同签订之日起至质量保证期结束。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK1]2.	落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.	本项目的特定资格要求： 
（1）本项目开标日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）采购代理机构评标当日的查询记录为准]；
[bookmark: _Hlk74070744]（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标；
（3）投标人必须通过下述第三条“获取招标文件”中规定的渠道获取了招标文件；
（4）若投标人为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），以及制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；若投标人为制造厂商，须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）；
（5）投标人须提供所投产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；注册证带有附件的，须一并提供附件。所投产品如不属于医疗器械管理范畴，可提供投标人自行拟定的情况说明。（须提供证书复印件/情况说明，并加盖投标人公章）；
（6）本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK16]时间：2026年9月22日至2026年9月30日，每天上午08:30至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：“化云数智”平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice），本项目采购文件一律通过线上登记方式获取。
方式：登录供应商需先进行“化云数智”平台(hps://hyszpt.com/#/zcnotice)免费注册注册成功后在工作台开通“投标服务”(免费开通)即可进行电子版招标文件下载。曾在化云数智平台注册的供应商无需重复注册，凭借注册手机号即可登录。详细操作手册请登录化云数智平台“帮助中心”模块获取。
平台技术支持电话：0574-22762073。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年10月14日11:00（北京时间）
地点：上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心27层中化商务有限公司百舸厅会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1.投标文件的递交：所有投标文件应于开标当日、提交投标文件截止时间之前递交至开标地点。迟到的投标文件以及不符合招标文件密封要求的投标文件将被拒绝接收。 
2.本项目公开开标，届时邀请投标人的代表出席开标仪式。
3.评标方法和标准：综合评分法。
4.本项目招标公告内容以省级以上财政部门指定媒体发布的公告为准。
5.本项目需落实的政府采购政策：
（1）	执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；
（2）	执行环境标志产品政府优先采购制度；
[bookmark: _Hlk60570375]（3）	执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》；
（4）	执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；
（5）	执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；
（6）	执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：zycgr22011903
地址：上海市闵行区上海科技绿洲6期37号楼4层
联系方式：王老师021-64228859
2.采购代理机构信息
名称：中化商务有限公司
地址：北京市丰台区丽泽路24号平安幸福中心B座23层、上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心27层
联系方式：孔令芳、黄翰生、集始胜、苑玉新、杨铭、徐珺 15317319391、18522143000
3.项目联系方式
项目联系人：孔令芳、黄翰生、集始胜、苑玉新、杨铭、徐珺
电话：15317319391、18522143000
电子邮箱：huanghansheng@sinochem.com


[bookmark: _Toc469326247][bookmark: _Toc226045944][bookmark: _Toc236941145]第二章  投标人须知前附表和投标人须知
[bookmark: _投标人须知前附表][bookmark: _Ref469990905][bookmark: _Toc469326248][bookmark: _Ref469989811][bookmark: _Ref469987823][bookmark: _Ref469988554][bookmark: _Toc226045945][bookmark: _Ref469987757][bookmark: _Toc236941146][bookmark: _Ref469988566][bookmark: _Ref469987582][bookmark: _Ref469990765][bookmark: _Ref469987753][bookmark: _Ref469991300][bookmark: _Ref469990374][bookmark: _Ref469991531][bookmark: _Ref469988920][bookmark: _Ref469990580][bookmark: _Ref469987772][bookmark: _Ref469990366][bookmark: _Ref469992549][bookmark: _Ref469991153]投标人须知前附表
投标人须知前附表是对投标人须知的具体说明、补充和修改，表格中的“对应条款号”是对应投标人须知中的条款编号，如与投标人须知有矛盾，应以本表为准。
	序号及内容
	对应
条款号
	说明与要求

	
	
	一、说明

	1. [bookmark: _Ref51081821]项目概述
	1.1
	详见第一章投标邀请

	2. [bookmark: _Ref51692847]采购项目的属性
	1.2
	货物

	3. [bookmark: _Ref60330875]采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	1.3
	下肢外骨骼（货物标的）所属行业为：工业 

	4. [bookmark: _Ref215058219]货物采购标的对应的本国产品标准
	1.4
	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK60]
[下肢外骨骼]产品在中国境内生产的组件成本应当达到的占比：暂未确定。特定产品的关键组件、关键工序相关要求：暂无。

	5. [bookmark: _Ref51073398]投标人资格要求
	2.2
	1、	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，包括：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、	落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第2项。
3、	本项目的特定资格要求：详见第一章投标邀请第二条“申请人的资格要求：”第3项。

	6. [bookmark: _Ref51083479]对联合体投标的具体要求
	2.3
	本项目不接受联合体投标

	7. [bookmark: _Ref51684765]是否允许采购进口产品
	3.1
	本项目不允许进口产品投标。

	
	
	二、招标文件

	8. [bookmark: _Ref51259289]现场踏勘
	8.3
	不组织

	9. [bookmark: _Ref51259299]标前会
	8.4
	不召开

	
	
	三、投标文件的编制

	10. [bookmark: _Ref51259346]资格、资信证明文件
（需单独装订成《资格资信证明文件分册》）
	10.1
	基本资格、资信证明文件：
[bookmark: OLE_LINK161]法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件，其中：
· 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”复印件；
· 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
· 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
· 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；
· 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；
· 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。
[bookmark: _Ref470594241]财务状况报告：
提供2025年度财务报表复印件或者提供资信证明原件或复印件；
2.1、提供财务报表的，应满足以下要求：
· 投标人是企业的，财务报表是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表。
· [bookmark: _Hlk86773853]投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。
· 投标人适用《政府会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。
· 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。
· 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。
2.2、提供资信证明的，应满足以下要求：
· 资信证明须为开标日前三个月内由投标人开户银行出具。
· 无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。
· 无论开具银行是否有相关限制，本项目不限制资信证明的收受人和项目。
· 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。
[bookmark: _Ref470594283][bookmark: OLE_LINK134]依法缴纳税收的相关材料：
开标日前6个月内（2026年4月-2026年9月）任意一月缴纳税收的凭证复印件；
缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；
依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应文件。
[bookmark: _Ref470594255][bookmark: OLE_LINK82]依法缴纳社会保障资金的相关材料：
开标日前6个月内（2026年4月-2026年9月）任意一月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或社保管理机关的查询结果复印件或提供参加本次采购活动上一年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）复印件；凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类；
由第三方代缴的，除提供上述材料外还应提供投标人与第三方之间存在代缴关系的证明材料复印件，提供的上述材料中显示出投标人名称和显示出所缴纳的社保的种类的材料可以不是同一份材料；
依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其依法不需要缴纳的相应文件。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（须提供投标人情况表原件作为证明材料，格式见第六章附件9-5）；
[bookmark: _Ref470594314]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见第六章附件9-6）；
投标人针对投标人须知2.2条第3项（2）款的声明（格式见第六章附件9-7）
8、特定资格证明文件：
（1）若投标人为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），以及制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；若投标人为制造厂商，须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）；
（2）投标人须提供所投产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；注册证带有附件的，须一并提供附件。所投产品如不属于医疗器械管理范畴，可提供投标人自行拟定的情况说明。（须提供证书复印件 / 情况说明，并加盖投标人公章）。
本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件。以上列明内容均应编入投标文件《资格资信证明文件分册》，投标文件其他内容不应放入。

	11. [bookmark: _Ref51259390]商务技术文件分册构成
	10.1
	[bookmark: OLE_LINK36]投标函（格式见第六章附件1）；
开标一览表（格式见第六章附件2）；
投标分项报价表（格式见第六章附件3）；
技术服务需求偏离表（格式见第六章附件4）；
合同条款偏离表（格式见第六章附件5）；
法定代表人授权书（格式见第六章附件6/1） 或 法定代表人身份证明书（格式见第六章附件6/2）（投标函由法定代表人在相应位置直接签署时，则可不提供《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人身份证明书》；投标函由被授权人签字时，则可不提供《法定代表人身份证明书》，但须提供《法定代表人授权书》）；
7、 详细的技术服务响应方案（按照详细技术响应的相关要求编写）；
8、 第三章评标标准中提及的相关评审证明材料以及投标人认为需要提供的其他材料。

	12. [bookmark: _Ref53154354]投标文件内容其它要求或注意事项
	10.2
	1. [bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75]投标文件应当对技术服务需求中的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，其投标无效。招标文件加注“★”号的条款（即星号条款或关键技术指标）均为实质性要求和条件，星号条款的下一级条款（无论是否加注“★”标志）仍为星号条款。
1. 对照招标文件技术要求，说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求逐项做出了明确响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。在填写技术服务需求偏离表时，对于可以用量化形式表示的条款，投标人应量化明确应答；对于非量化的条款投标人应以功能或性能描述应答，指出所提供的货物和服务是否满足。投标人应提供明确的说明文件及证明文件在投标文件中的页码索引或章节标题索引，未提供索引或索引错误的后果由投标人自行承担。
1. [bookmark: _Hlk219978377]投标人的投标报价若低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；则可以在投标文件商务技术分册中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标文件中已提供的，若评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，则上述材料投标人可不再重复提交。

	13. [bookmark: _Ref51259554]投标文件份数
	11.1
	1. 《资格、资信证明文件分册》 ：正本1份，副本2份；
1. 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份；
1. 《电子文档》 ：2份（以U盘形式提供），每份均应包含纸质投标文件全部内容（每份电子版中均应含word等可编辑文件与投标文件盖章扫描后的pdf文件各1份，投标文件包括的其他电子文档也应包含在内）；
1. 《开标一览表》：1份（单独密封，应与《商务技术文件分册》中内容保持一致）；
1. 《投标保证金或其凭证》（采用银行转账汇款形式时，为转账汇款底单复印件；采用支票、汇票、本票、保函等形式时为保证金原件；当保函为电子保函时，可为打印件）1份。

	14. [bookmark: _Ref51259915]投标报价
	12.1
	开标一览表具体格式见“附件2”

报价方式：固定总价（货到项目现场完税价）。
投标报价应以标的交付至采购人指定地点为基础，完成全部部署、实施并通过正式验收且所有相关服务履行完毕为完整范围。价格中应包含软硬件安装、调试、系统集成、试运行、测试和其他相关服务及全套技术资料、附件、辅材等正常使用所必需的组件，以及与之相关发生的所有税费的总价。

采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用。因投标发生的费用缺漏项将是投标人的风险，投标人将无条件给予补充完备，且投标价不变，否则其投标无效。
投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。有附加条件折扣的投标无效。

	15. 
	12.1
	报价币种及单位：人民币元，币种及单位不符合该要求的投标无效

	16. [bookmark: _Ref51260090]最高限价
	12.5
	最高限价（最高投标限价）：480万元（人民币）。

	17. [bookmark: _Ref51260155]投标有效期
	13.1
	投标有效期：自投标截止时间之日起90日。

	18. [bookmark: _Ref51612197]投标保证金
	13.2
	【■要求】投标人递交投标保证金： 
1. 投标保证金的金额：人民币60,000元。
投标保证金形式：支票、汇票、本票、银行转账汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
投标保证金须以单位账户或名义提交，不接受个人账户或名义提交的投标保证金。保证金收受人名称（户名）：中化商务有限公司
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]以银行转账汇款形式提交投标保证金的，应保证保证金在投标截止时间前到账，并将银行凭证复印件或截图随同投标文件提交至采购代理机构；投标保证金开户行：招商银行北京分行，转账汇款账号信息（虚拟子账号）：登录化云数智平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice），点击[我的投标项目] 菜单，找到本项目后，点击[投标]节点-[递交保证金]按钮，选择[虚拟子账号]方式后，可查看具体的虚拟子账号信息。各供应商各包件保证金子账号不同，请留意。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK50]以支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，也应在化云数智平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice）操作[递交保证金]，但请选择[保函等]方式完成票据扫描件上传操作，同时应将原件随同投标文件提交至采购代理机构，并应保证采购代理机构能够正常入账，
由于票据错误、印鉴不清等原因导致不能入账的，将视为无效投标保证金;
[bookmark: OLE_LINK53]以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，也应在化云数智平台（https://hyszpt.com/#/zcnotice）操作[递交保证金]，但请选择[保函等]方式完成保函扫描件上传操作，保证金有效期应与投标有效期一致或更长，应将原件（或电子保函打印件）随同投标文件提交至采购代理机构，并应保证采购代理机构在不予退还情形下能够正常入账。
化云数智平台(https://hyszpt.com/#/zcnotice)有关保证金操作可在主页点击在线客服，输入关键字“如何缴纳保证金”进行询问。

	
	
	四、投标文件的递交

	19. [bookmark: _Ref51533235]投标文件的外包装
	14.1
	1. 投标人应将投标文件纸质正本和副本进行包装，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“正本”或“副本”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。
投标人应将正本的“开标一览表”单独置于一个包装袋内，在包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、并在该密封包装袋上标明“开标一览表”字样。
投标人应将投标文件电子文档单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“电子文档”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。
投标保证金原件或其凭证单独置于一个包装袋内，并在该包装袋上标明投标项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称、“投标保证金”和“于【投标截止时间】之前不得启封”的字样。
若投标文件有其它组成部分或分册装订等情况，除均应按上述第1条规定包装、标记外，还应尽量注明包装袋内的内容（例如“资格、资信证明文件册”“商务技术册”“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。
1. 投标人在投标截止时间前提交对其投标文件的修改（包括对开标一览表中价格的修改）的通知（如有）的，应按本须知17.2条规定施加明显标记并包装和密封，以便在开标时一并唱出。

	
	
	五、开标与评标

	20. [bookmark: _Ref51615771]其它无效投标情况
	21.2（2）
	[bookmark: OLE_LINK72]1）货物招标时，投标分项报价表中对采购需求一览表中所列货物的缺项或数量缺少都将被视为未实质性响应招标文件。
[bookmark: OLE_LINK85]2）不满足技术服务需求中加注“★”号的星号条款的。
[bookmark: OLE_LINK123]3）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序后，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

	21. [bookmark: OLE_LINK91][bookmark: _Ref219978264]异常低价投标（响应）审查的数值标准
	21.6
	本项目采购人提高异常低价投标（响应）审查的数值标准，具体如下：
[bookmark: OLE_LINK90]（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%。

	22. [bookmark: _Ref53228379]核心产品
	21.7
	本项目为单一产品采购

	23. [bookmark: _Ref53228388]提供相同品牌产品的不同投标人的参加评标原则及中标候选人推荐原则
	24.2
24.3
	1. 评审投标报价最低的作为中标候选人；
1. 评审报价相同的，按照技术部分得分最高的作为中标候选人；
1. 报价、技术得分均相同的，按照商务部分得分最高的作为中标候选人。
1. 报价、技术、商务得分均相同的，随机抽取一个作为中标候选人。

	
	
	六、授予合同

	24. [bookmark: _Ref51684695]定标主体
	26.1
	采购人确定中标人

	25. [bookmark: _Ref51684703]中标候选人并列的处理
	26.2
	中标候选人并列的，采购人将确定技术部分得分较高者为中标人。

	26. [bookmark: _Ref53228485]分包要求
	28.2
	不允许分包

	27. [bookmark: _Ref53228540]招标代理服务费
	29.1
	中标人在领取中标通知书后的5个工作日内，以中标金额为基数，参照原计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的服务费标准【下浮20%】向采购代理机构缴纳招标代理服务费，下浮前的收费标准具体如下：
	计算区间
（万元人民币）
	收费标准

	
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%

	100~500
	1.10%
	0.80%
	0.70%

	500~1000
	0.80%
	0.45%
	0.55%

	1000~5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%

	5000~10000
	0.25%
	0.10%
	0.20%

	10000~100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%

	以货物类项目中标金额800万元为例：
服务费金额=100万元×1.5%+400万元×1.1%+300万元×0.8%=8.3万元



注：供应商需同时提供开票详细信息（格式及内容见第六章）。

	
	
	七、其他

	28. [bookmark: _Ref51684565]接收质疑方式及联系方式
	30.4
	（1）质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构：
1）当面送达原件；
2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标人自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任；
3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，供应商应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构；
（2）采购代理机构接收质疑函的联系方式如下：
联系人：黄翰生、孔令芳
联系电话：15317319391、18522143000
通讯地址：上海市浦东新区海阳西路555号前滩中心27层中化商务有限公司。
电子邮箱：huanghansheng@sinochem.com




[bookmark: _Toc236941147][bookmark: _Toc226045946]投标人须知
[bookmark: _Toc236941148][bookmark: _Toc226045947]一、说明
概述
[bookmark: _Ref470250256]项目概述见《投标人须知前附表》第1条。
[bookmark: _Ref51692885]按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七条规定，采购人确定本次采购项目的属性见《投标人须知前附表》第2条。
[bookmark: _Ref60300999]按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条规定，明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见《投标人须知前附表》第3条。
[bookmark: _Ref215060480][bookmark: _Ref215082969][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK12]按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称“本国产品政策”）第一条第（二）、（三）项规定，本项目货物采购标的对应的中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求（由财政部会同有关行业主管部门确定）详见《投标人须知前附表》第4条。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《本国产品政策》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。特定产品的关键组件、关键工序相关要求出台之前，符合《本国产品政策》第一条第（一）项和第（二）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
合格投标人
[bookmark: _Ref469991841][bookmark: _Ref471394067]“投标人”（也称为“申请人”）系指响应招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织。
[bookmark: _Ref492910050]“合格的投标人”系指符合《投标人须知前附表》第5条投标人资格要求的投标人。
[bookmark: _Ref51260873]对于本须知2.2条中明确接受联合体投标的，对联合体的具体要求见《投标人须知前附表》第6条；对于本须知2.2条中明确不接受联合体投标的，联合体具体要求不适用。联合体是指两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
进口产品
[bookmark: _Ref470251972]本项目是否能够采购进口产品见《投标人须知前附表》第7条。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。此处所述产品是指通过制造、加工或元部件装配，最终形成的产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。
投标费用
投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
通知
对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括信函、电子邮件、 “化云数智平台”（https://hyszpt.com/#/zcnotice）的通知等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，电子邮箱和手机号码以潜在投标人获取招标文件时的平台登记信息为准。收到通知的投标人应立即予以回复确认（书面回执或在“化云数智平台”（https://hyszpt.com/#/zcnotice）点击确认）。因信息登记有误、邮件系统故障或其他任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
[bookmark: _Toc236941149][bookmark: _Toc226045948]二、招标文件
招标文件构成
“招标文件”以下六部分组成，包括：
第一章 投标邀请；
第二章 投标人须知前附表和投标人须知；
第三章 评标方法和评标标准
第四章 技术服务需求；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式。
对招标文件的询问
任何已从投标邀请中规定渠道获取了招标文件并向采购代理机构进行了登记的潜在投标人（以下简称“获取了招标文件的潜在投标人”）对招标文件如有疑问，可通过投标邀请中载明的联系方式在投标截止时间以前向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后以适当形式予以答复，并在必要时将答复以澄清形式抄送并书面通知给每个获取了招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。如果获取了招标文件的潜在投标人认为招标文件的部分设置使自己的合法权益受到损害，请按本须知第30条规定提出质疑。
[bookmark: _Ref492030544]招标文件的澄清和修改
采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在本项目招标公告发布媒体(公开招标时)或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取了招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。获取了招标文件的潜在投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回复确认，但是投标人的确认不作为其收到上述通知的唯一证据。
招标文件的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取了招标文件的潜在投标人具有约束力。
[bookmark: _Ref51264020]采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要安排所有获取了招标文件的潜在投标人踏勘现场，相关要求见《投标人须知前附表》第8条。
[bookmark: _Ref51264027]采购人、采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见《投标人须知前附表》第9条。
[bookmark: _Toc236941150][bookmark: _Toc226045949]三、投标文件的编制
投标文件的语言和计量单位
投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
投标人提交的支持材料或已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，否则，该外文资料未翻译的内容视为未提供。（说明：投标涉及的人员为外籍人士的，其打印姓名、签字和身份证明不必翻译；不适宜以中文表述或者已经形成国际惯例的标准、范本、证书证件名称不必翻译）。在解释投标文件时以中文翻译本为准，但不得明显错误翻译，否则，该明显翻译错误的内容视为无效内容，评标时不予考虑。
投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位，但招标文件技术服务需求中已使用了法定之外计量单位的情况除外。
投标文件构成
[bookmark: _Ref51264055]投标人编写的投标文件应包括但不限于《投标人须知前附表》第10条所列资格、资信证明文件分册和第11条所列商务技术文件分册中的内容。
[bookmark: _Ref51686868]投标人编写的投标文件具体内容的其它要求或注意事项见《投标人须知前附表》第12条。
投标人应保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
[bookmark: _Ref492021356]投标文件的式样和签署
[bookmark: _Ref470250543][bookmark: _Ref51264184]投标人应按《投标人须知前附表》第13条规定的份数准备投标文件。投标文件纸质正本及副本须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，若投标文件的《商务技术分册》有其它纸质组成部分或再分为多册装订等情况，则除了在封面清楚地标明“正本”或“副本”外，还应尽量注明该纸质文件的内容（例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等）。若投标文件副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸制文件不符，以纸制文件为准。
[bookmark: _Hlk51746619]投标文件幅面规格请使用A4规格纸张，尽量按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订，尽量采用双面印刷。由于编排混乱导致投标文件被误读或相关信息查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式进行牢固装订（左侧装订），不得采用活页装订。未牢固装订的纸质材料将不作为投标文件的组成部分，不作为评审依据，但投标人在投标截止时间前提交的投标文件的补充或修改材料以及投标人按照评标委员会要求进行的澄清、修改或补正材料除外。
投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均是指与当事人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章效力等同于公章(该特别说明函须同时加盖公章和投标专用章或其它印章)。
[bookmark: _Ref506123468]投标文件的正本应用不褪色的墨水书写或打印，在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章）并在投标函中由投标人的法定代表人签署（法定代表人签署说明：法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效签署）或者由法定代表人授权的代理人（也称“被授权人”，下同）签字后有效。由代理人签字的，应附《法定代表人授权书》，《法定代表人授权书》应符合第六章的格式要求。本招标文件中，当投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则均系指其负责人。投标文件的副本可采用正本的复印件。
投标文件应尽量避免涂改、行间插字或增删，如果出现上述情况，改动之处必须由投标人的法定代表人签署或者被授权人签字或者盖公章才有效。
若本项目采购需求分为两个或以上包件，除非招标文件中另有规定，投标人对本项目的多个包件进行投标时，投标文件须按包件分别编制并装订提交。
[bookmark: _Ref469992002]投标报价
[bookmark: _Ref491967304][bookmark: _Ref51264210][bookmark: _Ref470250477]报价方式详见《投标人须知前附表》第14条。所有投标报价均以《投标人须知前附表》第14条规定的币种和单位为计量单位。
投标人必须对其参加的一个包件或多个包件内的所有货物和服务以包件为单位进行报价，不得将几个包件合报一个价格，也不得将一个包件中的内容拆开报价。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即为全部需求内容是一个包件（即第1包件）。
投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不应缺漏招标文件所要求的内容。
[bookmark: _Ref469991043]本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，投标人对每种货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。
[bookmark: _Ref492028233]本次招标设定的最高投标限价见《投标人须知前附表》第15条。
[bookmark: _Ref469991139]投标有效期和投标保证金
[bookmark: _Ref470250529][bookmark: _Ref51264220]投标有效期见《投标人须知前附表》第16条。投标有效期短于要求的投标文件将被视为无效投标。特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
[bookmark: _Ref51264228]投标保证金应满足《投标人须知前附表》第17条的要求。
采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。因投标人自身原因导致其投标保证金未能在规定时间内退还的，采购代理机构不承担任何责任。
[bookmark: _Ref469991105]投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。下列任一情况发生时，投标保证金将不退还投标人：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的； 
（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同（即“放弃中标”），在签订合同时向采购人提出附加条件的。
[bookmark: _Toc236941151][bookmark: _Toc226045950]四、投标文件的递交
[bookmark: _Ref469991455][bookmark: _Ref492023973]投标文件的包装及标记
[bookmark: _Ref51612377]投标文件的包装及标记要求见《投标人须知前附表》第18条。
如果未按本须知上述14.1条要求加写标记，采购人和采购代理机构对误投或提前启封或错误启封或无法正确宣读/记录概不负责。
[bookmark: _Ref492021368]投标文件的密封
投标人的所有投标文件及其组成部分的包装均应进行密封。
[bookmark: _Ref492025470]为了方便唱标，放有开标一览表的包装应当单独密封，与装订成册的投标文件正副本及其它组成部分一起递交。
为了方便开标时唱出，放有修改投标文件的通知（如有的话）的包装应当单独密封。
投标截止时间及投标地点
[bookmark: _Ref470250554]提交投标文件截止时间（即“投标截止时间”）见第一章投标邀请。
投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后（以文件送达并完成递交登记为准）送达的投标文件，采购代理机构应当拒收。
采购代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
投标文件的修改与撤回
投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行修改（修改包括补充，下同）或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构。投标文件的修改是投标文件的组成部分。
[bookmark: _Ref51614542]投标人修改投标文件的通知应逐页加盖公章或者逐页由投标人法定代表人签署或由被授权人签字，并应单独包装同时在包装袋上标明“投标文件修改通知”、 项目名称、项目编号、包件号、包件名称、投标人名称和“在【投标截止时间】之前不得启封”的字样，单独密封后提交。
投标人撤回投标文件的通知应加盖公章或由投标人法定代表人签署或由被授权人签字。
从投标截止时间起至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则采购人或采购代理机构可以按照本须知第13.4条的规定不退还其投标保证金。
[bookmark: _Toc236941152][bookmark: _Toc226045951]五、开标与评标
开标
采购代理机构在第一章投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标。
[bookmark: _Ref492909965]开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金和开标一览表中所列的其他内容以及修改投标文件的通知中与投标价格相关的内容（如有，修改投标文件的通知中与价格无关的其它内容可仅作简单宣读）。未宣读的投标价格或价格相关修改通知，评标时不予考虑。若由于投标人的修改通知未按照本须知第17.2条规定包装、密封，采购人、采购代理机构对开标时未予宣读概不负责。投标人不足3家的，不得开标。
投标人授权代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标仪式当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人的代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
采购代理机构将做开标记录，请到场的投标人的代表在开标记录上签字确认开标记录。未签字且不提出疑义的视同确认开标记录。
开标后的资格审查
开标后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。具体如下：
（1）	投标人不符合本须知2.2条要求的，资格审查不合格，联合体投标的，同时按照本须知2.3条要求进行资格审查；
（2）	对投标文件中的资格、资信证明文件（内容和审查标准见第六章附件9《资格、资信证明文件》）进行审查，有任意一项不符合审查标准的，资格审查不合格；
（3）	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，查询及使用投标人信用记录的具体要求为：
1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2）认定截止时间（查询截止时点）：评标当日；
3）信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；
4）信用信息的使用规则：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，资格审查不合格。联合体中任意一个成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
资格审查不合格的投标人不进入后续评标环节。
资格审查后，合格投标人不足3家的，将不进行评标。
评标委员会和评标方法
评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。本项目评标方法见第三章评标方法和评标标准。
[bookmark: _Ref469991962]投标文件的初步审查
符合性审查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否满足招标文件的实质性要求。实质上没有响应招标文件要求的投标无效，为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。任意一项不符合审查标准的投标无效，审查标准如下：
	符合性审查内容
	评审标准

	投标文件是否有效签署、盖章
	在所有纸质组成部分的封面加盖投标人公章（由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章），投标函由法定代表人签署或者由法定代表人授权的代理人签字。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。

	投标有效期是否满足招标文件要求
	投标有效期自投标截止时间起不得少于《投标人须知前附表》第16条规定。

	投标报价不得超过采购预算或最高限价
	采购预算、最高限价详见招标文件第一章

	投标保证金是否符合要求
	投标保证金足额且符合《投标人须知前附表》第17条规定。

	加注“*”的投标文件构成部分是否提供
	详见招标文件《投标人须知前附表》第11条。

	加注“*”的投标文件构成部分内容是否符合要求
	[bookmark: OLE_LINK108]格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得实质性删减给定内容（实质性删减给定内容是指由于投标人的删减造成意思的改变或不能明确表达原本涵义）、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。
对于有盖章要求的格式文件，加盖了公章。

	法定代表人授权书或身份证明书是否符合要求
	投标函由法定代表人在相应位置直接签署时，则可不提供《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人身份证明书》；投标函由被授权人签署时，则可不提供《法定代表人身份证明书》，但须提供《法定代表人授权书》。
《法定代表人授权书》由法定代表人在相应位置签署，并且代理人在相应位置签字。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。
[bookmark: OLE_LINK109]《法定代表人身份证明书》由法定代表人在相应位置签署。投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人是指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。

	对不允许采购进口产品的范围是否投报了进口产品（货物项目适用）
	是否允许采购进口产品和允许采购进口产品的范围详见投标人须知前附表第7条。

	是否存在招标文件中规定的其他无效投标情形
	详见投标人须知21.2条、21.3条


[bookmark: _Ref53227820]在符合性审查时，如发现下列情况之一的，其投标也将被否决，为无效投标：
（1）	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（2）	出现《投标人须知前附表》第19条列明的其它无效投标情况之一的；
（3）	法律、法规规定的其他无效情形；
（4）	投标文件符合招标文件中规定投标无效或被否决的其他条款。
[bookmark: OLE_LINK71]投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标将被否决，其投标无效：
（1）　　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）　　不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）　　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）　　不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）　　不同投标人的投标文件相互混装；
（6）　　不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
[bookmark: _Ref492909974]投标文件报价出现前后不一致的，除《投标人须知前附表》另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: OLE_LINK83]（1）	公开唱出的开标一览表投标总价与投标文件中相应内容不一致的，以公开唱出的开标一览表为准；
（2）	公开唱出的开标一览表大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）	分项报价表中汇总金额与公开唱出的价格不一致，以公开唱出的开标一览表的总价为准，并修改单价。
修正后的报价按照本须知22条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Ref219976732][bookmark: OLE_LINK121]评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）	投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
[bookmark: OLE_LINK124]（2）	投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
[bookmark: OLE_LINK125]（3）	投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）	评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK84]根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准。本项目采购人是否提高上述数值标准，以及提高后的具体数值标准见《投标人须知前附表》第20条。
评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
[bookmark: _Ref492910465]提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视同为提供相同品牌产品，同样按一家投标人计算。核心产品见《投标人须知前附表》第21条。
[bookmark: _Ref51345041]投标文件的澄清、说明或补正
[bookmark: _Ref469992128]投标人不得主动对投标文件进行澄清、说明或补正，评标委员会也不接受投标人的主动澄清、说明或补正。
在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人必须按照评标委员会要求的时间、地点提交澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并逐页加盖公章或者由法定代表人逐页签署或由被授权代表逐页签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。评标委员会也不接受投标人超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的澄清。
投标文件的详细评审
经过符合性审查后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。
中标候选人的推荐
投标文件满足招标文件全部实质性要求后，评标委员会将对投标人进行排序，并推荐所有满足招标文件全部实质性要求的投标人为中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Ref51616071]采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《投标人须知前附表》第22条规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
[bookmark: _Ref51616077]使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照《投标人须知前附表》第22条规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
废标处理
如发现下列情况之一的，本项目予以废标：
（1）	符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）	出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）	投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）	因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构将废标结果在本项目招标公告的发布媒体（公开招标时）或《投标人须知前附表》指定媒体（邀请招标时）上进行公告。
[bookmark: _Toc226045952][bookmark: _Toc236941153]六、授予合同
中标人的确定及合同授予
[bookmark: _Ref51684061]采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者，采购人委托评标委员会直接确定的中标人，采用上述何种方式确定中标人详见《投标人须知前附表》第23条。
[bookmark: _Ref51684068]中标候选人并列的，由采购人或评标委员会按照《投标人须知前附表》第24条规定的方式确定中标人；《投标人须知前附表》第24条未规定的，采取随机抽取的方式确定。
中标通知及告知
公开招标中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。邀请招标中标人确定后，采购代理机构将在《投标人须知前附表》指定的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
中标通知书是合同的组成部分。
未中标投标人本人未通过资格审查的原因或者评审得分与排序，采购代理机构将在“中化商务电子招投标”平台的[我的投标项目]菜单本项目[定标]节点发出的《未中标通知书》中载明，采购代理机构进仅通过前述方式进行告知，将不再以其他方式通知，请未中标投标人留意在平台中查看《未中标通知书》。
[bookmark: _Ref469993976]签订合同
《中标通知书》发出后30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件等订立书面合同。中标人不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。
[bookmark: _Ref51684086]未经采购人事先给予书面同意，中标人不得将本项目分包，即不得将合同任何部分权利、义务向第三方转让。本次招标是否允许分包以及分包要求见《投标人须知前附表》第25条。不允许分包的项目或部分中标人进行分包的，将被视为严重违约，依法依约承担相应法律责任。
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
招标代理服务费
[bookmark: _Ref506187614]中标人须在领取中标通知书的同时，按照《投标人须知前附表》第26条规定的标准向采购代理机构支付招标代理服务费。
[bookmark: _Toc236941154][bookmark: _Toc226045953]七、其他
[bookmark: _Ref506123196]质疑提出与答复
投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则采购人及采购代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。
提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目相关包件招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
[bookmark: _Ref506132523][bookmark: _Ref506126714]应当提交书面质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）	供应商的名称、地址、邮编、电子邮箱、联系人及联系电话；
（2）	质疑项目的名称、编号、包件号、包件名称；
（3）	具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）	事实依据；
（5）	必要的法律依据；
（6）	提出质疑的日期。
质疑函应当使用中文。质疑函应采用财政部在中国政府采购网公布的范本。
供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
[bookmark: _Ref506126140]接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见《投标人须知前附表》第27条。供应商提出的质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将告知供应商向采购人提出。
对于依法并按招标文件要求提出的供应商质疑，将在收到质疑函之日起（以送达日期开始计算）七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
投标人的商业秘密
投标人应在投标文件中将属于其商业秘密的内容进行明确标注，采购人、采购代理机构及其有关人员和评标委员会将对投标人的商业秘密进行保密。
投标标的名称、规格型号、单价及合同金额等内容不得作为商业秘密。投标人也不得以商业秘密为由拒绝提供招标文件要求提供的材料或内容。
货物和服务的质量
中华人民共和国法律法规如对供应商提供的货物和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定和其他行政许可，供应商提供的货物和服务须符合其要求。
供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其所有权和专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因所有权或知识产权瑕疵而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
代理机构和采购人在技术服务需求中指出的参考标准以及生产厂商、品牌、型号（如有）仅起参考作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上相当于或优于技术服务需求。
保密条款
除了投标人为投标所雇人员外，在未经采购人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括纸质和电子介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给采购人造成的一切经济损失，采购人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。
除非执行合同需要，在事先未得到采购人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。
采购人对投标人提交的文件将给予保密，但无论中标与否，投标人的投标文件不予退还。



[bookmark: _Ref469992889][bookmark: _Toc236941155][bookmark: _Toc226045954]第三章  评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc226045955][bookmark: _Toc236941156]一、评标方法
本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。
每一投标人的综合得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。


[bookmark: _Toc236941157][bookmark: _Toc226045956]二、评标中的落实政府采购政策具体办法
[bookmark: _Toc226045957]1、促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策落实
（1）	《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）	在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）	根据发展管理办法第十二条要求， 
对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，对符合发展管理办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。
对大中型企业与小微企业组成联合体的项目/包件或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目/包件，联合体其中一名成员提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的；接受分包的一方提供的全部货物为小微企业制造或全部服务由小微企业承接，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。
价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
（4）	中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策，《中小企业声明函》格式见第六章投标文件格式附件10-1。
（5）	根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
[bookmark: OLE_LINK24]（6）	根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人如符合该规定享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件，应提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件10-2。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受招标文件规定的评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
（7）	联合体投标或投标人拟采取分包方式履行合同，且投标报价中有中小企业报价的，需填报《价格组成明细表（仅针对中小企业）》。
[bookmark: _Toc226045958]2、节能、环保政策落实
[bookmark: _Hlk208253049]（1）	节能政策：采购标的列入节能产品政府采购品目清单，且不属于政府强制采购产品（清单中未标注“★”）的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。采购标的列入关于印发节能产品政府采购品目清单，且属于政府强制采购产品（清单中标注“★”）的，则投标人所投产品必须是国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的节能产品认证证书复印件作为证明。
（2）		环保政策：采购标的列入环境标志产品政府采购品目清单的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书标志产品。投标涉及上述产品的，投标人应提供带有投标产品型号的环境标志产品认证证书复印件作为证明。
[bookmark: _Toc226045959]3、本国产品政策落实
[bookmark: OLE_LINK112]（1）	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称“本国产品政策”）规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
[bookmark: OLE_LINK39]（2）	本国产品应当符合的条件详见本国产品政策第一条。投标人须知前附表第4条中，中国境内生产的组件成本应当达到的占比为“暂未确定”的采购标的，符合本国产品政策第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。投标人须知前附表第4条中，特定产品的关键组件、关键工序相关要求为“暂无”的采购标的，符合本国产品政策第一条第（一）、（二）两项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）	本国产品政策第一条第（一）项条件如下：
（一）在中国境内生产
　　产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
　　属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK95]（4）	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本（全部产品是指货物或服务采购包件中包含的全部货物、服务产品）之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK21]（5）	投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章投标文件格式附件10-3，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
[bookmark: OLE_LINK89]（6）	若投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本（全部产品是指货物或服务采购项目/包件中包含的全部货物、服务产品）之和的比例达到80%以上时，投标人还应提供《本国产品占比承诺函》（格式见第六章投标文件格式附件10-4）。 

[bookmark: _Toc236941158][bookmark: _Toc226045960]三、评标标准
	评审因素
	得分标准
	分值

	价格部分 30分

	投标报价
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
价格分数保留两位小数。第三位四舍五入。
注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。
	30

	商务部分 10分

	业绩
	投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）至投标文件递交截止时间，具备下肢外骨骼设备供货项目业绩，每具备1项合格业绩得2分，本项最高得6分。
备注：投标人需提供合同复印件并加盖公章，合同复印件应至少涵盖：合同首页（体现合同双方名称、项目名称）、项目内容或供货清单页、合同签订时间页及双方签署页。
	6

	节能环保
	除政府强制采购的节能产品外：
（1）节能产品：对于列入政府采购节能产品品目清单的，应当优先采购的，投标人提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件的（加盖投标人公章），得0.5分；否则0分。
（2）环保产品：对于列入政府采购环境标志产品品目清单的，应当优先采购的产品，投标人提供所投产品的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件的（加盖投标人公章），得0.5分；否则0分。
	1

	体系认证评价
	投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证三项体系认证，提供在有效期内的证书复印件并加盖公章，每提供一种证书复印件得1分，最高得3分。
	3

	技术部分 60分

	产品技术参数
	按照投标人对招标文件第四章 技术服务需求“二.具体技术参数”响应内容进行评价：
1）一般指标（共30项）的，全部满足得30分，每有一项不满足或负偏离扣1分，最低得0分。
注：
1）以投标文件《技术服务需求偏离表》中的“投标文件技术应答”和“偏离说明”为准进行评审，《技术服务需求偏离表》中内容与投标文件其它部分不一致的，以《技术服务需求偏离表》中内容为准。
2）一般技术参数是指技术参数及要求中除标注★以外的技术参数。
3）如需提供技术支持材料的，投标人未提供视为不满足或负偏离。
	30

	设备技术方案
	设备技术方案评价，包括不限于以下内容：
①设备组成、②结构设计、③工艺流程、④设备工作原理及执行标准、⑤设备安全设计等内容。
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分。(本项最多得 5分)
注: 设备技术方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证设备及货物供货，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	5

	供货方案
	供货方案评价，包括不限于以下内容：
①供货时间进度控制方案、②设备配送运输方案、③运输包装及运输防护方案、④设备保障供货措施、⑤设备配套备品备件供货保障供货等内容。
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分。(本项最多得 5分)
注: 设备供货方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证设备及货物供货，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	5

	安装调试方案
	安装调试方案评价，包括不限于以下内容：
①安装工器具及人员配置、②进度保障、③安装技术措施、④安装过程中的安全防护、⑤设备调试及数据记录等内容。
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分。(本项最多得 5分)
注: 安装调试方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证安装调试工作，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	5

	售后服务方案
	售后服务方案评价，包括不限于以下内容：
①保修期内定期巡检和技术答疑方案、②热线及现场支持保障方案、③服务体系及售后服务制度、④服务响应时间、⑤售后服务机构设置等内容。
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分。(本项最多得 5分)
注: 售后服务内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证售后服务，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	5

	技术培训标准和条件
	技术培训方案评价，包括不限于以下内容：
①组织方式、②培训时间及流程安排、③具体培训内容、④培训师资情况、⑤培训对象等内容。
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分。(本项最多得 5分)
注: 技术培训内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证技术培训，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	5

	质量控制保障措施
	质量控制保障措施评价，包括不限于以下内容：
①产品制造过程中质量保障措施、②产品运输过程中质量保障措施、③产品安装调试过程中质量保障措施、④产品交付质量承诺、⑤质量人员配置及安排等内容。
上述5方面内容中每有1项方案内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得5分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分。(本项最多得 5分)
注: 质量控制保障措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：工作内容不切合行业实际；或方案内容生搬硬造，无法有效保证设备质量，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容完全为通用普适性内容；或内容逻辑漏洞或原理错误。
	5

	合计：100分


[bookmark: _Toc226045961]


[bookmark: _Toc236941159]第四章  技术服务需求
[bookmark: _Toc218436881][bookmark: _Toc236941160][bookmark: _Toc1522106897]采购需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	预算
（万元）
	交货期
	交货地点
	简要技术要求/项目基本概况/用途：
	是否允许进口产品投标

	1
	下肢外骨骼
	5套
	480
	合同签订后3个月完成交货，接采购人通知后，在采购人规定时间内完成设备安装调试验收
	采购人指定地点（上海）
	下肢外骨骼机器人是一种穿戴式设备，通过外骨骼结构支撑人体下肢，并利用电动机、传感器和智能控制系统实现辅助行走。
	否




44
[bookmark: _Toc993546032][bookmark: _Toc218436882][bookmark: _Toc236941161]技术需求
1、 [bookmark: _Toc226045965]设备主要功能
下肢外骨骼机器人是一种穿戴式设备，通过外骨骼结构支撑人体下肢，并利用电动机、传感器和智能控制系统实现辅助行走。在平台中，主要用于模拟下肢功能障碍患者的康复训练过程，验证脑机接口与下肢外骨骼机器人结合后的运动控制效果和康复治疗效果。它能够根据患者的康复阶段和身体状况，提供不同程度的助力，辅助患者完成站立、行走、上下楼梯等动作，同时通过内置的传感器实时监测患者的姿态和运动状态。
2、 具体技术参数
每套设备需满足如下要求：
1. 医疗器械注册证产品名称包含“下肢康复”“外骨骼”“机器人”等关键要素。
2. 适应症：应包含脑卒中、脊髓损伤、颅脑损伤等多种常见神经系统疾病。
3. 结构与组成：包括主体（髋部支撑结构、控制臂、扶手、腿架、脚踏板）、绑带、系带、衬垫、电池包和充电器等组成部分。
4. 设备内嵌软件预留接口：预留脑机接口，扩展设备功能，支持蓝牙和WiFi连接。
5. 设备配置可拆卸充电锂电池：电池可拆卸，可快速从设备上手动分离；电池容量额≥21Ah。
6. 适用身高范围应包含142-193cm，适用体重范围应包含40-100kg。
7. 机器人自由度：≥10个自由度（提供第三方机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料）或产品技术手册/说明书）。
8. 电机(执行器)数量：≥10个执行器。（提供第三方机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料）或产品技术手册/说明书）。
9. 无需外部框架和天轨，可独立使用。（提供机器外观图片证明）。
10. 设备骨盆角度可调节，可保持中立位或骨盆后倾位。
11. 各关节活动范围（提供第三方机构出具的检测报告证明）： 
11.1. 髋关节运动范围应包含伸展/屈曲：14°/68°。
11.2. 髋关节运动范围应包含内收/外展：12°/10°。
11.3. 膝关节运动范围应包含伸直/屈曲：5°/85°。
11.4. 踝关节运动范围应包含内翻/外翻：8°/14°。
11.5. 踝关节运动范围应包含背伸/跖屈：20°/19°。
12. 多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明） 
12.1. 坐位训练： 坐位下左腿前伸、坐位下右腿前伸；
12.2. 坐站转移训练：坐姿转站立姿态、站立姿态、站立姿态转坐姿；
12.3. 患侧负重训练：左侧腿单独负重站立，右侧腿单独负重站立；
12.4. 弓步训练（重心转移）：左弓步、右弓步、左弓步侧向、右弓步侧向； 
12.5. 侧移训练：向左侧移、向右侧移；
12.6. 原地迈步训练：左腿原地前后迈步、右腿原地前后迈步；
12.7. 步行训练：向前走、向后走、转弯；
12.8. 蹲起训练：静态蹲、分阶段蹲起。
13. 腿部长度可调节范围：
13.1. 大腿长度（膝关节到髋关节）的调节范围应包含380mm～470mm； 
13.2. 小腿长度（踝关节到膝关节）的调节范围应包含370mm～470mm。 
14. 踝关节长度可调节范围：
14.1. 踝关节部位尺寸（踝关节到足跟的水平距离）的调节范围应包含46mm～92mm； 
14.2. 足底到踝关节高度的调节范围应包含96mm～116mm。 
15. 具备安全保护功能：一键复位、开机自检；移动提示；等待延迟；锁定控制；电源提示；温度提示；坡度检测等。 
16. 紧急停止：按下紧急紧急停止停止按钮时，设备应立即停止运动并停留在紧急停止按钮被按下式的姿态。
17. 配备数据处理工作站：处理器采用高性能桌面级处理器，物理核心数不少于24核，线程数不少于24线程，最高睿频不低于5.5GHz，三级缓存不低于30MB，综合性能满足项目开发、联调、仿真及多任务并行处理需求。内存容量不低于128GB（32GB×4）。系统盘：配置容量不低于4TB的M.2 NVMe固态硬盘。数据盘：配置容量不低于20TB的企业级机械硬盘。独立显卡：配置独立专业图形处理显卡，图形计算能力满足项目开发、调试及相关软件运行需求。电源：额定功率不低于1100W。操作系统：预装正版操作系统。 配套软件及服务：应提供满足联调需要的驱动程序、开发环境和调试环境，并提供SDK、API接口文档、通信协议、调试工具及必要的安装、配置、调试和联调支持服务。
3、 服务要求
1、设备安装调试
1.1仪器到货后，投标人或设备制造商工程师到现场开箱验货，投标人或设备制造商或其授权的服务机构负责仪器运输至指定位置，完成联机安装调试及基本操作培训；
1.2投标人或设备制造商提供操作及维护培训；
1.3投标人提供机器现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；按投标文件投标参数、设备制造商出厂标准测定货物各项参数，对于自带的标准样品，测量方法须确认实测值在合格范围内。供货方应配合采购人完成设备3Q验证验收工作，包含IQ（安装确认）、OQ（运行确认）、PQ（性能确认）全套验收报告编制、现场测试、数据支持、资料交付。
1.4 投标人或设备制造商的服务机构直接提供货物终身售后服务，设备出现故障时，须在接到采购人通知24小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若故障问题特殊无法现场修复的，须在48小时内给出采购人认可的合理解决方案。
[bookmark: _Hlk232664610][bookmark: _Hlk232664443]2、★质保期：不少于项目整体通过验收后5年原厂质保，软件（若有）终身升级（相关费用已包含在此处报价中，后续不得另行收费）；保修和售后维护服务时间从项目整体通过验收合格之日起计算。在此期间依据详细使用说明书正常使用，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换费用已包含在投标总价中，采购人不额外付费。
[bookmark: _Hlk232664559]3、投标人或制造商具备售后服务能力，有完备的售后服务和技术支持。
[bookmark: _Hlk232664452]4、中标人承诺对质量保证期过后出现的故障，将采取及时有效的措施进行修理，投标人仅收取材料成本费。
5、人员培训要求
5.1投标人或设备制造商的技术人员向用户提供现场安装及基本的培训服务，不限参加人数。指导并制定培训内容，通过技术培训，应使采购人的技术人员能够掌握操作和维护技术。
5.2投标人或设备制造商的技术人员必须提供仪器的现场安装调试并达到相应的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

四、其他要求
1.  投标报价方式
货到项目现场人民币含税价。投标人应在报价中充分考虑包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件、配套服务及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等一切费用。
2. ★保密要求
(1) 未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果 (包括但不限于经济责任、行政责任等)，均由投标人承担。
(2) 不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。
3. 投标人提供一次移机服务（费用包含但不限于拆机、打包、运输、装机、调试、培训、保险等，费用已包含在投标报价中）。
[bookmark: _Toc236941162]★五、付款条件
1. 合同签订后，中标人在合同签订后30个日历日内向招标人提供合同金额80%的预付款保函，预付款保函有效期至货到甲方指定地点安装调试验收合格；招标人在合同签订后45个日历日内收到预付款保函后，向中标人支付合同总金额80%的预付款; 设备到货后，安装验收合格后，招标人凭双方认可的验收报告和招标人认可的制造商出具的质保文件支付剩余的20%货款并退还保函（不计息）；或者相关产品整体到货后，招标人凭双方认可的验收报告和招标人认可的制造商出具的质保文件100%支付相关货款。
六、交付要求
（1）★合同签订后3个月完成交货，接采购人通知后，在采购人规定时间内完成设备安装调试验收。
（2）货到开箱后若有缺项、破损，卖方应立即更换补齐。安装调试验收所需的特殊物品由卖方自备，安装调试均为卖方提供。
（3）包装须满足精密仪器运输防护要求：采用原厂专业防震包装（如双层瓦楞纸箱+高密度泡棉内衬或航空转运箱），具备防震、防潮、防静电、防撞击功能，适应长途运输及气候变化。其中敏感模块须单独加强防护。
（4）外包装须清晰标识：货物名称、型号、序列号（如适用）、制造商信息、出厂编号、毛重/净重、生产日期、存储条件及“精密仪器”“防潮”“防震”“向上”“勿倒置”等警示标识。
（5）因包装或防护措施不当导致的货物锈蚀、损伤、丢失；以及设备性能下降、部件损坏、外观划伤等损失，由卖方承担全部责任。
七、验证标准与流程
1. 验收依据：投标文件投标产品参数、设备制造商合格证书、技术资料中的精度、质量要求、本采购需求规定的指标参数及合同相关约定；
2. 安装调试完成后30日内，由供需双方共同组织现场验收；
3. 验收不合格的，供应商应在7日内完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，采购人有权拒收设备并追究供应商违约责任（违约责任包括全额退回采购人已支付款项、并额外支付合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应当赔偿差额损失）。

[bookmark: _Toc2014330930]
第五章  拟签订的合同文本
XXXXXXX设备采购合同

本采购合同(“本合同”)由以下双方于    年  月  日(“签署日”)于中华人民共和国上海市闵行区(“本合同签订地”)订立：

(1) ZYCGR22011903(“实验室”)
[bookmark: _Hlk134536630]注册地址：*********************

(2)                               (“供货方”)
法定代表人：        
[bookmark: _Hlk155081184]注册地址：                              
统一社会信用代码：                      

实验室与供货方在本合同中单独称“一方”，合称“双方”。

双方希望依照本合同所设定之条款与条件，由供货方向实验室提供下述设备并由实验室向供货方支付相应价款。

因此，双方达成本合同如下：

第1条 采购设备内容

1. 采购设备。从本合同生效之日起，供货方同意依照本合同向实验室提供以下设备(包括附随的相关资料(“交付资料”)，以下合称“设备”)和服务(如有)：

	设备名称
	品牌及型号
	详细配置
	数量及单位
	含税单价
(人民币)
	含税金额
(人民币)

	
	
	
	X台
	XXXX元/台
	XXXX元

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计(含税)：人民币          元（大写金额：人民币          ）



	交付资料
	数量及单位
	备注

	用户手册
	
	

	出厂合格证
	
	

	保修卡
	
	

	配件
	
	



第2条 设备的交付、安装

1. 交付日程。供货方应当依照如下日程将设备在交付时间内运至交付地点。如果发生任何情况致使供货方无法全面遵守本合同的任何条款，供货方应立即书面通知实验室并及时采取必要措施进行纠正。

	交付时间
	交付地点
	设备名称
	品牌及型号
	数量及单位
	交付资料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2. 安装。本合同项下，供货方负责设备的安装和调试，供货方应确保设备达到说明书载明的使用标准。设备交付后，供货方需按照实验室要求的时间对设备进行安装和调试。

3. [bookmark: _Hlk155081086]无理由退货。本合同项下，实验室有权在接受设备之日起     日内无理由向供货方退回设备。

第3条 设备的运输、接收、验收、保修等

1. 设备运输。供货方就设备的运输应选用适当的运输公司，并且设备在运输过程中均被妥善包装，这类包装应包括防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及其他必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输，确保设备安全抵达交货地点。设备的运输费用由供货方承担。

2. 设备接收。实验室有权拒收与本合同或任何适用法律、法规、条例、规则、标准的规定(“指定要求”)不符的设备。对于随附送货单和/或交付资料的设备，如果该单据和/或交付资料不符合本合同或指定要求，实验室有权要求供货方在实验室指定的补正期间进行补正，补正期间设备的管理费由供货方承担；如果供货方无法在此时间段内补正，实验室有权拒收该批设备。除另有书面约定外，设备的所有权自交付且由实验室接收时转移至实验室。双方同意，实验室对设备的接收不代表实验室对设备的认可、验收或确认。

3. 设备验收。实验室应在接收设备且供货方安装调试完毕后的合理期限内对设备进行验收。对验收合格的设备，实验室将在合理期限内向供货方发出验收合格通知。就未通过验收的设备，实验室有权要求供货方立即更换该等设备。因设备未通过验收而产生的更换、退货或管理等费用均由供货方承担。

4. 设备包装物的回收。由□实验室 供货方负责回收设备的包装物。负责包装物回收的一方应对回收的包装物作好分类、整理打包、运输等工作，并保证安全、及时地将包装物搬离本合同约定交付地点，避免对环境产生污染，并且因回收包装物所产生的一切相关费用由该方承担。负责回收包装物的一方在包装物的回收过程中如对另一方造成任何损失或损害的，应向另一方承担全部的赔偿责任。

5. 保修。设备的保修期为[    (  )]个月(“保修期”)，保修期自实验室确认设备验收合格之日起计算。供货方应依照供货方的政策和指定要求为保修期内的设备提供维修、更换或退货。实验室无需就保修期内设备的维修、更换或退货另行支付任何费用。

[bookmark: _Hlk155080851]保修范围。本合同项下的设备保修范围为：                    。

保修方式。本合同项下的设备保修方式为：                    。

6. 售后服务。本合同项下，供货方向实验室提供的售后服务包括：                    。

第4条 费用及支付

1. 合同价款。

实验室需向供货方支付本合同项下的价款(含税)(“价款”)总计为：人民币          元（大写金额：人民币          ）。除非双方另外约定，该金额为固定价格，不受市场因素影响。

2. 费用的支付。实验室向供货方支付价款的具体程序如下：

(1) 供货方按照本合同第2条所述日程交付设备，实验室接收设备(若分阶段供货，则为每一阶段的设备)且确认设备验收合格后，供货方应当向实验室提供相应价款的税务发票原件及实验室所要求的用于核查发票的信息和文件(与税务发票一起统称“付款文件”)；

(2) 在收到令实验室满意的合法有效的付款文件后的[   ]日内，实验室将相应的价款向供货方的以下银行账户支付：

	银行名称：
	

	账户号码：
	

	账户名称：
	



(3) 本合同适用分期付款形式，实验室将按照以下付款时间分阶段向供货方支付价款：

	阶段
	付款时间
	对应含税价款金额

	第一期价款
	实验室应在本合同生效后的    日内向供货方预先支付第一期价款。
	人民币      元（大写金额：人民币      ）

	第二期价款
	实验室应在确认接收全部设备并对全部设备确认验收合格且收到供货方提供的对应本合同全额价款金额的发票原件等令实验室满意的合法有效的付款文件后的    日内向供货方支付第二期价款。
	人民币      元（大写金额：人民币      ）




双方均清楚地理解，在收到真实、准确和完整的付款文件以前，实验室有权拒绝就任何发票付款。如果实验室对供货方的付款文件提出合理质疑，供货方不得因此中断设备(若分阶段供货，则为每一阶段的设备)的提供。

3. 付款文件的迟延交付。供货方在此同意并确认，如供货方在向实验室提供付款文件的过程中发生了任何迟延，实验室对相应价款的支付也将进行相应顺延而并不承担任何违约责任。

4. 全部和最终费用。除另有书面约定外，价款已包含了实验室就设备和相关服务(如有)所应支付的所有和最终的税项和费用，实验室无需就供货方所履行的本合同项下的义务支付任何额外的报酬或费用。

5. 非接受。供货方在此同意并确认，实验室对任何价款的支付不代表实验室对设备的接受。实验室对设备的接受和设备风险的转移仅发生于实验室向供货方发出了验收合格通知。

6. 价款支付的终止与扣减。如果供货方未能满足本合同所述的任何关于设备的内容、规格、要求、条件，设备验收不合格或未能满足实验室的任何其他合理要求，则实验室有权：(1)在不负担任何赔偿的情况下立即终止本合同；和/或(2)保留特定部分的价款，直至供货方纠正其违约行为；和/或(3)扣减相应的价款。实验室应有权从任何价款中抵销供货方因任何原因应付给实验室的任何金额。

第5条 供货方的陈述与保证

1. 一般陈述与保证。供货方陈述并保证：

(1) 其为一家合法有效存续的公司，有充分的能力和授权订立并履行本合同；

(2) 其已经拥有且确保其分包商(如有)拥有为履行本合同义务所有必要的资质、许可、证照并且已经履行所有必要的政府程序，并将在期限(定义见第10条第1款，下同)内确保该等资质、许可或证照持续有效。

2. 设备质量的陈述与保证。供货方陈述并保证：

(1) 设备在所有方面均符合本合同和指定要求以及实验室的其他书面要求，并无质量瑕疵。设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；

(2) 所交付的设备全新且是未使用过的原装合格正品，并取得产品合格证、认证证书(如适用)等指定要求规定的证明；以及

(3) 设备不是任何第三方的产品，或以其他方式设置了第三方的权利负担。

3. 招采陈述与保证。供货方陈述并保证：

(1) 供货方理解实验室作为中央预算单位，其关于设备的招采事宜需要满足《中华人民共和国政府采购法》等法律法规以及实验室内部制度审批流程等合规要求；

(2) 供货方已详细阅读与设备相关的全部招采文件(包括其补充通知、参考资料和附件，如涉及，合称“招采文件”)，供货方同意实验室招采文件的条款，并放弃对该等招采文件提出误解和质疑的一切权利，供货方将自行承担因对招采文件内容等不明确知悉或误解而产生的相应后果；

(3) 供货方充分认可实验室与设备相关的全部招采方式、流程及具体时间安排(“招采程序”)，供货方不可撤销地放弃对前述招采程序提出任何异议的权利；

(4) 供货方保证其自身符合并同意接受招采文件对于供货方的全部资格条件及其他招采要求；

(5) 供货方保证所有与设备招采相关的或在招采程序中提交的证明、文件、资料及所有陈述和声明都是完整、真实、正确的。

第6条 信息保密与个人信息保护

1. 信息保密。供货方应该就本合同之内容以及履行本合同所获悉的实验室相关的秘密信息(包括但不限于实验室的商业、技术、财务数据和/或相关资料，实验室提供的任何资料及个人信息，以下称“保密信息”)严格保密。未经实验室事先书面同意，供货方不得将保密信息用于本合同履行以外的目的，不得向任何第三方披露任何保密信息。本合同一经终止，或应实验室要求，供货方应按实验室指示将保密信息(包括其副本)返还给实验室或销毁并向实验室提供相应的销毁证据。

2. 个人信息保护。供货方承诺，其在履行本合同过程中使用的自然人姓名、出生日期、身份证件号码及其他能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的信息(“个人信息”)均为合法获得，并且仅在实施本合同所必要的范围内使用。供货方应采取必要的安全保障措施以防范个人信息泄露。

第7条 知识产权

1. 供货方保证，设备以及供货方根据本合同履行的任何其他工作均不侵犯任何第三方知识产权。若实验室因设备侵犯第三方知识产权而受到索赔、指控或诉讼，供货方应为实验室或协助实验室进行抗辩，并使实验室免受因此引起的任何损失并对实验室进行赔偿。

2. 供货方承诺，供货方不得在履行合同期间及合同终止后未经实验室同意复制、使用由实验室提供或供货方自行获取的实验室所拥有的包括但不限于商标、专利、专有技术等知识产权，并且不得在宣传推广中使用实验室的名称、商标或其他标识。

第8条 人员安排及通知

1. 实验室在此任命        为履行本合同相关项目的主要管理人员及联系人，其联系方式如下：

	地址：
	

	电话：
	

	电子邮箱：
	



2. 供货方在此任命        为履行本合同相关项目的主要管理人员及联系人，其联系方式如下：

	地址：
	

	电话：
	

	电子邮箱：
	



3. 所有与本合同相关的通知和其他通信都应当依照本合同的相关规定作出，发送至被通知方的上述地址。

第9条 违约责任

1. 若实验室在保修期内发现设备存在瑕疵、其他质量问题或其他不符合本合同或指定要求的情形的，供货方应承担责任并应当根据实验室的要求和期限予以修正、更换或退货，并赔偿实验室因此遭受的任何损失或损害。

2. 如果供货方实质违反其在本合同项下的任何义务，实验室应有权终止本合同且要求供货方赔偿实验室因此遭受的任何损失或损害(包括但不限于实验室向第三方采购同等设备和/或服务以纠正该等违约所产生的费用，以下简称“违约损害”)，前提是，在终止之前，实验室应书面通知供货方该等违约，给予自收到通知之日起不超过三十(30)日的合理时间要求供货方纠正该等违约。如果发生对本合同第5条所述陈述与保证的实质性违反或者供货方的违约行为已导致本合同的目的无法实现，实验室有权经书面通知供货方后立刻终止本合同并要求供货方赔偿违约损害。若供货方发生前述违约情形，实验室有权中止任何价款的支付，直至违约情形得到纠正。

3. 任何情况下，实验室就本合同向供货方所承担的责任限于以价款金额为限的直接经济损失。

第10条 期限及终止

1. 期限。本合同自双方盖章之日起成立并生效，并且除非根据本条款提前终止，直至双方均履行完毕本合同项下的所有义务之日终止(“期限”)。本合同第6条、第7条、第9条、第10条、第11条在本合同终止后继续有效。

2. 终止。实验室在下列一个或多个事件发生时，可以随时经提前三十(30)日书面通知供货方终止本合同：

(1) 供货方资不抵债，或进入清算或破产程序的；

(2) 供货方停止开展其全部或实质性部分业务，处置其全部或实质性部分资产，或停止偿付其债务的；或

(3) 有充分证据表明供货方不适合继续履行合同的。

3. 在因无论任何原因本合同期满或者终止时：

(1) 均不损害任何一方在本合同期满或者提前终止之前产生的任何责任、权利或补救措施；

(2) 供货方应当立即停止履行本合同，并将截至终止生效日任何实验室已预付而对应设备尚未向实验室完成提供的价款(如有)返还给实验室；

(3) 实验室的责任应明确地限定为向供货方支付尚未付清的、对应于终止生效日前供货方根据本合同已完成提供的设备的应付价款，而不应包括其他补偿和赔偿。供货方根据本条提出的任何支付请求均应有文件证明；

(4) 倘若由于供货方未履行本合同项下的义务或其他法定义务导致本合同终止，供货方应向实验室赔偿相应的直接和间接损失。

第11条 法律适用及争议解决

1. [bookmark: _Hlk134453028]本合同以及本合同之签署、效力、解释、履行和争议的解决等，均适用中华人民共和国法律、法规等相关规定(为本合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规等规定)并据其解释。

2. 双方应当严格遵守本合同条款，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式进行解决；如果双方未能在一方向另一方发出通知后三十(30)日内友好协商解决的，双方已一致同意以诉讼方式解决争议，且相关诉讼由本合同签订地有管辖权的人民法院管辖。在解决争议期间，除有争议的事项外，双方应继续履行本合同。

第12条 一般条款

1. 不可抗力。如发生不可抗力(指诸如流行病、大规模流行病或传染性疾病引起的突发公共卫生事件、地震、台风、洪水、火灾、爆炸、战争或其它任何一方不可预见且超出其合理控制范围的事件，阻碍本合同任何一方履行其本合同项下的义务，“不可抗力”)，受阻一方应毫无迟延地通知另一方，并在通知后十(10)个营业日内提供有关该等事件的详细资料和由公证机构出具证明该等事件的公证文件。因不可抗力而暂停履行本合同应仅限于不可抗力持续影响的期间。双方应尽其最大努力以最小化不可抗力的后果，特别是发生的延误。

2. 分包与转让。实验室经通知供货方，可以将本合同项下的全部或部分权利和/或义务转让给实验室指定的第三方。未经实验室事先书面同意，供货方不得出让、委托、分包、转让、指示或以其他方式处置其在本合同项下的所有或任何权利和责任。实验室的任何该等同意均不免除供货方在本合同项下的任何责任或义务，供货方将对其分包商的作为、不作为、违约或过失承担责任。

3. 非独家。本合同的签署并不意味着供货方具有独家供货权。

4. 非弃权。实验室对供货方的履约的任何暂时不作为，或实验室未能坚持要求严格执行本合同的，不应被解释为放弃或以其他方式损害实验室在本合同项下的权利。

5. [bookmark: _Hlk134453534]完整合同及附件。附件(如有)为本合同不可分割的一部分，与本合同共同构成完整的合同，并取代双方之前的任何口头或书面沟通。如果本合同的条款和本合同附件中的条款发生冲突，应以本合同条款为准，但附件中明确规定优先的内容除外。

6. 双方确认：本合同的所有条款均是双方经充分沟通协商并达成一致后所订立的合同条款，不构成任何一方的格式条款。

7. [bookmark: _Hlk134537605][bookmark: _Hlk134450885]签署及生效。本合同一式贰(2)份，实验室持壹(1)份，供货方持壹(1)份，每份均具有同等的法律效力。本合同自双方盖章之日起成立并生效。
[bookmark: _Hlk134536950][bookmark: _Hlk134451193](以下无正文)

(本页无正文，为合同签署页)








	[bookmark: _Hlk134451068]ZYCGR22011903
(盖章)


	供货方名称
(盖章)



	合同经办人
	法定代表人/授权代表

	姓名：
	姓名：

	职务：
	职务：

	日期：
	日期：





附件：产品交货清单
[bookmark: OLE_LINK5]
	序号
	产  品  名  称
	型  号
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk174537982]

[bookmark: _Hlk74076695]
[bookmark: _Toc236941163][bookmark: _Toc226045999]第六章  投标文件格式
投标人提交的材料将被保密，但不退还。除非招标文件另有规定，全部文件应按包件编制并按包件提交，投标文件的份数应符合招标文件的规定。如果招标文件采购内容未注明分包件采购，即全部采购内容为一个包件（即第1包件），包件号为“1”或“01”；包件名称仍为项目名称。格式如下：
注：
（1）本章未给出格式的材料或附件，由投标人自行提供或编制，但应注意招标文件相应盖章要求。本章明确指明是“建议格式”的文件其格式仅供参考，均不做强制要求，投标人可自行编制，但应注意招标文件相应盖章要求。
（2）本章明确指明为“格式”的文件：
格式名称为“表”的，表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。格式属于文字内容性质的（包括“函”、“书”、“声明”、“协议”），不得实质性删减给定内容（实质性删减给定内容是指由于投标人的删减造成意思的改变或不能明确表达原本涵义）、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。对于有签署、签字要求的格式文件，法定代表人在相应位置签署或被授权人在相应位置签字。对于有盖章要求的格式文件，应加盖公章。不满足本条要求的格式文件将视为无效格式文件。
（3）本章提供的格式表格中中括号“【】”中内容表示填写说明或举例说明，并非给定内容，投标人应根据自身投标情况据实填写。本章提供的格式中“注：”的内容也是填写说明，也非给定内容；本章提供的格式中的排序序号、编号也非给定内容。


[bookmark: _Toc236941164][bookmark: _Toc226046000]商务技术文件分册封面建议格式
【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】
正本【或副本】

项目名称：                              
包件名称：                              
项目编号/包件号：                              


投标文件
商务技术分册
【商务技术分册再分册装订或有其他组成部分的，在此处注明，例如“上册”、“下册”、“图纸”或“附件”等】





投标人名称：                            


投标人公章：                            


[bookmark: _Toc226046001][bookmark: _Toc236941165]评分索引表建议格式
评分索引表
	序号
	评审内容
	评分标准
	投标响应情况简述
	投标文件对应章节及页码索引

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据招标文件第三章“评标标准”中列明的商务及技术部分评审内容，逐条（价格部分除外）索引至投标文件对应的响应内容所在章节和页码，以方便评标委员会评审。




[bookmark: _Toc226046002][bookmark: _Toc236941166]附件1 投标函格式
投标函
致：  【采购人或采购代理机构】 
根据贵方为下述项目招标采购的招标文件，
项目名称：  【项目名称】  
包件名称：  【包件名称】
项目编号/包件号：   【项目编号】/【包件号】  
签字代表 【全名、职务】经正式授权并代表投标人  【投标人名称、地址】  提交下述文件：
1. 本投标函
2. 开标一览表；
3. 投标分项报价表；
4. 技术服务需求偏离表；
5. 合同条款偏离表；
6. 【法定代表人授权书 或者 法定代表人身份证明书】；
7. 详细的技术服务响应；
8. 资格、资信证明文件；
9. 其他。
在此，我方郑重承诺：
1、我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。
2、我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。
3、如果采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在提供虚假材料谋取中标、成交的等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；我方将无条件的承认我方收到的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担。
4、我方及我方提供的货物和服务均满足中华人民共和国法律法规的强制性规定和其他行政许可。保证提供的货物和服务等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。
5、在本次招标活动中，我单位以 【电汇】 形式提交投标保证金并做出以下承诺：
（1）、保证金有效期与投标有效期一致。
（2）、若我单位最终中标，我单位承诺于合同签订的下一个工作日内，将合同扫描件报采购代理机构，否则自行承担投标保证金未能在规定时间内退还的责任，采购代理机构不承担任何责任。
6、若我单位最终中标，我单位保证在接到中标通知后按招标文件的规定，向化云数智平台收款子账户支付服务费。（招标文件规定中标人无须承担招标代理服务费的除外。）
以上承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
据此函，我方宣布同意如下:
1. 我方投标报价见《开标一览表》。我方完全接受并同意采购人就本合同约定内容将不再支付投标报价以外的费用，并承诺因投标文件发生的费用缺漏项将是我方的风险，我方将无条件给予补充完备，且报价不变。我方投标文件不包含除价格外的任何其他优惠，且没有附加条件折扣。
2. 本投标有效期为自投标截止时间起【90】日 。
3. 我方完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标文件。
4. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
5. 我方接受并同意招标文件关于投标保证金不予退还的规定。
6. 我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
7. 我方承诺除合同条款偏离表“偏离说明”栏中列明的“优于”或“不满足”项外，我方无条件满足并接受招标文件规定的所有其它合同条款。我方承诺合同条款偏离表内容（包括该表未列出的一致且满足的条款）与投标文件其它位置响应不一致的，以合同条款偏离表内容为准。
8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                  传真：                  
电话：                  电子邮箱____________________


法定代表人签署或被授权人签字：                            
投标人名称（公章）：                                    
日期：                                 







[bookmark: _Toc236941167][bookmark: _Toc226046003]附件2 开标一览表格式
开标一览表
项目名称：____________________________
项目编号：____________________________
	包件号
	包件名称
	投标总价
（单位人民币元）
	投标保证金
	投标声明

	
	
	大写：
小写：
	【保证金金额及形式，例如“XX元，电汇” 】
	【如无投标声明可填写“无”】


注：
1.此表正本应按投标人须知的规定单独密封提交，以便在开标时使用（投标文件副本中仍需保留本表并装订入投标文件）。
（1）	投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。
（2）	不得填写有条件折扣。
（3）	一个包件只能填写一个报价，不得将一个包件拆开报价。
2.此表中，投标总价应与附件3分项报价表中的投标总价一致。

投标人名称（公章）：                







[bookmark: _Toc236941168][bookmark: _Toc226046004]投标人开票信息表建议格式
[bookmark: OLE_LINK111]【中化商务有限公司可开具的服务费发票为增值税普通发票或增值税专用发票，均为电子发票，请投标人根据自己单位的财务相关要求进行选择和填写，请投标人确保信息填写的准确性，否则中化商务有限公司对因投标人填写错误导致的发票的无法使用不承担责任。如有其他特殊要求可邮件或电话联系本项目的项目经理】

[bookmark: _Hlk217846615]投标人开票信息表
[bookmark: _Hlk217846624]项目名称：____________________________
项目编号：____________________________

如果我单位中标或成交，请中化商务有限公司开具以下服务费发票：

□增值税普通发票【普票请在方框□内打钩或涂黑】

单位全称：____________________________
纳税人识别号：____________________________

【以下四目信息如贵单位财务需要，可填写；如不需要，无须填写。】
增值税普通发票地址：____________________________
增值税普通发票电话：____________________________
增值税普通发票开户行名称：____________________________
增值税普通发票开户行账号：____________________________

收件人姓名：                         
手机号：                         
接收电子发票邮箱地址：                                                 

□增值税专用发票【专票请在方框□内打钩或涂黑】

单位全称：____________________________
纳税人识别号：____________________________
增值税专用发票地址：____________________________
增值税专用发票电话：____________________________
增值税专用发票开户行名称：____________________________
增值税专用发票开户行账号：____________________________

收件人姓名：                                              
手机号：                         
接收电子发票邮箱地址：                                                       



[bookmark: _Toc226046005][bookmark: _Toc236941169]附件3 投标分项报价表格式
投标分项报价表
项目名称：____________________________
项目编号/包件号：____________________________包件名称：____________________________          价格单位：人民币元
	[bookmark: _Hlk73360706]序号
	名称
	型号和规格
	数量
	品牌
	原产地
	制造商名称
	单价
	分项合计
	是否符合本国产品标准
	是否在《关于符合本国产品标准的 声明函》中填列或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 是/否
	是/否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是/否
	是/否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是/否
	是/否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是/否
	是/否

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	是/否
	是/否

	投标总价
	
	
	


注：	1、投标总价应为各分项合计汇总之和。
2、如果不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。
3、本表中制造商与《关于符合本国产品标准的声明函》中生产厂不一致时，投标人需提供制造商及生产厂的关系说明。
投标人名称（盖章）：____________________

[bookmark: _Toc226046006][bookmark: _Toc236941170][bookmark: _Toc350850482][bookmark: _Toc350862083][bookmark: _Toc353348622]附件4 技术服务需求偏离表格式
技术服务需求偏离表
项目名称：
项目编号/包件号：                       包件名称：
	序号
	指标项
	招标文件需求要求
	投标文件技术应答
	偏离说明
	技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的索引

	
	【填写招标文件技术服务需求中条文的编号】
	【直接复制招标文件的技术服务需求中该编号对应的具体条文要求】
	【填写所提供货物及服务对该要求的技术参数或性能响应或者投标人对该条文的商务或其他响应】
	【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】
	【填写页码，例如“第XX页”；或填写章节条款号，例如“第X章第X.X节第X.X.X条或第（X）条等”；无需索引的可空白】

	1
	一、设备主要功能
	下肢外骨骼机器人是一种穿戴式设备，通过外骨骼结构支撑人体下肢，并利用电动机、传感器和智能控制系统实现辅助行走。在平台中，主要用于模拟下肢功能障碍患者的康复训练过程，验证脑机接口与下肢外骨骼机器人结合后的运动控制效果和康复治疗效果。它能够根据患者的康复阶段和身体状况，提供不同程度的助力，辅助患者完成站立、行走、上下楼梯等动作，同时通过内置的传感器实时监测患者的姿态和运动状态。
	
	
	

	2
	二、具体技术参数（1）
	医疗器械注册证产品名称包含“下肢康复”“外骨骼”“机器人”等关键要素。
	
	
	

	3
	二、具体技术参数（2）
	适应症：应包含脑卒中、脊髓损伤、颅脑损伤等多种常见神经系统疾病。
	
	
	

	4
	二、具体技术参数（3）
	结构与组成：包括主体（髋部支撑结构、控制臂、扶手、腿架、脚踏板）、绑带、系带、衬垫、电池包和充电器等组成部分。
	
	
	

	5
	二、具体技术参数（4）
	设备内嵌软件预留接口：预留脑机接口，扩展设备功能，支持蓝牙和WiFi连接。
	
	
	

	6
	二、具体技术参数（5）
	设备配置可拆卸充电锂电池：电池可拆卸，可快速从设备上手动分离；电池容量额≥21Ah。
	
	
	

	7
	二、具体技术参数（6）
	适用身高范围应包含142-193cm，适用体重范围应包含40-100kg。
	
	
	

	8
	二、具体技术参数（7）
	机器人自由度：≥10个自由度（提供第三方机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料）或产品技术手册/说明书）
	
	
	

	9
	二、具体技术参数（8）
	电机(执行器)数量：≥10个执行器。（提供第三方机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料（或网页资料）或产品技术手册/说明书）
	
	
	

	10
	二、具体技术参数（9）
	无需外部框架和天轨，可独立使用。（提供机器外观图片证明）
	
	
	

	11
	二、具体技术参数（10）
	设备骨盆角度可调节，可保持中立位或骨盆后倾位。
	
	
	

	12
	二、具体技术参数（11.1）
	11.	各关节活动范围（提供第三方机构出具的检测报告证明）：
11.1.髋关节运动范围应包含伸展/屈曲：14°/68°。
	
	
	

	13
	二、具体技术参数（11.2）
	11.	各关节活动范围（提供检测报告证明）：
11.2.髋关节运动范围应包含内收/外展：12°/10°。
	
	
	

	14
	二、具体技术参数（11.3）
	11.	各关节活动范围（提供检测报告证明）：
11.3.膝关节运动范围应包含伸直/屈曲：5°/85°。
	
	
	

	15
	二、具体技术参数（11.4）
	11.	各关节活动范围（提供检测报告证明）：
11.4.踝关节运动范围应包含内翻/外翻：8°/14°。
	
	
	

	16
	二、具体技术参数（11.5）
	11.	各关节活动范围（提供检测报告证明）：
11.5.踝关节运动范围应包含背伸/跖屈：20°/19°。
	
	
	

	17
	二、具体技术参数（12.1）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.1.坐位训练：坐位下左腿前伸、坐位下右腿前伸；
	
	
	

	18
	二、具体技术参数（12.2）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.2.坐站转移训练：坐姿转站立姿态、站立姿态、站立姿态转坐姿；
	
	
	

	19
	二、具体技术参数（12.3）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.3.患侧负重训练：左侧腿单独负重站立，右侧腿单独负重站立；
	
	
	

	20
	二、具体技术参数（12.4）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.4.弓步训练（重心转移）：左弓步、右弓步、左弓步侧向、右弓步侧向；
	
	
	

	21
	二、具体技术参数（12.5）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.5.侧移训练：向左侧移、向右侧移；
	
	
	

	22
	二、具体技术参数（12.6）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.6.原地迈步训练：左腿原地前后迈步、右腿原地前后迈步；
	
	
	

	23
	二、具体技术参数（12.7）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.7.步行训练：向前走、向后走、转弯；
	
	
	

	24
	二、具体技术参数（12.8）
	12.	多种运动模式，满足不同临床应用需求（提供实际应用场景图片或产品说明书证明）
12.8.蹲起训练：静态蹲、分阶段蹲起。
	
	
	

	25
	二、具体技术参数（13.1）
	13.	腿部长度可调节范围：
13.1.大腿长度（膝关节到髋关节）的调节范围应包含380mm～470mm；
	
	
	

	26
	二、具体技术参数（13.2）
	13.	腿部长度可调节范围：
13.2.小腿长度（踝关节到膝关节）的调节范围应包含370mm～470mm。
	
	
	

	27
	二、具体技术参数（14.1）
	14.	踝关节长度可调节范围：
14.1.踝关节部位尺寸（踝关节到足跟的水平距离）的调节范围应包含46mm～92mm；
	
	
	

	28
	二、具体技术参数（14.2）
	14.	踝关节长度可调节范围：
14.2.足底到踝关节高度的调节范围应包含96mm～116mm。
	
	
	

	29
	二、具体技术参数（15）
	具备安全保护功能：一键复位、开机自检；移动提示；等待延迟；锁定控制；电源提示；温度提示；坡度检测等。
	
	
	

	30
	二、具体技术参数（16）
	紧急停止：按下紧急紧急停止停止按钮时，设备应立即停止运动并停留在紧急停止按钮被按下式的姿态。
	
	
	

	31
	二、具体技术参数（17）
	配备数据处理工作站：处理器采用高性能桌面级处理器，物理核心数不少于24核，线程数不少于24线程，最高睿频不低于5.5GHz，三级缓存不低于30MB，综合性能满足项目开发、联调、仿真及多任务并行处理需求。内存容量不低于128GB（32GB×4）。系统盘：配置容量不低于4TB的M.2 NVMe固态硬盘。数据盘：配置容量不低于20TB的企业级机械硬盘。独立显卡：配置独立专业图形处理显卡，图形计算能力满足项目开发、调试及相关软件运行需求。电源：额定功率不低于1100W。操作系统：预装正版操作系统。 配套软件及服务：应提供满足联调需要的驱动程序、开发环境和调试环境，并提供SDK、API接口文档、通信协议、调试工具及必要的安装、配置、调试和联调支持服务。
	
	
	

	32
	三、服务要求（1.1）
	设备安装调试：仪器到货后，投标人或设备制造商工程师到现场开箱验货，投标人或设备制造商或其授权的服务机构负责仪器运输至指定位置，完成联机安装调试及基本操作培训；
	
	
	

	33
	三、服务要求（1.2）
	投标人或设备制造商提供操作及维护培训；
	
	
	

	34
	三、服务要求（1.3）
	投标人提供机器现场安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；按投标文件投标参数、设备制造商出厂标准测定货物各项参数，对于自带的标准样品，测量方法须确认实测值在合格范围内。供货方应配合采购人完成设备3Q验证验收工作，包含IQ（安装确认）、OQ（运行确认）、PQ（性能确认）全套验收报告编制、现场测试、数据支持、资料交付。
	
	
	

	35
	三、服务要求（1.4）
	投标人或设备制造商的服务机构直接提供货物终身售后服务，设备出现故障时，须在接到采购人通知24小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若故障问题特殊无法现场修复的，须在48小时内给出采购人认可的合理解决方案。
	
	
	

	36
	★三、服务要求（2）
	★质保期：不少于项目整体通过验收后5年，软件（若有）终身升级（相关费用已包含在此处报价中，后续不得另行收费）；保修和售后维护服务时间从项目整体通过验收合格之日起计算。在此期间依据详细使用说明书正常使用，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换费用已包含在投标总价中，采购人不额外付费。
	
	
	

	37
	三、服务要求（3）
	投标人或制造商具备售后服务能力，有完备的售后服务和技术支持。
	
	
	

	38
	三、服务要求（4）
	中标人承诺对质量保证期过后出现的故障，将采取及时有效的措施进行修理，投标人仅收取材料成本费。
	
	
	

	39
	三、服务要求（5.1）
	人员培训要求：投标人或设备制造商的技术人员向用户提供现场安装及基本的培训服务，不限参加人数。指导并制定培训内容，通过技术培训，应使采购人的技术人员能够掌握操作和维护技术。
	
	
	

	40
	三、服务要求（5.2）
	投标人或设备制造商的技术人员必须提供仪器的现场安装调试并达到相应的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。
	
	
	

	41
	四、其他要求（1.1）
	投标报价方式：报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。
	
	
	

	42
	★四、其他要求（2.1）
	★保密要求：未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果 (包括但不限于经济责任、行政责任等)，均由投标人承担。
	
	
	

	43
	★四、其他要求（2.2）
	不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。
	
	
	

	44
	四、其他要求（3）
	投标人提供一次移机服务（费用包含但不限于拆机、打包、运输、装机、调试、培训、保险等，费用已包含在投标报价中。）
	
	
	

	45
	★五、付款条件（1）
	★合同签订后，中标人在合同签订后30个日历日内向招标人提供合同金额80%的预付款保函，预付款保函有效期至货到甲方指定地点安装调试验收合格；招标人在合同签订后45个日历日内收到预付款保函后，向中标人支付合同总金额80%的预付款; 设备到货后，安装验收合格后，招标人凭双方认可的验收报告和招标人认可的制造商出具的质保文件支付剩余的20%货款并退还保函（不计息）；或者相关产品整体到货后，招标人凭双方认可的验收报告和招标人认可的制造商出具的质保文件100%支付相关货款。
	
	
	

	46
	★六、交付要求（1）
	★收到采购人发货指令后3个月内完成交货，待接到招标人通知完成设备安装调试验收。
	
	
	

	47
	六、交付要求（2）
	货到开箱后若有缺项、破损，卖方应立即更换补齐。安装调试验收所需的特殊物品由卖方自备，安装调试均为卖方提供。
	
	
	

	48
	六、交付要求（3）
	包装须满足精密仪器运输防护要求：采用原厂专业防震包装（如双层瓦楞纸箱+高密度泡棉内衬或航空转运箱），具备防震、防潮、防静电、防撞击功能，适应长途运输及气候变化。其中敏感模块须单独加强防护。
	
	
	

	49
	六、交付要求（4）
	外包装须清晰标识：货物名称、型号、序列号（如适用）、制造商信息、出厂编号、毛重/净重、生产日期、存储条件及“精密仪器”“防潮”“防震”“向上”“勿倒置”等警示标识。
	
	
	

	50
	六、交付要求（5）
	因包装或防护措施不当导致的货物锈蚀、损伤、丢失；以及设备性能下降、部件损坏、外观划伤等损失，由卖方承担全部责任。
	
	
	

	51
	七、验证标准与流程（1）
	验收依据：投标文件投标产品参数、设备制造商合格证书、技术资料中的精度、质量要求、本采购需求规定的指标参数及合同相关约定；
	
	
	

	52
	七、验证标准与流程（2）
	安装调试完成后30日内，由供需双方共同组织现场验收；
	
	
	

	53
	七、验证标准与流程（3）
	验收不合格的，供应商应在7日内完成整改并重新申请验收，整改后仍不合格的，采购人有权拒收设备并追究供应商违约责任（违约责任包括全额退回采购人已支付款项、并额外支付合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应当赔偿差额损失）。
	
	
	


投标人名称（盖章）：_____________________


注：1、投标人对招标文件中第四章“技术服务需求”进行逐条（项目背景介绍和采购需求一览表除外）应答。如有遗漏的条文，评委有权视为投标人未对该条文作出响应。
	2、对于招标文件要求提供技术支持材料或进一步提供方案说明或证明材料的，投标人应提供准确的技术支持材料或说明证明文件在投标文件中的页码索引或章节条款索引。索引错误导致评标委员会查找不到的后果由投标人自行承担。


[bookmark: _Toc226046007][bookmark: _Toc236941171]附件5 合同条款偏离表格式
合同条款偏离表
项目名称：
项目编号/包件号：                       包件名称：
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的合同条款
	投标文件对合同条款的响应
	偏离说明

	
	【填写招标文件拟签订的合同文本条款的编号】
	【填写招标文件的拟签订的合同文本中该编号对应的具体条款内容】
	【填写投标人对该条款内容的响应】
	【填写：优于（即“正偏离”）、满足（即无偏离）或不满足（即负偏离），并可进一步进行偏离说明】

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（盖章）：_____________________


注：	1、投标人如果对招标文件第五章“拟签订的合同文本”中的合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细列明填写；满足的合同条款不必列出。
	2、除以上“偏离说明”栏中列明的“不满足”或“优于”项外，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有其它合同条款。
	3、如不列出，视为投标人无条件满足并接受招标文件规定的所有合同条款。

[bookmark: _Toc226046008][bookmark: _Toc236941172][bookmark: _Toc451524465][bookmark: _Toc353348618][bookmark: _Toc350862079][bookmark: _Toc451779067][bookmark: _Toc350850478][bookmark: _Toc469921740]
附件6/1 法定代表人授权书格式
[bookmark: OLE_LINK97]【本招标文件中，当投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则均系指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: _Hlk217842170]【投标函由法定代表人在相应位置直接签署时，则可不提供《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人身份证明书》；投标函由被授权人签字时，则可不提供《法定代表人身份证明书》，但须提供《法定代表人授权书》。法定代表人或被授权人为外籍人士的，居民身份证使用护照替代。】
法定代表人授权书
致【采购人或采购代理机构】：
本授权书声明：注册于    【注册地址】  的  【某某公司或某某单位】 的在下面签署的   【法定代表人或负责人姓名、职务】 代表本单位授权在下面签字的【被授权人的姓名、职务】 为本单位的合法代理人，就 【项目名称】 的投标及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于签署之日起生效，特此声明。

法定代表人签署：                  
代理人（被授权人）签字：              
代理人职务：                                  
单位名称（公章）：                     
日期：                                 
附： 法定代表人身份证复印件
	[bookmark: _Hlk35634715]【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】


【正面和反面 双面粘贴】



被授权人身份证复印件
	【被授权人（授权代表）居民身份证复印件粘贴处】


【正面和反面 双面粘贴】





[bookmark: _Toc226046009][bookmark: _Toc236941173][bookmark: _Hlk217842074]附件6/2 法定代表人身份证明书格式
【本招标文件中，当投标人为无法定代表人的其他团体组织等时，法定代表人则均系指其负责人。法定代表人签字、盖手签章或盖姓名章均为有效法定代表人签署。】
[bookmark: _Hlk217842207]【投标函由法定代表人在相应位置直接签署时，则可不提供《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人身份证明书》；投标函由被授权人签字时，则可不提供《法定代表人身份证明书》，但须提供《法定代表人授权书》。法定代表人为外籍人士的，居民身份证使用护照替代。】
[bookmark: _Hlk217842865]法定代表人身份证明书
致【采购人或采购代理机构】：
本证明书证明：在下面签署的   【法定代表人或负责人姓名、职务】系注册于    【注册地址】  的  【某某公司或某某单位】 的法定代表人。

法定代表人签署：                  
单位名称（公章）：                     
附： 法定代表人身份证复印件
	【法定代表人居民身份证复印件粘贴处】


【正面和反面 双面粘贴】





[bookmark: _Toc236941174][bookmark: _Toc226046010]附件7 详细的技术服务响应
投标人技术响应
【投标人对照招标文件第三章评分标准和第四章技术服务需求编写响应技术文件。由投标人自行编制，须对招标文件的所有相关技术服务需求要求作出详尽响应。】
【拟派实施人员相关内容请按附件7-1和7-2格式填写，以便评标时查阅。】
[bookmark: _Hlk74078536]【所投货物配置可按附件7-3格式填写。】
[bookmark: _Toc226046011][bookmark: _Toc451786889]7-1、拟派实施人员汇总表格式
拟派实施人员汇总表
	姓名
	联系方式
	本项目中拟任岗位
	相关资质认证
	主要项目经验

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc226046012][bookmark: _Toc451786890]7-2、拟派实施人员简历格式
人员简历
	姓名
	
	职务
	
	职称
	

	年龄
	
	本项目拟任职
	
	单位任职时间
	

	学历（毕业学校、时间、专业）：




	取得的专业认证、资质情况：



	人员优势及特长：



	人员其他情况介绍：



	人员业绩情况

	年份
	最近参加过的主要项目名称
	担任职务或承担的主要工作

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：按照评分标准细则要求提供人员相关证明文件（如有）。




[bookmark: _Toc226046013]7-3、货物配置一览表建议格式
	序号
	主机或配置名称
	主要规格
	数量
	交货期
	装运地点
	目的地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc236941175][bookmark: _Toc226046015]附件8 相关评审证明材料以及其他材料

[bookmark: _Toc226046016]8-1、相关业绩表建议格式
	[bookmark: _Hlk108545644]序号
	案例项目名称
	合同
金额
	合同主要标的名称
	使用单位
	合同签订日期
	案例概况简介
	业绩证明材料所在页码
	其他说明

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：需按评分标准要求后附相应业绩证明材料（如有的话）。




[bookmark: _Toc226046017]8-2、其它招标文件要求的或投标人认为应当或有必要提供的资料









[bookmark: _Hlk51263672][bookmark: _Toc226046018][bookmark: _Toc236941176]资格、资信证明文件分册封面建议格式
【封面建议格式仅供参考，但投标文件所有纸质构成部分（正本）封面必须盖章，由于封面使用了光滑纸张等不便盖章情况的，则认可在扉页或封面之后的第一页盖章】

正本【或副本】

项目名称：                              
包件名称：                              
项目编号/包件号：                              


投标文件
资格、资信证明文件分册









投标人名称：                            


投标人公章：                             


[bookmark: _Toc236941177][bookmark: _Toc226046019]附件9 资格、资信证明文件
	附件顺序
	提交文件
	提交文件说明与评审标准

	
	基本资格、资信证明文件

	9-1
	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件
	· 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；
· 供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
· 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
· 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；
· 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；
· 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

	9-2
	财务状况报告：提供（1）或提供（2）
	（1）提供2025年度财务报表复印件，应满足以下要求：
· 投标人是企业的，财务报表是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括审计意见正文、资产负债表、利润表（或损益表）、现金流量表。
· 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。
· 投标人适用《政府会计准则》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。
· 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报表是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。
· 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。

	
	
	（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：
· 资信证明须为开标日前三个月内由投标人开户银行出具。
· 无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。
· 无论开具银行是否有相关限制，本项目不限制资信证明的收受人和项目。
· 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

	9-3
	依法缴纳税收的相关材料
	开标日前6个月内（2026年4月-2026年9月）任意一月缴纳税收的凭证复印件；
缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；
依法免税的投标人，应提供证明其依法免税相应文件。

	9-4
	依法缴纳社会保障资金的相关材料
	开标日前6个月内（2026年4月-2026年9月）任意一月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或社保管理机关的查询结果复印件或提供参加本次采购活动上一年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）复印件；凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类；
由第三方代缴的，除提供上述材料外还应提供投标人与第三方之间存在代缴关系的证明材料复印件，提供的上述材料中显示出投标人名称和显示出所缴纳的社保的种类的材料可以不是同一份材料；
依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其依法不需要缴纳的相应文件。

	9-5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	须提供投标人情况表原件作为证明材料
表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。

	9-6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	不得实质性删减给定内容（实质性删减给定内容是指由于投标人的删减造成意思的改变或不能明确表达原本涵义）、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。

	9-7
	投标人针对投标人须知2.2条第3项（2）款的声明
	表头给定内容不得删减、改变，可根据实际需要增减行，需要填写的空格或空白应有效填写。不得实质性删减给定内容（实质性删减给定内容是指由于投标人的删减造成意思的改变或不能明确表达原本涵义）、不得改变格式中给定的文字所表达的含义（排序序号及排序编号可以改动），不得自行增加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，需要填写的空格或空白应有效填写。应加盖公章。

	9-8
	特定资格证明文件
	（1）若投标人为代理商，须提供有效的医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证），以及制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；若投标人为制造厂商，须提供有效的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）；
（2）投标人须提供所投产品的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；注册证带有附件的，须一并提供附件。所投产品如不属于医疗器械管理范畴，可提供投标人自行拟定的情况说明。（须提供证书复印件 / 情况说明，并加盖投标人公章）。





[bookmark: _Toc226046020]9-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
【须提供投标人情况表原件（格式如下）作为证明材料，并可在投标人情况表后附上其他材料证明其设备和技术能力（例如生产设备照片、研发成果知识产权证明、技术人员证书等等），但前述其他材料不作为强制要求。】
[bookmark: _Hlk217846196]投标人情况表格式
投标人情况表
	[bookmark: OLE_LINK3]单位名称
	

	详细地址
	

	基本信息
	成立时间
	
	企业性质
	

	
	注册资本
	
	办公场所面积
	

	单位简介及机构情况
	[bookmark: OLE_LINK98]【如有，请填写单位简介和机构情况，如无可不填。】

	单位优势及特长
	【如有，请填写单位优势及特长，如无可不填。】

	人才优势及技能
	【如有，请填写单位才优势及技能，如无可不填。】

	单位具备所必需设备或专业技术能力的说明
	【我单位（公司）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。【具体如下：可进一步说明】】

	资质证书
	[bookmark: OLE_LINK57]【如有，请填写证书名称，如无可不填。】

	单位概况
	职工情况（人）
	职工总数
	管理人员
	技术人员

	
	
	　
	　
	　

	
	企业资产
（万元）
	企业总资产
	货币资金
	固定资产净值

	
	
	　
	　
	　

	企业财务状况
	年度
	2025年
	2024年
	2023年

	
	营业收入
	　
	　
	　

	
	营业成本
	　
	　
	　

	
	应收账款
	　
	　
	　

	
	净利润
	　
	　
	　

	
	资产总计
	　
	　
	　

	
	负债合计
	　
	　
	　

	
	经营活动产生的现金流量净额
	　
	　
	　


[bookmark: OLE_LINK11]投标人名称（公章）：                


[bookmark: _Hlk108544583][bookmark: OLE_LINK10]注：1 在填写单位概况中的“企业资产”和“企业财务状况”时，如果投标人不适用企业会计制度或会计准则导致无法填写的，则可不填写，空白即可。
[bookmark: OLE_LINK8]2、在填写“资质证书”时，仅填写资质证书名称即可。

[bookmark: _Toc226046021]9-6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明格式
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：
我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。
若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：___________



[bookmark: _Toc226046022][bookmark: _Hlk51512814]9-7、投标人针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的声明格式
投标人针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的声明
投标人针对投标人须知2.2条第3项第（2）款的规定，我方声明：
1、与我方存在单位负责人与我方为同一人或者与我方存在直接控股、管理关系情况的其他供应商如下表：
	序号
	供应商名称
	相互关系

	
	【如不存在与投标人单位负责人同一人或者与直接控股、管理关系的供应商，可在此处填写“无”】
	【请填写：单位负责人为同一人、直接控股我方、直接管理我方、由我方直接控股或由我方直接管理】

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Hlk217843081]2、我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

投标人名称(公章)：__________________






[bookmark: _Toc236941178][bookmark: _Toc226046024]附件10 政府采购政策落实附件及其他文件
10-1 [bookmark: _Ref215143258][bookmark: _Ref215143429][bookmark: _Ref215143232][bookmark: _Ref215143283][bookmark: _Toc226046025][bookmark: _Hlk44011180]、中小企业声明函格式
[bookmark: OLE_LINK105]【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的项目/包件，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的项目/包件，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加【采购人单位名称】的【项目名称】【对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。】采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 【下肢外骨骼】，属于【招标文件投标人须知前附表第3条中明确的所属行业】行业；制造商为【企业名称】，从业人员______人，营业收入为_________万元，资产总额为__________万元注1，属于【填写：中型企业、小型企业 或 微型企业】；
2. 【标的名称2】，属于【招标文件投标人须知前附表第3条中明确的所属行业】行业；制造商为【企业名称】，从业人员______人，营业收入为_________万元，资产总额为__________万元，属于【填写：中型企业、小型企业 或 微型企业】；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK26]【……如有标的名称3或3以上标的请按上述格式继续扩展】
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】
日  期： 

注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。
3、招标文件投标人须知前附表第3条中注明货物的标的，使用“（货物）”格式填写；注明服务的标的，使用“（服务）”格式填写。
4、投标人不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）中享受政策的中型、小型、微企业的不必提供本格式文件。
[bookmark: _Hlk217843349]5、温馨提示：为保证填写正确，填写本函前，投标人应使用“中小企业规模自测”微信小程序，填写企业所属的行业和指标数据，事先进行企业规模类型自测，并根据自测结果填写声明函。
6、对于多标的的货物采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
7、中标人享受了本招标文件规定的中小企业扶持政策的，其中小企业声明函将按规定进行公告。


10-2 [bookmark: _Ref215143287][bookmark: _Toc226046026][bookmark: _Ref218437863][bookmark: _Ref218437852][bookmark: _Toc492365663][bookmark: _Ref215143264][bookmark: _Ref218437882][bookmark: _Ref215143248][bookmark: _Ref215143438][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]、残疾人福利性单位声明函格式
【对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”为“无”的，此项格式文件应编入《商务技术分册》。对招标文件第一章第二条第2项“落实政府采购政策需满足的资格要求”有具体要求的，此项格式文件应编入《资格、资信证明文件分册》。】
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__【采购人】_单位的__【项目名称】__项目采购活动【按投标实际情况在下方选择，在□中划勾或涂黑】：
□提供本单位制造的货物
□由本单位提供服务
□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：【投标人名称（投标人公章）】
日  期：

注：
1、符合（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供此格式文件。投标不涉及残疾人福利性单位的，无需填写此也无需提交此格式文件。
2、此表如未正确填写，评审时将不予承认。
3、中标人享受了本招标文件规定的残疾人福利性单位促进政策的，其残疾人福利性单位声明函将按规定进行公告。



10-3 [bookmark: _Ref215143271][bookmark: _Ref215143651][bookmark: _Toc226046028][bookmark: _Hlk217843415]、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
[bookmark: _Hlk217843447][bookmark: OLE_LINK147]【财政部会同有关部门规定了有关证明文件的本国产品，应当按规定提供证明文件；财政部尚未会同有关部门规定有关证明文件的本国产品，应当按照下列格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》。如投标中提供的产品均不符合本国产品标准，则无需提供此项（声明函或有关证明文件）。】
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK101]关于符合本国产品标准的声明函格式
[bookmark: OLE_LINK102]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
[bookmark: OLE_LINK15]1.【产品名称1】注1，生产厂为【厂名】注2，厂址为【生产厂址】。【产品名称1】的中国境内生产的组件成本占比≥【规定比例】注3。【产品名称1】的【关键组件】注4在中国境内生产。【产品名称1】的【关键工序】注5在中国境内完成。
2.【产品名称2】，生产厂为【厂名】，厂址为【生产厂址】。【产品名称2】的中国境内生产的组件成本占比≥【规定比例】。【产品名称2】的【关键组件】在中国境内生产。【产品名称2】的【关键工序】在中国境内完成。
【……如有成产品名称3或3以上产品的请按上述格式继续扩展】
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



公司（单位）名称（盖章）：【投标人名称并加盖公章】

日期：　     年　  月　  日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.中标、成交供应商如果提供了本《声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，则其本声明函或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

[bookmark: OLE_LINK129]
10-4 [bookmark: _Ref225171023][bookmark: _Toc226046029]、本国产品占比承诺函格式

【投标人为所投包件中，提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本（全部产品是指货物或服务采购包件中包含的全部货物、服务产品）之和的比例达到80%以上时，提供本承诺函。占比不足80%的，无需提供本承诺函。】

本国产品占比承诺函
本公司（单位）郑重承诺，我方已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
项目名称：_____________________
包件名称：_____________________
项目编号/包件号：_____________________
本公司（单位）为本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

[bookmark: OLE_LINK119]投标人名称（盖章）：_____________________
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