## 封2招标控制价
政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程）
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  | 3205975元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 叁佰贰拾万零伍仟玖佰柒拾伍圆整 |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间:2026年5月27日

## 表1总说明
总说明
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 3205975 | 85097 | 707911
合 计 |  | 3205975 | 85097 | 707911

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 715261 | 14748 | 99431
2 | 房屋建筑与装饰工程 | 679515 | 23953 | 288149
3 | 安装工程 | 397262 | 8270 | 78021
4 | 园林工程 | 1363937 | 38126 | 242310
5 | 暂列金 | 50000
合 计 |  | 3205975 | 85097 | 707911

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 688869
1.1 | 通用项目 | 360072
1.2 | 道路工程 | 70623
1.3 | 排水工程 | 258174
2 | 措施项目费 | 26392
2.1 | 总价措施项目费 | 19630
2.1.1 | 安全文明施工费 | 14748
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3408
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 1474
2.2 | 单价措施项目费 | 6762
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 715261
单位工程造价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 650434
1.1 | 一般土建 | 98218
1.2 | 装饰 | 552216
2 | 措施项目费 | 29081
2.1 | 总价措施项目费 | 28626
2.1.1 | 安全文明施工费 | 23953
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2278
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 2395
2.2 | 单价措施项目费 | 455
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 679515
单位工程造价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） 单项工程 安装工程 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 386464
1.1 | 电气工程 | 384015
1.2 | 水卫工程 | 2449
2 | 措施项目费 | 10798
2.1 | 总价措施项目费 | 10798
2.1.1 | 安全文明施工费 | 8270
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1701
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 827
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 397262
单位工程造价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） 单项工程 园林工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1310795
1.1 | 园林建筑 | 1226364
1.2 | 绿化种植 | 84431
2 | 措施项目费 | 53142
2.1 | 总价措施项目费 | 47247
2.1.1 | 安全文明施工费 | 38126
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6452
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 2669
2.2 | 单价措施项目费 | 5895
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 1363937
单位工程造价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） 单项工程 暂列金 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 | 50000
3.1 | 暂列金额 | 50000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 50000

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
路基修复一
1 | 010401003002 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:240×115×53水泥砖 (2)墙体类型、砌筑高度:详设计 | m3 | 9.981 | 699.43 |  | 6981.01
2 | 040402016002 | 钢筋混凝土盖板 | (1)材质:混凝土盖板 (2)强度等级:C30现拌普通混凝土 (3)规格尺寸:10CM厚 | m2 | 42.2 | 156.6 |  | 6608.52
灯带及配套用线管
3 | 040804001005 | 配管 | (1)材质:PVC (2)规格:DN25 (3)名称:电缆保护管 | m
4 | 040804002005 | 配线 | (1)材质:铜芯电力电缆线 (2)规格:YJV-1KV-2*6mm2 | m
5 | 040804001006 | 配管 | (1)材质:刚性阻燃管 (2)规格:DN16 (3)名称:灯带引上管 | m
6 | 040804002006 | 配线 | (1)材质:铜芯电力电缆线 (2)规格:YJV-1KV-2*2.5mm2 | m
7 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:12WCOB柔性防水型灯带 | m
8 | 040801001002 | 变压器 | (1)支架材质、规格:220-24V灯带防水变压器 | 台
9 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | (1)混凝土强度等级:C20现浇现拌普通混凝土挡土墙 (2)泄水孔材料品种、规格:道路两侧 | m3 | 141.176 | 642.77 |  | 90743.7
10 | 050606050002 | 文旅清单 | (1)结婚照背景打卡墙 (2)亚克力时钟 (3)撮合椅打卡点 (4)月亮天梯打卡点 (5)十步白头天梯打卡点 (6)仿铜玻璃钢十二生肖打卡点 (7)哪吒造型系列打卡点（8件/组） (8)彩色塑木凳打卡点 (9)龙鸟雕塑打卡点 (10)风车 (11)不锈钢彩色风玲 (12)爱情长廊门头 (13)穹顶七彩线 | 项 | 1 | 244472.5 |  | 244472.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(14)投影灯 (15)流星灯 (16)诗词灯 (17)塑像底座 (18)兔子摆件 (19)松鼠摆件 (20)启贤农场匾额
11 | 040305002002 | 干砌块料 | (1)材料品种、规格:片石挡土墙(干砌) | m3 | 5.418 | 287.83 |  | 1559.46
12 | 011508001002 | 泡沫塑料字 | (1)基层类型:朱子形象墙、让心灵在田野间呼吸 | 个（套） | 14 | 143.13 |  | 2003.82
13 | 040205018002 | 警示柱 | (1)类型:道口桩 (2)规格、型号:800*110 | 根 | 12 | 121.48 |  | 1457.76
14 | 040202020002 | 拦车杆 | (1)拦车杆 (2)200cm长40cm高76圆管1.5mm厚 | 套 | 36 | 173.47 |  | 6244.92
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (1)掺和料:10cm厚碎石底层 (2)厚度:15Cm (3)混凝土强度等级:C25预拌混凝土 | m2 | 425.66 | 103.09 |  | 43881.29
16 | 041001004001 | 铣刨路面 | (1)材质:混凝土路面 (2)厚度:4cm | m2 | 70.4 | 16.86 |  | 1186.94
17 | 040203003001 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青粘层 (2)喷油量:0.5L/m2 | m2 | 140.8 | 2.32 |  | 326.66
18 | 040203006001 | 沥青混凝土 | (1)厚度:6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20 C 碎石 (2)沥青混凝土种类:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13 C 碎石 (3)沥青运距28km | m2 | 70.4 | 158.7 |  | 11172.48
19 | 04B001 | 抗裂贴 | (1)抗裂贴 | m2 | 70.4 | 24.2 |  | 1703.68
20 | 040201021001 | 土工合成材料 | (1)材料品种、规格:土工格栅 | m2 | 70.4 | 21.24 |  | 1495.3
21 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:100*240*50透水砖铺设 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:50厚1：2.5水泥砂浆结合层 (3)图形:入口 | m2 | 24.909 | 100.94 |  | 2514.31
22 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | (1)块料品种、规格:嵌草砖 (2)基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C15混凝土垫层 (3)图形:50厚1：2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 89.14 | 93.59 |  | 8342.61
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
暗沟
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
23 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)砌体材料:MU10水泥砖 (2)盖板材质、规格:现浇混凝土盖板 (3)φ18@150双层双向布置 (4)内侧M5水泥砂浆抹面（1:1.5） | m | 281.6 | 673.06 |  | 189533.7
明沟
24 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | (1)砌体材料:MU10水泥砖 (2)盖板材质、规格:750*450铸铁盖板 (3)内侧M5水泥砂浆抹面（1:1.5） | m | 49.5 | 362.81 |  | 17959.1
明沟加高
25 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | (1)砌体材料:MU10水泥砖 (2)盖板材质、规格:750*450铸铁盖板 (3)内侧M5水泥砂浆抹面（1:1.5） | m | 189.4 | 243.23 |  | 46067.76
26 | 040501004001 | 塑料管 | (1)材质及规格:110#PVC排水管 | m | 128 | 36.04 |  | 4613.12
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
紫滕架
27 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C25基础(现拌普通混凝土) | m3
28 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 0.326 | 27.29 |  | 8.9
29 | 010501006001 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C25预拌非泵送混凝土 | m3 | 0.326 | 506.78 |  | 165.21
30 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:渣土 (2)运距:3km | m3 | 0.326 | 18.8 |  | 6.13
31 | 040901009001 | 预埋铁件 | (1)材料品种:基础制作(地脚螺栓安装) | t
32 | 010516005001 | 化学螺栓 | (1)4φ14化学螺栓 | 个 | 40 | 25.07 |  | 1002.8
33 | 040901009002 | 预埋铁件 | (1)材料品种:钢板 | t
34 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:钢板 | t | 0.013 | 8288.01 |  | 107.74
35 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)柱类型:紫藤花架立柱 (2)钢材品种、规格:120*120*3方钢 | t | 0.331 | 10764.95 |  | 3563.2
36 | 010604001001 | 钢梁 | (1)梁类型:紫藤花架钢梁 (2)钢材品种、规格:60*120*2方钢 | t | 1.536 | 10011.03 |  | 15376.94
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
37 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)油漆品种、遍数:红丹防锈漆二遍 | m2 | 114.444 | 36.85 |  | 4217.26
背景墙
38 | 020603009001 | 琉璃翘角头 | (1)类型:普通翘角 | 座 | 2 | 356.3 |  | 712.6
39 | 010901001001 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:本瓦屋脊 | m
40 | 020204007001 | 墙帽 | (1)树脂瓦墙帽 | m | 3.8 | 81.67 |  | 310.35
41 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:拆除原有屋面 | m2 | 175 | 44.92 |  | 7861
42 | 010901001002 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:树脂瓦 (2)粘结层砂浆的配合比:钢结构龙骨 (3)位置:爱情长廊 | m2 | 332.816 | 81.99 |  | 27287.58
43 | 010607004001 | 金属网栏 | (1)材料品种、规格:铁丝围网，高度1.5米 | m2 | 2587.65 | 14.53 |  | 37598.55
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
小木屋修缮
44 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:铝合金推拉窗 (2)玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 | m2 | 11.25 | 381.85 |  | 4295.81
45 | 011404001001 | 木护墙、木墙裙油漆 | (1)腻子种类、遍数:满刮腻子 (2)油漆品种、遍数:调和漆二遍 | m2
46 | 011405001003 | 金属面油漆 | (1)构件名称:红丹防锈漆两遍 | m2 | 240.658 | 10.85 |  | 2611.14
47 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:硬木板条墙面 | m2
48 | 011404004001 | 木方格吊顶天棚油漆 | (1)腻子种类、遍数:满刮腻子 (2)油漆品种、遍数:调和漆二遍 | m2 | 23.04 | 46.62 |  | 1074.12
49 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:300*300方木龙骨 | m2 | 36.9 | 145.64 |  | 5374.12
50 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲位加高 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 | m3 | 0.39 | 749.71 |  | 292.39
51 | 011505012001 | 走水槽 | (1)砖品种、规格:屋面走水槽 | m | 20 | 71.53 |  | 1430.6
52 | 020911001001 | 人工绘制彩色绘画 | (1)绘制部位:地面及台阶 (2)绘制基底种类:人工绘制彩色绘画 | m2 | 1821.281 | 169.88 |  | 309399.22
53 | 04BGQ0103001 | 树皮包围 | (1) 井（池）种类:水池3 | 根 | 2 | 117.22 |  | 234.44
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
54 | 011404014001 | 木地板油漆 | (1)地面翻新 | m2 | 59 | 21.41 |  | 1263.19
55 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:防腐木地板 | m2 | 149.551 | 456.98 |  | 68341.82
背景墙
56 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:原有墙面 (2)喷刷涂料部位:网红打卡墙 (3)刮腻子要求:满刮腻子二遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 21.84 | 41.02 |  | 895.88
57 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (1)基层类型:公厕 (2)涂料品种、喷刷遍数:刷涂料二遍 | m2 | 46.7 | 48.73 |  | 2275.69
58 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)构件名称:仓库屋面 | m2 | 530.925 | 10.85 |  | 5760.54
59 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（入口） | (1)喷刷涂料部位:入口修缮 (2)涂料品种、喷刷遍数:刷涂料二遍 | m2 | 15 | 41.02 |  | 615.3
60 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | (1)龙骨材料种类、规格、铺设间距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格、颜色:塑木地板 (3)40*60*1.0镀锌方管 | m2 | 286.883 | 494.63 |  | 141900.94
61 | 011107004001 | 地坪漆台阶面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚) | m2 | 72.961 | 88.42 |  | 6451.21
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
灯带及配套用线管
62 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:阻燃塑料电工管 (2)规格:PVC25 (3)名称:配管 (4)配置形式:埋地 | m | 3064.5 | 9.16 |  | 28070.82
63 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)规格:YJV-1KV-2*6mm2 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 | m | 3064.5 | 26.01 |  | 79707.65
64 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:阻燃塑料电工管 (2)规格:PVC16 (3)名称:配管（灯带引上） (4)配置形式:明配 | m | 1650.75 | 13.4 |  | 22120.05
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
65 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)规格:YJV-1KV-2.5mm2 (2)材质:铜芯 (3)名称:电力电缆 | m | 1650.75 | 11.64 |  | 19214.73
66 | 030412004007 | 装饰灯 | (1)名称:12WCOB柔性防水型灯带 | m | 2308.4 | 69.19 |  | 159718.2
67 | 030404031003 | 小电器 | (1)名称:220-24V灯带防水变压器 | 台 | 188 | 191.98 |  | 36092.24
68 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:吸顶灯 (2)型号:灯罩周长≤800mm | 套 | 3 | 77.19 |  | 231.57
69 | 030412004004 | 装饰灯（成品灯笼） | (1)名称:绸缎灯笼 | 套 | 251 | 69.71 |  | 17497.21
70 | 030412004005 | 装饰灯 | (1)名称:洗墙灯 (2)安装形式:打卡墙 | 套 | 4 | 168.92 |  | 675.68
71 | 030412004006 | 装饰灯 | (1)名称:射灯 (2)规格:100W (3)安装形式:门头 | 套 | 3 | 287.31 |  | 861.93
72 | GJ0801001002 | 变压器 | (1)规格:400w变压器 | 台
73 | 030404031002 | 小电器 | (1)名称:400w变压器(绸缎灯笼) | 台 | 7 | 442.91 |  | 3100.37
74 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铝芯 (2)规格:VVJ4*10mm2 (3)名称:电力电缆 | m
75 | 030408001005 | 电力电缆 | (1)规格:VVJ4*10mm2 (2)材质:铝芯 (3)名称:电力电缆 | m | 130 | 66.83 |  | 8687.9
76 | 030411001006 | 配管 | (1)规格:Φ40 (2)名称:JDG管 (3)配置形式:明配 | m | 130 | 32.13 |  | 4176.9
77 | 030404017002 | 配电箱 | (1)规格:600*600 (2)名称:成套配电箱 (3)安装方式:嵌墙安装 | 台 | 1 | 3859.83 |  | 3859.83
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
78 | 031004006002 | 大便器 | (1)材质:蹲式大便器安装 (2)组装形式:含给排水附件 | 组 | 1 | 607.49 |  | 607.49
79 | 031004007002 | 小便器 | (1)材质:壁挂式小便器安装(手动开关) (2)附件名称、数量:含给排水附件 | 组 | 1 | 405.19 |  | 405.19
80 | 031001006001 | 塑料管 | (1)仓库立面 (2)φ75塑料管 | m | 10 | 26.94 |  | 269.4
81 | 031006015001 | 水箱 | (1)12L靠墙塑料水箱 | 台 | 3 | 389.12 |  | 1167.36
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
透水混凝土路面
82 | 050201001001 | 园路 | (1)路床土石类别:100厚级配碎石垫层 | m2 | 5341.2 | 202.85 |  | 1083462.42
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)垫层厚度、宽度、材料种类:100mm厚中粒径C25透水混凝土底层 (3)路面厚度、宽度、材料种类:50mm厚细粒径彩色强固透水混凝土面层 (4)室外聚氨酯地坪漆
83 | 040901009003 | 预埋铁件 | (1)材料品种:5*5角铁 | t | 7.146 | 9353.07 |  | 66837.04
84 | 050307016001 | 花池1 | (1)120厚水泥砖砌花池 | m3 | 8.913 | 1028.42 |  | 9166.31
85 | 050307016002 | 花池2 | (1)200厚水泥砖砌花池 | m3 | 65.05 | 1028.42 |  | 66898.72
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
86 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | (1)回填土质要求:种植土 (2)取土运距:自行考虑 (3)回填厚度:按设计 | m3 | 504.945 | 53.09 |  | 26807.53
87 | 050102006001 | 移植攀缘植物 | (1)养护期:24个月 (2)植物种类:移植紫藤 | 株 | 976 | 59.04 |  | 57623.04
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 3036562.89

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 695631 | / | 14748
1.1 | 通用项目 | 360072 | 2.12 | 7634
1.2 | 道路工程 | 77385 | 2.12 | 1641
1.3 | 排水工程 | 258174 | 2.12 | 5473
2 | 其他总价措施费 | 695631 | / | 3408
2.1 | 通用项目 | 360072 | 0.49 | 1764
2.2 | 道路工程 | 77385 | 0.49 | 379
2.3 | 排水工程 | 258174 | 0.49 | 1265
3 | 扬尘污染防治措施费 | 14748 | / | 1474
3.1 | 通用项目 | 7634 | 10 | 763
3.2 | 道路工程 | 1641 | 10 | 164
3.3 | 排水工程 | 5473 | 10 | 547
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 650889 | / | 23953
1.1 | 一般土建 | 98673 | 3.68 | 3631
1.2 | 装饰 | 552216 | 3.68 | 20322
2 | 其他总价措施费 | 650889 | / | 2278
2.1 | 一般土建 | 98673 | 0.35 | 345
2.2 | 装饰 | 552216 | 0.35 | 1933
3 | 扬尘污染防治措施费 | 23953 | / | 2395
3.1 | 一般土建 | 3631 | 10 | 363
3.2 | 装饰 | 20322 | 10 | 2032
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 386464 | / | 8270
1.1 | 电气工程 | 384015 | 2.14 | 8218
1.2 | 水卫工程 | 2449 | 2.14 | 52
2 | 其他总价措施费 | 386464 | / | 1701
2.1 | 电气工程 | 384015 | 0.44 | 1690
2.2 | 水卫工程 | 2449 | 0.44 | 11
3 | 扬尘污染防治措施费 | 8270 | / | 827
3.1 | 电气工程 | 8218 | 10 | 822
3.2 | 水卫工程 | 52 | 10 | 5
园林工程
1 | 安全文明施工费 | 1316690 | / | 38126
1.1 | 园林建筑 | 1232259 | 2.97 | 36598
1.2 | 绿化种植 | 84431 | 1.81 | 1528
2 | 其他总价措施费 | 1316690 | / | 6452
2.1 | 园林建筑 | 1232259 | 0.49 | 6038
2.2 | 绿化种植 | 84431 | 0.49 | 414
3 | 扬尘污染防治措施费 | 38126 | / | 2669
总价措施项目清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
3.1 | 园林建筑 | 36598 | 7 | 2562
3.2 | 绿化种植 | 1528 | 7 | 107
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
1.1 | 暂列金 |  | 2.12
2 | 其他总价措施费 |  | /
2.1 | 暂列金 |  | 0.49
3 | 扬尘污染防治措施费 |  | /
3.1 | 暂列金 |  | 10
合 计 |  |  |  | 106301

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 6761.76 |  | 6761.76
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001001 | 基础模板 | (1)设备基础 | m2 | 6 | 75.81 |  | 454.86
装饰 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
园林工程 | [8 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 5895.4 |  | 5895.4
绿化种植 | [8 empty] | 分项工程(17园林)
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 13112.02

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 50000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 50000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 50000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
道路工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 984.91 | 1022.79 | 3449.51 | 395.1 | 351.14 |  | 558.31 |  | 6761.76
1.1 | 40107063 | 大型机械设备进出场(路面铣刨机) | 台次 | 1 | 268.61 | 498.73 | 1707.57 | 179.18 | 159.25 |  | 253.2 |  | 3066.54
1.2 | 40107062 | 大型机械设备进出场(沥青混凝土摊铺机) | 台次 | 1 | 716.3 | 524.06 | 1741.94 | 215.92 | 191.89 |  | 305.11 |  | 3695.22
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001001 | 基础模板 (1)设备基础 | m2 | 6 | 40.57 | 19.7 | 1.17 | 4.17 | 3.94 |  | 6.26 |  | 75.81
2.1 | 10117042 | 现浇混凝土胶合板模板(设备基础) | m2 | 6 | 40.57 | 19.7 | 1.17 | 4.17 | 3.94 |  | 6.26 |  | 75.81
装饰 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
水卫工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
园林工程 | [13 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [13 empty] | 分项工程(17园林)
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 331.62 | 559.81 | 3905.94 | 305.11 | 306.15 |  | 486.77 |  | 5895.4
3.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 |  | 185.06 | 1518.88 | 108.37 | 108.74 |  | 172.89 |  | 2093.94
3.2 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 165.81 | 178.88 | 1108.95 | 92.45 | 92.77 |  | 147.5 |  | 1786.36
3.3 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 165.81 | 195.87 | 1278.11 | 104.29 | 104.64 |  | 166.38 |  | 2015.1
绿化种植 | [13 empty] | 分项工程(17园林)
暂列金 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
暂列金 | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 707717.47
2 | 610000100003 | 综合人工 | 其他工程用工 | 工日 |  |  | 193.94
二 |  | 材料
1 | 01000020 | 型钢 | 综合 | t | 0.054 | 3547.01 | 190.12
2 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 993.294 | 3.547 | 3523.21
3 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 18.398 | 3053 | 56167.87
4 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 7 | 7.07 | 49.49
5 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg |  | 7.3
6 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 35.126 | 7.67 | 269.42
7 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 5.342 | 8.52 | 45.51
8 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 19.381 | 7.57 | 146.71
9 | 01030310 | 钢丝 | 综合 | kg |  | 4.62
10 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 1736.478 | 3.297 | 5725.17
11 | 01170010 | 镀锌工字钢 | 综合 | kg |  | 4.33
12 | 01190150 | 镀锌槽钢 | 5#-11# | kg |  | 3.81
13 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.236 | 3296.5 | 777.45
14 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 4809.258 | 3.319 | 15961.93
15 | 01290560 | 钢板 | Q345B | t | 2.016 | 4779 | 9636.18
16 | 01291220 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 |  | 25.09
17 | 01292010 | 树脂瓦 | 360型 | m2 | 350.968 | 27.84 | 9770.95
18 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 68.231 | 20.354 | 1388.78
19 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 29.072 | 48.67 | 1414.91
20 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 273.615 | 3.796 | 1038.64
21 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 4.845 | 3.23 | 15.65
22 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1471.374 | 0.4 | 588.55
23 | 02110310 | 树脂瓦屋脊 |  | 块 | 99.572 | 4.34 | 432.14
24 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 7.8 | 0.11 | 0.86
25 | 02230050 | 碳棒 | Φ8 | 根 | 5.44 | 1.73 | 9.41
26 | 02270001 | 白布 |  | kg | 14.536 | 24.86 | 361.36
27 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 4.631 | 4.67 | 21.62
28 | 02270100 | 树皮包围 |  | 根 | 2 | 95 | 190
29 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 |  | 4.67
30 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.1 | 5.17 | 0.52
31 | 02290090 | 麻刀 |  | kg | 0.114
32 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 22.76 | 1.49 | 33.91
33 | 02330030 | 草绳 |  | kg | 488 | 0.42 | 204.96
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 03010040 | 玻璃管锚栓 | Ф14 | 套 | 40.8 | 15.93 | 649.94
35 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 2.986 | 9.43 | 28.16
36 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 14.428 | 9.43 | 136.06
37 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 24.862 | 0.06 | 1.49
38 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 5591.78 | 0.09 | 503.26
39 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 3831.944 | 0.03 | 114.96
40 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ |  | 6.85
41 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 13.005 | 7.96 | 103.52
42 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 3.825 | 6.14 | 23.48
43 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 18.54 | 1.39 | 25.77
44 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 862.47 | 6.15 | 5304.19
45 | 03016160 | 沉头螺钉 | M6×55～65 | 个 | 795.6 | 0.31 | 246.64
46 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 4.04 | 19.29 | 77.93
47 | 03070690 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 4.04 | 17.09 | 69.04
48 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 4.2 | 3.27 | 13.73
49 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 4.04 | 15.88 | 64.16
50 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 40.503 | 8.85 | 358.45
51 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 33.904 | 10.62 | 360.06
52 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.17 | 0.09
53 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 0.468 | 6.73 | 3.15
54 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 380.549 | 6.86 | 2610.57
55 | 03130640 | 焊锡 |  | kg |  | 30.74
56 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg |  | 36.99
57 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 32.371 | 3.91 | 126.57
58 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 39.304 | 5.13 | 201.63
59 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 | 0.266 | 7.43 | 1.98
60 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 4.845 | 4.78 | 23.16
61 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 9.691 | 3.66 | 35.47
62 | 03131020 | 植筋专用钻头 | Ф11-14 | 个 | 1 | 8.01 | 8.01
63 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.856 | 0.44 | 0.38
64 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 49.753 | 0.23 | 11.44
65 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 5485.721 | 0.04 | 219.43
66 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 6.682 | 0.5 | 3.34
67 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.135 | 0.88 | 0.12
68 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg |  | 42.48
69 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 11.459 | 4.82 | 55.23
70 | 03210390 | 钢丝网 |  | m2 | 2717.032 | 7.08 | 19236.59
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
71 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
72 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 13.069 | 6.11 | 79.85
73 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 5134.861 | 0.323 | 1658.56
74 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 381856.221 | 0.341 | 130212.97
75 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 8.709 | 150.5 | 1310.7
76 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.036 | 131.1 | 4.72
77 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 261.068 | 131.1 | 34226.07
78 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 831.331 | 77.67 | 64569.46
79 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 91.565 | 116.5 | 10667.28
80 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 80.033 | 116.5 | 9323.8
81 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 0.547 | 83.35 | 45.61
82 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 28.221 | 116.5 | 3287.78
83 | 04050330 | 碎石（沥青用） | Φ0~5 | m3 | 4.44 | 101.81 | 452
84 | 04050340 | 碎石（沥青用） | Φ5-10mm | m3 | 2.004 | 127.476 | 255.46
85 | 04050350 | 碎石（沥青用） | Φ10~15 | m3 | 2.731 | 101.81 | 278.02
86 | 04050360 | 碎石（沥青用） | Φ10-20mm | m3 | 1.717 | 117.67 | 202.01
87 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 528.084 | 119.87 | 63301.48
88 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 282.656 | 56.72 | 16032.27
89 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 57185.049 | 0.18 | 10293.31
90 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.09 | 145.6 | 13.09
91 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.228 | 29.01 | 6.63
92 | 04090370 | 种植土 |  | m3 | 565.538 | 34.34 | 19420.59
93 | 04090430 | 矿粉 |  | kg | 701.299 | 0.76 | 532.99
94 | 04110200 | 片石 |  | m3 | 5.342 | 127.58 | 681.55
95 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 0.634 | 184.5 | 116.96
96 | 04130060 | 烧结粉煤灰砖 | 240×115×53 | 块 | 64 | 0.34 | 21.76
97 | 04130350 | 水泥砖 | 240×115×53 | 块 | 45939.453 | 0.39 | 17916.39
98 | 04130390 | 透水砖 | 5cm | m2 | 25.407 | 32 | 813.03
99 | 04130460 | 植草砖 | 600×400×5 | m2 | 90.923 | 32 | 2909.53
100 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 215.046 | 0.35 | 75.27
101 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 43473.581 | 0.39 | 16954.7
102 | 04170010 | 青(红) 本瓦(盖) | 240×220×10 | 块
103 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 195.177 | 0.99 | 193.23
104 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 7.212 | 2124 | 15318.53
105 | 05030130 | 防腐木 |  | m3 | 7.851 | 4726 | 37105.85
106 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.31 | 1858 | 575.91
107 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 4.872 | 1442 | 7025.67
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
108 | 05030230 | 硬木锯材 |  | m3 |  | 1504
109 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.4 | 1969 | 787.6
110 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 9.338 | 46.9 | 437.93
111 | 08010060 | 塑像底座 |  | 套 | 7 | 680 | 4760
112 | 08010060 | 兔子摆件 |  | 套 | 2 | 68 | 136
113 | 08010060 | 松鼠摆件 |  | 套 | 3 | 58 | 174
114 | 08010060 | 启贤农场匾额 |  | 套 | 1 | 4400 | 4400
115 | 09030040 | 烤漆地板木 | 600-900×90×18 成品 | m2 |  | 274.34
116 | 09030040 | 塑木板 | 2.4厚 | m2 | 301.227 | 266.5 | 80277.04
117 | 12390160 | 聚氯乙烯字 | 0.2m2以内 | 个 | 14.14 | 53.42 | 755.36
118 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 8.107 | 7.17 | 58.12
119 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 5.685 | 11.95 | 67.93
120 | 13010290 | 聚氨酯环氧面漆 |  | kg | 10094.868 | 18.6 | 187764.54
121 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 136.899 | 10.62 | 1453.87
122 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 4.281 | 7.08 | 30.31
123 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 170.522 | 2.21 | 376.85
124 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 1.979 | 24.28 | 48.05
125 | 13030610 | 环氧地坪面漆 |  | kg | 25.536 | 19.07 | 486.98
126 | 13030620 | 环氧地坪中涂漆 |  | kg | 109.442 | 18 | 1969.95
127 | 13030630 | 环氧渗透地坪底漆 |  | kg | 14.592 | 18 | 262.66
128 | 13030640 | 环氧渗透地坪釉平面漆 | 含拉毛 | kg | 51.073 | 23.76 | 1213.49
129 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 10.345 | 17.7 | 183.1
130 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 43.711 | 17.7 | 773.69
131 | 13050090 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 205.044 | 3.19 | 654.09
132 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 10.27 | 0.1
133 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 4.845 | 13.18 | 63.86
134 | 13310010 | 乳化沥青 |  | kg | 158.659 | 3.27 | 518.82
135 | 13310030 | 石油沥青 | 60-100# | t |  | 3780
136 | 13310040 | 石油沥青 | 60-100# | kg | 755.705 | 3.78 | 2856.56
137 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 1005.913 | 3.63 | 3651.47
138 | 13330260 | 聚合物改性沥青抗裂贴 |  | m2 | 83.8 | 9.912 | 830.62
139 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 237.733 | 1.33 | 316.19
140 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 33.176 | 4 | 132.71
141 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 2.07 | 10.08 | 20.87
142 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 16.056 | 11.95 | 191.87
143 | 14030001 | 柴油 | 综合 | kg | 7.744 | 8.39 | 64.97
144 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg |  | 6.16
145 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 24.226 | 9.63 | 233.3
146 | 14030060 | 变压器 |  | 台 |  | 126
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
147 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 15.328 | 7.26 | 111.28
148 | 14070070 | 彩色塑木凳 |  | 套 | 16 | 480 | 7680
149 | 14070070 | 成品灯笼 |  | 套 | 251 | 55 | 13805
150 | 14070070 | 仿铜玻璃钢十二生肖 |  | 套 | 1 | 28400 | 28400
151 | 14070070 | 结婚照背景打卡墙 |  | 套 | 1 | 4800 | 4800
152 | 14070070 | 亚克力时钟 |  | 套 | 1 | 5720 | 5720
153 | 14070070 | 撮合椅 |  | 套 | 1 | 1500 | 1500
154 | 14070070 | 月亮天梯 |  | 套 | 1 | 22500 | 22500
155 | 14070070 | 十步白头天梯 |  | 套 | 1 | 23500 | 23500
156 | 14070070 | 哪吒造型系列 |  | 套 | 1 | 30800 | 30800
157 | 14070070 | 龙鸟雕塑打卡点 |  | 套 | 2 | 25400 | 50800
158 | 14070070 | 拦车杆 |  | 套 | 36 | 140 | 5040
159 | 14070240 | 清油 |  | kg | 1.02 | 14 | 14.28
160 | 14070290 | 熟桐油 |  | kg | 1.844 | 13.75 | 25.35
161 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41
162 | 14230100 | 群青 |  | kg | 291.405 | 12.21 | 3558.05
163 | 14230150 | 乌烟 |  | kg | 0.41
164 | 14230240 | 颜料 |  | kg | 4918.075 | 5.31 | 26114.98
165 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.691 | 6.64 | 4.59
166 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 4.845 | 7.79 | 37.74
167 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 65.009 | 2.92 | 189.83
168 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 89.187 | 21.45 | 1913.06
169 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 0.198 | 11.31 | 2.24
170 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 2276.544 | 3.57 | 8127.26
171 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 62.709 | 2.05 | 128.55
172 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 16.185 | 2.88 | 46.61
173 | 14390100 | 松烟 |  | kg | 18.213 | 1.99 | 36.24
174 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 108.118 | 4.01 | 433.55
175 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 25.225 | 21.35 | 538.56
176 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 21.555 | 7.08 | 152.61
177 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 5.287 | 13.27 | 70.17
178 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.057 | 14.76 | 0.84
179 | 14410530 | 乳胶 |  | kg | 200.341 | 7.35 | 1472.51
180 | 14410640 | 粘结剂 |  | g | 409.6 | 0.02 | 8.19
181 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 4.715 | 7.56 | 35.65
182 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 3134.03 | 4.106 | 12868.33
183 | 17030290 | JDG管 | Φ40 | m | 133.9 | 9.621 | 1288.25
184 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根 | 3.03 | 10.71 | 32.45
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
185 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.18 | 8.19 | 1.47
186 | 17250480 | 塑料管(粘接) | Φ110 | m | 129.92 | 22.27 | 2893.32
187 | 17250860 | 硬塑料管埋地敷设(公称直径25mm以内) |  | m |  | 1.8
188 | 17253140 | 塑料排水管 | Φ75 | m | 9.93 | 13.67 | 135.74
189 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 3.03 | 8.5 | 25.76
190 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 2377.652 | 0.81 | 1925.9
191 | 18150560 | 硬塑料管接头 | DN32 | 个 |  | 4.09
192 | 18250050 | 管卡(带膨胀螺栓) | DN32 | 套 | 4.2 | 2.92 | 12.26
193 | 18250920 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ75 | 个 | 0.65 | 4.56 | 2.96
194 | 19010690 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个 | 1.01 | 13.85 | 13.99
195 | 21150001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 4.04 | 39.23 | 158.49
196 | 21150020 | 蹲式大便器 | 瓷高水箱 | 套 | 1.01 | 268 | 270.68
197 | 21150020 | 蹲式大便器 | 瓷高水箱 | 套 | 3.03 | 53.41 | 161.83
198 | 21170001 | 挂斗式小便器 |  | 套 | 1.01 | 262 | 264.62
199 | 21310050 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 3.03 | 24.78 | 75.08
200 | 25000020 | 12WCOB柔性防水型灯带 |  | 套 | 1865.187 | 38 | 70877.11
201 | 25000020 | 成套灯具 |  | 套 | 3.03 | 43 | 130.29
202 | 25000020 | 洗墙灯 |  | 套 | 2.99 | 143 | 427.51
203 | 25000020 | 门头射灯 | 100W | 套 | 3.03 | 214.5 | 649.94
204 | 27170070 | 塑料胶布带 | 25mm×10m | 卷 |  | 3.54
205 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 13.27 | 1.99
206 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  | 2.27
207 | 28000010 | 绝缘电线 |  | m |  | 17.7
208 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 105.911 | 3.02 | 319.85
209 | 28031530 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 2.5 | m |  | 2.34
210 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 7908.787 | 1.68 | 13286.76
211 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 48.88 | 3.28 | 160.33
212 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-1KV-2*6mm2 | m | 3095.145 | 13.55 | 41939.21
213 | 28110020 | 铝芯电力电缆 | VVJ4*10mm2 | m |  | 7.96
214 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-1KV-2.5mm2 | m | 1667.258 | 2.34 | 3901.38
215 | 28110020 | 铝芯电力电缆 | VVJ4*10mm2 | m | 131.3 | 45.6 | 5987.28
216 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 475.53 | 1.74 | 827.42
217 | 29060740 | 镀锌电线管卡子 | 40 | 个 | 88.27 | 0.38 | 33.54
218 | 29060810 | 镀锌电线管塑料护口 | DN40～50 | 个 | 20.15 | 0.55 | 11.08
219 | 29060930 | 阻燃塑料电工管 | PVC25 | m | 3248.37 | 1.8 | 5847.07
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
220 | 29060930 | 刚性阻燃管 | DN16 | m | 1749.795 | 2.2 | 3849.55
221 | 29061380 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 346.658 | 0.11 | 38.13
222 | 29061400 | 难燃塑料管接头 | 25 | 个 | 631.287 | 0.26 | 164.13
223 | 29061460 | 难燃塑料管卡子 | 15 | 个 | 2773.26 | 0.09 | 249.59
224 | 29061530 | 难燃塑料管三通 | 15 | 个 | 52.824 | 0.32 | 16.9
225 | 29061600 | 难燃塑料管伸缩接头 | 15 | 个 | 34.666 | 1.16 | 40.21
226 | 29061670 | 难燃塑料管弯头 | 15 | 个 | 34.666 | 0.27 | 9.36
227 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 1414.91 | 0.71 | 1004.59
228 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.59 | 3.23
229 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 1902.122 | 1.94 | 3690.12
230 | 29170180 | 镀锌地线夹 | 40 | 套 | 107.12 | 0.3 | 32.14
231 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 247.108 | 30.17 | 7455.24
232 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 1133.789 | 3.15 | 3571.43
233 | 31090001 | 望砖 | 210×105×17 | 块 |  | 5.34
234 | 31170001 | 巴黎绿 |  | kg | 692.087 | 28.76 | 19904.42
235 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 2350.208 | 0.44 | 1034.09
236 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg |  | 5.31
237 | 33010330 | 钢柱 |  | t | 0.331
238 | 33010350 | 钢梁 |  | t | 1.536
239 | 33410420 | PVC成品水槽 |  | m | 20 | 46 | 920
240 | 34090100 | 纸筋 |  | kg
241 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 3.773 | 0.46 | 1.74
242 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 372.188 | 0.73 | 271.7
243 | 34110050 | 煤 |  | kg | 23.247 | 0.769 | 17.88
244 | 34110080 | 水 |  | m3 | 1634.218 | 2.23 | 3644.31
245 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 290.715 | 0.88 | 255.83
246 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg |  | 5.75
247 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 1.223 | 36.28 | 44.36
248 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 189.105 | 36.28 | 6860.74
249 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 33.277 | 5.31 | 176.7
250 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg |  | 5.75
251 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 4.512 | 155.3 | 700.71
252 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 532.448 | 0.29 | 154.41
253 | 36010280 | 750*450铸铁盖板 |  | 套 | 321.18 | 68.22 | 21910.9
254 | 36030010 | 土工格栅 |  | m2 | 77.44 | 11.5 | 890.56
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
255 | 36030010 | 抗裂贴 |  | m2 |  | 15
256 | 36210080 | 标志杆 | 单柱 | 根 | 12 | 80 | 960
257 | 403300100053 | 琉璃翘角(普通) | 500×200×180 | 座 | 2 | 160 | 320
258 | 430501100237 | 铁件 |  | kg | 12.44 | 5.04 | 62.7
259 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 17216.073 | 1 | 17216.07
260 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 6403.191 | 1 | 6403.19
261 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 0.055 | 1 | 0.06
262 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 159.075 | 1 | 159.08
263 | 49010700 | 回程费 |  | 元 | 624.349 | 1 | 624.35
264 | 49011001 | 人工绘制彩色绘画 |  | m2 |  | 270
265 | 49011002 | 变压器 |  | 台 |  | 360
266 | 49011002 | 风车 |  | 套 | 1530 | 4 | 6120
267 | 49011003 | 不锈钢彩色风玲 |  | 套 | 45 | 67.5 | 3037.5
268 | 49011003 | 配电箱 |  | 台 | 1 | 2860 | 2860
269 | 49011004 | 爱情长廊门头 |  | 套 | 1 | 5200 | 5200
270 | 49011005 | 穹顶七彩线 |  | m | 20700 | 1.6 | 33120
271 | 49011006 | 投影灯 |  | 套 | 1 | 3100 | 3100
272 | 49011007 | 流星灯 |  | 套 | 230 | 20 | 4600
273 | 49011007 | 诗词灯 |  | 套 | 110 | 37.5 | 4125
274 | 55430010 | 220-24V灯带防水变压器 |  | 台 | 188 | 126 | 23688
275 | 55430010 | 400w变压器(绸缎灯笼) |  | 台 | 7 | 324 | 2268
276 | 570700900001 | 石灰粘土砂浆 | 1:0.3:4 | m3 | 0.026 | 194.356 | 5.02
277 | 570700900055 | 乌烟麻刀石灰浆 |  | m3 | 0.014 | 148.171 | 2.03
278 | 570700900075 | 麻刀石灰浆 |  | m3 | -0.005 | 148.171 | -0.68
279 | 570700900077 | 纸筋石灰浆 |  | m3 |  | 148.171
280 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 9.336 | 318.284 | 2971.53
281 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 32.538 | 194.385 | 6324.97
282 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 19.886 | 201.205 | 4001.19
283 | 80010470 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1.5 M50(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  | 423.537
284 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 6.77 | 315.516 | 2136.02
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
285 | 80030010 | 石灰麻刀砂浆 | 1:2.5 | m3 |  | 213.67
286 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 2.156 | 181.815 | 392.06
287 | 80213475 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 4.283
288 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 143.294 | 345.42 | 49496.49
289 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  | 361.19
290 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 122.749 | 359.56 | 44135.78
291 | 80216010 | 预拌非泵送彩色透水混凝土 | C25(42.5) 碎石5~10mm | m3 | 271.867 | 816.16 | 221887.04
292 | 80216140 | 预拌混凝土 | C10 | m3 |  | 217.95
293 | 80216185 | 透水混凝土 | 4.5MPa | m3 |  | 1068
294 | 80250170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m3 | 2.851 | 1073 | 3059.34
295 | 80250300 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 C 碎石 | m3 | 4.266 | 1050 | 4479.55
296 | 80270160 | 透水水泥混凝土 | C25(42.5) | m3 | 542.132 | 406.64 | 220452.48
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 6.783 | 39.84 | 270.25
2 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1477.723 | 738.86
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 3.188 | 154.892 | 493.75
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 38.465 | 18.725 | 720.26
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 38.465 | 24.636 | 947.62
6 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 32.047 | 8.97 | 287.46
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 4.045 | 911.95 | 3688.66
8 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 996.197 | 498.1
9 | 99070270 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.0m3 | 台班 | 1.161 | 981.418 | 1139.79
10 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 3.648 | 561.776 | 2049.25
11 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.542 | 582.451 | 315.47
12 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 1.884 | 643.772 | 1212.66
13 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.008 | 622.73 | 4.91
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.623 | 994.639 | 619.25
15 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 3.5 | 1560.032 | 5460.11
16 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.631 | 278.56 | 175.86
17 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.643 | 80.367 | 51.66
18 | 99090100 | 履带式起重机 | 提升质量40t | 台班 | 0.022 | 1412.806 | 31.65
19 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 2.427 | 499.362 | 1211.99
20 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 4.092 | 842.379 | 3446.74
21 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.057 | 1194.657 | 68.38
22 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.534 | 487.216 | 260.39
23 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.203 | 666.728 | 135.17
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 4.665 | 783.935 | 3657.36
25 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 1.604 | 518.532 | 831.61
26 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 657.864 | 328.93
27 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 11.895 | 773.813 | 9204.78
28 | 99130248 | 轮胎压路机 | 工作质量16t | 台班 | 0.104 | 861.395 | 89.75
29 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 |  | 27.16
30 | 99130320 | 汽车式沥青喷洒机 | 箱容量4000L | 台班 | 0.08 | 1031.874 | 82.09
31 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 0.104 | 1315.311 | 137.04
32 | 99130550 | 路面铣刨机 | W2000(租赁价) | 台班 | 0.065 | 10320 | 668.41
33 | 99130950 | 沥青洒布机 | 500L | 台班 | 16.024 | 27 | 432.64
34 | 99130990 | 沥青混凝土摊铺机(停滞) | 8t | 台班 | 0.5 | 363.81 | 181.91
35 | 99131000 | 路面铣刨机(停滞) | W1000L | 台班 | 0.5 | 295.08 | 147.54
36 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 2.028 | 41.071 | 83.29
37 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 4.025 | 24.725 | 99.53
38 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.145 | 138.46 | 20.13
39 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.057 | 134.38 | 7.66
40 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.057 | 306.09 | 17.45
41 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.057 | 235.6 | 13.43
42 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.106 | 703.718 | 74.78
43 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.235 | 651.831 | 153.12
44 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.154 | 362.97 | 55.75
45 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.178 | 376.84 | 67.11
46 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 33.931 | 25.644 | 870.12
47 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.36 | 32.073 | 11.54
48 | 99230100 | 氧割设备 |  | 台班 | 38.5 | 104.83 | 4035.96
49 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.387 | 219.68 | 84.96
50 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 9.015 | 89.46 | 806.45
51 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 3.661 | 86.22 | 315.65
52 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 29.419 | 90.205 | 2653.7
53 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.931 | 110.92 | 214.24
54 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 2.148 | 123.065 | 264.3
55 | 99250250 | 二氧化碳气体保护焊机 | NB500 | 台班 | 0.417 | 131.33 | 54.77
56 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 0.132 | 279.03 | 36.94
57 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.38 | 111.18 | 42.25
58 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.461 | 279.03 | 128.58
59 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.19 | 38.97 | 7.4
60 | 99310010 | 清扫机 | S160(租赁价) | 台班 | 0.065 | 1720 | 111.4
61 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 2.966 | 605.265 | 1795.17
62 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.532 | 29.347 | 15.61
63 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.421 | 49.96 | 21.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：政和县铁山现代农业产业带建设项目（东涧村生产道路提升工程） | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
64 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.387 | 369.357 | 142.78
65 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.001 | 33.454 | 0.03
66 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 0.532 | 6.86 | 3.65
67 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 7.969 | 1 | 7.97
68 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 1577.548 | 1 | 1577.55
69 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.19 | 59.56 | 11.32
70 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 2.937 | 16.299 | 47.87