中国海洋大学西海岸校区食工楼实验室通风系统建设项目变更公告

（项目编号：HYHAQD2022-0118）

各潜在投标人：

海逸恒安项目管理有限公司受中国海洋大学的委托，对中国海洋大学西海岸校区食工楼实验室通风系统建设项目（项目编号：HYHAQD2022-0118，以下简称本项目）以公开招标方式组织采购，本项目于2022年4月19日在中国政府采购网和中国海洋大学采购与招标管理中心网站发布公告。

现针对本项目实际情况作如下变更：

招标文件第四章采购内容及项目要求第六条实验室通风设备指标要求“3.PP通风柜 3.2 ★泄漏率：在0.5m/s的面风速条件下，通风柜浓度值（泄漏率）分为外测量面试验、内测量面试验以及干扰试验，且三个浓度试验值均≤0.01ppm；或在0.5m/s的面风速条件下，示踪气体浓度值、拉门影响、周边扫描浓度值≤0.02ppm。”

变更为“3.PP通风柜 3.2 泄漏率：在0.5m/s的面风速条件下，通风柜浓度值（泄漏率）分为外测量面试验、内测量面试验以及干扰试验，且三个浓度试验值均≤0.01ppm；或在0.5m/s的面风速条件下，示踪气体浓度值、拉门影响、周边扫描浓度值≤0.02ppm。”
招标文件其他内容不变，特此公告。本公告作为招标文件的组成部分之一，与招标文件不一致的部分以本公告为准。由此带来的不便敬请谅解。

招 标 人：中国海洋大学

地    址：青岛市崂山区松岭路238号中国海洋大学崂山校区行远楼

联 系 人：赵老师

电    话：0532-66781979

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

地    址：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202室

联 系 人：逄昊晟
电    话：0532-85761207

邮    箱：panghaosheng@sdhyha.com

2022年4月20日
