[image: image2.png]C

=



重庆爱采招标代理有限公司                                              询价通知书
[image: image1.png]C

=



重庆爱采招标代理有限公司                                               询价通知书

政府采购

询价通知书
项   目   号：WZQ25A00297
代理执行编号：ACZB-ZFCG-2025051A

项  目 名 称：万州区公安局DNA试剂耗材采购
采   购  人 ：重庆市万州区公安局
采购代理机构：重庆爱采招标代理有限公司

二O二五年六月

目  录

- 3 -第一篇 询价邀请书


- 3 -一、询价内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、询价资质要求


- 3 -四、询价有关说明


- 5 -五、保证金


- 6 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 6 -七、其他有关规定


- 6 -八、联系方式


- 8 -第二篇  询价项目技术（质量）需求


- 8 -一、项目一览表


- 8 -二、技术参数


- 15 -三、质量要求


- 15 -四、 安装要求


- 15 -五、安全要求


- 17 -第三篇  询价项目服务需求


- 17 -一、交货时间、地点及验收方式


- 17 -二、报价要求


- 17 -三、质量保证及售后服务


- 18 -四、 付款方式


- 18 -五、知识产权


- 18 -六、培训


- 18 -七、其他


- 19 -第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止


- 19 -一、采购程序


- 20 -二、评定成交的标准


- 20 -三、无效报价


- 21 -四、采购终止


- 22 -第五篇 供应商须知


- 22 -一、询价费用


- 22 -二、询价通知书


- 22 -三、电子响应文件


- 23 -四、成交供应商的确定和变更


- 24 -五、成交通知


- 24 -六、关于质疑和投诉


- 25 -七、签订合同


- 26 -八、项目验收


- 26 -九、采购代理服务费


- 26 -十、交易服务费


- 27 -十一、政府采购信用融资


- 28 -第六篇  合同草案条款


- 31 -第七篇 响应文件格式要求


- 32 -一、经济部分


- 34 -二、技术（质量）部分


- 36 -三、服务部分


- 38 -四、资格条件及其他


- 42 -五、其他资料





第一篇 询价邀请书
重庆爱采招标代理有限公司受重庆市万州区公安局委托，对万州区公安局DNA试剂耗材采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

一、询价内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	成交供应商数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	万州区公安局DNA试剂耗材采购
	50.66
	1 
	工业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为50.66万元。

三、询价资质要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目专门面向中小企业采购，所提供产品制造商应为中小企业（包括中型、小型和微型企业，须提供“中小企业声明函”）或监狱企业（提供“监狱企业证明文件”）或残疾人福利性单位（提供“残疾人福利性单位声明函”）。

注：

①“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章，声明函格式详见本询价通知书第七篇“中小企业声明函”；

②“监狱企业证明文件”应当由供应商提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

③“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性。
（三）本项目的特定资格要求：无。

四、询价有关说明

（一）供应商应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮。完成本项目询价通知书以及图纸、澄清等询价前公布的所有项目资料（本次询价不提供纸质版询价通知书）的获取和下载，无论供应商下载或获取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

注：登陆“重庆市政府采购网”获取电子标书无须CA证书，CA证书仅用于制作电子响应文件、开标解密。

（三）询价公告所附询价通知书仅供阅览使用，供应商只有在规定的采购文件提供期限内登陆“重庆市政府采购网”→进入“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处→搜索该项目，并在项目信息右侧点击“在线获取”按钮，完成网上获取采购文件，供应商才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。即：若供应商未通过以上获取采购文件流程完成采购文件的下载、获取，供应商将无法在电子招投标系统中上传电子响应文件。

注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的供应商须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书（办理CA证书费用由供应商自行承担）并下载电子投标文件制作系统，制作电子响应文件进行互联网在线响应，具体操作流程请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法递交电子响应文件或询价响应失败的，其后果皆由供应商自行承担。

1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心” →“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照要求操作。

2.电子响应文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载“投标文件制作工具下载_64(含32位)”、“CA证书及签章驱动” 安装包，并按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》要求操作。

（四）询价通知书公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日

（五）询价通知书获取期限及询价通知书售价

1.询价通知书获取期限：2025年6月27日至2025年7月2日。

2.询价通知书阅览：详见本项目询价公告的附件。

3.询价通知书售价：人民币0.00元/包。

（六）电子响应文件递交

1.电子响应文件递交方式：本项目采用网上递交方式，供应商于电子响应文件递交截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块内找到对应响应项目，进行电子响应文件递交。

2. 电子响应文件递交开始时间、截止时间：2025年7月3日北京时间9:30—2025年7月4日北京时间9:30（以电子招投标平台显示的时间为准，其他时间不接受任何形式的送达）。

（七）询价信息

1.询价开始时间：2025年7月4日北京时间9:30

2.询价方式：本项目采用网上在线询价方式，供应商的法定代表人或其授权代表须持CA证书和可以上网的电脑（用于在线询价的电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡等功能），于规定的询价开始时间前登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“ 开评标大厅”，进入电子开标室完成在线准备。询价开始后供应商须根据采购代理机构引导来完成电子响应文件解密、查看开标一览汇总表等工作。

供应商的法定代表人或其授权代表也可以持CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（用于在线询价的笔记本电脑必须带有摄像头和麦克风、声卡、等功能）、无线网卡于询价开始时间前，到达线下指定询价地点参加在线询价。供应商线下持对应设备到线下指定询价地点参与在线询价都是由供应商主观自行决定。因供应商自身原因导致未能在规定时间内解密电子响应文件或参与询价的，其后果由供应商自行承担。

3.线下指定询价地点：重庆市万州区公共资源交易中心开标室（重庆市万州区政务服务中心7楼（江南大道295号）。

注：电子招投标系统开标时间前的30分钟是供应商自主在线准备环节时间（是否在线准备由供应商主观决定，在线准备环节意义在于提前测试CA证书与当前电脑设备运行环境是否正常），在线准备环节不具备签到意义，特此声明。

（八）其他补充事宜

1. 供应商如未在规定解密时长（电子响应文件截止时间后30分钟为解密时长）内解密电子响应文件的情形约定：

（1）因政府采购全程电子化系统原因影响解密时长的，采购人/采购代理机构可根据现场实际情况延长解密时长。供应商在仍不能正常解密的情况下，供应商可向采购人/采购代理机构申请，启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施。

（2）因供应商原因未完成解密工作的，且未在规定解密时长内向采购人/采购代理机构申请启用上传不加密的电子备份响应文件的方法作为补救措施或者已申请启用电子备份响应文件后仍不在规定解密时长内提供有效不加密的电子备份响应文件的情况，都视为供应商在递交电子响应文件截止时间后撤销电子响应文件，响应无效。

2.本项目采用全流程电子招投标。各供应商需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《采购公告附件（投标人必看手册）》（《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》），并按其对应手册要求完成操作。

五、保证金

为响应国家政策，优化营商环境，减轻企业负担，本项目不收取询价保证金。

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市万州区公安局
联系人：程老师

电  话：15870576066

地  址：重庆市万州区江南大道307号

（二）采购代理机构：重庆爱采招标代理有限公司

联系人：李老师

电  话：023-62551600   17323966875 

地  址：重庆市巴南区李渡路59号（李家沱大融城B4栋）2-1、2-2

（三）电子招投标技术指导

名  称：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：谭老师

电  话：023-88158029（工作日）   18315002442

（四）CA证书厂商（请自行选择任意一家服务机构办理，排名不分先后）

1. 名 称：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662

2.名 称：网证通

联系人：刘娟

电  话：023-63010240   18996084960 

第二篇  询价项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	项目名称
	数量/单位
	备注

	万州区公安局DNA试剂耗材采购
	1批
	1、本项目带“★”号的产品为核心产品；

2、“DNA进口试剂耗材参数”中序号1-11项经批准可以采购进口产品。


二、技术参数

	序号
	通用名称
	产品名称

（标的名称）
	规格
	数量
	参数

	DNA进口试剂耗材参数

	1
	★常染色体扩增试剂盒
	★常染色体扩增试剂盒
	200人份/盒
	3盒
	1、采用六色及以上荧光技术。
2、产品单管可同时扩增位点数≥25个，必须包含Amelogenin以及20个核心CODIS基因座即D2S1338、D3S1358、D5S818、D7S820、D8S1179、D12S391、D13S317、D16S539、D18S51、D19S433、D21S11、CSF1PO、FGA、TH01、TPOX、vWA、D1S1656、D2S441、D10S1248、D22S1045，响应文件中提供产品说明书并加盖供应商公章以佐证本条参数。
3、产品具有的未列入核心CODIS的基因座需为中国人群多态性较高的基因座，即同时满足H（杂合度）≥0.7以及DP（个体识别概率）≥0.9，符合公安部《DNA鉴定文书规范》中《中国人群STR基因座遗传学基础数据》要求。
4、为及时发现潜在混合分型，所提供产品需包含Y染色体遗传标记。
5、试剂盒可供25ul标准扩增体系至少200次检测反应。
6、为保证降解、疑难检材更容易得到较多STR分型结果，产品扩增片段长度小于250bp的位点数≥10个。
7、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，用于判定PCR扩增效能。
8、为提高微量检材检出率，产品PCR反应体系中模板体积需≥总反应体积的60%。
9、PCR扩增时间≤90分钟。
10、产品名称及位点信息录入全国公安机关DNA数据库，无需人工删减即可直接导入并进行比对。
11、产品必须为原装正品，生产批号全部可追溯，确保试剂的有效期至少1年。

	2
	★Y染色体扩增试剂盒
	★Y染色体扩增试剂盒
	100人份/盒
	1盒
	1、采用六色荧光技术，单管可同时扩增≧38个Y染色体基因座。
2、Y染色体基因座须包含以下遗传标记：DYS19， DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522， DYS527a，DYS527b, DYS533，DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645，GATA H4， 以及Y-indel rs199815934， rs759551978， rs771783753，响应文件中提供产品说明书并加盖供应商公章以佐证本条参数。
3、最大检测片段小于535 bp，内含有11个Mini-STR (扩增子长度在250 bp以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测, 可以获得更多Y染色体信息。
4、扩增产物中须含有内部质量参考（IQC），用于判定PCR扩增效能。
5、扩增时间≦70分钟。
6、试剂盒可供25ul标准扩增体系至少100次检测反应。
7、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度达到125 pg DNA模板量 。
8、在具有高女性背景的情况下，如男性：女性=1:4000 （女性1ug摄入量）时，都可分辨获得完整的Y-STR分型信息。
9、试剂盒名称及位点信息已录入国家DNA数据库。无需人工删减即可直接导入公安部DNA数据进行比对，用于案件检验。
10、产品必须为原装正品，生产批号全部可追溯，确保试剂的有效期至少1年。

	3
	★分子量内标
	★分子量内标
	LIZ-600,800次检测/袋
	1袋
	1、五种染料标记的高密度测量标准品。
2、可对片段分析数据进行可重复的测量。
3、用于大小在20-600个核苷酸范围的片段，提供以下长度的36种单链标记片段: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 和 600。供应商在响应文件中须提供产品官网截图证明并加盖供应商公章（网页打印件需显示查询的官网地址）。
4、可供800次/袋上样。

	4
	★阴极缓冲液
	★阴极缓冲液
	4瓶/盒
	4盒
	与采购人ABI3500型遗传分析仪配套使用；测序仪电泳阴极缓冲液，4瓶/盒。

	5
	★阳极缓冲液
	★阳极缓冲液
	4瓶/盒
	4盒
	与采购人ABI3500型遗传分析仪配套使用；测序仪电泳阳极缓冲液，4瓶/盒。

	6
	★毛细管电泳胶
	★毛细管电泳胶
	384人份
	12盒
	1、POP-4™ 聚合物，适用于采购人ABI3500型遗传分析仪。 
2、POP-4™分离胶优化用于HID/法医应用。
3、每袋可做384次检测。
4、该产品为遗传分析仪耗材。
5、规格：384个样/盒。

	7
	★高纯甲酰胺
	★高纯甲酰胺
	4瓶/包
	5包
	4瓶/包，适用于案件检验时溶解DNA片段，进行毛细管电泳分离。

	8
	★8道毛细管
	★8道毛细管
	8*36cm
	1个
	8×36厘米毛细管，内壁无涂层，与采购人ABI3500型遗传分析仪配套使用，使用寿命160次以上。

	9
	★六色荧光校准品
	★六色荧光校准品
	4次/盒
	1盒
	1、包含6种荧光染料标签，可校正荧光染料6-FAM, VIC, TED, SID, TAZ, and LIZ 。
2、适用于采购人ABI3500型遗传分析仪。

	10
	★六色荧光校准品
	★六色荧光校准品
	4次/盒
	1盒
	1、可校正荧光染料：6-FAM, LIZ, NED, SID, TAZ, VIC。
2、适用于采购人ABI3500型遗传分析仪。

	11
	电泳检测板胶盖
	电泳检测板胶盖
	与3500遗传分析仪配套
	20个
	适用于96孔板，与采购人ABI3500型遗传分析仪相配套。

	DNA普通试剂耗材设备参数

	1
	★常染色体扩增试剂盒
	★常染色体扩增试剂盒
	200人份/盒
	7盒
	1、六色荧光标记技术。
2、试剂盒单管可同时扩增基因座数量≥30个，必须包含Amelogenin以及“打拐DNA数据库”要求的核心基因座即D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435；且最大扩增片段长度不超过500bp，响应文件中提供产品说明书并加盖供应商公章以佐证本条参数。
3、PCR扩增时间不超过90分钟。
4、至少包含11个mini基因座（扩增片段长度小于220bp），24个小于400pb基因座，对降解检材有更高的检出率。
5、试剂盒灵敏度高，在DNA模板浓度为低至62.5pg时，仍可获得完整的STR分型。对常见的抑制剂（血红素、腐殖酸、靛蓝、金属离子等）具有出色的抗抑制性，可适应各种案件检材。
6、为保证STR分型的准确性，试剂盒至少包含600个等位基因总数（真实 Bin 加虚拟 Bin），其中真实Bin数量不低于350个，虚拟Bin 数量不低于250个。
7、PCR反应体系中模板体积至少达总反应体积的60%，能够有效提高微量检材检出率。
8、为监测PCR反应扩增效能及样本质量，试剂盒增加了两个内部质量参考。
9、试剂盒的名称及其基因座的参数信息均已录入全国公安机关DNA数据库，检测数据信息录入时无需人工删减即可直接导入。
10、产品必须为原装正品，生产批号全部可追溯，确保试剂的有效期至少1年。
11、200⼈份/盒。

	2
	★自动化工作站配套试剂
	★全自动混合斑DNA提取试剂盒
	24道全自动专用 8人份/盒，4男4女或8男
	50盒
	1、全自动混合斑DNA提取试剂盒（全自动专用），采用全新试剂体系，可以专项高效裂解女性成分，结合精子细胞富集膜，有效回收精子细胞，从而达到混合斑检材男女成分快速分离目的。全程提取自动化操作，无需人工干预，分离纯化效果与手工精细化操作水平相近。
2、与采购人HW-Auto-24Plus自动化工作站配套使用，响应文件中提供相关适配证明材料以佐证本条参数。
3、完整试剂盒外另有与试剂盒规格适配的混合斑处理套装，可以实现混合斑类检材载体与消化产物、男女成份分离的目的；另配相应数量封装好的洗脱液。
4、产品规格：8次/盒。

	
	
	★超微量磁珠法DNA提取试剂盒
	24道全自动专用，48人份/盒
	15盒
	1、超微量磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，使用时撕开密封膜置于全自动提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取。
2、与采购人HW-Auto-24Plus自动化工作站配套使用，响应文件中提供相关适配证明材料以佐证本条参数。
3、一个完整试剂盒包装含有12块48孔深孔板，单独配有封装好的裂解液、洗脱液和盒装吸头。
4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液E。
5、可按要求提供产品规格：96人份/盒；48人份/盒两种规格。
6、样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。
7、灵敏度高，适用性广；具有极强抗杂质干扰能力，针对含有麻绳、腻子粉、水泥、碘伏血卡、磁粉、牛仔裤等常见抑制剂检材不影响检出。
8、模板DNA在4℃/-20℃条件下保存稳定，满足案件DNA长期保存和复检的要求，4℃保存一个月无明显降解趋势。
9、DNA模板反复冻融后不会出现分层和降解情况，复检扩增加样时，冻存样本也无需反复吹吸，样本分布均匀。

	
	
	
	24道全自动专用，96人份/盒
	8盒
	

	
	
	★中体积磁珠法DNA提取试剂盒
	4人份/盒
	5盒
	1、中体积磁珠法DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，使用时撕开密封膜置于全自动工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取。
2、与采购人HW-Auto-24Plus自动化工作站配套使用，响应文件中提供相关适配证明材料以佐证本条参数。
3、一个完整试剂盒包装含有48孔深孔板，单独配有封装好的裂解液、洗脱液和盒装吸头。
4、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
5、可按要求提供产品规格：4次/盒。
6、最大吸附体系为2.7ml。

	3
	金标抗人精检测试剂条
	金标抗人精检测试剂条
	100人份/盒
	4盒
	用于快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA），在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng／ml浓度的前列腺抗原（PSA），在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性，对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性，灵敏度为100～6000倍（5ng／ml）。

	4
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7.0号，无粉，50双/盒
	20盒
	1、7.0号，无粉，50双/盒。
2、橡胶手套，无粉，无菌，用以DNA实验室，可防止检材污染。

	5
	医用丁腈手套
	医用丁腈手套
	7.0号，≧100只/盒
	10盒
	7.0号，≧100只/盒，无粉，高弹加厚，防水防滑。

	6
	眼科剪
	眼科剪
	直头，（10cm±0.5）
	100把
	不锈钢，直尖，眼科剪（10cm±0.5）。

	7
	医用外科镊
	外科镊
	直头，（12cm±0.5）
	50把
	不锈钢，直头，无齿，（12cm±0.5）。

	8
	96孔电泳检测板
	96孔电泳检测板
	与3500遗传分析仪配套，10块/盒
	10盒
	与采购人ABI3500型遗传分析仪配套，96孔，10块/盒，低蒸发，低吸附，无人类DNA，DNase，RNase和PCR抑制剂，适应高温高压，符合实验室进行实验操作要求，防止交叉污染。

	9
	0.2mlPCR管
	0.2mlPCR管
	1000支/盒
	5盒
	1、规格：1000支/盒。
2、透明平盖PCR薄壁管,管壁薄且均匀，保证拉传热速度和样品受热均匀，PCR管管盖较普通的PCR管管盖更长，在热循环过程中可承受更大压力及消除样品蒸发的危险。

	10
	双面离心管架
	双面离心管架
	96孔
	10块
	96孔，可放0.5ML和1.5ML/2ML 离心管。

	11
	手工血卡打孔器
	手工血卡打孔器
	1.2mm
	1支
	铝质外壳，打孔器头直径1.2mm。

	12
	超纯水仪进水组件
	超纯水仪进水组件
	与Milli-QA型超纯水仪配套
	1套
	适配采购人Milli-QA型超纯水仪专用进水组件，含安装及调试。

	13
	超声波清洁设备
	超声波清洁设备
	国产
	1台
	1、清洗槽尺寸：容量≥3升。
2、超声频率：≥40khz。
3、超声功率：≥150W。
4、功率可调：40-100%。
5、加热功率：≥600W。

	14
	PCR板离心机
	PCR板离心机
	国产，96孔,水平
	1台
	1、一次可离心≥32个0.2mlPCR管。
2、微孔板放置采用经典的水平放入腔体支架上，便于操作。
3、离心式出现漏液情况可及时停止离心，取出样品，防止大量样本泄露造成交叉污染。
4、上盖带有安全锁设计，离心停止后方可自动开盖，保护操作者安全。
5、支持点动运行，按下即可启动。
6、转速设置范围 0～2500rpm。
7、时间设置可调节。
8、加速时间 ≤10秒。
9、刹车时间 ≤10秒。

	15
	涡旋振荡器
	涡旋振荡器
	国产
	1台
	1、震荡方式：圆周振荡，可点触或连续振动。
2、周转直径≥4.0mm。
3、最大载重(含夹具)≥0.5kg。
4、调速范围：0-3000rpm，最小可调转速≤200rmp。


三、质量要求

成交供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，成交供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由成交供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。

安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

五、安全要求

供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于供应商管理不当、安全措施不力造成的周边环境破坏和事故，由供应商承担相应的法律责任和财产损失，采购人不再补偿。
第三篇  询价项目服务需求

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：采购合同签订后一个月内交货。

（二）交货地点：重庆市万州区公安局，具体以采购人指定地点为准。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.设备材料包装要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由供应商负责。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，报价包含：产品费、运输费（含装卸费）、安装调试费、材料费、税费、培训费、采购代理服务费和交易服务费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供1年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

付款方式

项目验收合格后，采购人按政府采购相关规定向成交供应商支付合同金额的100%。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员了解基本操作。
七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、询价资质要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	电子响应文件数量符合询价通知书要求。

	3
	响应文件内容
	对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	询价有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，文件电子化上传。供应商通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至电子开标室的“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 
（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇 供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书


（一）询价通知书由询价邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、电子响应文件

（一）电子响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制电子响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，电子响应文件应编制完整的页码、目录。

1.电子响应文件组成

电子响应文件内容由“第七篇 响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇 响应文件格式要求”规定进行编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

电子响应文件必须根据《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第五章内容，完成电子响应文件的报价一览表信息填写、响应文件（PDF格式）的导入、条款页码关联、电子响应文件电子章签署、下载加密电子响应文件等工作。否则有可能影响评委对电子响应文件的评审。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.报价有效期：电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的电子响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

若供应商所递交的电子响应文件中的报价与电子招投标系统中展示的报价不一致时，以电子招投标系统中所展示的报价为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（三）电子响应文件的份数和签署

1. 电子响应文件一式一份，递交电子响应文件时请提交通过投标文件制作系统下载的电子加密响应文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，供应商须在电子开标室向采购代理机构申请提交电子备份响应文件，电子招投标系统会对电子备份响应文件与电子加密响应文件的一致性进行核验，若供应商操作失误，后果自行负责。

2. 在电子响应文件中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）电子响应文件的递交

1. 电子响应文件的递交按照《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册第七章流程操作。

2.
须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、供应商名称，递交时间地点同询价开始时间线下指定询价地点。

（六）响应文件语言：简体中文。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术要求和服务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及代理执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目的采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

	[image: image1.png]采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：本项目货物采购代理业务成交金额为50.66万元，计算采购代理服务收费额如下：

 50.66万元×1.5%=0.7599万元

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆爱采招标代理有限公司

开户行：交通银行重庆分行两路口支行

账  号：500102081018000005415

十、交易服务费

成交供应商应在领取成交通知书之日，向重庆市万州区公共资源服务有限公司缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照万州发改价[2024] 2号执行。

万州发改价[2024] 2号文件规定的交易服务费收费标准如下：

	项目每标包中标金额
	收费费率
	备   注

	100（含）万元以下部分
	1.0‰
	1.由成交供应商支付，双方有合同约定的从其约定；

2.每宗交易服务费不低于500元，最高不超过15万元；

3.单一来源采购的，每宗最高不得超过2000元。

	100-500（含）万元部分
	0.95‰
	

	500-1000（含）万元部分
	0.9‰
	

	1000-5000（含）万元部分
	0.85‰
	

	5000-10000（含）万元部分
	0.8‰
	

	10000万元以上部分
	0.7‰
	


注：交易服务费按分段递减累计的方式计费。
咨询电话：023-58203136。
十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同草案条款

附页：合同格式
重庆市政府采购购销合同
（询价）
（项目号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：
2.保修范围：
3.服务措施：
4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：
（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：
1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点： 

第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二） 其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）报价函
报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询价项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询价项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

项目名称：                   

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
五、其他资料
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                               供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二） 其他与项目有关的资料

（结束）

- 23 -

[image: image2.png][image: image3.png]C

=



[image: image4.png]C

=



[image: image5.png]C

=



[image: image6.png]C

=



