云南开放大学智慧停车管理系统升级改造项目

招标文件

项目编号：YNZC2025-G1-05978-HCBY-0169

采购人：云南开放大学

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

2025年9月

目  录

第一章 招标公告	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取招标文件	5

四、响应文件提交	6

五、开启	6

六、公告期限	6

七、其他补充事宜	6

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

一、总  则	11

1. 项目概况	11

2. 资金来源	11

3. 招标范围	11

4. 合格的投标人	11

6. 质疑	11

7. 投诉	12

二、招标文件	13

8. 招标文件构成	13

9. 招标文件的澄清或者修改	13

三、投标文件的编制	14

10. 投标文件编写注意事项	14

11. 投标的语言及计量单位	14

12. 投标文件的格式要求	14

13. 投标报价	14

14. 投标货币	14

15. 投标有效期	14

16. 投标保证金	15

四、投标文件的提交	15

17. 投标文件的密封、标记	15

18. 提交投标文件的截止时间和地点	15

19. 提交投标文件的截止时间和地点	15

五、开标与评标	16

20. 开标	16

21. 资格审查	16

22. 评标	16

23. 评标过程的保密	17

24. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：	17

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：	17

26. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：	17

六、中标结果	17

27. 中标人的确定	17

28. 中标通知书	18

29. 签订合同	18

30. 履约保证金	18

七、其他事项	18

31. 采购代理服务费	18

32. 解释权	18

33. 需要补充的其他内容	18

第三章  合同书样式及主要条款	19

第四章  投标文件格式	24

一、开标一览表	24

二、 投标文件资格审查部分格式	25

（一）具有独立承担民事责任的能力	25

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	25

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	25

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	25

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	25

（六）法律、行政法规规定的其他条件	26

（七）其他资料	27

三、投标文件商务技术部分格式	28

（一）法定代表人身份证明书	28

（二）法定代表人授权委托书	29

（三）投标函	30

（四）投标分项报价表	31

（五）商务条款偏离表	32

（六）技术规格偏离表	33

（七）类似业绩表	34

（八）配置人员汇总表	36

（九）配置人员表	37

（十）技术文件	38

（十一）构成投标文件的其他资料	39

（十二）中小企业或监狱企业、残疾人福利性单位声明函	40

第五章  采购需求	44

第六章  资格审查	53

资格审查前附表	53

1. 资格审查	53

2. 资格审查标准	54

3. 资格审查程序	54

第七章  评标办法（综合评分法）	55

评标办法前附表	55

1. 评标方法：	58

2. 评审标准	59

3. 评标程序	59

4. 政府采购政策	60

- 招标公告

项目概况 云南开放大学智慧停车管理系统升级改造项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn获取招标文件，并于2025-10-14 09:30（北京时间）前递交投标文件。

      - 一、项目基本情况

项目编号：YNZC2025-G1-05978-HCBY-0169

项目名称：云南开放大学智慧停车管理系统升级改造项目

预算金额（万元）：48.54

最高限价（万元）：48.54

采购需求：对旧系统进行升级（硬件利旧，软件升级），并在呈贡、学府校区所有的地下车库，全面安装智慧停车场识别系统与道闸系统。通过引导车辆优先停放至地下车库（地下车位充足时），减少室外停放压力，同步整合呈贡、学府两校区停车场管理系统，构建统一大平台，实现与智慧校园平台对接。

合同履行期限：标段1：自合同签订之日起30个工作日内完成供货及安装。

本项目（否）接受联合体投标。

      - 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门针对中小企业采购；（1）云南开放大学智慧停车管理系统升级改造项目：小微企业价格扣除优惠比例：10%;

3.本项目的特定资格要求：无。

      - 三、获取招标文件

时间：2025-9-23    06:00至2025-9-30   23:59，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：1.凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其他采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。2.按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

- 四、响应文件提交

截止时间：2025-10-14   09:30（北京时间）

地点：请登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）进行电子投标。

      - 五、开启

时间：2025-10-14   09:30（北京时间）

地点：昆明市日新路润城第一大道5幢2301华诚博远工程咨询有限公司

      - 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

      - 七、其他补充事宜

开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

（1）云南开放大学智慧停车管理系统升级改造项目：

保证金金额：3000.00（元）

保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式

保证金缴纳截止时间：2025-10-14   09:30

其他：本公告发布媒介：“云南省政府采购网http://www.yngp.com”。特别注意：如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

      - 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：云南开放大学

地址：云南省昆明市呈贡区启秀街318号

联系方式：0871-65196605

2.采购代理机构信息

名称：华诚博远工程咨询有限公司

地址：昆明市日新路润城第一大道5幢2301

项目联系人：李丽 谭敏峰 赵衍创 申俊杰 谭景文

联系方式：0871-63619855

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名 称：云南开放大学 地址：云南省昆明市呈贡区启秀街318号 联系人：任老师 联系方式：0871-65196605 |  |  |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：华诚博远工程咨询有限公司 地址：昆明市日新路润城第一大道5幢2301 项目联系人：李丽 谭敏峰 赵衍创 申俊杰 谭景文 联系方式：0871-63619855 |  |  |
| 1.4 | 项目名称 | 云南开放大学智慧停车管理系统升级改造项目 |  |  |
| 2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |  |  |
| 2.2 | 项目预算（最高限价） | 详见第一章“招标公告” |  |  |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第五章“采购需求” |  |  |
| 3.2 | 合同履行期限 | 详见第一章“招标公告” |  |  |
| 3.3 | 交货地点 | 云南开放大学呈贡、学府校区。 |  |  |
| 3.4 | 质量要求 | 提供的货物是全新、完整、未使用过的，满足国家及行业标准，满足货物需求表中的要求。 |  |  |
| 4.1 | 申请人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任的能力；[法人或者其他组织的营业执照等证明文件。] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； [提供2023年至今任意一年经审计的财务报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注即“四表一注”）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的需提供自成立至今的财务报表或承诺书。] （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供书面声明或相关证明材料。] （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[①提供在投标截止之日前十二个月内（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立至今不足3个月的投标人须提供承诺书；②提供在投标截止之日前十二个月内（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立至今不足3个月的投标人须提供承诺书。] （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。[重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等。（需提供声明函或相关证明材料）] （6）法律、行政法规规定的其他条件[①投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。评标前由采购代理机构查询，交由评标委员会审查后存档。②法律、行政法规规定的其他条件。③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标活动。④为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。（需提供声明函）] 2.本项目的特定资格要求：无。 |  |  |
| 4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |  |  |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |  |  |
| 10.3 | 实质性要求和条件 | 本招标文件中的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各投标人仔细阅读。 |  |  |
| 15.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件截止之日起 90 日历天 |  |  |
| 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：3000.00元。 提交时间：以专项账户实际到账时间为准，到账截止时间为投标截止时间，未按时到账的保证金视为未提交。 投标保证金的形式：支票、汇票、本票、保函、转账或电汇等非现金形式。 投标保证金账户： 开户名称：华诚博远工程咨询有限公司云南分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司昆明滇池路第一支行 账 号：24027301040004815 请投标人在汇款时务必注明所投项目的项目名称及项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 注： 1.保证金必须从投标人的法人基本账户划出； 2.保证金递交截止时间为投标截止时间，到账时间以保证金专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金无效； 3.拒绝私人账户汇款及银行存现； 4.请潜在投标人在跨行转账时考虑以下因素：（1）按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账；（2）在昆明市跨行转账尽量采用电汇方式。 6.投标保证金无息退还到供应商的基本账户。 7.保证金退还程序：（1）未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。（2）中标人的投标保证金中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还。 |  |  |
| 17.1 | 投标文件密封 | 登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn），供应商须在投标截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。 |  |  |
| 18.1 | 投标文件递交截止时间（同投标截止时间） | 见第一章“招标公告” |  |  |
| 18.2 | 投标文件递交地点 | 见第一章“招标公告” |  |  |
| 18.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |  |
| 20.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |  |  |
| 30 | 履约保证金金额 | 合同总价的5% 账户名称：云南开放大学 账 号：137284354714 开 户 行：中国银行昆明市聚贤街支行 中标通知书收到之日起51个自然日内需向甲方财务处缴纳合同总金额 5% 的履约保证金，自验收合格之日起，满6个月后，甲方无息退还乙方。 |  |  |
| 31 | 采购代理服务费 | 服务类型 费率 中标金额 （万元） | 政府、非政府采购项目招标 | 按此表下浮20%向供应商收取代理服务费 |
|  |  | 100以下 | 1.5% |  |
|  |  | 100-500 | 0.8% |  |
|  |  | 500-1000 | 0.45% |  |
|  |  | 1000-5000 | 0.25% |  |
|  |  | 5000-10000 | 0.1% |  |
|  |  | 10000-100000 | 0.05% |  |
|  |  | 1000000以上 | 0.01% |  |
| 无 |  |  |  |  |

- 一、总  则

- 项目概况

1.1	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号） 等有关法律、法规和规章的规定，本项目已获得政府采购主管部门的批准，项目资金已落实。现对本项目进行公开招标。

1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 资金来源

2.1	资金落实情况：见投标人须知前附表。

2.2	预算金额：见投标人须知前附表。

- 招标范围

3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限：见“投标人须知前附表”。

3.3 本项目交货地点：见“投标人须知前附表”。

3.4 本项目质量要求：见“投标人须知前附表”。

- 合格的投标人

4.1合格的投标人：见“投标人须知前附表”。

4.2 本次招标 不接受 联合体投标。

- 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

- 质疑

6.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

受理质疑部门：采购人或采购代理机构

6.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

6.4投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑投标人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

具体规定按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》办法处理。

- 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政局提出投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 二、招标文件

- 招标文件构成

8.1 要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  采购需求

第六章  资格审查

第七章  评标办法

- 招标文件的澄清或者修改

9.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以在线不署名提交方式登录政采云平台https://www.zcygov.cn，要求采购人对招标文件予以澄清。

9.2招标澄清和补遗全部通过网络送达，请投标人在开标截止日前，务必查询网站信息，投标人自行登录政采云平台https://www.zcygov.cn获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

9.1 在投标截止时间15天前，确需要变更招标文件内容的，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并同时报主管部门备案。无论对评标办法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作技术标电子招标文件，并重新备案，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。招标文件的修改将在“云南省政府采购网、政采云平台https://www.zcygov.cn”发布，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

9.2 投标人自行登录政采云平台https://www.zcygov.cn收取修改内容，无须回复确认已收到该修改。投标人应在截标时间前随时查看“政采云平台https://www.zcygov.cn”中有关该项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，由此引起的投标损失自负。

9.3 招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上发布的为准，当招标文件、 招标文件澄清、招标文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

- 三、投标文件的编制

- 投标文件编写注意事项

10.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第五章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标无效。

10.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

10.3实质性要求和条件详见“投标人须知前附表”。

- 投标的语言及计量单位

11.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

- 投标文件的格式要求

12.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

- 投标报价

13.1本项目采购预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

13.2 投标人须就“采购需求”中的全部货物作完整唯一报价，投标人的报价应依据招标文件的要求，综合考虑为实施和完成合同所需人员工资、设备费、加班费、保险、管理费、采购代理服务费、利润及税金等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。但报价不得低于企业成本价。

13.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求，执行国家规定的现行相关技术、经济标准及规范，由投标人自行测算出现行市场的各单价及总价，该报价应符合国内行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同单价在合同实施期间将不因市场价格的变化而调整。

- 投标货币

投标以人民币报价。

- 投标有效期

15.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

- 投标保证金

16.1 保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的方式及金额递交，并在投标有效期内保持有效。

16.2办理银行转账时，请务必注明该项保证金所对应招标项目名称、包号及项目编号，以便核查。

16.3未中标投标人的保证金，将在中标通知书发出后由托管银行统一退还至投标人基本账户。中标人的保证金，在中标人按规定办理合同归档手续后，由托管银行退还至中标人基本账户。

16.4　有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

- 四、投标文件的提交

- 投标文件的密封、标记

17.1 投标人应按“ 投标人须知前附表”中规定进行密封并提交。

17.2 投标人在提交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，由投标人自行负责。

- 提交投标文件的截止时间和地点

18.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

18.2 投标人提交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

18.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

18.4 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，视为撤回投标文件，采购人不予受理。

18.5 是否退还投标文件：详见须知前附表。

- 提交投标文件的截止时间和地点

19.1 在本章第18.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

19.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收回执。

- 五、开标与评标

- 开标

20.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

20.2开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍有关参会人员；

（3）按照政采云平台自动提取投标人的顺序当众开标，依次导入有效投标人的电子投标文件。同时，由投标人对网上递交已加密的投标文件进行网上解密，解密完成后，系统公布各投标文件开标一览表内容。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

（4）投标单位在开标记录上签字确认；

（5）开标会议异议询问。

（6）开标结束。

20.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述规定修正后的报价经投标人确认后对投标人起约束作用。如果投标人不确认修正后的报价，则其投标无效。

- 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

- 评标

22.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为 5 人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

22.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.3 评标

本项目采用综合评标，评标委员会按照第七章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第七章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标过程的保密

开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

- 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

- 六、中标结果

- 中标人的确定

27.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标通知书

28.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

28.2 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

28.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。或重新招标。

- 履约保证金

见投标人须知前附表。

- 七、其他事项

- 采购代理服务费

见投标人须知前附表。

- 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

- 需要补充的其他内容

33.1需要补充的其他内容：见“ 投标人须知前附表”。

- 第三章  合同书样式及主要条款

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起30个工作日内完成供货及安装 |
| 2 | 质量要求 | 提供的货物是全新、完整、未使用过的，满足国家及行业标准。 |
| 3 | 交货地点 | 云南开放大学呈贡、学府校区 |
| 4 | 履约保证金 | 合同总价的5%； 账户名称：云南开放大学 账号：137284354714 开户行：中国银行昆明市聚贤街支行 付款方式：中标通知书收到之日起51个自然日内需向甲方财务处缴纳合同总金额 5% 的履约保证金，自验收合格之日起，满6个月后，甲方无息退还乙方。 |
| 5 | 质保期 | 质保期不低于2年 |
| 6 | 合同价款支付 | 项目验收通过后，签署《云南开放大学采购项目验收报告表》，乙方提供合同总价等额发票，甲方据此向乙方支付合同价款的100%。 |
| 7 | 项目验收要求 | 中标人按照合同约定完成项目后，中标人向招标人提出项目验收申请，招标人组织双方人员进行验收。验收合格后，签署《云南开放大学采购项目验收报告表》 |

甲方：云南开放大学

乙方：

甲乙双方根据项目编号为           “           ”        采购结果，经双方协商达成一致，签订以下内容：

- 项目概况

（一）项目概述

（二）项目内容

二、合同总价

以上合同总价包含乙方为履行本合同而向甲方提供全部服务的一切费用。

三、项目完成时间

自合同签订之日起30个工作日内完成供货及安装。

四、售后质保服务要求与技术支持

1、质量要求：提供的货物是全新、完整、未使用过的，满足国家及行业标准，满足货物需求表中的要求。

2、售后服务要求：

2.1质保期：质保期不低于2年。

2.2自验收合格之日起，在保修期内，对出现质量问题的产品或配件进行免费维修，免收维修费、零件费、上门服务费、交通费；质保期外只收取配件成本费。

2.3服务响应：提供7*24电话售后服务，接到采购人故障反映后，2小时内响应，一般问题应该在12小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在24小时内解决或者提出具体解决方案。

2.4售后服务：终身上门维修。

2.5免费上门培训服务不低于3次。

五、验收及验收标准

中标人按照合同约定完成项目后，中标人向招标人提出项目验收申请，招标人组织双方人员进行验收。验收合格后，签署《云南开放大学采购项目验收报告表》。

六、合同价款结算

（一）项目验收通过后，签署《云南开放大学采购项目验收报告表》，乙方提供合同总价等额发票，甲方据此向乙方支付合同价款的100%，即。

（二）乙方账户信息

开户名：

统一社会信用代码：

开户行：

银行账号：

乙方保证所提供收款账户信息真实、完整、准确，因乙方提供账户信息有误导致的无法收款的责任由乙方自行承担，由此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方因此而重复支付的手续费，款项支付到第三人账户无法追回的损失，以及甲方为主张其权益而支出的诉讼费、律师费、公告费等一切合理费用）由乙方承担。

七、履约保证金的交付和返还

（一）履约保证金：中标通知书收到之日起51个自然日内，乙方向甲方缴纳合同金额的5%，即        作为履约保证金。项目验收合格后1年，且无质量问题，甲方无息退还乙方履约保证金。

（二）履约保证金甲方收款银行账户信息：

账户名称：云南开放大学

账号：137284354714

开户行：中国银行昆明市聚贤街支行

八、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.负责乙方的具体联系和衔结，项目部署及调试时配备人员进行监管。

2.负责做好项目部署、调试的配合工作。

3.负责组织成立验收小组对项目进行验收并签署验收报告。

4.按合同规定享有乙方提供的技术支持与服务。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方负责按本合同条款完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）且符合文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；设备质保期为    年，并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：质保期内免费售后维修及服务（包括所有产品及配件），同时定期（多长时间一次）对所有产品提供维护保养服务；质保期内，如设备或零部件因非人为因素，出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过30天，则质保期重新计算；质保期后，收取成本费维修；提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（0.5）小时内到达现场，一般类故障保证由技术人员（或工程师）在半天内修复，严重类故障保证由技术人员（或工程师）在1个日历天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；质保期内每年  次巡检以保障教学的顺利进行。

2.乙方保证其提供的合同货物及项目实施服务不侵犯他人的专利权、商标权或其他知识产权，若因此而引起的纠纷及法律责任，由乙方全部负责承担；若甲方及甲方使用单位因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

3.严格遵守协商、技术澄清、商务谈判、成交所承诺的一切规定和条款。

4.承担因乙方及其派出工作人员原因（包括但不限于：提供货物的自身缺陷、违反甲方管理制度、不符合相关法律法规要求、不符合相关国家标准或行业标准等）给甲方或第三人造成的任何损失、责任；若甲方因此而遭受损失，乙方应向甲方进行赔偿。

5.乙方承担本项目实施过程中的全部安全责任，包括但不限于施工人员的人身安全和财产安全责任。

6.施工期间，乙方有责任和义务保持甲方现场设施设备的安全和完整，且必须按甲方现场管理人员要求施工，如因乙方原因造成甲方现场设施设备损坏或丢失，由乙方负责恢复原状，若无法恢复原状的，由乙方负责按原价赔偿。

7.乙方需加强对员工的思想政治教育及管理，确保员工遵守意识形态、防控疫情、消防安全等相关要求及规定。

8.配合甲方进行项目验收。

九、违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方提供的产品或服务与合同约定不相符合的，甲方有权拒收。乙方逾期提供产品或服务，应向甲方每日偿付合同总额千分之   的违约金；逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付因合同不能履行造成的经济损失和合同总额30%的违约金，以及甲方为实现债权而产生的律师费、诉讼费、公证费、交通费、保全费等相关费用。

2.甲方逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的违约金（累计不超过欠款总额的百分之五）。

3.甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；协调或处理不成的，也可以直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十二、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力。

十三、本合同自签订之日起生效，合同签订与执行地为甲方所在地。

十四、本合同不可分割之部分

（一）中标人的投标文件；

（二）中标（成交)通知书；

（三）附件：  1.产品明细表

2.保密协议

3.售后服务承诺

- 第四章  投标文件格式

- 一、开标一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 投标报价 （元） | 合同履行期限 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人： （电子签章） 法定代表人或授权代理人： （电子签章） 年 月 日 |  |  |  |

- 投标文件资格审查部分格式

- （一）具有独立承担民事责任的能力

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- （六）法律、行政法规规定的其他条件

承诺（声明）函

致：采购人名称

我对参与本项目做如下承诺（声明）：

①我公司未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。

②我公司在参与本项目政府采购活动及后续合同履行中，已完全符合并将严格遵守与本项目相关的所有法律、行政法规规定的其他条件。

③我公司不与其他单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

④我公司不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年       月       日

- （七）其他资料

格式自拟

招标文件规定的其他材料

- 三、投标文件商务技术部分格式

- （一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

系（投标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人：（电子签章）

年    月    日

附：法人身份证扫描件

- （二）法定代表人授权委托书

致：采购人

本授权书声明：       （投标人全称）     的法定代表人代表本公司授权   （委托代理人姓名）   为本公司合法代理人，就贵方组织的有关    （采购项目名称）    项目（项目编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                        （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                     （姓名）

职      务：

身份证号码：

年   月    日

附：委托代理人详细地址：

电话：

附：授权委托人身份证扫描件

- （三）投标函

致：                 （采购人名称）

我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：          ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

1.按招标文件采购需求，投标报价以“开标一览表”所填写的报价为准，交货地点：     ，合同履行期限：                。

2.方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：              	邮政编码：              电话：        传真：

开户名称： 	                     开户银行：

帐	号：

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年	月	日

- （四）投标分项报价表

项目名称： 	                      	项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商特殊属性 | 投标人所属地 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：生产商规模（微型企业、小型企业、中型企业、大型企业）；生产商特殊属性（监狱企业、残疾人福利性单位、其他）；产品属性（节能  节水  环保  其他）。

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年	  月	日

- （五）商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第五章“采购需求”和第三章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括合同履行期限、付款方式、交货地点等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。

项目名称：                           项目编号：

A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 |
| --- | --- | --- |

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，电子签章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后电子签章。

2、表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

3、表格中“投标文件的商务条款”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。

4、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

5、填表示例：（有偏离情况的）

A、我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

- （六）技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购需求”中要求的技术参数认真填写该表。

项目名称： 		                       项目编号：

| 货物名称 | 招标文件技术需求 | 技术参数（指标）偏离值对比及说明（与招标文件采购需求逐条对照）品牌、参数 | （偏离） | 技术支持资料索引（页码或条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

2.各投标人必须对招标文件第五章 “采购需求”中的技术参数要求作出全面、真实地反映。投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中须提供相关资料进行证明。

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年  月  日

- （七）类似业绩表

| 序号 | 招标人 | 项目名称 | 中标金额（元） | 中标时间 | 招标人联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表须附业绩证明材料（中标通知书或委托合同）。

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年  月  日

- （八）配置人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 担任本项目的职务 | 工作年限 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

年  月  日

- （九）配置人员表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 相关证书 |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参加过的类似项目名称 |  | 项目地址 | 业主名称 | 联系人姓名及电话 | 合同金额 | 完成时间 | 在项目中担任何种职务 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本表后请附相对应人员资料复印件，资料包括身份证、学历证书（若有）、相关证书（若有）、类似项目经验证明材料（若有）。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可； 2.投标人可根据人员配备情况拓展本表。 注：按“第五章 采购需求”人员组成要求分别填写表格，若人员不满足采购需求中要求，视为未提供人员，其他人员可自行根据评审办法及实际工作添加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （十）技术文件

应包括第五章采购需求中要求的内容及第七章评标办法中技术部分、商务部分评分标准要求。
1、项目实施方案
2、质量承诺及保障措施
3、售后服务承诺及保障措施

- （十一）构成投标文件的其他资料

格式自拟

- （十二）中小企业或监狱企业、残疾人福利性单位声明函

1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （电子签章）

法定代表人或委托代理人：                （电子签章）

日  期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3、监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕48.54号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.节能产品/环境标志产品承诺书（按需提供）

致    （采购人名称）  ；

本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）的规定，本单位提供的（产品名称）取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品／环境标志产品认证证书的节能产品环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

- 第五章  采购需求

（一）项目概况：

对旧系统进行升级（硬件利旧，软件升级），并在呈贡、学府校区所有的地下车库，全面安装智慧停车场识别系统与道闸系统。通过引导车辆优先停放至地下车库（地下车位充足时），减少室外停放压力，同步整合呈贡、学府两校区停车场管理系统，构建统一大平台，实现与智慧校园平台对接。

（二）需执行的国家相关标准、行业标准及规范：

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015

《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《出入口控制系统工程设计规范》 GB 50396-2007

《安全防范工程通用规范》 GB 55029-2022

《教育信息化 2.0 行动计划》

《云南省 “十四五” 教育发展规划》

（三）项目内容：

车牌识别道闸一体机、雷达、自助停车对讲设备、智能管理设备、剩余车位显示屏、管理主机、平台软件、手机端管理、中心管理电话机、安全岛、8芯光缆、六类室外网线、电源线、信号线、设备箱等，具体详见采购物资清单。

（四）目标需求：

通过智能化改造+系统整合双轮驱动，构建全域联动的智慧停车管理体系，具体包含：

1、车牌识别图像部分：

为合理使用原有设备，原有的14台车牌识别系统利旧，于各地下车库出入口购置20台车牌识别道闸一体机，实现地下车库剩余车位动态显示、车位停满禁入、无人值守、高精准识别、语音播报及远程运维等功能，实现“满位禁入-智能引导-无人值守”全流程管控；

2、配置20台自助停车对讲设备，支持一键呼叫、远程运维及语音播报功能；

3、升级呈贡校区现有6台学府校区1台智能管理设备，智能管理设备算力，强化车场配置、数据分析及权限管理功能。

4、配置5台剩余车位显示屏，用于显示各个车库剩余停车位情况。

5、管理中心部分：

配备1台停车场管理主机，满足全校车道管理及扩展需求；

升级平台软件，整合两校区停车场管理系统，实现多元管理功能，打通与智慧校园平台对接通道，构建全校园智慧停车管理体系；

6、配置手机端管理软件，涵盖车场配置、车辆管理、登记审批、黑白名单管理、访客车辆管理，以及车辆进出记录、场内状态、车牌识别影像、开闸记录等全流程数据查看功能，赋能授权管理人员远程高效管理；

7、配置1台中心管理电话机，支持自助停车终端呼叫响应与值班人员远程开闸操作。

8、原有车牌识别和道闸硬件利旧，进行软件升级。

9、预留接口，与智慧校园大平台数据推送，包括但不限于：车牌、照片、入场时间、出场时间、收费金额等信息。

10、对接要求：供应商本次所投产品及软件能够对接采购人目前使用的“云南开放大学停车场管理系统”（深圳市云盟智慧科技有限公司智慧停车管理系统；型号：P16；版本V3.0）平台。（提供承诺函，格式自拟）

（五）人员组成：

项目负责人1人，技术员2人，质量员1人，安全员1人，安装工人若干。

（六）项目验收要求：

中标人按照合同约定完成项目后，中标人向招标人提出项目验收申请，招标人组织双方人员进行验收。验收合格后，签署《云南开放大学采购项目验收报告表》。

（七）质量及售后服务要求：

1、质量要求：提供的货物是全新、完整、未使用过的，满足国家及行业标准。

2、售后服务要求：

2.1质保期：质保期不低于2年。

2.2自验收合格之日起，在保修期内，对出现质量问题的产品或配件进行免费维修，免收维修费、零件费、上门服务费、交通费；质保期外只收取配件成本费。

2.3服务响应：提供7*24电话售后服务，接到采购人故障反映后，2小时内响应，一般问题应该在12小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题，应该在24小时内解决或者提出具体解决方案。

2.4售后服务：终身上门维修。

2.5免费上门培训服务不低于3次。

本项目核心产品为：车牌识别道闸一体机、智能管理设备

采购物资清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车牌识别图像部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别道闸一体机 | ▲1.车牌识别道闸一体机，无人值守，无需配备电脑、管理盒子等其他设备，实现无人值守管理；(提供相关证明材料) ▲2.配置不低于500万数智识别相机，自适应光线变化，图像分析算法，智能补光，智能成像；车牌识别率≥99%（全天候典型车牌）；(提供相关证明材料) ▲3.显示屏：不低于18.5英寸户外高亮液晶屏，分辨率为不低于1366*768；(提供相关证明材料) 4.道闸常开功能（车队模式，默认关闭）； 5.TCP/IP网络通讯，支持直接远程控制开关闸； 6.断电后，支持手摇起落闸杆，断电自动抬杆功能； ▲7.采用直流无刷道闸机芯；3~6秒可调；可选配1.5S快速机芯； 8.支持直杆、折臂杆、栅栏杆；(提供相关证明材料) 9.遇阻反弹：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，减免因失误带来的损伤； 10.地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全； 11.开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，只要接收到开闸信号，闸杆便会自动起杆，确保安全。 ▲12.精确开闸计数避免被关车；(提供相关证明材料) ▲13.支持语音播报及灵活设定出入口、时间、广告及剩余车位等自定义显示内容；(提供相关证明材料) ▲14.支持软件分时段自定义音量大小；(提供相关证明材料) 15.支持选配不同型号车牌识别相机； 16.车道设备全域物联，可一键远程运维； 17.无牌车扫动态码缴费进出；有牌临停车扫动态缴费离场； 18.白名单容量不低于20000条 ▲19.支持：小程序调试；状态获取；远程升级；无极调速；延时关闸；到位锁闸；车队模式；计数功能；遇阻反弹；地感防砸；开优先防砸；手摇开闸；(提供相关证明材料) 20.设备参数： 扬声器：8Ω 10W 补光灯：9灯珠，光敏控制亮度 通讯方式：支持IO/RS485/TCP 遥控类型：学习码，可达30组 遥控距离：≤30米 额定功率：机芯≤150W，整机≤200W 防护等级：不低于IP54 机箱材质：SPCC碳钢 | 20 | 台 |  |
| 2 | 雷达 | 1.采用79G频段毫米波技术，分辨率更高，稳定性更好。 2.雷达自带指示信号灯，雷达距离1-6m可调，左右区域3m可调，检测宽度可调，参数设置精度为10cm，手机操作性直观便捷。 3.采用先进信号处理技术，具备人车区分及方向判别功能，适应多复杂场景，有效精准触发。 ▲4.为提高雷达稳定性和调试便捷性，支持蓝牙手机调试，密码调试保护，同时满足485串口、开关量输出。(提供相关证明材料) 5.支持手机远程调试，一键报警，固件云端升级。 6.支持日志输出功能。 7.雷达满足在高温和低温下正常工作，并且能提供雷达高低温，防浪涌，静电等检测报告。 8.防水等级不低于IP67。 | 20 | 个 |  |
| 3 | 自助停车对讲设备 | ▲1.支持一键呼叫，可灵活选择智能电话机、微信小程序、平板和PC接听；(提供相关证明材料) 2.系统自带专业回音消除和降噪处理功能，通话流畅清晰，对讲事件和车道订单事件关联可追溯； ▲3.设备可连接校园网，一键远程运维更高效；(提供相关证明材料) 4.显示屏自适应调节屏幕亮度，节能耐用； 5.无牌车车主扫车道二维码缴费进出场； 6.TTS和真人语音组合播报，可分时段设定音量等级； 7.背光灯箱，可张贴车道固定二维码 ▲8.车主遇到问题一键对讲呼叫，车辆滞留车道自动呼叫(提供相关证明材料) ▲9.设备有外网的情况下，可直连IOT平台，远程调用升级，配置参数运维更加便捷；(提供相关证明材料) 10.设备参数： ▲镜头类型：内置120万广角镜头(提供相关证明材料) 显示屏：灯箱固定二维码 扬声器：8Ω 10W 麦克风：双麦克风 呼叫按钮：19mm自复式防水按钮 操作系统 ： Android6.0 内存 ：1G RAM，4G ROM 通讯方式 ：TCP/IP 外壳防护等级： IP54 机箱材质： SPCC碳钢 | 20 | 台 |  |
| 4 | 智能管理设备 | ▲1.升级现有呈贡校区管理设备(提供相关证明材料) 2.车场配置：快速配置、岗亭管理、区域管理、车道管理、设备管理； 3. 车场管理：车场设置、车道监控、计费规则、充值规则、通行控制、车牌类型、车牌颜色、尾号限行、特殊车牌、日期设置、城市平台上报； 4.车辆管理：车辆登记、黑名单管理、访客车辆、商家车辆； 5.商家优惠：优惠设置、车牌优惠； 6.记录查询：出入场记录、缴费记录、缴费明细、识别未支付、优惠劵记录、场内记录、车牌识别记录、人工开闸记录、开闸放行记录、交班记录、事件管理、倒车记录、健康码记录、车辆注销记录、黑白名单； 7汇总报表：车场日报表、车场月报表、车流量统计、临时车收费统计、月租车充值统计、储值车充值统计、车位续期统计； 8.系统管理：账号管理、权限管理、操作日志、系统日志、开放接口日志、系统设置、云车场记录、支付方式、系统报警、无感支付日志； 9. 维护管理：数据升级、数据查询、设备搜索 盒子参数 10.硬件方案： RK3568； ▲11.操作系统： 嵌入式 Linux；(提供相关证明材料) 12. 硬件內核： 高性能 ARM 处理器； 13.存储硬盘： 标配 120GB/SATA3.0 固态硬盘； 14. 内存： 4G； 16. 通讯方式： TCP/IP； 17.外部接口：VGA 接口 * 1（最大支持 1920X1080@60fps，自适应），HDMI 接口*1 3.0 视频输出 （显示屏分辨率自适应），USB 接口 * 3，复位按键 * 1，千兆网口*2；（10） 18.单台盒子最多支持 8 车道，支持主辅相机 | 6 | 台 |  |
| 5 | 剩余车位提示牌 | ▲不低于8行显示，含控制盒(提供相关证明材料) | 5 | 套 |  |
| 二、管理中心 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理主机 | 1.停车场管理主机：支持管理至少32进32出车道管理， 2.处理器：不低于3206R 1.9GHz 八核处理器 3.内存：64G 4.硬盘：至少3*4T硬盘 RAID5阵列卡 | 1 | 台 |  |
| 7 | 平台软件 | 停车场管理系统功能如下： ▲1.整合管理现有的呈贡校区和学府校区停车场管理系统，形成统一大平台，支持智慧校园平台对接，包含不限于：车辆进出记录、场内记录、车牌识别记录照片、人工开闸记录、开闸放行记录、远程开闸等(提供相关证明材料) 2.车场配置：快速配置、岗亭管理、区域管理、车道管理、设备管理； 3.车场管理：车场设置、车道监控、计费规则、充值规则、通行控制、车牌类型、车牌颜色、尾号限行、特殊车牌、日期设置、城市平台上报； 4.车辆管理：车辆登记、黑名单管理、访客车辆； 5.商家优惠：优惠设置、车牌优惠； 6.记录查询：出入场记录、缴费记录、缴费明细、识别未支付、优惠劵记录、场内记录、车牌识别记录、人工开闸记录、开闸放行记录、交班记录、事件管理、倒车记录、健康码记录、车辆注销记录、黑白名单； 7.汇总报表：车场日报表、车场月报表、车流量统计、临时车收费统计、月租车充值统计、储值车充值统计、车位续期统计； 8.系统管理：账号管理、权限管理、操作日志、系统日志、开放接口日志、系统设置、云车场记录、支付方式、系统报警、无感支付日志； 9.维护管理：数据升级、数据查询、设备搜索； | 1 | 套 |  |
| 8 | 手机端管理 | ▲1.手机端管理，微信公众号或微信小程序或APP，支持安卓、苹果、鸿蒙等操作系统的手机，(提供相关证明材料) ▲2.通过授权管理人员实行停车场系统管理；支持账号权限配置，可以一键远程停车场电脑主机，修改停车场参数的设置，(提供相关证明材料) ▲3.停车场服务主要是对停车场管理员需要进行查询记录及车辆的相关操作，主要功能模块包括：车辆登记、车辆管理、车道管理、缴费记录、续费记录、访客车辆管理、车辆登记、月租充值、 远程开闸、 临停缴费 、续期记录 、车场日报、 剩余车位、 在场车辆、异常放行、进出记录。(提供相关证明材料) | 1 | 套 |  |
| 9 | 中心管理电话机 | ▲1.支持自助停车终端一键呼叫值班中心，实现值班管理员单向视频通话；(提供相关证明材料) ▲2.通话过程中，值班人员可执行对车道进行开闸操作，同时系统自动抓拍现场图片；(提供相关证明材料) 3.支持查看通话记录、通话视频、开闸记录 4.支持网页web升级和工具升级。 ▲5.设备直连云平台，云端管理，远程运维更加便捷(提供相关证明材料) 6.规格参数： 操作系统：Android 11.0 处理器：四核处理器，主频1.8GHz 存储：运存2G，数据存储16G 显示屏：7英寸电容触摸屏，1024*600分辨率 摄像头：200W像素 对外接口：RJ9接口x2；RJ45接口x2；HDMII接口x1；USB2.0接口x2；TF卡槽x1（TF卡最大支持128G）；DC5V母头2.1x1 安装方式：桌面式或壁挂安装 使用场景：室内 通讯方式：TCP/IP通讯、wifi通讯 | 1 | 台 |  |
| 三、线材使用要求及安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全岛 | 根据现场定制 | 20 | 个 |  |
| 11 | 8芯光缆 | 8芯室外单模光纤 | 3000 | 米 |  |
| 12 | 六类室外网线 | 六类室外网线，国标网线，六类双绞线裸铜线径为0.57mm（线规为23AWG） | 1800 | 米 |  |
| 13 | 电源线 | BVR 2.5 | 1500 | 米 |  |
| 14 | 信号线 | RVV 2*1.0 | 1200 | 米 |  |
| 15 | 设备箱 | 包含配电、交换机、光纤熔接设备、电源模块等设备需要的供电、传输等设备 | 14 | 个 |  |

核心产品：车牌识别道闸一体机、智能管理设备

本项目所属行业：软件和信息技术服务业

- 第六章  资格审查

- 资格审查前附表

| 序号 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年至今任意一年经审计的财务报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注即“四表一注”）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。工商登记注册之日起至投标截止时间不满一年的需提供自成立至今的财务报表或承诺书。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明或相关证明材料。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①提供在投标截止之日前十二个月内（税款所属时期）任意3个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；成立至今不足3个月的投标人须提供承诺书；②提供在投标截止之日前十二个月内（费款所属时期）任意3个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；成立至今不足3个月的投标人须提供承诺书。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等。（需提供声明函或相关证明材料） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | ①投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。评标前由采购代理机构查询，交由评标委员会审查后存档。②法律、行政法规规定的其他条件。③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标活动。④为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。（需提供声明函） |

- 1. 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 2. 资格审查标准

资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；见资格审查前附表。

- 3. 资格审查程序

采购人依据本章第2项规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。注：合格投标人不足3家的，不再进入评标程序，作废标处理。

- 第七章  评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性审查标准 |  | 投标文件格式 | 投标文件按第四章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰 |
|  |  |  | 投标文件签署、盖章 | 按第四章“投标文件格式”要求在规定位置进行电子签章 |
|  |  |  | 合同履行期限 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.2款规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3 款规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第15.1款规定 |
|  |  |  | 投标报价 | 投标文件没有投标报价的；投标文件中，投标人投报两个或多个报价未声明哪个有效的；报价超过招标文件中规定的最高限价或单价限价的。 |
|  |  |  | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明书 | 符合“第四章”投标文件格式要求填写并在规定位置进行电子签章 |
|  |  |  | 法定代表人授权委托书 | 符合“第四章”投标文件格式要求填写并在规定位置进行电子签章 |
|  |  |  | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 |
|  |  |  |  | 投标报价 F1：满分32分； 技术部分 F2：满分55分； 商务部分 F3：满分13分。 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2(1) |  | 投标报价F1评分标准 | 投标报价评分（32分） 计算公式 | 投标报价计算公式= （评标基准价/该投标人报价）×32 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×32 注：C 为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn 为第 n 个经初步审查合格的有效投标报价。注： （1）在计算投标报价得分时，对小微企业给予10%的扣除。 （2）残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业。 （3）监狱企业或残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |
| 2.2.2(2) |  | 技术部分F2评分标准 | 技术参数评审 （满分36分） | （1）按照第五章采购需求、配置要求及参数， “▲”参数评分，满分24分 投标人所投产品的“▲”参数完全满足招标文件要求的得24分，每出现一项“▲”参数不满足招标文件要求的扣1分，扣完为止,其中“▲”参数共24项。 （2）按照第五章采购需求、配置要求及参数，一般参数（非“▲”）评分，满分12分 投标人所投产品一般参数参数完全满足招标文件要求的得12分，每出现一项一般参数参数不满足招标文件要求的扣0.2分，扣完为止,其中一般参数参数共61项。 注：1.货物需求一览表中如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或投标人等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。 2.技术指标（参数/功能要求）评审将以投标人提供相关资料进行打分，内容存在无法识别的数据导致评标委员会无法评定时，等同于未提供。 |
|  |  |  | 项目实施技术方案 （满分16分） | 对本项目提供的项目实施方案情况进行综合评审，包括但不限于：供货方案；系统整合方案；硬件利旧与软件升级；技术培训方案4项内容进行综合评审。 第一档次（4分）：上述四项内容中，每一项均具备完整且具体的详细阐述，整体逻辑连贯清晰，方案成熟度高且与项目服务需求高度吻合，规范化与标准化程度达标，同时在针对性（贴合项目实际场景）、可行性（可落地执行）、完整性（无关键环节缺失），该项得4分； 第二档次（3分）：以上四项内容，每有一项内容存在细微瑕疵，完全满足项目需求，具有一定的规范性和标准化，但针对性、可行性、完整性欠缺的，该项得3分； 第三档次（2分）：以上四项内容，每有一项内容宽泛，或基本满足项目需求，具有一定的规范性和标准化，但针对性、可行性、完整性欠缺的，该项得2分； 第四档次（1分）：以上四项内容，每有一项内容存在较大缺陷或不符合采购需求或不合理或不可行该项得1分； 第五档次（0分）：以上四项内容，每缺少一项内容，该项得0分。 注： 1.“细微瑕疵” 指不影响方案整体执行，仅需轻微调整即可完善的细节问题，不涉及核心需求与关键环节； 2.“宽泛” 指方案未结合本项目具体特点，仅套用行业通用框架，缺乏个性化设计，无法体现对项目需求的深度适配； 3.“较大缺陷” 指方案存在影响项目核心目标实现、需大幅修改甚至重新设计才能解决的问题，直接关联项目执行效果与采购需求达标情况。 |
|  |  |  | 质量承诺及保障措施 （满分3分） | 第一档次（3分）：质量承诺、保障措施具体完善，贴合项目需求；管理体系健全，能解决使用中潜在问题；违约责任承诺明确（含量化/具体执行方式）。 第二档次（2分）：质量承诺、保障措施基本可行合理；管理体系较完善，能处理使用中常规问题；违约责任承诺清晰但未细化。 第三档次（1分）：质量承诺、保障措施简单，无针对性；无管理体系；仅存在基础违约责任承诺（无执行细节）。 第四档次（0分）：无质量承诺及保障措施不得分。 |
| 2.2.2(3) |  | 商务部分F3评分标准 | 售后服务承诺及保障措施 （满分3分） | 第一档次（3分）：售后服务承诺及保障措施阐述全面，合理且切合实际，有健全的售后保障措施和响应机制，能够高效地解决售后问题，有专业的售后服务人员，详细售后服务地址、售后服务电话、有明确的售后服务违约承诺；质保期满足采购文件要求的基础上，延长1年的； 第二档次（2分）：售后服务承诺及保障措施全面、有操作性，服务标准规范、具体，有售后服务人员，售后服务地址、售后服务电话、有售后服务违约承诺；质保期满足采购文件要求的基础上，延长6个月的； 第三档次（1分）：售后服务承诺及保障措施操作性有操作性，服务标准规范，有售后服务人员、有售后服务违约承诺。 第四档次（0分）：未提供售后服务承诺及保障措施不得分。 |
|  |  |  | 人员配备情况（满分6分） | 对项目的团队人员配备情况进行评审，包括但不限于： （1）投标人拟配备的项目团队人员配置（满分4分）； 第一档次（4分）：投标人拟派项目团队人员满足采购需求，且配置合理（明确设有专职项目经理、技术员、质量员、安全员）组织得当，分工明确，有完善的内控制度的，得4分； 第二档次（2分）：投标人拟派项目团队人员配置满足采购需求组织、分工、内控制度一般，得2分； - 第三档次（0分）：投标人拟派项目团队人员不满足采购需求的，得0分。 - 注：人员必须提供资料复印件，资料包括身份证、学历证书（若有）、劳动合同或社保证明、相关证书（若有），无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。 （2）项目负责人（满分2分）： 项目负责人持有有效的弱电工程师证书（需提供证书复印件，证书在有效期内），得2分；未持有该证书或证书过期、无效的，不得分。 - 注：项目负责人员必须提供资料复印件，资料包括身份证、劳动合同或社保证明、学历证书（若有）、相关证书（若有），无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。 |
|  |  |  | 业绩 （满分4分） | 投标人每提供1个2022年以来的类似业绩（以签订合同时间为准）得2分，最多得4分。 注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，投标人须在投标文件中提供中标通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页）的扫描件，若不符合上述要求，不予认可。 |

- 1. 评标方法：

本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 2. 评审标准

2.1 符合性审查标准

符合性审查标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.3评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，投标无效。

3.2 商务和技术评估，综合比较与评价

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第2.2.2（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1，并计算投标报价评分分值；

（2）按本章第2.2.2（2）规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3；

（4）按本章第2.2.1项所列公式计算评标总得分。

3.2.2技术部分（F2）及商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。

3.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清原则：

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 投标人有以下情形之一的，其投标无效：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，并提出书面评标报告。

3.5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

3.6 核心产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价低的获得中标人推荐资格，评审得分及报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 4. 政府采购政策

4.1中小企业

4.1.1根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项目所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

4.1.2请投标人根据“国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知”《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的在价格评分时不对投标报价进行扣除。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责。

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业* | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业* | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业* | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

4.2监狱企业

4.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕48.54号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3残疾人福利性单位

4.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4.4节能、环境标志产品

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

4.5国家强制认证产品

采购产品属于《强制性产品认证目录描述与界定表（2020年修订版）》内，根据《中华人民共和国认证认可条例》及《强制性产品认证管理规定》（国家质量监督检验检疫总局第117号）规定，提供相关证明材料。