## 封1工程量清单
福建罗源县消防科普体验馆装修工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年08月21日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建罗源县消防科普体验馆装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
3 | 室外停车场
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一层
1.2 | 五层
1.3 | 其他
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 单项工程 室外停车场 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 室外停车场
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
墙面
1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内) (2)15mm阻燃板基层 (3)9.5mm纸面石膏板 | m2 | 104.43
地台
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)木地板(木楞 木地板铺设木楞40mm×60mm 架空300mm以内) (2)木地板(木基层 木地板铺设多夹板基层) (3)木地板(木基层 纸面石膏板基层) | m2 | 5.595
地面
3 | 010501001003 | 垫层 | (1)商品混凝土、非泵送 (2)C20 (3)细石混凝土找平(60mm厚) | m3 | 4.589
4 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | (1)细石混凝土找平(30mm厚) (2)打毛机打毛地面涂刷界面剂、固化界面剂 (3)水泥自流平地面(8mm厚) | m2 | 76.488
5 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)橡塑面层(塑料卷材楼地面) (2)塑胶地板(卷材,4mm厚) (3)水性粘合胶 | m2 | 76.488
天棚
6 | 011302002003 | 格栅吊顶 | (1)黑色格栅吊顶 (2)Φ8膨胀螺栓、Φ8全丝吊杆、铝方通吊件 铝合金格片天棚龙骨龙骨间距150 (3)70*25*0.8铝方通间距150 (4)喷黑处理 (5)具体详见DL-04-吊顶格栅边顶通用节点 | m2 | 42.573
7 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板 | m2 | 39.871
8 | 011302005003 | 织物软雕吊顶 | (1)白色软膜灯箱 | m2 | 1.469
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)白色软膜灯箱
9 | 011302001004 | 天棚吊顶 | (1)白色软膜灯箱 (2)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (3)12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、 | m2 | 1.469
10 | 011502002001 | 木质装饰线 | (1)白色软膜灯箱 (2)线条材料品种、规格、颜色:50*10实木线条 | m | 10.651
涂料
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型: (3)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底两面 | m2 | 171.605
12 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 浅灰色无机涂料、白色无机涂料 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底两面 | m2 | 44.435
其他
13 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (1)部位:δ2不锈钢板 (2)基层材料种类、规格: (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板、片均为高锰钢,型号为304(18/9或18/10的镍镉合金) | m2 | 6.24
14 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面( 18厚 细木工板基层) | m2 | 10
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)多层板基底、面饰铝合金踢脚板（50mm高） (2)9.0mm阻燃板基层 (3)1.0mm铝合金踢脚线 | m | 53.086
五层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除
16 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) | m3 | 1.512
17 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)人工装车(土方) (2)自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 | 2.268
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙面
18 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(轻钢龙骨 中距竖603mm以内、横1500mm以内) (2)15mm阻燃板基层 (3)9.5mm纸面石膏板 | m2 | 241.293
地面
19 | 011101005004 | 自流坪楼地面 | (1)细石混凝土找平(30mm厚) (2)打毛机打毛地面涂刷界面剂、固化界面剂 (3)水泥自流平地面(8mm厚) | m2 | 220.901
20 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | (1)浅灰色石纹地胶、深灰色石纹地胶 (2)塑胶地板(卷材,4mm厚) (3)水性粘合胶 | m2 | 220.901
天棚
21 | 011302002004 | 格栅吊顶 | (1)黑色格栅吊顶 (2)Φ8膨胀螺栓、Φ8全丝吊杆、铝方通吊件 铝合金格片天棚龙骨龙骨间距150 (3)70*25*0.8铝方通间距150 (4)喷黑处理 (5)具体详见DL-04-吊顶格栅边顶通用节点 | m2 | 163.833
22 | 011302001005 | 天棚吊顶 | (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) (2)12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板 | m2 | 54.744
涂料
23 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型: (3)腻子种类、遍数:满刮腻子三遍 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底两面 | m2 | 365.399
24 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 浅灰色无机涂料、白色无机涂料 (2)腻子种类、遍数:满刮腻子两遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底两面 | m2 | 63.537
其他
25 | 010801004001 | 木质防火门 | (1)成品木门安装(木 | m2 | 5.61
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
质防火门安装) (2)甲级木质防火门
26 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (1)部位:δ2不锈钢板 (2)基层材料种类、规格: (3)面层材料品种、规格、颜色:不锈钢板、片均为高锰钢,型号为304(18/9或18/10的镍镉合金) | m2 | 2.599
27 | 011207001012 | 墙面装饰板 | (1)墙面饰面(18厚细木工板基层) | m2 | 10
28 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)多层板基底、面饰铝合金踢脚板（50mm高） (2)9.0mm阻燃板基层 (3)1.0mm铝合金踢脚线 | m | 117.63
其他 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
29 | 011508005001 | 吸塑字 | (1)聚氯乙烯字(≤0.2m2 其他面) | 个（套） | 237
30 | 011508005002 | 吸塑字 | (1)聚氯乙烯字(＞1.0m2 其他面) | 个（套） | 10
31 | 011502007002 | 塑料装饰线 | (1)其他装饰线(实验舱展示台聚氯乙烯装饰线条) | m | 30.168
32 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | (1)灯箱、广告牌面层(灯箱布) | m2 | 76.53
33 | 01B001 | 混油展示柜 | (1)详见图纸 | m | 8.75
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 030404017001 | 配电箱 | (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) | 台 | 1
35 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 50
照明
36 | 030411001001 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 271.2
37 | 030411004001 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) | m | 813.6
38 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)LED长条灯 | 套 | 53
39 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)天棚开孔(灯光孔、风口，每个面积在0.02m2以内) (2)雷士LED射灯 | 套 | 86
40 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)天棚开孔(格栅灯带) (2)荧光艺术装饰灯具安装(天棚荧光灯带) | 套 | 110
41 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)荧光艺术装饰灯具 | 套 | 198
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
安装(天棚荧光灯带)
42 | 030404034001 | 照明开关 | (1)普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 个 | 6
插座
43 | 030411001002 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 150
44 | 030411004002 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) | m | 450
45 | 030404035001 | 插座 | (1)普通插座安装(单相带接地 暗插座电流≤15A) | 个 | 78
室外停车场 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外停车场 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
46 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)挖掘机挖一般土方(装车 三类土) | m3 | 83.448
47 | 010103001001 | 回填方 | (1)满足设计要求 (2)三类土 (3)满足设计要求 (4)原土回填 | m3 | 9.198
48 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)自卸汽车运土(载重10t以外 运距5km以内) | m3 | 69.385
49 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)素土夯实，密实度93% | m2 | 247.5
50 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100厚级配碎石垫层 | m3 | 24.75
51 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制，非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 (3)100厚C20混凝土垫层 | m3 | 24.75
52 | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装 | (1)嵌草面层(嵌草砖 厚8cm) (2)40厚粗砂垫层 | m2 | 192.78
53 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3 干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:60厚黄色透水砖兜边 | m2 | 54.72
合 计

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一层
1.2 | 五层
1.3 | 其他
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一层
2.2 | 五层
2.3 | 其他
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 一层
3.2 | 五层
3.3 | 其他
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 电气工程
室外停车场
1 | 安全文明施工费
1.1 | 室外停车场
2 | 其他总价措施费
2.1 | 室外停车场
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 室外停车场
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
五层 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B002 | 运费、搬运费、垃圾清运暂估 | (1)运费、搬运费、垃圾清运暂估 | 项 | 1
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
室外停车场 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外停车场 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)矩形 (2)100mm | m2 | 10.1
4 | 021005001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)履带式单斗挖掘机 (2)液压 斗容量1m3 | 台次 | 1
合 计

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建罗源县消防科普体验馆装修工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---