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[bookmark: _Toc18138][bookmark: OLE_LINK4]第一章招标公告
项目概况
大理州人民医院国家医师资格实践技能考试基地模型设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025-09 -30 09:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc223860496][bookmark: _Toc18506][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]一、项目基本情况	
[bookmark: _Toc223860497]1.1项目编号：Q53LX0325001549/DLZC2025-G1-00790-YZGF-1261 
1.2项目名称：大理州人民医院国家医师资格实践技能考试基地模型设备采购项目
1.3预算金额：109.27万元
1.4最高限价：108.35万元
1.5采购需求：
	[bookmark: _Hlk44861308]序号
	标段
	★是否接受进口
	采购内容
	★数量
	计量单位
	★预算单价（万元）
	★预算合价（万元）
	★最高限价单价（万元）
	★最高限价合价（万元）
	简要技术参数要求

	1
	1
	否
	女性胸部模具
	4
	套
	6000.00 
	24000.00 
	6000.00 
	24000.00 
	详见上传招标公告附件1

	2
	1
	否
	肛诊模具
	4
	套
	6000.00 
	24000.00 
	6000.00 
	24000.00 
	详见上传招标公告附件1

	3
	1
	否
	术前无菌操作训练仿真模型人
	2
	套
	5500.00 
	11000.00 
	5500.00 
	11000.00 
	详见上传招标公告附件1

	4
	1
	否
	高级皮肤切开缝合模块
	80
	套
	200.00 
	16000.00 
	200.00 
	16000.00 
	详见上传招标公告附件1

	5
	1
	否
	清创缝合模拟人
	4
	套
	6800.00 
	27200.00 
	6800.00 
	27200.00 
	详见上传招标公告附件1

	6
	1
	否
	自救互救模拟人
	4
	套
	65000.00 
	260000.00 
	65000.00 
	260000.00 
	详见上传招标公告附件1

	7
	1
	否
	简易呼吸器
	3
	套
	800.00 
	2400.00 
	500.00 
	1500.00 
	详见上传招标公告附件1

	8
	1
	否
	脓肿切开操作模块
	30
	套
	1000.00 
	30000.00 
	1000.00 
	30000.00 
	详见上传招标公告附件1

	9
	1
	否
	拆线换药模型
	4
	套
	1500.00 
	6000.00 
	1500.00 
	6000.00 
	详见上传招标公告附件1

	10
	1
	否
	穿戴式清创缝合训练套装
	5
	套
	4800.00 
	24000.00 
	4800.00 
	24000.00 
	详见上传招标公告附件1

	11
	1
	否
	超声引导下脓肿切开模型
	5
	套
	4900.00 
	24500.00 
	4900.00 
	24500.00 
	详见上传招标公告附件1

	12
	1
	否
	吸痰训练模拟人
	3
	套
	15000.00 
	45000.00 
	15000.00 
	45000.00 
	详见上传招标公告附件1

	13
	1
	否
	鼻胃管及口腔护理模拟人
	3
	套
	16000.00 
	48000.00 
	16000.00 
	48000.00 
	详见上传招标公告附件1

	14
	1
	否
	导尿模型
	4
	套
	6000.00 
	24000.00 
	6000.00 
	24000.00 
	详见上传招标公告附件1

	15
	1
	否
	动、静脉穿刺手臂
	2
	套
	12000.00 
	24000.00 
	12000.00 
	24000.00 
	详见上传招标公告附件1

	16
	1
	否
	移动交互式胸腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	30000.00 
	60000.00 
	30000.00 
	60000.00 
	详见上传招标公告附件1

	17
	1
	否
	移动交互式腹腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	30000.00 
	60000.00 
	30000.00 
	60000.00 
	详见上传招标公告附件1

	18
	1
	否
	骨髓穿刺模型
	3
	套
	6500.00 
	19500.00 
	6500.00 
	19500.00 
	详见上传招标公告附件1

	19
	1
	否
	成人腰椎穿刺模型
	3
	套
	8300.00 
	24900.00 
	8300.00 
	24900.00 
	详见上传招标公告附件1

	20
	1
	否
	成人胸腔穿刺模型
	2
	套
	8500.00 
	17000.00 
	8500.00 
	17000.00 
	详见上传招标公告附件1

	21
	1
	否
	腹腔穿刺模型
	2
	套
	6800.00 
	13600.00 
	6800.00 
	13600.00 
	详见上传招标公告附件1

	22
	1
	否
	四肢骨折固定模拟人
	4
	套
	12000.00 
	48000.00 
	12000.00 
	48000.00 
	详见上传招标公告附件1

	23
	1
	否
	心肺复苏脊柱受损训练考核模型
	4
	套
	28000.00 
	112000.00 
	28000.00 
	112000.00 
	详见上传招标公告附件1

	24
	1
	否
	心肺复苏模拟人
	4
	套
	14800.00 
	59200.00 
	14800.00 
	59200.00 
	详见上传招标公告附件1

	25
	1
	否
	模拟除颤仪
	4
	套
	16800.00 
	67200.00 
	16800.00 
	67200.00 
	详见上传招标公告附件1

	26
	1
	否
	呼吸球囊
	4
	套
	900.00 
	3600.00 
	500.00 
	2000.00 
	详见上传招标公告附件1

	27
	1
	否
	生白布隔离衣
	2
	套
	200.00
	400.00
	150.00 
	300.00 
	详见上传招标公告附件1

	28
	1
	否
	三腔两囊管止血训练模型
	1
	套
	3700.00 
	3700.00 
	3700.00 
	3700.00 
	详见上传招标公告附件1

	29
	1
	否
	电动吸引器
	3
	台
	3500.00 
	10500.00
	1300.00 
	3900.00 
	详见上传招标公告附件1

	30
	1
	否
	氧气瓶
	2
	个
	1500.00 
	3000.00 
	1500.00 
	3000.00 
	详见上传招标公告附件1


1.6合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。
1.7本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc12244]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）。
1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立公司的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的投标人可不提供）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构，需提供证明材料）。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。
[bookmark: _Hlk50386862]1.3投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2024年08月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）
1.4投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2024年08月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）
1.5投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）；
1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；（1）大理州人民医院国家医师资格实践技能考试基地模型设备采购项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械监督管理条例》最新修订版和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械监督管理条例》最新修订版的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
[bookmark: _Hlk44862665]3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。采购代理机构将于开标当天对投标人进行信用信息查询，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。
3.5本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc223860498][bookmark: _Toc24340]三、获取招标文件
1.时间：2025-09 -09至2025-09-16，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _GoBack]2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
[bookmark: _Hlk44862959]3.方式：
[bookmark: _Toc497216278]（1）凡有意参加投标（磋商或谈判）者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA），若供应商未办理数字证书（CA）的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztdlyz.html或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=32云南壹证通CA 可支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线0871-67276028（紧急CA办理电话：19988166369）政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择。
（2）数字证书（CA）申领完成之后进入政采云平台，企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并免费下载招标文件。
（3）按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标（磋商或谈判）资格。
（4）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书（CA）问题可咨询24小时技术支持热线（云南CA操作问题请致电：4006727666，云南CA紧急联系方式：15288315056；云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369）。
注：供应商如已在云南 CA办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc25452]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2025-09 -30  09:00（北京时间）
地点：云南省大理白族自治州大理市下关经济技术开发区云岭大道五台路8号云南招标股份有限公司大理分公司开标室。
[bookmark: _Toc5388]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc9576]六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
（1）大理州人民医院国家医师资格实践技能考试基地模型设备采购项目:
保证金缴纳金额(元)：10000.00元。
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式
保证金缴纳截止时间（同开标时间）：2025-09-30 09:00
其他：
1.★交货期：自合同签订之日起60个日历日内。
2.★交货方式：安装调试验收完成。
3.★交货地点：大理白族自治州人民医院指定地点。
4.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
5.质量标准：有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品，一次验收合格。
6.本项目招标公告在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》上公开发布，别无它处，采购人和采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
7.其他：
（1）本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；
（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；
（3）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190或5763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
[bookmark: _Toc8462]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1．采购人信息
名 称：大理白族自治州人民医院
地址：大理市下关镇人民南路35号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：元老师（0872-2137169）
2．采购代理机构信息
名 称：云南招标股份有限公司
地址：云南省昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：臧敏、师继承、郑艳、覃伟、刘海斌、邵航军、谭思思（0872-2312160）
3．项目联系方式
项目联系人：臧敏、师继承、郑艳、覃伟、刘海斌、邵航军、谭思思
电　话：0872-2312160








































招标公告附件1
	序号
	标段
	★是否接受进口
	采购内容
	★数量
	计量单位
	★预算单价（万元）
	★预算合价（万元）
	★最高限价单价（万元）
	★最高限价合价（万元）
	简要技术参数要求

	1
	1
	否
	女性胸部模具
	4
	套
	6000.00 
	24000.00 
	6000.00 
	24000.00 
	采用高分子材料制成

	2
	1
	否
	肛诊模具
	4
	套
	6000.00 
	24000.00 
	6000.00 
	24000.00 
	专门为前列腺直肠检查技能训练而设计

	3
	1
	否
	术前无菌操作训练仿真模型人
	2
	套
	5500.00 
	11000.00 
	5500.00 
	11000.00 
	可进行手术区的准备练习

	4
	1
	否
	高级皮肤切开缝合模块
	80
	套
	200.00 
	16000.00 
	200.00 
	16000.00 
	模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉

	5
	1
	否
	清创缝合模拟人
	4
	套
	6800.00 
	27200.00 
	6800.00 
	27200.00 
	模拟真实人体组织结构

	6
	1
	否
	自救互救模拟人
	4
	套
	65000.00 
	260000.00 
	65000.00 
	260000.00 
	全身模拟人

	7
	1
	否
	简易呼吸器
	3
	套
	800.00 
	2400.00 
	500.00 
	1500.00 
	球囊容量≥1600ml

	8
	1
	否
	脓肿切开操作模块
	30
	套
	1000.00 
	30000.00 
	1000.00 
	30000.00 
	模块有多个脓肿.采用高分子材料制成

	9
	1
	否
	拆线换药模型
	4
	套
	1500.00 
	6000.00 
	1500.00 
	6000.00 
	本产品为成年人半身模型

	10
	1
	否
	穿戴式清创缝合训练套装
	5
	套
	4800.00 
	24000.00 
	4800.00 
	24000.00 
	T恤及袖套式设计可直接穿戴于模拟人或真人身上

	11
	1
	否
	超声引导下脓肿切开模型
	5
	套
	4900.00 
	24500.00 
	4900.00 
	24500.00 
	左右各有一个脓肿

	12
	1
	否
	吸痰训练模拟人
	3
	套
	15000.00 
	45000.00 
	15000.00 
	45000.00 
	吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有不同颜色的痰液

	13
	1
	否
	鼻胃管及口腔护理模拟人
	3
	套
	16000.00 
	48000.00 
	16000.00 
	48000.00 
	可进行瞳孔观察

	14
	1
	否
	导尿模型
	4
	套
	6000.00 
	24000.00 
	6000.00 
	24000.00 
	模拟一成人下半身

	15
	1
	否
	动、静脉穿刺手臂
	2
	套
	12000.00 
	24000.00 
	12000.00 
	24000.00 
	内置电池续航时间≥2小时

	16
	1
	否
	移动交互式胸腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	30000.00 
	60000.00 
	30000.00 
	60000.00 
	可进行液胸穿刺以及气胸穿刺

	17
	1
	否
	移动交互式腹腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	30000.00 
	60000.00 
	30000.00 
	60000.00 
	模型为成年躯干部模型

	18
	1
	否
	骨髓穿刺模型
	3
	套
	6500.00 
	19500.00 
	6500.00 
	19500.00 
	用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核

	19
	1
	否
	成人腰椎穿刺模型
	3
	套
	8300.00 
	24900.00 
	8300.00 
	24900.00 
	成年男性外观

	20
	1
	否
	成人胸腔穿刺模型
	2
	套
	8500.00 
	17000.00 
	8500.00 
	17000.00 
	标准的胸腔积液穿刺体位

	21
	1
	否
	腹腔穿刺模型
	2
	套
	6800.00 
	13600.00 
	6800.00 
	13600.00 
	模型模拟一成年男性的身体结构

	22
	1
	否
	四肢骨折固定模拟人
	4
	套
	12000.00 
	48000.00 
	12000.00 
	48000.00 
	模型为成年人

	23
	1
	否
	心肺复苏脊柱受损训练考核模型
	4
	套
	28000.00 
	112000.00 
	28000.00 
	112000.00 
	模拟人为高分子材料制成

	24
	1
	否
	心肺复苏模拟人
	4
	套
	14800.00 
	59200.00 
	14800.00 
	59200.00 
	模拟人为高分子材料制成

	25
	1
	否
	模拟除颤仪
	4
	套
	16800.00 
	67200.00 
	16800.00 
	67200.00 
	模型为高仿真的模拟除颤仪

	26
	1
	否
	呼吸球囊
	4
	套
	900.00 
	3600.00 
	500.00 
	2000.00 
	主要部件采用硅橡胶材料制作而成

	27
	1
	否
	生白布隔离衣
	2
	套
	200.00 
	400.00 
	150.00 
	300.00 
	中号长袖长装普通式手术衣款式

	28
	1
	否
	三腔两囊管止血训练模型
	1
	套
	3700.00 
	3700.00 
	3700.00 
	3700.00 
	成年男性整体人模型

	29
	1
	否
	电动吸引器
	3
	台
	3500.00
	10500.00 
	1300.00 
	3900.00 
	配置贮液瓶：≥2500mL×2

	30
	1
	否
	氧气瓶
	2
	个
	1500.00 
	3000.00 
	1500.00 
	3000.00 
	氧气瓶容量为40L




V

[bookmark: _Toc4763]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc4199]投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人 
	大理白族自治州人民医院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：大理州人民医院国家医师资格实践技能考试基地模型设备采购项目
项目编号：Q53LX0325001549/DLZC2025-G1-00790-YZGF-1261  

	2
	资金来源
	财政资金，已落实

	3.1
	招标范围
	详见第一章招标公告采购需求

	★3.2
	交货期、交货地点、交货方式
	交货期：自合同签订之日起60个日历日内。
交货地点：大理白族自治州人民医院指定地点。
交货方式：安装调试验收完成。

	3.3
	质量标准
	有国家标准和行业标准的，按国家标准和行业标准执行，满足质量要求和使用需求的全新产品，一次验收合格。

	★3.4
	质保要求
	质保要求：详见《第五章货物需求及技术要求》中的质保要求。

	★4.1.2
	财务状况报告
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立公司的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的投标人可不提供）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构，需提供证明材料）；（扫描件加盖电子公章）。
注：（1）投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
    （2）注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

	★4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2024年08月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；（扫描件加盖电子公章）

	★4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2024年08月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；（扫描件加盖电子公章）

	★4.1.5
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）；

	★4.1.6
	参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	★4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.3
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	详见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	9.1
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	13.1.3（3）
	构成投标文件商务部分的其他资料
	1、提供最近3年（2022年至今）类似产品销售业绩的证明材料（如中标通知书或合同扫描件等有效证明文件，扫描件须加盖电子公章）； 
2、售后服务机构技术力量说明；
3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	13.1.4（6）
	构成投标文件技术部分的其他资料
	1、第五章“货物需求及技术要求”中要求提供的其他资料；
2、 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	详见第一章“招标公告”

	15.5
	备品备件
	质保期内备品备件的价格包含在投标总报价中。

	15.8
	技术服务费
	提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用，此费用包含在投标总报价中。

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21
	投标保证金
	★一、投标保证金形式：支票、汇票、本票、保函、保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。
二、投标保证金金额：10000.00元。
三、投标保证金办理程序
1、银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。
投标保证金缴纳至如下账户：
开户名称：云南招标股份有限公司
开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；
开户账号：010000027578；
2、保证保险：
（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。
（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。
（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。
3、银行保函：
（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。
（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。
4、政府采购电子保函（保险）：
（1）为解决投标人在政府采购活动中的资金占用问题，降低制度性交易成本，大理州决定在政府采购领域推广应用电子保函（保险）。政府采购项目的投标人可自主决定是否开立政府采购电子保函（保险）代替传统保证金缴纳。
（2）投标人若有开具电子保函（保险）意愿，请登录依托“政府采购全流程电子交易平台”建设的“金融服务平台”线上申请开具电子保函（保险）。
（3）《大理州政府采购电子保函（保险）工作实施方案》可通过“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”查看，网址：http://zs.yngp.com/policynew.do?method=show&policy_id=68c6d372.19343e80283.26aa。
5、支票、汇票、本票：
（1）投标人需开具以招标代理机构为收款人的有效票据，票据类型为：银行汇票、银行本票，支票需为投标人开具的有效票据。
（2）由投标人从其基本账户开户行出具，金额需与保证金金额一致，且票据需在投标有效期内有效。
（3）票据需注明“投标保证金”用途，开具票据后在投标截止时间前需提交原件（正本票据）至云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）提供财务进行核验。
（4） 到账时间：保证金到账时间以财务收到并核验通过时间为准，投标人如采用以上方式递交，需考虑预留银行处理周期。
（5）收款账户信息与投标保证金转账缴纳账户一致。
★四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。
★五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。

	21.5
	投标保证金的退回方式
	（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；
（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；
（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	详见招标公告

	23.2
	提交投标文件的地点
	详见招标公告

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	25.1
	开标时间和地点
	同开标时间和地点

	27.3
	评标方法
	综合评分法

	34.1
	履约保证金
	详见《合同条款前附表》

	35.1
	备选方案
	不接受

	35.2
	需要补充的其他内容

	1）
	中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1.缴纳采购代理服务费。
2.领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	采购代理服务费：（1）采购代理服务费收费标准详见投标人须知总则35.2条款内容。
（2）中标服务费由中标人支付。

	3）
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	4）
	本采购文件明确所属行业为：工业-制造业

	5）
	1.中小企业合同融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。
2.“云南省政府采购网（大理分网）-政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 
3.“中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com

	6）
	样品提供： 
[bookmark: _Hlk497916314]本项目：□要求提供样品  ■不要求提供样品 
样品要求： 
包装要求： 
样品递交截止时间：同投标文件递交截止时间。
样品递交地点：同投标文件递交地点。
样品退还：
本项目■不退还样品 	
      □退还样品
退还时间及地点：

	7）
	电子投标文件中的资料应该清晰可辨，否则视为未提供。

	8）
	投标文件盖章要求：本项目不允许使用电子投标专用章。

	9）
	投标文件编制相关要求：招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容”。


[bookmark: _Toc24538]
一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购“货物需求及技术要求”所列内容。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。
3.3本项目质量标准：见“投标人须知前附表”。
3.4本项目质保要求：见“投标人须知前附表”。
★4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）；
4.1.2投标人须提供财务状况报告，内容详见“投标人须知前附表”；
4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；
4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件；
4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求，见“投标人须知前附表”。
4.3 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。
4.3.1采购代理机构将于开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.4“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标段的政府采购活动。
4.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6、质疑
6.1 投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
投标人知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人在“政采云电子交易平台”申请获取采购文件之日。
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。（成交公告发布之日起七个工作日内）
6.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
6.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
6.4投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章（原件）。
受理质疑部门：
云南招标股份有限公司  
通讯地址：云南省大理市创新工业园区天井社区云岭大道五台路（云南招标股份有限公司） 
邮编：671000
联系人：臧敏、师继承、郑艳、覃伟、刘海斌、邵航军、谭思思
联系方式：0872-2312160（大理分公司）
[bookmark: _Toc321836357]7.投诉
7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
[bookmark: _Toc491076989][bookmark: _Toc5735]二、招标文件
[bookmark: _Toc491076990]8. 招标文件构成
8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  货物需求及技术要求
第六章  资格评审标准
第七章  评标办法
9. 招标文件的澄清
9.1 投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在投标截止时间前，凭企业数字证书（CA）登录“政采云”平台，以在线形式要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受。
9.2 采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2 采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。
10.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc17859]三、投标文件
[bookmark: _Toc491076991]11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“第五章货物需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分；
13.1.4投标文件技术部分。
13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制电子投标文件。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。
15.2投标人须就“第五章货物需求及技术要求”中的所投标段货物内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，备品备件的价格、运杂费、安装调试费、投标人技术服务费，质保期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。
15.5质保期内备品备件的价格包含在投标总报价中，不再单独报价。
15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。
15.7技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。
16. 投标货币
16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。
18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
20.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在凡规定（电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标保证金形式：投标保证金应按“投标人须知前附表”规定的形式提交。
21.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.4未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.5投标保证金的退回方式：
（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；
（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；
（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。
21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）中标人拒绝履行合同义务的。

[bookmark: _Toc14744]四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1 投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。
22.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
24、电子投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc491076992]24.1在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。
24.2修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。
24.3在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。
[bookmark: _Toc10124]五、开标与评标
25. 开标
25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。
25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标程序：
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
25.4 开标工作人员将做开标记录。
25.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
26. 资格审查
26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
27.评标
27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
[bookmark: _Toc191374422]27.2评标原则及方法
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
27.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
27.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
★27.7（适用于综合评分法）提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，核心产品质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
★27.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会将依次按核心产品质保期长、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
27.9若单个标段为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。
28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29.电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
30.出现29中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc21450][bookmark: _Toc491076993]六、中标结果
31. 中标人的确定
31.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
31.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
32. 中标通知书
32.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书是合同的一个组成部分。
33. 签订合同
33.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。
33.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
33.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34. 履约保证金
34.1详见《合同条款前附表》。
[bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc491076994]七、其他事项
35.需要补充的其他内容
35.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。
35.2采购代理服务费：以中标金额为计费基数，按照下列图表所示，按货物招标收费标准（采用差额定率累进计费方式）优惠下浮20%计取，由中标单位支付采购代理服务费。
	服
费        务
率      类
中标金额            型
（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.10%
	0.20%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


35.3中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
35.4其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
36.招标文件编制依据
36.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
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第三章 合同书样式及主要条款
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	序号
	项目
	内容

	一
	交货期
	自合同签订之日起60个日历日内。

	二
	交货地点
	大理白族自治州人民医院指定地点。

	三
	交货方式
	安装调试验收完成。

	四
	质保期
	设备安装调试经甲乙双方验收合格后，设备进入质保期，质保要求详见《第五章货物需求及技术要求》中的质保要求。

	五
	★付款方式
	到户安装调试验收完毕后45个工作日内支付合同价款的100%。

	六
	履约保证金
	1、履约保证金金额：合同金额的5%。
2、履约保证金交纳形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3、履约保证金不予退还的情形：在履约担保有效期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。
4、履约保证金有效期：合同签订前乙方向甲方提交履约保证金，至合同履行完毕后失效。

	七
	合同份数
	[bookmark: _Hlk529997662]一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。








政 府 采 购 合 同
(电子交易项目适用）





项目名称：                     
合同编号：                     



甲    方：                     
乙    方：                     

（仅供参考，最终合同以双方协商确定）
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：                        
分期付款：到户安装调试验收完毕后45个工作日内支付合同价款的100%。
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：    详见合同条款前附表        。
    收取履约保证金金额：     详见合同条款前附表     。
    履约担保期限：       详见合同条款前附表      。
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
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13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


[bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc13864][bookmark: _Toc7015][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc1050][bookmark: _Toc27777][bookmark: _Toc6212][bookmark: _Toc9842][bookmark: _Toc17306][bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc19151][bookmark: _Toc5352][bookmark: _Toc9382][bookmark: _Toc31872][bookmark: _Toc11808][bookmark: _Toc18349][bookmark: _Toc13586][bookmark: _Toc8126][bookmark: _Toc6450]第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	设备清点安装完毕，运行正常满足甲方的采购需求，甲方收到乙方的验收申请后15个工作日内组织验收小组验收；验收不合格的，乙方按甲方要求7个工作日内整改。

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	负责组织验收小组对设备进行验收并签署验收报告。

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	严格遵守商务谈判成交所作的一切承诺及规定。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	设备验收合格后按约定条款付款。

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	设备安全无损的运达甲方指定地点。

	
	指定现场
	甲方指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	设备交付甲方使用前风险由乙方承担。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	3个工作日。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	双方应保证其雇员、代理人、监理方等在本合同履行过程中获知对方保密信息负保密义务。不得将对方保密信息提供转让或泄露给第三方，也不得用于本合同外的目的，各方应对其雇员、代理人、监理方等违反保密义务的行为承担连带责任。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	到户安装调试验收完毕后45个工作日内支付合同价款的100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	详见合同条款前附表

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	质保期内，乙方对设备提供保修和负责更换；质保期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外），设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报修后保证24小时内到达现场，2个工作日内修复。如果乙方不能在约定的时间内到达现场或修复设备，则视为违约，每超过一天需支付甲方1000元违约金，金额累计，不设上限。

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	设备使用期届满后，设备由甲方按相关规定处理。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	设备在短期内无法修复的，提供备用设备供甲方使用。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交货，每逾期一日，向甲方偿付合同总价千分之二的违约金。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方逾期支付货款，每逾期一日，向乙方偿付合同总价万分之三的违约金。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方所交货物与合同标的不相符，给甲方造成的损失依法赔偿，并支付合同总价20%的违约金；甲方无正当理由而拒绝验收货物，则向乙方支付合同总价20%的违约金。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式（2）解决：
（1）向            仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为               ；
（2）向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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[bookmark: _Toc3267]第四章  投标文件格式
[bookmark: _Toc17249]
一、开标一览表
格式1：
[bookmark: _Toc496520982][bookmark: _Toc213141093][bookmark: _Toc11271]
[bookmark: _Toc2913]开标一览表

项目名称：                                               招标编号：                        

	投标人名称
	投标总报价（元）
	备注

	
	小写：
大写：
	



注：若以上开标一览表投标总报价与政采云平台开标记录表投标总报价不一致以政采云平台开标记录表为准。 

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

            年       月       日

注：
1. 表中“投标总报价”应与商务部分格式1“投标函”中“投标总报价”和商务部分格式2“货物报价表”中“总计”一致。
★2. 本表应盖单位电子鲜章，法定代表人应电子签名。 

         
[bookmark: _Toc3077][bookmark: _Toc496520983]二、资格证明文件

[bookmark: _Toc27550][bookmark: _Toc22688]资格证明文件

1. 投标人应按所附格式要求填写并提交。
2. 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
3. 投标人提交的材料将被保密，但不退还。




















	






格式1：

[bookmark: _Toc493600016][bookmark: _Toc496520984][bookmark: _Toc213141104][bookmark: _Toc30228][bookmark: _Toc9718][bookmark: _Toc10353]营业执照或同等相关证明
（1）投标人为企业的提供营业执照；（扫描件）
（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； （扫描件）
（3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； （扫描件）
（4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。（扫描件）
投标人如果是代理商或经销商，须提供制造商的营业执照(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此项要求)

[bookmark: _Toc26111][bookmark: _Toc12912]投标保证金凭证
（扫描件）

[bookmark: _Toc13186][bookmark: _Toc213141105][bookmark: _Toc496520985][bookmark: _Toc17841][bookmark: _Toc493600017]联合体协议
（如接受联合体投标）
注明联合体牵头人及联合体各方承担的工作和义务，关于联合体的投标需遵循招标文件的有关条款。
本项目不接受联合体投标。

格式2：

[bookmark: _Toc493600018][bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc20711][bookmark: _Toc496520986]法定代表人身份证明书

投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。


注:后附法定代表人身份证（扫描件）。


投标人：                                 （加盖电子公章）

            年       月       日



格式3：

[bookmark: _Toc493600019][bookmark: _Toc22490][bookmark: _Toc23966][bookmark: _Toc213141107][bookmark: _Toc496520987]法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：              ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

投标人：                          （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

签发日期：          年       月       日
__________________________________________________________________________________________
	附： 
						

	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	




注:1.在投标文件中附法定代表人及委托代理人身份证（扫描件）。
   2.如投标人代表不是法定代表人，应当在本《法定代表人授权书》后附授权代表由投标人缴纳社保的证明材料。其他单位代缴社保的证明材料不予认可。


格式4：

[bookmark: _Toc493600020][bookmark: _Toc3300][bookmark: _Toc496520988][bookmark: _Toc25783]投标人财务状况报告
（详见“投标人须知前附表”4.1.2款规定。）

格式5：

[bookmark: _Toc29667][bookmark: _Toc496520989][bookmark: _Toc493600021][bookmark: _Toc1334]投标人依法缴纳税收的证明材料
（详见“投标人须知前附表”4.1.3款规定。）

格式6：
[bookmark: _Toc496520990][bookmark: _Toc5221][bookmark: _Toc22364][bookmark: _Toc493600022]投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
（详见“投标人须知前附表”4.1.4款规定。）

格式7：

[bookmark: _Toc27465][bookmark: _Toc22137][bookmark: _Toc493600023][bookmark: _Toc496520991]投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料


格式8：

[bookmark: _Toc7509][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc493600024][bookmark: _Toc496520992]参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


（投标自行承诺及说明，内容自拟）









注：
1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。





[bookmark: _Toc128473872][bookmark: _Toc128484677][bookmark: _Toc119918839][bookmark: _Toc119922071]格式9：
[bookmark: _Toc359][bookmark: _Toc22243]供应商无直接控股、管理关系书面声明函
云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）

三、我公司与下述公司存在管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              
……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 

投标人：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式10：

[bookmark: _Toc7304][bookmark: _Toc12179]为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。
（投标自行承诺及说明，内容自拟）




格式11：

[bookmark: _Toc213141108][bookmark: _Toc30761][bookmark: _Toc496520995][bookmark: _Toc24907][bookmark: _Toc493600027]制造商资格声明
1. 名称及概况：
1) 制造商名称：												
2) 总部地址：													
3) 电传／传真／电话号码：									
4) 成立和／或注册日期：										
5) 实收资本：													
6) 近期资产负债表(到			年		月		日止)
① 固定资产:										
② 流动资产:										
③ 长期负债:										
④ 流动负债:										
⑤ 净值:											
7) 主要负责人姓名：(可选填)							
8) 制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)
______________________________________________
2. (l)关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数
___________   _________   __________  ________	
___________   _________   __________  ________	
(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：
制造商名称和地址  				主要零部件名称
_______________		   			_______________	
_______________		   			_______________	
3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________			
________________________________________________			
4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
  (1)出口销售
    (名称和地址)				 	 (销售项目)						
  (2)国内销售
    (称和地址)					 	 (销售项目)_______________	
5. 近三年的年营业额
    年份  			国内  			出口  			总额
    ____   		____  						  				
    ____  						  				  				
6. 易损件供应商的名称和地址：
    部件名称             			供应商
    																
    																
7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：
合同编号：											
签字日期：											
项目名称：											
数    量：											
合同金额：											
8. 有关开户银行的名称和地址:										
9. 制造商所属的集团公司。如有的话:								
10. 其他情况：														
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖单位章）：									
签字人姓名和职务：										
签	字	人	签	字：										
签   字  日   期：										
传				真：										
电				话：										
电   子  函   件：										

格式12：
[bookmark: _Toc4731][bookmark: _Toc15974]医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证
注：
1、投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械监督管理条例》最新修订版和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械监督管理条例》最新修订版的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
2、如若投标人认为投标产品不在《医疗器械分类目录》内或不作为医疗器械管理的，需提供证明材料。
表1：是否属于医疗器械填报表
	序号
	产品名称
	是否属于医疗器械
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


注：1、本表后附（投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案证，投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案证。
2、本表可扩增。
3、根据《第五章货物需求及技术要求》采购清单逐一填报，不属于医疗器械的需在备注栏备注。
表2：产品医疗器械注册证目录
	[bookmark: _Toc140478115]序号
	[bookmark: _Toc140478116]产品名称
	[bookmark: _Toc140478117]制造商全称
	[bookmark: _Toc140478118]注册证号
	[bookmark: _Toc140478119]型号
	注册证
所在页码
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


注：1、本表后附产品的医疗器械注册证及附件。
2、本表可扩增。
3、根据《第五章货物需求及技术要求》采购清单逐一填报，不在目录中的需在备注栏备注。


格式13：
[bookmark: _Toc991][bookmark: _Toc147846129][bookmark: _Toc112677164]无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：                          （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

日期：          年       月       日

格式13-1：
投标人在职人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员 。
★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。
























格式14：

[bookmark: _Toc496520997][bookmark: _Toc16982][bookmark: _Toc8236][bookmark: _Toc493600029][bookmark: _Toc327190555]招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件


[bookmark: _Toc5113][bookmark: _Toc496520998]三、商务部分
格式1-1：
[bookmark: _Toc493600031][bookmark: _Toc2794][bookmark: _Toc496520999][bookmark: _Toc26465]投 标 函

致：                   
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：                ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件    份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件货物需求及技术要求和货物报价表，投标总报价（小写）       元，大写(          )，在  （交货期）   完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
6．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                 传真：                 
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人（加盖电子公章）：                       
法定代表人（电子签名）：                                       
   年       月       日


格式1-2：

[bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc27069]投标函（附录）

项目名称：                                               招标编号：                        
	投标人名称
	交货期
	交货地点
	交货方式
	质保期
	质量标准
	投标保证金递交形式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	




投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

[bookmark: _Toc11453][bookmark: _Toc30559]            年       月       
格式2：
[bookmark: _Toc493600033][bookmark: _Toc8879][bookmark: _Toc1540][bookmark: _Toc496521001]货物报价表
项目名称：                                               招标编号：                             标段：
	序号
	是否进口
	货物名称
	医疗器械注册证号
	品牌
	制造商名称、国别
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合价（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1、“总计”项价格应与格式1“投标函”中投标总报价一致。
2、招标范围中若包含安装调试工作，安装调试费价格已包含在投标报价中。
3、质保期内备品备件价格已包含在投标报价中。
4、若产品注册证名称与招标文件中设备名称不一致时，供应商需在此表进行备注。
5、在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。
6、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。
投标人：                                 （加盖电子公章）
法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日


格式3：
[bookmark: _Toc19042][bookmark: _Toc4428]中小企业声明函

（根据投标人自身情况如实提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业详见第五章）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业详见第五章）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人（加盖电子公章）：                       
       日  期：                
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“货物需求及技术要求”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人电子公章。

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：
　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。















格式4：
[bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc14627]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   投标人（加盖电子公章）：                       
       日  期：




注：（1）中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）若不属于残疾人福利性单位，则无须填报备注我单位不属于残疾人福利性单位即可。
格式5：
[bookmark: _Toc15900][bookmark: _Toc9029]监狱企业单位声明函
根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                    投标人（加盖电子公章）：                       
       日  期：


注：（1）若不属于监狱企业单位，则无须填报备注我单位不属于监狱企业单位即可。
格式6：
节能产品/环境标志产品承诺书
（根据投标人自身情况如实提供）

致（采购人名称）：
本单位承诺，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，本单位提供的（产品名称）为取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书的节能产品/环境标志产品，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，并可在市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台中查询、了解认证机构和获证产品相关情况，证书编号为：（产品证书编号）。
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       

         投标人（加盖电子公章）：                       
       日  期：

格式7：

[bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc18914][bookmark: _Toc66955162]投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）
（投标人名称）现对我公司参与的（项目名称）（项目编号：标段：）投标中，所提供的所有投标材料的真实性郑重声明如下：
1、我公司参与本项目投标所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数材料及业绩证明材料等均是真实的。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

 投标人（加盖电子公章）：                       
       日  期：

格式8：

[bookmark: _Toc20080][bookmark: _Toc509829316][bookmark: _Toc22061][bookmark: _Toc496521003][bookmark: _Toc508636832][bookmark: _Toc493600035][bookmark: _Toc213141100]商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。
商务条款是指：交货期、交货方式、交货地点、质保期、质量标准、付款方式等要求。

项目名称：                     招标编号：                    
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料。 

投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

            年       月       日

格式9：

[bookmark: _Toc8515][bookmark: _Toc496521004][bookmark: _Toc508636833][bookmark: _Toc4545][bookmark: _Toc213141101][bookmark: _Toc509829317][bookmark: _Toc493600036]售后服务承诺书

(格式自拟)























投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

            年       月       日


格式10：

[bookmark: _Toc27206][bookmark: _Toc17453017][bookmark: _Toc12237]供货方案

(格式内容自拟)









投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

            年       月       日


格式11：

[bookmark: _Toc16896][bookmark: _Toc25082]人员培训方案

(格式内容自拟)









投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

            年       月       日








格式12：
[bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc32025]质量保证及承诺
（格式内容自拟）





投标人：                                 （加盖电子公章）
法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日




格式13：

[bookmark: _Toc493600038][bookmark: _Toc509829319][bookmark: _Toc30136][bookmark: _Toc508636835][bookmark: _Toc496521006][bookmark: _Toc10462]投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）
	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	
	
	统一信用代码
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	



投标人：                                 （加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：                

            年       月       日


格式14：
[bookmark: _Toc493600025][bookmark: _Toc496520993][bookmark: _Toc2608][bookmark: _Toc1176][bookmark: _Toc31705]制造商出具的授权函
（若有则提供，不做强制要求）
（授权函格式为参考格式，可由投标人自行拟定）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在（销售商或代理商地址）的（销售商或代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方办理贵方  项目名称 招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（1）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（2）我方兹授予（销售商或代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（销售商或代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于_______年_______月_______日签署本文件，（销售商或代理商名称）于_______年_______月_______日接受此件，以此为证。


销售商或代理商名称：__________________    制造商名称：____________________
（加盖单位章）                                            （加盖单位章）
签字人职务和部门：______________          签字人职务和部门：______________
签字人姓名：____________________          签字人姓名：____________________
签字人签字：____________________          签字人签字：____________________



格式15：

[bookmark: _Toc493600039][bookmark: _Toc28582][bookmark: _Toc496521007][bookmark: _Toc508636836][bookmark: _Toc1255][bookmark: _Toc509829320]构成投标文件商务部分的其他资料
详见第二章“投标人须知前附表”，请自拟格式。

[bookmark: _Toc496521008][bookmark: _Toc6065]
四、技术部分
格式1：
[bookmark: _Toc31157][bookmark: _Toc496521009][bookmark: _Toc22477][bookmark: _Toc493600041][bookmark: _Toc213141099]技术规格偏离表
  请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：                    招标编号：                
	序号
	产品名称
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。
2、序号应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。
3、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。
4、投标人须对招标文件第五章货物需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章《货物需求及技术要求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料）。
5、若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或投标人未提供技术支持资料且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
6、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
7、若产品注册证名称与招标文件中设备名称不一致时，供应商需在参数响应时备注清楚。

投标人：                                 （加盖电子公章）
法定代表人（电子签名）：                
            年       月       日




















格式2：

[bookmark: _Toc8559][bookmark: _Toc493600042][bookmark: _Toc496521010][bookmark: _Toc23279]技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：
1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；
2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；
3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；
5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；
……


格式3：

[bookmark: _Toc24091][bookmark: _Toc496521011][bookmark: _Toc20138][bookmark: _Toc493600043]技术支持资料
第五章《货物需求及技术要求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料）。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。


格式4：

[bookmark: _Toc493600044][bookmark: _Toc27131][bookmark: _Toc6404][bookmark: _Toc496521012]构成投标文件技术部分的其他资料
     详见第二章“投标人须知前附表”，请自拟格式。
 

[bookmark: _Toc10338]第五章  货物需求及技术要求
[bookmark: _Toc12557][bookmark: _Toc15667][bookmark: _Toc263][bookmark: _Toc8327]一、货物需求一览表
	标段号
	序号
	★是否接受进口
	项目名称（标的名称）
	★数量
	单位
	是否属于核心产品
	★质保要求
	中小企业划分标准所属行业

	1标段
	1
	否
	女性胸部模具
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	2
	否
	肛诊模具
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	3
	否
	术前无菌操作训练仿真模型人
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	4
	否
	高级皮肤切开缝合模块
	80
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	5
	否
	清创缝合模拟人
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	6
	否
	自救互救模拟人
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	7
	否
	简易呼吸器
	3
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	8
	否
	脓肿切开操作模块
	30
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	9
	否
	拆线换药模型
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	10
	否
	穿戴式清创缝合训练套装
	5
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	11
	否
	超声引导下脓肿切开模型
	5
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	12
	否
	吸痰训练模拟人
	3
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	13
	否
	鼻胃管及口腔护理模拟人
	3
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	14
	否
	导尿模型
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	15
	否
	动、静脉穿刺手臂
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	16
	否
	移动交互式胸腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	17
	否
	移动交互式腹腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	18
	否
	骨髓穿刺模型
	3
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	19
	否
	成人腰椎穿刺模型
	3
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	20
	否
	成人胸腔穿刺模型
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	21
	否
	腹腔穿刺模型
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	22
	否
	四肢骨折固定模拟人
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	23
	否
	心肺复苏脊柱受损训练考核模型
	4
	套
	是
	3年
	工业-制造业

	
	24
	否
	心肺复苏模拟人
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	25
	否
	模拟除颤仪
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	26
	否
	呼吸球囊
	4
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	27
	否
	生白布隔离衣
	2
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	28
	否
	三腔两囊管止血训练模型
	1
	套
	否
	3年
	工业-制造业

	
	29
	否
	电动吸引器
	3
	台
	否
	3年
	工业-制造业

	
	30
	否
	氧气瓶
	2
	个
	否
	3年
	工业-制造业


★注：
  1、本项目明确的所属行业为“工业-制造业”。
2、投标人须对所投标段内的所有项目内容进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
3、提供的核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同标段下投标的，按一家投标人计算（有效投标人不足3家的，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，核心产品质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: _Toc21143][bookmark: _Toc30718]
[bookmark: _Toc20925]二、技术要求
	 序号
	模具名称
	数量
	单位
	参数

	1
	女性胸部模具
	4
	套
	1.模型为成年女性躯干，体表标志明显，包括：两侧的锁骨、腋窝和乳房。
2.采用高分子材料制成，环保无污染，乳房触诊仿真度高。
3.模型提供以下病变
*3.1结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤;质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤
*3.2 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节
3.3乳头的改变：乳头凹陷，乳头破溃
3.4皮肤的改变：皮肤凹陷，桔皮样外观，炎性乳癌
4.乳腺病变的鉴别和诊断
5.针对女性乳腺常见疾病进行自我检查

	2
	肛诊模具
	4
	套
	1.专门为前列腺直肠检查技能训练而设计，形态逼真，前列腺检查体位：肘膝卧位、右侧卧位。
2.模型内部设有模块储存盒
3.可更换的病变模块可秘密置于内部
*4.可进行前列腺直肠指诊操作练习
*5.可进行前列腺按摩练习
6.可用于肛门指诊操作程序的训练
*7.可更换的模块：正常前列腺、左侧增生、右侧增生、Ⅰ期癌症、Ⅱ期癌症、Ⅲ期癌症、ⅠＶ期癌症。
8.可进行直肠检查，包括：正常直肠、直肠息肉、直肠癌早期。

	3
	术前无菌操作训练仿真模型人
	2
	套
	1.模型为整体成年人，关节灵活，解剖结构完整 
2.可行手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单
*3.包含切口设计，如甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术等。
4.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习
5.可练习眼部护理，如冲洗，滴药水等
6.可行肌肉注射练习

	4
	高级皮肤切开缝合模块
	80
	套
	1.模块为人体组织的三层结构：皮肤、脂肪、肌肉。
*2.可进行张力缝合：间断垂直褥式缝合、间断水平褥式缝合。
3.也可进行无张力缝合。
4.可以反复练习。
5.可选配皮肤缝合模块夹，皮肤缝合模块夹具有良好的稳固性。

	5
	清创缝合模拟人
	4
	套
	1.模拟真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织；
2.可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线；
*3.新型材料制成的高性能缝合训练模块，缝合后针眼不明显，可进行多次的缝合练习；
4.训练模块可更换，增加模型使用的延续性；
5.模块可更换，保证模块质量符合练习标准。

	6
	自救互救模拟人
	4
	套
	1、全身模拟人，四肢完整，男性，与真人1:1比例，体内带有全身仿生骨骼结构，体现各部位真实的骨性标志，骨骼各连接部位为全钢材质。
2、颈部、双侧肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节可以活动，实现多种体位变换。
3、模型的下肢连接部位可徒手安装、拆卸，不用借助其他工具。
4、可模拟多部位、多致伤因素导致的伤情，可真实流血，可远程控制出血部位。
*4.1模型多部位带有仿真伤情，可以出血的部位有：面部出血、头皮撕脱伤、颈部出血、肩部出血、前臂出血、手掌部出血、腹部出血伴肠管外漏、小腿出血、足背出血，大腿断肢出血等。
*4.2出血部位近心端可触摸到动脉搏动，可用压迫方式实现止血，在压力达到设定范围时出血自动停止。可通过按压面动脉、颞浅动脉、锁骨下动脉、颈总动脉、肱动脉、尺桡动脉、胫前动脉、足背动脉。
5、模型颈部可使用颈托固定。
6、可模拟长骨骨折，上肢的肱骨干骨折、前臂尺桡骨远端骨折，下肢的股骨骨折、胫腓骨骨折，可以摸到骨折断端，可感受骨擦感。
7、可进行骨折复位训练，复位后可进行夹板固定。
*8、支持在模型的各个部位上完成各种绷带包扎：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎；可完成头、颈、眼、耳、下颌、胸部、腹部、腋窝、腹股沟、手臂、大腿断肢、小腿等部位的包扎；可进行胸部多头带包扎。
9、可模拟脊髓损伤后的固定和搬运技巧，颈部固定不当，向前后、左右移动超过30°可有报警提示。
*10、模型具备完整、逼真的气道解剖结构，具有完整且可密闭的口腔、鼻腔、咽部、气管、左右主支气管；牙齿、舌、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、声门、会厌、悬雍垂等。
11、可使用不同通气工具开放气道，包含口咽/鼻咽通气道，气管导管，喉罩，气管-食管联合导管，双腔支气管导管，可应用喉镜等插管辅助工具。
12、颈部可触摸到环状软骨、甲状软骨结构，可做环甲膜穿刺、环甲膜切开、气管切开训练，模块可以更换。
13、可训练面罩通气、LMA置入、口咽导管、鼻咽导管、气管插管等ALS气道管理技术以及口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式，通气可见胸廓起伏。
14、插管误入食道，通气时可出现腹部膨隆。
15、可模拟张力性气胸，在双侧锁骨中线第二肋间可以穿刺，穿刺成功可以体会到突破感，回抽注射器可见活塞被自动气流顶起。
16、气胸穿刺部位具备耐穿刺特性，每个部位可耐受不低于400次穿刺次数，并保证使用过程中不漏气。
17、可使用仰头抬颈法、双手托颌法打开气道。对可疑有颈椎损伤的伤病员应当使用双手托颌法。
18、胸部可进行胸外按压操作，当按压深度大于5cm时，有声音提示。

	7
	简易呼吸器
	3
	套
	1、规格型号：成人型，材质：硅胶；
*2、球囊容量≥1600ml
3、配备硅胶面罩；
4、配备≥2000ml容量的储气袋；
5、配备≥2米的氧气管；
6、病人阀接头直径：15mm/22mm；
7、限压安全阀：60cmH2O；
8、呼气阻抗：≤5cmH2O；
9、吸气阻抗： ≤5cmH20；
10、球囊按压回弹力 ≥50次/分钟；
11、死腔容积： ≤10ml；

	8
	脓肿切开操作模块
	30
	套
	*1.模块有多个脓肿.采用高分子材料制成，环保无污染，病变处手感真实，并具有真实的张力
2.可进行脓肿切开练习
3.进行术后伤口处理的练习

	9
	拆线换药模型
	4
	套
	1.本产品为成年人半身模型，解剖结构清晰,可触及锁骨、胸骨上切迹等
2.采用高分子材料制成，环保无污染、仿真度高。
*3.可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线外科基本技能训练
4.可进行无菌操作

	10
	穿戴式清创缝合训练套装
	5
	套
	1、T恤及袖套式设计可直接穿戴于模拟人或真人身上，穿戴方便，更换快速；
2、包含上肢、下肢及腹部3个部位的锐器伤，与真实皮肤相似，可看见皮肤及皮下组织；
3、材料手感真实，具有高弹性触感，抗撕裂，缝线穿过材料可承受8牛拉力不产生裂痕，可耐受在伤口处进行反复缝合、打结训练；
4、抗腐蚀性强，双氧水冲洗不会损耗模型，碘伏消毒清理后不易留痕迹；
5、可反复多次用于训练冲洗、消毒、上药、包扎、缝合、打结、拆线等外科基础技能的操作训练；

	11
	超声引导下脓肿切开模型
	5
	套
	1.模型为人体腰背部形态，胸廓下缘至髂嵴，臀裂顶点体表标志明显。
*2.左右各有一个脓肿，一侧为多囊，另一侧为单囊，触诊时可感受到明显的波动感。
3.支持任何品牌真实超声进行探查，可以显示皮肤、软组织、脓腔及脓液声像图。
4.可以进行脓肿的切开、清除、放置引流条及缝合，穿刺可抽出脓液。

	12
	吸痰训练模拟人
	3
	套
	1.模型为成年男性，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突。
*2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等
3.吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有不同颜色的痰液
4.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。
5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液
6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml
7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液
*8.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。
9.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗
10.口腔护理: 有活动义齿  
11.气管切开术后护理
12.肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换
13.右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作
14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。

	13
	鼻胃管及口腔护理模拟人
	3
	套
	1.模型为成人男性全身结构，具有逼真的声门、喉、鼻腔、口腔、假牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、食管、锁骨、肋骨、剑突、胃等解剖结构； 
2.可进行瞳孔观察；
3.可经口、鼻进行氧气吸入、模拟吸痰的训练；
4.可进行口腔护理和假牙护理操作；
*5.可进行经口与鼻部胃管置入；可进行洗胃练习；管饲营养液灌注训练；可以向胃内注水，模拟胃液；使用完毕后可方便的将液体引出。
6.经口气管插管训练；
7.可人工产生颈动脉搏动；
8.可实现半坐位、平卧位（头部可向一侧旋转）

	14
	导尿模型
	4
	套
	1、模拟一成人下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展。
2、男女外生殖器可更换。
*3、男性生殖器模块：阴茎呈自然下垂状态，有柔软的包皮结构包裹部分龟头，可将包皮向后推，更好暴露尿道口及冠状沟。阴茎可以提起与腹壁可成60°角，使导管顺利插入，导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲。
*4、女性生殖器模块：外观模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，针对尿管置入位置具有考核意义。
5、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液。
6、可连接外置储液袋提供不间断的尿液。
*7、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。
8、可使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管。
9、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。

	15
	动、静脉穿刺手臂
	2
	套
	1、 动脉穿刺手臂：                                                                                                                                             1.成人动脉右手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉；
2.可触及挠动脉、肱动脉搏动；
3.有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统；
4.具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等；
*5.血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液
6具有手柄，便于移动血液循环模拟器；
7.内置电池续航时间≥2小时，便于操作；
8.加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸；
9.设置开关采用波段旋转开关，旋转时有声音提示，操作简便快捷；
10.设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收；
11.清洗方面:倒入清水即可自动清洗。                                                                                                                                                        二、静脉穿刺手臂：                                                                                                                                                                          1.本成人手臂模型采用高分子环保材料制作，无任何刺鼻性气味，确保使用者的安全。手臂具有逼真的皮肤纹理褶皱，提供真实触感。手臂外接管采用PVC透明软管，抗老化性能强，连接便捷，穿刺后痕迹微小，不易发生漏液现象；
*2.该模型专为成人右手臂设计，包含≥8条模拟血管，构成一个完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等；
*3.静脉注射训练：支持多种类型穿刺针的使用，穿刺时有明显的落空感，穿刺准确后可见回血，适合进行输液等操作练习；
4.肌内注射训练：针对三角肌部位进行；
5.皮下注射训练：针对三角肌下缘部位进行；
6.手臂皮肤和血管均可更换，便于反复练习；
7.配备电动循环系统，模拟静脉血液循环，静脉强度可通过1-9档调节，适应不同教学需求；
8.液晶显示屏幕可显示脉搏频率、脉搏强度等重要信息；
9.血液循环装置内置压力传感器，具备自动调节血压功能，便于穿刺回血与输液操作；
10.配有提拉式手柄，便于取用和移动血液循环模拟器；
11.内置大容量长续航电池，无需外接电源即可使用，连续工作时间不少于12小时；
12.配备大容量储血盒，注液一次后即可进行自动血液循环，无需频繁更换血液或使用注射器抽吸；
13.开关采用波段旋转设计，旋转时伴有声音提示，操作简便快捷；
14.具备自动断电节能功能，延长使用时间，使用更加省心安全；
*15.设有防溢水口，可与输液袋连接，静脉输液时防止储血盒液体溢出，支持血液回收；
16.清洗便捷，仅需倒入清水即可自动完成清洗过程。
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	移动交互式胸腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	1、系统由成年男性头颈、躯干部模型和平板电脑组成，模型反向坐于椅上，双臂平置，形象逼真。体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。采用高分子环保材料制成。
2、可进行液胸穿刺以及气胸穿刺。
3、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。
*4、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。
5、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。
6、全程电子监测穿刺位置，穿刺部位包括双侧肩胛下角线、腋前线、腋中线和腋后线，其均可实施胸腔穿刺，穿刺正确或错误有语音提示。
7、内置模拟胸液循环系统，自动注液后可自主循环，无需外挂输液袋，美观整洁，更贴近临床。不使用时可一键排液和清洗，方便维护。
8、采用安卓系统，模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。平板电脑可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。学生端可选择不同的指导老师，方便班级学员管理。
9、软件由四个模块组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单。
10、设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减。
11、内嵌理论知识学习、视频讲解和习题练习，能让学生快速掌握知识要点。
12、教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。
13、学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。
*14、训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，让学员更进一步了解本次操作的目的和所用到的物品，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改。
15、软件可以监测穿刺进针位置，并有语音和文字提示。
16、软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。
17、软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。
*18、考核模式具有录像功能，可将学员考核过程录制在本地服务器中，方便考核后回顾整个操作流程，点评考核过程优套点。
19.考核模式具有打分系统，成绩单可保存、打印、查看历史成绩。
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	移动交互式腹腔穿刺训练及考核系统
	2
	套
	1、系统由平板电脑和腹腔穿刺模型组成，模型为成年躯干部模型，采用高分子环保材料制成，头可左右旋转，模型仿真成人大小，取平卧位。
2、体表标志明显：肋弓下缘、剑突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘，均可明显感知。
3、可进行浊音叩诊。
4、用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。
5、可以监测进针位置是否正确，穿刺正确有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水，并有相应的语音提示。
6、腹腔穿刺位置设有两处，完全符合临床，分别为左下腹部脐与左髂前上棘连线中外1/3交点和脐与耻骨联合连线中点上方1.0CM、偏左或右1.5CM处。
7、模型可模拟双侧股动脉搏动，可进行双侧股动脉和股静脉穿刺，穿刺正确可见回血，可供学员训练或考核。
8、软件由四个模块组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单。
9、设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减
10、内嵌理论知识学习、视频讲解和习题练习，能让学生快速掌握知识要点。
11、教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。
12、学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。
*13、训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，让学员更进一步了解本次操作的目的和所用到的物品，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改。
14、软件实时显示穿刺进针位置，并有语音和文字提示。
*15、软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。
16、软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。
*17、考核模式具有录像功能，可将学员考核过程录制在本地服务器中，方便考核后回顾整个操作流程，点评考核过程优套点。
*18、考核模式具有打分系统，可录入学员姓名、科室和主考成绩单可保存、打印、查看历史成绩。

	18
	骨髓穿刺模型
	3
	套
	1.模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部；
2.用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核；
3.模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人；
*4.模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构；
5.模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感；
6.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。

	19
	成人腰椎穿刺模型
	3
	套
	1、成年男性外观，身体呈屈曲状，左侧卧位；体表标志明显，可摸到髂嵴、腰椎棘突，方便定位。 
2、模型人腰部结构可活动，通过加大身体的屈曲程度，可使脊柱后凸、椎间隙增宽。
3、模型腰部解剖结构正确，包括皮肤、皮下组织、黄韧带、硬脊膜等结构，可以在L2-L5椎间隙进行硬膜外穿刺、蛛网膜下腔穿刺操作，完成脑脊液压力测定、腰穿、腰麻、硬膜外麻醉、腰硬联合麻醉、鞘内给药等技术操作。
*4、穿刺操作使用临床真实穿刺器械，穿刺针可依次经过皮肤及皮下组织、黄韧带、硬脊膜及蛛网膜，可体会到真实的2次突破感。
5、可使用临床真实测压管进行脑脊液压力测定。
*6、突破黄韧带时可体会到落空感，到达硬脊膜外腔时有负压，通过水珠被吸入可验证负压存在，到达蛛网膜下腔时可有脑脊液流出；穿刺角度不正确可穿刺到椎骨。
7、具有硬膜外和蛛网膜下两个腔隙，都支持真实麻醉注液操作。
8、穿刺部位模块可耐受多次穿刺，耗材可以更换。
*9、无需外置水袋提供压力，即可在进入蛛网膜下腔后自动有脑脊液流出。
10、内置锂电池连续使用时间不少于5小时。
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	成人胸腔穿刺模型
	2
	套
	1.标准的胸腔积液穿刺体位； 
2.体表标志明显，可触及棘突、肩胛下角、肋骨及肋间隙；
3.可进行胸腔积液的叩诊检查，确定穿刺位置；
*4.穿刺模块与躯干主体边缘贴合平整紧密，可满足以穿刺点为中心直径至少15cm的消毒范围；
5.可在双侧腋后线、肩胛下角线进行胸腔积液穿刺；
6.正确穿刺可以抽出胸腔积液；
7.材料性能好，单位穿刺面积可满足至少百次穿刺练习不漏液；
8.双侧穿刺模块可更换。
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	腹腔穿刺模型
	2
	套
	*1.模型模拟一成年男性的身体结构，上至头部下至大腿上1/3，解剖标志明显；
2.具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确；
3.在模型的腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败；
4.模型的腹部右侧内有腹壁下血管区，如穿刺时误穿到此血管区域，即有报警提示操作失败； 
5.如正确操作，会有腹水抽出，并有穿刺时的进针感；
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	四肢骨折固定模拟人
	4
	套
	1.模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位
2.采用高分子材料制成，环保无污染
3.模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别；
4.可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作 
5.可练习常规心肺复苏；
6.模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼）
7.可模拟真实的颈动脉搏动
*8.可进行的护理操作：
 鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等
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	心肺复苏脊柱受损训练考核模型
	4
	套
	1、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。
2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。
4、模型按压总数自动记录到控制盒，通过功能键查看按压总次数，当按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。
5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。
*6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。系统可感知急救前后有无进行瞳孔检查并在成绩单上有记录。
7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；可感知急救前后有无进行检查脉搏并在成绩单上有记录。
*8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。
9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。
9.1可行胸外按压。
9.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确操作时，电子显示器吹气显示均可显示绿色（正确）。
10、可设定按压和吹气达标率。
11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便
*11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。
*11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。
*11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。
12、竞赛模式下操作过程可储存回放30个。
13、有线和无线连接有指示灯指示，并且通讯时随时切换，不影响系统工作。
14、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。
15、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。
16、电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。
17、电子显示器和模型有线采用标准网线连接，无线采用2.4G无线技术自动连接；硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子盒一对一连接相互不干扰。
18、电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用24小时。
19、电子显示器面板采用防静电，透光率：在 92%以上的高分子复合材料制成；具有良好的电容触摸穿透特性。
20、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。
21、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。
22、电子显示器上所有按键均采用电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。
23、电子显示器内置图文输出设备。
24、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。
*25、能练习脊柱受损后的搬运操作，错误搬运方法会导致二次伤害。模型人内部安装有监测机制，可检测搬运过程有无造成二次伤害，并有语音警号提示
*26、可进行语音控制瞳孔脉搏示教，包括：瞳孔散大、瞳孔正常、瞳孔缩小、脉搏无、脉搏有的控制。
27、配有头部固定器、搬运担架、成人颈托。
28、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。
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	心肺复苏模拟人
	4
	套
	1、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。
2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。
4、模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。
5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质，需提供第三方检测报告。
6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。
7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。
8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。
9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。
9.1可行胸外按压。
9.2可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确操作时，电子显示器吹气显示均可显示绿色（正确）。
10、可设定按压和吹气达标率。
11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便
*11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置、按压未回弹）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。
*11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。
*11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。
12、竞赛模式下操作过程可储存回放≥30个。
13、有线和无线连接有指示灯指示，并且随时切换。
14、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，可以自由更换网线。
15、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。
17、电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。
18、电子显示器和模型有线采用标准网线连接，无线采用2.4G无线技术自动连接；硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子盒一对一连接相互不干扰。
19、电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用24小时。
20、电子显示器面板采用防静电，透光率：有92%以上的高分子复合材料制成；具有良好的电容触摸穿透特性。
21、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。
22、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。
*23、电子显示器上所有按键均为电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。
24、电子显示器内置热敏打印机。
25、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。
26、配有心肺复苏操作垫及心肺复苏按压板，便于考核，训练。
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	模拟除颤仪
	4
	套
	1、模型为高仿真的模拟除颤仪，具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，便于培训急救人员进行除颤训练。具有手动除颤和自动除颤（AED)功能
2、模拟除颤仪拥有≥7寸彩色屏幕
3、焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。
4、系统自动侦测电联可报警
5、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤
6、可模拟显示双相波除颤的能量曲线
7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等
8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。
9、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。
10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。
11、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2 种电极片。
12、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。
13、除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。
*14、可模拟心电监护，显示≥12导联心电波形，内置≥40个心电病例。
15、可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。
*16、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。
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	呼吸球囊
	4
	套
	用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸，包含球囊和面罩。
1.主要部件采用硅橡胶材料制作而成；                                                                                                 2.送气阀装有鱼嘴阀，呼气时自动关闭，不倒流；
3.装有限压阀，限压阀压力可达60cmH2O。
*4.基本配置：面罩，鱼嘴阀片，送气阀，气囊，集气袋等。
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	生白布隔离衣
	2
	套
	中号长袖长装普通式手术衣款式
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	三腔两囊管止血训练模型
	1
	套
	1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成
2.具有真实的内脏器官
*3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种
4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血
5.可进行CPR操作
6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作
7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常
8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教
*9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液
10.可进行膀胱冲洗
11.可进行尿道冲洗
*12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习
*13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射
14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换
15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期
16.可进行口腔护理
17.可进行造瘘口护理
18.可进行吸氧、雾化吸入疗法
*20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作
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	电动吸引器
	3
	台
	1、选用大流量无油润滑真空泵作负压源。
2、配置贮液瓶：≥2500mL×2，配置带密封环的瓶塞。
3、溢流保护装置，防止液体进入中间管道和泵内。
4、采用透明医用聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内的液体；管道接头设计合理。
5、负压调节阀可控制吸引时所需要的负压，负压值由真空表显示。
*6、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)。
7、抽气速率：≥30L/Min 。
8、负压调节范围：0MPa～极限负压值。
9、产品须满足YY0636.1-2021《医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备》的标准要求。
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	氧气瓶
	2
	个
	常规使用，耐用。含钢瓶转运车（铝合金材质）、浮标式氧气吸入器、氧气瓶容量为40L。


[bookmark: _Toc5661]三、商务要求
1.模型3年质保，质保期内提供维护保养。
  2.质保期后模块根据需要及时更换，承诺质保期后模块价格不得高于成本价。
3.提供用户的系统培训，保证用户掌握设备使用基本技能，可以正确操作使用模型，可以完整操作分析流程并得到正确的数据。
4.承诺设备安装调试合格，使用期间，专业技术人员提供现场技术培训（差旅食宿自理），保证使用人员正常操作各种功能，需根据科室需求进行安排。
5.安装调试：由专业技术人员到现场安装仪器。只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。
6.设备巡检：至少每半年对设备定期进行巡检1次和维护保养1次，每年对设备定期进行预防性维护工作1次。

7.若出现设备故障，维修人员在收到故障报修后，保证2小时内响应，24小时内到达现场，2个工作日内修复。
8.投标人需承诺具备相应的备品备件库。
[bookmark: _Toc509829330][bookmark: _Toc4645][bookmark: _Toc509500411][bookmark: _Toc213141118]第六章  资格评审标准
[bookmark: _Hlk60046754]依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审。合格投标人不足3家的，不得评标。（注：本章资格证明材料不可以澄清补充）
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；提供营业执照或自然人的身份证明（扫描件加盖电子公章）；

	
	1.2
	投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（新成立公司的投标人根据实际情况提供），包括财务审计报告、资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）、所有者权益变动表（执行中小企业会计准则的投标人可不提供）及财务报表附注；或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的投标担保函（担保机构为财政部门认可的政府采购专业担保机构，需提供证明材料）。投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）；
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http：//acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效；投标人若为事业单位的，则不需提供利润表/损益表。

	
	1.3
	投标人具有依法缴纳税收的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2024年08月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件）；

	
	1.4
	投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴费所属时间在2024年08月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；新成立（成立时间不足6个月）的投标人提供承诺书或相关说明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；

	
	1.5
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）；

	
	1.6
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目；（1）大理州人民医院国家医师资格实践技能考试基地模型设备采购项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%。

	
	3
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

	
	3.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（提供复印件加盖公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械监督管理条例》最新修订版和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械监督管理条例》最新修订版的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

	
	3.2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

	
	3.3
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。采购代理机构将于开标当天对投标人进行信用信息查询，上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存；

	
	3.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

	
	3.5
	本项目不接受联合体投标。





















[bookmark: _Toc3844]第七章  评标办法
[bookmark: _Toc8243][bookmark: _Toc326218110]评标办法前附表
	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	签署、盖章
	投标文件按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标人名称
	投标文件签章与政采云平台、营业执照登记（事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证）的名称一致

	
	
	投标保证金
	按招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	实质性条件
	实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他要求
	投标文件不含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	
	注：投标文件出现不满足上述各项评审内容之一的，则符合性评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.2.1
	分值构成
（满分100分）
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。；

	
	
	投标报价F1：30分。
技术部分F2：30分。
商务部分F3：40分。


 



续表1
	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.3.2（1）
	投标报价
F1
评分标准
	投标报价评分计算公式
（满分30分）
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。
注：在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，对监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除（不重复享受政策）。

	3.3.2（2）
	技术部分
F2
评分标准
	技术指标的响应程度
（满分30分）

	根据投标文件对招标文件第五章 货物需求及技术要求 二、技术要求中相应指标的响应程度进行评分：
（1）标注“*”号的为重要参数指标，每出现一项标注“*”的重要参数指标不满足招标文件，扣0.2分，共计60项，满分12分；
（2）除标注“*”号外的为一般参数指标，本项目按货物需求一览表中的序号共计30项设备，每一项设备中的所有一般参数全部满足招标文件要求得0.6分，否则不得分，满分18分。
注：
1、投标人拟投产品出现任意内容不满足对应技术指标项下的内容，即视为不满足该项技术指标。
2、技术指标的响应程度的评审参考投标人提供的技术偏离表，以投标人提供的技术支持资料为准。

	
	
	备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况按以上评审原则进行打分。


		

续表2
	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.3.2（3）
	商务部分
F3
评分标准
	供货方案评审（满分12分）
	1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分12分）
①供货流程（包含发货前准备及设备检查、设备包装、设备运输、设备下货等）。
②安装调试方案（包含安装步骤、安装标准、调试内容、调试方法、调试步骤技术资料准备、人员及调试物资准备等）。
③供货进度方案（包含总体时间安排、关键节点时间划分等）。
④保障措施（包含设备供应保障措施、物流运输保障措施、运输过程中运输风险保障措施等）。
2、评分原则
（1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分12分；
（2）共计4项评审内容，每缺一项评审内容扣3分；
（3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分：
a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣1.2分；
b.内容前后矛盾或存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形的扣0.3分；
c.内容不具体：提供的方案内容不具体、不客观，指的是所呈现的信息、表述或内容缺乏明确、细致的要素，未能清晰、准确地指向具体对象、场景、过程或特征的扣0.3分；
d.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣1.2分。

	
	
	人员培训方案评审
（满分10分）
	1、根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分10分）
①培训目标（包含知识培训目标、技能操作培训目标等）
②培训大纲（包含培训基本信息、培训内容模块、培训实施方式、培训工程师安排等）
③培训计划（包含培训周期、培训课程安排、培训课程时长等）
④培训内容（包含操作培训、操作注意事项培训、维护培训、常规保养培训等）
2、评分原则
（1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分10分；
（2）共计4项评审内容，每缺一项评审内容扣2.5分；
（3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分：
a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣1分；
b.内容前后矛盾或存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形的扣0.2分；
c.内容不具体：提供的方案内容不具体、不客观，指的是所呈现的信息、表述或内容缺乏明确、细致的要素，未能清晰、准确地指向具体对象、场景、过程或特征的扣0.3分；
d.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣1分。

	
	
	质量保证及承诺
（满分12分）
	1、根据投标申请人提供的以下3项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分12分）
①质量承诺（包含产品质量承诺、备品配件的质量承诺、服务质量承诺等）
②质量保障措施（设备供货过程的质量保障、备品备件的质量保障、技术维护人员保障等）
③若出现质量问题的详细的惩罚方案及质量违约措施（包含设备主机及备品备件出现质量问题的惩罚方案及质量违约措施）
2、评分原则
（1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分12分；
（2）共计3项评审内容，每缺一项评审内容扣4分；
（3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分：
a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣1.5分；
b.内容前后矛盾或存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形扣0.5分 ；
c.内容不具体：提供的方案内容不具体、不客观，指的是所呈现的信息、表述或内容缺乏明确、细致的要素，未能清晰、准确地指向具体对象、场景、过程或特征扣0.5分 ；
d.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣1.5分 。

	
	
	[bookmark: _Hlk38383077]售后服务承诺评审
（满分6分）
	1、根据投标申请人提供的以下3项评审内容进行评审，评审内容如下：（满分6分）
①中标后拟派的售后服务人员（包含售后服务团队、售后服务团队的岗位职责分工等）
②售后服务承诺（包含后期设备维护维修、故障响应时间、定期巡检、备品备件的更换、服务渠道等）
③售后服务保障措施及售后服务违约惩罚措施（包含备品备件保障、技术支持人员保障、维修响应时间保障、售后服务承诺的保障措施、违约惩罚等）
2、评分原则
（1）以上评审内容均提供且提供的内容详细具体切合项目实际有针对性的得满分6分；
（2）共计3项评审内容，每缺一项评审内容扣2分；
（3）以上每项评审内容存在下列情形之一的按以下扣分原则进行扣分：
a.内容有缺陷：非专门针对本项目或不适用项目特性，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述的扣0.8分；
b.内容前后矛盾或存在逻辑错误或不利于项目实施：如在不同部分对同一事项的描述存在逻辑错误或前后矛盾，所制定的方案在实际操作中难以执行或不可能实现的情形的扣0.2分；
c.内容不具体：提供的方案内容不具体、不客观，指的是所呈现的信息、表述或内容缺乏明确、细致的要素，未能清晰、准确地指向具体对象、场景、过程或特征的扣0.2分；
d.内容缺漏：未按照评审内容进行描述的扣0.8分。

	
	
	备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行评审。


[bookmark: _Toc1331][bookmark: _Toc17453038][bookmark: _Toc17280241][bookmark: _Toc508191814]1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，投标产品中提供政府非强制采购节能、环保产品的优先的顺序推荐，若投标产品提供的都为政府非强制采购节能、环保产品的时，按核心产品质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先，若以上顺序排列相等，则评标委员会采取投票表决的方式推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc508191815][bookmark: _Toc15544][bookmark: _Toc17280242][bookmark: _Toc17453039]2. 政府采购政策
[bookmark: _Toc326218112][bookmark: _Toc508191816][bookmark: _Toc17280243][bookmark: _Toc314817934]2.1中小企业
2.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。
2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.5本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
2.1.6中小企业提供本企业制造的货物参与政府采购活动时应当出具《中小企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物参与政府采购活动时还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
[bookmark: _Toc17453040]2.2监狱企业
2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
2.4节能、环境标志产品扶持政策
2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按未实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件/扫描件。
2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：
	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


2.5政府采购在同等条件下，优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品,优先采购监狱企业、残疾人福利性单位。
[bookmark: _Toc4619]3. 评审标准
3.1 符合性评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc314817936][bookmark: _Toc326218114]3.2 分值构成与评分标准
3.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）商务部分：见评标办法前附表。
3.2.2评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc508191817][bookmark: _Toc326218115][bookmark: _Toc17453041][bookmark: _Toc20510][bookmark: _Toc17280244][bookmark: _Toc314817937]4. 评标程序
4.1符合性评审
依据本章第3.1项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
[bookmark: _Toc326218117][bookmark: _Toc314817939]4.2 详细评审
4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。
（1）按本章第3.2.2（1）目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；
（2）按本章第3.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；
（3）按本章第3.2.2（3）目规定的评分因素和分值对商务部分计算出得分F3；
（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。
4.2.2 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2.3技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
★4.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。
[bookmark: _Toc314817940][bookmark: _Toc326218118]4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则 
4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
4.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
[bookmark: _Toc314817941][bookmark: _Toc326218119]4.4评标结果
4.4.1评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。
4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
4.5其他
其他未尽事宜遵照国家相关法律法规执行。
