矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程设计任务书

一、项目概况：

项目名称：矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程

项目建设单位：中国科学院广州地球化学研究所

项目位置：广州市天河区科华街511号

项目改造的规模：矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程主要对矿物楼三层、四层及其屋面进行维修改造并更换电梯（分别对1850㎡室内实验室重新装修、改造：包含拆除、装修、强电（含防爆线路）、弱电、暖通、部分洁净、给排水、工艺管道（防爆气体线路）、废水废气排风管道处理、消防安装等专业改造。发包人有权根据实际情况对建设内容进行实际性调整，发包增减项目有无代替发包人都不予补偿。

项目总投资：批复总投资497.63万元，其中工程费460.17万元，其他设计费、监理费、造价咨询及招标代理费共为37.46万元。

项目资金来源：改善科研条件专项资金

二、招标范围及工作内容：

本项目的总体规划设计应满足现行国家及地方的现行法律法规和规范规程，遵循安全、适用、经济的原则。

★本项目设计主要工作内容：根据建设单位提供的原有图纸（建筑竣工图、结构图及平面面图，其他不详需中标单位自行根据现场实际尺寸绘制），对项目方案设计、施工图设计、编制工程预算（若项目需报建，经配合办理相关报批报建和审查手续，包括但不限于施工图设计文件审查备案、各专业报建、施工图报建、办理建设工程规划许可证、施工许可证等各项报批报建及相关验收工作），配合施工过程的变更设计等服务，配合编制竣工图等，设计内容包括但不限于：

（1）楼梯、公共走廊等普通区域装修部分（含部分涉及一层、二层楼梯及电梯厅装饰）；

（2）千级超净及普通恒温恒湿区装修部分；

（3）给排水管道安装工程；

（4）污水设备安装工程；

（5）暖通安装工程（含超洁净区空调、普通恒温恒湿空调、洁净过滤箱等洁净设备，仅为设计内容，不是施工内容）；

（6）工艺管道（含气路）安装工程；

（7）废气处理及排风管道安装工（含通风柜、原子罩等通风设备，仅为设计内容，不是施工内容）；

（8）室内强电配电安装工程（含室外主供电缆、设备接地电阻，仅为设计内容，不是施工内容）；

（9）弱电安装工程；

（10）矿物楼电梯更换；

（11）消防安装工程；

（12）考虑与矿物楼房屋可靠性及抗震鉴定后需要加固方案图纸设计。

以上具体详见附件1《矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程设计总体要求》，附件2《矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程实验室部分的装修方案》，附件3.《矿物楼现状平面图》，附件4《矿物楼结构图、建筑图照片》。

三、项目设计费限价及结算方式

1.项目总设计费15.5万元，含装修设计平面方案、施工图设计、编制工程设计预算，配合编制竣工图及报建和现场指导和监督等全部费用。投标人在投标时，可根据项目的复杂程度，自行报价，但总设计费不得超过最高限价。

2.本项目设计费为总价包干。

四、设计服务周期要求

设计阶段周期为签订合同按要求提交成果，服务期至整个项目竣工验收合格。

五、提交设计资料要求

1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准，设计成果文件提交的时间及份数如下：

表1-1 设计各阶段提交时间控制表

| 序号 | 成果文件名称 | 提交日期 | 套（份）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修设计平面方案 | 签订合同后5天内 | 4份 | 电子文档1份 |
| 2 | 施工图设计成果文件（含施工图及主要实验室、走廊、楼梯电梯厅及会议室效果图） | 平面方案确定后15天内 | 施工图纸8份 效果图2份 | 电子文档1份 |

（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）

2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件。

3、设计文件应提交DWG和PDF电子版文件，概预算应提交软件版和PDF电子版文件，次交付设计文件和资料时应附带清单。

4、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

5、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供。

6、设计成果必须经过承包人内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由承包人统筹负责，所以也要由承包人内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交。

五、设计人员组织管理要求

1、为便于甲方与承包人及时沟通及协调，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现甲方的改造意图，承包人应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

承包人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。

2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人。

4、项目设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换；更换设计人员需书面提出申请，经甲方同意方可，否则视为违约。

6、在项目施工阶段，设计单位应根据项目施工进度安排专业设计人员到施工现场提供施工配合服务，其中旅差等服务费已包含于本合同设计费中，发包人不再另行支付。

五、其他

1、本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2、项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

附件

1.矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程设计总体要求

2.矿物楼三层、四层行星前沿科学中心实验室维修改造工程实验室部分的装修方案

3.矿物楼现状平面图

4.矿物楼结构图、建筑图照片

中国科学院广州地球化学研究所

2024年4月26日