# 第四章   采购需求

一．需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 高转速真空制备系统 | 1套 |

★1.1如果投标人所投产品为进口产品，须出具制造厂家的资格声明或者提供制造厂家针对本项目的授权。

二．技术规格

1．用途

主要用于大型仪器的真空系统制备，确保样品进样装置和离子转化系统等保持高效率运行。

2．工作条件

2.1工作温度和湿度：

2.2 电力要求：200-240V，50/60 Hz

2.3 场地要求：距离墙体0.5m以上

3．配置要求

3.1 主机   1台

3.2 真空泵油 5套

4．技术要求

4.1 通过声波能量提供高精准、全自动、非接触式的液体转移功能，无需吸头等耗材。

4.2 噪音水平：65±1 dB(A)。

4.3 可以实现极限分压小于等于0.08 mbar。

★4.4 极限总压力小于等于0.2 mbar。

4.5 转速超过1400rpm。