技术条款

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	是否核心产品

	1
	主要功能
	广泛适用于失眠症、紧张压力、抑郁状态、过敏性肠综合征、神经性贪食、厌学症等心身症状；改善睡眠状况，缓解紧张情绪，缓解肌肉紧张痉挛所致运动障碍、减轻疼痛、改善脑功能及情绪认知功能和听觉言语学习等症状。
	套
	1
	

	2
	适用范围
	3个月-18岁
	
	
	

	3
	技术参数
	1.体感音乐操作系统参数

1.1.显　　示：≥15寸触摸显示器；

1.2.显示比例：4:3；

1.3.点　　数：多点触摸；

1.4.级　　别：工业防尘，抗压力耐高温，防干扰，超静音，全方位金属固定；

1.5.色　　彩：高清动感色彩≥16.7M，≥1670万色；

1.6.色彩深度：≥16.7M；

1.7.表面硬度：≥6H；

1.8.响应时间：≤3ms；

1.10.显示分辨率：≥1920*1200；

1.11.触摸分辨率：≥2048×2048；

1.12.对 比 度：3000:1；

1.13.点　　距：0,24795mm×0,24795mm；

1.14.亮　　度：260cd/m2；

1.15.触摸屏透光率：小于75%；

1.16.触摸屏分辨率：≥4096*4096；

1.17.操作控制：触摸屏操作，带提示音，界面响应更流畅；

1.18.控制程序：独立模块化程序控制；

1.19.操作程序:嵌入式双操作系统；

2.体感音乐振动床参数：

2.1.电源输出：DC20V,6A；

2.2.音乐输出通道：≥2通道；

2.3.音乐输出功率：音乐通道10W*2，8Ω；

2.4.低频通道；≥8通道；

2.5.低频通道输出功率：10W*8，8Ω；

2.6.功率输出值：≤15W,8Ω；

2.7.音乐通道频响范围：20Hz-20KHz(+/-3dB)；

2.8.低频通道频响范围：20Hz-180Hz(-3dB)；

2.9.线路输入灵敏度：≤1V(Rms)；

2.10.音乐通道失真度：≤0.2%(5W8Ω)；

2.11.低频通道失真度：≤0.2%(5W8Ω)；

2.12.信 噪 比：≤85dB(A计权）；

2.13.振子参数：

2.13.1.额定功率：10W；

2.13.2.阻　　抗：8Home；

2.13.3.频率响应：20-180(Hz)；

2.13.4.谐振频率：45Hz；

2.14.音箱参数：

2.14.2.频响范围：80Hz-20KHz(+/-3dB)；

2.14.3.额定功率：10W；

2.14.5.灵 敏 度：≤81dB；

2.14.6.谐振频率：80Hz；

3.音频治疗系统：

3.1 音频按中医五行分组，共五组；

3.2每组20个音频，≥共100个音频，可自行添加音频

3.3五行音频可两组交替播放，交替播放时间可设定。

4．操作系统：

4.1．专业多通道输出，最多8通道，可扩展16通道；

4.2．普通音频训练模式
	
	
	

	
	配置
	体感音乐操作系统         1台

体感音乐振动床           2台
	
	
	


