辽宁省政府采购项目
货物类公开招标
招标文件
项目名称：本溪高中北校区体育馆一楼报告厅信息化设备采购
项目编号：JH23-210500-03229
编制单位：本溪市公共资源交易中心

（本溪市政府采购中心）
目  录
1招标公告


4第一章 投标人须知


4一 投标人须知表


8二 总则


10三 招标文件


10四 投标文件的编制


13五 投标文件的递交


14六 开标及评标


18七 确定中标


20第二章 投标文件内容及格式


23格式1


24格式2


25格式3


26格式4


27格式5


28格式6


29格式7


30格式8


31格式9


32格式10


33格式11


34格式12


35格式13


36格式14


37格式15


38格式16


39格式17


40格式18


41格式19


42格式20


44第三章 货物需求


74第四章 评标方法


78附件1资格审查表


79附件2符合性审查表


80附件3评分细则


85第五章 政府采购合同条款及格式


86合同条款


93合同格式






本溪高中北校区体育馆一楼报告厅信息化设备采购的招标公告
项目概况
本溪高中北校区体育馆一楼报告厅信息化设备采购招标项目的潜在供应商应在辽宁省政府采购网获取招标文件，并于2024年03月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：JH23-210500-03229
项目名称：本溪高中北校区体育馆一楼报告厅信息化设备采购
预算金额：1645668.19元
最高限价（如有）：1645668.19元
采购需求：本溪高中北校区体育馆一楼报告厅信息化设备采购
合同履行期限：签订合同30内安装调试完成
需落实的政府采购政策内容：落实对促进中小企业（含监狱企业）发展、残疾人福利性单位、节能产品、环境标志产品等相关政策
本项目（否）接受联合体投标。
二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件
3.本项目的特定资格要求：无
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2021〕198号）。
四、获取招标文件

时间：2024年03月04日8:30至2024年03月11日17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网
方式：在线下载
售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交备份投标文件时间：2024年 03月26日 8:30至 9:00 时（北京时间）;

提交投标文件截止时间及开标解密时间：2024年 03 月26日 9:00时（北京时间）。

地点：电子投标文件在辽宁政府采购网提交。备份投标文件以光盘、U盘、移动硬盘存储的可加密等形式单独密封和《递交备份投标文件登记表》一同递交至本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）开标室2，供应商须自行携带电子设备，开标截止时间后按要求完成解密。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函或网上递交
2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、参与本项目的供应商须自行办理数字认证证书，否则应自行承担无法正常参与项目的一切后果；请供应商下载文件时填写好联系人，联系方式，以便后续发布更正公告后及时书面通知到供应商；如未留相关信息，导致更正公告无法书面通知到，将视同供应商已知晓该更正公告内容。

2、投标（响应）文件递交采用辽宁政府采购网网上递交及开标现场递交光盘、U盘、移动硬盘等形式存储的可加密备份文件两种形式同时执行，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。电子投标（响应）文件及报价须在开标截止时间前及时上传和提交。

3、关于未使用的备份文件退还方式:供应商上传的投标(响应)文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。代理机构将在中标（成交）通知书发出前联系供应商将备份文件退回。

4、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因操作投标（响应）文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正常以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。
九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 本溪市高级中学
地址：本溪市平山区东明路91号

联系方式：024-45865003
2.采购代理机构信息

名称： 本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）
地址： 辽宁省本溪市明山区解放北路101号
联系方式：024-47264270
邮箱地址：jiaoyidailichu@163.com
开户行：本溪银行股份有限公司鸿雁支行
账户名称： 本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）
账号：500105759501880004
3.项目联系方式

项目联系人：刘女士;
电　话：024-47264270;
入库咨询电话：024-47264260、024-47264299;
技术支持电话：024-47264286;
第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名称： 本溪市高级中学
地址： 本溪市平山区东明路91号

联系人：杨女士

电  话：024-45865003

	1.2
	采购代理机构
	名  称：本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）
地  址：辽宁省本溪市明山区解放北路101号
联系人：刘女士 
电  话：024-47264270

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	无

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是
(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	一、是否为专门面向中小企业采购

(是(否
二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标的属于其他未列明行业。

三、中小企业优惠措施：

资金支付期限 (有          
 (无

     预付款比例   (有          
(无

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为 空调外机、空调140内机、空调71内机、空调56内机       
(没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	(是
(否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：1645668.19元
最高限价：1645668.19元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位
(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织
(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	  LED显示屏2     （非单一产品采购时，只能设一个核心产品）

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品
  1、递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）
递交样品地点：                     
递交样品联系人：                   
递交样品联系电话：                 
2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）
4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。
(不需要提供演示
(需要提供演示
  1、演示时间： 详见第三章货物需求                         
     演示地点：      同开标地点                    
   演示顺序： 按照递交投标文件的顺序                         
2、演示要求：  详见第三章货物需求 ，投标人将演示内容标注明确后拷贝到U盘中，单独包封后随备份文件一同递交。       （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币    进行报价。
(方式：  以金额（单价、比率）方式报价     

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：16000元
2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 
3、投标保证金缴纳方式：(保函     (电汇  
    保证金收款人银行信息：
    开 户 名：本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）
    开 户 行：本溪银行股份有限公司鸿雁支行
    账    号：500105759501880004
4、保证金退还方式：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金至投标人原交纳账户，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金至投标人原交纳账户
注：中标人在合同签订后及时进行合同备案，否则将影响保证金退还。
5、保证金退还咨询电话：024-47264280
6、其它：（1）投标人电汇时须注明项目编码及项目名称，分包的注明包号，因未注明或注明信息模糊造成财务人员无法核实的，产生的一切后果由投标人自行承担；
（2）逾期缴纳保证金的视为自动放弃本次采购；
（3）投标人提前退出的，应在开标前与交易中心工作人员联系；
（4）为了更好的优化营商环境减轻企业负担，投标人采用保函形式缴纳投标保证金的，可以在投标截止时间前登录本溪市公共资源交易中心投标电子保函服务平台（https://benxi-jy.gongbao.cn/front/tender_phone_verify.html?orderNo=&socialCreditCd=&bidNum=）一站式办理投标电子保函业务。
中心财务室联系电话：024-47264298；
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	电子投标文件1份，备份投标文件1份。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准
演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              
(演示：
1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	(综合评分法
(最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	3

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1
(采购人委托评标委员会直接确定中标人
(采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金
(本项目收取履约保证金
履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：             
履约保证金递交方式：□保函   □支票  □电汇
账户信息：
    开 户 名：                  
    开 户 行：                  
    账    号：                  
履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由         向采购代理机构予以支付。
支付标准：                 
支付形式：                 
支付时间：                 

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函
联系单位：本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）综合业务部
联 系 人：贺女士
联系电话：024-47264284
通讯地址：辽宁省本溪市明山区解放北路101号（本溪市房产交易中心一楼）
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购文件、采购过程、采购结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。
1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
8.招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
第1章 投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四 投标文件的编制
10.投标范围
10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。
10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：
（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；
（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；
（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；
（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。
13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5投标保证金的退还
13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
16.投标文件的签署及规定
16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件和备份文件。
★16.2投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
五 投标文件的递交
★17.备份投标文件的密封和标记
17.1投标人应将备份投标文件进行包封。
17.2所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。
（2）加盖投标人单位公章。

17.3投标文件中的原件（如合同、资质证书等），须单独密封包装，并在包封外作标记投标原件明细表。

（1）投标人的自有证明文件必须为原件；生产制造厂商的证明文件可将加盖该厂商公章（非该厂商的分支机构）的复印件作为原件。    
（2）上述原件应随备份投标文件同时提交，评标结束后方可退还。

17.4如果投标人未按上述要求密封，其备份投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止
18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，除在辽宁政府采购网上传电子投标文件外，还须提交备份投标文件到投标人须知表18.1款中规定的地点，并在电子投标文件和备份投标文件中均提供电子投标文件与备份投标文件内容、格式一致性承诺函。投标人未按招标文件要求提供一致性承诺函的，其投标将被认定为投标无效。投标人仅提交电子投标文件或备份投标文件的，投标无效。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
18.3供应商须自行携带电子设备，开标截止时间后按要求完成解密。

★19.投标文件的接收、修改与撤回
19.1在投标截止时间后送达的备份投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2采购人或者采购代理机构收到备份投标文件后，应当如实记载备份投标文件的送达时间和密封情况。
19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须在投标截止时间前修改或撤回。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
六 开标及评标
★20.开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2）因投标人自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；
（3）因投标人原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由投标人自行承担相应责任。

采购人和采购代理机构对于启用的备份投标文件，由采购人、采购代理机构和投标人共同签字确认，投标人未到场的，通过视频方式进行确认，并将备份投标文件与采购档案一并存档；对于未启用的备份投标文件，自动失效，采购人或采购代理机构应在中标通知书发出前将未启用的密封备份投标文件退还投标人，并做好记录存档。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查备份投标文件的密封情况并记录。

采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认，并存档备查。投标人未参加开标或未确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21.组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24.投标文件的澄清
24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25.样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1评标将在严格保密的情况下进行。
30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质或者电子形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	2
	组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	3
	税务登记证复印件（三证合一的不需提供）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
联合体各方均需提供（如适用）
	6

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	8

	11
	联合体协议书原件（如适用）
	9

	12
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	13
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	

	15
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	10

	2
	递交投标保证金证明材料复印件
	

	3
	开标一览表
	11

	4
	分项报价表
	12

	5
	技术规格偏离表
	13

	6
	商务条款偏离表
	14

	7
	投标人关联单位说明
	15

	8
	电子投标文件与备份投标文件内容格式一致性承诺函
	16

	8
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	

	9
	其他符合性证明材料：
货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）
	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） 
	

	2
	进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料）
	17

	3
	监狱企业证明文件
	


	4
	中小企业声明函
	18

	5
	残疾人福利性单位声明函
	19

	6
	列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
（此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中）
	

	
	......
	


重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。
4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
单位名称：                
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：                    

授权委托人姓名：                                   身份证号码：         
工作单位：                  
住址：                                         电话：               
现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    
授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              
日        期:                       
格式6
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式7
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式8
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人或采购代理机构名称）  ：
在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9
 联合体协议书
(采购人或采购代理机构)：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
1.                  
2.                  
3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。
牵头人名称(加盖单位公章)：                            
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  
成员名称(加盖单位公章)：                              
法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：                  
日期：               
格式10
投标函
 （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件电子投标文件   份、备份投标文件  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1） 本项目投标总价详见开标一览表。
（2） 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本项目有关的一切往来通讯请寄
地址：                              传真：                         
电话：                              电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       
投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           
格式11
开标一览表
包号：                                                      报价单位：
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式12
分项报价表
包号：                                                      报价单位：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式13
技术规格偏离表
	包号/序号：
产品名称：
数量：
是否为经过审批采购的进口产品：
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	详见第三章货物需求
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14
商务条款偏离表
包号： 
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	1
	交货时间：签订合同30内安装调试完成。
	
	
	

	2
	交货地点：采购人指定地点
	
	
	

	3
	付款方式及条件：验收合格、财政资金到位后付款。
	
	
	

	4
	验收标准：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)执行
组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	5
	质量保证期：（ 3 ）年
	
	
	

	6
	售后服务：质保期内上门免费服务，终身维修，提供配件5年。
	
	
	

	7
	现场支持：1小时内响应，2小时内到达现场。
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式15
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式16
电子投标文件与备份投标文件内容格式一致性承诺函

 本溪市公共资源交易中心（本溪市政府采购中心）：
根据《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363 号）及辽财采【2020】298号文件的要求，本公司郑重声明，在参与（项目名称）                 （项目编号：     ）投标过程中，在辽宁政府采购网递交的电子投标（响应）文件与开标现场递交的备份文件内容一致。如因所递交的电子投标（响应）文件与备份文件内容、格式不一致导致投标（响应）无效等后果，我公司愿承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于被认定为投标无效、中标无效。
特此承诺。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人(签字或盖章)：           
日期：                

格式17
进口产品制造厂家的授权书
（采购人或采购代理机构）：
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：
（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。
制造商名称（加盖单位公章）：               
签字人职务和部门：                         
签字人姓名：                               
签字人（签字）：                           
日期：                                     
（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）
格式18
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元（1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
格式19
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
    2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              
格式20
投标原件明细表

	序号
	文件名称
	份数

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	…
	
	


投标人名称(加盖单位公章)：               

日期：               
说明：此表须粘贴在“投标原件”包封外显著位置。

格式21
递交备份投标文件登记表

	投   标    顺   序
	第       号

	采      购      人
	

	项   目    名   称
	

	项   目    编   号
	

	投      标      人
	

	法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人
	

	移     动    电    话
	

	备 份 投 标 文 件 份 数
	所投包组（                    ）

	原件
	有（          ）无（          ）

	样           品
	有（          ）无（          ）

	演           示
	有（          ）无（          ）

	是否领取备份投标文件
	是（           ）否（          ）

	递交时间
	年    月    日    时    分

	备注
	


说明：

 “投标顺序”和“递交时间”由交易中心开标工作人员填写，其余由投标人填写。

第三章 货物需求
施工环境及要求：

一、本溪高中北校区体育馆一楼报告厅面积约为1000平方米左右，报告厅长约40米左右，宽约25米左右。舞台区域上方有吊棚，舞台地面为地板；学生区域地面为阶梯式水泥地面，棚顶为矿棉板吊顶，地面距吊棚高度约为8.5米左右，吊顶内空间高度约为2米左右。

二、由于学生区域现场地面为阶梯式水泥地面，为保证施工人员安全以及减少施工对现场地面破坏，且施工高度在9米左右，考虑到施工的安全性，施工单位在空调及布线安装施工过程中，须使用满堂通铺钢架搭建现场施工环境，而且施工单位在施工前期要与学校签署安全协议，若施工过程中出现安全问题，责任由施工单位自行承担。因此投标方在投标报价时，要将空调及布线安装施工的现场地面保护，吊棚损坏修复以及满堂通铺钢架搭建等相关费用要包含在内。

三、建议投标单位报价前期先考察报告厅现场环境，相关事宜请通过招标单位联系学校。

四、投标报价说明：单价和合价均包括了为实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、运费、软件、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及项目明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。所用货物（设备、材料、辅材等）必须全新产品。

五、 “★”号项，要求不允许负偏离，否则按废标处理。

	序号
	产品名称
	技术参数
	规格
	数量
	单位

	1
	380W光束摇头灯
	电源:AC110-240V,50/60Hz

总功率:≥650W

光源：440W 欧司朗灯泡

调光:0-100%线性调光

频闪: 双片式频闪(0.5-9次/秒)

雾化:0-100%线性雾化

七彩菱镜效果

调焦:电子调焦 

光学镜头:彩色镀膜透镜

棱镜盘：8菱镜，8+16+24蜂窝菱镜，双菱镜可叠加

颜色：1个固定颜色盘，17个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果

固图：1个固定图案盘，9个图案+白光+4个玻璃图案，可双向变速旋转

水平扫描:540度(160bit精度扫描)电子纠错.

垂直扫描:250度(160bit精度扫描)电子纠错.

通道模式:16个国际标准DMX512通道,主从模式.

显示：彩色触摸显示屏

防护等级:IP20
	
	8
	台

	2
	380W三合一摇头灯
	电压：AC100-240V 50/60Hz

功率：≥650W

光源：OSRAM SIRIUS HRI 440W灯泡

镇流器：电子镇流器

通道：18/22两种通道模式

颜色：一个颜色盘，13个颜色片

图案：一个固定图案盘，13个图案+白光,

一个旋转图案盘，9个图案+白光

棱镜：两个可旋转棱镜，一个8棱镜和一个直线6棱镜

雾化：渐变雾化，染色角度5-30度

频闪：0.5-14次/秒，多种频闪效果

光学：高精度玻璃光学透镜，线性变焦0-20度

运动角度:水平540度,8/16Bit解析度,垂直270度,8/16Bit解析度

特点：16棱镜+排镜,两个棱镜可以叠加,线性放大缩小.水平垂

直采用光电复位, 当发生误动后可自动检索复位;三相步进电机，内置过热保护
	
	4
	台

	3
	四眼面光灯
	电压:AC90-250V

灯珠:≥4颗100W 正白暖白 

功率:≥450W 

透镜角度: 25度

通道模式: 8通道

控制：DMX512、主从控制、自走、声控

外壳：压铸铝外壳 

★要求静音设计                                                                                                                           
	
	20
	台

	4
	18颗四合一染色灯
	电压:AC90-240v 50/60HZ

 总功率≥300W 

光源:18颗15瓦四合一超亮LED灯珠，

 颜色:RGBW线性混色 全彩1670万种颜色变化 

光束角度45° 

频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 

控制模式:DMX512控制 主从控制 自走 声控 

通道:8通道 散热:大功率风扇+夹层铝基板 

适用于婚庆 舞台 演播室 各种演出场所

★要求静音设计  
	
	48
	台

	5
	三基色
	电压：AC90V-240v,50/60HZ 

功率：≥300W

光源：5730LED贴片灯珠。双色

灯体散热，无噪音 ，光斑均匀一致，调 光无闪烁，光线柔和 度适合录像，拍照

色 温 :2000-5600K

通道：4-6CH

颜色:正白、暖白、双色，

控制方式：声控，自动，DMX512，

 LE D数码显示屏
	
	12
	台

	6
	灯光控制台
	DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出；

最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库；

内置图形轨迹发生器，≥135个内置图形；

图形参数（如：振幅，速度，间隔，波浪，方向）均可独立设置；≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，多步场景最多可储存600步；

带背光的LCD显示屏，中英文显示；

关机数据保持，U盘备份和升级，专业鹅颈工作灯，适合室内演出使用（选配），

电源：AC100 240V/50-60HZ；
	
	1
	台

	7
	电源直通箱
	三相五线制 AC380V±10％ ，频率 50Hz±5％

信号接口： 数字双 DMX-512(1990)

额定功率：≥12 路×4KW.
	
	2
	台

	8
	信号放大器
	DMX512信号输入。

≥1路非隔离直通输出。

≥8路光隔离输出。

各输入输出接口之间的电器隔离电压>1000v
	
	2
	台

	9
	灯钩
	
	
	92
	个

	10
	保险绳
	灯具保险钢丝绳，1.5mm*0.5米【304不锈钢】
	
	92
	条

	11
	机柜
	42U 1.2M深服务器机柜：防护等级IP20，方孔条厚度≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，配件不低于固定板x5块+M6螺母螺钉x60颗+8位10A竖装国标PDUx1个+两位风扇2组+重型脚轮x4只+M12支脚4只+内六角扳手x1只
	
	2
	台

	12
	机柜电源线
	3*16㎜平方国标线缆
	
	50
	米

	13
	信号线
	RVVP3*0.75㎜平方国标线缆
	
	480
	米

	14
	电源线
	ZC-RVV2*4㎜平方国标线缆
	
	480
	米

	15
	电源箱
	内含60空开1个，25空开2个
	
	1
	台

	16
	电动升降面光灯吊杆机
	1、单层缠绕传动系统，制动电机，升降速度：0.2m/s；

2、行程：≧5m；

3、载荷：≧600KG (4-6吊点）

4、运行噪音：≤50dB；

5、定位精度：≤±5mm；

6、安全措施：DCE-12FB末级制动。上下限位保护、防冲顶保护、断电保护；电源：380V三相五线；
	
	1
	道

	17
	变频调速大幕拉幕机
	1、铝合金式，电机功率：1.1KW，对开速度：0-1m/s；载荷：≧450KG；运行噪音：≤50dB；

2、变频数控式，定点定位，安全措施：左右限位保护、断电保护；

3、电源：380V三相五线。
	
	1
	道

	18
	变频调速底幕机
	1、铝合金式，电机功率：1.1KW，对开速度：0-1m/s；载荷：≧450KG；运行噪音：≤50dB；

2、变频数控式，定点定位，安全措施：左右限位保护、断电保护；

3、电源：380V三相五线。
	
	1
	道

	19
	对开轨道
	铝合金
	
	2
	套

	20
	灯杆杆体
	48mm、48mm钢管定制，梯形杆体，防水防尘堵头，满足使用要求
	
	5
	道

	21
	沿幕杆体
	48mm、48mm钢管定制，梯形杆体，防水防尘堵头，满足使用要求
	
	3
	道

	22
	限位开关
	上下限位，可以自由调节设定
	
	1
	套

	23
	断火装置
	切断380V总电源，防冲顶保护装置
	
	1
	套

	24
	收线框
	根据现场实际情况确定，满足使用
	
	1
	只

	25
	钢丝绳
	Ø5.1航空钢丝绳
	
	200
	米

	26
	钢丝绳卡
	&6配套Ø4.2航空钢丝绳使用
	
	1
	批

	27
	灯杆号码牌
	定制吊杆标志牌
	
	8
	套

	28
	密封套
	定制吊杆杆体密封套
	
	32
	套

	29
	专用抱箍
	吊杆专用单管抱箍
	
	32
	套

	30
	花篮螺栓
	配套加长花篮螺栓
	
	32
	套

	31
	配件
	&10抱箍螺丝、机脚螺丝&12*100、鸡心环&6、灯杆及幕布电动控制开关等
	
	1
	批

	32
	桥架
	300x200   200x100
	
	50
	米

	33
	编号器电缆
	3、低烟低卤或低烟无卤绝缘90℃；
	
	800
	米

	34
	电机电缆
	4、高抗撕硅橡胶180℃；
	
	300
	米

	35
	制动电缆
	1、3*1mm2阻燃型电缆；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2、热塑性弹性体绝缘90℃-105℃；
	
	300
	米

	36
	上下限位电缆
	3、低烟低卤或低烟无卤绝缘90℃；
	
	200
	米

	37
	舞台大幕（带衬里）
	符合国家消防阻燃B1级标准 幕布材质：防火金丝绒/棉麻

•阻燃：防火级别B1

•褶皱：1：3

•用途：大幕/沿幕/侧幕等

•颜色：枣红/墨绿/橘黄等

▲由于涉及公共场所人身安全，投标产品应该具有国家级权威部门的检测报告
	
	420
	平方

	38
	舞台底幕（带衬里）
	符合国家消防阻燃B1级标准 幕布材质：防火金丝绒/棉麻

•阻燃：防火级别B1

•褶皱：1：3

•用途：大幕/沿幕/侧幕等

•颜色：枣红/墨绿/橘黄等

▲由于涉及公共场所人身安全，投标产品应该具有国家级权威部门的检测报告
	
	420
	平方

	39
	横条幕（带衬里）
	符合国家消防阻燃B1级标准 幕布材质：防火金丝绒/棉麻

•阻燃：防火级别B1

•褶皱：1：3

•用途：大幕/沿幕/侧幕等

•颜色：枣红/墨绿/橘黄等

▲由于涉及公共场所人身安全，投标产品应该具有国家级权威部门的检测报告
	
	220
	平方

	40
	调音台
	1、≥16路输入通道:≥12路平衡式话筒输入、≥2组立体声输入。

2、≥12路输出通道:其中≥2组立体声输出、≥4路SUB编组输出、≥6组AUX辅助输出。

3、48V幻像电源切换开关并带独立显示灯:

4、≥2路效果器通道，内置≥100种DSP数字效果器，每种效果模式参数可调；

5、不少于6段3色电平柱，精准显示输出信号电平的大小；

6、带有LCD液晶显示屏，MP3播放器带有USB输入。支持蓝牙无线连接发送音频。MP3录播功能:2*12 LED信号电平指示；

7、带有15个辅助输出切换按键，具备15个PFL监听开关:

8、21个100mm行程推子；

9、1-16路均有AUX辅助输出旋钮，可独立调节音量

10、具有1组线路输入(莲花头接口) 1组线路输出(莲花头接口)，1路立体声监听通道。1路耳机监听通道，并支持音量调节。 
	
	1
	台

	41
	效果器
	1.音乐参量均衡:7段；

2.音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz) 麦克风:有四种麦克风FBE模式：OFF 1 2 3 2. 有麦克风压限功能；

3.15段麦克风参量均衡 效果:回声L\R+混响  主输出.中置.超低参数单独可调；

4.3-5段音乐参量均衡；

5.压缩限幅器；

6.延时调整

7.各通道单独静音功能；

8.具备12VDC直流干净电源输出。

9.音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)； 

10.键盘锁密码与系统模式切密码；
	
	1
	台

	42
	音频处理器
	1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换

2、有2路输入4路输出、有2路输入6路输出、有2路输入8路输出、有3路输入6路输出、有4路输入6路输出、有4路输入8路输出多种型号选择，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz；

3、提供USB2.0、USB3.0和RS485以及TCP/IP接口可连接电脑，其中RS485接口可最多连接250台设备和超过1500米的距离外用电脑来控制

4、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制；

5、单机最多可存储60组用户程序

6、可通过面板的按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止参数被修改

7、每个输入均有12段独立的全参量均衡，每个输出均有15段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式

8、每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 

9、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态

10、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。

11、输出通道还可控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制

12、可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音

13、支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密

14、设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换

15、可与电脑进行连接,可实现互联网远程控制
	
	1
	台

	43
	真分集无线话筒
	一拖二手持无线话筒，音码锁定技术防止窜频，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频。

产品特点：

一拖二机型，手持式麦克风

可调拾音灵敏度，可调发射功率（距离）

采用高音质宽频心型指向音头

可调128+128信道

自动搜索空闲信道、红外同步、数字身份验证（ID）

可调发送功率、可调静噪（距离）

操作距离100米（空旷距离）

接收机规格：

频率范围        600-940MHz

可调信道数      128+128

振荡方式        锁相环（PLL）频率合成

频率稳定性      ±10ppm

接收方式        超外差二次变

接收灵敏度      -95~-75dBm

音频频响        40~18000Hz

失真度          ≤1%

信噪比          ≥100dB

音频输出        (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出

电源规格        DC12~15V/1000mA

消耗规格        ≤8W

麦克风规格：

频率范围        600-940MHz

可调信道数      128

频率稳定性      ±10ppm

调制方式        FM

射频功率        ≤30mW

音频频响        40~18000Hz

失真度          ≤1%

音头规格        电容式  心型指向

续用时间        8~15小时
	
	1
	套

	44
	 真分集会议话筒
	产品简介：

一拖二会议话筒，音码锁定技术防止窜频，高效收发技术防止断频，多级距离设定适应不同环境，自动搜频，红外对频。

产品特点：

一拖二机型，鹅颈式麦克风

可调拾音灵敏度，可调发射功率（距离）

采用高音质宽频心型指向音头

可调128+128信道

自动搜索空闲信道、红外同步、数字身份验证（ID）

可调发送功率、可调静噪（距离）

操作距离100米（空旷距离）

接收机规格：

频率范围        600-940MHz

可调信道数      128+128

振荡方式        锁相环（PLL）频率合成

频率稳定性      ±10ppm

接收方式        超外差二次变频

接收灵敏度      -95~-75dBm

音频频响        40~18000Hz

失真度          ≤1%

信噪比          ≥100dB

音频输出        (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出

电源规格        DC12~15V/1000mA

消耗规格        ≤8W

麦克风规格：

频率范围        600-940MHz

可调信道数      128

频率稳定性      ±10ppm

调制方式        FM

射频功率        ≤30mW

音频频响        40~18000Hz

失真度          ≤1%

音头规格        电容式  心型指向

续用时间        8~15小时
	
	1
	套

	45
	有线会议话筒
	电容式心形指向性话筒，高质量的收音效能，设计于增强收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。双鹅颈的设计，可将收音头灵活调校到任何位置，并附有防风海棉罩，可减低在讲话时收到不雅的喷气声及其它风声的情况出现。

配备有射频干扰(RFI)屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。

内置的供电模块使用直流48V幻象,3V供电工作。
	
	1
	套

	46
	天线放大器
	通用U频段无线话筒天线放大器，500-940MHz，二进八出，增益6-9dB，扩距1-2倍，可匹配2-4台真分集接收机。

技术规格：

频率范围        500-940MHz

输入截断点      +22dBm

噪声比≤4.0dB Type(Center Band)

增益            +6~9dB (Center Band)

阻抗            50Ω

频宽            0-300MHz

插座            BNC

指向性          180度

电源输出        DC12/600~1000mA

电源规格        DC12V/3000mA
	
	1
	台

	47
	话筒落地架
	加重加厚底盘
	
	2
	套

	48
	音箱线
	200芯无氧铜
	
	6
	捆

	49
	信号线
	无氧铜128屏蔽
	
	3
	捆

	50
	附件及插头
	
	
	1
	套

	51
	穿线管
	镀锌钢管直径25mm*厚度1.4mm
	
	260
	米

	52
	LED显示屏1
	★显示面积：长14.82米*高1.06米=15.7092平米，两块备板面积=0.1024平方米

★1、像素点间距：≤4mm

★2、单元板分辨率：≥3200 Dots

★3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

4、像素构成：1R、1G、1B

▲5、封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光

6、驱动方式：恒流驱动

7、控制方式：同步控制系统

8、维护方式：前后双向维护

9、整屏平整度≤0.04mm

10、白平衡亮度：0-600cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥99%

11、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K

12、水平视角≥170°；垂直视角≥170°

13、对比度≥8000：1

14、峰值功耗≤270W/m²；平均功耗≤110W/m²
15、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作

16、输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作
	
	15.8116
	平方米

	53
	信息发布盒
	▲1.设备处理器不低于4核心，每个核心处理器不低于1.8GHz

▲2.最宽支持4096、最高支持4096。

3.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV。

4.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG。

5.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL。

6.支持流媒体协议：HLS、RTMP、RTSP。

7.支持4K @60Hz、H265, H264、VP9 视频硬解码播放。

8.支持多路视频开窗，2路4K、6路1080P、10路720P、20路360P。

9.支持USB3.0接口，支持U盘节目导入播放和即插即播两种方式。

10.支持板载1路继电器，可以实现显示屏远程断上电功能。

11.支持2路航空插头，可以定时或者手动调节显示屏亮度。

12.支持Wifi ap和Wifi sta可以随时切换。

▲13.支持同步异步双模式，支持外部HDMI输入与内部播放功能；并且支持HDMI 环出功能。

14.HDMI环出输出功能，支持外部HDMI输入的环出也可以切换到内部播放内容的环出。

15.支持千兆以太网通信。

16.支持板载4G模块和5G模块。

17.支持手动、射频模块、GPS和NTP对时同步播放机制。

18.支持1路3.5mm音频输出接口。

19.支持网页自动浏览刷新等。

20.支持SNMP协议和标准SDK协议。

21.使用环境温度-20—60摄氏度。

22.操作系统不低于Android11版本
	
	1
	台

	54
	接收卡1
	★1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。

2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。

3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，,开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。

★4、超大带载：自带16个HUB75接口，最大支持带载512×384；

5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。

6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。

7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。

8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。

9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。

10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。

11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。

12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。

13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。

14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。
	
	12
	块

	55
	开关电源
	1、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA

2、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ

3、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能

4、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min

5、平均无故障时间 MTBF≥10000H

6、输入电压范围 180VAC～264VAC
	
	46
	台

	56
	框架结构1
	方管框架结构、黑钛包边
	
	15.72
	平米

	55
	LED显示屏2
	★1、像素点间距：≤2.0mm

★2、像素密度：≥250000 Dots/m2

★3、单元板分辨率：≥12800 Dots

★4、驱动方式：恒流驱动

★5、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V

▲6、整屏平整度：≤0.04mm

▲7、模组平整度：≤0.03mm

▲8、拼接缝：≤0.03mm

★9、白平衡亮度：≥750Cd/m²
★10、亮度均匀性：≥99%

★11、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内

▲12、色温：800-18000K

★13、水平视角：≥170°

★14、垂直视角：≥170°

▲15、对比度：≥9000：1

★16、刷新率：≥3840Hz

17、像素失控率：<1/100000

18、发光点中心偏距：＜0.8%

19、峰值功耗：≤300W/m²
20、平均功耗：≤120W/m²
21、最大电流：≤5A

★22、灰度等级：采用16bit技术

23、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术

▲24、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息

▲25、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能

▲26、可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。

▲27、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60

★28、使用寿命：≥100000h

▲29、屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K

30、盐雾：盐雾10级

31、箱体防护等级：IK10

▲32、抗震实验：显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果满足抗震10级

33、防呆设计：模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护,同时有防呆设计

▲34、摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%

▲35、浪涌 （冲击）抗扰度：LED 显示屏通过符合 GB/T17626.5-2008 标准的浪涌 （冲击）抗扰度试验

★36、主屏尺寸≥长11.2米*6.08米=68.096平米

★37、副屏尺寸：≥3.84米*1.92米*2块=14.7456平米

★20块备板面积=1.024平方米
	
	83.8656
	平方米

	56
	显示屏专用开关电源
	1、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA

2、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ

3、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能

4、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min

5、平均无故障时间 MTBF≥10000H

6、输入电压范围 180VAC～264VAC
	
	408
	台

	57
	接收卡2
	★1.集成12个HUB75，无需再配转接板

★2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据

3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。

4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。

5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力

▲6.支持低亮高灰

▲7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果

8.支持箱体标定和快速标序

9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示

10.支持数据偏移，支持误码侦测

11.支持环路备份，支持固件备份

▲12.为使画面显示效果更加完美，保持整屏一致性，控制系统具有修缝、十字修复功能。


	
	164
	块

	58
	高清视频处理器
	高清视频处理器需求：

★1.支持2路Mini DisplayPort1.4播控显示输出接口

★2.支持整机最大8192×2304@60Hz画面点对点播控显示

★3.支持视频、图文、PPT、文本等多种素材和内容的播放

★4.支持多场景的编辑、预览、切换、保存、拷贝等

★5.支持画面冻结、底图显示、场景切换等快捷功能

★6.支持8192×2304分辨率内超长屏画面的打折显示

7.支持画面任意角度旋转、色彩调节等显示效果

8.支持提前预览播放内容和实时监视设备输出画面

9.支持外部MIDI控台的快捷控制

10.支持NDI和采集卡（选配）的外部信号采集

★11.支持HDR视频解码播放

12.支持设备系统还原

13.支持设备限时授权（定制）

★14.支持定时打开和关闭软件，实现场景自动轮巡播放

15.支持Pad APP控制，实现画面回显以及场景任意切换等可视化操作

16.支持中控协议控制，实现场景切换、画面播放、音量调节等功能

▲17.采用工业级的冗余电源模组，模组稳定可靠，不间断工作 16 万小时以上，低噪音 风 扇 散 热 系 统（ 设 备 运 行 噪 音 小 于 45dB），屏前 1 米正常工作状态下的噪 声测量值≤25dB(A)，适应于各种对噪声 控制严苛的会议或其它场所；

18.高清视频处理器管理界面具备基本辅助工具，包括画笔、聚光灯、放大镜等，画笔颜色、画笔大小通过移动端轻松可调。

19.支持多种音视频采集设备高清网络摄像机、笔记本电脑、一体机在同一网络内进行音视频交互。

20.系统部署在内网可以组建局域网视频会议，支持在同一视频会议中，支持多种清晰度采集设备接入进行组会（如1080P，720P）。


	
	1
	台

	59
	视频拼接处理器
	★1.视频拼接器采用模块化设计，并运用强大的纯硬件FPGA架构，不仅具有稳定高效的视频处理能力，能提供卓越的画质显示和强大视频处理功能，还能保证系统长时间稳定运行、不受病毒影响；

★2.支持市面常见的HDMI、DP、SDI、DVI、VGA、CVBS输入接口，不仅支持普通的1080P高清输入，也支持高达4096×2160@60Hz分辨率的4K输入。输出方面支持千兆网口输出和万兆光纤输出，也支持DVI、HDMI视频输出，网口输出时设备带载可最大支持2600万像素（4U机箱）；

3.高清接口支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；

4.单设备输出端口冗余备份，多设备间冗余备份；

5.支持预监回显板卡，可显示输入信号源的预览画面和设备输出的回显画面；

★6.多窗口多图层显示，支持窗口漫游、自由拼接，跨板卡跨接口不减图层；

★7.滚动字幕显示，支持自定义文字内容、字体格式、字体大小、移动方向、移动速度、背景颜色等，可灵活进行消息通知的发布、标语横幅的展示；

8.支持信号源分组管理，支持多个分组；

★9.3D显示（发射器选配），搭配主动式3D发射器及3D眼镜，可以实现3D显示效果；

★10.支持每路输入信号独立裁剪、无级缩放和EDID管理；

11.Genlock同步锁相技术；

12.支持自定义帧频技术，可自定义输出30/60/120/144/240 Hz等帧率；

▲13.每路输入源支持独立色彩调整，支持设备输出画面的整体色彩调节，可自定义调节亮度、对比度、饱和度、亮度补偿、色温及RGB独立调节；

14.USB、LAN、RS232多种控制连接方式，支持电脑及中控设备控制；

15.Web端控制，兼容windows、iOS、Android、Linux平台，操作实时响应；

16.通过LED智控平台APP进行设备控制；

17.多用户同时访问，管理设备；

▲18.前面板查看设备信息和控制；

▲19.场景管理，可自定义存储2000个场景，支持场景自动定时轮巡；

20.支持使用Web在线或者U盘直插升级镜像、程序、字库、LOGO；

▲21.温度报警、断线提醒等；

▲22.支持超高清视频多端口输入输出信号实时同步功能，兼容Nvidia Mosaic与AMD Eyefinity显示技术，可实现多台设备间的超大分辨率屏幕拼接同步显示。
	
	1
	台

	60
	框架结构2
	1、 钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB50017-2003钢结构设计规范》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；

2、 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条；

3、 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条；

4、 4、要求：抗震7级，抗风8级；

5、 5、包边：不锈钢包边；

6、 6、结构整体厚度100mm；

7、 7、显示模组通过磁铁吸附于结构架体上。
	
	82.84 
	㎡

	61
	屏体配件2
	电源线，排线，网线，2.5㎡线材
	
	82.84 
	㎡

	62
	配电柜
	1、输入：三相五线制AC380V±10％，50/60Hz；

2、输出：12路输出，最大功率4KW；（提供证明文件并加盖投标人公章）（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

3、12路一键式开关顺序、逆序开关，同时可以选择输出通道及其开启顺序，每路可独立开关；

4、具有定时开启与关闭功能；

5、设备内部温度检测报警，上传至云端，实时数据监测；
	
	1
	台

	63
	显示屏电缆
	4*16㎜平方+10㎜平方国标电缆
	
	50
	米

	64
	网线
	六类室内非屏蔽双绞线
	
	6
	箱

	65
	高清录播主机
	1.要求主机采用嵌入式架构设计，主机为标准1U机架式设备。

2.要求主机具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体。

★3.要求所投录播主机运行状态下噪声最大值≤20dB(A)。

★4.要求主机数字音频输入接口Digital mic≥6、线性音频输入接口Line in≥2；线性音频输出接口Line out≥2。

★5.要求主机具备高清视频输入接口3G-SDI in≥4、HDMI in≥2；高清输出接口HDMI out≥3。

★6.要求主机支持标准H.264视频编解码协议，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。

★7.要求主机支持连接摄像机通过一根SDI线进行POC供电和视频信号同传。

★8.要求主机内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。

9.要求主机采用AAC音频编解码协议标准，并支持音频处理功能。

★10.要求主机网络接入具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。并支持IPv4、IPv6双协议栈。

★11.要求主机存储容量内置≥2T存储空间。

12.要求主机控制具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。

13.要求主机具备USB 2.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。

★14.要求主机支持U盘等外设设备接入主机后,实现本机与U盘同步录制保存。

15.要求主机支持RTMP 直播、TS 直播、集控推流直播等3种不同直播模式。

16.要求主机内置互动模块，支持“1+3”的互动授课模式。

17.要求主机在双向互动过程中可网络自适应功能1080P@30FPS 画质，并支持网络自适应功能。

18.要求主机支持保存录制文件，并可对主持人、时间、时长进行排序。

19.要求主机支持显示查看录像文件的基础信息，包括录像主题、主讲人、录制时间、结束时间、文件大小、录制视频分辨率/码流、录制音频码流/采样率等。

20.交互界面采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。

21.要求在断网情况下也可以对本地教室进行视频录制，并将录制文件保存在录播主机的内置硬盘中。支持1080P高清分辨率录制，采用MP4视频格式封装。

22.要求支持电影模式、资源模式等录制模式。电影模式下实现多路信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下要求摄像机画面、电脑画面均可独立录制封装。

23.要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。

24.要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

25.要求支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持通过外接控制设备以及网页web登录控制等方式进行录制控制。

26.要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等音频处理功能。

27.要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。

28.要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制，以保障低配置电脑也能正常使用。

29.要求支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。

▲30.要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。

▲31.要求提供双分屏、三分屏、画中画等录制画面布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。

▲32.要求支持自动、半自动、手动三种导播跟踪模式。

33.要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。

34.要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。

35.要求可以音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。
	
	1
	台

	66
	高清摄像机
	★1.要求摄像机视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1，同步输出4K图像

2.要求摄像机传感器类型：CMOS，1/2.49英寸

3.支持图像采集、输出分辨率3840*2160,摄像机像素满足4K分辨率要求

4.支持镜头焦距12倍光学变焦，16倍综合变焦

5.支持水平、垂直翻转

6.支持背光补偿

7.支持2D&3D数字降噪 

8.支持预置位数量≥255

★9.支持通讯接口：RS232/RS422≥1

★10.支持网络接口：RJ45≥1

★11.支持音频输入接口：Line in≥1

★12.支持USB接口：USB≥1

13.支持的协议类型：VISCA

14.支持视频H.265、H.264，音频AAC编码技术

★15.支持POC供电和DC12V电源适配器供电方式

★16.支持AI人体特征识别，能够自动识别并锁定跟踪人

★17.支持划分自动跟踪区域,当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪

★18.支持设置跟踪锁定解除时间，被锁定教师人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪

★19.支持五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式

★20.支持采用教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面背向状态等多维判定。

21.交互界面采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。

22.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。

23.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。

24.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。

25.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
	
	4
	台

	67
	摄像机吊架
	电动升降吊架
	
	2
	套

	68
	电源线
	RVV2*1.5MM国标线缆
	
	300
	米

	69
	网线
	六类室内非屏蔽双绞线
	
	1
	箱

	70
	高清视频线
	SID高清视频线
	
	300
	米

	71
	穿线管
	镀锌钢管直径25mm*厚度1.4mm
	
	260
	米

	72
	空调外机
	压缩机类型:直流变频涡旋式

室外风机类型：低噪直流电机

电源:380V 3N50HZ

1.制冷能力≥101.5kw 

2.功率≤27.75kw 

3.电流≤44.4A

4.制热能力≥112kw 

5.功率≤27.1kw 

6.电流≤43.4A 

7.最大功率 ≤39kw 

8.最大电流 ≤64A 

9.风量≥30000m³/h 

10.噪音≤40-66dB(A) 

11.机组运行最高压力≥4.2Mpa

主机要求低温强热喷气增焓低温制热型主机、冬季保证制热效果

其他要求 

1、压缩机为直流变频喷气增焓压缩机并具有智能节电功能。
	
	2
	台

	73
	空调140内机
	1.额定制冷量≥14kw 

2.额定制热量≥16kw 

3.额定功率≤0.31kw

4.辅助电加热量≥3.3kw

5.标准风量≥2100m³/h

6.送/回风口尺寸不小于1200×150/1300×200mm

其他要求：

★1、要求内机配备电辅助加热、保证制热效果
	
	14
	台

	74
	空调71内机
	1.额定制冷量≥7.1kw 

2.额定制热量≥8kw 

3.额定功率≤0.11kw

4.辅助电加热量≥2.2kw

5.标准风量≥1150m³/h

6.送/回风口尺寸不小于800×100/1000×200mm

其他要求：

★1、要求内机配备电辅助加热、保证制热效果
	
	1
	台

	75
	空调56内机
	1.额定制冷量≥5.6kw 

2.额定制热量≥6.3kw 

3.额定功率≤0.08kw

4.辅助电加热量≥1.5kw

5.标准风量≥850m³/h

6.送/回风口尺寸不小于800×100/900×200mm

其他要求：

★1、要求内机配备电辅助加热、保证制热效果
	
	1
	台

	76
	线控器
	室内机线控器
	
	14
	个

	77
	铜管
	φ38铜管
	
	85
	米

	78
	铜管
	φ22铜管
	
	85
	米

	79
	铜管
	φ16铜管
	
	128
	米

	80
	铜管
	φ10铜管
	
	128
	米

	81
	铜管护套
	φ38护套
	
	85
	米

	82
	铜管护套
	φ22护套
	
	85
	米

	83
	铜管护套
	φ16护套
	
	128
	米

	84
	铜管护套
	φ10护套
	
	128
	米

	85
	水管
	φ32水管
	
	62
	米

	86
	水管
	φ25护套
	
	33
	米

	87
	水管护套
	φ32护套
	
	62
	米

	88
	水管护套
	φ25护套
	
	33
	米

	89
	屏蔽线
	rvv2*0.75国标线缆
	
	500
	米

	90
	分歧器
	空调分歧器
	
	16
	个

	91
	吊杆
	10*3吊杆
	
	64
	根

	91
	吊杆
	8*3吊杆
	
	150
	根

	93
	出风静压箱
	减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动
	
	16
	个

	94
	出风口
	定做
	
	56
	个

	95
	回风检修口
	定做
	
	16
	个

	96
	出风棉管
	定做
	
	56
	根

	97
	补制冷剂
	补制冷剂
	
	2
	罐

	98
	空调外机电缆
	5*25㎜平方国标线缆
	
	100
	米

	99
	空调内机电缆
	5*4㎜平方国标线缆
	
	500
	米

	100
	桥架
	100*50mm，0.8MM厚，含配件
	
	130
	米


第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
（1） 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后1小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
（1） 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
（2） 书面说明不能证明其报价合理性的；
（3） 未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业的相关规定
6.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的项目，以及预留份额项目中非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：
（1）非联合体响应

       小微企业最后报价的   10%   。
（2）联合体响应

大中型企业与小微企业组成联合体参加的采购项目，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，最后报价扣除   6%   。

（3）合同分包
允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，最后报价扣除   6%   。
联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体或者接受分包的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

依据规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.1.2 对于专门面向中小企业采购的项目，供应商不享受最后报价的价格扣除。
6.1.3监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.5残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1） 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。
采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的3 %。
采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定
采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价8%（6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予8%（6-8%）的加分（详见评分细则）。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：
（1） 采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
（2） 采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会投票处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	2
	组织机构代码证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	税务登记证
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	4
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	5
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	7
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	8
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整
2.按规定签章
	
	
	

	10
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	11
	联合体协议书（如适用）
	1.按给定格式填写
2.按规定签章
	
	
	

	12
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	13
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	14
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
日      期：
附件2符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1.按给定格式填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	《品目清单》.《节能产品认证证书》（政府强制采购的节能产品须提供）
	1.按要求提供
2.合法有效
	
	
	

	9
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	10
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求
2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	11
	电子投标文件与备份投标文件内容格式一致性承诺函
	1.按给定格式及填表要求填写
2.响应招标文件实质性要求
3.按规定签章
	
	
	

	12
	样品或演示（如适用）
	符合投标须知表11.3及25.1所述全部要求
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）
填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字： 
日      期： 
附件3评分细则
（综合评分法适用）
（一）基本评分标准
	评审因素
	评审标准
	分数

	报价部分（30）
	最低价法计算，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。满分30分。
	30分

	技术部分（64分）
	LED显示屏部分（LED显示屏1、LED显示屏2）
	显示屏部分（包LED显示屏1、LED显示屏2）
1、带“★”的为实质性参数，不允许出现负偏离，若有负偏离做无效标处理；
2、带“▲”的为重要参数，每出现一项负偏离扣1分；
3、无标记的为普通参数，每出现一项负偏离扣0.5分；
总分15分，扣完为止,完全满足或高于技术参数要求的得15分。
以第三方检测报告为准。
	15分

	
	其它设备（除LED显示屏1、LED显示屏2）
	其它设备（除LED显示屏1、LED显示屏2外所有设备）
1、带“★”的为实质性参数，不允许出现负偏离，若有负偏离做无效标处理；
2、带“▲”的为重要参数，每出现一项负偏离扣1分；
总分15分，扣完为止,完全满足或高于技术参数要求的得15分。
以第三方检测报告、技术白皮书、说明书、彩页等证明文件为准。
	15分

	
	LED显示屏控制部分
	LED显示屏控制部分（包含信息发布盒、接收卡1、接收卡2、高清视频处理器、视频接接处理器）
1、所投接收卡2支持检测接收卡之间数据传输质量和误码情况，可以方便快捷地识别出硬件连接异常的箱体，便于维护。得1分。
2、所投接收卡2支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题。得1分。
3、所投高清视频处理器支持高达百个用户场景，能够实现图片或者视频的场景切换，支持淡入淡出、无缝切换；场景调取相应速度＜60ms；支持多场景分组根据真实使用场景进行一键轮巡。得1分。
4、所投高清视频处理器支持超高清视频多端口输入输出信号实时同步功能，兼容 Nvidia Mosaic与 AMDEyefinity 技术。得1分。
5、所投高清视频处理器支持在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决 。得1分。
6、所投高清处理器支持多种信号格式输入，包括 Video、 VGA、DVI、IP 流媒体、HDMI（FullHd 全高清）、SD/HD-SDI、双绞线信号，最大分辨率支持 4K×2k 对复合视频，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。系统可输 出 HDMI 和 DP 信号。得1分。
7、所投视频接接处理器支持信号源同步、Genlock同步、设备内部自生成同步三种模式，采用图像帧同步处理，可保证所有输出图像在60ms内同步。在采用信号源同步时能使视频的刷新和外部视频源保持一致；也可以采用标准的Genlock同步信号进行同步；还可以使用内部同步信号，有效提升信号帧率不稳定时画面的显示效果。得2分。
8、所投视频拼接处理器支持连接专业的LED逐点校正软件，可调用校正模式，无需输入信号源即可实现超高分辨率校正画面的点对点显示，简单快捷地实现大型LED屏幕的校正。得2分。
9、所投视频拼接处理器支持在Windows、macOS、Linux、中标麒麟、银河麒麟、iPadOS、Android、鸿蒙OS等不同平台对设备进行控制。得2分。
以第三方检测报告为准。未提供不得分。
	12分

	
	录播系统
	1、 所投4K录播主机支持RTMP和RTSP视频传输协议，并支持4路RTMP同步推流直播+1路TS 推流直播。得1分。
2、 所投4K录播主机支持双流互动功能，在互动通讯过程中，支持教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输。得1分。
3、所投高清摄像机支持学生智能跟踪，根据学生站立/坐下动作,进行学生特写拍摄，并通知录播主机完成画面切换。得2分。
4、所投高清摄像机支持教师和学生的智能自动识别切换，根据部署位置、模式自主适配教师或学生的跟踪逻辑，无需手动设置。得2分。
5、所投高清摄像机支持划分自动跟踪区域,当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪。得2分。
6、所投4K录播主机内置互动模块，无需额外部署 MCU 类设备即可支持“1+3”的互动授课模式。得2分。
7、所投高清摄像机支持智能防干扰技术，锁定跟踪对象后，支持防干扰跟踪。多人同时出现在拍摄画面中时仍能准确识别并跟踪锁定的对象，不因其他人的闯入而识误跟。拍摄画面有显示设备播入动态视频时，或异物闯入时，自动启动智能防干扰系统，画面始终锁定被跟踪对象，跟踪效果不受影响。得2分。
以第三方检测报告为准。未提供不得分。
	12分

	
	空调设备
	1、所投品牌多联机具有三级过冷技术，得2分；二级过冷技术，得1分；一级过冷技术，得0.5分。
2、所投品牌多联机具有宽电压设计，应对夏季用电高峰电压不稳情况，电压范围：380V±20%得2分；电压范围：380V±15%，得1分；电压范围：380V±10%，得0.5分。
3、所投品牌多联机的多重后备运转功能特性评分，≥5重为优，得2分；3~4为良，得1分；0~2为一般，得0.5分。
4、根据所投品牌多联机室外机静音技术，十种及以上，得2分；八种及以上，得1分；五种及以上，得0.5分

5、根据所投品牌多联机具有防逆风功能，防雷击功能，防液击技术，智能防积雪功能，外机耐腐蚀，每满足一项得0.5分，最多得2分。

以第三方检测报告、技术白皮书、说明书、彩页等证明文件为准。未提供不得分。
	10分

	商务部分（6分）
	整体供货方案及保证措施
	方案中应包含以下内容但不限于此：①供货能力、②供货计划安排、③供货保障措施等描述：
1、供货能力优秀，供货实施方案明确，计划进度清晰，供货保障措施完善的得3分；
2、供货能力一般，有较完善的供货方案，计划进度较明确，供货保障措施良好的得2分；
3、供货能力差，粗糙的供货方案，计划进度不清晰，供货保障措施不完整的得1分；
4、每缺一项或无表述不得分。
	3分

	
	售后服务方案
	方案中应包含以下内容但不限于此：①售后服务总体设计、②售后服务体系及原则、③售后服务内容、④售后服务措施、⑤本地化服务、⑥技术培训等描述：
1、售后服务方案优秀，安排合理，售后服务支持到位、故障响应及时的得3分；
2、售后服务方案比较可行，基本满足需求，但并未贴合项目实际的得2分；
3、售后服务方案不够详尽，可行性与针对性一般的得1分；
4、每缺一项或无表述不得分。
	3分


加分项评分标准
	加分
因素
	加分说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×3%。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值3%的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×3%。

	《辽宁省创新产品和服务目录》内产品和服务
	对于目录中的投标产品价格给予价格部分总分值8%的加分，计算公式如下：
产品（服务）加分＝（目录内产品（服务）投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×8%。


第五章 政府采购合同条款及格式
合同条款
政府采购合同条款
1.术语定义
本政府采购合同下列术语应解释为：
1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。
1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。
1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。
1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。
1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。
1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。
1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。
1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。
1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。
1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。
1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。
1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。
“投标文件”为电子投标文件和备份投标文件。电子投标文件在辽宁政府采购网提交，备份投标文件以光盘、U盘或移动硬盘存储的可加密介质形式递交到采购代理机构。
2.技术指标
2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。
2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。
3.交货
3.1供方按照合同约定的时间、地点交货
3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。
4.合同金额
根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。
5.付款
5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。
6.验收
6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。
6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。
6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。
7.知识产权及有关规定
7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。
7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。
7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。
7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。
8.包装要求
8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。
8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
8.3包装费由供方承担，包装物不回收。
9.伴随服务
9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
9.2供方还应提供下列服务：
9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；
9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；
9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。
9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。
10.质量保证期
10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
11.质量保证
11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。
11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。
11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。
12.技术服务和保修责任
12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
12.2供方应按如下内容提供售后服务：
12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。
12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。
12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。
12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。
12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。
12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。
12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。
12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。
12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。
13.违约责任
13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；
13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；
13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；
13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；
13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。
13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。
13.3延期交货的违约责任
13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。
13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。
13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。
14.不可抗力
14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。
14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。
14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
15.争端的解决
15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。
15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。
16.违约终止政府采购合同
16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。
16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；
16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
17.政府采购合同转让和分包
除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。
18.适用法律：
本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
19.政府采购合同生效
19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。
19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。
20.政府采购合同附件
下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：
20.1招标文件；
20.2招标文件的更正公告、变更公告；
20.3中标人提交的投标文件；
20.4政府采购合同条款；
20.5中标通知书；
20.6政府采购合同的其它附件。
合同格式
政府采购合同格式
政府采购合同编号：
签订地点：
    (需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。
　　一、政府采购合同文件
    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：
1.招标文件（招标文件编号）；
2.招标文件的更正公告、变更公告；
3.中标人提交的投标文件；
4.政府采购合同条款；
5.中标通知书；
6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件
    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。
　　三、政府采购合同标的
    本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。
　　四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。
    注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。
　　五、付款方式及条件
　　六、交货时间和交货地点
    1.交货时间：
    2.交货地点：
　　七、验收要求
供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。
八、违约责任
    1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。
    2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。
    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。
九、争议解决
    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。
十、合同生效
    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):
法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):
地址：      地址：
联系人：      联系人：
电话：      电话：
传真：      传真：
邮编：      邮编：
日期：      年      月      日      日期：       年      月     日
正本/副本








