
招 标 文 件

项目编号：           RC-G21016H              
项目名称：  会议中心北戴河七号楼综合维修改造中央空调设备采购项目          
全国人大机关采购中心

2022年

目   录

1

目   录

3

第一部分  投标邀请

3

一、项目基本情况

3

二、申请人的资格要求：

3

三、获取招标文件

4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4

五、 公告期限

4

六、 其他补充事宜

4

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

6

第二部分  投标人须知前附表

7

第三部分  投标人须知

7

一、总则

10

二、供应商登记备案及招标文件的获取

10

三、现场考察、答疑及对招标文件的澄清修改

11

四、投标文件的制作

12

五、投标文件的递交

12

六、开标

13

七、资格审查

13

八、评标

16

九、中标

17

十、合同

17

十一、供应商提出询问和质疑的权利

18

十二、其他规定及说明

19

第四部分  资格审查办法

19

一、资格审查小组的组成

19

二、资格审查的流程

19

三、资格审查内容

21

第五部分  评标原则和评标方法（综合评分法）

21

一、评标原则

21

二、符合性评审

21

三、详细评审

25

第六部分  招标内容和要求

25

一、说明

25

二、采购需求

27

热水供水泵（不锈钢多级泵,含变频器、安装及调试）

32

第七部分    中 标 合 同

50

第八部分  投标文件格式

51

一、投标文件封面

52

二、* 资格证明材料

53

三、* 投标函

54

四、* 法定代表人授权书或法定代表人身份证明（根据处理投标事宜人员，选择相应材料）

54

五、投标人基本情况说明

57

六、商务部分评分所需要的文件（按照评分要求）

58

七、商务文件偏离表

58

八、投标人认为需要提供的其他商务资料及具有的证书、资质等

59

九、* 开标一览表

59

十、* 投标货物数量、价格表

59

十一、技术部分评分所需的文件（按照评分要求）

60

十二、服务部分评分所需的文件（按照评分要求）

60

十三、服务内容、服务流程、服务验收标准等

60

十四、投标人服务项目偏离表

60

十五、投标人认为需要提供的其它说明和资料



第一部分  投标邀请
一、项目基本情况

项目编号：RC-G21016H
项目名称：会议中心北戴河七号楼综合维修改造中央空调设备采购项目（第三次招标）
预算金额：114.39万元

最高限价（如有）：114.39万元
采购需求：空气源热泵三联供热水机组，超低温空气源热泵机组及其他设备的供货、安装、调试，详见需求及招标文件。
合同履行期限：主主机到货安装及本项目全部交工时间2022年4月30日。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2022年1月24日8:00至2022年1月28日16:00（北京时间，工作时间，下同）
地点：本项目通过网络方式获取文件。
获取方式：凡拟参加本项目的供应商，须由其被授权代表将以下材料以图片格式电子邮件发送至qgrdjgcgzx@163.com电子邮箱：①法定代表人授权书；②被授权代表本人身份证复印件；③采购文件领取登记表（见附件）。以上复印件和打印页均须加盖供应商公章，经全国人大机关采购中心审核备案，将采购文件发送至供应商报名电子邮箱
售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

 2022年2月16日9点00分（北京时间）

提交投标文件地点：北京市西城区西交民巷23号南门,鉴于目前疫情情况，供应商可通过快递方式将密封完好的投标文件在投标截至时间前邮寄至北京市西城区西交民巷23号。

开标地点：北京市西城区西交民巷23号四层第五会议室

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

（一）现场踏勘及答疑

1、本项目不安排现场踏勘。
2、提交答疑截止时间和方式：2022年1月29日15:00前通过电子邮件或传真方式提交。邮件：qgrdjgcgzx@163.com电子邮箱、传真：010-63094886。

3、上述时间均为北京时间，工作时间。

(二)信用信息查询渠道及截止时点

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 

截止时点：自公告发布之日起。.
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名    称：　 全国人大会议中心　         
地    址：  河北省秦皇岛市北戴河区金旭路五号
联系方式：　0335-4261978                

2.采购代理机构信息

名    称：　全国人大机关采购中心　　 　
地    址：　北京市西城区西交民巷23号　
联系方式：　010-63094886　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：韩首军 郭凯           

电　话：　010-63094886　　　　　　   

第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：全国人大会议中心

联系人：李海滨

联系方式：0335-4261978

	2
	采购中心
	名称：全国人大机关采购中心
联系人：郭凯、王政

联系方式：010-63094886
邮箱：qgrdjgcgzx@163.com

	3
	投标人资格要求
	见本文件第一部分投标邀请中的投标人资格要求

	4
	项目分包
	不分包

	5
	进口产品
	本项目不可以采购进口设备

	6
	投标人是否需提交
投标保证金
	不需提交

	7
	投标样品
	不需提交

	8
	是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成
	否

	9
	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购
	否

	10
	投标有效期
	90 日历天（从开标日起计算）

	11
	投标文件份数
	详见文件第八部分。中标后还应向采购人提供3份投标文件副本。

	12
	评标委员会组成
	评标委员会共（5）人。其中有（1）名采购人评审代表，（4）名评审专家。

	13
	特别提示
	（1）参与本项目的各供应商，请仔细阅读本文件，否则一切不利后果自行承担。
（2）领取本文件后决定不参与报价的供应商，请在提交投标文件截止时间之前三日以上及时致电010-63094886告知，谢谢合作。


第三部分  投标人须知
一、总则

1.    适用范围
本招标文件适用于本采购项目的招标、投标。

2.    定义
1、采购人，见本文件第二部分投标人须知前附表。

2、招标标的，见本文件第六部分招标内容和要求。

3、投标人，指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4、采购中心，指全国人大机关采购中心。

5、实质性条款，指本文件中标有“*”的条款。

3.    招标文件适用政策
3.1   中小企业
本项目是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购，见第二部分投标人须知前附表。
3.1.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
       适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其 价格得分的3%—5%作为其价格分。
       接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
具体扣除比例详见本文件第四部分“评审原则和评审方法”
3.2   残疾人福利性单位
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本文件第八部分），并对声明的真实性负责。
3.3   监狱企业
在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.4   节能环保、产品认证和生产许可证

3.4.1 财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。

3.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。

3.4.3 根据《强制性产品认证管理规定》， 属于强制性产品认证目录内的产品必须经过认证，并标注认证标志后，方可在投标中使用。

3.4.4 根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，列入实行生产许可证制度目录的货物，其生产厂家必须取得相应的生产许可证，投标人才可在投标中使用。

3.4.5 根据国家质检总局、财政部、国家认证认可监督管理委员会联合印发的《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号），要求国家质检总局、国家认监委2008年第7号公告中涉及的信息安全产品强制性认证的强制实施时间延至2010年5月1日，在政府采购法规定的范围内强制实施。

3.4.6 根据财政部等多个部委联合发布了《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），要求自2010年5月1日起，防火墙、安全路由器、安全数据库系统等13种产品须在《政府采购法》规定的范围内实行强制性认证，未获得强制性认证证书和未加施中国强制性认证标志的，不得进入政府采购领域。
3.5   进口产品

3.5.1 根据《政府采购法》，政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

3.5.2 采购进口产品须符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库〔2008〕248号文件规定。本项目是否可以采购进口产品，见投标人须知前附表。
3.6   联合体

本项目是否允许联合体参加，见第二部分投标人须知前附表。如本项目不允许联合体参加投标，则本条下列条款不适用。
3.6.1 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.6.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.7   对同一品牌情形的规定

3.7.1 原则上同一品牌同一型号产品只能有一家投标人，如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个投标人计算。

3.7.2 若本项目采用最低评标价法，提供相同品牌型号产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。 

3.7.3 若本项目使用综合评分法，提供相同品牌型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
3.7.4 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中招标内容和要求部分载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
3.8   根据财政部《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的规定，如本项目属于由政府投资建设、政府和社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府运行维护的，用于支撑政务部门履行管理和服务职能的各类信息系统，包括执行政务信息处理的计算机、软件和外围设备等货物和服务，应当按照该办法的规定执行。

3.9   其他规定

3.9.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.9.2 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.    投标费用
4.1   投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2   本项目不收取报名费、招标文件费及中标服务费。
5.    通知
对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码及电子邮件邮箱地址以潜在投标人的登记为准。收到通知的潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购中心不承担责任。
6.    文件的语言和计量单位

6.1   投标人提交的全部及任何投标文件，以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电，均应使用中文简体字。

6.2   投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

6.3   投标人提供的文件，原件是外文的，应当同时提供中文翻译件，并且注明在外文与中文含义发生歧义时，以中文为准。

6.4   所使用的计量单位，应使用中国法定计量单位。

6.5   所有计价金额均应以人民币元为单位。
6.6   本办法规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

6.7   所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

7.    投标文件的有效期

7.1   在第二部分投标人须知前附表中对投标文件有效期规定的时间内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2   在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。
8.    投标保证金

8.1   本次招标对保证金的要求及收取方式，见第二部分投标人须知前附表。如不收取，本条其他条款无效。

8.2   本项目投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效

8.3   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

8.4   应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

8.5   逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

8.6   投标人出现下列情形，不予退还投标保证金。
（1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标。

（2）中标人未按本招标文件规定签约。

（3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议。
9.   保密和披露

9.1  投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

9.2  采购中心有权将投标人提供的所有资料向财政、纪检、审计或其他政府部门披露。
二、供应商登记备案及招标文件的获取

10.   供应商登记备案

10.1  供应商应按照投标邀请要求，在规定时间内到采购中心提供相应材料并登记备案。

10.2  登记备案各供应商代表应亲自到场，不得委派他人。

10.3  采购中心在供应商报名时将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询各供应商信用记录，并采取必要方式留存信用信息查询记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
11.   招标文件的获取

11.1  招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。

11.2  供应商报名时应填写电子邮箱或提供U盘，采购中心将以电子文件格式发送招标文件，供应商收到文件后应回复确认。
12.   项目报名、发放招标文件期届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延报名发放招标文件期限，并予公告。

三、现场考察、答疑及对招标文件的澄清修改

13.   现场考察及答疑会

13.1  根据采购项目情况，采购中心可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的供应商现场考察或者召开开标前答疑会。投标供应商应按照投标邀请所列明的时间、地点参加本项目的考察，参加考察的人员每家供应商不超过三人，并应按要求携带证件。

13.2  现场考察及答疑会过程中，除采购中心发出的书面补充材料外，供应商自行获取或现场人员提供的任何项目情况均不作为本招标文件的组成部分。

13.3  现场考察及答疑会的时间、集合地点或联系人有变动的，采购人或采购中心将按照登记的联系方式通知已登记备案供应商。
14.   招标文件的澄清和修改

14.1  任何已登记备案并领取了招标文件的供应商，均可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在投标截止期15日前（或现场踏勘时约定的时间），按投标邀请书中的联系地址以书面形式送达到采购中心，并同时将电子版发送到采购中心邮箱，采购中心将以书面形式予以答复，并以当面交接、邮寄、传真或电子邮件等方式向要求澄清的潜在投标人发出，并同时将澄清内容在发布招标公告的媒体上发布，该答复作为招标文件的组成部分。

14.2  采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。对招标文件的补充或修改，将向已登记备案并领取了招标文件的投标人发出。补充或修改文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该补充或修改文件。投标人若收到该补充或修改文件则应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。
四、投标文件的制作

15.   投标文件的一般要求

15.1  投标文件的份数应满足第二部分投标人须知前附表的要求。

15.2  投标文件的组成内容见第八部分投标文件格式的规定。

15.3  投标文件中法定代表人如授权代表处理与本次投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件正本中，否则按无效投标处理。法人本人处理时，按要求提供法人身份证明书。

15.4  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性响应。

15.5  建议投标文件按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录及页码，并根据评分细则提供相应的索引，由于编排混乱或未编制目录及页码导致的投标文件被误读或查找不到，投标人应承担全部责任。
16.   投标报价

16.1  所有投标报价应为扣除折扣的最终报价，且包含本次招标所要求的全部内容。

16.2  投标人的报价应包括单价及详细价格组成。

16.3  采购中心不接受可选择的投标方案和报价。任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效。

16.4  最低报价不能作为中标的保证。

16.5  转包
本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的规定，见第二部分投标人须知前附表。如允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
17.   投标文件的签署及其他规定

17.1  投标人在投标文件及相关文件的签署、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章。否则相应内容将被视为无效。在投标期间投标人名称发生变更的，按照规定提供相应证明。

17.2  招标文件要求签字、签章等处，投标人法定代表人或其授权代表应签署全名或盖个人名章。

17.3  投标文件电子文档应用U盘或光盘为存储介质，并标注投标人全称、项目名称及分包号；投标文件电子文档应与投标文件正本纸介质的全部内容一致并按照正本的顺序编排，有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩色电子文档，且清晰易读。

17.4  投标人应保证投标文件电子文档与文本文档、副本与正本的内容严格一致，如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。因正本与副本或电子文档内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或视为无效投标等不利后果由投标人承担。

17.5  投标文件的正本必须打印或用不褪色的蓝黑墨水填写，注明“正本”字样。正本内的所有签字应亲笔签署，盖章应为原始章。

17.6  投标文件应字迹清楚。如有修改和增删，须在变更处加盖投标人公章，并由法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。对招标文件中的实质性条款响应部分不得修改和增删。

17.7  投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假材料的后果由投标人自负。

18.   投标文件的密封及包装

18.1  投标文件的装订、封装要求见第八部分投标文件格式的规定。

18.2  密封不符合招标文件要求的投标文件，将被拒绝接收。
19.   投标文件的修改和撤回

19.1  投标以后，如果投标供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达采购中心的，采购中心可以接受并签收，

19.2  投标供应商修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件的要求签署密封，并在外包装上注明修改文件字样。

19.3  撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代表签署，并在投标截止时间前送达采购中心。

19.4  在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

五、投标文件的递交

20.   投标文件的递交

20.1  投标文件须按照投标邀请规定的时间、地点送达。采购中心收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2  在投标截止时间以后送达的投标文件，采购中心拒绝接收。
21.   投标样品

21.1  如本项目不要求提供投标样品，本条其他内容不适用本次投标。

21.2  投标人应按照本文件要求送交投标样品。

21.3  投标样品逾期送达，不予接受，并视为放弃投标。
21.4  样品的评审方式及评审标准见招标文件第五部分。

21.5  在评审时，评审专家可能视情况对投标样品做破坏性评价，各投标人应承担所有与样品有关的费用，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

21.6  评审结束后，中标投标人提供的投标样品将作为货物验收时的样品封存；未中标投标人提供的样品请在网上中标公告发布之日起5日内取回。

六、开标

22.   开标

22.1  开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应为招标文件中预先确定的地点。采购中心将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料作为采购文件一并存档。开标时唱标顺序由采购中心确定。

22.2  开标由采购中心主持，邀请监标人、采购人代表、投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.3  开标时，由监标人和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

22.4  采购中心负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应在提交授权委托书之后，当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.5  公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购中改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款，需要采用其他采购方式采购的，采购中心将依法报财政部批准。

七、资格审查

23.   资格审查

23.1  公开招标采购项目开标结束后，采购中心将依法组织资格审查。

23.2  审查的形式，见第四部分资格审查办法。通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

八、评标

24.   评标中的职责及要求

24.1  采购中心负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件，进行汇总，文件起草等辅助工作；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有本部分第29条所列情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向管理部门报告。

24.2  采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

24.3  评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

评标委员会可以要求采购中心的项目负责人对项目评审进行汇总，文件起草等辅助工作，所有工作应经评标委员会全体成员签字确认。

评审委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购中心、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

24.4  评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，文件中另有规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效。
25.   评标委员会的组成

25.1  评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见第二部分投标人须知前附表。

除本条第三款所列情形外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购中心单位工作人员不得参加本项目的评标。

25.2  采购中心将从财政部设立的政府采购评审专家库申请专家，专家库通过随机方式抽取产生本项目评审专家。

25.3  评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需要的，采购人可以推荐符合条件的人员，经审核选聘入库后再随机抽取使用。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

25.4  评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购中心将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购中心将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
26.   投标文件的符合性审查、澄清及投标无效情形认定

26.1  评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评审具体要求见第五部分评标原则和评标方法。

26.2  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4  审查中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准。

（2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字

（3）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（4）如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价

（6）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（7）同时出现上述两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。开标一览表两份正本不一致的，投标无效。

26.5  对串标的认定

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26.6  其他投标无效情形

如果投标文件有以下情形将被视为投标无效情形处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.   评标过程

27.1  评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行详细评审，详细评审的因素在第五部分评标原则和评标方法部分中规定。

27.2  评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.3  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购中心沟通并作书面记录。采购人和采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

27.4  评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

28.   评标结果

28.1  对结果的复核

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告财政部。
29.   评标报告

29.1  评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单，及评标委员会组长姓名和产生方式；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

29.2  评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
30.   废标的原因及宣布

出现下列情况之一时，采购中心有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

九、中标

31.   中标结果的确定

31.1  采购中心将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

31.2  采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变中标结果。
32.   中标公告

32.1  采购中心将在收到采购人确定的中标结果之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果，随中标结果同时公告本招标文件。

32.2  中标结果公告内容应当包括采购人及采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

32.3  邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

32.4  中标供应商为残疾人福利性单位的，采购中心应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

33.   中标通知书

33.1  在公告中标结果的同时，采购中心应当向中标人发出中标通知书。

33.2  对未通过资格审查的投标人，将通过其报名时预留的联系方式告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.3  中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

十、合同

34.   合同的签订

34.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

34.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3  采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
35.   合同的履行

35.1  采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典合同编》。

35.2  要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

35.3  采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

35.4  对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

35.5  采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
十一、供应商提出询问和质疑的权利

36.   询问

投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购中心提出书面询问。采购人或者采购中心将在在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
37.   质疑

若投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出书面质疑。
37.1  提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2  供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

37.3  供应商已依法获取本项目采购文件，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

37.4  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

37.5  采购人或采购中心将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6  供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人或采购中心将组织原评标委员会成员协助处理质疑事项，并依据出具的意见进行答复。

37.7  质疑函应由供应商授权代表现场提交。质疑函格式按照财政部有关规定执行。接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址见第二部分投标人须知前附表。

十二、其他规定及说明

38    如本项目为定点项目，中标人与采购人参照招标文件第34、35条的要求，按照招标文件提供的协议范本签订服务协议，后续履约时，按照协议的约定另行签订合同或提供相应单据。
第四部分  资格审查办法
一、资格审查小组的组成

开标结束后，采购中心组建资格审查小组，对投标人的资格进行审查。资格审查小组由采购中心代表2人和采购人代表1人共3人组成。

二、资格审查的流程

资格审查小组按照招标文件规定，对参与投标的所有投标人进行资格审查，根据审查结果，填写投标人资格审查表。投标人资格审查未通过的，应当注明未通过的原因。
三、资格审查内容

	序号
	审查内容
	对应材料

	1
	按时报名并取得招标文件
	报名及领取文件记录。

	2
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	文件复印件或扫描打印件，加盖投标人公章。

	3
	财务状况报告
	提供最近一期财务审计报告、资产负债表等有关证明材料（加盖投标人公章，开业不满一年的出具当年的验资报告）。

	4
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	开标之日前一年内任意投标人依法缴纳税收（不包括代缴的个人所得税）的有关证明材料，加盖投标人公章。

开标之日前一年内任意一个月投标人依法缴纳社会保障资金的有关证明材料，加盖投标人公章。

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	提供承诺。

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	投标人书面声明，加盖投标人公章。

	7
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的投标人信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	自招标文件发放之日起至开标之日止，投标人信用信息查询记录网页打印页（由采购中心提供），加盖投标人公章。

	8
	联合体（若允许）
	符合文件对联合体的要求并提供联合体声明，若不允许联合体参加投标，可忽略本条。


注：所有复印件及公章均要求清晰可辨，否则视为无效。
第五部分  评标原则和评标方法（综合评分法）
一、评标原则
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审时严格遵循投标人须知的要求。
二、符合性评审
本项目符合性评审的项目和要求如下，以下内容中任意一条经评标（评审）委员会半数以上成员认定不符合要求，其投标将被按照无效投标处理，经评标委员会认定的无效投标文件不得进入详细评审。
（一）投标文件的包装及密封符合要求。
（二）招标文件格式中标有“*”的内容，按照格式规定填写、签署或盖章。
（三）投标人没有投标人须知中列明的恶意串通行为。
（四）投标人的投标保证金按时递交（如有）。
（五）投标文件的有效期符合要求。
（六）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（若分包，分别计算）；
（七）开标一览表的正本之间有差异或未按照招标文件规定报价的。
（八）投标文件的商务、技术条款满足招标文件中“*”条款的要求，具体见第六部分招标内容和要求中的规定。
（九）投标拒绝对评标委员会按规定进行的修正进行确认。
（十）投标人违规将项目进行分包和转包的。
（十一）投标文件的内容没有其他违反国家法律、法规的情形。
三、详细评审

评标方法和标准：本项目采用综合评分法进行评审，评分标准如下：
（1）评分标准
	评  分  因  素
	分  值  分  配

	商务及技术部分
	58分

	服务部分
	7分

	价格分
	35分

	合计
	100分


评分因素分值的具体分配
A．商务及技术部分（满分为57分）
	评  分  内  容
	满分

	投标文件的
完整响应
	对招标文件、图纸、项目需求要求的内容提供完整，按规定需填写、应答、承诺的内容齐全无缺漏者满分；
要求填写、应答、承诺的内容每缺漏一项减1分，重要内容项遗漏分数全部减除或经现场评委多数协商认可视情作废标处理。
	4

	业绩
	由投标人完成的近三年内超低温空气源热泵（含三联供机组）销售、安装的项目业绩，提供近3年内至投标截止之日以内签署的同类型项目成功业绩，以提供合同签署日期为准，需提供验收报告。本项6分；不提供经现场评委协商并多数评委认可视情作废标处理。
每提供一份有效合同、验收报告证明，得2分，最高得6分每项2分，满分6分。
	6

	核心设备整体性能
及稳定性
	1、拟选用于本项目的核心设备及主要材料完全符合技术及设计要求，质量好、稳定性强，得4-5分。
拟选用于本项目的核心设备及主要材料完全符合技术及设计要求，质量好、稳定性好，，得2-3分。

3、拟选用于本项目的核心设备主要材料先进性、稳定性差，设备、材料品质、技术参数等填报漏项或不全，或未提供，得0-1分
其中：与招标文件技术要求中非*条款有负偏离的，每项减1分。
	5

	核心设备环保节能

情况
	1、投标文件提供设备、材料满足或超过国家相关环保要求，节能效果突出明显，设备能效比高于行业同类产品，附相关证明材料及业绩证明材料。具有绿色节能推荐产品证书。  4-5分
2、投标文件提供的设备、材料满足国家相关环保要求，节能效果明显，设备能效比行业同类产品排在前列，附相关证明材料。具有绿色节能推荐产品证书。  2-3分

3、投标文件提供的设备、材料基本能够满足国家相关环保要求，节能效果一般，能效比行业中上等水平，附相关证明材料。具有绿色节能推荐产品证书。  0-1分
	5

	超低温空气源热泵机组
	1、选用设备技术先进、质量优良、能效比高、设备稳定性突出，空气源、超低温技术行业有独有核心专项技术，专利技术多（附证明文件）智能化控制程度高（附简介），得4-5分。

2、选用设备技术较为先进、产品设备稳定性较为突出，具备独有专利技术多（附证明文件）智能化控制程度高（附简介），得2-3分。

3、选用设备技术一般、质量较好、设备稳定性一般，得0-1分
出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。
	5

	空气源热泵三联供热水机组
	1、选用设备技术先进、质量优良、能效比高、设备稳定性突出，空气源、超低温、三联供技术行业有独有核心专项技术，生产生活热水能力强，专利技术多（附证明文件）智能化控制程度高（附简介），得4-5分。

2、选用设备技术较为先进、产品设备稳定性较为突出，空气源、超低温、三联供技术行业有独有核心专项技术，生产生活热水能力较强，专利技术较多（附证明文件）智能化控制程度较高（附简介），得2-3分。

3、选用设备技术一般、质量较好、设备稳定性一般，得0-1分
出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。
	5

	循环泵供水泵及周边设备
	1、拟用于本项目水泵品牌及配件满足或优于设计要求，安全标准高、质量稳定可靠，得4-5分。

2、拟用于本项目的设备品牌及配件等满足设计要求，安全标准高、质量稳定可靠，符合该项目使用要求，得2-3分。

3、拟用于本项目的设备品牌及配件等基本能够满足设计要求，质量稳定可靠，基本能够达到或满足该项目使用要求，得0-1分。
出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。

	5

	风机盘管及风口风道
	1、拟用于本项目设备及配件满足或优于设计要求，设备安全标准高、质量稳定可靠、有CCC认证，有很强的项目针对性，得4-5分。

2、拟用于本项目的设备及配件等满足设计要求，设备安全标准高、质量稳定可靠，符合该项目使用要求，得2-3分。

3、拟用于本项目的设备品牌及配件等基本能够满足设计要求，质量稳定可靠能够达到或满足该项目使用要求，得0-1分。
出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。
	5

	室外管线及保温

（自带40mm厚橡塑保温ppr热熔复合衬铝稳态管）
	1、拟用于本项目的设备管材及材料、辅料，管件、配件等完全满足或优于设计要求，安全标准高、质量稳定可靠，有很强的项目针对性，得4-5分。

2、拟用于本项目的设备管材及材料、辅料，管件、配件等能够满足设计要求，安全标准高、质量稳定可靠，有较强的项目针对性，得2-3分。

3、拟用于本项目的主要材料符合设计要求，材料稳定性一般，基本能够满足该项目需求，性能稳定性不能完全满足得0-1分。
出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。

	5

	配电柜及电器设备、APP远程监控装置
	1、拟用于本项目的设备及材料、线缆、配件等满足或优于设计要求，安全标准高、质量稳定可靠，有很强的项目针对性，得4-5分。

2、拟用于本项目的设备品牌及材料、线缆、配件等满足设计要求，设备安全标准高、质量稳定可靠，符合该项目使用要求，得2-3分。

3、拟用于本项目的设备品牌及材料、线缆、配件等基本能够满足设计要求，能够达到或满足该项目使用要求，得0-1分。
出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。

	5

	16T成品不锈钢双层保温水箱 （含安装）
	1、拟用于本项目的成品不锈钢水箱设备管材及材料、辅料，管件、配件等完全满足或优于设计及甲方要求，设备及主要材料质量稳定可靠，得3-4分。

2、拟用于本项目的成品不锈钢水箱设备管材及材料、辅料，管件、配件等满足设计及甲方要求，设备及主要材料质量稳定可靠。得1-2分。

3、拟用于本项目的主要材料符合设计要求，材料稳定性一般基本能够满足该项目需求，性能稳定性不能完全满足设计要求得0-1分。

出现以下四种情况之一的，本项得分为0：①投标人未提供产品品牌型号、技术参数等可以证明该产品性能质量的必要信息的②投标人产品达不到招标方需求和报价清单要求的③投标人提供的产品明显不能满足建设方使用功能及要求的(4)明显偏离市场价格报价的。
	4

	施工方案、安全文明施工、疫情防控措施
	制定方案周密齐全，可行性强，具有操作实施性。  3-4分

制定方案一般，可行性不强，实施有困难。  1-2分

制定方案差，可行性差，不宜实施。0分
	4

	
	合计
	58


B．服务部分（满分5分）
	评  价  内  容
	满分

	售后服务
计划和承诺
	售后服务项目计划书编写详细，针对本项目实际情况考虑充分、周到，预案详尽齐全、计划书完善。0-1分
承诺在项目整体保修两年基础上每延长一年加两分，承诺延长保修时间不超三年。（附承诺书否则不得分）  6分

	7


C、投标报价满分35分
1、计算方法：低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。计算公式为：
	有效投标报价得分 =  35  ×
	最低有效投标报价

	
	有效投标报价


2、价格分数保留小数点后两位。
3、在通过初审的投标人中选择投标价最低的为最低投标价，按上述公式计算出每个投标人的投标报价得分。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为有效评标报价参与评审。联合体参加政府采购活动的，根据联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

根据规定，在政府采购活动中，其他视同小型、微型企业的，参照本条执行。
第六部分  招标内容和要求
一、说明
采购需求中标记有“*”的指标、参数或要求，为必要合格条件。其内容如有涉及具体产品的品牌型号或生产厂家等内容时，相关内容均不具有限定性。
二、采购需求
一、工程概况及工程范围

该工程为配合全国人大会议中心北戴河管理部7号楼综合维修改造工程，解决该楼和餐厅后厨中央空调供冷及供暖问题，并为8号楼、东餐厅预留接口考虑机组以后为两处建筑接入预留容量。同时也利用空气源热泵热回收三联供技术解决该楼及东餐厅、6号楼等处生活热水供给问题，以便能达到提高能效，降低运行费用的目的。本项目内容包含热泵机组、机房设备、全部室内外管道、风机盘管、送回风口及全部控制电器、线路、设备基础、土方等在内的所有工程内容及设备、材料、配件等的全部施工费用与施工内容。

全国人大会议中心北戴河管理部7楼建总建筑面积3226平方米，其中客房部分三层共2061平方米，一层门厅、库房部分477平方米，附属用房688平方米。整体建筑三层，一层客房部分层高3.00M，门厅、库房部分层高3.9米；二层、三层层高3.00M。砌体结构，新增热泵机组及泵房位置见图纸。

二、功能及要求

生活热水：日用水量20吨以上（选用一个16吨双层不锈钢水箱），要求能够满足6、7、8号楼、东餐厅等处生活热水供水用量，确保水箱水温保持在45℃-60℃范围。

空调：确保供给范围内所属建筑物冬季供暖夏季供冷，室温应符合供给相关规定。
该项目包括超低温空气源热泵机组2台、全热回收式热泵热水机组2台、（根据选用品牌不同机组数量可进行适当调整，但技术参数总和不得低于以上要求）空调末端风机盘管107套（含送、回风口、风道、成品不锈钢水箱及周边设施及设备、空调循环泵4台、热水供水泵2台、热水机组至水箱循环泵2台、补水泵2台（均为不锈钢多级泵，生活热水供水泵配变频控制器）、配电箱及相关电器控制设备（含APP远程控制装置3套实时监控空调、生活热水的温度、压力等信息）、设备基础、成品不锈钢双层水箱、室内外管网、阀门、电源电缆水电表、风机盘管等周边设备零配件的采购及安装；室内管道等的更换，室内外管道全部采用自带40mm厚橡塑保温ppr热熔复合衬铝稳态管，管道加注防冻液。3号楼生活热水原水箱拆除更换、老宿舍水箱拆除，楼顶循环泵、供水泵移至老宿舍东侧泵房及周边设备的恢复，具体连接方式需现场实地考察。
该项目电器设备、热水、空调管道等，管线长度、尺寸投标方实地测量后报价，工程量以投标方报价为结算依据，机房及室外外露管道要求保温层外包镀锌钢板保护，标明水流方向标示。并考虑与原电器设备、给水、空调管道进行衔接，管线长度、尺寸投标方实地测量后报价，工程量以投标方报价为结算依据，室外外露管道要求外包镀锌钢板保护层。

三、卸货及安装时间
1、机房及室内管道拆除、安装随七号楼综合维修改造项目（2022年2月下旬开工）施工进度同步进行。

2、主机到货安装及本项目全部交工时间2022年4月30日
主要设备清单及技术参数要求表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数要求

	1
	 空气源热泵三联供热水机组（环境温度温度低于零下-15℃以下可正常工作，生产热水、空调制热能够正常运行）     （核心设备）
	台
	2
	单台：制冷量:≥120KW 制热量：≥130KW，制热水能力：名义制热量≥170KW，产热水量：1.7m3/h以上，含2台机组混凝土、槽钢基础等（含安装）

根据选用品牌不同机组数量可进行适当调整，但技术参数总和不得低于以上要求，

	2
	  超低温空气源热泵机组    （环境温度温度低于零下-25℃以下工况能够正常运行 ）    （核心设备）             
	台
	2
	单台：名义制冷量:≥120KW，名义制热量：≥130KW 

（制冷名义工况为环境温度35℃，出水7℃，制热名义工况为环境温度7℃，出水45℃）

含2台机组混凝土、槽钢基础等（含安装）

根据选用品牌不同机组数量可进行适当调整，但技术参数总和不得低于以上要求，

	3
	16T成品不锈钢双层保温水箱 （含安装）
	套
	1
	内板304不锈钢材质，厚度大于2mm外板201不锈钢材质，保温层厚度不低于100mm，含（周边配件不锈钢阀门、槽钢混、凝土基础等。现有水箱移至3号楼顶部并将屋顶现水箱拆除，供水泵、循环泵移至宿舍楼东侧泵房内，含所有管道、电器、线缆槽钢基础、机房改造等全部迁移及机房改造费用。

	主要设备清单及技术参数要求表

	4
	热水循环泵（不锈钢多级泵,附属用房）（含安装及调试）
	台
	2
	流量：不低于30.8 m3/h，扬程25米，配控制柜

	5
	空调水循环泵（不锈钢多级泵，附属用房）（含安装及调试）
	台
	2
	流量：50 m3/h，扬程25米，配控制柜

	6
	空调水循环泵（不锈钢多级泵） （含安装及调试）
	台
	2
	流量：不低于50 m3/h，扬程32米，配控制柜

	7
	热水供水泵（不锈钢多级泵,（含变频器、安装及调试）
	台
	2
	流量：不低于12 m3/h，扬程40米，配控制箱、变频器

	8
	空调不锈钢多级补水泵

（含安装及调试）
	台
	2
	流量:不低于2.16 m3/h，扬程20米，配控制箱

	9
	风机盘管  

（含双层百叶铝合金喷塑加厚装饰风口、风道、电器线路、房间内阀门等全部的安装，位置见图纸）
	台
	13
	风量279m³/h,冷量2.20kW,热量3.5kW,输入功率43W，机外静压30Pa（含风机盘管风管、保温，送、回风口具体尺寸见图纸）

	10
	风机盘管   

（含双层百叶铝合金喷塑加厚装饰风口、风道、电器线路、房间内阀门等全部的安装，位置见图纸）
	台
	12
	风量279m³/h,冷量2.20kW,热量3.5kW,输入功率43W，机外静压50Pa（含风机盘管风管、保温，送、回风口具体尺寸见图纸）

	11
	风机盘管 

（含双层百叶铝合金喷塑加厚装饰风口、风道、电器线路、房间内阀门等全部的安装，位置见图纸）
	台
	13
	风量418m³/h,冷量3.3kW,热量5.33kW,输入功率57W，机外静压50Pa（含风机盘管风管、保温，送、回风口具体尺寸见图纸）

	12
	风机盘管  

（含双层百叶铝合金喷塑加厚装饰风口、风道、电器线路、房间内阀门等全部的安装，位置见图纸）
	台
	50
	风量418m³/h,冷量3.3kW,热量5.33kW,输入功率57W，机外静压30Pa（含风机盘管风管、保温，送、回风口具体尺寸见图纸）

	13
	风机盘管  

（含双层百叶铝合金喷塑加厚装饰风口、风道、电器线路、房间内阀门等全部的安装，位置见图纸）
	台
	19
	风量640m³/h,冷量5.05kW,热量8.4kW,输入功率86W，机外静压50Pa（含风机盘管风管、保温，送、回风口具体尺寸见图纸）

	14
	空调控制面板
	个
	107
	大屏液晶显示、带低温保护模式

	15
	机房设备及管道安装（含保温、镀锌板保护层、周边管网、设备联接、温度计、压力表、传感器、远程APP设备等所有设备费用）
	项
	3
	

	16
	东侧超低温机组泵房至餐厅后厨室内外管网含安装（见图纸）
	项
	1
	40mm厚橡塑保温ppr热熔复合衬铝稳态管才，阀门及附属配件

	17
	外网设备、电器线路、空调、热水管网含材料、安装等费用
	项
	1
	

	18
	配电柜及配电
	套
	3
	变频器、APP远程显示压力、水温等参数，（安装位置见图纸）

	19
	冷媒防冻液

（含不锈钢补水箱2个。两年内免费补液）
	批
	1
	-35℃--40℃全年长效使用，防冻、防沸、防腐蚀、防水垢

	20
	其它安装材料及辅材
	项
	
	满足国标及使用要求

	21
	不可预见及绿化费用
	项
	1
	预留4万元


注：

*1、要求投标人报价表主要设备品牌、价格、数量、生产厂家、技术参数必须填报齐全不得漏项，如有遗漏评标时评标小组有权对其作为废标处理决定。

2、因采购方现场位置限制，机组只能安装在客房接待楼两侧，因此对机组噪声要求较高，模块机组噪声应不大于70dB(A)，需提供国家认可第三方实验室出具的噪声测试报告。

3、图纸、清单内容如有缺项、漏项、清单图纸不符等情况答疑时应及时书面提出，否则中标后建设方认为中标方在投标报价中已考虑含该部分内容，并以纳入本次报价内。（附承诺书）
*4、中标方需承诺中标后提供的主材表提供内容不得低于主要设备清单及技术参数要求表中所报的材料名称、品牌、规格、型号及产品描述情况内容，如投标方报价低于以上标准，中标方需承诺除同意更换为符合建设方要求的材料、设备外，其拆除、重新施工等相关施工费用全部由中标方自行承担，并接受建设方违约双倍罚款，因此延误的工期由中标方完全负责并负相关连带法律责任。（附承诺书）。
5、因该项目为北戴河管理部7号楼综合维修改造项目配套项目，初次招标失败，二次招标结束后室内管线部分施工已不能满足综合维修改造项目工期要求，为不影响综合维修改造项目施工进度，本次招标不考虑7号楼室内主管网部分内容其项目内容调整到7号楼综合维修改造项目内作为增项解决，本次投标不考虑该部分报价分界点为：管道归7号楼项目负责、阀门至风机盘管风口（双层百叶铝合金喷塑加厚装饰风口）归该项目负责。
技术和服务要求
（1）超低温空气源热泵机组技术要

求整机需采用EVI喷气增焓技术。
1、主机类型：超低温空气源热泵机组（环境温度低于-25℃能正常制热）

2、单台机组制冷/制热量：

在额定工况下（室外干/湿球温度为7/6℃，出水45℃），单台机组制热量≥130KW；

在额定工况下（室外球温度为35℃，出水7℃），单台机组制冷量≥120KW；

3、机组能效等级：需达到国家节能认证1级能效及以上标准，获得国家节能产品认证，需提供第三方一级能效检验报告，且在机组铭牌上标定IPLV及COP值。
5、机组压缩机：压缩机需为谷轮全封闭高效 EVI 柔性涡旋压缩机，喷气增焓技术。

6、机组换热器：水侧换热器采用真空钎焊板式换热器（材质：不锈钢）。

7、机组内部节流装置：采用电子膨胀阀。

8、风机：采用双速轴流风机，需采用国内市场普遍认可品牌。
9、水流开关：机组内置水流开关，不需另购。

10、机组电控柜：IP44及以上防水等级，需内置空气开关保证用电安全，具备漏电保护功能。电控柜主要电器原件应采用国内一线品牌。

11、机组故障保护：防冻保护、三相电源相序保护、高压保护、低压保护、压缩机过流保护、水流保护、漏电保护等保护功能。

12、噪声：单台模块机组噪声应不大于70dB(A)，以及提供国家认可第三方实验室出具的噪声测试报告；并且机组须具有静音设置及调节功能。

13、出水温度：制冷工况时，机组冷冻水出水温度范围应低于5～20℃；制热工况时，机组热水出水温度范围应高于30～55℃，需提供样册。

14、适应温度：机组最低制热环境温度需达到-25℃，且需有第三方权威机构出具的权威报告证明在低于-25℃时能正常启动和运行。

15、铜管、翅片：铜管采用内螺纹铜管，翅片采用亲水铝箔。

16、容量调节：机组采用四台压缩机双制冷回路设计，模块组合时应可实现多级容量调节，调节级数为模块组合台数的四倍。

17、专利：机组具有5个以上模块机专利技术，需提供专利证书。
19、投标设备执行标准：符合国家标准并提供相应认证证书。
（2）空气源三联供热泵机组技术要求 

 整机需采用EVI喷气增焓技术。
1、主机类型：全热回收空气源三联供热泵机组（环境温度低于-15℃能正常制热）

2、单台机组制冷/制热量：

在额定工况下（室外干球温度为7℃，出水45℃），单台机组制热量≥130KW；

在额定工况下（室外球温度为35℃，出水7℃），单台机组制冷量≥120KW；

低温工况下（室外干球温度为-12℃，出水41℃），单台机组制热量≥94KW；
3、热回收机组在环境温度低于-15℃时能够正常生产生活热热水。

4、制冷进出水温度12/7℃，制热进出水温度40/45℃，热水出水温度30-55℃。

5、采用EVI喷气增焓技术压缩机。
6、机组内部节流装置：采用电子膨胀阀。
8、换热器：空调侧采用高效不锈钢钎焊板式换热器，热水侧采用壳盘管式换热器。

9、水流开关：机组内置水流开关，不需另购。

10、机组电控柜：IP44及以上防水等级，需内置空气开关保证用电安全，具备漏电保护功能。电控柜主要电器原件应采用国内外市场高度认可品牌。

11、机组故障保护：防冻保护、三相电源相序保护、高压保护、低压保护、压缩机过流保护、水流保护、漏电保护等功能。

12、投标设备执行标准：符合国家标准并提供相应认证证书。

13、噪声：单台模块机组噪声应不大于69dB(A)，以及提供国家认可第三方实验室出具的噪声测试报告；并且机组须具有静音设置及调节功能。

（3）制造商要求

1.ISO19001 质量管理体系认证证书

2.ISO14001 系列环境管理体系

3.ISO45001 健康安全认证体系

4.制造商为国家级高新技术企业，需提供相关证明文件

5.具备3A资信等级，需提供相关证明文件

6.具备产品中国环境标志产品认证证书

7.具备产品CRAA认证证书

（4）其它要求

1、中标方做好7号楼综合维修改造工程（建设方按程序单独进行公开招标）的施工配合，双方涉及的专业、工种需预留、衔接等相互配合的工作内容要提前主动对方沟通、协商介入，不许因此发生延误工期、造成二次费出现用等情况，否则造成的延误工期等后果及发生的一切费用由该项目中标人自行负担，建设方一概不予以承担。界面分割为：除主机电源、风机电源、下墙管以外本项目其它施工内容均包含在本项目内，请投标时投标方充分考虑到报价费用。

2、清单内各种水泵流量、扬程等技术参数要求可根据实际情况做出优化调整，投标方必须保证该系统各项参数能够满足设计要求并确保该系统能够正常使用。

2、疫情防控要求：投标人时要事先充分了解当地防疫要求，中标后应严格落实国家、当地政府、全国人大机关、会议中心及北戴河管理部的相关疫情防控方面的所有规定、要求执行并签订疫情防控责任书并落实主体责任。

3、建设单位施工现场不具备食宿条件也不负责提供食宿场地等保障事宜。

4、要求投标人报价表品牌、价格、数量、生产厂家、技术参数必须填报齐全不得漏项，主要设备出现遗漏现象甲方有权作为废标处理。

5、该工程项目整体维保时间验收之日起不低于两年。

6、该项目水电费为结算审后价格的千分之七，结算时根据需要在工程款中进行扣、缴。

附：图纸
第七部分    中 标 合 同
项目名称：________________________________________
项目编号：________________________________________
合同编号：_______________________________________
采购人（甲方）：______________________________________
中标人（乙方）：______________________________________
一、供货合同
__________________________(甲方)在_______________________(项目名称)项目中所需___________________________(货物名称)经全国人大机关采购中心以__________号（项目编号）招标文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定，确定_______________(乙方)为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：
一、定义
除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：
1、“项目”指详见合同前附表。
2、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。
3、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
4、“合同货物”指合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。
5、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
6、“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。
7、“验收证书”指检验完成后由合同双方签署的最终验收确认书。
8、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。
9、“保修期”指自验收证书甲方签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。
10、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。
11、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。
12、“招标文件”指全国人大机关采购中心发布的本采购项目招标文件。
13、“投标文件”指乙方按照全国人大机关采购中心发布的本采购项目招标文件的要求编制和投递，并最终被采购中心接受的投标文件。
14、“合同标的” 指甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）中所列未曾销售并未曾使用过的、未曾返修过且新下线的、崭新的、正品合格品货物及相关服务。
二、合同价格
1、合同总金额为人民币             元（大写：                                元）。
2、本合同价格包括设备金额及运输、财产及第三方人身损害赔偿保险、安装、装饰、及井道、候梯厅恢复等费用，是在竣工交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养等售后服务价格的总和，且为完税后价格。
3、合同货物详细目录及销售价格见附件一、合同货物清单（同投标文件中投标货物数量、价格表）。
三、支付和结算方式
1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。
3、付款方式：
1)合同签订后付款：在双方签订合同后七个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的50％，即人民币            元（大写：人民币                             元）。
2)检验后付款：合同货物安装到位、试运行完成，经甲方确认检验合格，双方签署验收证书后七个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的45%，即人民币            元（大写：人民币                                元）。
3)保修期满后付款：合同货物的保修期（合同货物的保修期自全部货物验收合格，双方签署验收证书之日起算）期满后七个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的5%，即人民币                元（大写：人民币                             元）作为本合同最终结款。
4、乙方在收到甲方每一笔付款的同时，应向甲方开具相应金额的商业发票。
5、如乙方根据本合同规定有责任向甲方支付违约金或其它赔偿时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有意义而不能协商解决时有权依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但，存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给与赔偿。
四、交货
1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。
2、乙方应办理合同货物从出厂至交货竣工移交期间的保险，保险应按照发票金额的110％办理“一切险”。即便若实际办理的保险与该要求存在不一致的情形，相关的风险亦均应由乙方承担。
3、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加，如甲方不到场检验，乙方需承担起检验及保管责任，其责任直至所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方。
4、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验竣工合格交付甲方，该日期为交货日期。双方签署竣工交付收货单后为交货完毕。竣工交付收货单或其它名称的，该收货单一式两份，甲方和乙方各执一份。竣工交货完毕，货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。
5、乙方应在货物运到甲方地点七日前，向甲方提供货物卸车、清点计划（内容包括：合同号、设备名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知甲方。
6、在现场交货方式下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。 否则乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。
7、卸货日期           年       月       日。若由于业主场地狭窄，卸货及安装日期，乙方必须根据总包方的工程进度和书面通知，安排制造、卸货和交货，否则引起的厂内外库存费用等一切责任由乙方负责。总包方应当根据自身工程进度，在恰当的时间提前书面通知乙方组织制造、卸货和安装，如因总包方安排不当，其责自负。
8、运输方式：
9、交货（安装、调试、服务）地点                     。
五、质量标准和检验
1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物制造厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《招标货物清单、技术要求和供货》部分中的规定及投标文件中《投标货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受)。相一致，若无相应技术规范，合同货物质量应符合中华人民共和国部颁布的标准及相应的技术规范要求。
3、乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。
4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。
5、乙方提供的设备抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求，按照装箱清单进行。乙方应在收到甲方的验货通知后三日内到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署验收证书，以此作为乙方履约进度的依据。否则，乙方应承认甲方的单方检验结果。但在任何情形下，上述验收均不具有减少或免除乙方质量相关责任的法律效果。
6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的清点及初步检验，应依据本项目谈判文件中的有关规定进行。采用现场清点及初步检验方式的，在卸货及安装地点进行。完成开箱清点及初步检验的时间不迟于卸货之日起三十日。
7、检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。补足或更换的货物应在签署货损证明之日起十日内运达甲方指定地点，相关费用由乙方承担。
8、若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物及/或零部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品整机、整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
9、乙方保证向甲方提供的技术资料均包括全部中文版本且均是清晰的、正确的、完整的。如发现缺失或其它有误的情形，乙方应在该情形出现之日起7日内将需补足的资料交付到甲方指定地点，按本合同前述各条款项规定交付及验收。
10、乙方承认本合同项下的货物属于需经试车、运行的货物，应经过至少国家规定的月数的时间周期的整套使用或整套试车、运行期方可以完成最终验收，若无上述时间规定则最低不应少于180天(6个月)。对该类验收不合格或不完全合格的情形，或在本合同约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求、甲方在招标时的要求，乙方应当严格按照甲方的要求免费给予合理解决直至完全符合招、投标文件要求及本合同约定为止。
11、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。
六、培训
1、乙方承诺按照以下规定为甲方提供技术培训。
1)培训时间：从     年   月   日至      年   月   日，共     日；
2)培训地点：                                                  
3)参加人员和人数：                                           
4)培训标准和要求：                                           
2、乙方不向甲方收取任何费用。
七、技术服务和保修责任
1、乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。
2、乙方承诺在设备验收后三十日内，按照甲方要求的时间对甲方使用设备的人员进行一次技术培训，培训地点由甲方提供，乙方不向甲方收取任何费用。
3、  乙方承诺终身免费为甲方提供设备的技术指导和服务，乙方保证在接到甲方提出的技术服务要求后24小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方将派员到场予以指导，本合同有特别约定的严格按照约定执行。
4、乙方对合同货物的质量免费保修期为验收证书签署之日起不少于24个月。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、免费包换、免费包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。
5、乙方承诺在合同货物的质量免费保修期内免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务，提供此项服务的时间是：每周( 　 )天*( 　 )小时（工作时间）。
6、乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后（ 2 ）小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后（ 2 ）小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。
7、如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后（ 2 ）小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。
8、如乙方在接到甲方维修通知后72小时仍不能修复有关设备，乙方应提供与该设备同一型号的备用设备，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
9、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的并不包括丝毫利润的合理费用由甲方负担。
10、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定 , 由此引起的全部费用由乙方承担。 若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
11、在合同货物免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同货物不得不停止运行，货物免费保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，若因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。
12、在合同货物免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。
13、在合同货物免费保修期届满后，若因合同货物硬件或软件的固有缺陷或瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在(2 )小时内到达现场，迅速排除货物故障。
14、在合同货物免费保修期届满后，若非因合同货物硬件或软件的固有缺陷或瑕疵出现其它紧急故障，乙方在接到甲方通知后，乙方维护工程师应在接到通知后立即提供电话支持、远程支持、直至在24小时内到达现场，迅速排除设备故障。但若因该设备故障使任何使用人或相关人的人身及/或具较高价值的财产受困、受威胁、受伤害，及/或存在任何危险，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并立即以最快速度赶到现场，且最长不得超过(2 )小时到达，到达后应当立即采取有效措施、不计成本地、尽最大努力消除人身危险，再迅速排除其它所有故障，彻底消除任何及/或所有危险。
15、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加及/或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。
16、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。
17、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。
18、乙方保证，乙方依据本合同提供设备及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。
八、违约责任
1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。
2、若乙方未如期按照合同约定的任何及/或全部款项内容之要求交付合同货物及/或提供服务、补足及/或更换货物且符合要求，或乙方未能履行合同规定的任何其它义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：
1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
2）在甲方规定的时间内，按照本合同相关条款的约定，完成相应的更换及/或修理以达到合同规定的各项要求，乙方应承担由此发生的各项相关费用并承担由此给甲方造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。
3）根据货物低劣程度、损坏程度和使甲方所遭受的损失以及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物的价格并由乙方承担赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。
4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物的已支付货款全部退还给甲方，并由乙方承担甲方由此发生的损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。
5）甲方有权部分或全部终止合同并由乙方赔偿由此造成的损失及承担甲方因此产生的对第三方的责任。
6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施及/或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。
3、如果乙方在收到甲方的违约通知书后十日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。
4、延期交货、延期付款的违约责任
如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天 2‰ 的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同总金额的 5% ；上述逾期超过20天且成套集成的货物已交货套数未达合同约定套数90%的以及单套货物未能全部交足的，或非成套、非集成的货物已交货件数未达合同约定件数90%的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。上述逾期超过20天但成套集成的货物已交货套数已达合同约定套数90%的，或非成套、非集成的货物已交货件数已达合同约定件数90%的，守约方不得要求解除合同已经履行的部分只有权决定解除尚未履行的部分，但违约方应当向对方支付相等于比照中国人民银行规定的同期借款利息最高限额的两倍按日计算的金额的违约金。
5、其它违约责任
1）如任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的任何情形均属于违约行为，违约方应就每一单项违约向对方支付合同总金额 5% 的违约金。
2）若货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金， 且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
3）如乙方在合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除合同，乙方若已经收取了甲方的定金则同时还应双倍返还已收取的定金。
4）若发生上述情形之外的任何违约时，违约方在接到对方关于违约的通知时，均应当就每一项违约向对方支付相当于合同金额5%的违约金。当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约及/或赔偿责任。
5）以上各项交付的违约金、赔偿金并不当然地减少或免除违约方的合同义务。
6、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。
7、若乙方通过协议、设立控股或分支机构或其它方式就供货及/或服务等与任何独立或非独立的第三方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等均由乙方与该等组织机构自行协商约定，但在与本协议相关的任何情形下，乙方与其任何一家该等机构二者之间的约定仅属于其内部分担权利义务及其内部约定分担对外责任的办法，乙方与该等机构二者对甲方、用户、相关第三方则应承担连带责任，而乙方依据本合同原所应承担的对甲方、用户及/或第三方的责任均并不因此被减、免。
8、本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定，包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定。投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等均已清楚本次政府采购招标中的政府或其部门、招标人或招标代理机构、采购人或使用人等，均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任，若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任。投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等在相关的报价活动中、合同的签订及履行过程中，其报价及/或签署、履行合同均意味着其已承诺，任何情况下，均将严格遵守法律、法规，并且应当独立承担全部及任何法律责任，包括对招标人、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任。上述该等责任同时亦均属严重违约责任。
九、不可抗力
1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。
十、联系方式
1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。
2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下帐号，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。
甲方：                                         联系人：                   
地址：                                           邮编：                   
电话：                                           传真：
开户银行及帐号：
乙方：                                        联系人：
地址：                                          邮编：
电话：                                          传真：
开户银行及帐号：
3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。
十一、保密条款
1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。
2、除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。
十二、合同的解释和法律适用
1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。
2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。
3、 对本合同的任何解释均应以书面作出。
4、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。
十三、合同的终止
1、本合同因下列原因而终止：
1)本合同正常履行完毕；
2)合同双方协议终止本合同的履行；
3)不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4)任何一方行使解除权，解除本合同。
2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
十四、权利的保留
1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
3、在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
十五、争议的解决
1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果本合同相关的争议在协商不成时或一方认为必要时在合同履行地(双方一致同意以最终用户所购货物使用地为合同履行地)有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。
3、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下招标单位或采购中心均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对招标单位或采购中心提起。
十六、合同的补充、修改和变更
1、双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
2、对本合同的补充、修改或变更必须以书面形式进行，并由乙方自签订补充合同之日起五日内报采购中心备案。补充、修改或变更的协议的签署及生效方式与本合同的签署及生效方式相同。
3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
十七、合同的生效
1、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
十八、其它约定事项
1、本合同未尽事宜，按照本招标文件的有关规定、中标人的中标文件及其澄清、说明或者补正文件执行。
2、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。
3、一方当事人未经另一方书事先书面同意，不得将其在合同项下的权利及/或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得招标人书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。
4、鉴于属于同一次采购相关的主要合同，双方在此特别约定，本合同中的条款内容与若存在的本合同项下所安装的货物的安装合同中相应的或相类似的条款内容规定不一致时，包括但不限于例如两个合同中关于违约条款、法律管辖条款、质量、保修相关条款等不一致时，应当优先适用本合同中相应的或相类似的条款内容规定。
5、本合同正本三份，甲乙双方各执一份，全国人大机关采购中心备案一份，每份正本具有同等法律效力。
6、本合同涉及的招标文件和投标文件，正本由全国人大机关采购中心保存，副本由甲方保

存。

7、北戴河管理部7号楼中央空调（含安装）采购项目技术需求为合同附件（附需求）
甲方：
单位名称（公章）：
法定代表人：
授权代表：
签约日期：
乙方：
单位名称（公章）：
法定代表人：
授权代表：
签约日期：

第八部分  投标文件格式
投标人提交投标文件须知
1、投标人请按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，其中标记有“*”的实质性要求，必须按照要求提供，且格式不允许变动。
2、招标文件中标记有“*”的实质性要求，在投标文件中若有缺失、无效、未响应或未实质性响应，将导致投标无效，且不允许在开标后补正。

3、法定代表人授权书的生效时间必须在其他文件签署之前。

4、“最近一年”均指从递交投标文件截止日之前一年内的时间。

5、投标文件的语言、编写、签署、盖章、递交等要求，见本文件三部分投标人须知。

6、投标人提交的材料将被保密保存，除另有说明外，不退还。

7、投标文件所有文件的组成部分均应采用左侧胶装，采用活页装订或含有活页的投标文件将被拒绝，招标文件中要求单独提供的内容除外。

8、投标文件按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录及页码，并根据评分细则提供相应的索引，由于编排混乱或未编制目录及页码导致的投标文件被误读或查找不到，投标人应承担全部责任。

9、投标文件的密封袋由投标人自行制作。若一个密封袋无法满足封装要求，投标人可自行增加。每一个密封袋的全部开口处均应用封条密封，且封条应骑缝加盖投标人公章。密封用章应清晰可辩，用章不清晰时，可在紧靠第一次用章处补盖一枚。密封袋封皮上应写明项目编号、项目名称、包号包名（若分包）、文件分册、投标人全称并加盖投标人公章。
10、开标一览表按要求的格式统一填写，不得自行增减内容。每包开标一览表正本一式两份，一份封装进入该包商务和技术部分正本指定位置，另一份单独密封用于开标。
11、投标文件由资格部分、商务部分和技术部分组成。投标文件应分册装订，资格部分须单独为一册。
（1）开标一览表正本一式 2 份，一份封装进入商务和技术部分正本指定位置，另一份单独密封用于开标。
（2）每包资格部分一式 2份，作为一个整体单独密封用于资格审查。其中正本 1 份，副本 1份。
（3）每包商务和技术部分一式2份，一起密封用于评标。其中正本 1 份，副本1 份。
（4）每包电子文档 1 份（可以U盘或光盘形式提交）,单独密封。
一、投标文件封面


正/副本

项目编号： RC-G21016H 
投 标 文 件
（资格部分/商务和技术部分）

投标人名称：  （加盖公章）  
资格部分
二、* 资格证明材料
根据政府采购法实施条例第十七条要求，提供具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件的材料。

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

提供投标人营业执照（副本）复印件，加盖投标人公章。营业执照以国家工商行政管理总局《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》（工商企字〔2014〕30号）要求为准。
（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、提供最近一期财务报告、资产负债表等有关证明材料（加盖投标人公章，开业不满一年的出具当年的验资报告）；
2、开标之日前一年内任意一个月投标人依法缴纳税收（不包括代缴的个人所得税）的有关证明材料（加盖投标人公章）；
3、开标之日前一年内任意一个月投标人依法缴纳社会保障资金的有关证明材料（加盖投标人公章）；
4、如允许联合体参与投标，联合体全体成员均需按上述要求提供（加盖投标人公章）。

以上证明材料加盖投标人公章。

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
投标人书面声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，加盖投标人公章。
（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
（六）信用信息查询记录（由采购中心查询）
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
2、信用信息查询的截止时点：自招标文件发放之日起至开标之日止；
3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人通过上述查询渠道，在截止时点内查询投标人的信用信息，并将信用信息查询记录网页打印（有不良记录、失信记录须展开后打印）
4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目；

（七）联合体声明（若允许）
符合文件对联合体的要求并提供联合体声明，若不允许联合体参加投标，可忽略本条。

商务部分
三、* 投标函

全国人大机关采购中心：

      （投标人全称）授权     （投标人代表姓名）      （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的      （项目名称、项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：
（一）我方同意在本项目招标文件中规定的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
（二）我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）提供投标须知规定的全部投标文件。

（四）按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

（五）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

（六）保证遵守招标文件的所有规定。

（七）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方深知被列入不良记录名单的后果。

（八）我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何其他投标。

（九）我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明文件。

（十）我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（若有）及有关附件，确认无误。

（十一）我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

（十二）我方承诺接受招标文件中《政府采购合同》的全部条款且无任何异议。

（十三）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者招标人恶意串通的；

4、向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：_______   邮编：_______
电话：_______   传真：_______

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：
投标人（公章）：

投标人代表（签字或盖个人名章）：
日期：
注：除可填项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
四、* 法定代表人授权书或法定代表人身份证明（根据处理投标事宜人员，选择相应材料）

（一）法定代表人授权其代表处理投标有关事宜的，应出具法定代表人授权书。
法定代表人授权书

全国人大机关采购中心：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）的    （投标人名称）法定代表人    （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的    项目（项目编号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日由法定代表人签字或盖个人名章生效，特此声明。
附：被授权代表身份证正反面复印件
法定代表人签字或盖个人名章：               
被授权代表签字或盖个人名章：               
投标人公章：               
（二）法定代表人本人处理投标有关事宜的，应出具法定代表人身份证明。
法定代表人身份证明

全国人大机关采购中心：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）的    （投标人名称）的法定代表人为    （法定代表人姓名、职务）代表本公司，就贵方组织的    项目（项目编号：    ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证正反面复印件
法定代表人印刷体姓名             ，签字或盖个人名章：               
投标人全称：             ，投标人公章：               
五、投标人基本情况说明

（一）投标人资格声明
投标人资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：                            
（2）地址：                               邮编：                   

电话：                               传真：                  
（3）成立和/或注册日期：                         
（4）公司性质：                                 
（5）法定代表人或主要负责人：                    
（6）职员人数：                                  

（7）注册资本：                                 

（8）实收资本：                                 

（9）近一年资产负债表：                          
<1> 固定资产：原值：       净值：       <2> 流动资金：                      
<3> 长期负债：                  <4> 短期负债：                          
2、销售、服务网点分布（可另行附表）：

   销售服务网点名称和地址     主要服务范围       服务人员数     内部等级

3、投标人认为需要声明的其他情况：                         
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人公章：                         
投标人代表签字或盖个人名章：                          
日期：    年    月    日 

（二）中小企业声明函
请投标人根据自身实际情况据实填报。划型标准以工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为准。

中小企业声明函格式如下：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小

企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提

供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收

入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小

型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入

为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型

企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情

形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（三）如属于残疾人福利性单位，应提供声明函，格式如下：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：              

日           期：              

（四）如属于监狱企业，提供有关的证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
六、商务部分评分所需要的文件（按照评分要求）
（一）同类型项目成功案例
提供截至开标之日前三年内完成的同类型项目成功案例。
1、同类型项目成功案例必须提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页、合同物明细页和签字盖章页和质监部门的验收报告（公章或合同章上的供应商名称与投标人名称不一致视为无效，如在要求期限内更改过名称，需提供证明）复印件并加盖投标人公章，附后作证；

2、（表格可自行向下扩展）
	序号
	项目名称
	用户单位
	用户联系人
	联系方式
	合同金额（万元）
	签署时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）投标人具有的认证文件：
1、投标人具有的认证文件：
（1）具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书；
（2）具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书；
（3）投标人认为需要提供的其他有关证书。
2、提供的证明文件要求：
（1）所有文件必须在有效期内，具备文件的保持证书或年检标签（若需年检）。

（2）提供的复印件加盖投标人公章，复印件及公章要求清晰可辨，否则视为无效。

（3）证明文件上的供应商名称与投标人名称不一致的，视为无效。如在有效期限内投标人名称发生变更，须提供工商部门证明。
七、商务文件偏离表
	序号
	招标文件

采购需求
	投标响应
	偏离情况
	备注说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	


八、投标人认为需要提供的其他商务资料及具有的证书、资质等
1、* 属于政府强制采购节能产品的货物，需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（本项目中涉及的空调需提供）；

2、* 属于强制性认证范围的货物，须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等相关证明文件；
3、  属于政府优先采购环境标志产品的货物，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

证明文件加盖报价人公章。

技术部分
九、* 开标一览表
	开标一览表

	项目名称
	会议中心北戴河七号楼综合维修改造中央空调设备采购项目

	项目编号
	RC-G21016H

	包号包名
	不分包
	

	投标人名称
	

	投标总价小写
	人民币           元

	投标总价大写
	人民币           元

	投标人公章
	
	投标人代表签字
或盖个人名章
	

	特别说明事项
	

	日期
	      年      月      日

	说明
	开标一览表中“投标总价”项应是本文件第六部分招标内容和要求中，每包（若分包）所有标的所需费用总和，且包括税费、运费、保险、包装、安装、调试、质保、旧设备拆除等相关费用。


十、* 投标货物数量、价格表
货物采购项目，按本文件第六部分招标内容和要求中每包（若分包）所需的各项招标标的名称、规格型号（注明品牌或生产厂家）、产地、单位、数量、单价、小计等逐项列出报价，加盖投标人公章。（表格可自行向下扩展，按照采购需求的货物清单格式填写）
	序号
	名  称
	规格型号
	品牌/
生产厂家
	产地
	单位
	数量
	单价
(元)
	小计
(元)
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


十一、技术部分评分所需的文件（按照评分要求）
按本文件第五部分的详细评审的要求自行编写。

货物采购项目，投标货物技术规格、说明书等技术文件，建议包括货物主要技术指标和运行性能的详细描述，关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别），公司主要设备及生产工艺流程，货物验收标准等。
1、提供投标货物、原材料的品牌、产地及检测报告等证明文件。
2、投标货物生产许可证和强制认证（鉴定）证书（投标货物实行生产许可证制度和强制认证或鉴定制度的），自主知识产权证书和进入自主创新产品目录情况等相关文件；
投标货物产品检测报告的复印件应加盖投标人公章，复印件及公章要求清晰可辨。
施工方案，包括分包计划以及需分包部分的具体施工单位。

十二、服务部分评分所需的文件（按照评分要求）

按本文件第五部分的详细评审的要求自行编写。

十三、服务内容、服务流程、服务验收标准等
（一）* 服务承诺书
1、对质量保证承诺；
2、对招标文件第六部分采购需求中的“服务要求”的内容逐条响应；
3、服务承诺应包括人员和响应时间的保障，服务内容的保障，以及其他增值服务；

4、投标人提供的其他服务承诺；
5、投标人如提供更优质的服务承诺，请列明；

6、加盖投标人公章。
（二）售后服务网点明细表

1、投标人指定的中标后本项目总负责人姓名、职务和详细联系方法，以及售后服务团队的具体人数、人员组成情况等（需列表注明）。投标人必须设立总负责人一名，全权负责有关的咨询、签订执行合同、无条件履行售后服务承诺等。

2、销售及售后服务代理网点的详细地址和电话、传真等有效联系方式。
十四、投标人服务项目偏离表
服务项目另行据实编写。
十五、投标人认为需要提供的其它说明和资料


