附件：

黟县碧阳镇卫生院化学发光分析仪采购项目采购需求

一、技术参数配置要求
	序号
	名称
	技术参数
	数量及单位

	1
	化学发光分析仪
	1
反应原理：电化学发光法或化学发光法


2
有应急能力，具备单独急诊通道。


3
★测试速度，单模块≥450T/H；且可做模块化组合；提供证明文件复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
4
★试剂位，单模块≥35个，试剂仓 2-8℃机上冷藏；提供证明文件复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
5
加样方式：使用钢针加样，携带污染率小于0.1ppm；


6
样本位：单模块≥300 个；提供证明文件复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
7
样本类型：血清，血浆等；


8
样本管：样本杯，微量反应杯，原始管；


9
离机时间≥4 小时；


10
运行中可以自动装载添加试剂；


11
可机上自动预稀释；


12
加样针具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能；
13
一次性反应杯；


14
有条码阅读功能；


15
有双向通讯，可与 LIS 做无缝衔接；


16
自动重做：支持此项功能；


17
★必须可开展传染病套餐8项：HBsAg、Anti-HBs、HBeAg、Anti-HBe、Anti-HBc（乙肝五项通过欧盟CElist A）、HIV（第四代试剂且HIV通过欧盟CElist A认证）、Anti-TP、Anti-HCV。
提供以上试剂注册证及HIV第四代试剂证明材料及乙肝五项、HIV通过欧盟CElist A认证证明材料复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
18
★肿瘤标志物必须可开展体检全套18项套餐项目：AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、TPSA、FPSA、Fer、NSE、CYFRA21-1、CA72-4、SCC、ProGRP、PGI、PGII、CA50、CA242、HE4；
提供以上试剂注册证复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
19
★甲状腺必须可开展9项套餐项目：T3、T4、FT3、FT4、TSH（TSH为第三代试剂，功能灵敏度≤0.02 IU/ml）、A-TPO、A-TG、TG，rT3。
提供以上试剂注册证及TSH第三代试剂证明性材料复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
20
★企业认证：为保证检测结果可靠，生产厂家需具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可；提供（CNAS）认可证明材料复印件加盖公章胶装至询价响应文件中
22
拓展项目：后续可开展激素、心肌、糖尿病、骨代谢、高血压、肝纤等项目。

	1台


注： 1、以上技术参数需按要求响应或附相应的证明资料，如：产品注册检测报告或其他有效证明材料，投标时需将产品注册检测报告复印件或其他有效证明材料复印件加盖公章装订至询价响应文件中；
2、带有★号的为主要参数必须满足或优于，否则视为无效标；未★号的参数负偏离不得超过两项（含两项），否则视为无效标。

3、以上清单中如列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标供应商可以自行选择其它品牌报价，但各投标供应商必须在询价响应文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。
二、商务要求      
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	 黟县碧阳镇卫生院    

	2
	供货完成时限
	合同签订之日起20日内完成安装调试，完成验收  

	3
	货物包装运输要求
	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

	4
	货物质保期
	整机五年全免费质保终生维修。中标后必须提供原厂的售后服务授权书。

	5
	货物售后服务
	1、中标后，供货方必须提供产品的使用说明书、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、易损零部件及备件清单、维修密码等（若提供资料为外文资料，需提供与外文内容相同的中文翻译件）。

2、中标后，提供操作规程（包含WORD电子版），提供规范的操作维护培训。

	6
	验收
	   合格          

	7
	付款
	付款人：黟县碧阳镇卫生院           
付款方式：设备验收合格后交付临床使用后一次性付清                       

	8
	履约保证金
	成交供应商在签订合同时应按照采购文件规定向采购人提交合同金额的 10%。 

成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。


三、资质要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 
本项目非专门面向中小微型企业，详见询价文件供应商须知前附表。
3.本项目的特定资格要求：
（1供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商: 
①供应商被人民法院列入失信被执行人的；
② 供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；
③供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
④供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
以上情形以“信用中国网站或其他指定媒介[国家税务总局网站、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站]以及中国政府采购网”发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。在推荐成交候选人前由代理机构进行查询并将结果反馈至评审小组。
（2）按照采购文件规定的格式自行出具《供应商诚信履约承诺函》；
（3）本项目不接受联合体参加。
（4）投标人所投产品属于医疗器械的，投标人所投产品应当拥有相应的医疗器械注册证或备案凭证（有效期内）（投标时需将医疗器械注册证或备案凭证复印件装订至询价响应文件中）；     

（5）投标人所投产品属于医疗器械的，投标人如为制造商，则应具有医疗器械生产许可证（有效期内）；投标人如为代理商，则应具有相应资格的医疗器械经营许可证或备案凭证（有效期内）（投标时需将医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或备案凭证复印件装订至询价响应文件中）；      
 四、供应商报价：投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格                 

五、采购单位联系人：王先生 ，联系电话：0559-5521989

六、本项目申请采用 询价 方式采购。

