合肥工业大学产学研综合楼项目高压电缆采购与安装工程（二次）更正公告

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：HFUT-DX-2024-0003/ZB202403106　
原公告的采购项目名称：合肥工业大学产学研综合楼项目高压电缆采购与安装工程（二次）　　　　
首次公告日期：2024年4月25日　　　　　　
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：无；
更正日期：2024年4月30日　
三、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]1.本项目评分内容中要求项目经理具备电力工程或电气类相关专业中级及以上职称，请问输配电及用电工程专业、电力系统及其自动化专业、机电工程专业是否符合要求？
答：贵公司所述为电力工程或电气类相关专业，是否符合评分标准由比选小组根据供应商响应文件所提供的材料综合评审。

2.本项目含不含总承包服务配合费用，如含，请明确具体费用?
答：不含总承包服务配合费用。本工程为独立采购，不产生总包服务（或在原总包业务范围内，涉及电缆并入主楼等部分由业主单位交涉协调）。

3.工程量清单序号7、8电力电缆中间接头含中间接头盒，是否指防爆盒，这两项控制价单价远低于市场价，能否调整控制价？
答：非防爆盒，系普通热缩中间接头。

4.下图位置是否为第三开闭所？
[image: ]
答:是。

5.屯溪路校区第三开闭所接引正式用电至产学研综合楼配电房内电缆长度经测量计算为1400米(开闭所与配电房接入的高压柜均按一楼位置计算的，若不在一楼，工程量应相应增加高度)，工程量清单只有1276.61米，清单是否有误？
[image: 1714443395284]答：因现场施工情况，接入电缆由此井进入综合楼，电缆工程量按图计算，无误。

6.第三开闭所至产学研综合楼配电房路径中顶管、排管、工井是否不在次招标范围内?
[image: ]
答：不在本次招标范围内。

7.工程量序号11、与原有设备连接费用及现场施工难度增加费是指敷设高压电缆连接高压柜的费用吗？
答：指连接高压柜及沿原有管井现场穿敷电缆可能遇见的施工难度增加费用。

8. 比选文件要求“供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有电缆采购与安装类似业绩的，每提供1个得5分，满分20分。”，请问合同中未写明电缆采购与安装内容的，提供项目投标报价清单是否认可？
    答：可以，须同时提供合同与投标报价清单。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：合肥工业大学
地    址：安徽省合肥市屯溪路193号
联系方式：叶老师，0551-62901772
2.采购代理机构信息
名    称：鼎信数智技术集团股份有限公司
地　　址：安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座17-20层
联系方式：代煜、张春梅、彭健，0551-65860136-8643、18556525266
3.项目联系方式
项目联系人：代煜
电　　  话：18556525266
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