附件一：考核标准：

（1）空调维保质量评分制在每次清洗保养（其中一天）进行检查并签名确认；

（2）此评分表得分将作每次结算空调维保费用依据；

（3）评分每季度进行一次，检查人员为采购人，扣分以每出现（发生）1处（次）为单位。

（4）采购人在每个季度最后一天，对供应商所在季度内的维保服务质量按百分制进行考核，当次付款以考核结果得分支付，考核成绩为“95-100分”时，则支付当次相应维保服务金额的100%；考核成绩为“85-94分”则支付当次相应维保服务金额的90%；考核成绩为“85以下”则支付当次相应维保服务金额的80%，且后期供应商应及时调整维保服务质量，调整后在采购服务周期内仍不满足采购人要求的，采购人有权解除合同，由此给采购人造成的损失由供应商承担。

（5）维保服务考核由采购人职能科室（总务科）和属地科室共同考核，考核权重：职能科室占70%，属地科室占30%，且属地科室的评价低于60分将一票否决。

考核办法及细则详见表一、表二

表一、空调考核表（职能科室）

考核时间：

| 序号 | 考核项目 | 考核具体内容 |  | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 （10分） | 1、维修维保管理制度、应急预案、巡查管理制度等完整，如有不完整，每项扣 1 分。 |  |  |  |
|  |  | 2、供应商维保人员必须按维保计划实施保养作业，保养完毕后规范填写维保记录、巡查记录等台账，做好维修维护档案管理，如未按规定实施，每次扣 1分。 |  |  |  |
| 二 | 维保工作计划性（20分） | 1、供应商应在每月25日前，向业主提交次月维保计划、培训计划。如未及时提交，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2、月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达成效果、参加人员名单，如内容不全，每项扣0.5分。 |  |  |  |
|  |  | 3、供应商每次维保工作必须严格按照指定的计划保质保量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知业主，并同时提交顺延后的维保日期，经业主同意后方可变更，否则，每次扣1分。 |  |  |  |
| 三 | 维保工作准时率、及时率（15分） | 1、供应商维保作业人员必须按规定响应时间到达现场处理维修维保问题，如有不合格，每次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2、设备出现紧急设备故障，接到业主通知后，供应商维保人员必须在合同约定时间内到达现场处理突发事件，必须确保系统24小时内能恢复正常（需要更换部件的，需厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外），如有不合格，每次扣2分 |  |  |  |
| 四 | 维保作业及质量（20） | 1、此项目需要配备驻场人员8人，（1）其中：暖通工程师中级及以上1人；熔化焊接与热切割作业证2人；高处安装、维护、拆除作业操作证2人；低压电工作业证2人；工业锅炉司炉作业证1人(项目代号G1)。（2）项目成员中设定专职安全员一名，持有安全管理员A证。（3）以上人员还需同时具有制冷与空调设备安装修理作业证。未按上述要求的每发现一次扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 2、保障维修项目的质量，做好维修区域的安全防护措施，维修规范操作，严禁野蛮、暴力维修。每发现一次扣2分。同时由此导致发生意外事件，全部责任由供应商承担。 |  |  |  |
|  |  | 3、供应商维保人员在进入机房作业完毕后，必须场清和锁好门。如有疏忽每次扣1分，同时由此导致发生意外事件，全部责任由供应商承担。 |  |  |  |
|  |  | 4、同一故障点修复后反复出现故障达到3次以上并引起投诉的扣1分。 |  |  |  |
| 五 | 零配件更换（10分） | - 由供应商负责全部更换，更换配件必须为正规途径购买的，出现非原厂配件更换，每次每项扣2分。 - 初中高效过滤器更换前需要提供产品检测报告，未提供每次扣5分。 |  |  |  |
| 六 | 清洗服务（10分） | 1、未按要求清洗、清洗内容漏项、清洗频率不足，每发现一次扣1分。 2、清洗过程中未按要求提供清洗剂、消毒剂、等合格证和环保性检测合格报告每次发现一次扣 1分。 |  |  |  |
| 七 | 服务态度（15分） | - 供应商在本季度内被院内被投诉每次扣1分； 2、因供应商在临床维修和医患人员发生矛盾每次扣3分，被市级投诉或通报每次扣2分。同时由此导致发生意外事件，全部责任由供应商承担。 |  |  |  |

表二、空调考核表（属地科室）

考核时间：

| 考评科室 | 考评内容 |  |  |  | 考核得分 | 科室负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.维保人员到现场处置问题的服务态度，是否在现场和医、患发生矛盾冲突，每出现一次扣5分。 （25分） | 2.报修后维保人员到达现场的时效性是否在30分钟内到达现场处理故障，每出现一次扣2分。 （25分） | 3.是否存在暴力维修，同一房间故障是否短期内多次报修。每出现一次扣2分。 （25分） | 4.维保人员现场是否文明施工维修，维修完成后是否清理现场。每出现一次扣2分。 （25分） |  |  |