## 封-1 招标工程量清单封面
广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | {招标人信息\法定代表人} | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | {招标人信息\编制人} | 复 核 人： | {招标人信息\复核人}
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 |  | 标段：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目
1.1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.1.1 工程项目清单汇总表【安装工程】
工程项目清单汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402010001 | 改造低压柜 GCK 8P4 | 1.低压柜 改造 |  | 台 | 1
2 | 030402010002 | 改造低压柜 GCK 8P7 | 1.低压柜 改造 |  | 台 | 1
3 | 030402010003 | 改造低压柜 GCK P1 | 1.低压柜 改造 |  | 台 | 1
4 | 030402010004 | 拆装低压柜 GCK P2 | 1.拆除、更换新装低压柜 P2 |  | 台 | 1
5 | 030409001001 | 低压电缆 ZA-YJV22-4×300+1×150 | 1.低压电缆 ZA-YJV22-4×300+1×150 |  | m | 570
6 | 030409001002 | 低压电缆 ZA-YJV22-4×240+1×120 | 1.低压电缆 ZA-YJV22-4×240+1×120 |  | m | 580
7 | 030409003001 | 低压电缆终端头 4×300+1×150 | 1.低压电缆终端头 4×300+1×150 |  | 个 | 4
8 | 030409003002 | 低压电缆终端头 4×240+1×120 | 1.低压电缆终端头 4×240+1×120 |  | 个 | 4
9 | 030409003003 | 铜接线端子 DT-300 | 1.铜接线端子 DT-300 安装 |  | 个 | 16
10 | 030409003004 | 铜接线端子 DT-240 | 1.铜接线端子 DT-240 安装 |  | 个 | 16
11 | 030409003005 | 铜接线端子 DT-150 | 1.铜接线端子 DT-150 安装 |  | 个 | 4
12 | 030409003006 | 铜接线端子 DT-120 | 1.铜接线端子 DT-120 安装 |  | 个 | 4
13 | 030412003001 | 桥架 | 1.镀锌桥架 CT-300*300*2.0 2.盖板、连片、接地铜片 |  | m | 15
14 | 031301004001 | 桥架支架 | 1.桥架支架 制作安装 |  | kg | 12.11
15 | 011108007001 | 安健环标志牌 | 1.安健环标志牌 |  | 块 | 1
16 | 011108007002 | 低压模拟板 | 1.低压模拟板 |  | 块 | 1
17 | 030416006001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kv |  | 系统 | 4
18 | 030416027001 | 接地装置 | 1.接地装置调试 |  | 系统 | 4
19 | 080707005001 | 电缆试验 | 1.电缆泄漏试验 |  | 根 | 4
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 | [6 empty] | -

## E.5 增值税计价表（工程量清单）【安装工程】
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：广东实验中学荔湾校区学生饭堂电力改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ
合计