格式二十六：因竞争性磋商文件前文中的格式为自动生成格式，与实际报价需求不符。为保证投标报价清晰合理，现对招标文件“格式三：《分项报价表》”进行澄清说明，各投标单位《分项报价表》以此格式为准

分项报价表

项目名称：2026年榄核镇河涌治水辅助服务项目

| 序号 | 内容 | 明细 | 投标限价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 协助开展河涌堤防管理工作 | 1.协助管理堤身及堤岸防护工程，包括两岸堤身及浆砌石挡墙、混凝土挡墙有无破裂、损坏、沉降、掏空、塌方，堤身有无生活垃圾及建筑垃圾、淤泥。 2.协助管理防渗及排水设施，包括堤防防渗及排水设施有无堵塞、破损。 3.协助管理穿、跨堤建筑物，包括穿、跨建筑物有无破损，与堤防结合部位有无开裂。 4.协助其他管理工作，包括两岸堤顶人行道是否整洁、平整，路面有无开裂、沉降现象。两岸河涌护栏、亲水平台是否完好。两岸堤顶照明设施、监控设施是否完好。河道警示牌、河涌责任牌、宣传牌有无缺损、变形、歪斜、污损、掉色，界桩有无破损等情况。有无红火蚁、白蚁危害，有无鼠洞、獾穴。绿化植被有无杂草、枯死及缺损。涌底是否裸露，河床有无淤积情况。 | 954000.00 |  |
| 二 | 协助开展河道水质巡查工作 | 协助做好河道水质巡查工作，包括检查水质外观性状是否异常，即水体是否黑臭，颜色是否异常，水生生物是否异常死亡，协助排查有无工业废水及泥浆养殖场，养殖场废水、生活污水是否直排河道。水体是否有大面积水浮莲、垃圾等漂浮物。沿涌截污管、拍门、截污闸有无溢污、堵塞，雨水排放口有无排污。 | 954000.00 |  |
| 三 | 协助河道管理范围违法行为处理 | 协助做好河道管理范围内违法行为遏制工作，包括倾倒建筑废弃物，乱搭、乱建情况，有无开挖、堆载等影响水利工程安全的行为，有无堆放沙、石等物料的情况报告。 | 318000.00 |  |
| 四 | 协助河涌考核工作开展 | 协助做好河涌考核工作，包括但不限于水利设施考核、河长APP问题处理、河长信息化管理系统、碧道建设、小微水体整治等工作。 | 318000.00 |  |
| 五 | 协助开展广州河长APP系统工作 | 协助做好广州河长APP系统信息录入，信息更新，按照路径进行河涌巡查工作，实时反映巡查工作中所出现的各类问题。 | 318000.00 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

注：上述报价已包含税费。

投标人签章：__________________

日期：   年  月  日