广东东正招标有限公司   编制~

询  价  文  件
[image: image1.png]



项 目 名 称 ：公安物证工作建设项目（二次采购）
采 购 编 号 ：DZ211202A
采  购   人 ：东莞市公安局樟木头分局

采购代理机构：广东东正招标有限公司
2022年01月

目 录

4第一篇
投标邀请书


6

第二篇
报价人须知

6

一、投标须知前附表

8

二、项目商务需求 

9

三、投标须知

9

（一）总则

10

（二）询价文件

12

（三）报价文件的编制

15

（四）报价文件的递交

16

（五）开标、评标与定标

19

（六）授予合同

22

（七）询问、质疑、投诉

26

附件一：收费标准

27

附件二：评标工作大纲

32

第三篇
用户需求书

53

第四篇
报价文件格式

55

第一节  价格文件

55

附表1.1  投标报价总表格式

56

附表1.2  分类报价明细表格式

58

第二节 商务文件

58

附表2.1 投标函格式

59

附表2.2 投标承诺书格式

60

附表2.3 报价人资格声明书格式

61

附表2.4 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

62

附表2.5 法定代表人证明书格式

63

附表2.6 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

64

附表2.7 投标保证金汇入情况说明格式

65

附表2.8 证明报价人的合格性的证明文件格式

66

附表2.9 报价人基本情况表格式

67

附表2.10 报价人业绩情况表格式

68

附表2.11  商务条款响应程度偏离表格式

69

附表2.12 中标服务费承诺书格式

70

附表2.13 报价人财务状况表格式

71

附表2.14 政府采购投标担保函格式

73

附表2.15 政府采购履约担保函格式

75

附表3.16 中小企业声明函格式

76

附表3.17 监狱企业的证明文件格式

77

附表3.18 残疾人福利性单位声明函格式

78

附件3.19  政策适用性说明格式

79

第三节 技术部分

79

附表3.1 用户需求偏离表格式

80

附表3.2 投标方案格式

81

附表3.3 货物及设备一览表格式

82

附表3.4 拟安排本项目技术人员情况表格式

83

第五篇
合同条款格式



第1篇 投标邀请书

广东东正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市公安局樟木头分局（以下简称“采购人”）的委托，为公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A) 采购所需的货物或服务。本项目采用国内询价采购方式，欢迎合格报价人参加本项目投标。
一、合格报价人就下列所有货物或服务及相关服务提交密封投标：
	包号
	项目内容
	交货期

	A
	公安物证工作建设项目（二次采购）
	自签订合同之日起40天内完成供货、安装、验收等工作


具体要求或技术参数详见第三篇用户需求书。

二、本项目采购预算金额/最高限价：¥980,000.00。

3、 报价人资格要求：
1、报价人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件；
2、报价人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录；如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）；

4、本项目不接受联合体参与报价。
4、 获取询价文件的时间、地点、方式：

1、 询价文件公示时间：2022年01月20日至2022年01月27 日（不少于3个工作日）。

2、 获取询价文件时间：2022年01月20日至2022年01月27 日，上午9：00～12：00，下午14：00～17：30（公休节假日除外）。

3、 获取询价文件地点及联系方式：东莞市樟木头镇银河北路建设大厦四楼樟木头镇招投标服务所。联系人：李先生、吴先生，联系电话：0769-87781927。

4、 获取询价文件方式：无需购买采购文件费用，请各投标人自行在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载本项目采购文件电子版。
要求：1）供应商在购买招标文件时须提供如下证明材料：
（1）《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。
5、 如报价人对询价文件内的条款有异议的，请于规定时间内投标截止前向采购代理机构提出，逾期不予受理。
5、 递交报价文件时间、开标时间及地址：

1、递交报价文件时间：2022年01月28日，上午09:30－10：00（北京时间）

2、递交报价文件截止时间：2022年01月28 日，上午10：00（北京时间）

3、开标时间：2022年01月28 日，上午10：00（北京时间）

4、递交报价文件及开标地址：东莞市樟木头镇银河北路建设大厦四楼招投标服务所开标室。
6、 洽购询价文件： 

采购代理机构：广东东正招标有限公司

地址：东莞市南城区第一国际二期百安中心B座2105号

联 系 人：蔡小姐

联系电话：(0769) 23021089

传    真：(0769) 23021019 
7、 有关此次采购事宜，可按下列地址以书面或传真的形式向采购人或采购代理机构查询：

采购代理机构：广东东正招标有限公司

地    址：东莞市南城区第一国际二期百安中心B座2105号

联 系 人：曾小姐

电    话：(0769) 23021089

传    真：(0769) 23021019 
第2篇 报价人须知

一、投标须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	资金来源
	资金已落实。

	2
	踏勘现场
	采购人不集中组织，由报价人自行踏勘。

	3
	是否专门面向中小企
	否

	4
	中小企业划分标准所属行业
	本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

	5
	询价文件的澄清
	1.采购人不统一组织答疑会；

2.采购人或招标代理的澄清、修补或答疑期限：详见《投标须知》第8款规定。

	6
	报价文件
	1. 报价文件（由唱标信封、价格文件、商务文件、技术文件四部分组成；商务文件、技术文件可合编成一本）；

2. 唱标信封、价格文件分别单独编制、单独装订；

3.电子文件【含报价文件价格文件、商务文件、技术文件, 电子报价文件采用光盘介质或U盘装载】

	7
	★投标报价
	投标报价超出本项目采购预算金额/最高限价的为无效标。

	8
	证明报价人的合格性的证明文件
	报价人具有履行合同所需的财务、技术和实施能力的资格证明文件(复印件加盖公章)。

	9
	★投标保证金
	投标保证金金额：¥9,800.00元

收款单位：东莞市樟木头镇招投标服务所

开户银行：东莞银行樟木头支行

账号：559000013912897

联系人：蔡小姐

联系电话：0769-87781927

	10
	报价文件份数
	报价文件正本密封包封为1包（内含商务文件、技术文件、价格文件正本各1份）；
报价文件副本密封包封为1包（内含商务文件、技术文件、价格文件副本各3份）；

唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，报价文件电子文件1份）。

	11
	询价小组
	询价小组成员共 3 人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家2人由专家库中随机抽取确定。

	12
	评标方法
	最低评审价法。

	13
	采购信息公告媒体
	中国政府采购网、中国采购与招标网、广东东正招标有限公司官网。

	14
	采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利
	变更数量允许范围为+10%。

	15
	履约保证金
	本项目不需要提供履约保证金。

	16
	中标服务费
	中标服务费由成交人在领取《成交通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）的规定标准货物类收取中标服务费。


二、项目商务需求 

	★资格要求
	报价人资格要求：

○ 报价人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件；
○ 报价人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
○ 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录；如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）；

○ 本项目不接受联合体参与报价。

	★交货期
	○ 自签订合同之日起40天内完成供货、安装、验收等工作。

	★质保期
	○ 自项目验收合格之日起1年。（若《用户需求》中某一项货物已明确质保期或报价人在报价文件中承诺其质保期高于《询价文件》要求的，应按其明确或承诺的执行）

	报价方式
	报价包含（人民币报价）

○ 招标范围内所有货物；包括货物的全部价款及货物的设计、采购、制造、运输、税费（含增值税或其他相关税费等）以及验收、质保期保障等相关服务的全部费用。

	★付款方式
	○ 项目验收合格后10个工作日内，采购人向成交人支付合同金额的95%；
○ 合同金额的5%为项目的质保金，质保期满后10个工作日内采购人向成交人无息支付。

○ 成交人在采购人支付款项前须提供相应的发票。

○ 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

	★投标有效期
	○ 自开标日起90天。

	合同条款
	○ 报价人实质响应合同各条款。

	交货地点
	○ 采购人指定的地点。


三、投标须知
（一）总则
1
资金来源：详见《投标须知前附表》。

2    采购适用范围：本询价文件仅适用于本次投标邀请书中所叙述的内容采购。本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，报价人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3     采购适用的法律：本次采购适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令74号)及地方政府采购的相关法律法规。

4
合格的报价人
4.1
具有投标邀请书报价人资格要求中所述资质的供应商均为合格的报价人。

4.2  如接受联合体投标，联合体应当满足下列条件：
4.2. 1以联合体形式参加政府采购活动的，参加联合体的各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。
4.2.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他报价人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
4.2.3 以联合体形式参加政府采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
4.2.4 联合体中有同类资质的报价人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的报价人确定资质等级。
4.2.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5
纪律与保密事项

5.1  报价人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他报价人，扰乱采购市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他报价人的合法权益，报价人不得以向采购人、询价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2  获得本询价文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，报价人应归还询价文件中保密的文件和资料。

5.3  由采购人向报价人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，报价人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
5.4  除报价人被要求对报价文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，报价人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触询价小组成员。

5.5  从递交报价文件截止之日起至授予合同期间，在报价文件的审查、澄清、比较和评价阶段，报价人试图对询价小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

6    其它说明

6.1  投标费用：不论投标结果如何，报价人应承担自身因报价文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2  踏勘现场

（1）报价人应按询价文件要求对工程现场及周围环境进行踏勘，报价人应充分重视和仔细地进行现场考察，以便获取报价人须负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，考察内容即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。现场考察的费用由报价人自己承担。
（2）采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，报价人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）询价文件
7
询价文件的构成
7.1
询价文件包括：
第一篇
投标邀请书
第二篇
报价人须知

附件一:   收费标准
附件二：  评标工作大纲
第三篇
用户需求书
第四篇
报价文件格式
第五篇
合同条款格式

7.2
报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者投标没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
7.3 本询价文件使用的词语有如下定义：

（1） “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是东莞市公安局樟木头分局。
（2） “采购代理机构”系指广东东正招标有限公司。
（3） “报价人”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。
（4） “成交人”系指由询价小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的报价人。
（5） “询价小组”系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。
（6） “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。
（7） “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

（8） “询价文件”系指由采购代理机构发出的本询价文件，包括全部章节和附件。
（9） “报价文件”系指报价人根据本询价文件向采购代理机构提交的全部文件。
（10） “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
（11） “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。
（12） “日期”系指公历日。

（13） “时间”系指北京时间。

（14） “货物”系指报价人须向采购人提供的符合询价文件要求的货物；“服务”系指报价人须向采购人提供的符合询价文件要求的服务。

（15） “实质性响应”系指符合询价文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
（16） “重大偏离或保留”系指影响到询价文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和报价人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它报价人的公平竞争地位。

（17） 盖章：一般情况指盖报价人的法定公章，除询价文件特别说明外，使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

（18） 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除询价文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。
7.4 知识产权

报价人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

7.5  属于政府采购强制采购节能产品，报价人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
8
询价文件的澄清及修改
8.1. 采购人或采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，招标采购单位将在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。；并在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.2  潜在报价人收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式（加盖章公章）向采购代理机构确认，否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。澄清或修改时间距投标截止时间不足3个工作日的，招标采购单位在征得已获取询价文件的潜在报价人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

8.3. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与询价文件具有同等法律效力，报价人有责任履行相应的义务。当询价文件、询价文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

8.4. 为使潜在报价人有合理的时间理解询价文件的修改，代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三天前，将变更时间书面通知所有询价文件收受人。

（三）报价文件的编制
9
投标使用的文字及度量衡单位。
9.1  报价人应仔细阅读询价文件的所有内容，并按询价文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的报价文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

9.2  报价文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3  报价人提交的报价文件以及报价人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.4  询价文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，报价人须进行实质性响应，报价人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

9.5  询价文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
9.6  报价人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如报价人对指定的技术要求建议做任何改动，应在报价文件中清楚地注明；报价人对询价文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，报价人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。报价人应在报价文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则询价小组有权视相应技术参数响应不符合采购要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

9.7  报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制询价文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

9.8  报价人对询价文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。
9.9  报价文件按规定加盖的报价人公章必须为企业法人公章，且与报价人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。
10
报价文件的组成

10.1 报价文件由价格文件、商务文件、技术文件、唱标信封组成（格式见第四篇报价文件格式）。

第一节、价格文件

第二节、商务文件
第三节、技术文件
第四节、唱标信封（唱标信封单独编制、单独封装。）
10.2 报价人编制报价文件必须包括但不限于上述内容。
11
投标报价
11.1
本次采购必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。
11.2  报价人投标总价是以报价人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在报价文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。报价人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但询价文件没有列明或包含的内容及费用，并在报价文件中加以详细说明，如果报价人在中标并签署合同后，在提供采购范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

11.3
投标报价不是唯一的或不是固定不变的报价文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。报价人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，报价人不得以任何理由予以变更。
11.4
合同项下，买方需要的服务（或货物）和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定成交人后，在合同规定的承包范围内成交人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

11.5
本次采购实行“最高限价”制度。报价人的投标报价高于采购预算的，该报价人的报价文件将被视为非响应性报价予以废标。

11.6  报价人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标无效。
12
证明报价人的合格性的证明文件
12.1
根据第12.2款规定，报价人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为报价文件的一部分。
12.2
报价人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。
13
证明货物和服务的合格性并符合询价文件规定的声明文件
13.1
报价人须提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合询价文件规定的声明文件，作为报价文件的一部分。
13.2  证明货物和服务与询价文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

13.3  为说明第13.1款的规定，报价人应注意本询价文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，报价人按行业技术和以往的服务经验，报价人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成采购内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。 

14
投标保证金

14.1 投标保证金金额及账户信息：详见《投标须知前附表》。
14.2 投标保证金是用于保护本次采购免受报价人的行为而引起的风险，按政府采购相关法律法规追究其相关责任。
14.3 ★投标保证金缴纳方式：

（1）投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定:

①报价人必须保证资金以其报价人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到帐为准），报价人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式（包括以存现方式）缴纳或提交保证金，未按要求提交投标保证金的将导致废标。

②如项目出现分包情况的，报价人必须按包号分别提交投标保证金。

（2）采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

1）政府采购信用融资担保：为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189）规定，各投标人可结合项目实际情况，自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种。
2）投标担保函有效期应与投标有效期一致；

3）《政府采购投标担保函》必须在开标前(办公时间内)提交到东莞樟木头镇招标服务所,以东莞樟木头镇招标服务所收到《政府采购投标担保函》的签收时间为准，未按要求提交谈判保证金的将导致废标。
14.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 东莞樟木头镇招标服务所应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金（需向招标代理机构提供投标保证金支付凭证和投标保证金汇入情况说明各一份）。

14.6 成交供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（需向招标代理机构提供投标保证金支付凭证、投标保证金汇入情况说明及合同原件各一份）。

14.7 采用投标保函方式递交投标保证金的，凭东莞市樟木头镇招标服务所开具的《政府采购投标担保函收据》前往东莞市樟木头镇招标服务所办理退还投标保函；采用银行转账或电汇方式递交投标保证金的，东莞市樟木头镇招标服务所将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐相关资料后，办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。
15
投标有效期
15.1
报价文件应在《项目商务需求》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
15.2
成交人的报价文件作为合同附件，合同失效时同时失效。
15.3
在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求报价人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。报价人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的报价人，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第15款投标保证金的有关规定在投标保证金延长期内仍适用。

16
报价文件的式样和签署
16.1
★报价人应准备报价文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，报价文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均由报价人加盖公章（文件每页盖章等同于盖骑缝章）；每一份报价文件均装订成册，对未经装订的投标文件可能发生的文件缺损，由此产生的后果由报价人承担。并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。
16.2
报价文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由报价人法定代表人或其授权代表签署，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在报价文件中。副本文件可由正本文件复印而成。
16.3
报价文件须由报价人的合法授权代表正式签署，报价人除可对报价文件的错处作必要修改外，报价文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖公章。
16.4
★报价文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由报价人加盖报价人公章。

16.5
报价文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、报价人名称、投标日期等”。
16.6
电子文件用U盘或CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。
16.7
电报、电传、传真的投标概不接受。

16.8 ★报价人应将所有报价文件、样品（如有）必须封入密封的信封或包装，封条上加盖报价人公章。
（四）报价文件的递交
17
报价文件的密封和标记：
17.1
报价人应将报价文件按《投标须知前附表》的要求进行封装。

17.2
报价文件的封装必须在每一信封或包装的封面上写明：正本/副本/唱标信封/样品。

17.3
报价文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明报价人名称、地址、项目名称、包号（如有）、报价文件名称、并注明报价文件递交截止时间之前不得开封（在封条位置上标注注明）。
17.4
如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对报价文件误投、提前拆封或错放的，由报价人承担责任。对由此造成提前开封的报价文件，采购代理机构予以拒绝，并退回报价人。
18
报价文件的递交、接收和密封
18.1 在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标，报价人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明进行现场签到并递交报价文件（报价文件不接受邮寄送达等非现场递交情况），以证明出席开标会。
18.2 若出现以下情况，采购代理机构将拒绝接收报价文件：
18.2.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交报价文件的；
18.2.2 报价文件未按采购文件要求进行密封或采用透明包装进行密封和标识的；
18.2.4 报价文件密封破损导致内容直接或间接泄露的报价文件；
18.2.5 未进行项目报名的单位（以采购代理机构报名表或报名收据为准）递交的报价文件；
18.2.6 密封包装上所显示的项目名称及项目编号出现严重歧义或未标注所投项目信息导致无法分辨所投项目为本项目的报价文件；
18.2.7 采用传真、电传的报价文件；
18.2.8 报价文件规定的其他情形。

18.3 如报价文件不能在接收标书当日开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由报价人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

18.4 全体报价人应见证封标及标书的解封、取出过程,如报价人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可报价文件的封存的解封、取出过程与结果。

18.5 采购人可按照第8款的规定修改询价文件并酌情延长递交报价文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和报价人的一切权利和义务将按延期后的递交报价文件截止时间履行。

19
迟交的报价文件
根据第18款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交报价文件截止时间交到的报价文件。
20
报价文件的修改和撤回
20.1
报价人可在递交报价文件截止时间前对其递交的报价文件进行修改或撤回，但须在递交报价文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。
20.2
报价人对报价文件的修改或撤回的通知应按第16款和第17款规定进行准备、密封、标注和递送。
20.3
递交报价文件截止时间后，报价人不得修改报价文件。
20.4
报价人不得在递交报价文件截止时间起至第15款规定的投标有效期期满前撤回其报价文件，否则按政府采购相关法律法规追究其相关责任。

（五）开标、评标与定标
21
开标
21.1
采购代理机构在报价人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标，报价人的法定代表人或其授权代表携带有效身份证明进行现场签到并递交报价文件，以证明出席开标会。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的报价文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
21.2
按照第20款规定，提交了可接受的“撤回”通知的报价文件将不予开封。

21.3  递交报价文件截止时间后，监督人员和报价人代表将对所有的报价文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读报价人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与报价文件不符时，报价人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其报价文件。若报价人现场未提出异议，则视为报价人确认宣读的结果。

21.4
报价文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其投标无效；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5  采购代理机构将做开标记录。
22
评标过程的保密性
22.1
递交报价文件后，直至向成交人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向报价人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。
22.2
在评标过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其报价文件将被拒绝。
22.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得询价文件的潜在报价人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

23
询价小组
23.1
采购代理机构依法组建询价小组。询价小组成员组成详见《投标须知前附表》，技术、经济等方面的专家在开标前一天由东莞市财政局专家库中随机抽取产生。询价小组的成员在评标过程中必须严格遵守相关政府采购规定。
23.2
询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是询价文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与询价文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

23.3
询价小组依法根据询价文件的规定，进行报价文件的评审、得出评审结果，询价小组递交评标报告并依法向采购人推荐成交候选人。

23.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关政府采购的法则、规定，遵守有关政府采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

23.5 全体参与评标人员：

23.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

23.5.2 必须公正、不得循私；

23.5.3 必须科学、不得草率；

23.5.4 必须客观、不得带有成见；

23.5.5 必须平等、不得强加于人；

23.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

24 关于回避

     根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

　　（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

　　（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

　　（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

　　（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

　　（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。

25
报价文件的初审
25.1 资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定报价人是否具备投标资格。（详见评标工作大纲）。
25.2 符合性检查：依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。（详见评标工作大纲）

26
报价文件的澄清
26.1 为有助于报价文件的审查、评价和比较，评标期间，经询价小组以书面形式提出动议，询价小组书面发出澄清通知，要求报价人对报价文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 报价人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于报价文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在报价文件有效期内均对报价人有约束力。除询价小组对评标中发现算术错误进行修正后要求报价人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容，超出部分不作为询价小组评审的依据。除上述规定的情形之外，询价小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除询价小组主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何报价人均不得就与其投标相关的任何问题与询价小组联系。

26.3 询价小组成员均应当阅读报价人的澄清，但应独立参考澄清对报价文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在报价人的现象。

26.4 如果报价文件实质上不响应询价文件的各项要求，询价小组将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受报价人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27
对报价文件的比较和评价
27.1
询价小组将对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）
28
评标原则及方法
28.1
坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定成交人的评标准则是：根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商,如出现合格报价人的报价出现相同的，由询价小组根据报价人提供货物的技术指标进行表决决定顺序。
28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。
29  定标

29.1 采购人确认询价小组推荐的评标结果后，由采购人对成交候选人的资格和履约能力进行资料原件再次审查，凡发现成交候选人有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1） 提供虚假材料谋取中标的；

（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

（3） 与采购单位、其他报价人恶意串通的；

（4） 向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5） 在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照询价文件和成交人的报价文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 报价人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及采购结果确认书送采购人。采购人依法确定成交人。采购代理机构将成交结果在《投标须知前附表》规定的媒体公告。

30
询价小组和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利
30.1
在授予合同前的任何时候，询价小组和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的报价人承担任何责任。

31
成交通知
31.1
报价文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知成交人其报价文件被接受。
31.2
采购代理机构向成交人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的报价人其报价文件未被接受而不提原因。
31.3 成交通知书是合同的一个组成部分。
31.4 成交人如在收到采购结果通知后15天内不按规定领取成交通知书，则视为自动放弃中标资格，并按政府采购相关法律法规追究其相关责任。

31.5 如果成交人没有按照上述第31.4款规定执行，按政府采购相关法律法规追究其相关责任。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个符合询价文件要求且报价最低的报价人或重新采购。

32  废标的认定
32.1 符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；
32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
32.3 报价人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的或均超过了最高限额；
32.4 因重大变故，采购任务取消的。

（六）授予合同

33
授予合同的准则
33.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其报价文件符合询价文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的报价人。

33.2 采购人依法按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

34
合同的订立和履行
34.1 采购代理机构通知成交人中标时，将提供询价文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给成交人。
34.2 成交人在自成交通知书发出之日起30天内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按询价文件要求和成交人报价文件承诺签定采购合同，合同签订内容不得超出询价文件和成交人报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.3 签订采购合同后5个工作日内，采购人应将采购合同副本送至采购代理机构备案。

34.4 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式送至采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式送至采购代理机构备案。

34.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

35
履约保证金
35.1 成交人领取成交通知书后十天内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前）, 否则按政府采购相关法律法规追究其相关责任。履约保证金金额及账户信息详见《投标须知前附表》。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。成交人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：成交通知书编号。成交人如在汇履约证保金时汇错账号或未按要求办理的作废标处理。履约保证金可以采用下列任何一种形式： 

（1）履约保函：
1)履约保函应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合询价文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
2) 履约保证金以专业担保机构、商业银行出具的担保函的形式缴交。

（2）履约保证金：

1）履约保证金以银行划账形式提交，报价人必须保证资金以其报价人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在成交人领取成交通知书后十天内汇入到履约保证金专用账户（以银行到帐为准），可采用银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。履约保证金汇入履约保证金专用账户后，到期后无息退还。

（3）融资担保
融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。
政府采购信用融资担保：为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189）规定，各投标人可结合项目实际情况，自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种。

35.2履约保证金汇入专用账户后，成交供应商将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件( 注明中标通知书编号)一份并加盖成交供应商的公章送东莞市樟木头镇招标服务所（标书购买处）【注：若成交供应商采取履约保函的方式缴纳履约保证金时，成交供应商将履约保函原件（含35.1（1）款规定的其他原件）交给采购人，由采购人在复印件上每页加盖公章、并在复印件上注明“原件已收”及签收人、日期后，成交供应商在复印件上加盖公章，送东莞市樟木头镇招标服务所】，东莞市樟木头镇招标服务所收到成交供应商提交的履约保证金汇款凭证复印件后，办理退还投标保证金手续。采购人必须收到履约保证金后，凭成交通知书与成交供应商签订项目的采购合同。

35.3 在项目验收合格后，成交人的履约保证金可按东莞市政府采购相关的规定进行退回。

36
中标服务费
36.1
成交人向采购代理机构一次性支付中标服务费后，方可领取成交通知书。
36.2
中标服务费只接受现金、银行转帐或电汇的支付方式。
36.3
成交人如未按第36.1款、第36.2款规定办理，按政府采购相关法律法规追究其相关责任。

36.4 中标服务费不在投标报价中单列。

37  采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

37.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标资料表》规定的幅度，以成交人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照34.3条的规定备案。

38  发票

38.1 该项目获得中标的成交人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

39   融资担保

39.1 融资担保，是指由专业担保机构为报价人向银行融资提供的保证担保。报价人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

39.2 政府采购信用融资担保：为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，依据广东省财政厅文件《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》（粤财采购【2013】15号）和补充通知的文件精神以及《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189）规定，各投标人可结合项目实际情况，自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种。

（七）询问、质疑、投诉
40  询问
40.1 报价人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
40.2 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
41  质疑
41.1 质疑期限：
41.1.1报价人认为询价文件的内容损害其权益的，应在收到询价文件之日或者询价文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：报价人购买招标文件之日早于询价文件公告期限届满之日的，则以报价人购买询价文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以询价文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）
41.1.2报价人认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。
41.1.3报价人认为成交结果损害其权益的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。
41.2提交要求：
41.2.1 以书面形式（指加盖报价人公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑。
41.2.2 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、报价人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。报价人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。
41.2.3报价人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
41.2.4 采购人或者采购代理机构在收到报价人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关报价人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑报价人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。
41.3 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
41.4  采购代理机构联系方式
联系部门：项目部；
联系电话：
地址： 

42  投诉
42.1 质疑报价人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。
43  询问函、质疑函格式
说明：本部分格式为报价人提交询问函、质疑函时使用，不属于询价文件格式的组成部分。
1：询问函格式
询问函
广东东正招标有限公司：
我单位已报名并准备参与    （采购项目名称）    （采购编号：        ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）


（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
……
随附相关证明材料如下：（目录）。
询问人：（公章）
法定代表人（授权代表）：
地址/邮编：
电话/传真：
年     月     日
2：质疑函格式
质疑函
(可根据质疑内容增加或删减)
广东东正招标有限公司：
我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于    年    月    日组织的政府采购活动。根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标/成交结果） 损害了我公司权益，特提出质疑。
一、我公司认为项目的（招标文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：
质疑招标文件
1．质疑内容招标文件页，内容“  ” 损害了我公司权益，
事实依据：                           （证据见附件第页）
法律依据：
我方请求招标文件做如下修改：
我方对招标文件其他内容无质疑。
质疑采购过程
1．于年月日，在进行的（收取招标文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，
事实依据：                           （证据见附件第页）
法律依据：
我方请求：
我方对其他采购过程无质疑。
质疑采购结果
1．于年月日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，
事实依据：                           （证据见附件第页）
法律依据：
我方请求：
我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。
二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。
质疑供应商：（盖章）                             
主要负责人：（签署）                       
项目联系人：                                    
地址：                                          
法定代表人：（签署）                       
职位：                                          
电话（手机/座机）：                              
邮编：                                          
电子邮箱：                                      
传真：                                          
年     月     日
备注：
1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。
2. 报价人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。
3. 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予受理。
附件一：收费标准
招标代理服务收费标准
	          服务类型
费率
中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


附件二：评标工作大纲
一、评标原则和目的

1.1公安物证工作建设项目（二次采购）（采购编号：DZ211202A）的采购按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令74号)及地方政府采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照询价文件规定的内容进行，采取最低评审价法。（即根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商,如出现合格报价人的报价出现相同的，由询价小组根据报价人提供货物的技术指标进行表决决定顺序）。

1.2本办法的评标对象是指报价人按照询价文件要求提供的有效报价文件，包括报价人应询价小组要求对原报价文件作出的正式书面澄清文件。
二、评标程序

（一）对报价人的资格性检查
评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定报价人是否具备投标资格。
（二）对报价人的符合性检查

符合性检查是依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

（三）资格性检查和符合性检查过程中，报价人有不符合下列情况之一的，被认定为无效投标：

1）已按询价文件要求交纳投标保证金；

2）投标报价未超出本项目的采购预算金额/最高限价；

3）符合合格报价人的基本条件（提供资格证明文件并符合询价文件要求）；
4）报价文件按照询价文件规定要求密封及签署盖章，签署人有法定代表人有效授权； 

5）投标有效期限符合要求；

6）交货期；

7）质保期；

8）未将一个包中的内容拆开进行部分投标且投标方案唯一；

9) 报价文件商务、技术响应与事实相符，无虚假投标；

10) 响应询价文件提出标注★条款的要求和条件；

11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的报价文件，将作废标处理。经询价小组确认的无效报价文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的报价文件。

（五）询价小组应于开标之后首先就报价人的报价文件进行资格性检查和符合性检查，经询价小组确认具有有效报价文件的报价人不足三家时将重新组织采购。

（六）现场澄清：按询价文件第二篇。

（七）细微偏差修正

1、细微偏差是指经询价小组确认为具有符合性的报价文件虽然实质上响应询价文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改报价文件的实质性内容。

2、经询价小组确认为具有符合性的报价文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为报价文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

（2）单价与数量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非询价小组认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

（3）分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非询价小组认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

3、按照上述修正调整后的内容经报价人确认后，对报价人起约束作用。

4、经询价小组确认存在细微偏差的报价文件，询价小组可以于评标结果宣布之前要求报价人对报价文件中存在的细微偏差进行修正，若报价人拒绝修正，则其报价文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（八）评审方法和推荐成交候选人名单

1、对每个报价人进行技术、商务评审，内容包括：报价保证金、报价函、法人授权书、资格证明文件以及询价文件中列明的其他导致废标的条款进行评审。

2、询价小组将根据评审结果对报价人进行符合性检查，通过符合性检查并最终报价最低者为成交候选人。

3、合格报价人的报价出现相同的，由询价小组根据报价人提供货物的技术指标进行表决决定顺序。

（九）编制评标报告。

询价小组根据评标结果撰写评标报告。评标报告是询价小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买询价文件的报价人名单和询价小组成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效报价人名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、询价小组的授标建议。

（十）对小型或微型企业投标的扶持
1.根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 参加政府采购活动的中小企业应按照采购文件中报价文件格式提出《中小企业声明函》。若是货物类项目的必须在《分类报价明细表》中单独列明属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若报价人只提供《中小企业声明函》但未列明小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。

3.符合小型或微型企业划分标准
报价人符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务；或者报价人提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物，报价人提供的货物既有小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受价格优惠政策。
 (十一）对监狱企业的扶持
1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
3.参加政府采购活动的监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。未在报价文件中提供监狱企业的证明文件的报价人，在计算价格得分时不予以相应的扣除。
（十二）对残疾人福利性单位的扶持
1.根据《关于促进残疾人就业的政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.参加政府采购活动的残疾人福利性单位，应当提供《关于促进残疾人就业的政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）中规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件3.17），并对声明的真实性负责。未在报价文件中提供《残疾人福利性单位声明函》的报价人，在计算价格得分时不予以相应的扣除。
（十三）节能产品、环境标志产品价格扣除：
1、投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部、国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在50%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在50%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（须在《政策适用性说明》中填写相应产品）。
2、投标产品纳入财政部、环境保护部颁布最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在50%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在50%以下的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（须在《政策适用性说明》中填写相应产品）。
（十四）小型或微型企业投标产品的优惠
报价人的投标产品全部由小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业制造或由小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业提供服务时，其价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价×（1-6%）。
（十五）大中型企业与小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业组成联合体共同参加投标的优惠，或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包
大中型企业与小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动；或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的非专门面向中小企业的政府采购采购项目。联合协议或者分包意向协议中约定，小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业的协议合同金额占到合同总额30%以上的（协议中应注明小微企业合同占比，未注明的在计算价格得分时不予以相应的扣除），其价格给予2%的扣除，即评标价=联合体投标报价×(1-2%)。联合体各方均为小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业的按照第（十四）条规定给予其价格扣除。

本项目不接受大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

（十六）在货物采购项目中，报价人提供的货物全部由小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业制造的，其价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价×（1-6%）。既有小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受价格扣除优惠政策。
在服务采购项目中，投标人的价格扣除情况如下：

	序号
	情形
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	非联合体投标人

（投标人为小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业。）
	6%
	投标报价×（1-6%）

	2
	联合体各方均为小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业
	6%（不再享受序号3的价格折扣）
	

	3
	联合体一方为小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业，或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业协议合同金额占合同总金额30%以上的
	2%
	评标价＝投标报价×(1-2 %)


报价人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
项目是否接受联合体和项目是否接受分包根据招标文件中的规定而定，因而相关中小企联合体或者分包情况的价格扣除按招标文件与相关政策执行。

三、评审标准

（一）评审标准

1、符合性审查表

	                                        报价人                           

检查项目
	报价人

	
	A
	B
	C

	商 务 符 合 性
	1、报价人资格要求
	详见：投标邀请书 “报价人资格要求”
	
	
	

	
	2、交货期
	
	
	

	
	3、质保期
	
	
	

	
	4、投标有效期
	
	
	

	
	5、付款方式
	
	
	

	
	6、按询价文件要求提交报价保证金
	
	
	

	
	7、按询价文件规定要求编制报价文件和签署、盖章
	
	
	

	技术符合性
	报价人实质性响应询价文件提出标注★条款的要求和条件
	
	
	

	价格

符合性
	1、按询价文件要求提交报价函且报价函的内容与询价文件没有明显不一致
	
	
	

	
	2、报价人报价没有超出采购预算金额/最高限价
	
	
	

	
	3、报价人有投标报价总表或分类报价明细表
	
	
	

	
	4、投标报价无严重缺漏项目
	
	
	

	最终结论（通过或不通过）
	
	
	


备注：

（1）询价文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，报价人如未按要求提交的，该项不响应询价文件要求。

第3篇 用户需求书

说明：在《用户需求书》中所提供的参考技术要求其目的仅仅是为了使报价人更加准确地了解招标技术要求，不构成对报价人所报品牌的任何约束；报价人所投设备的技术指标应不低于《用户需求书》中的要求。（注：带★的为必要条款，不满足的将作废标处理。）
2、带●号为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

一、采购明细及配置参数要求

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	基本参数

	1
	便携式潜在痕迹物证光学发现设备
	套
	1
	1、产品介绍：

该系统采用科研级图像传感器，性能稳定，画面流畅等。能够进行紫外线，可见光到红外光谱的静态拍摄和动态拍摄，集物证搜索、高清拍录、实时图像处理功能于一体。可连接手机使用，单人可操作。

2、技术参数：

A.白光7000K

B.红外850nm(±3nm)、蓝光452nm(±3nm)、紫外372nm(±3nm),主机光源紫外开启持续工作时间：≥1小时。

C.电池：内置锂电池，容量:5Ah。

D.充电电压：DC8.4V，电池充放电自动管理。

3、软件：

支持IOS/Android设备下载安装，内置WIFI接受。

录像/拍照/相册/设置（可设置图片格式、图像分辨率可调）。

图片可同时存入本地相册、APP相册。

4、应用示例：

1米处墙面指纹、铜版纸上指纹搜索。

3米处铝合金门框及玻璃门窗上指纹搜索。

5、主机尺寸:≤9.6*7.5*8.5cm，底部三脚架螺纹接口,主机重量：≤0.4Kg 

6、主要功能：

适用于非渗透性客体潜在指掌印，现场拍摄，录像，提取证据。例：客体：墙壁、木板表面、铝合金门窗、防盗门、不干胶表面、不锈钢等。潜在血迹、文检验证、各类票据证件特征的确认。

	2
	现场鞋印激光增强显影设备
	套
	1
	一、 基本功能

1、系统需提供现场平面足迹采集功能，适用不同成痕条件足迹采集要求，在不破坏现场足迹的情况下，可以实现多种场景下现场的平面足迹提取；

2、系统需采用专业避光设计，封闭式外壳保护。对多种足迹类型以及不同种类客体，需提供针对性的配光和专业的光路环境，输出高分辨率足迹图像；

3、系统需提供一键采集，足迹花纹增强，背景去除、曝光调节等功能；

4、系统需提供手机控制端，可利用手机控制端操控采集仪，并支持将采集到的足迹下载到 App 所在手机的相册中。

二、 详细功能

1、足迹预览：

1.1系统需提供足迹预览，支持实时可视化操作，位置调整及拍摄效果预览；

1.2系统需支持一键式提取现场足迹；

2、足迹查看：

2.1系统需支持足迹大图查看，显示比例放缩，一键切换原物大小和适应窗口；

2.2系统需支持添加长度测量，添加文本备注；

3、图像处理：

3.1系统需内置比例尺，并支持图像自动原物大处理；

3.2系统需提供足迹花纹增强功能，去除背景花纹带来的干扰，还原足迹

3.3足迹真实花纹，突出足迹花纹细节；

4、图像导出：

4.1系统需支持足迹数据一键导出。

5、案件管理：

5.1系统需提供案件管理功能，支持案件的新建、删除、导出操作。

6、足迹管理：

6.1系统需提供对单个足迹的管理功能，支持查看足迹详情、添加，删除、导出一个或多个现场足迹操作。

三、 技术参数

1、屏幕分辨率：≥1920*1080

2、成像方式：拍照

3、成像原理：面阵成像

4、图像精度：300DPI

5、采集时间：<10 秒/张

6、预览帧率：5-7 帧

7、图像类型：JPG/BMP/TIFF光源种类：LED 光源

8、主机尺寸：≤425mm x 225mm x 160mm

9、成像区域：≥380mm*150mm

10、设备重量：＜6.5KG

	3
	抽真空设备
	台
	1
	一、产品描述

1、电流:15A

2、电压:220v

3、功率:300w

4、质保:保修一年

5、产量:500

6、重量:40kg
7、规格:550x650x420mm（±3mm）

8、参数:8立方/H

	4
	智能血卡柜
	个
	1
	一、产品描述

1、柜体整体是钢结构，采用0.8mm及以上的优质钢板，表面无颗粒感，通风设计，柜体采用砂纹铁灰色，整体拆装结构；

2、外形尺寸：≥550×1550×300mm(W*H*L)；

3、柜体设计有冷凝式除湿模块及温湿度显示，柜体单独设计有通气扇、过滤棉及防尘网，通气扇定时打开通风。

	5
	足迹搜索专用灯
	台
	2
	一、产品描述

采用大功率LED，光照强度≥4500Lx，最大功率高达150W,平均使用寿命长达10万小时。设计无极调光旋钮开关，可随时调节光线亮度，满足任意工作场合的光线需求。智能数字化电量显示，开启灯具即可随时直观查询剩余电量，数值精确到10%。出射光型为扁平光，呈线性均匀分布，50CM处矩形光照达到90*10cm掠射地面，是传统足迹光源3-8倍。非常清晰显现地面痕迹，获得高反差痕迹采证图像。整体结构设计轻巧、简洁。采用轻质铝合金壳体结构，耐摔耐碰，便于清洗污秽与消毒。内置＞1小时持续照明可充电池，寿命长，自放电率低，也可以外接电源照明。设计有过热保护装置，更体现出该产品的实战和专业性能。底部带有四个万向轮设计，可随意移动灯具，方便一线人员作业。

二、技术参数 

1、额定电压:DC12.6V/AC220V

2、额定容量:10400mAh

3、额定功率:150W

4、光源类型:大功率LED

5、使用寿命:100000小时

6、白光色温:6000K

7、外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金

8、外观:精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，银色

★9、尺寸:26.5*21*9.9cm（±0.3cm）；光照度:1米处最强光光照度:17040lx（±0.3lx）；产品质量（不含电池）：2.958kg（±0.03kg）；在充满电使用最强光下的持续工作时间约90分钟。（须提供承诺函）

10、透镜:高纯度光学透镜

11、光型:扁平光,距光源50CM处，可达90*10CM面宽

12、电量显示:数字电量显示，非常直观 

13、开关方式:无极调光/关（可任意调节光线亮度）

14、照明时间:≥70min 

15、充电时间:5h

16、防护等级:IP66。

	6
	数码相机
	台
	4
	一、产品描述

1、传感器类型：CMOS；

2、传感器尺寸：APS画幅（23.5*15.6mm）；

3、最大像素数：2478万；

4、有效像素：2416万高像素；

5、最高分辨率：6000×4000；

6、图像分辨率：6000×4000（大）、4496×3000（中）、2992×2000（小） ；

7、实际焦距：18-140mm；

8、显示屏尺寸：3.2英寸；

9、显示屏像素：103.68万像素液晶屏；

10、快门速度：1/4000-30秒（以1/3或1/2EV为步长进行微调），Bulb（B 门），Time（遥控B门）；

11、防抖性能：光学防抖；

12、外形尺寸：124×97×70mm（±0.5mm）；

13、产品重量约：415g（±0.5g）（仅机身），465g（包含电池和存储卡）；

14、配置：原厂标配；

	7
	●电子物证现场取证勘察箱
	套
	1
	一、产品基本情况：

1、外观尺寸：336*326*77mm（±3mm）

2、配置Intel 酷睿i7-7820eq

3、配置 内存32GB DDR4；

4、配置11.6寸液晶屏和触摸屏

5、配置2.5寸480G 固态硬盘作为系统盘

6、配置2.4G/5G WIFI模块

7、配置2个SATA/SAS只读接口、1个IDE只读接口、2个SATA/SAS8、读写接口、1个USB3.0只读接口；

8、配置4个USB3.0读写口

9、配置1个USB3.1 Type-C接口（GEN2）

10、配置万兆网口和千兆网口

11、配置HDMI显示接口

12、预装Win10 网信版操作系统；

二、智能取证

1、采用大尺寸触控方式，取证分析工作所见即可得；

2、支持自定义取证流程，可固定常用取证方案，一键完成取证工作；

3、支持检材录入及案件管理功能。

三、硬盘复制

1、硬盘复制功能支持一对一、一对二、二对二复制，并提供SATA/SAS免接线直插式只读接口；

2、支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制，SAS硬盘最高复制速度可达57GB/min；

3、支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。

4、支持对目标计算机进行不拆机硬盘复制；

5、支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作；

6、支持在硬盘复制或镜像时进行关键词搜索，并可将结果直接导入内置取证分析软件进行分析；

7、支持自动识别HPA隐藏区域，并可进行复制、镜像等操作；

8、具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1，SHA-256等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数；

9、支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘；

10、并行工作能力，即在硬盘复制的同时支持对数据进行取证分析以及仿真分析.

四、取证分析

1、具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告

2、支持Windows系统（最高支持Win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.13）和Linux系统取证

3、支持对多个磁盘或镜像的并行数据分析和关键词搜索

4、支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys等位置进行取证分析

5、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算

五、文件系统加载和恢复能力

1、支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM/LVM2磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS、 QNX4FS、QNX6FS、JFFS2以及手机上的YAFFS2、ROFS、黑莓BlackBerryFS等多种文件系统格式的解析 

2、支持E01、Ex01、L01、DD、IMG、001、ISO、DMG、VMDK、VHD、AFF、Lx01、GHO、VDI、DVD、HDD、HDS、VHDX、QCOW2等镜像文件的加载和分析

3、支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复

4、支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复

六、复合磁盘结构解析能力

1、支持LDM/LVM/LVM2磁盘结构

2、支持Linux的MDADM软RAID解析

3、支持win10的 Windows Storage Spaces存储空间解析

4、支持macOS的Fusion Drive融合磁盘解析

5、支持macOS的RAID0解析

6、支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5常规左同步、RAID5常规右同步、RAID5常规左异步、RAID5常规右异步的RAID磁盘组加载

7、提供RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议

七、加密数据解密能力

1、支持EFS离线解密

支持BitLocker离线解密(支持最新Win10 XTS-AES新加密算法)

2、支持FileVault2离线解密

3、支持VeraCrypt离线解密

4、支持Luks离线解密

5、支持对苹果系统APFS下的FileVault2加解密数据解密及APFS文件系统加密数据解密

6、支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密

7、支持Virtual Box虚拟机加密虚拟磁盘解密功能

8、支持KVM虚拟机加密虚拟磁盘解密功能

9、支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能

八、文件系统其它功能

1、支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能

2、支持检材中虚拟磁盘镜像的解析功能

3、支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能

4、支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本

5、支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能

6、支持NTFS安全属性等高级属性解析功能

九、取证能力

1、支持系统痕迹分析，包括USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、未分配簇中打印记录等

2、支持上网记录分析，包括IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex等浏览器的用户网页浏览记录

3、支持即时通讯分析，包括QQ、微信、阿里旺旺、钉钉、Skype、RTX、MSN、飞信、京东咚咚、网易泡泡、新浪UC、雅虎、YY语音、ICQ、Line、Pidgin、AIM、Miranda、Adium、ooVoo、飞秋等应用的聊天记录、好友信息、群组信息的解析

4、在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息；微信登陆状态下可在线解析无需手机；支持从内存镜像中获取微信密钥进行离线解析

5、支持手机微信备份文件解析，可解析备份在电脑上的微信信息

6、支持QQ解析，在未保存密码的情况下，也可能解析出聊天记录的内容；支持绕过QQ绑定的手机设备锁，在有绑定手机的情况下也可以直接输入登陆密码进行解密

7、支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能

8、支持邮件分析，包括Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、Win10邮件客户端、Thunderbird、网易闪电邮、邮箱大师、IBM Lotus Notes、Becky! Mail、MacMail、MacEntourage等客户端的邮件内容，并可恢复被删除的邮件信息

9、可提取Foxmail、DreamMail、Thunderbird、网易闪电邮、Office Outlook、UC、QQ、阿里旺旺、飞信、SKYPE、MSN、RTX、飞秋、营销QQ、GigaTribe、Becky! Mail等密码或密钥

10、支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索

11、支持输入法分析，包括百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音、Linux Sun拼音输入法等输入法应用的输入记录

12、支持云存储应用分析，包括iCloud、金山快盘、OneDrive云盘、腾讯微云、360云盘等

13、支持Mac内置应用、Mac打印信息、Mac无线连接、Mac蓝牙、Mac远程连接记录等的解析

14、支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，支持对文件进行分类，并支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度

15、支持照片Exif信息提取和分析

16、支持下载工具分析，包括迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星、FileZilla、BitTorrent等下载软件的下载记录信息

17、支持快速搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息

18、支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间

十、搜索能力

1、支持索引搜索，对设备进行索引后，对文件名和内容可实现秒级搜索响应

2、支持对Office复合文件和PDF文件的搜索

3、支持关键词快速搜索，支持正则表达式

十一、报告能力

1、支持自动生成报告，方便后续浏览与整理

2、支持自定义报告，取证大师的摘录功能可以将数据片段、文本信息、文件信息、取证结果或其它类型的数据添加到摘录视图中，并可将摘录数据生成报告以自定义模板形式导出

十二、联动能力

1、支持将取证结果直接导出到数据逻辑关系分析软件中进行分析

2、支持直连或单向数据传输线形式将取证结果上传到蛛网中进行数据碰撞 

3、支持案件关联到蛛网进行案件相关的关联碰撞

4、支持与取证信息网络查询联动，QQ/飞信/阿里旺旺/SKYPE等密钥可以直接推送到极光进行破解

十三、其他能力

1、支持动态取证功能（工具集内），获取计算机系统运行状态下的动态信息，包括系统进程、各种通讯及网络服务帐号和密码、上网记录及网络连接信息等

2、支持工具集功能，提供动态取证、QQ密钥获取、内存镜像解析、内存镜像制作、镜像挂载工具、FileVault2密钥获取工具、人脸识别、银行卡采集、反恐利剑、哈希计算等应用

3、支持按时间线方式浏览文件和取证结果

4、支持在线情况下即时通讯内容的维文转汉文翻译、语音转文字等功能

5、支持案例概览功能

6、支持自定义脚本功能

十四、操作系统仿真

1、支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证；

2、支持对Windows操作系统（最新支持Windows10，支持微软账户破解）的80多个版本进行仿真取证；

3、支持对Mac OS操作系统（最新支持10.14，支持加密磁盘仿真）的20多个版本进行仿真取证；

4、支持对Linux（最新支持Ubuntu 19.04）的20多个版本进行仿真取证；

5、支持同时进行多个数据源以及多镜像仿真；

6、支持Windows、MAC、Linux操作系统登录密码的绕过功能；

7、支持apfs加密磁盘进行仿真；

8、支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像、云镜像等）的仿真取证；

9、支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真；

10、支持Windows系统仿真失败时的高级修复；

11、支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像等）的仿真取证，可直接查看DD、E01等镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息；

12、支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真；

13、支持对Windows 操作系统获取信息不少于：系统信息、易失数据、账号密码、上网痕迹、用户痕迹等五大类重要数据；

14、支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放；

十五、手机采集

1、支持Android、iOS智能手机系统。

2、支持获取手机通讯簿、短信及通话记录信息。

3、支持获取手机媒体文件，包括音频文件、视频文件等。

4、支持提取SIM卡上的通讯录、短息、通话记录。

5、支持iPhone和Android手机已删除数据的恢复，包括已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复；Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复。

6、支持QQ、微信等软件信息的解析。 (提供GAB检测报告佐证)

十六、视频采集

1、提供网络视频采集功能，可支持多台录像机设备同时进行视频采集。(提供GAB检测报告佐证)

2、提供硬盘视频采集功能，可安全、快速从硬盘获取视频数据。

3、提供删除视频恢复功能，可自动恢复已删除视频文件。

4、内置离线地图，可方便在地图上进行标注及案件研判工作。

5、内置通用播放器，支持播放超过500种格式的视频文件。

6、支持在下载前进行视频搜索、预播放，提升现场采集效率。

十七、计算机在线快速采集

1、获取目标计算机的内存镜像。

2、支持密码绕过及离线取证。

3、获取系统信息、易失数据、账号及密码、邮件等信息。

4、支持在数据采集过程中进行屏幕截图、录制。

5、支持内存镜像、屏幕录制和采集数据的MD5值计算。

6、支持以幻灯片方式播放用户的使用痕迹。

7、支持对采集的磁盘分区目录无痕浏览、搜索。

8、支持将采集的数据导出或上传至蛛网服务器。

9、支持采集策略调整，提供精灵数据管理工具。

十八、多通道高速获取系统

1、“多通道高速获取系统”用于现场不拆机快速获取计算机硬盘的数据，可同时利用多种数据接口进行拷贝以达到快速硬盘获取的目的。

2、默认配置单路通道容量2TB，总容量8TB；

3、获取过程中通道盘满，可以更换通道盘继续获取，可以获取超大容量设备，提高产品使用场景；

4、设备小巧便携，无需外接电源即可独立工作；

5、支持四个通道同时进行数据获取，最高获取速度可达50GB/min；

6、支持在开机或关机状态下对计算机进行不拆机镜像获取；

7、支持对在线磁盘阵列数据的镜像文件制作；

8、提供4路USB 3.0、2路USB3.1、2路eSATA等多种数据获取接口；

9、支持4路接口任意组合进行镜像，提高设备兼容性；

10、支持多任务队列操作，可根据现场情况调整任务优先级；

11、支持复制过程的容错功能，多通道并行获取过程中，若其中一路出错，系统仍可继续进行高速获取；

12、无需重组，即可直接查看镜像文件内容，并进行分析；

13、支持（暂停、异常断电二种）断点续传功能；

14、导出镜像文件支持继点导出功能；

15、导出镜像文件支持各种取证软件分析使用；

十九、法眼视频分析系统

1、“法眼视频分析系统”是一款集视频播放和视频检索为一体的视频分析软件。通过多种检索方式，实现对视频关键信息的提取，生成的结果包含快照和视频片段，并可直接播放或导出后保存。

2、支持超过500种格式的视频播放；

3、支持时间段、跨线、区域、色彩、方向的视频检索；

4、支持视频实时增强，能有效地进行图像处理；

5、支持视频浓缩，能高效的获取视频关键信息；

6、支持通过目标大小、颜色、色差、画面质量、示意图等参数的设置，提高检索精度；

二十、计算机快取系统

1、“计算机快取系统”是一款为现场计算机在线调查设计的专业设备，设备小巧便携，可自动完成现场计算机的调查分析工作。设备采用智能化设计，首创免操作调查模式，自动按标准完成现勘流程，自动生成现勘报告，简单易用，无需专业知识即可进行计算机现场勘查。设备引入现场重现概念，以播放方式直观展示计算机使用过程，现场痕迹一目了然，是现场调查的有力辅助工具。

2、接入设备后可一键完成勘查功能，支持各种Windows操作系统调查；

3、支持Windows在线密码绕过(在线休眠状态下)，实现无痕采集目标计算机关键信息；

4、支持Windows离线密码绕过功能，实现一键采集功能功能;

5、支持现场自动勘查；

6、支持内存自动获取；

7、支持桌面打开窗口自动固定；

8、支持计算机系统信息获取；

9、支持计算机当前进程、使用端口、网络通讯信息、剪贴板等易失数据获取；

10、支持U盘、移动硬盘、相机等外部设备使用记录获取；

11、支持邮箱、浏览器、无线网络等已保存账号密码获取；

12、支持Windows 登录密码获取；

13、支持上网记录获取；

14、支持开关机、最近打开文档、最近访问目录、最近运行程序等用户活动记录获取；

15、支持本地邮件信息获取；

16、支持自动保存密码的QQ聊天记录获取；

17、支持最近使用文档自动导出；

18、支持特定文件搜索与导出；

19、支持现场重现功能，可以对指定时间段内的主动操作痕迹进行播放（顺序/倒序）；

20、支持结果浏览功能，可对勘查结果进行快速浏览及过滤；

21、支持无痕浏览功能，可在不留痕迹的情况下浏览目标计算机上的文件存储结构；

22、配备专用管理工具对设备进行管理，提供勘查数据管理、上传，勘查策略定制，版本升级等功能：

23、支持定制现场勘查流程及勘查内容；

24、支持定制特定文件内容，包括文件名称、类型、时间、排除项等；

25、支持对接入的设备进行还原或升级；

26、支持勘查数据的浏览、保存、播放、删除；

27、支持配置并上传勘查数据到分析平台进行线索扩线；

二十一、只读接口套件

1、“只读接口套件”是厦门市美亚柏科信息股份有限公司自主开发的存储介质写保护设备。该设备可从硬件层阻止写入通道，有效保护存储介质中的数据在获取和分析过程中的数据安全，从而保证取证工作的司法有效性与数据完整性。

2、此套件包括：DC-8700 SAS/SATA电子证据只读设备、DC-8702 USB3.0电子证据只读设备.V2、DC-8700 FLASH电子证据只读设备.V2、DC-8700 PCIe M.2 电子证据只读设备、DC-8700 PCIe Apple 电子证据只读设备、PJ-2400 A&B硬盘转换器及相关配件，设备使用方便，即插即用，无需单独安装驱动程序。

二十二、电子证据只读设备

功能特点：

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

3、支持标准SATA、SAS硬盘只读读取。

4、支持通过转换卡连接IDE接口的存储介质。

5、最高速度可达10.28GB/min。

6、支持USB 3.0接口与计算机连接。

二十三、电子证据只读设备

功能特点： 

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

3、支持USB 3.0接口、兼容USB 2.0 及以下接口的U盘和移动硬盘。

4、相比普通的USB2.0电子证据只读设备，读取速度提升了至少3倍，最高可达8.6GB/min。

5、支持USB 3.0接口与计算机连接。

二十四、证据只读设备

功能特点： 

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

3、支持SD/MMC/miniSD/RS-MMC、MS/MS PRO/MS PRO Duo、CF/MD、xD、TF/M2等存储卡的只读接入。

4、最高速度可达4.3GB/min。

5、无需外接电源，方便携带。

6、支持USB 3.0接口与计算机连接。

二十五、电子证据只读设备

功能特点：

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持M.2接口(PCIe协议)的硬盘。

二十六、电子证据只读设备

功能特点：

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持2013年及2013年之后的苹果SSD硬盘(PCIe协议)。

二十七、硬盘转换器

功能特点： 

1、非只读设备，可通过连接到SAS/SATA电子证据只读设备实现只读功能。

2、读取速度快，最大传输速度不低于300MB/sec。

3、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

4、硬盘转换器操作简便，SATA口支持热插拔。

二十八、硬盘转换器：

1、支持mSATA硬盘。

2、支持NGFF/M.2（SATA协议）硬盘。

3、支持苹果1.8寸LIF SSD。

二十九、勘查箱配件

1、存储介质/介质保护

1）4TB 3.5寸HDD硬盘

2）2TB 2.5寸HDD硬盘

3）U盘/64G/USB3.0

4）3.5/2.5寸硅胶保护套/红色、3.5/2.5寸硅胶保护套/蓝色

5）PJ-2300 A 硬盘保护盒.2.5寸、PJ-2300 B 硬盘保护盒.3.5寸

2、耗材/其他

1）防静电介质封存袋、记号笔、PU涂掌手套、物证标识贴

2）物证袋

3）PJ-1050 亮屏器+三合一手机数据线

螺丝刀套装

★4）配置手电：强光手电科学加装两块内嵌式标准化超高频（工作频率为860MHz到960MHz）RFID电子芯片，可满足物联网智能化装备管理需求，设计科学、合理；存储容量检查：EPC：96b、TID：192b、User：512b；寿命试验：标签的读操作次数≥10.5万次；环境试验：(55±2)℃、2h，试验期间功能应正常；低温(-20±2)℃、2h，试验期间功能应正常；恒定湿热(40±2)℃、RH(93±3)% 、2h，试验期间功能应正常； （须提供承诺函）

	8
	电子物证现场取证勘察箱
	套
	1
	一、产品描述

一款搭载Windows 10 64位操作系统的高性能、便携式的手机调查取证设备，采用全新界面设计，操作更易用，分析更直观，适合实验室、现场等应用场景。支持98%以上的智能机取证和85%以上的山寨机/功能机取证，且支持国内、国外600多种手机应用程序解析和恢复，支持率处于行业领先水平。该产品集数据提取、数据恢复、数据浏览、智能分析、生成报告等功能于一体，将人工智能技术与手机取证技术强强结合，免费提供Android解锁大师工具，集中解决密码绕过、镜像下载等问题，为手机取证提供一站式的解决方案，满足公检法机关单位对手机取证调查的需求。

二、自主知识产权

1、完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。

2、产品具有核心技术，具有手机数据恢复、镜像重组等产品核心技术专利40余项。

3、产品完整性：具备手机密码绕过、数据提取、数据解析、数据恢复、数据浏览、数据分析及生成报告等多项功能。

4、高性能装备：高配置主机搭载Windows 10 64位操作系统、64位取证软件，支持千万级数据手机取证，超高性能，更快更便捷。

三、主要硬件配置

1、高性能主机配置，处理器：不低于I9-9880H；内存：不低于32G；不低于硬盘1T SSD+2T SSD；显卡：不低于NVIDIA 显存8GB 。

2、手机复制机配置，内置三路USB信号采集接口，支持3路手机并行取证；内置三合一SIM卡读卡器，支持的SIM卡涵盖移动、联通、电信运营商的各种2G/3G/4G网络的各种手机SIM卡，无需借助卡套，兼容标准SIM、Micro SIM、Nano SIM尺寸规格的SIM卡；内置山寨机镜像采集终端；内置TF卡采集接口。

四、并行取证能力

1、支持单路手机与镜像取证、文件取证、SIM /SD卡取证、拍照取证等并行取证；

2、3+3路并行取证：手机复制机支持对3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证。

3、并行操作：在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。

五、强大的手机支持能力

1、支持国内外上百个品牌、上万款手机取证。

2、产品支持多种方式取证，数据线直接取证、蓝牙取证、镜像取证、文件取证、SD卡取证等。

3、支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。

4、支持Android、iOS、 Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场98.6%。其中iPhone手机支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。

5、支持国内外品牌的功能机，支持BREW平台的电信定制机，支持Nokia Asha平台手机。

6、手机复制机通过内置镜像采集终端获取镜像并解析取证，平台包括MTK、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机，也包含MTK平台的Android手机。

7、支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像，固定手机数据。

六、手机密码破解及绕过

1、支持 6.x-10.0版本华为系列手机屏幕锁破解，包含高通芯片、MTK芯片以及麒麟990/810980/710/970/960/955/950/659/658/655等，支持MATE30、MATE30PRO、P30、P30PRO、MATE20、V20、荣耀V30、荣耀V30 PRO、荣耀20、 NOVA6等全版本解锁，华为高级备份全面升级，支持最新系统版本和系统应用分身数据获取；支持6.x-9.x版本三星系列手机（含S8/S8+/NOTE8/W2017等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；支持OPPO手机最新RENO系列、Realme系列、R17/R17 PRO系列、Find X、R15系列、K1、A7x、A7、A5、R11s系列、R11系列等屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载等，OPPO全系列高级备份支持手机应用程序解析；支持VIVO系列手机(含X27 PRO、X23系列、X21系列、X20系列、Y97、Y93、Y95、Z5x、Z3x、Z3/Z3i、Z1/Z1i、U1、S1、Y3等)屏幕解锁等, 最高支持至Android10.0；支持小米系列手机（含小米Max3、小米8 青春版、小米8 SE、小米6x、红米Note7、红米Note5、红米Pro、红米S2等）屏幕解锁，小米高级备份支持Android5.0以上版本所有手机；支持移除全盘加密的魅族手机（如16XS/16S/16T/16SP PRO、8X、PRO 7/PRO 6、NOTE9/NOTE 8/NOTE 6/NOTE 5、6/6T、MAX、E/E2/E3）屏幕锁；支持LG、小米、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR、美图、酷比、酷派、360、锤子、8848等品牌手机绕过密码、免ROOT镜像下载等；支持海外手机的屏幕锁破解或镜像下载；支持MTK（含MTK Android，如vivo X6 Plus D）、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。

2、超级ADB技术，支持三星、华为、小米、OPPO、VIVO、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。

3、支持iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 1破解4位开机密码。

4、iPhone提权取证，突破iOS系统（支持iOS10.0-13.5版本，不包含12.4.7）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。

七、手机数据提取和恢复

1、突破Android手机权限限制，在取证过程中无需频繁点击授权提示，大大提升用户体验，提高取证效率。

2、支持OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证，减轻用户取证的工作量。

3、支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用卸载记录、iOS设备使用过的手机号、iOS设备连接过的主机、iOS PushStore推送消息）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。
4、支持提取SIM卡上的通讯录、短信、通话记录以及SIM使用记录。

5、支持Android、iPhone手机各类文档的分类取证，文档格式有：.doc、.xls、.ppt、.db、.pdf、.txt、.plist、.xml、.lst、.dat、.ini等。

6、支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据。

7、支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯、Mstar等）、诺基亚S40手机、黑莓手机。

8、基于微信备份原理以及基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。

9、支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复。

10）支持IOS加密备份的keychain解析。

八、手机应用程序解析

1、支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。

2、支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含QQ(TIM版、国际版、轻聊版)、企业QQ、微信（分身版、多开版、黄金版、微信小号、微信小程序、微信PC版备份）、移动飞信、易信、点点虫(旧版来往)、旺信、Line（连我）、米聊、陌陌、遇见、Skype、YY语音、WhatsApp、DiDi、TalkBox、Voxer、Facebook、人人网、Viber、微话、Zello、有信、Telegram、CoCo Voice、ooVoo、Tango、BBM、HelloTalk 、Peeem、Zalo、Pal+、KeeChat、千牛、钉钉、百度HI、ICQ、快牙、蜜语、全民K歌、Kik、百度网盘、探探、百度贴吧、Blued、善讯、360云盘、茄子快传、QQ空间、微微电话、闪传、潮信、安司密信、Sugram、IM+、nice、SnapChat、闲聊、KakaoTalk、imo、SOMA、聊天宝（子弹短信）、TT语音、连信、触宝电话、PotatoChat、Instagram、TelePlus（Android）、BOTIM（iPhone）、企业微信、吹牛、jusTalk、多益云、聊呗极速版、城信、IS语音、莫邻等。

3、支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter等。

4、支持上网日志的获取解析，包含自带浏览器、QQ浏览器、UC浏览器、欧朋浏览器、Safari、百度浏览器、海豚浏览器、傲游云浏览器、Chrome、搜狗浏览器、天天浏览器、手机百度、猎豹浏览器、360浏览器、绿茶浏览器、Firefox浏览器、水星浏览器、2345浏览器、百度极速版等。

5、支持手机邮件的获取解析，包含内置邮箱、QQ邮箱、139邮箱、Gmail邮箱、网易邮箱大师、189邮箱、邮件大师等。

6、支持手机行程记录的获取解析，包含谷歌地图、百度地图、腾讯地图、搜狗地图、航旅纵横、高德地图、滴滴出行、快的打车、携程旅行、去哪儿旅行、嘀嗒拼车、Uber、桌面天气、12306、神州租车、ofo共享单车、智行火车票、交管12123、航班管家、摩拜单车、途牛旅游、艺龙旅行、华住会、曹操出行等。

7、支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝、美团、大众点评、百度糯米、转转、闲鱼、饿了么、唯品会、拼多多、微拍堂、口碑、当当等。

8、支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。

9、支持第三方安全软件的获取解析，包含360手机卫士(Android)、360隐私保险箱(Android)、来电通、360手机助手、冰箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、腾讯手机管家、鲁大师、360清理大师、极速清理等。

10、支持车载导航记录的获取解析，包含E路航。

11、支持视听软件的获取解析，包含爱奇艺、百度音乐、QQ音乐、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷视频、酷狗音乐、快手、抖音、斗鱼直播、网易云音乐等。

12、支持360安全云盘、易联OVPN、华为手机云、iCloud等应用的获取解析。

13、支持中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、工商银行等银行类APP的获取解析。

14、支持其他应用解析，如搜狗输入法、imToken、币牛牛、115网盘、金十数据、豌豆荚、今日头条、赶集网、58同城、学习强国、脉脉、腾讯微云、随手记、顺丰速运、菜鸟裹裹、同花顺等。

15、新增近400个小众应用解析，如小米天气、搜狐邮箱、密友、365日历、SUGAR苏格、百聊、百合婚恋、新浪邮箱、巴士管家、印象笔记、Hello语音、华为智慧生活、益盟操盘手、阿里巴巴、平安普惠、贝店、悟空理财、他趣、华为应用市场、微信读书、Nico、Keep、云约、云信、比邻、悦跑圈、Microsoft Office Mobile、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint等。

16、支持手机APK静态行为分析，支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。

九、案件管理、数据分析和取证报告

1、支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。

2、支持合并案件、拆分案件、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。

3、支持列表、会话等方式的数据浏览，语音、视频、图片等多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等直观展示，微信、QQ、支付宝等资金往来数据单独归类，全面提升数据浏览效率。

4、支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出Word、HTML、PDF、CSV等格式的取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、查看以及搜索。

5、支持生成电子证据检查工作记录，无需繁琐的手工录入，根据人性化引导界面向导，即可生成电子证据检查工作记录。

6、支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识、二维码分析等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，对二维码详细信息进行展示，多方位多角度挖掘有效线索。

7、支持手机数据可视化关联分析，关联内容包括：通话记录、短信记录、QQ、微信、邮箱等数据，以组织架构、网络、圆形、分组等自动化图形布局方式直观展现和挖掘数据之间的关联关系，通过单一联系人搜索、多人关系路径定位、关系深度标记，助力快速分析复杂的人脉网。

8、支持从不同角度剖析手机GPS、Wi-Fi、基站、照片、QQ、微信、导航软件的位置信息，如热力图、连线图、聚类图等，便于快速分析轨迹信息。

9、集成免费绿色版的MYReader工具，支持导出案件数据后，使用MYReader进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告、标签报告、数据包，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。

十、人工智能与取证技术结合

1、语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。

2、涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。

3、照片分析，快速识别手机中所有照片的人脸，并进行分类，种类包括SH、SB、SJ、SM、SK、证件照（身份证、银行卡、护照、驾驶证、车牌、名片等）、二维码、人物照片等。辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。新增AI人脸搜索功能，导入目标图片，对检材中的人物照片进行人脸搜索，碰撞匹配，结果展示。

4、维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。

5、群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。

十一、自定义解析工具

1、针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中。

十二、联动功能

1、支持取证数据上传到美亚蛛网系统，结合蛛网强大的数据资源，进行布控预警、关联碰撞、数据研判、案件关联和线索挖掘。

2、支持与实验室取证综合管理系统联动，处理委派任务，并支持将取证数据包、报告、镜像文件等上传至实验室管理系统，实现设备、系统、平台之间的一体化管理需求。

3、支持选配和联动手机云勘大师系统，实现各类手机应用云端数据的下载固定、综合分析。

十三、手机取证工具集

1、提供自主知识产权的手机取证工具集，含20余款工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。

2、Android系列：提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码；提供Android一键ROOT工具，支持一键ROOT和一键取消ROOT，支持Android 1.5~4.4.x手机的ROOT提权；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接；提供Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件；提供Android图片恢复工具，全面支持恢复华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴、金立等品牌手机的删除图片。 

3、iPhone系列：提供iPhone DFU工具，解决iPhone 3GS和iPhone 4手机的密码绕过问题；提供iPhone备份浏览工具，可直接加载备份目录浏览；提供iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。

4、分析工具系列：提供语音识别工具，支持将微信语音识别为文本信息；提供SQLite文件浏览，可载入并浏览SQLite数据库，支持直接浏览删除数据；提供签名恢复工具，在未知镜像的文件系统格式情况下，也能恢复手机镜像文件内的删除文件，如图片、视频、音频、数据库以及各类文档等；提供照片轨迹分析工具，可手动分析手机照片的拍照时间、拍照设备、经纬度等信息，并可在地图上展示照片的位置轨迹信息；提供iPhone专用的Plist文件浏览工具；提供时间线播放器，以播放器的形式展示手机数据的时间轴关系；提供人脸检测工具，用于检索并抽取图片的人脸信息；提供应用程序通用解析工具，无需等待支持率更新，就能支持某个应用新版本数据，甚至某个新应用数据的解析；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放，正常取证时无需使用工具进行转码。

十四、升级和服务

★1、现场执法记录设备：

外形尺寸：161mm×153mm×45mm（允差±0.5mm），产品质量（不含配件）：35g±0.5g；）；防护等级：裸机跌落高度≥2.5米，水泥地面，能正常工作；语音控制功能：可通过语音识别方式对设备进行录像、拍照、听音乐、关机等指令；触摸板控制功能：可通过触摸板进行录像、拍照、听音乐、调节音量等功能；实时预览功能：可以通过手机APP实时预览视频；并具备可通过电脑端实现双向语音通话功能。（须提供承诺函）

	9
	防磁防静电柜
	个
	1
	一、产品描述

1、外形尺寸不小于1500*525*480mm；

2、抽屉尺寸：(大)120*320*380mm

(小)80*380*320mm；

3、净重小于或等于102KG；容量不小于180L；

4、配置；9抽屉，(四大五小)，每抽屉两块隔板；

5、质量要求：原材料冷轧钢板，钢板厚1.0mm；

	10
	电子物证保管柜
	个
	2
	一、产品描述

1、规格：（H）1800*（W）700*（D）500mm

2、净重：140kg

3、容量：320L

4、配置：9个抽屉

	11
	视频监控系统
	套
	1
	一、产品描述

1、高清16/32路4盘位硬盘录像机NR网络监控主机[16路4盘位]

2、硬盘西部数据WD监控硬盘紫盘8TB监控设备套装配件录像机专用监控硬盘

3、非网管P0E供电交换机延长网线传输200米，全千兆10口P0E供电

4、铝合金支架，灵活性强，安装方便。视频监控摄像机专用支架38mm+万向头

5、海康威视超6类非屏蔽网线监控摄像头专用网线国标无氧铜一箱305米，超6类网线

6、RVV2*1.0平方电缆线二芯国标铜线2芯护套线1. 0室外电源线黑色

7、线管、线槽、网络辅料等等

	12
	储存服务器扩容
	项
	1
	一、产品描述

MSBK3012（2U，12*3.5，2*480GB，SSD，2*CPU（单颗8核），含4*16GB缓存，含4个GE接口，双电源，4x10GE IO模块，一体化SAS磁盘驱动器套件-大数据专用（4TB*7,7200RPM,含驱动器托架及接口,SAS)-MOFS-MOSS-MCloud-MSBK，DataArk容量包，含4TB后端容量许可（3年维保），备份功能实施服务-每安装10个客户端，含3年基本维保）

1、国产自主品牌，专业的数据存储品牌，厂商有自主知识产权与产品设计能力。

2、备份一体机为成熟可靠产品，与采购的冗余存储设备需良好兼容，如有需要，可采用LAN或Lan-Free的备份网络形式。

3、配置硬件设备16TB存储可用容量，64GB缓存保证备份业务所需，RAID6的数据保护形式，配置7块4TB 7.2K SAS硬盘。

4、配置16TB的备份软件授权，包含功能：虚拟化平台备份/恢复（兼容及VMware、KVM等主流虚拟化平台），文件备份/恢复，数据库备份/恢复，整机备份/恢复。

5、单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；

6、支持VMware的VAAI、VASA、SRM、VVols、vMSC认证


二、货物要求
（1）成交人提供的产品须是原厂原装正规品牌的合格产品，符合国际及行业的相关规定、询价文件的要求以及报价文件承诺，如不符合要求，采购人有权更换符合要求的新产品，否则采购人将无条件退货，并有权终止合同，所产生的一切损失由成交人承担。

（2）货物不符质量要求,采购人可拒收货物。采购人拒收货物或者解除合同的,运输过程中货物的毁损、丢失的风险由成交人承担。
三、验收标准
★（1）成交人提供的货物必须满足或优于询价文件提及的技术参数和要求。如成交人所提供的产品不符合参数要求的，采购人有权取消、清退该成交人，另请其它合乎要求的成交候选人继续供货。且采购人有权要求成交人支付30000元的违约金，所造成的损失及后果由成交人负责。

★（2）交货时，由采购人按要求进行外观质量验收，验收合格后采购人签署验收证明，采购人签署验收的证明并不免除成交人提供的货物符合合同约定的义务。若因成交人造成质量等问题，采购人应在收到货物 15个自然日内以书面通知的形式提出，成交人收到通知后应当在5个工作日内完成修改，且成交人承担其中产生的运费等费用，直到货物符合合同约定用途为止。如成交人确认或经第三方独立机构确定货物存在相关问题，成交人应当予以免费退换，并承担相应的费用。
第4篇 报价文件格式
第一节、价格文件
1、投标报价总表格式(见附表1.1)

2、分类报价明细表格式(见附表1.2)

第二节、商务文件

1、投标函格式(见附表2.1)

2、投标承诺书格式(见附表2.2)

    3、报价人资格声明书格式(见附表2.3)

4、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(见附表2.4)

5、法定代表人证明书格式 (见附表2.5)

6、法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）(见附表2.6)

7、谈判保证金汇入情况说明格式(见附表2.7)

8、证明报价人的合格性的证明文件格式(见附表2.8)

9、报价人基本情况表格式(见附表2.9)

10、报价人业绩情况表格式(见附表2.10)

11、商务条款响应程度偏离表格式(见附表2.11)

12、中标服务费承诺书格式(见附表2.12)

13、报价人财务状况表格式(见附表2.13)

14、政府采购投标担保函格式(见附表2.14)

15、政府采购履约担保函格式(见附表2.15)

16、中小企业声明函格式(见附表3.16)
17、监狱企业的证明文件格式(见附表3.17)
18、残疾人福利性单位声明函(见附表3.18)
19、政策适用性说明格式(见附表3.19)
20、谈判文件要求提供的其他资料（格式自定）
21、报价人认为需要提供的其他资料（格式自定）

第三节、技术文件
1、用户需求偏离表格式(见附表3.1)

2、投标方案格式(见附表3.2)

3、货物及设备一览表格式(见附表3.3)

4、拟安排本项目技术人员情况表格式(见附表3.4)

5、询价文件要求提供的其他资料（格式自定）

6、报价人认为需要提供的其他资料（格式自定）

唱标信封（单独分装）

1、投标报价总表【该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准】；

2、投标保证金汇入情况说明（加盖报价人公章）；

3、电子文件【含报价文件价格文件、商务文件、技术文件, 电子报价文件采用光盘介质或U盘装载】

第一节  价格文件

附表1.1  投标报价总表格式

投标报价总表

       [货币单位：人民币元]

	包号
	名称
	投标总报价

	
	
	大写：                  
小写：￥                


注：
1. 此表的投标总报价是所有需采购人支付的本次采购标的金额总数即投标总报价。

2. 投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。
3. 投标总价小写与大写不一致的，以大写为准。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期： 

附表1.2  分类报价明细表格式

分类报价明细表

[货币单位：人民币元]

1、 货物列价表：
	序号
	货物名称
	品牌及原产地
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	¥    元（大写人民币       元整）


2、 其它分项报价表：
	序号
	项   目
	内容和标准
	报价
	备注

	1
	运保费、装卸、存储费
	
	
	

	2
	安装调试费
	
	
	

	3
	质保期内备件、易损件费用
	另列详细配置清单
	
	

	4
	培训服务费
	
	
	

	5
	……
	
	
	

	合计
	¥    元（大写人民币       元整）


3、 价格汇总表
	投标总报价（货物列表总价和其它分项报价表之和）
	¥    元（大写人民币       元整）


4、 型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品（货物、承担的工程或者服务）列价表
	序号
	货物名称
	品牌及原产地
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	制造商名称
	制造商类型（填写：小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	¥    元（大写人民币       元整）

	注：

1、报价人在“一、报价明细表”中的报价内容中，如有属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，即使所投产品是全部属于小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品的也要在此表列出，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除；
2、报价人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型、微型、残疾人福利性单位或监狱企业产品的，请填写“无”。


注：1.此表乃分类报价明细表。
2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
    3.报价人的报价应包括但不限于上述内容，应列明“用户需求书”所要求提供的所有货物的价格明细。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期： 

第二节 商务文件

附表2.1 投标函格式

投 标 函

致：广东东正招标有限公司 
根据贵方公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A)的投标邀请，我方    （报价人名称）  作为报价人正式授权　　（授权代表全名，职务）   代表我方进行有关本次投标的一切事宜。
在此提交的报价文件，已按询价文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：
（1）唱标信封【一份】（按询价文件要求的内容编制）；
（2）报价文件【含商务文件、技术文件和价格文件，正本一份，副本   份】；

（3）电子文件【一份】；

我方己完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（—）我方决定参加采购编号为DZ211202A的投标；
（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；
（三）本报价文件的有效期自递交报价文件截止日后 90 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（四）我方已详细阅读并研究了询价文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交报价文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
（七）我方完全服从和尊重询价小组所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；
（八）我方如果中标，将保证履行询价文件以及答疑纪要、澄清补充通知等询价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；
（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：
地  　址：　　　　　　　　　　　

邮政编码：　　　　　　　　　　 
电　　话：　　　　　　　　　　　

代表姓名：　　　　　　　　　　 
传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：　　　　　　　　　　 
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期： 

附表2.2 投标承诺书格式
投标承诺书
致：广东东正招标有限公司 

我方     （报价人名称）   已完整阅读了公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A)询价文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期： 

附表2.3 报价人资格声明书格式
报价人资格声明书
致：广东东正招标有限公司 

为响应你方组织的公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A)的招标，我方愿参与投标，并声明：
本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚询价文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：

附表2.4 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：广东东正招标有限公司
我方参加公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A)的政府采购活动，并声明：

我方在参加本次投标前  3  年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有因违法经营、重大违法活动及涉嫌违规行为而受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

   特此声明！

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：

附表2.5 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

致：广东东正招标有限公司
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

附：

代表人性别：                     

身份证号码：

联系电话：

主营（产）：

报价人名称（加盖报价人公章）：

签发日期：

  (为避免废标，请报价人务必提供下列附件)


附表2.6 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人授权书

致：广东东正招标有限公司
本授权书声明：注册于  （国家或地区）  的   （报价人名称）  的在下面签署的    （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签署的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代表人，就贵中心所代理的公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A)的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签署生效，特此声明。

委托期限：从      年    月    日至      年    月    日

报价人名称（加盖报价人公章）： 

法定代表人（签署）： 

身份证号码：

被授权人（签署）： 

身份证号码：
  (为避免废标，请报价人务必提供下列附件)

附表2.7 投标保证金汇入情况说明格式

投标保证金汇入情况说明

致：广东东正招标有限公司 

本单位已按公安物证工作建设项目（二次采购）”(采购编号：DZ211202A)的询价文件要求，于    年    月    日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号         ,开户银行：             ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年    月    日

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：         省    市                    
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：                   
单位地址：                   
联系人：                     
单位电话：                   

联系人手机：                
附：我方投标保证金汇款凭证

	（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖报价人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）


附表2.8 证明报价人的合格性的证明文件格式

报价按询价文件要求提交资格证书：（如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。）

1、营业执照（或事业单位法人证书）

2、组织机构代码证

3、税务登记证（地税、国税）

4、合格报价人要求的资质证书或证明文件

5、其它与本项目有关的资料

附表2.9 报价人基本情况表格式

报价人基本情况表

1、 公司基本情况

1、公司名称：                         电话号码：                  
2、地    址：                         传    真：                  
3、注册资金：                         企业类型：                  

4、开户名称：                     
开户银行：                     
银行账号：                     
5、公司简介

（自行描述）

6、报价人获得的资质证书、认证证书、获奖证书、荣誉证书等

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期： 

附表2.10 报价人业绩情况表格式

报价人完成的同类项目情况表

	序号
	业主名称
	项目名称
	主要内容
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、根据用户需求书的要求提交相应资料。
    2、以上业绩必须可靠真实。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期： 

附表2.11  商务条款响应程度偏离表格式

商务条款响应程度偏离表
	询价文件条目号
	询价文件商务条款
	报价文件商务条款
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1）报价人应对照询价文件“商务条款”，如实地说明已对询价文件“商务条款”内容的响应情况，并说明与询价文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。

2）不论出于何种原因此表未填写，报价人都被认为已清楚了解采购文件“商务需求”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，报价人必须承担完成“商务需求”所描述内容的义务。
3）如报价人差异内容较多可另附页说明。

4）如报价人对“商务条款”全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。

5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：
附表2.12 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东东正招标有限公司
我单位在贵司代理的公安物证工作建设项目（二次采购）(采购编号：DZ211202A)采购中若获中标，我们保证在领取成交通知书原件的同时按询价文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东东正招标有限公司指定的银行帐号，一次性支付中标服务费（详见本询价文件报价人须知第37款）。
特此承诺。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）： 

日期：

附表2.13 报价人财务状况表格式

报价人财务状况表 

                                                     【价格单位：（人民币）万元】

	年  度
	总资产（万元）
	净资产（万元）
	年营业额（万元）
	年净利润（万元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计
	
	


注：

1）如报价人此表数据有虚假,一经查实按无效投标处理。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：
附表2.14 政府采购投标担保函格式
政府采购投标担保函

编号：

_________（采购人或采购代理机构）：

鉴于________________（ 以下简称 “投标人”）拟参加编号为_________的____________项目(以下简称 “本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形 。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写______），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起___个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在____个工作日内进行审查 ，符合应承担保证责任情的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任自动终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

国本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为___________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日
注：本条款无须报价人填写。

附表2.15 政府采购履约担保函格式
政府采购履约担保函

编号：
______________________(采购人)：
鉴于你方与________________（以下简称供应商）于_____年_____月_____日签定编号为 的 《_____________政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在_____年_____月_____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
   (一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1.将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；
2.主合同约定的应 当缴纳履约保证金的情形:
(1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物／提供服务／完成工程的；
(2)_______________________________________________________________。
(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的______%数额为_______元（大写
__________），币种为__________。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货／完工期限届满后______日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物／提供服务／完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1.你方要求我方承担保证责任的 ，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供________部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物＼工程＼服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应离修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
   1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
   因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_______________法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章） 
年  月  日
注：本条款无须报价人填写。

附表3.16 中小企业声明函格式
中小企业声明函
（备注：投标人若非中型、小型或微型企业，则无须填写。）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：
1、投标人应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据。
2、若投标人不属于规定的中小企业范围，或提供的产品不是中小企业制造的，请勿提交。本项目所属行业为：工业。
3、投标人应该在《分类报价明细表》中单独列明属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的报价，若投标人只提供《中小企业声明函》但未列明小型或微型企业产品的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。
附表3.17 监狱企业的证明文件格式
监狱企业的证明文件
（备注：报价人若非残疾人福利性单位，则无须提供。）
说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

附表3.18 残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
（备注：报价人若非残疾人福利性单位，则无须填写。）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：
附件3.19  政策适用性说明格式
政策适用性说明
按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：
	序号
	主要产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商 (开发商)
	制造商企业类型
	节能产品
	环保标志产品
	认证证书编号
	该产品报价在总报价中占比（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；2.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件；
3.最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：
报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：
备注：投标人若未采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品进行本次投标，则无须填写。
第三节 技术部分

附表3.1 用户需求偏离表格式
用户需求偏离表
	采购文件条目号
	采购要求
	投标规格
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1）报价人应对照采购文件“用户需求书”，如实地说明已对采购文件“用户需求书”内容的响应情况，并说明与采购文件的偏差和响应情况，若发现虚假填写，按无效投标处理。
2）不论出于何种原因此表未填写，报价人都被认为已清楚了解采购文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，报价人必须承担完成“用户需求书”所描述内容的义务。
3）如报价人差异内容较多可另附页说明。
4）如报价人对“用户需求书”的条款全部响应的，也可以在表格下面用文字总括性的说明。
5）如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。
报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：
报价人名称（加盖报价人公章）：
日期：

附表3.2 投标方案格式

投标方案
报价人根据用户需求书编写。

附表3.3 货物及设备一览表格式

货物及设备一览表格式

	货物及设备一览表

	序号
	名称
	规格
	材质
	数量
	产地
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


注：

1、报价人严格按照此表格，逐条如实对照填写；如填写情况不详、不实或与其所提供的其它商务资料不符将可能导致废标。

2、报价人须在《货物及设备一览表》中，填写所投产品的品牌、型号、、数量、原厂地等资料。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签署：

报价人名称（加盖公章）：
日期：

附表3.4 拟安排本项目技术人员情况表格式

项目负责人管理经验和资质情况表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事该行业年限
	

	具有认证资格
	

	已完成项目情况

	使用单位
	项目名称
	规模
	竣工日期
	项目质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、根据用户需求书的要求提交相应资料。

    2、以上信息必须可靠真实。
拟派驻本项目机构管理人员一览表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	学历
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、根据用户需求书的要求提交相应资料。

    2、以上信息必须可靠真实。
第5篇 合同条款格式

（仅供参考）
合同样式

（仅供参考）

合同编号：           

甲方：                              
乙方：                 

根据《中华人民共和国民法典》及广东东正招标有限公司（采购编号：DZ211202A）的询价文件和成交通知书的要求，甲方向乙方订购下列设备及相关配套服务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

1、 合同项目

1、 乙方须完成所有设备的供应、安装、调试责任；

2、 乙方须完成承诺的维护、升级等服务。

2、 货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间

	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	金额合计
	
	


3、 合同总价
1、 合同总价：
大写（人民币）：             （¥         ）。
2、合同总报价包括招标范围内所有货物；包括货物的全部价款及货物的设计、采购、制造、运输、税费（含增值税或其他相关税费等）以及验收、质保期保障等相关服务的全部费用。
4、 交货期、交货地点及质保期
1、交货期：自签订合同之日起40天内完成供货、验收等工作。
2、交货地点：              （或甲方指定地点：                ）。
3、质保期：自项目验收合格之日起1年。（若《用户需求》中某一项货物已明确质保期或乙方在报价文件中承诺其质保期高于《询价文件》要求的，应按其明确或承诺的执行）

5、 付款方式

1、项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的95%；
2、合同金额的5%为项目的质保金，质保期满后10个工作日内甲方向乙方无息支付。

3、乙方在甲方支付款项前须提供相应的发票。

4、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

6、 货物要求
（1）乙方提供的产品须是原厂原装正规品牌的合格产品，符合国际及行业的相关规定、询价文件的要求以及报价文件承诺，如不符合要求，甲方有权更换符合要求的新产品，否则甲方将无条件退货，并有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。

（2）货物不符质量要求,甲方可拒收货物。甲方拒收货物或者解除合同的,运输过程中货物的毁损、丢失的风险由乙方承担。
7、 验收标准
（1）乙方提供的货物必须满足或优于询价文件提及的技术参数和要求。如乙方所提供的产品不符合参数要求的，甲方有权取消、清退该乙方，另请其它合乎要求的成交候选人继续供货。且甲方有权要求乙方支付30000元的违约金，所造成的损失及后果由乙方负责。

（2）交货时，由甲方按要求进行外观质量验收，验收合格后甲方签署验收证明，甲方签署验收的证明并不免除乙方提供的货物符合合同约定的义务。若因乙方造成质量等问题，甲方应在收到货物 15个自然日内以书面通知的形式提出，乙方收到通知后应当在5个工作日内完成修改，且乙方承担其中产生的运费等费用，直到货物符合合同约定用途为止。如乙方确认或经第三方独立机构确定货物存在相关问题，乙方应当予以免费退换，并承担相应的费用。
8、 违约责任
1、若由于非乙方原因甲方单方面终止合同均须根据乙方已完成工作量支付相应的费用。
2、若乙方单面终止合同，应退还甲方已支付乙方的费用。由于非双方原因暂停或终止合同，则由双方协商者。

3、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

4、甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付相关费用，每逾期支付一日，应承担当期应支付金额1‰的逾期违约金，逾期超过15日以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，甲方仍应支付上述违约金。上述违约金不超过合同总价的5％。
5、由于乙方责任，导致未能按合同规定完成相应工作进度的，每迟延交付一日，应当按照当期应支付金额的1‰向甲方支付违约金，逾期超过15日以上时，甲方有权单方终止合同，并书面通知乙方，乙方仍应支付上述违约金。上述违约金不超过合同总价的5％。
6、本合同项目在交付给甲方之前，一切风险均由乙方承担，乙方应当负责保管验收交付前的货物，如有损坏或遗失由乙方承担；验收合格并交付甲方后，一切风险由甲方承担。
9、 合同的转让和分包

本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

10、 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

11、 知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

12、 税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

13、 合同生效及终止

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

14、 其它

1、本合同所有附件和成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖公章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同正本     份，甲、乙各执     份，副本    份，甲方    份，乙方    份，采购代理机构一份（用于办理合同备案手续，在合同签订之日起7个工作日内由乙方递交）。

5、本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方：                                   乙方：                  
地址：
                           地址：                   
法定代表人：                             法定代表人：                
委托代理人：                             委托代理人：                
电话：                                   电    话：                  
开户银行：                               开户银行：                 
账  号：                                 账  号：                  
日  期：                                 日   期：  
附表：采购明细及配置参数要求

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	基本参数

	1
	便携式潜在痕迹物证光学发现设备
	套
	1
	1、产品介绍：

该系统采用科研级图像传感器，性能稳定，画面流畅等。能够进行紫外线，可见光到红外光谱的静态拍摄和动态拍摄，集物证搜索、高清拍录、实时图像处理功能于一体。可连接手机使用，单人可操作。

2、技术参数：

A.白光7000K

B.红外850nm(±3nm)、蓝光452nm(±3nm)、紫外372nm(±3nm),主机光源紫外开启持续工作时间：≥1小时。

C.电池：内置锂电池，容量:5Ah。

D.充电电压：DC8.4V，电池充放电自动管理。

3、软件：

支持IOS/Android设备下载安装，内置WIFI接受。

录像/拍照/相册/设置（可设置图片格式、图像分辨率可调）。

图片可同时存入本地相册、APP相册。

4、应用示例：

1米处墙面指纹、铜版纸上指纹搜索。

3米处铝合金门框及玻璃门窗上指纹搜索。

5、主机尺寸:≤9.6*7.5*8.5cm，底部三脚架螺纹接口,主机重量：≤0.4Kg 

6、主要功能：

适用于非渗透性客体潜在指掌印，现场拍摄，录像，提取证据。例：客体：墙壁、木板表面、铝合金门窗、防盗门、不干胶表面、不锈钢等。潜在血迹、文检验证、各类票据证件特征的确认。

	2
	现场鞋印激光增强显影设备
	套
	1
	一、 基本功能

1、系统需提供现场平面足迹采集功能，适用不同成痕条件足迹采集要求，在不破坏现场足迹的情况下，可以实现多种场景下现场的平面足迹提取；

2、系统需采用专业避光设计，封闭式外壳保护。对多种足迹类型以及不同种类客体，需提供针对性的配光和专业的光路环境，输出高分辨率足迹图像；

3、系统需提供一键采集，足迹花纹增强，背景去除、曝光调节等功能；

4、系统需提供手机控制端，可利用手机控制端操控采集仪，并支持将采集到的足迹下载到 App 所在手机的相册中。

二、 详细功能

1、足迹预览：

1.1系统需提供足迹预览，支持实时可视化操作，位置调整及拍摄效果预览；

1.2系统需支持一键式提取现场足迹；

2、足迹查看：

2.1系统需支持足迹大图查看，显示比例放缩，一键切换原物大小和适应窗口；

2.2系统需支持添加长度测量，添加文本备注；

3、图像处理：

3.1系统需内置比例尺，并支持图像自动原物大处理；

3.2系统需提供足迹花纹增强功能，去除背景花纹带来的干扰，还原足迹

3.3足迹真实花纹，突出足迹花纹细节；

4、图像导出：

4.1系统需支持足迹数据一键导出。

5、案件管理：

5.1系统需提供案件管理功能，支持案件的新建、删除、导出操作。

6、足迹管理：

6.1系统需提供对单个足迹的管理功能，支持查看足迹详情、添加，删除、导出一个或多个现场足迹操作。

三、 技术参数

1、屏幕分辨率：≥1920*1080

2、成像方式：拍照

3、成像原理：面阵成像

4、图像精度：300DPI

5、采集时间：<10 秒/张

6、预览帧率：5-7 帧

7、图像类型：JPG/BMP/TIFF光源种类：LED 光源

8、主机尺寸：≤425mm x 225mm x 160mm

9、成像区域：≥380mm*150mm

10、设备重量：＜6.5KG

	3
	抽真空设备
	台
	1
	一、产品描述

1、电流:15A

2、电压:220v

3、功率:300w

4、质保:保修一年

5、产量:500

6、重量:40kg
7、规格:550x650x420mm（±3mm）

8、参数:8立方/H

	4
	智能血卡柜
	个
	1
	一、产品描述

1、柜体整体是钢结构，采用0.8mm及以上的优质钢板，表面无颗粒感，通风设计，柜体采用砂纹铁灰色，整体拆装结构；

2、外形尺寸：≥550×1550×300mm(W*H*L)；

3、柜体设计有冷凝式除湿模块及温湿度显示，柜体单独设计有通气扇、过滤棉及防尘网，通气扇定时打开通风。

	5
	足迹搜索专用灯
	台
	2
	一、产品描述

采用大功率LED，光照强度≥4500Lx，最大功率高达150W,平均使用寿命长达10万小时。设计无极调光旋钮开关，可随时调节光线亮度，满足任意工作场合的光线需求。智能数字化电量显示，开启灯具即可随时直观查询剩余电量，数值精确到10%。出射光型为扁平光，呈线性均匀分布，50CM处矩形光照达到90*10cm掠射地面，是传统足迹光源3-8倍。非常清晰显现地面痕迹，获得高反差痕迹采证图像。整体结构设计轻巧、简洁。采用轻质铝合金壳体结构，耐摔耐碰，便于清洗污秽与消毒。内置＞1小时持续照明可充电池，寿命长，自放电率低，也可以外接电源照明。设计有过热保护装置，更体现出该产品的实战和专业性能。底部带有四个万向轮设计，可随意移动灯具，方便一线人员作业。

二、技术参数 

1、额定电压:DC12.6V/AC220V

2、额定容量:10400mAh

3、额定功率:150W

4、光源类型:大功率LED

5、使用寿命:100000小时

6、白光色温:6000K

7、外壳材质:航空级6061-T6高档铝合金

8、外观:精密CNC加工，加厚阳极氧化处理，银色

★9、尺寸:26.5*21*9.9cm（±0.3cm）；光照度:1米处最强光光照度:17040lx（±0.3lx）；产品质量（不含电池）：2.958kg（±0.03kg）；在充满电使用最强光下的持续工作时间约90分钟。（须提供承诺函）

10、透镜:高纯度光学透镜

11、光型:扁平光,距光源50CM处，可达90*10CM面宽

12、电量显示:数字电量显示，非常直观 

13、开关方式:无极调光/关（可任意调节光线亮度）

14、照明时间:≥70min 

15、充电时间:5h

16、防护等级:IP66。

	6
	数码相机
	台
	4
	一、产品描述

1、传感器类型：CMOS；

2、传感器尺寸：APS画幅（23.5*15.6mm）；

3、最大像素数：2478万；

4、有效像素：2416万高像素；

5、最高分辨率：6000×4000；

6、图像分辨率：6000×4000（大）、4496×3000（中）、2992×2000（小） ；

7、实际焦距：18-140mm；

8、显示屏尺寸：3.2英寸；

9、显示屏像素：103.68万像素液晶屏；

10、快门速度：1/4000-30秒（以1/3或1/2EV为步长进行微调），Bulb（B 门），Time（遥控B门）；

11、防抖性能：光学防抖；

12、外形尺寸：124×97×70mm（±0.5mm）；

13、产品重量约：415g（±0.5g）（仅机身），465g（包含电池和存储卡）；

14、配置：原厂标配；

	7
	●电子物证现场取证勘察箱
	套
	1
	一、产品基本情况：

1、外观尺寸：336*326*77mm（±3mm）

2、配置Intel 酷睿i7-7820eq

3、配置 内存32GB DDR4；

4、配置11.6寸液晶屏和触摸屏

5、配置2.5寸480G 固态硬盘作为系统盘

6、配置2.4G/5G WIFI模块

7、配置2个SATA/SAS只读接口、1个IDE只读接口、2个SATA/SAS8、读写接口、1个USB3.0只读接口；

8、配置4个USB3.0读写口

9、配置1个USB3.1 Type-C接口（GEN2）

10、配置万兆网口和千兆网口

11、配置HDMI显示接口

12、预装Win10 网信版操作系统；

二、智能取证

1、采用大尺寸触控方式，取证分析工作所见即可得；

2、支持自定义取证流程，可固定常用取证方案，一键完成取证工作；

3、支持检材录入及案件管理功能。

三、硬盘复制

1、硬盘复制功能支持一对一、一对二、二对二复制，并提供SATA/SAS免接线直插式只读接口；

2、支持IDE、SATA、SAS、USB等接口硬盘的高速复制，SAS硬盘最高复制速度可达57GB/min；

3、支持对异常扇区磁盘(如坏扇区)的多次尝试复制功能，多次尝试复制失败后系统自动跳过异常扇区继续进行复制操作。

4、支持对目标计算机进行不拆机硬盘复制；

5、支持断点续传功能，可在出现临时停止或异常中断后从断点处继续执行复制操作；

6、支持在硬盘复制或镜像时进行关键词搜索，并可将结果直接导入内置取证分析软件进行分析；

7、支持自动识别HPA隐藏区域，并可进行复制、镜像等操作；

8、具备高性能的镜像功能，支持 MD5，SHA1，SHA-256等格式的校验，支持DD镜像、E01镜像、AFF镜像文件制作功能，E01镜像复制时可设置压缩率、存放路径等参数；

9、支持将硬盘镜像文件直接还原到硬盘；

10、并行工作能力，即在硬盘复制的同时支持对数据进行取证分析以及仿真分析.

四、取证分析

1、具有自动取证、索引搜索功能，可以实现自动调查分析操作、导出并打印报告

2、支持Windows系统（最高支持Win10）、Mac OS X系统（最高支持Mac10.13）和Linux系统取证

3、支持对多个磁盘或镜像的并行数据分析和关键词搜索

4、支持在未分配簇、PageFile.sys、Hiberfil.sys等位置进行取证分析

5、支持MD5、SHA-1、SHA-256等多种哈希值计算

五、文件系统加载和恢复能力

1、支持基本磁盘/动态磁盘、MBR磁盘/GPT磁盘、LDM/LVM/LVM2磁盘、磁盘阵列重组，支持FAT12、FAT16、FAT32、exFAT、NTFS、CDFS、UDF、Ext2/3/4、HFSX/HFS+ UFS、ReiserFS、XFS、NILFS2、ReFS、VMFS、ZFS、JFS、JFS2、APFS、F2FS、BTRFS、 QNX4FS、QNX6FS、JFFS2以及手机上的YAFFS2、ROFS、黑莓BlackBerryFS等多种文件系统格式的解析 

2、支持E01、Ex01、L01、DD、IMG、001、ISO、DMG、VMDK、VHD、AFF、Lx01、GHO、VDI、DVD、HDD、HDS、VHDX、QCOW2等镜像文件的加载和分析

3、支持简单删除文件恢复、格式化后的文件恢复、被删除的磁盘分区恢复、根据文件头尾特征对被删除文件进行恢复

4、支持文件签名分析，快速查找可疑签名文件；并根据文件签名等特征信息，在未分配簇、Pagefile.sys、Hiberfil.sys等位置进行文件签名恢复

六、复合磁盘结构解析能力

1、支持LDM/LVM/LVM2磁盘结构

2、支持Linux的MDADM软RAID解析

3、支持win10的 Windows Storage Spaces存储空间解析

4、支持macOS的Fusion Drive融合磁盘解析

5、支持macOS的RAID0解析

6、支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5常规左同步、RAID5常规右同步、RAID5常规左异步、RAID5常规右异步的RAID磁盘组加载

7、提供RAID自盘组自动计算磁盘序列功能，可提供最符合条件的RAID类型建议

七、加密数据解密能力

1、支持EFS离线解密

支持BitLocker离线解密(支持最新Win10 XTS-AES新加密算法)

2、支持FileVault2离线解密

3、支持VeraCrypt离线解密

4、支持Luks离线解密

5、支持对苹果系统APFS下的FileVault2加解密数据解密及APFS文件系统加密数据解密

6、支持TrueCrypt加密文件/分区的自动检测和加载解密

7、支持Virtual Box虚拟机加密虚拟磁盘解密功能

8、支持KVM虚拟机加密虚拟磁盘解密功能

9、支持iTunesBackup备份解析以及加密备份的解密功能

八、文件系统其它功能

1、支持证据文件镜像挂载成本地磁盘功能

2、支持检材中虚拟磁盘镜像的解析功能

3、支持磁盘/镜像检材类型数据源重置功能

4、支持卷影副本解析，并可查看文件的历史版本

5、支持NTFS文件溯源分析、涉案分析等分析功能

6、支持NTFS安全属性等高级属性解析功能

九、取证能力

1、支持系统痕迹分析，包括USB设备使用记录、应用程序运行痕迹、用户最近访问记录、回收站删除记录、远程桌面、未分配簇中打印记录等

2、支持上网记录分析，包括IE、Chrome、Firefox、360、傲游、Opera、腾讯TT、世界之窗、搜狗、Microsoft Edge、2345浏览器、Yandex等浏览器的用户网页浏览记录

3、支持即时通讯分析，包括QQ、微信、阿里旺旺、钉钉、Skype、RTX、MSN、飞信、京东咚咚、网易泡泡、新浪UC、雅虎、YY语音、ICQ、Line、Pidgin、AIM、Miranda、Adium、ooVoo、飞秋等应用的聊天记录、好友信息、群组信息的解析

4、在联网及获取绑定手机的情况下，支持解析电脑版微信聊天记录、好友信息、群组信息；微信登陆状态下可在线解析无需手机；支持从内存镜像中获取微信密钥进行离线解析

5、支持手机微信备份文件解析，可解析备份在电脑上的微信信息

6、支持QQ解析，在未保存密码的情况下，也可能解析出聊天记录的内容；支持绕过QQ绑定的手机设备锁，在有绑定手机的情况下也可以直接输入登陆密码进行解密

7、支持手机登陆QQ的情况下在电脑端通过二维码扫描进行解密的功能

8、支持邮件分析，包括Foxmail、Outlook Express、Office Outlook、EML、MSG、DreamMail、Win10邮件客户端、Thunderbird、网易闪电邮、邮箱大师、IBM Lotus Notes、Becky! Mail、MacMail、MacEntourage等客户端的邮件内容，并可恢复被删除的邮件信息

9、可提取Foxmail、DreamMail、Thunderbird、网易闪电邮、Office Outlook、UC、QQ、阿里旺旺、飞信、SKYPE、MSN、RTX、飞秋、营销QQ、GigaTribe、Becky! Mail等密码或密钥

10、支持密码/密钥检索功能，包含BitLocker、FileVault2、WiFi密钥的自动检索

11、支持输入法分析，包括百度拼音 、搜狗拼音、搜狗五笔、QQ拼音、Linux Sun拼音输入法等输入法应用的输入记录

12、支持云存储应用分析，包括iCloud、金山快盘、OneDrive云盘、腾讯微云、360云盘等

13、支持Mac内置应用、Mac打印信息、Mac无线连接、Mac蓝牙、Mac远程连接记录等的解析

14、支持快速搜索并定位反取证软件、加密文件等功能，支持对文件进行分类，并支持对视频文件进行分帧查看，提高调查速度

15、支持照片Exif信息提取和分析

16、支持下载工具分析，包括迅雷、网际快车、电驴、超级旋风、比特彗星、FileZilla、BitTorrent等下载软件的下载记录信息

17、支持快速搜索并解析Windows日志、Apache日志和IIS日志信息

18、支持注册表被删除键名、键值的恢复，并能显示最后写入时间

十、搜索能力

1、支持索引搜索，对设备进行索引后，对文件名和内容可实现秒级搜索响应

2、支持对Office复合文件和PDF文件的搜索

3、支持关键词快速搜索，支持正则表达式

十一、报告能力

1、支持自动生成报告，方便后续浏览与整理

2、支持自定义报告，取证大师的摘录功能可以将数据片段、文本信息、文件信息、取证结果或其它类型的数据添加到摘录视图中，并可将摘录数据生成报告以自定义模板形式导出

十二、联动能力

1、支持将取证结果直接导出到数据逻辑关系分析软件中进行分析

2、支持直连或单向数据传输线形式将取证结果上传到蛛网中进行数据碰撞 

3、支持案件关联到蛛网进行案件相关的关联碰撞

4、支持与取证信息网络查询联动，QQ/飞信/阿里旺旺/SKYPE等密钥可以直接推送到极光进行破解

十三、其他能力

1、支持动态取证功能（工具集内），获取计算机系统运行状态下的动态信息，包括系统进程、各种通讯及网络服务帐号和密码、上网记录及网络连接信息等

2、支持工具集功能，提供动态取证、QQ密钥获取、内存镜像解析、内存镜像制作、镜像挂载工具、FileVault2密钥获取工具、人脸识别、银行卡采集、反恐利剑、哈希计算等应用

3、支持按时间线方式浏览文件和取证结果

4、支持在线情况下即时通讯内容的维文转汉文翻译、语音转文字等功能

5、支持案例概览功能

6、支持自定义脚本功能

十四、操作系统仿真

1、支持对物理磁盘和镜像文件两种介质存储方式的仿真取证；

2、支持对Windows操作系统（最新支持Windows10，支持微软账户破解）的80多个版本进行仿真取证；

3、支持对Mac OS操作系统（最新支持10.14，支持加密磁盘仿真）的20多个版本进行仿真取证；

4、支持对Linux（最新支持Ubuntu 19.04）的20多个版本进行仿真取证；

5、支持同时进行多个数据源以及多镜像仿真；

6、支持Windows、MAC、Linux操作系统登录密码的绕过功能；

7、支持apfs加密磁盘进行仿真；

8、支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像、云镜像等）的仿真取证；

9、支持对GPT格式大容量磁盘的识别和仿真；

10、支持Windows系统仿真失败时的高级修复；

11、支持对全盘镜像或分区镜像（DD镜像、E01镜像等）的仿真取证，可直接查看DD、E01等镜像中的分区、操作系统及用户等重要信息；

12、支持全自动仿真，可一键完成磁盘或镜像的仿真；

13、支持对Windows 操作系统获取信息不少于：系统信息、易失数据、账号密码、上网痕迹、用户痕迹等五大类重要数据；

14、支持对Windows系统的用户操作痕迹进行时间线播放；

十五、手机采集

1、支持Android、iOS智能手机系统。

2、支持获取手机通讯簿、短信及通话记录信息。

3、支持获取手机媒体文件，包括音频文件、视频文件等。

4、支持提取SIM卡上的通讯录、短息、通话记录。

5、支持iPhone和Android手机已删除数据的恢复，包括已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复；Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复。

6、支持QQ、微信等软件信息的解析。 (提供GAB检测报告佐证)

十六、视频采集

1、提供网络视频采集功能，可支持多台录像机设备同时进行视频采集。(提供GAB检测报告佐证)

2、提供硬盘视频采集功能，可安全、快速从硬盘获取视频数据。

3、提供删除视频恢复功能，可自动恢复已删除视频文件。

4、内置离线地图，可方便在地图上进行标注及案件研判工作。

5、内置通用播放器，支持播放超过500种格式的视频文件。

6、支持在下载前进行视频搜索、预播放，提升现场采集效率。

十七、计算机在线快速采集

1、获取目标计算机的内存镜像。

2、支持密码绕过及离线取证。

3、获取系统信息、易失数据、账号及密码、邮件等信息。

4、支持在数据采集过程中进行屏幕截图、录制。

5、支持内存镜像、屏幕录制和采集数据的MD5值计算。

6、支持以幻灯片方式播放用户的使用痕迹。

7、支持对采集的磁盘分区目录无痕浏览、搜索。

8、支持将采集的数据导出或上传至蛛网服务器。

9、支持采集策略调整，提供精灵数据管理工具。

十八、多通道高速获取系统

1、“多通道高速获取系统”用于现场不拆机快速获取计算机硬盘的数据，可同时利用多种数据接口进行拷贝以达到快速硬盘获取的目的。

2、默认配置单路通道容量2TB，总容量8TB；

3、获取过程中通道盘满，可以更换通道盘继续获取，可以获取超大容量设备，提高产品使用场景；

4、设备小巧便携，无需外接电源即可独立工作；

5、支持四个通道同时进行数据获取，最高获取速度可达50GB/min；

6、支持在开机或关机状态下对计算机进行不拆机镜像获取；

7、支持对在线磁盘阵列数据的镜像文件制作；

8、提供4路USB 3.0、2路USB3.1、2路eSATA等多种数据获取接口；

9、支持4路接口任意组合进行镜像，提高设备兼容性；

10、支持多任务队列操作，可根据现场情况调整任务优先级；

11、支持复制过程的容错功能，多通道并行获取过程中，若其中一路出错，系统仍可继续进行高速获取；

12、无需重组，即可直接查看镜像文件内容，并进行分析；

13、支持（暂停、异常断电二种）断点续传功能；

14、导出镜像文件支持继点导出功能；

15、导出镜像文件支持各种取证软件分析使用；

十九、法眼视频分析系统

1、“法眼视频分析系统”是一款集视频播放和视频检索为一体的视频分析软件。通过多种检索方式，实现对视频关键信息的提取，生成的结果包含快照和视频片段，并可直接播放或导出后保存。

2、支持超过500种格式的视频播放；

3、支持时间段、跨线、区域、色彩、方向的视频检索；

4、支持视频实时增强，能有效地进行图像处理；

5、支持视频浓缩，能高效的获取视频关键信息；

6、支持通过目标大小、颜色、色差、画面质量、示意图等参数的设置，提高检索精度；

二十、计算机快取系统

1、“计算机快取系统”是一款为现场计算机在线调查设计的专业设备，设备小巧便携，可自动完成现场计算机的调查分析工作。设备采用智能化设计，首创免操作调查模式，自动按标准完成现勘流程，自动生成现勘报告，简单易用，无需专业知识即可进行计算机现场勘查。设备引入现场重现概念，以播放方式直观展示计算机使用过程，现场痕迹一目了然，是现场调查的有力辅助工具。

2、接入设备后可一键完成勘查功能，支持各种Windows操作系统调查；

3、支持Windows在线密码绕过(在线休眠状态下)，实现无痕采集目标计算机关键信息；

4、支持Windows离线密码绕过功能，实现一键采集功能功能;

5、支持现场自动勘查；

6、支持内存自动获取；

7、支持桌面打开窗口自动固定；

8、支持计算机系统信息获取；

9、支持计算机当前进程、使用端口、网络通讯信息、剪贴板等易失数据获取；

10、支持U盘、移动硬盘、相机等外部设备使用记录获取；

11、支持邮箱、浏览器、无线网络等已保存账号密码获取；

12、支持Windows 登录密码获取；

13、支持上网记录获取；

14、支持开关机、最近打开文档、最近访问目录、最近运行程序等用户活动记录获取；

15、支持本地邮件信息获取；

16、支持自动保存密码的QQ聊天记录获取；

17、支持最近使用文档自动导出；

18、支持特定文件搜索与导出；

19、支持现场重现功能，可以对指定时间段内的主动操作痕迹进行播放（顺序/倒序）；

20、支持结果浏览功能，可对勘查结果进行快速浏览及过滤；

21、支持无痕浏览功能，可在不留痕迹的情况下浏览目标计算机上的文件存储结构；

22、配备专用管理工具对设备进行管理，提供勘查数据管理、上传，勘查策略定制，版本升级等功能：

23、支持定制现场勘查流程及勘查内容；

24、支持定制特定文件内容，包括文件名称、类型、时间、排除项等；

25、支持对接入的设备进行还原或升级；

26、支持勘查数据的浏览、保存、播放、删除；

27、支持配置并上传勘查数据到分析平台进行线索扩线；

二十一、只读接口套件

1、“只读接口套件”是厦门市美亚柏科信息股份有限公司自主开发的存储介质写保护设备。该设备可从硬件层阻止写入通道，有效保护存储介质中的数据在获取和分析过程中的数据安全，从而保证取证工作的司法有效性与数据完整性。

2、此套件包括：DC-8700 SAS/SATA电子证据只读设备、DC-8702 USB3.0电子证据只读设备.V2、DC-8700 FLASH电子证据只读设备.V2、DC-8700 PCIe M.2 电子证据只读设备、DC-8700 PCIe Apple 电子证据只读设备、PJ-2400 A&B硬盘转换器及相关配件，设备使用方便，即插即用，无需单独安装驱动程序。

二十二、电子证据只读设备

功能特点：

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

3、支持标准SATA、SAS硬盘只读读取。

4、支持通过转换卡连接IDE接口的存储介质。

5、最高速度可达10.28GB/min。

6、支持USB 3.0接口与计算机连接。

二十三、电子证据只读设备

功能特点： 

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

3、支持USB 3.0接口、兼容USB 2.0 及以下接口的U盘和移动硬盘。

4、相比普通的USB2.0电子证据只读设备，读取速度提升了至少3倍，最高可达8.6GB/min。

5、支持USB 3.0接口与计算机连接。

二十四、证据只读设备

功能特点： 

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

3、支持SD/MMC/miniSD/RS-MMC、MS/MS PRO/MS PRO Duo、CF/MD、xD、TF/M2等存储卡的只读接入。

4、最高速度可达4.3GB/min。

5、无需外接电源，方便携带。

6、支持USB 3.0接口与计算机连接。

二十五、电子证据只读设备

功能特点：

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持M.2接口(PCIe协议)的硬盘。

二十六、电子证据只读设备

功能特点：

1、保护存储介质在获取和分析过程中的数据安全，保证司法有效性及数据完整性。

2、支持2013年及2013年之后的苹果SSD硬盘(PCIe协议)。

二十七、硬盘转换器

功能特点： 

1、非只读设备，可通过连接到SAS/SATA电子证据只读设备实现只读功能。

2、读取速度快，最大传输速度不低于300MB/sec。

3、支持操作系统包括：Windows10、Windows 7等。

4、硬盘转换器操作简便，SATA口支持热插拔。

二十八、硬盘转换器：

1、支持mSATA硬盘。

2、支持NGFF/M.2（SATA协议）硬盘。

3、支持苹果1.8寸LIF SSD。

二十九、勘查箱配件

1、存储介质/介质保护

1）4TB 3.5寸HDD硬盘

2）2TB 2.5寸HDD硬盘

3）U盘/64G/USB3.0

4）3.5/2.5寸硅胶保护套/红色、3.5/2.5寸硅胶保护套/蓝色

5）PJ-2300 A 硬盘保护盒.2.5寸、PJ-2300 B 硬盘保护盒.3.5寸

2、耗材/其他

1）防静电介质封存袋、记号笔、PU涂掌手套、物证标识贴

2）物证袋

3）PJ-1050 亮屏器+三合一手机数据线

螺丝刀套装

★4）配置手电：强光手电科学加装两块内嵌式标准化超高频（工作频率为860MHz到960MHz）RFID电子芯片，可满足物联网智能化装备管理需求，设计科学、合理；存储容量检查：EPC：96b、TID：192b、User：512b；寿命试验：标签的读操作次数≥10.5万次；环境试验：(55±2)℃、2h，试验期间功能应正常；低温(-20±2)℃、2h，试验期间功能应正常；恒定湿热(40±2)℃、RH(93±3)% 、2h，试验期间功能应正常； （须提供承诺函）

	8
	电子物证现场取证勘察箱
	套
	1
	一、产品描述

一款搭载Windows 10 64位操作系统的高性能、便携式的手机调查取证设备，采用全新界面设计，操作更易用，分析更直观，适合实验室、现场等应用场景。支持98%以上的智能机取证和85%以上的山寨机/功能机取证，且支持国内、国外600多种手机应用程序解析和恢复，支持率处于行业领先水平。该产品集数据提取、数据恢复、数据浏览、智能分析、生成报告等功能于一体，将人工智能技术与手机取证技术强强结合，免费提供Android解锁大师工具，集中解决密码绕过、镜像下载等问题，为手机取证提供一站式的解决方案，满足公检法机关单位对手机取证调查的需求。

二、自主知识产权

1、完全由国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。

2、产品具有核心技术，具有手机数据恢复、镜像重组等产品核心技术专利40余项。

3、产品完整性：具备手机密码绕过、数据提取、数据解析、数据恢复、数据浏览、数据分析及生成报告等多项功能。

4、高性能装备：高配置主机搭载Windows 10 64位操作系统、64位取证软件，支持千万级数据手机取证，超高性能，更快更便捷。

三、主要硬件配置

1、高性能主机配置，处理器：不低于I9-9880H；内存：不低于32G；不低于硬盘1T SSD+2T SSD；显卡：不低于NVIDIA 显存8GB 。

2、手机复制机配置，内置三路USB信号采集接口，支持3路手机并行取证；内置三合一SIM卡读卡器，支持的SIM卡涵盖移动、联通、电信运营商的各种2G/3G/4G网络的各种手机SIM卡，无需借助卡套，兼容标准SIM、Micro SIM、Nano SIM尺寸规格的SIM卡；内置山寨机镜像采集终端；内置TF卡采集接口。

四、并行取证能力

1、支持单路手机与镜像取证、文件取证、SIM /SD卡取证、拍照取证等并行取证；

2、3+3路并行取证：手机复制机支持对3路手机、1路山寨机镜像、1路SIM卡和1路存储卡的并行取证。

3、并行操作：在手机取证时，可同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。

五、强大的手机支持能力

1、支持国内外上百个品牌、上万款手机取证。

2、产品支持多种方式取证，数据线直接取证、蓝牙取证、镜像取证、文件取证、SD卡取证等。

3、支持自定义取证策略，实现同一个案件同一个取证策略，无需反复修改不同检材的取证方法，快捷高效。

4、支持Android、iOS、 Windows Mobile/Phone/CE、塞班、黑莓（含黑莓10）、Linux、Bada等，覆盖智能机市场98.6%。其中iPhone手机支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。

5、支持国内外品牌的功能机，支持BREW平台的电信定制机，支持Nokia Asha平台手机。

6、手机复制机通过内置镜像采集终端获取镜像并解析取证，平台包括MTK、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机，也包含MTK平台的Android手机。

7、支持制作或解析Android、iPhone手机逻辑镜像，固定手机数据。

六、手机密码破解及绕过

1、支持 6.x-10.0版本华为系列手机屏幕锁破解，包含高通芯片、MTK芯片以及麒麟990/810980/710/970/960/955/950/659/658/655等，支持MATE30、MATE30PRO、P30、P30PRO、MATE20、V20、荣耀V30、荣耀V30 PRO、荣耀20、 NOVA6等全版本解锁，华为高级备份全面升级，支持最新系统版本和系统应用分身数据获取；支持6.x-9.x版本三星系列手机（含S8/S8+/NOTE8/W2017等）绕过屏幕锁、绕过BL锁直接获取ROOT权限、免ROOT下载镜像或数据包等；支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或数据包、自定义参数下载镜像等；支持OPPO手机最新RENO系列、Realme系列、R17/R17 PRO系列、Find X、R15系列、K1、A7x、A7、A5、R11s系列、R11系列等屏幕解锁、ROOT破解或镜像下载等，OPPO全系列高级备份支持手机应用程序解析；支持VIVO系列手机(含X27 PRO、X23系列、X21系列、X20系列、Y97、Y93、Y95、Z5x、Z3x、Z3/Z3i、Z1/Z1i、U1、S1、Y3等)屏幕解锁等, 最高支持至Android10.0；支持小米系列手机（含小米Max3、小米8 青春版、小米8 SE、小米6x、红米Note7、红米Note5、红米Pro、红米S2等）屏幕解锁，小米高级备份支持Android5.0以上版本所有手机；支持移除全盘加密的魅族手机（如16XS/16S/16T/16SP PRO、8X、PRO 7/PRO 6、NOTE9/NOTE 8/NOTE 6/NOTE 5、6/6T、MAX、E/E2/E3）屏幕锁；支持LG、小米、HTC、联想、金立、ZTE、努比亚、乐视、一加、小辣椒、海信、国美、朵唯、SUGAR、美图、酷比、酷派、360、锤子、8848等品牌手机绕过密码、免ROOT镜像下载等；支持海外手机的屏幕锁破解或镜像下载；支持MTK（含MTK Android，如vivo X6 Plus D）、展讯、Mstar、CoolSand、ADI、英飞凌等平台山寨机开机密码绕过和破解、免ROOT下载镜像或数据包等。

2、超级ADB技术，支持三星、华为、小米、OPPO、VIVO、魅族、乐视、HTC等各品牌手机在未ROOT情况下免刷机直接提取镜像进行并自动解密。

3、支持iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 1破解4位开机密码。

4、iPhone提权取证，突破iOS系统（支持iOS10.0-13.5版本，不包含12.4.7）限制，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。

七、手机数据提取和恢复

1、突破Android手机权限限制，在取证过程中无需频繁点击授权提示，大大提升用户体验，提高取证效率。

2、支持OPPO、华为、魅族、小米等手机自动备份取证，减轻用户取证的工作量。

3、支持获取手机IMEI、IMSI、通讯簿、短信、通话记录、位置信息、备忘录、日程表、Wi-Fi/蓝牙连接记录、多媒体文件（图片/视频/音频）、系统日志（开关机时间、应用程序使用卸载记录、iOS设备使用过的手机号、iOS设备连接过的主机、iOS PushStore推送消息）和密码密钥等信息，支持恢复已删除的电话簿、短信、通话记录、日程表等信息。
4、支持提取SIM卡上的通讯录、短信、通话记录以及SIM使用记录。

5、支持Android、iPhone手机各类文档的分类取证，文档格式有：.doc、.xls、.ppt、.db、.pdf、.txt、.plist、.xml、.lst、.dat、.ini等。

6、支持手机已删除数据的恢复，支持删除数据恢复的平台包括： iPhone手机、Android手机、Symbian手机、MTK及展讯山寨机、诺基亚S40手机、摩托罗拉非智能机、高通平台CDMA功能手机和部分黑莓手机等。其中iPhone手机越狱和未越狱均可实现删除数据恢复，Android手机可自动ROOT后进行删除数据恢复，在ROOT失败情况下，也能支持Android手机解析和恢复QQ、微信、微博等应用程序数据。

7、支持手机内存镜像的获取和解析，包括Android手机、iPhone手机、山寨机（MTK、展讯、Mstar等）、诺基亚S40手机、黑莓手机。

8、基于微信备份原理以及基于镜像的深度数据恢复，可深度恢复微信、短信等删除数据，解决高版本微信无法恢复数据的行业难题。

9、支持Android手机最近删除文件恢复、支持Android手机缩略图恢复。

10）支持IOS加密备份的keychain解析。

八、手机应用程序解析

1、支持使用设备自带显卡进行GPU并行运算解密、支持密钥数据库文件解密、支持缓存文件解密Android微信多账号数据；支持各种即时通讯软件多媒体文件的转码，并在软件内直接播放；支持部分应用程序删除数据的恢复；支持部分应用程序密码/密钥的提取。

2、支持手机即时通讯类应用程序的痕迹记录解析，包含QQ(TIM版、国际版、轻聊版)、企业QQ、微信（分身版、多开版、黄金版、微信小号、微信小程序、微信PC版备份）、移动飞信、易信、点点虫(旧版来往)、旺信、Line（连我）、米聊、陌陌、遇见、Skype、YY语音、WhatsApp、DiDi、TalkBox、Voxer、Facebook、人人网、Viber、微话、Zello、有信、Telegram、CoCo Voice、ooVoo、Tango、BBM、HelloTalk 、Peeem、Zalo、Pal+、KeeChat、千牛、钉钉、百度HI、ICQ、快牙、蜜语、全民K歌、Kik、百度网盘、探探、百度贴吧、Blued、善讯、360云盘、茄子快传、QQ空间、微微电话、闪传、潮信、安司密信、Sugram、IM+、nice、SnapChat、闲聊、KakaoTalk、imo、SOMA、聊天宝（子弹短信）、TT语音、连信、触宝电话、PotatoChat、Instagram、TelePlus（Android）、BOTIM（iPhone）、企业微信、吹牛、jusTalk、多益云、聊呗极速版、城信、IS语音、莫邻等。

3、支持微博数据的获取解析，包含新浪微博、腾讯微博、Twitter等。

4、支持上网日志的获取解析，包含自带浏览器、QQ浏览器、UC浏览器、欧朋浏览器、Safari、百度浏览器、海豚浏览器、傲游云浏览器、Chrome、搜狗浏览器、天天浏览器、手机百度、猎豹浏览器、360浏览器、绿茶浏览器、Firefox浏览器、水星浏览器、2345浏览器、百度极速版等。

5、支持手机邮件的获取解析，包含内置邮箱、QQ邮箱、139邮箱、Gmail邮箱、网易邮箱大师、189邮箱、邮件大师等。

6、支持手机行程记录的获取解析，包含谷歌地图、百度地图、腾讯地图、搜狗地图、航旅纵横、高德地图、滴滴出行、快的打车、携程旅行、去哪儿旅行、嘀嗒拼车、Uber、桌面天气、12306、神州租车、ofo共享单车、智行火车票、交管12123、航班管家、摩拜单车、途牛旅游、艺龙旅行、华住会、曹操出行等。

7、支持手机电子商务数据的获取解析，包含淘宝、天猫、京东商城、支付宝、美团、大众点评、百度糯米、转转、闲鱼、饿了么、唯品会、拼多多、微拍堂、口碑、当当等。

8、支持手机Wi-Fi、蓝牙连接记录的提取，支持手机GPS、Wi-Fi、基站、照片位置信息及部分应用程序位置信息的提取。

9、支持第三方安全软件的获取解析，包含360手机卫士(Android)、360隐私保险箱(Android)、来电通、360手机助手、冰箱、一键清理大师、猎豹清理大师、百度手机助手、腾讯手机管家、鲁大师、360清理大师、极速清理等。

10、支持车载导航记录的获取解析，包含E路航。

11、支持视听软件的获取解析，包含爱奇艺、百度音乐、QQ音乐、乐视视频、搜狐视频、腾讯视频、优酷视频、酷狗音乐、快手、抖音、斗鱼直播、网易云音乐等。

12、支持360安全云盘、易联OVPN、华为手机云、iCloud等应用的获取解析。

13、支持中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、工商银行等银行类APP的获取解析。

14、支持其他应用解析，如搜狗输入法、imToken、币牛牛、115网盘、金十数据、豌豆荚、今日头条、赶集网、58同城、学习强国、脉脉、腾讯微云、随手记、顺丰速运、菜鸟裹裹、同花顺等。

15、新增近400个小众应用解析，如小米天气、搜狐邮箱、密友、365日历、SUGAR苏格、百聊、百合婚恋、新浪邮箱、巴士管家、印象笔记、Hello语音、华为智慧生活、益盟操盘手、阿里巴巴、平安普惠、贝店、悟空理财、他趣、华为应用市场、微信读书、Nico、Keep、云约、云信、比邻、悦跑圈、Microsoft Office Mobile、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint等。

16、支持手机APK静态行为分析，支持提取权限、开发者、服务器地址等信息，取代繁琐的手工分析。

九、案件管理、数据分析和取证报告

1、支持手机取证案件的新建、编辑、删除、导入、导出、合并等功能，支持对取证结果进行数据排重、消息过滤等。

2、支持合并案件、拆分案件、合并检材功能，实现案件与检材的灵活管理。

3、支持列表、会话等方式的数据浏览，语音、视频、图片等多媒体文件直接播放，红包、分享链接、转账等直观展示，微信、QQ、支付宝等资金往来数据单独归类，全面提升数据浏览效率。

4、支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源以及导出搜索报告；支持对数据添加标签并导出标签报告；支持导出Word、HTML、PDF、CSV等格式的取证报告并进行管理，且Html报告支持会话展示、查看以及搜索。

5、支持生成电子证据检查工作记录，无需繁琐的手工录入，根据人性化引导界面向导，即可生成电子证据检查工作记录。

6、支持多重数据分析，刻画人物属性、挖掘身份标识、二维码分析等，对手机持有人的头像、手机号、姓名、身份证号等各类信息进行挖掘，对二维码详细信息进行展示，多方位多角度挖掘有效线索。

7、支持手机数据可视化关联分析，关联内容包括：通话记录、短信记录、QQ、微信、邮箱等数据，以组织架构、网络、圆形、分组等自动化图形布局方式直观展现和挖掘数据之间的关联关系，通过单一联系人搜索、多人关系路径定位、关系深度标记，助力快速分析复杂的人脉网。

8、支持从不同角度剖析手机GPS、Wi-Fi、基站、照片、QQ、微信、导航软件的位置信息，如热力图、连线图、聚类图等，便于快速分析轨迹信息。

9、集成免费绿色版的MYReader工具，支持导出案件数据后，使用MYReader进行数据浏览、搜索、分析、添加标签、导出各种格式的取证报告、标签报告、数据包，方便进行案件多人分析、跨部门案件协助处理、案件保存等。

十、人工智能与取证技术结合

1、语音识别，支持单个或批量语音识别，可将语音文件自动识别成文字内容，且识别结果支持列表展示与会话展示，解决人工听取语音耗时长的问题。

2、涉案分析，专业定位淹没在海量数据中的关键涉案信息，利用基于机器学习的智能分析，快速聚焦黄、赌、毒、诈骗、涉贷等会话数据，攻克海量数据查找分析难题。

3、照片分析，快速识别手机中所有照片的人脸，并进行分类，种类包括SH、SB、SJ、SM、SK、证件照（身份证、银行卡、护照、驾驶证、车牌、名片等）、二维码、人物照片等。辅助分析嫌疑人及其关系网人物样貌。新增AI人脸搜索功能，导入目标图片，对检材中的人物照片进行人脸搜索，碰撞匹配，结果展示。

4、维汉翻译，支持普通维文、拉丁维文-汉语机器翻译功能，冲破语言障碍，实现跨语言办案，从而降低破案门槛。

5、群聊分析，基于语义分析快速去伪存真，从大量繁杂的聊天内容中总结群聊话题、群亲密关系、群发言活跃度以及群发言分析。

十一、自定义解析工具

1、针对手机APP种类广、版本多、迭代快等特点，用户可自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中。

十二、联动功能

1、支持取证数据上传到美亚蛛网系统，结合蛛网强大的数据资源，进行布控预警、关联碰撞、数据研判、案件关联和线索挖掘。

2、支持与实验室取证综合管理系统联动，处理委派任务，并支持将取证数据包、报告、镜像文件等上传至实验室管理系统，实现设备、系统、平台之间的一体化管理需求。

3、支持选配和联动手机云勘大师系统，实现各类手机应用云端数据的下载固定、综合分析。

十三、手机取证工具集

1、提供自主知识产权的手机取证工具集，含20余款工具，解决手机取证过程遇到的各种疑难问题。

2、Android系列：提供Android镜像下载工具，支持任意多部手机同时下载镜像；提供Android解锁大师工具，支持按手机型号破解或绕过密码；提供Android一键ROOT工具，支持一键ROOT和一键取消ROOT，支持Android 1.5~4.4.x手机的ROOT提权；提供第三方工具，提供360一键ROOT/kingROOT/ROOT大师的下载链接；提供Android屏幕截图工具，在PC上实现对手机屏幕的截图；提供Android缩略图恢复工具，用于恢复被删除图片的缩略图；提供Android文件浏览，辅助进行手动方式取证；提供ADB数据备份工具，支持降级备份、直接导出文件；提供Android图片恢复工具，全面支持恢复华为、小米、OPPO、vivo、三星、中兴、金立等品牌手机的删除图片。 

3、iPhone系列：提供iPhone DFU工具，解决iPhone 3GS和iPhone 4手机的密码绕过问题；提供iPhone备份浏览工具，可直接加载备份目录浏览；提供iPhone缩略图恢复工具，在手机照片删除情况下，可恢复删除照片的缩略图；提供iPhone备份密码破解工具，具备无加密备份的提示，支持载入第三方字典文件破解和暴力破解；提供iPhone数据备份工具，可用于备份iPhone数据到PC上。

4、分析工具系列：提供语音识别工具，支持将微信语音识别为文本信息；提供SQLite文件浏览，可载入并浏览SQLite数据库，支持直接浏览删除数据；提供签名恢复工具，在未知镜像的文件系统格式情况下，也能恢复手机镜像文件内的删除文件，如图片、视频、音频、数据库以及各类文档等；提供照片轨迹分析工具，可手动分析手机照片的拍照时间、拍照设备、经纬度等信息，并可在地图上展示照片的位置轨迹信息；提供iPhone专用的Plist文件浏览工具；提供时间线播放器，以播放器的形式展示手机数据的时间轴关系；提供人脸检测工具，用于检索并抽取图片的人脸信息；提供应用程序通用解析工具，无需等待支持率更新，就能支持某个应用新版本数据，甚至某个新应用数据的解析；提供微信语音转码工具，用于手动拷贝微信语音时的转码播放，正常取证时无需使用工具进行转码。

十四、升级和服务

★1、现场执法记录设备：

外形尺寸：161mm×153mm×45mm（允差±0.5mm），产品质量（不含配件）：35g±0.5g；）；防护等级：裸机跌落高度≥2.5米，水泥地面，能正常工作；语音控制功能：可通过语音识别方式对设备进行录像、拍照、听音乐、关机等指令；触摸板控制功能：可通过触摸板进行录像、拍照、听音乐、调节音量等功能；实时预览功能：可以通过手机APP实时预览视频；并具备可通过电脑端实现双向语音通话功能。（须提供承诺函）

	9
	防磁防静电柜
	个
	1
	一、产品描述

1、外形尺寸不小于1500*525*480mm；

2、抽屉尺寸：(大)120*320*380mm

(小)80*380*320mm；

3、净重小于或等于102KG；容量不小于180L；

4、配置；9抽屉，(四大五小)，每抽屉两块隔板；

5、质量要求：原材料冷轧钢板，钢板厚1.0mm；

	10
	电子物证保管柜
	个
	2
	一、产品描述

1、规格：（H）1800*（W）700*（D）500mm

2、净重：140kg

3、容量：320L

4、配置：9个抽屉

	11
	视频监控系统
	套
	1
	一、产品描述

1、高清16/32路4盘位硬盘录像机NR网络监控主机[16路4盘位]

2、硬盘西部数据WD监控硬盘紫盘8TB监控设备套装配件录像机专用监控硬盘

3、非网管P0E供电交换机延长网线传输200米，全千兆10口P0E供电

4、铝合金支架，灵活性强，安装方便。视频监控摄像机专用支架38mm+万向头

5、海康威视超6类非屏蔽网线监控摄像头专用网线国标无氧铜一箱305米，超6类网线

6、RVV2*1.0平方电缆线二芯国标铜线2芯护套线1. 0室外电源线黑色

7、线管、线槽、网络辅料等等

	12
	储存服务器扩容
	项
	1
	一、产品描述

MSBK3012（2U，12*3.5，2*480GB，SSD，2*CPU（单颗8核），含4*16GB缓存，含4个GE接口，双电源，4x10GE IO模块，一体化SAS磁盘驱动器套件-大数据专用（4TB*7,7200RPM,含驱动器托架及接口,SAS)-MOFS-MOSS-MCloud-MSBK，DataArk容量包，含4TB后端容量许可（3年维保），备份功能实施服务-每安装10个客户端，含3年基本维保）

1、国产自主品牌，专业的数据存储品牌，厂商有自主知识产权与产品设计能力。

2、备份一体机为成熟可靠产品，与采购的冗余存储设备需良好兼容，如有需要，可采用LAN或Lan-Free的备份网络形式。

3、配置硬件设备16TB存储可用容量，64GB缓存保证备份业务所需，RAID6的数据保护形式，配置7块4TB 7.2K SAS硬盘。

4、配置16TB的备份软件授权，包含功能：虚拟化平台备份/恢复（兼容及VMware、KVM等主流虚拟化平台），文件备份/恢复，数据库备份/恢复，整机备份/恢复。

5、单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；

6、支持VMware的VAAI、VASA、SRM、VVols、vMSC认证











法定代表人身份证（正反面）复印件














被授权人身份证（正反面）复印件









2

