福 建 农 林 大 学

货物和服务项目
公开招标文件
     （预公告版）
 

 

 

项目名称：福建农林大学高真空四靶磁控溅射镀膜机等一批设备采购项目

项目编号：XFZB-2023-FS56
采购人：福建农林大学
代理机构：福建信发招标代理有限公司
       2023年07月

目   录
第一章 投标邀请·····························3

一、 投标邀请函····························3

二、 采购标的一览表··························6

第二章 投标人须知前附表·························9

第三章 投标人须知 ···························13

一、 总则·······························13

二、 投标人······························13

三、 招标·······························13

四、 投标·······························14

五、 开标·······························18

六、 中标与采购合同··························19

七、 询问、质疑与投诉·························20
八、 政府采购政策···························21
九、 本项目的有关信息·························23

十、 其他事项·····························23

第四章 资格审查与评标··························24

一、 资格审查·····························24

二、 评标·······························28

第五章 招标内容及要求··························48

第六章 采购合同（参考文本）·······················116
第七章 投标文件格式···························120
注：本招标文件共159页（包含封面及目录），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，及时向福建信发招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

第一章   投标邀请
 

福建信发招标代理有限公司采用公开招标方式组织福建农林大学高真空四靶磁控溅射镀膜机等一批设备采购项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请投标人参加投标。

1、项目编号：XFZB-2023-FS56。

2、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于合同包1、合同包2、合同包3。节能产品，适用于合同包1、合同包2、合同包3。环境标志产品，适用于合同包1、合同包2、合同包3。信息安全产品，适用于适用于合同包1、合同包2、合同包3。小型、微型企业，适用于适用于合同包1、合同包2、合同包3。监狱企业，适用于适用于合同包1、合同包2、合同包3。促进残疾人就业 ，适用于适用于合同包1、合同包2、合同包3。信用记录，适用于适用于合同包1、合同包2、合同包3，按照下列规定执行：（1）投标人针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为投标无效。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

包：1 

	明细
	描述

	其他资格证明文件（若有）
	投标人若所投产品属国家强制节能的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。


包：2 

	明细
	描述

	其他资格证明文件（若有）
	投标人若所投产品属国家强制节能的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。


包：3
	明细
	描述

	其他资格证明文件（若有）
	投标人若所投产品属国家强制节能的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。


5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
6、报名

6.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

6.2招标文件售价50元人民币，售后不退。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费；采购代理机构不对邮寄过程中的遗失负责。参加本项目投标的投标人必须购买本招标文件。购买方式可通过直接到采购代理机构购买或通过传真和电子邮件购买，未购买招标文件的投标人投标将被拒绝。
通过传真和电子邮件购买的，潜在投标人须将购买标书费用通过电汇或转帐形式汇入招标公告中注明的采购代理机构银行账户，同时将电汇或转账底单及参加投标的项目名称、项目编号、合同包号、单位名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱和单位地址填写清楚并加盖投标人公章传真至采购代理机构。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：福建信发招标代理有限公司（福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层）。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前将密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建农林大学

联系人：熊老师

联系电话：0591-83789499

采购人地点：福州市仓山区上下店路15号

13、采购代理机构：福建信发招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层

联系人：林娜

联系方法：0591-88002309

 

附1：账户信息

	投标保证金账户

	开户名称：福建信发招标代理有限公司

	开户银行：福建海峡银行福州鼓楼支行

	银行账号：100026211970010002。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。

2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


 

附2：采购标的一览表

合同包1：
合同包预算金额（万元）: 265.1
合同包最高限价（万元）: 265.1
合同包保证金金额（万元）: 2.651
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额
（万元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	高真空四靶磁控溅射镀膜机
	1
	29.5
	套
	工业
	否

	2
	高真空金属有机蒸发镀膜设备
	2
	46
	套
	工业
	否

	3
	手套箱
	2
	32
	台
	工业
	否

	4
	生化培养箱
	2
	2.2
	台
	工业
	否

	5
	光外量子效率测试仪
	1
	33
	台
	工业
	否

	6
	太阳能电池I－V测试系统
	1
	25
	套
	工业
	否

	7
	膜厚台阶仪
	1
	38
	套
	工业
	否

	8
	瞬态光电流光电压测试仪
	1
	35.8
	台
	工业
	否

	9
	真空升华仪
	1
	23.6
	套
	工业
	否


合同包2：
合同包预算金额（万元）: 198.095
合同包最高限价（万元）: 198.095
合同包保证金金额（万元）: 1.9809
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （万元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	切片机
	1
	1
	台
	工业
	否

	2
	封口机
	2
	2
	台
	工业
	否

	3
	对辊机
	1
	1.8
	台
	工业
	否

	4
	平板涂覆机
	1
	2
	台
	工业
	否

	5
	实验室专用超纯水机
	1
	2
	台
	工业
	否

	6
	超声波清洗机
	2
	0.4
	台
	工业
	否

	7
	实验台
	2
	3
	台
	工业
	否

	8
	PP药品柜
	6
	3
	台
	工业
	否

	9
	通风柜
	3
	1.5
	台
	工业
	否

	10
	电子天平
	3
	3.9
	台
	工业
	否

	11
	行星真空搅拌机（配50mL\150mL\500mL罐子）
	1
	2
	套
	工业
	否

	12
	匀胶机
	2
	4.5
	台
	工业
	否

	13
	烤胶机
	2
	1.74
	台
	工业
	否

	14
	滴胶机
	2
	2.36
	台
	工业
	否

	15
	离心机
	1
	2.1
	台
	工业
	否

	16
	台式高速冷冻离心机
	1
	4.7
	台
	工业
	否

	17
	摇床
	2
	4.2
	台
	工业
	否

	18
	提拉镀膜机
	1
	2.16
	台
	工业
	否

	19
	真空干燥箱
	3
	2.7
	台
	工业
	否

	20
	超净工作台
	3
	2.1
	台
	工业
	否

	21
	无油真空泵
	3
	1.8
	台
	工业
	否

	22
	防潮箱
	6
	0.9
	台
	工业
	否

	23
	紫外臭氧清洗机
	1
	2.1
	台
	工业
	否

	24
	等离子清洗机
	1
	6.5
	台
	工业
	否

	25
	双温区真空/气氛管式电炉
	1
	4.56
	台
	工业
	否

	26
	化学气相沉积系统
	1
	11.8
	台
	工业
	否

	27
	溅射蒸碳仪
	1
	6
	台
	工业
	否

	28
	马弗炉
	2
	8
	台
	工业
	否

	29
	金相显微镜
	1
	4
	套
	工业
	否

	30
	电池测试仪
	2
	7.6
	台
	工业
	否

	31
	接触角测试仪
	1
	7.2
	台
	工业
	否

	32
	紫外可见分光光度计
	1
	16.7
	台
	工业
	否

	33
	电化学工作站
	1
	6.7
	台
	工业
	否

	34
	边台实验桌
	4
	3.2
	张
	工业
	否

	35
	探针台
	1
	9.875
	台
	工业
	否

	36
	系统数字源表
	1
	22
	台
	工业
	否

	37
	光致发光光谱仪（PL谱仪）
	1
	30
	套
	工业
	否


合同包3：
合同包预算金额（万元）: 295.66
合同包最高限价（万元）: 295.66
合同包保证金金额（万元）: 2.9566
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额
（万元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	洁净室
	1
	80
	项
	工业
	否

	2
	洁净室用电配套
	1
	108.8
	项
	工业
	否

	3
	智慧实验室综合管理平台系统
	1
	35.86
	项
	工业
	否

	4
	实验室文化建设
	1
	71
	项
	工业
	否


            第二章   投标人须知前附表
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件

（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）投标文件：

①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。

②可读介质（光盘或U盘）1份：投标文件在该可读介质中另存1份。

③投标文件（资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分）正、副本必须用A4幅面纸张打印装订，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册。“资格及资信证明部分”“报价部分”和“技术商务部分”正本须加盖封面章和骑缝章（或每页加盖公章, 投标人是自然人的须逐页签字），副本可以用正本的完整复印件，并在封面表明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

备注：投标文件未按上述规定进行编制、装订和标识的，其无效投标。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；

（2）其他内容或材料：无。

	4
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）投标人应将投标文件资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分正本分别用密封袋密封（可读介质放入报价部分正本密封袋内），三部分的副本也分别用密封袋密封，密封的外包装应至少标记“项目编号、项目名称、投标人的全称、所投合同包、资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分及‘正本’或‘副本’字样”，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建信发招标代理有限公司不承担责任。

（2）每一密封处应注明“于        之前（指招标文件中规定的投标截止时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件未按要求密封或未加盖投标人公章的，将导致投标被拒绝。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家；合同包2中标候选人数为1家；合同包3中标候选人数为1家。

	  8
	  12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：无。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

（3）本项目确定的中标人家数：

①本项目确定合同包1中标人数为1家；合同包2中标人数为1家；合同包3中标人数为1家。

②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	 

   15.4

 

 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。

（2）质疑时效期间：

①在招标文件公告期限内：自招标文件购买之日起7个工作日内向福建信发招标代理有限公司提出。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建信发招标代理有限公司提出。

※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福建农林大学监管部门（仅限依法进行采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部指定的采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
本项目代理服务费由中标人支付。

其他：

19.1代理服务费收取标准：

收费费率标准：
以采购包中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算收取代理服务费，收费费率标准如下：中标金额在100万元以下的，收费费率标准1.5%；中标金额（万元）100－500，收费费率标准1.1％；
代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费；b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳；
3）代理服务费缴交账号：开户名：福建信发招标代理有限公司开户行：福建海峡银行鼓楼支行账号：100026211970010002。
19.2投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。

19.3投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

19.4信用记录查询及使用：

信用记录查询渠道及截止时点：资格审查小组将在投标截止时间截止后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：资格审查小组将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。

信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其资格性审查不合格。

19.5接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

1）接收质疑函原件的方式：现场方式；

2）接收质疑函的联系部门：办公室；

3）接收质疑函的联系电话：0591-88002309；

4）接收质疑函的通讯地址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层福建信发招标代理有限公司。

19.6投标无效条款:

投标有效期不符合投标人须知前附表中第5项号规定的；

未按第二章投标人须知前附表中第6项号规定进行密封及其标记；

3）出现第二章投标人须知前附表中第13项号中规定情形的；

4）出现第二章投标人须知前附表中投标无效规定的；

5）出现第三章投标人须知第9、10.5、10.6、10.8、10.9、10.11、10.12条款中投标无效规定的；

6）出现第四章资格审查与评标中投标无效规定的；

7）出现第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的的；

8）出现第七章投标文件格式中投标无效规定的。

19.7关于“成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告”补充说明：经审计的上一年度的年度财务报告是指经审计的2022年度财务报告复印件。

19.8投标人针对招标文件中一般资格证明文件 “财务状况报告”若选择提供资信证明复印件的，无需提供其开户（基本存款账户）许可证复印件，若此项规定与招标文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。

19.9因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供招标文件投标人资格要求的相关社保、税收缴纳证明材料的，须提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

19.10投标人是自然人的，须逐页签字或签章。

（3）关于证明材料或资料：若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效或相应的评分项不得分或扣分）。


第三章   投标人须知
 

一、总则
1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的投标人。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

 

二、投标人
3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

 

三、招标
5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建信发招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建信发招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建信发招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建信发招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建信发招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建信发招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建信发招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建信发招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

 

四、投标
9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建信发招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建信发招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建信发招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以评标时福建信发招标代理有限公司经核实的情况为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建信发招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户。
④终止招标的，福建信发招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建信发招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

 

五、开标
11、开标

11.1福建信发招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建信发招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建信发招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

 

六、中标与采购合同
12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建信发招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建信发招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建信发招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、采购合同

13.1签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

 

七、询问、质疑与投诉
14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建信发招标代理有限公司提出询问，福建信发招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建信发招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

 八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

 

十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。

 

第四章   资格审查与评标
 

 

一、资格审查
1、开标结束后，由福建信发招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建信发招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建信发招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

  （1）“投标函”；

  （2）“投标人的资格及资信证明文件”

   ①一般资格证明文件：

	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 注：《资信证明》若注明复印无效的需提供原件，否则视为未提供。2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	无行贿犯罪记录声明函
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。


 

  ②.其他资格证明文件：
包：1 

	明细
	描述

	其他资格证明文件（若有）
	投标人若所投产品属国家强制节能的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。


包：2 

	明细
	描述

	其他资格证明文件（若有）
	投标人若所投产品属国家强制节能的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。


包：3 

	明细
	描述

	其他资格证明文件（若有）
	投标人若所投产品属国家强制节能的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。


  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

  （1）一般情形：

	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


  （2）本项目规定的其他情形：
包：1  无

包：2  无

包：3   无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建信发招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

 

二、评标
4、资格审查结束后，由福建信发招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建信发招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建信发招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：

	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：

包：1 

一般情形  无

技术符合性 

	明细

	投标人技术项得分少于技术项总分50%的。

	投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

	投标人所投产品属于国家有强制性要求的(如3C认证、信息安全产品等)，投标文件中未提供相关的证明文件或证书复印件。

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。


商务符合性 
	明细

	投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

	投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。


附加符合性：无

价格符合性 
包：2 

一般情形  无

技术符合性 

	明细

	投标人技术项得分少于技术项总分50%的。

	投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

	投标人所投产品属于国家有强制性要求的(如3C认证、信息安全产品等)，投标文件中未提供相关的证明文件或证书复印件。

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。


商务符合性 
	明细

	投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

	投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。


附加符合性：无

价格符合性 
包：3

一般情形  无

技术符合性 

	明细

	投标人技术项得分少于技术项总分50%的。

	投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

	投标人所投产品属于国家有强制性要求的(如3C认证、信息安全产品等)，投标文件中未提供相关的证明文件或证书复印件。

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。


商务符合性 
	明细

	投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

	投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

	属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。


附加符合性：无

价格符合性 
6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1、合同包2、合同包3采用综合评分法。

7.2评标标准

 合同包1采用综合评分法： 
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。 

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。 

（3）各项评审因素的设置如下： 

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 

b.价格扣除的规则如下：

	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》价格扣除： 根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件规定，本项目将对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。 （2）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。 （3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%（工程项目为2%）的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。 注：1、本合同包为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。2、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3、投标人提供声明函内容不实的或提供虚假证明文件的，均属于提供虚假材料谋取中标、成交，一经发现将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


②技术项（F2×A2）满分为60分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、技术规格及配置要求符合情况
	56
	根据投标人所投设备对《第五章招标内容及要求》“二、技术服务要求”中技术参数的响应、承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得56分。

（1）标注“★”的技术参数（共7项）为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效；

（2）未标注“★”“●”符号的技术参数（共56项）每负偏离一项扣1分，满分56分，正偏离不加分。凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（3）标注“●”符号的技术参数须按照招标文件技术和服务要求提供现场演示，不参与此处评审。 

	2、现场演示
	1
	2-1●3.1至少不低于4寸汉化液晶屏幕，提示信息清晰可见。液晶屏通过二维码显示设备的唯一id，安卓手机扫码二维码即可立即连接设备。投标人按要求演示该功能，完全满足得1分，部分满足或未演示不得分。

	
	1
	2-2●3.2控制箱开机后液晶屏幕可显示二维码，安卓手机APP可通过扫描二维码进行用户登入和控制开机/断电，可进行用户的登陆密码、延迟时间（每延迟一次5分钟或其他时长（1-99分钟）、并对普通用户进行排班等设置，无需网线、无需电脑、无需携带卡片等控制。投标人按要求演示该功能，完全满足得1分，部分满足或未演示不得分。

	
	1
	2-3●3.3密码正确输入后，屏幕可显示该设备的参数信息。可设定设备名称并在屏幕上显示。设备功率用户自行输入。“更新记录”可读取当前设备的部分参数（功率、名称）。投标人按要求演示该功能，完全满足得1分，部分满足或未演示不得分。

	
	1
	2-4●3.4账号权限类别：

A:管理员：可以设置管理员、普通用户、延时权限用户的登陆密码，对普通用户和延时权限用户的时间范围和延时时间进行设置，可以任意开启设备，不受时间限制，随时开机/关机；

B:普通用户：登入后APP界面上可显示“教师签到”，可根据管理员排班设置，在对应时间内实现开关机控制；

C:延迟权限：登入后APP界面上可显示“延时操作”，当普通用户使用时间到达后，可以通过延迟操作，每延迟一次5分钟或其他时长。（根据管理员设定1-99分钟）

投标人按要求演示该功能，完全满足得1分，部分满足或未演示不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、维护响应计划
	3
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括下述四个方面的内容：具体的售后内容（质保期除外）、故障响应时间、响应方式、维修服务能力）进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	2、技术培训
	2
	投标提供所投产品的现场技术培训和使用注意事项培训方案（包括下述两个方面的内容：技术培训计划内容、培训时间地点），由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；③方案所包含的要点有缺漏的得0.5分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	3、免费质保期
	2
	投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。

	4、业绩
	3
	根据投标人所提供自2020年1月1日起至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目的得1分, 累计最高得3分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）。（投标人在投标文件中应如实提供销售业绩项目证明文件的复印件，采购人将保留要求投标人提供销售业绩项目的证明文件原件予以核查的权利。）


④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能产品、环境标志产品
	7.2
	1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、节能产品政府采购品目清单中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（若节能产品政府采购品目清单有相应变更，以变更的为准），本次采购货物中如属政府强制采购节能产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为投标无效；3、节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度（属于国家强制节能的产品本项不再予以优惠）：同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境志产品报价总金额占本合同包报价总金额 20%（含20%）以下给予价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项标准总分值4%的加分；占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）给予价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项标准总分值6%的加分；占本合同包报价总金额50%以上给予价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项标准总分值8%的加分。4、投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类产品)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。


（4）中标候选人排列规则顺序如下： 

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。 

合同包2采用综合评分法： 
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。 

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。 

（3）各项评审因素的设置如下： 

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 

b.价格扣除的规则如下：

	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》价格扣除： 根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件规定，本项目将对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。 （2）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。 （3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%（工程项目为2%）的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。 注：1、本合同包为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。2、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3、投标人提供声明函内容不实的或提供虚假证明文件的，均属于提供虚假材料谋取中标、成交，一经发现将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


②技术项（F2×A2）满分为61分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、技术规格及配置要求符合情况
	61
	根据投标人所投设备对《第五章招标内容及要求》“二、技术服务要求”中技术参数的响应、承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得61分。
（1）标注“★”的技术参数（共1项）为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效；

（2）标注“▲”号的技术参数（共8项，合计24分），每负偏离一项扣3分；

（3）未标注“▲”、“★”号的以每个货物为一个评审指标项（共37项，合计37分），每负偏离一项扣1分。评审指标项内的任一指标参数有负偏离的，视为整项评标指标项负偏离并予以相应扣分。


③商务项（F3×A3）满分为9分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、维护响应计划
	2
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括下述四个方面的内容：具体的售后内容（质保期除外）、故障响应时间、响应方式、维修服务能力）进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；③方案所包含的要点有缺漏的得0.5分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	2、技术培训
	2
	投标提供所投产品的现场技术培训和使用注意事项培训方案（包括下述两个方面的内容：技术培训计划内容、培训时间地点），由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；③方案所包含的要点有缺漏的得0.5分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	3、免费质保期
	2
	投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。

	4、业绩
	3
	根据投标人所提供自2020年1月1日起至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目的得1分, 累计最高得3分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）。（投标人在投标文件中应如实提供销售业绩项目证明文件的复印件，采购人将保留要求投标人提供销售业绩项目的证明文件原件予以核查的权利。）


④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能产品、环境标志产品
	7.28
	1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、节能产品政府采购品目清单中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（若节能产品政府采购品目清单有相应变更，以变更的为准），本次采购货物中如属政府强制采购节能产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为投标无效；3、节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度（属于国家强制节能的产品本项不再予以优惠）：同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境志产品报价总金额占本合同包报价总金额 20%（含20%）以下给予价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项标准总分值4%的加分；占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）给予价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项标准总分值6%的加分；占本合同包报价总金额50%以上给予价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项标准总分值8%的加分。4、投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类产品)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。


（4）中标候选人排列规则顺序如下： 

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。 

合同包3采用综合评分法： 
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。 

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。 

（3）各项评审因素的设置如下： 

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。 

b.价格扣除的规则如下：

	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》价格扣除： 根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）等文件规定，本项目将对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。 （2）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。 （3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额5%（工程项目为2%）的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。 注：1、本合同包为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。2、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3、投标人提供声明函内容不实的或提供虚假证明文件的，均属于提供虚假材料谋取中标、成交，一经发现将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


②技术项（F2×A2）满分为60分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、技术规格及配置要求符合情况
	37.5
	根据投标人所投设备对《第五章招标内容及要求》“二、技术服务要求”中技术参数的响应、承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得37.5分。

（1）标注“★”的技术参数（共2项）为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效；

（2）标注“▲”符号的技术参数（共8项）每负偏离一项扣3分，满分24分，正偏离不加分。

（3）未标注“★” “▲” “●”符号的技术参数（共100项）每负偏离一项扣0.135分，满分13.5分，正偏离不加分。凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（4）标注“●”符号的技术参数须按照招标文件技术和服务要求提供现场演示，不参与此处评审。

	2、效果图
	3
	根据投标人针对本洁净室、文化建设部分提供的平面效果图优化情况，根据实验室文化效果图由评委进行评分：

①该项内容有做出响应，提供实验室文化平面效果图优化情况，符合本项目实施要求的得1.5分；

②在满足①的基础上，实验室文化平面效果图优化情况信息全面、比例合理、线型设置准确，且有利于项目顺利实施的得3分；

未提供相关内容或提供的内容不符合本项目要求的得0分。

	3、三维模拟动画优化
	3
	根据投标人针对本项目文化建设部分提供的三维模拟动画优化情况，由评委进行评审：

①对该项内容有作出响应，提供三维模拟动画优化情况，符合本项目实施要求的得1.5分；

②在满足①的基础上，三维模拟动画优化情况新颖、立体、详实直观，且有利于项目顺利实施的得3分；

未提供相关内容或提供的内容不符合本项目要求的得0分。

投标人须将立体三维模拟动画单独保存于U盘中与投标文件同时提交，因投标人自身原因造成无法播放/打开的，本项不得分 。

	4、播放智能化控制系统架构图
	3
	根据播放智能化控制系统搭建架构图。

①架构图逻辑基本清晰，基本符合本项目功能需求的得1.5分；

②在满足①得基础上，架构图逻辑清晰，完全符合本项目功能需求的得3分；

未提供相关内容或提供的内容不符合本项目要求的得0分。

	5、“品目号3-2 洁净室用电配套”施工组织方案及电力系统图
	3
	根据投标人针对“品目号3-2 洁净室用电配套”的相关施工组织方案及电力系统图情况，由评委进行评分：①提供的相关施工组织方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且包含企业根据该项目的匹配实力能够适用于本项目、电力系统图完整、设计合理的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述，电力系统图清晰的得2分；③方案所包含的要点有缺漏、电力系统图不贴合本项目实际需求的得1分；
未提供或者提供不完整的得0分。

	6、“品目号3-2 洁净室用电配套”施工组织人员情况
	3
	根据投标人拟派本项目的施工组织人员情况进行评分：投标人进场施工班组人员至少一名具有机电类行业高级工程师资质证书，并提供进场施工班组人员名单、人员的资质证书复印件及投标截止时间前六个月（不含投标截止当月）内任一个月的社保证明材料复印件的得3分。
未提供或提供的材料不完整的均不得分。

	7、现场演示
	1.5
	7-1●2、实验室管理系统平台中审批流程单据意见收集功能，审批节点上的人员，可以选定指定范围的人员进行意见收集，作为审批的依据与参考，各环节点上的人员可查看人员建议与意见。 

投标人按要求演示该功能，完全满足得1.5分，部分满足或未演示不得分。

	
	1.5
	7-2●3、实验室管理系统平台中审批流程单据人员验证功能，可以在PC电脑端与移动端对单据进行电子签章与手写签名。对审批业务单据打印并直接附上手写签名与电子签章，实现业务审批无纸功能。

投标人按要求演示该功能，完全满足得1.5分，部分满足或未演示不得分。

	
	1.5
	7-3●10、实验室管理系统平台安全检检功能，可以设置每天、每周、每月任务与随时检查，检查时自动关联检查指标与实验室风险点。可以提交文字、图片、视频等整改佐证。形成对某实验室从检查、整改、评定的循环管理功能。 

投标人按要求演示该功能，完全满足得1.5分，部分满足或未演示不得分。

	
	1.5
	7-4●7、实验室管理系统平台预约开放中的权限管理功能，系统可以根据实验室开放时段、人员角色、人员所在部门班级、实验室或用房分组、预约情况、课程情况等对实验室使用进行权限控制。 

投标人按要求演示该功能，完全满足得1.5分，部分满足或未演示不得分。

	
	1.5
	7-5●5、实验室平台软件手机APP下载（包含安卓与IOS下载），并通过手机APP进行实验室预约、故障报修、发布消息通知、快速查询应用程序、查看公告新闻等功能。 

投标人按要求演示该功能，完全满足得1.5分，部分满足或未演示不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1、维护响应计划
	3
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括下述四个方面的内容：具体的售后内容（质保期除外）、故障响应时间、响应方式、维修服务能力）进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2分；③方案所包含的要点有缺漏的得1分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	2、技术培训
	2
	投标提供所投产品的现场技术培训和使用注意事项培训方案（包括下述两个方面的内容：技术培训计划内容、培训时间地点），由评委进行评分：①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得2分；②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得1分；③方案所包含的要点有缺漏的得0.5分；④未提供或内容存在错误的不得分。

	3、免费质保期
	2
	投标人所承诺的免费质保期在满足招标文件要求的基础上每增加一年得1分，满分2分。

	4、业绩
	3
	根据投标人所提供自2020年1月1日起至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目的得1分, 累计最高得3分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）。（投标人在投标文件中应如实提供销售业绩项目证明文件的复印件，采购人将保留要求投标人提供销售业绩项目的证明文件原件予以核查的权利。）


④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。 

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能产品、环境标志产品
	7.2
	1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定。依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。2、节能产品政府采购品目清单中台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（若节能产品政府采购品目清单有相应变更，以变更的为准），本次采购货物中如属政府强制采购节能产品的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为投标无效；3、节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度（属于国家强制节能的产品本项不再予以优惠）：同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境志产品报价总金额占本合同包报价总金额 20%（含20%）以下给予价格评标项标准总分值4%的加分，技术评标项标准总分值4%的加分；占本合同包报价总金额20%-50%（含50%）给予价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项标准总分值6%的加分；占本合同包报价总金额50%以上给予价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项标准总分值8%的加分。4、投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类产品)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。


（4）中标候选人排列规则顺序如下： 

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。 

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。 

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

 

第五章 招标内容及要求
一、项目概述

1、投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为原装正品行货，包装标示完整。如包装不完整、标示不齐，修改、撕毁，进货渠道不明，质量不达标，采购人拒收，并由投标人承担违约责任。货物技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。
2、本项目采购包1核心产品为：品目号1-8 ◆瞬态光电流光电压测试仪；采购包2核心产品为：品目号2-32 ◆紫外可见分光光度计；采购包3核心产品为：品目号3-2 ◆洁净室用电配套。注：多家投标人提供的核心产品品 牌相同的，按招标文件第四章6.4中规定的条款执行。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1

品目号1-1高真空四靶磁控溅射镀膜机

1、溅射室极限真空度：≥4×10-5pa；溅射室从大气开始抽气，40分钟能达到≥7×10-4Pa； 

2、设备总体漏率：关机停泵12小时后，真空度优于3pa；系统真空检漏漏率：≤5.0x10-8 Pa.l/S；基片尺寸：Φ100mm 一片；基片转速：0~30转/分连续可调；

3、靶到基片的手动可调间距：≥40～80mm；

4、基片加热器加热温度：≥500℃，控温精度≥±1℃；质量流量控制器量程（镀膜室）：≥100SCCM俩只；

5、设备主要配置：

主溅射室真空腔体为内尺寸≥Ф450×450mm立式圆柱形腔体，材质为高真空专业不锈钢，内外表喷丸，电解抛光处理。前开门结构，真空室盖上有一个CF150刀口法兰接基片加热器及转架与基片挡板机构。门与腔体间采用胶圈密封。真空室后侧有一个CF150刀口法兰接CF150弯管机构，连接高性能分子泵。侧面有一个CF100刀口法兰，连接进样室。前面有一个CF100带防污染挡板观察窗。腔体周围有CF35法兰七个，一个连接CF35气动角阀、一个连接四芯引线法兰、一个连接电阻规管，一个连接金属电离规管。一个备用。底面有4个永磁靶位。腔体除大法兰密封口采用胶圈密封外，其余各口采用无氧铜垫圈密封。 真空室壁带有匀气环。

前开门结构
 1套


样品匀气环   1套


安装在真空室侧壁，出气孔直对样品表面。用于样品表面通入反应气体。

观察窗   1套，胶圈带挡板。

φ10充气阀  1台，用于通入反应气体。

CF16角阀
  1，用于放气开腔。

CF35角阀
 1台，预抽管道上的截止阀，通径Ф35mm。

CF150弯头
 1套，安装于真空室与分子泵之间。通径Ф150mm。

CF150板阀
  1台，安装于分子泵口。电动截止阀门。通径Ф150mm。

涡轮分子泵
  1套，抽速620L/S高性能分子泵。极限真空度高。

机械泵  1台，抽速6L/S，合资双级机械泵。

带放气电磁阀
1只，KF40，安装于机械泵口，防止返油。

电磁阀
1只 ，KF40
，安装于分子泵口。用于保护分子泵。

泵阀三通件  1套


安装在工作台底部，用于机械泵到预抽和分子泵的转接。

液压波纹管路
 2套


一路用于前级管路，一路用于预抽管路，一路为机械泵管路

四芯电极法兰
 1只，4芯1.8电极

磁控靶 
4台

其中Ф2英寸圆形磁控溅射永磁靶射频和直流兼容，都可沿轴向在线（高真空工作环境下）手动移动，移动距离范围（相对于衬底）40～80mm，金属密封结构。靶安装有气动挡板。靶面尺寸Ф2英寸,水磁分离结构，靶面为铜材质，冷却效果好。在真空室内部分，可以手动调整摆头，摆头角度0~15度。磁控靶之间有隔板隔开，防止交叉污染。

样品架一套

单工位样品架。带有样品总挡板。可放置Ф100mm 样品一片。可以电动旋转，转速0~30转/分，连续可调。样品架边缘，自动样品挡板，样品加热温度最高500℃。

流量控制器：2 台，为100SCCM，

气体管路
1套，内表面酸洗管道焊接而成。

品目号1-2 高真空金属有机蒸发镀膜设备

1、真空室由SUS304不锈钢制成，内部尺寸≥500mm*550mm*550mm，装有基础结构和挡板的固定装置，以及电极、真空泵、样品盘离合等装置。

2、真空室内部电解抛光处理，减少表面放气。真空室有两个可以完全打开的门，前面的是推拉门，配备1个观察窗，可以接附加的手套箱。后门是折页门，打开后门可以对腔体内部进行维护，也可以展开让腔体内部接触大气，配置1个观察窗。

3、极限真空度：系统洁净、空置时≤4×10-5 Pa；从常压到5*10-4pa不超过25min（充氮气保护，从手套箱内操作）。

4、带有旁抽系统，可以在不关闭分子泵的条件下，进行样品及材料的更换。观察窗上配有可金属挡板,可从腔体外面打开或关闭。装有一盏OLED照明灯，方便观察内部状况。腔体内表面预留安装金属防污挡板接口，可安装金属防污挡板来防污染。

5、真空系统包括如下构件：FF-200/1200分子泵，水冷，排气速度:1200L/s；极限真空：3*10-6pa。复合真空计，测量范围大气-1.0*10-5Pa 机械真空泵 抽速约为：15 m3/h.；插板阀及角阀：可使用不少于100,00次，气动。电磁充气阀：流量可调节。真空系统：极限真空:优于4*10-5Pa；从大气抽至5.0*10-4Pa,时间小于15分钟(腔内充氮气，从手套箱内操作)；保压：12小时升压＜5Pa；

6、样品架：可安装基片尺寸：≥100*100mm公差负0.1mm；基片数量：≥15mm*15mm 最多20片

7、蒸镀系统：金属源2个：坩埚容量1-2CC，速率稳定性:以铝、镁、银为标准：0.5-10A/S范围内±0.1A/S。膜厚均匀性：厚度均匀性误差：＜±5%,测试方法：多片测量：（最大值-最小值）/（最大值+最小值）,单片尺寸：100*100mm有机源2个：坩埚容量1-2CC，速率稳定性:以NPB、Alq3为标准：1-5A/S范围内±0.1A/S。膜厚均匀性：厚度均匀性误差：＜±5%,测试方法：多片测量：（最大值-最小值）/（最大值+最小值）,单片尺寸：100*100mm。

掩膜版系统：蒸镀图案边缘宽度：掩模板图案尺寸±0.1mm。

品目号1-3 手套箱

1、双工位手套箱，箱体名义尺寸：长度：≥1800mm，深度：≥750mm，高度：≥900mm；箱体材料：304 不锈钢，厚度 ≥3mm；一台大过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：≥内径360mm，≥长600mm；一台小过渡舱位于箱体右侧，可拆卸式，尺寸：内径≥150mm，长≥300mm；

2、法兰视窗，一体加工成型，O型实芯密封圈，真空级密封，超低泄露率，前窗面板为钢化玻璃，厚度不小于8mm；

3、过滤器：规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口；一套净化系统：阀门控制，净化材料可再生，且再生过程自动控制，自动除水除氧功能；

4、气体纯度：水＜0.1ppm，氧＜0.11ppm；5、泄漏率：小于0.001vol%/h；

5、一套PLC触摸屏及程序控制系统；

6、手套孔圈为铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好；

7、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制；

8、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座；

9、一套水分析仪, 测量范围：0-1000ppm，采用氧化铝薄膜探头；一套氧分析仪, 测量范围：0-1000ppm，采用电化学电池探头；一套快换有机溶剂吸附装置，填充10kg材料；一台真空泵：可手动或通过PLC启动，流量≥12m3/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2×10-1pa；一台工业空调系统，集成于箱体顶部，箱内温度调节范围15-36℃；

10、箱体底部配有支架，旋转脚轮，可微调水平，配有用于压力调节的脚踏板。

品目号1-4 生化培养箱

1、控温范围:0～60℃；温度分辨率:0.1℃；

2、温度波动度:高温±0.5℃,低温±1.0℃；温度均匀度:±1.5℃（测试点为25℃）；

3、电源电压:AC220V 50HZ；工作环境温度:+5～30℃；输入功率:≥600W；

4、 内胆尺寸(mm)W×D×H： ≥540×460×1000；外形尺寸(mm)W×D×H ：≥637×662×1590；

5、载物托架（标配）:3块；定时范围:≥0～9999min。

品目号1-5 光外量子效率测试仪

1、交钥匙测试系统，完全自动化测试；一体化设计，操作简单方便，具有交流、直流两种测量模式，实现快速测量；精确的测量结果，符合ASTM E 1021-06和IEC 60904-8国际测试标准；极高的光源稳定性和系统测试信噪比；系统可扩展制紫外/红外光谱探测器辐射定标；系统可扩展PL测试功能；标准探测器：校准数据NIST溯源；极高的系统测试重复性：系统测试结果可重复性：≤±0.15% (300–1100nm) ，验收时需现场实测；

★2、极高的系统测试重复性：系统测试结果可重复性：≤0.15% (300–1100nm) ，验收时需现场实测；QE系统测量波长范围：300-1100nm；标准探测器：校准数据可溯源，需提供标准探测器的相关溯源证书复印件；

公认权威的计量用标准探测器，最大暗电流：0.2 nA； 

探测器校准波长范围：200-1100nm。辐照面积：10mmx10mm；系统可扩展为200-2500nm或者远红外波长；包括升级为红外探测器光谱响应辐射定标或者红外光电材料测试。

★3、含SPV表面光电压谱模块，具备可测量材料的SPV表面光电压谱功能和I-t、V-t测试功能，同时具备SPV表面光电压谱自动数据采集并自动绘制I-t、V-t曲线及SPV曲线；

4、可测量各种硅电池（选配），各种半导体光电材料、铜铟镓硒、碲化镉、砷化镓电池、Si类光电器件， a-Si 、CIS-Cell 、Multi-Cell、CdTe-multi layer 、Tandem-cell 、Mono-Cell、Organic-Cell、CIG-Cell、GaInP/GaAs/Ge、GaAs/CIS (thin film)、单晶、多晶硅、非晶微晶硅微纳器件、多结叠层电池、聚能电池、染料敏化电池、新型钙钛矿电池、薄膜电池等等及其他有机或无机类光电器件或者探测器。

5、测试功能： EQE外量子效率；SPV表面光电压谱测试功能；IQE内量子及反射率测试（选配）；红外光谱测试（选配）；白光偏置及多结电池测试功能（选配）； 可测量电池面积：1 x1mm2~200 x200mm2。

★6、典型测量光斑：1×1mm，用户可调；光斑范围大小可调调节，最大光斑需满足210*210mm；计算机自动扫描，波长间隔用户连续可调，具备用户自定义功能。

7、测试光源：科研级石英卤钨灯光源，光学稳定度≤0.15%，电源稳定度：≤0.1%。光源光谱范围：300-2600nm连续波长。

8、系统单色光产生方式：采取单色仪式分光系统，Czerny-Turner。

 焦长＜120mm；F/#：3.9

波长精度: 0.001nm(with 1200g/mm 光栅)

扫描速率:1 to 1200nm/minute (with 1200g.mm grating).

杂散光：＜ 10-5
六位电动滤光轮及级差滤光片消除二级衍射；标准探测器：数据溯源：含校准证书， 光谱校准范围：硅：200－1100nm；最大暗电流：0.2 nA；峰值感光灵敏度：0.5 A/W；辐照面积：10mmx 10mm；DC直流测试模块： 公认的 6½数字多功能表；直流电流灵敏度: 10 nA；直流电压灵敏度: 100 nV；电流最大量程：大于（包括）3A含直流测试软件；配备可调专用信号适配器，计算机控制自动数据采集；

9、太阳电池专业测试暗箱，内含光学平板及光学模块包括光路系统，系统采用一体化设计，性能稳定，简单易用，方便维护，更有效防尘，提供信号光强，操作更人性化；可拓展CCD可视化数字监控光路，方便小面积样品调节，已配备偏压电路接口及前置放大器接口和三电极测试接口。可根据客户样品种类出厂进行定制；

10、专用样品台及测试夹具：200*200mm样品台及镀金测试夹具,含镀金探针两套；QE专用测试工作站，液晶显示屏；

11、IPCE／量子效率／光谱响应测试软件：用于测试样品光谱响应、反射率、透射率、内量子效率、外量子效率、IPCE、及电流密度等特性；绘制曲线并保存测试数据（支持excel、txt等文件类型）；软件带有SPV表面光电压谱、I-t、V-t测试；电脑控制：自动扫描、电动狭缝、光栅更换、滤光轮控制、数据采集；数据处理：光谱校准、曲线绘制、数据分析、数据保存、打印报告。

品目号1-6 太阳能电池I－V测试系统

★1、Class AAA级稳态太阳模拟器,有效光斑尺寸： ≥80 x 80 mm,模拟器系统总功率： 450W,光强最大可调范围0-2SUNS（可满足0-2个太阳光常数可调）。

2、全黑色无反射外壳及外加螺丝,有效减少杂散光,提高测试准确性；可模拟外太空环境测量多结电池(option)；可选的固定光强衰减片、光强可按用户需求方便地连续可调,典型光强调节范围：100mW/cm2 (1 Sun) ±50% Adjustable；0.7-1.5sun太阳；光强变化精度：优于1%；

★3、太阳模拟器需同时满足以下要求，投标时提供相应的证明。

照射空间均匀性：≤2%，A (IEC 60904-9 2007) , A (JIS C 8912),  A (ASTM E927 - 05)

时间稳定性：≤0.5% STI；≤±1% LTI；A (IEC 60904-9 2007) , A (JIS C 8912), A (ASTM E927 - 05)，

光谱匹配度：≤±25%；满足这些要求A (IEC 60904-9 2007) , A (JIS C 8912),  A (ASTM E927 - 05)、IEC 60904-9 2007、JIS C 8912、ASTM E927-05。（提供满足条件的相关证明）
★4、可升级为双光源太阳模拟器系统(升级后光谱匹配度±5%)；

5、可升级为光纤太阳光模拟器，用来引入手套箱使用；可升级为光谱可调谐太阳模拟器，用以积分更接近太阳光谱真值，更真实准确地用于多结太阳电池测试；可配合手套箱耦合输入手套箱使用；灯管典型寿命：1000 小时； 快门时间：可调0.1s-9990h，可扩展自行设定曝光时间；暗电流测量功能: 具备测量太阳能电池在暗场条件下的I-V曲线；氙灯寿命记录: 可自动记录XE灯使用时间；最小快门时间0.1S，具备可扩展遥控电子快门；可开关超过120万次；准直后光束发散角：<±0.5 °

6、光室过热保护功能：光室过热保护模块，双风冷有效保障操作安全,支持停机风扇自动冷却功能；出光方向360°可调，出光方向可以垂直向上或垂直向下、水平向右或水平向左。

7、PT-SI-RSC, Reference Solar Cell 标准太阳电池,

标准太阳电池,含校准证书。

有效电池尺寸：20mm×20mm；

工作电流：-200mA～+200 mA；

工作温度：10-40℃ ；

外壳材料：阳极氧化铝；

该标准太阳能电池包括一个20 mm x 20 mm单晶硅光伏电池；

该标准太阳能电池附带一个校准证书和配套的连接引线；

标准太阳能电池被校准的参数包括：Isc, Imax, Voc, Vmax, Pmax, Area, Fill Factor and Efficiency；

标准太阳能电池

8、数字源表IV特性测试源表及测试夹具、IV测试软件系统等

电脑控制的高质量测量，保证长时间的稳定性。测试：200V 和 1A (Max)；输出功率：20W；

源表最大电流源/量程：10nA-1A,分辨率≤50pA；支持过量程≥105%；

电流测试能力：±10pA (Min)  ±1.05A (Max) 

电压测试能力： ± 1 μV (Min) ±21/210V (Max) 

电阻测量范围：＜0.2 Ω to ＞200MΩ

准确度电流：0.035% 

电压：0.015%

电阻：0.06%

源表最大电压源/量程：200mV-200V，支持过量程≥105%；

源表基础测量精度（6位半分辨率）：≤0.012%

电压测试精度±0.015%+1.5mV，电流测试精度±0.055%+6uA；

灵活的电池试样夹具，可选变温控制器（室温to 50°C ±1°C）

可选温控的真空吸附样品台和镀金探针

测量模式：4-wire method四端法测量。

镀金测试夹具，含钙钛矿专用标准测试夹具1套；

9、线性调整率：0.01 %

IV测试工作站

10、Solar IV测试专用分析软件，可测量Voc, Isc, Jsc, Vmax, Imax, Pmax, FF, Eff, Rsc, Roc等特性；

计算机程序（软件）控制测试数据全自动采集、显示与存储；自动绘制测试曲线；

软件可测量曲线与参数：I-V曲线、P-V曲线、短路电流、最大开路电压、峰值功率、峰值功率点电压、电流、填充因子、电流密度(Jsc)、转换效率；串联电阻、并联电阻等。

可同时实现大电流及小电流的测量；

测量过程中电压的扫描速率可调，具备正反扫功能自动扫描，软件带最大功率点追踪功能；

数据采集曲线绘制、数据分析、数据保存、打印报告,配置数据采集，处理及显示的终端、支持单次及多次I-V扫描测试，在线分I-V曲线。软件支持Excel，Txt，CSV等格式数据导出及报表打印功能，软件操作简便方便，并提供终身免费升级。

品目号1-7 膜厚台阶仪

★1、最高分辨率：0.5 Å；

垂直测量范围：200um；测量重复性：10Å，用2um探针验收；

系统配有口径的超大超厚超光滑平晶：150mmx120mm；单线测量采样点:20万个；

样品需具有双向扫描测量的功能,方便定位和扫描；系统辅助光学系统，4x自动变焦,400≥万像素；包括3.7GHz主频，8G≥内存，1T≥硬盘，Win10专业版和数据分析系统。

品目号1-8 ◆瞬态光电流光电压测试仪

1、测试功能：TPC瞬态光电流测试；TPV瞬态光电压测试；设备集成测试主机、激光器、偏置光源、软件、操作电脑等；

2、主机集成数据采集等电学测量模块：

缓存：≥256MS；1 GS/s sampling；

电压范围：±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500mV,±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V；

电流范围：±0.4 mA, ±1 mA,±2 mA, ±4 mA, ±10mA,±20mA,±40mA, ±100 mA ±200mA, ±400 mA；

时间分辨率(bin time)： 最小1 ns ；

主机集成样品支架，样品架带 2 轴位移功能，方便对同一基片上的不同器件进行测试；

主机集成高清可视化系统，能够通过软件实时观测器件测试中的光照射情况 ，支持调整样品的光斑照射位置；

3、主机电源管理系统

●3.1至少不低于4寸汉化液晶屏幕，提示信息清晰可见。液晶屏通过二维码显示设备的唯一id，安卓手机扫码二维码即可立即连接设备。

●3.2控制箱开机后液晶屏幕可显示二维码，安卓手机APP可通过扫描二维码进行用户登入和控制开机/断电，可进行用户的登陆密码、延迟时间（每延迟一次5分钟或其他时长（1-99分钟）、并对普通用户进行排班等设置，无需网线、无需电脑、无需携带卡片等控制。

●3.3密码正确输入后，屏幕可显示该设备的参数信息。可设定设备名称并在屏幕上显示。设备功率用户自行输入。“更新记录”可读取当前设备的部分参数（功率、名称）。

●3.4账号权限类别：

A:管理员：可以设置管理员、普通用户、延时权限用户的登陆密码，对普通用户和延时权限用户的时间范围和延时时间进行设置，可以任意开启设备，不受时间限制，随时开机/关机；

B:普通用户：登入后APP界面上可显示“教师签到”，可根据管理员排班设置，在对应时间内实现开关机控制；

C:延迟权限：登入后APP界面上可显示“延时操作”，当普通用户使用时间到达后，可以通过延迟操作，每延迟一次5分钟或其他时长（根据管理员设定1-99分钟）

4、主机集成光阑 ，通光孔径的范围应包含 1 mm~20 mm；提供1个垂直 90 度偏置光入射口，两个 22 . 5 度入射光口；

5、激发光源1个，520nm纳秒脉冲激光器：光谱线宽：4nm；脉冲宽度：18ns；

激光器光束准直，同步触发输入输出；SMA 联锁输出，钥匙开关；按键控制，OLED 屏幕显示；双击按键可息屏工作。至少内置10档频率可调：100KHz、50KHz、20KHz、10KHz、5KHz、2KHz、1KHz、500Hz、200Hz、100Hz；

偏置光源1台，CW单模式白光。

软件1套。

6.1测量功能：TPV、TPC测试；参数设置、数据采集、保存等均由软件完成；

6.2支持单次（Single-Shot）采集，多次平均等；含一至三阶指数拟合功能；可灵活选择数据点数进行保存。

品目号1-9 真空升华仪

1、加热元件：电阻丝；加热区数量：5区，5点独立控温； 炉管外径：60mm，温区长度：100+200+200+200+100 mm；升华区及保温区温度：室温至800℃，连续可调；

2、控温方式：人机界面加PLC控制，7寸液晶屏控制，数字工控仪表双控，采用工业智能控温仪表和软件实现双控，采用模糊型PID控制，温度可调±1℃；

3、无纸记录：内置存储记录运行工艺数据，外接USB接口，可以电脑连接一键拷贝数据；

4、结构描述：

①设备对半开启。在进料端配备高精度质量流量计，准确控制气体流量，可以实现生产工艺拓展和调整。

②系统采用自动化工艺流程，设定好工艺一键操作。降低人为因素，工艺可靠性可以达到99.9%；

5、过滤方式：系统采用多级过滤保护装置，分别采用微孔金属滤网、液氮内嵌式冷凝肼过滤。腔体采用内外石英管装置，结构可保证真空室管不受污染，保持较高的真空度。易于清洗，内层料管分段升华后各段料容易区分，能最大限度的保证产品和纯度和产率（最大升华率97%，与材料和配置有关），配升华管，可互相精密连接，内管一头大一头小，两两之间可对接，每段长度和加热炉各温区匹配（内管选配）。抽真空端采用了主管与分子泵直连，确保实验中高真空的需求，工作真空：在升华区和保温区温度约为300℃±10℃，不加载任何样品条件下，半小时内真空度≤5*10-4Pa。在涡轮分子泵与主加热石英管之间有冷阱吸收器，油泵出气口配置油雾过滤器。

采购包2

品目号2-1切片机
1、机身：优质钢材，表面经过电镀与喷涂处理，不锈钢；

2、接料盒：防静电绝缘材料ABS，接收所切冲的各种材料；

3、防锈油：WD-40/10ML，主要用于机身、模具的保养，防止生锈；

4、公称压力：≥300kg；

5、压轴最大行程：≥16mm；

6、工作台面：≥140mm×80mm；

7、标配冲孔模具：Ø12mm、Ø16mm；

8、可冲切材料：0.01mm-0.5mm厚的各种电池材料与薄膜。

品目号2-2封口机
1、结构件材质：合金铝及高强度的铬钢（表面经过环保电镀和喷涂处理）；

2、模具材质：锈钢及特种油钢；

3、封装压力：0-200kg/cm2；

4、摇杆操作力度：≤6kg；

5、标准配件 CR20系列扣式电池封装模具一套。

品目号2-3对辊机
1、电源：AC220V  50Hz  120W；

2、压辊：Ø94mm；

3、压辊表面硬度：HRC60以上；

4、压片厚度：0-1.5mm；

5、压片宽度：0-150mm；

6、压辊速度：≥50mm/s；

品目号2-4平板涂覆机
1、电源:电压单相 100-240VAC，频率 50Hz/60Hz，功率 120W；

2、适配涂覆器:KTQ-150S、KTQ-PD150、四面制膜器、KTQ-WB150；

3、机械速度:速度 20-96mm/s，可调；

4、涂覆板尺寸:≥L360mm*W200mm；

5、吸附尺寸:≥L300mm*W150mm；

6、涂覆尺寸:≥L310mm*W160mm；

7、安装尺寸:

设备本体：L560mm*W335mm*H345mm（允许±10mm偏差，含密封盖，不含涂覆器）；

外置真空泵：L150mm*W85mm*H190mm（允许±10mm偏差，不含航空插座及气管接头）。

品目号2-5 实验室专用超纯水机
1、整机表面光洁、平整，内部各部件密封性能好带电线路与非带电零件或外壳间的绝缘电阻≥100 MΩ；

2、双路双显双温度水质在线监控，RO纯水电导率（μs/cm）和温度、UP 超纯水电阻率（MΩ.cm）和温度实时在线监测显示，系统自带温度补偿功能，数据显示精确到小数点后两位，测量结果更精准；

3、超纯水取水时，具备4行运行状态显示：从上到下依次是电阻率、水温、TOC和取水量（ml）；

4、耗材使用具备历史记录，耗材失效中文语音报警，可查询记录每次取水量、取水时间和取水水质；

5、定量取水，达到设定的取水量设备自动停止出水，无需人为等候，提高实验工作效率；

6、CRF特性离子优化系统，确保离子去除更彻底，从根本上保证超纯水的品质；

7、185nm和254nm的UV双波长紫外消解系统，进一步降低TOC含量；

8、终端囊式精制过滤器，有效去除残留离子、细菌、病毒等微粒子；

9、 进水要求：市政自来水，水温：1℃＜T＜45℃，水压：0.1-0.5MPa； 

10、产水量（25℃）：20L/H ；

11、瞬间取水量：1.5L/min—2 L/min（水箱满时）；

12、RO纯水指标：   电导率≤1μs/cm@25℃；   有机物去除率 ≥99%（MW>200道尔顿）；微粒和细菌去除率≥99%；

13、UP超纯水指标：电阻率18.25 MΩ.cm@25℃；  可溶性硅（Si02计）≤0.01mg/L；  

重金属离子≤ 0.1ppb； 总有机碳（TOC）≤ 3ppb；  颗粒物（ ≥0.1um）≤ 1/ml；

核糖核酸（Rnases）：≤ 0.01ng/ml；  细菌≤ 0.1cfu/ml； 吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001；热源（内毒素）≤0.001Eu/ml；  脱氧核糖核酸酶（DNases）：≤4pg/μl。

品目号2-6超声波清洗机
1、外形尺寸：≥266*162*275mm；                             

2、内槽尺寸：≥230*140*100mm；

3、容量：≥3L；

4、超声频率：≥40kHz；

5、超声功率：≥100W；

6、加热功率：≥400W；

7、温度设定范围：室温-80℃；

8、工作时间可调：1-60min/常开；

9、其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源；

10、清洗器主体材质均为304优质不锈钢；

11、清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低； 

12、标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。


品目号2-7实验台 
1、尺寸： 4000*1500*750mm（允许±10mm偏差）；

2、实验台材质说: 垂直框架：采用40*60*1.2高质量金属型材焊接成型，表面经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好,外表美观；

3、前梁：采用40*60*1.2的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架；

4、后梁：采用40*60*1.2的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架；

5、下梁：采用40*60*1.2的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架；

6、调整脚：采用10分螺杆下衬防水防锈橡胶护座，中间衬减震片；   

7、台面：采用12.7mm厚耐蚀实芯理化板，四周加厚至25.4mm，沿边双层外修园，耐酸碱,耐水,抗静电,易清洗；

8、箱体：优质三聚氰胺板，厚度为16mm，周边采用优质PVC封边条封边；  

9、门抽屉板：抽屉板、门板包括了所有台柜，全部采用三聚氰胺板制作，板材厚度为16mm，周边采用优质PVC封边条封边；                                                

10、隔板：材料选用三聚氰胺板，板材厚度为16mm，周边采用优质PVC封边条封边。  

品目号2-8 PP药品柜
1、尺寸：1800*900*450mm，（允许±10mm偏差）；

2、材质： 主体采用 8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性 ；
能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈；

3、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 
4、对开玻璃门嵌入 5mm 厚玻璃，柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆 装结构；

5、配件：合页、碰珠、螺丝均采用 PP 材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度 180 度。 拉手采用同柜体材料 PP 板制作成型，拉手为 U 型麻面； 
6、柜内带 4 块活动层板，并设有挡边防止物品滑落，并配有 PP 接水葐； 
7、特点美观，便于拆装，整体耐高温低于 100°，耐腐蚀，不生锈，使用寿命长，是化学实验室配置中至优选择。
品目号2-9通风柜 
1、尺寸：2350*1200*850mm，（允许±10mm偏差）；

2、材质：主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用 1.0~1.2mm 厚钢板，全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化；
3、内衬板、导流板采用 5mm 厚实芯抗倍特板具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用 PP 优质材质制作一体成型；

4、移动视窗玻璃两侧 PP 夹条包裹，拉手 PP 一体成型，嵌入 5mm 钢化玻璃，门开启高度为760mm, 自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚 氯乙稀材质构成； 

5、固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入 5mm 厚钢化玻璃； 
6、台面采用实芯理化板（≥12.7mm 厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到 E1 级别标准； 

7、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料； 
8、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径 250mm 圆孔，套管连接，减少气体扰流；
9、水路配有一次性成型 PP 小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上（水为选配项，默认为桌面单口水龙头，可根据需求改其它水）；
10、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀 6 秒快开）8 个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键； 

11、照明 LED 白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长； 

12、插座配有四个 10A 220V 五孔多功能插座。线路使用 2.5 平方铜芯电线；
13、下柜门铰链采用110 度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便； 
14、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留 4 个孔方便加装考克等设施。
品目号2-10 电子天平
1、可读性：≥0.1 mg；

2、量程：≥220 g；

3、校准：外校；

4、显示器：带背景光显示屏；

5、符合ISO/GLP的打印输出或者电脑连接；

6、数据接口：RS232C标准接口；

7、秤盘尺寸：≥Ø 115 mm。

品目号2-11 行星真空搅拌机（配50mL\150mL\500mL罐子）

1、设备选配双轴行星螺带式搅拌桨和单轴叶片式搅拌桨，根据搅拌罐大小配置不同的搅拌轴形式和组合；

2、设计正反转搅拌功能，可实现较高粘度浆料的高速度搅拌，搅拌均匀性好；

3、真空环境，有效消除搅拌过程产生的气泡，本机自带真空系统；

4、可进行多段速操作，可设定每段的搅拌转速和时间；

5、搅拌罐体容积分别有50ml、150ml、500ml可选；

6、托架设计，方便操作，确保真空搅拌过程中的安全；

7、电源：电压单相110/220VAC±10%，频率50/60Hz，功率200W；

8、使用环境：电压单相110/220VAC±10%，频率50/60Hz，功率200W；

9、转 速：Max≥600rpm/；

10、真 空：内置真空泵,真空度-0.08Mpa；

11、搅拌时间：0~600min可设定；

12、多段功能：三段速可设定；

13、适用粘度：600r/min转速情况下Max≥10000mpa.s，更高粘度可降低转速实现；

14、搅 拌 罐：有效容积50ml、150ml、500ml的SUS304不锈钢罐可选；

15、搅 拌 桨：150ml、500ml罐体标配双轴行星螺带式搅拌桨，50ml罐体标配单轴叶片式搅拌桨；

16、罐体温控：可选加热和冷却功能组件。

品目号2-12匀胶机
▲1、设备新功能与特点：

配方带掉电保护功能、加速度可调、带防飞片保护与报警、带防进胶保护与报警、带自动取片提示功能。
基片尺寸：5-120mm；

速度范围：50-10000RPM；
转速精度：≤1RPM；

转速稳定度: ±0.1%；

加速度范围: 1-10000RPM/S；

胶均匀性: ±1%。

2、控制信号与技术参数：

人机界面: ≥4.3寸触摸屏；

通信接口: 无；

触控笔: BAMBOO电阻笔(标配)；

真空泵: AP-550V无油泵。

3、编程模式与技术参数：

设置数据: 无限组数据，每组10段转速(标配)；

每段时间: 0-10000秒；

存储数据: 无限组数据；

数据保护: 默认带掉电保护功能。

4、电气技术参数：

匀胶机交流供电口: AC100-250V；

真空泵交流供电口: AC220V(标配)； 

匀胶机功率: ≥200W；

真空泵功率: ≥350W；

真空泵抽速: ≥60L/MIN。

5、使用环境与技术参数:

环境温度: 0-40℃；

相对湿度:≤ 85%。

品目号2-13 烤胶机
1、温度范围：室温-300℃，温控连续可调；

2、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性）；

3、电源电压：单相110-240V供电；

4、加热板尺寸：≥200X200mm。

品目号2-14滴胶机

1、人机界面: ≥4.3寸触摸屏，提供友好操作人机界面；
2、通道数：≥2通道，支持滴胶及显影液；
3、流量范围：5～100毫升/分钟；
4、流量精度误差: ≤0.2%；
5、可设置滴胶的配方，并带掉电保护功能；
▲6、支持360度旋转摆臂；
7、设置数据: 无限组数据，每组5段滴胶量程控制。
品目号2-15 离心机
1、≥7寸高清真彩触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数和实时运行参数可同屏显示；超大容量数据储存与故障记录等信息，方便用户追踪运行历史数据信息；

2、用户可自定义编辑≥99个阶梯离心程序，并可对每个程序进行命名，每个程序分≥10段离心过程，满足多元化的实验需求；

3、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理；

4、具有≥9个程序的升速曲线和≥9个程序的降速曲线，可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳；

5、具有转子识别功能，自动识别≥14种不同的转子，防止用户错误设置转子号参数；

6、配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心；

7、设有门盖保护、超速、不锈钢锅腔和保护套等多种保护功能，确保仪器安全运行；

8、整机噪音小，在最高转速时接近于静音；

9、配备气密性转子，有效防止气溶胶污染；

10、最高转速：≥17500r/min；

11、最大相对离心力：≥29302×g；

12、最大容量：≥4×100ml；

13、转速精度：±10r/min；

14、时间设置范围：1s～99min59s或1min～99h59min；

15、整机噪音：≤65dB（A）；

16、电源：AC220V  50Hz  10A；

17、配置：

24×1.5/2.0mL角转子， 最高转速：17500r/min，最大相对离心力：29302xg；

12X/5mL角转子， 最高转速：15000r/min，最大相对离心力：15840xg；

12X/10mL角转子，最高转速：13000r/min，最大相对离心力：17370xg。

品目号2-16 台式高速冷冻离心机
1、≥7寸高清真彩触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数和实时运行参数可同屏显示；

2、超大容量数据储存与故障记录等信息，可储存≥5000多条历史记录，方便用户追踪运行历史数据信息，可选配USB导出数据；

3、用户可自定义命名和编辑≥99个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序共有≥10段离心过程，满足多元化的实验需求；

具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线；

4、具有≥9个程序的升速曲线和≥10个程序的降速曲线，可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳；部分转子可实现快升快降；

5、具有转子识别功能，自动识别出≥14种不同的转子，防止用户设置错误的转子号参数；配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心；

6、采用高性能压缩机，无氟制冷剂R404A，开盖后可延时关闭制冷系统，节能环保；

7、设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能，确保仪器安全运行；

8、最高转速：≥18500r/min；

9、最大相对离心力：≥29302xg；

10、最大容量：≥100ml×4；

11、转速精度：±10r/min；

12、时间设置范围：1min-99h59min/1min-99min；

13、温度设置范围：-20～+40℃；

14、温度控制精度：±1℃；

15、压塑机：高性能压塑机，环保制冷剂R134a；

16、整机噪音：≤65dB（A）；

17、电源：AC220V  50Hz 10A；

18、整机功率：≥1.2kW；

19、24×1.5/2.0mL角转子， 最高转速：17500r/min，最大相对离心力：29302xg；

20、12X/5mL角转子， 最高转速：15000r/min，最大相对离心力：15840xg；

21、12X/10mL角转子，最高转速：13000r/min，最大相对离心力：17370xg。

品目号2-17 摇床
1、电源：AV220V  50HZ；

2、振荡频率:40~300 rpm；

3、振幅:≥20mm；

4、控温范围:RT+5～65℃；

5、温度波动度:±0.2℃（测试点为37℃）；

6、温度均匀度:±0.6℃（测试点为37℃）；

7、定时范围:0～5999min；

8、输入功率:≥1100W；

9、托盘尺寸:≥500×350mm。

品目号2-18 提拉镀膜机
1、采用PLC程序控制，控制界面简单清晰；

2、浸渍提拉涂膜的全过程在恒温温度场内进行，有利于薄膜形成及固化；

3、采用悬空电机的技术来进行减震；

4、采用高精度步进电机；

5、提拉速度：≥1mm/min-200mm/min；

6、温度：RT-100℃；

7、有效浸渍长度：≥60㎜；

8、浸渍、干燥时间设置：1-999s；

9、可提拉次数：1-20次；

10、提拉负荷：≤100g；

11、样件尺寸：75mm×25mm×2.5mm；

12、标准配件：涂膜卡具 1套；料杯 1个；提拉丝 3条。

品目号2-19 真空干燥箱
1、方形工作室使有效面积达到最大；钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体一目了然；

2、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；

3、微电脑智能控制仪，具有设定、测量温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确，可靠；

4、加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度过冲之弊；

5、特别适合对易分解具热敏性和易氧化物质进行干燥，还可向工作室充入惰性气体对特定物品进行快速干燥；

6、可加装短信监控报警系统；当使用人员若不在现场，设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上，确保及时排除故障，恢复实验，避免造成意外损失；

7、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH；

8、电源电压：AC 220V 50HZ；
9、控温范围：RT+10~250；

10、温度分辨率：≤0.1℃；
11、温度波动度：±1℃；

12、消耗功率：≤1400W；
13、真空度：≤133Pa；

14、真空表:机械指针式；

15、工作室尺寸（mm):≥415×370×345；

16、真空泵 (标配):油泵2XZ-2；

17、载物托架（标配）:≥2；

18、工作室材料:不锈钢（1Cr18Ni9Ti)。

品目号2-20超净工作台
1、净化区尺寸:≥700×500×500（宽×深×高）mm；

2、净化效率:100级；
3、平均风速:0.3-0.6m/s（可调）；

4、功耗:≤0.3KW；

5、平均菌落数:≤0.5个/皿·时；

6、噪音:≤62dB（A）；

7、振动半峰值:≤3μm（X·Y·Z)；

8、电源:220v50Hz；

9、过滤器尺寸:695×455×50×1（长×宽×高×个）mm；

10、照明灯/杀菌灯:15W*①/15W*①。

品目号2-21无油真空泵
1、抽速m3/h:≥2；

2、最高真空度mbar:≤8；

3、变频调速:1300-1800转；

4、安全功能:马达异常检知；

5、抽气头:1；

6、额定功率w:≤180；

7、与介质接触的材质

部件:接触介质部分材质；

排气阀片:FFKM；

隔膜片:三明治结构PTFE；

进气口/出气口:PTFE；

管件:PTFE、PVDF；

进气盘:加碳纤增强ECTFE；

腔体及膜片夹紧盘:防腐喷涂处理。

品目号2-22 防潮箱
1、外尺寸：≥137X40X40cm； 

2、内尺寸：≥（54+75）x39x38cm；  

3、功率：≤10W；

4、隔层：≥7层抽屉。

品目号2-23 紫外臭氧清洗机
1、材质：机身整体采用不锈钢材料，耐酸碱、防腐蚀，美观大方；
2、结构：抽屉式样品台，取、放基板简单、方便；
3、气路：预留进气接口，丰富设备的清洗种类；

▲4、保护：抽屉开合与UV灯工作互锁，避免紫外线伤害；
5、计时：按键定时器，数显倒计时，放便直观；

6、操作：清洗工作进程可以任意时间手动终止；

7、配件：可选臭氧中和器，避免臭氧伤害；

8、清洗波段：185nm和254nm；

9、距离UV灯3-5mm平均光强：28~32mW/cm²；

10、灯管：双波低压汞灯；

11、灯管功率：≤150W；

12、照射区域：≥150mm×200mm（基台尺寸：175*225mm）；

13、可调照射距离：5~40mm；

14、定时器工作范围：0~99min99s，具有自动倒计时功能；

15、进、出气口：进气口：≥φ8mm，出气口：≥φ25mm；

16、托盘外型尺寸：≥160mm（W）×200mm（D）×5~40mm（H）。

品目号2-24离子清洗机
1、控制系统：PLC+触摸屏；

2、供电电源：AC220V(±10V)；

3、工作电流：整机工作电流≤ 1.2A(不含真空泵电流)；

4、射频电源功率：100W(可调)；

5、射频频率：13.56MHZ；

6、频率偏移量：≤ 0.2KH；

7、气体流量：50-200ML(两路气体可调)；

8、气体路数：≥2 路浮子流里控制；

9、过程控制：自动与手动方式；

10、清洗时间：1-3000秒钟可调；

11、真空度：30-100Pa；

12、真空泵：抽气速率:≥4L/S；

13、内腔尺寸(mm)：≥150*280mm，不锈钢；

14、箱体尺寸(mm)：≥560mm x550mmx400mm(长x深x高)；

15、显示控制方式：触摸屏控制，智能定时、定量、恒压、超压保护等功能；

16、气体通里：A、二路工艺气体配置  B、流里控制范围  C、通入气体:氙气、氢+氮气、氧气、氮气、空气等。

品目号2-25 双温区真空/气氛管式电炉
1、额定功率：4.8Kw；

2、额定电压：220或380V；

3、温区：双温区；

4、加热区/恒温区长度：600/390mm；

5、法兰密封：双环密封，卡箍快速连接；

▲6、排风冷却装置：结合热感应技术，炉体表面50度时，排温风扇自动开启；
7、炉膛材质：多晶莫来纤维；

8、最高温度：1200℃；

9、控温精度：±1℃；

10、石英管尺寸：φ100/900x1400mm；

11、加热元件：高温合金丝；

▲12、温控系统：智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序；
13、控制面板：配有电压、电流指针表，方便后期故障排查以及功率旋钮，方便及时调整输出功率；

14、配置要求：气路总成一套（含真空压力表）、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副；

15、活动平台。

品目号2-26化学气相沉积系统
1、最高温度：≥1200℃；

2、温区：双温区；

3、加热区/恒温区长度：≥600/390mm；

4、额定功率：≤4.8Kw；

5、额定电压：220V；

6、石英管尺寸：φ100/92*1400mm；

7、温控系统：智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制≥50段升降温程序；

8、控温精度：±1℃；

9、法兰密封：双环密封，卡箍快速连接；

10、排风冷却装置：结合热感应技术，炉体表面50度时，排温风扇自动开启；

11、炉膛材质：多晶莫来纤维；

12、控制面板：配有电流电压指针表，方便后期故障排查；

13、滑动方式：手动；

14、滑动距离：≥600mm；

15、气体控制方式：质量流量计（按键式），数显流量控制仪每块控制仪可单独拆卸；

16、气路数量：3路（可根据具体需要选配气路数量）；

17、流量范围：0-500sccm（标准毫升/分，可选配)氮气标定；

18、精度：±1%F.S；

19、响应时间：≤1sec；

20、工作温度（流量计）：5-45℃；

21、工作压力：进气压力0.05-0.3Mpa（表压力）；

22、进气方式：采用防倒流单向阀设计；

23、柜体内自带混气室，柜体配有混气压力表；

24、中真空：双级旋片油泵，抽气速率4L/S（电磁缓启动）；

25、真空范围：10-100pa；

26、电炉配置要求：气路总成一套（含真空压力表）、石英管一支、石英堵两个、石英舟一个、钩子一把、高温手套一副；

品目号2-27 溅射蒸碳仪
1、真空样品室： 硼硅酸盐玻璃 ≥160mm×110mm（D×H）；

2、靶（上部电极） ：≥50mm×0.1mm（D×H）；

3、溅射靶材： Au；

4、溅射靶材大小： ≥φ 50mm；

5、样品台：≥50mm (D)；

6、溅射工作电压： 0-1600V (DC)可调；

7、溅射电流： 0-50mA；

8、溅射定时： 0-360S；

9、蒸碳电流  0-100A(AC)；

10、蒸发材料： 碳纤维；

11、蒸发工作电压： 0-30V；

12、蒸发时间： 0-1S；

13、微型真空气阀： 可连接φ 3mm 软管；

14、可通入气体： 多种；

15、真空泵： ≥2升机械旋转泵。

品目号2-28 马弗炉
1、额定功率：≤5Kw；

2、额定电压：200V或380V；

3、装棒后炉膛尺寸：≥250*180*180mm；

4、炉膛材质：多晶莫来纤维；

5、温控系统：智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制30段升降温程序；

6、开门方式：侧拉平移，开门断电；

7、最高温度：≥1600℃；

8、加热元件：1700型硅钼棒；

9、控温精度：±1℃；

10、炉体结构：加热炉体控制箱一体式；

11、面板设计：控制面板设有电流、电压指针表，方便故障排查；

▲12、排温风扇：结合热感应技术，炉体表面50度时，排温风扇自动开启，使炉体表面快速降温，投标人须提供产品彩页或相关技术文件作为佐证；
13、特殊保护功能：电流限幅、电流缓启动功能；

14、活动平台。

品目号2-29 金相显微镜

1、物镜技术参数(单位：mm)
长工作距离无限远平场半复物镜
(1)物镜: LMPlan FL  5X       数字孔径N.A.:0.15    工作距离:21.0
(2)物镜: LMPlan FL  10X      数字孔径N.A.:0.30    工作距离:20.0
(3)物镜: LMPlan FL  20X      数字孔径N.A.:0.40    工作距离:15.0
(4)物镜: LMPlan FL  50X      数字孔径N.A.:0.55    工作距离:10.0
(5)物镜: LMPlan FL  50X      数字孔径N.A.:0.75    工作距离:4.25
(6)物镜: LPL      80X      数字孔径N.A.:0.80    工作距离:0.85
(7)物镜: LMPlan FL 100X(干)   数字孔径N.A.:0.85    工作距离:3.00
2、技术规格
(1)光学系统: OTICS无限远色差校正光学系统；
(2)放大倍数范围: 50×～1000×；
(3)目镜: 10X大视野、高眼点平场目镜，视场数Φ22mm；
(4)物镜: 长工作距离无限远平场半复物镜：5×/10×/20×/50×/80×/100×；
(5)观察筒: 铰链式三目观察筒，30°倾斜，瞳距调节48 mm～76mm，两档转换：100%观察；20%观察，同时80%摄影；
(6)转换器: 内倾式内定位五孔转换器；
(7)调焦装置: 粗微同轴调焦，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置；
(8)载物台: 机械移动载物台，平台快降装置，使观察距离增加50mm\机械移动载物台，金属载物板200x150mm；
(9)聚光镜: N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏；
(10)透射照明系统: 5WLED或者6V/30W卤素灯照明（宽电压输入：100V～240V）；
(11)反射偏光系统: 5WLED或者12V/50W卤素灯照明（宽电压输入：100V～240V）；
(12)偏光装置: 起偏器，检偏器；
(13)摄像接筒: 0.35X/0.5×/ 0.75×/ 1×摄像接筒（C-Mount）。
3、工作站参数
英特尔酷睿（CPU酷睿六核处理器≥i5；内存容量≥16G 硬盘容量≥1T WiFi win10）；
CPU基本频率≥2.8GHz；
最大支持容量≥32GB；
转速≥7200转/分钟；
宽屏显示器≥21.5英寸，有线鼠标、有线键盘；
前(侧)面≥4个USB接口；
后面接口:视频接口VGA\HDMI接口,USB≥4。
品目号2-30 电池测试仪

配置含电池测试仪、工作站和 8层测试柜：

1、每个模块提供≥ 8 个独立可编程通道；每台工作站允许挂接 1-2 个机柜；每单元之间完全独立，通道之间完独立（独立编程控制）；

2、提供网络/本地一体化软件，兼容原来的单机版软件的所有数据。支持通过局域网/Internet 远程控制，有完善的权限机制；

3、编程特性

支持：恒流充电、恒流放电、恒压充电、恒功率放电、静置等；使用全屏幕表格式的测试编程（或工步编辑）界面，简洁易用；同时，能实现非常复杂的测试工作；支持老版本的测试编程界面；

1) 可设置不少于 800 个“工作步骤 ”。

2) 结束条件支持对时间、电压、电流、容量，-△V 等 10 多种设置；支持结束条件“ ≥ ”或“≤ ” 比较关系任意设定；支持多个结束条件通过 “逻辑与 ”和“逻辑或 ”混合运算组成复杂的条件组。

3) 支持（用户） 自定义的变量。

4、可控性能

  支持强制跳转及参数重置功能，允许用户在通道程控工作状态下对电池的工作参数进行在线修正。续接启动许用户对已经停止的通道恢复运行（数据保持接续）。

5、“变更通道 ”功能和“动态曲线 ”功能

支持“变更通道 ”功能，即允许用户将一个通道上未完成的测试改换至另一个通道上继续进行（数据文件自动接续）；支持“动态曲线 ”功能，即允许用户动态显示通道的实时曲线。

6、安全保护措施

 系统具有从硬件、下位机软件到上位机软件三级保护措施。硬件有限流电路以及可恢复的电子报险（PTC）；软件允许用户定义每个通道的过电压、欠电压、充电过电流、放电过电流、过充容量、过放容量等参数值。

7、测试数据备份管理

系统既支持用户随时备份指定的测试数据，也支持用户在启动通道时设置数据备份预约----一旦通道工作完成自

动备份数据（备份目录由用户自由设定）。支持通道统一编号管理。

8、基于 WIN98/WIN2000/WINXP/WIN7 中文(或英文)软件界面。

9、数据及图形处理功能

系统上位机软件使用图形--数据一体化窗口, 可直接处理数据容量几乎无限制（可达数亿个采样点）。

1) 支持用户设置个性化数据显示。即允许用户设定仅显示自己关心的数据条目，而隐藏其它数据条目，数据显示简洁明了。

2) 支持用户设置个性化曲线图显示。即允许用户设定自己喜欢的曲线图样式和坐标轴显示外观。特别地，允许用户任意配置自己的常用曲线（多达 12 组），非常方便实用。

3) 曲线图支持双 Y 坐标轴；能同时绘制多条曲线；允许用户对任意数据源进行绘图；用户可随意用鼠标拖拽曲线图进行移动或局部放大，并支持网络浏览器式的“前进 ”/“后退 ”。

4) 支持对多个任意指定循环的测试曲线重叠对比（可以是不同电池的测试数据）分析其衰减。

5) 当数据量非常庞大时曲线显示重叠在一起不易查看，软件能自动将数据分段浏览，十分便捷。

6) 软件开放性好，支持多种方式的数据导出至 EXCEL 或 Origin 等常用工具软件中。

10、具备电池配组功能。

11、可同时驱动≥10个的串行口。

12、记录完整的测试过程

系统不仅全面完整地记录测试数据，而且对测试过程也进行了完备的记录。例如掉电、停机、用户误操作、用户强制操作（如在线修改参数）等等。

13、支持在线修正电流电压精度

系统支持在线修正电流电压精度，通过在线精度重调，随时快捷的修正精度。

在线修正精度不仅做到“免开箱 ”，而且允许用户“边测试、边校准 ”----即用户可以直接对一个机箱的（任意） 部分通道进行校准，而完全不会影响同一个机箱上其它正在进行测试的通道，当然更不会影响其它机箱的测试工作。

14、测试夹具

电池夹具为扣式电池夹具。

15、具有掉电保护功能

在电池测试过程中，任何时候出现供电系统停电或掉电，本测试系统均能保证不丢失数据，重新上电后，测试系统具备自恢复功能，能从上次掉电的地方无缝接续，继续测试过程。

16、量程范围（连续可调）

5V/ 1mA&5mA（8 通道每台）：

充电电压：0V---5V；       放电电压：-5V---5V；

恒电压：  0V---5V；       精度范围（最大误差） : ±2μA

充电电流：2μA - 1mA                放电电流：2μA - 1mA（量程一）

充电电流：10μA -5mA                放电电流：10μA -5mA（量程二）

采样时间：一秒十条数据

5V/ 1mA&10mA（8 通道每台）：

充电电压：0V---5V；       放电电压：-5V---5V；

恒电压：  0V---5V；       精度范围（最大误差） : ±2μA

充电电流：2μA - 1mA                放电电流：2μA - 1mA（量程一）

充电电流：20μA - 10mA            放电电流：20μA - 10mA（量程二）

采样时间：一秒十条数据

5V/2mA 20mA（8 通道每台）：

充电电压：0V---5V；       放电电压：-5V---5V；

恒电压：  0V---5V；       精度范围（最大误差） : ±4μA

恒电压：  0V---4.8V；       精度范围（最大误差） : ±4μA（量程一）

充电电流：40μA -20mA            放电电流：40μA -20mA

采样时间：一秒十条数据

5V/5mA &50mA（8 通道每台）：

充电电压：0V---5V；         放电电压：-5V---5V；

恒电压：  0V---5V；         精度范围（最大误差） : ±10μA

充电电流：10μA -5mA                放电电流：10μA -5mA（量程一）

充电电流：100μA -50mA              放电电流：100μA -50mA（量程二）

采样时间：一秒十条数据

5V/10mA &100mA (8 通道每台)：

充电电压: 0V---5V；   放电电压:0V---5V；

恒电压:0V---5V；      精度范围(最大误差):20A

充电电流:20A-10mA     放电电流: 20μ-10mA(量程一)

充电电流:200A-100mA     放电电流: 200A-100mA(量程二)

采样时间:一秒十条数据

17、测量及控制精度

电流 ： 0.05%FS

电压 ： 0.05%FS

18、输入功率：30W ；100mA：180W

时间 ：计算机系统时间±1 秒（无累计误差）

19、其他说明：

支持负电压放电；支持电压、电流超量程保护；如果未忘记设置电压保护条件，软件会提醒用户；支持循环保 持率数据：（本周的放电容量/上一周的放电容量）*100%；能查看每个记录点的系统时间（每个数据记录不仅能 记录工步时间，也能记录“系统时间 ”可以准确清晰的看出测试过程中每个数据是什么时候完成的，更方便的 判断出电池的性能，同时也便于记录数据的整理）；支持流程图形式编程。  支持 WinXP 和 Windows7，并且支持 Windows8 操作系统。

20、工作站参数
20.1英特尔酷睿（CPU酷睿六核处理器≥i5；内存容量≥16G 硬盘容量≥1T WiFi win10）；
20.2CPU基本频率≥2.8GHz；
20.3最大支持容量≥32GB；
20.4转速≥7200转/分钟；
20.5宽屏显示器≥21.5英寸，有线鼠标、有线键盘；
20.6前(侧)面4个USB接口；
20.7后面接口:视频接口VGA\HDMI接口,USB*4。
品目号2-31 接触角测试仪

1、符合标准 :SY/T5153-2007，ASTM D 724,ASTM D5946-2004，ISO15989, IEC6207；

2、可变焦：0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜；

3、具有密集LED可调式工业级背光平面平行光源，保证图像清晰度高，不失真；

4、测量方法：

a.主要功能：

1）接触角的测定方法：

静液滴法 （采用Opencv图形轮廓分析软件，实时自动测试液滴的左侧角右侧角及平均角度）；

转落法（动态测试：前进角，后退角，倾斜角）（采用Opencv图形轮廓分析软件，实时自动动态分析得出前进角，后退角，倾斜角）；

2）测量表面张力：

悬滴法(测量界面张力、CMC（悬滴法）；

观察测量液滴形状尺寸（悬滴法）测试液体的表界面张力值，张力的测试范围：0.001mN/m~1000mN/m) ；

b. 测量方式：

1）瞬间冻结截图 ；

2）连续自动拍摄图片（1秒至3600秒拍摄1帧图片）； 

3）≥500万像素工业数码相机，自动高速摄影（每秒14帧）；

4）测量范围：0～180° ，测试精度：0.1°，测试分辨率：0.01°；

5）图像放大率：266pixel；

6）试样平台尺寸：≥180×180mm； 

7）旋转平台：可360°旋转，手动控制旋转，转速可调，调速范围：0.01~50RPM。旋转平台能测试前进角，后退角，滑动角（滚动角），极限角；

5、可以任意设定采集图象的时间定时采集图像，及全程录像功能；

6、载物台采用步进电机控制可以三维移动,，实现在一种试样上多次测试；

7、滴定系统采用双步进电机控制，可以实现滴定系统自动置位，自动滴定，自动复位，注射器采用高精度注射器，鲁尔锁紧头，针头可脱卸，具有滴定方便，精准度高的特点；最小液滴量为：0.2ul,大液滴量：1ul(可以设定)；

8、采用工业数码黑白摄像机进行图像采集，可以连续变焦，连续调整图象的亮度，采集的图像清晰度高，提高了测量数据的准确度及精确度，实时监控，随时抓拍。抓拍时间任意设定；

9、接触角测试范围：0.1°至180°测试精度：0.1度，测试分辨率：0.01度；

10、仪器采用USB口，安装简单，使用方便，仪器使用适用于WINDOWS64位操作系统的JY-82视频测试系统，系统人性化，操作简单，测试方便，具有试验报告，试验报告可保存、调阅、打印；

11、强大的数据库管理功能，可以更方便的保存数据以及查询、导出数据：

 具有基于Access数据库管理系统，为您提供强大的： 

(1)实时保存测值数据并建立索引；

(2)测试数据与图片一一对应，选中数据项时，对应图片自动显示出来；

(3)历史数据查询、修改、备份、导入功能； 

12、测值数据可导出功能，全面提升数据的可用性；

所有测值数据可以导出为WORD文档以及BMP标准格式图片文件，以方便数据处理。

13、可测试任意大小尺寸的试样，片材或异型材试样都可以测定，并配备相应夹具，超大型尺寸需要特使定制

14、可以求出固体的表面自由能估算模型：Fowkes、扩展Fowkes、Owens-Wendt、van OSS、Wu调和平均法、状态方程法，可分别应用于极性、非极性、低能和高能等固体表面的分析，根据液体对固体的接触角（θ）计算出液体固体界面张力（ｒsl）和固体表面张力(rsg),并生成实验报告，实验报告能保存、调阅、打印。

15、配置：

1）CCD摄像头（USB接口）具体参数：

分辨率：≥2592（H）*1944(V)                  

传感器：1/1.8”逐行扫描CMOS

像素尺寸：≥5.2*5.2um                         

模数转换精度：≥10位

曝光方式：行曝光                            

图像数据格式：Mono8/RGB Bayer

信噪比：≤45Db                               

动态范围：≥60dB

数据接口：USB2.0标准接口                   

同步方式：外触发、软触发

外触发接口：光隔离                          

镜头接口：C/CS

额定功耗：≤1.75W

2）变焦系统(三维定位)；             

3）手动旋转平台    

4）注射器；     

5）液滴调整器(自动置位，自动滴定，自动复位)；    

6）电源线；                

7）数据线；     

8）操作手册；   

9）根据客户的样品特定的一套夹具                 

10）工作站  

16、工作站配置：

英特尔酷睿（CPU酷睿六核处理器≥i5；内存容量≥16G 硬盘容量≥1T WiFi win10）

CPU基本频率≥2.8GHz

最大支持容量≥32GB

转速≥7200转/分钟

宽屏显示器≥21.5英寸，有线鼠标、有线键盘

前(侧)面≥4个USB接口

后面接口:视频接口VGA\HDMI接口,≥USB*4

17、配置清单

工业数码摄像头: 1台；

高精度注射器: 2支；

手动转落平台: 1套；

软件加密狗: 1个；

电源线: 1条；

变焦镜头：1个；

操作手册: 1份；

软件光盘：1张；

USB数据线：1条；

工作站（64位）：1套

品目号2-32 ◆紫外可见分光光度计

1、工作环境

1.1使用温度范围：15°C to 35°C；

1.2 使用湿度范围：30% to 80%；

2、技术参数要求

2.1 光学系统: 双光束；

2.2 分光器:象差校正型切尼尔一特纳装置；

2.3 设定波长范围: 185~900nm；

2.4 测试波长范围: 185-900nm；

2.5 衍射光栅刻线数: ≥1300 lines/mm；

2.6 波长准确性: ≤±0.1nm（656.1nm）；

2.7 波长重复精度: ≤±0.05nm；

2.8 波长扫描速度: 波长移动速度: ≥14000nm/min；最大扫描速度：≥4000nm/min；

2.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以≥1nm单位设置；其它为≤0.1nm单位；

2.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm；

2.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm/L2/L5（≥8档调整）；

2.12 分辨率: ≥0.1nm；

2.13 杂散光: ≤0.005%T（220nm)；

2.14 测光方式: 双光束测光方式 ；

2.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E）；

2.16 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs；

2.17 光度准确性：≤±0.002Abs(0-0.5Abs)；

2.18光度重现性：≤±0.001Abs(0.5Abs)；

2.19 噪音：≤0.00003Abs (500nm)；

2.20基线稳定性：≤0.0002Abs/hour；

2.21基线平直度：≤±0.0003Abs(200-860nm)；

2.22 记录范围: 吸光度-10~10 Abs；

2.23 漂移：≤0.0002Abs/h；

2.24基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）；

2.25光源：≥50W卤素灯和氘灯（插座型）；

2.26 检测器：光电倍增管；

2.27 软件：需具备数据传输功能、光谱评价功能、自动分析功能、实时导出Excel数据等功能；

2.28 可以通过主机系统编辑命令文件， 软件读取命令文件的内容，仪器自动执行相应的测试指令，测试完的数据反馈形成接收文件，返回主机系统进行确认；

★2.29 本次所购紫外可见分光光度计需要和实验室原有的紫外可见分光光度计开展平行工作，两台紫外可见分光光度计的实验数据能够共享，同时软件能够互相查看数据；鉴于原有紫外可见分光光度计数据的重要性，当原有紫外可见分光光度计出现故障时，现有紫外可见分光光度计的软件能够完全打开原有紫外可见分光光度计的数据，这样不至于影响工作。

3、积分球:

▲3.1积分球配置两个检测器：光电倍增管和InGaAs检测器；

3.2测定波长范围：220-1400nm。

4、工作站参数

4.1 英特尔酷睿（CPU酷睿六核处理器≥i5；内存容量≥16G 硬盘容量≥1T WiFi）；4.2 CPU基本频率≥2.8GHz 4.3 最大支持容量≥32GB  4.4转速≥7200转/分钟；  4.5宽屏显示器≥21.5英寸，有线鼠标、有线键盘4.6前(侧)面4个USB接口。

5、配置情况：

紫外可见分光光度计主机1套；石英比色皿2个； 积分球1套； 工作站1台。

品目号2-33 电化学工作站

硬件参数指标：

（1）恒电位仪：

零阻电流计：

2,3,4电极结构

浮动地线或实地

最大电位范围：±10V

最大电流：±250mA连续，±350mA峰值

槽压：±13V

恒电位仪上升时间：小于lus.通常0.8us

恒电位仪带宽(-3分贝):1MHz

所加电位范团：±10mV. ±50mV. ±100mV. ±650mV

±3.276V. ±6.553V. ±10y

所加电位分辨：电位范时的0.0015%

所加电位准确度：±1mV±满量程的0.01%

所加电位噪声：≤10uV均方根植

测量电流范围：±10pA至±0.25A,12量程

测量电流分辨：电流量程的0.0015%,最低0.3fA

电流测量准确度：电流灵敏度大于等于Ie-6A/V时为 0.2%,其他量程1%

输入偏置电流：≤20pA

恒电流仪：

恒电流范围：3nA-250mA

所加电流准确度；如果电流大于3e-7A时为0.2%,其他 范围为1%,±20pA

所加电流分辨率：电流范围的0.03%

测量电流范围：±0.025V±0.1V±0.25V±1V±2.5V±10V

测量巾位分辨率：测量范围的0.0015%

（2）电位计

参比中极输入阻抗：lel2欧姆

参比电极输入带宽：10MHz

参比电极输入偏置电流：≤10pA@25°℃

（3）波形发生和数据获得系统

快速信号发生更新速率：10MHz,16位分辨

快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1.000.000点

外部信号记录通道最高采样速率：IMI

（4）实验参数

CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10.000V/s

扫描时的电位增量：0.1mV(当扫速为1,000V/s时)

CA和CC的脉冲宽度；0.0001至1000sec

CA和CC的最小采样间隔：lμs 

CC模拟积分器

DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec

SWV频率：1至100kHz

i-t的最小采样间隔：lμs

 ACV频率范副：0. 1至10kHz

SHACV频率范围：0.1至5kHz

FTACV频率范围：0.1至50Hz,可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波ACV数据

交流阻抗：0.00001至1MHz

交流限抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值

(5)其他特点

自动或手动iR降补偿

中流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度 

电位测量偏置：±10V,16位分辨，0.003%准确度

外部电位输入

电位和电流的模拟输出

可控电位滤波器的截止频率 : 1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz.15Hz,1.5Hz,0.15Hz

可 控 信 号 滤 波 器 的 截 止 频 率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz150Hz,15Hz,1.5Hz，0.15Hz

旋转电极控制电压输出:

0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作

通过宏命令可以控制数字输入输出线

内闪存储器可迅速更新程序

串行口或USB口数据通讯

电解池控制：通氮，搅拌，敲击(需要特殊电解池系统 )

CV数字模拟器和拟合器。 用户定义反应机理

交流阻抗模拟器和拟合器

最大数据长度：256K-16384K可选

(6)专用软件

32位以Windows为基础的软件设计；

多文件接口；

打开，保存，删除，列表， 转换和打印文件；

运行，宏命令，iR补偿、滤波， 旋转园盘电极( R D E ) 控制，阶跃功能和电池控制数据绘图、 叠加或并列绘图，X - γ 图， ip-V图，ip-V1/2 图， Ep-logV图，半对图，图形显示方式的选择，颜色和字体的选择；

平滑、微分、积分，半微分，半积分、插值，基线校正，数据点删除，数据点修饰、背景扣除，信号平均，数学运算，富立叶变换；

循环伏安法的数字模拟器，预先设定的反应机理；

数据信息、数据列表，常用电化学方程式，时钟，工具栏，状态栏；

在线帮助。

(7)清单：随机带光盘一张，通讯线根，电极线一根，电源线一根，用户手册一本。

品目号2-34 边台实验桌
1、尺寸：6000*800*750mm（允许±10mm偏差）；

2、实验台材质: 垂直框架：

采用≥40*60*1.2mm高质量金属型材焊接成型，表面经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好,外表美观；

3、前梁： 采用≥40*60*1.2mm的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架；

4、后梁：采用≥40*60*1.2mm的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架；

5、下梁：采用≥40*60*1.2mm的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架；

6、调整脚：采用10分螺杆下衬防水防锈橡胶护座，中间衬减震片；  

7、台面：采用12.7mm厚耐蚀实芯理化板，四周加厚至25.4mm，沿边双层外修园，耐酸碱,耐水,抗静电,易清洗；

8、箱体：优质三聚氰胺板，厚度为16mm，周边采用优质PVC封边条封边； 

9、门抽屉板：抽屉板、门板包括了所有台柜，全部采用三聚氰胺板制作，板材厚度为16mm，周边采用优质PVC封边条封边；                                                

10、隔板：材料选用三聚氰胺板，板材厚度为16mm，周边采用优质PVC封边条封边。 

品目号2-35 系统数字源表

1、集成了高精密电源、真正电流源、6位半数字多用表（DMM）、任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等功能；

2、内置基于Java的测试软件，支持即插即用I/V测试，计算机浏览器运行。对于自动化系统应用；

3、测试脚本处理器(TSP)，可以运行仪器内存储的完整测试程序，TSP-Link技术与TSP协同工作，实现了高度、SMU-per-pin并行测试；

4、电流测量精度≤0.1 fA；

5、电压测量精度≤100 nV；

6、脉冲电压200 V；

7、脉冲电流10 A；

8、脉宽编程分辨率：≤1μs；

9、双通道；

10、含测试软件，可以实现IV扫描。

品目号2-36探针台

1、技术指标：

（1）探针台：

 ≥4"卡盘，采用中心吸附孔和多圈吸附环固定样品，均独立控制，中心吸附孔最小可以选择250微米；卡盘X/Y轴无间隙移动，手柄旋转控制，行程：≥4英寸×4英寸，移动精度：1um，并带锁紧装置； 
 平台可升降调节适合加装探针卡，便于针卡重定位 ；U型平台，可同时容纳6个CB-40-T探针座同时点测，台体设计有接地接头；带有锁定旋钮 Chuck可以附加独立的校准片载台，以符合未来扩展射频量测的需求； 显微镜环绕立柱旋转式设计，便于快速移动显微镜，显微镜移动范围覆盖样品台；卡盘可做电极引出信号进行双面测试。

（2）体式显微镜：

变焦：0.8倍~5倍，总放大倍率：16倍~100倍；
双目观察倾斜45度，双瞳距调节范围52-75mm，倾斜360°旋转； 
显微镜在X，Y，Z轴方向的调节范围：≥50.8mm，调节精度≤2微米； 
工作距离:115mm,加装2倍辅助镜工作距离40mm； 
带CCD接口和0.4XC-mount；
最小分辨率≤2um；
带外置LED高亮无极调节亮度环形光源。

（3）工业相机：

 1/2.8" Sony IMX236(C)传感器； 
  ≥1200万像素，分辨率 ≥2.8*2.8um； 
 HDMI高清接口，图片分辨率1920x1080 ；
 超高动态反应速率，≤60帧/秒； 
 内嵌控制测量软件，USB鼠标实现控制； 
 SD卡插槽，图片存储用,配备≥32G SD卡； 
 含显示器。

（4）探针座：

 磁力开关底座；

 X-Y-Z方向的移动行程分别为≥12mm；

 80牙/英寸；
 精度≤2微米；
30度倾仰调节机构； 
精密牙具； 
線性移動 ；
（5）三轴管状夹具：

漏电精度≤100fA；
最大可耐电流≥10A； 
最高可耐电压≥1500V； 
1.8m三轴双屏蔽线缆，接头和客户设备配套。

（6）探针：

 针杆长度38mm，直径0.5mm； 
 可测电流范围1fA~1A； 
 针尖直径2um； 
 针长38mm； 
 钨探针，一盒5支 针杆长度38mm，直径0.5mm； 
 可测电流范围1fA~1A； 
 针尖直径2um。 
 针长38mm。 

（7）静音无油真空泵：

可24小时运转，为载物台提供真空吸附力； 
空气流量：≥7L/min，静音无油 ；
真空度：≥-250mm/Hg； 
尺寸：约98mm*58mm*80mm； 
重量约0.7kg； 
电源要求：220V/50Hz。

（8）静音无油真空泵：

尺寸：约700*700*1000； 

有效屏蔽信号干扰和漏电，提升测试精度 ；

左右两侧有转接头安装板，各8个孔位，后部有隐蔽型线缆出口； 

高压，大电流测试时有效保护操作人员安全； 

防止外界光干扰。

（9）转接头 三母-三母 T(F)-T(F)：

  三轴母转三轴母转接头
Triaxial(母) to Triaxial(母) 
 阻抗：50 oum
最高电流：≤10A
最高频率:≤500 MHZ
最大电压：≤100V
最小漏电流：≤10fA

（10）转接线：

漏电精度≤100fA 
大电流≥10A 
高压≥1500V 
长度：1.5米三轴双屏蔽线缆（可定制长度） 
两端接头为Triaxial(公) to Triaxial(公)-Cable 
频率：300MHZ

（11）阻尼防震桌：

  外形尺寸：约1200mm×900mm×800mm； 总高度：800mm 

固有频率：6Hz（水平）8Hz(垂直) 
台面材料：不锈钢SUS430，台面布M6螺孔阵距25mm×25mm 
台面平整度：≤0.05mm/m2，表面光洁度1.5um 
隔震方式：组合精密橡胶阻尼隔震垫,和水平调节轴承，来达到隔震的效果

2、配置：

探针台 
1台；体式显微镜 1台；
工业相机
1个；探针座 4套；
三轴管状夹具 4套；
探针 2盒；静音无油真空泵 1台；
屏蔽箱 1个；
转接头 三母-三母 T(F)-T(F)  1件；转接线
1条；阻尼防震桌  1台。

品目号2-37 光致发光光谱仪（PL谱仪）

1、技术参数

(1)主机功能：可测荧光、磷光、磷光寿命，化学/生物发光；三维扫描；波长扫描；三维时间扫描；时间扫描测量；定量分析；可连接积分球进行绝对量子产率测试；可升级进行单波长和双波长细胞内钙离子的测定。

(2)灵敏度：S/N≥1000(RMS)峰值噪声；S/N≥15000(RMS)，背景最低噪声；

(3)自动增益变换功能，测量高达6个数量级的浓度；

(4)狭缝方式：水平狭缝，以得到更高的可检测光通量，即使用10ml常规样品池也可进行样品量低至≤0.6ml的测试，不需要使用挡光垫片等附件；

(5)光源：≥150W的连续氙灯光源，使用寿命≥1000小时；测光方式为单色光检测器比值计算法；

▲(6)单色器：使用像差校正的机刻凹面衍射光栅，激发侧闪耀波长：≥300nm，发射侧闪耀波长：≥400nm；

(7)测量波长范围（EX/EM）：200到900nm，零级光；

(8)光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm；光谱分辨率：≤1.0nm；

(9)波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min可选，最大波长扫描速度≥60000nm/min；波长驱动速度：≥60000nm/min；

(10)响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S；光度计的显示范围：-9999～9999；

(11)自动预扫描功能，优化未知样品的测量条件；

(12)自动快门控制功能：自动快门打开和关闭；脉冲照射和同步检测（时间扫描测试）

(13)标准磷光检测功能

(14)标配三维荧光扫描及三维时间荧光扫描功能

(15)光谱校正，可以在200-800nm范围内获得激发和发射测校正光谱

(16)准确的零点校正，对发射测检测器（光电倍增管）和参比检测器均进行暗电流的校正（零点校正），避免基线的波动

(17)固体样品支架：用于固体样品，粉末样品和高浓度样品的优化测定。通过特殊设计保证从样品反射的光不会进入发射单色器；包括粉末样品池，固体样品夹具；样品厚度最大≥13mm；

(18)测量及数据处理：主机由FL专用软件控制，在Windows环境工作。带有荧光标准化功能。发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可实时显示。光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘；有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1－4阶导数，求面积，求峰值等，具有半峰宽功能、光谱归一化、光谱平均和光谱加和等功能；可选配进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算，可选配多变量分析软件对三维荧光进行平行因子分析和主成分分析。

2、配置要求：

2.1 荧光分光光度计主机1台；

2.2 液体样品支架1个；

2.3 固体样品支架1个；

2.4 150W 的连续氙灯光源1个；

2.5 控制系统及软件一套

2.6 比色皿2个

采购包3
品目号3-1 洁净室
概况：总面积400平方米，其中120平方为万级洁净室（含20平方千级光刻室），280平方普通洁净室。
（一）洁净净化机组

1、直膨空调机组

1.1风量：≥11500m³/h，制冷量：≥53KW，电加热：≥36KW，电极加湿: ≥25Kg/h，机外余压：≥800Pa，电机功率：≥7.5KW。功能段要求：混合风机均流段+初、中效过滤段(G4+F8)+直接蒸发段+加湿段+电加热出风段。组合式空调机组等应具有外观美观、耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点；电机采用变频电机，保证室内风量，风压可调性，最终达到洁净要求。压缩机采用高效全直流变频压缩机，无极调节输出，精准输出冷量，综合性能系数高；再热方式应采用PTC陶资电加热。加湿方式采用电极加湿器；箱体外板采用≥0.5mm厚彩钢板，箱体内板采用≥0.5mm厚镀锌钢板，箱体内侧底板采用≥0.5mm厚镀锌钢，箱板厚度≥50mm，机组箱体采用快装式框架结构，框架材料为高强度铝合金，表面经阳极氧化处理，防腐性能佳。

▲1.2 为保证机组制造工艺及质量达到净化需求，洁净空调机组采用抑菌型内侧箱板，对大肠埃希氏菌AS1.90和金黄色葡萄球菌ATCC6538p的抗菌率≥99%（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）。
1.3 洁净空调机组具有很好的保温性能，依据GB/T 14294-2008标准进行凝露试验，稳定运行≥10小时，机组表面无凝露现象（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）。

1.4 详细配置清单如下：

	名称
	规格参数
	单位
	数量

	净化机组
	技术参数：风量：≥11500m³/h，制冷量：≥53KW，电加热：≥36KW，电极加湿: ≥25Kg/h机外余压：≥800Pa，电机功率：≥7.5KW，适用于万级千级洁净室。
	项
	1

	风口及百叶
	固定式百叶铝合金风口(带过滤网)
	项
	1

	镀锌风管
	(1)材质:镀锌钢板

(2)名称:镀锌钢板风管

(3)形状:矩形

(4)板材厚度: ≥0.5mm

(5)接口形式:咬口连接
	项
	1

	空调排水
	(1)连接形式:热熔连接

(2)介质:给水

(3)材质、规格:PP-R，DN20

(4)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒与冲洗试验
	项
	1


（二）实验室系统配套设施

1、供气系统

实验室集中供气设计规范及技术要求

1.1、实验室气体管路工程的相关国家标准及规范

	No. 编号
	Title 名称

	GB50316
	工业金属管道设计规范

	GB50235
	工业金属管道工程施工及验收规范

	GB50236
	现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

	JGJ91－93
	科学实验建筑设计规范

	SH 3501
	石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范

	GB50016
	建筑设计防火规范

	GB 4962
	氢气使用安全技术规程

	GB50177
	氢气瓶间设计规范

	GB50030
	氧气瓶间设计规范

	GB 50031
	乙炔站设计规范

	GB7231
	工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识


1.2、供气系统中元器件的要求：管道: 采用SS 316L高质量光亮退火符合BA级的无缝不锈钢管；气体探测器：所有的探测器必须为高灵敏的高端产品，使用易燃易爆气体的实验室应设置气体泄漏报警装置，探头根据其本身特点结合《石油化工企业可燃特殊气体检测报警规范》来确定探头的位置高度等。实验室的探测范围应做到无死角。各层面各实验室的各种气体的侦测数据可做到单独控制，单独处理，统一管理的集成模式。

1.3、气体管路的设计、安装要满足实验室提出的对气体纯度的要求：各用气终端压力为0~10大气压（可调）；对于用气点较多的用气终端，确保在多个用气点的仪器同时使用的情形下，经各供气分支管道的终端供气压力、流量能满足大型分析仪器的要求；所有气体管路都是高质量的、完全退火、无缝不锈钢。所有管路都需完全清理干净，使其适合气体使用；气体管路有安全压力释放阀门、压力调节阀门、压力表来指示气体压力；气路管件由不锈钢材料制成，有足够的韧性；安全减压阀要有标示，标明压力释放级别；所有阀门由高质量的不锈钢制成。并且都是标准配件。减压阀必须用不锈钢或铜镀镍调压阀；所有管路标明连接的气体。

1.4、气体管路设计：所有气体、管路、阀门、压力表都由高质量的、完全退火型、无缝连接的不锈钢管组成；仪器的气体管路靠在仪器台靠近墙壁上方；所有气体管路的连接为无扩口机械夹头；引到仪器台的气体管路将安装单独的球阀来控制。

1.5、压力测试：在管道系统中充入高纯N2（99.999%），压力与工作压力相等，保压12小时后测所有部件是否有断裂及形变，管道固定架及管夹是否有松动及脱落产生；压降测试：在管道系统中充入高纯N2（99.999%），压力为工作压力的1.2-1.5倍（工作压力≥8Kg），保压12小时后，压力表读数变化是否小于3%（GB50235-1997《金属工业管道施工验收规范泄漏测试：在管道系统中充入高纯N2（99.999%），压力为工作的1.2-1.5倍，在系统的所有部件连接处涂抹专用检漏液，检查是否有气泡产生。

2、电气系统

	名称
	规格参数
	单位
	数量

	动力配电柜
	材质 SPCC优质冷轧钢材，脱脂静电塑喷
	台
	3

	设备动力柜
	材质 SPCC优质冷轧钢材，脱脂静电塑喷
	台
	1

	动力柜
	含排风机启停、阀体启停控制等
	台
	1

	LED 吸顶式斜边净化平板灯
	1210*W: 310*H:10MM

1. 框架采用 6063 航空铝铝材，无缝对接技术，表面喷白漆处理。

2. 灯珠采用高亮度 2835，整灯光效≥95LM/W

3. 灯珠数量：264PCS 2835(灯珠驱动电流 42MA,不满载减少光衰）
	盏
	43

	电缆
	电缆
	项
	1

	桥架
	(1)材质:钢制

(2)名称:带盖板电缆槽式桥架

(3)接地要求:附件安装、接地跨接
	项
	1


3、洁净室结构部分

3.1、玻镁彩钢板结构：

3.1.1 隔墙采用≥50mm厚装配式双面抗菌岩棉彩钢板，吊顶采用≥50mm厚装配式双面抗菌玻镁彩钢板，表面≤0.426 mm钢板抗菌图层喷涂。

3.2、钢制单门：

3.2.1 采用对夹式钢质洁净门，门框钢板厚度≥1.25MM,门板钢板厚度≥1.0MM,门板芯材为纸蜂窝，总厚≥50mm,带≥400*600双层中空玻璃,带升降扫地条。

3.3、PVC地板：
3.3.1 所有地面采用具有防静电、防滑、防潮、防火、防霉、耐磨、耐腐蚀、易清洗（防碘）同质透心厚度为 2mmPVC卷材。卷材之间所有拼缝均采用专用焊条处理成平整无缝，与墙体圆弧连接。

3.3.2 PVC卷材为“同质透心”材质，厚度不低于2.0mm，地板颜色安装时由采购人确定。具有耐磨、耐酸碱、永久性抑制细菌、永久防静电性能、耐火阻燃。

3.3.3 PVC 地板之间的拼接采用无缝连接。要求PVC地板及其拼接处平滑均匀、整齐，表面应平整、洁净，粘贴牢固，无空鼓，周边顺直。

3.3.4 PVC地板与墙面连接拐角处设置内部支撑，圆角半径≥50mm，连接要求平滑顺直。

3.3.5 PVC地板要求地面平整度高，在水泥砂浆找平的基础上，再用自流平水泥平整地面，厚度不低于2.0mm，需粘贴地板胶。

▲3.3.6 除上述要求之外，卷材地面材料需满足如下要求：

①耐腐蚀性能要求：参照GB/T 17657标准，接触时间为≥4h，其中至少包含乙酸 99%、磷酸 85%、硝酸 65%、高氯酸 90%、氢氧化钠 40%、氢氟酸 40% 等12种化学试剂结果为无明显变化（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）。
②燃烧性能等级要求：燃烧等级不低于B1级。
③工艺要求：墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，所有连接角均需处理成大于90角，并以圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。所有地面接缝处用同质同色材料处理成无缝。实验室地面墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。

3.4、门窗：

3.4.1 洁净室门：采用对夹式钢质洁净门，门框钢板厚度≥1.25MM,门板钢板厚度≥1.0MM,门板芯材为纸蜂窝，总厚≥50mm,≥400*600双层中空玻璃,带升降扫地条；洁净窗：采用洁净中空窗，窗框采用铝合窗框采用铝合金材质，玻璃≥5mm钢化丝印双层玻璃，干燥剂，防止雾化，具有安装灵活，密闭性好，外表美观，隔音效果好等特点。

3.5、实验室边台：

3.5.1 台面采用≥20mm厚一体实芯的实验室专用陶瓷板台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐磨性能4级2100转、耐高温≥1350℃。台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。

3.5.2 为保证产品质量，台面技术参数满足以下所有指标：

①甲醛释放量：≤0.1mg/L

▲②抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足≥83种化学试剂检测，），应至少包含有：异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇、正辛烷、异丙醚、尿素6%，1，2-二氯乙烷、四氢呋喃、口红、氯苯、异辛烷、草酸饱和液、番茄酱、三氯化铁10%、咖啡、乙酸正戊酯、煤油、紫药水等≥83种化学试剂（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）。
③抗菌率参照JISZ2801-2010标准检测，检测内容需包含大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠埃希氏菌等菌种，检测结果均≥99.9%；

3.6、风淋室：风淋机箱体和门体：304不锈钢材质；风淋时间：0-99秒可调（出厂10秒）；喷嘴数目：≥12；出风风速：18-25m/s；PVC软管、红绿型号灯指示；感应系统：光电感应。
3.7、不锈钢传递窗：
3.7.1 采用洁净中空窗，窗框采用铝合窗框采用铝合金材质，玻璃≥5mm钢化丝印双层玻璃，干燥剂，防止雾化，具有安装灵活，密闭性好，外表美观，隔音效果好等特点。

3.8、其余清单明细：

	名称
	规格参数
	单位
	数量

	洗手盆
	304不锈钢洗手盆及不锈钢感应式水龙头（含台面）
	个
	1

	感应式烘手机
	长宽有托盘，功率：1200w
	个
	1

	感应式消毒器
	标定容量：1500ml
	个
	1

	压差表
	±60Pa
	个
	3

	制作明细
	原有窗户拆除、原窗户补洞口、新增窗户开洞、敲讲台及修复
	项
	1


4、给排水改造

4.1 室内给水干管采用钢塑复合管，生活给水支管采用PPR管(S4系列，Pn=1.6MPa)。其余排水管采用排水PVC-U管,雨水管采用防紫外线排水PVC-U管；塑料排水管坡度：De50-160,i=0.026.

4.2 阀门选用:≤DN50采用截止阀,≥DN50采用闸阀.阀体采用全不锈钢或铁壳铜芯阀门。

品目号3-2 ◆ 洁净室用电配套

本项目用电需求为500KW,需从行政楼敷设电缆至实验楼一楼洁净室。

	序号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆敷设（含安装调试）
	m
	580

	2
	室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆敷设（含安装调试）
	m
	180

	3
	1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆头制作安装
	个
	8

	4
	1KV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 五芯电力电缆头制作安装
	个
	4

	5
	钢制桥架安装(钢制槽式桥架 宽+高≤600mm) （含安装调试）
	m
	70

	6
	低压成套配电柜安装(低压成套配电柜) （含安装调试）
	面
	1

	7
	成套配电箱安装(落地式) （含安装调试）
	台
	1

	8
	输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) （含安装调试）
	系统
	4


★注：本项目含配套实施所需的辅材及实施所有包干费用，且中标人应当按国家相关用电安全、施工安全规范执行。

品目号3-3 智慧实验室综合管理平台系统
总体需求：软件产品采用 SAAS与B/S架构相结合，系统需采用如下开发环境：

1)操作系统：Windows Sever 2008 R2及以上版本；数据库系统：Windows SQL Sever 2008/2012及以上；

2）框架结构：JDK版本 V1.8或以上；开发语言：JAVA；至少可支持MySQL或SQL SERVER等通用数据库。（投标时需提供系统后台服务器操作系统界面截图及数据库系统界面截图）
（一）实验室基础信息管理

通过建立系统平台的基础数据标准化管理，使所有的实验室基础数据信息在系统上运转流通，保障整个实验室数据标准化、管理工作统一、同步更新，满足持续集成、持续整合的信息化建设要求。用户可进行精细化授权，直观展示与用户相关的重要信息及其感兴趣的内容、高频使用的便捷菜单等，方便用户使用，提升工作效率。

1、组织架构管理支持进行增、删、改、查等操作；人员信息管理支持进行增、删、改、查等操作，支持批量导入、导出，支持单个添加；

2、子账号和角色管理支持可添加系统子账号并定义系统操作人员的角色信息，包括管理员、学生、老师等多级角色的划分，针对不同的角色设定初始的系统使用权限，自定义权限，批量设置人员类型、关联APP的使用权限、人员卡片设置、人员指纹设置、人员照片采集及对接；日志管理支持系统自动保存所有操作员操作系统的日志（包含增、删、改、进入以及退出系统的时间）。

3、文件管理支持查看人员对文件的操作记录，可查看具体人员、具体文件、文件位置、文件格式等信息；信息公告管理支持信息发布、编辑、删除等操作，系统支持文字、图片、音视频等素材管理，支持设置发布时间、播放频次等，信息公告支持呈现在管理主机、电视屏、PC、一体机等不同终端设备上，支持推送消息公告至移动APP。

4、系统支持更换软件皮肤，皮肤不少于 3 种风格色彩，后台支持调整首页功能菜单自行布局，可支持调整功能菜单，可任意定义功能菜单显示内容。（投标时需提供此功能软件截图并加盖公章作为佐证材料）
（二）实验室业务流审批管理

1、支持自定义流程字段，流程步骤，实现指定人员审批、并行审批；可通过拖放等方式实现可视化流程绘制，可通过环节配置实现环节操作；可通过列表的方式实现流程过程监控（包括运转状态、环节耗费时间）；可记录流程的审批过程，便于追溯；

●2、实验室管理系统平台中审批流程单据意见收集功能，审批节点上的人员，可以选定指定范围的人员进行意见收集，作为审批的依据与参考，各环节点上的人员可查看人员建议与意见。 
●3、实验室管理系统平台中审批流程单据人员验证功能，可以在PC电脑端与移动端对单据进行电子签章与手写签名。对审批业务单据打印并直接附上手写签名与电子签章，实现业务审批无纸功能。 
日志管理：

（三）实验室信息化建设管理

1、通过统一管理实验中心资料信息建立全校实验中心档案库，同时建立实验中心人员库，包括人员姓名、职位、学院、学科、专业职位、聘任时间、聘用类型、专家类别等；

2、实验室基本信息管理：实验室增删改查的管理、实验室场地管理、实验类型、实验学科、所属单位、实验室名称、实验室编号、实验室类别、实验室状态、安全等级、安全等级说明等信息录入，可按不同层级建立实验室信息化管理库，方便统一查询；

 3、实验室用房管理：实验室区域及实验室用房管理，支持增、删、改、查等操作，支持上传实验室房间布局附件，实验室用房信息应包括实验室使用房间的房号、区域、面积、分级、布局等；

▲4、实验室用房二维码管理：系统可自动生成用房二维码，支持批量导出与批量打印功能；可根据不同实验室上传不同的实验室安全管理制度，方便人员查看知道，可通过拖拽上传或选择上传两种方式上传制度文件；（投标时需提供此功能软件截图并加盖公章作为佐证材料)
5、成果管理可对实验室、人员、团队的成果进行管理，记录成果信息；设备维护管理：可对设备维护\校验厂家进行信息化管理，并登记、记录维护\校验计划、过程、结果；

6、可生成各类实验室统计图表，可按实验中心或实验室统计课程、项目等，可按实验中心统计实验人员情况，实验室开放情况统计，实验室规模统计，实验开设情况趋势分析等，数据支持以饼状图、柱状图、折线图、表格等方式进行展示。

（四）实验室课程课表管理

1、可对学期、课节、课程等基础信息进行配置；可设置成绩等级制和百分制两种不同成绩评定方式，可自由配置换算；可对教师排课、调课进行管理，支持系统直接排课，支持通过系统软件端及APP端申请调课；支持对课程考勤进行管理，可形成师生课程考勤报表；支持对教学资源进行管理，教师可上传课程课件、实验要求等教学资源，学生可通过PC端及APP端下载资源或在线查看；支持使用日志信息化，课程上课可自动产生课程使用日志，人员借用支持手动填写使用日志，可自定义使用日志格式，日志可汇总形成报表。

（五）实验室安全检查管理

1、基础配置：对检查指标进行配置，支持导入、对接，可通过数据字典添加分类、进行自定义；

2、支持配置日常检查计划、专项检查计划等不同类型的计划，可根据不同实验室形成不同的检查方案（检查项目、检查频率、检查要点等）；

3、专项检查支持实验室自评、实验室中心评分、学校评分、专家评分等多维度评价，可通过手机APP或PC端进行专项填报，填报时可上传照片、视频、文件等附件作为填报补充；

4、可对安全隐患进行管理，设置定向检查、隐患点负责人、隐患点检查人员等；

5、检查人员可通过手机进行照片或视频资料的拍摄与上传安全隐患信息，对隐患点的位置、风险源、风险等级进行说明，并设置风险点负责人、防控措施、安全员等。检查人员上传安全隐患后，系统自动发送通知消息到相关人员处，提醒相关人员制定整改措施；

6、可对实验室内的危险源进行分级、分类登记，设置风险源负责人，记录风险源物品、所在位置、所处学院等基本信息；

7、可根据检查结果，制定安全措施，下发整改通知，并对整改进行全程跟踪监督；自查可形成自查自纠报告，报告支持以文档形式上传；

8、实验室负责人可接收整改通知单，并进行整改，整改人员可通过手机APP上传整改过程及结果，可附带照片或视频资料等相关信息。整改完成后，相关人员可查看整改结果并进行审核。可对不合格整改进行驳回，要求重新整改，整改通过后，整改状态自动更改；

9、通过安全检查系统首页可直观查看各项数据图表，可直观查看巡检任务数、专项任务数、专项上报数、整改任务数、隐患点等。

●10、实验室管理系统平台安全检检功能，可以设置每天、每周、每月任务与随时检查，检查时自动关联检查指标与实验室风险点。可以提交文字、图片、视频等整改佐证。形成对某实验室从检查、整改、评定的循环管理功能。 
（六）实验室共享预约开放管理

设置开放自主预约实验，实现实验仪器设备的高效共享，最大程度上提高教学设备和仪器的利用率，通过引入门禁、监控、数据采集终端等物联网智能感知设备和技术，实现实验室的安全、智能高效化管理。通过实验室开放管理系统，改变集中的实验教学，由教师和学生根据自己的情况自主决定实验时间，培养学生的积极性和主动性，提高学生的自主创新能力。为了方便实验室管理和师生的使用，系统需要支持WEB后端管理系统和APP端预约运行。

1、开放首页支持图像的形式呈现数据报表，包括实验室用房及仪器的开放数量、正在使用数量、预约数量、维护数量、终端数量、实验室开房数量等；

2、快速预约：进入快速预约界面后可实时查看所有实验室及实验室中的所有设备的预约情况，以图形方式呈现，人员可通过图形信息快速定位空闲实验室进行快速预约；

3、可灵活设置项目开放人员、开放周期、进出规则、用房规则、预约规则、时间规则、使用收费规则、语音通知规则、指令执行规则、初始清零规则、时间计划等；网络身份认证需采用实时认证模式，能自动识别预约用户身份且该用户只能在预约的时间段内出入实验室，区别于传统的黑白名单模式；支持动态二维码、动态人脸、校园卡等身份认证模式，网络通畅时可进行实时认证、断网情况下可进行脱机认证、超级用户认证；

4、出入记录生成：可详细记录刷卡人员的账号、使用时间等信息，自动提交至管理服务器，生成使用数据；断网情况下，终端自动记录刷卡记录并保存在终端本地，重新联网后系统可自动查询并提取脱机数据至服务器；系统支持按时间、按实验室统计刷卡人次，人数信息（正常教学安排除外）；

5、实验室开放及预约管理，包括各类参数设置及实验室管理；借助学校智慧校园建设中的智能感知设备控制系统，实现对门禁、视频监控等智能设备的接入，完成对设备的智能管控、故障等警情的信息推送（APP推送）和数据的上传下达。智能门禁系统实现实时身份认证、考勤登记、授权开门等功能，提升实验室管理员工作效率；视频监控系统可根据权限在任意地点通过网络实时控制查看实验室现状，；智能电源开关实现实验室的物联管控；

6、支持LED、电视等外部设备实时显示每个实验室的教学实验安排、开放实验预约情况，可查看当天的教学实验地点、实验时间、人数、指导老师、实验项目等情况。用户可通过多种渠道掌握应用平台的运行状态、监测区域的实时状况；系统支持实验室信息查询、开放状态查询、仪器设备查询、预约记录查询、刷卡记录查询、通行记录、使用记录、账户状态查询等功能；支持实验室使用情况统计、实验室利用率统计、人员使用情况统计、实验预约情况统计等多种统计功能，统计结果以分析图、表形式展示；

●7、实验室管理系统平台预约开放中的权限管理功能，系统可以根据实验室开放时段、人员角色、人员所在部门班级、实验室或用房分组、预约情况、课程情况等对实验室使用进行权限控制。 
（七）实验室手机APP管理

移动终端应用系统使用APP，在安卓系统和ios系统环境下均可使用，APP支持但不限于以下功能：支持实验机构设置、实验人员队伍、学生信息、场地和实验设备信息、实验项目信息、课表管、实验室成果等数据信息的查询查看功能，支持文档上传下载功能，支持人员身份绑定、数据填报、审批、预约、巡查、图片采集、视频采集、通知推送等多种功能。APP支持融入学校移动终端平台，实现点登录、统一认证功能。

1、快速查询功能，支持在APP搜索栏中快速查查找应用程序；快速扫码功能，支持通过首页扫一扫，快速开始实验、打开联物网设备电源开关；

2、动态人脸：学生可主动在APP中采集人脸数据，形成校园人脸库数据（投标时需提供手机APP端动态人脸采集功能界面截图及人脸库管理系统软件著作权复印件作为佐证资料）；
3、管理员功能应用，可对实验室进行一键开门、应急开门、远程开灯、远程关灯等操作，可远程查看现场监控、远程对讲等；普通用户功能应用：报修功能、查询功能（课程课表、预约信息、实验室基本信息、记录查询等）、预约功能、扫码功能、在线学习功能、在线考试功能等；

▲4、需同时提供实验室管理平台APP Android端与IOS端两种APP下载地址并提供Android端与IOS端应用商店下载界面截图作为佐证资料。

●5、实验室平台软件手机APP下载（包含安卓与IOS下载），并通过手机APP进行实验室预约、故障报修、发布消息通知、快速查询应用程序、查看公告新闻等功能。 
（八）智慧实验室终端物联设备

用于采集实验室使用数据、验证人员权限，反馈实验室信息，远程控制实验室电源、门禁，联动预约开放系统，实现自助预约、自助使用、自动采集、自动反馈等功能，实现实验室的智能化管理。

智慧实验室管理一体机   34台 

（1）CPU: 四核Cortex-A17，主频最高达1.8GHz；存储内存≥8GB，运行内存≥2GB，支持TF卡；内置系统版本≥Android 7.0；

★（2）电容触摸彩屏≥10.1寸、分辨率1280*800，支持记录查询，支持通过图标的方式提示网络状态是否正常、显示上实验或下载的速率。学生上下实验时设备外观刷卡处有直观指示灯提示，实验室无人时设备下方显示一条绿灯，实验室有人时设备下方显示一条红灯；支持主扫与被扫两种方式，A)被扫：打开手机APP点击“上实验”按钮扫智慧实验室管理一体机上的动态二维码进行上实验；B)主扫：点击智慧实验室管理一体机“上实验”选择“二维码扫描”同时出示手机APP端动态二维码供智慧实验室管理一体机扫描上琴；上实验时触摸点击屏幕上的开始实验按钮时，进行人脸识别认证，未点击按钮不可进行人脸认识认证；（投标时需提供以上所有功能真实的设备界面截图并加盖公章作为佐证资料）； 
（3）摄像头≥200万像素高清摄像头、活体检测；支持屏幕感应刷卡，人脸、二维码、校园IC卡、身份证、虚拟校园卡等多种识别方式，可根据需求进行配置；支持人脸≥10000张，网络RJ接口≥2口（其中POE口≥1口）；支持TCP/IP、WiFi、POE通讯；（投标时需提供带有此功能的有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）；
（4）可在系统后台设置动态二维码传送至前端实验室管理一体机的液晶屏上供学生扫码，支持人脸识别功能，实验室有人或无人时以不同颜色显示灯区分；（投标时需提供真实设备图片以及带有此功能的有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）

智能门锁   34把 

智能门禁锁, 抗拉力≥280KG支持锁状态信号反馈，可对门的开关状态进行识别；
支持远程紧急开门及刷卡紧急开门功能，支持后台消防开起实验室门；为证明以上功能真实有效；（投标时需提供带有此功能的有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）
支持通过软件进行联网远程开门功能，投标时需提供云端智能锁接口管理平台软件著作权复印件作为佐证资料。
3、开门按钮    34个

（1）PVC阻燃材质；八六型开门按钮；按压开门；带观察窗门

4、智慧控电器   17台  

（1）额度电压:AC230V；工作电压范围：AC120V-280V；额定电流：63A；最大额度输出电流：ln80A；机械寿命：通断10万次；开关可控制火线分合；电量统计，实时功率读取，实时电流读取；可设定电流、功率，电量统计断电记忆；可设定过流，过负荷，过压功能；通讯方式：RS485通讯；可远程控制智能空开的通断。

品目号3-4 实验室文化建设

（一）C1-1楼：

1、室内涂料≥1100m²；过道涂料≥1050m²；含不锈钢踢脚线；主形象墙：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，加4头射灯，5900*4000mm；过道文化墙1：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，3200*1400mm；过道文化墙2：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，2300*2500mm；过道文化墙3：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，3300*1200mm；过道文化墙4：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4700*1200mm；过道文化墙装饰条：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，30000*1000mm；格栅吊顶：≥290m 

●2、现场效果图：投标时需提供C1-1楼实验室文化设计效果图 
（二）B2-2楼

1、室内涂料≥740m²；过道涂料≥900m²；含不锈钢踢脚线；过道文化墙1：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，5800*1200mm；过道文化墙2：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4400*1400mm；过道文化墙3：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，3300*1500mm；过道文化墙4：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4200*1100mm；过道文化墙5：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4600*1200mm；铝方通吊顶：≥220m²
●2、现场效果图：投标时需提供B2-2楼实验室文化设计效果图 
（三）B2-4楼

1、室内涂料≥1410m²；过道涂料≥620m²；含不锈钢踢脚线；过道文化墙1：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，5800*1200mm；过道文化墙2：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4400*1400mm；过道文化墙3：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，3300*1500mm；过道文化墙4：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4200*1100mm；过道文化墙5：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4600*1200mm；铝方通吊顶：≥160m²
●2、现场效果图：投标时需提供B2-4楼实验室文化设计效果图 
（四）B2-5楼

1、室内涂料≥540m²；过道涂料≥532m²；含不锈钢踢脚线；过道文化墙1：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，5800*1200mm；过道文化墙2：5-15mmPVC板激光雕刻立体造型，抛光补土打磨，汽车烤漆，内容uv打印，4400*1400mm；铝方通吊顶：≥154m²
●2、现场效果图：投标时需提供B2-5楼实验室文化设计效果图 
（五）护眼平板灯96盏

1、LED教室灯光源功率为36W±3W；产品整灯尺寸长1200±5mm、宽175±5mm、厚60±3mm；三面发光一体式微晶防眩光灯罩；为安全和环保，整灯外壳材质应采用阻燃塑料材质，减轻产品重量且以防生绣；

2、每盏教室灯各配一套空气消杀器，空气消杀器具备符合GB28235-2020标准，空气消毒效果鉴定试验:在约20m试验空间内消毒作用≥2h，其对空气中自然菌消亡率≥90%，作用≥2h对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，投标时提供具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料
3、灯具安装吊杆与灯体连接后，背部安装定点全轨滑动，须可实现左右方向自由调整灯体（左右调整范围不应小于30CM）,能有效的避开横梁风扇等物体，使安装效果更齐整。外置驱动电源。提供产品照片并加盖公章作为佐证资料。
（六）室内LED显示单元

1、像素间距：≤1.538mm；封装类型： SMD1212；箱体类型：压铸铝箱体；箱体参数：分辨率≥416×312dots；像素密度：422500 dots/m²

2、光学参数：灰度等级14 bit；颜色68.71 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；

3、电气参数：输入电源AC186~264V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤586 W/m²；输入功率(典型值)≤195W/m²

4、环境参数：工作温湿度-20℃~+50℃/10%~95%RH；存储温湿度-40℃~+80℃/10%~90%RH（无结霜）

▲5、维护方式：前维护；标配单卡单电源，采用三合一控制板，即箱体内接收卡、电源、转接板3个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上(接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上)；控制板不需要工具就可以拆卸和安装；采用640*480箱体，且厚度应不大于54mm；控制板前后均具备测试按键和工作状态指示灯；灯板模组不需要连接线，通过接插件硬连接；可支持全前维护（控制板和灯板从箱体正面维护），也可支持全后维护（控制板和灯板从箱体背面维护）（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）  

6、二合一处理器：最大带载≥1040W像素点，≥16网口，五画面，最宽≥16384，最高≥8192

7、多屏控制软件：

1）应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台；支持场景中电视墙、声光电及自定义预案的一键切换；支持单窗口信号切换；可设置电视墙预案添加、修改、删除、手动切换和定时轮巡来保障电视墙预案画面的切换；支持所有设备信号源通道的展示；支持信号通道模糊搜索；支持将输入源保存至收藏夹进行管理；支持电视墙视频画面数字变倍，可对电视墙画面进行裁剪显示；支持电视墙叠加字幕的管理和显示，字幕可进行多种设置，如：高度、宽度、背景颜色、字体类型、字体颜色、字体大小、透明度、字间距、对齐方式、滚动方式、滚动速度；支持对电视墙默认底图的管理和显示，支持上传自定义图片作为底图；支持两种界面皮肤：极简白、商务黑；支持4/6/9/16及M*N（根据接入设备上限而定）的分割；支持画面模式和文字模式的切换，支持20路信号回显；支持对外接云台设备进行控制，包括：8方向移动、光圈、变倍、变焦（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料）     
▲2）可预先在客户端对屏幕的视频布局显示进行任意调整，同时不影响大屏显示，调整完毕后，可以一键同步所有布局配置至大屏；支持对接视频云综合应用平台，可执行以下功能：电视墙切换、信号源上墙、预案切换、云台控制（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料。）        
3）支持将声光电编排配置后保存为预案，并可进行调用（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料。）  
4）支持接入灯光设备，并进行开、关、亮度调节；

5）支持接入窗帘设备，并进行开、关、停，显示进度百分比 

6）支持接入空调设备，并进行电源开关、调节模式、调节风速、调节温度  

7）支持环境监测数据通过图标单元实时展示在客户端上，环境数据包括：PM2.5、温度、湿度    

8）支持接入音频控制设备，并实现音量增加、音量减少、静音 

9）支持对远程电脑桌面映像实时预览，并可反向控制桌面，实现远程控制。 

10）支持手动添加、自动搜索设备；支持对以图标化展示外接设备，对设备在/离线实时监测（绿色表示上线、灰色表示离线）；支持导入导出设备配置、编辑设备信息； 

8、播放智能化控制系统

1）组合处理能力1.4GHz的多线程多核处理器ARM11 CPU，512M 内存，8G Flash闪存，同时支持iOS、Android系统触摸屏，最多支持50台触摸屏同时使用；
兼容四种网络双向通讯机制：CAN、RF、Ethernet、WIFI，实时反馈受控设备真实状态，支持直接控制第三方网络受控设备，具备时间轴多线程事件编辑功能。用户可随时在触摸屏上调节、更改自定义预约时间等，以满足用户灵活多变的实际需求，支持语音控制功能，可增选外置控制模块终端，通过网络交换机进行远距离功能扩展。（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料。）
▲2）支持用户直接在触摸屏上修改按键外观及功能；所有端口都支持RS-232、RS-422、RS-485、DMX512、ModBus等双向控制协议；支持数字量、模拟量、串行量、多维变量等多种类型控制变量；支持用户在触摸屏上自定义修改时间预约功能；支持通过网络同时控制多台PC软开关机功能；支持TensorFlow人工智能库进行模型训练。（投标时提供有效的具备国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章作为佐证资料。）

3）自动时钟同步功能，可精准执行用户自定义的时间预约功能，预约动作可精确到年月日时分秒，自定义情景存贮及场景调用功能，支持8路可自定义协议的串口，根据需要可配置成RS-232、RS-485、DMX512协议，支持8路触点，每路都可支持30V/1A DC、125V/0.5A AC负载，触点机械寿命110万次（轻载），触点电气寿命11万次（标载）。

4）支持8路可自定义的I/O输入输出或IR红外输出端口，I/O输入具备消抖处理，红外输出支持全频段载波的红外调制信号发送，

5）支持2路带供电高速CAN总线，最大管理终端数量可达110台，支持433MHz的RF双向通信，无阻碍控制距离为80m，支持远程控制、远程调试、远程维护，支持系统自动云诊断、云备份、云恢复，系统支持主机自备份功能；

6）接口过压过流保护，抗20KV静电冲击。系统可通过无线或有线扩充，单系统支持65535台总线设备扩展

7）协议控制软件：受控电脑协议软件，控制电脑开关机、音量调节、视频播放控制、PPT播放控制、图片播放控制等

8)其他配置有：中央控制主机，导轨电源管理器，iPad（10.6英寸 ， 4G+128GB或者以上）。
采购包1、采购包2、采购包3

备注：“二、技术和服务要求”中所描述产品的规格尺寸、重量、体积等，除已有幅度表述外，没有幅度要求的允许正负偏离2%以内。
三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日

	2
	★
	交货地点
	福建农林大学指定地点

	3
	★
	交货条件
	验收合格并交付使用

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：具体详见本章“三、商务条件 其他商务要求的第2.3验收标准和验收方法”要求。

	6
	★
	合同支付方式
	1、设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后，无质量问题下一次性全额付款（中标人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%


采购包2：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日

	2
	★
	交货地点
	福建农林大学指定地点

	3
	★
	交货条件
	验收合格并交付使用

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：具体详见本章“三、商务条件 其他商务要求的第2.3验收标准和验收方法”要求。

	6
	★
	合同支付方式
	1、设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后，无质量问题下一次性全额付款（中标人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%


采购包3：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起60日

	2
	★
	交货地点
	福建农林大学指定地点

	3
	★
	交货条件
	验收合格并交付使用

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：具体详见本章“三、商务条件 其他商务要求的第2.3验收标准和验收方法”要求。

	6
	★
	合同支付方式
	1、设备完成安装、调试及按合同要求验收合格运行一个月后，无质量问题下一次性全额付款（中标人须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%


履约保证金
采购包1：缴纳
本采购包履约保证金为合同金额的5.0%
说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的3%)
采购包2：缴纳
本采购包履约保证金为合同金额的5.0%
说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的3%)
采购包3：缴纳
本采购包履约保证金为合同金额的5.0%
说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的3%)
其他商务要求
★采购包1、采购包2、采购包3其他商务要求如下：
1、设备交货要求
1.1 包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。
1.1.1 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由卖方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由卖方负责。
1.1.2 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和福州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
2、技术服务要求
2.1技术培训
2.1.1现场培训：仪器安装调试验收结束后，由专业技术工程师进行免费现场技术培训，熟悉仪器结构，软件操作及简单的日常维护，并免费提供应用支持，样品免费测试，帮助客户建立分析方法和分析方法开发。
2.1.2在维保期内，为采购人提供每年至少一场现场免费技术培训，包括设 计原理、设备操作、日常维护、疑难解答等相关内容。
2.2安装、调试
合同签订后，中标人将仪器的实验室预安装条件发给采购人，对所需的实验室环境条件，结合采购人的实际情况进行指导并提出建议。接到采购人安装要求后，立即安排技术服务工程师和用户一起开箱验货，核实与合同的内容及数量后，现场进行免费安装、调试检验。
2.3验收标准和验收方法：
2.3.1验收标准
所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国际标准和中华人民共和国标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收。产品质量达到设 计要求，各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。
2.3.2 验收步骤
第一步：出厂检验。投标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。投标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原 产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。采购人在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。
第二步：初验收。设备送至采购人安装现场后，由投标人和采购人共同对设备的数量、其本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。
第三步：试运行。设备安装完毕后，投标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行三个月期间，出现的任何问题，应由投标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标人应向采购方提供自检记录。
第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合用户使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。
2.3.3在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由投标人承担。
2.3.4若验收不能符合要求，用户方将按合同商务条款的有关规定执行。
2.4中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。
2.5专用工具：卖方应提供一套维修所需的专用工具及其清单（投标人必须逐项列明品 牌、规格、型号、数量）。
2.6备品备件：卖方应提供设备在质量保证期过后一年内主要备品备件及其清单及单价（含价格清单）。
2.7列明投标货物的全套系统配置清单及单价。
2.8技术资料
中 标后应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新，其费用应包括在投标报价内）：
（1）产品技术说明书；
（2）安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；
（3）操作手册；
（4）维修手册（含设备线路图）；
（5）出厂明细表（装箱单）；
（6）产品技术标准（含验收标准）和测试方法；
（7）出厂检验报告、质量认证书和合格证书。
（8）合同中规定的其他资料
3、售后服务要求
3.1中标人对此次招标采购的货物应按照招标文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于三年的免费保修（技术要求中有规定的按技术要求中的执行），并提供终身维护；软件版本提供免费升级；提供系统正常运行维护技术支持和服务；在与其它应用集成时，提供标准接口。投标人应详细提供货物的质量保修及售后 服务方案承诺，并加盖投标人有效公章。保修期自货物验收合格时开始计算；保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换；在质量保修期结束前1个月内，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。保修期内所有服务及配件全部免费，但易损件、消耗品及人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。   
3.2货物保修期自货物安装调试验收合格之日起计算。保修期内如出现因设 计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。
3.3维修服务的响应时间：在保修期内设备若发生非人为故障，供货商应免费上门检修维护，免费更换零部件。提供7×24小时的技术支持以及故障维护响应。接到故障通知后，应在2小时内给予答复，需要到现场解决的，48小时内派专业技术人员到达现场，(逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担)，免费提供咨询、免费负责维修或更换缺陷的零部件或整机。若72小时内无法排除故障，投标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。其中发生一切费用由中标人承担。
3.4设备维护维修：在设备出现问题的时候，备件先行，先用备件替换有问题的部件（设备），有问题部件（设备）返回维修，以充分保证系统的正常运行。在当地放置备用设备，72小时内无法修复的，提供同类替代品，保证用户使用出现问题时能第一时间予以更换。维保期后，在2小时内给予答复，需要到现场解决的，72小时内派人到达现场，免费负责维修或更换缺陷的零部件或整机，中标人只能收取维护配件的工本费。
3.5现场服务：对于不能通过电话解决的紧急问题，中标人需在接到采购人电话后迅速做出响应，服务工程师在规定的时间内抵达现场，亦可在合同范围内，派驻现场工程师，随时解决各类系统问题。当系统出现故障的时候，需按照备件先行维修的原则先替换备件，再将故障设备（或配件）返厂维修。
3.6巡检服务：特殊时期和重大活动期间，中标人需派专人参与系统保驾运行，与采购人共同值守。对采购人提出的其它相关要求给予充分的、积极的响应和配合。
3.7 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
4、违约责任
4.1中标人按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照采购文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。
4.2中标人所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。
4.3中标人不能按时交付货物的，采购人有权没收其履约保证金，中标人逾期交付货物，应向采购人每日偿付货款5‰的违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同。 
4.4中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。 
4.5因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。 
4.6因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。
5、其它要求
5.1投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。
5.2上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在投标报价中。
  5.3本技术规格及要求中所发生的费用全部包括在投标报价中，如本部分要求与招标货物的具体要求及采购合同有冲突处，则以招标货物的具体要求及采购合同为准。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
2.1中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。
2.2中标人不得将项目转包或分包，一经发现，采购人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

3、合同包1、合同包3现场演示要求：

①投标人演示安排在项目开标当天进行，各投标人的演示时间不得超过15分钟（不含专家提问时间）。 投标人应用系统功能原型进行现场演示，不得使用截图、PPT、Word、录屏等讲解演示，否则演示视为无效演示不得分。 

②投标人需自行考虑演示所需各种设备及软件运行环境，演示现场仅向投标人提供场所和电源。

③参加演示时，投标人的法定代表人或法定代表人授权代表以及投标人拟担任本项目现场演示和讲解的相关人员应按时到达现场参加演示。若投标人主动放弃或者未按规定时间到场参加现场演示或者未携带相关演示设备（硬件、软件）造成无法参加演示的，均视同自行放弃现场演示和讲解权利，相应评分项不得分。 

④演示过程中，评委可以根据需要，对投标人演示的功能或说明的内容进行提问，投标人应积极响应评委的提问，投标人无法回答问题的，评委有权做出不利于投标人评审（负偏离）。

⑤投标人演示环节作为本次评审依据，若本次招标需复核，评标委员会对演示不作再次评审，演示评审结果不作更改。

 
            第六章   采购合同（参考文本）
 合同编号：
福建省政府采购合同（货物类）
编制说明
1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方： ___________
住所地： ___________
联系人： ___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________
乙方： ___________
住所地： ___________
联系人：___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________
根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；
1.2采购文件及其附件、补充文件；
1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；
1.4其他文件或材料：
二、合同标的
三、合同金额
3.1合同总价：人民币（大写）_________ 元（￥_________元）；
3.2合同总价组成：___________；
3.3其他需说明事项：___________；
四、合同标的交付
4.1交付时间：___________
4.2交付地点：___________
4.3交付条件：___________
4.4供货要求：
(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。
(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。
(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
（4）其他供货要求：
五、质量标准及要求
5.1质量标准及要求
（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。
（2）其他质量要求
5.2节能环保产品要求
5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务
（1）质量保证范围：___________
（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。
（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：
5.4商品安全责任
商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：
六、安装调试、验收及退、换货
6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
 不邀请。  邀请，具体如下：
6.3本项目是否邀请专家参与验收：
 不邀请。  邀请，具体如下：
6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：
 不邀请。  邀请，具体如下：
6.5履约验收：___________
6.6退、换货：___________
6.7其他：
七、资金支付方式、条件和时间
八、履约保证金
□有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。
8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。
8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。
8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。
九、合同期限
十、违约责任
10.1甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金
甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。
（3）其他违约情形
_______
10.2乙方违约责任
（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；
（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；
（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：
（4）其他违约情形
十一、不可抗力事件处理
本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、保密条款
12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。
12.2其他
十三、解决争议的方法
13.1甲、乙双方协商解决。
13.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：
 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
 2、向人民法院提起诉讼，具体如下：
十四、合同其他条款
十五、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______
15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。
中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。
15.6其他
十六、合同附件
甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________
签订日期：___年___月___日
 
 

                                                                                  
第七章   投标文件格式
编制说明
 

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式
 
 
 
福建农林大学投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。
一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        邮编：                 
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位负责人授权书（若有）
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
 
 
二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 
二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
                  中小企业声明函（货物）

       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  

……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        

                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  

人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
        2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     

                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
              二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式
 
 
 
福建农林大学投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 
索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 
一、开标一览表
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二、投标分项报价表
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有） 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有） 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
项目编号：                                货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	服务单位
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
                        中小企业声明函（货物）

       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  

……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        

                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                                  中小企业声明函（工程、服务）

    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  

人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
        2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     

                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
 
三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
四、招标文件规定的加分证明材料（若有） 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有） 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 
四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建农林大学投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 
索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 
一、标的说明一览表
 
项目编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二、技术和服务要求响应表
 
项目编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三、商务条件响应表
 
项目编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 


