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第一章 竞争性谈判公告

丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目
竞争性谈判公告

(项目编号：YDCTH20250983)

项目概况

丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目的潜在供应商应在政采云平台(https://www.zcygov.cn/)获取采购文件，并于2025-6-4  14:30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：YDCTH20250983

2.项目名称：丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目
3.采购人式：竞争性谈判

4.预算金额：130万元/1年(按医院实际使用量结算)
5.最高限价：130万元/1年(按医院实际使用量结算)
6.采购需求：

	序号
	耗材名称
	包装、规格
	单位
	预算单价(元)
	技术参数要求

	1
	一次性使用有创压力传感器
	犹它型
	套
	235.20
	由保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵组成

	2
	一次性使用有创压力传感器
	迈瑞型、贝朗型、雅培型
	支
	220.00
	由保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵组成

	3
	一次性使用密闭式吸痰导管
	普通型
	根
	78.40
	由气管插管接头、清洗管路、双工位控制开关、四通接头、吸痰管、卡箍、手柄接头、负压控制开关、透明护套、呼吸回路接头组成。

	4
	一次性使用无菌导尿包
	P-2(双腔)- 16FR
	包
	18.00
	由基本配置：一次性使用无菌导尿管、引流袋、橡胶医用手套和选用配置：薄膜手套、新洁尔灭棉球、碘伏棉球、润滑剂棉球、一次性使用镊子、托盘、小药杯、一次性试管、一次性使用溶药注射器(含无菌水)、腰盘、导管夹、洞巾、包布、纱布块组成。

	5
	一次性使用骨穿包
	16#
	个
	45.00
	由骨穿针，一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌橡胶外科手套，镊子，载玻片、医用棉球、医用纱布，洞巾组成。

	6
	一次性使用麻醉用针
	0.7*9，提供不同规格
	支
	5.5
	由衬芯座、针座、针管、保护套、衬芯构成。

	7
	一次性使用无菌敷贴
	透明， 6cm*7cm
	片
	0.7
	由基材、敷芯、离型纸组成。根据医院需求提供。

	8
	一次性使用介入手术包
	按需配置
	包
	135.24
	基本配置1：一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：医用脱脂纱布块”一次性医用垫，次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀”一次性使用配药用注射器、无菌敷贴、医用棉球、肾形盘、药碗、塑料杯、托盘、一次性使用无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带、纱布绷带剪、一次性使用手术钳、夹子；基本配置2：一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：一次性使用治疗巾、医用脱脂纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、托盘、一次性使用镊子、一次性使用配药用注射器、无菌塑柄手术刀、肾形盘。基本配置3：一次性使用手术洞巾、托盘，选用配置：一次性无菌手术衣、一次性使用中单、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、肾形盘、药碗、塑料杯、一次性使用无菌保护罩、一次性使用手术钳、纱布绷带、纱布绷带剪、夹子；基本配置4：一次性使用手术洞巾、托盘一次性无菌手术衣、一次性使用治疗巾，选用配置：一次性使用中单、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、一次性使用镊子、一次性使用无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带纱布绷带剪、一次性使用手术钳、肾形盘、药碗、塑料杯、夹子、无菌塑柄手术刀。按要求配置订制

	9
	医用隔离眼罩
	常规型
	个
	25
	由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用

	10
	医用隔离鞋套
	不同规格
	双
	9
	隔离鞋套采用PVC材料制成；隔离鞋套由非织造布材料制成；隔离鞋套采用PE材料制成；有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供。

	11
	一次性使用全麻组件
	加强型 6.5#--7.5#  II型
	包
	164.74
	普通型全麻组件基本配置为普通型气管插管，选配配置由导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、麻醉咽喉镜、一次性使用麻醉咽喉镜套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、一次性视频喉镜片组成。加强型全麻组件基本配置为加强型气管插管，选配配置由导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、麻醉咽喉镜、一次性使用麻醉咽喉镜套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、一次性视频喉镜片组成

	12
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	AS-E/S II，低阻力，针1.6*80mm，手套7.0#
	包
	80
	基本配置：一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针Ⅱ型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；需按需提供。

	13
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	AS-E/S I，针1.6*80mm，手套7.5#，按需求配制
	包
	110
	基本配置：一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针I型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；需按需提供。

	14
	一次性使用麻醉呼吸管路
	普通积水杯型

小儿
	支
	64.68
	普通积水杯、加强筋积水杯、可伸缩积水杯呼吸管路组件由基本配置双管积水杯呼吸管路、单管和选配配置麻醉面罩、呼吸囊、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器、防尘帽、呼吸管路延长管、二氧化碳监测管组成；其中双管积水杯呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、积水杯、机器端接头组成，需按需提供。

	15
	一次性使用麻醉呼吸管路
	(呼吸囊)3L
	个
	24.5
	普通积水杯、加强筋积水杯、可伸缩积水杯呼吸管路组件由基本配置双管积水杯呼吸管路、单管和选配配置麻醉面罩、呼吸囊、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器、防尘帽、呼吸管路延长管、二氧化碳监测管组成；其中双管积水杯呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、积水杯、机器端接头组成，需按需提供。

	16
	一次性使用麻醉呼吸管路组件
	普通积水杯

1.6米 成人
	支
	60.06
	普通积水杯、加强筋积水杯、可伸缩积水杯呼吸管路组件由基本配置双管积水杯呼吸管路、单管和选配配置麻醉面罩、呼吸囊、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器、防尘帽、呼吸管路延长管、二氧化碳监测管组成；其中双管积水杯呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、积水杯、机器端接头组成，需按需提供。

	17
	一次性使用麻醉穿刺包
	AS-N(不同规格)

神经阻滞
	包
	73.92
	神经阻滞穿刺针、药液过滤器。临床用于对人体实施神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。选配配置：空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷、医用输液贴、橡胶医用手套、医用纱布、治疗巾、手术巾、导管固定垫、干棉球，需按需提供。

	18
	多功能喉罩
	3.0#--5#

(不同规格)
	支
	361.5
	Ⅰ型喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。

Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、主体管、三通接头、接头、护帽、排气装置、充气阀、指示球囊、充气管、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。

Ⅲ型喉罩由气囊、主体管、接头组成。

	19
	麻醉面罩
	充气式 2#
	个
	25.48
	充气式面罩由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带(可选配)组成；拢边式面罩由罩体、密封垫、接口组成；脱卸式面罩由罩体、密封垫、接口组成。

	20
	麻醉面罩
	充气式 4#
	个
	22.88
	充气式面罩由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带(可选配)组成；拢边式面罩由罩体、密封垫、接口组成；脱卸式面罩由罩体、密封垫、接口组成。

	21
	一次性使用负压引流袋
	2000mL
	支
	10.78
	普通型产品由简状袋体、盖、引流管组成；产品由筒状袋体、盖、引流管、L接头组成。

	22
	一次性使用人体静脉血样采集器
	血沉2ml，上机管，柠檬酸钠1:4
	支
	0.8
	贮样器(含一个电解质平衡化的肝素锂/钠纤维片和一个金属球)、采血针和针头帽(或有)、通气帽、针头保护套(或有)、立方形塑料块(或有)组成。

	23
	一次性使用湿热交换器
	成人型
	个
	23
	产品由机器端、病人端、静电棉、瓦楞湿化纸组成，适用于采用麻醉机和呼吸机及人工呼吸器的手术患者。

	24
	一次性使用麻醉回路过滤器
	湿热交换
	个
	23.00
	聚氯乙烯材质

	25
	消毒棉片
	6*6cm
	片
	0.25
	输液接头消毒剂

	26
	消毒棉片
	10*15cm
	片
	0.65
	输液接头消毒剂

	27
	泡沫敷料
	10*10cm
	片
	53.6
	硅凝胶型

	28
	泡沫敷料
	12.5*12.5cm
	片
	78.4
	硅凝胶型

	29
	泡沫敷料
	15*15cm
	片
	98
	硅凝胶型

	30
	泡沫敷料
	15*18cm
	片
	137.2
	硅凝胶型，骶尾部专用

	31
	泡沫敷料
	18*18cm
	片
	159.6
	硅凝胶型，骶尾部专用


注：本次采购不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7.合同履行期限：一年。
8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2023年至今任意1年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注) ，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(加盖公章的扫描件。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。

3.2本项目不接受联合体。
三、获取采购文件

1.时间：2025-5-22 至2025-5-27，每天上午06：00至12：00，下午12：00至23：59(北京时间，法定节假日除外)；

2.地点：政采云平台线上获取
3.方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书(CA)。完成数字证书(CA)办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书(CA)，则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：(0871)67276028(紧急可拨19988166369)；

4.售价(元)：0。

四、响应文件提交

1.2025-6-4  14:30(北京时间)；

2.地点：“政采云”平台开标大厅，会议地点为云南元大工程咨询有限责任公司丽江办事处(云南省丽江市林业小区1单元3楼301室，位于云南省丽江市古城区福慧路与七星街上段交叉口北40米)。
五、开启

1.时间：2025-6-4  14:30(北京时间)
2.地点：“政采云”平台开标大厅，会议地点为云南元大工程咨询有限责任公司丽江办事处(云南省丽江市林业小区1单元3楼301室，位于云南省丽江市古城区福慧路与七星街上段交叉口北40米)。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标。
2.是否需要缴纳谈判保证金：是。
3.保证金缴纳金额(元)：13000。
4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账、网银、电汇等非现金形式。
5.保证金缴纳截止时间：同响应文件提交截止时间。
6.其他：

6.1本次竞争性谈判公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

6.3获取竞争性谈判文件的方式：有意参加谈判的供应商需要在政采云平台办理数字证书(CA)。完成数字证书(CA)办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书(CA)，则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028(紧急可拨19988166369)。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：丽江市人民医院

地    址：丽江市古城区福慧路526号

联系方式：杨力 (0888)5155328

2.采购代理机构信息

名    称：云南元大工程咨询有限责任公司

地    址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系方式：敖月英、赵玉馨、张学松、闫梅、申靖(0871)63335856

3.项目联系方式

项目联系人：敖月英、赵玉馨、张学松、闫梅、申靖
电    话：(0871)63335856

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人信息
	名    称：丽江市人民医院

地    址：丽江市古城区福慧路526号

联 系 人：杨力

联系方式：(0888)5155328

	1.1.3
	采购代理机构信息
	名    称：云南元大工程咨询有限责任公司

地    址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

联 系 人：敖月英、赵玉馨、张学松、闫梅、申靖
联系方式：(0871)63335856

	1.1.4
	项目名称
	丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	130万元/1年(按医院实际使用量结算)

	1.3.1
	采购内容
	详见第五章《采购内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	供货期、质保期(有效期)
	供货期：一年。
质保期(有效期)：供应商提供的耗材应是最新生产且检验合格的产品，耗材可供使用的期限为标示有效期的三分之二，最短不得少于二分之一。库存试剂及耗材在有效期前3个月可进行更换，供应商有义务协同采购人解决。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：丽江市人民医院指定地点
交货方式：现场交货

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见“第一章 竞争性谈判公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受

联合体谈判
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                               。

	2.2.3
	谈判文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	谈判报价的

其他要求
	(1)本次谈判报价为综合报价，报价应为人民币含税价(元)，包括货物价格(含利润)、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、成交服务费等所需全部费用。
(2)供应商应承担所有与参加谈判有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)成交服务费：以本项目预算金额为计费基数，参照下表中货物类收费标准下浮30%计算后，由成交人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
招标代理服务收费标准

中标金额

(万元)

货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-18000

0.25%
0.1%
0.2%
18000-180000
0.05%
0.05%
0.05%
1800000以上
0.01%
0.01%
0.01%
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：招商银行昆明联盟路支行

账    号：8719 0671 3610 0092 5098 3000 1
财务电话：(0871)63338592

	3.3.1
	谈判有效期
	谈判有效期为90日历天(从响应文件递交截止时间算起)。

	3.4.1
	谈判保证金
	(1)谈判保证金的金额：13000元。
(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

(3)开 户 行：招商银行昆明联盟路支行

(4)账    号：8719 0671 3610 0092 5098 3000 1

(5)财务电话：(0871)63338592

(6)提交截止时间：同响应文件提交截止时间

(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式
(8)有效期限：谈判保证金在响应有效期内保持有效

(9)注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20250983”

(10)谈判保证金的退还要求：

①为保证供应商在规定时间内能及时有效的退还谈判保证金，请在提交响应文件时提交供应商的开户许可证或基本存款账户信息或谈判保证金缴纳凭证复印件；

②未成交供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理谈判保证金的退还事宜，未成交供应商无需到采购代理机构现场办理；

③成交供应商的谈判保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金；请成交供应商及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，成交供应商无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	响应文件所附证书证件要求、响应文件签字或盖章要求
	响应文件所附证书证件要求：原件扫描件

响应文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子响应文件格式
	(1)响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

(2)如供应商提交的电子标书未按采购文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理； 

(3)响应文件中提供的资料(扫描件)，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	响应文件加密要求
	(1)供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 

(2)使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见“政府采购云 平台”首页； 

(3)为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1.1
	响应文件递交截止时间和地点
	详见第一章“竞争性谈判公告”

	5
	开启时间和地点
	开启时间：同响应文件递交截止时间

开启地点：同响应文件递交截止地点

	6.1.1
	谈判小组的组成
	谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人以上单数。

	6.3.2
	谈判小组推荐成交候选供应商的人数
	3名以上

	7.1
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	□是

☑否

	7.2
	成交公告媒介

及期限
	公告媒介：同竞争性谈判公告发布媒介

公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：网银、电汇等非现金形式提交；

履约保证金的金额：65000.00元；

履约保证金的缴纳及退还：在签订合同前3日内，成交供应商应按竞争性谈判文件要求向采购人提交履约保证金；供货期结束后由成交供应商提出验收申请，验收合格视为该合同履行完毕，采购人60个日历天内无息退还成交供应商履约保证金。

□不要求

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	11.2
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1)供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；

(2)信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间当天评审前；

(3)信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网；
(4)信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在供应商查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(5)信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点(含)之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其谈判无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国”网、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则谈判无效。

	11.3
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

	
	补充2
	本项目不得分包、转包


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购人式管理办法》(财政部第74号令)等有关规定，本项目已具备谈判条件，现对本项目进行谈判。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 预算金额：见供应商须知前附表。

1.3采购内容、供货期、质保期(有效期)、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货期、质保期(有效期)：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体谈判的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.谈判文件
2.1 谈判文件的组成

本谈判文件包括：

(1)竞争性谈判公告；

(2)供应商须知；

(3)评审方法；

(4)合同草案条款及格式；

(5)采购内容及要求；

(6)响应文件格式；

(7)供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.2 谈判文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。
2.2.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3谈判文件的澄清或者修改以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的首次响应文件递交截止之日不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.4谈判文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件资格审查部分详见第六章“响应文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 响应文件商务技术部分详见第六章“响应文件格式”商务技术部分中的内容。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交谈判保证金的，响应文件不包括第六章“响应文件格式”商务技术部分中所指的谈判保证金。

3.2 谈判报价

3.2.1 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在谈判函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判报价的其他要素。

3.2.3 谈判报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.4 供应商的谈判报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高限价的，供应商的谈判报价还应当不得超过最高限价。

3.3 谈判有效期

3.3.1谈判有效期见供应商须知前附表。

3.3.2在谈判有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.4 谈判保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体谈判的，其谈判保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交谈判保证金的，其谈判将被视为无效谈判。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

(1)供应商在谈判有效期内撤销响应文件；

(2)成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照谈判文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还谈判保证金的情形。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写。

3.5.2响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按谈判文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子响应文件的格式见供应商须知前附表。

3.5.4如供应商提交的电子标书不符合3.5.3要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

4.递交

4.1 响应文件的加密

4.1.1供应商应当按照谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 项要求加密的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1响应文件递交截止时间和地点：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1在响应文件递交截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的响应文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的响应文件应按照《电子响应文件编制及报送要求》规定进行编制、加密递交。
5.开启时间和地点
见供应商须知前附表。

6.评审

6.1 谈判小组

6.1.1谈判小组成员人数见供应商须知前附表。

6.1.2 评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合《政府采购非招标采购人式管理办法》(财政部第74号令)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所作出的评审意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随谈判文件一并存档。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 谈判小组按照第三章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。谈判小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.成交和合同

7.1 确定成交供应商

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的谈判小组依法确定成交供应商。

7.2成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，谈判文件应当随成交结果同时公告。

成交公告期限详见供应商须知前附表。

7.3成交通知

在本章第3.3款规定的谈判有效期内，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8.询问与答复

凡对本项目采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.质疑接收、回复

9.1质疑接收

9.1.1供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

9.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务二部项目八组。

联系电话：(0871)63335856

通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

9.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

9.2质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10.纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购非招标采购人式管理办法》(财政部第74号令)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定成交供应商；

(4)不得向成交供应商提出不合理要求作为签订合同条件。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其它方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

(2)接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

(5)记录、复制或者带走任何评审资料；

(6)其他不遵守评审纪律的行为。

谈判小组成员有前款第(1)至(6)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5廉洁自律规定

(1)采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

(2)采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

一、谈判小组

评审机构为谈判小组，谈判小组的组成见供应商须知前附表6.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(二)宣布评审纪律；

(三)公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

(四)组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

(五)在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

(六)根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；

(七)维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八)核对评审结果，有《政府采购非招标采购人式管理办法》(财政部第74号令)第二十一条规定情形的，要求谈判小组复核或者书面说明理由，谈判小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(十)处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出谈判文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、谈判小组职责

谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

(二)要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

(三)对响应文件进行比较和评价；

(四)确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

四、评审纪律

(一)对评审内容和评审过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括谈判文件、响应文件、评审表格及各种文字记录)在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评审期间，未经允许谈判小组以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

(六)评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由谈判小组统一组织办理。

(八)评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评审原则

评审将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评审工作，公平、公正地对待每一个供应商。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评审只对供应商的响应文件进行评审，响应文件以外的资料、信息不应作为评审的依据。

六、评审程序

谈判会议程序：检查响应文件的递交和密封情况→开启响应文件→核实谈判代表授权情况→抽取谈判顺序→谈判小组对所有响应文件进行资格审查和符合性审查→谈判小组分别与各供应商就谈判内容进行谈判→供应商在规定时间内递交最后报价→谈判小组按本项目规定成交标准向采购人推荐成交候选供应商。

(一)资格审查

谈判小组对各供应商的响应文件进行资格审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

满足下列要求的响应文件才能通过资格审查，未通过资格审查的供应商将不进入符合性审查：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2023年至今任意1年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注) ，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(加盖公章的扫描件。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。

3.2本项目不接受联合体。
(二)符合性审查
谈判小组依据符合性评审标准对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其谈判。

符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	
	响应文件格式
	响应文件按第六章“响应文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	响应文件签署、盖章
	按第六章“响应文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	谈判保证金
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1款规定

	
	谈判报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2项规定和第二章“供应商须知前附表”第3.2.3款规定

	
	谈判有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1款规定

	
	供货期、质保期(有效期)
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3款规定

	
	谈判内容
	供应商提供的货物无实质性遗漏且满足采购人要求，若出现五条以上(不含5条）参数负偏离，则不再参与谈判，其响应文件按无效处理。

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人谈判的，应附法定代表人授权委托书原件

	
	其他无效情形
	(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

(6)不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件


(三)谈判

谈判内容：采购需求、服务、价格等。

谈判小组所有成员应当集中与通过符合性审查的单一供应商分别进行谈判，供应商在规定时间内递交最后报价。

 (四)澄清有关问题

1.响应文件内容澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)响应文件中《报价表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《报价表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

3.报价过低情形澄清

谈判小组认为供应商的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查供应商的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

(五)政府采购政策
1.小微企业优惠政策
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，供应商依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定执行。
2.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，符合条件的监狱企业参与本项目谈判时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

3.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目谈判时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。供应商对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

4.节能产品及环境标志产品政策
按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

七、推荐

根据质量和服务均能满足谈判文件实质性要求，最后报价(单价合计)最低且在采购预算及最高限价范围内的原则确定成交供应商。

除采购人授权谈判小组直接确定成交人外，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

若在最后报价出现报价相同的情况，若存在节能环保产品参与谈判，优先采购节能环保产品。若不存在节能环保产品参与谈判，最终推荐结果由谈判小组进行记名投票表决。

第四章 合同草案条款及格式 

注：合同基本格式及主要条款以成交供应商与采购人最终协商确定的合同格式为准，但所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
招标编号：
云南省省级政府采购
(委托采购)

合
同
书
甲方：         丽江市人民医院       
乙方：                              
签订地点：                          
签订日期：     年     月      日    
云南省财政厅  制

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称)：丽江市人民医院

乙方(全称)：              (供应商)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的/谈判文件等采购文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目
         采购项目编号：YDCTH20250983
(2)采购计划编号：                                    

(3)项目内容：

     采购标的及数量(台/套/个/架/组等)：                                
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   (注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    (4)政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

(5)政府采购人式：竞争性谈判

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
(7)合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

 分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    (8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
(9)是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    (10)是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    (11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

(1)合同金额小写：                           
                 大写：                           

    (注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

    (2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项)：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
(3)付款方式(按项目实际勾选填写)：

(全额付款：     (应明确一次性支付合同款项的条件)                    

(分期付款：成交供应商根据采购人每月实际耗材消耗数量和财务制度相关要求，按月提供合格的增值税发票，医院收到发票后60日历天内完成付款。

(成本补偿：      (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)   

(绩效激励：      (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)   
合同履行
(1)起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

(2)履约地点：                             

(3)履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：网银、电汇等非现金形式提交
    收取履约保证金金额：65000.00元 
    履约担保期限：                                  
(4)分期履行要求：                                                        
(5)风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

(1)货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在10日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

(2)合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

(3)检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力由第三方检测机构按照国家标准及行业要求进行专业验收，并出具验收书面资料。
组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)成交通知书

(5)响应文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自 双方当事人盖章或者签字时 生效。

合同份数

本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：丽江市人民医院
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)
	乙方(供应商)

	单位名称

(公章或合同章)
	丽江市人民医院
	单位名称

(公章或合同章)
	

	法定代表人

或其委托代理人(签章)
	
	法定代表人

或其委托代理人

(签章)
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	丽江市古城区福慧路526号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购人式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交)，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2(6)项
	联合体具体要求
	本项目不接受联合体；

	第二节

第1.2(7)项
	其他术语解释
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	
	指定现场
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第7.3款
	保险要求
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第8.2(1)项
	质量保证期
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第8.2(3)项
	货物质量缺陷

响应时间
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第14.1(3)项
	运行监督、维修期限
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第14.1(5)项
	货物回收的约定
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第14.1(6)项
	乙方提供的其他服务
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第15.2(2)项
	迟延交货赔偿费
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	以采购人和成交供应商最终商定为准。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	以采购人和成交供应商最终商定为准；

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1)向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

(2)向 (被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称) 人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	以采购人和成交供应商最终商定为准；


第五章 采购内容及要求
说明：
1、本章各项规格、技术参数和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投报，同时填写技术规格偏离表。关键技术响应应与谈判文件采购需求一致(或高于谈判文件所列采购需求)。

2、凡在“规格、技术参数、性能要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在分项报价一览表中将其标配参数详细列明。

3、供应商应在其技术能力证明文件中，详细陈述其在报价服务承诺中对用户的现状分析、使用需求、工作方案、人员配备、重点、难点分析以及建设性意见与建议作出切实可行的安排，以证明其完成合同的能力。

4、供应商应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

5、供应商应对在项目服务的过程中，涉及到甲方的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对系统中涉及的技术情报和资料进行保密。

 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
根据医院业务发展需要，为了更好服务患者，满足医院使用科室医疗设备的配置需求，医院决定购买此批设备。

落实政府采购政策需满足的要求：本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业等政府采购政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
保证提供的货物是全新(包括零部件)、符合采购需求、符合国家质量检测标准和国家(行业)现行的相关质量标准。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

	序号
	耗材名称
	包装、规格
	单位
	预算单价(元)
	技术参数要求

	1
	一次性使用有创压力传感器
	犹它型
	套
	235.20
	由保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵组成

	2
	一次性使用有创压力传感器
	迈瑞型、贝朗型、雅培型
	支
	220.00
	由保护套、灌注器、电缆接头、电缆线、灌注阀、压力腔、内和外圆锥接头连接器、开关、传输管路、堵组成

	3
	一次性使用密闭式吸痰导管
	普通型
	根
	78.40
	由气管插管接头、清洗管路、双工位控制开关、四通接头、吸痰管、卡箍、手柄接头、负压控制开关、透明护套、呼吸回路接头组成。

	4
	一次性使用无菌导尿包
	P-2(双腔)- 16FR
	包
	18.00
	由基本配置：一次性使用无菌导尿管、引流袋、橡胶医用手套和选用配置：薄膜手套、新洁尔灭棉球、碘伏棉球、润滑剂棉球、一次性使用镊子、托盘、小药杯、一次性试管、一次性使用溶药注射器(含无菌水)、腰盘、导管夹、洞巾、包布、纱布块组成。

	5
	一次性使用骨穿包
	16#
	个
	45.00
	由骨穿针，一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌注射器，一次性使用无菌橡胶外科手套，镊子，载玻片、医用棉球、医用纱布，洞巾组成。

	6
	一次性使用麻醉用针
	0.7*9，提供不同规格
	支
	5.5
	由衬芯座、针座、针管、保护套、衬芯构成。

	7
	一次性使用无菌敷贴
	透明， 6cm*7cm
	片
	0.7
	由基材、敷芯、离型纸组成。根据临床、医技需求提供。

	8
	一次性使用介入手术包
	按需配置
	包
	135.24
	基本配置1：一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：医用脱脂纱布块”一次性医用垫，次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀”一次性使用配药用注射器、无菌敷贴、医用棉球、肾形盘、药碗、塑料杯、托盘、一次性使用无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带、纱布绷带剪、一次性使用手术钳、夹子；基本配置2：一次性使用手术洞巾、消毒刷、一次性使用中单，选用配置：一次性使用治疗巾、医用脱脂纱布块、一次性使用灭菌橡胶外科手套、托盘、一次性使用镊子、一次性使用配药用注射器、无菌塑柄手术刀、肾形盘。基本配置3：一次性使用手术洞巾、托盘，选用配置：一次性无菌手术衣、一次性使用中单、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用镊子、无菌塑柄手术刀、肾形盘、药碗、塑料杯、一次性使用无菌保护罩、一次性使用手术钳、纱布绷带、纱布绷带剪、夹子；基本配置4：一次性使用手术洞巾、托盘一次性无菌手术衣、一次性使用治疗巾，选用配置：一次性使用中单、医用脱脂纱布块、一次性使用配药用注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、一次性使用镊子、一次性使用无菌保护罩、一次性使用口罩、一次性使用帽、纱布绷带纱布绷带剪、一次性使用手术钳、肾形盘、药碗、塑料杯、夹子、无菌塑柄手术刀。按要求配置订制

	9
	医用隔离眼罩
	常规型
	个
	25
	由高分子材料制成的防护罩和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用

	10
	医用隔离鞋套
	不同规格
	双
	9
	隔离鞋套采用PVC材料制成；隔离鞋套由非织造布材料制成；隔离鞋套采用PE材料制成；有足够的强度和阻隔性能，非无菌提供。

	11
	一次性使用全麻组件
	加强型 6.5#--7.5#  II型
	包
	164.74
	普通型全麻组件基本配置为普通型气管插管，选配配置由导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、麻醉咽喉镜、一次性使用麻醉咽喉镜套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、一次性视频喉镜片组成。加强型全麻组件基本配置为加强型气管插管，选配配置由导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通气道、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、麻醉咽喉镜、一次性使用麻醉咽喉镜套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、一次性视频喉镜片组成

	12
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	AS-E/S II，低阻力，针1.6*80mm，手套7.0#
	包
	80
	基本配置：一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针Ⅱ型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；需按需提供。

	13
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	AS-E/S I，针1.6*80mm，手套7.5#，按需求配制
	包
	110
	基本配置：一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针I型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管及导管接头；需按需提供。

	14
	一次性使用麻醉呼吸管路
	普通积水杯型

小儿
	支
	64.68
	普通积水杯、加强筋积水杯、可伸缩积水杯呼吸管路组件由基本配置双管积水杯呼吸管路、单管和选配配置麻醉面罩、呼吸囊、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器、防尘帽、呼吸管路延长管、二氧化碳监测管组成；其中双管积水杯呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、积水杯、机器端接头组成，需按需提供。

	15
	一次性使用麻醉呼吸管路
	(呼吸囊)3L
	个
	24.5
	普通积水杯、加强筋积水杯、可伸缩积水杯呼吸管路组件由基本配置双管积水杯呼吸管路、单管和选配配置麻醉面罩、呼吸囊、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器、防尘帽、呼吸管路延长管、二氧化碳监测管组成；其中双管积水杯呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、积水杯、机器端接头组成，需按需提供。

	16
	一次性使用麻醉呼吸管路组件
	普通积水杯

1.6米 成人
	支
	60.06
	普通积水杯、加强筋积水杯、可伸缩积水杯呼吸管路组件由基本配置双管积水杯呼吸管路、单管和选配配置麻醉面罩、呼吸囊、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器、防尘帽、呼吸管路延长管、二氧化碳监测管组成；其中双管积水杯呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、积水杯、机器端接头组成，需按需提供。

	17
	一次性使用麻醉穿刺包
	AS-N(不同规格)

神经阻滞
	包
	73.92
	神经阻滞穿刺针、药液过滤器。临床用于对人体实施神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物。选配配置：空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷、医用输液贴、橡胶医用手套、医用纱布、治疗巾、手术巾、导管固定垫、干棉球，需按需提供。

	18
	多功能喉罩
	3.0#--5#

(不同规格)
	支
	361.5
	Ⅰ型喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。

Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、主体管、三通接头、接头、护帽、排气装置、充气阀、指示球囊、充气管、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。

Ⅲ型喉罩由气囊、主体管、接头组成。

	19
	麻醉面罩
	充气式 2#
	个
	25.48
	充气式面罩由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带(可选配)组成；拢边式面罩由罩体、密封垫、接口组成；脱卸式面罩由罩体、密封垫、接口组成。

	20
	麻醉面罩
	充气式 4#
	个
	22.88
	充气式面罩由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带(可选配)组成；拢边式面罩由罩体、密封垫、接口组成；脱卸式面罩由罩体、密封垫、接口组成。

	21
	一次性使用负压引流袋
	2000mL
	支
	10.78
	普通型产品由简状袋体、盖、引流管组成；产品由筒状袋体、盖、引流管、L接头组成。

	22
	一次性使用人体静脉血样采集器
	血沉2ml，上机管，柠檬酸钠1:4
	支
	0.8
	贮样器(含一个电解质平衡化的肝素锂/钠纤维片和一个金属球)、采血针和针头帽(或有)、通气帽、针头保护套(或有)、立方形塑料块(或有)组成。

	23
	一次性使用湿热交换器
	成人型
	个
	23
	产品由机器端、病人端、静电棉、瓦楞湿化纸组成，适用于采用麻醉机和呼吸机及人工呼吸器的手术患者。

	24
	一次性使用麻醉回路过滤器
	湿热交换
	个
	23.00
	聚氯乙烯材质

	25
	消毒棉片
	6*6cm
	片
	0.25
	输液接头消毒剂

	26
	消毒棉片
	10*15cm
	片
	0.65
	输液接头消毒剂

	27
	泡沫敷料
	10*10cm
	片
	53.6
	硅凝胶型

	28
	泡沫敷料
	12.5*12.5cm
	片
	78.4
	硅凝胶型

	29
	泡沫敷料
	15*15cm
	片
	98
	硅凝胶型

	30
	泡沫敷料
	15*18cm
	片
	137.2
	硅凝胶型，骶尾部专用

	31
	泡沫敷料
	18*18cm
	片
	159.6
	硅凝胶型，骶尾部专用


注：①以上预算单价包含运输、验收、税费等所有费用；

②采购目录内所有耗材响应单价不得高于采购预算单价及云南省医用耗材集中采购平台耗材阳光采购挂网价格(如有)，否则视为无效报价。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 

1.采购标标的数量：详见“三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”；

2.实施时间：2025年；

3.供货地点：丽江市人民医院指定地点；

4.供货期：一年。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.供货时限要求：按需供货，一般情况收到采购人订货通知后3天内送达指定地点，如遇紧急情况必须于1天内到货并验收合格；

2.供应商应提供所投产品注册证、相关的质检报告等信息参与投标，所投产品必须符合医保报销目录，并提供相应医保编码；

3.提供的耗材必需保证与采购人临床使用要求，若出现无法满足使用的情况，成交供应商需保证更换产品，直到达到采购人的使用效果为止。由此造成的一切损失，由成交供应商自行承担；

4.质保期(有效期)：供应商提供的耗材应是最新生产且检验合格的产品，耗材可供使用的期限为标示有效期的三分之二，最短不得少于二分之一。库存试剂及耗材在有效期前3个月可进行更换，供应商有义务协同招标人解决；

5.为加强医院精细化的物流管理，采购人实行物流SPD管理，投标方有义务积极支持医院SPD的推行和实施，并积极满足甲方SPD物流管理要求；投标方在中标后根据医院订单要求将耗材送至医院指定的SPD仓库进行交接和验收，发生的相关费用由中标方自行承担。
6.供货期内如遇国家或云南省或丽江市对医用耗材采购政策变化时，采购人有权按政策规定执行(云南省医保公共服务平台、云南省医用耗材集中采购交易系统耗材阳光采购平台)；

7.供货期内，若云南省医保公共服务平台、云南省医用耗材集中采购交易系统耗材阳光采购平台价格低于供应商成交价格，则以云南省医保公共服务平台、云南省医用耗材集中采购交易系统耗材阳光采购平台挂网价格进行结算，其他情况不作调整。

六、采购标的的其他技术、服务等要求； 
1.履约保证金：65000.00元；在签订合同前3日内，成交供应商应按竞争性谈判文件要求向采购人提交履约保证金；供货期结束后由成交供应商提出验收申请，验收合格至该合同履行完毕，且供应商无违约行为，采购人60个日历天内无息退还成交供应商履约保证金；

2.按月支付货款：成交供应商根据采购人每月实际耗材消耗数量和财务制度相关要求，按月提供合格的增值税发票，医院收到发票后60日历天内完成付款。
七、服务质量考核及违约责任
1.采购方每半年对乙方进行一次评价(见附件一)，评价分未达到90分的给予警告，并要求一个月内整改，整改期满后评价仍未达到90分的，采购方有权解除协议；

2.因成交供应商不能按期交付目录内耗材，或所交医用耗材与协议标准不符的，每出现一次，成交供应商向采购人偿付协议价款总价千分之一的违约金；

3.如果成交供应商未能在协议约定时限内或经采购人同意的时限内交付中标产品，或者成交供应商未能履行协议中规定的其他义务，以及在本协议的实施过程中有严重违法行为，采购人有权单方解除本协议并不承担违约责任；

4.成交供应商提供不合格产品连续达到三次的，采购人有权单方解除本合同并不承担违约责任；

5.如构成违约，违约方承担违约责任并赔偿违约金，违约金按采购合同金额5%计算。

附件一：供应商满意度评价表

丽江市人民医院供应商考核评价表

	项目名称：

	单位名称
	丽江市人民医院
	部门
	

	供应商
	
	提供耗材
	

	产品质量和使用方面

	1、产品(品牌、规格、生产厂家等)符合协议约定内容,
	出现产品不符合协议约定内容，发现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	2、产品合格证、效期等质量符合协议要求
	出现质量不符合协议要求，发现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	3、产品运输过程无短、缺、损现象
	验收时每发现一次短、缺、损情况扣2分，扣完为止
	满分10分
	

	4、配送数量与订单相符、批号统一
	未按要求配送到位的，每批次货物与批号不一致扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	5、产品符合其他相关要求
	出现产品不符合相关要求，发现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	服务评价方面

	1、按甲方要求进行相关指导及培训，
	未按协议要求进行培训、指导、维护、保养、维修、检测，出现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	2、应急事件中，供应商与医院、科室的配合程度
	出现问题不配合一次扣2分，扣完为止
	满分10分
	

	3、与使用科室工作沟通、对接及时
	沟通工作不及时有拖沓、推诿情况的，出现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	4、及时供货、按需备货
	未及时供货，出现一次扣2分，扣完为止
	满分10分
	

	5、所供货物符合相关规范,退换货及时
	未及时退换货，出现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	评分合计：

	对产品、服务及供应商的意见或建议

	


评价人：                                年   月   日
第六章 响应文件格式

丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目
(项目编号：YDCTH20250983)
响 应 文 件

供应商：
               (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：   (电子签章)

日期：       年       月       日

资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一： 

①提供2023年至今任意1年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注) ，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2024年6月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        (采购人)

 (供应商自行承诺及说明，内容自拟)               

供应商：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、本项目的特定资格要求

1.供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件；供应商如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(加盖公章的扫描件。根据中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。

	序号
	产品名称
	是否为医疗器械
	备注(若为医疗器械，请填写具体管理类别(一类/二类/三类((

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	......
	
	
	


2.本项目不接受联合体。
七、其他
谈判文件要求及供应商认为需要提交的其他资格证明材料
商务技术部分

一、初次报价表

项目名称：丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目
项目编号：YDCTH20250983

	单价合计(元)
	供货期
	质保期(有效期)
	谈判保证金

	
	
	
	形式
	金额(元)

	      
	
	
	
	


注：①以上报价包含运输、验收、税费、等所有费用；
②若出现以上目录内医用耗材名称与供应商提供耗材名称不一致时，以成交供应商申报的最新省级医保行政部门规定的耗材采购平台的名称为准，但必须保证所提供耗材功能的完整性；
③此表请放在响应文件封面后第一页，以方便查找。

④若“政采云”平台《开标记录表》内容与投标文件《开标一览表》中相应内容不一致的，以投标文件《开标一览表》为准；

供应商：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
二、谈判函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)谈判文件的全部内容，且对谈判文件无任何异议，并愿意以“最后报价表”所填写的谈判报价，向你方提供谈判文件要求的货物和服务。    

1.我方承诺在谈判有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不予退还我方的谈判保证金。

2.本谈判的谈判有效期为自响应文件递交截止之日起       个日历天。

3.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4.如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约保证金。

(3)我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合谈判文件要求的全部的货物(服务)。

(4)除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方响应谈判文件的全部要求。

5．                (其他补充说明)。

供 应 商：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书

供应商名称：                       

单位性质：                         

地    址：                        
成立时间：       年     月       日

经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

供应商：
           (电子签章)

                          日  期：     年   月   日

	法定代表人(单位负责人)身份证正反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供 应 商：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：                            

委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	委托代理人(单位负责人)身份证正反面


五、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


注：供应商应根据谈判文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

六、谈判保证金

供应商提交的谈判保证金应采用谈判文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

七、商务条款偏离表和技术规格偏离表

(一)商务条款偏离表

	序 号
	谈判文件条款号
	谈判文件的商务条款内容
	响应文件的商务条款响应情况
	偏离

情况
	偏离所在页码
	说明

	1
	“供应商须知前附表”第1.3.2款
	供货期：一年。
	
	
	
	

	2
	“供应商须知前附表”第1.3.2款
	质保期(有效期)：供应商提供的耗材应是最新生产且检验合格的产品，耗材可供使用的期限为标示有效期的三分之二，最短不得少于二分之一。库存试剂及耗材在有效期前3个月可进行更换，供应商有义务协同采购人解决。
	
	
	
	

	3
	“供应商须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：丽江市人民医院指定地点
	
	
	
	

	4
	“供应商须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	
	

	5
	“供应商须知前附表”第3.3.1款
	谈判有效期为90日历天(从响应文件递交截止时间算起)。
	
	
	
	


(二)技术规格偏离表

	序号
	产品名称
	谈判文件

条款号
	谈判文件规格、型号
	谈判响应规格、型号
	偏离情况
	偏离所在页码
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：①表格中“谈判文件技术规格及要求”可按第五章《采购内容及要求》“三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”内容复制。
②表格中“谈判技术规格及要求”请供应商根据实际情况如实、完整、准确地填写。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。
③表格中“偏离情况”部分，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。响应内容与谈判文件要求有区别的均按“正偏离”或“负偏离”填写。
4.表格中“产品技术支持资料(页码及条目号等)”部分，供应商应按要求填写，第五章《采购内容及要求》“三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求”中技术参数需提供佐证材料来支撑，否则视为不响应该条技术参数，佐证材料可以为所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书(非自行拟定)或检测(检验)报告或产品官方彩页，参数里有特殊要求的，以特殊要求为准。
供应商：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
八、分项报价表
	序号
	货物名称
	规格

型号
	原产地
	品牌
	制造商名称
	计量

单位
	预算单价(元)
	投标单价(元)
	若属于医疗器械，则注明一、二、三类

	1
	一次性使用有创压力传感器
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	一次性使用有创压力传感器
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	一次性使用密闭式吸痰导管
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	一次性使用无菌导尿包
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	一次性使用骨穿包
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	一次性使用麻醉用针
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	一次性使用无菌敷贴
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	一次性使用介入手术包
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	医用隔离眼罩
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	医用隔离鞋套
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	一次性使用全麻组件
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	一次性使用麻醉呼吸管路
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	一次性使用麻醉呼吸管路
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	一次性使用麻醉呼吸管路组件
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	一次性使用麻醉穿刺包
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	多功能喉罩
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	麻醉面罩
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	麻醉面罩
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	一次性使用负压引流袋
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	一次性使用人体静脉血样采集器
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	一次性使用湿热交换器
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	一次性使用麻醉回路过滤器
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	消毒棉片
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	消毒棉片
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	泡沫敷料
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	泡沫敷料
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	泡沫敷料
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	泡沫敷料
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	泡沫敷料
	
	
	
	
	
	
	
	

	单价合计（元）
	


注：①以上报价包含运输、验收、税费、等所有费用；

②若出现以上目录内医用耗材名称与供应商提供耗材名称不一致时，以成交供应商申报的最新省级医保行政部门规定的耗材采购平台的名称为准，但必须保证所提供耗材功能的完整性；
③投标报价(保留到小数点后两位，四舍五入)；

④如果按单价计算的结果与单价合计不一致,以单价为准修正总价。
供应商：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日期：         年 
 月    日
九、项目服务方案
(格式自拟)
十、质量承诺及保障措施

(格式自拟)
十一、供应配送保障条件
(格式自拟)
十二、应急预案
(格式自拟)
十三、破损、理赔、退换货服务方案

(格式自拟)
十四、售后服务
(格式自拟)
十五、项目组织机构力量配备表

	序

号
	姓名
	性别
	学历
	相关证书    
	在本项目中承担的职务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：本表需附相对应人员资料复印件/扫描件，资料包括身份证、劳动合同或2024年3月至今任意1个月社保证明、学历证书(若有)、相关证书(若有)、相关荣誉证明材料(若有)、类似项目经验证明材料(若有)。无人员资料或资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。

供 应 商：
                                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日    期：         年 
 月    日
十六、类似项目业绩表

	序号
	合同名称
	合同总价(元)
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：供应商提供相应的证明文件(供应商提供供货合同或中标/成交通知书等复印件/扫描件)。

供 应 商：
                                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章)

日    期：         年 
 月    日
十七、其他资料
(一)谈判文件要求提交的其他资料

(二)供应商认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     (中型企业、小型企业、微型企业)；
2.      (标的名称)， 属于     (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   (中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2请符合文件规定的投标人按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》如实填写，并对其真实性负责。

3本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

注：

1.本项目参照“中小企业划型标准规定(工信部联企业〔2011〕300号)”中规定的划分方式，明确将本次所列货物的所属行业划分为“工业”。若供应商针对本项目提供的全部货物均为中小企业制造(即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)，请严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定提供中小企业声明函。

2.供应商须认真核对《中小企业声明函》附件提供的“中小企业划型标准规定(工信部联企业〔2011〕300号)”节选中规定的中小企业划型标准，根据所投内容，严格对照各行业划型标准如实填写声明函。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的或填写的内容不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)规定的，评标委员会将不予认可。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中小企业划型标准规定节选(以“通知”原文为准)：

四、各行业划型标准为：
(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
监狱企业证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：

           日   期：

附件：
最后报价一览表

项目名称：丽江市人民医院2025年第一批低值医用耗材供货项目
项目编号：YDCTH20250983

	供应商名称
	

	序号
	产品(项目)名称
	数量
	单价(元)
	供货期
	质保期

(有效期)
	备注

	1
	一次性使用有创压力传感器
	
	
	
	
	

	2
	一次性使用有创压力传感器
	
	
	
	
	

	3
	一次性使用密闭式吸痰导管
	
	
	
	
	

	4
	一次性使用无菌导尿包
	
	
	
	
	

	5
	一次性使用骨穿包
	
	
	
	
	

	6
	一次性使用麻醉用针
	
	
	
	
	

	7
	一次性使用无菌敷贴
	
	
	
	
	

	8
	一次性使用介入手术包
	
	
	
	
	

	9
	医用隔离眼罩
	
	
	
	
	

	10
	医用隔离鞋套
	
	
	
	
	

	11
	一次性使用全麻组件
	
	
	
	
	

	12
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	
	
	
	
	

	13
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包
	
	
	
	
	

	14
	一次性使用麻醉呼吸管路
	
	
	
	
	

	15
	一次性使用麻醉呼吸管路
	
	
	
	
	

	16
	一次性使用麻醉呼吸管路组件
	
	
	
	
	

	17
	一次性使用麻醉穿刺包
	
	
	
	
	

	18
	多功能喉罩
	
	
	
	
	

	19
	麻醉面罩
	
	
	
	
	

	20
	麻醉面罩
	
	
	
	
	

	21
	一次性使用负压引流袋
	
	
	
	
	

	22
	一次性使用人体静脉血样采集器
	
	
	
	
	

	23
	一次性使用湿热交换器
	
	
	
	
	

	24
	一次性使用麻醉回路过滤器
	
	
	
	
	

	25
	消毒棉片
	
	
	
	
	

	26
	消毒棉片
	
	
	
	
	

	27
	泡沫敷料
	
	
	
	
	

	28
	泡沫敷料
	
	
	
	
	

	29
	泡沫敷料
	
	
	
	
	

	30
	泡沫敷料
	
	
	
	
	

	31
	泡沫敷料
	
	
	
	
	

	单价合计（元）
	
	

	其他承诺
	

	供应商名称(电子签章)：
法定代表人或委托代理人(电子签章)：




日期：     年  月  日

注：最后报价一览表无需放入响应文件中，供应商上传最后报价时使用。
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