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[bookmark: _Toc489145700][bookmark: _Toc12089][bookmark: _Toc11824][bookmark: _Toc26061][bookmark: _Toc489145701][bookmark: _Toc480817641][bookmark: _Toc378239348][bookmark: _Toc29379732][bookmark: _Toc213908411]第一章招标公告
项目概况
昆明市中医医院CT维保服务采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年5月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc22593][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc12094][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：KMZC2024-G3-00500-YNZZ-0089；
2.项目名称：昆明市中医医院CT维保服务采购项目；
3.预算金额：120.00万元/年；
4.最高限价：120.00万元/年；
5.采购需求：本项目共划分一个标段，投标人须对所投标段内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。具体内容详见下表：
	序号
	项目（产品）名称
	数量
	计量单位

	1
	昆明市中医医院CT维保服务采购项目
	1
	项


具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。
▲6.合同履行期限（服务期限）：3年，合同一年一签。
7.服务地点：昆明市中医医院呈贡院区；
8.本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc25079][bookmark: _Toc24239][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]▲二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体要求如下：
1.1投标人须具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；
1.2投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1.2.1投标人在本项目投标文件提交截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；
1.2.2投标人须提供2021年或2022年或2023年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；
1.3投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；
1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明或相关情况说明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；
1.4.2投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明或相关情况说明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件：
1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明书）
1.6.2为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。（提供声明书）
[bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc23057]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
三、获取招标文件
1.时间：2024年4月19日至2024年4月26日，每日上午00：00时至11：59时，下午12：00时至23：59时（北京时间）；
2.地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）；
3.方式：1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028<紧急可拨19988166369>）或https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商办理了云南CA、云南福建CA、云南壹证通CA、云南壹证通云CA可直接使用，无需重复办理。2）按上述要求获取采购文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件；
4.售价：0元；
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc27428][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc5071][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年5月10日9点30分（北京时间）；
2.提交投标文件地点、开标地点：
提交投标文件地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标人须在提交投标文件截止时间前完成所有电子投标文件的上传，提交投标文件截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
开标地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标五厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc25080][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc3383][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc18465][bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc35393795]其他补充事宜
1.发布公告的媒介：本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业政策等。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc15250][bookmark: _Toc12585]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：昆明市中医医院
地址：昆明市呈贡区祥园街2628号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：黄老师0871-63801956
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名称：云南中咨海外咨询有限公司
地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼
联系方式：0871-68103662
3.项目联系方式
项目联系人：杨洁轶、孙玉萍、吕艺帆、阮斌丽、张艳、张咏诗、子亚萍、丁红梅、王军
电话：0871-68103662
[bookmark: _Toc13133][bookmark: _Toc15841][bookmark: _Toc31902][bookmark: _Toc26845][bookmark: _Toc27929][bookmark: _Toc10623][bookmark: _Toc23558][bookmark: _Toc21742][bookmark: _Toc21097][bookmark: _Toc152042355][bookmark: _Toc144974546][bookmark: _Toc489145747]
第二章投标人须知
[bookmark: _Toc401342132][bookmark: _Toc30579][bookmark: _Toc31300][bookmark: _Toc488633603][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc21931][bookmark: _Toc480817642][bookmark: _Toc7741][bookmark: _Toc528186451][bookmark: _Toc18041][bookmark: _Toc378239168][bookmark: _Toc489145702][bookmark: _Toc378239076][bookmark: _Toc15053][bookmark: _Toc5265][bookmark: _Toc378239349]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.2
	采购人
	采购人：昆明市中医医院
地址：昆明市呈贡区祥园街2628号
联系人：黄老师
联系电话：0871-63801956

	1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：云南中咨海外咨询有限公司
地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼
联系人：杨洁轶、孙玉萍、吕艺帆、阮斌丽、张艳、张咏诗、子亚萍、丁红梅、王军
联系电话：0871-68103662

	1.4
	项目名称及项目编号
	项目名称：昆明市中医医院CT维保服务采购项目
项目编号：KMZC2024-G3-00500-YNZZ-0089

	2.1
	预算金额
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”

	3.1
	采购需求
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”

	3.2
	合同履行期限（服务期限）、服务地点
	详见招标文件第一章《招标公告》“一、项目基本情况”

	4.1
	申请人的资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“▲二、申请人的资格要求”

	4.2
	本项目的特定资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》“▲二、申请人的资格要求”

	4.3
	是否接受联合体参加
	否

	4.5
	为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务的投标人
	无

	6.1
	现场考察
	不组织

	7.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	招标文件询问联系方式
	询问联系人：杨洁轶、孙玉萍、吕艺帆、阮斌丽、张艳、张咏诗、子亚萍、丁红梅、王军
电话：0871-68103662

	11.4
	招标文件澄清、修改时间
	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.2
	构成投标文件的其他技术或商务资料
	1.投标保证金交纳凭证；
2.第五章《采购需求》中要求提供的其他技术或商务资料；
3.招标文件中所涉及到的相关技术或商务资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关技术或商务资料。

	17.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	18.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：电汇、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函或保证保险等非现金形式交纳。
小写：¥10000.00元（大写：人民币壹万元整）
投标保证金按规定数额从投标人基本账户直接转至
开户名称：云南中咨海外咨询有限公司
开户银行：平安银行昆明南亚支行
账    号：30205378269844
投标保证金交纳说明：
1.电汇或网银方式交纳的，底单即为交纳凭证；
2.支票方式提交的，投标人须自行进账，进账后回单即为缴纳凭证
3.投标人拟采用汇票、本票、保函方式提交的，请提前联系采购代理机构，联系人：杨洁轶、孙玉萍、吕艺帆、阮斌丽、张艳、张咏诗、子亚萍、丁红梅、王军；联系电话：0871-68103662。
4.投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的，其响应无效。
5.投标人办理保证金退款按以下要求提供资料至电子邮箱：zzhw02@vip.163.com
退保证金资料：
（1）项目名称/标段号（若分标段）；
（2）投标人名称/退款金额；
（3）投标保证金网银电子回单或电汇底单扫描件。

	19.3
	投标文件份数
	按“政采云”要求，上传电子投标文件壹份。投标人应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制投标文件，生成加密标书后进行上传。

	20.6
	报价货币
	人民币

	21.1
	投标文件的密封
	投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。

	22.1
	提交投标文件截止时间、提交投标文件地点
	投标文件提交截止时间：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”；
提交投标文件的地点：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

	22.4
	投标文件是否退还
	否

	24.1
	开标时间和地点
	开标时间：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”；
开标地点：详见第一章《招标公告》“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

	25.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

	25.5
	评标方法
	综合评分法

	32.1
	履约保证金
	中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金金额为合同金额的10%。

	33.1
	采购代理服务费
	采购代理服务费按中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]文件规定的收费标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》[2003]857号文的规定下浮20%收取，由中标人承担（计算基准价为中标总价）。

	35
	需要补充的其他内容
	以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效： 
（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件； 
（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。
（3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。
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	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
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	本项目参与投标人可根据实际情况按照《昆明市财政局关于规范政府采购保证金管理及开展试点保证保险工作的通知》和《昆明市财政局关于推进政府采购合同融资工作的通知》使用“昆明市政府采购金融业务一站式服务平台”中的政府采购合同融资业务和保证保险业务。





[bookmark: _Toc29276][bookmark: _Toc19081][bookmark: _Toc26042][bookmark: _Toc5798][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc19301][bookmark: _Toc3503][bookmark: _Toc32148][bookmark: _Toc528186452]一、总则
[bookmark: _Toc10332][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc489197808][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc528186453][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc14425][bookmark: _Toc296602421][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc30648][bookmark: _Toc489145704][bookmark: _Toc442][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc3635]1.项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.2本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。
1.3本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。
1.4本项目名称及项目编号：详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc489145705][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc26578][bookmark: _Toc528186454][bookmark: _Toc296602422][bookmark: _Toc26391][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc489197809][bookmark: _Toc7239][bookmark: _Toc14646][bookmark: _Toc25053]2.预算金额
[bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc296602423][bookmark: _Toc246996921]2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc18373][bookmark: _Toc489145706][bookmark: _Toc528186455][bookmark: _Toc24898][bookmark: _Toc489197810][bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc16073][bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc421541057][bookmark: _Toc427056529][bookmark: _Toc427056451]3.采购需求及合同履行期限（服务期限）、服务地点
3.1本项目采购需求：详见《投标人须知前附表》。
3.2本项目合同履行期限（服务期限）、服务地点：详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc296602424][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc3241][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc23004][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc489145707][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc489197811][bookmark: _Toc30283][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc528186456][bookmark: _Toc19695][bookmark: _Toc17681]▲4.申请人的资格要求及其他要求
[bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc296602425][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc247085694]4.1申请人的资格要求：详见《投标人须知前附表》
4.2本项目的特定资格要求：详见《投标人须知前附表》
4.3是否接受联合体参加：否
4.4如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
[bookmark: _Toc12397][bookmark: _Toc25071][bookmark: _Toc13628][bookmark: _Toc528186457][bookmark: _Toc489197812][bookmark: _Toc23270][bookmark: _Toc23600][bookmark: _Toc489145708]4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5.费用承担
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；
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6.1投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。
6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。
6.3除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
6.4采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc489145710][bookmark: _Toc32108][bookmark: _Toc489197814][bookmark: _Toc26465][bookmark: _Toc528186459][bookmark: _Toc1400][bookmark: _Toc13140][bookmark: _Toc8886]7.开标前答疑会
7.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。
[bookmark: _Toc25815][bookmark: _Toc11411][bookmark: _Toc528186460][bookmark: _Toc991][bookmark: _Toc25631][bookmark: _Toc489145711][bookmark: _Toc3564][bookmark: _Toc489197815]8.质疑
[bookmark: _Toc489145712][bookmark: _Toc489197816]8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。
提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
8.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
8.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南中咨海外咨询有限公司招标二部；联系人、联系电话：杨洁轶、孙玉萍、吕艺帆、阮斌丽、张艳、张咏诗、子亚萍、丁红梅、王军，0871-68103662；通讯地址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼。
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9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
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10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章招标公告
第二章投标人须知
第三章合同书样式及主要条款
第四章投标文件格式
第五章采购需求
第六章评标方法（综合评分法）
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11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
11.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。
11.3采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改并在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
11.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
11.5如因投标人自身原因导致未及时查看有关该项目的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
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12.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。
12.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。
12.3提交投标文件截止时间前，潜在投标人放弃投标的，需向采购人或采购代理机构以书面形式提交放弃函。
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13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
[bookmark: _Toc11684][bookmark: _Toc528186468][bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc489145720][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc489197824][bookmark: _Toc20995][bookmark: _Toc15548]14.计量单位
14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
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15.1投标人编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。
投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，单独成册。
15.2构成投标文件的其他资料:详见《投标人须知前附表》
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16.1投标人应按第四章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。
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17.2 因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
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18.2在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc489145725][bookmark: _Toc528186473][bookmark: _Toc23655][bookmark: _Toc17833][bookmark: _Toc20795][bookmark: _Toc489197829][bookmark: _Toc1749][bookmark: _Toc6040][bookmark: _Toc296602442]19.投标文件的编制
19.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签字及加密。
▲19.2如投标人提交的电子标书不符合19.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
19.3投标文件份数:详见《投标人须知前附表》。
19.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章（电子签章）或由投标人的法定代表人/单位负责人（签字或盖章）确认。
▲19.5关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
19.6投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
19.7本项目投标人为自然人的，应当由本人签字（电子签字或签章）；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字（电子签字或签章），并加盖公章（或电子公章）。
[bookmark: _Toc26238][bookmark: _Toc31284][bookmark: _Toc528186474][bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc489145726][bookmark: _Toc489197830][bookmark: _Toc19143][bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc383175485][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc383175287][bookmark: _Toc470507051][bookmark: _Toc482343737][bookmark: _Toc432194837][bookmark: _Toc432106486][bookmark: _Toc383175063]20.投标报价和报价货币
20.1投标人必须对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
20.2投标报价指投标人依据招标文件的要求及有关资料，执行国家或行业现行技术、经济标准、定额及规范，投标报价包括完成全部服务内容所需的服务费、配件保修、人工费用、定期维护保养费用、耗材费、税费、保险费用、采购代理服务费及其它一切费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。采购人不再支付除投标报价以外的任何费用。
20.3无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物、工程或者服务费用。由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误所导致的任何不利后果均由投标人自行承担。
20.4投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定投标人投标文件无效。
20.5投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
20.6报价货币为人民币。
[bookmark: _Toc22658][bookmark: _Toc5996][bookmark: _Toc528186475][bookmark: _Toc15037][bookmark: _Toc23072][bookmark: _Toc29657][bookmark: _Toc488633607][bookmark: _Toc30680][bookmark: _Toc32251][bookmark: _Toc489197831][bookmark: _Toc6781][bookmark: _Toc489145727]四、投标
[bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc5508][bookmark: _Toc528186476][bookmark: _Toc7137][bookmark: _Toc29427][bookmark: _Toc21993][bookmark: _Toc489145728][bookmark: _Toc489197832][bookmark: _Toc378239173][bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc296602443][bookmark: _Toc378239081][bookmark: _Toc378239354][bookmark: _Toc401342137][bookmark: _Toc480817646][bookmark: _Toc296602444][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc246996943]21.投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc247085715][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc179632575]21.1投标人应按照“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。
21.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。
21.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签字。
[bookmark: _Toc15529][bookmark: _Toc528186477][bookmark: _Toc23988][bookmark: _Toc32643][bookmark: _Toc489145729][bookmark: _Toc489197833][bookmark: _Toc12829][bookmark: _Toc5150]22.投标文件的提交
22.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》
22.2除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
22.3投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式
22.4投标文件是否退还:详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc22860][bookmark: _Toc18536][bookmark: _Toc489145730][bookmark: _Toc489197834][bookmark: _Toc27818][bookmark: _Toc18998][bookmark: _Toc16876][bookmark: _Toc528186478][bookmark: _Toc246996202][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc296602446][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc246996945][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc247085716]23.投标文件的补充、修改或者撤回
23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
23.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
[bookmark: _Toc1043][bookmark: _Toc12732][bookmark: _Toc11531][bookmark: _Toc23857][bookmark: _Toc489197835][bookmark: _Toc528186479][bookmark: _Toc17746][bookmark: _Toc27750][bookmark: _Toc1620][bookmark: _Toc488633608][bookmark: _Toc489145731][bookmark: _Toc995]五、开标
[bookmark: _Toc2533][bookmark: _Toc489197836][bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc7790][bookmark: _Toc489145732][bookmark: _Toc30930][bookmark: _Toc528186480][bookmark: _Toc31017]24.开标
[bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc29395][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc296602447][bookmark: _Toc246996946][bookmark: _Toc247085717][bookmark: _Toc480817647][bookmark: _Toc378239174][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc378239082][bookmark: _Toc401342138][bookmark: _Toc378239355]24.1开标时间:详见《投标人须知前附表》；
开标地点:详见《投标人须知前附表》。
24.2采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。
24.3提交投标文件截止时间后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（3）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
24.4开标工作人员将做开标记录。
24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc528186481][bookmark: _Toc489197837][bookmark: _Toc489145733][bookmark: _Toc5653][bookmark: _Toc24276][bookmark: _Toc20174][bookmark: _Toc488633609][bookmark: _Toc15018][bookmark: _Toc25958][bookmark: _Toc14764][bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc20457]六、评标
[bookmark: _Toc489145734][bookmark: _Toc7109][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc9951][bookmark: _Toc528186482][bookmark: _Toc489197838][bookmark: _Toc13255][bookmark: _Toc3147]25.评标
[bookmark: _Toc247085720][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc378239083][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc1045][bookmark: _Toc480817648][bookmark: _Toc401342139][bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc378239175][bookmark: _Toc378239356][bookmark: _Toc296602451][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc246996207][bookmark: _Toc246996950][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc296602452][bookmark: _Toc247085721][bookmark: _Toc152042339]25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
25.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
25.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。
[bookmark: _Toc296602454][bookmark: _Toc246996209][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc247085723][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc246996952][bookmark: _Toc152042341]25.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
25.5评标办法：综合评分法。评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
25.6评标过程的保密
[bookmark: _Toc417913976]25.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。
25.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc489197839][bookmark: _Toc596][bookmark: _Toc31882][bookmark: _Toc528186483][bookmark: _Toc9992][bookmark: _Toc29888][bookmark: _Toc21385][bookmark: _Toc489145735]▲26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc29165][bookmark: _Toc18227][bookmark: _Toc489145736][bookmark: _Toc2457][bookmark: _Toc528186484][bookmark: _Toc489197840][bookmark: _Toc18810][bookmark: _Toc12124][bookmark: _Toc417913977]▲27.投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc12466][bookmark: _Toc1378][bookmark: _Toc31592][bookmark: _Toc489197841][bookmark: _Toc489145737][bookmark: _Toc24954][bookmark: _Toc528186485]28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc7849][bookmark: _Toc488633610][bookmark: _Toc21339][bookmark: _Toc31654][bookmark: _Toc23985][bookmark: _Toc27637][bookmark: _Toc528186486][bookmark: _Toc489145738][bookmark: _Toc489197842][bookmark: _Toc31588][bookmark: _Toc11985][bookmark: _Toc22560]七、中标结果
[bookmark: _Toc2010][bookmark: _Toc528186487][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc489197843][bookmark: _Toc22322][bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc489145739][bookmark: _Toc27926][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc378239084][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc378239176][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc401342140][bookmark: _Toc378239357][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc296602455][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc480817649][bookmark: _Toc13517][bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc296602456][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc179632585]29.中标人的确定
[bookmark: _Toc417913979]29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
29.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人
[bookmark: _Toc32253][bookmark: _Toc528186488][bookmark: _Toc489197844][bookmark: _Toc22568][bookmark: _Toc28148][bookmark: _Toc28126][bookmark: _Toc6448][bookmark: _Toc489145740]30.中标通知书
[bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346]30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
30.2中标通知书是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc10861][bookmark: _Toc27760][bookmark: _Toc489197845][bookmark: _Toc489145741][bookmark: _Toc30041][bookmark: _Toc29798][bookmark: _Toc9386][bookmark: _Toc528186489]31.签订合同
31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
31.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
31.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
31.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc26089][bookmark: _Toc17756][bookmark: _Toc528186490][bookmark: _Toc489197846][bookmark: _Toc31953][bookmark: _Toc17942][bookmark: _Toc19280][bookmark: _Toc489145742]32.履约保证金
本项目是否收取履约保证金详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc489197847][bookmark: _Toc12459][bookmark: _Toc9346][bookmark: _Toc18164][bookmark: _Toc489145743][bookmark: _Toc26924][bookmark: _Toc488633611][bookmark: _Toc4694][bookmark: _Toc28694][bookmark: _Toc223][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc528186491]八、其他事项
[bookmark: _Toc22037][bookmark: _Toc489145744][bookmark: _Toc1767][bookmark: _Toc3259][bookmark: _Toc1641][bookmark: _Toc489197848][bookmark: _Toc15819][bookmark: _Toc528186492]33.采购代理服务费
33.1采购代理服务费按中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]文件规定的收费标准及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》[2003]857号文的规定下浮20%收取，由中标人承担（计算基准价为中标总价）。
33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。
[bookmark: _Toc489197849][bookmark: _Toc528186493][bookmark: _Toc489145745][bookmark: _Toc8416][bookmark: _Toc1319][bookmark: _Toc26531][bookmark: _Toc32600][bookmark: _Toc3086]34.招标文件编制依据
34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
[bookmark: _Toc13944][bookmark: _Toc27447][bookmark: _Toc18381][bookmark: _Toc17234][bookmark: _Toc8260]35.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。
36.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，采购人或者采购代理机构对信用记录进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
37.本项目参与投标人可根据实际情况按照《昆明市财政局关于规范政府采购保证金管理及开展试点保证保险工作的通知》和《昆明市财政局关于推进政府采购合同融资工作的通知》使用“昆明市政府采购金融业务一站式服务平台”中的政府采购合同融资业务和保证保险业务。



[bookmark: _Toc23064]第三章合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc528186496][bookmark: _Toc439335032][bookmark: _Toc14992][bookmark: _Toc18787]一、合同条件
	序号
	内   容
	要   求

	▲1
	合同履行期限（服务期限）
	3年，合同一年一签

	2
	服务地点
	昆明市中医医院呈贡院区。

	▲3
	付款方式
	合同签订后，甲方收到乙方开具的增值税发票后10日内向乙方支付合同金额的100%。



[bookmark: _Toc439335033][bookmark: _Toc1042][bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc528186497]二、合同格式
说明：合同格式以签订时财政部门的格式为准。



		[bookmark: _Toc472430489][bookmark: _Toc489145749]

合同编号：
	
	合同自编号：
	
	
	项目编号：
	






	●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


	云南省政府采购

	（委托采购）






	合 

	同 

	书 





	签订地点：

	


	云南省财政厅　制





	
	甲方（采购人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电 话：

	
	签订日期：

	乙方（投标人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：

	
	签订日期：







合同书样式
（本合同内容仅供参考，具体内容以最终签订为准）
甲乙双方经过平等协商，达成本项目维保服务合同（以下简称“合同”），供双方遵守。
合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。
1.合同有效期：
合同期为      年，自      年    月    日至      年    月    日。
2.维保服务设备清单及价格：
乙方提供服务的设备名称、型号、数量等详细情况见附件1《设备清单》，非《设备清单》中的设备不在本合同服务范围，如设备后续发生增减，由甲乙双方协商修改，签订补充协议。
3.服务内容：

4.乙方的责任：
4.1在合同期内保证全年开机率至少    %，按全年365天计算。
4.2乙方在接到甲方维修需求后24小时（不包含订购备件时间）后无法完成维修，应及时向相关使用科室和设备科说明并提出进一步解决方案，必要时申请原厂维修，相关费用由乙方承担。
4.3乙方保证在提供维修服务过程中所更换的备件，是原厂或合法正规渠道产品，维修后设备达到正常运转标准。
4.4当甲方所保设备出现故障时，乙方应以合理的方式为甲方提供技术服务，因为乙方工程师的技术原因导致的故障及故障扩大，应由乙方承担责任。
4.5乙方按照应急预案，在突发紧急事件时协助甲方做好设备保障工作，最大限度的避免因紧急事件对医疗设备的正常运行造成不利影响。
5.甲方的责任和义务：
5.1甲方为乙方提供适当的办公场所和维修场所，这些场所应接通必要的水、电和网络，允许乙方人员自费在甲方食堂就餐，提供进入相关办公及维修场所的门禁卡。
5.2甲方应按机器操作手册的要求进行操作及日常维护，保证机器的电气环境(电源质量、接地、温湿度、电磁干扰、腐蚀性气体等符合设备安装手册中的要求，保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭。由于甲方原因造成设备不能正常运转或无法提供维修，乙方并不承担维修责任。
5.3甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付维修服务费用。若甲方延迟付款，乙方有权暂停对甲方提供服务直至甲方支付对应款项。
5.4甲方应无条件退还更换下来的坏、旧备件，不能以任何理由予以扣留。
5.5本次合同服务相关的化学品（如酒精、高压油等）以及产生的相关废物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置。
5.6若续签保修合同，或暂停服务时间已超过上一次报修结束日期的，该机器须重新进行状态检测后方可进保。
5.7如连续续保，具体续保金额由甲乙双方进一步沟通协商而定。
6.合同金额及付款方式：
6.1合同金额：小写：¥          （元/年） 大写：人民币             元整
6.2乙方银行账户信息
户名：
统一社会信用代码：
开户行：
账号：
6.3付款方式：
合同签订后，甲方收到乙方开具的增值税发票后10日内向乙方支付合同金额的100%。
7.合同的变更和转让：
合同有效期内，任何一方均不得擅自变更合同的权利和义务，除非双方的授权代表以书面的方式确认。
8.信息保密：
甲乙双方对本合同，与本合同相关的其它信息，涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。该保密义务在本合同终止或解除后仍然有效。
9.豁免及违约责任：
9.1由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工、战争等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，并及时通知甲方。
9.2乙方应甲方要求进行技术服务前，若发生甲方隐瞒其机器曾自行或请第三方修理调整换装零件、改装机器及备件的，乙方不承担相关责任。
9.3甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障，乙方不承担相关责任。
9.4在合同有效期内，未经乙方认可，甲方擅自维修、移机、保养或更换零备件，乙方有权解除合同。
9.5除不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形外，因为乙方过错无故不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当期服务合同价款。
10.争议解决：
甲乙双方在履行合同过程中发生争议应协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院起诉。
11.其他：
11.1本合同附加内容具有与以上条款同样的法律责任。
11.2合同正本一式   份，甲方执   份，乙方执   份，经双方签字盖章后生效。
12.附件：
附件1:《设备清单》；
附件2：中标人投标文件；
附件3：中标通知书；
附件4：合同书附件。
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附件1：《设备清单》
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量
	计量单位
	厂家
	维保类型
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

























[bookmark: _Toc5118]第四章投标文件格式


昆明市中医医院CT维保服务采购项目

投 标 文 件
项目编号：



投标人：(加盖电子公章)
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年       月      日
[bookmark: _Toc139896828][bookmark: _Toc522176858][bookmark: _Toc76716140]
一、开标一览表
格式1：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	投标人名称
	

	投标报价（单位：元/年）
	小写：¥
大写：人民币

	合同履行期限（服务期限）
	

	服务地点
	

	投标保证金
形式
	

	备 注



注：
1.表中“投标报价”应与“投标函”中“投标报价”一致。
2.上表中投标报价包括完成全部服务内容所需的服务费、配件保修、人工费用、定期维护保养费用、耗材费、税费、保险费用、采购代理服务费及其它一切费用。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。采购人不再支付除投标报价以外的任何费用。
3.此表应放于投标文件封面后第一页。

投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日


[bookmark: _Toc488633628][bookmark: _Toc528186499][bookmark: _Toc481694856][bookmark: _Toc489197867][bookmark: _Toc213141103][bookmark: _Toc489145763]二、资格证明文件

投标人应填写和提交下述规定的有关资料。
所附格式要求填写的全部内容都必须填写。
投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1
投标人须具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；
格式2
投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1.投标人在本项目投标文件提交截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；
2.投标人须提供2021年或2022年或2023年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；
格式3
投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；
格式4
投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明或相关情况说明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；
2.投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明或相关情况说明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；
格式5
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；


格式6
法律、行政法规规定的其他条件：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明书）
2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。（提供声明书）；



[bookmark: _Toc277679096][bookmark: _Toc76716142][bookmark: _Toc139896830]三、商务部分
格式1
[bookmark: _Toc488633616][bookmark: _Toc489197855][bookmark: _Toc528186501][bookmark: _Toc489145751][bookmark: _Toc481694845]投 标 函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了（采购项目名称）   （项目编号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方投标报价：投标报价（单位：元/年）（大写：人民币              ，小写：¥          ），合同履行期限（服务期限）：              。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3.在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4.同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。
5.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6.完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
7.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
8.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9.（其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
投标人地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开户名称：
开户银行：
账    号：

投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日


格式2
法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
成立时间：    年     月     日
经营期限：
姓名：         性别：        年龄：           职务：
系（投标人名称）的法定代表人。


特此证明。




投标人：（加盖电子公章）

日期：
附:法定代表人居民身份证复印件。


格式3
法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

投标人：（加盖电子公章）
法定代表人（电子签字或电子签章）：
委托代理人（电子签字或签字或电子签章或签章）：
日期：
	附： 
						

	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	居民身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注:
1.委托代理人出席开标会时，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员现场登记。
2.在投标文件中附委托代理人居民身份证复印件。

格式4
投标人具备参加政府采购活动条件承诺书
致：（采购人名称）


（投标自行承诺及说明，内容自拟）







投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日
注：
1.投标人应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《政府采购法》第二十二条规定）进行说明和承诺；
2.若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

格式5
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖电子公章）：
日期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：
1.投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，如实填写出具“中小企业声明函”，按第六章的评标办法的规定执行。
2.投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。
4.标的名称：根据第五章《采购需求》附注中标的名称逐项填写。
5.采购文件中明确的所属行业：详见第五章《采购需求》附注。
6.参与本项目不符合或不享受（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，可在本格式空白处说明情况，无需盖章。

格式6
《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人需提交）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日

　　

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。参与本项目不符合或不享受财库〔2017〕141号规定的三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的，可在本格式空白处说明情况，无需电子签章及签字。

格式7
《监狱企业证明文件》（符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的投标人需提交）
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》。参与本项目不符合或不享受财库[2014]68号规定的《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》政策的，可在本格式空白处说明情况，无需电子签章及签字。
格式8
投标人信息
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	电子邮箱
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	经营范围
	


	备注
	


兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。				

投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日

格式9
商务要求偏离表
投标人应逐条对应招标文件第五章《采购需求》三、商务要求中的要求，包括合同履行期限（服务期限）、服务地点、付款方式、验收要求、其他等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。
项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件的商务要求
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务要求支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：对于招标文件的商务要求响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务要求支持资料索引”中。


投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日

格式10
服务质量承诺及保证措施
(由投标人按第五章“采购需求”及第六章“评标方法”中相应要求自行编写）






















投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日


格式11
维保项目团队
表1项目负责人信息表
	项目负责人姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	相关证书
	相关荣誉
	工作年限
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	个人简历：

	类似项目经验：

	序号
	业绩名称
	委托人
	联系电话
	项目金额
	项目时间
	评价意见

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	注：
1.本表后请附相对应人员的证明资料，人员的证明资料包括身份证、学历证书（若有）、职称证（若有）、相关证书（若有）、劳动合同或社保证明、相关荣誉证明材料（若有）、承担过类似项目证明材料（若有）。上述人员资料均须提供复印件/扫描件，无人员或项目人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。
2.投标人可根据人员配备情况拓展本表。





投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日













表2维保项目团队人员信息表
	序号
	维保项目团队人员姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	证书
	技术职称
	工作年限
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：
	1.本表后请附相对应人员的证明资料，人员的证明资料包括身份证、学历证书（若有）、职称证（若有）、相关证书（若有）、劳动合同或社保证明、相关荣誉证明材料（若有）、承担过类似项目证明材料（若有）。上述人员资料均须提供复印件/扫描件，无人员或项目人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。
2.投标人可根据人员配备情况拓展本表。



投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日


格式12
类似业绩
	序号
	项目名称
	委托人
	联系电话
	项目金额
	项目时间
	评价意见
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1.投标人须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标/成交通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页加盖公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。
2.投标人可根据实际情况拓展本表。





投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日


格式13
构成投标文件的其它商务资料
1.投标保证金交纳凭证；
2.第五章《采购需求》中要求提供的其他商务资料；
3.招标文件中所涉及到的相关商务资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关商务资料。


四、技术部分
格式1
技术要求偏离表
  请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第五章《采购需求》二、技术要求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求认真填写该表。
项目名称：     
项目编号：
	序号
	招标文件技术要求
	投标技术要求响应
	偏离
	技术要求支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.投标人根据招标文件第五章《采购需求》二、技术要求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求作出全面、真实的反映，技术要求逐条对应答复，并在“投标技术要求响应”一列中写明详细响应情况，诸如“已知”“理解”“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的。投标文件应以中文应答（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。
2.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标产品技术规格高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
3.对于投标技术要求响应要求需有证明材料支持的，须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术要求支持资料索引”中。

投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日
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格式2
保修方案
（由投标人按第五章“采购需求”及第六章“评标方法”中相应要求自行编写）





















投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日



格式3
安全检查服务方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第六章“评标方法”中相应要求自行编写）





















投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日



格式4
备件更换方案

（由投标人按第五章“采购需求”及第六章“评标方法”中相应要求自行编写）





















投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日



格式5：
其它实质性要求
注：
1、若《招标文件》中有其它实质性要求要求提供证明资料的，投标人应在此填写和提交规定的有关资料。
2、为避免《投标文件》因系统模块问题评审时无法显示，在上传投标文件时于技术部分上传签字盖章后的《投标文件》的全部内容。若未上传，评审时出现无法显示的问题所造成的一切后果由投标人自行承担。



格式6
构成投标文件的其它技术资料
1.第五章《采购需求》中要求提供的其他技术资料；
2.招标文件中所涉及到的相关技术资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关技术资料。


中标通知书送达确认的承诺
致：云南中咨海外咨询有限公司
如我公司有幸中标    （项目名称）      项目，我公司同意贵单位将中标通知书（非原件）以电子邮件方式发送至我单位下述电子邮箱，并承诺在电子邮件进入我方电子邮箱时间的第二天内,由授权代表到贵公司办理领取中标通知书原件的签收及相关事宜，否则贵公司可视为我公司已签收了中标通知书。
收件人姓名：
收件人电话号码：
收件人电子邮箱：
以上内容如果因我方原因填写不正确，导致最终未收到代理机构发的邮件，一切造成的后果由我司承担。

投标人：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（电子签字或电子签章）
年月日


[bookmark: _Toc489145771][bookmark: _Toc15822]第五章  采购需求
[bookmark: _Toc8419][bookmark: _Toc480817651][bookmark: _Toc401342142]说明：
1.各投标人必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。
2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。
[bookmark: _Toc491307332][bookmark: _Toc491307394]3.投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4.投标人应对在合同履行的过程中，涉及到采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对系统中涉及的技术情报和资料进行保密。
5.投标人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物、工程或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
[bookmark: _Toc439335029][bookmark: _Toc528186513]6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。

[bookmark: _Toc29379757][bookmark: _Toc489145773]一、采购需求一览表
	设备名称
	数量
	计量单位
	设备型号
	序列号
	安装日期
	出保日期
	维保类型

	西门子64排CT
	1
	台
	SOMATOM Definition AS 128
	66892
	2015.5.30
	2024.6.2
	全保



二、技术要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标；
遵循中华人民共和国有关法律规定，保障医院正常开展相关医务工作。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
满足国家、地方、行业等相关标准。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	编号
	项  目
	招标要求

	1
	服务支持
	

	#1.1
	客户服务400电话支持热线
	电话响应时间<2小时

	#1.2
	热线支持服务时间
	24小时 X 7天

	#1.3
	技术支持工程师服务时间
	24小时 X 7天

	*1.4
	远程服务
	能通过互联网连接西门子原厂远程诊断系统（SRS）监测设备运行状况、进行故障排除、在线远程应用支持且可以实时显示操作界面。

	2
	现场服务资质
	

	2.1
	辐射安全证书
	提供有效期内的辐射安全许可证书

	2.2
	符合资质的工程师人数
	CT维修工程师>=5个，提供社保缴纳证明

	2.3
	工程师就该服务机型接受原厂培训
	提供工程师就该服务机型维修培训的原厂专业培训证书

	3
	备件保障能力
	

	#3.1
	国内有独立备件库
	国内设有至少2个保税备件库，提供仓储证明

	*3.2
	球管更换
	更换的球管是全新原装产品，提供原厂证书和海关报关单。提供近半年内更换该型号球管的工单及报关单。

	3.3
	备件更换
	原厂备件，所更换备件与服务机型完全匹配，且必须保证供货渠道合法合规，可以溯源。

	4
	服务范围
	

	4.1
	安全检查
	一年一次

	4.2
	安全升级
	根据系统安全实际情况进行升级至原厂最新版本(如有)

	#4.3
	质量保证
	提供质量保证

	#4.4
	保养及保养所需耗材
	一年2次，按照西门子工厂专业保养规范执行，确保影像质量、辐射安全的电气安全，使设备保持原厂QC质量标准，包含保养耗材：原厂碳刷、滤网等，并提供专业保养报告。

	#4.5
	现场维修服务
	现场响应时间<24小时

	4.6
	保修范围

	
	CT:
Definition AS 128
	1.保修范围包含：维修工时，常规备件，球管, 探测器，高压油箱。
2.保修范围不包含：设备移机，再安装及所需备品备件，其他厂家设备和服务。

	#4.7
	软件升级
	提供高速扫描软件、去金属伪影软件

	5
	实时在线查询设备信息和状态
	

	#5.1
	在线报修
	提供在线报修

	#5.2
	在线查询近期保养计划
	提供在线查询近期保养计划

	*6
	保证开机率
	≥95%(按一年365天算)

	*7
	图像质量的检测和校准
	保养期间，进行图像质量检测，使其符合国家相关标准，并提供含有各项数据指标的保养报告。

	#8
	维保期
	维保期三年，保证具备为该设备提供三年维修、保养及备件供应的售后服务能力。



三、商务要求
1、合同履行期限（服务期限）及服务地点
合同履行期限（服务期限）：3年，合同一年一签
服务地点：昆明市中医医院呈贡院区。
▲2、付款方式：合同签订后，甲方收到乙方开具的增值税发票后10日内向乙方支付合同金额的100%。
3、验收要求
3.1 按照合同约定交付维保备件，需要交付维保备件的合格证、保修卡、装箱清单、商检部门出具的商检合格证明及配套附属设备、配件、必要消耗品等。
4、其他
4.1报价范围包括：完成全部服务内容所需的服务费、配件保修、人工费用、定期维护保养费用、耗材费、税费、保险费用、采购代理服务费及其它一切费用。
4.2在履约过程中产生的一切成果资料其所有权和知识产权权利（包括但不限于：著作权、商标权、专利权、特殊标志所有权、技术秘密专有权等），投标人应当与采购人做出约定，履约过程中，中标人应保证在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4.3中标人应对在项目维护的过程中，涉及到采购人的经营信息等商业秘密进行保密。双方应共同对项目中涉及的技术情报和资料进行保密。

附注：
根据“《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：
	标的名称
	所属行业

	昆明市中医医院CT维保服务采购项目
	其他未列明行业


按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定。
其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Toc20830][bookmark: _Toc979][bookmark: _Toc480817655][bookmark: _Toc481694866]
第六章评标方法（综合评分法）
[bookmark: _Toc19163][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc9954][bookmark: _Toc18308][bookmark: _Toc2225][bookmark: _Toc15138][bookmark: _Toc17239][bookmark: _Toc16047][bookmark: _Toc7768][bookmark: _Toc395][bookmark: _Toc528186515]一、资格审查
[bookmark: _Toc27016][bookmark: _Toc27034961][bookmark: _Toc27034962]资格审查前附表
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	具有独立承担民事责任的能力
	投标人为法人、其他组织或者自然人，提供有效的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业登记证书或执业许可证或社会团体登记证或自然人身份证明；

	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人在本项目投标文件提交截止时间前，在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询栏查询的“失信被执行人（按网站要求链接到中国执行信息网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询）、重大税收违法失信主体”未出现不良信用信息记录（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准）；

	
	投标人须提供2021年或2022年或2023年经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。新成立企业，成立时间不足一年的，提供自本项目投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明或自成立至今经第三方审计的财务报告及报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供说明承诺或其他证明材料）；

	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	投标人须提供缴税所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明或相关情况说明。投标人依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

	
	投标人须提供缴费所属时间在提交投标文件截止之日前十二个月内任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明，新成立企业，成立时间不足2个月的提供自成立以来的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明或相关情况说明。投标人依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；

	法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明书）

	
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。（提供声明书）



[bookmark: _Toc18287454][bookmark: _Toc7171]1.资格审查
1.开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。
2.采购人或者采购代理机构按照招标文件第一章《招标公告》▲二、申请人的资格要求（投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）和第二章《投标人须知》“4.1 申请人的资格要求”的规定对投标人投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
3.如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现投标人有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。

[bookmark: _Toc4639][bookmark: _Toc4215]
二、评标办法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1
	符合性审查
	投标有效期
	符合第二章《投标人须知》第17.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章《投标人须知》第18.1项规定

	
	
	投标报价表
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表。有法定代表人或委托代理人电子签名或电子签章，并加盖电子公章。

	
	
	投标函
	有法定代表人或委托代理人电子签字或电子签章，并加盖电子公章；
符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容。

	
	
	投标报价
	未超过采购预算，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价

	
	
	投标文件格式
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖电子公章

	
	
	法定代表人授权委托书
	符合第四章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人电子签字或电子签章，有其委托代理人电子签字或签字或电子签章或签章，并加盖电子公章；

	
	
	投标人具备参加政府采购活动条件承诺书
	符合《政府采购法》第二十二条规定

	
	
	其它实质性要求
	投标文件未出现其他不满足招标文件中标注▲条款内容且未出现招标文件规定的其他投标无效情形

	2.2
	分值构成与评分标准
	1）评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：
F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2）评分因素权重

	投标报价F1：10分。
技术部分F2：64分。
商务部分F3：26分。

	
	
	3)投标报价得分F1
（满分10分）
	投标报价计算公式=(评标基准价/投标报价)×10
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10
注：C为评标基准价，即实质性要求审查合格且投标价格最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。
注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。投标人须按项目性质填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。
（2）监狱企业投标视同小型、微型企业，按招标文件规定提交“监狱企业证明文件”且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	
	4）技术部分得分F2
（满分64分）
	（1）技术参数评审评分（满分42分）
①重要技术参数评审评分（满分20分）
招标文件第五章“采购需求”二、技术要求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，标注“*”号的为重要技术参数，共四项，计20分，每有一项标注“*”的重要技术参数不满足招标文件要求的扣5分。
注：投标人除如实填写技术要求偏离表外，若采购需求中明确要求提供证明材料的，投标文件中还需提供证明材料。
②一般参数评审评分（满分22分）
招标文件第五章“采购需求”二、技术要求（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中，标注“#”号的为一般参数，共十一项，计22分，每有一项标注“#”的一般参数不满足招标文件要求的扣2分。
注：投标人除如实填写技术要求偏离表外，若采购需求中明确要求提供证明材料的，投标文件中还需提供证明材料。

	
	
	
	（2）保修方案评审评分（满分10分）
投标人针对维修工时、常规备件、球管、探测器、高压油箱共五项内容提供保修方案，内容完整、工作方案详实、思路清晰、考虑全面，计10分；方案中以上内容存在缺项漏项或内容存在不全面或不合理的每处扣2分。

	
	
	
	（3）安全检查服务方案评审评分（满分6分）
投标人提供安全检查服务方案，其中包含安全检查方案、安全升级方案，共两项内容，内容详细、完整，计6分；方案中以上内容存在缺项漏项或内容存在不全面或不合理的每处扣3分。

	
	
	
	（4）备件更换方案评审评分（满分6分）
投标人提供备件更换方案，其中包含备件选型、供货渠道，共两项内容，内容详细、完整，计6分；方案中以上内容存在缺项漏项或内容存在不全面或不合理的每处扣3分。

	
	
	5）商务部分得分F3
（满分26分）
	（1）服务质量承诺及保证措施评审评分（满分6分）
投标人提供服务质量承诺及保证措施，其中包含对项目履约过程中各工作环节的服务质量承诺、保证措施，共两项内容，内容详细、完整、安排合理，计6分；方案中以上内容存在缺项漏项或内容存在不全面或不合理的每处扣3分。

	
	
	
	（2）维保项目团队评审评分（满分10分）
①维保项目团队人员专业技能评审评分（满分5分）
拟派往本项目维保人员具有原厂专业培训证书的，每提供一个有效证书得1分，满分5分。
②维保项目团队人员评审评分（满分5分）
第一个档次（5分）：拟派往本项目的维保项目团队人员配备科学合理、专业能力强、业务经验丰富、权责分明、人员配备完全满足项目实际需求；
第二个档次（4分）：拟派往本项目的维保项目团队人员配备科学、专业能力较强、业务经验较丰富、权责分明、人员配备满足项目实际需求；
第三个档次（3分）：拟派往本项目的维保项目团队人员配备专业能力欠缺、业务经验欠缺、人员配备基本能满足项目实际需求；
第四个档次（2分）：拟派往本项目的维保项目团队人员配备专业能力差、缺乏工作经验、人员配备部分满足项目实际需求；
第五个档次（1分）：拟派往本项目的维保项目团队人员配备不合理，拟派人员无工作经验、人员配备极少部分满足项目实际需求。
注：投标文件中需提供《项目负责人信息表》、《维保项目团队人员信息表》及相关人员资料，人员的证明资料包括身份证、学历证书（若有）、职称证（若有）、相关证书（若有）、劳动合同或社保证明、相关荣誉证明材料（若有）、承担过类似项目证明材料（若有）。上述人员资料均须提供复印件/扫描件，无人员或项目人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。

	
	
	
	（3）类似业绩评审评分（满分10分）
根据投标人（本项目投标文件提交截止时间前）的类似产品维保业绩进行评审评分，每提供一项类似业绩得2分，本项满分10分。未提供业绩列表及相关证明材料的不得分。
注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标/成交通知书或合同（合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页加盖公章）。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。
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1.关于中小企业：
1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）以及云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知云财采〔2022〕9号的规定，中小企业（在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，下同）应当同时符合以下条件：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
1.3在货物采购项目中，人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具招标文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.5符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。
1.6本项目对应的中小企业划分标准所属行业：详见第五章《采购需求》。
1.7本项目未预留份额专门面向中小企业采购。
附件：
《中小企业划型标准规定》
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕 36 号），制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。
2.关于监狱企业：
2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
3.关于节能产品及环境标志产品：
3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
3.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
3.4产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
3.5若投标人在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果投标人自行承担。
4.关于残疾人福利性单位：
4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
4.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（二）评标方法：
1.本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；评标总得分相同时根据中华人民共和国财政部令第87号——政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十七条　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人；
（三）评审程序和标准
1.符合性审查
1.1评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2符合性审查内容及标准：详见招标文件第六章《评标方法》“评标方法前附表2.1符合性审查”，经审查有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.评标方法和标准
2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件中没有规定的评标方法和标准，不作为评标依据。
2.2投标报价得分F1：按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价进行计算并得出F1得分；
2.3技术部分得分F2：按本章《评标方法前附表》的规定对技术部分评分并计算出F2汇总得分
2.4商务部分得分F3：按本章《评标方法前附表》的规定对商务部分评分并计算出F3汇总得分；
2.5评标总得分：按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。
2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其投标无效。
2.7对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
2.8技术部分（F2）和商务部分（F3）由评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。投标人各项评分因素得分为该项因素评标委员会各成员汇总得分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
2.9评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。
3.投标文件的澄清、说明或者补正 
3.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。
4.评标结果
4.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照授权齐全、资格合格且报价最低或最有利于采购人利益的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
4.2非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
4.3投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人将会被推荐为排名第一的中标候选人。
4.4评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序，并提出书面评标报告。
4.5评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
4.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
4.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

