
A部分为耗材采购    每包每种耗材超最高限价视为无效投标  
	包号
	耗材名称
	参考规格
	单位
	最高限价（元）
	年预计用量

	A21
	一次性使用软组织夹
	开口尺寸≥10mm，插入部最大外径≤3.15mm，有效长度1950mm
	个
	2508
	100

	A22
	一次性使用切开黏膜刀
	兼容管道内径2.8mm，有效长度1650-1950mm，刀长 0.3mm-2mm
	个
	4275
	60

	A23
	一次性使用胃管
	Fr16
	个
	210
	30

	A24
	疝修补补片
	左侧型15.7cmX10.3cmX2.1cm具备蓝色的单丝指向标记（ M ）和箭头
	片
	2142.19
	10

	
	疝修补补片
	右侧型15.7cmX10.3cmX2.1cm具备蓝色的单丝指向标记（ M ）和箭头
	片
	2551.67
	10

	A25
	自动弹力线痔疮套扎吻合器
	6条弹力线，自动连发
	套
	3400
	10

	A26
	腹壁吻合器
	外径2.11mm，内径1.69mm，长度160mm

外径1.51mm，内径1.24mm，长度110mm
	支
	1000
	300

	A27
	封闭式负压护创材料
	PU(聚氨酯)，(10～30)*(5～20)*3cm
	盒
	1650
	50

	A28
	中心静脉置管护理套件
	PICC换药用
	包
	29.7
	500

	A29
	一次性使用输液接头消毒帽
	接头消毒用
	个
	8
	2000

	A30
	硅橡胶面部整形填充材料
	555、655
	个
	3600
	10

	A31
	一次性使用避光静脉营养输液袋
	250ml、500ml、1000ml

产品材质不含DEHP
	个
	48
	2000

	A32
	可吸收性外科缝线
	3-0 (1cm、1.5cm、2cm）

4-0（2cm、3cm）
	包
	60
	28000

	
	一次性使用埋线针
	0.6*60mm

0.7*60mm
	包
	60
	5000

	A33
	输氧管
	由进氧接口、加热氧气软管、湿化罐等组成
	根
	230
	20

	
	鼻氧管
	由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（或面罩）等组成
	根
	168
	20

	A34
	一氧化氮监测单元（含呼吸过滤嘴）
	1人份，500人份/盒
	个
	139
	2000

	A35
	医用胶片
	A4
	张
	30
	1000

	
	医用胶片
	14*17
	张
	18.5
	3000

	A36
	艾柱
	4cm*3cm*6柱/盒
	盒
	35
	500

	A38
	导光凝胶
	3g/支
	个
	89
	2400

	A39
	一次性使用组织闭合器械
	电压为700V(峰值)，通流频率：470KHz±10%
	把
	3980
	20


注：报价包含SPD服务费≤2.8%,配送费≤4%。

