  重庆市政府采购中心                                                            招标文件


政府采购

招 标 文 件

项  目  号：25WA0091
采购执行编号：1708-BZ2500400784AH 
招标项目名称：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队烟热真火模拟训练设施改造（一期）
采购人：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队
采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二五年六月
目  录

- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 3 -五、投标保证金


- 4 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、投标有关规定


- 5 -八、联系方式


- 5 -九、现场踏勘


- 7 -第二篇 项目技术（质量）需求


- 7 -一、招标项目一览表


- 7 -二、招标项目技术需求


- 16 -第三篇  项目商务需求


- 16 -一、交货期、交货地点及验收方式


- 16 -二、报价要求


- 16 -三、质量保证及售后服务


- 17 -四、付款方式


- 17 -五、知识产权


- 18 -六、培训


- 18 -※七、附件、图纸及包装要求


- 18 -八、其他商务要求内容


- 19 -第四篇  资格审查及评标办法


- 19 -一、资格审查及符合性审查


- 20 -二、评标方法


- 20 -三、评标标准


- 22 -四、无效投标条款


- 22 -五、废标条款


- 24 -第五篇  投标人须知


- 24 -一、投标人


- 24 -二、招标文件


- 24 -三、投标文件


- 26 -四、开标


- 26 -五、评标


- 26 -六、定标


- 27 -七、中标


- 27 -八、询问、质疑和投诉


- 29 -九、采购代理服务费


- 29 -十、交易服务费


- 29 -十一、签订合同


- 30 -十二、项目验收


- 31 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 31 -一、合同主要条款


- 34 -二、政府采购合同（格式）


- 36 -第七篇  投标文件格式


- 37 -一、经济文件


- 39 -二、技术（质量）文件


- 41 -三、商务文件


- 44 -四、其他


- 50 -五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队（以下简称：采购人）的委托，对重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队烟热真火模拟训练设施改造项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队烟热真火模拟训练设施改造项目（一期）
	449.75092 
	8.9
	1
	工业


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为449.75092万元。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
本项目的特定资格要求：无

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2025年7月18日北京时间10:00

（六）开标时间：2025年7月18日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交（以下两种方式二选一递交）
1.转账（汇款）方式

1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

	  户名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

	包号
	银行信息

	/
	账号1
开户行
重庆银行七星岗支行
账号
150101040015061168402


	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.投标保证金保函方式

2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。

2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

2.3投标保证金保函须随投标文件一并密封递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。
（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队
联系人：李老师
电  话：18996008292
地  址：重庆市江北区复盛镇盛华路45号
（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：周建行 白喆  

电  话：023-67954029   67703509

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室
九、现场踏勘

（一）本项目不组织集体现场踏勘，各潜在投标人可在招标文件提供期限截止后5个工作日内（工作时间9:00-12:00,14:00-17:30）自行前往项目实施现场进行踏勘，了解采购人建设实施场所环境及条件、现有设施设备情况、现有系统对接及接口要求等实施内容，以便潜在投标人更加了解项目实施具体情况，便于提高报价准确性。各潜在投标人踏勘费用自理，其余时间恕不接受踏勘。

（二）踏勘人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密等相关规定。潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在投标人参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。无论潜在投标人是否踏勘过安装现场，均被认为已经踏勘现场，对本合同服务项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

（三）踏勘联系人及联系电话：李老师 18996008292
（四）踏勘地点：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队营区内（江北区复盛镇盛华路45号）
第二篇 项目技术（质量）需求
一、招标项目一览表

	序号
	产品名称（设备名称/标的名称）
	数量/单位
	备注

	1
	烟热真火模拟训练设施
	1批
	1.40尺极端火教学示范集装箱为核心产品；

2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。


二、招标项目技术需求

“○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。
“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
（一）采购产品技术要求

	序号
	项目
	项目特征
	技术规格参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	

	1
	集装箱烟火特性真火训练设施

	1.1
	组合集装箱
	40尺集装箱
	※1.由40尺集装箱改造而成，尺寸约为：12*2.4*2.5m，材质Q235B或更优材质，连接部分打通，材质Q235B或更优材质，集装箱内外表面喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌；
※2.底边梁、底端梁≥16b#槽钢,材质Q235B或更优材质；
※3.底横梁≥8#槽钢，侧板厚度≥1.6mm钢质瓦楞板，材质Q235B或更优材质，侧板内侧具有防火隔热层2层，内层材质为A级防火隔热棉厚度≥100mm，外层材质为耐候钢A级或更优材质,厚度≥4mm，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米；
※4.地板厚度≥5mm钢质花纹板，立柱≥100*100mm方管，材质Q235B或更优材质；
※5.顶端梁≥100x100 mm，顶边梁≥100x100mm矩形管，顶板厚度≥1.6mm钢质冲压顶板，材质Q235B或更优材质，顶部具有防火隔热层2层，内层材质为A级防火隔热棉厚度≥100mm，外层材质为耐候钢A级或更优材质,厚度≥4mm，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米；
※6.设置6处易于打开的横截面至少为0.3m2的通风口以便排除烟和热，保证训练室训练安全；材质耐候钢A级或更优材质，厚度4mm。四周80mm*80mm方管固定，喷涂环氧富锌漆，干膜厚度80微米‌；
○7.集装箱内部设置排水沟，每个40尺集装箱设置3排横向排水沟，排水沟材质Q235B或更优材质，排水沟截面尺寸宽200mmX高50mm，喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌；
○8.包含护栏，护栏高度不小于1.2m，材质Q235B或更优材质，喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌。
	套
	11

	
	
	20尺集装箱
	※1.由20尺集装箱改造而成，尺寸约为：6*2.4*2.5m，材质Q235B或更优材质，连接部分打通，材质Q235B或更优材质，集装箱内外表面喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌；
※2.底边梁、底端梁≥16b#槽钢,材质Q235B或更优材质
※3.底横梁≥8#槽钢，侧板厚度≥1.6mm钢质瓦楞板，材质Q235B或更优材质，侧板内侧具有防火隔热层2层，内层材质为A级防火隔热棉厚度≥100mm，外层材质为耐候钢A级或更优材质,厚度≥4mm，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米；
※4.地板厚度≥5mm钢质花纹板，立柱≥100*100mm方管，材质Q235B或更优材质
※5.顶端梁≥100x100 mm，顶边梁≥100x100mm矩形管，顶板厚度≥1.6mm钢质冲压顶板，材质Q235B或更优材质，顶部具有防火隔热层2层，内层材质为A级防火隔热棉厚度≥100mm，外层材质为耐候钢A级或更优材质,厚度≥4mm，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米；
※6.设置1处易于打开的横截面至少为0.3m2的通风口以便排除烟和热，保证训练室训练安全；材质耐候钢A级或更优材质，厚度4mm。四周80mm*80mm方管固定，喷涂环氧富锌漆，干膜厚度80微米‌；
○7.集装箱内部设置排水沟，每个20尺集装箱设置2排横向排水沟，排水沟材质Q235B或更优材质，排水沟截面尺寸宽200mmX高50mm，喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌。
	套
	1

	
	
	组合集装箱内置燃烧室
	○1.燃烧室长度≤3.5m，材质Q235B或更优材质，集装箱内外表面喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌；
※2.箱体地板不燃性改造不小于8平，钢板厚度为3mm，材质Q235B或更优材质；
※3.箱体地面耐温防护需采用炉窑专用耐火砖、耐火粘合剂铺设，耐火堵料勾缝。箱体内部需进行全屋防护，耐候钢板A级5mm，内侧具有防火隔热层3层，内层材质为硅酸盐板材≥10mm，中间层材质为防火隔热棉厚度≥100mm，外层材质为耐候钢A级或更优材质,厚度≥4mm，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米。顶棚采用10#槽钢龙骨焊接框架，间隔1m，钢板墙面不产生变形。钢板与箱体之间需设置3层防火隔热材料，内层材质为硅酸盐板材≥10mm，中间层材质为防火隔热棉厚度≥100mm，外层材质为耐候钢A级或更优材质,厚度≥4mm；
▲4.防火门制作安装1樘，耐高温，高温下长期使用不变形，尺寸不小于800mm*2000mm，材质Q235B或更优材质，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米；
▲5.重型双开门1樘，尺寸不小于高度:2100mm宽度:2000mm，耐高温，材质Q235B或更优材质，表面喷涂耐高温1000度耐高温漆，漆膜厚度60微米；
○6.固定锚点4处，可固定24m2木板燃料，材质Q235B或更优材质，满足训练要求；
○7.集装箱内部设置排水孔，排水孔直径60mm，排水口设置水封，排水孔材质Q235B或更优材质，喷涂环氧富锌漆，干膜厚度120微米‌。
○8.燃烧室属于40尺或20尺集装箱的一部分。
	套
	2

	
	
	温度传感器
	○1.量程：使用范围不小于0-1050℃；
○2.材质：测温杆材质2520或耐温更高，强度更高材质；
○3.输出信号：K型；
○4.变送器4-20mA输出；
○5.配304底座。
○6.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	4

	1.2
	极端火教学示范集装箱
	40尺极端火教学示范集装箱
	※1.由40尺集装箱改造而成，尺寸约为：12*2.4*2.5m，材质Q235B或更优材质
※2.箱体地板不燃性改造不小于25平，钢板厚度为3mm，材质Q235B或更优材质
※3.表面处理不小于120平，要求阻燃水性涂料，A级
※4.箱体地面耐温防护不小于25平，需采用炉窑专用耐火砖、耐火粘合剂铺设，耐火堵料勾缝。箱体内部需进行全屋防护，耐候钢板A级5mm。顶棚采用槽钢龙骨焊接框架，间隔1m，龙骨100mm，钢板墙面不产生变形。钢板与箱体之间需设置100mm隔热材料A级
▲5.重型双开门制作及加固改造1樘，尺寸不小于高度:2100mm宽度:2000mm，耐高温，材质Q235B或更优材质，位置在燃烧室后方
○6.防火逃生门2樘，甲级防火门：尺寸不小于800mm*2000mm，位置在通道两侧
※7.重型防火轰燃门1樘，尺寸不小于840*2100，内层设置不小于5mm耐候钢板防火隔热，保证长期高温下使用不变形，设置防火上下小门 2樘，尺寸不小于长600*宽600mm。耐高温不变形，材质Q235B或更优材质
▲8.回火窗2樘，尺寸不小于600*600，保证长期高温下使用不变形，位置在燃烧室两侧，材质Q235B或更优材质
○9.固定锚点4处，可固定24m2木板燃料，满足训练要求，材质Q235B或更优材质
▲10.箱体分为两个区域，燃烧区面积不少于8m2其余为观察区
○11.集装箱内部设置排水孔，排水孔直径60mm，排水口设置水封，排水孔材质Q235B或更优材质
※12.集装箱观察区设置1处易于打开的横截面至少为0.5m2的机械通风装置以便排除烟和热，保证训练室训练安全；材质耐候钢A级或更优材质，厚度4mm。四周80mm*80mm方管固定
	套
	2

	
	
	温度传感器
	○1.量程：使用范围不小于0-1050℃，
○2.材质：测温杆材质2520或耐温更高，强度更高材质
○3.输出信号：K型，
○4.变送器4-20mA输出
○5.配304底座
○6.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	6

	1.3
	火灾极端现象教学演示模型
	火灾极端现象教学演示模型
	※1.包含小型教学真火燃烧室1个，尺寸不小于：长2.5米宽0.6米高1.5米。耐候钢材料制作外壳，一边采用耐高温防火玻璃制作，内层采用耐高温不锈钢及隔热板材进行防护或更优材质。室内燃烧温时表面温度不超过60度。
※2.分为燃烧舱和观察舱，设有温度监控系统， 门窗为机械控制可通过电脑控制自动开启和关闭。
○3.教学模型自带有考试题库，并可进行现场答题，后期题库可更新升级。
○4.自带滑轮可移动教学。 
○5.用于火灾极端现象的成因及火灾进程等烟火特性教学使用。
	套
	1

	1.4
	建筑物火灾、烟雾教学模型
	建筑物火灾、烟雾教学模型
	○建筑物火灾烟雾教学模型配备了不少于5种火灾烟雾传播模型、灭火技术教学模型等。结合通风型火场和燃料型火场，考虑燃烧三要素的影响设计模型。
	套
	2

	1.5
	控制室
	电源柜及控制柜
	○1.PLC控制模块组内置具有先进算法的控制程序及特征数据库等，实现对运行参数监控、急停处置及安全防护系统设施联动反应控制，尺寸不小于0.6m*0.5m*1.2m，材质Q235B或更优材质。
○2、控制室可控区域包含：CFBT烟火特性区。
※3、总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱，开关箱符合一机、一箱、一闸、一漏要求，总配电箱和开关箱分别安装漏电保护器，形成三级配电，两级保护。电源两路供电，设置ATS双电源自动转换开关，在一路电源故障时，自动切换到另一路电源供电。
○4、强弱电缆采用金属线槽或穿钢管管敷设，强弱电分开走线，间距大于300mm，满足电磁兼容性要求。
○5.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	台
	3

	
	
	控制台
	○1.结合模拟训练设施种类和系统需求，合理设计控制台
○2.设置不少于2个工位
○3.每个工位规格：尺寸不小于800mm宽*1000mm深*800mm高，材质Q235B或更优材质
○4.并设置与工位对应数量控制台。
○5.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	1

	
	
	工作站
性能不低于技术规格参数要求
	○1.处理器核数≥12，处理器单核主频≥3.2GHz或更高配置
○2.DDR4内存≥8G
○3.512G固态硬盘或更高配置
○4.独立显卡，显存≥4G
	台
	1

	
	
	交换机
性能不低于技术规格参数要求
	○1.千兆以太网交换机
○2.传输速率10/100/1000Mbps
○3.端口数量≥8个
	台
	1

	
	
	显示器
性能不低于技术规格参数要求
	○1.响应时间：≤5ms
○2.分辨率≥1920X1080
○3.对比度不小于1000：1
○4.尺寸≥32寸
	台
	2

	
	
	55寸监控显示屏
性能不低于技术规格参数要求
	○1.响应时间：≤10ms
○2.分辨率≥1920X1080
○3.对比度不小于1000：1
	台
	1

	
	
	手持移动终端
性能不低于技术规格参数要求
	○1.CPU：主频≥2GHz，4核4线程或更高配置
○2.内存8G+128GB或更高配置
○3.屏幕：1280*800或更高配置
○4.适配器：12V-3A，DC电源适配器
○5.Windows 10 或Windows 11、Android、HarmonyOS等系统
○6.工作温度：适用范围不小于-20℃~60℃
○7.包含通信信号放大设施
	台
	1

	1.6
	视频监控设备
	硬盘录像机
性能不低于技术规格参数要求
	○1.视频接入路数8；网络输入带宽80Mbps
○2.网络输出带宽≥160Mbps
○3.视频输1路HDMI，1路VGA
○4.视频解码格式H.265;Smart265;H.264;Smart264
○5.解码能力最大16×1080P
○6.音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC
○7.支持POE供电
※8.配套硬盘，可储存168小时视频
○9.视频监控系统所有设备在满足参数要求的前提下要求相互匹配兼容
○10.包含配套设置，POE供电线、电源线、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	台
	1

	
	
	摄像头
性能不低于技术规格参数要求
	○1.产品外形：防爆筒型摄像机
○2.有效像素：≥200万 
○3.焦距：2.8~12 mm，水平视场角：95°~35° 
○4.分辨率：≥1920*1080 
○5.彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
○6.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
○7.最大光圈数：F1.2
○8.支持POE供电
○9.防护等级：≥IP67
○10.防爆等级：≥Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
○11.包含配套设置，POE供电线、电源线、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	台
	6

	1.7
	控制系统
	控制系统
	※1.各灾害点可由总控室控制、区域控制室控制、手持移动终端控制
○2.方便现场指挥员灵活操作，可通工控软件系统控各灾害点
○3.可对所有灾害点等进行开启和关闭操作，可显示故障信息，包含紧急停止系统、视频系统
○4.视频信号同步传输至中央控制室
	套
	1

	1.8
	考评系统
	考评系统
	○1.根据本项目设备设施开发具有灭火技术、堵漏技术战术考核功能
※2.能够对燃烧点的扑灭效果、灭火流程、堵漏流程、进行智能检测与考核，并可与中央控制系统联动，进行自动打分考评
○3.考评分数由客观分和主观分组成
○4.客观分给分基础由灭火时间决定，主观分由指挥员根据视频监控中受训人员动作、战术方法综合给出
○5.客观分占比60%，主观分占比40%。
○6.自动计时：自动记录训练人员完成训练的总时间。
○7.自动打分：根据完成训练情况自动给出分数。
○8.记录功能：记录时间、训练过程及分数。
○9.人员管理：记录训练人员的基本情况及参加训练情况。
	套
	1

	1.9
	阴燃槽
	阴燃槽
	○1.尺寸：不小于0.8m*0.8m*0.6m
○2.材质：耐候钢A级或更优材质
	套
	5

	1.10
	屋顶坠落装置
	屋顶坠落装置
	※1.带自感应系统，感应系统分为两种模式，第一种感应到水枪扫射后，坠落装置自动下落，第二种感应到有人员经过，坠落装置自动下落，两种模式都将信号传递至控制室和中央控制室
○2.控制室可一键自动还原坠落装置
○3.材质：Q235B或更优材质
○4.坠落物尺寸不小于0.5m*0.5m
○5.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	1

	1.11
	侧壁倒塌装置
	侧壁倒塌装置
	※1.带自感应系统，感应到人员经过后，坠落装置自动下落，并将信号传递至控制室和中央控制室
○2.控制室可操作坠落装置自动复原
○3.材质Q235B或更优材质
○4.倒塌物尺寸不小于0.5m*0.5m
○5.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	1

	1.12
	电闸模拟装置
	电闸模拟装置
	※1.电闸成功拉下后，将信号传递至控制室和中央控制室
○2.材质Q235B或更优材质
○3.尺寸不小于0.2m*0.2m*0.1m
○4.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	2

	1.13
	消火栓箱
	放置真实消火栓箱1套，管路连接至水泵接合器
	○1.真实消火栓箱
○2.管路连接至水泵接合器，管路材质为Q235或更优材质
○3.包含配套管路阀门，管路要求为镀锌钢管
	套
	2

	1.14
	水泵接合器
	水泵接合器
	○1.规格型号：地上式
○2.材质：球墨铸铁
○3.输送介质：清水或泡沫混合液
○4.压力：1.6MPa
○5.口径:DN100
	套
	1

	1.15
	虚实步训练模块
	虚实步训练模块
	○1.虚实步训练模块尺寸：500X500mm，材质为Q235或更优材质
※2.每个活动地块有两种感应传感器，当轻探地块时触发轻探传感器，当重踩地块时触发重踩地块传感器
○3.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	6

	1.16
	破拆门
	破拆门
	○1.尺寸：1000mm*2000mm
○2.材质：Q235或更优材质
○3.破拆部位可更换
	套
	5

	1.17
	破拆防盗窗
	破拆窗
	○1.尺寸：1000mm*1200mm
○2.材质：Q235或更优材质
○3.破拆部位可更换
	套
	2

	1.18
	障碍模块
	障碍模块
	○1.可移动隔断墙13个，尺寸1.4m*0.08m*2.5m
○2.可移动金属网链3个，尺寸2.5m*1.2m
○3.可移动金属网链3个，尺寸2.5m*2.4m
○4.可移动2*2*2笼体模块1个
○5.可移动2*2*1笼体模块1个
○6.可移动1*1*1笼体模块1个
○7.可移动独木桥模块1个，长3m
○8.可移动杂物堆4套
○9.可移动障碍台2个
○10.以上材质：Q235B或更优材料。
	套
	1

	1.19
	模型设施
	模型设施
	○1.可移动椅子模型2个
○2.可移动桌子模型2个
○3.可移动打印机模型1个
○4.可移动货架模型6个
○5.可移动洗手台模型1个
○6.可移动马桶模型1个
○7.可移动双人床模型2个
○8.可移动床头柜模型4个
○9.可移动上下床模型4个
○10.内部楼梯2座，宽度1m，高度2.5m
○11.外部楼梯1座，Z自行钢梯，宽度1m，高度5m，包含2处缓步平台尺寸2m*1m
○12.外部楼梯1座，宽度1.5m，高度2.5m，包含1出环部平台尺寸1.5m*2.4m
○13.斜梯2个，宽度1m，长度4.3m
○14.直梯2个，宽度0.6m，高度5m
○15.直梯2个，宽度0.6m，高度2.5m
○16.防火门24扇
○17.以上材质为Q235或更优材质，尺寸详见图纸
○18.窗14扇，耐高温玻璃，Q235或更优材质
	套
	1

	1.20
	急停装置
	急停装置
	○1、对负责区域的装置设备紧急停止，并有开启安全保障装置
○2、带有一键急停按钮，防水耐高温
○3.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	1

	2
	中央控制室

	2.1
	电源柜及控制柜
	电源柜及控制柜
	○1.PLC控制模块组内置具有先进算法的控制程序及特征数据库等，实现对运行参数监控、点火控制、火势与燃料供应自动调节控制、急停处置及安全防护系统设施联动反应控制。尺寸不小于0.6m*0.5m*1.2m，材质Q235B或更优材质。
○2.控制室可控区域包含：化工平台区、储油罐区、储气罐区、隧道区、CFBT烟火特性区、训练塔负一层、训练塔五层、训练塔烟热笼体训练区、槽罐车的移动火点。
※3.总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱，开关箱符合一机、一箱、一闸、一漏要求，总配电箱和开关箱分别安装漏电保护器，形成三级配电，两级保护。电源两路供电，设置ATS双电源自动转换开关，在一路电源故障时，自动切换到另一路电源供电。
○4.强弱电缆采用金属线槽或穿钢管管敷设，强弱电分开走线，间距大于300mm，满足电磁兼容性要求。
	台
	2

	2.2
	控制台
	控制台
	○1.结合模拟训练设施种类和系统需求，合理设计控制台
○2.设置不少于2个工位
○3.每个工位规格：尺寸不小于800mm宽*1000mm深*800mm高，材质Q235B或更优材质
○4.并设置与工位对应数量控制台。
○5.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	3

	2.3
	工作站
	工作站
性能不低于技术规格参数要求
	○1.处理器核数≥12，处理器单核主频≥3.2GHz或更高配置
○2.DDR4内存≥8G
○3.512G固态硬盘或更高配置
○4.独立显卡，显存≥4G
	台
	4

	2.4
	显示器
	显示器
性能不低于技术规格参数要求
	○1.响应时间：≤10ms
○2.分辨率≥1920X1080
○3.对比度不小于1000：1
○4.尺寸≥21.5寸
	台
	4

	2.6
	手持移动终端
	手持移动终端
性能不低于技术规格参数要求
	○1.CPU：主屏≥2GHz，4核4线程或更高配置
○2.内存8G+128GB或更高配置
○3.屏幕：1280*800或更高配置
○4.适配器：12V-3A，DC电源适配器
○5.Windows 10 或Windows 11、Android、HarmonyOS等系统
○6.工作温度：适用范围不小于-20℃~60℃
○7.包含通信信号放大设施
	台
	1

	2.7
	硬盘录像机
	硬盘录像机
性能不低于技术规格参数要求
	○1.视频接入路数16；网络输入带宽160Mbps
○2.网络输出带宽≥160Mbps；
○3.视频输1路HDMI，1路VGA；
○4.视频解码格式H.265;Smart265;H.264;Smart264；
○5.解码能力最大16×1080P；
○6.音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC；
○7.支持POE供电；
※8.配套硬盘，可储存168小时视频
○9.视频监控系统所有设备在满足参数要求的前提下要求相互匹配兼容。
○10.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	台
	2

	2.8
	交换机
	交换机
性能不低于技术规格参数要求
	○1.千兆以太网交换机
○2.传输速率10/100/1000Mbps
○3.端口数量≥8个
○4.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	台
	1

	2.9
	拼接屏
	拼接屏
性能不低于技术规格参数要求
	※1.拼接屏55吋超窄边液晶拼接屏共9块
○2.分辨率:≥1920x1080dpi
○3.最佳视角:水平110度，垂直：50度
○4.工作温度：0度~50度
○5.屏体厚度:25cm+维护厚度70cm
○6.亮度：500cd/m2
○7.LED背光（直下式）显示色彩：全彩16.7M色
○8.显示比例：16:9；
※9.包含拼接控制软件；
○10.包含视频分配器与解码器功能；
○11.包含影视墙框架:承载液晶拼接屏；
○12.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	1

	2.10
	中央控制系统
	中央控制系统（CFBT）
	○1.控制区域包含化烟火特性CFBT区
※2.可以通过控制软件控制各火点、泄漏点、发烟装置的开启和关闭。
○3.可以同步显示各区域设备运行状态、设备参数、故障信息等
	套
	1

	2.11
	急停装置
	急停装置
	○1、对负责区域的装置设备紧急急停，并有开启安全保障装置；
○2、带有一键急停按钮，防水耐高温；包含该设备运行所需的信号线。
○3.包含配套强弱电线缆、镀锌穿线管或镀锌桥架。
	套
	1

	3
	强弱电缆沟及强电电缆

	3.1
	强电电缆沟
	管沟开挖2
沟截面尺寸:550mm*1000mm。设置强电人孔井4处。
	○1.路面破除
○2.沟槽开挖，沟截面尺寸:宽550mm*深1000mm
○3.建渣弃运
○4.人孔井采用不低于C30混凝土，内部净尺寸（长X宽X高 1200X920X1500）
	m
	77

	
	
	管路铺设2
沟截面尺寸:550mm*1000mm，铺设Φ150加厚水煤气管
	○1.管路铺设，尺寸Φ150*4，材质镀锌水煤气钢管
	m
	154

	
	
	道路修复2
沟截面尺寸:550mm*1000mm
	○1.模板制作、安装、拆除
○2.混凝土拌和、运输、浇筑C20混凝土包封管路，厚度200mm
○3.400厚3：7灰土垫层，压实系数>0.95
○4.270厚碎石垫层
○5.4厚乳化沥青透层，6厚下封层
○6.80厚粗粒式沥青混凝土
○7.乳化沥青粘层油
○8.40厚细粒式沥青面层
	m
	77

	3.2
	弱电电缆沟
	管沟开挖
沟截面尺寸:550mm*1000mm，设置弱电人孔井5处。
	○1.路面破除
○2.沟槽开挖，沟截面尺寸:宽550mm*深1000mm
○3.建渣弃运
○4.人孔井采用不低于C30混凝土，内部净尺寸（长X宽X高 1200X920X1500）
	m
	77

	
	
	管路铺设
沟截面尺寸:550mm*1000mm，铺设7孔蜂窝管
	○1.管路铺设，尺寸32mm*7，材质PVC
	m
	77

	
	
	道路修复
沟截面尺寸:550mm*1000mm
	○1.模板制作、安装、拆除
○2.混凝土拌和、运输、浇筑C20混凝土包封管路，厚度200mm
○3.400厚3：7灰土垫层，压实系数>0.95
○4.270厚碎石垫层
○5.4厚乳化沥青透层，6厚下封层
○6.80厚粗粒式沥青混凝土
○7.乳化沥青粘层油
○8.40厚细粒式沥青面层
	m
	77

	3.3
	电缆
	电缆3
	○1.型号：ZR-YJV-3*25+1*16
○2.包含电缆接头
○3.电缆铺装
	m
	107


第三篇  项目商务需求
“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后60个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队，采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在产品/系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：项目建设相关施工安装费用、产品价、运输费（含装卸费）、保险费、项目施工建设改造费、辅材费、安装调试费、产品相关测试费用、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用以及质保期内的质保费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。
（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品或解决方案，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

1.4技术指导

在产品完成调试验收后，投标人须向采购人提供技术培训方案和拥有相应资质的技术团队指导培训一批可进行现场操场实施教学的采购人教学团队。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

1.质保期内，如因产品自身设计缺陷或加工原因，造成设备无法正常使用或故障率极高，中标人须免费更换相关零件，故障严重则须更换新设备替代。
2.售后服务过程中，中标人供充足的备品、备件、易损件，提供的所有维修使用的备品、备件、易损件均为原厂品牌并标注配件价格，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
四、付款方式

（一）中标通知书发出后，中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）合同签订后，中标人在10个工作日内向采购人提供合同金额50%预付款保函（见索即付不可撤销的银行保函，保函有效期至验收合格之日）、合同金额50%的发票、书面申请等资料，采购人在收到中标人提交的银行保函、合同金额50%的发票及付款申请资料后，向中标人支付合同金额50%的预付款。

（三）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告，中标人在10个工作日内向采购人提供合同金额50%的发票、书面申请等资料，采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，向中标人支付合同金额剩余50%的货款；
（四）履约保证金退还：验收合格后，采购人参照渝财采购〔2021〕13号文件和合同约定内容执行履约保证金无息退还流程。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。

※七、附件、图纸及包装要求

本项目的商品包装和快递包装，须满足《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定。

八、其他商务要求内容

（一）若项目实施期间采购人正在实施培训、训练活动，项目实施期间不得干扰和影响正常的培训、训练活动和采购人工作。

（二）中标人负责整个项目的安全管理。施工中人身及财产安全放在第一位。中标人必须服从采购人现场代表的质量监督要求和管理，文明施工，安全生产，按时完工。中标人负责涉及工程的环境保护及恢复，竣工验收时做到“工完场清”。中标人应保护好项目现场所有设施、设备、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，如因中标人措施不力或管理不到位，对采购人等造成损失进行赔偿，出现责任事故承担相应责任。在施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面责任全部由中标人承担，采购人不承担其它任何费用。如因中标人管理不善造成的损失由中标人全部承担。

（三）其他未尽事宜在合同详细约定。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术（质量）部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

（一）评审因素

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价

（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术（质量）部分

（44%）
	44
	1.起评分：

有效投标人的起评分为44分。

2.扣分条款：

2.1投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分，共计5条），从起评分中扣除6.53分，扣完为止。

2.2投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“○”号标注的部分，共计227条），从起评分中扣除0.05分，扣完为止。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分

（16%）
	2
	投标人委派的服务团队或安装团队中，有人员持有注册安全工程师、质量工程师、高级工程师、电气工程师资质证书的，每提供一个持有以上一项证书的人员得0.5分，本项最多2分，未提供或不满足得0分。
	1.提供人员证书复印件并加盖投标人公章；

2.提供投标人为其人员缴纳的2024年以来任意一月的社保证明材料复印件或与其签订的劳动/劳务合同复印件；

3.同一项证书不重复计分。

	
	
	4
	1.应急响应时间

采购人遇到紧急突发情况，需要投标人委派技术人员进行现场应急处理。根据投标人承诺应急响应到达项目现场的时间（单位：小时）进行评价。

委派技术人员到达时间＜2小时：得4分；

2小时≤到达时间＜4小时：得2分；

4小时≤到达时间＜8小时：得1分；

8小时≤到达时间＜12小时：得0.5分；

到达时间≥12小时或未提供承诺函得0分。
	投标人提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟；该承诺函将作为项目合同有效附件。

	
	
	2
	2.投标人在满足60个日历日内交货并完成安装调试的时间基础之上，承诺交货期每提前一个日历日可加0.2分，本项最多得2分，未提供承诺函得0分。
	

	
	
	6
	3.质量保证期

所投产品质量保证期在满足招标文件质保期要求的前提下，每增加1年加1.5分，本项最多加6分，未提供或不满足得0分。
	以投标人响应情况或提供承诺函为准（两者二选一提交）。

	
	
	履约能力

2
	2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人承接过集装箱式烟热真火模拟训练设施销售安装或安装改造的业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得2分，不满足或未提供的得0分。
	1.提供业绩合同复印件（合同内容至少包含合同首页，产品信息页（内容包含产品型号规格和数量）、签字盖章页及建设单位建设反馈证明）。2.同一业绩合同只计分一次。

（注：业绩相关证明材料由投标人提供，合同签订乙方须为投标人）

	4
	政策性加分

（4）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。

说明：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。

说明：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

对其投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。
（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期与投标有效期一致。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术（质量）部分得分由高到低的顺序排列；技术（质量）部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	100000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务中标金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行

账  号：3100023409200174780

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费〔2023〕115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起三十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十二、项目验收
合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括项项目建设相关施工安装费用、产品价、运输费（含装卸费）、保险费、项目施工建设改造费、辅材费、安装调试费、产品相关测试费用、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用以及质保期内的质保费用。
3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：

6.3.1中标通知书发出后，中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

6.3.2合同签订后，中标人在10个工作日内向采购人提供合同金额50%预付款保函（见索即付不可撤销的银行保函，保函有效期至验收合格之日）、合同金额50%的发票、书面申请等资料，采购人在收到中标人提交的银行保函及付款申请资料后，向中标人支付合同金额50%的预付款。中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；
6.3.3货物验收合格后，中标人在10个工作日内向采购人提供合同金额47%的发票、书面申请等资料，采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，向中标人支付合同金额剩余47%的货款；产品质量保证期截止后，中标人向采购人开具合同金额3%的发票，采购人以转账方式向中标人支付合同金额尾款3%；
6.3.4履约保证金退还：验收合格后，采购人参照渝财采购〔2021〕13号文件和合同约定内容执行履约保证金无息退还流程。
7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2凡本项目合同履行过程中发生的一切争议，双方应首先友好协商解决，如不能解决，则提交甲方所在地人民法院按中华人民共和国有关法律法规及诉讼程序处理，诉讼费由败诉方承担。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.凡本项目合同履行过程中发生的一切争议，双方应首先友好协商解决，如不能解决，则提交甲方所在地人民法院按中华人民共和国有关法律法规及诉讼程序处理，诉讼费由败诉方承担。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（四）提供第四篇评分标准中技术（质量）部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

（四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）其他证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	项目名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	1批
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（四）提供第四篇评分标准中技术（质量）部分要求的佐证材料或方案（格式自拟）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

 （四）提供第四篇评分标准中商务部分要求的佐证材料或证明材料复印件（格式自拟）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队的重庆市消防救援总队训练与战勤保障支队烟热真火模拟训练设施改造（一期）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                             残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日
（五）其他证明文件

（结束）


- 2 -

