[bookmark: _Toc27577]第五章 采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述
[bookmark: _Toc3939]成都市公安局青白江区分局拟采用询价方式，采购尿液检测板一批。本次采购项目共一个包件。
[bookmark: _Toc30136]★二、购置清单及技术参数要求
	[bookmark: _Toc23198]序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量（份）
	单价限价（元/份）

	[bookmark: _Toc10490][bookmark: _Toc560][bookmark: _Toc31399]1
	甲基安非他明检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法；
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中最低检出浓度为1000ng/mL的甲基安非他明；
	[bookmark: _Toc17726][bookmark: _Toc9415][bookmark: _Toc23705]1
	4.5

	[bookmark: _Toc25280][bookmark: _Toc17547][bookmark: _Toc15226]2
	吗啡检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法。
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡。
	1
	4.5

	3
	氯胺酮检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法。
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中最低检出浓度为1000ng/mL的氯胺酮。
	1
	6

	4
	氟胺酮检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法。
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中的最低检出浓度为：3000ng/ml 的氟胺酮（包含去甲氟胺酮）；
	1
	12.5

	5
	四氢大麻酚酸检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法。
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中最低检出浓度为50ng/mL的四氢大麻酚酸；
	1
	6

	6
	吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法。
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明和1000ng/mL的氯胺酮；
	1
	10

	7
	依托咪酯检测试剂
	1、规格：铝箔袋单人份包装；
2、产品由试剂卡、吸管、干燥剂组成；3、检测原理：胶体金法。
4、适应于人尿液的检测，无需处理，即开即用，5分钟内观察结果，2℃-30℃保存，有效期不小于24个月；
5、检测人体尿液样本中的最低检出浓度为1000ng/ml的依托咪酯。
	1
	28


[bookmark: _Toc17366][bookmark: _Toc12677][bookmark: _Toc31227][bookmark: _Toc8203][bookmark: _GoBack]以上产品需提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心颁发的检验报告。
★三、商务要求
[bookmark: _Toc25890][bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc22261]（一）采购数量（以采购人实际使用量为准）
1.甲基安非他明检测试剂盒，年用量约5000份；
2.吗啡尿液检测试剂，年用量约5000份；
3.氯胺酮尿液检测试剂，年用量约2000份；
4.氟胺酮尿液检测试剂，年用量约2000份；
5.四氢大麻酚酸检测试剂，年用量约2000份；
6.吗啡、甲基安非他明、氯胺酮尿液联合检测试剂，年用量约6400份；
7.依托咪酯检测试剂，年用量约1500份。
（二）质量要求
1.成交供应商所提供货物均为全新产品，所有产品的生产日期至送货日期应不超过3个月。
2.以上物品的最低质保期为2年。质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后2小时内响应到场，8小时内完成更换，并承担更换的费用。
（三）交货、付款及验收
1.供货期限：1年。
2.交货时间及地点：采购人根据实际工作需要，确定各检测试剂实际使用量，成交供应商接到采购人通知后3日内送至指定地点。
3.付款方式和付款时间：按供货批次据实结算，成交供应商需提供正式票据和验收记录文件，采购人转账支付。
4.验收：
4.1验收办法：成交供应商与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）进行验收。
4.2.验收标准：按国家有关规定、询价通知书的技术要求、成交供应商的响应文件以及合同约定标准进行验收。
4.3货物验收时填写验收记录文件，验收记录文件应当由采购人、成交供应商双方签字认可。
4.4检验时发现货物数量不足、规格与要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，采购人有权拒绝接收并要求成交供应商进行补足货物。
[bookmark: _Toc6393][bookmark: _Toc12949][bookmark: _Toc2940][bookmark: _Toc8839]四、满足采购需求、质量和技术相等的采购项目实质性要求
1.供应商须响应询价通知书第五章购置清单及技术参数要求、商务要求；
2.响应询价小组在询价过程中根据询价通知书和询价情况对采购需求中的技术要求以及合同草案条款作出实质性变动的内容。
注：1、带“★”号为实质性响应要求，不允许负偏离，负偏离或未响应的视为无效响应；
2、本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行。

