更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-224160050087

原公告的采购项目名称：北京积水潭医院新龙泽院区空调系统运行维护服务

首次公告日期：　2022年3月25日

二、更正信息

更正事项：√采购公告√采购文件 □采购结果

更正内容：

1、经采购人同意，本项目招标文件第三章采购需求中“六、采购标的的其他技术、服务等要求（二）项目概况”更正为：

1.1制冷机组及空调设备清单

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 设备所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 麦克维尔 | WSC126MBJNOF/E4212-BE/3612-BL-FA | 台 | 3 | B2制冷机房 |
| 2 | 螺杆机 | 麦克维尔 | PFS430.2CFSR-B | 台 | 2 | B2制冷机房 |
| 3净化机组 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 净化新风机组 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 台 | 10 | 设备层 |
| 3.2 | 净化循环机组1 | 清华同方 | TAHM6.0H-4+2R1 | 台 | 44 | 设备层 |
| 3.3 | 净化循环机组2 | 爱科 | AKBJ18035 |  | 15 | 设备层 |
| 4 空调机组 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 新风机组 | 格力 | GZK2016ZFUZ/B20 | 台 | 41 | 屋面，空调机房 |
| 4.2 | 空调机组 | 格力 | GZK1210ZFUZ | 台 | 18 | 屋面，空调机房 |
| 4.3 | 组合式 空调机组 | 格力 | GZK1208ZFUZ/B16 | 台 | 33 | 屋面空调机房 |
| 5 风机盘管 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 风机盘管 | 格力 | FP06 | 台 | 1471 | 病房，办公室 |
| 5.2 | 风机盘管 | 格力 | FP08 | 台 | 421 | 办公室 |
| 5.3 | 风机盘管 | 格力 | FP04 | 台 | 376 | 弱电间 |
| 6 多联机 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 多联机1 | 大金 | RHXYQ12BAE | 台 | 2 | F6屋面 |
| 6.2 | 多联机2 | 日立 | RAS-450FSDNQ | 台 | 6 | B2车库 |
| 6.3 | 多联机3 | 日立 | RAS-335FSDNQ | 台 | 2 | F6屋面 |
| 7 | 机房空调 | 克莱门特 | COOLBLADEDAOO50 | 台 | 2 | B1 |
| 8 | 电梯机房分体空调 | 格力 | KFR-72W/FNhXF03-B3 | 台 | 13 | 电梯机房 |

1.2冷冻泵、冷却泵、冷却塔及附属设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 设备所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却泵 | 威乐 | IL300/380-11014 | 3 | B2制冷机房 |
|  | 冷却泵 | 威乐 | IL150/325-3714 | 2 | B2制冷机房 |
| 2 | 冷冻泵 | 威乐 | IL250/385-9014 | 3 | B2制冷机房 |
|  | 冷冻泵 | 威乐 | IL150/325-3714 | 2 | B2制冷机房 |
| 3 | 冷却塔维护（包括更换皮带） | 金日 | HKD-1499-C1-FLV | 3 | 北楼屋面 |
|  | 冷却塔维护（包括更换皮带） | 金日 | HKD-S-831-C1-FLP | 2 | 北楼屋面 |
| 4 | 清洗冷却塔 | 金日 | HKD-S-831-C1-FLP | 2 | 北楼屋面 |
|  | 清洗冷却塔 | 金日 | HKD-1499-C1-FLV | 3 | 北楼屋面 |
| 5 | 热回收循环泵 | 威乐 | IL150/325-3714 | 2 | B2制冷机房 |
| 6 | 冷却补水泵 | 上海东方 | YE2-160ML-2 | 3 | B2制冷机房 |
| 7 | 冷冻补水泵 | 威乐 | VOT412 | 2 | B2制冷机房 |
| 8 | 热回收补水泵 | 威乐 | VOT412 | 2 | B2制冷机房 |
| 9 | 水处理仪 | 南方 | YS7134-4 | 1 | B2制冷机房 |
| 10 | 补水定压设备 | 翔途 | Multitec 4-2/90 | 1 | B2制冷机房 |
| 11 | 中央空调冷凝器化学清洗 | 麦克维尔 | E3012/C3612 | 10 | B2制冷机房 |
| 12 | 电控柜 | 二开 | GGD | 32 | B2制冷机房/设备层 |
| 13 | 分集水器 | 泉新 | 70362 | 6 | B2制冷机房 |
| 14 | 软水装置 | RONSENTECH | 2465 | 1 | B2制冷机房 |
| 15 | 定压补水装置 | RONSENTECH | 2465 | 1 | B2制冷机房 |
| 16 | 软化水水箱清洗 | RONSENTECH | 11063S | 2 | B2制冷机房 |
| 17 | 全程水处理器 | TEKNA | ASK-603 | 1 | B2制冷机房 |

1.3净化工程及精密空调主要配置清单（包括但不限于此表）：

| 位置 | 科室 | 品牌 | 新风机型号 | 新风机（台） | 循环机型号 | 循环机（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下一层 | 供应室 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 1 | TAHM6.0H-4+2R1 | 1 |  |
| 地下一层 | 配液中心 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 1 | TAHM6.0H-4+2R1 | 2 |  |
| 二层 | 生殖中心 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 1 | TAHM6.0H-4+2R1 | 3 |  |
| 三层 | DSA | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 1 | TAHM6.0H-4+2R1 | 6 |  |
| 四层 | 手术室 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 4 | TAHM6.0H-4+2R1 | 19 | 12间1级，15间3级，其中1间正负压切换手术间（直排无回风）12间是一拖二机组，不含走廊 |
| 四层 | 手术室 | 爱科 | - | - | AKBJ18035 | 12 |  |
| 十四层 | 血液层流病房 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 1 | TAHM6.0H-4+2R1 | 11 | 14间百级病房（准备间带净化） |
| 十四层 | 血液层流病房 | 爱科 | - | - | AKBJ18035 | 3 |  |
| 十三层 | 南14护士站 | 清华同方 | TAHM12.0H-8F1 | 1 | TAHM6.0H-4+2R1 | 2 |  |
| 总数 |  |  |  | 10 |  | 59 | 共计69台净化空调机组 |

2、本项目招标文件第三章采购需求中“六、采购标的的其他技术、服务等要求（七）具体维保需求”的1.制冷机组及空调设备保养技术服务需求更正为：

| 序号 | 设备 名称 | 主机参数 | 规格 | 数量 | 保养频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 3868KM | 台 | 3 | 1次/年 | 单次单项1000元（含1000）以内维修更换设备配件等。 |
| 2 | 螺杆机 | 1440.1KM | 台 | 2 | 1次/年 | 单次单项1000元（含1000）以内维修更换设备配件等。 |
| 3 | 净化机组 | TTAHM6.0H-4+2R1 | 台 | 69 | 12次/年 |  |
| 4 | 新风 机组 | GZK2016 | 台 | 41 | 4次/年 |  |
| 5 | 空调 机组 | GZK1210 | 台 | 18 | 4次/年 |  |
| 6 | 组合式 空调机组 | GZK1208 | 台 | 33 | 4次/年 |  |
| 7 | 风机 盘管 | SRC-S-213 | 台 | 2268 | 末端风盘翅片清洗1次/半年,末端风盘过滤网清洗1次/月 |  |
| 8 | 多联机 | 450FSD | 台 | 10 | 清洗2次/年，（4月、10月），即时维修。 |  |
| 9 | 电梯机房分体空调 | 7200冷量 | 台 | 13 | 2次/年大修 |  |
| 10 | 冷却塔 | C1FL | 台 | 5 | 12次/年清洗，6次/年清填料 |  |

3、本项目递交投标文件截止时间和开标时间更正为：2022年5月13日9时30分整（北京时间）

4、招标文件其他内容不变。

更正日期：　2022年4月25日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京积水潭医院

地 址：北京市西城区新街口东街31号

联系方式：010-58516373

2.采购代理机构信息

名 称：中技国际招标有限公司

地 址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室

联系方式：010－63348683

3.项目联系方式

采购人项目联系人：石老师

电　话：010-58516373

采购代理机构项目联系人：张伯涵

电　话：010－63348683