| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 原产地 | 制造商（服务商）名称 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅 | 上海互邦 | 互邦HBG-25；产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 车架为钢管材料，表面处理为喷塑； 座位深度445mm，座宽440mm，张车宽665mm，车长1030mm，靠背高445mm，座高500，车高900mm，收车宽270mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；前轮为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径24英寸充气轮胎；前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求；轮椅车配备安全带，承重100KG 以上，毛重19KG。 | 上海 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 530.00 | 120辆 | 63600.00 |  |
| 2 | 坐便椅 | 康德宝 | 康德宝KDB607； 产品重量：7KG 材质：铝合金 产品尺寸：长55CM宽53CM座宽46CM座高39-48CM。安全承重：150KG | 中山市 | 中山市康德宝康复器材有限公司 | 395.00 | 120个 | 47400.00 |  |
| 4 | 四角手杖 | 康德宝 | 康德宝KDB927； 材质：高强度铝合金管材，高度可调节，四角支撑。总高度67-96.5cm，总宽度21.5cm，管径2.2cm，管厚1.25mm，净重0.65Kg。 | 中山市 | 中山市康德宝康复器材有限公司 | 75.00 | 120个 | 9000.00 |  |
| 5 | 腋杖 | 康德宝 | 康德宝KDB925； 材质：高强度铝合金管、表面金属烤漆、高度可调整，有大中小三种型号。管径1.9cm，管厚1.25mm，净重1.49Kg。 | 中山市 | 中山市康德宝康复器材有限公司 | 95.00 | 120副 | 11400.00 |  |
| 6 | 液压式踏步训练器 | 泽丰 | 泽丰ZF-YYT-01；外形尺寸（长×宽×高）：82cm×78cm×130cm 两扶手中心距离：63cm 扶手高端中心离地高度：100cm 两踏脚板中心距离：21cm 额定承载：2000N 油缸力值调节档数：12档 油缸的工作行程：6cm | 常州市 | 常州市泽丰医疗康复设备有限公司 | 1430.00 | 12台 | 17160.00 |  |
| 7 | 弧形腹肌训练器 | 泽丰 | 泽丰ZF-HFJ；外形尺寸/cm：（142～174）×41×（57～70） 勾脚垫上下调节距离：15 cm (3档，每档5 cm) 支架高度调节：2档 额定承载: 2000N | 常州市 | 常州市泽丰医疗康复设备有限公司 | 980.00 | 12台 | 11760.00 |  |
| 8 | 下肢功率车(骑式） | 泽丰 | 泽丰ZF-GLC-04；参数： 1、阻力级数：八档可调节阻力； 2、传动系统：多槽皮带传动，静音设计； 3、阻力系统：磁控阻力系统； 4、电子表显示：时间、速度、距离、卡路里、心跳，让您清楚了解自身运动状况； 5、人性化设计：滚轮移动+水平微调； 6、特点：座椅高低和前后可调节 7、最大承重：100KG 毛重/净重：21/24KG 产品尺寸：1050× 480 ×1180 CM，包装尺寸：840 ×285×570CM | 常州市 | 常州市泽丰医疗康复设备有限公司 | 1450.00 | 12辆 | 17400.00 |  |
| 9 | 系列哑铃 | 泽丰 | 泽丰ZF-YAL-01；外形尺寸/cm：80×52×77 哑铃质量及数量：0.5公斤/件，共2个；1公斤/件，共4个；1.5公斤/件，共4个；2公斤/件，共4个；2.5公斤/件，共4个； | 常州市 | 常州市泽丰医疗康复设备有限公司 | 960.00 | 12套 | 11520.00 |  |
| 10 | 康复跑步机 | 易跑 | 易跑9600； 尺寸：1671*703*1287mm；1、驱动类型：电子驱动；2、：心率测试：手握心率测试；3；屏幕类型：高清屏；4：跑带宽度：42-44cm；5：跑带区域：122*42cm；6：最大承重：120kg；7、坡度调整方式：手动；8、速度调节范围：0.8-14km/h；9：操作方式：触摸彩屏、功能按键。 | 浙江金华 | 武义领美健身器材有限公司 | 4600.00 | 12台 | 55200.00 |  |
| 投标总报价： 小写：282840.00 元 大写：贰拾捌万贰仟捌佰肆拾元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |