滇西应用技术大学傣医生命科学馆

建设项目

招标文件

项目名称：滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目

项目编号：YNZC2025-G1-01018-YNZZ-0028/YNZZ202503-87

采购人：滇西应用技术大学

采购代理机构：云南中招招标有限公司

二〇二五年三月

目 录

第一章 投标邀请（招标公告）	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求	21

三、获取招标文件	23

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	23

五、公告期限	23

六、其他补充事宜	23

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	23

第二章 投标人须知	26

投标人须知前附表	26

投标人须知正文	36

第三章 评标办法	55

1.评标机构	55

2.采购人或者采购代理机构职责	55

3.评标委员会职责	56

4.评标纪律	56

5.评标原则	56

6.评标程序	56

第四章 合同基本条款及格式	66

第五章 投标文件格式	73

投标文件格式说明	73

一、资格审查部分	74

二、技术部分	83

三、商务部分	89

四、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料	102

第六章 采购需求及要求	103

一、技术要求	103

二、远程实物视频演示要求	188

三、商务要求	188

第七章 附件	190

第一章 投标邀请（招标公告）

滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目公开招标公告

项目概况 滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目招标的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/），凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件，并于2025年4月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2025-G1-01018-YNZZ-0028/YNZZ202503-87

2.项目名称：滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目

3.预算金额：4,500,000.00元。

4.最高限价：4,500,000.00元。

5.采购需求：滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目，主要包括以下内容：

| 序号 | 标段 | 是否允许进口 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 否 | 定制接待台 | 1 | 组 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 定制储物柜 | 1 | 组 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 傣医文化展板 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 生命的起源 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 智能场馆导览设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 傣医药分布互动沙盘 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 傣医药发展科普视频设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 中医针灸铜人展示设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | AI智能机器人设备（互动智能讲解员） | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 贝叶经展示设备 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 360全息影像互动设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 泌尿、生殖、内分泌交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 孕妇造型姿势塑化教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胎盘血管铸型教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 三个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 四个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 五个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 六个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 七个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 八个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 九个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 十个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 输精管道教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 阴茎横切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性骨盆矢状断教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性生殖器（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性内生殖器教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 睾丸、附睾的结构及排精径路教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膀胱、前列腺、精囊和尿道球菌腺（后面）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膀胱和男性尿道（前面）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性内生殖器（前面）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 子宫的固定装置教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性外生殖器教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳房解剖教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 输尿管的走行原位（男）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 输尿管的走行原位（女）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 阴囊的层次解剖教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 睾丸及睾丸内部结构教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 运动交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 傣医药融合现代医学动画视频 | 3 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 动感单车互动设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 智慧标本柜设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨的构造教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肌的分类（10种）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肩关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肘关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨的分类教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脱钙骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 长骨的构造教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颈椎（7块）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胸椎（12块）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腰椎（5块）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骶尾骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 男骨盆（ 干）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女骨盆（ 干）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胸骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肋骨（12对）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肩胛骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 锁骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肱骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 尺骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 桡骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手骨（ 只）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 游离上肢骨（10块）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 髋骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 股骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胫骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腓骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足骨（ 只）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 游离下肢骨（10块）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颅骨水平切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颅的冠状切（经第三磨牙）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 分离颅骨（不锈钢支架）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 听小骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 舌骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 新生儿颅囟教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 髋关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膝关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肩关节冠状切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肘关节冠状切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手关节切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 髋关节冠状切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膝关节矢状切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足关节切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肩关节打开关节囊教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肘关节打开关节囊教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足关节打开关节囊、示跗前韧带教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脊柱切面（示椎间盘韧带）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颞下颌关节教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小腿中下部横切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 前锯肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 头颈肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手肌（中层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手肌（浅层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 梨状肌和闭孔内肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小腿肌（浅）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小腿肌（深）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足肌（浅层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足肌（深层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肌的起止点教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 呼吸交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 消化交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺的呼吸运动互动设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脉管交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心脏互动设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 人体虚拟解剖VR互动设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 神经、感官交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 解剖之眼定制互动设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 全消化系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 口腔及咽峡教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 舌（矢状切面）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 咽肌（侧面）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 唾液腺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 恒牙原位教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳牙原位教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 舌外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 舌肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 咽肌后面观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 食管三个狭窄教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胃外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胃粘膜(纵切)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胃肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胰十二指肠脾教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肝胰十二指肠脾教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 空肠回肠结肠比较教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 空肠血管弓教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 回肠血管弓教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 回盲部教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 结肠形态教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 直肠内面观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 直肠与肛管教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肝外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肝段教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 全呼吸系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼻旁窦及开口教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 喉软骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 喉肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 喉内肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 喉正中矢状切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 喉矢状切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 气管支气管树教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 气管隆嵴教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 左右肺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺根的结构教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺段支气管与支气管肺段教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纵膈教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺胸膜体表投影教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺的形态教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺根部解剖教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纵膈左侧面观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纵膈右侧面观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 男性泌尿生殖系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性泌尿生殖系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 左右肾教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾冠状切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾与输尿管（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾的位置（原位）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾的毗邻教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膀胱侧面观(完整)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膀胱男尿道教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 膀胱三角教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 女性尿道（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 男性骨盆矢状断教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 睾丸、附睾教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾的体表投影教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心包教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 全身循环系统（离体概观）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 循环系统示意标本（离体童尸）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胸主动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腹主动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 板障静脉（ 颅顶、单侧）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心血管教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心传导系教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心腔结构教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心肌和纤维环教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心体表投影（成尸）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心的位置教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颈外动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 锁骨下动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腋动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上肢动脉（浅层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上肢动脉（深层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 下肢动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 掌浅弓教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 掌深弓教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足背动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足底动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腹腔干教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肠系膜上动脉（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肠系膜下动脉（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 盆腔动脉（男）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 盆腔动脉（女）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 头颈部静脉(单侧)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上腔静脉及属支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 下腔静脉及属支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肝门静脉及属支（原位）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上肢浅静脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 下肢浅静脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手背静脉网教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足背静脉网教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脾外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼眶内结构教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼球构造教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼球与眼外肌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼球及眼外肌上面观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼球及眼外肌内面观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼的动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眼眶矢状切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 睑板教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 泪器教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 经眼球视交叉水平切面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 前庭涡器概观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼓室内侧壁教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼓室外侧壁教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 听小骨位置教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 耳廓及耳软骨教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脊髓整体观（离体）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脊髓被膜教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脊髓位置（示意）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑连脊髓教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 整脑教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑水平切（过内囊）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑正中矢状切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑冠状切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑底动脉环教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑干外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 岛叶教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 海马结构教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 侧脑室教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胼胝体教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小脑外形教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小脑水平切教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 大脑联络纤维教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑室及脑岛教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 内囊纤维教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑半球血管教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小脑动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑神经出入颅的部位教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑水平切染色（8片）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 硬脑膜静脉窦(原位)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颈丛皮支分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 右臂丛及其分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上肢神经（浅层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上肢神经（深层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手的神经教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 下肢神经（浅层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 下肢神经（深层）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腰骶丛构成教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足底神经教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 男阴部神经教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 眶内神经教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 下颌神经教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 三叉神经及其分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 三叉神经内观面教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 面神经及分支教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 舌咽神经与舌下神经教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 内分泌系统概观教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 甲状腺和甲状旁腺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾上腺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胸腺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 全身水平包埋断层教学标本制作及配套服务 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心的血管（动脉、静脉）教学标本制作及配套服务提供样品 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心冠状动脉左右分色教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肝的管道（动脉、静脉）教学标本制作及配套服务提供样品 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肝段铸型教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺段铸型教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 支气管树教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 支气管动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心肺肝管道联合教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 门静脉分色教学标本制作及配套服务提供样品 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胆道和胆囊铸型教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胃血管铸型教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脾血管铸型教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胰的管道教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上肢静脉（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 手的动脉教学标本制作及配套服务提供样品 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 一侧下肢血管（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑室教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 内耳教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 十二指肠、胰、脾的管道教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 回盲部血管教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 直肠静脉丛教学标本制作及配套服务提供样品 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 单肾管道（动脉、静脉）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 单肾管道（无肾静脉）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾盂教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 双肾管道（无动脉）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 头颈部动脉（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 头颈部静脉（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑动脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑静脉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 足的动脉（不带骨）教学标本制作及配套服务提供样品 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 胎盘的血管教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 全身血管铸型（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 指挥者塑化教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 组织学、病理学查询设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 高清数字显微镜 | 4 | 台 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 老年健康饮食交互设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨软骨瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 软骨肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨巨细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨关节结核教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 麻风教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 皮肤乳头状瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纤维腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 皮肤鳞状细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 基底细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 横纹肌肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 恶性纤维组织细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纤维瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纤维肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脂肪瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脂肪肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 平滑肌肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上皮样平滑肌肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 视母细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 黑色素瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑萎缩教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑液化性坏死教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑出血教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼻息肉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼻咽鳞状细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼻咽泡状核细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼻咽未分化癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 鼻炎性息肉教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 甲状腺腺癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 地方性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 毒性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 非毒性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 甲状腺腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 垂体腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 垂体腺癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颅咽管瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 甲状腺腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 坏死性淋巴结炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 恶性淋巴瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 淋巴结结核教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑血虫病教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 霍奇金淋巴瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 非霍奇金淋巴瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 非毒性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 淋巴管瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 海绵状淋巴管瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 淋巴结转移癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 腮腺多形性腺瘤（良性混合腺瘤）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 高血压性脑出血教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 高血压病脑出血教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 毛细血管瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 海绵状血管瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 恶性血管内皮瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 星形细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 少突胶质细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 室管膜瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 髓母细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 脑膜瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 神经鞘瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 神经纤维瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 化脓性脑膜炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 流行性乙型脑炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心肌肥大教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心脏萎缩 教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 心肌梗死教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺炭末沉积症教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺水肿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 慢性肺淤血(肺褐色硬化)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺动脉血栓栓塞教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺炎性假瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 食管癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 食管癌（髓质型）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 食管癌（蕈伞型）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 食管癌（溃疡型）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 食管癌（缩窄型）教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 慢性支气管炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺泡性肺气肿 教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 支气管哮喘教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 支气管扩张症教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 弥漫性肺气肿教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 大叶性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 小叶性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 病毒性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 霉菌性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺炭沫沉积教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 矽肺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 石棉肺教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺癌(中央型)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺癌(周围型)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺癌(弥漫型)教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺类癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺肉质变教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 纤维素性胸膜炎教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳腺纤维腺病教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳腺纤维腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳腺癌教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳腺纤维囊性变教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 乳腺硬化性腺病教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺结核教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肺结核空洞教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 电子签名设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 智能展馆控制设备 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 场馆AP网络、监控及新风 | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 线上数字化生命科学馆互动设备（实景漫游） | 1 | 套 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 皮内注射法应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 皮下注射法应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 头皮静脉穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颞浅动脉和面动脉压迫止血术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 前、后囟穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 上颌窦穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 气管插管术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 气管切开术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 颈内静脉穿刺置管术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 导尿术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 直肠插管应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骶管穿刺麻醉术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 肾囊封闭及肾穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 三角肌注射术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 臀大肌注射术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |
|  | 1 | 否 | 骨髓穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1 | 件 | 滇西大傣医药学院校内 |

6.合同履行期限：签订合同后 60个日历天内完成项目，包括：产品供应、安装、调试及验收移交使用（投标人在此期限内自报最短交货期）。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年-2024年任意1个年度经第三方审计的审计报告及财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)或提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明，成立满一年不满三年的，按实际年份提供；近一年新成立的公司，按实际情形提供财务报表，不能提供的须作出相应说明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）（1、提供承诺书（格式详见第五章投标文件）；2、（所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明））；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1不得参加政府采购活动的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动(提供承诺，格式自拟，加盖电子公章);

1.6.2拒绝参加政府采购活动的情形：

（1）投标人被列入中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)“失信被执行人”、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信査询名单”及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单”(查询结果以采购人、采购代理机构在开标后评标开始前查询结果为准，并将查询记录留存)。

（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人所投产品为进口产品的。

（3）本项目不接受联合体投标，投标人为联合体投标的。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%；（注：提供的所有货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》证明方可享受价格扣除优惠。）

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025-3-27至2025-4-3，每天上午06:00至12:00，下午12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）

3.方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书(CA)。完成数字证书(CA)办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzz.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书(CA)，则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028(紧急可拨19988166369)。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月16日9点30分（北京时间）。

开标时间：同投标文件截止时间。

地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

是否需要缴纳投标保证金：是

滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目：

投标保证金金额：80000.00元

投标保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式

投标保证金缴纳截止时间：同投标文件截止时间。

2.投标文件的递交：

2.1.本项目为网上开标项目。

2.2.投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

注：任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。

2.3远程实物视频演示

本项目要求投标人按招标文件规定进行远程实物视频演示，不按规定演示或者放弃演示的，演示不得分。

3.发布公告的媒介:本次招标公告同时在“云南省政府采购网”（www.yngp.com）、“滇西应用技术大学国有资产服务中心网站”（https://gzzx.wyuas.edu.cn/）、“云南中招招标有限公司”（http://www.ynzz.ltd/）上发布，采购人及采购代理机构对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

4.投标人在投标前务必认真阅读本招标文件全部内容，招标文件如有变更、补充等，将在招标公告发布平台发布。

5.未尽事宜，详见本项目招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：滇西应用技术大学

地址：大理市海东山地新城海月街1号

联系方式：0872-2198078（业务咨询，马老师），13035998827（项目咨询，李老师）

2、采购代理机构信息

名称：云南中招招标有限公司

地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层

联系方式：0871-68308050-634

3、项目联系方式

项目联系人：张俊林、王毅、张广闻、张俊、果磊、张雪丽、李庆梅、侯树西

电话：0871-68308050-634

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目 |
| 1.1.2 | 项目编号 | YNZC2025-G1-01018-YNZZ-0028/YNZZ202503-87 |
| 1.1.3 | 采购人 | 名称：滇西应用技术大学 地址：大理市海东山地新城海月街1号 联系方式：0872-2198078（业务咨询，马老师），13035998827（项目咨询，李老师） |
| 1.1.4 | 采购代理 | 名称：云南中招招标有限公司 地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层 联系人：张俊林、王毅、张广闻、张俊、果磊、张雪丽、李庆梅、侯树西 联系电话：0871-68308050-634 传真：0871-68308282-810 账号：8719 0804 3810 101 开户行：招商银行股份有限公司昆明科创园支行 财务电话：0871-68308030-625 |
| 1.1.5 | 采购需求 | 详见招标文件第六章《采购需求及要求》 |
| 1.1.6 | ★合同履行期限 | 签订合同后 60个日历天完成项目，包括：产品供应、安装、调试及验收移交使用（投标人在此期限内自报最短交货期）。 |
| 1.1.7 | 交货地点 | 滇西大傣医药学院校内 |
| 1.1.8 | 质保期 | 不少于叁年。 |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.2.2 | 采购预算 | 4,500,000.00元。 |
| 1.2.3 | 最高限价 | 4,500,000.00元。 |
| 1.3.2 | 中标服务费 | 中标服务费参考国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》下浮25%执行，向中标人收取。中标服务费缴费账户信息如下： 账户名称：云南中招招标有限公司 开 户 行：招商银行昆明分行科创园支行 开户账号：871908043810101 |
| 1.4.1 | ★投标人的资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年-2024年任意1个年度经第三方审计的审计报告及财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)或提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明，成立满一年不满三年的，按实际年份提供；近一年新成立的公司，按实际情形提供财务报表，不能提供的须作出相应说明； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）（1、提供承诺书（格式详见第五章投标文件）；2、（所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明））； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款）； 1.6法律、行政法规规定的其他条件： 1.6.1不得参加政府采购活动的情形：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动(提供承诺，格式自拟，加盖电子公章); 1.6.2拒绝参加政府采购活动的情形： （1）投标人被列入中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)“失信被执行人”、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信査询名单”及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单”(查询结果以采购人、采购代理机构在开标后评标开始前查询结果为准，并将查询记录留存)。 （2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人所投产品为进口产品的。 （3）本项目不接受联合体投标，投标人为联合体投标的。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；滇西应用技术大学傣医生命科学馆建设项目：小微企业价格扣除优惠比例:10%；（注：提供的所有货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》证明方可享受价格扣除优惠。） 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □是 ■不 |
| 1.8.1 | 采购人是否组织现场踏勘 | ■不组织，投标人自行踏勘 □组织 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ 联系人：/ 联系电话：/ |
| 1.9.1 | 采购人是否召开招标答疑会 | ■不召开 □召开 答疑会时间：/ 答疑会地点：/ 提交问题的时间：投标截止时间前15天 提交问题的形式：书面形式 |
| 1.10.1 | 采购人是否允许分包 | ■不允许 □允许： 非主体、非关键性工作内容包括：/ |
| 1.11.1 | 样品要求 | 是否要求提交样品： ■不要求 □要求：/ 是否要求随样品提交检测报告：/ ■不要求 □要求：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件作出的澄清、修改 |
| 2.2.1 | 投标人要求对招标文件的澄清 | 时间：招标公告期限届满之日起七个工作日内 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：24小时 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在原招标公告发布媒体上发布澄清公告 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：24小时 形式：书面形式 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件的截止之日起算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金按如下要求提交： 形式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式，且必须从投标人的基本账户划出。 投标保证金金额：80000.00元（大写：捌万元整） （汇款备注：项目简称、项目编号保证金字样） 保证金递交截止时间同投标文件递交截止时间。到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。 （一）网银转账 保证金账户信息： 户名：云南中招招标有限公司 账号：1340 7333 8045 开户银行：中国银行股份有限公司昆明市海源北路支行 （二）采用支票、汇票、本票提交的，投标人应将支票、汇票、本票扫描件附于投标文件中。 注： （1）保证金退还方式：保证金退还时，不退现金。以网上银行的方式将保证金退还至投标人原提交账户，未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订之日起5个工作日内退还。请投标人准确提供公司账户信息。 （2）本账户为云南中招招标有限公司保证金专属账户，其它款项（成交服务费/采购代理费）则交到基本户（招商银行昆明分行科创园支行）。 （3）财务电话：0871-68308282、68308050-625、626 |
| 3.5.3 | 签章、签字或盖章要求 | 按照投标文件格式，要求单位和个人数字证书电子签章及电子签名：需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。 |
| 3.5.4 | 是否要求提交纸质版投标文件 | ■否 □是：/ |
| 3.5.5 | 是否要求提交可编辑电子版投标文件 | ■否 □是：/ |
| 4.1.2 | 封套上应写明的内容（本项目不适用） | （项目名称）投标文件 项目编号： 在 年 月 日 时 分（投标文件递交截止时间）前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章招标公告 |
| 4.2.2 | 是否退还已递交的投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间； 开标地点：政采云平台（http：//www.zcygov.cn） 注： 本项目为网上开标项目。 投标人应按照本项目采购文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，按《供应商操作指南》（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys?utm=a0017.b3687.48.18.4b09ec80cbc911edb8a97356c5970511）完成远程投标文件解密等相关操作。投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。若投标人未在规定时间完成投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 7.3.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：云南省政府采购专家管理系统随机抽取。 |
| 8.1 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否 □是 |
| 8.2 | 中标公告媒体及期限 | 公告媒介：与招标公告发布媒介一致 公告期限：1个工作日 |
| 8.5.1 | 是否要求提交履约保证金 | □不要求 ■要求： 履约保证金金额：合同总价的5% 履约保证金形式：支票、汇票、本票、保函或者网银转账、电汇等形式 注：在项目终验合格叁年后乙方凭“滇西应用技术大学履约保证金收据、滇西应用技术大学出具的验收报告”到甲方财务处办理不计利息全额退还。 |
| 11 | 是否采用电子化招标投标 | □否：本项目非电子化招投标项目，投标人无需遵照招标文件中有关电子化招标投标的内容及规定。 ■是：详见第一章招标公告 |
| 13 | 需要补充的其他内容 |  |
|  | 落实政府采购政策 | 1、小型和微型企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：提供的所有货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造，投标时须提交《中小企业声明函》证明方可享受价格扣除优惠。） 本项目采购标的1-421项对应所属行业为：工业。 注： ①.投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，如实填写出具“中小企业声明函”，按第三章评标办法的规定执行。 ②.中小企业提供《中小企业声明函》时，标的名称须根据本次采购标的名称填写； ③.投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ④.中标人享受本办法（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》，接受社会监督。 2、监狱企业价格扣除评分优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 3、残疾人福利性单位价格扣除优惠政策 是否适用于本项目：■适用 □不适用。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位参与本项目投标时，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 注：残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。《残疾人福利性单位声明函》格式详见招标文件第七章附件 4、节能环保 是否适用于本项目：■适用□不适用。 若所投产品为节能产品、环境标志产品且能提供有效的认证证书，在技术评审时按评标办法中相应条款得分。 节能产品、环境标志产品清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）查阅、下载；国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn/）查阅、下载。 5、支持乡村产业振兴政策 是否适用于本项目：□适用■不适用。 根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局 云南省总工会 云南省供销合作社联合社关于贯彻落实运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（云财采〔2021〕12号）相关规定，开展好份额预留和采购工作，生产主体开展绿色食品、有机产品认证，鼓励生产经营主体开具食用农产品达标合格证。 注：上述政策不重复享受，如投标人同时具备两个及以上政策优惠，仅享受最高的优惠对价格进行扣除。 |
|  | 同品牌投标人中标候选资格推选方式 | 详见第三章评标办法 |
|  | 实质性要求和条件 | 第三章“评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请各投标人仔细阅读符合性评审标准和★号条款。 |
|  | 核心产品 | AI智能机器人设备、运动交互设备、呼吸交互设备。 注：若多家投标人出现所投核心产品品牌相同的，处理方式详见第三章评标办法。 |
|  | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 |
|  | 付款具体要求 | 合同签订后乙方向甲方支付合同价款的5%作为履约保证金，甲方收到履约保证金后向乙方支付合同价款的30%，所有设备安装调试完毕，经甲乙双方终验合格后支付合同价款的70%到乙方指定账户，终验收通过叁年内甲方无息退还合同价款的5%（履约保证金）到乙方指定账户。所支付款项均无利息。乙方每次收款时必须出具国家正规发票，若乙方未提供正规发票，甲方有权拒付货款并不视为违约。 甲方应按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款，如甲方未能按合同约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约责任。 |
|  | 其他要求 | 中标单位与采购人签订合同前，须提供所投产品AI智能机器人设备、运动交互设备、呼吸交互设备厂家授权书原件，否则采购人不与中标单位签订合同，由此造成的一切后果及对采购人造成的后续损失由中标单位承担。 |

投标人须知正文

1.总则

1.1项目概况

1.1.1项目名称：详见投标人须知前附表。

1.1.2项目编号：详见投标人须知前附表。

1.1.3采购人：详见投标人须知前附表。

1.1.4采购代理：详见投标人须知前附表。

1.1.5采购需求：详见投标人须知前附表。

1.1.6合同履行期限：详见投标人须知前附表。

1.1.7交货地点：详见投标人须知前附表。

1.1.8质保期：详见投标人须知前附表。

1.2资金落实情况、采购预算及最高限价

1.2.1资金落实情况：详见投标人须知前附表。

1.2.2采购预算：详见投标人须知前附表。

1.2.3最高限价：详见投标人须知前附表。

1.3投标需要承担的费用及风险

1.3.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.3.2中标服务费：详见投标人须知前附表。

1.3.3投标风险承担：由于投标给投标人造成的人身伤害或财产损失的，由投标人自行承担。

1.4对投标人的要求

1.4.1投标人的资格条件：详见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：详见投标人须知前附表。如为接受联合体投标的，联合体投标人除须符合本章第1.4.1条规定外，还须满足以下条件：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同段下的政府采购活动。

★1.4.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

★1.4.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.5保密

参与本次政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

投标人提交的投标文件以及投标人与云南中招招标有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识，以正楷、宋体为好。

用非中文版印刷的服务说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以采购人最终确认的中文译本为准。

1.7计量单位

投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用公制。

1.8现场踏勘

1.8.1采购人是否组织现场踏勘：详见投标人须知前附表。如采购人组织现场踏勘，投标人应遵守如下规定：

（1）投标人按投标人须知前附表规定的时间和地点到现场进行踏勘；

（2）投标人现场踏勘所发生的费用由投标人自行承担；

（3）除采购人原因外，由于现场踏勘给投标人造成的人身伤害或财产损失的，由投标人自行承担；

（4）采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9招标答疑会

1.9.1采购人是否召开答疑会：详见投标人须知前附表。如采购人召开答疑会的，投标人应遵守如下规定：

（1）投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清；

（2）投标人不得以任何形式扰乱答疑会秩序。

1.9.2采购人对投标人提出问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有登记参与本项目的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1采购人是否允许分包：详见投标人须知前附表。如采购人允许分包的，投标人应遵守如下规定：

（1）投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包；

（2）除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外的其他工作不得分包。

1.11样品

1.11.1采购人是否要求提供样品：详见投标人须知前附表。如采购人要求提供样品的，投标人应按投标人须知前附表要求提交。

1.11.2采购人是否要求随样品提交检测报告：详见投标人须知前附表。如采购人要求随样品提交检测报告的，投标人应按投标人须知前附表要求提交。

1.12投标人须知前附表中的符号定义

“■”代表选择，“□”代表未选择。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

第一章 投标邀请（招标公告）

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同基本条款及格式

第五章 投标文件格式

第六章 采购需求及要求

第七章 附件

注：对招标文件作出的澄清、修改属招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按照投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有参与本项目的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人收到澄清通知后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.3.3投标人应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关该工程招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

2.3.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括以下内容：

一、资格审查部分，见投标文件格式资格审查部分；

二、技术部分，见投标文件格式技术部分；

三、商务部分，见投标文件格式商务部分；

四、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料；

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正属投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标书中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4本次投标报价为综合包干报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、软件的升级更新、升级更新对应的师资培训、货物运输、保险、税收、检验、售后服务等所需全部费用。

★3.2.5 任何有选择的报价将不予接受，每种服务（货物）只允许有一个报价，否则被视为非实质性响应招标文件。

3.2.6 投标报价表中标明的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非实质性响应招标文件。

3.2.7 投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价报价，否则一经查实，将被视为非实质性响应招标文件。

★3.2.8 投标人不得将整个项目中的内容拆开投标（只投其中一种或几种产品），否则该投标无效，将被视为非实质性响应招标文件。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期：详见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，是否接受联合体投标详见投标人须知前附表。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按照第五章“投标文件格式“进行编写。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关采购需求的实质性内容出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.3签章、签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4是否要求提交纸质版投标文件：详见投标人须知前附表。如要求提交纸质版投标文件，投标文件的份数详见投标人须知前附表。

3.5.5是否要求提交可编辑电子版投标文件：详见投标人须知前附表。如要求提交可编辑电子版投标文件，投标文件的要求详见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的加密

4.1.1网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。

4.1.2封套上应写明的内容详见投标人须知前附表（不适用）。

4.1.3未按要求进行加密的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4逾期递交的投标文件，视为撤回投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.5.3项的要求加盖电子印章。

4.3.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.开标

5.1开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人情况；

（3）介绍采购人、唱标人、记录人等有关人员；

（4）开标：顺序按照政采云平台自动提取所有投标人的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，下达解密指令，投标人按照上述开标顺序，使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密；

（5）开标结束。

投标人不足3家的，不得开标。

5.3开标异议

5.3.1投标人代表对开标过程有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应及时处理，并制作记录。

6.资格审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7.评标

7.1评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.2评标

7.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.2.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3评标委员会

7.3.1评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见投标人须知前附表。

7.3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

8.中标和合同

8.1定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

8.2.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的省级以上财政部门指定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

8.2.2中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标结果质疑

投标人对中标结果有质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.4中标通知

在本章第3.3项规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。同时应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

8.5履约保证金

8.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

8.5.2 中标人不能按本章第8.5.1项要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.6 签订合同

8.6.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件明确的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.6.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.6.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9.纪律和监督

9.1对采购人、采购代理机构的纪律要求

（1）采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（2）采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动；

（3）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用；

（4）采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询;

（5）采购人员及相关人员与投标人有利害关系的，必须回避；

（6）其它法律法规规定的情形。

9.2对投标人的纪律要求

（1）投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；

（2）其它法律法规规定的情形。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

（1）评标委员会及其成员不得有下列行为：

1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

6）记录、复制或者带走任何评标资料；

7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第1）至7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（2）评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避；

（3）其它法律法规规定的情形。

9.4对评标活动有关的工作人员的纪律要求

（1）与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行；

（2）其它法律法规规定的情形。

10.质疑与投诉

10.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，代理公司、采购人不多次接受同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

10.2质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

10.3投标人提供的质疑函应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。投标人提供的质疑函（质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

10.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位章的原件。

接收质疑函的方式：书面方式；

接收质疑函的部门：云南中招招标有限公司；

联系人：张俊林、王毅、张广闻、张俊、果磊、张雪丽、李庆梅、侯树西

联系电话：0871-68308050-634；

通讯地址：昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层。

10.5采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不涉及商业秘密。

10.6参与政府采购活动的供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况书面报财政部门备案。

10.7投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

11.是否采用电子化招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式：详见投标人须知前附表。

12.法律责任

12.1采购人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（1）违反本办法第六条第二款规定的；

（2）未在规定时间内确定中标人的；

（3）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的；

（4）法律法规规定的其它情形。

12.2采购代理机构

（1）非法干预采购评审活动；

（2）擅自终止招标活动的；

（3）未按照规定进行开标和组织评标的；

（4）未妥善保存采购文件的；

（5）法律法规规定的其它情形。

12.3投标人

投标人有下列情形之一的，依法追究法律责任：

（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（4）将政府采购合同转包；

（5）提供假冒伪劣产品；

（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（7）法律法规规定的其它情形。

12.4评标委员会成员有下列情形的,列入不良行为记录：

（1）未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

（2）泄露评审文件、评审情况;

（3）与投标人存在利害关系未回避;

（4）收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益;

（5）拒不履行配合答复投标人询问、质疑、投诉等法定义务;

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力的活动；

（7）法律法规规定的其它情形。

13.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

14. 政府采购政策

具体要求详见投标人须知前附表第13项 需要补充的其他内容

14.1关于中小企业

14.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

14.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

14.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

14.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（后附），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

14.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

14.1.6《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

14.2关于残疾人福利性单位：

14.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

14.2.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

14.3关于监狱企业：

14.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

14.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

14.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

14.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等   政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

14.4关于节能产品及环境标志产品

14.4.1供应商提供经国家认定的节能产品或环保产品须提供有效证明材料方可获得加分。

14.4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的  通知》（财库〔2019〕19 号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以标注的政府强制采购产品。

14.4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品  目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

14.4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参   与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

14.4.5供应商应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

14.4.6《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。认证机构名录如若以现行最新规定为准。

14.5关于乡村产业振兴政策

14.5.1鼓励生产经营主体开具食用农产品达标合格证。

第三章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律、法规和规章的规定制定本办法。

1.评标机构

评标机构为评标委员会，评委委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长、采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

3.评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4.评标纪律

（1）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（2）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（3）任何属于投标文件审查、澄清、评价和评价的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。

（4）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（5）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（6）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（7）评标期间，所有与会人员不得私自以任何方式和投标人进行联系，需要询问、澄清的问题由评标委员会统一组织办理。

（8）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

5.评标原则

评标将遵循下列原则：

（1）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（2）全面分析，综合评审。

（3）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

6.评标程序

6.1本次招标所采用的评标办法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

6.2评标只对通过资格审查的投标文件进行评审，评标程序：资格审查→符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写。

6.3资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构将首先对投标文件进行资格审查，具体审查内容如下：

| 序号 | 项目 | 审查 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，所提供的证件合格有效，证件中单位名称与投标人单位名称一致，审查投标文件中的对应资料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 3 | 履行合同所必需的设备和专业技术相关证明材料 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （1）承诺书 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （2）所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款） | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的对应资料。 |
| 6 | 不得参加政府采购活动的情形： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的声明或承诺或对应资料。 |
| 7 | 拒绝参与政府采购活动情形： （1）投标人被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信查询名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单” | 查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存 |
|  | 拒绝参与政府采购活动情形： （2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人所投产品为进口产品的 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的声明或承诺或对应资料。 |
|  | 拒绝参与政府采购活动情形： （3）本项目不接受联合体投标，投标人为联合体投标的 | 符合投标人须知前附表第1.4.1项规定，审查投标文件中的声明或承诺或对应资料。 |

6.4符合性评审

6.4.1评标委员会对符合资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.4.2有下列情形投标文件不能通过符合性评审，未通过符合性评审的投标人将不进入综合评分：

| 序号 | 审查 |
| --- | --- |
| 1 | 未按招标文件的规定递交投标保证金的； |
| 2 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； |
| 3 | 不具备招标文件中规定的资格条件的； |
| 4 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 5 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 6 | 没有投标报价的及同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； |
| 7 | 投标文件内容书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的； |
| 8 | 法定代表人委托代理人投标，但无法定代表人授权委托书的； |
| 9 | 不符合招标文件实质性要求或法律法规规定的其他情形的； |
| 10 | 投标人存在串通投标或被视为串通的情形、弄虚作假、行贿等违法行为。视为投标人串通投标的情形详见招标文件第二章1.4.4项规定。 |

6.5投标文件的澄清

6.5.1投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.2报价不一致澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.5.3报价过低澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.6综合评分法细则（满分100分）

6.6.1综合评分方式

评标总得分=F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1——投标报价评分（满分为30分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价评审 | 30分 | 1.评标基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价。 2.得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价，其报价分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／该投标人的投标报价)×30。 3.对小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。单位同属于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受政策，只能扣减一次。 4.项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 5.得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会根据投标人提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位相关声明函，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。投标人对其提供的声明函的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 |
| F2——技术部分评分（满分为55分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数、性能响应度评审 | 35分 | 根据投标文件对招标文件第六章中“一、技术要求”中技术指标的响应程度进行评分，对照投标人投标文件《技术指标偏离表》及《技术支持资料》。技术指标描述不清晰、缺漏项或缺乏技术支持资料的，按对应分值不予得分或扣分。项数计算是以技术条款中最小序号为1项计算（满分35分）： （1）标注“▲”号的为重要指标（共计12项），满分18分，投标产品全部满足的得18分，投标产品每出现一项标注“▲”的重要指标不满足招标文件要求的（负偏离）扣1.5分； （2）未标注“▲”号的为一般指标（共计2799项），满分17分，投标产品全部满足的得17分，否则不满足项数（负偏离）按下列方式扣分： ①当负偏离项总数≤10项时，每有一项负偏离扣0.2分，合计最多扣2分； ②当负偏离项总数＞10项时，扣分值=2分＋【（负偏离项总数-10）/（一般指标项总数-10）】×15分； 注：技术参数须提供证明材料，证明材料包括：招标文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册）或检测(检验)报告或技术资料或应用截图。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为不响应该条技术参数。 |
| 2 | 远程实物演示评审 | 10分 | 远程实物视频演示评审（满分10分） 投标人按《第六章 采购需求及要求》/《二、远程实物视频演示要求》，每完整演示一条得0.42分，满分10分。 注意：（1）演示要求投标人须严格依照招标文件《第六章 采购需求及要求》/《二、远程实物视频演示要求》进行演示，本次演示形式为远程实物视频演示（以PPT或者录制的视频演示的不予认可）。投标人未进行演示或因投标人原因演示失误的将影响演示得分，少演示一条或该条演示内容无法满足要求的，则该条不得分。 （2）演示时间不超过15分钟，当前投标人演示时其余投标人应回避。 （3）演示顺序为投标文件解密时间顺序。 |
| 3 | 项目实施方案评审 | 3分 | （1）有项目实施方案，得1分； （2）投标人所提交的项目实施方案中方案内容完整，明确了产品的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排，同时充分考虑了采购人客观条件和风险预计，目标明确。项目组织机构设置对本项目组织人力资源的计划安排合理、可行。对项目实施的重点把握准确，组织形式、阶段划分、组织要点等安排合理，能保证项目目标的实现的，得2分； 投标人所提交的项目实施方案中内容不完整，未明确设备的运输、安装、调试、试运行和移交等其中部分工作计划安排，对采购人客观条件和风险预计有考虑。项目实施机构设置对本项目组织人力资源的计划安排能力薄弱。对项目实施的重点把握不准确，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排与实际情况考虑不周，难以保证项目目标的实现的，得1分； 投标人所提交的项目实施方案中内容空洞匮乏，对设备的运输、安装、调试、试运行和移交等各方面的工作计划安排部分均未全部明确。对项目实施的重点把握混乱，项目实施组织形式、阶段划分、组织要点等安排与实际情况不符，无法保证项目目标的实现的，得0.5分； 注：①无项目实施方案的，本项不得分。 ②缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误的情形等任意一种情形。不合理是指：方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。 |
| 4 | 质量保证措施及违约责任承诺评审 | 5分 | （1）有质量保证措施及违约责任承诺，得1分。 （2）质量保证措施及违约责任承诺内容完整，有完备的质量控制制度，承诺违约处罚明确，责任划分清晰，得4分；有质量控制制度，承诺违约处罚不明确，责任划分存在瑕疵，得3分；违约处罚模糊，责任划分不清晰，得1分；方案不合理或有重大缺陷的不得分。 注：①无质量保证措施及违约责任承诺的，本项不得分； ②缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误的情形等任意一种情形。不合理是指：方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。 |
| 5 | 时间进度计划及保障措施评审 | 2分 | （1）有时间进度计划及保障措施，得0.5分。 （2）包含但不限于总体进度计划安排、进度计划控制、进度计划保证措施内容完整，具备可行性，能够考虑到整个项目实施过程中的每个细节，分段清晰，紧扣实施方案的每个环节、关键点，有多项考虑突发情况的应对措施的，得1.5分；内容宽泛，或实施过程中的关键点不明确，针对性欠缺的，得0.5分；内容不合理、无针对性或可行性、有重大缺陷的，扣0.2分。 注：①无时间进度计划及保障措的，本项不得分； ②缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误的情形等任意一种情形。不合理是指：方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。 |
| F3——商务部分评分（满分为15分） |  |  |  |
| 1 | 售后响应方案及培训方案评审 | 10分 | 1.售后响应方案（满分5分） （1）有售后响应方案，得1分； （2）投标人针对采购人的售后服务管理流程完整，切实可行有针对性，应急响应时间明确且及时，得4分；售后服务管理流程不完整，但具备可行性，应急响应时间不及时,得3分；内容模糊，缺乏针对性，不符合项目实际情况，得1分；方案不合理或有重大缺陷的不得分。 注：无售后响应方案的，本项不得分。 2.培训方案（满分5分） （1）有培训方案，得1分； （2）培训方案完整，定期或不定期的提供对产品的功能、操作及维护等方面的培训服务，得4分；培训方案提供针对一部分产品功能、操作及维护等方面的培训服务，内容缺乏完整度，得3分；培训方案不完整，内容模糊，缺乏针对性，不符合项目实际情况，得1分；方案不合理或有重大缺陷的不得分。 注：无培训方案的，本项不得分。 （缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误的情形等任意一种情形。不合理是指：方案内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、存在歧义、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述的情形等任意一种情形。） |
| 2 | 类似业绩评审 | 5分 | 投标人2022年1月1日起至今每完成1个类似业绩，并能提供业绩证明材料的得1分，满分为5分。 注： （1）按合同签订时间为准； （2）业绩证明须同时提供以下材料： 合同或协议原件扫描件加盖电子公章（所提供合同证明材料须包含合同首页、合同标的物所在页及合同签字盖章页的扫描件并加盖电子公章，如无法体现项目内容、签订日期等，须另附业主证明材料，否则不作为评审依据）。 |

6.6.2同品牌产品不同投标人的处理方式

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）文件的规定，相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评审得分相同的不同投标人的处理方式：评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

核心产品详见投标人须知前附表第13项需要补充的其他内容。

6.6.3统分原则

（1）评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值及范围评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

（2）除投标报价得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字或签章确认。

（3）统计分数原则：所有有效评分的算术平均分值为投标人除报价以外的其他评分因素的得分（保留小数点后两位）。

（4）统分办法：各项得分乘以相对应的权重系数后的总和即为投标人最后得分。

6.6.4推荐

评标委员会按评审后总得分由高到低顺序推荐3名中标候选投标人。总得分相同的，按投标价格（F1）由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术评审得分（F2）合计由高到低顺序排列，若还并列，按商务评审得分（F3）合计由高到低顺序排列，依次类推，若还并列，由评标委员会投票表决，得票高者排序在前。

6.6.5评标报告

评标委员会根据评审情况推荐中标候选投标人名单并编写书面评标报告。

第四章 合同基本条款及格式

### 第一节合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 签订合同后 60个日历天内完成项目，包括：产品供应、安装、调试及验收移交使用（投标人在此期限内自报最短交货期）。 |
| 2 | 质保期 | 不少于叁年。 |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后乙方向甲方支付合同价款的5%作为履约保证金，甲方收到履约保证金后向乙方支付合同价款的30%，所有设备安装调试完毕，经甲乙双方终验合格后支付合同价款的70%到乙方指定账户，终验收通过叁年内甲方无息退还合同价款的5%（履约保证金）到乙方指定账户。所支付款项均无利息。乙方每次收款时必须出具国家正规发票，若乙方未提供正规发票，甲方有权拒付货款并不视为违约。 甲方应按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款，如甲方未能按合同约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约责任。 |
| 4 | 合同份数 | 本合同一式六份，甲方执四份，乙方存二份。 |

第二节合同格式

说明：合同基本格式及主要条款以中标人和招标人最终协商确定的内容为准，合同的关键内容依据招标文件和投标文件，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

（本合同范本仅是参考，具体以实际签订合同为准）

政府采购合同

(电⼦交易项⽬适⽤）

项 ⽬ 名 称：

合 同 编 号：                        （系统编号）

|  |  | （⾃编号，如有） |
| --- | --- | --- |
| 甲 | ⽅： | 滇西应⽤技术⼤学 |
| ⼄ | ⽅： |  |

甲方（采购人公章）名称：

地址：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

乙方（供应商公章）名称：

地址：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

签订地点：

签订时间：

甲乙双方根据“招标项目名称” 项目招标结果(采购代理机构：            ，项目编号：             )，确定由乙方负责甲方（使用部门 ）设备供应，经过双方充分协商达成一致意见，签订以下内容：

一、主体设备要求和数量、价格：

见附件

二、随机资料和配套附属设备要求

标准配置。

三、安装调试要求

设备安装调试符合国家标准或规范，并满足甲方技术要求，乙方负责免费进行设备的安装测试同时完成。

四、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件

长期优惠供应。

五、合同总价：（人民币  元）           元整

小写：￥           元

以上价格为甲方指定地点交货价，并包含设备的安装运输调试费用。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3、负责组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按合同规定享有乙方提供的设备服务。

5、如非甲方和不可抗力原因乙方未能按照合同约定交货，并严重超期造成采购人损失的，采购人有权根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期    年（以终验合格之日为起始日期），人工保修服务     年（以终验合格之日为起始日期），终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修，发生两次以上技术问题应免费更换；人工保修服务期内，乙方对设备提供免费人工服务，仅收取备件维修更换成本费。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证    小时内到达现场，    类故障保证由   人员（或工程师）在   天内修复，   类故障保证由   人员（或工程师）在   天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行   月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守招标文件、投标文件及中标所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行设备和项目的验收。

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

八、技术培训：

乙方向甲方提供  天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求、或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方   人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                   ，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：        ，联系人：。

十、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后于    年     月    日内完成。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（滇西应用技术大学），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备的相关资料及配备的用件、工具等。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

2、项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；

3、验收方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封产品（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（大理市海月街1号滇西应用技术大学），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）等。

4.验收要求：试运行结束后，乙方向甲方提交验收申请。甲方收到乙方书面项目验收申请后，组织甲乙双方人员进行验收，验收通过后甲乙双方共同签署验收资料。若乙方所交项目及产品与合同标准不相符合的，甲方有权拒收项目或产品，乙方应及时按要求更换合格产品，达到甲方项目验收标准；逾期交付使用将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。因乙方不能按期交付产品或完成安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应由乙方承担赔偿责任。

十二、合同价款结算（按招标文件）

1、合同签订后乙方向甲方支付合同价款的5%作为履约保证金，甲方收到履约保证金后向乙方支付合同价款的30%，所有设备安装调试完毕，经甲乙双方终验合格后支付合同价款的70%到乙方指定账户，终验收通过叁年内甲方无息退还合同价款的5%（履约保证金）到乙方指定账户。所支付款项均无利息。乙方每次收款时必须出具国家正规发票，若乙方未提供正规发票，甲方有权拒付货款并不视为违约。

2、甲方应按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款，如甲方未能按合同约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约责任。

3、付款以转账形式支付。

4、如非甲方和不可抗力原因乙方未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等），或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由乙方承担。

5、该履约保证金在项目终验合格参年后乙方凭“滇西应用技术大学履约保证金收据、滇西应用技术大学仪器设备验收报告”到甲方财务处办理不计利息全额退还。

十三、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方住所地人民法院起诉。

十四、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十五、本合同一式 份，甲方执 份，乙方存 份，丙方存 份。

十六、本合同自签订之日起生效。

十七、本合同不可分割之部分：

- 招标文件；

- 中标人（乙方）的投标文件及其澄清文件；

- 采购人发出的《中标通知书》；

- 合同书其他附件

第五章 投标文件格式

投标文件格式说明

1.投标人务必按照投标文件格式填写；如未给出格式的内容请自行编写。

2.除有特殊要求外，投标文件中的表格可根据需求延伸扩展。

3.本说明无需放入投标文件中。

一、资格审查部分

1.投标人基本情况表

| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 7 | 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
|  | 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 8 | 公司资质等级证书名称及书号 （若有） |  |  |  |  |
| 9 | 经营范围 1、_____________________________________________________________________ 2、_____________________________________________________________________ 3、_____________________________________________________________________ 4、_____________________________________________________________________ … |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表后附相关有效的资质等级证书等（如有）加盖电子公章。

2.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

(附扫描件加盖电子公章)

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022年-2024年任意1个年度经第三方审计的审计报告及财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)，成立满一年不满三年的，按实际年份提供；近一年新成立的公司，按实际情形提供财务报表，不能提供的须作出相应说明或提供自投标文件提交截止时间前1年内基本开户银行出具的资信证明；

(附扫描件加盖电子公章)

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料或承诺书；

（格式自拟，加盖电子公章）

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满3个月的，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明）

（1）承诺书

致：滇西应用技术大学

我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，如有不实，将依法承担相应后果。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

（2）所属时间在2024年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意2个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明

（附扫描件加盖电子公章）

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（较大数额罚款是指200万元以上罚款）；

（格式自拟，加盖电子公章）

7.不得参加政府采购活动的情形：

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）

8.拒绝参与政府采购活动情形

8.1 投标人被列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信查询名单”及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录查询名单”；

（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存）

8.2 本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），投标人所投产品为进口产品的；

（提供承诺，格式自拟，加盖电子公章）

8.3 本项目不接受联合体投标，投标人为联合体投标的。

（提供非联合体声明或承诺，格式自拟，加盖电子公章）

9.资格其它部分

（招标文件中规定的其它或投标人认为应该提供的其它资料）

二、技术部分

1.技术指标偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人应按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的第六章“采购需求及要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

（2）“偏离情况”请如实填写：“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如有“正偏离”或“负偏离”情况，请填写说明，如为“无偏离”则不需填写说明。

（3）本表后附技术支持资料，支持资料需提供检测报告或证书或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明或应用截图，第六章“采购需求及要求”中有要求的以第六章“采购需求及要求”中要求为准，若技术资料不完整或表述不清导致无法评审，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

2.投标保证书

滇西应用技术大学/云南中招招标有限公司：

本书作为____________（投标人）对     （项目名称）（项目编号：       ）的投标提供投标保证金的保证。

由____________（开户银行名称）提供的_______（填投标保证金形式）总额为___________________（人民币，元）。

一旦发生下述行为，我单位（或公司）将放弃追索保证金的权利：

（1）从开标日起到投标文件有效期满前，投标人撤回投标；

（2）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（3）在收到《中标通知书》后未能按中标通知书规定的时间地点与采购人签订合同；

（4）中标后未按规定交付采购代理服务费。

本保证书自开标日起90日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

开户银行：__________________ 账号：_____ ___________

法定代表人或委托代理人签字或签章：_____        _____

日期：_______年____月_____日

3.投标质量保证书

滇西应用技术大学/云南中招招标有限公司：

本书作为                  （投标人）对滇西应用技术大学委托贵方组织的项目编号为              的                      招标提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

提供的产品或服务满足招标文件的质保期和所签合同规定的要求；

保证承诺全部内容的满足。

本保证书自开标日起90日内有效。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：________年_____月_____日

### 4.质量保证措施及违约责任承诺

（由投标人提供，格式自拟）

### 5.项目实施方案

（由投标人提供，格式自拟）

6.技术部分其它资料

（招标文件中规定的其它或投标人认为应该提供的其它技术资料）

三、商务部分

1.投标函

致：                              （采购人名称）

我方仔细研究了       （采购项目名称） （项目编号：       ）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人     （姓名和职务）    全权代表供应商    （投标人全称）    参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件采购需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价     （大写） 元，人民币(￥  )，在    （合同履行期限）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9、我公司理解并完全接受本文件全部内容，并承诺参与投标后，不再对招标文件内容有任何疑问。

10、本投标自开标之日起    天内有效。

11、              （其他补充说明）     。

投 标 人：                             （电子签章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                                   (签字或签章)

邮政编码：	    	电话：	    	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：     年     月     日

2.开标一览表

项目名称：

项目编号：

货币及单位：人民币·元

| 投标报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 合同履行期限 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 投标保证金 | 金额： |
|  | 形式： |
| 其他说明 |  |

注：此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明；

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

### 3.投标报价汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商名称、国别 | 产品原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）本表中的“合计（元）”应与“开标一览表”中投标报价一致。

（2）若本项目采购清单中如有政府强制采购节能产品的，投标人须按投标须知前附表规定提供相关材料，并在备注栏标注“强制采购”字样。

（3）若所投产品为经国家认定的节能产品或环境标志产品，投标人须按投标须知前附表规定提供相关材料，并在备注栏标注“优先采购”字样，并提供证明材料。

（4）本表可扩展。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月____ 日

4.投标保证金缴纳凭据

(附凭据扫描件加盖电子公章)

5.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

5.1法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年   月   日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：      职务：

系     （投标人单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证扫描件国徽面、人像面

投标人全称（加盖电子公章）：

日    期：     年   月   日

5.2法定代表人授权委托书

（法定代表人亲自参加投标则不需提供）

本授权委托书声明：我        (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的          (姓名)为我公司代理人，以公司名义参加云南中招招标有限公司代理的     （项目名称）（项目编号：       ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人（签字）：        性别：     年龄：

部门：                  职务：

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（签章或签字）：

附代理人身份证扫描件国徽面、人像面

投标人全称（加盖电子公章）：

日期：     年   月   日

6.承诺书

致：            采购人名称

若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在   个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。领取中标/成交通知书后在   个工作日内按照滇西应用技术大学要求缴纳履约保证金。在   个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。投标保证金不予退还。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

7.投标人廉政承诺

致：            采购人名称

本企业参与            （填写项目名称）的投标，现作如下承诺：

1、我公司参与此次投标活动所提交的所有资料都是合法、真实、有效的。

2、不与其他投标人串通投标、围标，依法、依规公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书，不以法律、法规禁止的方式投标。

4、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或其他当事人的合法权益。

5、不向采购人、评标委员会成员、监督人员行贿。

6、不扰乱招投标交易活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规或相关规定被查处的，不干预案件查处。

如出现违法、违规或不良行为，甘愿接受相关部门调查处理。违法、违规或不良行为事实成立的，本投标人不再要求退还投标时所提交的投标保证金，并承担相关责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺！

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

8.保密承诺

致：            采购人名称

鉴于（项目名称）招投标过程中，涉及到贵单位的商业或技术秘密，为保证秘密不致外泄，我方做出以下保密承诺：

1、此所述及的保密信息是指我方在投标过程中直接或间接获得的所有商业或技术信息(包括口头、书面信息及资料)。

2、我方获得的保密信息只用于本次招标工作，绝不用于其它用途。

3、我方将对从贵单位处得到的信息进行保密管理，采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。

4、我方采取严格措施防止与本次投标工作无关的我方人员接触保密信息，防止其泄露信息，如果发生泄密，我方承担一切相关职责。

5、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员，进行保密教育，防止泄露信息。

6、如我方有幸中标，此承诺书将持续生效。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

9.商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）商务条款指：招标文件中对合同履行期限、交货地点、质保期、质量标准等内容，投标人应仔细阅读招标文件第六章“采购需求及要求”中“三、商务要求”的各项商务要求，若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，视为投标人全部满足。

（2）“偏离情况”请如实填写：“有偏离”并填写说明。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

10.售后响应方案及培训方案

（由投标人提供，格式自拟）

11. 类似业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同主要标的物名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 运行情况 | 业主评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附业绩证明材料（近三年（2022年1月1日起至今）具体请按评标办法提供），未附业绩证明材料的将不作为评审依据。

投标人全称（加盖电子公章）：________________________

法定代表人或委托代理人签字或签章：__________________

日期：_______年____月_____日

12. 商务部分其他资料

（招标文件中规定的其它或投标人认为应该提供的其它资料）

四、招标文件要求或投标人认为需要提交的其他资料

- 采购需求及要求

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 具体参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傣医药简史 |  |  |  |  |
| 1 | 定制接待台 | 尺寸：2000mm*600mm*1000mm，材质：木龙骨框架，阻燃板基层，铝塑板饰面 具体制作中标人根据实地进行设计，采购人确定后进行定制制作 | 1 | 组 |
| 2 | 定制储物柜 | 尺寸：1800mm*850mm*460mm，材质：钢 具体制作中标人根据实地进行设计，采购人确定后进行定制制作 | 1 | 组 |
| 3 | 傣医文化展板 | 文化展板根据现场情况定制大小，材质以20mm厚PVC雕刻+水晶膜UV打印、铝合金画框等。内容包括但不限于：文化内容主要展示傣医药简史、傣医药古代文献、传统傣医学医祖、古代八大名医、傣医理论、中医理论、傣医特色治疗方法、傣医发展史、傣医对现代社会的贡献等相关内容，统一排版制作。 具体制作中标人根据实际情况进行设计，采购人确定后进行定制制作。 | 1 | 套 |
| 传统医学理论展区 |  |  |  |  |
| 4 | 生命的起源 | 生命起源科普动画：具体内容以采购人需求为主。 像素质量：1920*1080P； 比例：16:9； 帧速：25帧； Bit：10-60M； 制式：PAL； 格式：MP4，MOV等。 傣医展示内容包括但不限于以下内容： - 1、该展项包含傣医生命起源及西医生命起源内容。 2、该展项傣医生命起源以动画的形式展示，介绍《嘎牙山哈雅》中对于生命起源的认识。 - 3、该展项中生命起源西医部分相关内容包含单细胞生物、多细胞生物、无脊椎动物、脊椎动物等模块内容。具体制作中标人根据实际情况进行设计，采购人确定后进行定制制作。 4、该展项单细胞生物模块多媒体内容介绍单细胞生物由单个细胞组成，包含有原核生物和单细胞真核生物，它们是地球上最原始的生物等相关内容。 5、该展项多细胞生物模块多媒体内容介绍多细胞生物是指由多个、分化的细胞组成的生物体，其生命开始于一个细胞，受精卵，经过细胞分裂和分化，最后发育成成熟个体等相关内容。 6、该展项无脊椎动物模块多媒体内容介绍无脊椎动物是背侧没有脊柱的动物，它们是动物的原始形式等相关内容。 7、该展项脊椎动物模块多媒体内容介绍脊椎动物是指有脊椎骨的动物，数量最多、结构最复杂，进化地位最高，脊椎动物是由低等的无脊椎动物进化而来的等相关内容。 西医展示内容： 8、用动画视频的方式描述了，从地球大爆炸开始、蛋白质和核酸通过浓缩形成团聚体或类蛋白质微球体，从多分子形成原核细胞，从海洋微生物到脊索动物，进而演化到脊椎动物等等，展示了生物进化从水生到陆生，从简单到复杂、从低等到高等的进化过程。外加傣医生命起源定制视频。 9、配置需求:触控屏幕尺寸≥65英寸，分辨率1920*1080，对比度:5000:1，亮度 280cd/m，可视角度 178°(H/V);系统配置:CPUi5/内存8G/硬盘256GSSD。 | 1 | 套 |
| 5 | 智能场馆导览设备 | 生命科学馆导览系统为定制软件，可实现用户了解查询整个生命科学馆的详细信息，主要分为生命科学馆简介、馆内导览、生命之光、新闻通告四个模块。 科学馆简介模块：交互式展示科学馆建设历程、科学馆基本信息、馆藏标本信息、涉及学科简介、教师队伍等内容，资源根据实际需求制作，包括但不限于文字、图片、音频、视频等类型资源，了解学校、科学馆的建设历程及众领导的付出。 馆内导览主要功能： 1、交互式展示生命科学馆3D地图，用户可根据需要查找自己所需信息，进行动态路线指引。2、按照生命科学馆相应分区，设置对应热点，交互展示每个展区内容。 生命之光模块主要包含和生命科学馆相关内容（根据实际内容编排）： 1、教师风采，展示优秀教师相关的事迹作品等内容； 2、学生风采，展示优秀学生相关的事迹、作品等内容；公益活动，比如公益宣讲、关爱空巢、社区志愿服务等内容；器官捐献及捐献事迹，强调“无语良师”为生命科学与医学事业做出的贡献； 新闻通告模块： 交互式展示校园相关新闻、生命科学馆相关新闻（主要活动、领导参观等）、参观生命科学馆准则等内容。 系统支持修改软件名称、背景、LOGO等相关信息，个性化定制，打造学校专属风格。 | 1 | 套 |
| 6 | 傣医药分布互动沙盘 | 傣医互动沙盘包括但不限于 ：主要展示傣医药在各个地州的分布图，将傣医药分布的每个区域以模型制作出来，比地图更具有可视性。以微缩实体的方式表示地形地貌特征，并在模型中体现山体、水体、道路、建筑物等物，通过地形地貌沙盘人们可以对傣医药的整个分布区域有一定的了解，并且水体、山体、道路有灯光互动。 具体制作中标人根据实际情况进行设计，采购人确定后进行定制制作。 | 1 | 套 |
| 7 | 傣医药发展科普视频设备 | 定制傣医药发展史科普动画视频，具体内容以采购人需求为主。视频时长：4~5min 像素质量：1920*1080P； 比例：16:9； 帧速：25帧； Bit：10-60M； 制式：PAL； 格式：MP4，MOV等。 傣医科普视频展示内容包括但不限于以下内容： 1、该内容主要展示傣医发展的四个时期。 2、第一个时期滇腊萨哈 （远古时期，约公元前 540 年前）通过神农尝百草和人与兽相随的实践认识了自然，猎取了各种动物，获得了有关植物药和动物学的知识，是傣医药知识产生和积累的萌芽阶段；整个阶段过程以动画形式展示。 3、第二个时期波腊萨哈 （原始社会时期，约公元前 540 年—公元 700 年）：这个阶段傣族没有文字，他们把获得的医药常识通过口传心授的方式延续下来，延续的方式及过程要以动画的形式展示出来。 4、第三个时期米腊萨哈（约公元 700 年—公元 1950 年）：傣医药发展的“黄金时代”。随着古傣文与传入的巴利梵文字体融合，产生了古傣文体系，人们把口头传授的医药知识进行集中整理，编撰成册，要把整个过程通过视频动画的方式展示出来。 5、第四个时期诸腊萨哈（近现代时期）：中华人民共和国成立后，傣医学进入全面发展时期。1984 年，国家把傣族医学正式列入全国“四大民族”（蒙、藏、维、傣）医药学之一，使傣医学真正进入振兴时期，以视频动画的形式展示出来。 6、以上四个时期的发展过程融合成一个完整的视频动画让参观者更加直观的了解傣医。 | 1 | 套 |
| 8 | 中医针灸铜人展示设备 | 中医针灸铜人展示系统主要功能介绍：系统紧扣全国中医药行业高等教育“十四五” 规划教材，在数字模型人上按照教材标绘出全身的经络腧穴，通过识别、教学、操作、考核等帮助学生完成学习任务、满足教学需求； Ø 功能介绍： 1、数字人模型采用标准解剖姿势，主要解剖内容模块有： (1)皮肤 (2)运动系统 (3)呼吸系统 (4)消化系统 (5)泌尿系统 (6)生殖系统 (7)脉管系统 (8)感觉器 (9)神经系统 （10）内分泌系统 2、实现功能: （1）任意角度旋转、缩放、平移拖动；模型 360°旋转观察，软件运行流畅无 顿挫感。模型可以上下和左右平移，软件运行流 畅无顿挫感； （2）结构隐藏：任意单击，可选中模型，点击隐藏功能可对当前选中模型进行隐藏。 （3）居中：在有选中模型时，将选中结构放置在视角中心， 并智能调配到最便于用户观察的角度。 （4）自适应姿势：根据练习/考试的穴位，人体模型自 动摆出适合的姿势，方便用户寻穴与针刺。 （5）解剖层级：可通过点击人体模型左侧的显 示的人体组织结构，可以控制人体模型解剖层级的显示状态。 （6）撤销功能: 点击撤销按钮，可对上一步操作进行复位。 （7）重做功能: 点击重做功能，可对之前撤销的步骤 进行重现。 （8）腧穴定位:标记按钮后可于人体模型之上标记位置点，辅助腧穴定位。 （9）定位标尺:点击标尺按钮后可于人体模型两个标记点之间分段标记距离，辅助腧穴定位。 （10）经脉选择：通过左侧列表点击后，查看该经脉里的相关穴位信息，包括经络概述、经穴歌、病候、主治概要等 （11）百科功能：可选择或查找穴位，查看该穴位的所有相关信息； （12）经络功能：查看各个时辰的经脉循行信息。 （13）外带针灸铜人模型。硬件配置：55寸触控一体机一台。 | 1 | 套 |
| 9 | AI智能机器人设备（互动智能讲解员） | AI智能机器人是用在生命科学馆、医学标本馆、标本陈列室等场馆用于接待讲解的一款智能服务型机器人，具有访客接待、参观讲解、智能聊天、导览路线建立、自主充电等功能。使用解剖学智能讲解机器人，可以提高互动性和参与感，提高教育性和娱乐性，使信息传递更加生动有趣。解剖学智能讲解机器人可以自动进行讲解和演示，减少人力成本，同时提供标准化、一致性的展示内容。机器人也能提供一致的服务质量，机器人不会疲劳，持续提供高质量的服务，不受个人情绪或状态的影响。机器人接入了大模型，聊天问答更准确，讲解更智能。 1、功能 （1）迎宾接待：支持生命科学馆、标本展览室的日常参观接待，机器人主动人脸检测，免语音唤醒交互，支持远距离招揽问候，引导客户到达目标位置。 （2）导览讲解：可自由规划多条讲解路线内容呈现支持视频、图片和语音互动，提升科技形象，节省用人成本，实现真正无人讲解服务。 （3）智能咨询：后台接入大模型，实现展馆业务咨询，拾音准确，音质清晰 。 （4）交互方式：支持人脸识别、语音交互、触屏交互。 （5）人脸识别：支持人脸识别、人脸跟随；≤300ms反馈时间，支持个人化问候。 （6）语音角色：支持不低于两种或两种以上的音色进行更换。 （7）支持将机器人推到指定讲解点位和方向，停止后可以直接在地图上标注该讲解点位，便于快速准确标注。 （8）支持复制整条讲解路线，复制后可进行编辑；支持不少于4种讲解路线设置，用于适应不同的场合讲解。 （9）讲解点位支持过渡语设置，可以从一个讲解点位前往下一个讲解点位的行进途中进行讲解，过渡语支持文本、语音和视频。 （10）自主充电：当机器人电量低于阈值的时候，机器自动回去充电位。 （11）自主认路：采用雷达扫描 +鱼目摄像头 +RGBD多传感器融合。 （12）避障功能：支持自动避障，灵活避障，遇到行人和障碍物主动避开。 （13）急停按钮：在紧急情况下可以快速按停。 （14）运营商支持：能支持三网通信；移动:3G/4G 联通:3G/4G 电信:4G(仅供上网使用)。 （15）无线连接支持：Wi-Fi：2.4G/5G 5725-752MHz 2400-2483.5MHz。 2、硬件参数 （1）产品体积：机器高度≥1350，机器宽度≥520mm，不超过70mm。 （2）机器重量：产品净重≥56KG、不超过80KG。 （3）屏幕：屏幕尺寸不低于14英寸，屏幕分辨率≥1920px*1080px。 （4）导航传感器：激光雷达 ×1+ 深度视觉传感器 ×3+ 鱼眼摄像头 ×1+ 红外回充摄像头 ×1+ 里程计 + 惯性测量单元 ×1 导航雷达：15米激光雷达自主导航。 （5）交互能力：语音交互+触摸屏操控+人脸识别。 （6）Mic阵列：6麦阵列，360°音源定位。 （7）屏幕尺寸：14.1 inch 1080P， 1920*1080像素。 （8）RAM: ≧8G。 （9） ROM: ≧64G。 （10）操作系统：≧Android 9.0。 （11）定位精度：±5cm。 （12）网络支持：4G （支持TDD-LTE，FDD-LTE）、WiFi 支持2.4G/5G 。 （13）充电方式：线充 自动回充。 （14）充电时间：≦4.5小时。 （15）巡航速度：0.5～1.2m/s 可调节。 （16）续航时间：14～16小时（根据实际工况），待机时间15小时以上 。 | 1 | 套 |
| 10 | 贝叶经展示设备 | 生命科学馆入口形象墙场景部分主要展示贝叶经起源文化及贝叶经发展及贝叶经来源场景，贝叶经发展史以视频形式展示，主要展示内容：以数字化的形式及造型设计方式展示。以360全息的形式展示贝叶经经文。区域内可以互动体验贝叶经制作。 具体制作中标人根据实际情况进行设计，采购人确定后进行定制制作。 | 1 | 件 |
| 傣医生命孕育展区 |  |  |  |  |
| 11 | 360全息影像互动设备 | 1、西医展示内容： 360度全息成像软件系统组成：全息展示包含人类胚胎发育的24周全过程；幼儿至成年的形态变化；从远古人类进化的奔跑动作到现在田径竞技动作的过程展示；专业运动状态下成人由皮肤-肌肉-骨骼-肌肉-皮肤的循环过程；360度无阻碍全息成像，让观看者清晰的学习到人类胚胎发育的过程与各个周重要结构组织器官发育特征，领略从古代人类的本能运动到现代文明的体育运动，了解在运动形式下骨骼与肌肉的变化，提现运动与健康之间的重要关系。全息时长5-8分钟。 2、傣医展示内容包括但不限于：傣医生命孕育过程主要展示《嘎牙山哈雅》中记述的受精受孕的过程当“巴敌先体”和“阿书的”结合后 5 天内的变化，7 天内的变化，4 个 7 天（28 天）后的变化，5 个 7 天（35 天）的变化，以后逐渐生长出头、足、肢体、七官、九窍和内脏、毛发、骨骼、脑髓等，全身各器官都不断生长发育形成胎儿，10 个月左右则可出世。具体制作中标人根据实际情况进行设计，采购人确定后进行定制制作。 3、硬件参数： （1）360全息幻影成像柜体龙骨：采用6mm聚晶玻璃柜体。 （2）滤光膜：进口K19专业滤光，抵除工业面板边框及钢化。 （3）分屏系统：采用1分4分屏器。折射系统：360°幻影成像玻璃尺寸为1.m×1m，整体实现360°全息幻影成像。 （4）显示系统：1050CD+/㎡；LED显示器。 （5）线路系统：6孔插排/线材辅料。 | 1 | 套 |
| 12 | 泌尿、生殖、内分泌交互设备 | 1、解剖教学系统本着“虚实结合，宁实务虚” 采用数字化实物标本与人体数字模型相结合的模式。 2、其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。3D实物标本100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。 3、系统内容要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。 4、系统包含：泌尿生殖、内分泌系统解剖3D实物标本、人体数字模型、手绘图、动画、泌尿生殖解剖教学视频、自我检测（包括题库、图片和数字化标本三种模式）及精品课程、PPT课件等丰富内容。 5、功能完善紧扣教材： （1）交互式展示标本全貌及其包含结构，即点击结构列表任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。 （2）系统配置有中英文发音及文字说明。 （3）预课堂，用户可根据讲解需要，把所需3D实物标本收藏放入预课堂专属模块，方便调取。 （4）实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。 （5）人体数字模型可进行任意拆分、隐藏、透明、多选、重置等功能，并配有中英文发音及文字说明。 （6）背景切换，在不同色调、亮度的场景下匹配最适合的背景。 （7）画笔功能，根据讲解需要支持临时交互划线、标识等功能。 （8）画面锁定，即黑板功能。可根据讲解需要锁定其显示画面，使其不会因对屏幕的碰触造成模型呈现方位改变。 （9）随堂练习，可以对本章节所有3D实物标本进行结构辨认及检测。硬件配置：55寸触控一体机一台。 | 1 | 套 |
| 13 | 孕妇造型姿势塑化教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、配有不锈钢专用底座。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、标本制作参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》、或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 规格技术要求：成人孕妇造型的描述：标本为侧卧姿势、可根据采购人需求定制造型。 1、头面部 （1）头部解剖显示帽状腱膜，枕额肌额腹、枕额肌枕腹 （2）面部解剖显示：眼轮匝肌、颧肌、咬肌、颊肌、提上唇肌、降口角肌、降下唇肌，二腹肌后腹，深层一侧打开咬肌，显示翼内肌、翼外肌等 2、颈部 （1）解剖颈阔肌并将颈阔肌翻起 （2）解剖颈部 浅层显示：下颌舌骨肌、胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、肩胛提肌、斜方肌、中斜角肌、后斜角肌等 深层显示：下颌舌骨肌、胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、肩胛提肌、斜方肌、前斜角肌、胸骨甲状肌、中斜角肌、后斜角肌等 3、胸部和腹部 浅层显示：胸大肌和腹直肌鞘﹑腹外斜肌和前锯肌等 深层显示：胸小肌和前锯肌、肋间内肌、肋间外肌、腹直肌、腱划、腹内斜肌、腹横机、腹直肌鞘后层、锥状肌、弓状线等 4、颈部和背部 浅层显示：斜方肌、头夹肌、背阔肌、胸腰筋膜等 深层显示：肩胛提肌、小菱形肌、冈下肌、大菱形肌、竖脊肌、下后锯肌等 5、上肢肌 浅层显示：三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱肌、肱桡肌、掌长肌、指浅屈肌、尺侧腕屈肌、桡侧腕屈肌、拇短展肌、拇短屈肌、大圆肌、小圆肌、尺侧腕短伸肌、尺侧腕伸肌、背侧骨间肌、蚓状肌等 深层显示：肱二头肌长头、喙肱肌、肱肌、肱三头肌、旋前圆肌、指深屈肌、拇长屈肌、旋前方肌、桡侧腕短伸肌、拇长展肌、拇短伸肌、拇长伸肌、示指伸肌等 6、下肢肌 浅层显示：阔筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、耻骨肌、长收肌、股外侧肌、股内侧肌、臀大肌、股薄肌、股二头肌、半膜肌、半腱肌、腓肠肌、比目鱼肌、胫骨前肌、腓骨短肌等 深层显示：阔筋膜张肌、缝匠肌、股薄肌、耻骨肌、长收肌、股外侧肌、股中间肌、臀中肌、梨状肌、上孖肌、下孖肌、股方肌、胫骨后肌、趾长屈肌、踇长屈肌、腓骨短肌等。 | 1 | 件 |
| 14 | 胎盘血管铸型教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 6、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 15 | 三个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 16 | 四个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 17 | 五个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 18 | 六个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 19 | 七个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 20 | 八个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 21 | 九个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 - 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 22 | 十个月正常胎儿教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明 3、配有标本专用标识牌 4、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 5、标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。 6、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 7、需通过文字、图片展示傣医1-10个月对孕妇的保健方法。 | 1 | 件 |
| 23 | 输精管道教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示精囊、输精管、前列腺、睾丸、附睾、睾丸动静脉等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、中标单位供货时需提供相关合法证明文件。 8、提供实物标本数字化系统的鉴定证书； 9、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 24 | 阴茎横切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示阴茎中隔、阴茎海绵体、尿道海绵体、男尿道等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 25 | 女性骨盆矢状断教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示卵巢、子宫底、子宫腔、子宫颈、阴道后穹、直肠、膀胱、耻骨联合、阴道、尿道外口、小阴唇等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 26 | 女性生殖器（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示阴阜、阴蒂、大阴唇、小阴唇、尿道外口、阴道口等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 27 | 女性内生殖器教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示输卵管、子宫、大阴唇、小阴唇、卵巢、子宫颈、阴道等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 28 | 睾丸.附睾的结构及排精径路教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2.标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3.参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示精囊、输精管、前列腺、睾丸、附睾、精曲小管等结构。 4.配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5.15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7.提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8.提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 29 | 膀胱、前列腺、精囊和尿道球菌腺（后面）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2.标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3.参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示膀胱、精囊、射精管、尿道膜部、输尿管、输精管、前列腺、尿道球、尿道球腺等结构 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 30 | 膀胱和男性尿道（ 前面）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示输精管、输尿管、膀胱、尿道内口、前列腺、尿道、尿道外口等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 31 | 女性内生殖器（ 前面）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示输卵管、子宫、大阴唇、小阴唇、卵巢、子宫颈、阴道等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 32 | 子宫的固定装置教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示子宫、卵巢、输卵管伞、输卵管、子宫圆韧带、子宫阔韧带等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 33 | 女性外生殖器教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要唇前联合、大阴唇、小阴唇、唇后联合、阴阜、阴蒂、尿道外口、阴道前庭等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 34 | 乳房解剖教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示乳腺小叶、输乳管、乳头、乳晕、乳房脂肪体等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 35 | 输尿管的走行原位（男）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肾、肾盂、输尿管、腹主动脉、髂总动脉、腰大肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 36 | 输尿管的走行原位（女）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肾、肾盂、输尿管、腹主动脉、髂总动脉、腰大肌、卵巢等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 37 | 阴囊的层次解剖教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示皮肤、肉膜、精索外筋膜、提睾肌、精索内筋膜、睾丸鞘膜壁层等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 38 | 睾丸及睾丸内部结构教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示精索、附睾头、附睾体、附睾尾、睾丸、睾丸静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 人体组织结构展区 |  |  |  |  |
| 39 | 运动交互设备 | 1.解剖教学系统本着“虚实结合，宁实务虚” 采用数字化实物标本与人体数字模型相结合的模式。 2.其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。3D实物标本100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。 3.系统内容要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。 4.系统包含：运动系统解剖3D实物标本、人体数字模型、手绘图、动画、运动系统解剖教学视频、自我检测（包括题库、图片和数字化标本三种模式）及精品课程、PPT课件等丰富内容。 5功能完善紧扣教材：①交互式展示标本全貌及其包含结构，即点击结构列表任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②系统配置有中英文发音及文字说明。③预课堂，用户可根据讲解需要，把所需3D实物标本收藏放入预课堂专属模块，方便调取。④实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。⑤人体数字模型可进行任意拆分、隐藏、透明、多选、重置等功能，并配有中英文发音及文字说明。⑥背景切换，在不同色调、亮度的场景下匹配最适合的背景。⑦画笔功能，根据讲解需要支持临时交互划线、标识等功能。⑧画面锁定，即黑板功能。可根据讲解需要锁定其显示画面，使其不会因对屏幕的碰触造成模型呈现方位改变。⑨随堂练习，可以对本章节所有3D实物标本进行结构辨认及检测。⑩授课模式，实现教学课件、3D实物标本、人体数字模型、动画四个模块的同屏显示，屏幕大小可随意调节，对任意屏幕全屏、关闭等，PPT课件、图片资料、教学视频可本地添加，方便教学，实现教学课程的私人订制。 6.硬件配置：数量1台。 7.主机配置：(i5-10400 8G 512G SSD wifi win10 )，显示器：55英寸。 ▲8.提供对实物标本数字化系统的鉴定证书复印件。 ▲9.提供国家相关部门颁发的软件著作权证书。 10.需要提供实物标本系统解剖学教学系统的远程实物视频演示，主要展示以下功能： （1）3D实物标本还原真实标本的结构与纹理，实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放。 （2）最佳视角功能：即点击任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。 （3）预课堂，用户可根据讲解需要，把所需模型集中放入预课堂专属模块，方便调取。 （4）实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。 （5）教师端需具有授课模式功能。 实现教学课件、3D实物标本、人体数字模型、动画四个模块的同屏显示，屏幕大小可随意调节，对任意屏幕全屏、关闭等，PPT课件、图片资料、教学视频可本地添加。 （6）教师端的授课模式具有随时添加和删除教学PPT、图片、视频等功能。 | 1 | 套 |
| 40 | 傣医药融合现代医学动画视频 | 定制傣医与现代医学相结合的科普动画视频：具体内容以采购人需求为主。加立式显示屏。视频时长：4~5min 像素质量：1920*1080P； 比例：16:9； 帧速：25帧； Bit：10-60M； 制式：PAL； 格式：MP4，MOV等。 硬件：采用商用IPS高清屏，1920*1080像素，高清显示，色彩丰富鲜明，宽广视角，配置Wifi模块，USB*2，SD卡槽*1，WIFI*1，网口*1,； 傣医主要展示内容：主要展示内容由傣医和西医对人体的认识对比，主要介绍《嘎牙山哈雅》中对人体的认识。 第一套主要展示骨、骨髓、筋、肌肉、皮肤、气味、毛发等模块。人体组织结构以动画的形式展示。 第二套主要展示傣医脏腑（三盘学说、脏腑理论）三盘的部位划分，三盘的主要生理功能，三盘的病辩及治疗，傣医对内脏的认识等模块以动画视频的方式展现出来。 第三套主要展示傣医的发病机制、四塔病症的分类展示、傣医的特色治疗方式、傣医的特色治疗技术的分类等模块通过动画视频的方式展示。 | 3 | 套 |
| 41 | 动感单车互动设备 | 1、智骑互动平台采用健身车互动、感应单元与显示大屏触控交互相结合的展示形式，包含虚拟智骑、健康体魄、运动养生、运动健身四大模块。 2、虚拟智骑模块主要为互动式动感单车与数字虚拟场景联动，数字场景包含城市道路、海上大桥、林荫小路、同步虚拟人四大类。 3、骑行开始后会实时整合健身车数据，向用户展示当前骑行速度、用时、里程等信息，骑行结束后反馈骑行成绩并生成排行，骑行成绩包含平均速度、平均踏频、骑行时长、卡路里消耗等数据。 4、同步虚拟人实现单车骑行的数字模拟，用户可实现虚拟人、全身肌与全身关节骨骼共三种状态的一键切换，虚拟人的骑行状态与用户骑行速度保持同步。 5、健康体魄模块包含运动系统、何为健美多媒体内容。运动系统需包含运动系统的组成、骨骼的功能、常见骨骼分类、骨骼肌的分类、骨骼肌的作用等相关知识； 6、其中运动系统关节知识包含典型关节等3D动画视频18个，须包含关节运动的骨性展示与示意图、主要结构与辅助、关节运动肌群展示，至少包括踝关节的主要结构和辅助、踝关节肌群展示、踝关节运动骨性展示、肩关节的主要结构和辅助、肩关节肌群、肩胛骨运动骨性展示、髋关节的主要结构和辅助、髋关节肌群展示、髋关节运动骨性展示和示意图、桡腕关节的主要结构和辅助、腕关节肌群展示、膝关节的主要结构和辅助、膝关节肌群展示、肘关节结构与辅助等 7、参与人体运动的主要肌肉教学的3D动画视频不少于16个，至少包括等胸大肌、斜方肌、背阔肌、腹内斜肌、腹外斜肌、腹直肌、髂腰肌、三角肌、肱二头肌、肱三头肌、臀大肌、股二头肌、股四头肌、半腱肌和半膜肌、胫骨前肌、小腿三头肌等。 8、何为健美模块多重点介绍健美的含义、形体美不可缺少的条件、如何塑造健美的身体等相关知识。 9、运动养生模块包含五禽戏、八段锦、太极拳多媒体内容。五禽戏单元提供五禽戏的历史由来、养生功效、动作口诀和招式步骤等相关知识，帮助用户学习和练习五禽戏。八段锦单元讲述八段锦的起源、动作特点、适用人群和练习要领及功效等相关知识，帮助用户了解和掌握八段锦。太极拳单元提供太极拳的基本原理、动作演示、功效等相关知识，帮助用户学习和练习太极拳。 10、该系统运动健身模块包含散步、跑步、游泳、骑行多媒体内容。散步模块多媒体重点介绍散步的概念、散步对身体及心理的益处、散步的时间及强度等相关知识。跑步模块多媒体重点介绍跑步运动的分类、适于普通人的跑步方式、跑步对身体的益处、跑步前如何热身及科学的跑步姿势等相关知识。游泳模块多媒体重点介绍游泳运动分类、游泳对身体机能的益处、练习蛙泳的要领、游泳的注意事项等相关知识。骑行模块多媒体重点介绍骑行运动的特点、对大脑及身体的好处、骑行的注意事项等相关内容。 | 1 | 套 |
| 42 | 智慧标本柜设备 | 虚实标本展示柜是一款结合了液晶显示技术、玻璃透明材料、数字重建与数字互动的展示设备。通过透明液晶技术与触摸屏技术结合实现交互式展示，展示柜可以在展示实物标本的同时展示相关的3D数字信息。 1、标本柜外观：一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护，采用工业级A+面板，自动彩色及图像增加引擎； 2、触摸技术：红外感应识别触摸技术（10点以上），全屏触摸； 3、支持横竖屏定制展示：根据实物标本的形态，指定合理展示方式； 4、虚实结合：在展示实物标本的同时，用户可触摸屏幕，触发数字展示状态。交互式观察其相关的3D数字信息，3D数字标本与展柜内实物标本一一对应； 5、工匠级制作：实物标本的制作主要参考人民卫生出版社的《系统解剖学》教材及《人体解剖学图谱》，完全满足展示需求。 ▲6、3D实物标本交互功能：实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放等功能，通过点击左侧结构AI定位功能以动画方式旋转到该结构的最佳观察视角。3D实物标本所包含结构须为范围标注，明确划分结构范围，系统配备中英文发音及相关注解。 7、息屏展示：为数字展示的待机状态，用户在特定时间内未对数字信息进行交互即可转入待机状态，待机状态下可正常观察实体展示标本。 8、拓展：支持针对3D实物标本的知识拓展，形式包含但不限于视频、图片、音频、3D模型、3D动画等 规格尺寸：86寸； 产品尺寸：2064mm*1235mm 物理分辨率：1920*1080； 操作系统：Win10； 主板配置：不低于i5 8代8+256G，； 触摸方式：红外触摸； 支持图片格式：JPG、MMP、GIP、PNG； 支持视频格式：MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM等； 支持音频格式：MP3、WMA、OGG； 系统管理：支持终端加密，退出、设置软件以及插入U盘均需密码； 安全管理：支持服务终端https安全协议。 | 1 | 套 |
| 43 | 骨的构造教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示骨松质、骨密质、髓腔、关节软骨、骨膜、骨髓等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 44 | 肌的分类（10种）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肌的10种形态如：长肌、短肌、扁肌、轮匝肌、二腹肌、二头肌、三头肌、半羽肌、羽肌、多羽肌。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 45 | 肩关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肱骨、肩峰、斜方韧带、锥状韧带、肩胛骨、肩锁关节、喙肩韧带、肩胛上横韧带、关节囊及肱二头肌长头腱等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、 配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 并可进行相关3D 实物标本解剖操作，为便于教师\学生不受空间、时间限制，并配有可结合微信小程序辅助学习，其中医学考试内试卷组成可以一键AI生成试卷，也可以根据内容自由组卷（AI组卷现场演示）。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 46 | 肘关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肱骨、桡骨、关节囊、桡侧副韧带、桡骨环状韧带、尺侧副韧带、肱二头肌肌腱、斜索及尺骨等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 47 | 骨的分类教学标本制作及配套服务 | - 中年骨骼，漂白处理 2、骨质坚硬，骨密质致密，色泽均匀。 3、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示长骨、短骨、扁骨、不规则骨等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 48 | 脱钙骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒。 3、脱钙彻底，骨能扭成s型,骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 49 | 长骨的构造教学标本制作及配套服务 | - 中年骨骼，漂白处理 2、骨质坚硬，骨密质致密，色泽均匀。 3、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。重点显示骺线、骨松质、骨密质、骨髓腔等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 50 | 颈椎（7块）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、显示横突孔、椎弓及上关节突等结构骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示寰椎、枢椎、第三颈椎、第七颈椎等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 51 | 胸椎（12块）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示第一胸椎、第二胸椎、第四胸椎、第七胸椎、第十一胸椎、第十二胸椎等结构配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 52 | 腰椎（5块）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示第一、二、三、四、五腰椎等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 53 | 骶尾骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示骶骨、尾骨、上关节突、岬、骶前孔、尾骨角等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 54 | 男骨盆（ 干）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示骶骨、髂骨、耻骨联合、髂前上棘、骶前孔、髂嵴等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 55 | 女骨盆（ 干）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示骶骨、髂骨、耻骨联合、髂前上棘、骶前孔、髂嵴等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 56 | 胸骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示颈静脉切迹、胸骨柄、胸骨角、胸骨体等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 57 | 肋骨（12对）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示第一肋骨到第十二肋骨配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 58 | 肩胛骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要肩峰关节面、肩峰、盂上结节、尖峰角、关节盂、外侧缘、喙突、上角、上缘、肩胛切迹、肩胛下窝、内侧缘、下角、冈上窝等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 59 | 锁骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要锁骨体、胸骨端、肩峰端、锥状结节、肩峰关节面等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 60 | 肱骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要大结节、小结节、结节间沟、小结节嵴、大结节嵴、三角肌粗隆、外上髁、肱骨小头、肱骨滑车、肱骨头、肱骨体、内上髁、肱骨滑车等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 61 | 尺骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要鹰嘴、滑车切迹、桡切迹、冠突、尺骨粗隆、尺骨体、骨间缘、尺骨头、茎突等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 62 | 桡骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要桡骨头、关节凹、环状关节面、桡骨颈、桡骨粗隆、骨间缘、桡骨体、尺切迹、茎突等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 63 | 手骨（ 只）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示三角骨、豌豆骨、手舟骨、钩骨等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 64 | 游离上肢骨（10块）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示锁骨、肩胛骨、肱骨、桡骨、尺骨等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 65 | 髋骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要髋骨翼、髂后上棘、坐骨大切迹、髂后下棘、月状面、坐骨棘、闭孔、坐骨结节、髂嵴、髂前上棘、髂前下棘、髋臼、髋臼窝、髋臼切迹、耻骨结节、耻骨梳等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 66 | 股骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要股骨头凹、大转子、转子间线、外上髁、髌面、转子窝、股骨颈、股骨体、内侧唇、内上髁、股骨头等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 67 | 胫骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要外侧髁、内侧髁、胫骨粗隆、胫骨体、外侧面、前缘、内髁关节面、下关节面、腓关节面等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 68 | 腓骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要腓骨头、腓骨颈、腓骨体、骨间缘、外髁窝、外髁等配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 69 | 足骨（ 只）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示跟骨、距骨、足舟骨、楔骨等结构。 5、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 70 | 游离下肢骨（10块）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示髋骨、股骨、胫骨、腓骨等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 71 | 颅骨水平切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示鸡冠、鞍背、斜坡、弓状隆起、小脑窝、枕内嵴及枕内隆凸等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 72 | 颅的冠状切（经第三磨牙）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示鸡冠、上鼻甲、水平板、大翼、垂直板等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 73 | 分离颅骨（不锈钢支架）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变. 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示额骨、腭骨、顶骨、鼻骨、颞骨、颧骨、筛骨、蝶骨、泪骨、枕骨等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 74 | 听小骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示锤骨、镫骨、砧骨等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 75 | 舌骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变 2、配有文字说明；5毫米透明亚克力封装盒 3、骨质完好，无破损;骨性标志完整，脱脂脱水彻底。 4、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示大角、小角、舌骨体等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 5、 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 6、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 76 | 新生儿颅囟教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示枕骨，额骨，顶骨，人字缝，矢状缝，冠状缝，前囟，后囟等结构特征。 4、配有中文注解及立体标示牌， 5毫米透明亚克力封装盒。 6、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 77 | 手关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示桡骨、尺骨、关节囊、腕尺侧副韧带、腕桡侧副韧带、豆钩韧带、豆掌韧带、拇指腕掌关节、掌指关节、指间关节、腕掌背侧韧带、腕屈肌支持带、桡腕掌侧韧带及掌骨掌侧韧带的结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、 ▲ 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 78 | 髋关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示髂股韧带、坐股韧带、耻股韧带、大转子关节囊、小转子、股骨、髂骨、股骨颈、转子间嵴等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 79 | 膝关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示髌骨、髌韧带、胫侧副韧带、腓侧副韧带、膝横韧带、前交叉韧带、板股后韧带、后交叉韧带、半月板、股骨、胫骨、腓骨等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 80 | 足关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胫骨、腓骨、胫腓前韧带、胫距前韧带、距腓前韧带、距舟背侧韧带、胫跟韧带、骰舟背侧韧带及楔舟背侧韧带等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 81 | 肩关节冠状切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示关节囊、肱骨头、关节软骨、关节腔及肱二头肌长头腱等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 82 | 肘关节冠状切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肱骨、关节囊、肱骨头、肱骨滑车、桡骨、尺骨等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 83 | 手关节切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示桡骨、尺骨、桡腕关节、关节盘、三角骨、月骨、大多角骨、小多角骨、头状骨、钩骨、手舟骨、腕掌关节及拇指腕掌关节等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 84 | 髋关节冠状切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示髋骨、髋臼唇、大转子、小转子、关节囊、股骨头及股骨头韧带等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 85 | 膝关节矢状切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示股骨、髌骨、股四头肌腱、前交叉韧带、关节腔、关节囊及翼状襞等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 86 | 足关节切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胫骨、腓骨、足舟骨、跟骰关节、距跟舟关节、楔舟关节及跗跖关节等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 87 | 肩关节打开关节囊教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肱二头肌长头腱、关节盂、关节唇、肱骨头、喙突、肩峰等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 88 | 肘关节打开关节囊教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示尺骨、桡骨、肱骨、尺侧副韧带、桡侧副韧带、桡骨环状韧带、鹰嘴等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 89 | 足关节打开关节囊、示跗前韧带教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示距腓前韧带、胫腓前韧带、跟舟韧带、跟骰韧带、楔舟背侧韧带等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 90 | 脊柱切面（示椎间盘韧带）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示椎间盘、椎体、前纵韧带、后纵韧带、棘间韧带、棘突、棘上韧带等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 91 | 颞下颌关节教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示茎突、关节囊、关节盘、蝶下颌韧带及茎突下颌韧带、翼棘韧带等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 92 | 小腿中下部横切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胫骨前肌、胫骨、趾长伸肌、腓骨长肌、腓骨、比目鱼肌、腓肠肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 93 | 前锯肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肋间外肌、肋间内肌、前锯肌等结构等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 94 | 头颈肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示帽状腱膜、枕额肌额腹、提上唇肌、颧小肌、颧大肌、降口角肌、降下唇肌、眼轮匝肌、颊肌、咬肌、二腹肌、肩胛提肌、肩胛舌骨肌、前中后斜角肌、胸锁乳突肌、斜方肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 95 | 手肌（中层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示拇对掌肌、拇短屈肌、拇收肌（横头）、小指对掌肌、第三骨间掌侧肌、指腱鞘等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 96 | 手肌（浅层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示拇短展肌、拇短屈肌、小指展肌、小指短屈肌、蚓状肌、骨间背侧肌、掌腱膜等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 97 | 梨状肌和闭孔内肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示梨状肌、闭孔内肌、上孖肌、下孖肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 98 | 小腿肌（浅）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胫骨前肌、趾长伸肌、腓骨长肌、腓骨短肌、腓肠肌、比目鱼肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 99 | 小腿肌（深）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示踇长伸肌、胫骨后肌、趾长屈肌、拇长屈肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 100 | 足肌（浅层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示足母展肌、趾短屈肌、足母长屈肌腱、足母短屈肌、蚓状肌、小趾展肌、小趾短屈肌、骨间足底肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 101 | 足肌（深层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腓骨长肌腱、足底长韧带、小趾短屈肌、骨间背侧肌、骨间足底肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 102 | 肌的起止点教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肱二头肌起点、止点，肱骨、尺骨、桡骨、肱二头肌长头等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 人体脏腑展区 |  |  |  |  |
| 103 | 呼吸交互设备 | - 解剖教学系统本着“虚实结合，宁实务虚” 采用数字化实物标本与人体数字模型相结合的模式。 2.其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。3D实物标本100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。 3.系统内容要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。 4.系统包含：呼吸系统解剖3D实物标本、人体数字模型、手绘图、动画、呼吸系统解剖教学视频、自我检测（包括题库、图片和数字化标本三种模式）及精品课程、PPT课件等丰富内容。 5功能完善紧扣教材：①交互式展示标本全貌及其包含结构，即点击结构列表任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②系统配置有中英文发音及文字说明。③预课堂，用户可根据讲解需要，把所需3D实物标本收藏放入预课堂专属模块，方便调取。④实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。⑤人体数字模型可进行任意拆分、隐藏、透明、多选、重置等功能，并配有中英文发音及文字说明。⑥背景切换，在不同色调、亮度的场景下匹配最适合的背景。⑦画笔功能，根据讲解需要支持临时交互划线、标识等功能。⑧画面锁定，即黑板功能。可根据讲解需要锁定其显示画面，使其不会因对屏幕的碰触造成模型呈现方位改变。⑨随堂练习，可以对本章节所有3D实物标本进行结构辨认及检测。⑩授课模式，实现教学课件、3D实物标本、人体数字模型、动画四个模块的同屏显示，屏幕大小可随意调节，对任意屏幕全屏、关闭等，PPT课件、图片资料、教学视频可本地添加，方便教学，实现教学课程的私人订制。 - 6.硬件配置：数量1台，主机配置：(i5-10400 8G 512G SSD wifi win10 )，显示器：55英寸。 ▲7.提供对实物标本数字化系统的鉴定证书复印件。 ▲8.提供国家相关部门颁发的软件著作权证书。 9.需要提供实物标本系统解剖学教学系统的远程实物视频演示，主要展示以下功能： （1）3D实物标本还原真实标本的结构与纹理，实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放。 （2）最佳视角功能：即点击任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。 （3）预课堂，用户可根据讲解需要，把所需模型集中放入预课堂专属模块，方便调取。 （4）实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。 （5）教师端需具有授课模式功能，实现教学课件、3D实物标本、人体数字模型、动画四个模块的同屏显示，屏幕大小可随意调节，对任意屏幕全屏、关闭等，PPT课件、图片资料、教学视频可本地添加。 （6）教师端的授课模式具有随时添加和删除教学PPT、图片、视频等功能。 | 1 | 套 |
| 104 | 消化交互设备 | 1.解剖教学系统本着“虚实结合，宁实务虚” 采用数字化实物标本与人体数字模型相结合的模式。 2.其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。3D实物标本100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。 3.系统内容要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。 4.系统包含：消化系统解剖3D实物标本、人体数字模型、手绘图、动画、消化系统解剖教学视频、自我检测（包括题库、图片和数字化标本三种模式）及精品课程、PPT课件等丰富内容。 5功能完善紧扣教材：①交互式展示标本全貌及其包含结构，即点击结构列表任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②系统配置有中英文发音及文字说明。③预课堂，用户可根据讲解需要，把所需3D实物标本收藏放入预课堂专属模块，方便调取。④实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。⑤人体数字模型可进行任意拆分、隐藏、透明、多选、重置等功能，并配有中英文发音及文字说明。⑥背景切换，在不同色调、亮度的场景下匹配最适合的背景。⑦画笔功能，根据讲解需要支持临时交互划线、标识等功能。⑧画面锁定，即黑板功能。可根据讲解需要锁定其显示画面，使其不会因对屏幕的碰触造成模型呈现方位改变。⑨随堂练习，可以对本章节所有3D实物标本进行结构辨认及检测。硬件配置：55寸触控一体机一台。 | 1 | 套 |
| 105 | 肺的呼吸运动互动设备 | 互动装置采用高仿真香烟模型、感应单元与显示大屏触控交互相结合的展示形式，通过解剖学3D标本与相关数据展示，警示用户吸烟对人体各器官的具体影响；强调吸烟导致的病理变化、健康风险以及戒烟后身体的正向变化。 互动设备包含呼吸视界、呼吸警示、吸烟危害、健康呼吸四大模块。 呼吸视界：主要包含呼吸系统的组成、气体交换过程、肺的自我防护等数字内容，使用户全面了解人体呼吸的整个过程； 呼吸警示： 1.模块包含呼吸系统正常标本不少于32件，以人卫第九版教材目录展示，标本解剖结构可以区域显示。 2.模块包含呼吸系统相关疾病介绍（不少于27个）和病理标本（不少于17个）展示。 3.病理标本可对比正常标本进行观察学习。 吸烟危害：主要包含烟雾的沉积与扩散、对心血管的损伤、吸烟的即时与长期影响、数据调查等数字内容； 健康呼吸：主要包含戒烟后身体的变化、呼吸练习、科学运动等数字内容。 交互功能： ①待机动画：默认展示呼吸运动动画。香烟抽离烟盒时，显示屏出现警示性动效，交互进入“吸烟危害”模块。非感应触发交互时正常进入软件首页； ②3D实物标本实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放且其包含结构须为区域标注； ③视频资源至少包含播放/暂停、全屏/窗口、进度调整、播放倍速、音量调节等功能。 | 1 | 套 |
| 106 | 脉管交互设备 | 1.解剖教学系统本着“虚实结合，宁实务虚” 采用数字化实物标本与人体数字模型相结合的模式。 2.其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。3D实物标本100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。 3.系统内容要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。 4.系统包含：脉管系统解剖3D实物标本、人体数字模型、手绘图、动画、脉管解剖教学视频、自我检测（包括题库、图片和数字化标本三种模式）及精品课程、PPT课件等丰富内容。 5功能完善紧扣教材：①交互式展示标本全貌及其包含结构，即点击结构列表任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②系统配置有中英文发音及文字说明。③预课堂，用户可根据讲解需要，把所需3D实物标本收藏放入预课堂专属模块，方便调取。④实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。⑤人体数字模型可进行任意拆分、隐藏、透明、多选、重置等功能，并配有中英文发音及文字说明。⑥背景切换，在不同色调、亮度的场景下匹配最适合的背景。⑦画笔功能，根据讲解需要支持临时交互划线、标识等功能。⑧画面锁定，即黑板功能。可根据讲解需要锁定其显示画面，使其不会因对屏幕的碰触造成模型呈现方位改变。⑨随堂练习，可以对本章节所有3D实物标本进行结构辨认及检测。硬件配置：55寸触控一体机一台。 | 1 | 套 |
| 107 | 心脏互动设备 | 脉管系统透明互动系统开机启动以脉管系统的简介动画；系统包括肝门静脉的侧支循环、血液循环等动画视频，3D实物标本、数字模型及血液循环模拟模型等。支持语音播报、超过3分钟无操作，转待机状态。 | 1 | 套 |
| 108 | 人体虚拟解剖VR互动设备 | 1、包含人体数字解剖教学系统：包括人体九大系统，人体206块骨头及600多块肌肉等，每个结构均可单独观察，系统实现可拆分、任意角度旋转、移动、缩放、透明、隐藏其他、重置等功能，系统配备中英文发音及相关注解。 2、包含人体3D实物标本，包括人体九大系统，其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。实物模型100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。实物标本所包含结构必须为范围标注，明确划分结构范围，系统配备中英文发音及相关注解,3D实物标本数量不低于200个。 外接显示：86寸LED高清显示屏，4K显示，主机配置：CPU: 英特尔Core i7 存储：512GB SSD+1TB 7200RPM 硬盘显卡：NVIDIA GTX1060 6GB GDDR5及以上运行环境：windows 10内存：16G 显示设备：包括一套HTC VIVE（windows Mixed Reality ）3D 头盔自带配件：定位器2个、串流盒、操控手柄2个、电源适配器等输入设备：定位控制器及键盘鼠标 其他配件：基站支架等 | 1 | 套 |
| 109 | 神经、感官交互设备 | 1.解剖教学系统本着“虚实结合，宁实务虚” 采用数字化实物标本与人体数字模型相结合的模式。 2.其标本根据《系统解剖学》教材制作，与教学大纲紧密结合。运用激光扫描技术采集数据，结合三维重建技术制作。3D实物标本100%重建还原标本的结构与纹理，单个实物模型的三角形网格数值≥30万个；多点触控操作上可实现对真实三维模型任意角度拖动、旋转、平移、缩放。真正意义的实现人体标本的数字化。 3.系统内容要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。 4.系统包含：神经系统感官器解剖3D实物标本、人体数字模型、手绘图、动画、神经解剖教学视频、自我检测（包括题库、图片和数字化标本三种模式）及精品课程、PPT课件等丰富内容。 5功能完善紧扣教材：①交互式展示标本全貌及其包含结构，即点击结构列表任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②系统配置有中英文发音及文字说明。③预课堂，用户可根据讲解需要，把所需3D实物标本收藏放入预课堂专属模块，方便调取。④实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。⑤人体数字模型可进行任意拆分、隐藏、透明、多选、重置等功能，并配有中英文发音及文字说明。⑥背景切换，在不同色调、亮度的场景下匹配最适合的背景。⑦画笔功能，根据讲解需要支持临时交互划线、标识等功能。⑧画面锁定，即黑板功能。可根据讲解需要锁定其显示画面，使其不会因对屏幕的碰触造成模型呈现方位改变。⑨随堂练习，可以对本章节所有3D实物标本进行结构辨认及检测。 硬件配置：55寸触控一体机一台。 | 1 | 套 |
| 110 | 解剖之眼定制互动设备 | 解剖之眼定制互动设备充分模拟影像扫描技术，让用户以全新视角和互动方式探索人体内容结构的奥秘。设备融合显示系统、滑行轨道、动力与感应系统、解剖学姿势模型、数字交互软件为一体，通过独特的互动界面与解剖解剖、影像数据进行交互。 1.资源优配：数字交互展示分为四种模式，正常模式、CT模式、MRI模式、待机模式，内容包含九大系统、病理、影像学等相关内容。 ▲2.模拟扫描：数字交互人体与实体模型保持相对位置的一致。即实时对屏幕覆盖区域进行模拟扫描，显示对应区域数字人体内容。 ▲3.触屏交互：通过软件的上下按钮来实现屏幕的上下移动，模拟扫描过程。 ▲4.深度学习：用户点击交互图标，显示结构名称及相关注解，点击注解框中的“学习详情”进行进一步学习所涉3D实物标本及教学视频，3D实物标本实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放且其包含结构须为区域标注； 5.系统圆盘，用户点击该图标，以圆盘形式显示九大系统，点击某一系统便可进入该系统的显示状态进行观察，点击退出即可返回。 ▲6.CT模式，正常模式下点击CT模式按钮即可进入模式进行观察学习。相关数字包含：①模拟人体在CT扫描下的成像状态。②成像原理，点击“成像原理”按钮，以动画形式展示CT成像原理；③检查禁忌，点击“禁忌”按钮，使用户充分了解做CT检查时的注意事项；④比较，点击“比较”按钮，向用户充分展示不同影像学检查方法的特点及优劣势；⑥病例展示，向用户展示该交互点对应的CT病例以及病灶部位、病理特点等； ▲7.MRI模式，正常模式下点击MRI模式按钮即可进入模式进行观察学习。相关数字包含：①模拟人体在MRI扫描下的成像状态。②成像原理，点击“成像原理”按钮，以动画形式展示CT成像原理；③检查禁忌，点击“禁忌”按钮，使用户充分了解做MRI检查时的注意事项；④比较，点击“比较”按钮，向用户充分展示不同影像学检查方法的特点及优劣势；⑥病例展示，向用户展示该交互点对应的MRI病例以及病灶部位、病理特点等； ▲8.待机模式：即自动巡演，无人操作时，屏幕自动上下定速移动，循环至预置点，并展示所涉知识点。用户点击屏幕任意位置，退出待机状态停止滑动并切换至正常模式。 9.设备运行：无卡顿、画面无晃动、滑行无噪音、启停无抖动、停顿无数量限制，可通过距离任意设置停顿点位置。 10支持异常断电后，开机运行程序返回起始点； 11.支持刹车效果：避免屏幕急停急启，屏幕和画面启停无抖动。 12中控控制：免费开放对接协议，基于TCP、UDP、RS232以便中控控制和第三方UI程序对接；对外协议支持音量、关机重启、控制轨道移动和停止、进入自动模式、上下翻页、跳转指定页等； 13.连接件：全铝型材，尺寸按场地实际需求为准。 14.双轨静音导轨：直线双导轨，采用铝合金和不锈钢材质，接缝处平滑，接缝小。 15.动力系统：主要部件：静音电机、控制器、减速器、限位感应器等，①采用静音电机及配套的减速器驱动，扭矩大，声音小、运动平稳。②通过控制器精确控制电机转动，并实时获取位置信息，位置精度0.1mm,更新速度小于20ms。③限位管理：轨道两端设置限位感应器，防止设备撞击终点或原点位置，基于精准移动算法，精准定位停止感应点。④加速、减速平稳。 16.轨道附件：电机连接笼(板)、联轴器、滑块多个、坦克拖链、坦克拖链槽、线材、螺丝、固定件、电子辅料等。 | 1 | 套 |
| 111 | 全消化系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示舌、会厌、喉、食管、胃、十二指肠、空肠、回肠、阑尾、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠、肝、胆囊、胰等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 112 | 口腔及咽峡教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示软腭、腭舌弓、腭扁桃体、腭咽弓、腭垂、舌等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 113 | 舌（ 矢状切面）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示上纵肌、下纵肌、垂直肌、颏舌肌等结构 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 114 | 咽肌（ 侧面）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示颊肌、舌、茎突舌肌、二腹肌、咽下缩肌、食管等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 ，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。（提供3D实物标本二维码） 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 115 | 唾液腺教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腮腺、下颌下腺、二腹肌后腹、腮腺管、下颌下腺管及舌下腺等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 116 | 恒牙原位教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙及第三磨牙等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 117 | 乳牙原位教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示乳中切牙、乳侧切牙、乳尖牙及第一乳磨牙、第二乳磨牙、未萌出的恒牙等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 118 | 舌外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示舌扁桃体、舌盲孔、舌正中沟、舌体、舌尖、轮廓乳头及叶状乳头等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 119 | 舌肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示上纵肌、下纵肌、垂直肌、颏舌肌及颏舌骨肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 120 | 咽肌后面观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示咽上缩肌、咽下缩肌、食管、咽中缩肌、茎突咽肌、舌骨、茎突舌肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 121 | 食管三个狭窄教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示食管、气管、主动脉弓、右主支气管、膈、第一狭窄、第二狭窄、左主支气管、第三狭窄、贲门等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 122 | 胃外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示贲门、胃底、幽门、角切迹、胃大弯及胃小弯等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 123 | 胃粘膜(纵切)教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胃襞、胃道、幽门窦、幽门瓣等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 124 | 胃肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示贲门、纵层、斜纤维、环层、及幽门等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 125 | 胰十二指肠脾教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胰腺、胰管、十二指肠上部、降部、水平部、升部、脾等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 126 | 肝胰十二指肠脾教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示下腔静脉、肝右叶、肝左叶、镰状韧带、胆囊、胆总管、十二指肠上部、降部、十二指肠空肠区、水平部、胰腺、胰管、脾等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 127 | 空肠回肠结肠比较教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示空肠的环状襞；回肠的孤立、集合淋巴滤泡及结肠的肠脂垂、结肠带、结肠袋等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 128 | 空肠血管弓教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示空肠动脉弓、空肠动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 129 | 回肠血管弓教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示回肠动脉弓、回肠动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 130 | 回盲部教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示回肠、阑尾、回盲瓣、阑尾口及盲肠等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 131 | 结肠形态教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肠脂垂、结肠带及结肠袋等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 132 | 直肠内面观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示直肠横襞、齿状线、肛窦、肛柱及肛梳等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 133 | 直肠与肛管教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示乙状结肠、结肠带、直肠壶腹、肛提肌、肛门外括约肌。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 134 | 肝外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肝圆韧带、镰状韧带、胆囊、肝左叶、肝尾状叶、肝方叶、肝右叶及胆总管等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 135 | 肝段教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示门静脉、右支、左支、左外叶上段支、左内叶支及右前叶支等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 136 | 全呼吸系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、喉、气管、左主支气管、右主支气管、肺等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 137 | 鼻旁窦及开口教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示额窦、蝶窦口、上颌窦、鼻泪管、上鼻甲、下鼻甲、咽鼓管咽口等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 138 | 喉软骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示舌骨体、会厌软骨、杓状软骨、环状软骨板、甲状软骨及环状软骨等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 139 | 喉肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示环甲肌、杓横机、杓斜肌、环杓后肌及膜壁等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 140 | 喉内肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示会厌、杓横肌、环杓后肌、杓斜肌、甲状软骨板、膜壁等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 141 | 喉正中矢状切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示会厌、舌骨、甲状软骨、环状软骨、气管、喉室、喉前庭、楔状结节等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 142 | 喉矢状切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示会厌、喉前庭、喉室、声门下腔、前庭襞、环状软骨、气管等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 143 | 气管支气管树教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示气管、左主支气管、右主支气管、肺段支气管及气管树等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 144 | 气管隆嵴教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示左主支气管、右主支气管、气管隆嵴、气管等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 145 | 左右肺教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示气管、左主支气管、右主支气管、右肺上叶、中叶、下叶、左肺上叶、下叶、斜裂及水平裂等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 146 | 肺根的结构教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肺后段、尖段、前底段、外侧底段支气管等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 147 | 肺段支气管与支气管肺段教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示气管、胸膜顶、胸骨柄、胸骨体、剑突、肋胸膜等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 148 | 纵膈教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示显示臂丛、膈神经、左锁骨下动脉、胸导管、迷走神经、交感干、主动脉弓、肺动脉、肺静脉、心包、膈神经、左主支气管、肋间神经、胸主动脉、食管、迷走神经、右喉返神经、肺动脉、肺静脉、交感干、心包、膈神经、肋间后动脉、膈等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 149 | 肺胸膜体表投影教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胸膜顶、胸骨柄、胸骨角、胸骨体、剑突、肋弓、肋胸膜等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 150 | 肺的形态教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示右肺上叶、右肺下叶、右肺中叶、气管、左肺上叶、左肺下叶等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 151 | 肺根部解剖教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示斜裂、肺、动静脉、主支气管、肺门等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 152 | 纵膈左侧面观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示：（左）显示臂丛、膈神经、左锁骨下动脉、胸导管、迷走神经、交感干、主动脉弓、肺动脉、肺静脉、心包、膈神经、左主支气管、肋间神经、胸主动脉、膈等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 153 | 纵膈右侧面观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示食管、迷走神经、右喉返神经、肺动脉、肺静脉、交感干、心包、膈神经、肋间后动脉、膈等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 154 | 男性泌尿生殖系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示左右肾、输尿管、输精管、膀胱、前列腺、阴茎海绵体及睾丸、附睾等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 155 | 女性泌尿生殖系统概观（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示左右肾、输尿管、子宫底、卵巢、输卵管、子宫圆韧带、子宫、阴道及尿道外口等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 156 | 左右肾教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肾动脉、肾静脉、肾门、输尿管、肾动脉、下腔静脉、腹主动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 157 | 肾冠状切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肾大盏、肾小盏、肾乳头、输尿管、肾盂、肾动脉、肾皮质、肾椎体、肾柱等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 158 | 肾与输尿管（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示下腔静脉、右肾、肾静脉、腹主动脉、左肾、输尿管等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 159 | 肾的位置（原位）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示右肾、下腔静脉、肾上腺、左肾、输尿管、腹主动脉等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 160 | 肾的毗邻教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胸膜下界、第1腰椎横突、左肾、胸膜后界、右肾、第12肋等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 161 | 膀胱侧面观(完整)教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示输尿管、膀胱体、膀胱尖、输精管、精囊、前列腺等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 162 | 膀胱男尿道教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示膀胱、输尿管、尿道内口、尿道、前列腺、精囊、尿道海绵体、尿道膜部等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 163 | 膀胱三角教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示输尿管内口、尿道内口、膀胱三角、粘膜襞、膀胱垂等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 164 | 女性尿道（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示膀胱、输尿管口、膀胱三角、尿道内口、尿道外口等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 165 | 男性骨盆矢状断教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示食管、迷走神经、右喉返神经、肺动脉、肺静脉、交感干、心包、膈神经、肋间后动脉、膈等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 166 | 睾丸、附睾教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示精索、附睾头、附睾体、附睾尾、睾丸、睾丸静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 167 | 肾的体表投影教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示右肾、左肾、棘突、腰方肌、肋间神经、第12肋等结构 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 168 | 心包教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示升主动脉、上腔静脉、肺动脉干、右肺静脉、左肺静脉、纤维心包等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 169 | 全身循环系统（离体概观）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示主要显示上颌动脉、颈总动脉、升主动脉、右心室、髂总动脉、颞浅动脉、主动脉弓、肺动脉、左心室、腹主动脉、左肾动脉、髂总动脉、桡动脉、尺动脉、股动脉、腘动脉、胫前动脉、足背动脉等结构。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 4、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 5、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 170 | 循环系统示意标本（离体童尸）教学标本制作及配套服务 | - 正常大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观；着色自然（神经着黄色，静脉着蓝色，动脉着红色），不褪色，不掉色； 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示上颌动脉、颈总动脉、升主动脉、右心室、髂总动脉、颞浅动脉、主动脉弓、肺动脉、左心室、腹主动脉、左肾动脉、髂总动脉、桡动脉、尺动脉、股动脉、腘动脉、胫前动脉、足背动脉等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 171 | 胸主动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观；着色自然（神经着黄色，静脉着蓝色，动脉着红色），不褪色，不掉色； 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示锁骨下动脉、交感干、肋间后动脉、左颈总动脉、主动脉弓、左支气管支、胸主动脉、食管支等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 172 | 腹主动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观；着色自然（神经着黄色，静脉着蓝色，动脉着红色），不褪色，不掉色； 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示膈、腹主动脉、左肾动脉、肠系膜下动脉、肠系膜上动脉、腹腔干、髂总动脉、腰动脉等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 173 | 板障静脉（ 颅顶、单侧）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示板障静脉、颞前板障静脉、枕板障静脉、颞后板障静脉等结构。 4、配有中文注解及立体标示牌，5毫米透明亚克力封装盒。 5、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 6、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 7、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 174 | 心外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示主动脉弓、头臂干、锁骨下动脉、颈总动脉、上腔静脉、左肺动脉、右心耳、左心耳、右心室、左心室、心尖等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 175 | 心血管教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。要显示主动脉弓、动脉韧带、上腔静脉、右冠状动脉、左冠状动脉、心大静脉、肺动脉干、肺静脉、前室间支、右缘支等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。（提供3D实物标本二维码演示）。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 176 | 心传导系教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示窦房结、右心房冠状窦口、左心室、右心室、室间隔、右心耳等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 177 | 心腔结构教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示主动脉弓、上腔静脉、动脉韧带、肺动脉干、肺动脉瓣、右心耳、左心耳、乳头肌、肉柱、隔缘肉柱、肺动脉瓣、肺动脉干等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 178 | 心肌和纤维环教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示左心室、右心室、心肌的浅层、中层、深层、肺动脉瓣、左冠状动脉、右冠状动脉、主动脉瓣、左纤维三角、右纤维三角、左房室瓣、右房室瓣等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 179 | 心体表投影（成尸）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胸骨柄、剑突、第四肋、第六肋、主动脉瓣听诊区、三尖瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区、二尖瓣听诊区等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 180 | 心的位置教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示头臂静脉、上腔静脉、肺、心包、膈神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 181 | 颈外动脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示颞浅动脉、脑膜中动脉、上颌动脉、耳后动脉、枕动脉、颈内动脉、面动脉、舌动脉、甲状腺上动脉、颈总动脉、颈外动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 182 | 锁骨下动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示甲状腺下动脉、甲状颈干、锁骨下动脉、胸上动脉、胸外侧动脉、胸廓内动脉、肩胛上动脉、胸肩峰动脉、腋动脉等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 183 | 腋动脉及其分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腋动脉、旋肱后动脉、肩胛下动脉、旋肩胛动脉、胸背动脉、肱动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 184 | 上肢动脉（浅层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腋动脉、肱动脉、尺侧下副动脉、桡侧返动脉、骨间后动脉、骨间总动脉、桡动脉、尺动脉、骨间前动脉、拇主要动脉、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉、骨间后动脉、掌浅弓等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 185 | 上肢动脉（深层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腋动脉、肱动脉、尺侧下副动脉、桡侧返动脉、骨间后动脉、骨间总动脉、桡动脉、尺动脉、骨间前动脉、拇主要动脉、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉、骨间后动脉、掌浅弓等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 186 | 下肢动脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示髂外动脉、股动脉、股深动脉、旋股内侧动脉、旋股外侧动脉、腰大肌、股神经、耻骨肌、股直肌、胫前动脉、臀上动脉、臀下动脉、梨状肌、腘动脉、胫后动脉、足背动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 187 | 掌浅弓教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示桡动脉、尺动脉、掌浅弓、指掌侧总动脉、指掌侧固有动脉、蚓状肌、拇短展肌、小指展肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 188 | 掌深弓教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示桡动脉、尺动脉、掌深弓、拇主要动脉、拇指桡掌侧动脉、拇指尺掌侧动脉、指掌侧固有动脉、指掌侧总动脉、掌心动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 189 | 足背动脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胫前动脉、内踝前动脉、足背动脉、跗外侧动脉、弓状动脉、足底深支、跖背动脉、趾背动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 190 | 足底动脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胫后动脉、足底内侧动脉、足底外侧动脉、浅支、深支、趾足底固有动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 191 | 腹腔干教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腹腔干、肝固有动脉、胃十二指肠动脉、胃网膜右动脉、胃右动脉、胃左动脉、肝固有动脉左支、肝总动脉、胃短动脉、脾动脉、胃网膜左动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 192 | 肠系膜上动脉（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肠系膜上动脉、空肠动脉、回肠动脉、回结肠动脉、右结肠动脉、中结肠动脉等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 193 | 肠系膜下动脉（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示左结肠动脉、乙状结肠动脉、直肠上动脉等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 194 | 盆腔动脉（男）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示髂总动脉、髂内动脉、髂外动脉、输尿管、臀上动脉、脐动脉、闭孔动脉、膀胱下动脉、膀胱上动脉、膀胱、直肠下动脉、输精管、直肠等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 195 | 盆腔动脉（女）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示精索、附睾头、附睾体、附睾尾、睾丸、睾丸静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 196 | 头颈部静脉(单侧)教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示颈内静脉、颏下静脉、颈外静脉、甲状腺上静脉、面静脉、颈前静脉、颞浅静脉、下颌后静脉、上颌静脉、翼静脉丛、面深静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 197 | 上腔静脉及属支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示颈内静脉、甲状腺下静脉、锁骨下静脉、颈外静脉、头臂静脉、上腔静脉、升主动脉、奇静脉、肋间后静脉、半奇静脉、颈前静脉、刻下静脉、甲状腺上静脉、面静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 198 | 下腔静脉及属支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示膈下静脉、下腔静脉、肾上腺、肾上腺静脉、肾静脉、腰静脉、腰升静脉、睾丸静脉、髂总静脉、髂内静脉、髂外静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 199 | 肝门静脉及属支（原位）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肝、胆囊、肝门静脉、胃左静脉、胃右静脉、脾静脉、十二指肠、胃网膜右静脉、肠系膜下静脉、肠系膜上静脉、升结肠、降结肠、直肠上静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 200 | 上肢浅静脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 201 | 下肢浅静脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示旋髂浅静脉、股静脉、腹壁浅静脉、阴部外静脉、股外侧浅静脉、大隐静脉、股内侧浅静脉、小隐静脉、足背静脉网、跖背静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 202 | 手背静脉网教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示精索、附睾头、附睾体、附睾尾、睾丸、睾丸静脉等结构主要显示手背静脉网、指背腱膜、伸肌支持带等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 203 | 足背静脉网教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示足背静脉网、大隐静脉、小隐静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 204 | 脾外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示脾门、副脾、脾静脉、脾动脉、脾切迹、上缘、下缘、膈面等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 205 | 眼眶内结构教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示三叉神经、三叉神经节、上睑提肌、上直肌、上斜肌、眼神经、额神经、鼻睫神经、泪腺、泪腺动脉、视神经、眼动脉、外直肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 206 | 眼球构造教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示视神经、眼球、晶状体、眶脂体、角膜、巩膜外隙、结膜上穹等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 207 | 眼球与眼外肌教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示上直肌、上斜肌、外直肌、内直肌、下斜肌、下直肌、视神经、眼球、泪腺、上睑提肌等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 208 | 眼球及眼外肌上面观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示提上睑肌、上直肌、内直肌、外直肌、上斜肌等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 209 | 眼球及眼外肌内面观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示提上睑肌、上直肌、内直肌、外直肌、上斜肌等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 210 | 眼的动脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示视神经、泪腺动脉、眼动脉、筛前动脉、睫后长动脉、颈内动脉等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 211 | 眼眶矢状切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示视神经、晶状体、巩膜、睑板、上直肌、下直肌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 212 | 睑板教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示上睑提肌、上斜肌、下斜肌、泪腺、上睑板、睑外侧韧带、下睑板等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 213 | 泪器教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示泪小管、泪囊、泪阜、泪腺、泪小点、鼻泪管、下鼻甲等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 214 | 经眼球视交叉水平切面教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示视神经、外直肌、巩膜、眶脂体等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 215 | 前庭涡器概观教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示耳廓、外耳道、鼓膜、骨半规管、听小骨、咽鼓管等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 216 | 鼓室内侧壁教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示乳突、面神经管凸、外半规管凸、前庭窗、鼓膜张肌、颈内动脉、咽鼓管、岬、乳突小房等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 217 | 鼓室外侧壁教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示咽鼓管、鼓膜、听小骨、鼓室等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 218 | 听小骨位置教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示骨半规管、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 219 | 耳廓及耳软骨教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示耳轮、耳舟、对耳轮脚、三角窝、对耳轮、对耳屏、二轮脚、耳轮尾 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 220 | 脊髓整体观（离体）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示脊髓、硬脊膜、颈彭大、腰骶膨大、颈丛、臂丛、马尾、终丝等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 221 | 脊髓被膜教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示椎体、椎弓板、硬脊膜、脊髓蛛网膜、脊神经前根、脊神经节等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 222 | 脊髓位置（示意）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示椎体、椎弓板、硬脊膜、脊髓蛛网膜、脊神经前根、脊神经节等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 223 | 脑连脊髓教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示端脑、小脑、脑桥、颈神经、脊髓、颈膨大、腰骶膨大、腰神经、马尾、终丝等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 224 | 整脑教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示嗅束、视神经、小脑、视交叉、乳头体、脑桥、三叉神经、面神经、迷走神经、小脑、延髓等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 225 | 脑水平切（过内囊）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示侧脑室前角、胼胝体、第三脑室、内囊、尾状核、背侧丘脑、侧脑室、胼胝体压部等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 226 | 脑正中矢状切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胼胝体干、扣带回、扣带沟、胼胝体膝、视交叉、漏斗、脑桥、延髓、第四脑室、小脑、顶枕沟、胼胝体压部、、中央旁小叶等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 227 | 脑冠状切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胼胝体、侧脑室、尾状核、内囊、第三脑室、锥体束、脑桥、小脑、延髓等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 228 | 脑底动脉环教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示椎动脉、基底动脉、小脑上动脉、大脑中动脉、后交通动脉、颈内动脉、前交通动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 229 | 脑干外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示尾状核、内囊、视神经、视交叉、岛叶、脑桥、延髓、三叉神经、面神经展神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 230 | 岛叶教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示岛短回、岛叶、岛长回、岛中央沟等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 231 | 海马结构教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示海马足、海马、穹窿、海马伞、侧副三角、齿状回、禽距等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 232 | 侧脑室教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。要显示侧副三角、侧脑室前角、岛叶、脉络丛、侧脑室下角等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 233 | 胼胝体教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示额钳、胼胝体辐射、胼胝体、扣带、外侧纵纹、内侧纵纹、枕钳等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 234 | 小脑外形教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示中央小叶、小脑、小脑蚓、方形小叶后部、方形小叶前部、小结、绒球、小脑中脚、小脑上脚、二腹小叶等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 235 | 小脑水平切教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示小脑皮质、小脑髓质、齿状核、小舌等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 236 | 大脑联络纤维教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示弓状纤维、上纵束、豆状核、下纵束、钩束等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 237 | 脑室及脑岛教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示侧脑室前角、尾状核、胼胝体、侧脑室脉络丛、海马、侧脑室下角、侧副三角、岛叶等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 238 | 内囊纤维教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示辐射冠、内囊、锥体束、前连合、视束、脑桥、小脑等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 239 | 脑半球血管教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示椎动脉、基底动脉、颞前动脉、大脑中动脉、大脑前动脉、额叶底内侧动脉、额叶前内侧支、胼胝体缘动脉、旁中央动脉、楔前动脉、顶枕支、距状沟支、大脑后动脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 240 | 小脑动脉教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示小脑、延髓、小脑扁桃体、小脑下前动脉、小脑下后动脉、椎动脉、二腹小叶等。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 241 | 脑神经出入颅的部位教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示嗅球、视束、滑车神经、动眼神经、三叉神经、展神经、面神经、位听神经、舌咽神经、副神经、迷走神经、舌下神经、松果体、小脑中脚、延髓等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 242 | 脑水平切染色（8片）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 243 | 硬脑膜静脉窦(原位)教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示大脑镰、横窦、窦汇、小脑幕、下矢状窦、乙状窦、上矢状窦等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 244 | 颈丛皮支分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示枕小神经、耳大神经 、副神经、锁骨上神经、颈横神经、颈外静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 245 | 右臂丛及其分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示臂丛、肩胛上神经、胸外侧神经、肌皮神经、腋神经、桡神经、正中神经、前臂内侧皮神经、胸内侧神经、尺神经、胸背神经、交感干。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 246 | 上肢神经（浅层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肌皮神经、肱二头肌、前臂外侧皮神经、桡神经、桡神经浅支、正中神经、指掌侧总神经、腋神经、前臂内侧皮神经、尺神经浅支、尺神经手背支、指掌侧固有神经。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 247 | 上肢神经（深层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示正中神经、尺神经、桡神经、前臂外侧皮神经、前臂内侧皮神经、肌皮神经、尺神经手背支、指掌侧总神经、指掌侧固有神经、桡神经浅支、三角肌、肱三头肌 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 248 | 手的神经教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示正中神经、尺神经深支、尺神经浅支、指掌侧总神经、指掌侧固有神经、尺神经手背支、指背神经、桡神经浅支、指掌侧固有神经等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 249 | 下肢神经（浅层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示臀大肌、股后皮神经、臀上皮神经、臀下皮神经、腓肠外侧皮神经、腓肠内侧皮神经、股神经、前皮质、股外侧肌、缝匠肌、股薄肌、股直肌、隐神经、腓总神经、腓浅神经、足背内侧皮神经神经、足背外侧皮神经、足背中间皮神经等结构 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 250 | 下肢神经（深层）教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示臀大肌、臀下神经、臀上神经、梨状肌、股后皮神经、胫总神经、腓总神经腓肠内侧皮神经、坐骨神经、腓肠外侧皮神经、股神经、隐神经、腓浅神经、腓深神经、足背内侧皮神经、足背外侧皮神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 251 | 腰骶丛构成教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示腰神经节、腰丛、股外侧皮神经、闭孔神经、股神经、腰骶干、臀上神经、坐骨神经、腰骶干、骶丛、骶神经节、股神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 。并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 252 | 足底神经教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示足底内侧神经、趾足底固有神经、足底外侧神经、趾足底总神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 253 | 男阴部神经教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示阴囊、阴囊后神经、阴茎背神经、会阴神经、阴部神经、肛门外括约肌、臀大肌、肛神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 254 | 眶内神经教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示眼神经、额神经、视神经、睫状神经节、展神经、动眼神经、三叉神经节等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 255 | 下颌神经教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示颞深神经、耳颞神经、咬肌神经、下牙槽神经、舌神经、眶上神经、眶下神经、颊神经、颊肌、頦神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 256 | 三叉神经及其分支教学标本制作及配套服务 | - 正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示三叉神经、三叉神经节、眼神经、额神经、眶上神经、上颌神经、眶下神经、下牙槽神经、下颌神经、咬肌神经、耳颞神经、舌神经、下颌舌骨肌神经、颊神经、颏神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。（提供3D实物标本二维码演示）。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 257 | 三叉神经内观面教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示翼腭神经节、舌神经、上颌神经、三叉神经节、岩大神经、鼓索、耳颞神经、下牙槽神经、下颌舌骨肌神经等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 258 | 面神经及分支教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示耳颞神经、枕大神经、枕小神经、腮腺、颞支、颧支、颊支、下颌缘支、颈支、面动脉、面静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 259 | 舌咽神经与舌下神经教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示舌咽神经、副神经、迷走神经、舌下神经、颈袢等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 260 | 内分泌系统概观教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示垂体、松果体、甲状腺、胸腺、心包、肾上腺、胰、睾丸（卵巢）等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 261 | 甲状腺和甲状旁腺教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示甲状腺右叶、甲状腺左叶、下甲状旁腺、食管等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 262 | 肾上腺教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肾上腺、肾、肾动静脉等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 263 | 胸腺教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胸腺（右叶）、胸腺（左叶）、心包等结构。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 264 | 全身水平包埋断层教学标本制作及配套服务 | 1、正常解剖位姿势，原位显示解剖毗邻关系。 2、断面清晰光滑，切片厚薄均匀 3、色泽自然，透明度高，不返胶，不流油，不霉变，收缩率小于5%，约120--150片组织厚度3-5毫米，透明度高，易于保存。 | 1 | 套 |
| 265 | 心的血管（动脉、静脉）教学标本制作及配套服务提供样品 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示上腔静脉、主动脉弓、头臂干、左冠状动脉、左颈总动脉、前室间支、左锁骨上动脉、心小静脉、右冠状动脉、心大静脉等结构 | 1 | 件 |
| 266 | 心冠状动脉左右分色教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示主动脉弓、头臂干、左冠状动脉、左颈总动脉、右冠状动脉、前室间支、右缘支等结构。 | 1 | 件 |
| 267 | 肝的管道（动脉、静脉）教学标本制作及配套服务提供样品 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示肝固有动脉、门静脉、肝静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 268 | 肝段铸型教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示左外叶，左内叶，右后叶，右前叶等结构。 | 1 | 件 |
| 269 | 肺段铸型教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示右肺上叶支气管，中叶支气管、下叶支气管、肺段支气管及左肺上叶支气管、下叶支气管等结构。 | 1 | 件 |
| 270 | 支气管树教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示气管、左、主支气管、肺段支气管、支气管树等结构。 | 1 | 件 |
| 271 | 支气管动脉教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示左主支气管、右主支气管、支气管动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 272 | 心肺肝管道联合教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示肺的动、静脉、心的左右冠状动脉、肝的动静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 273 | 门静脉分色教学标本制作及配套服务提供样品 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示肝门静脉、分色显示肝门静脉左支、右支等结构。 | 1 | 件 |
| 274 | 胆道和胆囊铸型教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示胆总管和胆囊铸型。 | 1 | 件 |
| 275 | 胃血管铸型教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胃左、右动脉及静脉等。 | 1 | 件 |
| 276 | 脾血管铸型教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示脾动脉、静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 277 | 胰的管道教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示胰动、静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 278 | 上肢静脉（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示头静脉、肘正中静脉、贵要静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 279 | 手的动脉教学标本制作及配套服务提供样品 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示桡动脉、尺动脉、掌浅弓、掌深弓等结构。 | 1 | 件 |
| 280 | 一侧下肢血管（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示股动脉、股深动脉、旋股内侧动脉、旋股外侧动脉、穿动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 281 | 脑室教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示侧脑室、漏斗、室间孔、中脑水管、第四脑室等结构。 | 1 | 件 |
| 282 | 内耳教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示耳蜗、前半规管、外侧半规管、后半规管等结构。 | 1 | 件 |
| 283 | 十二指肠、胰、脾的管道教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示十二指肠的管道、胰管、脾动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 284 | 回盲部血管教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示回结肠动脉、阑尾动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 285 | 直肠静脉丛教学标本制作及配套服务提供样品 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示直肠静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 286 | 单肾管道（动脉、静脉）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示肾动脉、肾静脉、输尿管等结构。 | 1 | 件 |
| 287 | 单肾管道（无肾静脉）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示肾动脉、输尿管、肾盂等结构。 | 1 | 件 |
| 288 | 肾盂教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示肾盂、输尿管、肾大盏、肾小盏等结构。 | 1 | 件 |
| 289 | 双肾管道（无动脉）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示下腔静脉、肾静脉输尿管等结构。 | 1 | 件 |
| 290 | 头颈部动脉（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示颞浅动脉、脑膜中动脉、面动脉、颈内动脉、颈总动脉、颈外动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 291 | 头颈部静脉（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示显示颈内静脉、面静脉、颞浅静脉、颈外静脉与颅骨的毗邻关系等结构。 | 1 | 件 |
| 292 | 脑动脉教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示基底动脉、椎动脉、小脑上动脉、大脑前动脉、大脑中动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 293 | 脑静脉教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示大脑上静脉、大脑前下静脉、大脑中浅静脉、板障静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 294 | 足的动脉（不带骨）教学标本制作及配套服务提供样品 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示足背动脉、跗外侧动脉、弓状动脉、趾背动脉、胫后动脉、足底内侧动脉、足底外侧动脉、足底弓、跖足底总动脉等结构。 | 1 | 件 |
| 295 | 胎盘的血管教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示胎盘动脉、静脉等结构 | 1 | 件 |
| 296 | 全身血管铸型（不带骨）教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支， 静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示全身动脉和静脉：主动脉、头臂干、颈总动脉、颈外动脉、颈内动脉、锁骨下动脉、腋动脉、肱动脉、桡动脉、尺动脉、掌浅弓、面动脉、胸廓内动脉、股动脉、股深动脉、旋股内侧动脉、旋股外侧动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉、头静脉、贵要静脉等结构。 | 1 | 件 |
| 297 | 指挥者塑化教学标本制作及配套服务 | （1）正常成人大小，组织无病变。 （2）配有文字说明。 （3）配有标本专用标识牌。配有不锈钢专用底座。 （4）标本颜色接近于自然色彩，组织结构无异位。双人舞蹈组合。造型可根据采购人需求进行定制。 1、头颈部：浅层显示颞浅动脉、耳颞神经、颈外动脉、面动脉、耳大神经、枕大神经、颈横神经、锁骨上皮神经、面神经颞支、面神经颧支、面神经颊支、下颌缘支、颈支、颊肌、面静脉等结构；2、胸腹部：显示胸大肌、前锯肌、腹外斜肌、腹直肌鞘前层、肋间神经前皮支、肋间神经外侧皮支、髂腹下神经、腹内斜肌、腹横机等 3、背部：显示斜方肌、背阔肌、大圆肌、胸腰筋膜、胸神经后支等结构 4、上肢浅层显示：三角肌、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网、肱二头肌、掌长肌、尺侧腕屈肌、桡侧腕屈肌、前臂内侧皮神经、前臂外侧皮神经、桡神经浅支、桡动脉、尺神经手背支、指掌侧总动脉，神经、指掌侧固有动脉，神经等 另一侧可磁吸式拆装，显示浅、中、深三层结构，深层显示：三角肌、肱二头肌、肱肌、旋前圆肌、腋动脉、胸背动脉、尺动脉、桡动脉、桡侧返动脉、骨间总动脉、尺侧返动脉、正中神经、指掌侧总动脉，神经、指掌侧固有动脉，神经等 5、下肢浅层显示：旋髂浅静脉、股静脉、腹壁浅静脉、阴部外静脉、股外侧浅静脉、大隐静脉、股内侧浅静脉、小隐静脉、足背静脉网、跖背静脉、股外侧皮神经、股神经前皮支、股神经内侧皮支、隐神经、隐神经髌下支、腓浅神经、股后皮神经、腓肠外侧皮神经、缝匠肌、股直肌等 ，显示浅、中、深三层结构，深层显示：显示股动脉、股神经、闭孔神经前支、股深动脉、坐骨神经、穿动脉、腘动脉、胫神经、腘静脉、腓总神经、胫后动脉、胫前动脉、腓动脉、腓深神经、趾长伸肌、腓动脉穿支、足背动脉等结构，无肉眼连接件。 | 1 | 件 |
| 傣医生理病理展区 |  |  |  |  |
| 298 | 组织学、病理学查询设备 | 1、系统参照人民卫生出版社《组织学与胚胎学》、《病理学》教材制作而成。资源管理包含3D实物标本、动画视频、全景数字切片、数字生物模型、模式图的增删改查和批量导入。支持管理员自行上传3D实物标本、数字切片、模式图、动画、数字模型等资源来扩展平台资源。 2、全景数字切片支持鼠标放大缩小、移动、倍率显示，倍率最大可放大到40倍，有导航窗口可快速定位放大后的数字切片的区域位置。支持反色和图像调节，图像调节可对伽马、亮度、对比度、红、绿、蓝属性进行参数值大小的调节。 3、数字切片可使用圆、椭圆、矩形、多边形、自由徒手画等方式进行区域标注，标注框颜色可自定义，标注后的数据按照当时操作选择的位置、倍率进行后台数据存储以便再次打开观看。 4、数字切片详情支持比例尺、画笔、分屏对比、快照、旋转切片、像素信息展示的功能。 5、可任意选择2-4张数字切片组成搬家片进行浏览，搬家片支持随机角度、随机位置、快照、画笔操作的功能。搬家片分为普通模式和经典模式，普通模式下支持选择的数字切片放入一张画布下进行放大、缩小、移动操作，并且支持导航窗口快速定位已选择的切片位置。经典模式下不仅可以对已选的数字切片进行倍率的同时放大缩小操作，又可以独立操作各个切片进行放大缩小、拖转移动的对比操作。数字切片的操作动作同时兼容触屏设备。 6、系统内的3D实物标本支持区域标注查看、3D旋转、移动、结构自测、画笔、截图、自动旋转、全屏、收藏的功能。 7、可按照各个章节进行顺序练习、随机练习、收藏试题、模拟考试，错题自动收录到所属章节。 8、支持教师上传自己的课件，课件类型包括图片、视频、office文档。上传的office文档格式支持docx、pptx、xlsx，ppt文档支持在线浏览和放映，放映后的内容布局和动画效果和本地wps或者office应用打开的效果一致。已上传的office课件同时支持学生下载到本地并可使用wps和office软件打开阅览。 | 1 | 套 |
| 299 | 高清数字显微镜 | 1、光学系统：无限远光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好，齐焦距离≤45mm。 2、观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜。目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转，可使观察筒随意停止在垂直旋转圆周的任意一个角度，方便相互之间观察、讨论标本，且可以根据操作者的感觉舒适度调整眼点高低位置，眼点调节高度375—428.5mm。双目瞳距：47mm-78mm，双目镜都带屈光度调节。 3、转换器：编码式内向式五孔转换器，通过转动物镜转换器将需要使用的物镜转入光路，根据实际样本切片调节亮度，系统会自动将此亮度值存储下来，当物镜转换器同一位置的物镜再次转入光路，系统将自动恢复上次记忆的照明亮度，降低眼睛疲劳。转换器稳定性≤0.008mm。 4、目镜：高眼点大视野平场目镜10X，视野直径≥22mm，双目视度可调，目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失，目镜放大率准确度≤±1.35%。 5、物镜：无限远平场消色差物镜4X，数值孔径≥0.10，工作距离≥14.5mm；10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥10mm；40X，数值孔径≥0.65，工作距离≥0.8mm；100X（油），数值孔径≥1.25，工作距离≥0.2mm。10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.02，显微镜物镜放大率准确度不超过±1.89%。 6、载物台：双层机械载物台，X向线轨传动，无齿条结构，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密，低手位X、Y方向同轴调节。面积≥230X150mm，移动范围≥76×50mm，游标读数0.1mm，耐磨、抗腐蚀的硬质氧化陶瓷覆膜台面，经久耐用。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.012mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm。 7、调焦机构：粗微调同轴，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。调焦范围≥30mm，微调每转≤0.2mm，微调格值≤0.002mm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作。 微调机构空回≤0.003mm 8、聚光镜：通用聚光镜，N.A.1.25，大小标记位按对应的物镜的倍率进行刻度标记。可通过插板切换实现观察方式的快速切换。实现4x-100x的通用亮度，无需低倍打出顶镜，聚光器垂直移动调节范围≥10mm。 9、照明和供电系统：LED照明，光强连续可调，色温连续可调，带色温调节装置和液晶显示窗口。内置智能感应装置，连续30分钟无操作，ECO系统将自动关闭电源进入待机状态，可通过调光旋钮自动唤醒灯源。 10、液晶显示屏：显微镜前端带有液晶显示屏，可显示显微镜使用状态：如倍率、光强、待机时间、色温参数等。 11、显微镜背部设计有小型储物盒，可以放置电源线等杂物，提高实验室整洁度，同时也减少了搬运过程中因电源线过长导致的绊倒事故。 12、为确保产品质量，制造厂商需通过相关管理体系认证。 一成像系统： 12.1、1200万像素分辨率； 二、图像分析软件 1.采用专业图像软件具有实时降噪，实时锐化功能； 2.拍摄功能：具有曝光控制、深度选择、 白平衡、图像调整、直方图； 3.图像处理功能：具有图像调整、染色、合成、二值化、直方图等功能； 4.测量功能：具有直线、三点、平行、垂线、折线、椭圆、直径圆等； 5.具有计数功能。 13、电脑配置： 内存：16G DDR4 3200MHz； 硬盘≥512GSSD固态； 21.5寸液晶显示器； | 4 | 台 |
| 300 | 老年健康饮食交互设备 | 健康饮食、合理营养是健康的物质基础，而平衡膳食又是合理营养的根本途径。通过精确计算，根据自己的能量水平确定食物需要，得出数据分析。养成习惯，长期坚持，合理安排食谱，加强运动，保持健康体魄。 膳食搭配模块： 1.根据2-3岁、4-6岁、7-10岁、11-13岁、14-17岁、18-65岁、65+岁年龄段选择计算搭配。 2.系统内置30余种食物，实物种类包括谷物、豆类、薯类、蔬菜、水果、畜类、禽类、鱼类、蛋类、水等。 3.选择拖动食物图片至托盘并输入食用克数，系统自动计算各类食物所产生的热量，并计算总热量，排列对比正常值。 根据计算结果，分析所选食物得合理性，并给出相应的建议。 膳食推荐模块：从运动、食物多样性、多吃水果青菜、适量鱼蛋肉、少油盐糖酒等多方面给出合理化饮食建议。 食物营养模块：分析实物的营养成分：蛋白质、脂肪、碳水化合物、热量、无机盐类、钙、磷、铁等和非营养素的结构、性质、生理功能等内容。 硬件：55 寸触摸一体机，4K 显示 背光光源：LED 屏幕尺寸：65” 屏幕比例：16:9 分辨率：3840*2160 端口：USB2.0 输入、USB3.0 输入、Touch USB、OPS 接口、HDMI2.0 输入、VGA 输入、以太网口、TF 卡等接口。触摸：20 点红外触控 内置主机：CPU:Intel 酷睿 I7 十代，内存：16G，硬盘：512G，显卡：4G 独显。 | 1 | 套 |
| 301 | 骨软骨瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 302 | 软骨肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 303 | 骨肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 304 | 骨巨细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 305 | 骨关节结核教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 306 | 麻风教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 307 | 皮肤乳头状瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 308 | 纤维腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 309 | 皮肤鳞状细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 310 | 基底细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 311 | 横纹肌肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 312 | 恶性纤维组织细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 313 | 纤维瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 314 | 纤维肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 315 | 脂肪瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 316 | 脂肪肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 317 | 平滑肌肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 318 | 上皮样平滑肌肉瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 319 | 视母细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 320 | 黑色素瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 321 | 脑萎缩教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 322 | 脑液化性坏死教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 323 | 脑出血教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 324 | 鼻息肉教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 325 | 鼻咽鳞状细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 326 | 鼻咽泡状核细胞癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 327 | 鼻咽未分化癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 328 | 鼻炎性息肉教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 329 | 甲状腺腺癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 330 | 地方性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 331 | 毒性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 332 | 非毒性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 333 | 甲状腺腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 334 | 垂体腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 335 | 垂体腺癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 336 | 颅咽管瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 337 | 甲状腺腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 338 | 坏死性淋巴结炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 339 | 恶性淋巴瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 340 | 淋巴结结核教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 341 | 脑血虫病教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 342 | 霍奇金淋巴瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 343 | 非霍奇金淋巴瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 344 | 非毒性甲状腺肿教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 345 | 淋巴管瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 346 | 海绵状淋巴管瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 347 | 淋巴结转移癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 348 | 腮腺多形性腺瘤（良性混合腺瘤）教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 349 | 高血压性脑出血教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 350 | 高血压病脑出血教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 351 | 毛细血管瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 352 | 海绵状血管瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 353 | 恶性血管内皮瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 354 | 星形细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 355 | 少突胶质细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 356 | 室管膜瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 357 | 髓母细胞瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 358 | 脑膜瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 359 | 神经鞘瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 360 | 神经纤维瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 361 | 化脓性脑膜炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 362 | 流行性乙型脑炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 363 | 心肌肥大教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 364 | 心脏萎缩 教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 365 | 心肌梗死教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 366 | 肺炭末沉积症教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 367 | 肺水肿教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 368 | 慢性肺淤血(肺褐色硬化)教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 369 | 肺动脉血栓栓塞教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 370 | 肺炎性假瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 371 | 食管癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 372 | 食管癌（髓质型）教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 373 | 食管癌（蕈伞型）教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 374 | 食管癌（溃疡型）教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 375 | 食管癌（缩窄型）教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 376 | 慢性支气管炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 377 | 肺泡性肺气肿 教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 378 | 支气管哮喘教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 379 | 支气管扩张症教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 380 | 弥漫性肺气肿教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 381 | 大叶性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 382 | 小叶性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 383 | 病毒性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 384 | 霉菌性肺炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 385 | 肺炭沫沉积教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 386 | 矽肺教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 387 | 石棉肺教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 388 | 肺癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 389 | 肺癌(中央型)教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 390 | 肺癌(周围型)教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 391 | 肺癌(弥漫型)教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 392 | 肺类癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 393 | 肺肉质变教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 394 | 纤维素性胸膜炎教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 395 | 乳腺纤维腺病教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 396 | 乳腺纤维腺瘤教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 397 | 乳腺癌教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 398 | 乳腺纤维囊性变教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 399 | 乳腺硬化性腺病教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 400 | 肺结核教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 401 | 肺结核空洞教学标本制作及配套服务 | 1、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 2、标本取材参照图谱如人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作参照《病理学教材》等。 3、配有5毫米透明亚克力封装盒。 4、15%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 | 1 | 件 |
| 傣医治疗展区（结束馆） |  |  |  |  |
| 402 | 电子签名设备 | 1、红外触控：红外20触控，高灵敏度书写更流畅，可识别多种触摸手势 2、OPS模块：电脑模块化设计，OPS/抽拉式PC设置，维护简单方便 3、卧式设计：人体工程学设计，人字机型，纤巧机身，更符合人体使用需求 4、高清显示：采用IPS商用屏，1080P高清分辨率，色彩丰富鲜明 5、双系统可选：Android/Windows两种系统可根据不同场景按需选择，只选其一 6、无线WIFI：配置WIFI模块，自由联网，享受上网急速体验 7、云端管控：内置云控APP，可远程管理开关机，更换展示素材 8、电视功能：带HDMI VGA输入功能，能外接电脑，当触摸电视使用 9、安全防护：屏幕采用全钢化玻璃设计，防滑防撞 10、分辨率：3840*2160（FHD），亮度：350cd/m²，可视角度：89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) 11、内置主机：I5CPU，8G内存，256固态硬盘； 12、签名系统，能够为来访的客户、领导、游客提供一个趣味性十足的互动签名、留言平台。可以在系统中的展示墙中进行展示。所有系统内的签名文件都可进行导出文件操作。 | 1 | 套 |
| 403 | 智能展馆控制设备 | 1、远程控制：管理员可通过语音向机器人下达控制命令，例如开启灯光、进排风、空调、摄像系统等智能终端设备。 2、解剖学知识智能问答：后台接入大模型，结合公司自建解剖学大数据，智能回答学生解剖学方面的各种问题，并以语音、文本、图片、动画、模型等方式展示，实现解剖学实验室专家级数字教师。 3、智能讲解：内容呈现支持视频、图片和语音互动，提升科技形象，节省用人成本，实现真正无人讲解服务。 4、交互方式：支持人脸识别、语音交互、触屏交互。 5、人脸识别：支持人脸识别、人脸跟随；≤300ms反馈时间，支持个人化问候。 硬件： 1、产品体积：机器高度≥1350，机器宽度≥520mm，不超过70mm。 2、机器重量：产品净重≥56KG、不超过80KG。 3、屏幕：屏幕尺寸不低于10 寸，屏幕分辨率≥1920px*1080px。 4、导航传感器：激光雷达 ×1+ 深度视觉传感器 ×3+ 鱼眼摄像头 ×1+ 红外回充摄像头 ×1+ 里程计 + 惯性测量单元 ×1 导航雷达：15米激光雷达自主导航。 5、交互能力：语音交互+触摸屏操控+人脸识别。 6、自主充电：当机器人电量低于阈值的时候，机器自动回去充电位。 7、急停按钮：在紧急情况下可以快速按停。 | 1 | 套 |
| 404 | 场馆AP网络、监控及新风 | 展馆内网络布置，监控布置点位不少于10个。 新风4套规格 控制方式：遥控式 能力名称：制冷量 能力数值：12.4 能力单位：KW 能效等级：三级 电源电压：380V 电源频率：50HZ 变频/定频：变频 体积（m³）：0.540247 内机规格：长830*宽830*高245 外机规格：长946*宽420*高810 空调类型：嵌入式 制冷适用面积（m2）：54~80 额定制冷功率（W）：5200 额定制热功率（W）：4800 循环风量（m3/h）：2050 室内机低风挡噪音（dB）：39 室内机高风挡噪音（dB）：49 室外机高风挡噪音（dB）：60 电辅助加热输入功率（W）：2500 变频机能效比（APF）：3.09 以上内容包含设备、安装调试等所有内容。 | 1 | 套 |
| 405 | 线上数字化生命科学馆互动设备（实景漫游） | 系统采用实景漫游技术，规避传统三维建模还原实景带来的不真实感。利用720°全景拍摄+后期处理的方式，真实还原实体生命科学馆场景的同时，运用多媒体技术让珍贵的生命科学馆随时展现在用户面前。 数字化生命科学馆采用B/S架构，以网络浏览器为系统运行平台，实现用户随时随地登录学习 功能设置： 1.展区场景切换：应根据不同展区场景区划设置，通过菜单导航模式，参观中可实现手动参观场景快速跳转切换，自主选择区域参观浏览。 2.热点交互：主要通过展馆内设置的热点实现3D实物标本、视频、图文、场景、实物、区域的链接、互动、感应，为参观者提供服务。3D实物标本数据采集的原始实物标本制作参照人卫出版社出版的《人体解剖学图谱》制作。 3.音量控制；背景音乐、解说语音音量调节器，可通过滑块拖动控制或关闭/打开。 4.支持转发分享； 5.支持评论功能； 6.支持手机端和PC的web端；支持增强现实（AR）/虚拟现实(VR)技术拓展； 7.数字化标本：作为系统核心内容，3D实物标本运用激光扫描三维重建技术，进行100%数字化扫描还原，且实物标本展示功能包含：①任意角度拖动与缩放，360度自由旋转与平移，放大缩小等功能。②最佳视角功能：即点击目录里任意解剖结构时，镜头会转到其最佳视角。③区域标注功能：直接点击解剖结构时，须显示其准确区域标注。④背景切换：用户可根据需要换用不用背景展示；⑤画笔功能：用户可根据需求选用不同颜色画笔标注，画笔粗细可自行调节；⑥视角锁定功能：用户可根据观察需要锁定当前数字标本视角； 8.数字化实物3D标本数量不低于100个； 9.教学课件：课件包含文字信息、图片等内容，按章节计算数量不低于30个； 10. 教学视频：数量不低于35个，每个教学视频时长在5-7分钟，相关动画不低于60个； 11.交互图片：不低于150张； 12.数字化生命科学馆内嵌解剖教学云平台，用户可实现线上浏览生命科学馆的同时登录云平台，云平台所有资源均可免费使用，有效期2年。 13.解剖教学云平台所含功能：①线上与线下结合，平台内包含3D实物标本、数字生物模型、医学动画、解剖学图谱、全景数字切片、医学视频、医学题库、考试系统等模块。②3D实物标本：真实标本制作，区域标注。包含了系统、局解、运动、护理等模块。相关视频、结构自测重难点突出，用视频、动画结合的方式做到知识点立体呈现。③数字生物模型：与实物标本形成互补，具有拆分、透明、隐藏、反向等功能，实现标本和模型对比学习、虚实结合的交互学习。④解剖学图谱：平台配备实物电子图谱，可快速查找识别标本。配置上可以前面观、后面观，放大或缩小，便于认知结构。⑤医学题库：题量不少于10000道，其中考试形式有理论、图片、3D实物标本等，涵盖解剖学考点及各大高校考试题库，90分钟经典自测考题模拟考试。⑥医学考试：用户可选取公共题库，也可自创题库导入属于自己的试题库。支持修改、替换、排序、实时编辑、实时呈现等功能。答题的过程中，实物标本可实现任意方位的旋转、移动等操作。考试步骤简单，创建考试—选择试卷—选择班级即可发布考试。试卷组成支持老师手动选题、随机出题等操作。可批量设置分数，批量调整顺序等。考试信息接收支持手机、电脑、平板等移动平台和机房考试，有网即可参加，成绩自动排序。⑦平台内实物标本要求边界和分区严格按照教材设计，血管、神经、肌肉等准确在该区域显示，不能超出或无分区情况。严格按照人体结构展示，无层次和结构丢失现象，例如浅筋膜、浅筋膜内结构、深筋膜及深筋膜内结构、腹腔内系膜、颅骨中的孔裂等重要结构必须包含。 14.在页面内点击虚拟闪光点时数字化实物标本可以单独显示在屏幕上，具有以下操作功能：①任意角度拖动与缩放，360度自由旋转与平移，放大缩小等功能。②最佳视角功能：即点击目录里任意解剖结构时，镜头会转到其最佳视角。③区域标注功能：直接点击解剖结构时，须显示其准确区域标注。④背景切换：用户可根据需要换用不用背景展示；⑤画笔功能：用户可根据需求选用不同颜色画笔标注，画笔粗细可自行调节；⑥视角锁定功能：用户可根据观察需要锁定当前数字标本视角； 15.提供实物标本数字化教学系统的软件著作权登记证书； 16.对实物标本数字化系统的鉴定证书。 | 1 | 套 |
| 406 | 皮内注射法应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示前臂正中静脉及皮试的部位、层次、结构、进针角度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、 提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 407 | 皮下注射法应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示皮下注射的部位、层次结构及进针角度 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 408 | 头皮静脉穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示皮肤、浅筋膜、颞浅静脉、动脉等结构及穿刺的部位、离心方向15-30°进针。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 409 | 颞浅动脉和面动脉压迫止血术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示颞浅动脉、面动脉等结构及压迫止血的部位。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 410 | 前、后囟穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示新生儿颅的前囟、后囟、额骨、顶骨、枕骨等结构及穿刺的部位、进针角度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 411 | 上颌窦穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示上颌窦及穿刺的部位、45°进针的角度 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 412 | 气管插管术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示皮肤、浅筋膜、气管、胸骨柄的结构及插管的部位。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 413 | 气管切开术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示皮肤、浅筋膜、气管等结构及气管切开的部位。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 414 | 颈内静脉穿刺置管术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示颈内静脉、胸锁乳突肌、肩胛舌骨肌等结构及穿刺的部位、进针角度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 415 | 导尿术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示骨盆正中矢状切，显示尿道内口、尿道、尿道外口等结构及导尿管所插的部位 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 416 | 直肠插管应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示直肠、肛门等结构及插管的部位。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 417 | 骶管穿刺麻醉术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示骶骨、骶管、尾骨等结构及进针的位置、角度、深度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 418 | 肾囊封闭及肾穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示背部一侧显示肾的位置，一侧显示进针的部位、层次、进针的位置。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 419 | 三角肌注射术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示皮肤、浅筋膜、三角肌等结构及注射位置、角度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 420 | 臀大肌注射术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。主要显示臀大肌、梨状肌、臀上神经等结构及穿刺部位和角度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |
| 421 | 骨髓穿刺术应用解剖标本教学标本制作及配套服务 | - 1、正常成人大小，组织无病变。 2、标本设计合理；取材完整；制作精细；结构显示清晰；界限明朗；标本固定美观。 3、参照图谱如：人民卫生出版社《人体解剖学图谱》或本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》制作。显示骨膜、骨髓腔、骨髓等结构穿刺进针的角度、深度。 4、配有标本专用标识牌 5、5毫米透明亚克力封装盒，10%的福尔马林保存液保存，液体无浑浊，无气泡，无渗漏。 6、配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。 7、提供对实物标本数字化系统的鉴定证书； 8、提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 件 |

说明：标识“▲”号条款为重要参数需提供材料，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

二、远程实物视频演示要求

| 序号 | 产品名称 | 演示内容 |
| --- | --- | --- |
| 设备演示 |  |  |
| 1 | 运动交互设备 | 需要提供实物标本系统解剖学教学系统的远程实物视频演示，主要展示以下功能： （1）3D实物标本还原真实标本的结构与纹理，实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放。 （2）最佳视角功能：即点击任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。 （3）预课堂，用户可根据讲解需要，把所需模型集中放入预课堂专属模块，方便调取。 （4）实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。 （5）教师端需具有授课模式功能，实现教学课件、3D实物标本、人体数字模型、动画四个模块的同屏显示，屏幕大小可随意调节，对任意屏幕全屏、关闭等，PPT课件、图片资料、教学视频可本地添加。 （6）教师端的授课模式具有随时添加和删除教学PPT、图片、视频等功能。 |
| 2 | 呼吸交互设备 | 需要提供实物标本系统解剖学教学系统的远程实物视频演示，主要展示以下功能： （1）3D实物标本还原真实标本的结构与纹理，实现任意角度拖动、旋转、平移、缩放。 （2）最佳视角功能：即点击任意结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。 （3）预课堂，用户可根据讲解需要，把所需模型集中放入预课堂专属模块，方便调取。 （4）实现3D实物标本与人体数字模型的同屏显示，优势互补，即可学习人体器官的真实形态与结构。 （5）教师端需具有授课模式功能，实现教学课件、3D实物标本、人体数字模型、动画四个模块的同屏显示，屏幕大小可随意调节，对任意屏幕全屏、关闭等，PPT课件、图片资料、教学视频可本地添加。 （6）教师端的授课模式具有随时添加和删除教学PPT、图片、视频等功能。 |
| 远程实物样本演示 |  |  |
| 1 | 心的血管（动脉、静脉）教学标本制作技术服务提供样品 | 展示内容： 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。 3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、显示上腔静脉、主动脉弓、头臂干、左冠状动脉、左颈总动脉、前室间支、左锁骨上动脉、心小静脉、右冠状动脉、心大静脉等结构 |
| 2 | 足的动脉（不带骨）教学标本制作技术服务提供样品 | 展示内容： 1、正常成人大小，组织器官无病变。 2、血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色，冠状动脉左右分色。3、15%的新型环保型保存液保存 4、5mm 厚高透明亚克力盒封装 5、显示足背动脉、跗外侧动脉、弓状动脉、趾背动脉、胫后动脉、足底内侧动脉、足底外侧动脉、足底弓、跖足底总动脉等结构。 |
| 3D实物标本二维码样品演示 |  |  |
| 1 | 肩关节教学标本制作及配套服务 | 演示内容为：配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认，并可进行相关3D实物标本解剖操作，为便于教师\学生不受空间、时间限制，并配有可结合微信小程序辅助学习，其中医学考试内试卷组成可以一键AI生成试卷，也可以根据内容自由组卷（AI组卷现场演示） |
| 2 | 三叉神经及其分支教学标本制作技术服务 | 演示内容：配有3D实物标本二维码，可手机扫描，结构列表在线显示多部位结构，点选任意解剖结构名换成可立即高亮显示。功能具有任意角度拖动与缩放，任意角度旋转与平移，区域性标注，双语播报，画板功能，屏幕锁定，背景切换，最佳视角，自带测试题，可进行3D实物标本结构指认。中标单位供货时需提供相关合法证明文件。并可进行相关3D 实物标本解剖操作等。 |

三、商务要求

1、交货地点：滇西大傣医药学院校内

2、合同履行期限：签订合同后60个日历天内完成项目，包括：产品供应、安装、调试及验收移交使用（投标人在此期限内自报最短交货期）。

3、质保期：不少于叁年。

4、质量标准：符合国家、行业、省市的相关要求，满足采购人需求，供货、安装、调试完成后一次性验收合格。

5、验收方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封产品（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（大理市海月街1号滇西应用技术大学），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按甲方要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）等。

6、验收要求：试运行结束后，乙方向甲方提交验收申请。甲方收到乙方书面项目验收申请后，组织甲乙双方人员进行验收，验收通过后甲乙双方共同签署验收资料。

若乙方所交项目及产品与合同标准不相符合的，甲方有权拒收项目或产品，乙方应及时按要求更换合格产品，达到甲方项目验收标准；逾期交付使用将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金。因乙方不能按期交付产品或完成安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的应由乙方承担赔偿责任。

7、其他：

7.1 投标人应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

7.2 投标人应保证其提供的产品在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

8.中标单位与采购人签订合同前，须提供所投产品 AI智能机器人设备、运动交互设备、呼吸交互设备厂家授权书原件，否则采购人不与中标单位签订合同，由此造成的一切后果及对采购人造成的后续损失由中标单位承担。

第七章 附件

1.中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.1-421项采购标的 （标的名称） ，属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 如不是中小企业，则无需提供或填写。

- 投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

- 所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人须核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。

- 投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（价格评审优惠，将不予进行价格扣除）。

2.监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如不是监狱企业，则无需提供或填写。

3.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。