昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目                             竞争性磋商文件

昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目
  竞争性磋商文件
项目编号：KMZC2024-C2-03357-KMCS-0185 
采购人：昆明市中医医院

采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司
2024年12月 

目    录
4第一章 竞争性磋商公告


4一、项目基本情况


4二、申请人的资格要求


7三、获取采购文件


7四、响应文件提交


8五、开启


8六、公告期限


8七、其他补充事宜


8八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系


10政府采购电子交易平台供应商注意事项


10一、电子采购文件获取


10二、电子采购文件澄清与答疑


10三、电子投标（响应）文件的编制


10四、电子投标（响应）文件的递交


10五、电子投标（响应）文件的修改与撤回


10六、电子开标及投标（响应）文件解密


11七、技术支持


11电子投标文件编制要求


12第二章  供应商须知


12一、供应商须知前附表


18二、供应商须知正文


29第三章  评审办法（综合评分法）


29一、评审办法前附表


33二、磋商依据


35三、磋商程序


36四、评分细则


39第四章  合同条款及格式


61附件4 主要建设工程文件目录


64第五章  采购需求


67第六章  响应文件格式


68资格审查部分格式


82商务部分格式


91技术部分格式




第一章 竞争性磋商公告
昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目
竞争性磋商公告
项目概况：
昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目 采购项目的潜在供应商应在 政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn） 获取竞争性磋商文件，并于2025年1月2日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号： KMZC2024-C2-03357-KMCS-0185        
项目名称：昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目
采购方式：□竞争性谈判 (竞争性磋商 □询价
预算金额：2900000.00元
最高限价：（1）设计部分：本项目设计费用采用包干的方式进行报价，最高价为：50000.00 元。（2）施工部分：施工费用按“下浮    %进行填报下浮率，不得上浮，填报的下浮率数值须≥0。
采购需求：

昆明市中医医院呈贡医院门、急诊手术室、多镜联合手术室净化装修项目，包括但不限于施工图设计及施工，相关材料设备采购及安装调试、竣工验收、移交、交付使用、资料归档、其他服务。

①设计部分：对采购人提供的方案进行施工图设计深化设计【本部分工作内容是对采购人提供的平面图进行施工图优化深化】；

②施工部分：按照经招标方审定的设计方案和施工图完成设计方案及施工图内所有工作内容。

③本项目的配套设备采购、安装、调试、试运行。

④复合手术室包含职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价、设备性能检测、机房防护检测工作、辐射环境检测工作及做好建设项目环境影响评价备案等。

注：消防工程不在招标范围内，但需无条件配合各供应商的安装。
（2）合同履行期限：合同签订、深化图纸确定后90日历天完成施工内容。
（3）本项目接受联合体。
二、申请人的资格要求
1. 供应商（联合体各方）必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的如下规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力：应为经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织或者自然人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证或其他类似的法定凭证。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
1.2.1具有健全的财务会计制度，须提供2023年度经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2024年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的2023年度财务报表【注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表；新成立企业不满一年的，须提供其基本开户银行2024年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的企业成立至今的财务报表。因国家保密规定不方便提供财务状况信息资料的，提供相关保密规定的证明材料及说明】。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1供应商须提供缴税所属时间在本项目提交投标文件截止时间前任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料；依法免税的，应提供依法免税的相关证明材料；

说明：新成立企业不满2个月的，提供缴税所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料；依法免税的，应提供依法免税的相关证明材料。

1.4.2供应商须提供缴费所属时间在本项目提交投标文件截止时间前任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料。

说明：新成立企业不满2个月的，提供缴费所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。
1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。[自行声明]。
  1.7本项目接受联合体，并满足以下要求：

①联合体各方应签订联合体协议书，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议书随投标文件一并提交招标人。
②供应商的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体各方均具有法律约束力。
③联合体中标后，联合体按招标文件要求与招标人签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任。
④由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。即联合体中有同专业资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

⑤联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力。
⑥两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
⑦联合体资质应符合法律法规的规定，并按照联合体协议约定的分工进行认定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目。
3、本项目的特定资格要求：
3.1供应商具备以下资质
（1）设计资质：具备有效的建设行政主管部门核发的①工程设计综合甲级资质或②工程设计建筑行业丙级（含丙级）及其以上资质或③工程设计（建筑工程）丁级（含丁级）及其以上资质或④工程设计（建筑装饰工程）设计专项乙级及以上资质证书。
（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发的有效①建筑工程施工总承包三级及以上资质或②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；具备安全生产许可证，并在有效期内。

3.2项目负责人资格要求：
①拟派往本项目的设计负责人资格要求：拟派的设计负责人具备中级及其以上职称，提供有效的身份证、职称证、社保证明的原件彩色扫描件；

②拟派往本项目的施工项目经理：具有建设行政主管部门核发的贰级（含贰级）及其以上的注册建造师资格（专业为建筑工程），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。且必须注册在供应商本单位，提供有效的身份证、注册证书、安全生产考核合格证书、社保证明的原件扫描件。

3.3拟派往本项目的项目组管理人员符合云南省工程建设地方标准《建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》，拟总数不少于6人，且必须为本单位在职人员；拟派项目组成员应按照本项目招标范围配备，要求能满足本工程需求，包括但不限于：项目负责人（项目经理）、技术负责人、施工员、安全员（C证）、质量员、标准员、材料员，资料员等，以上人员须为本单位的在册人员。

三、获取采购文件

1、时间：2024年12月22至2024年12月27日（每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59）。

2、地点：本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

3、方式：凡有意参加磋商者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的磋商资格。

系统操作问题：请致电政采云：95763（客服热线）；

云南CA操作问题：请致电云南CA：4006727666。

4、售价：人民币 0.00元。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年1月2日09时30分（北京时间）。

2、地点：政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）。响应文件的递交方式为网上递交，供应商在响应文件递交的截止时间（磋商截止时间，下同）前，需在网上（网址：www.zcygov.cn）递交响应文件，具体要求：登录政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn），供应商须在磋商截止时间前完成响应文件的电子签章、加密及上传，磋商截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。

说明：

（一）供应商应自行熟悉“政府采购云平台”相关投标程序，提前（至少在磋商截止时间前30分钟）在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政府采购云平台”开标大厅中的提示完成采购活动。

（二）采购人宣布开启电子响应文件后，供应商登陆“政府采购云平台”开标大厅，使用供应商编制响应文件时的加密数字证书对响应文件进行解密。

（三）网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

（四）未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。

五、开启

5.1时间：2025年1月2日09时30分（北京时间）

5.2地点：“政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）。

5.3响应文件解密方式：远程解密或现场解密。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

开标方式：智能开标，开标网址：www.zcygov.cn。

是否需要缴纳投标保证金：否

其他：

1、发布公告的媒介：本次竞争性磋商公告在云南省政府采购网上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

2、本项目需要落实的政府采购政策：本项目属于专门面向中小企业采购项目。

3、政采云及云南CA的相关操作及办理流程详见公告附件。

4、质量要求：

符合国家相关手术室标准及规范、建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关行业工程质量验收标准及采购人要求，一次性验收合格。

5、项目地点：昆明市中医医院呈贡院区
6、标包划分：本项目只设一合同包。

7、云南省政府采购网计划编号：4530100JH202403456
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：昆明市中医医院 

地    址：云南省昆明市呈贡区祥园街2686号

联 系 人：李老师

电    话：0871-63801956

2、采购代理机构信息

采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地  址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层

传  真：（0871）63145686

联系人：赵笑婷13238682390、李曼溪15825255353、谷一鹏、沈孟兆、胡兴松
邮箱：122541900@qq.com

3、项目联系方式
项目联系人： 赵笑婷、李曼溪、谷一鹏、沈孟兆、胡兴松
电　话：13238682390、15825255353

政府采购电子交易平台供应商注意事项
为规范采购人、代理机构在政府采购电子交易平台（以下简称：“电子交易平台”）中编制电子采购文件，现就供应商使用电子交易平台注意事项如下：
一、电子采购文件获取
凡有意参加投标的供应商，须在政府采购云平台办理数字证书（CA）， CA 申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：供应商如之前已在云南CA 在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA 可直接使用，无需重复办理。
供应商通过CA证书获取采购文件的视为合法获取了项目采购文件，具备本项目的投标资格。

二、电子采购文件澄清与答疑
供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在政府采购云平台“询问列表”提出，要求采购人或代理机构对采购文件予以澄清。
三、电子投标（响应）文件的编制
（一）电子投标（响应）文件应使用政府采购云平台（www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政府采购云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。
（二）如供应商提交的电子标书不符合（一）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标（响应）文件将不予受理。
四、电子投标（响应）文件的递交
在投标（响应）文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）前，需在网上递交投标（响应）文件，具体要求：
登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商须在投标截止时间前完成投标（响应）文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标（响应）文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。

五、电子投标（响应）文件的修改与撤回
在投标截止时间前，供应商可以在政府采购云平台修改或撤回已在网上递交的投标（响应）文件，无须书面形式通知采购人。
六、电子开标及投标（响应）文件解密
（一）若供应商熟悉“政府采购云平台”相关投标程序，不到现场参加投标的，应提前在自有场地配置有音视频通话（带摄像头及话筒的电脑）功能的相应设备及稳定网络环境，并按“政府采购云平台”开标大厅中的提示完成采购活动。
（二）到现场参与投标的供应商，建议于响应文件提交截止时间前携带编制投标（响应）文件时的加密数字证书（CA）、具有摄像头及话筒的笔记本电脑至采购代理机构开标地点参与投标。

（三）采购人宣布开启电子投标（响应）文件后，供应商登陆“政府采购云平台”开标大厅，使用供应商编制投标（响应）文件时的加密数字证书对投标（响应）文件进行解密。
七、技术支持
系统操作问题：请致电政采云，95763（客服热线）；
云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；
云南CA紧急联系方式：15288315056。

电子投标文件编制要求
1、电子投标文件的制作应使用“政采云投标客户端”，供应商下载“政采云投标客户端”，通过“政采云投标客户端”编制并生成加密的投标文件。
2、“政采云投标客户端”提供数字证书（CA）对投标文件进行加密功能。投标人对网上递交的投标文件应加密。如果供应商使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标时使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

3、网上递交投标文件应根据采购文件要求，在投标截止时间前将电子投标文件通过政采云电子交易系统（网址：https://www.zcygov.com）上传至对应的项目，系统自动生成投标回执，以表明上传成功。
“政采云投标客户端”及CA驱动下载网址：
https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.91c 6cff0db1311ec8cfbc9f613d30204

技术支持
系统操作问题：请致电政采云，95763（客服热线）；
云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；
云南CA紧急联系方式：15288315056。
第二章  供应商须知
一、供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名    称：昆明市中医医院 

地    址：云南省昆明市呈贡区祥园街2686号

联 系 人：李老师

电    话：0871-63801956

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：昆明晨晟招标有限责任公司

地  址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层

传  真：（0871）63145686

联系人：赵笑婷（13238682390）、李曼溪（15825255353）、谷一鹏、沈孟兆、胡兴松

邮箱：122541900@qq.com

	3
	项目名称
	昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目

	4
	项目地点
	详见第一章 竞争性磋商公告 第七条“其他补充事宜”中‘项目地点’的内容。

	5
	资金来源
	财政资金。

	6
	预算金额
	详见第一章 竞争性磋商公告 第一条 项目基本情况“预算金额”的内容。

	7
	采购需求
	详见第一章 竞争性磋商公告 第一条 项目基本情况“采购需求”的内容。

	8
	标段划分
	本项目只设一合同包。

	9
	合同履行期限
	详见第一章 竞争性磋商公告 第一条 项目基本情况“合同履行期限”的内容。

	10
	质量要求
	详见第一章 竞争性磋商公告 第七条 其他补充事宜“质量要求”的内容。

	11
	供应商资格要求
	详见第一章 竞争性磋商公告 第二条申请人的资格要求。

	12
	是否接受联合体
	接受

	13
	现场考察
	不组织

	14
	磋商前答疑会
	不组织

	15
	竞争性磋商文件的询问时间
	供应商应认真阅读竞争性磋商文件，如有疑问的，供应商可以向采购人或采购代理机构提出询问。所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业帐号【或企业数字证书（CA）】登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），通过网络在线方式向采购人或采购代理进行不署名提问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	16
	竞争性磋商文件澄清、修改时间
	澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在竞争性磋商公告发布的同一媒介通过网络向潜在供应商发布，且供应商不须回函确认，所有获取了竞争性磋商文件的潜在供应商凭企业帐号【或企业数字证书（CA）】登录政府采购云平台查看澄清或者修改内容，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。供应商应在磋商截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）中查看有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清、竞争性磋商文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最新发布的竞争性磋商文件为准。

	17
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清、修改时间
	供应商不须回函确认收到竞争性磋商文件澄清、修改，供应商应在磋商截止时间前及时登录政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）中查看有关该项目竞争性磋商文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

	18
	磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动内容
	在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

	19
	语言文字
	供应商的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	20
	计量单位
	响应文件中使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

	21
	分包
	不允许。

	22
	偏离
	供应商可在竞争性磋商文件要求的条件上，作出正偏离的承诺（如质量要求提高、处罚额度增大等）。

	23
	构成磋商文件的其他材料
	澄清、修改、补充通知等。

	24
	磋商有效期
	90日历天，从提交响应文件的截止之日算起。

	25
	磋商时间及地点
	同公告内容。

	26
	报价方式
	设计费用按包干的形式进行填报；

施工费用按“下浮    %”的形式进行填报。

	27
	最高限价
	设计费用最高限价：50000.00 元；
施工费用按“下浮    %”的形式进行填报，不得上浮，填报的下浮率数值须≥0。

	28
	磋商保证金
	/

	29
	磋商保证金的退还
	保证金退还到供应商的基本账户。

	30
	保证金不予退还的情形
	1.供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3.除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.法律法规规定的其他情形。

	31
	响应文件编制及格式
	响应文件全部采用电子文档，响应文件应包含第六章《响应文件格式》要求的所有内容。
电子响应文件应使用政府采购云平台（网址：www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至政府采购云平台。编制要求见《电子投标文件编制要求》。
如供应商提交的电子标书不符合上述要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。
特别注意：
（1）供应商不得对竞争性磋商文件格式中的内容进行删减或修改，否则作为无效处理。
（2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但竞争性磋商文件中另有规定的从其规定。 
（4）响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

	32
	响应文件的签署
	按照竞争性磋商文件格式，采用单位和个人数字证书电子签章或电子签名。联合体投标的，联合体其他成员单位可以加盖鲜章和签字后以扫描件方式放入投标文件。

注：无需逐页电子签章或电子签名。

	33
	响应文件的提交及有关内容
	在投标（响应）文件递交的截止时间（截止时间，下同）前，需在网上递交投标（响应）文件，具体要求：
登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn），供应商须在截止时间前完成投标（响应）文件的电子签章、加密及上传，截止时间前未完成投标（响应）文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。

	34
	电子投标（响应）文件的修改与撤回
	在截止时间前，供应商可以在政采云平台修改或撤回已在网上递交的投标（响应）文件，无须书面形式通知采购人。

	35
	响应文件的递交
及解密须知
	1、网上递交：网上递交网址为：www.zcygov.cn。供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。供应商根据拟要参与的项目，须在响应文件递交截止时间前按照网上投标系统要求上传全部响应文件，响应文件上传后须自行检查响应文件的完整性并进行确认签名后，方完成全部响应文件网上上传操作。供应商可自行打印“上传投标文件回执”。响应文件递交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件；
2、网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在现场或远程解密时使用同一把数字证书（CA）进行现场或远程解密，才能读取或导入响应文件，因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。
注：
（1）请各供应商自行登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）仔细查看相关操作流程，任何因忽视或误解而导致响应文件未上传或已上传但无法读取导入的，由此造成的后果由供应商自行承担。
（2）政府采购云平台（www.zcygov.cn）中供应商网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密及电子签章。未办理数字证书（CA）的供应商须先办理数字证书（CA）。供应商须在政府采购云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。
注：供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。云南省外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。
（3）未办理数字证书（CA）的供应商其编制的响应文件将无法按竞争性磋商文件的要求进行电子签章及加密，由此造成的后果由供应商自行承担。

	36
	网上递交响应文件
	网上递交的响应文件应使用数字证书进行加密。供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需使用同一把数字证书（CA）对该响应文件进行解密才能读取或导入响应文件，因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。因供应商自身原因致使响应文件未成功解密的或供应商提交的电子标书不符合本项目电子投标文件编制要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

	37
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人或3人以上单数组成；
磋商小组确定方式：由采购人代表和云南省政府采购评审专家库中随机抽取的专家组成。

	38
	评审办法
	综合评分法。

	39
	推荐成交候选人
	（1）磋商小组根据“第三章 评审办法”的相关规定推荐3名成交供应商。
（2）根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
符合以上情形的，磋商小组可推荐2名成交供应商。
（3）采购人根据相关规定确定成交供应商。

	40
	成交结果公示
	在成交通知书发出前，采购人（采购代理机构）将成交候选人的情况以竞争性磋商公告发布的网站上公示的方式通知供应商。

	41
	需要补充的其他内容

	41.1
	履约保证金
	本项目无履约保证金。

	41.2
	供应商代表递交响应文件
	所有供应商的法定代表人或其委托代理人须按照竞争性磋商文件规定的时间、地点递交响应文件并参与磋商。

	41.3
	采购结果
	成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

	41.4
	监督
	政府采购活动及其相关当事人应当接受采购人、相关监督部门依法实施的监督。

	41.5
	磋商文件内容冲突的解决及优先适用次序
	磋商文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。

	41.6
	同义词解释
	磋商文件中出现的措辞“甲方”和“乙方”应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解，“招标”和“投标”应当分别按“采购”和“磋商”进行理解。

	41.7
	采购人补充的其他内容
	一、领取成交通知书时间及要求：成交供应商须在成交公示期满后5个日历天内办理完成领取成交通知书的相应手续。
二、供应商需确保其在响应文件中递交的相关材料的真实性，若供应商存在隐瞒事实、弄虚作假、挂靠等行为，一经发现，则按以下处理：

1.在评审阶段发现的，认定为无效响应；

2.在成交后、合同签订前发现的，取消其成交资格；

3.在合同签订后履约过程中发现的，采购人有权单方解除合同，并赔偿因此给采购人造成的一切损失，供应商承担因此解除合同产生的一切责任。 

4. 按《竞争性磋商文件》的规定，在磋商阶段磋商小组将与通过初步评审的供应商进行磋商并进行二次报价，二次报价为供应商的最后报价。供应商应在规定的时间内在政府采购云平台系统中进行二次报价，过程中应保持通讯工具畅通。


二、供应商须知正文
（一）总  则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号等有关法律、法规和规章的规定，本项目以竞争性磋商的方式进行采购。
1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.5 项目地点：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源
1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.3采购需求、标段划分、合同履行期限、质量要求
1.3.1 本项目的采购需求：见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的标段划分：见供应商须知前附表。
1.3.3 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。
★1.4供应商资格要求
1.4.1 供应商资格条件要求：见供应商须知前附表。
1.4.2 联合体要求：见供应商须知前附表。
1.4.3 供应商存在下列情况之一的，响应无效：

（1）未按照竞争性磋商文件规定提交保证金的；

（2）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购。

（6）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形；
1.4.4 有下列情形之一的，视为供应商串通参与采购活动，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.5费用承担
1.5.1 供应商准备和参加本次磋商发生的费用自理。
1.5.2 代理服务费参照国家计委【2002】1980号文件规定，以中标（成交）金额为基数下浮20%后向成交供应商收取代理服务费，成交单位可以选择现金或转账的方式递交，账户信息：【开户名称：昆明晨晟招标有限责任公司，开户行：工商银行昆明城市开发支行，账号：2502021509024808446】。
1.5.3 供应商应支付本项目磋商过程中的其他相关费用。
1.6保密
参与磋商的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与政府采购活动中有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9现场考察
1.9.1供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《供应商须知前附表》规定的时间、集中地点组织进行现场考察。

1.9.2现场考察所发生的费用由供应商自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10分包
见供应商须知前附表。
1.11偏离
见供应商须知前附表。
（二）竞争性磋商文件
2.1竞争性磋商文件的组成
2.1.1 磋商文件的组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  合同条款及格式

第五章  采购需求
第六章  响应文件格式
2.1.2 构成磋商文件的其他材料：采购人对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺或附件不全，应及时向采购人提出，否则，由此引起的损失自负；供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的响应文件没有按照磋商文件要求递交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。实质上不响应磋商文件要求的响应文件将被否决。
2.2磋商文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前要求采购人对磋商文件予以澄清。
2.2.2 疑问提出截止时间：见供应商须知前附表。
2.3磋商文件的修改
2.3.1 在响应文件递交截止时间5日前，采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。如果修改磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足5日，相应顺延响应文件递交截止时间。
2.3.2 磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以书面发出的资料为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
（三）响应文件
3.1 响应文件的组成
响应文件由资格审查部分、商务部分、技术部分组成，具体格式详见磋商文件中“响应文件格式”的要求。

3.2 磋商报价
3.2.1本项目报价方式详见供应商须知前附表。

3.2.2报价及合同所有款项的支付均以人民币计算。

3.2.3设计部分报价：
（1）设计费报价：此部分费用采用包干的形式进行报价，设计费最高限价详见竞争性磋商公告，供应商所报的设计费不得超过最高限价，否则做无效响应处理。 

（2）工程设计费包括但不限于人工费、材料费、设备仪器使用费、 管理费、利润、税金、措施项目费、技术措施费、包装费、现场踏 勘费、评审费、打印装订费、审图费等为完成本项目设计工作的所有费用。

（3）在合同实施期间，供应商设计费报价不随国家政策或法规、标准、市场因素、工作内容及项目实际投资额的增减而进行调整。

3.2.4施工部分报价：
（1）本项目施工费用按“下浮    %”的进行填报，不得上浮；填报下浮率的数值须≥0，否则作无效标处理。

（2）成交单位先进行设计部分工作，设计完成后，成交人根据经审定合格的施工图图纸编制施工预算，由采购人委托第三方造价咨询机构审核后，按审定的设计图纸和施工预算价进行施工。工程费用最终结算价=经第三方造价审核单位及采购人上级单位（如有）审核审定的工程价*（1-|成交下浮率|）。

（3）施工部分的磋商报价包括但不限于工程建设费；材料、设施采 购及安装、调试费、税金、利润、因质量问题引起的维修更换费用 等与本项目实施相关的一切费用。

3.2.5计价依据：（1）按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《云南省住房和城乡建设厅关于<云南省建设工程造价计价标准（2020版）>发布实施的通知》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）等及其相关配套的现行行业计价文件等进行计量计价。 （2）主材及设备价格按照建设工程开工当期《昆明市建设工程材料及设备价格指导》发布的价格，若《昆明市建设工程材料及设备价 格指导》中没有的价格，采用同期《云南省工程建设材料及设备价 格信息》发布的价格，若《昆明市建设工程材料及设备价格指导》 和《云南省工程建设材料及设备价格信息》没有的价格，需经采购人、成交人及全过程跟踪造价咨询三方市场询价确定，若仍有争议的，由三方协商后共同提请云南省建设工程造价协会审定。 

3.2.6具体的工作内容以采购人实际委托为准，采购人保留调整工作内容的权利。原则上成交单位不得以工作内容的变化延迟工期，若设计方案发生重大变化时另行协商。

3.2.7供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间。装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.2.8成交单位在施工过程中对现有道路、管线、设备、建构筑物、绿化、装修等已完成品、半成品造成损毁的，应无偿进行修复或承担损失。

3.2.9供应商在进行报价时，应充分考虑施工现场条件的限制和临时设施的搭建，并结合自身情况自行考虑。

3.2.10采购人保留对严重不平衡报价进行调整的权利。如供应商借采购需求重大失误或模糊之机进行不平衡报价，一经查实，将按最不利于供应商的方式进行处理，合同谈判及实施过程中采购人有权对不平衡报价项目进行修正。

3.2.11报价应本着合理的原则，采购人不保证报价最低者一定中标。

3.2.12结算时由成交单位将方案、施工图设计成果提交采购人进行审核，经采购人审核通过后，由成交单位按采购人审定的施工图编制施工图预算，报送至采购人认可的具备相应资质的第三方造价机构进行审核，确认相应的综合单价等价款，综合单价结算详见以下规则：

成交人递交的响应文件中有相应综合单价且符合现行相关计价规范的，则结算时按实际完成的合格工程量乘以响应文件中综合单价后按实计算，若计算值低于结算总造价限价的，按实际完成的工程量乘以合同综合单价按实进行结算；若计算值高于结算总造价限价的，超过限价的部分将不予支付，成交人应综合考虑结算总造价限价、市场行情及自身情况后合理填报价格，并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示的一切责任；合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。

成交人递交的响应文件中无相应综合单价的，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《云南省住房和城乡建设厅关于<云南省建设工程造价计价标准（2020版）>发布实施的通知》、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）等及其相关配套的现行行业计价文件等进行计量计价。 主材及设备价格按照建设工程开工当期《昆明市建设工程材料及设备价格指导》发布的价格，若《昆明市建设工程材料及设备价格指导》中没有的价格，采用同期《云南省工程建设材料及设备价格信息》发布的价格，若《昆明市建设工程材料及设备价格指导》 和《云南省工程建设材料及设备价格信息》没有的价格，需经采购人、成交人及全过程跟踪造价咨询三方市场询价确定，若仍有争议的，由三方协商后共同提请云南省建设工程造价协会审定。
本项目设结算总造价限价，结算总造价限价为成交报价，结算时按照实际完成的工程量进行计算，由采购人委托的第三方造价审计公司进行结算审核，若计算值低于结算总造价限价的，按实际完成的金额进行结算；若计算值高于结算总造价限价的，超过限价的部分将不予支付，供应商应综合考虑结算总造价限价、市场行情及自身情况后合理填报价格，并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示的一切责任；合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。

3.2.13本项目磋商时允许进行二次报价，供应商在规定的时间内提交二次报价。二次报价即最终报价，商务部分评审以供应商二次报价为准。
3.2.14根据关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号），所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2.15供应商只有通过资格审查和符合性评审后才能进入最后报价，最后磋商小组按供应商的竞争性磋商响应文件商务部分及技术部分进行综合打分，最后得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
3.3 保证金
3.3.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表的规定递交保证金。如有联合体的，其保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。
3.3.2 供应商不按本章要求提交磋商保证金的，其响应文件作无效响应处理。
3.3.3 保证金退还到供应商的基本账户。
3.3.4 保证金不予退还的情形：见供应商须知前附表。
3.4响应文件的编制
3.4.1 响应文件编制及格式：见供应商须知前附表。
3.4.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、质量要求、技术标准及要求、采购需求等实质性内容作出响应。
3.4.3 响应文件的签署：见供应商须知前附表。
3.4.4 响应文件递交及有关内容：见供应商须知前附表。
3.4.5 电子投标（响应）文件的修改与撤回：见供应商须知前附表。
3.4.5响应文件的递交及解密须知：见供应商须知前附表。
（四）磋商
4.1响应文件的密封
4.1.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密响应文件的，电子交易平台将拒收并提示。
4.1.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
4.1.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
4.2响应文件的递交
4.2.1 供应商应在响应文件递交截止时间前递交响应文件，逾期送达的或者未在规定时间前上传投标文件的，采购人不予接收。
4.2.2 递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.2.3 除前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以在政采云电子交易客户端后台多次 上传和撤回投标文件，开标系统将以最后一次上传的一个 文件为准。

 4.3.2 响应文件视为撤回的情形： ①、在本须知前附表规定的响应文件递交截止时间前未完成文件的上传； ②、在线开标截止时间（同响应文件递交截止时间）前未完成开标在线签到； ③、因供应商原因，致使其响应文件未解密。 

4.4磋商时间和地点
详见供应商须知前附表。
4.5磋商程序
详见供应商须知前附表。
4.6 响应文件不予受理情形
响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
（1）在响应文件递交截止时间后现场送达的；
（2）不符合4.1.1项规定的“响应文件密封”要求的；
（五）评审
5.1磋商小组
5.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组的确定方式见供应商须知前附表。
5.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响评审公正的；
（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
5.1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。
磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
5.2评审原则
评审活动应遵循客观、公正、公平的原则。
5.3评审
磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
（六）合同授予
6.1成交方式
采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。
6.2成交通知
采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在相关信息发布媒体上公告采购结果，同时向成交供应商发出成交通知书。成交公告期限为1个工作日。
6.3签订合同
6.3.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
6.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
（七）重新采购
7.1 重新采购
有下列情形之一的，采购人将重新采购：
（l）响应文件递交截止时间止，供应商少于3个的；
（2）采购过程中符合要求的供应商不满足相关规定的；
（3）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（八）纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国有利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 质疑和投诉
8.5.1 质疑

8.5.1.1 质疑期限

潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.5.1.2 质疑主体 

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

8.5.1.3 质疑函 

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。 

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。(本竞争性磋商文件中的公章是指经工商部门和公安部门登记备案的具有法律效力的行政法人公章。不包括“合同专用章”或“投标专用章”等供应商内部使用的业务章，下同)
供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

8.5.1.4 质疑函的递交

质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函(原件)和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。
8.5.1.5 质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

8.5.2 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.3接收质疑函的方式：书面方式或在政采云系统上以电子形式提交；

接收质疑函的部门：昆明晨晟招标有限责任公司；联系人及联系方式：赵笑婷（13238682390）；通讯地址：昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层，邮   编：650233。

注：具体“质疑和投诉”相关内容详见《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mofgz/201801/t20180103_9430153.htm）。
（九）需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
第三章  评审办法（综合评分法）
一、评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	资格审查评审标准
	供应商（联合体各方）必须满足政府采购二十二条要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力。[应为经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织或者自然人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证或其他类似的法定凭证。]

	
	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
具有健全的财务会计制度，须提供2023年度经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2024年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的2023年度财务报表【注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表；新成立企业不满一年的，须提供其基本开户银行2024年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的企业成立至今的财务报表。因国家保密规定不方便提供财务状况信息资料的，提供相关保密规定的证明材料及说明】。

	
	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 [供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。]

	
	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
①供应商须提供缴税所属时间在本项目提交投标文件截止时间前任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料；依法免税的，应提供依法免税的相关证明材料；

说明：新成立企业不满2个月的，提供缴税所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料；依法免税的，应提供依法免税的相关证明材料。
②供应商须提供缴费所属时间在本项目提交投标文件截止时间前任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料。

说明：新成立企业不满2个月的，提供缴费所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料。

	
	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。[参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明]。

	
	
	
	（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。[自行声明]。

	
	
	
	截至投标（响应）文件递交时间，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

查询结果以代理公司查询结果为准。

	
	
	本项目的特定资格要求（联合体对应的成员提供）
	供应商具备以下资质
（1）设计资质：具备有效的建设行政主管部门核发的①工程设计综合甲级资质或②工程设计建筑行业丙级（含丙级）及其以上资质或③工程设计（建筑工程）丁级（含丁级）及其以上资质或④工程设计（建筑装饰工程）设计专项乙级及以上资质证书。

（2）施工资质：具备建设行政主管部门核发的有效①建筑工程施工总承包三级及以上资质或②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；具备安全生产许可证，并在有效期内。

证明材料附于响应文件中。

	
	
	
	项目负责人资格
①拟派往本项目的设计负责人资格要求：拟派的设计负责人具备中级及其以上职称，提供有效的身份证、职称证、社保证明的原件彩色扫描件；

②拟派往本项目的施工项目经理：具有建设行政主管部门核发的贰级（含贰级）及其以上的注册建造师资格（专业为建筑工程），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。且必须注册在供应商本单位，提供有效的身份证、注册证书、安全生产考核合格证书、社保证明的原件扫描件。

项目组成员

拟派往本项目的项目组管理人员符合云南省工程建设地方标准《建筑与市政基础设施工程施工现场专业（管理）人员配备标准》，拟总数不少于6人，且必须为本单位在职人员；拟派项目组成员应按照本项目招标范围配备，要求能满足本工程需求，包括但不限于：项目负责人（项目经理）、技术负责人、施工员、安全员（C证）、质量员、标准员、材料员，资料员等，以上人员须为本单位的在册人员。

证明材料附于响应文件中。

	
	
	联合体（如有）要求
	符合竞争性磋商文件联合体要求。

请根据要求单独上传《联合协议》，并在联合体协议中进行相关比例说明。格式以采购文件要求为准。

	
	
	法定代表人身份证明书
	按规定格式填写
具备有效的居民身份证，附原件扫描件。

	
	
	若法定代表人不能到开标场，需提供授权委托书
	按规定格式填写
具备有效的居民身份证，附原件扫描件。

	
	
	中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业属性
	注：请根据竞争性磋商文件要求上传中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）和监狱企业证明材料（如有），格式详见竞争性磋商响应文件格式。

注：供应商应为中小微企业，否则其递交的响应文件作否决投标处理。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	符合性评审
	响应文件封面
	符合竞争性磋商文件的格式要求【关联响应文件格式中的“封面页”即可】.

	
	
	报价
	磋商报价符合竞争性磋商文件的要求，不得超过最高限价【关联响应文件格式中的“磋商报价一览表”】。

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知前附表”第9项要求【关联响应文件格式中的“磋商报价一览表”】。

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第10项要求【关联响应文件格式中的“磋商报价一览表”】。

	
	
	供应商承诺书
	符合竞争性磋商文件的格式要求，签字盖章齐全

	
	
	其他实质性条款内容
	未出现“第二章 供应商须知正文”1.4.3 和1.4.4项的要求。
【关联整本响应文件】

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.1
	综合评审
	磋商小组对通过资格审查评审及符合性评审的响应文件按照综合评分法进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评分细则一览表的要求进行打分、汇总。

	3.2
	价格部分
	详见评审方法四、评分细则中4.1价格部分

	3.3
	技术部分
	详见评审方法四、评分细则中4.2技术部分


二、磋商依据
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律法规，磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
政府采购政策：

政府采购政策响应
（1）节能产品及环境标志产品认定
1.1供应商根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号、“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号，节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。
1.2产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在文件中提供节能产品认证证书。
1.3财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”、“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。
（2）小型和微型企业价格评分优惠政策
2.1根据《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、财库〔2022〕19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.2本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2.3对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，本项目对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
（3）监狱企业优惠政策
3.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.2监狱企业参加政府采购活动时，需具有省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（注：监狱企业参加政府采购活动时提供满足此项内容的声明函即可，并对声明函的真实性负责。）
3.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）残疾人福利性单位优惠政策
4.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
4.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
4.3本项目针对残疾人福利性单位产品的价格给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.4根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
三、磋商程序
一、供应商递交响应文件，抽取磋商顺序；
二、磋商小组对供应商的响应文件进行资格审查、符合性审查，审查条款详见评审办法前附表。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，由磋商小组告知提交响应文件的供应商。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

三、对于所有符合要求的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
四、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合第二章供应商须知前附表第39项除外）。
注：已提交响应文件的供应商，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。
五、经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分，评审因素详见“四、详细评审”。

六、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
四、评分细则
4.1 价格部分（满分10分）

1.磋商报价评审

（1）设计部分报价评审评分（满分5分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×5
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）施工部分报价评审评分（满分5分）

参与评审施工费报价=（1-丨磋商下浮率（最后报价）丨），价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价参与评审施工费报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×5
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

技术部分（满分90分）

	平面方案评审     （满分30分）
	编制的①平面方案合理、②创意新颖、③针对性强、思路清晰，④图文结合，⑤平面方案能完全满足招标人设计立意要求，得满分30分；
以上内容每缺失一项扣6分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣3分；

	主要材料性能

（满分15分）
	本次改造科室为手术室，对环境要求较高，供应商投标所拟用的主要材料如：①复合手术室内电解钢板、②空气洁净屏、③空气净化机组需满足相关规范要求，性能优越，有支撑材料的得满分15分，以上内容每缺失一项扣5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣2.5分。

	施工技术方案评审评分（满分20分）
	施工技术方案①合理且能指导施工，②施工措施具体且有针对性，③施工部署全面、④重点难点分析到位的得满分20分；

以上内容每缺失一项扣5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣2.5分；

	质量承诺及保证措施审查评分（满分5分）
	①质量承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺，②对工程质量保证措施有阐述的得满分5分；

以上内容每缺失一项扣2.5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣1.5分；

	安全文明施工保证措施审查评分（满分5分）
	响应文件中①有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，并②符合国家、省、州（市）的有关规定的得满分5分；

以上内容每缺失一项扣2.5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣1.5分；

	工期承诺及保证措施审查评分（满分5分）
	工期承诺①满足招标文件且有具体的违约责任承诺，②有施工进度计划，且能保证工期得满分5分；

以上内容每缺失一项扣2.5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣1.5分；

	施工主要工序审查评分（满分5分）
	①施工主要工序阐述明细、合理，②主要工种施工方法得当且有针对性的得满分5分；

以上内容每缺失一项扣2.5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣1.5分；

	施工机械审查评分（满分5分）
	投入的①施工机械能满足施工要求，且②搭配适当的得满分5分；

以上内容每缺失一项扣2.5分，有一项描述缺乏完整性、合理性的扣1.5分；


4.3 详细评审评分要求和统计原则

1. 磋商小组对各供应商的响应文件进行评审，并按磋商文件规定分值评分，各分档评分中间采用插入法评分。

2. 统计分数原则：磋商小组成员的评分取算术平均值（保留小数点后两位）。

3. 磋商小组各成员应对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4.4 推荐成交候选人

4.4.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.5 编制及提交评审报告

4.5.1 评审报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.5.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4.6 补充条款

评审中若遇特殊问题，由磋商小组根据有关法律、法规、规定研究决定。

第四章  合同条款及格式
（注：竞争性磋商文件内本章合同条款及格式仅作为参考，采购人保留最终修订合同的权利，最终本合同以实际签订为准）
合同编号:                          项目编号：

 ●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效 
政府采购 

(委托采购)

合
同
书 

签订地点：云南省昆明市   

签订日期：  年  月  日   

云南省财政厅  制  
甲方（采购人公章）名称：________________
地址：________________
邮编：________________
法定代表人或委托代理人：________________
电话：________________
开户银行：________________
账号：________________
乙方（供应商公章）名称：________________
地址：________________
邮编：________________
法定代表人：________________
委托代理人：________________
电话：________________
开户银行：________________
账号：________________
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                                   。
2.工程地点：   。
3. 工程审批、核准或备案文号：       。

4.资金来源：财政资金     。

5. 工程内容及规模：                               。

6.工程承包范围：                                   。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
    四、签约合同价与合同价格形式

1. 设计费：    元；

工程设计费包括但不限于人工费、材料费、设备仪器使用费、管理费、利润、税金、措施项目费、技术措施费、包装费、现场踏勘费、评审费、打印装订费、审图费等为完成本项目设计工作的所有费用。

2. 施工费：下浮    %，暂估施工费：   元；

承包人先进行设计部分工作，设计完成后，承包人根据经审定合格的施工图图纸编制施工预算，由发包人委托造价咨询机构审核后，按审定的设计图纸和施工预算价进行施工。工程费用最终结算价=经第三方造价审核单位及发包人上级单位（如有）审核审定的工程价*（1-|中标下浮率|）。施工部分的磋商报价包括但不限于工程建设费；材料、设施采购及安装、调试费、税金、利润、因质量问题引起的维修更换费用等与本项目实施相关的一切费用。

3.合同价格形式：

4.承包人应按照本项目的工程费     万进行限额设计，合理节约投资，如果因设计或施工原因导致超过     万从而导致工期延误将按照合同约定进行违约处理，且超出部分发包人不予支付，且不同意延期申请。若因特殊原因导致设计变更，需报请发包人同意后方可变更，否则一律不予认可。如因设计变更导致投资超设计限额，须报请发包人同意，否则，超出部分发包人不予支付。同时，在施工过程中接受施工过程造价管理。最终结算以第三方造价审核单位及发包人上级单位（如有）审核审定为准
    五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书； 

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

    八、订立时间
本合同于         年    月    日签订。

    九、订立地点
本合同在                                    签订。

    十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
    十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
按《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216 ）执行。
第三部分 专用合同条款
第1条 一般约定
1.1 词语定义和解释
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：                           。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。
1.1.3.10 永久占地包括：                           。
1.1.3.11 临时占地包括：                           。
1.2 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用                    语言。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：                      。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：          。
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国外标准、规范的时间：             。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：                         。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 发包人文件的提供
发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：             。
1.6.2 承包人文件的提供
承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：                                                  。
1.6.4 文件的照管
关于现场文件准备的约定：                          。
1.7 联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
发包人的送达地址：                                。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                                                。
承包人的送达地址：                                。
1.10 知识产权
1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：                              。
1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                                              。
1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式                                。
1.11 保密
双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。
双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。
1.13 责任限制
承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。
1.14 建筑信息模型技术的应用
关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                                        。
第2条 发包人
2.2 提供施工现场和工作条件
2.2.1 提供施工现场
关于发包人提供施工现场的范围和期限：              。
2.2.2 提供工作条件
关于发包人应负责提供的工作条件包括：              。
2.3 提供基础资料
关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：          。
2.5 支付合同价款
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                                                。
2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务：                           。
第3条 发包人的管理
3.1 发包人代表
发包人代表的姓名：                                 ；
发包人代表的身份证号：                             ；
发包人代表的职务：                                 ；
发包人代表的联系电话：                            ；
发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；
发包人代表的职责：                                。
3.2 发包人人员
发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。
3.3 工程师
3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。
3.6 商定或确定
3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。
3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。
3.7 会议
3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。
3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。
第4条 承包人
4.1 承包人的一般义务
承包人应履行的其他义务：                           。
4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：                          。
履约担保的方式、金额及期限:                        。
4.3 工程总承包项目经理
4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；
执业资格或职称类型：                              ；
执业资格证或职称证号码：                          ；
联系电话：                                        ；
电子邮箱：                                         ；
通信地址：                                        。
承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                            。
4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：                                                  。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。
4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:                                                   。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：                                                  。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:                                             。

4.4 承包人人员
4.4.1 人员安排
承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：                                                  。
承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：                      。
4.4.2 关键人员更换
承包人擅自更换关键人员的违约责任：                。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                                                  。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                                                   。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。
4.5 分包
4.5.1 一般约定
禁止分包的工程包括：                               。

4.5.2 分包的确定
允许分包的工程包括：                              。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付
关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体
4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：                                                  。
4.7 承包人现场查勘
4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                                                  。
4.8 不可预见的困难
不可预见的困难包括：                              。

第5条 设计
5.2 承包人文件审查
5.2.1 承包人文件审查的期限：                       。
5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。
5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。
5.3 培训
培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。
5.4 竣工文件
5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：                                              。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：                    。
5.5 操作和维修手册
5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。
第6条 材料、工程设备
6.1 实施方法
双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                                                  。
6.2 材料和工程设备
6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备验收后，由           负责接收、运输和保管。
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
材料和工程设备的类别、估算数量：                  。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                                                  。
6.2.3 材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由        承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：                  。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。
6.3 样品
6.3.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                                          。
6.4 质量检查
6.4.1 工程质量要求
工程质量的特殊标准或要求：                         。
6.4.2 质量检查
除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。
6.4.3 隐蔽工程检查
关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：                 。
6.5 由承包人试验和检验
6.5.1 试验设备与试验人员
试验的内容、时间和地点：                            。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：                                                  。
试验和检验费用的计价原则：                         。
第7条 施工
7.1 交通运输
7.1.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通
关于场外交通的特别约定：                          。
7.1.3 场内交通
关于场内交通的特别约定：                          。
关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：                                                  。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施范围：               。
7.3 现场合作
关于现场合作费用的特别约定：                       。
7.4 测量放线
7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：                                     。施工控制网资料的告知期限：                           。
7.5 现场劳动用工
7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。
7.6 安全文明施工
7.6.1 安全生产要求
合同当事人对安全施工的要求：                      。
7.6.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：                       。
7.9 临时性公用设施
关于临时性公用设施的特别约定：                     。
7.10 现场安保
承包人现场安保义务的特别约定：                     。

第8条 工期和进度
8.1 开始工作
8.1.1 开始准备工作：                               。
8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                                    。
8.2 竣工日期
竣工日期的约定：                                   。
8.3 项目实施计划
8.3.1 项目实施计划的内容
项目实施计划的内容：                              。
8.3.2 项目实施计划的提交和修改
项目实施计划的提交及修改期限：                    。
8.4 项目进度计划
8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                  。
8.4.2 进度计划的具体要求：                        。
关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。
8.4.3 进度计划的修订
承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。
发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。
承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。
8.5 进度报告
进度报告的具体要求：                              。
8.7 工期延误
8.7.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的    %或人民币金额为：          、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：    %或人民币金额为：              。
8.7.3 行政审批迟延
行政审批报送的职责分工：                          。
8.7.4 异常恶劣的气候条件
双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：            。
8.8 工期提前
8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。
第9条 竣工试验
9.1 竣工试验的义务
9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。
竣工试验的操作要求：                               。
第10条 验收和工程接收
10.1 竣工验收
10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。
发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。
10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                                  。
10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：                                  。
10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                                                   。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                                                  。
10.4 接收证书
10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。
10.5 竣工退场
10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。
10.5.3人员撤离
工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。
第11条 缺陷责任与保修
11.2 缺陷责任期
缺陷责任期的期限：                                 。
11.3 缺陷调查
11.3.4 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。
11.6 缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
11.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为：                  。
第12条 竣工后试验
本合同工程是否包含竣工后试验：                     。
12.1 竣工后试验的程序
12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。
第13条 变更与调整
13.2 承包人的合理化建议
13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                                                  。
13.3 变更程序
13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：                          。
13.4 暂估价
13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。
承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。
招投标程序及其他约定：                            。
13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                                                  。
13.5 暂列金额
其他关于暂列金额使用的约定：                      。
13.8 市场价格波动引起的调整
13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：                                          。
13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                                          。
第14条 合同价格与支付
14.1 合同价格形式
14.1.1 关于合同价格形式的约定：                   。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：                   。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：                                              。
14.2 预付款
14.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：                            。
预付款支付期限：                                   。
预付款扣回的方式：                                。
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：                              。
预付款担保形式：                                  。
14.3 工程进度款
14.3.1 工程进度付款申请
工程进度付款申请方式：                            。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：                                                  。
进度付款申请单应包括的内容：                      。
14.3.2 进度付款审核和支付
进度付款的审核方式和支付的约定：                  。
发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的     天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照    支付违约金。
14.4 付款计划表
14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。
14.4.2 付款计划表的编制与审批
付款计划表的编制：                                。
14.5 竣工结算
14.5.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：                    。
竣工结算申请的资料清单和份数：                    。
竣工结算申请单的内容应包括：                      。
14.5.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：                  。
发包人完成竣工付款的期限：                        。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                                                  。
14.6 质量保证金
14.6.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第        种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；
(2)        %的工程款；

(3) 其他方式：                                    。
14.6.2 质量保证金的预留
质量保证金的预留采取以下第      种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。
关于质量保证金的补充约定：                         。
14.7 最终结清
14.7.1 最终结清申请单
当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。
14.7.2 最终结清证书和支付
当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。
第15条 违约
15.1 发包人违约
15.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形                              。
15.1.3 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
15.2 承包人违约
15.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：                             。
15.2.2 通知改正
工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。
15.2.3 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。
第16条 合同解除
16.1 由发包人解除合同
16.1.1 因承包人违约解除合同
双方约定可由发包人解除合同的其他事由：             。
16.2 由承包人解除合同
16.2.1 因发包人违约解除合同
双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。
第17条 不可抗力
17.1 不可抗力的定义
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                            。
17.6 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。

第18条 保险
18.1 设计和工程保险
18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                                                  。
18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                                                  。
18.2 工伤和意外伤害保险
18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                                                  。
18.3 货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。
18.4 其他保险
关于其他保险的约定：                              。
18.5 对各项保险的一般要求
18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。
18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。
第20条 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                                  。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。
20.3.2 争议的避免
发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                  。

20.3.3 争议评审小组的决定
关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                         人民法院起诉。

专用合同条件附件
附件1：发包人要求
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人主要管理人员表
附件6：价格指数权重表
附件1 《发包人要求》
《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。
《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
（一）工程目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）。
（四）产能保证指标。
二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。
4. 施工道路。
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
三、工艺安排或要求（如有）
四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
七、竣工验收
八、竣工后试验（如有）
九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
附件2 发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为       年；
3．装修工程为         年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为           年；
5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；
7．其他项目保修期限约定如下：                      。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为      个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   
附件4 主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6 价格指数权重表
	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注

	
	
	代号
	权重
	代号
	指数
	

	
	变
值
部
分
	
	B1
	
	F01
	
	

	
	
	
	B2
	
	F02
	
	

	
	
	
	B3
	
	F03
	
	

	
	
	
	B4
	
	F04
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


第五章  采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
昆明市中医医院呈贡医院门、急诊手术室、多镜联合手术室净化装修项目，包括但不限于施工图设计及施工，相关材料设备采购及安装调试、竣工验收、移交、交付使用、资料归档、其他服务。
①设计部分：对招标方提供的方案进行施工图设计深化设计【本部分工作内容是对采购人提供的平面图进行施工图优化深化】；
②施工部分：按照经招标方审定的设计方案和施工图完成设计方案及施工图内所有工作内容。
③本项目的配套设备采购、安装、调试、试运行。
④复合手术室包含职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价、设备性能检测、机房防护检测工作、辐射环境检测工作及做好建设项目环境影响评价备案等。
注：消防工程不在招标范围内，但需无条件配合各供应商的安装。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
符合国家相关手术室标准及规范、建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关行业工程质量验收标准及采购人要求，一次性验收合格。
本招标工程在实施过程中材料、设备、施工必须符合现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
本招标工程的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律、法规的要求。
根据工程设计要求及所处地域当地政府的相关规定，该项工程的材料、设备、施工除必须达到以上的标准外还应满足相关要求。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
质量要求：符合国家相关手术室标准及规范、《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》、建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关行业工程质量验收标准及采购人要求，一次性验收合格。
安全要求：投标人在施工中严格按国家有关的安全操作规程作业，严禁违章操作，投标人应对项目实施过程中因投标人原因造成的人员、财产安全负责。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1、标包划分：本项目为一个标段。
2、实施地点：昆明市中医医院呈贡院区。
3、实施时间：以实际签订的合同约定为准。
4、总体技术要求
设计的总体原则是：手术室需满足感控要求、满足科室使用需求，配套设施完善，功能与设施先进完备。
工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都具有先进性，满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排具有先进性、高可靠、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数符合国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)
《民用建筑电气设计标准》( GB 51348-2019 )
《低压配电设计规范》( GB50054-2011 ) 
《医疗建筑电气设计规范》(JGJ312-2013) 
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《供配电系统设计规范》GB50052-2009 
《建筑电气工程施工质量验收规范》( GB50303-2015) 
《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016
《综合布线系统工程验收规范》 GB50312-2016
《智能建筑设计标准》GB50314-2015
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
5、招标范围
  本次手术室改造位于昆明市中医医院呈贡院区，所涉及区域：急诊科一层急诊手术室、门诊楼三层皮肤科、医技楼四层综合手术部图纸标示的11#、12#手术室，利用原手术部位置进行改造，总建筑面积约460平米。注：（复合手术室包含职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价、设备性能检测、机房防护检测工作、辐射环境检测工作及做好建设项目环境影响评价备案等）。
  6、布局
   急诊手术室在原一层急诊手术室基础上翻新，门诊手术室设置2间，激光室7~8间及相关辅助用房，洁净手术室利用原11#、12#手术室位置改造为一间复合手术室，建成后门、急诊手术室需达到Ⅱ类及以上环境要求，复合手术室（净化级别I级）。
7、要求说明
①、保证医疗系统工程及设备工程质量，功能完善，布局流程合理、功能齐全，洁污流线分明，有利于减少交叉感染，有效地组织空气净化系统，满足洁净质量，合理可行。严格执行强制性标准、各项规范、规程和招标文件的技术要求。
②、手术部的设计、设备、建筑装饰装修材料、材质等的选择应考虑经济、实用、环保、节能、低噪音、经久耐用，耐火等级不低于B级，后期运行费用低廉、维修方便等因素； 
③、每种设备、材料的基本特点、技术要求、性能参数、及其所遵循的国际、国家或行业标准。
④、遵循的原则：技术先进、造价合理、质量可靠、使用寿命长、操作维修方便、满足国家相关规范的要求。
8、用材说明
①、洁净区建筑装饰装修应遵循防锈、不产尘、不积尘、耐腐蚀、耐酸碱、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总体原则；
②、除湿区及手术室外，其他区域所用墙面洁净板≥6mm厚，要求高硬度、抗震、隔音、耐久、耐腐蚀、抗药品性、抗紫外线的成熟材料制成防菌墙面，防火等级A级，达到密封效果；达到无菌密闭性内壁，整体墙面处理光滑平整，装饰色由院方选定。要求无污染，耐擦洗、耐酸碱、防火、隔声、保温、防菌、防撞、防锈、环保，其材料为工厂加工成型，施工便捷。
③、除手术室外其他区域宜采用2.0mm厚铝单板装饰。
④、清洁过道以及污物暂存（污洗）间、清洁间、卫生间等涉水湿区墙面、地面装饰材料选用600×300/300×300优质优等瓷砖装修。
⑤、复合手术室内采用1.2mm电解钢板装修，吊顶与墙面，墙面与墙面，墙面与地面连接，应无死角。
⑥、除湿区外其他区域地面均采用2.0mm厚同质透心PVC地板卷材。
⑦、为尽可能提供一个良好的患者就医体验及医护工作环境，手术室内不得出现死角，实现不易击沉、易清洁感控需求。
采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
服务标准：①设计：设计文件达到招标人要求，符合国家现行规范标准等要求；②施工：符合国家相关规定，并一次性验收合格；③采购：符合国家相关规定。
    服务期限：合同签订90日历天完成施工内容
采购标的的验收标准；
符合国家相关手术室标准及规范、《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》、建设部颁布的《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和相关行业工程质量验收标准及采购人要求，一次性验收合格。
采购标的的其他技术、服务等要求。
1、具体以实际签订的合同约定为准。
2、图纸部分详见竞争性磋商公告附件。
封面
第六章  响应文件格式
昆明市中医医院呈贡门、急诊手术室、多镜联合手术室装修采购项目
  响 应 文 件
项目编号： 
供应商（电子签章）:                               
法定代表人（电子签章）:             
        年      月      日
资格审查部分格式
一、供应商一般情况表
	1
	企业名称：

	2
	注册地址：

	3
	法定代表人：

	4
	联系人： 
	电话：

	5
	传真：
	电子邮箱：

	6
	统一社会信用代码：

	7
	公司所具备资质（如有）：

	8
	公司所具备体系认证（如有）：

	9
	主营范围：


	10
	其他需要说明的情况：


若为联合体的，联合体各方均须提供。
二、资格证明材料
（1）具有独立承担民事责任的能力。[提供应为经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织或者自然人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证或其他类似的法定凭证的证明]
注：若为联合体的，联合体各方均须提供。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
具有健全的财务会计制度，须提供2023年度经第三方机构审计的审计报告及财务报表【包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表，下同）】或其基本开户银行2024年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的2023年度财务报表【注：供应商若为事业单位的，则不需提供利润表；新成立企业不满一年的，须提供其基本开户银行2024年度出具的资信证明或担保机构针对本项目出具的担保函或供应商企业自身编制的符合现行会计制度下的企业成立至今的财务报表。因国家保密规定不方便提供财务状况信息资料的，提供相关保密规定的证明材料及说明】。
注：若为联合体的，联合体各方均须提供。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 [提供书面声明并加盖公章]
书面声明
致：     （采购人名称）                

  我公司参加昆明市中医医院血液净化中心装修改造项目的竞争性磋商活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
供应商（电子签章或盖章）：                               
法定代表人（电子签章或盖章）：                           
日期：           年          月         日
注：若为联合体的，联合体各方均须声明。
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
4.1供应商须提供缴税所属时间在本项目提交投标文件截止时间前任意2个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料；依法免税的，应提供依法免税的相关证明材料；

说明：新成立企业不满2个月的，提供缴税所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具的纳税情况相关证明材料；依法免税的，应提供依法免税的相关证明材料。

注：若为联合体的，联合体各方均须提供。
4.2供应商须提供缴费所属时间在本项目提交投标文件截止时间前任意2个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料。

说明：新成立企业不满2个月的，提供缴费所属时间在企业成立之日起至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明材料。

注：若为联合体的，联合体各方均须提供。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。[重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，提供书面声明]
书面声明
致：     （采购人名称）                

  我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中           （填写“有”或“无”）重大违法记录，        （填写“未因”或“因”）违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商（电子签章或盖章）：                               
法定代表人（电子签章或盖章）：                           
日期：           年          月         日
注：若为联合体的，联合体各方均须声明。
（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他磋商活动。
书面声明
致：     （采购人名称）                

  我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，特此声明。
供应商（电子签章或盖章）：                               
法定代表人（电子签章或盖章）：                           
日期：           年          月         日
注：若为联合体的，联合体各方均须声明。
（7）具备有效的建设行政主管部门核发的①工程设计综合甲级资质或②工程设计建筑行业丙级（含丙级）及其以上资质或③工程设计（建筑工程）丁级（含丁级）及其以上资质或④工程设计（建筑装饰工程）设计专项乙级及以上资质证书，提供证明材料。
具备建设行政主管部门核发的有效①建筑工程施工总承包三级及以上资质或②建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；并在有效期内；提供证明材料。

（9）具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证；提供证明材料
（10）项目负责人简历表
①设计负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	参加工作时间
	    
	担任负责人年限
	

	资格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	建设单位
	项目名称
	规模
	设计内容
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、按磋商文件第一章磋商公告中的要求提供相关资料；
2、提供身份证扫描件以及投标人认为可以提供的其他资料。
3、以上证书、证件及其他证明材料均提供扫描件。
②施工项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	参加工作时间
	    
	担任项目经理年限
	

	资格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	建设单位
	项目名称
	规模
	开竣工时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、按磋商文件第一章磋商公告中的要求提供相关资料；

2、提供身份证扫描件以及投标人认为可以提供的其他资料。

3、以上证书、证件及其他证明材料均提供扫描件。

（11）联合体投标协议
牵头人名称：                                                        
法定代表人：                                                        
法定住所：                                                        
成员一名称：                                                        
法定代表人：                                                        
法定住所：                                                        
……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （招标人名称）（以下简称招标人）           （项目名称）      （以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、         （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。
2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制、盖章、签字活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                     
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                
5、投标工作以及联合体在中标后工作实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、联合体中标后，招标人同联合体成员签订设计、施工合同，款项根据联合体成员承揽业务范围单独支付，并单独进行发票往来。
9、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                            （盖单位章或电子签章）
法定代表人：                          （签字或盖章或电子签章）

成员一名称：                            （盖单位章或电子签章）
法定代表人：                          （签字或盖章或电子签章）

      年      月      日              

注：若为联合体，联合体各方签字盖章后，附扫描件。
四、法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：       年     月      日
经营期限：
              
                  
姓    名：           性别：    年龄：      职务：

 
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
供应商：____________（电子签章）
日 期：____年____月____日
注：（1）附法定代表人身份证扫描件。
（2）若为联合体投标的，由联合体牵头人提供。
五、响应文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我             （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：             性别：             年龄：         
身份证号码：                 职务：                
供应商：                            （电子签章）
法定代表人：                        （电子签章或签字）
授权委托日期：        年     月     日
注：（1）附授权委托人身份证扫描件；
（2）如供应商由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
（3）若为联合体投标的，由联合体牵头人提供。

六、供应商承诺书
致：   （采购人名称）   
经我方仔细研究本项目的全部内容，以本书作为    （供应商名称）   参与 （项目名称） （采购计划编号：       ）采购活动的承诺。
我方承诺如下：

1.遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规的规定，我方愿按合同约定、质量要求、合同履约期限要求完成本项目，并承担相关责任。
2.我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.我方提交保证金的金额为人民币（大写）/元（￥/），并同意竞争性磋商文件中关于保证金不予退还的规定。
4.我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件规定的投标有效期________日历天内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
5.积极配合贵方要求提供与响应文件有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6.如我方成交，我方将：
（1）在收到成交通知书后，于规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）按照竞争性磋商文件及合同的规定，向你方递交履约担保。 

（3）承诺将承担售后或后续服务责任（如有）。
7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8.其他补充（如有）：                  
  供应商：                  （电子签章）
         单位地址：








         法定代表人或其委托代理人：              （电子签章）
         邮政编码：

电话：

 传真：


开户银行名称：







         开户银行账号：



  



         日期：     年     月     日
七、磋商文件要求的或供应商认为应提交的其他资料
如有磋商文件的资格审查要求但“第六章 响应文件格式”中未给出对应格式的，供应商可在此提供，格式自拟。
商务部分格式
一、报价承诺一览表

	序号
	内容
	供应商填写

	1
	设计部分报价
	         元

	2
	施工部分报价
	下浮：     %

	3
	合同履行期限承诺
	

	4
	质量承诺
	

	5
	说  明
	


供应商（电子签章）：                    
法定代表人（电子签章）：                
日期：           年          月         日
二、磋商报价明细表
格式及内容自拟。
三、《中小企业声明函》
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受中小企业扶持政策的供应商提供
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）项目的采购活动，本单位为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章或盖章）:                         
日  期：         年       月       日
注：若为联合体的，联合体各方均须声明。
注：①本项目所采购标的所属行业为：建筑业。
②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
③采购代理机构在随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，按照《中国人民共和国政府采购法》等国家有规定追究相应责任。

附1：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知的规定，各行业划型标准为： 

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中， 营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业 收入50万元以下的为微型企业。 

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入300万元以下的为微型企业。 

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微 型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企 业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入 300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业 人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营 业收入1000万元以下的为微型企业。 

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人 员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业 收入100万元以下的为微型企业。 

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业； 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下 或营业收入200万元以下的为微型企业。 

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营 业收入100万元以下的为微型企业。 

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营 业收入100万元以下的为微型企业。 

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营 业收入100万元以下的为微型企业。 

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企 业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人 以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业 人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上 的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企 业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业； 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以 下或营业收入500万元以下的为微型企业。 

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中 型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员 10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人 以下的为微型企业。

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附2：《财政部  税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2023年第6号）

从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标，应按企业全年的季度平均值确定。

附3：如何填写《中小企业声明函》从业人员数量？

工信部在答复“关于中小企业认定标准不明确问题的咨询”问题时，对“从业人员”做了解释，主要依据的是国家统计局发布的《劳动工资统计报表制度》（2021），今天给大家总结一下：

第一，单位从业人员主要包括在岗职工、劳务派遣人员以及其他就业人员；

第二，从业人员不包括：（1）离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的人员；（2）在本单位实习的各类在校学生；（3）本单位以劳务外包形式使用的人员。这里要注意劳务外包和劳务派遣的不同，劳务派遣是从劳务派遣公司聘用的人员，属于接受劳务派遣一方的从业人员；而劳务外包是把一部分工作包给别的公司去做，比如建筑公司把一部分工程包给其他公司去做，那么这个接受分包的公司的人员就不属于建筑公司的从业人员。

第三，在岗职工是什么意思呢？指在本单位工作且与本单位签订劳动合同，并由单位支付各项工资和社会保险、住房公积金的人员，以及上述人员中由于学习、病伤、产假等原因暂未工作仍由单位支付工资的人员。在岗职工还包括：（1）应订立劳动合同而未订立劳动合同人员（如使用的农村户籍人员）；（2）处于试用期人员；（3）编制外招用的人员，如临时人员；（4）派往外单位工作，但工资仍由本单位发放的人员（如挂职锻炼、外派工作等情况）。

第四，企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。

四、监狱企业证明文件
符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）价格扣减条件的供应商提供
监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。
注：若为联合体的，联合体各方均须声明。
五、残疾人福利性单位声明函
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的供应商提供
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（电子签章或盖章）:                         
日  期：         年       月       日
注：若为联合体的，联合体各方均须声明。
注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

技术部分格式
一、平面方案

格式自拟

二、主要材料性能
格式自拟

三、施工技术方案

格式自拟

四、质量承诺及保证措施

格式自拟
五、安全文明施工保证措施

格式自拟
六、工期承诺及保证措施

格式自拟
七、施工主要工序

格式自拟
八、施工机械

格式自拟
72
[image: image1.jpg]P ERERBIBSIRSELS)

KUNMING TRANSCEND TENDERING CO.,LTD.





[image: image1.jpg]