## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 医院废水处理设备
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 115521.32
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 | 114550.32
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030413005001 | 电缆井 | 1.名称:电缆井 2.井室尺寸:1000*1000*1100mm 3.井盖、井圈材质及规格:2*C30钢筋混凝土预制沟盖板 500*1000*80mm 4.做法详见图纸大样 | 个 | 2
2 | 030413005002 | 电缆井 | 1.名称:室内接驳井 2.井室尺寸:800*800*1000mm 3.井盖、井圈材质及规格:2*球墨铸铁井盖 400*800mm 4.做法详见图纸大样 | 个 | 1
3 | 040601029001 | 切缝 | 1.旧地坪机械切缝 2.规格:综合考虑 | m | 6.96
4 | 011602001001 | 混凝土地坪拆除 | 1.拆除构件的厚度:150mm | m2 | 3.03
5 | 010507002001 | 混凝土地坪 | 1.地坪厚度:150mm 2.混凝土强度等级:C20 | m2 | 2.39
6 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 15.74
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:符合要求的原土 | m3 | 8.32
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:20km | m3 | 7.42
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km | m3 | 0.45
10 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:每增减1km | m3 | 1
11 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:每增减1km | m3 | 1
电气工程合计
给排水工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:通气 3.材质、规格:UPVC排水管 DN75 4.连接形式:胶粘连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 20.69
13 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:餐厨废水 3.材质、规格:球墨铸铁排水管 DN400 4.连接形式:柔性密封橡胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.防腐:热沥青两遍 | m | 71.91
14 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:球墨铸铁排水管 DN300 4.连接形式:柔性密封橡胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.防腐:热沥青两遍 | m | 367.11
15 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:球墨铸铁排水管 DN300 4.连接形式:柔性密封橡胶圈接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.防腐:热沥青两遍 | m | 176.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504009001 | 雨水口 | 1.类型:砖砌体平篦式单篦雨水口 2.井室（长*宽*深）:680*380*1000mm 3.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:B125(绿地、人行道、非机动车道)/C250(住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车)/D400(公交车等)球墨铸铁篦子 750*450mm 4.参图集《雨水口》16S518-P8 | 座 | 13
17 | 040504002001 | 排水检查井 | 1.类型:预制装配式钢筋混凝土检查井 2.井径:Φ1000mm 3.介质:污水 4.井盖、井圈材质及规格:B125(绿化)/C250(人行道、自行车道、小车停车场及地下停车场等)/D400(小型机动车、公交车等)球墨铸铁井盖 Φ800mm 5.防坠落装置:球墨铸铁或塑料网格板,承载的重量应达到350kg以上 6.参图集《预制装配式钢筋混凝土排水检查井》05SS521-P10~P25 | 座 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504008001 | 化粪池 | 1.材质:钢筋混凝土隔油池 2.型号:GGF-204 3.有效容积:4.5m3 4.井盖、井圈材质及规格:C250(人行道、自行车道、小车停车场及地下停车场等)/D400(小型机动车、公交车等)球墨铸铁井盖 Φ800mm 5.防坠落装置:球墨铸铁或塑料网格板,承载的重量应达到350kg以上 6.参图集《小型排水构筑物》01S519-P66 | 座 | 1
19 | 040504008002 | 化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号:YJBH-1-1 3.有效容积:2m3 4.井盖、井圈材质及规格:B125球墨铸铁井盖 Φ700mm 5.防坠落装置:球墨铸铁或塑料网格板,承载的重量应达到350kg以上 6.参图集《玻璃钢化粪池选用与埋设》14SS706-P24,选用B型基础-P50 | 座 | 1
20 | 040504008003 | 化粪池 | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号:YJBH-12-1 3.有效容积:75m3 4.井盖、井圈材质及规格:B125球墨铸铁井盖 Φ700mm 5.防坠落装置:球墨铸铁或塑料网格板,承载的重量应达到350kg以上 6.参图集《玻璃钢化粪池选用与埋设》14SS706-P25,选用B型基础-P50 | 座 | 2
21 | 040601029002 | 切缝 | 1.旧路面机械切缝 2.规格:综合考虑 | m | 945.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除路面至土层 2.厚度:520mm | m2 | 879.47
23 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.拆除路面至土层 2.厚度:350mm | m2 | 120.68
24 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.220厚C35混凝土面层路面拉毛 2.300厚天然级配砂石垫层 3.路基碾压密实，环刀取样>95% 4.水养生 | m2 | 1101.65
25 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.4mm丙烯酸涂料面层 2.150厚C25混凝土面层 3.200厚天然级配砂石垫层 4.路基碾压密实，环刀取样>95% 5.综合考虑划线 6.水养生 | m2 | 241.72
26 | 040901009001 | 新旧路面植筋 | 1.材料规格:14@600 L=600mm 2.B级结构胶 | t | 2.363
27 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 | m3 | 1956.47
28 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 | m3 | 802.96
29 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂 | m3 | 218.35
30 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:符合要求的原土 | m3 | 2583.08
31 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:20km | m3 | 684.08
32 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:20km | m3 | 278.62
33 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:每增减1km | m3 | 1
34 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:每增减1km | m3 | 1
给排水工程合计
医院废水处理设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030404015001 | 医院废水处理设备 | 1.处理量不少于300m3/d 2.埋地式 3.消毒方式：臭氧消毒 4.箱体材质：304不锈钢 5.出水执行：出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）的“预处理”标准 6.“一站式”一体化设计，实现一整套高效、协同运行的系统 7.综合考虑配电箱、控制台、及与设备之间的配线、配管以及信号线的连接等 8.综合考虑设备基础 | 组 | 1
医院废水处理设备合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 114550.32 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费
| 合 计 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 114550.32
合 计 |  |  | 114550.32 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 建筑垃圾消纳费
建筑垃圾消纳费
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 数量（m3） | 单价（元） |  | 合价（元）
1 | 建筑垃圾消纳费
1.1 | 建筑垃圾消纳费 | 970.57
合 计

## 表-13 税金项目清单与计价表
税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 页 共 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21