   [image: image1.png]


                              项目编号：YDCTH20251962
保山学院智能化实验室管理平台
竞争性磋商文件
采   购   人：保山学院
采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
日        期：2025年9月

目  录

- 1 -第一章 竞争性磋商公告


- 1 -一、项目基本情况


- 3 -二、申请人的资格要求


- 4 -三、获取采购文件


- 4 -四、响应文件提交


- 5 -五、开启


- 5 -六、公告期限


- 5 -七、其他补充事宜


- 6 -八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系


- 7 -第二章 供应商须知


- 7 -供应商须知前附表


- 13 -1.总则


- 14 -2.竞争性磋商文件


- 15 -3.响应文件


- 16 -4.磋商


- 17 -5.开启时间和地点


- 17 -6.评审


- 17 -7.成交和合同


- 18 -8.询问与答复


- 18 -9.质疑接收、回复


- 19 -10.纪律和监督


- 20 -11.需要补充的其他内容


- 20 -12.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位


- 26 -13.政府采购节能产品、环境标志产品


- 31 -第三章 评审办法（综合评分法）


- 42 -第四章 合同草案条款


- 52 -第五章 采购需求及技术要求


- 71 -第六章 响应文件格式


- 71 -响应文件封面


- 72 -资格审查部分


- 73 -一、具有独立承担民事责任的能力


- 74 -二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


- 75 -三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


- 76 -四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


- 77 -五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


- 78 -六、法律、行政法规规定的其他条件


- 79 -七、本项目的特定资格要求


- 80 -八、其他


- 81 -商务技术部分


- 82 -一、初次报价表


- 83 -二、磋商函


- 84 -三、法定代表人（单位负责人）身份证明书


- 85 -四、授权委托书


- 86 -五、供应商基本情况表


- 87 -六、磋商保证金


- 88 -七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


- 90 -八、分项报价表


- 91 -九、供货实施方案


- 92 -十、项目组织验收方案


- 93 -十一、质量承诺及保证措施


- 94 -十二、培训方案


- 95 -十三、售后服务方案


- 96 -十四、故障响应时间、设备巡检维护及措施


- 97 -十五、投标质量保证书


- 98 -十六、其他资料



 

第一章 竞争性磋商公告

保山学院智能化实验室管理平台
竞争性磋商公告
项目概况
保山学院智能化实验室管理平台的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）（下载）获取采购文件，并于2025年10月17日09时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：YDCTH20251962

政采云编号：YNZC2025-C1-06170-YYZX-0679

项目名称：保山学院智能化实验室管理平台
采购方式：竞争性磋商

预算金额（万元）：180.00

最高限价（万元）：180.00

采购需求：

	序号
	产品（项目）名称
	数量
	单位
	最高限价单价（元）
	最高限价总价（元）

	1
	BIM仿真建模
	2410
	㎡
	55
	132550

	2
	数字孪生引擎系统
	1
	套
	91200
	91200

	3
	安全警报系统
	1
	套
	39000
	39000

	4
	预防性维护
	1
	套
	33600
	33600

	5
	设施管理系统
	1
	套
	21000
	21000

	6
	用户管理系统
	1
	套
	35000
	35000

	7
	移动端应用
	1
	套
	69000
	69000

	8
	区域运营系统
	1
	套
	35000
	35000

	9
	智慧门牌系统
	7
	套
	9500
	66500

	10
	设备状态浏览
	1
	套
	48200
	48200

	11
	设备预约使用
	1
	套
	95000
	95000

	12
	设备管理与发布
	1
	套
	60000
	60000

	13
	预约数据智能分析
	1
	套
	47000
	47000

	14
	环境安全监控系统
	1
	套
	42000
	42000

	15
	气体泄漏检测系统
	1
	套
	20520
	20520

	16
	气瓶压力系统
	1
	套
	30520
	30520

	17
	视频监控系统
	1
	套
	45200
	45200

	18
	智能门禁系统
	1
	套
	46000
	46000

	19
	危化品智能管理系统
	1
	套
	59000
	59000

	20
	危化品智能管理终端
	1
	套
	36000
	36000

	21
	环境监控设备 无线温湿度感器（室内型）
	14
	个
	1500
	21000

	
	环境监控设备 无线压差传感器
	7
	个
	3500
	24500

	
	环境监控设备 环境监控通讯网关
	1
	个
	1500
	1500

	22
	视频录像机
	1
	台
	49780
	49780

	23
	智能门禁设备 摄像头
	14
	个
	900
	12600

	
	智能门禁设备 智能门禁主机
	14
	台
	6500
	91000

	
	智能门禁设备 门禁配套硬件
	14
	个
	1700
	23800

	24
	无线AP
	7
	个
	3500
	24500

	25
	无线AP控制器
	1
	个
	3900
	3900

	26
	POE交换机
	1
	台
	4200
	4200

	27
	智能配电设备 智能电源线
	80
	条
	690
	55200

	
	智能配电设备 智能电源线网关
	2
	个
	990
	1980

	28
	显示中台
	1
	台
	29600
	29600

	29
	工作站
	1
	台
	44400
	44400

	30
	IOT网关
	1
	台
	7500
	7500

	31
	授时同步设备
	1
	台
	7500
	7500

	32
	汇聚交换机
	1
	台
	2750
	2750

	33
	设备存放装置
	1
	台
	6000
	6000

	34
	智能管控化学试剂存储设备
	3
	台
	59000
	177000

	35
	智能管控化学试剂存储设备监管终端
	1
	台
	39000
	39000

	36
	综合布线
	1
	项
	120000
	120000


注：1.本采购项目核心产品：智能管控化学试剂存储设备。
2.本项目不接受进口产品。

合同履行期限：自合同签订起30日内完成全部产品、调试、试运行等工作，并确保项目验收合格。
本项目否接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商须提供财务状况报告，内容可为以下二者之一：

①提供2023年或2024年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件

时间：2025年9月29日至2025年10月13日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）。

方式：有意参加磋商的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书（CA），并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月17日09时00分（北京时间）
地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、开启

时间：2025年10月17日09时00分（北京时间）

地点：“政采云”平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.开启方式：网上开标

2.是否需要缴纳磋商保证金：是
3.保证金缴纳金额（元）：18000.00

4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式

5.保证金缴纳截止时间：同提交响应文件截止时间
6.其他：

6.1本次竞争性磋商公告在云南省政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

6.3本项目为不见面开标，供应商无需到达现场；

6.4本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

6.5因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

6.6供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云网站（https：//edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

7.行业监督部门及联系电话云南省财政厅政府采购处：0871-63956099。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：保山学院
地    址：云南省保山市隆阳区远征路16号

联系方式：姜老师0875-2864711

2.采购代理机构信息

名    称：云南元大工程咨询有限责任公司

地    址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

联系方式：（0871）63335856

3.项目联系方式

项目联系人：王祥远、杨辉辉、赵熙、高嘉敏、唐统军、闫梅、姜老师（采购人）
电      话：（0871）63335856、13308753677
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采购人：保山学院
地址：云南省保山市隆阳区远征路16号

联系人：姜老师

联系电话：0875-2864711

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

联系人：王祥远、杨辉辉、赵熙、高嘉敏、唐统军、闫梅
联系电话：（0871）63335856

	1.1.4
	项目名称
	保山学院智能化实验室管理平台

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	采购预算金额
	详见第一章 “竞争性磋商公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第五章《采购需求及技术要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：自合同签订起30日内完成全部产品、调试、试运行等工作，并确保项目验收合格。

质保期：不低于2年。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：保山学院指定地点
交货方式：现场交货

	1.4.1
	供应商资格条件
	见“第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体磋商
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                          。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：      年   月   日（在竞争性磋商文件提供期限截止后，开启前）

考察集中地点：                 

	2.2.3
	竞争性磋商文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	2.2.4
	供应商确认收到竞争性磋商文件澄清或者修改
	时间：24小时内

形式：盖章确认后，以电子邮件形式向采购代理机构发送扫描件

电子邮箱：84358263@qq.com

	3.2.3
	磋商报价的其他要求
	（1）本次磋商报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括服务成本价格（含利润）、保险、税收、培训、售后服务、成交服务费等所需全部费用。磋商报价不得超过最高限价单价，否则按无效响应处理。

（2）供应商应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）成交服务费：以本项目成交金额为计费基数，按《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）货物类收费标准下浮35%计算后，由成交人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。 

（4）成交服务费收费方式：银行转账、电汇。

账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行

账    号：2502038009024579141

财务电话：（0871）63338592

	3.3.1
	磋商有效期
	磋商有效期为90日历天（从响应文件提交截止时间起计算）。

	3.4.1
	磋商保证金
	（1）磋商保证金金额：¥18000.00元。

（2）账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

（3）开户行：招商银行昆明联盟路支行。

（4）账    号：8719067136100092519620001

（5）财务电话：（0871）63338592。

（6）提交截止时间：同响应文件提交截止时间。
（7）提交方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式。
（8）有效期限：磋商保证金在磋商有效期内保持有效。

（9）注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20251962”。

（10）磋商保证金的退还要求：

①未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理磋商保证金的退还事宜，未成交供应商无需到采购代理机构现场办理；

②成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金；请成交供应商及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理磋商保证金的退还事宜，成交供应商无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	响应文件编制的其他要求
	（1）响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如供应商提交的电子标书未按竞争性磋商文件要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理； 

（3）响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1
	响应文件的加密要求
	（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件； 

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.2
	响应文件提交截止时间和地点
	响应文件提交截止时间：详见第一章“竞争性磋商公告”

响应文件提交地点：详见第一章“竞争性磋商公告”

	5.1
	开启时间和地点
	开启时间：同响应文件提交截止时间

开启地点：同响应文件提交截止地点

	5.2
	开启程序
	（1）采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的开启时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，采购代理机构可通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开启的，视同认可开启过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 

（2）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动： 

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； 

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； 

4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

	6.1.1
	磋商小组的组成
	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选供应商的人数
	3名以上

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□是

☑否

	7.2
	成交公告媒介及期限
	公告媒介：同竞争性磋商公告发布媒介

公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

□要求，履约保证金的形式：               等非现金形式提交；

履约保证金的金额：         
☑不要求

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	评审办法
	综合评分法

	11.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	11.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；

（2）信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间当天评审前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网；

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在供应商查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其磋商无效；

（6）采购人、采购代理机构通过“信用中国”网、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，若供应商存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则磋商无效。

	11.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.3采购需求、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格条件

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。 

1.9.2 供应商考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

2.竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同草案条款；

（5）采购需求及技术要求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。

2.2.3竞争性磋商文件的澄清或者修改以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的首次响应文件递交截止之日不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.4供应商在收到澄清通知或者修改通知后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改。

2.2.5竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件资格审查部分详见第六章“响应文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 响应文件商务技术部分详见第六章“响应文件格式”商务技术部分中的内容。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的，响应文件不包括第六章“响应文件格式”商务技术部分中所指的磋商保证金。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在初次报价表中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

3.2.3 磋商报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 磋商有效期

3.3.1磋商有效期见供应商须知前附表。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的，其磋商将被视为无效磋商。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；

（3）其他法律法规要求不予退还磋商保证金的情形。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写。

3.5.2（1）响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；（2）如供应商提交的电子标书未按竞争性磋商文件要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理；（3）响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

4.磋商

4.1 响应文件的加密要求

响应文件的加密要求：见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.2.2响应文件提交截止时间和地点：见供应商须知前附表。

4.2.3供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在磋商截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的响应文件，修改后重新递交。4.3.2 修改的响应文件应按照规定进行编制、加密和递交。

4.3.3 供应商在响应文件提交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、加密。

5.开启时间和地点

5.1开启时间和地点：见供应商须知前附表。

5.2开启程序：见供应商须知前附表。

6.评审

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组的组成见供应商须知前附表。

6.1.2 评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开启、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随竞争性磋商文件一并存档。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.成交和合同

7.1 确定成交供应商

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.2成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，竞争性磋商文件应当随成交结果同时公告。

成交公告期限详见供应商须知前附表。

7.3成交通知

在本章第3.3 款规定的磋商有效期内，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8.询问与答复

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

9.质疑接收、回复

   9.1质疑接收

9.1.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

9.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务二部项目五组。

联系电话：（0871）63335856

通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

9.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

9.2质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10.纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定编制服务要求；

（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定成交供应商；

（4）不得向成交供应商提出不合理要求作为签订合同条件。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其它方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评审资料；

（7）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5 廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

12.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

12.1关于中小企业

12.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号） 的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

12.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

12.1.3依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

12.1.4中小企业参加政府采购活动，符合条件的供应商应根据下表所属行业填写《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	BIM仿真建模
	软件和信息技术服务业

	2
	数字孪生引擎系统
	软件和信息技术服务业

	3
	安全警报系统
	软件和信息技术服务业

	4
	预防性维护
	软件和信息技术服务业

	5
	设施管理系统
	软件和信息技术服务业

	6
	用户管理系统
	软件和信息技术服务业

	7
	移动端应用
	软件和信息技术服务业

	8
	区域运营系统
	软件和信息技术服务业

	9
	智慧门牌系统
	软件和信息技术服务业

	10
	设备状态浏览
	软件和信息技术服务业

	11
	设备预约使用
	软件和信息技术服务业

	12
	设备管理与发布
	软件和信息技术服务业

	13
	预约数据智能分析
	软件和信息技术服务业

	14
	环境安全监控系统
	软件和信息技术服务业

	15
	气体泄漏检测系统
	软件和信息技术服务业

	16
	气瓶压力系统
	软件和信息技术服务业

	17
	视频监控系统
	软件和信息技术服务业

	18
	智能门禁系统
	软件和信息技术服务业

	19
	危化品智能管理系统
	软件和信息技术服务业

	20
	危化品智能管理终端
	工业（制造业）

	21
	环境监控设备 无线温湿度感器（室内型）
	工业（制造业）

	22
	环境监控设备 无线压差传感器
	工业（制造业）

	23
	环境监控设备 环境监控通讯网关
	工业（制造业）

	24
	视频录像机
	工业（制造业）

	25
	智能门禁设备 摄像头
	工业（制造业）

	26
	智能门禁设备 智能门禁主机
	工业（制造业）

	27
	智能门禁设备 门禁配套硬件
	工业（制造业）

	28
	无线AP
	工业（制造业）

	29
	无线AP控制器
	工业（制造业）

	30
	POE交换机
	工业（制造业）

	31
	智能配电设备 智能电源线
	工业（制造业）

	32
	智能配电设备 智能电源线网关
	工业（制造业）

	33
	显示中台
	工业（制造业）

	34
	工作站
	工业（制造业）

	35
	IOT网关
	工业（制造业）

	36
	授时同步设备
	工业（制造业）

	37
	汇聚交换机
	工业（制造业）

	38
	设备存放装置
	工业（制造业）

	39
	智能管控化学试剂存储设备
	工业（制造业）

	40
	智能管控化学试剂存储设备监管终端
	工业（制造业）

	41
	综合布线
	工业（制造业）


12.1.5根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目针对小微企业报价给予评审中价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

12.2关于残疾人福利性单位：

12.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

12.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

12.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业、监狱企业的，不重复享受政策。

12.3关于监狱企业：

12.3.1 依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

12.3.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

12.3.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12.3.4在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

12.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

12.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《附件：统计上大中小微型企业划分标准》。

12.6落实政府采购政策的价格调整：只有符合规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

12.6.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 

附件：统计上大中小微型企业划分标准

[image: image2.jpg]e

Lt £ R/ B R 52 o

o - itE
TR HBIREHR . RE i /MEL [ el
B
R #R A BN (V) AL | Y2=20000 500=<Y<<20000 50=Y<<500 Y<50
Ml N 7 (X) A X=1000 300=<X<<1000 20=<X<<300 X<20
Tk *
BN (V) AL | Y2=40000 2000<Y<C40000 300=<Y<C2000 | Y<300
BN (V) FIE | Y=80000 6000<Y<C80000 300=<Y<C6000 | Y<300
#ZH
EERB () | T | 2280000 5000<7<80000 300<7<5000 | Z<300
§ Ml A 7 (X) A X=200 20=<X<<200 5<X<20 X<5
HegAl
BN (V) AL | Y2=40000 5000=<Y<C40000 | 1000<\Y<(5000 | Y<<1000
Ml A 7 (X) A X=300 50=X<<300 10<<X<<50 X<10
Z&l
BN (V) FE | Y=20000 500=<Y<<20000 100<Y<<500 Y<<100
o Ml A 5 (X) A X=1000 300=<X<C1000 20=<X<<300 X<20
i AR
BN (V) FIt | Y2=30000 3000=<Y<C30000 200=Y<C3000 | Y<C200
Ml N 7 (X) A X=200 100<X<C200 20=<X<<100 X<20
gl
BN (V) ATt | Y=30000 1000<Y<30000 100<Y<C1000 | Y<<100
Ml N 7 (X) A X=1000 300=<X<<1000 20=<X<C300 X<20
HREL
BN (V) A7t | Y=30000 2000<Y<C30000 100<<Y<C2000 | Y<<100
) Ml N 7 (X) A X=300 100<<X<C300 10=X<100 X<10
ErEl _
BN (V) A7t | Y2=10000 2000=<Y<C10000 100<XY<2000 | Y<<100
Ml A 7 (X) A X=300 100<<X<300 10=<X<100 X<10
2l
BN (V) A7t | Y=10000 2000=<Y<C10000 100<XY<C2000 | Y<<100
Ml N 7 (X) A X=2000 100<XX<C2000 10=X<100 X<10
fE R *
BN (V) FIE | Y=100000 1000<\Y<C100000 | 100<Y<C1000 | Y<100
e ML B (X) A X=300 100<X<<300 10<X<<100 X<10
RIS EHARIRS L L _
B (V) FE | Y=10000 1000<Y<{10000 50=Y<C1000 Y<50
. WA () | A7 | Y2200000 | 1000<Y<<200000 | 100<Y<C1000 | Y<100
BHFEFREE o N
EERBE (@ | T | 2210000 5000<Z<10000 | 2000<Z<(5000 | Z<<2000
Ml A 7 (X) A X=1000 300=X<<1000 100<<X<<300 X<100
Wl EE L 3
BN (V) Vi Y=5000 1000<Y <5000 500=<Y<C1000 | Y<500
Ml A 7 (X) A X=300 100<<X<300 10=<X<100 X<10
HEFE SRS , _
WRERER(Z) | A7 | 22120000 | 8000<Z<{120000 | 100<Z<C8000 | Z<C100
HAbRFIHTL * Malk A 5 (X) A X=300 100<<X<C300 10=X<100 X<10





[image: image3.jpg]{ERES
CGit b NRR Al
RilorApidi (2017) ) BT

N EITE R

FURGHRAT I CGeit BN (il ) 43 20300 f 2010 4R (8 G G i Jey AR
A SRS Siitla . BE KRS WG e R A/l )
BB MO AE R CTASET AL (2011) 300 ), [FISARE (ERSHT
3 25)  (GB/T AT54—2011) , il JFaiAii (4.

201746 A 30 U, (HR&HFIISFE)  (GB/T 4754—2017) 1EFAiAf .
8 29 L, FEEG iR OFIAT B REZ 5175 S 5 b 3 1)
C(E&E5 (2017) 142 45) e A 2017 SEGTTHAEAR A 2018 4558 WIS THR ke
AT Hebrife . ik, JRATTAE 2011 SEENR A Geit BN Al k)
IR AT .

BT RERE

ARPAETT A LE 2011 4 (Grik bR MR Ak il 43 k) BERE Ealk 4y iy,
AT AELL 5 1 5r F3 05000 D5 ARG RS, (E(RFRE FETAAS RS T, K
brderh CEREFTI)  (GB/T 4754—2011) 584y (HERAHFT 5
Ky (GB/T 4754—2017) , JFHUE BN RGO ROE R, A7 T 47k
T 5 5 ) A 0f 7 38

bESgibest R A SRR AT IE eei et RAMIEN A ET0 O I 2N S e st 1
ARBEMY B ERZ”

hif B @A AR s, IR4E CERZU 7 5)  (GB/T 4754—
2017) VHEE Ny A e fif, (B, SR e, B, BITES R 6
fifi, o 2444 6 il R H A B il ol





13.政府采购节能产品、环境标志产品

13.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

13.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

13.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

13.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见评审办法（如涉及）。

若供应商在响应文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，磋商小组在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果供应商自行承担。

13.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：         ）

           （供应商名称）

磋商小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于      年   月   日   时前递交至                     （详细地址）或以扫描件发送至  

     （邮箱号）。采用扫描件发送方式的，应在     年   月   日   时前将原件递交至
             （详细地址）。

磋商小组：
      （签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：                   ）

  磋商小组：

问题澄清通知（编号 ：                    ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

 1.

2.

 ……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：
                                    （加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：         年         月         日
附件三：确认通知

确认通知


              （采购人名称）：

你方于     年   月   日发出的
            （项目名称）关于竞争性磋商文件的澄清/修改的通知，我方已于     年   月   日收到。

特此确认。

供应商：
                                    （加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：         年         月         日
第三章 评审办法（综合评分法）
一、磋商小组

磋商小组的组成见第二章供应商须知前附表6.1.1的规定。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评审纪律；

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

（六）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性磋商文件；

（七）维护评审秩序，监督磋商小组依照竞争性磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评审结果，有《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三十二条规定情形的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和服务要求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、磋商小组职责

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对响应文件进行比较和评价；

（四）确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

四、评审纪律

（一）对评审内容和评审过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评审期间，未经允许磋商小组以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

（六）评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由磋商小组会统一组织办理。

（八）评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

六、评审程序

磋商小组对所有响应文件进行评审，评审按：资格审查→符合性审查→磋商小组分别与通过符合性审查的各供应商就竞争性磋商内容进行磋商→磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价→经磋商确定最终服务要求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分→磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（符合财库[2014]214号第二十一条第三款情形和财库[2015]124号规定的，可以推荐2家成交候选供应商），并编写评审报告。
七、评审办法

本项目所采用的评审办法为《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十三条规定的“综合评分法”，即：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

（一）资格审查

磋商小组依据资格审查标准对各供应商的响应文件进行资格审查，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。供应商须提供财务状况报告，内容可为以下二者之一：

①提供2023年或2024年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。
（二）符合性审查
磋商小组依据符合性审查标准对各通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性审查标准
	响应文件编制的其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.5.2款规定

	
	响应文件格式
	响应文件按第六章“响应文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	响应文件签署、盖章
	按第六章“响应文件格式”要求在规定位置加盖单位公章、签字

	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1款规定

	
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2项规定和第二章“供应商须知前附表”第3.2.3款规定

	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、质保期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、交货方式
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3款规定

	
	磋商内容
	供应商提供的货物无实质性遗漏

	
	其他无效情形
	（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件


（三）磋商小组所有成员应当集中与通过符合性审查的单一供应商分别进行磋商，供应商在规定时间内递交最后报价。

（四）澄清有关问题

1.响应文件内容澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.报价不一致情形澄清

响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中《报价表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《报价表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

3.报价合理性说明

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

（五）综合评分方式

	评分因素
	权重
	分值分配

	投标报价
	0.30
	30分

	技术部分
	0.38
	38分

	商务部分
	0.32
	32分

	合计
	1
	100分


具体商务技术评审细则如下：

	评分因素
	分值
	评审标准

	投标报价
	30分
	根据各供应商投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×权重×100

	技术部分
	技术参数及要求响应情况（38分）
	供应商所提供的产品技术参数、性能、配置对招标文件要求性能参数指标响应的程度（不包括“智能管控化学试剂存储设备”环境标志产品认证评审）
a.重要参数评审评分（满分20分）

根据招标文件第三章采购需求及技术要求中的技术参数中标注（“▲”）的条款为重要技术指标及要求（10项），共20分，满足招标文件每一项（“▲”）条款得2分，最多得20分；（“▲”）需提供产品技术性能介绍证明材料（出具的相关技术性能证明材料（证明材料须包含产品的各项技术性能介绍和说明，涉及内置软件的须提供内置软件的功能技术说明和软件功能对应界面的截图，产品实物图片或部件实物图片）或国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告（产品检测报告是外文版的，须提供中文翻译版），以及招标文件第三章要求提供的产品相关技术证明材料）。
b.一般参数评审评分（满分18分）
(1)所投产品全部满足BIM仿真建模和数字孪生引擎系统“技术参数”的得1分，否则不得分。

（2）所投产品全部满足安全警报系统和预防性维护“技术参数”的得1分，否则不得分。

（3）所投产品全部满足设施管理系统和用户管理系统“技术参数”的得1分，否则不得分。

（4）所投产品全部满足移动端应用和区域运营系统“技术参数”的得1分，否则不得分。

（5）所投产品全部满足智慧门牌系统和设备状态浏览“技术参数”的得1分，否则不得分。

（6）所投产品全部满足设备预约使用和设备管理与发布“技术参数”的得1分，否则不得分。

（7）所投产品全部满足预约数据智能分析和环境安全监控系统“技术参数”的得1分，否则不得分。

（8）所投产品全部满足气体泄漏检测系统和气瓶压力系统“技术参数”的得1分，否则不得分。

（9）所投产品全部满足视频监控系统和智能门禁系统“技术参数”的得1分，否则不得分。

（10）所投产品全部满足危化品智能管理系统和危化品智能管理终端“技术参数”的得1分，否则不得分。

（11）所投产品全部满足环境监控设备和视频录像机“技术参数”的得1分，否则不得分。

（12）所投产品全部满足智能门禁设备和无线AP“技术参数”的得1分，否则不得分。

（13）所投产品全部满足无线AP控制器和POE交换机“技术参数”的得1分，否则不得分。

（14）所投产品全部满足智能配电设备和显示中台“技术参数”的得1分，否则不得分。

（15）所投产品全部满足工作站和IOT网关“技术参数”的得1分，否则不得分。

（16）所投产品全部满足授时同步设备和汇聚交换机“技术参数”的得1分，否则不得分。

（17）所投产品全部满足设备存放装置和智能管控化学试剂存储设备“技术参数”（除“▲”外）的得1分，否则不得分。

（18）所投产品全部满足智能管控化学试剂存储设备监管终端和综合布线“技术参数”（除“▲”外）的得1分，否则不得分。

注：未标“▲”的为一般技术参数，只须在技术规格偏离表上应答，但采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，未明确要求的须在技术规格偏离表上应答，偏离情况应如实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

	商务部分
	项目实施方案（6分）
	（1）项目实施方案详细，项目计划、供货渠道、货运安排、专人交接安排等内容完善、具体、可行；有具体可行安装方案、安装人员、安装进度计划的，得6分；

（2）项目实施方案详细，项目计划、供货渠道、货运安排、专人交接安排等内容基本可行；有可行的安装方案、安装人员、安装进度计划的，得4.5分；

（3）项目实施方案简单，项目计划、供货渠道、货运安排、专人交接安排等内容基本可行，有安装方案、安装人员、安装进度计划的，得3分；

（4）项目实施方案不清晰，项目计划、供货渠道、货运安排、专人交接安排等内容基本可行，无安装方案、安装人员、安装进度计划的，得1.5分；

（5）未提供项目实施方案的得0分。

	
	项目组织验收方案（6分）
	（1）项目组织验收方案详细，项目验收工作计划、应对验收突发状况措施和应对验收整改应对措施描述科学、合理、可执行强的，得6分；

（2）项目组织验收方案详细，有可行的项目验收工作计划、应对验收突发状况措施和应对验收整改应对措施的，得4.5分；

（3）项目组织验收方案描述较为简单，有项目验收工作计划、应对验收突发状况的应对措施，但无应对验收整改措施的，得3分；

（4）项目组织验收方案描述不清晰，项目验收工作计划、应对验收突发状况措施和应对验收整改应对措施描述存在部分内容缺失的，得1.5分；

（5）未提供项目组织验收方案的得0分。

	
	质量承诺及保证措施(8分)
	（1）质量承诺内容详细、具体、科学、合理可行，针对性强，对货物质量有具体、详细、针对性较强的保证措施及处罚措施的，得8分；

（2）质量承诺内容完整、具体、有一定的针对性，对货物质量有针对性强的保证措施及处罚措施的，得6分；

（3）质量承诺内容粗略、不具体，有一定的针对性，对货物质量有保证措施及处罚措施的，得4分；

（4）质量承诺内容不完整，没有针对性，对货物质量没有保证措施及处罚措施的，得2分；

（5）未提供质量承诺及保证措施的得0分。

	
	培训方案(3分)
	（1）培训方案完整，有详细具体的培训大纲、培训计划、培训内容，保障措施明确、具体，能满足采购人使用的，得3分；

（2）培训方案完整，培训大纲、培训计划、培训内容简单不具体，有保障措施，满足采购人使用的，得2分；

（3）培训方案粗略，有培训大纲、培训计划、培训内容，无保障措施，基本满足采购人使用的，得1分；

（4）未提供培训方案的得0分。

	
	售后服务方案

(3分)
	（1）售后服务方案完整、具体，服务机构、服务人员详细，能切实解决使用过程中可能发生的问题，服务承诺详细具体、合理可行、保障措施具体完善，有相应的处罚措施，得3分；

（2）售后服务方案粗略，有服务机构、服务人员，基本能解决使用过程中可能发生的问题，但服务承诺粗略、保障措施不具体的，有相应的处罚措施，得2分；

（3）售后服务方案简单，服务机构、服务人员未明确，基本能解决使用过程中可能发生的问题，但服务承诺粗略、保障措施不具体的，无相应的处罚措施，得1分；

（4）无售后服务方案的，得0分。

	
	故障响应时间、设备巡检维护及措施（3分）
	（1）故障响应时间不超过1小时，应急措施全面、可行,设备巡检维护周期、巡检计划内容合理性、措施可行性强的，得3分；

（2）故障响应时间不超过1小时，应急措施基本合理、可行，设备巡检维护周期、巡检计划内容基本合理、措施可行的，得2分；

（3）故障响应时间超过1小时，应急措施不合理的，设备巡检维护周期、巡检计划内容粗略、措施粗略的,得1分；

（4）未提供故障响应时间、设备巡检维护及措施的，得0分。

	
	节能产品、环境标志产品（3分）
	投标人所投相关产品涉及节能、环境标志产品属于“节能产品清单或“环境标志产品清单”有效期内的产品(强制采购产品除外)，每有一项产品得1分。最多得3分。

注:提供在中国政府采购网“节能产品清单”或“环保标志产品清单查询结果截图或国家确认的认证机构出具的，处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书扫描件。


（六）得分汇总

1.评委应首先对各供应商响应文件进行评审，写出书面意见并按竞争性磋商文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除磋商价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为供应商的该项评分因素的得分，磋商报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为供应商最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

八、评审结果及成交候选人推荐

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分优劣顺序推荐。以此类推。
2.磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

①邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

②响应文件开启日期和地点；

③获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

④评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

⑤提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第四章 合同草案条款

（注：本合同样式仅供参考，具体合同以采购人与中标人签定的合同为准）

合 

同

书 

签订地点：  

签订日期：        年   月   日
 第一部分 合同协议书
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （采购方式）  对   （项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （成交供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照竞争性磋商文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 竞争性磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与竞争性磋商文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果竞争性磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背竞争性磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 竞争性磋商文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起     个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。(具体内容采购人与成交供应商在签订合同时商定)

第五章 采购需求及技术要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

根据学院业务发展需要，为了完善更好教育，学院决定采购滇西数字化应用型人才实训基地和数字化管理平台—智能化实验室管理平台。
2.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策:根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商所投产品为小型或微型企业生产的,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策:供应商如为符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）条件的监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策:根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

（4）按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所提供产品须符合国家或行业质量认定标准的全新出厂的合格产品，满足采购方功能、性能、服务等质量要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

	序号
	产品（项目）名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	最高限价单价（元）

	1
	BIM仿真建模
	采用BIM技术搭建本项目三维数字化模型作为智慧实验室系统三维可视化数据载体，模型深度不低于LOD300,搭建范围包括：
	2410
	㎡
	55

	
	
	1 依据建筑施工图搭建整体建筑模型，应真实还原整栋建筑主体外观；
	
	
	

	
	
	2 依据实验室装修施工图搭建本次招标范围内所有装修模型，包括墙面、地面、顶面、隔断、门窗以及实验室家具、实验柜等，各实验家具、实验柜应与厂家提供的产品单件图一致。
	
	
	

	
	
	3 依据水、暖、电、通风、集中供气等实验室工艺系统图纸，搭建各系统设备及管道模型，应真实反映设计管道路由以及管道逻辑连接，包括管道上的管件、阀门、仪表、末端、设备等，各设备应与施工图/或产品大样外观一直；
	
	
	

	
	
	4 依据强电、弱电图纸搭建各通讯点位模型，包括配电箱、摄像头、门禁、智慧屏等。
	
	
	

	
	
	5 依据用户提供的仪器效果图、大样图，搭建本项目仪器设备模型，各模型应与照片一致。
	
	
	

	2
	数字孪生引擎系统
	数字孪生引擎系统可继承实验室竣工 BIM 模型，打通多类数据实现虚实互通；支持 web 无插件访问，100 + 账户并发且数据延迟≤3 秒，兼容多通信协议；实时存储物联时序数据（频次≥5 秒），支持多时段历史数据查询、关联分析与导出；具备数模双向交互、三维构件物联通讯、智能联动、仿真漫游及触摸操控功能。
	1
	套
	91200

	3
	安全警报系统
	安全引擎系统支持配置房间环境指标、设备通讯变量的安全阈值，且同类设备阈值可自动同步；能定义报警级别并调整推送频次，支持站内信、微信、短信等推送方式，可按管理范围配置推送对象；具备报警消息反向定位三维空间位置功能，集成视频监控时可自动截取报警点附近视频并播放报警前后一分钟画面。
	1
	套
	39000

	4
	预防性维护
	预测性维护系统支持按运行时长、固定周期、寿命等多种智能维护规则，可依据设备保修到期时间提醒保养贵重仪器，提供维护倒计时功能方便查看下次维护时间；还能与 BIM 三维模型联动，点击保养提醒消息即可在三维场景中自动定位设备位置，助力减少设备突发故障、延长使用寿命、保障科研实验室运营效率。
	1
	套
	33600

	5
	设施管理系统
	设施管理系统可全面管理实验室空间与设备资产，支持维护房间（含管理员、涉危类别等）及设备（含信息、文档等）信息，房间信息可同步至门牌；能生成设备资产二维码标签，支持扫码调信息，可通过资产信息在三维场景定位空间位置；支持 Excel 批量修改房间与设备，还可对其进行分类占比、排名等报表统计，助力提升资源利用率。
	1
	套
	21000

	6
	用户管理系统
	用户管理系统支持按需创建单个或通过 Excel 批量创建用户账号，可自定义角色并为不同角色分配对应权限以提升管理效率与安全性；同时能对所有用户的操作进行审计追踪，方便管理员实时掌握操作情况，保障系统安全稳定运行。
	1
	套
	35000

	7
	移动端应用
	移动端应用支持安卓、鸿蒙、苹果多系统，可按用户权限加载功能模块，实现实验室全场景远程监控 —— 能查看环境、设备、视频等实时数据（视频画面流畅无延迟），支持监控对象收藏、按房间门牌号调取对应状态；还可查看警报消息并按权限复位，完成设备预约与审批操作，助力实验室安全运营与运维管理效率提升。
	1
	套
	69000

	8
	区域运营系统
	区域运营系统集成楼层智能化数据、业务数据及安全警报数据，可对接 LIMS 系统展示实验室业务、对接 OA 展示人员办公情况，支持终端显示并打开楼层三维仿真模型及完成触摸操作。整机含铝合金面框与 OPS 接口，20 点红外感应4K高清手触，OPS 配置 I7 10代以上主流配置，4G以上独显，支持双频 WiFi，搭载OS，助力优化资源配置、提升周转效率。
	1
	套
	35000

	9
	智慧门牌系统
	智慧门牌系统可在实验室门口展示关键信息，支持按室内安全级别（正常 / 低危 / 中危 / 高危）呈现不同氛围灯，显示报警消息、实时环境指标（温度、湿度等）及 24 小时环境与气体浓度趋势，还能展示大仪预约管理；系统在智能门禁主机中运行且不影响门禁使用，需提供软著证书、产品手册、实施照片等证明文件，助力提升实验室安全管理与环境可视化水平。
	7
	套
	9500

	10
	设备状态浏览
	用户可实时打开查看各设备实时运行状态，平台需支持用户查询任意设备的详细信息，包括但不限于设备名称、型号、规格、生产厂家、购置时间、主要参数等基础信息。
	1
	套
	48200

	11
	设备预约使用
	平台具备设备预约使用功能，具体业务场景如下：
支持网页、移动端登录，采用校园统一账号；显示设备可预约时段，支持即时预约，预约完成后系统自动提醒。
	1
	套
	95000

	12
	设备管理与发布
	平台具备设备管理与发布功能，具体业务场景如下：
管理员可在后台添加可预约设备资源，包含设备基础信息、管理信息、设备文档、预约公告等，并能设置设备开放预约时间段。
	1
	套
	60000

	13
	预约数据智能分析
	支持智能分析仪器运行工况，自动识别关机、待机、运行等状态。
可智能生成仪器可视化分析报表，包含各仪器开关机运行明细、累计运行时长、活跃度等信息。
	1
	套
	47000

	14
	环境安全监控系统
	支持实时采集实验室环境感知数据，包括不限于温湿度、压差、气体浓度、漏水、烟雾报警等；
	1
	套
	42000

	15
	气体泄漏检测系统
	气体泄漏检测系统帮助实验室管理人员全天候不间断感知与分析室内气体浓度是否异常，即时掌控气体泄露事件，保护实验人员的生命健康。
	1
	套
	20520

	16
	气瓶压力系统
	集成各路气体压力状态，实现气瓶压力监控可视化，当气瓶欠压或气瓶压力异常波动时自动提醒管理员进行换气。
	1
	套
	30520

	17
	视频监控系统
	实现在数字孪生三维仿真场景中直接打开各视频监控画面、回溯各路视频监控历史监控数据，管理员无需在传统的电视墙中招视频监控画面，提升视频监控调取的效率。
	1
	套
	45200

	18
	智能门禁系统
	1) 支持在三维仿真场景中按楼层任意角度查看门禁监控分布。
2) 支持在三维场景中点击房间调取该房间人员进出入记录。
3) 支持门禁异常自动报警，并将报警消息推送给管理员，自动在三维仿真场景中定位门禁空间位置。
4) 支持自动记录人员进出数据，实现各空间的人流统计，支持根据管理需要导出门禁报表。
	1
	套
	46000

	19
	危化品智能管理系统
	危化品智能管理系统帮助科研管理人员实现实验耗材的规范化、无纸化、智能化、精细化管理，保障实验室耗材全生命周期安全可控。
	1
	套
	59000

	20
	危化品智能管理终端
	危险试剂智能管理采用二维码进行危化品（易制毒、易制爆、剧毒）“一品一码”管理，提供危险试剂入库、领用、归还、回收、报废等功能。
	1
	套
	36000

	21
	环境监控设备
	无线温湿度感器（室内型），规格如下：

直流宽电压供电：DC 10-30V
检测精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH
检测量程：温度-40~80℃，湿度0-100%RH
电池寿命：≥8500mAh，5分钟主动上传时长不低于3年，支持换电池。
	14
	个
	1500

	
	
	无线压差传感器，规格如下：

通信协议：LoRa
检测量程：-50Pa~+50Pa
检测精度：±1% F.S
工作环境：-40℃~70℃
数据上报：定时上报
工作电源：12VDC
	7
	个
	3500

	
	
	环境监控通讯网关，规格如下：

网络模式：Lora
供电方式：POE分离器供电
节点容量：≥200个无线传感器
通讯协议：Modbus
	1
	个
	1500

	22
	视频录像机
	32路录像机配至少8块12T硬盘（14个400万像素摄像机存储100天）
	1
	台
	49780

	23
	智能门禁设备
	摄像头，规格如下：

夜视类型：红外夜视
像素：≥400万
存储方式：硬盘+内存卡
智能识别：人脸识别，
移动识别适用面积：40-80㎡
供网方式：网线变倍
供电方式：网线+电源供电
	14
	个
	900

	
	
	智能门禁主机，规格如下：

设备应采用Android 11操作系统；
能实现学生人脸显示，清晰度达到国家指定的人像识别要求。
	14
	台
	6500

	
	
	门禁配套硬件，规格如下：

门禁控制器：供电方式，AC220V，额定功率，50W；安装方式，壁挂明装
门禁电磁锁：供电方式，DC12V；安装方式，明装
门禁开关：86型自复位
	14
	个
	1700

	24
	无线AP
	无线协议：wifi6
	7
	个
	3500

	
	
	适用频段：2.4GHz+5GHz
	
	
	

	
	
	供电方式：POE供电
	
	
	

	
	
	无线速率：3000M
	
	
	

	
	
	接入数量：不少于100台设备接入。
	
	
	

	25
	无线AP控制器
	AP管理数量：不少于128个AP接入
	1
	个
	3900

	
	
	无线速率:1000M
	
	
	

	
	
	LAN口参数：10个千兆以太口,2个万兆SFP+
	
	
	

	
	
	安全管理：支持反病毒、支持入侵防御
	
	
	

	26
	POE交换机
	24个千兆PoE网口+1个千兆电口+1个千兆SFP口
	1
	台
	4200

	
	
	整机功率≥400W，PoE 功率输出≥370W
	
	
	

	
	
	背板带宽52Gbps
	
	
	

	
	
	POE标准，支持IEEE802.3af （≥15.4W）
	
	
	

	
	
	和IEEE802.3at （≥30W）
	
	
	

	27
	智能配电设备
	智能电源线规格如下：

通讯方式：LORA无线传输
电压：AC160～280V/50Hz；
电流：≥10A；
有功功率：0～2000W；
计量精度：1级，误差为1%(1000:1动态范围内)
工作温度：－10～60℃ ；
环境湿度：10～85%RH
	80
	条
	690

	
	
	智能电源线网关规格如下：

通讯方式：LoRa无线采集
工作电压：DC8～24V
工作功耗：≤0.12W@12V
最大发射功率：+22dBm
接收灵敏度：-129dBm
接入设备：≥100个监测节点
	2
	个
	990

	28
	显示中台
	1) 整机尺寸：长约145厘米，宽约85厘米（±5%），铝合金面框、侧面国标OPS接口
	1
	台
	29600

	
	
	2) 手触控制台：红外感应识别触摸技术（≥20 点），清晰度达4K以上，显示行数不低于15行，亮度300-350cd/m2，A+级
	
	
	

	
	
	3) 整机功耗：功耗360W，OPS功耗152W-180W
	
	
	

	
	
	4) OPS配置：I710代以上主流配置，独立显卡，支持 wifi 2.4GHz/5GHz
	
	
	

	
	
	5) 配置正版操作系统
	
	
	

	29
	工作站
	CPU：10核20线程
	1
	台
	44400

	
	
	网卡：板载4口千兆网卡
	
	
	

	
	
	显卡：板载显卡
	
	
	

	
	
	内存：服务器内存32G RECC
	
	
	

	
	
	硬盘：企业级2T*2
	
	
	

	
	
	机箱：L650*W436*H90 MM2U8盘位
	
	
	

	
	
	电源：2U几余电源800W*2 +笼架
	
	
	

	30
	IOT网关
	CPU:双核心A35,主频为800MHz
	1
	台
	7500

	
	
	运存:512MB DDR3
	
	
	

	
	
	内存:板载为8GByte eMMC
	
	
	

	
	
	串口:4个全隔离RS-485接口(其中2个串口232/485复用)
	
	
	

	
	
	网口:2个100M/10M自适应
	
	
	

	
	
	电源:DC9V~48V/AC12V~30V，支持防反接，抗雷，过流等保护。
	
	
	

	31
	授时同步设备
	网络时间服务器授时服务器网络时钟同步
	1
	台
	7500

	
	
	百兆双网口1U机架式
	
	
	

	
	
	GPS/北斗双模
	
	
	

	
	
	DC6V~40V
	
	
	

	
	
	主机+50米蘑菇头+避雷器
	
	
	

	32
	汇聚交换机
	网络标准:IEEE 802.3、EEE 802.3 i、 IEEE 802.3U、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
	1
	台
	2750

	
	
	端口:24口10/100/1000Mbps RJ45端口,机架式
	
	
	

	
	
	指示灯:每端口具有1个Link/Ack、Speed 指示灯每设备具有1个Power指示灯
	
	
	

	
	
	性能:存储转发支持8K的MAC地址表深度
	
	
	

	
	
	三模式切换:标准交换、VLAN隔离、网络克隆
	
	
	

	33
	设备存放装置
	材质:SPCC冷轧钢板，网孔门
	1
	台
	6000

	
	
	尺寸mm:32U、宽600、深950、高1600（mm）
	
	
	

	
	
	一块托盘，1个2000w的PDU
	
	
	

	34
	智能管控化学试剂存储设备
	1、 尺寸≥H1910mm*W950mm*D550mm，设备双开门结构，具有防火、防盗、防静电、防泄漏、防腐蚀、预警监测等保护功能，设备通讯支持RS485、USB、WIFI等多种通讯接口，方便连接；
	3
	台
	59000

	
	
	▲2、结构采用外钢制内PP双层结构，设备分隔左右独立腔体，上下独立腔体，分隔成4个独立的储存空间，内部隐藏式独立双风道结构，可进行分区分柜格储存，提供相应证明资料。系统可定位到柜格管理；设备材质为≥1.0mm冷轧钢板，数控折弯成型；表面采用环氧树脂静电喷涂工艺，涂层大于80μm；设备颜色黄色、蓝色、红色，颜色区分识别储存试剂危险类型。

喷涂塑粉甲醛报告限值不大于5mg/kg;甲苯报告限值不大于0.1%；苯报告限值不大于0.002%，同时未检出以下物质，包含双酚 A、双酚 F、六 溴环十二烷、恶唑烷酮、聚乙二醇二缩水甘油醚、氯化石蜡；投标文件中提供检测机构出具的第三方检测报告。
	
	
	

	
	
	3、内衬采用≥3mm瓷白PP耐腐蚀材料焊接成型；填充环保性能防火材料厚度不低于40mm，四周安装阻燃密封条；采用不锈钢隐藏式铰链，铝合金黑色把手。
	
	
	

	
	
	▲4、提供PP内衬板要求负荷变形温度不低于155℃，维卡软化温度不低于155℃，提供提供国家机关认可的第三方出具的内衬板板材检测报告，要求板材负荷变形温度不低于155℃，维卡软化温度不低于155℃，检测依据GB/T 38286-2019《聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯树脂过氧化值的测定》、GB/T2423.22-2012《产品环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化》。
	
	
	

	
	
	▲5、设备配置不少于12块PP托盘，托盘尺寸不小于385mm*430mm*50mm，托盘采用PP开模注塑成型，四周设有防遗漏立边。托盘颜色为黑色，托盘底部为网状格栅结构，确保承重不变型，托盘内部防渗漏高度不少于3MM厚。提供相应证明资料。
	
	
	

	
	
	▲6、配置智能锁及GA锁双锁模块，根据设备数量配置锁具，可实现系统登入验证后刷卡等开锁功能，设置双人双锁权限；智能锁具有电磁感应功能，可实现开门超时阈值设置，超出报警值，触发预警条件。提供相应证明文件。
	
	
	

	
	
	GA锁具符合相关部门管控要求，锁具及设备结构应符合《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）以及公安部门关于易制爆危险化学品专项检查。提供锁具第三方检测报告。
	
	
	

	
	
	7、设备底带移动脚轮，方便移动；设备预留接地装置及配备接地线，接地线1m长度；张贴有危险化学品分类标识，按其主要危险特性进行分类，便于迅速识别化学品危险属性；
	
	
	

	
	
	8、实现通风监测功能，风机采用无火花静电，防护等级IP44，具有自动重启、软起动、过压保护等功能，确保风机安全使用，音量≤65dBA，使用寿命≥5年，可强制开启或关闭风机，也可设置多个通风时段，定时排风，转速可调，实现远程查看运行状态等功能；
	
	
	

	
	
	▲9、设备可对接智能设备物联网平台，实现多种类型智能设备接入、管理、监控、控制。设备管理平台，能够基于电脑端及移动端实现多种设备在线分级管控，基于智能设备物联网平台实现智能设备在线云控、售后服务管理；
	
	
	

	
	
	10、设备实现过滤净化功能，根据存储化学试剂的性质不同，采用不同分子过滤模组，过滤模组为三层叠加结构，第一层过滤粉尘微粒，第二层过滤有毒有害气体，第三层起到防护保护作用，确保有毒有害气体无泄漏；无需外接管道，24 小时有效过滤柜内空气环境，过滤效率达 99.995%。
	
	
	

	
	
	▲11、配置双套数据采集板分别集成防爆温湿度、VOC传感器，实时监控柜内及实验室内的环境状况，支持柜内环境数据的监测管理；可自行设置阈值，超出报警值，触发预警条件，系统自动报警，并通过声音和灯光等方式进行警报提示，警示灯采用红、黄、绿三色来显示不同级别的告警提示，以便引起人们的立即关注并采取相应的行动；预警信息可通过系统后台和移动端接收，并且可设置邮箱和绑定移动号码，进行邮箱和短信接收；系统支持实时显示耗材剩余值监测，以确保耗材的日常维护及安全有效过滤；提供操作证明文件或技术证明文件。温湿度芯片电源电压范围2.15V-5.5V，能耗4.8µW；温度显示范围-40-80℃，设置精度0.1℃；湿度显示范围0-100%RH，湿度设置精度是0.1%RH，湿度响应时间8秒(tau63%)；VOC空气质量传感采用专用的数字模块采集技术和气体感应传感技术，能有效监测空间环境中存在污染气体，如甲醛、一氧化碳、可燃气体、酒精、氨气、硫化物、苯系蒸汽、烟雾及其它有害气体的监测。
	
	
	

	
	
	12、所有设备链接试剂管理平台实现试剂出入库管理、风机管理、巡检管理等模块功能，提供技术资料支持；储存必须遵循化学试剂的禁忌分类原则，明确试剂基本信息、管制类别、贮存类别以及相关试剂属性信息等；
	
	
	

	
	
	▲13、提供设备针对原材料电路板进行铅、汞、镉、邻苯二甲酸二酯(DEHP)、BBP、DBP、DIBP等有害物质进行检测，检测结果为合格。提供检测机构出具的检测报告。
	
	
	

	
	
	▲14、储存柜在贮存易燃品毒害品时经过90分钟耐火实验过程中，内部温度不高于50℃，柜内易燃品、毒害品盛液容器或器皿表面无裂痕、无泄漏，完好无损，设备接地端子等符合GB/T3836.1-2021 GB/T3836.8-2021相关条款;提供国家机关认可的第三方出具的检测报告。
	
	
	

	
	
	15、设备符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1031EL-A/0的要求，投标时提供该产品的中国环境标志产品认证证书证书附件名录中能查询到该产品（智能试剂柜）名称。
	
	
	

	35
	智能管控化学试剂存储设备监管终端
	1、操作终端设备尺寸H1375*W410*D500mm，分为上下结构，可拆分，上部操作区域含显示控制模块和电器元件模块，电器元件模块做散热处理预留检修口；下部储存区域，配移动式脚轮，方便使用；采用不小于21寸触摸屏（含摄像/人脸）、安卓主机、天平称重、IC卡及二维码识别、配输出设备；软件包含终端操作系统、PC端管理后台及微信小程序；
	1
	台
	39000

	
	
	▲2、不低于21寸安卓显示屏集成双目摄像头，显示屏分辨率1366*768，操作系统Android 10.1，CPU采用四核Cortex-A17，主频最高达1.8GHz，GPU采用Mali-T764 GPU，运行内存4G；天平采用最大称量值6100g，可读性0.1g，读数稳定时间最快可以达到1秒钟，提供快速、准确的称量结果；刷卡/扫码识别自动感应，蜂鸣提示，读卡距离（卡片）3~6cm，读取距离（二维码）0-20cm，读取速度＜200ms，扫描速度快，识别率高，兼容性强；
	
	
	

	
	
	3、操作终端系统支持试剂的全流程管理，包括出入库、领取领用、归还用完、盘点等操作，并可自定义设备环境，提供设备巡检等功能，支持系统自动退出模式，自定义设置退出时间时长，无操作系统自动退出，再进行操作时需重新登录系统，（提供技术资料作为佐证）；
	
	
	

	
	
	▲4、系统配置
	
	
	

	
	
	4.1支持用户名/密码、刷卡、人脸、远程授权验证，系统设置双人双锁权限管理模式，支持特殊情况下其中一人远程授权验证模式；
	
	
	

	
	
	4.2、具有完善的人员权限分级管控，实验人员可操作权限范围内的设备功能，具体可实现到柜列的单独分区管控；
	
	
	

	
	
	4.3、支持设备基础信息设置、阈值设置、风机管理、耗材管理等；
	
	
	

	
	
	4.4、入库模块支持双人进行权限验证，用户验证通过登录系统，支持扫码识别入库，支持批量入库，支持根据配伍禁忌原则优先推荐合适库位入库，支持根据历史记录入库，支持可选择非管控品不称重入库功能等，可通过系统提升入库库位选择的效率和进行合理储存分类；
	
	
	

	
	
	4.5、出库模块支持双人进行权限验证，用户验证通过登录系统，打开对应柜门，取走所需的物品；支持批量出库、支持历史记录出库、支持申领模式下出库、支持出库不称重模式（重量自动计算）；
	
	
	

	
	
	4.6、归还注销模块，针对需归还的试剂采用责任到人的管理模式，实验人员可使用操作台归还权限范围内的化学试剂，在规范的归还流程基础上生成准确的台账信息，避免乱拿乱放，如果到期未归还则触发预警通知；如化学品已用完，可在归还时进行注销；特殊情况化学品废弃污损、化学品过期等也可支持单独注销；
	
	
	

	
	
	4.7、盘点模块支持抽样、重点、全盘等三种盘点方式，盘点方式更灵活，根据实际使用情况进行选择；系统可自动计算物品的库存量，进行数据对比盘点，判断库存数量或重量的误差（损耗），自动生成台账；
	
	
	

	
	
	4.8、巡检系统根据设定时间自动检查和自动记录巡检结果，巡检结果包含巡检时间、异常原因、操作人、设备状态等；操作人员也可根据手动巡检模块来检查设备的状态，添加手动巡检数据，系统生成台账，支持巡检异常上报；
	
	
	

	
	
	4.9、操作记录模块支持查询试剂从入库、出库、归还、用完、注销、盘点、巡检等操作记录，支持模糊查询；
	
	
	

	
	
	4.10、设置模块支持环境信息阈值设置、风机设置、耗材管理、基础信息管理；支持登入方式设置、系统超时设置、柜门自动上锁设置等。
	
	
	

	
	
	4.11、PC管理端实现权限分配和流程管控，记录试剂出入库及不规范操作，并提供查看功能。对设备阈值、库位数据等操作进行记录，支持试剂操作、库存、预警、环境、设备等的数据分析，MSDS导入与维护，并提供消息实时查看与审批功能等；
	
	
	

	
	
	4.12、数据展示及查询：可以支持查询系统内的试剂每天领用数据、操作数据、异常数据、待归还数据等，支持数据可视化，支持多级层级查看；
	
	
	

	
	
	4.13、权限模块：权限能界定不同等级实验人员在危险化学品管理中的权责范围，后台预置多级权限，支持excel表格批量上传数据和导出数据；
	
	
	

	
	
	4.14、智能柜管理权限分配：支持具体到校级、院级、实验室级、实验柜级等多级别管理模式；
	
	
	

	
	
	4.15、试剂管理模块：基本信息录入包括试剂的名称、别名、编码、CAS号、管控类别、危险性类别、规格、重量、所属地区、所属库位、操作人员、有效期、供应商、试剂状态等；支持权限范围内的试剂生命周期查看，支持可视化展示化学品总量和分类等数据；支持配伍禁忌策略配置，遵循合规分类储存；系统包括危险化学品名录及易制爆、易制毒等名录的MSDS数据查看，支持MSDS数据的导入与日常维护；
	
	
	

	
	
	4.16统计分析：实时记录试剂流转状态，进行数据统计与分析，包括查询库存数据、历史领用数据、预警信息、环境信息、设备巡检、库存盘点数据等，提供完整的使用数据和信息，支持查看所有化学品库存统计和库存明细功能；
	
	
	

	36
	综合布线
	项目所涉及的环境改装、综合布线及系统集成，包括但不限于将各类仪器设备、数据设备、交换设备及各种控制设备进行连接、集成、调试，达到互联互通。
	1
	项
	120000


四、采购项目服务或者实施的时间和地点
1.采购标的的数量：见招标公告。

2.合同履行期限：自合同签订起30日内完成全部产品、调试、试运行等工作，并确保项目验收合格。
3.实施时间：2025年。

4.交货安装地点：保山学院指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：

质保期内，供应商对设备提供全免费保修或免费更换（自然灾害及人为故意损坏除外）；

质保期满后，仅收取维修成本费（自然灾害及人为故意损坏除外）。供应商向采购人提供3次设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备及软件的使用操作、维护及升级等。

2.服务时效性：1小时内响应，12小时到达现场，24小时内不能修复须提供备用机。

3.应将项目所涉及配件的清单及详细参数以表格的形式向采购方提供，并保证在项目所涉仪器设备实际使用年限内持续供应。

六、采购标的的验收标准

1.到货验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合项目及采购人要求。供应商应将所提供设备的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付设备及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。到货验收仅为产品外观有无破损的验收，不是产品运行和质量的验收。在此过程中，采购人发现设备及配件存在外观不符、破损、配件不齐等质量问题的，采购人有权拒收，并要求供应商及时做换新处理，由此发生的费用由供应商自行承担。

2.项目验收：供应商完成整个项目后，采购人组织项目商务验收和技术验收，验收合格后，双方共同在《验收报告》上签字盖章。在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商承担，并应向采购人承担延期交付违约责任。

七、采购标的的其他技术、服务等要求

1.提供7*24小时电话和邮件的远程技术支持服务。

2.指定项目技术负责人：拥有稳定的技术服务队伍，并提供项目技术负责人联系方式。

响应文件格式

响应文件封面
保山学院智能化实验室管理平台
（项目编号：YDCTH20251962）

响 应 文 件

供应商：
                                 （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     （电子签章）

日期：         年        月        日

资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供复印件或扫描件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

供应商须提供财务状况报告，内容可为以下二者之一： 

①提供2023年或2024年经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表），新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
（提供复印件或扫描件）
三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

（1）提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收（成立未满1个月的提供成立以来的税收缴纳凭据；依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税）。（提供复印件或扫描件）

（2）提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明（成立未满1个月的提供成立以来的社会保障资金缴纳凭据；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。（提供复印件或扫描件）
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （供应商自行承诺及说明，内容自拟）               

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法律、行政法规规定的其他条件

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺书）

供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录。
七、本项目的特定资格要求
本项目不接受联合体。（提供非联合体磋商声明函）

八、其他

竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提交的其他资格证明材料

商务技术部分

一、初次报价表

	供应商名称
	磋商报价（元）
	交货期
	质保期
	磋商保证金

	
	
	
	
	形式
	金额（元）

	
	小写：

大写：
	
	
	
	


 注：
1.此表请放在响应文件封面后第一页，以方便查找。

2.保留小数点后两位。

3.磋商报价与政采云平台价格不一致时，以响应文件中初次报价表为准。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

二、磋商函

保山学院：

我方已仔细研究了保山学院智能化实验室管理平台竞争性磋商文件的全部内容，且对竞争性磋商文件无任何异议，并愿意以最后磋商报价，向你方提供竞争性磋商文件要求的服务。    

我方承诺在磋商有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不予退还我方的磋商保证金。

2.本磋商的磋商有效期为自响应文件递交截止之日起90个日历天。

3.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合竞争性磋商文件要求的全部的服务。

（4）除商务条款偏离表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

地
址：                                           
网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日 期：         年         月         日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明书

供应商名称：                      
单位性质：                         

地    址：                        
成立时间：       年     月       日

经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人身份证。
供应商：
                                    （电子签章）

日 期：         年         月         日

	法定代表人（单位负责人）身份证正反面


四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                        （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：           （电子签章）

身份证号码：                            

委托代理人：                     
身份证号码：                            
日期：       年       月       日

注：附授权委托代理人身份证，如由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

	授权代表人（单位负责人）身份证正反面


五、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	税号
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：供应商可在本表后附相关证明材料，如营业执照、资质证书（若有）等。
六、磋商保证金

	附：磋商保证金有效凭证单据复印件或扫描件


	附：开户许可证或基本存款账户信息复印件


七、商务条款偏离表和技术规格偏离表
(一)商务条款偏离表
	序 号
	竞争性磋商文件条款号
	竞争性磋商文件的商务条款内容
	响应文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“供应商须知前附表”第1.3.2款
	交货期：自合同签订起30日内完成全部产品、调试、试运行等工作，并确保项目验收合格。

质保期：不低于2年。
	
	
	

	2
	“供应商须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：保山学院指定地点
	
	
	

	3
	“供应商须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货
	
	
	

	4
	“供应商须知前附表”第3.3.1款
	磋商有效期：磋商有效期为90日历天（从响应文件提交截止时间起计算）
	
	
	


供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

(二)技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标技术规格及要求
	投标文件中响应的技术规格及要求
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.各供应商必须对招标文件“第三章 采购需求及技术要求”应按采购需求中的技术参数要求作出全面、真实的反映。

2.“第三章 采购需求及技术要求”技术参数中标（“▲”）需提供产品技术性能介绍证明材料（出具的相关技术性能证明材料（证明材料须包含产品的各项技术性能介绍和说明，涉及内置软件的须提供内置软件的功能技术说明和软件功能对应界面的截图，产品实物图片或部件实物图片）或国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告（产品检测报告是外文版的，须提供中文翻译版），以及招标文件第三章要求提供的产品相关技术证明材料）。

3.“第三章 采购需求及技术要求”技术参数中未标“▲”的为一般技术参数，只须在技术规格偏离表上应答，但采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供。

4.技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。

5.投标文件中提供了技术支持资料的技术参数，如技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

八、分项报价表
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	原产地和制造商名称
	品牌
	制造商企业规模（微型/小型/中型/大型/）
	单价(元)
	合计

(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：


注：

1、此表中“总价”金额应与初次报价表“总价”金额一致。

2、若表格不够填写，可自行扩展。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

九、供货实施方案

格式自拟，由供应商根据采购要求及自身实际情况自行填写。

十、项目组织验收方案

格式自拟，由供应商根据采购要求及自身实际情况自行填写。

十一、质量承诺及保证措施

格式自拟，由供应商根据采购要求及自身实际情况自行填写。

十二、培训方案

格式自拟，由供应商根据采购要求及自身实际情况自行填写。。

十三、售后服务方案

格式自拟，由供应商根据采购要求及自身实际情况自行填写。

十四、故障响应时间、设备巡检维护及措施

格式自拟，由供应商根据采购要求及自身实际情况自行填写。

十五、投标质量保证书

致保山学院：

本书作为           (供应商)对保山学院委托              组织的项目编号为：        的     （项目名称）    提供质量保证的证明。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1、提供的货物是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产企业质量保证书(或合格证明)的货物；

2、保证甲方在合同产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标,提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

3、所提供产品须符合国家或行业质量认定标准的全新出厂的合格产品，满足采购方功能、性能、服务等质量要求。.

本保证书自开标日起90日内有效，如我方最终中标则至货物保质期满为止有效。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

十六、其他资料

(一)供应商能享受政策优惠的证明材料

(二)竞争性磋商文件要求提交的其他资料

(三)供应商认为需要提交的其他资料

1.中小企业声明函

（不属于中小企业的无需填写）
 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司参加 保山学院 的 保山学院智能化实验室管理平台采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1.   （标的名称)      ，属于      行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖单位公章):

日 期:                    

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（若投标文件中无上述材料，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠）

供应商（盖单位公章）：

日 期：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.监狱企业声明函

（不属于监狱企业的无需填写）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

4.无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标（成交）；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标（成交）；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定中标（成交）或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

请供应商出具是否存在上述情形的承诺函。如出现上述情形的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，并按附表5格式填写相关内容。 
供应商（加盖公章）：______________

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖个人印章）：________

日期：________年_____月_____日

附表格式5.供应商拟派人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：提供人员身份证扫描件。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

5.供应商认为需要提交的其他资料

（此部分由供应商根据自身实际情况自行提供）

[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


