国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼（含惠州站）2024年物业管理项目

## 招标文件信息

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼（含惠州站）2024年物业管理项目 |
| 项目类型： | 服务类 |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 货币类型： | 人民币 |
| 评标方法： | 综合评分法 |

## 资格性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求，即申请人的资格要求） |

## 符合性审查表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 不得将一个包内容拆开投标； |
| 2 | 对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（招标文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）； |
| 4 | 评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）； |
| 5 | 所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判）； |
| 6 | 未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺或不符合承诺的；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件； |
| 7 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； |
| 8 | 法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。 |

## 评标信息

评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 60 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 整体服务方案 | 14 | （一）评分内容： 投标人提供针对本项目的整体服务方案，具有成熟的物业管理模式包括： 1、整体管理设想； 2、人员配置、培训及管理措施； 3、规章制度及档案管理； 4、应急预案。 （二）评分依据： 1、每提供以上一项得20分，全部提供得80分。 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审： （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加20分； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加15分； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加10分； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性评审为差得不加分。 |
|  | 2 | 各项服务内容实施方案 | 13 | （一）评分内容： 投标人提供针对本项目各项服务内容实施方案，包括以下服务内容： 1、保洁管理服务方案； 2、保安管理服务方案； 3、基础设施设备维护方案； 4、四害消杀及绿化管养方案。 （二）评分依据： 1、每提供以上一项得20分，全部提供得80分。 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审： （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加20分； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加15分； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加10分； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性评审为差得不加分。 |
|  | 3 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 13 | （一）评分内容： 1、项目整体设计与规划； 2、提供符合本项目服务特点的相关重点难点分析； 3、针对重难点分析提出应对措施； 4、结合上述内容提出相关的合理化建议。 （二）评分依据： 1、每提供以上一项得20分，全部提供得80分。 2、在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容进一步评审： （1）方案整体科学合理、针对性强、可操作性强，评审为优加20分； （2）方案较合理、有一定针对性、一定可操作性，评审为良加15分； （3）方案不尽合理、针对性一般、可操作性一般，评审为中加10分； （4）方案不合理、无针对性、无可操作性评审为差得不加分。 |
|  | 4 | 项目经理（仅限1人）情况 | 10 | （一）评分内容 拟安排的项目经理须为投标人的自有员工（仅限1人）： 1.具有全日制本科或以上学历得20分； 2.具有物业协会颁发的全国物业管理项目经理证书得20分； 3.具有人社部颁发的消防设施操作员四级/中级或以上职业资格证书的得20分； 4.具有人社部颁发的应急救援员职业资格证书得20分； 5.具有应急管理部颁发的特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业）得20分。 以上累计得分，最高得100分。 （二）评分依据 1.社保证明：需提供通过投标人缴纳的投标截止日近3个月的社保证明。近3个月的社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月； 2.相关证书：提供证书扫描件，原件备查。 3.学历证明：提供学历证书，还需提供学历认证报告或学信网（https://www.chsi.om.cn/）查询截图。学信网无法查询的，可提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明），留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学历证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】也予以认可。 以上证明材料原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 5 | 拟安排的项目团队成员情况（项目经理除外） | 10 | （一）评分内容 拟安排的项目团队成员为投标人自有员工（以社保证明为准），不满足以上要求的，本项不得分。 1.物业管理人员1名，最高得60分： （1）具有管理类专业本科或以上学历的得20分； （2）具有建设部人事教育司颁发的全国物业管理企业管理员证书得20分； （3）具有人社部颁发的应急救援员职业资格证书得20分。 2.行政人员1名，最高得40分： （1）具有大专或以上学历的得20分； （2）具有人社部颁发的社会工作者职业资格（级别：助理社会工作师）证书得20分。 以上累计得分，最高得100分，同一人不可重复计分。 （二）评分依据 1.社保证明：需提供通过投标人缴纳的投标截止日近3个月的社保证明。近3个月的社保证明无法提供的，则可以往前顺延一个月。 2.相关证书：提供证书扫描件，原件备查。 3.学历证明：提供学历证书，还需提供学历认证报告或学信网（https://www.chsi.om.cn/）查询截图。学信网无法查询的，可提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明），留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学历证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】也予以认可。 以上证明材料原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重(%) | 评分准则 |
|  | 1 | 体系认证情况 | 10 | （一）评分内容 投标人具有以下体系认证证书： （1）质量管理体系认证证书； （2）职业健康安全管理体系认证证书； （3）环境管理体系认证证书。 （4）物业服务体系认证证书。 （5）生活垃圾分类服务能力体系认证证书。 每提供一个得20分，最高100分。 （二）评分依据 投标人提供在有效期内的认证证书以及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图（截图需显示证书状态为有效）。 以上证明材料原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 10 | （一）评分内容 投标人2020年1月1日至本项目招标公告发布之日（以合同签订日期为准），具有政府机关或事业单位物业服务经验的，每提供一个有效业绩得20分，最多得100分。 （二）评分依据 1.提供合同关键页（需体现对应的服务内容和签订日期信息）； 原件备查，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 |
|  | 3 | 履约评价 | 10 | （一）评分内容 投标人在上述“同类项目业绩”中提供的有效业绩经服务单位考核评价为优或满意的，每提供一个考核评价为优或满意得20分，最多得100分。 （二）评分依据 投标人须提供服务单位盖章的考核评价为“优”或“满意”的相关证明文件扫描件或复印件，原件备查。未提供或提供不全的不得分。 |

政府采购

招标文件

（服务类）

目   录

# 第一册  专用条款

关键信息

第一章  招标公告

第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

第三章 用户需求书

第四章 投标文件组成要求及格式

第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

第一章  总则

第二章  招标文件

第三章  投标文件的编制

第四章  投标文件的递交

第五章  开标

第六章  评审要求

第七章  评审程序及评审方法

第八章  定标及公示

第九章  公开招标失败的后续处理

第十章  合同的授予与备案

第十一章  质疑处理

第一册专用条款

第一章  招标公告

申请人的资格要求：

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照扫描件或事业单位法人证等法人证明扫描件，并加盖投标人公章，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，（以分公司名义参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函（格式自拟），以及提供总、分公司的营业执照扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

7.与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.本项目属于专门面向小微企业采购（由供应商根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定在《中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函》中作出声明）。

完整公告内容详见：中央政府采购网（https://www.zycg.gov.cn/）

第二章 对通用条款的补充内容及其他关键信息

一、对通用条款的补充内容

| 通用条款序号 | 涉及事项 | 具 体 补 充 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 国家海洋局深圳海洋环境监测中心站 |
| 2 | 招标机构 |  |
| 3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4 | 标前会议 | 不组织 |
| 5 | 招标文件的澄清和修改 | 不晚于投标截止日三日前（详见招标公告），投标人有义务在招标期间在代理机构网站浏览与本项目有关的澄清和修改信息 |
| 6 | 投标有效期 | 120个日历日 |
| 7 | 投标人的替代方案 | 不接受 |
| 8 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 9 | 定标方法 | 非评定分离 |

备注：本表是通用条款相关条款的补充和明确，如与通用条款内容相冲突的，以本表为准。

二、其他关键信息

（一）与“对通用条款的补充内容”章节相关的事项

非评定分离项目

| 评标方法 | 综合评分法 |
| --- | --- |
| 中标供应商数量 | 1 |

（二）其他事项

1、关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例

（1）投标人提供的服务全部均由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。

备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体承接是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。

（3）小型企业、微型企业、残疾人福利性单位作为优惠主体的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业作为优惠主体的认定资料为省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。声明函样式见本招标文件第一册专用条款第四章“投标文件组成要求及格式”中“三、投标人情况及资格证明文件”章节提供的格式）。

（4）享受价格扣除获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

2.代理服务费

本项目向中标供应商收取代理服务费。

3.长期服务采购项目

本项目为长期服务项目，原则上合同每年签署一次，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

第三章 用户需求书

一、项目基本信息

| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼（含惠州站）2024年物业管理项目 | 750000.00 |

二、项目概况

本次合同物业服务包括甲方所属两处办公楼：

1.深圳本部

物业名称：国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼
座落位置：深圳市南山区蛇口沿山路31号

建筑面积：2700平方米

物业类型：办公楼

2.惠州站

物业名称：国家海洋局惠州海洋环境监测站办公楼

座落位置：惠州市惠阳区大亚湾霞涌街道东环路二号

建筑面积：1092平方米

物业类型：办公楼

三、实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。

四、技术要求

### （一）本项目的服务内容包括深圳和惠州站办公区的如下服务：

- 管家服务

（1）负责现场物业管理全面工作安排、协调、上呈下达工作；

（2）负责与业主沟通、协助业主做好各项服务工作；

（3）负责与社区、片区警务室做好联络工作；

（4）负责完成业主临时安排各项工作。

2、24小时保安服务

- 服从管家工作安排，着装整齐，按规定时间上岗交接班，忠于职守，在岗时不得与其他无关人员闲聊；

- 严格执行交接班制度，对外来人员要进行礼貌询问并做好相关登记工作；

- 负责引导车辆的停放和管理，对晚上不开走的车辆要进行登记工作；

- 严格把关，对外来车辆要进行礼貌劝阻，对可疑情况要提高警惕，并及进报告确保安全；

- 严禁收买、推销、小贩等闲杂人员进入本办公大楼，发现可疑人员要进行警告和劝阻，对不听劝阻人员要理行报警处理，确保安全；

- 早上做好迎岗、并做好记录；

- 中、夜班安管员要严格按规章制度，每2小时要对本办公大楼的外围、楼道、天台进行巡查，并做好相关记录；

- 早、中、夜班做好邮件收发、送水工作；

- 早、中、夜班做好锁门、关窗、开门、开窗工作；

- 早、中、夜班做好交接班工作；

- 配合做好防盗、防汛、防火应急工作；

- 熟悉本办公大楼消防系统工及消防器材的安装位置，熟练掌握各种灭火器材的使用方法，遇到突发事件能正确进行处理，遇有紧急重大事件，要及时向管家和公司报告；

- 切记凡是周六、日、平时下班后不是业主本人开车出去必须确认后方可放行；

- 巡查时做好巡查工作，带上遥控器和手机以应急之用；

- 完成好上级领导交办的其他工作任务。

- 室内外清洁服务

（1）服从管家工作安排，着装整齐，按规定时间上岗交接班，忠于职守，在岗时不得做与工作无关事情；

（2）严格执行清洁工作制度，坚守岗位，掌握保洁用品、用具的使用方法；

（3）在岗人员必须洁身自爱，不允许因个人情绪降低保洁质量；

（4）早班员工到岗后必须先检查各办公室的清洁工作，如发现没完成即时完成，以免影响业主正常工作；

（5）更换电梯地毯及保洁电梯桥箱、按键消毒、上油护理工作，按保洁记录表时间进行保洁工作并做好记录；

（6）晚班员工负责对所有办公室台面、电脑、茶具、茶台、窗台、地面进行清洗及保洁工作；

（7）负责对地库、天台进行清扫、清洗和保洁工作；

（8）负责对一至六楼洗手间、洗手盆进行清洗及保洁工作；

（9）负责对公共走道、大堂地面进行清洁及保洁工作；

（10）负责对负一至六楼的消防栓、灭火箱进行保洁工作；

（11）负责对地库、地面下水沟清理淤泥；

（12）负责对电梯门口的不锈钢垃圾桶保洁工作及上油护理工作；

（13）负责对电梯门口大理石进行保洁护理工作；

（14）负责物业管理区域内绿植进行浇水护理工作；

（15）负责办公室杯子进行清洗和消毒工作；

（16）负责收垃圾、更换垃圾袋工作；

（17）根据业主要求协助对各间实验室地面进行保洁和实验室普通采样瓶清洗工作；

（18）根据防疫要求随时对办公大楼各区域进行消毒工作；

（19）完成好上级领导交办的其他工作任务。

4、维修保养服务

（1）负责对物业区域内的维修工作；

（2）负责对物业区域内公共设施、设备进行巡视工作，并做好相关记录；

（3）负责对物业区域内设施、设备做好定期保养计划，并接时进行例行检查保养，确保设施、设备正常运作；

（4）负责对物业区域内设施、设备做好清洁工作，做至、到“三净”即设备净、机房净、工作场所净，确保设施、设备正常运作，为业主设施、设备增值使用，为业主节约成本开支；

（5）负责物业管理区域内消防设施、设备检查工作，并做好记录；

（6）熟悉物业区域内公共设施、设备发电机、给水、消防的控制与联动线路，能及时排除故障，保证设施、设备正运行，并恢复正常运行；

（7）协助业主做好防火、防汛工作应急救援工作。

（8）负责完成业主临时安排各项工作；

（9）完成好上级领导交办的其他工作任务。

（三）物业管理的分项标准

1、清洁保洁管理

（1）、清洁卫生有专业清洁队伍，管理制度完善。

（2）、环卫设施设置合理、完备，垃圾日清，保洁工作满足机关办公环境和外来人员流量大的特点要求。

（3）、负责物业共用部位等区域的清洁卫生（不含食堂），日常保洁中注意垃圾的及时清运、“零干扰”服务。

（4）、建筑外墙、屋面、室外场地、道路、地下室等保持清洁无积尘，无纸屑、树叶、烟头等杂物。

（5）、会议室、办公室、楼梯、走道、大堂、室内公共区域及开水间、卫生间的顶面、地面清洁无尘，无蜘蛛网，无积水；室内设施表面、门窗等无灰尘；定期消杀；大堂、室内主要通道地面无尘印。

（6）、大堂大理石及电梯轿厢表面定期打蜡、养护；会议室、接待室和其它功能室及地毯等定期吸尘、清洗、擦拭，随时保洁，确保随时可以使用。

（7）、室内外金属护栏、把手和电梯轿厢定期擦拭保养，确保无锈迹、污渍、汗渍。

（8）、路灯、草坪灯、牌匾、宣传栏牢固、安全、美观、整洁，无乱贴乱画现象。

（9）、公共玻璃门、窗、玻璃隔断保持无污迹、灰尘。

（10）、地下停车场地面和管道、设施表面清洁无积水、积尘，顶面、墙面无灰尘和蜘蛛网。

（11）、负责下水道、沟渠、池、井、楼顶的清淤处理、垃圾收集清运；负责垃圾房的使用、保养及维修，垃圾清运必须实行袋装化收集清运，在垃圾清走以后要及时对垃圾房清洗、消毒。

（12）、建筑物外墙每年清洗1次，须由具有高空作业资质的施工队伍进行现场操作，费用由中标单位承担。

（13）、广场地面每月用洗地机磨洗2次，并根据实际情况增加清洗次数，以保证场地及设施的洁净。节假日、重要接待或举办活动时须配备充足保洁员，及时跟进打扫，清理现场垃圾，保持环境清洁卫生。

（14）、定期开展除“四害”、白蚁防治及卫生消杀工作，严格按照上级有关部门规定进行定期的防疫消杀工作，在流行性传染病高发期或爆发期以及春夏孽蚊滋生季节要严格按甲方要求组织消杀。

（15）、中标单位应在早上8：30前将所有区域（如外围、功能室、楼梯、过道、洗手间等）的卫生清洁完毕，并全天随时保洁，保证不影响正常办公。

（16）、清洁卫生工作流程和质量标准（见下表）

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 | 保洁率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围地面 | 每日清扫2次并随时保洁，每 月彻底磨洗清洁1次 | 无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙等 | 99%以上 |
| 2 | 楼道清洁 | 每日清扫2次，清运垃圾1次，每日拖抹四次；并随时保洁 | 无杂物、无黑尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙设施、扶手无尘，地面无拖痕 | 100%以上 |
| 3 | 梯级(阶梯) | 每天拖抹2次，随时清扫保洁；每周清洗污渍沙泥1次 | 无垃圾、沙泥、无污渍油渍保持干净 | 99%以上 |
| 4 | 楼梯扶手、栏杆、走廊坐椅的清洁 | 扶手、坐椅每日擦抹2次，栏杆每日擦抹1次 | 无黑尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角、死皮 | 99%以上 |
| 5 | 公共过道、大厅瓷砖地面 | 每日拖扫2次，尘推静电吸尘2次，并随时保洁，保洁至少两小时内1次。地板洗地机磨洗每月不少于1次；建筑物外地面洗地机磨洗不少于每月1次 | 无垃圾杂物、无泥沙、无污渍、无黑尘、无死角、拖痕、无卫生死角 | 99%以上 |
| 6 | 大堂大理石地面 | 每日拖扫2次，并随时保洁。 | 无灰尘、无污渍、秽迹，地板光洁如镜。 | 99%以上 |
| 7 | 墙面、开关按钮清洁 | 每周用绿水除尘擦拭3次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等 | 99%以上 |
| 8 | 电子门禁器清洁 | 每日擦抹1次 | 无黑尘、无污迹等 | 99%以上 |
| 9 | 消防栓、消防管道、配电箱等清洁 | 每周擦抹2次 | 无蜘蛛网、无积尘、污迹等 | 99%以上 |
| 10 | 排水管、排风口、冷风口 | 每周清洁1次 | 无灰尘、蜘蛛网 | 99%以上 |
| 11 | 公共灯具清洁 | 外抹每月2次，内抹每月1次 | 灯具、灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净 | 99%以上 |
| 12 | 宣传栏、标识牌等不锈钢饰物表面清洁 | 宣传栏、标识牌每日清洁1次，不锈钢表面每日保洁1次，每月上不锈钢油1次 | 宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮可映出人形 | 99%以上 |
| 13 | 天面、平台清洁 | 每月彻底清洁、清理不少于1次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞 | 99%以上 |
| 14 | 地下车棚（房）、停车场清洁 | 每周1次，停车场每月冲洗不少于2次 | 无垃圾、果皮、纸屑、杂物、灰尘、积水，及时处理油迹 | 99%以上 |
| 15 | 公共场地和道路的清洁 | 每日清扫1次；每月磨洗1次 | 无泥沙、无垃圾杂物、无积水、无污迹、无死角、无杂草 | 99%以上 |
| 16 | 垃圾桶的清洁 | 每日2次清理收集、每天1次擦拭清洁，每周1-2次消杀 | 干净整洁无臭味、无滴水、无蚊虫孳生、无污迹、无乱张贴，日清洁达99%以上 | 99%以上 |
| 17 | 化粪池、隔油池及相关管道 | 定时检查畅通情况，发现堵塞及时处理，每年清理抽吸不少于2次，（疏通及抽吸需先报批） | 无臭味、无沉淀物、无堵塞、无积溢、排污畅通 | 99%以上 |
| 18 | 垃圾房（池）清洁 | 每日清理清运2次，冲洗2次，每周消杀3次 | 内外墙干净。无明显垃圾，水沟、地面无积水、无蚊虫孳生、无臭味异味，日清理100% | 99% |
| 19 | 排水沟、排污管、污水井清洁、清理、清杀 | 每天明沟(井)清洁垃圾杂物2次并保洁，每周管道、雨水井、污水井清洁1次，每月消杀2次 | 无垃圾、杂物、无积水、畅通无阻；少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达99%以上。 | 99%以上 |
| 20 | 建筑物楼顶 | 每月检查1次，多雨季节不定期检查 | 无积水，无堵塞。 | 99% |
| 21 | 绿化带 | 每日随时拾捡垃圾杂物并保洁，每周彻底清理干净杂物垃圾等 | 如有花草枯萎，及时更换，无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙等 | 99%以上 |
| 22 | 车道、停车位 | 每天清扫1次并保洁，每月用化油剂清洗后再用高压冲洗机冲洗1次 | 无垃圾油污，无积水聚沙 | 99%以上 |
| 23 | 玻璃门、窗 | 走廊玻璃门、窗每天用玻璃水清洗清刮1次，随时清抹保洁 | 无灰尘、污渍、手印、光洁明亮 | 99%以上 |
|  |  | 大堂玻璃每天用玻璃水清抹清刮1次并随时保洁 |  |  |
|  |  | 公共走廊玻璃墙面(外侧)保洁每周用玻璃水清洗清刮1次 |  |  |
| 24 | 洗手间 | 洗手间大门每天用消毒剂清抹1次并保洁 | 无灰尘、无污渍手印 | 99% |
|  |  | 地面每天用消毒剂清洗4次 | 无灰尘、水渍、污渍 |  |
|  |  | 墙身每天用消毒剂清抹1次并保洁，每周用清洁剂清洗1次 | 无灰尘、无污渍、水渍、洁净 |  |
|  |  | 玻璃镜每天用玻璃水清洗1次并保洁 | 无灰尘、污渍、手印、光亮 |  |
|  |  | 洗手盆、台面、水池每天用消毒剂清抹1次并保洁 | 无灰尘、无污渍无痰渍 |  |
|  |  | 大小便器每天用消毒清洁剂清洗2次，随时保洁，定时放卫生球和喷空气清新剂；每周用消毒剂全面大清洁1次；每月定时检查管道畅通情况，发现堵塞及时处理 | 无臭味、无污渍无垢、干净清洁 |  |
|  |  | 洗手间保洁每1小时1次 | 无臭味、无污渍无垢、干净清洁 |  |
| 25 | 天花 | 每周扫清除天花顶部灰尘及蛛网1次 | 无灰尘、无蜘蛛网 | 99%以上 |
| 26 | 排风扇 | 风扇的定期拭擦清洁每季度1次，拆除清洗每年2次 | 无污渍无垢、干净清洁 | 99%以上 |
| 27 | 楼层会议室 | 会议室每天清洁不少于1次，会议、活动前清抹桌椅灰尘，适当通风后开灯、开空调，整理桌椅以及在开会时提供开水。会后清扫地面，擦拭并整理桌椅，清洗烟灰缸、清倒垃圾桶，关闭空调，照明期间根据需要适时保洁 | 无垃圾、杂物、无灰尘、无污渍、无痰渍、“零干扰”服务 | 100% |
| 28 | 生活水池 | 每年2次的水池清洗消毒，符合安全标准，正常使用，获得相关检验文件 |  | 100% |
| 29 | 保洁 | 所有区域范围内的保洁每服务不得少于每两小时一次；洗手间的保洁不得少于1小时一次 |  | 100% |

（17）、消杀服务工作标准（见下表）

| 序号 | 消杀项目 | 消杀区域 | 消杀频率 | 消杀标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭鼠消杀 | 建筑物 | 2次/月 | 阳性地方无鼠迹和鼠痕，不能见老鼠活动 |
|  |  | 天台、消防通道、地下室、绿化带 |  | 白天在室内外不见老鼠活动，绿化地上无鼠洞 |
| 2 | 灭蝇消杀 | 建筑物 | 2次/月 | 白天和晚上在室内不得见有苍蝇 |
|  |  | 垃圾桶、垃圾房 |  |  |
| 3 | 灭蟑消杀 | 建筑物内 | 2次/周 | 白天和晚上在室内不得见蟑螂活动的痕迹 |
|  |  | 下水道、污、雨水井 |  |  |
| 4 | 灭蚁消杀 | 院内白蚁防治 | 2次/月 | 需进行专业白蚁防治，院内林木、建筑物内无白蚁及蚁害现象 |
| 5 | 灭蚊消杀 | 建筑物 | 2次/月 | 白天和晚上不得见有蚊虫 |
|  |  | 地下室 |  |  |

2.绿化养护管理

（1）、采购单位对中标人实施的国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼院本部及惠州站办公室内及公共区域绿化养护业务进行监督管理。

（2）、按照采购单位有关植物品种、数量及摆放位置的要求，配齐大厅、楼层走道、会议室和办公室等室内场所的植物，并定期浇水、修剪，并根据植物生长情况施肥和杀虫，及时更换枯黄的植物。

（3）、室内盆栽阔叶植物叶面无灰尘、盆内无纸屑、烟头。

（4）、负责承担甲方室外绿化的维护、保养、修剪造型、施肥、浇水、除杂草、补苗、松土、杀虫、杂物清除等管理。

（5）、根据植物生长习性、种植环境等因素进行科学养护。包括光照管理、温度管理、水分管理、土壤管理、施肥管理、修剪整形、病虫害防治等。

（6）、落实公共绿地、花坛、树木养护措施，修剪、更换及时，无破坏、践踏、无虫害、枯死及随意占用现象，绿化达标率100%。

（7）、绿地、花坛、树丛无杂草、纸屑、枯死树叶、烟头等杂物。

（8）、中标人在花木租摆服务工作中，要注重环保，绿化垃圾要及时自行清运到政府指定地点。

（9）、中标人不承担花木租摆养护工作的水费，但应加强对水的使用管理，杜绝浪费。

（10）、园林绿化工作流程和质量标准：见下表

| 序号 | 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 | 达标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿篱花球修剪养护 | 每半月修剪1次，雨季加大修剪频次 | 长势良好，造型美好，修剪整齐，无干旱缺水、无杂草、无枯枝及缺苗，无病虫害 | 生长高度80厘米以上，100厘米以下。达标99%以上 |
| 2 | 乔灌木的整形修剪、养护 | 3米以下乔木每年1-2次，灌木每月1次。乔木树冠整齐，无枯枝、断枝、徒长枝，一个月进行1次整形修剪。灌木修剪成形，生长健壮。绿化带修剪平整、造型突出，及时剪除徒长枝、萌蘖枝，半个月进行1次整形修剪。盆花及时修剪枯枝黄叶、绑缚树形。应保证每3天淋1次水，（雨天除外），并根据季节情况，每半月喷1次药物。除夏季外，每两周应进行1次松土。每月根据树种情况适时施肥2-3次，修剪枝2次。药物除土壤里的害虫每年3次以上 | 造型美观，形态逼真，长势良好、无干枯枝条、无干旱缺水、无杂草。 采用穴施或沟施施肥，浇水及时，覆土平整，肥料不露出土面；树不阻车辆和行人通过，主侧枝分布均匀；无病虫害 | 成型，整齐，灌木等新长枝条不超过15厘米；无病虫害 |
| 3 | 室内花木管理 | 定期浇水、施肥，适时修剪发黄的枝叶，必要时更换花木。 | 造型美观、长势良好、无干枯发黄枝叶、无缺水、无病虫害 | 完好率99%以上 |
| 4 | 病虫害的防治 | 每周抽查，每月普查。花灌木、草坪生长季节每两月打1次药，个别有病虫的地方及时打、多次打，直至消灭为止。打药时戴手套、口罩，农药配比按照规范 | 保证无病虫危害，一旦发生，十天内得到控制 | 完好率99%以上 |
| 5 | 防风 防暴雨 | 风暴前加强预防，风暴后及时处理 | 风前设立支柱疏剪枝叶；风后12小时内无断枝、落叶，树木无倒斜；草地内无1平方米以上积水。及时清理被台风暴雨吹倒的树枝。 | 把损害减少到最低限度 |
| 6 | 施肥 | 草地每月1次（阴雨天施），乔灌木每季1次，冬季施加花生麸、蘑菇肥、饼肥等做为底肥 | 保证不因缺肥及养分不足而长势不好，枯萎或死亡 |  |
| 7 | 浇水 | 绿化带视天气情况适量浇水，不能有缺水现象 | 以浇透为准 |  |

3.公用设施、设备维护

（1）建立完善的质量保证体系，提供切实可行的运行管理、维护保养、维修的实施方案和各种措施。

（2）制定设备安全运行管理、岗位责任制、定期巡视检查、操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修；主要设备如电梯、中央空调系统及VRV空调、发电机及消防系统的保养工作，费用由中标单位承担。

（3）建立安全检查制度，配备专职值班员对所管辖区域及设备设施进行日常安全巡检和定期安全检查，并记录备查。实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。配电机房须安排人员24小时值班。严格按照操作规程施工操作。

（4）设备及机房环境整洁，不得有杂物、灰尘，无鼠、虫害或因漏电引起故障发生。

（5）房屋本体、公用设施整洁，公用楼梯、通道无堆放杂物及违章占用等。

（6）确保楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房、室外场地、道路的完好和正常使用。

（7）所需各种专业技术人员配备齐全、维修和操作人员持证上岗。有解决各类故障和事件的能力。

（8）建立设备台账和档案，项目齐全，目录清晰，设备图纸档案、技术资料齐全，管理完善，可随时查阅。相关资料应及时向采购单位报告和确认。没有巡查、维修等记录的，所有维修费用及因维修不及时造成的损失由中标单位承担。

服务标准见下表：

| 序号 | 项目 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护及零星维修 | 1.大楼围墙零星修补 2.门窗工程养护维修 3.油漆工程养护维修 4.墙台面及吊顶工程养护维修 5.屋面工程养护维修 6.地下防水工程养护维修 | 1）防止漏水浸水，确保房屋、内外墙面、天花、门窗的完好和正常使用； 2）及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。及时完成油漆涂刷。 3）所有天面管道设施至少1年油漆1次。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 1.院内广场地面、台阶、养护维修 2.室外地面养护维修 | 1）确保大楼室外场地、道路的完好和正常使用； 2）及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 1.给排水管道养护维修 2.水泵、水箱、阀门等设备设施养护维修 3.水泵房及机电设备的养护维修 4.给排水检查井养护维修 5.其他相关养护维修 6.沟渠池井的检查 | 1）建立用水、供水管理制度并予以实施，保证给排水系统正常运行使用。 2）防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修、清洁。 3）保持水箱清洁卫生并定期每年清洗消毒1次，确保二次供水符合饮用水国家标准（出具合格的水质检验书）。 4）保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。 5）定期对排水管、化粪池、隔油池、沟渠、池、井进行清疏、养护及清除污垢。保证排水系统通畅、确保上下水管道完好和正常使用。 6）及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。零修合格率100%。雨水井、污水井、化粪池、阀门井完好率达100％；无缺损，无污积、无堵。 |
| 4 | 供配电设备运行维护管理 | 供配电设备运行维护管理 | 1）对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案（包括电气平面图、设备管理图、接线图等图样），做到安全、合理、节约用电； 2）用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，制定临时用电措施并严格执行；供电运行和维修人员必须持证上岗； 3）建立24小时运行维修值班制度，及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员5分钟内及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。零修合格率100%； 4）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括地下室照明、楼梯、电梯间、设备房、室外院墙照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。 |
|  |  | 所有照明灯光维护管理（含室内办公室） | 1）加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，确保节日灯光的正常使用； 2）定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |
|  |  | 效果灯光工程系统维护管理（不含灯光工程材料费用） |  |
| 5 | 消防系统维护管理 | 1.火灾自动报警系统(联动系统) 2.消防广播及电话系统 3.消防水系统、气系统 4.防排烟系统 5.应急照明系统 6.其它设备设施 | 1）加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、阀门润滑油保养、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常； 2）落实消防安全责任人、义务消防人员，定期进行演练，开展消防知识及法规的宣传教育，杜绝火灾事故发生。 3）制定突发性火灾等应急处理方案，设立消防疏散示意图，保证紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好。定期对消防系统进行保养维护以及定期进行消防宣传及培训。 4）及时发现并排除火灾等安全隐患，以及消防设备故障。 |
| 6 | 空调系统维护 | 空调设备运行维护 | 1）建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。 2）保证空调系统安全运行、正常使用。运行中无超标噪音和滴漏水现象。 3）有准确完整的空调系统档案资料,各项运行记录和维修保养记录齐全,并归档。 4）制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。 5）定期检修养护空调设备末端，保证空调设备、设施处于良好状态。 6）定期对冷冻水、冷却水系统进行杀菌灭藻处理及除浮锈、除油化学清洗。开机阶段，每周加药一次，每月清洗冷却塔塔盘一次，并进行排污。冷冻水系统每季度、冷却水系统每月取水样进行一次检测并出具检测结果，确保水质符合如下要求：冷却水pH值6.5～8.5,浊度≤600PPM(以caco3计),总碱度≤5me/1,总铁≤1PPM,总铜≤0.2PPM,细菌数≤100000～－1000000个/M 1。冷冻水pH值8.5～10，钢腐蚀率≤±0.6mg/cm2,细菌数≤100000-1000000个/ml。 |
| 7 | 智能化系统 | 智能化系统运行管理维护 | 1）协助采购单位做好运行管理维护 2）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好、有效，接线牢固可靠。 3）报警广播系统音质清晰、噪声低。 |

以上服务依据服务合同由采购人另行支付费用，由中标人执行。

（10）公共设施日常维修养护计划及实施方案：见下表

| 序号 | 项目 | 维修类别划分 | 日常维修 （计划、实施、标准、效果） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共 屋面 | 1、隔热层破损； 2、防水层破损，造成屋面渗漏； 3、避雷网脱焊、间断； 4、屋面积水。 | 计划：每天检查1遍，发现问题，及时维修。 效果：无积水，无渗漏；隔热层完好无损；避雷网无间断。 |
| 2 | 水、电、太阳能设备 | 1、水、电、太阳能等设备的维护保养； 2、日常设备的零部件易耗品维修、更换 | 计划：每天巡视检查，发现问题，挤时检修。 效果：无故障停水、停电、停热水供应；保障安全运行。 |
| 3 | 公用 照明 | 1、线路的检修维护； 2、灯具的维修和更换 | 计划：每周检查1次，发现问题，及时维修。 效果：线路无搭乱接；照明灯具正常有效。 |
| 4 | 墙面、地面、门厅、天棚、通道、楼梯等 | 1、地面的维修、维护； 2、墙、天棚维护； 3、通道、楼梯到墙面、扶手、踏步的维护。 | 计划：每周检查一次，发现问题，及时维修。 效果：无缺损、无霉迹，扶手完好，无张贴痕迹。 |
| 5 | 上下水主管 | 1、接口及砂眼漏水； 2、管道堵塞、破裂 3、固定码松脱 | 计划：每周检查一次发现问题，及时维修。 效果：上下水畅通、无渗漏。 |

4、节能管理

中标人要明确写出具体节电、节水措施与实施办法并报管理部门，并纳入综合评分标准, 在开关、热水器、水龙头、冲洗器具等用电、用水处张贴节能标识。定期检查：每天18时下班后半小时内检查用电、用水系统，周末每天早上8时至9时检查用电、用水系统，防止浪费现象。要对中央空调、公共区域照明、热水器等用电部位采取重点节能措施，切实减少用电量。

5、交通、车辆管理

（1）、道路通畅，路面相关设施完整，交通标识规范完好.

（2）、由专人指挥交通，杜绝车辆随意停靠，防止交通堵塞，保证本院车辆出入畅通.

（3）、停车场人员配备合理，无乱停乱放和阻塞现象，车辆停放有序.

（4）、必要时并根据甲方要求对出入人员的物品、人员、车辆进行检查。

（5）、经常巡视停车场内停放的车辆，发现车门、车尾厢未锁和车窗未关好现象的及时通知车主。

（6）、正确引导院内车辆行驶和停放,对违反车辆停放规定的业主进行劝导并协助整改。对进出车辆进行详细的登记检查,严禁非登记外来车辆进入院内。

（7）、保持车库、车棚整洁,车辆停放有序。发现车辆门窗未关,漏油、漏水等情况及时通知车主或车队负责人,对漏油可能造成的危害做好防范措施。

6、消防安全管理

严格执行做好消防安全管理。

（1）全面负责协助管辖区域内防火、防盗、防破坏、防事故的安全保卫工作，及时发现和消除安全隐患；按照安全防范的有关要求，开展定期和不定期的安全检查，做好安全宣传工作。

（2）负责及时、正确处理院内的各类突发事件。

（3）负责办公楼消防管理，指派消防安全责任人；巡查消防设备设施，发现问题应立即处理，确保系统可随时启用，确保消防通道畅通，并制订消防应急方案。所有物管人员均是义务消防员，接受消防培训（由投标单位组织），每半年最少进行一次消防演习。

（4）建立突发事件处理程序，拟定相应的措施，建立快速反应、快速支援等安全体系。

（5）建立突发性预警机制，在发生火灾、地震、水灾、台风等自然灾害时，确保紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好及其它安全隐患。

（6）采购单位要求的其他消防管理工作。

7、治安保卫及安检管理

（1）、管理要求

a、接受国家海洋局深圳海洋环境监测中心站领导和监督，在分管领导的指导下，做好甲方的安全保卫工作。鉴于甲方人员进出频率较高的实际情况，中标人应在人防和技防两方面加强安全管理工作。

b、实行24小时安全管理，人防、机防相结合，监控、巡视、值班相配合，确保无漏岗、脱岗、睡岗等失职现象。

c、全面负责甲方区域内防火、防盗、防破坏、防事故的安全保卫工作，及时发现和消除安全隐患；按照安全防范的有关要求，开展定期和不定期的安全检查，做好安全宣传及培训工作。

d、在大堂、电梯、楼面及其他要害部位发现可疑情况采取跟踪监视和定点录像措施，及时通知巡逻秩序维护员询问、盘查。

e、危及物业使用安全处和事故易发区设置警示标志和采取切实可行的安全防范措施。

f、有针对性地提供突发事件的安全保卫服务，措施得力，制度健全、人员到位，编制切实可行的扰乱办公秩序等突发事件的应急预案及措施。负责及时、正确处理院内各类突发事件，配合公安机关，协助调查甲方内发生的各类案件及意外事故。

g、因物业管理原因造成的火灾、刑事案件或交通事故发生率为零，无任何其他重大物业管理责任事故。

h、负责甲方消防管理。指派消防安全现场管理责任人；巡查消防设备设施，发现问题应立即处理，中标公司无法处理的应及时上报招标单位解决，确保系统可随时起用，确保消防通道畅通，并制订消防应急方案。所有护卫人员均是义务消防员，接受消防培训（由中标单位组织），中标单位每半年进行最少一次消防演习。

i、建立突发事件处理程序，拟定相应的措施，建立快速反应、快速支援等安全体系。

j、确保大楼出入道口及外围无聚众、阻塞、叫卖等现象，负责对外来人员的安全检查、来访登记信息登记、物品寄存管理等。

k、有重大活动、接待或会议时，须按甲方要求在规定时间内增加适当的安全保卫人员保障安全。对本部、惠州站周边区域、内部各重要岗位（领导办公室、档案室、财务室、食堂、车库）等重点场所进行巡检。

l、建立突发性预警机制，在发生火灾、地震、水灾等自然灾害时，确保紧急疏散通道畅通，照明设备、引路标志完好、及其它安全隐患。

m、中标人负责提供现场秩序维护员的值勤所需的装备、保安制服、保安器材、通讯设备等,甲方负责提供门岗值班室。

n、内部管理体制健全，设立保安（安检）队长，全面负责日常保安队伍的规范化管理。

o、投标单位须采取切实有效措施保持保安队伍的稳定，严格控制人员轮换岗比例，一年内轮换岗保安人数不得超过合同编制的50%，轮岗人员须经采购单位同意，保安队伍主要管理员更换，应提前一个月以口头形式通知招标人确保服务质量不因人员变动而受影响。

p、保安应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应资料和管理过程中所有资料须保存完好以备甲方随时检查，禁止离职保安及无关人员进入甲方。

q、协助甲方按照相关规定和要求，加强人防、物防、技防、消防、制度防建设，强化甲方内部安全管理。

r、保安员、安检员上岗前须先经过专业培训，并经投标单位核检通过。

2、秩序人员值班要求

（1）职业纪律:

a、严禁秩序维护员执勤着装不整齐,不按规定着装佩带不全。

b、严禁秩序维护员当班时看阅书报小说,玩游戏机等与工作无关的事情。

c、严禁秩序维护员值班时打瞌睡或聚众聊天嬉闹。

d、严禁饮酒执勤或在上班岗位吸烟。

e、严禁交接班不清楚,未经队长批准,私自请人顶班。

f、严禁非法扣留他人证件及物品或接受业主的钱物。

g、严禁在突发事件,紧急情况中临阵脱逃或视之不理。

h、严禁秩序维护员之间,监守自盗,以权谋私,向业主收取费用。

i、严禁违反保安器材、消防器材的操作规定或转借。

j、严禁无故不参与保安会议培训学习训练及集体活动。

k、严禁拉帮结派、搞不团结、不服从安排。

l、严禁未经批准缺勤和擅离岗位或请假不按时归队。

m、严禁泄露服务单位重要信息。

n、严禁隐瞒不向上级汇报工作中存在的问题或可能造成的后果。

（2）规范用语:

您好、请进、请讲、请稍等、请您出示证件、请您把车停好、请您登记、请问您找谁、抱歉、对不起、谢谢、再见等。

（3）岗位规范:

a、安检

①按时到岗,交接后换岗,坚守岗位不脱岗。保持个人仪表整洁,门岗周围环境清洁。

②负责安检通道安保人员必须懂得X光机《安全操作规程》《X射线防护制度》《X射线辐射事故应急措施》以及手持金属探测器使用等安检工具。

③在安全检查通道对来访人员进行身份识别，做来访登记手续。

④对其它进出门岗来访人员也办来访登记手续，发现疑点应当及时询问，指引来办理业务人员走当事人通道。

⑤具备一定的反恐处置及突发应急事件处置能力，能按照既定的预防应急处置机制妥善地预防和处置各类突发事件、群体性事件及违法犯罪行为。

b、巡逻

①按规定时间、路线巡逻,多看、多听、多问,发现疑点追查到底并及时报告和记录。发现问题及时通知上级领导,并协助做好处理工作。
    ②对院内设置的消火栓箱、雨水井盖、安全警示标志等涉及公共安全的设施、设备进行巡查发现缺失、损坏或不能正常使用等应及时报告并处理。

c、监控

①坚守岗位,不间断注视监视屏及控制柜的运行状况,记录准确和完整。发现周界报警、探头等监控设备故障,要及时报告管理处采取措施消除故障,保持正常使用。

②按规定保存监控录相、设备运行、排除异常情况等记录。

③发现异常情况或匪警、火警等警情立即报警,同时报告负责人和相关出警单位,并监控处理过程。

值班人员须熟悉值班规范流程，熟练掌握值班室监控等设备的操作。

### 五、履约时人员配备要求

| 序号 | 类别 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工配置要求 | 岗位 | 人数 |
|  |  | 管家 | 1 |
|  |  | 保安 | 3 |
|  |  | 清洁工 | 2 |
|  |  | 维修电工 | 1 |
|  |  | 班长（惠州） | 1 |
|  |  | 员工（惠州） | 1 |
|  |  | 合计 | 9 |

六、商务要求

（一）服务期限：1年。本项目为长期服务项目，合同期满可以续签，但合同履行期限最长不得超过三十六个月。如甲方对履约情况不满意，甲方不再续约。

（二）付款方式：按月支付

（三）质量考核验收标准及违约责任

（四）如中标，中标人应在本项目设置独立核算的分支机构，签订合同并提供服务。

1.质量考核验收标准:合同期满后，经考核物业管理质量符合甲方各方面的要求，采购单位将申请按市政府采购相关规定续签物业管理合同。

2.违约责任

（1）如非甲方原因，乙方不能完成管理目标的，系乙方违约，甲方有权要求乙方限期整改，在整改期满乙方仍未完成管理目标情况下，甲方有权单方面解除并即时终止合同；同时，如因乙方工作不达标影响了甲方工作进展并造成严重不良影响的或给甲方造成重大经济损失的，乙方须向甲方支付本合同总价款1%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还必须承担赔偿责任。

（2）如因甲方原因，造成乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方限期整改，如在整改期限内甲方仍未能完成的，乙方有权终止合同。乙方已实施工作的，按照乙方履约的管理费进行结算。

（3）因甲方房屋建筑或设施设备质量等原因，造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理。因乙方管理不善或乙方工作人员操作不当、失职、维修维护等原因造成重大事故和经济损失的，由乙方承担责任并负责善后处理。产生事故的直接原因，以政府有关部门的鉴定结论为准。

（四）投标报价

1.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.除非代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

3.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

七、其他重要条款

1、本项目投标报价采用包干制，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目招标范围和招标文件所列的各项内容中所述的全部。由投标人根据招标需求自行测算投标报价；一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

2、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

3、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

4、鼓励采购人积极运用公共信用信息，明确对信用记录良好的供应商（特别是中小微企业）免收履约保证金，确需收取履约保证金的，列明通过保函等非现金方式收取。在采购合同中明确对上述企业加大首付款或预付款比例，具体由采购人根据项目实际情况确定。

5、除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第四章 投标文件组成要求及格式

投标文件组成：

# 1.投标文件正文，主要包括以下内容：

（1）投标函

（2）政府采购投标及履约承诺函

（3）投标人情况及资格证明文件

（4）项目详细报价

（5）供应商认证情况（格式自定）

（6）供应商同类项目业绩情况（格式自定）

# 2.投标文件附件：主要包括以下内容：

（1）法定代表人（负责人）证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）实质性条款响应情况表

（4）整体服务方案（格式自拟）

（5）各项服务内容实施方案（格式自定）

（6）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（7）拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自定）

（8）拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自定）

（9）投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

## 投标文件正文

一、投标函

致：

1、根据已收到贵单位本项目的招标文件，我单位经研究上述招标文件的条款后，愿意按照招标文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、投标价格见投标书编制软件中《开标一览表》中填写的投标报价。

3、如果我单位中标，我单位将按照招标文件的要求提交履约担保。

4、我单位同意所递交的投标文件在“对招标文件条款的补充内容”中明确的投标有效期内有效，在此期间内我单位的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵单位的中标通知书和本投标文件将构成合同的重要内容。

6、我单位理解贵单位将不受必须接受所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

7、如我单位按项目要求提供样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意招标人对样品进行清理。

投标人：    单位地址：

法定代表人（负责人）或其委托代理人：

邮政编码：  电话：  邮箱：

开户银行名称：					开户银行账号：

开户银行地址：					开户银行电话：

日期：年月日

二、政府采购投标及履约承诺函

致：

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

2.我单位参与该项目投标，符合招标文件关于联合体及进口产品的相关资格要求。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

12.我单位保证，不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。

13.我单位保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据国家相关政策法规，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：年月日

三、投标人情况及资格证明文件

#### （一）投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标文件第一册第一章招标公告 “申请人的资格要求”（即投标人资格要求）提供相关的资格证明资料，未提供或提供不完整、不符合要求的，将作投标无效处理。）

#### （二）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函

#### 填写指引：

#### 1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，不符合要求的投标人可以不填写或直接删除相应的声明函。投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 2、该部分内容填写需要参考的相关文件：(1)财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(2)《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号，以下简称300号文）。

#### 3、请依照提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；声明函不需要盖章或签字；满足多项优惠政策的投标人，不同时享受多项价格扣除政策。

#### 4、声明函具体填写要求：

#### （1）声明是中小企业须填写《中小企业声明函》(服务)的以下内容：

#### 第一处，在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（深圳公共资源交易中心不是本项目的采购人，而是组织实施机构）；

#### 第二处，在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

#### 第三处，在“标的名称”下划线处填写所采购服务（标的）的具体名称（以招标文件第一册第三章用户需求书“服务需求明细”的“服务需求名称”一栏为准）；如果涉及多个服务需求（标的）由同一企业承接，“标的名称”下划线处可以如实填写多个服务需求（标的）；

#### 第四处，在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（所属行业可在招标文件第一册第二章“对通用条款的补充内容及其他关键信息”章节查看）；

#### 第五处，在“企业名称”下划线处如实填写承接企业名称；在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写从业人员、营业收入、资产总额；在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照300号文填写相应的企业类型；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可以不填报。

#### （2）声明是残疾人福利性单位须填写《残疾人福利性单位声明函》（服务类）的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。

#### （3）声明是监狱企业须填写《监狱企业声明函》的相关内容（填写位置的字体已加粗），具体参照上述针对《中小企业声明函》的填写要求进行填写。

5、声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理）。

#### 1、中小企业声明函（服务）

#### 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

#### 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

#### ……

#### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

#### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日 期：

#### 2、残疾人福利性单位声明函（服务类）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

#### 3、监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本投标人郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本投标人参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

#### ……

本投标人对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称：

日  期：

四、项目详细报价

（一）分项报价表

| 序号 | 服务需求名称 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼（含惠州站）2024年物业管理项目 | 1 | 项 | 大写： 小写： | 750000.00 |  |

注：投标人的投标报价不得超过预算金额，否则将导致投标被否决。

（二）投标人认为需要涉及的其他内容报价清单

- 供应商认证情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商认证情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

- 供应商同类项目业绩情况（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“供应商同类项目业绩情况”这一评审因素要求，提供证明资料）

承诺函

致：采购人

我单位承诺，中标后为本项目提供本地经营（服务）网点，如不遵守相应承诺，愿按违约处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

特别提示：投标人需按以上模板要求提供承诺函，否则将按不得分处理。

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“服务网点”这一评审因素要求，提供证明资料）

## 投标文件附件

一、法定代表人（负责人）证明书

同志，身份证号码：，现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为投标人（企业事业单位、国家机关、社会团体）的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（姓名）为我单位签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（负责人）的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

联系电话：  手机：

身份证号码：职务：

授权委托日期：年月 日

附： 请提供代理人身份证扫描件（正反两面）；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

三、实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足本项目标★的条款要求 |  |  |  |

注：1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。

2.“投标响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招实质性条款具体内容。

3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

4.评审委员会有权根据实质性条款响应情况作出评判。

四、整体服务方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“整体服务方案”这一评审因素要求，提供证明资料）

五、各项服务内容实施方案（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“各项服务内容实施方案”这一评审因素要求，提供证明资料）

六、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议”这一评审因素要求，提供证明资料）

七、拟安排的项目负责人情况（仅限一人）（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目负责人情况（仅限一人）”这一评审因素要求，提供证明资料）

八、拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）（格式自定）

（特别提示：投标人须按本招标文件评标信息中“拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）”这一评审因素要求，提供证明资料）

九、投标人认为需要加以说明的其他内容（格式自定）

（1）政府采购违法行为风险知悉确认书

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与政府采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在深圳政府采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉政府采购违法、违规行为的法律后果。

经查实，若投标供应商存在政府采购违法、违规行为，主管部门将国家有关政府采购法律法规处于罚款等措施；情节严重的，取消参与政府采购资格，处采购金额相应罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与政府采购活动”。

注：1.政府采购违法行为风险知悉确认书不作为资格性审查及符合性审查条件。

2.投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，与投标文件一并提交。

负责人/投标授权代表签名：

知悉人（公章）：

日期：

（2）投标人认为需要加以说明的其他内容

第五章  合同条款及格式

物业管理委托合同

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

第一章　总则

第一条　本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：  国家海洋局深圳海洋环境监测中心站

代表人：

受委托方（以下简称乙方）： 
代表人：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就国家海洋局深圳海洋环境监测中心站2024年物业服务有关事宜,协商订立本合同。

第二条  物业基本情况
本次合同物业服务包括甲方所属两处办公楼：

1.深圳本部

物业名称：国家海洋局深圳海洋环境监测中心站办公楼

座落位置：深圳市南山区蛇口沿山路31号

建筑面积：2700平方米

物业类型：办公楼

2.惠州站

物业名称：国家海洋局惠州海洋环境监测站办公楼

座落位置：惠州市惠阳区大亚湾霞涌街道东环路二号

建筑面积：1092平方米

物业类型：办公楼

第三条　乙方提供服务的受益人为国家海洋局深圳海洋环境监测中心站及其全体干部职工。

第二章　委托管理事项

第四条　房屋建筑共用部位的养护和日常管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面等。承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅(由于乙方没有收取专项维修基金，若需大项维修和养护，费用双方另行协商或由聘请第三方机构负责)。

第五条　共用设施、设备的养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、共用照明、楼内消防设施设备。(若需维修和改造，费用双方另行协商或由聘请第三方机构负责)。

第六条　负责本物业区域内、外绿化养护及修剪。

第七条　附属配套建筑和设施的维修、养护和管理。

第八条　公共环境卫生，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

第九条　交通与车辆停放秩序的管理。

第十条　维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤、消防管井安全管理，但不包含人身和财产的保管、保险责任。

第十一条　配合本物业区域内装饰、装修的全面监督管理。

第十二条　管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收资料。

第十三条　其它委托事项。

第三章　委托管理期限

第十四条　委托管理期限为自 202年月日起至202年月日止，合同到期后，双方若无异议，可自动延续一年。

第四章　双方权利义务

第十五条　甲方权利义务

1.代表和维护产权人、使用人的合法权益；

2.制定管理规约并监督干部职工遵守管理规约；

3.审定乙方拟定的物业管理制度；

4.检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

5.审定乙方提出的物业管理服务年度计划、财务预算；

6.在合同生效之日起向乙方提供物业管理用房(产权属甲方)，由乙方无偿使用；

7.负责收集、整理物业管理所需全部图纸、档案、资料，并于合同生效之日起3日内向乙方移交；

8.协助乙方做好物业管理工作和宣传教育、文化活动，并按规定缴纳物业管理费用。

第十六条　乙方权利义务

1.根据有关法律法规及本合同的约定，制订物业管理制度；

2.根据物业管理收费规定向甲方收取物业管理费用；

3.对甲方违反法规、规章的行为，提请有关部门处理；

4.可选聘专营公司承担本物业的专项管理业务，但不得将本物业的管理责任转让给第三方；

5.负责编制房屋、附属建筑物、构筑物、设备、设备等的年度维修养护计划和大中修方案，经双方议定后由乙方组织实施；

6.协助甲方做好办公场所墙面、天花、水电线路、路面等等重要基础建设设施的维修工作，保障施工期间甲方工作秩序正常。

7.妥善保管物业资料，建立管理档案，并对客户的个人信息资料保密；

8. 本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料；

9.乙方需维持现场工作人员的相对稳定，无特殊情况不得随意变更现场人员。有人员变动时，需提前书面通知甲方。

10.法律规定由乙方承担的其他权利义务。

第五章　物业管理服务质量

第十七条　乙方须按下列约定，实现目标管理

1.房屋外观：对房屋公用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全；发现问题及时修复（与供应商有约定的及时联系供应商协修复）；每日巡查一次楼梯通道及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。

2.设备运行：对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录；对住宅区域内配备的消防设施设备进行管理，设施设备完好，可随时启用。为确保消防通道畅通，发现有圈占、堵占消防通道的，应加以制止并报有关部门；设备房保持整洁、通风、无泡、冒、滴、漏和鼠害现象；路灯、楼道灯完好率99%。

3.房屋及设施、设备的维修、养护：配备专业人员维修养护；建立共用设施设备档案，设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全；公共设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。

4.公共环境：对物业区域内设置的垃圾桶做到日产日清，保持垃圾桶、周边清洁； 对物业区域内道路、停车场等公共场地每日清洁一次，全天保洁。楼道每日清扫一次，楼梯扶手每周清擦一次。公共部位门、窗每月清擦一次；及时清除道路积水；保持路灯、楼道灯的清洁及使用效果；共用雨、污水、井、化粪池每月检查一次，视检查情况及时清掏；根据气候及实际情况定期进行消毒和灭虫除害。卫生保洁设专人监督检查，发现问题及时处理。

5.大型活动和重大节日根据甲方要求摆放绿植，美化环境、增加气氛；重要事项及时向甲方通报，双方信息保持传递畅通。

6.协助维护公共秩序：出入口24小时岗位执勤；管家服务热线24小时服务；配有安全监控设施的，24小时监控，监控资料保存不少于30日；对进出车辆实施证、卡管理，引导车辆有序通行、停放（双方另有约定的除外）；对进出办公楼的外来人员实行临时出入证管理；对火灾、治安、防台、防汛等突发事件有应急措施和预案、事发时及时报告有关部门，并协助采取相应措施。

7.急修：急修半小时内到场，其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。

8.每年组织一次客户满意度调查，对乙方的满意率达95％以上

第六章　物业管理服务费用

第十八条　物业管理服务费

1、乙方每月收取综合物业管理费用小写¥元，大写人民币元整，按月向甲方收取物业管理服务费。合同有效期内，若深圳市或惠州市最低工资标准发生变动，在深圳市或惠州市最低工资标准发生变动当月，乙方根据相应变动比例和深圳、惠州两地工作的物业员工数量情况调整月度物业管理服务费用。

2、乙方协助甲方签署电梯维保、消防维保、物业管理区域内消杀、垃圾清运、水处理等相关外包业务合同，其专项服务费用由甲方承担。

第十九条  乙方每月开具当月物业管理服务费用发票，在双数月份5日前向甲方提供上月及当月发票，甲方在收到乙方发票十五个工作日内向乙方缴纳当期的物业管理费；逾期缴纳的，每逾期一日，应缴纳欠费总额的0.5‰作为滞纳金。

第二十条　乙方根据甲方要求提供维修、专项清洁及其它特约服务，双方另行签署合同约定。

第二十一条　房屋的共用部位、共用设施、设备、公共场地的维修、养护费用由甲方承担。

第七章　其它

第二十二条  乙方在进行下列物业服务与管理活动中，对业主造成的财产损失不承担民事赔偿责任：

1、为救助人命而造成的必要财产损失（比如有人在房间内试图自杀、为救助人命、不得不破门、破窗而入）；

2、为避免客户财产受损或可能受损而造成的必要财产损失（如房间内漏水，失火又无人在内，为避免其造成更大损失，乙方强行入内救治）；

3、制止不法侵害行为而造成的必要财产损失；

4、其他类似上述情况的情形。

第八章  违约责任

第二十三条　甲方违反合同第十五条的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿。

第二十四条  乙方违反本合同第五章的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

第二册  通用条款（公开招标）

- 总则

## 1. 通用条款说明

1.1代理机构发出招标文件通用条款版本，列出政府采购项目进行招标采购所适用的通用条款内容。如有需要，代理机构可以对通用条款的内容进行补充。

1.2招标文件分为第一册“专用条款”和第二册“通用条款”。

1.3“专用条款”是对本次采购项目的具体要求，包含招标公告、对通用条款的补充内容及其他关键信息、用户需求书、投标文件格式及附件、合同条款及格式等内容。

1.4“通用条款”是适用于政府采购公开招标项目的基础性条款，具有普遍性和通用性。

1.5 “专用条款”和“通用条款”表述不一致或有冲突时，以“专用条款”为准。

## 2．招标说明

本项目依据国家政府采购法律法规，通过公开招标方式确定中标供应商。

## 3．定义

招标文件中下列术语应解释为：

3.1“采购人”：指利用财政性资金依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织；

3.2“投标人”，即供应商，指参加投标竞争并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的依法成立的法人、其他组织或者自然人；

3.3“中标候选人”即“候选中标供应商”；

3.4“评审委员会”是依据招标文件规定组建的专门负责本次招标其评审工作的临时性机构；

3.5“日期”指公历日；

3.6“合同”指由本次招标所产生的合同或合约文件；

3.7招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

## 4. 政府采购供应商责任

4.1欢迎诚信、有实力和有社会责任心的供应商参与政府采购事业。

4.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标无效。

## 5．投标人参加政府采购的条件

5.1投标人资格要求

参加本项目的投标人应具备的资格条件详见本项目招标公告中 “投标人资格要求”（即申请人的资格要求）的内容。

5.2联合体投标（本项目不允许联合体投标）

5.2.1　以下有关联合体投标的条款仅适用于允许投标人组成联合体投标的项目。

5.2.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同投标时，应符合以下原则：

（1）投标联合体各方参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）是否允许联合体参加投标，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体投标则应当在招标公告中明示；

（4）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力；

（5）联合体各方应当签订联合体投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并递交给代理机构；

（6）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任；

（7）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，出现上述情况者，其投标和与此有关联合体、总包单位的投标将被拒绝；

（8）本通用条款中“投标人”一词亦指联合体各方，专用条款另有规定或说明的除外。

## 6．政策导向

6.1政府采购扶持贫困地区、中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

6.2本项目落实政府采购供应商诚信管理政策要求。

## 7. 本项目若涉及采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

7.1  必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

7.2  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.3进口货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计、制造生产标准及行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

7.4投标人应保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

7.5  投标人应保证，其所提供的货物符合国家强制性标准要求；符合相关行业标准（如具备行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》等）。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。若中标后，除非另有约定，投标人必须按合同规定完成设备的安装，并达到验收标准。

7.6  工期要求：投标人在投标时对其所投项目应提交交货进度、交货计划等，在合同规定的时间内完成项目实施工作。

7.7  投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他相关及类似的义务。

## 8．投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

## 9．踏勘现场

9.1如有需要（详见专用条款），采购人将组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人应按招标文件所约定的时间、地点踏勘现场。

9.2投标人及其人员经过采购人的允许，可以进入采购人的项目现场踏勘。若招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

9.3采购人应当通过代理机构向投标人提供有关现场的书面资料和数据。

9.4任何人或任何组织在踏勘现场时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

9.5未参与踏勘现场不作为否定投标人资格的理由。

## 10．标前会议

10.1如采购人或代理机构认为有必要组织标前会议，投标人应按照招标文件规定的时间或代理机构另行书面通知（包括代理机构网站发布方式，如更正公告等）的时间和地点，参与标前会议。

10.2任何人或任何组织在标前会议时向投标人提供的任何书面资料或口头承诺，未经代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理。

10.3未参与标前会议不作为否定投标人资格的理由。

- 招标文件

11．招标文件的编制与组成

11.1招标文件除以下内容外，代理机构在招标期间发出的澄清或修改等相关公告或通知内容，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一册  专用条款

关键信息

# 第一章  招标公告

# 第二章  对通用条款的补充内容及其他关键信息

# 第三章  用户需求书

# 第四章 投标文件格式及附件

# 第五章  合同条款及格式

# 第二册  通用条款

# 第一章  总则

# 第二章  招标文件

# 第三章  投标文件的编制

# 第四章  投标文件的递交

# 第五章  开标

# 第六章  评审要求

# 第七章  评审程序及评审方法

# 第八章  定标及公示

# 第九章  公开招标失败的后续处理

# 第十章  合同的授予与备案

# 第十一章  质疑处理

11.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有疑问应在答疑截止时间之前向代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料或者投标文件未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

12．招标文件的澄清

12.1招标文件澄清的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后或现场踏勘中可能提出的与投标有关的疑问或询问。

12.2投标人如对招标文件内容有疑问，应当在招标公告规定的澄清（提问）截止时间前以网上提问的形式通过网上政府采购系统提交代理机构。

12.3不论是代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，代理机构都将在投标截止日期前以书面形式（包括代理机构网站发布方式）答复或发送给所有投标人。答复内容是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，其有效性按照本通用条款第13.3、13.4款规定执行。

13．招标文件的修改

13.1招标文件发出后，在投标截止日期前任何时候，确需要变更招标文件内容的，代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2招标文件的修改以书面形式（包括代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

13.3招标文件、招标文件澄清答复内容、招标文件修改补充内容均以书面形式（包括代理机构网站公开发布方式，如更正公告等）明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、招标文件澄清答复内容相互矛盾时，以最后发出的内容为准。

13.4代理机构保证招标文件澄清答复内容和招标文件修改补充内容在投标截止时间前以书面形式（包括代理机构网站发布方式，如更正公告等）发送给所有投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 投标文件的编制

14．投标文件的语言及度量单位

14.1 投标人与代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

14.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

15．投标文件的组成

具体内容在招标文件专用条款中进行规定。

16．投标文件格式

投标文件包括本通用条款第15条中规定的内容。如招标文件提供了投标文件格式，则投标人提交的投标文件应毫无例外地使用招标文件所提供的相应格式（表格均可按同样格式扩展）。

17．投标货币

本项目的投标报价应以人民币计。

18．证明投标文件投标技术方案的合格性和符合招标文件规定的文件要求

18.1 投标人应提交证明文件，证明其投标技术方案项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该投标技术方案及其证明文件均作为投标文件组成部分。

18.2 投标人提供证明投标技术方案与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片、制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等，提供的文件应符合以下要求：

18.2.1主要技术指标和性能的详细说明。

18.2.2投标产品从采购人开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

18.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明投标技术方案已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得不合理照搬照抄招标文件的技术要求。

18.2.4产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断；

18.2.5我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断，提供原件扫描件。

18.3相关资料不符合18.2款要求的，评审委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

18.4投标人在阐述上述第18.2时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足招标文件中技术规格的要求，是否满足要求，由评审委员会来评判。

18.5除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供两套或两套以上的投标方案。

19．投标文件其他证明文件的要求

19.1采用综合评分法的项目，对项目招标文件《评标信息》评分项中涉及的相关业绩、社保情况等内容以及《资格性审查表》和《符合性审查表》中涉及的证明材料，投标人应提供相关部门出具的证明材料扫描件或照片，原件备查。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标信息》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对供应商投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为供应商投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

19.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

20．投标有效期

20.1 投标有效期为从投标截止之日算起的120日历天数。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 在特殊情况下，代理机构在原定的投标有效期满之前，代理机构可以根据需要以书面形式（包括代理机构网站公开发布方式）向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝代理机构此项要求，其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

20.3 中标供应商的投标文件有效期，截止于完成本招标文件规定的全部项目内容，并通过竣工验收及保修期结束。

21．关于投标保证金

21.1本项目不收取投标保证金。

22．投标人的替代方案

22.1投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）的要求。除非项目明确允许投标人提交替代方案，否则投标人有关替代方案的条款将初审不通过，作投标无效处理。

22.2 如果允许投标人提交替代方案，则准备提交替代方案的投标人除应提交一份满足招标文件（包括图纸和技术规范所示的基本技术设计）要求的投标文件外，还应提交需评审其替代方案所需的全部资料，包括项目方案书、技术规范、替代方案报价书、所建议的项目方案及有关的其它详细资料。

- 投标文件的递交

23．投标文件的密封和标记

23.1为方便开标唱标，投标人应将投标报价一览表、投标保证金银行转帐凭证原件或者投标保函原件（若招标人设有）用信封单独密封，在信封上标明“开标所需文件”字样，并注明“于2023年月日时分开标之前不准启封（以实际开标时间为准）”的字样。投标文件中装订投标担保（若招标人设有）的复印件。

23.2投标人应将1份正本和4份副本投标文件，及按23.1款规定密封并标明“开标所需文件”字样的信封用同一密封袋（箱）进行密封，标明“投标文件（含正本、副本和开标所需文件）”字样，并注明“于2023年月日时分开标之前不准启封（以实际开标时间为准）”的字样。密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

23.3投标人应将投标文件按23.1～23.2款中的规定进行密封和标记后，按照本招标文件载明的要求递交投标文件。

23.4如果投标人未按上述规定进行密封、标记和递交的，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

24、投标文件的提交和截标时投标文件的数量要求

24.1投标文件截止时间和地点。投标人应根据“投标须知前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件密封送达指定地点。

24.2投标截止后如投标人少于 3 名。

25．投标文件的修改和撤销

25.1投标截止时间以后，投标人不得修改投标文件。

25.3招标人不退还投标文件。

- 开标

26．开标

26.1 开标时间：见《招标公告》；

开标地点：见《招标公告》。

投标人应派代表参加开标会。不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

26.2参加开标会议的投标人只委派一名代表，且必须是本单位法定代表人或投标员。

26.3开标会由招标人主持。

26.4招标人当众宣布开标纪律、招标人参会人员的名单，公布提交投标文件的投标人名单。

26.5 公布提交合格撤回通知的投标人名单，并将其投标文件原封不动地退回。

26.6招标人负责检查投标文件的密封和标记情况，在场所有投标人和代理机构工作人员、监管人员共同见证。

26.7 经确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标担保的提交情况（若招标人设有）以及招标文件规定的其他内容。

26.8招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

26.9招标人应把开标过程记录在《开标情况记录表》，并由投标人签字确认。投标人拒绝在《开标情况记录表》上签字的，视为同意开标程序和结果。

- 评审要求

27．评审委员会组成

27.1开标结束后召开评审会议，评审委员会由招标人组建，负责评审活动。

评审委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数（部分条件下为7人以上单数），其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，本项目评标专家为4人，采购人代表1人。

27.2评审定标应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。

27.3评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预评标过程和结果。

27.4评审过程中不允许违背评标程序或采用招标文件未载明的评标方法或评标因素进行评标。

27.5 开标后，直到签订合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评审有关的其他任何情况均严格保密（信息公开的内容除外）。

28．向评审委员会提供的资料

28.1公开发布的招标文件，包括图纸、服务清单、答疑文件等；

28.2其他评标必须的资料。

28.3评审委员会应当认真研究招标文件，至少应了解熟悉以下内容：

（1）招标的目的；

（2）招标项目需求的范围和性质；

（3）招标文件规定的投标人的资格、预算金额、商务条款；

（4）招标文件规定的评标程序、评标方法和评标因素；

（5）招标文件所列示的资格性审查表及符合性审查表。

29．独立评审

29.1评审委员会成员的评标活动应当独立进行，并应遵循投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、确定中标供应商、编写评审报告的工作程序。

- 评审程序及评审方法

30．投标文件初审

30.1投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。

资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。

30.2 投标文件初审内容请详见《资格性审查表》和《符合性审查表》部分。投标人若有一条审查不通过则按投标无效处理。

30.3 投标文件初审中关于供应商家数的计算:

30.3.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评审的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

30.3.2采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

30.3.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30.4投标人投标文件作无效处理的情形，具体包括但不限于以下：

30.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制，或者由同一个人分阶段参与编制；

30.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.4.5不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；

30.4.6投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

30.4.7不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者同一单位缴纳社会保险；

30.4.8不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；

30.4.9在同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动；

30.4.10主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

30.5对不属于《资格性审查表》和《符合性审查表》所列的其他情形，除专用条款另有规定和32.4条款所列情形外，不得作为投标无效的理由。

31．澄清有关问题

31.1对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方（不含招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的情况），评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

31.2评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与代理机构沟通并作书面记录。经确认后，项目应当修改招标文件，重新组织采购活动。

31.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式【书面形式是指文书、信件（含电子邮件）、电报、电传、传真等形式】，并加盖公章（或者由法定代表人或其授权的代表签字）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

根据本通用条款第32条，凡属于评审委员会在评审中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

32．错误的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除专用条款另有规定外，按照下列规定修正：

32.1投标文件中开标一览表投标报价内容与投标文件中投标报价相应内容不一致的，以开标一览表为准；

32.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

32.3单价金额小数点或者百分比有明显错位，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

32.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

32.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本通用条款31条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33．评审方法

33.1.1最低价法

最低价法，是指完全满足招标文件实质性要求，按照报价由低到高的顺序，依据招标文件中规定的数量或者比例推荐候选中标供应商。

33.1.2综合评分法

综合评分法，是指在满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，评审总得分排名前列的投标人，作为推荐的候选中标供应商。

33.2 本项目采用的评审方法见本项目招标文件第一册“专用条款”的相关内容。

33.3重新评审的情形

评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

33.3.1分值汇总计算错误的；

33.3.2分项评分超出评分标准范围的；

33.3.3评审委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

33.3.4经评审委员会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审委员会应当当场修改评审结果，并进行书面记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评审委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，应当书面报告财政部门。

- 定标及公示

34．定标方法

34.1非评定分离项目定标方法

34.1.1评审委员会依据本项目招标文件所约定的评审方法进行评审和比较，向代理机构提交书面评审报告，根据评审方法比较评价结果从优到劣进行排序，确定候选中标供应商。

34.1.2采用最低价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。

34.1.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标供应商（排名第二的投标人为第一替补中标候选人、排名第三的投标人为第二替补中标候选人）。出现得分且投标报价相同的并列情况时，采取随机抽取的方式确定，具体操作办法及流程由评审委员会确定。

34.2评定分离项目定标方法

34.2.1评定分离是指在政府集中采购程序中，以公开招标方式执行采购，评审委员会负责对投标文件进行评审、推荐候选中标供应商并出具书面评审报告，由采购人根据评审委员会出具的评审报告从推荐的候选中标供应商中确定中标供应商。单个项目需要确定多家中标供应商的，不适用评定分离。

34.2.2 适用评定分离的政府采购项目，采用综合评分法评审。评审委员会按照评审结果，推荐三个合格的候选中标供应商。

34.2.3适用评定分离的政府采购项目，按照自定法确定中标供应商：自定法是指采购人组织定标委员会，由定标委员会在三家候选中标供应商中确定中标供应商。

34.2.4代理机构应当自评审结束之日起两个工作日内将候选中标供应商名单及其投标文件、评审报告送交采购人。采购人应当安排专人对定标过程进行书面记录，形成定标报告，作为采购文件的组成部分存档，并及时将定标结果反馈代理机构。说明：采购人及投标供应商应按照上述方法提前做好相关准备。

34.3专用条款另有规定的，按专用条款相关要求定标。

35．编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录存档。

36．中标公告

36.1为体现“公开、公平、公正”的原则，评审结束后经采购人确认（确定）评审结果，代理机构将在网站上发布中标结果公告。供应商如对评审结果有异议，可在发布公示日期起七个工作日内向代理机构提出。若在公示期内未提出质疑，则视为认同该评审结果。

36.2质疑、投诉供应商应保证质疑、投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

37．中标通知书

37.1中标公告公布以后无异常的情况下,中标供应商应向代理机构申请中标通知书，但必须结清相关费用。

37.2中标通知书是合同的重要组成部分。

37.3因质疑投诉或其它原因导致项目结果变更或采购终止的，代理机构有权吊销中标通知书。

- 公开招标失败的后续处理

38．公开招标失败的处理

38.1本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的供应商数量不足、经评审委员会评审对招标文件作实质响应的供应商不足等原因造成公开招标失败，可由代理机构重新组织采购。

38.2对公开招标失败的项目，评审委员会在出具该项目招标失败结论的同时，可以提出重新采购组织形式的建议，以及进一步完善招标文件的资格、技术、商务要求的修改建议。

38.3重新组织采购有以下两种组织形式：

（1）由代理机构重新组织公开招标；

（2）根据实际情况需要向同级财政部门提出非公开招标方式申请，经同级财政部门批准，公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

38.4公开招标失败的采购项目重新组织公开招标，由代理机构重新按公开招标流程组织采购活动。

38.5公开招标失败的采购项目经同级财政部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，按规定要求组织政府采购工作。

- 合同的授予与备案

39．合同授予标准

本项目的合同将授予经本招标文件规定评审确定的中标供应商。

40．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标或所有投标，以及宣布招标无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

41．合同的签订

41.1中标人将于中标通知书发出之日起十个工作日内，按照采购文件（招标文件和投标文件等）内容与采购人签订政府采购合同；合同的实质性内容应当符合招标文件的规定；

41.2中标人如不按本通用条款有关的规定与采购人签订合同，情节严重的，由同级财政部门记入供应商诚信档案，予以通报；

41.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

42．履约担保

42.1在签订项目合同的同时，中标人应按“对通用条款的补充内容”中规定的金额向采购人提交履约担保（如有）；

42.2，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金方式提交履约担保；中标人提交履约担保不是合同签订的前提条件，不要求中标人提供除法律、法规明确规定外的其他担保。

43. 合同备案

采购人与中标人应于合同签订之日起十日内，由采购人或委托中标人将采购合同副本抄送合同备案工作实施机构备案。

44. 合同变更

合同变更事宜按招标人主管部门相关规定执行。

45. 项目验收

45.1采购人应当按照招标文件和合同规定的标准和方法，及时组织验收。

46. 供应商违法责任

46.1依据国家相关政府采购法律法规可采取罚款等措施；情节严重的，取消其参与政府采购资格，处以相应金额罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）在采购活动中应当回避而未回避的；

（2）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（3）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（4）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（5）与其他采购参加人串通投标的；

（6）恶意投诉的；

（7）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（8）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（9）其他违反本条例规定的行为。

46.2 供应商在政府采购活动中出现以下所列情形的，采购人或代理机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报：

（1）投标截止后，撤销投标的；

（2）中标后无正当理由未在规定期限内签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人、或者在投标文件中未说明且未经采购人、采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的。

- 质疑处理

47.质疑提出与答复

47.1提出质疑

参与政府采购活动的供应商认为自己的权益在采购活动中受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、代理机构以书面形式提出质疑。

47.2法律依据

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）和其他有关法律法规规定。

47.3质疑条件

47.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；以联合体形式参与的，质疑应当由组成联合体的所有成员共同提出；

47.3.2应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期为自知道或应当知道权益受到损害之日起7个工作日内。应当知道其权益受到损害之日是指：对招标文件的质疑，为招标文件公布之日；对采购过程的质疑，为各采购程序环节结束之日；对中标结果以及评审委员会组成人员的质疑，为中标结果公示之日；

47.3.3应提交书面质疑函，质疑函应当包括以下内容：

（1）供应商的名称（或者姓名）、地址、邮编、邮箱、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑对象、质疑事项和质疑请求；

（4）因质疑事项而受损害的权益；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖公章。

47.4提交材料

供应商质疑实行实名制。供应商为自然人的，应当提交本人身份证复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当根据自身性质提交营业执照复印件或者其他证明文件（如事业单位法人证书等）复印件。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

47.5提交方式

47.5.1请质疑供应商应向代理机构提出

47.6收文办理程序

47.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，代理机构自收到质疑材料之日起即为受理，应当向供应商出具质疑函收文回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

47.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

47.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

48. 质疑后续处理

48.1供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

48.2供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。否则应当重新开展采购活动。

---- END ----