中国地质科学院水文地质环境地质研究所野外作业用车租赁项目招标文件                   第20页/共55页

中国地质科学院水文地质环境地质研究所吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪进口设备

采购项目
招 标 文 件

（采购编号：ZYZB-2024-W-0182）
[image: image1.png]



         采购人：中国地质科学院水文地质环境地质研究所（盖章）

采购代理机构：河北中原工程项目管理有限公司（盖章）

日        期:  2024 年 5 月

目      录

第一章   招标公告

第二章   供应商须知

第三章   评标办法

第四章   采购需求

第五章   合同格式

第六章   投标文件格式

第一章  招标公告
项目概况：

中国地质科学院水文地质环境地质研究所吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪进口设备采购项目的潜在投标人应在招标通电子招投标交易平台获取招标文件，并于2024年6月11日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZYZB-2024-W-0182
2.项目名称：中国地质科学院水文地质环境地质研究所吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪进口设备采购

3.预算金额：人民币：80万元
4.最高限价：人民币：80万元
5.采购需求：吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪

6.合同履行期限：合同生效后2个月内

7.质保期：免费保修12个月，自货物验收合格证书签署之日起计算

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商为代理商且所投产品为进口产品的，须提供本项目制造商或制造商在国内的总代理同意其在本次活动中提供采购货物的专项授权（国内总代理授权的，还应出具制造商对国内总代理授权书）。
三、获取招标文件

1.时间： 2024 年5月20日至 2024 年5月24日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：登录“招标通电子招投标交易平台”（http://www.hebztb.com/）上传营业执照、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书、授权委托书（格式自拟）以上资料的原件扫描件（加盖公章）并下载招标文件等相关资料，并及时查看有无澄清、补遗、修改等文件，潜在投标人如未及时下载相关资料或未获取到完整的资料，自行承担一切责任。
3.售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件截止时间、开标时间：2024年6月11日9点30分（北京时间）
2.地点：投标人应在截止时间前通过“招标通电子招投标交易平台”递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件，因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告发布媒体：《中国政府采购网》《中国地质科学院水文地质环境地质研究所外网》《招标通电子招投标交易平台》。

2.本次招标为全流程电子招投标，投标人无须来现场开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国地质科学院水文地质环境地质研究所
地    址：河北省石家庄市中华北大街268号
联系方式：张老师   18631162130
2.采购代理机构信息

名    称：河北中原工程项目管理有限公司
地　  址：石家庄市靶场街29号
联系方式：白黎明 18531179976
3.项目联系方式

项目联系人：白黎明  18531179976
第二章  供应商须知
一、供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	中国地质科学院水文地质环境地质研究所

	2
	项目名称
	中国地质科学院水文地质环境地质研究所吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪进口设备采购

	3
	交货期
	合同生效后2个月内

	4
	质保期
	免费保修12个月，自货物验收合格证书签署之日起计算

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	合格的供应商
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商为代理商且所投产品为进口产品的，须提供本项目制造商或制造商在国内的总代理同意其在本次活动中提供采购货物的专项授权（国内总代理授权的，还应出具制造商对国内总代理授权书）。

	7
	联合体
	本项目不接受联合体投标

	8
	招标文件的澄清发出的形式
	在“招标通电子招投标交易平台”上提出。

	9
	投标保证金
	投标保证金金额为：壹万伍仟万元整(￥15000元)

采用电汇或转账或网银方式缴纳，应在本项目开标时间前由供应商基本账户开户行电汇或转账至以下账户，汇款时请注明用途、投标项目名称（可简写）：

户  名：河北中原工程项目管理有限公司

开户行：中国银行石家庄市中陆支行

账  号：100561910284

行  号：104121006430

投标保证金递交截止时间为：投标截止日。

注：1.投标保证金必须从供应商基本账户转出。

2.投标文件中附汇款凭证扫描件及基本账户开户许可证（或基本账户开户银行相关单据）扫描件。

	10
	投标有效期
	投标有效期：60天（从投标截止之日算起）

	11
	投标文件份数
	电子响应文件：1份（电子文件无正副本区别，仅需上传一份电子文件即可）。

	12
	投标及解密截止时间
	投标文件提交的截止：2024年6月11日 9 时30 分（北京时间）

解密截止时间：2024年6月11日 10 时 00 分（北京时间）。

1.投标人应在投标截止时间前在招标通电子招投标交易平台递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用招标通投标文件制作工具及河北 CA 为投标文件加密。建议各投标人在递交响应文件截止时间前 1 天内开始递交，错开递交投标文件高峰期，以免造成无法递交的情况。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因投标人的原因导致电子投标文件不能解密的，招标人不予受理。

2.投标人一律不再到达开标现场解密电子投标文件，全部远程解密电子投标文件。投标人需使用 河北 CA 锁在规定时间内自行完成解密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。 

3.逾期送达的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

	13
	电子投标文件的递交
	1.供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件指定位置。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2.供应商因电子交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：400-0311-616。

	14
	开标
	开标时间： 2024 年6月11日 9 时 30 分（北京时间）

开标地点：河北省石家庄市鹿泉区科瀛智创谷25号楼

	15
	评标方法
	综合评分法（详见第三章）

	16
	投标最高限价
	最高限价（人民币）：80 万元

超出最高限价的投标均按无效投标处理。

	17
	采购内容
	详见第四章采购需求

	18
	投标文件

的制作
	1.电子投标文件所附各类证件、证书、证明采用原件扫描件。

2.投标人应在投标文件递交截止时间前，将符合上述要求的加密格式电子投标文件上传至招标通电子招投标交易平台。

3.由于投标人自身原因造成电子投标文件上传失败或上传不完整，造成无法正常评审的，按无效投标处理。

4.投标截止时间后，招标通电子招投标交易平台无法接受投标文件。

	19
	落实的政府采购政策
	无

	20
	联系方式
	采   购   人：张老师     18631162130      

采购代理机构：白黎明     18531179976   

	21
	采购代理服

务费
	根据国家计委计价格【2002】1980号文件标准的80%计算，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付，此费用在投标报价中不单独体现。

	22
	是否采用电子采购投标
	■是

	23
	电子开标有关事项
	本项目是远程开标，投标人无需到开标现场。

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为未递交投标文件，包括以下情形：

1.投标人在开始解密后 30 分钟内未解密投标文件的；

2.投标人 CA 密码输错造成锁被限制的；

3.投标人使用的 CA 数字证书属于注销或无效的；

4.投标人 CA 数字证书已损坏的。

	24
	投标文件所附证件要求
	电子投标文件所附各类证件、证书、证明等应均采用其原件的扫描件，网页证明的可为网页版扫描件。扫描件应当清晰可辨识，投标人对所提交扫描件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责。因上述原因导致不利后果的，由投标人自行承担。

	25
	信用信息查询
	供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法失信主体以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，查询结果以投标截止日当天为准。

	26
	实质性要求和条件
	本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件，投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评标委员会评审、确定后，其投标无效。

	27
	所属行业
	工业

	28
	备注
	开标补救措施：当出现以下情况时，应暂时中止电子开标，并在恢复正常后及时继续开标活动： 

1.因电子招投标交易平台系统原因，造成系统无法正常使用的情况；

2.开标现场出现断电断网等影响招标代理正常开标的事故；

3.如果用河北 CA 解密不了的话，可通过代理导入未加密文件。


二、供应商须知

2.1  采购人及项目名称

2.1.1采购人名称：见供应商须知前附表。

2.1.2项目名称：见供应商须知前附表。

2.2  项目的确定和资金来源

采购人的本次采购项目已经批准，资金来源：中央财政资金，资金已经落实。

2.3  采购的组织形式

本次采购由采购人委托河北中原工程项目管理有限公司进行。

2.4  采购方式

本项目采用公开招标方式。

2.5  服务期限

2.5.1见供应商须知前附表。

2.6  合格的供应商

2.6.1符合供应商须知前附表的要求。

2.6.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6.3未被列入“信用中国”网站“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人（供应商）负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人（供应商），不得同时参加本项目招标。
2.7  投标费用

不论投标的结果如何，供应商自行承担所有参与准备和参与投标有关的费用。

2.8  招标文件的组成

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同格式

第六章  投标文件格式（部分）

  招标文件的澄清

2.9.1供应商要求对招标文件进行澄清，应以电子版形式上传至“招标通电子招投标交易平台”本项目下，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.9.2供应商要求澄清招标文件的截止时间，在供应商须在递交投标文件截止之日 10 天前提出。

2.10  招标文件的修改

2.10.1在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，采购人可以对招标文件进行修改或澄清，不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

2.10.2招标文件的修改将以电子版形式上传至“招标通电子招投标交易平台”本项目下，供应商自行关注并下载。 

2.11  投标文件的编写

2.11.1供应商应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于不满足实质性响应或投标文件产生重大偏差均属于无效投标。凡属于细微偏差的将会由评标委员会做出不利于供应商的评审。

2.11.2供应商必须对招标文件中“采购需求”中的内容在技术规格偏离表中进行点对点应答。供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标作无效投标处理。

2.11.3供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

2.12  投标文件的构成

2.12.1投标文件封面（统一格式）

2.12.2法定代表人身份证明（统一格式）

2.12.3法定代表人授权委托书（统一格式）

2.12.4投标函（统一格式）

2.12.5投标报价表

2.12.6技术偏离表（统一格式）

2.12.7商务偏离表（统一格式）

2.12.8项目实施方案

2.12.9资格审查资料

2.12.10供应商业绩

2.12.11项目机构人员

2.12.12招标文件要求或供应商认为有必要提供的其他资料

2.13  投标报价

2.13.1供应商应报价包括本次服务全部内容及人工费、企业管理费、保险费、各种税费、利润、各项服务及其他不可预见费用等一切费用，并考虑相关风险费用。

2.13.2本次采购工作要求，每个部分只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

供应商应合理报价，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的或投标报价超出采购人的最高限价，评标委员会将其作为无效响应处理。

2.14  证明供应商合格和资格的文件

2.14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

2.15  投标保证金

2.15.1详见供应商须知前附表要求。

2.16  投标文件的有效期

2.16.1投标有效期的具体时间见供应商须知前附表。在此期间，供应商不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

2.16.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

2.17  投标文件的式样和签署 

2．17.1供应商按本须知前附表的规定，编制电子数据投标文件。

2.17.2投标文件封面或扉页、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交法定代表人授权委托书。

2.18  投标文件的提交、送达

2.18.1供应商必须在投标须知前附表规定的截止时间内将加密电子版投标文件上传至招标通电子招投标交易平台的指定位置。

2.18.2逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

2.19  投标文件的修改和撤回

2.19.1在投标截止日期以后，不能更改和撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

2.20  开标

2.20.1本项目开标时通过招标通电子招投标交易平台及相应的配套硬件设备（话筒、麦克风等）完成远程解密、提议澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

2.20.2供应商须在开标时间以后，解密截止时间以前在招标通电子招投标交易平台开标大厅，使用河北CA完成对其递交的电子投标文件的电子解密。

2.20.3开标前，交易中心将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

2.20.4因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

2.20.5开标时，招标代理将通过网上开标系统公布投标单位的名称，以及招标代理认为合适的其它详细内容。

2.21  评标由依法组建的评标委员会负责

2.21.1评标期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评标的过程和结果。

2.21.2评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

2.22  投标文件的澄清和说明

2.22.1在评标过程中，评标委员会可以要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.22.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.22.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.23  投标文件的评审

2.23.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

2.23.2算术错误将按以下方法修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.23.3对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的细微偏差，评标委员会可以要求供应商进行补正，拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做出不利于该供应商的评审，量化标准应当在招标文件中规定。

2.23.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对招标文件中着重标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将按无效投标。

2.23.5开标之后，供应商不得要求通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标文件将被评标委员会视为无效：
（1）资格证明文件不真实的；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）明显不符合技术规格、技术要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
2.23.6评标委员会只对符合上述要求的投标进行评价和比较。

2.24  评标方法

2.24.1本项目评标采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

2.25  关于招标内容

2.25.1详见供应商须知前附表

2.26  相关人员的接触

2.26.1评标委员会成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.26.2在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作无效标处理。

2.26.3确定中标人之前采购人不得与供应商就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判。

2.27  中标通知书

2.27.1中标公示发布的同时将向中标人发出中标通知书。

2.27.2中标通知书是合同的组成部分。

2.27.3中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.28  签订书面合同

2.28.1采购人与中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.28.2中标人在收到中标通知书后按中标通知书规定的期限，与采购人签订合同。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

第三章   评标办法

1、总则

1.1评标原则

1.1.1.公平、公正、科学和择优；

1.1.2.依法评标、严格保密；

1.1.3.鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

1.1.4.定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

1.1.5.本项目评标采用综合评分法。

1.2评标监督

本次项目接受有关行政监督机构对本采购活动依法实施的监督。

2、投标澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求供应商澄清其投标文件。供应商对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法定代表人委托代理人的印鉴或签名。

供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

3、评标

3.1.评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和从评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不能低于评委总数的2/3。

3.2.评标依据

招标文件（含答疑纪要）、投标文件及供应商按招标文件规定提供的相关证明材料。

3.3.评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

(1)评标委员会成员签到，以证明其出席，并签署“评标专家承诺书”。

(2)选举评标委员会主任

评标委员会应当按照少数服从多数的原则推荐评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

(3)熟悉相关文件资料

评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准等要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。供应商的技术部分得分为评委打分的平均值。

3.3.1评标委员会对各供应商进行资格审查，资格审查未通过的投标文件按无效文件处理。

资格审查表

	序号
	项目内容
	合格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件
	有效

	2
	具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

注：本承诺函随中标公告一并公示，对发现供应商承诺函不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任
	具有且有效

	3
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	有效

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）
	具有且有效

	5
	法定代表人签署授权委托书（法人投标提供法人代表人身份证明）
	有，符合本文件要求

	6
	专项授权
	供应商为代理商且所投产品为进口产品的，须提供本项目制造商或制造商在国内的总代理同意其在本次活动中提供采购货物的专项授权（国内总代理授权的，还应出具制造商对国内总代理授权书）

	7
	“信用中国”及“中国政府采购网”信息公示系统查询结果
	在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

	8
	关联企业情况表
	法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动


备注：以上资料第1-6、8项在投标文件附原件的扫描件并加盖公章，第7项附加盖公章的网页截图，评标时以开标当天查询为准。全部符合要求的才能通过资格审查，并进入下一步评审。

3.3.2评标委员会对供应商进行符合性审查。

在评标前首先由评标委员会按照招标文件的要求剔除无效投标文件，然后对通过资格审查的各供应商的投标文件进行符合性审查，通过符合性评审的投标文件进入下一轮评审。

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后作为无效投标文件处理：

a.投标文件内容及格式未按招标文件要求加盖单位公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

b.供应商代表本人、身份证明文件（法人身份证明书或授权委托书）及身份证不一致的；

c.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d.投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

e.除招标文件中说明并允许外，投标的每一个服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

f.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

g.投标文件附有采购人不能接受的条件；

h.投标报价被认定为低于企业成本或者超出本招标文件规定的最高限价的；

i.投标报价表填报的内容不满足招标文件要求的按无效投标处理；

j.不符合招标文件中规定的其他实质性要求，存在重大偏差的；

k.投标报价未按照招标文件要求的报价方式进行报价的；

l.单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

m.法律、法规或规章规定的其它情形。

3.3.3详细评审

3.3.3.1综合得分=报价部分得分+商务部分得分+技术部分得分

4、评分办法

	第一部分 报价部分（30分）
	分值

	1
	价格
	1、价格分统一采用低价优先法计算，通过资格审查和符合性审查的有效投标中报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 

2、其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*价格权值*100 注：价格分计算保留小数点后两位。
	30

	第二部分 商务得分（50分）
	分值

	1
	供应商业绩
	供应商提供近三年（2021年4月1日至今，以合同签订时间为准）与最终用户签订的同类业绩合同（投标单位或制造商提供的业绩均可），为确保合同的真实性，合同需内容清晰可见，否则合同不予计分，每有1份合同得1分，最多得5分。
	5

	2
	技术指标
	1、标“★”为重要参数指标,不满足此招标文件规定的相应指标、参数的，按无效处理。

2、供应商所投产品参数全部满足采购文件技术条款且无偏离得基本分20分。

3、供应商所投产品参数优于招标文件要求规定的相应技术指标参数的，每有一项加2分；

4、供应商所投产品参数低于招标文件要求规定的相应技术指标参数的，每有一项扣2分。

注：①各投标人所投产品的正偏离须在投标文件中提供加盖制造厂家公章的技术说明或产品说明书或检验报告或公开发行的对外的宣传彩页等证明材料，否则不予加分。

②完全拷贝招标文件参数不得分。
	35

	3
	产品综合评价
	根据投标产品选型、材料、配置、性能和技术水平、产品运行成本等进行评审：

投标产品的成熟度高、选型合理，产品配置科学、合理，整体性能及技术水平高，产品运行成本低，得10分；

投标产品的成熟度较高、选型较合理，产品配置较科学，整体性能及技术水平较高，产品运行成本较低，得6分；

投标产品的成熟度一般、选型一般，产品配置欠科学，整体性能水平一般，产品运行成本较高，得3分。
	10

	第三部分 技术部分（20分）
	分值

	1
	供货实施方案
	1、投标人安装、调试、运行实施方案及保障措施切实可行、有针对的，得 6分；

2、投标人安装、调试、运行实施方案及保障措施较全面、详细、较可行的，得4分；

3、投标人安装、调试、运行实施方案及保障措施表述不详的，得2分；
	6

	2
	售后保修服务
	投标人提供的售后服务方案包含但不限于：售后服务体系及措施、保修期外售后维修承诺及收费标准、售后服务方案、售后服务人员团队、联系方式及补救措施响应时间。

售后服务方案合理可行、售后服务及措施周到、科学合理、可操作性强，详细说明售后服务内容、形式的，得 8分；

2、售后服务方案较合理，售后服务及承诺较好基本满足项目需求的，得 5分；

3、售后服务方案、措施及承诺一般或缺项的，得 3分；
	8

	3
	培训方案
	投标人提供的培训方案包含但不限于：总体培训方案、人员组成、计划安排及培训内容。

1、培训计划及培训内容完善、人员组成资历深厚的，得2分；

2、培训计划及培训内容较完善、人员组成资历较高的，得1.5分；

3、培训计划、培训内容及人员组成资历一般或缺项的，得1分；
	2

	4
	维修站点及备品备件
	投标人提供的维修站点及备品备件：包括但不限于站点地址、备件种类、维修工程师。

1、优于采购需求的，得 2分；

2、满足采购需求的，得1.5分；

3、不满足采购需求的，得 1分；
	2

	5
	售后及增值服务
	售后服务及增值服务内容叙述详细、具体，得2分；

售后服务内容叙述一般的，得1.5分；
售后服务内容叙述粗略的或未对售后服务进行叙述的，得1分。
	2

	合计
	100


注：1、每项内容只允许打一次分，超出时打分无效；缺项得零分。未按本规则打分无效。最终得分保留2位小数。
第四章   采购需求

中国地质科学院水文地质环境地质研究所吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪一台，具体配置和技术参数如下：
1、仪器设备技术参数

1.1.技术要求

1.1.1气相色谱整体性能

1.1.1.1随时随地外网链接访问，调用诊断，维护，日志，减少设备待机时间，创造更高价值；

1.1.1.2不使用任何工具即可打开/关闭进样口，快速手拧螺母不使用任何工具即可安装/更换色谱柱的，并且保证柱石墨压环的重复使用及长寿命，仪器更可以自动感知最佳安装和气密位置；

1.1.1.3AI全新全范围自诊断功能，实时对设置参数及参考电压进行持续监测，一旦确定存在问题，直接标识范围并进行触摸屏和浏览器用户界面警报，可以从触摸屏和浏览器用户界面中内置的自引导逻辑树获得解决，直接标识故障点，减少待机时间；

1.1.1.4 AI智能早期维护提醒技术，实时监测常规易耗品使用次数，尽可能延长其易耗品使用寿命，便于一体化分析技术自动进样空白评估和检测器评估；

1.1.1.5 微流路带电器气路控制系统，可有效防止颗粒，水汽，油等污染物对微流路带电器气路控制系统造成的损害，提高仪器的可靠性和使用寿命，保持始终如一的长期稳定性。

★1.1.1.6仪器具备ACT认证，具备绿色实验室标识，实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系，助力实验室可持续发展目标，以应对碳中和的节能化实验室变化要求。

1.1.1.7柱箱

1.1.1.7.1 温度范围：室温以上8℃〜400℃

1.1.1.7.2升温速度：0.1℃/分钟〜70℃/分钟

1.1.1.7.3 温度稳定性：当环境温度变化1℃时，优于0.01℃

1.1.1.7.4程序升温：不少于20阶21平台

1.1.1.7.5降温速率：从300℃降至50℃（室温）<350s

1.1.1.7.6峰面积重现性：<1.0%RSD

1.1.1.8分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)

1.1.1.8.1最高使用温度：400℃

1.1.1.8.2压力设定范围：不少于0〜100psi

1.1.1.8.3流量设定范围：不少于0-1250ml/min（以H2，He为载气时）

★1.1.1.8.4 进样口分流比设置不低于12000:1（需提供证明文件，此指标作为验收指标）；
1.1.1.9第五代带净化装置电子压力控制

1.1.1.9.1具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制,具备3个检测器同时采集信号

1.1.1.9.2控制精度：0.01psi

1.1.1.9.3压力/流量程序：不少于3级

1.1.1.9.4具备抗污染设计，提高仪器的可靠性和使用寿命

1.1.1.9.5除柱箱外，可加热控温的区域应不少于6个，其最高温度可达400℃

1.1.2质谱检测器：具有网络通讯功能，可实现远程操作

★1.1.2.1质量数范围：不少于1.6～1050amu，以0.1amu递增（需提供软件界面截图，此指标作为验收指标）
1.1.2.2分辨率：单位质量分辨

1.1.2.3灵敏度：使用He做为载气:1pg八氟萘（OFN）S/N> 2000：1；

1.1.2.4EI IDL(仪器检出限)：<8fg（OFN）, 按美国EPA公式： 8次进样算得八氟奈 (OFN)；100fg OFN进样8次,精密度<4%RSD

1.1.2.5质量轴稳定性：在室温10-40℃变化的情况下都能优于>0.1amu/48小时

1.1.2.6最大扫描速率：12500amu/秒，步长0.1amu

1.1.2.7动态范围：全动态范围为106
1.1.2.8离子源：采用完全惰性的材料制成，备有两根长效灯丝，独立温控,温度最高为350℃

★1.1.2.9四极杆质量分析器：独立控温，最高温度不小于130˚C（需提供质量分析器独立控温官方证明材料，如不能独立控温需配置2套四极杆质量分析器，此指标作为验收指标。）
1.1.2.10检测器：长寿命三轴高能量电子倍增器

1.1.2.11真空系统：不小于250L/S（按He算）的高性能分子涡轮泵+2.5m3/hr的机械泵，可和气质连用仪进行直接通讯，根据质谱状态调节泵的状态，实现协作保护和节能等功能，要求和色谱质谱为同一厂家生产并统一提供售后服务。

1.1.2.12离子化能量：5-241.5eV

1.1.2.13离子化电流：0-315uA

1.1.2.14气质接口温度：100-350℃

1.1.2.15保留时间重现性：<0.0008min

1.1.2.16峰面积重现性：<1.0% RDS

1.1.2.17选择离子检测模式：可取100组离子，60个离子/组

1.1.2.18 TID技术：降低噪音水平;改善峰形;提高谱库检索匹配率。

1.1.2.19归一化自动调谐，保证灵敏度保持一致

1.1.2.20电子方法自动转换,分析方法可在不同质谱间相互转移,不用再重建方法。

1.1.2.21一键式自动调谐，不用人工干预，保证仪器最佳状态。

1.1.3吹扫捕集仪

1.1.3.1内置84位机械臂自动进样器，有效减少系统死体积，最大限度提高灵敏度；

1.1.3.2底盘和样品盘可承受 pH 1-10的溶液腐蚀；

1.1.3.3样品瓶规格：40ml，含Teflon镀膜硅胶密封帽；

1.1.3.4进样组件可按程序升温至90℃，进样管路可按程序升温至300℃；

1.1.3.5配5ml U型吹扫管；

1.1.3.6吹扫捕集时间不超过20分钟；

1.1.3.7具有三路内标注入系统,可实现自动绘制标准曲线，自动进行在线稀释功能。

1.1.3.7.1容量：1uL，2uL，5uL，10uL，20uL的增量；

1.1.3.7.2内标消耗量：1uL的注入量；

1.1.3.7.3配置3个15ml的内标容器，防紫外涂层保证标样稳定性；

1.1.3.7.4内标容器完全密封以保证标样浓度的恒定；

1.1.3.8液体样品：

1.1.3.8.1液体进样梯度1mL，进样体积1-25mL可选；

1.1.3.8.2进样精度RSD＜1% （n=7,5mL重复法测量）；

1.1.3.8.3进样管路：玻璃管路，及 PEEK™ 1/16管路用于液体传输；

1.1.3.8.4管路清洗：Extractasol甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术对系统进行清洗；

1.1.3.8.5空白样：系统可自动从纯水池抽取纯水添加标样后做空白样，确保自动进样器的所有进样位用来放置样品；

1.1.3.8.6具有液体样品稀释功能：水样稀释倍数可设定为1:50，1:25,1:10,1:5,1:2；

1.1.3.9固体样品（包含食品及土壤等样品）：

1.1.3.9.1采用双通道取样针，将蒸馏水或内标直接注入到样品瓶；

1.1.3.9.2有样品加热功能，样品瓶加热温度：35℃-90℃；

1.1.3.9.3固体样品混合：固体样品能在3级可调速度下震荡混合均匀；

1.1.3.9.4低浓度样品直接吹扫；高浓度固体样品（＞200ppb），需要用甲醇萃取，甲醇可自动加入到固体样品瓶中，混合沉淀后，提取萃取液并稀释后再加入到自动吹扫捕集系统进行分析；

1.1.3.9.5基质添加：当加入甲醇萃取时，系统也可在该样品中直接加入标准添加物；

1.1.3.9.6萃取液稀释：自动稀释萃取液，5mL样品瓶可按1:100或1:50稀释；

1.1.3.10标配MFC质量流量控制器，自动控制流量及压力。系统可根据不同模式需求将气体流速控制在5mL/min至500mL/min；

1.1.3.11 可选配泡沫监控功能：泡沫监控装置含一台组装在吹扫装置外的照相传感器。出现泡沫时会指示仪器关闭吹扫气并将吹扫装置内的液体排空；

1.1.3.12 可选配泡沫消除功能：探测到泡沫后，仪器关闭吹扫气，吹扫计时停止，泡沫消除阀激活并开始注入消泡剂；

1.1.3.13仪器状态和检漏的自动测试；所有阀、样品瓶处理部件、注射驱动部件等都可独立控制，检修方便；

1.1.3.14 具有Email警报功能：当样品分析完成或中断，系统可自动发邮件提醒；

★1.1.4 处理装置

1.1.4.1处理装置需具备自动补液功能，清洗液自动补充等功能，可以达到检测过程中无人值守。

1.1.4.2支持单/双针进样，样品盘自动识别，多种规格样品盘可任意切换；

1.1.4.3具备进样针扎偏保护，如扎偏能够自动弹起并报警、需具备进样针自动清洗、清洗液自动补充等功能；

1.1.4.4内置在线稀释功能；

1.1.4.5需能够自动配置标准曲线；

1.1.5化学工作站

1.1.5.1硬件：

随仪器提供预装好操作软件的计算机及多功能一体机，避免兼容性问题，配置不低于：

处理器：英特尔酷睿i5（2.8 GHz 9MB 6C）

内存：8G(DDR4 -2400)

硬盘：1TB，SATA 6gb/s -7200

显示器：22吋屏，配有键盘、鼠标；

多功能一体机：A4，黑白。

1.1.5.2软件：

操作系统：正版Win10（64bit）Professional以上

其他：正版Microsoft Office操作软件

1.2 系统配置

1.2.1气相色谱系统 1套

1.2.2 EPC分流/不分流毛细管进样口
1个

1.2.3质谱主机套装  1套

1.2.4涡轮分子泵
1台

1.2.5数据采集系统及配套包
 1套

1.2.6数据处理系统及配套包
 1套

1.2.7数据分析套组 1套

1.2.8大容量整合式捕集阱, 用于氦气
 1个

1.2.9不粘连进样口隔垫，11 mm，50/包 1包；

1.2.10石墨密封垫圈，适用 320um 0.5mm 内径，10/包
1包；

1.2.11脱活带玻璃毛分流衬管  5个；

1.2.12耐高温灯丝  4个；

1.2.13 色谱柱 （624 30m*0.32mm*1.8um） 2支

1.2.14 超高惰性不分流玻璃砂芯进样口衬管 1包 

1.2.15固体/液体吹扫捕集仪主机 1台

1.2.16吹扫捕集用耗材1套（包含消泡装置 1套；40ml吹扫样品瓶 1套；40ML 吹扫样品垫 1套；耗材5ml U型吹扫管1支；25ml U型吹扫管1支；耗材支注射器1支；吹扫进样针 2根；与GC或GC-MS相连的接口电缆 1根）

1.2.17吹扫捕集操作系统 1套

1.2.18配套电脑打印机
1套

1.2.19设备安装所需备件 1套

1.2.20 配套处理装置 1套

2、交货期

合同生效后2个月内

3、质保期

免费保修12个月，自货物验收合格证书签署之日起计算。

4、售后服务

4.1交货地点：用户指定地点

4.2随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书；

4.3安装调试：仪器到达用户所在地后，技术工程师在接到用户安装调试要求后，10个工作日内上门免费安装、调试。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和用户认可仪器符合技术性能为止。

4.4供货商应终身负责维护维修。在用户提出维修要求4小时内应答，应答后2个工作日内到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题，保修期外，根据维修报告收费，并保证常用零配件的供应,并免费对软件进行升级。

4.5培训：供货商应免费安装启动，免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行培训，还应免费提供现场培训，不限人数，内容包括仪器的基本原理，操作保养，维修等方面，直到用户能独立操作和使用。同时应提供1名厂家培训中心免费培训名额。

4.6 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

注：标注★项为实质性要求，未满足★项，按无效投标处理。

技术参数中涉及到的设备及材料品牌型号的，只作为参数参考，供应商应根据项目实际情况提供不低于技术参数要求的产品，供应商要保证所投设备质量和数量能满足用户要求，设备功能能正常实现。
第五章   合同格式
中国地质科学院水文地质环境地质研究所

吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪

进口设备采购合同

本合同由下述各方在中国河北省石家庄市新华区签署。签订日期（盖章时手填）：  年  月  日

甲方（买方）：中国地质科学院水文地质环境地质研究所

地址：河北省石家庄市新华区中华北大街268号

邮政编码：050061

电话：             传真：0311-67598661 联系人:              
乙方（卖方）：

地址：

电话：             传真：              联系人:              

丙方（外贸代理公司）：

地址：

电话：             传真：              联系人:              
甲乙双方根据《中国地质科学院水文地质环境地质研究所吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪进口设备采购项目，招标项目编号:ZYZB-2024-W-0182》招标采购中标结果，在甲乙双方履行招投标文件及文件澄清、修订、变更、确认函、承诺函等各项承诺原则下，同意按下述条款和条件签署本合同。

2.为保护本合同各方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》和国家有关法律法规及规范性文件的规定的相关要求，甲乙双方订立本合同，以兹信守。

3.本合同项下设备的进口事宜由外贸代理公司负责办理，买方和卖方给予必要的配合。
4.除非本合同文中另有所指，否则本合同中的有关词语和术语的含义视为双方共同认可。

一、供货内容

1、设备名称、规格型号、数量、价格

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	合计：（大写）人民币         元                         （小写）￥     元  

	备注
	以上价格含增值税、运费等各类费用。


2.交货时间、地点

（1）交货时间:合同生效后     日内乙方应将设备送到交货地点。甲方收到设备的签单日期为交货日期。乙方应在发货前 48 小时，以书面方式通知甲方接货。否则， 因此发生的一切损失均由乙方承担。基于履行本合同而发生于中国境内之任何费用，包括但不限于外贸代理费、银行费、清关费、国内运保费、商检费等，均由乙方承担。

（2）交货地点：中国地质科学院水文地质环境地质研究所或招标方指定的中国境内指定地点。
3.技术规格

（1）本合同项下的设备技术规格以《招标文件》及《投标文件》所载明的技术规格为准，对没有提及的适用标准，乙方承诺该等标准符合设备来源国适用的官方标准且该等标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（2）《招标文件》及《投标文件》所载明的设备技术规格如有任何不明确之处，乙方所提供的本合同项下设备应以《投标文件》载明的技术规格为准， 且不得低于该技术规格。详细技术规格、配置清单及备品备件（见附件）。

4.包装、装运及清点

(1)乙方保证提供的所有货物及相关配件是原厂全新的合格产品，符合国家、地方和行业标准和国家质量标准，上述标准存在冲突的，以较高的标准为依据。乙方交货同时应提供全套货物清单、技术资料、检验报告并进行安装调试、技术培训等伴随服务。

（2）设备需采取坚固外包装，适合长途运输，防湿，防潮、防震、防锈，耐粗暴搬运等。以确保设备安全无损运抵甲方指定地点。如果设备外包装在运输途中发生损坏，甲方将拒绝签收，并及时通知乙方，因存放而发生的费用由乙方承担；由于包装不善而造成设备损坏的，乙方应无条件退换并承担由此而产生的一切费用、损失及违约责任。

（3）乙方提供设备全套运输单据给甲方；甲方认可并签收设备后，应将设备妥善保管，待甲、乙双方同时清点。

（4）如果乙方提供的产品的包装及标识不符合要求，或产品存在划痕或被毁损的现象，甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。如果货物在运输途中发生损坏，甲方有权拒绝签收，并及时通知乙方，因存放而发生的费用由乙方承担；由于包装不善而造成货物损坏的，乙方应无条件退换并承担由此而产生的一切费用、损失及违约责任。

（5）随设备附一份详细装箱单和设备质量合格证、设备品质证书,计量设备检定/校准证书。并包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件。如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。设备最终交付时前述单证不全的，乙方应及时补齐。乙方超过合同约定交货期限补齐的，应比照逾期交付的违约责任向甲方支付违约金。

（6）每件设备的外包装上标明标注：合同号、目的地（港）名称、件数、收货人信息、发货人信息；对于危险品、有毒及防湿，防潮、防震等设备，必须按惯例在每件设备外包装上、每件设备上明显写出有关标记及性质说明。

（7）如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱两侧用英语或中文和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据设备的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。
5.伴随服务

（1）在设备交付地对所供设备进行现场试运行。

（2）提供设备组装和/或维修所需的工具。

（3）对甲方人员进行培训。

（4）质量保证期内，乙方应保证备件的供应。质量保证期满后，如乙方将要停止备件生产，应事先将停产计划通知甲方，以使甲方有足够的时间采购所需的备件。否则，因备件问题导致设备无法使用，甲方有权向乙方追索全部整机损失。

（5）乙方应定期为软件提供最新版本并免费提供其升级版本给甲方，并为所有软件提供终身免费升级。

（6）伴随服务的费用已保含在设备的合同总价中。

6.运输及运费

（1）乙方负责将设备运至甲方所在地，在途设备的风险由乙方承担。

（2）运费由乙方承担，已包含在合同总价中。

二、付款方式

甲方根据本合同内容与外贸代理公司签订进口委托代理协议，并安排外贸代理公司与乙方指定外商签订进口合同，进口代理费用由乙方负责。甲方负责提供免税批文所需文件，以利进口设备报关通关，办理免税批文所产生的费用由乙方负责。

本合同项下的合同标的是        ，该设备品牌、型号、制造商及来源国等以《设备配置清单》载明的内容为准。合同总价为人民币          元（大写：   ）。按以下方式分期支付：

（1）在收到中标通知书后签订合同前，乙方应在签订供货合同10日内，向甲方支付本合同总价10%的履约保证金，即人民帀      元（大写：     元整）。履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失，履约保证金应在合同履行期内保持有效。

（2）项目最终验收合格后，履约保证金自动转成质量保证金。质量保证期届满后，无质量问题，甲方无息返还乙方的质量保证金。

（3）合同生效后，凭乙方缴纳的履约保证金证明，甲方于十日内预付合同总价50%的首付款。

（4）设备运抵甲方指定安装地点，乙方负责设备安装、调试。运行正常，甲方验收合格后十日内支付合同总价的50%的尾款。

三、质量保证、质量异议的方式及售后服务

1.乙方所供设备系全新、未曾用过，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能。

2.乙方同意自设备终验合格之日起1 年为质量保证期。

3.如果设备的质量与合同不符或无法正常使用的，甲方应于问题发现后的一个月内以书面形式向乙方提出，乙方收到甲方发出的书面通知后七日内未予答复的，甲方有权采取下述任一方式解决：

（1）甲方要求退货的，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失、连带责任和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其它必要费用。

（2）甲方要求更换的，乙方须在收到通知后（7 ）天内免费更换有缺陷的设备或部件，承担甲方因此所发生的一切直接费用。设备的质量保证期相应顺延。

（3）甲方要求维修的，乙方在收到通知后一周内为甲方解决问题。维修 3 次仍不能符合质量要求的，甲方可选择前述（1）、（2）方式解决。

（4）根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低设备的价格，或由有资质的机构进行评估，以降低后的价格或评估价格结算。

（5）乙方在甲方发出质量异议通知后（30）天内，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方通知书要求的期限内按照甲方提出的方法解决甲方的问题，甲方将从合同款或乙方提交的质量保证金中扣款。不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。

（6）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。 

4．如乙方收到甲方的质量异议通知书后，对甲方的质量异议不予认同的。应向甲方提交质量监督检验机构出具的能证明设备合格的检验报告。设备经检验无质量问题的，检验费用由甲方承担；否则，由乙方承担。

5.由于乙方技术人员技术指导的错误或技术规格书的错误而导致设备/仪器的损坏，乙方应负责已损坏设备的维修更换，并承担因此而发生的一切费用。

6.由于甲方工作人员操作不当、操作失误而导致设备损坏的，相关责任应由甲方自行承担，乙方对此不承担任何责任。

7.乙方按照投标文件响应的内容提供完整的售后服务计划及措施，并纳入合同附件。乙方应在接到用户维修请求后，带足维修配件赶到现场进行维修，应在2小时之内对维修信息做出响应；48小时内排除故障。

8.质量保证期满后，仍需乙方承担售后服务，只要甲方提出要求，乙方应提供相应的服务，以达到甲方满意，相应费用由甲方承担。乙方若决定停止生产某种备品备件，乙方应提前1～3个月通知甲方，以便甲方购买足够的备品备件。

四、检验及验收

1.本项目为交钥匙项目。乙方将设备运抵甲方指定地点后，甲方按照合同约定对设备的外观等进行初步检验。甲方有权检验和/或测试设备，以确认设备是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。

2.甲方出具到货初验手续后三个月内组织设备调试等工作。甲方因故超过三个月未能进行调试的，双方就验收时间及合同货款的支付比例问题另行协商解决。

3.乙方按照甲方通知要求，负责货到现场的安装、调试工作。乙方在货物安装、调试工作前，须提供全套货物的安装调试及施工方案，经甲方认可后，进行整套货物的安装、调试工作。并同时在现场对用户进行操作培训。

4.如果由于仪器本身原因而在60天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器货物。仪器在调试通过后提供     (日\年)质量保证期，在质量保证期内提供免费保修服务，所有服务及配件全部免费；质量保证期外，用户可用人民币结算。

5.供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。乙方若决定停止生产某种备品备件，乙方应提前1～3个月通知甲方，以便甲方购买足够的备品备件。

6.安装调试完成后30日内，双方共同进行质量验收并出具验收资料。

五、培训

乙方免费提供技术人员的现场技术培训，培训目标为甲方完全掌握设备的使用和设备基础维修、维护为止。培训内容至少包括设备的工作原理、数据处理、使用方法、日常维护、一般常见故障的诊断排除措施等，培训时需提供完整的中文培训资料。

六、合同文件和资料的使用

1.没有对方事先书面同意，另一方不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

2.没有对方事先书面同意，除了履行本合同之外，另一方不应使用任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料的任何文件和资料。

3.除了合同本身以外，任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等任何文件是甲方/乙方的财产。如果对方有要求，另一方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给对方。
七、知识产权和保密

1.乙方应保证，甲方在使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他侵权的起诉。因乙方提供的设备存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方交流并承担可能发生的一切法律责任和费用，如果设备或设备的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，经甲方同意，乙方可用不会造成侵权的同等技术水平的设备更换。

2.双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售，也不得将上述资料用于非本合同约定目的和用途的其它领域。双方同时应约束其员工履行保密义务。

3.本条所约定的双方承担义务不因本合同履行完毕而失效。

八、廉洁条款
1.双方在合作过程中，自觉遵守党的纪律和国家法律法规，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及其他规定开展业务合作。

2.甲方人员不得有索贿、受贿及其他不正当交易行为；不得在业务合作期间以任何形式向乙方借款；不得在合作业务中领取咨询、评审等任何费用；不得在乙方报销任何应由其本人支付的费用。

3.乙方人员不得通过任何形式向甲方人员赠送礼品、现金、物品、有价证券、土特产品等；不得邀请甲方人员参加影响公正执行公务的娱乐、宴请、健身或旅游活动；不得为甲方人员住房修缮、婚丧嫁娶、出国（境）等提供资助或赠送礼品、礼金；不得接受甲方人员介绍亲友从事与双方合作有关的业务活动，或为甲方人员亲属安排工作。

4.双方不得做违反商业道德、扰乱正常竞争秩序、有损双方形象的事情，不得泄露国家秘密和双方工作秘密。

5.双方如发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒、纠正的权利和义务。如发现对方人员有受贿或索贿行为以及徇私舞弊、滥用职权等情况时，有义务向对方纪检或相关部门举报。

6.甲方人员若违反廉洁协议，由甲方按照干部管理权限和有关规定追究责任、严肃处理，对于涉嫌犯罪的，按照有关程序移送司法机关追究刑事责任。

7.乙方人员若违反廉洁协议，甲方有建议乙方给予处理并要求告知处理结果的权利。对于情节严重的，甲方将停止该业务的合作，且三年内不再开展新的业务合作。
九、违约责任

1.乙方迟延交货或提供服务的，应承担逾期的违约责任：每逾期一天，按未履行部分金额千分之五的比例向甲方支付违约金。逾期超过三十日的，甲方有权全部或部分解除合同。合同解除后，乙方应返还甲方已经支付的货款，同时，甲方有权扣除全部履约保证金。如违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求赔偿。

2.乙方有关质量保证之违约行为，根据甲方检验结果，如果乙方所供设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方在合同条款或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将相应货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回设备所需的其它必要费用。

（2）根据设备的偏差情况、损坏程度等乙方违约情节以及甲方所遭受损失的实际情况，经甲乙双方商定降低设备的价格。

（3）用符合合同规定的技术规格、质量和性能要求的新软件、零件、部件来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切损失、费用和风险。同时，乙方应相应延长所更换设备的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后30天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方有权直接从未付货款及/或从履约保证金中扣回索赔金额之全部及/或部分。

4.甲乙双方未履行本合同相关约定的，违约方应向守约方承担不低于合同总价10%的违约金及守约方为实现债权而发生的相关费用（包括但不限于守约方因实现债权而发生的所有费用，如：差旅费、鉴定费、律师代理费、诉讼费等）。

5.本合同约定的违约金不能或不足以补偿守约方损失的，守约方有权要求违约方就其损失进一步给予补偿或采取其他法律许可范围内的救济措施。
十、不可抗力

1.合同任何一方因不可抗力事件不能履行合同的全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，责任不能免除。

2.本合同所称不可抗力事件是指甲乙双方在订立合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观事件，如：战争、火灾、地震、台风、疫情等。

3.遭受不可抗力一方须在事故发生后立即传真告知另一方并在事故发生后 15 天内将事故发生地相关机构出具的事故证明书用航空邮寄另一方为证。如果一方遭受不可抗力且不可抗力事件持续 60 天以上，另一方可解除合同或解除合同中未装运部分的内容。一方解除合同时，应向另一方发出合同解除通知，合同自通知到达另一方时解除。 

十一、解决纠纷方式
合同双方产生纠纷应按民法典协商解决，如果协商不成，可依法向石家庄新华区人民法院提起诉讼。

十二、 合同生效

本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。任何对合同条款的变更或修改均须双方签订书面的合同修改书。

十三、下列文件均为本合同不可分割的组成部分

1.《招标文件》及相关的补遗和修改。

2.《投标文件》、招标评审过程中的有关澄清文件及答疑纪录。
十四、其他约定事项

1.本合同未尽事宜由双方共同协商，另行订立书面文件，该类文件经合同各方盖章生效后与本合同具有同样的法律效力。

2.本合同在甲乙双方签字盖章后立即生效，合同一式六份，甲方持四份，乙方持两份，具有同等法律效力。

3.本合同内容如有修改，成经双方签章确认，不得单方作出任何涂改。

4.本合同包含以下附件，附件是本合同的重要组成部分，经双方当事人共同签署确认的附件方为有效附件，同本合同具有同等法律效力。

5.因国家对内、对外政策变化导致本合同不能履行的，比照不可抗力条款内容执行。

	甲方：中国地质科学院水文地质环境地质研究所

地址：河北省石家庄市中华北大街268号

邮编：050061

法定代表人签字或盖章：

委托代理人签字及手机号：

电话/传真：0311-67598515/67598661

银行名称：中国建设银行厦门集美支行

银行账号：35150198090109956789

税号：12100000401773004D
	乙方：
地址：

邮编：

法定代表人签字或盖章：

委托代理人签字及手机号：

电话/传真：

银行名称：

银行账号：

税号：


第六章   投标文件格式

                 项目
投 标 文 件

供 应 商：                           （公章）
法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
年   月   日
一、法定代表人身份证明

供应商名称：______________________________.

单位性质：_________________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____职务：______电话：    
系_____________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明
供应商：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

后附法定代表人身份证扫描件

二、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名、联系电话）为我方代理人，全权处理              （采购项目）  （标段名称）投标活动的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

被授权委托人电话：                   
日     期：      年     月     日

后附授权委托人的身份证扫描件

三、投 标 函

致：（采购人）
根据贵方为(项目名称、标段名称、采购编号)项目招标采购货物及服务的投标邀请(采购编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件

1、我方提交的投标文件内容均真实、有效。如有捏造事实，弄虚作假，我方愿承担相应法律责任。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺总报价      元，交货期：
，质保期：

。

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

6.在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

7.根据供应商须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方承诺本次投标的价格未低于成本价，若有疑义，我方可提供相应的证明材料。

10.我方已充分理解贵方关于投标报价不得低于成本价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致无效投标的严重后果。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商      （公章）            

法定代表人或授权代理人：           （签字或盖章）   
四、投标报价表

                                                       单位：人民币元
	项目名称
	

	投标总价
	小写：

	
	大写：

	交货期
	

	质保期
	

	备注
	

	投标单位：（公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
年 月 日


供应商:
      （公章）            

法定代表人或被授权代理人：           （签字或盖章）
五、技术偏离表

供应商名称：                                       采购编号：_____________ 

	序号
	服务名称
	采购要求
	响应情况
	偏  离
	说  明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商:   （公章）    

法定代表人或被授权代理人：           （签字或盖章）
六、商务偏离表

供应商名称：                                      采购编号：_____________ 

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商:
   （公章）            

法定代表人或被授权代理人：           （签字或盖章）
七、项目的实施方案

实施方案至少应包括以下内容：

1、供应商业绩；

2、技术指标；
3、产品综合评价；

4、供货实施方案；

5、售后保修服务；

6、培训方案；

7、维修站点及备品备件；
8、售后及增值服务
9、供应商认为有必要提交的其他内容

八、资格审查资料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（加盖公章）

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（附件1）

（3）具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件2）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（附件3）

（5）法定代表人签署授权委托书（法人投标提供法人代表人身份证明）

（6）供应商为代理商且所投产品为进口产品的，须提供本项目制造商或制造商在国内的总代理同意其在本次活动中提供采购货物的专项授权（国内总代理授权的，还应出具制造商对国内总代理授权书）
（7）“信用中国”及“中国政府采购网”信息公示系统查询结果

（8）关联企业情况表（附件4）

以上资料按文件要求提供

附件1：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明函
致：（采购人）

我单位参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（公章）               

法定代表人或被委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年  月  日

附件2：

具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收

和社会保障资金的承诺函

我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

                                    供应商:
     （公章）


法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日   期：   年   月   日

附件3：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

                                    供应商:
     （公章）


法定代表人或被授权代理人：（签字或盖章）
日   期：   年   月   日

附件4：

关联企业情况表

	关联企业情况表

供应商名称：        （单位公章）        
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 

(1)单位负责人为同一人的不同单位名单：        
(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：         

供应商应如实填报此表，否则因其投标影响招标公正性的，其投标无效，并视为弄虚作假。

注：如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”；不得更改要求的格式。


供应商：    （公章）               

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）
                     日    期：    年   月   日

九、供应商的业绩

（一）、供应商业绩
	用户名称及联系方式（地址/电话）
	项目名称
	合同名称及合同号
	合同总价
	合同签订时间
	项目主要内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


最近三年供应商业绩，并提供相关业绩材料的扫描件加盖公章。

供应商:
   （公章）            

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

十、项目机构人员
管理人员投入计划表

	序号
	姓名
	岗位
	职称
	出生年月
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：制造厂家主要项目管理人员、培训人员、维修工程师等应附人员的资格证书等证件扫描件。

十一、供应商认为其它有必要的其他资料

