目      录

1	设计依据	3

2	软件信息	3

3	结构信息	3

3.1	总体信息	3

3.2	几何信息	4

3.3	计算参数	5

3.4	设计参数	5

4	计算简图	5

5	材料信息	6

5.1	材料特性	6

5.2	材料统计	6

6	荷载与组合	7

6.1	工况信息	7

6.2	荷载信息	8

6.3	荷载组合	13

7	周期与振型	13

7.1	周期与质量参与系数	13

8	线性计算结果	15

8.1	线性反力	15

8.2	线性内力	23

8.3	线性位移	28

9	验算结果	30

9.1	杆件应力比限值分布图	30

9.2	杆件应力比分布图	31

9.3	杆件验算结果云图	32

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《索结构技术规程》                           (JGJ257 - 2012)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计标准》                        （GB/T50011-2010）

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2024.5（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　562

支座总数　　　　20

单元总数　　　　1253

材料种类　　　　1

截面种类　　　　9

荷载工况　　　　4

  - 几何信息

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 矩形管截面 | 矩250x250x5.5x5.5 | 40 |
| 2 | 矩形管截面 | 矩160x80x10x10 | 40 |
| 3 | 矩形管截面 | 矩160x80x4x4 | 344 |
| 4 | 矩形管截面 | 矩100x100x3x3 | 32 |
| 5 | 矩形管截面 | 矩80x80x3x3 | 160 |
| 6 | 矩形管截面 | 矩80x80x2x2 | 228 |
| 7 | 矩形管截面 | 矩40x40x2x2 | 341 |
| 8 | 圆形截面 | φ20 | 20 |
| 9 | 圆形截面 | φ16 | 48 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 33

振型类型: Ritz向量

(2)线性计算

梁单元属性: 考虑剪切效应（铁木辛柯梁）

梁抗扭惯性矩: 自由扭转惯性矩

考虑P - Δ / 二阶效应：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量(根) | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 矩40x40x2x2 | Q235B | 165 | 175.256 | 418.231 |
| 2 | 矩40x40x2x2 | Q235B | 176 | 140.800 | 336.005 |
| 3 | 矩80x80x2x2 | Q235B | 228 | 468.000 | 2292.451 |
| 4 | 矩80x80x3x3 | Q235B | 160 | 205.165 | 1488.142 |
| 5 | 矩100x100x3x3 | Q235B | 32 | 41.033 | 374.935 |
| 6 | 矩160x80x4x4 | Q235B | 344 | 345.192 | 5029.315 |
| 7 | 矩160x80x10x10 | Q235B | 40 | 40.139 | 1386.389 |
| 8 | 矩250x250x5.5x5.5 | Q235B | 40 | 158.000 | 6671.574 |
| 9 | φ16 | Q235B | 48 | 346.503 | 546.897 |
| 10 | φ20 | Q235B | 20 | 186.020 | 458.753 |
|  |  |  | 1253 | 2106.107 | 19003 |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | 3 | 风 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值(基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 单向杆件 |  | 0.250 |
| 2 | 活 | 1 | 单向杆件 |  | 0.500 |
| 3 | 风 | 2 | 单向杆件 | -1.300 | 0.750 |
| 4 | 风 | 3 | 单向杆件 | 1.300 | 0.750 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 单向杆件 | 0.250 | 否 |

恒荷载工况0杆件导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 面荷载值kN/m2 | 不均匀分布 |
| 1 | 单向杆件 | 0.500 | 否 |

活荷载工况1杆件导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

基本风压：0.75(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.01

参考点高度Z0（m）：0.00

| 风荷载参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度(m) | μz（修正前） | η | μz（修正后） | βz |
| 9.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.32 |

说明：μz为风压高度变化系数，η为风压高度变化修正系数，βz为风振系数，βgz为阵风系数（计算围护结构用）

      - 风荷载2

(1)风荷载2杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 单向杆件 | 0.750 | -1.300 | 1.320 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

      - 风荷载3

(1)风荷载3杆件导荷载

| 杆件荷载表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 导荷方式 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 单向杆件 | 0.750 | 1.300 | 1.320 |

风荷载工况3体型系数分布图（整体）

    - 地震作用

计算依据：《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）)

地震烈度：7度0.15g

场地类别：Ⅱ类

设计地震分组：第二组

特征周期值(s)：0.4

多遇水平地震影响系数最大值：0.12

罕遇水平地震影响系数最大值：0.72

计算振型数：33

结构阻尼比：0.040

周期折减系数：1

按双向地震作用考虑耦联：否

振型组合方法：CQC

计算竖向地震作用：否

质量源：

恒载(工况0) * 1.00 + 活(工况1)_活 * 0.50

  - 荷载组合

(1) 1.30恒载0 + 1.50活载1

(2) 1.30恒载0 + 1.50风载2

(3) 1.30恒载0 + 1.50风载3

(4) 1.30恒载0 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2

(5) 1.30恒载0 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载3

(6) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2

(7) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载3

(8) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2

(9) 1.30恒载0 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载3

(10) 1.30恒载0 + 1.30 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震

(11) 1.00恒载0 + 1.50风载2

(12) 1.00恒载0 + 1.50风载3

(13) 1.00恒载0 + 1.00 x 0.50活载1 + 1.400 水平地震

(14) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.70活载1 + 1.40 x 0.60风载2

(15) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.70活载1 + 1.40 x 0.60风载3

(16) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.70活载1

(17) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.60风载2

(18) 1.35恒载0 + 1.40 x 0.60风载3

- 周期与振型

  - 周期与质量参与系数

| 振型 | 周期(s) | X向质量参与系数 | Y向质量参与系数 | Z向质量参与系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.616 | 99.920% | 0.000% | 0.000% |
| 2 | 0.602 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 3 | 0.237 | 0.000% | 94.356% | 0.000% |
| 4 | 0.209 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 5 | 0.165 | 0.000% | 2.925% | 0.000% |
| 6 | 0.161 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 7 | 0.160 | 0.044% | 0.000% | 0.000% |
| 8 | 0.142 | 0.000% | 0.084% | 0.000% |
| 9 | 0.140 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 10 | 0.123 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 11 | 0.122 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 12 | 0.121 | 0.000% | 0.294% | 0.000% |
| 13 | 0.120 | 0.016% | 0.000% | 0.000% |
| 14 | 0.115 | 0.004% | 0.000% | 0.000% |
| 15 | 0.114 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 16 | 0.112 | 0.000% | 0.592% | 0.000% |
| 17 | 0.102 | 0.000% | 0.100% | 0.000% |
| 18 | 0.101 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 19 | 0.088 | 0.000% | 0.273% | 0.000% |
| 20 | 0.088 | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
| 21 | 0.087 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 22 | 0.083 | 0.003% | 0.000% | 0.000% |
| 23 | 0.077 | 0.001% | 0.000% | 0.000% |
| 24 | 0.072 | 0.000% | 0.127% | 0.000% |
| 25 | 0.068 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 26 | 0.053 | 0.000% | 0.479% | 0.000% |
| 27 | 0.051 | 0.006% | 0.000% | 0.000% |
| 28 | 0.046 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 29 | 0.043 | 0.000% | 0.688% | 0.000% |
| 30 | 0.038 | 0.003% | 0.000% | 0.000% |
| 31 | 0.029 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 32 | 0.024 | 0.000% | 0.072% | 0.000% |
| 33 | 0.016 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| 合计 |  | 100.000% | 99.991% | 0.000% |

- 线性计算结果

  - 线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 线性组合最不利反力表(标准值)(单位：kN、kN.m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点编号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 817 | N1最大 | 10 | 2 | 2.214 | 0.064 | 32.623 | -0.131 | 8.675 | -0.003 |
| 817 | N2最大 | 10 | 4 | 0.105 | 4.020 | 42.558 | -1.300 | 0.264 | -0.049 |
| 817 | N3最大 | 7 | 1 | 0.387 | 0.131 | 88.841 | -0.334 | 1.057 | 0.003 |
| 817 | M1最大 | 10 | 3 | 0.139 | -3.919 | 21.408 | 1.042 | 0.397 | 0.051 |
| 817 | M2最大 | 10 | 2 | 2.214 | 0.064 | 32.623 | -0.131 | 8.675 | -0.003 |
| 817 | M3最大 | 10 | 3 | 0.139 | -3.919 | 21.408 | 1.042 | 0.397 | 0.051 |
| 817 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.387 | 0.131 | 88.841 | -0.334 | 1.057 | 0.003 |
| 817 | N1最小 | 10 | 1 | -1.969 | 0.036 | 31.343 | -0.126 | -8.014 | 0.005 |
| 817 | N2最小 | 10 | 3 | 0.139 | -3.919 | 21.408 | 1.042 | 0.397 | 0.051 |
| 817 | N3最小 | 2 | 1 | -0.172 | -1.604 | -32.116 | 0.112 | -0.478 | -0.000 |
| 817 | M1最小 | 10 | 4 | 0.105 | 4.020 | 42.558 | -1.300 | 0.264 | -0.049 |
| 817 | M2最小 | 10 | 1 | -1.969 | 0.036 | 31.343 | -0.126 | -8.014 | 0.005 |
| 817 | M3最小 | 10 | 4 | 0.105 | 4.020 | 42.558 | -1.300 | 0.264 | -0.049 |
| 737 | N1最大 | 10 | 2 | 1.943 | 0.004 | 11.787 | 0.068 | 8.111 | 0.013 |
| 737 | N2最大 | 10 | 4 | -0.770 | 2.359 | 7.617 | -0.589 | -1.773 | -0.161 |
| 737 | N3最大 | 7 | 1 | -2.444 | -0.059 | 33.361 | 0.137 | -5.734 | 0.001 |
| 737 | M1最大 | 10 | 3 | -0.817 | -2.425 | 18.827 | 0.743 | -1.966 | 0.163 |
| 737 | M2最大 | 10 | 2 | 1.943 | 0.004 | 11.787 | 0.068 | 8.111 | 0.013 |
| 737 | M3最大 | 10 | 3 | -0.817 | -2.425 | 18.827 | 0.743 | -1.966 | 0.163 |
| 737 | 合力最大 | 7 | 1 | -2.444 | -0.059 | 33.361 | 0.137 | -5.734 | 0.001 |
| 737 | N1最小 | 10 | 1 | -3.531 | -0.071 | 14.658 | 0.086 | -11.850 | -0.011 |
| 737 | N2最小 | 10 | 3 | -0.817 | -2.425 | 18.827 | 0.743 | -1.966 | 0.163 |
| 737 | N3最小 | 2 | 1 | 1.028 | 0.502 | -9.370 | 0.020 | 2.391 | -0.009 |
| 737 | M1最小 | 10 | 4 | -0.770 | 2.359 | 7.617 | -0.589 | -1.773 | -0.161 |
| 737 | M2最小 | 10 | 1 | -3.531 | -0.071 | 14.658 | 0.086 | -11.850 | -0.011 |
| 737 | M3最小 | 10 | 4 | -0.770 | 2.359 | 7.617 | -0.589 | -1.773 | -0.161 |
| 735 | N1最大 | 2 | 1 | 2.267 | -0.213 | -23.146 | -0.035 | 5.310 | -0.004 |
| 735 | N2最大 | 10 | 4 | -1.458 | 2.384 | 26.452 | -0.835 | -3.476 | -0.191 |
| 735 | N3最大 | 7 | 1 | -4.771 | -0.018 | 61.582 | 0.042 | -11.202 | -0.001 |
| 735 | M1最大 | 10 | 3 | -1.406 | -2.389 | 16.090 | 0.847 | -3.278 | 0.190 |
| 735 | M2最大 | 10 | 2 | 1.322 | -0.022 | 20.000 | 0.015 | 6.679 | 0.001 |
| 735 | M3最大 | 10 | 3 | -1.406 | -2.389 | 16.090 | 0.847 | -3.278 | 0.190 |
| 735 | 合力最大 | 7 | 1 | -4.771 | -0.018 | 61.582 | 0.042 | -11.202 | -0.001 |
| 735 | N1最小 | 7 | 1 | -4.771 | -0.018 | 61.582 | 0.042 | -11.202 | -0.001 |
| 735 | N2最小 | 10 | 3 | -1.406 | -2.389 | 16.090 | 0.847 | -3.278 | 0.190 |
| 735 | N3最小 | 2 | 1 | 2.267 | -0.213 | -23.146 | -0.035 | 5.310 | -0.004 |
| 735 | M1最小 | 10 | 4 | -1.458 | 2.384 | 26.452 | -0.835 | -3.476 | -0.191 |
| 735 | M2最小 | 10 | 1 | -4.186 | 0.017 | 22.542 | -0.004 | -13.433 | -0.002 |
| 735 | M3最小 | 10 | 4 | -1.458 | 2.384 | 26.452 | -0.835 | -3.476 | -0.191 |
| 733 | N1最大 | 2 | 1 | 2.267 | 0.213 | -23.146 | 0.035 | 5.310 | 0.004 |
| 733 | N2最大 | 10 | 4 | -1.406 | 2.389 | 16.090 | -0.847 | -3.278 | -0.190 |
| 733 | N3最大 | 7 | 1 | -4.771 | 0.018 | 61.582 | -0.042 | -11.202 | 0.001 |
| 733 | M1最大 | 10 | 3 | -1.458 | -2.384 | 26.452 | 0.835 | -3.476 | 0.191 |
| 733 | M2最大 | 10 | 2 | 1.322 | 0.022 | 20.000 | -0.015 | 6.679 | -0.001 |
| 733 | M3最大 | 10 | 3 | -1.458 | -2.384 | 26.452 | 0.835 | -3.476 | 0.191 |
| 733 | 合力最大 | 7 | 1 | -4.771 | 0.018 | 61.582 | -0.042 | -11.202 | 0.001 |
| 733 | N1最小 | 7 | 1 | -4.771 | 0.018 | 61.582 | -0.042 | -11.202 | 0.001 |
| 733 | N2最小 | 10 | 3 | -1.458 | -2.384 | 26.452 | 0.835 | -3.476 | 0.191 |
| 733 | N3最小 | 2 | 1 | 2.267 | 0.213 | -23.146 | 0.035 | 5.310 | 0.004 |
| 733 | M1最小 | 10 | 4 | -1.406 | 2.389 | 16.090 | -0.847 | -3.278 | -0.190 |
| 733 | M2最小 | 10 | 1 | -4.186 | -0.017 | 22.542 | 0.004 | -13.433 | 0.002 |
| 733 | M3最小 | 10 | 4 | -1.406 | 2.389 | 16.090 | -0.847 | -3.278 | -0.190 |
| 731 | N1最大 | 10 | 2 | 1.943 | -0.004 | 11.787 | -0.068 | 8.111 | -0.013 |
| 731 | N2最大 | 10 | 4 | -0.817 | 2.425 | 18.827 | -0.743 | -1.966 | -0.163 |
| 731 | N3最大 | 7 | 1 | -2.444 | 0.059 | 33.361 | -0.137 | -5.734 | -0.001 |
| 731 | M1最大 | 10 | 3 | -0.770 | -2.359 | 7.617 | 0.589 | -1.773 | 0.161 |
| 731 | M2最大 | 10 | 2 | 1.943 | -0.004 | 11.787 | -0.068 | 8.111 | -0.013 |
| 731 | M3最大 | 10 | 3 | -0.770 | -2.359 | 7.617 | 0.589 | -1.773 | 0.161 |
| 731 | 合力最大 | 7 | 1 | -2.444 | 0.059 | 33.361 | -0.137 | -5.734 | -0.001 |
| 731 | N1最小 | 10 | 1 | -3.531 | 0.071 | 14.658 | -0.086 | -11.850 | 0.011 |
| 731 | N2最小 | 10 | 3 | -0.770 | -2.359 | 7.617 | 0.589 | -1.773 | 0.161 |
| 731 | N3最小 | 2 | 1 | 1.028 | -0.502 | -9.370 | -0.020 | 2.391 | 0.009 |
| 731 | M1最小 | 10 | 4 | -0.817 | 2.425 | 18.827 | -0.743 | -1.966 | -0.163 |
| 731 | M2最小 | 10 | 1 | -3.531 | 0.071 | 14.658 | -0.086 | -11.850 | 0.011 |
| 731 | M3最小 | 10 | 4 | -0.817 | 2.425 | 18.827 | -0.743 | -1.966 | -0.163 |
| 729 | N1最大 | 10 | 2 | 2.214 | -0.064 | 32.623 | 0.131 | 8.675 | 0.003 |
| 729 | N2最大 | 10 | 4 | 0.139 | 3.919 | 21.408 | -1.042 | 0.397 | -0.051 |
| 729 | N3最大 | 7 | 1 | 0.387 | -0.131 | 88.841 | 0.334 | 1.057 | -0.003 |
| 729 | M1最大 | 10 | 3 | 0.105 | -4.020 | 42.558 | 1.300 | 0.264 | 0.049 |
| 729 | M2最大 | 10 | 2 | 2.214 | -0.064 | 32.623 | 0.131 | 8.675 | 0.003 |
| 729 | M3最大 | 10 | 3 | 0.105 | -4.020 | 42.558 | 1.300 | 0.264 | 0.049 |
| 729 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.387 | -0.131 | 88.841 | 0.334 | 1.057 | -0.003 |
| 729 | N1最小 | 10 | 1 | -1.969 | -0.036 | 31.343 | 0.126 | -8.014 | -0.005 |
| 729 | N2最小 | 10 | 3 | 0.105 | -4.020 | 42.558 | 1.300 | 0.264 | 0.049 |
| 729 | N3最小 | 2 | 1 | -0.172 | 1.604 | -32.116 | -0.112 | -0.478 | 0.000 |
| 729 | M1最小 | 10 | 4 | 0.139 | 3.919 | 21.408 | -1.042 | 0.397 | -0.051 |
| 729 | M2最小 | 10 | 1 | -1.969 | -0.036 | 31.343 | 0.126 | -8.014 | -0.005 |
| 729 | M3最小 | 10 | 4 | 0.139 | 3.919 | 21.408 | -1.042 | 0.397 | -0.051 |
| 727 | N1最大 | 10 | 2 | 2.368 | 0.009 | 53.583 | 0.012 | 9.117 | 0.000 |
| 727 | N2最大 | 10 | 4 | 0.226 | 3.940 | 62.888 | -1.395 | 0.591 | -0.051 |
| 727 | N3最大 | 7 | 1 | 0.843 | -0.029 | 164.653 | 0.075 | 2.288 | -0.001 |
| 727 | M1最大 | 10 | 3 | 0.266 | -3.951 | 42.987 | 1.422 | 0.735 | 0.050 |
| 727 | M2最大 | 10 | 2 | 2.368 | 0.009 | 53.583 | 0.012 | 9.117 | 0.000 |
| 727 | M3最大 | 10 | 3 | 0.266 | -3.951 | 42.987 | 1.422 | 0.735 | 0.050 |
| 727 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.843 | -0.029 | 164.653 | 0.075 | 2.288 | -0.001 |
| 727 | N1最小 | 10 | 1 | -1.876 | -0.020 | 52.291 | 0.015 | -7.791 | -0.001 |
| 727 | N2最小 | 10 | 3 | 0.266 | -3.951 | 42.987 | 1.422 | 0.735 | 0.050 |
| 727 | N3最小 | 2 | 1 | -0.407 | -0.648 | -69.746 | -0.019 | -1.110 | -0.000 |
| 727 | M1最小 | 10 | 4 | 0.226 | 3.940 | 62.888 | -1.395 | 0.591 | -0.051 |
| 727 | M2最小 | 10 | 1 | -1.876 | -0.020 | 52.291 | 0.015 | -7.791 | -0.001 |
| 727 | M3最小 | 10 | 4 | 0.226 | 3.940 | 62.888 | -1.395 | 0.591 | -0.051 |
| 725 | N1最大 | 10 | 2 | 2.368 | -0.009 | 53.583 | -0.012 | 9.117 | -0.000 |
| 725 | N2最大 | 10 | 4 | 0.266 | 3.951 | 42.987 | -1.422 | 0.735 | -0.050 |
| 725 | N3最大 | 7 | 1 | 0.843 | 0.029 | 164.653 | -0.075 | 2.288 | 0.001 |
| 725 | M1最大 | 10 | 3 | 0.226 | -3.940 | 62.888 | 1.395 | 0.591 | 0.051 |
| 725 | M2最大 | 10 | 2 | 2.368 | -0.009 | 53.583 | -0.012 | 9.117 | -0.000 |
| 725 | M3最大 | 10 | 3 | 0.226 | -3.940 | 62.888 | 1.395 | 0.591 | 0.051 |
| 725 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.843 | 0.029 | 164.653 | -0.075 | 2.288 | 0.001 |
| 725 | N1最小 | 10 | 1 | -1.876 | 0.020 | 52.291 | -0.015 | -7.791 | 0.001 |
| 725 | N2最小 | 10 | 3 | 0.226 | -3.940 | 62.888 | 1.395 | 0.591 | 0.051 |
| 725 | N3最小 | 2 | 1 | -0.407 | 0.648 | -69.746 | 0.019 | -1.110 | 0.000 |
| 725 | M1最小 | 10 | 4 | 0.266 | 3.951 | 42.987 | -1.422 | 0.735 | -0.050 |
| 725 | M2最小 | 10 | 1 | -1.876 | 0.020 | 52.291 | -0.015 | -7.791 | 0.001 |
| 725 | M3最小 | 10 | 4 | 0.266 | 3.951 | 42.987 | -1.422 | 0.735 | -0.050 |
| 504 | N1最大 | 10 | 2 | 2.921 | -0.051 | 25.607 | 0.117 | 10.422 | 0.007 |
| 504 | N2最大 | 10 | 4 | 0.000 | 5.183 | 14.045 | -1.352 | 0.000 | 0.000 |
| 504 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.121 | 71.901 | 0.276 | 0.000 | -0.000 |
| 504 | M1最大 | 10 | 3 | -0.000 | -5.285 | 37.170 | 1.585 | -0.000 | -0.000 |
| 504 | M2最大 | 10 | 2 | 2.921 | -0.051 | 25.607 | 0.117 | 10.422 | 0.007 |
| 504 | M3最大 | 10 | 2 | 2.921 | -0.051 | 25.607 | 0.117 | 10.422 | 0.007 |
| 504 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.121 | 71.901 | 0.276 | 0.000 | -0.000 |
| 504 | N1最小 | 10 | 1 | -2.921 | -0.051 | 25.607 | 0.117 | -10.422 | -0.007 |
| 504 | N2最小 | 10 | 3 | -0.000 | -5.285 | 37.170 | 1.585 | -0.000 | -0.000 |
| 504 | N3最小 | 2 | 1 | -0.000 | 1.311 | -26.710 | -0.081 | -0.000 | -0.000 |
| 504 | M1最小 | 10 | 4 | 0.000 | 5.183 | 14.045 | -1.352 | 0.000 | 0.000 |
| 504 | M2最小 | 10 | 1 | -2.921 | -0.051 | 25.607 | 0.117 | -10.422 | -0.007 |
| 504 | M3最小 | 10 | 1 | -2.921 | -0.051 | 25.607 | 0.117 | -10.422 | -0.007 |
| 502 | N1最大 | 10 | 2 | 2.990 | -0.007 | 45.111 | 0.017 | 10.617 | 0.000 |
| 502 | N2最大 | 10 | 4 | 0.000 | 5.196 | 55.790 | -1.806 | 0.000 | 0.000 |
| 502 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.034 | 139.953 | 0.079 | 0.000 | -0.000 |
| 502 | M1最大 | 10 | 3 | -0.000 | -5.210 | 34.431 | 1.839 | -0.000 | -0.000 |
| 502 | M2最大 | 10 | 2 | 2.990 | -0.007 | 45.111 | 0.017 | 10.617 | 0.000 |
| 502 | M3最大 | 10 | 2 | 2.990 | -0.007 | 45.111 | 0.017 | 10.617 | 0.000 |
| 502 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | -0.034 | 139.953 | 0.079 | 0.000 | -0.000 |
| 502 | N1最小 | 10 | 1 | -2.990 | -0.007 | 45.111 | 0.017 | -10.617 | -0.000 |
| 502 | N2最小 | 10 | 3 | -0.000 | -5.210 | 34.431 | 1.839 | -0.000 | -0.000 |
| 502 | N3最小 | 2 | 1 | -0.000 | -0.526 | -58.975 | -0.010 | -0.000 | -0.000 |
| 502 | M1最小 | 10 | 4 | 0.000 | 5.196 | 55.790 | -1.806 | 0.000 | 0.000 |
| 502 | M2最小 | 10 | 1 | -2.990 | -0.007 | 45.111 | 0.017 | -10.617 | -0.000 |
| 502 | M3最小 | 10 | 1 | -2.990 | -0.007 | 45.111 | 0.017 | -10.617 | -0.000 |
| 500 | N1最大 | 10 | 2 | 2.990 | 0.007 | 45.111 | -0.017 | 10.617 | -0.000 |
| 500 | N2最大 | 10 | 4 | -0.000 | 5.210 | 34.431 | -1.839 | -0.000 | 0.000 |
| 500 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | 0.034 | 139.953 | -0.079 | 0.000 | -0.000 |
| 500 | M1最大 | 10 | 3 | 0.000 | -5.196 | 55.790 | 1.806 | 0.000 | -0.000 |
| 500 | M2最大 | 10 | 2 | 2.990 | 0.007 | 45.111 | -0.017 | 10.617 | -0.000 |
| 500 | M3最大 | 10 | 1 | -2.990 | 0.007 | 45.111 | -0.017 | -10.617 | 0.000 |
| 500 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | 0.034 | 139.953 | -0.079 | 0.000 | -0.000 |
| 500 | N1最小 | 10 | 1 | -2.990 | 0.007 | 45.111 | -0.017 | -10.617 | 0.000 |
| 500 | N2最小 | 10 | 3 | 0.000 | -5.196 | 55.790 | 1.806 | 0.000 | -0.000 |
| 500 | N3最小 | 2 | 1 | -0.000 | 0.526 | -58.975 | 0.010 | -0.000 | -0.000 |
| 500 | M1最小 | 10 | 4 | -0.000 | 5.210 | 34.431 | -1.839 | -0.000 | 0.000 |
| 500 | M2最小 | 10 | 1 | -2.990 | 0.007 | 45.111 | -0.017 | -10.617 | 0.000 |
| 500 | M3最小 | 10 | 2 | 2.990 | 0.007 | 45.111 | -0.017 | 10.617 | -0.000 |
| 498 | N1最大 | 10 | 2 | 2.921 | 0.051 | 25.607 | -0.117 | 10.422 | -0.007 |
| 498 | N2最大 | 10 | 4 | 0.000 | 5.285 | 37.170 | -1.585 | 0.000 | 0.000 |
| 498 | N3最大 | 7 | 1 | 0.000 | 0.121 | 71.901 | -0.276 | 0.000 | -0.000 |
| 498 | M1最大 | 10 | 3 | -0.000 | -5.183 | 14.045 | 1.352 | -0.000 | -0.000 |
| 498 | M2最大 | 10 | 2 | 2.921 | 0.051 | 25.607 | -0.117 | 10.422 | -0.007 |
| 498 | M3最大 | 10 | 1 | -2.921 | 0.051 | 25.607 | -0.117 | -10.422 | 0.007 |
| 498 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.000 | 0.121 | 71.901 | -0.276 | 0.000 | -0.000 |
| 498 | N1最小 | 10 | 1 | -2.921 | 0.051 | 25.607 | -0.117 | -10.422 | 0.007 |
| 498 | N2最小 | 10 | 3 | -0.000 | -5.183 | 14.045 | 1.352 | -0.000 | -0.000 |
| 498 | N3最小 | 2 | 1 | -0.000 | -1.311 | -26.710 | 0.081 | -0.000 | -0.000 |
| 498 | M1最小 | 10 | 4 | 0.000 | 5.285 | 37.170 | -1.585 | 0.000 | 0.000 |
| 498 | M2最小 | 10 | 1 | -2.921 | 0.051 | 25.607 | -0.117 | -10.422 | 0.007 |
| 498 | M3最小 | 10 | 2 | 2.921 | 0.051 | 25.607 | -0.117 | 10.422 | -0.007 |
| 15 | N1最大 | 10 | 2 | 3.531 | -0.071 | 14.658 | 0.086 | 11.850 | 0.011 |
| 15 | N2最大 | 10 | 4 | 0.770 | 2.359 | 7.617 | -0.589 | 1.773 | 0.161 |
| 15 | N3最大 | 7 | 1 | 2.444 | -0.059 | 33.361 | 0.137 | 5.734 | -0.001 |
| 15 | M1最大 | 10 | 3 | 0.817 | -2.425 | 18.827 | 0.743 | 1.966 | -0.163 |
| 15 | M2最大 | 10 | 2 | 3.531 | -0.071 | 14.658 | 0.086 | 11.850 | 0.011 |
| 15 | M3最大 | 10 | 4 | 0.770 | 2.359 | 7.617 | -0.589 | 1.773 | 0.161 |
| 15 | 合力最大 | 7 | 1 | 2.444 | -0.059 | 33.361 | 0.137 | 5.734 | -0.001 |
| 15 | N1最小 | 10 | 1 | -1.943 | 0.004 | 11.787 | 0.068 | -8.111 | -0.013 |
| 15 | N2最小 | 10 | 3 | 0.817 | -2.425 | 18.827 | 0.743 | 1.966 | -0.163 |
| 15 | N3最小 | 2 | 1 | -1.028 | 0.502 | -9.370 | 0.020 | -2.391 | 0.009 |
| 15 | M1最小 | 10 | 4 | 0.770 | 2.359 | 7.617 | -0.589 | 1.773 | 0.161 |
| 15 | M2最小 | 10 | 1 | -1.943 | 0.004 | 11.787 | 0.068 | -8.111 | -0.013 |
| 15 | M3最小 | 10 | 3 | 0.817 | -2.425 | 18.827 | 0.743 | 1.966 | -0.163 |
| 13 | N1最大 | 7 | 1 | 4.771 | -0.018 | 61.582 | 0.042 | 11.202 | 0.001 |
| 13 | N2最大 | 10 | 4 | 1.458 | 2.384 | 26.452 | -0.835 | 3.476 | 0.191 |
| 13 | N3最大 | 7 | 1 | 4.771 | -0.018 | 61.582 | 0.042 | 11.202 | 0.001 |
| 13 | M1最大 | 10 | 3 | 1.406 | -2.389 | 16.090 | 0.847 | 3.278 | -0.190 |
| 13 | M2最大 | 10 | 2 | 4.186 | 0.017 | 22.542 | -0.004 | 13.433 | 0.002 |
| 13 | M3最大 | 10 | 4 | 1.458 | 2.384 | 26.452 | -0.835 | 3.476 | 0.191 |
| 13 | 合力最大 | 7 | 1 | 4.771 | -0.018 | 61.582 | 0.042 | 11.202 | 0.001 |
| 13 | N1最小 | 2 | 1 | -2.267 | -0.213 | -23.146 | -0.035 | -5.310 | 0.004 |
| 13 | N2最小 | 10 | 3 | 1.406 | -2.389 | 16.090 | 0.847 | 3.278 | -0.190 |
| 13 | N3最小 | 2 | 1 | -2.267 | -0.213 | -23.146 | -0.035 | -5.310 | 0.004 |
| 13 | M1最小 | 10 | 4 | 1.458 | 2.384 | 26.452 | -0.835 | 3.476 | 0.191 |
| 13 | M2最小 | 10 | 1 | -1.322 | -0.022 | 20.000 | 0.015 | -6.679 | -0.001 |
| 13 | M3最小 | 10 | 3 | 1.406 | -2.389 | 16.090 | 0.847 | 3.278 | -0.190 |
| 11 | N1最大 | 7 | 1 | 4.771 | 0.018 | 61.582 | -0.042 | 11.202 | -0.001 |
| 11 | N2最大 | 10 | 4 | 1.406 | 2.389 | 16.090 | -0.847 | 3.278 | 0.190 |
| 11 | N3最大 | 7 | 1 | 4.771 | 0.018 | 61.582 | -0.042 | 11.202 | -0.001 |
| 11 | M1最大 | 10 | 3 | 1.458 | -2.384 | 26.452 | 0.835 | 3.476 | -0.191 |
| 11 | M2最大 | 10 | 2 | 4.186 | -0.017 | 22.542 | 0.004 | 13.433 | -0.002 |
| 11 | M3最大 | 10 | 4 | 1.406 | 2.389 | 16.090 | -0.847 | 3.278 | 0.190 |
| 11 | 合力最大 | 7 | 1 | 4.771 | 0.018 | 61.582 | -0.042 | 11.202 | -0.001 |
| 11 | N1最小 | 2 | 1 | -2.267 | 0.213 | -23.146 | 0.035 | -5.310 | -0.004 |
| 11 | N2最小 | 10 | 3 | 1.458 | -2.384 | 26.452 | 0.835 | 3.476 | -0.191 |
| 11 | N3最小 | 2 | 1 | -2.267 | 0.213 | -23.146 | 0.035 | -5.310 | -0.004 |
| 11 | M1最小 | 10 | 4 | 1.406 | 2.389 | 16.090 | -0.847 | 3.278 | 0.190 |
| 11 | M2最小 | 10 | 1 | -1.322 | 0.022 | 20.000 | -0.015 | -6.679 | 0.001 |
| 11 | M3最小 | 10 | 3 | 1.458 | -2.384 | 26.452 | 0.835 | 3.476 | -0.191 |
| 9 | N1最大 | 10 | 2 | 3.531 | 0.071 | 14.658 | -0.086 | 11.850 | -0.011 |
| 9 | N2最大 | 10 | 4 | 0.817 | 2.425 | 18.827 | -0.743 | 1.966 | 0.163 |
| 9 | N3最大 | 7 | 1 | 2.444 | 0.059 | 33.361 | -0.137 | 5.734 | 0.001 |
| 9 | M1最大 | 10 | 3 | 0.770 | -2.359 | 7.617 | 0.589 | 1.773 | -0.161 |
| 9 | M2最大 | 10 | 2 | 3.531 | 0.071 | 14.658 | -0.086 | 11.850 | -0.011 |
| 9 | M3最大 | 10 | 4 | 0.817 | 2.425 | 18.827 | -0.743 | 1.966 | 0.163 |
| 9 | 合力最大 | 7 | 1 | 2.444 | 0.059 | 33.361 | -0.137 | 5.734 | 0.001 |
| 9 | N1最小 | 10 | 1 | -1.943 | -0.004 | 11.787 | -0.068 | -8.111 | 0.013 |
| 9 | N2最小 | 10 | 3 | 0.770 | -2.359 | 7.617 | 0.589 | 1.773 | -0.161 |
| 9 | N3最小 | 2 | 1 | -1.028 | -0.502 | -9.370 | -0.020 | -2.391 | -0.009 |
| 9 | M1最小 | 10 | 4 | 0.817 | 2.425 | 18.827 | -0.743 | 1.966 | 0.163 |
| 9 | M2最小 | 10 | 1 | -1.943 | -0.004 | 11.787 | -0.068 | -8.111 | 0.013 |
| 9 | M3最小 | 10 | 3 | 0.770 | -2.359 | 7.617 | 0.589 | 1.773 | -0.161 |
| 7 | N1最大 | 10 | 2 | 1.969 | -0.036 | 31.343 | 0.126 | 8.014 | 0.005 |
| 7 | N2最大 | 10 | 4 | -0.139 | 3.919 | 21.408 | -1.042 | -0.397 | 0.051 |
| 7 | N3最大 | 7 | 1 | -0.387 | -0.131 | 88.841 | 0.334 | -1.057 | 0.003 |
| 7 | M1最大 | 10 | 3 | -0.105 | -4.020 | 42.558 | 1.300 | -0.264 | -0.049 |
| 7 | M2最大 | 10 | 2 | 1.969 | -0.036 | 31.343 | 0.126 | 8.014 | 0.005 |
| 7 | M3最大 | 10 | 4 | -0.139 | 3.919 | 21.408 | -1.042 | -0.397 | 0.051 |
| 7 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.387 | -0.131 | 88.841 | 0.334 | -1.057 | 0.003 |
| 7 | N1最小 | 10 | 1 | -2.214 | -0.064 | 32.623 | 0.131 | -8.675 | -0.003 |
| 7 | N2最小 | 10 | 3 | -0.105 | -4.020 | 42.558 | 1.300 | -0.264 | -0.049 |
| 7 | N3最小 | 2 | 1 | 0.172 | 1.604 | -32.116 | -0.112 | 0.478 | -0.000 |
| 7 | M1最小 | 10 | 4 | -0.139 | 3.919 | 21.408 | -1.042 | -0.397 | 0.051 |
| 7 | M2最小 | 10 | 1 | -2.214 | -0.064 | 32.623 | 0.131 | -8.675 | -0.003 |
| 7 | M3最小 | 10 | 3 | -0.105 | -4.020 | 42.558 | 1.300 | -0.264 | -0.049 |
| 5 | N1最大 | 10 | 2 | 1.876 | -0.020 | 52.291 | 0.015 | 7.791 | 0.001 |
| 5 | N2最大 | 10 | 4 | -0.226 | 3.940 | 62.888 | -1.395 | -0.591 | 0.051 |
| 5 | N3最大 | 7 | 1 | -0.843 | -0.029 | 164.653 | 0.075 | -2.288 | 0.001 |
| 5 | M1最大 | 10 | 3 | -0.266 | -3.951 | 42.987 | 1.422 | -0.735 | -0.050 |
| 5 | M2最大 | 10 | 2 | 1.876 | -0.020 | 52.291 | 0.015 | 7.791 | 0.001 |
| 5 | M3最大 | 10 | 4 | -0.226 | 3.940 | 62.888 | -1.395 | -0.591 | 0.051 |
| 5 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.843 | -0.029 | 164.653 | 0.075 | -2.288 | 0.001 |
| 5 | N1最小 | 10 | 1 | -2.368 | 0.009 | 53.583 | 0.012 | -9.117 | -0.000 |
| 5 | N2最小 | 10 | 3 | -0.266 | -3.951 | 42.987 | 1.422 | -0.735 | -0.050 |
| 5 | N3最小 | 2 | 1 | 0.407 | -0.648 | -69.746 | -0.019 | 1.110 | 0.000 |
| 5 | M1最小 | 10 | 4 | -0.226 | 3.940 | 62.888 | -1.395 | -0.591 | 0.051 |
| 5 | M2最小 | 10 | 1 | -2.368 | 0.009 | 53.583 | 0.012 | -9.117 | -0.000 |
| 5 | M3最小 | 10 | 3 | -0.266 | -3.951 | 42.987 | 1.422 | -0.735 | -0.050 |
| 3 | N1最大 | 10 | 2 | 1.876 | 0.020 | 52.291 | -0.015 | 7.791 | -0.001 |
| 3 | N2最大 | 10 | 4 | -0.266 | 3.951 | 42.987 | -1.422 | -0.735 | 0.050 |
| 3 | N3最大 | 7 | 1 | -0.843 | 0.029 | 164.653 | -0.075 | -2.288 | -0.001 |
| 3 | M1最大 | 10 | 3 | -0.226 | -3.940 | 62.888 | 1.395 | -0.591 | -0.051 |
| 3 | M2最大 | 10 | 2 | 1.876 | 0.020 | 52.291 | -0.015 | 7.791 | -0.001 |
| 3 | M3最大 | 10 | 4 | -0.266 | 3.951 | 42.987 | -1.422 | -0.735 | 0.050 |
| 3 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.843 | 0.029 | 164.653 | -0.075 | -2.288 | -0.001 |
| 3 | N1最小 | 10 | 1 | -2.368 | -0.009 | 53.583 | -0.012 | -9.117 | 0.000 |
| 3 | N2最小 | 10 | 3 | -0.226 | -3.940 | 62.888 | 1.395 | -0.591 | -0.051 |
| 3 | N3最小 | 2 | 1 | 0.407 | 0.648 | -69.746 | 0.019 | 1.110 | -0.000 |
| 3 | M1最小 | 10 | 4 | -0.266 | 3.951 | 42.987 | -1.422 | -0.735 | 0.050 |
| 3 | M2最小 | 10 | 1 | -2.368 | -0.009 | 53.583 | -0.012 | -9.117 | 0.000 |
| 3 | M3最小 | 10 | 3 | -0.226 | -3.940 | 62.888 | 1.395 | -0.591 | -0.051 |
| 1 | N1最大 | 10 | 2 | 1.969 | 0.036 | 31.343 | -0.126 | 8.014 | -0.005 |
| 1 | N2最大 | 10 | 4 | -0.105 | 4.020 | 42.558 | -1.300 | -0.264 | 0.049 |
| 1 | N3最大 | 7 | 1 | -0.387 | 0.131 | 88.841 | -0.334 | -1.057 | -0.003 |
| 1 | M1最大 | 10 | 3 | -0.139 | -3.919 | 21.408 | 1.042 | -0.397 | -0.051 |
| 1 | M2最大 | 10 | 2 | 1.969 | 0.036 | 31.343 | -0.126 | 8.014 | -0.005 |
| 1 | M3最大 | 10 | 4 | -0.105 | 4.020 | 42.558 | -1.300 | -0.264 | 0.049 |
| 1 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.387 | 0.131 | 88.841 | -0.334 | -1.057 | -0.003 |
| 1 | N1最小 | 10 | 1 | -2.214 | 0.064 | 32.623 | -0.131 | -8.675 | 0.003 |
| 1 | N2最小 | 10 | 3 | -0.139 | -3.919 | 21.408 | 1.042 | -0.397 | -0.051 |
| 1 | N3最小 | 2 | 1 | 0.172 | -1.604 | -32.116 | 0.112 | 0.478 | 0.000 |
| 1 | M1最小 | 10 | 4 | -0.105 | 4.020 | 42.558 | -1.300 | -0.264 | 0.049 |
| 1 | M2最小 | 10 | 1 | -2.214 | 0.064 | 32.623 | -0.131 | -8.675 | 0.003 |
| 1 | M3最小 | 10 | 3 | -0.139 | -3.919 | 21.408 | 1.042 | -0.397 | -0.051 |

  - 线性内力

    - 线性组合包络

线性组合轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1446 | 7 | 1 | 0.000 | 207.829 | 0.010 | -15.016 | 0.003 | 7.019 | 0.019 |
| 2 | 1470 | 7 | 1 | 0.000 | 207.829 | -0.010 | -15.016 | -0.003 | 7.019 | -0.019 |
| 3 | 951 | 7 | 1 | 0.000 | 207.829 | 0.010 | -15.016 | 0.003 | 7.019 | 0.019 |
| 4 | 927 | 7 | 1 | 0.000 | 207.829 | -0.010 | -15.016 | -0.003 | 7.019 | -0.019 |
| 5 | 1447 | 7 | 1 | 0.000 | 207.640 | 0.010 | -7.094 | 0.003 | 0.759 | 0.009 |
| 6 | 1471 | 7 | 1 | 0.000 | 207.640 | -0.010 | -7.094 | -0.003 | 0.759 | -0.009 |
| 7 | 952 | 7 | 1 | 0.000 | 207.640 | 0.010 | -7.094 | 0.003 | 0.759 | 0.009 |
| 8 | 928 | 7 | 1 | 0.000 | 207.640 | -0.010 | -7.094 | -0.003 | 0.759 | -0.009 |
| 9 | 1730 | 7 | 1 | 0.000 | 200.596 | -0.000 | -0.173 | 0.003 | -0.710 | -0.002 |
| 10 | 1227 | 7 | 1 | 0.000 | 200.596 | -0.000 | -0.173 | 0.003 | -0.710 | -0.002 |

线性组合轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1747 | 7 | 1 | 1.003 | -342.312 | -0.012 | -9.338 | 0.005 | -2.202 | 0.001 |
| 2 | 1723 | 7 | 1 | 1.003 | -342.312 | 0.012 | -9.338 | -0.005 | -2.202 | -0.001 |
| 3 | 1220 | 7 | 1 | 1.003 | -342.312 | 0.012 | -9.338 | -0.005 | -2.202 | -0.001 |
| 4 | 1196 | 7 | 1 | 1.003 | -342.312 | -0.012 | -9.338 | 0.005 | -2.202 | 0.001 |
| 5 | 1458 | 7 | 1 | 1.003 | -335.799 | 0.010 | -7.298 | -0.000 | -1.665 | -0.002 |
| 6 | 1434 | 7 | 1 | 1.003 | -335.799 | -0.010 | -7.298 | 0.000 | -1.665 | 0.002 |
| 7 | 939 | 7 | 1 | 1.003 | -335.799 | -0.010 | -7.298 | 0.000 | -1.665 | 0.002 |
| 8 | 915 | 7 | 1 | 1.003 | -335.799 | 0.010 | -7.298 | -0.000 | -1.665 | -0.002 |
| 9 | 1281 | 7 | 1 | 0.000 | -274.335 | 5.406 | 0.286 | 0.015 | -0.222 | 4.641 |
| 10 | 1279 | 7 | 1 | 0.000 | -274.335 | 5.406 | -0.286 | -0.015 | 0.222 | 4.641 |

线性组合弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1220 | 7 | 1 | 0.000 | -342.275 | 0.012 | -9.779 | -0.005 | 7.390 | 0.011 |
| 2 | 1723 | 7 | 1 | 0.000 | -342.275 | 0.012 | -9.779 | -0.005 | 7.390 | 0.011 |
| 3 | 1196 | 7 | 1 | 0.000 | -342.275 | -0.012 | -9.779 | 0.005 | 7.390 | -0.011 |
| 4 | 1747 | 7 | 1 | 0.000 | -342.275 | -0.012 | -9.779 | 0.005 | 7.390 | -0.011 |
| 5 | 1759 | 7 | 1 | 0.000 | 198.370 | 0.015 | -15.447 | 0.007 | 7.370 | 0.026 |
| 6 | 1735 | 7 | 1 | 0.000 | 198.370 | -0.015 | -15.447 | -0.007 | 7.370 | -0.026 |
| 7 | 1208 | 7 | 1 | 0.000 | 198.370 | 0.015 | -15.447 | 0.007 | 7.370 | 0.026 |
| 8 | 1232 | 7 | 1 | 0.000 | 198.370 | -0.015 | -15.447 | -0.007 | 7.370 | -0.026 |
| 9 | 1470 | 7 | 1 | 0.000 | 207.829 | -0.010 | -15.016 | -0.003 | 7.019 | -0.019 |
| 10 | 927 | 7 | 1 | 0.000 | 207.829 | -0.010 | -15.016 | -0.003 | 7.019 | -0.019 |

线性组合弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1759 | 11 | 1 | 0.000 | -106.360 | -0.003 | 8.694 | -0.002 | -4.099 | -0.008 |
| 2 | 1735 | 11 | 1 | 0.000 | -106.360 | 0.003 | 8.694 | 0.002 | -4.099 | 0.008 |
| 3 | 1208 | 11 | 1 | 0.000 | -106.360 | -0.003 | 8.694 | -0.002 | -4.099 | -0.008 |
| 4 | 1232 | 11 | 1 | 0.000 | -106.360 | 0.003 | 8.694 | 0.002 | -4.099 | 0.008 |
| 5 | 1220 | 11 | 1 | 0.000 | 189.088 | -0.001 | 5.074 | 0.001 | -4.008 | 0.003 |
| 6 | 1196 | 11 | 1 | 0.000 | 189.088 | 0.001 | 5.074 | -0.001 | -4.008 | -0.003 |
| 7 | 1747 | 11 | 1 | 0.000 | 189.088 | 0.001 | 5.074 | -0.001 | -4.008 | -0.003 |
| 8 | 1723 | 11 | 1 | 0.000 | 189.088 | -0.001 | 5.074 | 0.001 | -4.008 | 0.003 |
| 9 | 927 | 11 | 1 | 0.000 | -111.922 | 0.004 | 8.457 | 0.001 | -3.908 | 0.009 |
| 10 | 1446 | 11 | 1 | 0.000 | -111.922 | -0.004 | 8.457 | -0.001 | -3.908 | -0.009 |

线性组合弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1799 | 10 | 2 | 0.000 | -29.267 | 5.717 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 18.468 |
| 2 | 1272 | 10 | 1 | 0.000 | -29.267 | 5.717 | 0.003 | 0.002 | -0.006 | 18.468 |
| 3 | 1797 | 10 | 2 | 0.000 | -29.267 | 5.717 | 0.003 | 0.002 | -0.006 | 18.468 |
| 4 | 1270 | 10 | 1 | 0.000 | -29.267 | 5.717 | -0.003 | -0.002 | 0.006 | 18.468 |
| 5 | 1801 | 10 | 2 | 0.000 | -19.003 | 4.864 | 0.047 | -0.016 | -0.113 | 16.403 |
| 6 | 1274 | 10 | 1 | 0.000 | -19.003 | 4.864 | -0.047 | 0.016 | 0.113 | 16.403 |
| 7 | 1795 | 10 | 2 | 0.000 | -19.003 | 4.864 | -0.047 | 0.016 | 0.113 | 16.403 |
| 8 | 1268 | 10 | 1 | 0.000 | -19.003 | 4.864 | 0.047 | -0.016 | -0.113 | 16.403 |
| 9 | 1800 | 11 | 1 | 0.000 | 41.220 | 16.348 | 0.131 | -0.033 | -0.108 | 14.886 |
| 10 | 1798 | 11 | 1 | 0.000 | 41.220 | 16.348 | -0.131 | 0.033 | 0.108 | 14.886 |

线性组合弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 1799 | 7 | 1 | 6.700 | -85.824 | 6.991 | 0.027 | -0.001 | 0.118 | -30.428 |
| 2 | 1797 | 7 | 1 | 6.700 | -85.824 | 6.991 | -0.027 | 0.001 | -0.118 | -30.428 |
| 3 | 1270 | 7 | 1 | 6.700 | -85.824 | 6.991 | 0.027 | -0.001 | 0.118 | -30.428 |
| 4 | 1272 | 7 | 1 | 6.700 | -85.824 | 6.991 | -0.027 | 0.001 | -0.118 | -30.428 |
| 5 | 1800 | 7 | 1 | 0.000 | -77.971 | -30.082 | -0.146 | 0.038 | 0.115 | -27.240 |
| 6 | 1271 | 7 | 1 | 0.000 | -77.971 | -30.082 | -0.146 | 0.038 | 0.115 | -27.240 |
| 7 | 1798 | 7 | 1 | 0.000 | -77.971 | -30.082 | 0.146 | -0.038 | -0.115 | -27.240 |
| 8 | 1273 | 7 | 1 | 0.000 | -77.971 | -30.082 | 0.146 | -0.038 | -0.115 | -27.240 |
| 9 | 1801 | 10 | 2 | 6.700 | -15.397 | 4.864 | 0.047 | -0.016 | 0.205 | -16.182 |
| 10 | 1274 | 10 | 1 | 6.700 | -15.397 | 4.864 | -0.047 | 0.016 | -0.205 | -16.182 |

  - 线性位移

    - 线性最大位移

最大正位移__组合2 (恒0+风2)_Uz_mm

最大负位移__组合7 (恒0+0.7活1+风3)_Uz_mm

| 线性组合最大最小位移表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利项 | 节点 | 组合名 | Ux | Uy | Uz | Uxyz |
| X方向位移最大 | 2865 | 组合10-情况1 (恒0+0.5活1+水平地震) | 8.822 | 0.000 | -0.181 | 8.824 |
| Y方向位移最大 | 783 | 组合10-情况3 (恒0+0.5活1+水平地震) | 0.169 | 2.522 | -2.141 | 3.313 |
| Z方向位移最大 | 203 | 组合2 (恒0+风2) | -0.753 | -0.015 | 7.291 | 7.330 |
| 空间位移最大 | 203 | 组合7 (恒0+0.7活1+风3) | 1.519 | 0.006 | -15.340 | 15.415 |
| X方向位移最小 | 3025 | 组合10-情况2 (恒0+0.5活1+水平地震) | -8.822 | -0.000 | -0.183 | 8.824 |
| Y方向位移最小 | 464 | 组合10-情况4 (恒0+0.5活1+水平地震) | -0.169 | -2.522 | -2.228 | 3.370 |
| Z方向位移最小 | 203 | 组合7 (恒0+0.7活1+风3) | 1.519 | 0.006 | -15.340 | 15.415 |

线性组合最大最小位移图（整体）

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

所选模型中，构件应力比最大值为0.812，下图为所选模型应力比分布图：

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 61 | 0.774(7/1) | 0.439 | 0.456 | 0.002 | 0.000 | 34 | 34 | 满足 |
| 2 | 84 | 0.774(7/1) | 0.439 | 0.456 | 0.002 | 0.000 | 34 | 34 | 满足 |
| 3 | 614 | 0.774(7/1) | 0.439 | 0.456 | 0.002 | 0.000 | 34 | 34 | 满足 |
| 4 | 591 | 0.774(7/1) | 0.439 | 0.456 | 0.002 | 0.000 | 34 | 34 | 满足 |
| 5 | 85 | 0.753(7/1) | 0.755 | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 6 | 592 | 0.753(7/1) | 0.755 | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 7 | 615 | 0.753(7/1) | 0.755 | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 8 | 62 | 0.753(7/1) | 0.755 | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 9 | 1447 | 0.698(7/1) | 0.419 | 0.450 | 0.002 | 0.138 | 30 | 69 | 满足 |
| 10 | 1471 | 0.698(7/1) | 0.419 | 0.450 | 0.002 | 0.138 | 30 | 69 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 85 | 0.753 | 0.755(7/1) | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 2 | 592 | 0.753 | 0.755(7/1) | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 3 | 615 | 0.753 | 0.755(7/1) | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 4 | 62 | 0.753 | 0.755(7/1) | 0.804 | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 5 | 1766 | 0.669 | 0.732(7/1) | 0.812 | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 6 | 1742 | 0.669 | 0.732(7/1) | 0.812 | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 7 | 1215 | 0.669 | 0.732(7/1) | 0.812 | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 8 | 1239 | 0.669 | 0.732(7/1) | 0.812 | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 9 | 1741 | 0.664 | 0.727(7/1) | 0.810 | 0.001 | 0.135 | 30 | 69 | 满足 |
| 10 | 1765 | 0.664 | 0.727(7/1) | 0.810 | 0.001 | 0.135 | 30 | 69 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单元编号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 1766 | 0.669 | 0.732 | 0.812(7/1) | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 2 | 1742 | 0.669 | 0.732 | 0.812(7/1) | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 3 | 1215 | 0.669 | 0.732 | 0.812(7/1) | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 4 | 1239 | 0.669 | 0.732 | 0.812(7/1) | 0.005 | 0.132 | 30 | 69 | 满足 |
| 5 | 1741 | 0.664 | 0.727 | 0.810(7/1) | 0.001 | 0.135 | 30 | 69 | 满足 |
| 6 | 1765 | 0.664 | 0.727 | 0.810(7/1) | 0.001 | 0.135 | 30 | 69 | 满足 |
| 7 | 1238 | 0.664 | 0.727 | 0.810(7/1) | 0.001 | 0.135 | 30 | 69 | 满足 |
| 8 | 1214 | 0.664 | 0.727 | 0.810(7/1) | 0.001 | 0.135 | 30 | 69 | 满足 |
| 9 | 85 | 0.753 | 0.755 | 0.804(7/1) | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 10 | 592 | 0.753 | 0.755 | 0.804(7/1) | 0.025 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |