## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.2 | 金属结构工程
1.3 | 门头
1.4 | 围墙
1.5 | 地磅控制室
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
2.5 | 其中：赶工费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 不含税工程造价
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送方式:含泵送费，泵送方式综合考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 12.76
2 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:含泵送费，泵送方式综合考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 7.86
3 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:含泵送费，泵送方式综合考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 25.59
4 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:含泵送费，泵送方式综合考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 8.22
5 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:预拌砼 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送方式:含泵送费，泵送方式综合考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 23.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
6 | 010507007002 | 其他构件 | 1.C40无收缩细石混凝土 二次灌实 2.部位：柱脚做法大样图 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 0.27
7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 /直筋≤φ10mm | 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10mm 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 0.978
8 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 /直筋≤φ18mm | 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ18mm 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 6.24
9 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 /直筋≤φ25mm | 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ25mm 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 1.421
10 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 /箍筋≤φ10mm | 1.钢筋种类、规格:HRB400，≤φ10mm 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 0.759
11 | 010516003004 | 机械连接/直螺纹 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ≤φ20 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | 个 | 45
12 | 010516003005 | 机械连接/直螺纹 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格: ≤φ25 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在 |  | 个 | 179
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
综合单价内考虑
13 | 010516003006 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 钢筋直径12<φ<20 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | 个 | 922
金属结构工程
14 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.构件截面：方管柱□250x250x5.5mm 2.构件规格：详见图纸 3.相关做法详图纸说明 4.防火要求:详见《高层民用建筑设计防火设计规范》(GBJ45) 5.运输距离:由投标方自行考虑 6.所有材料必须采用国家定点厂家生产的优质产品,不得采用无牌号或无合格证明的材料 7.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 4.653
15 | 010604001002 | 钢梁 | 1.构件截面：钢梁B80*160*4*4、B80*160*10*10 2.构件规格：详见图纸 3.相关做法详图纸说明 4.防火要求:详见《高层民用建筑设计防火设计规范》(GBJ45) 5.运输距离:由投标方自行考虑 6.所有材料必须采用国家定点厂家生产的优质产品,不得采用无牌号或无合格证明的材料 7.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 2.427
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
16 | 010606002002 | 钢檩条 | 1.构件截面：C型钢、Z型钢 2.构件规格：WL01-C220*75*20*3.0，详见图纸 3.相关做法详图纸说明 4.防火要求:详见《高层民用建筑设计防火设计规范》(GBJ45) 5.运输距离:由投标方自行考虑 6.所有材料必须采用国家定点厂家生产的优质产品,不得采用无牌号或无合格证明的材料 7.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 4.36
17 | 010606001005 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件截面：SC01水平支撑、ZC01柱间支撑 2.钢材品种、规格:Q355B 3.相关做法详图纸说明 4.防火要求:详见《高层民用建筑设计防火设计规范》(GBJ45) 5.运输距离:由投标方自行考虑 6.所有材料必须采用国家定点厂家生产的优质产品,不得采用无牌号或无合格证明的材料 7.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 3.57
18 | 010606001006 | 钢支撑、钢拉条 | 1.构件截面：角铁支撑B80*3、B80*2 2.构件规格：详见图纸 3.相关做法详图纸说明 4.防火要求:详见《高层民用建筑设计防火设计规范》(GBJ45) |  | t | 0.752
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
5.运输距离:由投标方自行考虑 6.所有材料必须采用国家定点厂家生产的优质产品,不得采用无牌号或无合格证明的材料 7.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑
19 | 010606001007 | 拉条、支撑 | 1.构件截面：圆钢 2.构件规格：详见图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 0.161
20 | 010606001008 | 系杆、拉杆 | 1.构件截面：圆管 2.构件规格：详见图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 0.224
21 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.钢材品种、规格:详见施工图 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 32.88
22 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.楼承板型号:蓝色彩钢板屋面 2.运输距离:根据现场实际情况自行考虑 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 554.76
23 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.环氧富锌底漆2道 2.环氧云铁中间漆1道 3.环氧面漆2道 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 19.376
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
24 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称:详见图纸要求 2.防火等级要求:满足设计及规范要求 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 96.88
门头
25 | 040101003005 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土不装车 2.挖土深度:按设计图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 4.58
26 | 040101003006 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土装车 2.挖土深度:按设计图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 0.36
27 | 040103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:一二类土 2.填方材料品种:原土回填 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 4.58
28 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:由投标人自行考虑 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 0.72
29 | 040701001002 | 场地平整 | 1.原土机械夯实 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 1.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
30 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 0.18
31 | 011702001007 | 基础 | 1.垫层模板 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 0.77
32 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.基础类型:砖基础 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 0.14
33 | 010401009002 | 实心砖柱 | 1.部位:砖柱 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 1.53
34 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.刮腻子要求:一遍（仅损坏部分） 4.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料 5.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 21.38
35 | 011701003002 | 里脚手架 | 1.搭设高度:3.6m以内 2.脚手架材质:钢管脚手架 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 23.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
36 | 011508004002 | 金属字 | 1.不锈钢文字专业厂家制作 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | 个 | 16
37 | 010804005002 | 铁门 | 1.铁门（样式业主自选） 2.专业厂家制作安装 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 12.6
围墙
38 | 040101003007 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土不装车 2.挖土深度:按设计图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 12.96
39 | 040101003008 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土装车 2.挖土深度:按设计图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 60.55
40 | 040103001006 | 回填方 | 1.填方材料品种:一二类土 2.填方材料品种:原土回填 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 60.55
41 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:由投标人自行考虑 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 12.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
42 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 4.26
43 | 011702001008 | 基础 | 1.基础垫层模板 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 22.27
44 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 8.7
45 | 011702001009 | 基础 | 1.基础模板 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 69.6
46 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 10.28
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 102.84
48 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:水泥砂浆 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料 4.该项目所必需的工作 |  | m2 | 102.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑
49 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M20 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | t | 0.344
50 | 010607004002 | 金属网栏 | 1.材料品种、规格:PVC涂塑丝 2.边框及立柱型钢品种、规格:边框镀锌钢管50*50*3mm，立柱镀锌钢空心方柱100*100*5mm 3.涂料品种、喷刷遍数:围网外喷普通墨绿色调氟漆,立柱、边框采用喷塑、浸塑处理; 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 308.52
地磅控制室
51 | 01B003 | 地磅控制室（含空调） | 1.地磅控制室（含空调） 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | 套 | 1
52 | 01B004 | 地磅 | 1.60吨 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | 项 | 1
措施项目
53 | 011701001002 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:综合脚手架 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考 |  | m2 | 600
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
虑
54 | 011702001010 | 基础 /垫层 | 1.模板材料，支撑方式:复合模板 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 16.06
55 | 011702001011 | 基础 /独基 | 1.模板材料，支撑方式:复合模板 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 11.47
56 | 011702001012 | 基础/带形基础 | 1.模板材料，支撑方式:复合模板 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 36.56
57 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.模板材料，支撑方式:复合模板，钢支撑 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 40.59
58 | 011702011002 | 直形墙 | 1.模板材料，支撑方式:复合模板，钢支撑 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 239.99
59 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物檐口高度、层数:檐高20m以内 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 600
60 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.场外运输 、安拆塔式起重机 2.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | 台·次 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 6.57
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 5.12
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 3.42
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.61
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
9 | 1.6 | 赶工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 6.5
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 税金 | 不含税工程造价 |  | D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。