## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外附属工程 |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 室外广场硬化
1.2 | 排水沟
1.3 | 电缆
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
室外广场硬化
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 3.运距：由投标人自行考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 333.85
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.范围:路床整形 2.路床碾压检 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 1669.26
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.碎石摊铺 3.厚度：20cm 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 1669.26
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m2 | 1669.26
排水沟
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 一二类土不装车 2.挖土深度:按设计图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 80.85
6 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 一二类土装车 2.挖土深度:按设计图纸 |  | m3 | 84.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑
7 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:一二类土 2.填方材料品种:原土回填 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 80.85
8 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.名称:余方弃置 2.土壤类别:一、二类土 3.运距:由投标人自行考虑 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 84.31
9 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300*300mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100碎石垫层 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m | 192.49
电缆
10 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25-SC65-FC-0.8m 3.敷设方式、部位:埋地 4.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m | 200
11 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 一二类土不装车 2.挖土深度:按设计图纸 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸 |  | m3 | 90
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
及施工验收规范要求在综合单价内考虑
12 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:一二类土 2.填方材料品种:原土回填 3.该项目所必需的工作内容请投标人根据图纸及施工验收规范要求在综合单价内考虑 |  | m3 | 90
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属工程 |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分) | 5.01
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分) | 3
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分) | 2
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.14
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.67
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外附属工程 |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外附属工程 |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外附属工程 | [5 empty] | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外附属工程 |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：室外附属工程 |  |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外附属工程 |  |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：室外附属工程 |  |  | 标段：澄迈县环卫基础设施升级项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。