辽宁省政府采购项目

工程类竞争性磋商

采购文件

项目名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目

项目编号：JH25-211224-00229

编制单位：昌图县公共资源交易中心

目  录

采购公告	3

第一章 供应商须知	7

第二章 响应文件内容及格式	23

第三章  工程量清单	43

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容	69

第五章 评审办法	70

第六章  政府采购合同条款及格式	78

中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目竞争性磋商公告

项目概况

中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2025年 9月16日下午13:30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-211224-00229

项目名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目

采购方式：竞争性磋商

包组编号：001

预算金额：600,000.00元（人民币）

最高限价：600,000.00元（人民币）

采购需求：4间手术室空气净化系统（2间万级、1间千级、1间百级）（详见采购文件）

合同履行期限：合同签订后90日内完成改造项目（具体以甲乙双方签订的合同为准）

需落实的政府采购政策内容：执行对中小微企业、监狱和残疾人企业的相关扶持政策等；

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、医疗器械经营许可证。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2025年8月 29 日17时00分至2025年9月5 日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2025年 9月 16日13 点 30分（北京时间）

地点：昌图县交通运输服务中心（禧徕乐国际家居城西）一楼第一开标室

六、开启

时间：2025年9 月16 日13 点30 分（北京时间）

地点：昌图县交通运输服务中心（禧徕乐国际家居城西）一楼第一开标室

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

- 接收质疑函方式：线上

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1.请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采〔2021〕363号），请按照相关通知及规定，及时办理相关手续，如因投标人自身原因导致未线上递交投标文件或其他不符合要求事宜等，其责任由投标人自行承担。

2.供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前现场递交U 盘存储的加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致（《备份文件与电子评审系统投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函》见格式15），并按照采购文件给定格式进行密封和包封，否则投标（响应）无效，备系统突发故障使用。供应商仅提交投标（响应）文件的备份文件的，投标（响应）无效。

3.供应商须自行携带可在线解密的笔记本电脑现场解密或在本单位使用可解密的电脑在线解密。

4.电子文件报送截止时间同响应文件提交截止时间，电子文件解密时间为响应文件提交截止时间后30分钟内完成解密。评审过程中请供应商时刻关注辽宁政府采购网电子评审系统。

5.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标（响应）文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

6.具体操作流程详见辽宁政府采购网相关通知。技术咨询电话以辽宁政府采购网最新发布为准。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：昌图县中心医院

地  址：昌图县昌图镇

联系方式：024-75822974
2.采购代理机构信息

名  称：昌图县公共资源交易中心

地  址：昌图县昌图镇

联系方式：15604906311

邮箱地址： CT_GGZYJY@163.COM

开户行：昌图县农村信用合作联社昌图站信用社

账户名称： 昌图县县域经济发展服务中心

账号：5171 2500 0000 0000 0073

3.项目联系方式

项目联系人：孙瑞

电      话：15604906311

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：昌图县中心医院 地 址：昌图县昌图镇 联系人：孙明宝 电 话：15164116005 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：昌图县公共资源交易中心 地 址：昌图县昌图镇 联系人：孙瑞 电 话：15604906311 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、医疗器械经营许可证。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 专门面向中小企业，划分标准所属行业：建筑业 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | 是 否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额： 600,000.00元（人民币） 最高限价： 600,000.00元（人民币） |
| 4 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位 其他： |
| 6.1 | 现场考察、磋商前答疑会 | 不组织 组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： 组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | 所有响应文件中均按人民币货币进行报价。 其它： |
| 13.1 | 磋商保证金 | - 磋商保证金金额：本项目不收取保证金 - 磋商保证金到账时间： 3、磋商保证金缴纳方式：保函 支票 电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 开 户 行; 账 号： 4、保证金退还方式： 5、保证金退还咨询电话： 6、其它： |
| 15.1 | 响应有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 响应文件份数 | 纸制文件：正本0份，副本0份。电子文档2份。其中1份在规定时间内上传至辽宁政府采购网电子评审系统，另一份作为备份文件存储在U盘（加密）在规定时间内递交。 供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前递交U 盘存储的加密备份文件，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致（《备份文件与电子评审系统投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函》见格式16），按照采购文件的给定格式进行密封和包封，否则投标（响应）无效，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。 2.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： （1）因供应商原因造成投标文件未解密的； （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的； （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。 3.采购活动中出现以下情况，导致电子评审系统无法正常运行，或者无法保证电子评审的公平、公正和安全时，采购人、采购代理机构应按以下规定处理： （1）电子评审系统发生故障导致无法登录访问； （2）电子评审系统数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子评审系统出现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子评审的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，采购人或采购代理机构应及时向辽宁政府采购网平台运维服务机构申请技术鉴定，同时提供用户账号、项目名称及编号、具体情形等相关信息，并保持通讯畅通。平台运维服务机构将在30分钟内对问题进行鉴定，将鉴定结果反馈采购人或采购代理机构，并记录存档。采购人、采购代理机构应将有关情况请示本级财政部门后，分类进行处理。其中： （1）接收投标、响应文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用其备份文件进行评审。 （2）接收投标、响应文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可启用备份文件进行评审。 （3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。 因未进行技术鉴定或未报本级财政部门造成质疑投诉的，由采购人、采购代理机构自行承担相应责任。 4.启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认，供应商未到场的，通过视频方式进行确认。系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将存储备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。采购人、采购代理机构应在中标、成交通知书发出前将未使用的密封备份文件退还供应商，并做好记录存档。 |
| 18.1 | 递交响应文件截止时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 磋商会议时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 21.2 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表1人，评审专家人2组成，共3人。 |
| 24 | 投标文件的澄清 | 在评标期间，涉及25条款内容要求的，评标委员会将在电子评审系统中以书面形式通知投标人。投标人在评标委员会规定时间内在电子评审系统中以出书面形式给予回复并确认。否则投标人自行承担相应责任。评标期间请投标人时刻关注电子评审系统。采购代理机构不另行通知。（详见总则25） |
| 29.2 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 31.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3名 |
| 33 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量：1名 采购人委托磋商小组直接确定成交供应商 采购人确定成交供应商 |
| 37.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 38 | 采购代理服务费 | 本项目不收取采购代理服务费 本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由向采购代理机构予以支付。 支付标准： 支付形式： 支付时间： |
| 41.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：线上 联系单位：昌图县公共资源交易中心 联 系 人：孙瑞 联系电话：15604906311 通讯地址：昌图县行政审批服务中心 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
|  | 其他 | - 法定代表人签署授权委托书：有效，符合本文件要求。开标时另单独出示原件，投标文件中相应位置附加盖单位公章的原件。 - 被授权人资格：被授权人身份证，开标时另单独出示原件，投标文件中相应位置附加盖单位公章的复印件。 |

注：表格中“☑”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4条中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所响应产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同参加采购活动协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同参加采购活动协议响应总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、磋商前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 采购文件

8.采购文件构成

8.1采购文件共六章，内容如下:

采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 采购需求、工程量清单

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四  响应文件的编制

10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“采购需求、工程量清单”所列的所有内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

10.3无论采购文件第三章采购需求、工程量清单中是否要求，供应商所响应的内容均应符合国家强制性标准。

11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体详见第二章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

★12.响应报价

12.1所有响应均按供应商须知表12.1条中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有项目主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应内容及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.4只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.磋商保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1条中规定的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2磋商保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定交纳保证金。

13.3供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还:

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第36条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第37条的规定提交履约保证金的;

（5）成交后不按本须知第38条的规定缴纳采购代理服务费的;

（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5磋商保证金的退还

13.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

13.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金退还手续。

13.5.4政府采购担保函不予退回。

13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

14.供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.响应有效期

15.1响应应在供应商须知表15.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.响应文件的签署及规定

16.1 供应商应按供应商须知表16.1条中的规定，准备和提交响应文件正本、副本和电子文档，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字、加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其响应文件将被认定为无效响应。

16.4 响应文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

五 响应文件的递交

★17.响应文件的密封和标记

17.1供应商应认真学习辽宁政府采购网电子文件制作指南，并按照采购文件和电子评审系统要求进行响应信息填报、电子文件编制、盖章或电子签章等工作。投标文件的电子文档在规定时间内上传至辽宁政府采购网电子评审系统。

17.2供应商应将投标文件的U 盘存储的加密备份文件与电子评审系统投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函按采购文件给定格式密封，并进行包封。

17.3所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）加盖供应商单位公章。

17.4如果供应商未按上述要求密封、包封，其递交的投标文件及其备份文件将被拒绝接收。投标无效

17.5供应商仅提交投标文件的备份文件的，投标无效。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.响应文件的接收、修改与撤回

19.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件,采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回响应文件，须提出书面申请并在提交响应文件截止时间前送达磋商地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分，否则，修改后的响应文件或撤回行为无效。

19.3在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改；

19.4采购人和采购代理机构对所接收并进行磋商的响应文件概不退回。

六 磋商及评审

★20.磋商会议

20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1条中规定的时间和地点组织磋商会议，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续磋商。

20.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

20.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建磋商小组

21.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

21.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，磋商小组应该由5人以上单数组成。本项目磋商小组组成详见供应商须知表21.2条。

★22.资格审查

22.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审，但本须知22.2条规定的情形除外。

22.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过资格审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

22.3采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.3.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

22.3.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

23.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价，本须知第23.2条规定的情形除外。

23.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

25.响应文件的澄清

25.1在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。提交 证明材料的合理时间按第五章 评审办法规定执行。

★26.磋商

26.1磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、采购要求、工程量清单以及合同草案条例等实质性内容。

26.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26.4供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★27.最后报价

27.1磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第27.2条规定的情形除外。

27.2采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，或符合23.2规定的情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

★28.响应无效

28.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件第五章确定的评审办法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

29.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表29.2条规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件第五章 评审方法。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等相关材料或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第五章 评审办法。

29.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

29.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对其最后报价扣除后参与评审。具体办法详见第五章 评审办法。

29.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购，具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

★30.终止本次磋商

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知27.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.成交候选供应商的推荐原则及标准

31.1除第34条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第五章 评审方法。

31.2磋商小组将按供应商须知表31.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

★32.保密原则

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定成交

33.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表33条。

★34.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

35.成交通知书

35.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

35.2成交通知书是合同的组成部分。

★36.签订合同

36.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和采购要求、工程量清单等事项签订政府采购合同。

36.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

36.3采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和采购要求、工程量清单等实质性内容的协议。

36.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★37.履约保证金

37.1成交供应商应按照供应商须知表37.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

37.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★38.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表38条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

39.廉洁自律规定

39.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

39.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

40.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

41.质疑与接收

41.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

41.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

41.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知表41.3条。

42.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 响应文件的封皮 | 2 |
| 3 | 响应文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加磋商的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加磋商的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 8 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 其它资格证明文件：建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、医疗器械经营许可证。 |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） |  |
| 13 | 中小企业声明函 | 9 |
|  | …… |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 10 |
| 2 | 报价一览表 | 11 |
| 3 | 已标价工程量清单（按照招标文件给出的工程量清单进行制作） | 12 |
| 4 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 5 | 供应商关联单位说明 | 14 |
| 7 | 备份文件与电子评审系统投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函 | 15 |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 残疾人福利性单位声明函 | 16 |
| 3 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |

重要提示：

1、供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3、响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。

格式1

备份响应文件外封面、封口格式

封面格式：

备份响应文件 所响应包号：第 包 项目名称： 项目编号： 供应商名称（加盖单位公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

正本/副本

响应文件的封皮

响  应  文  件

所响应包号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人：           (签字或盖章)

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：，性别：，出生日期：，现任职务：，系（供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名： 身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                身份证号码：

工作单位：

住址：                电话：

现委托就（项目编号、项目名称、包号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人：（签字或盖章）

详细通讯地址：      邮政编码 ：

传        真：      电    话：

日        期：

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

中小企业声明函（工程类）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人  ，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人  ，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一章供应商须知“中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4、投标人须按采购文件中明确的所属行业填列，标的名称填写为项目名称。

5.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

格式10

响应函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方   (项目名称  )项目的采购公告(项目编号  ),签字代表  (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本份、副本份及电子文档份，并以形式出具的金额为人民币元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的磋商时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于成交供应商支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地    址：     传    真：

电    话：     电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

供应商名称（加盖单位公章）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

日    期：

格式11

报价一览表

所投包号：                                                      报价单位：元

| 工程名称（项目名称） | 响应总价 | 磋商保证金 | 施工期限 | 施工地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| 最后报价 |  | 现场填报 |  |  |  |

注：1、此表中，响应总价应和服务价格明细表的总价相一致。

2、供应商应按磋商小组要求，在规定时间内提交最后报价（现场填报）。

供应商(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式12

已标价工程量清单

（具体详见第三章工程量清单）

格式13

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。） | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 合同履约期限：合同签订后90日内完成改造项目（具体以甲乙双方签订的合同为准） |  |  |  |
| ★2 | 施工地点：昌图县滨湖新城中医院手术室 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：验收合格后全额付款（具体以甲乙双方签订的合同为准） |  |  |  |
| ★4 | 验收标准：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)执行。 验收程序：按照辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知(辽财采[2017]603号)执行。 验收报告：按照采购单位要求的方式出具。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保修期：验收合格之日起（3）年 |  |  |  |
| ★6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：对质保服务范围内的设备进行约定维修所发生的费用（更换零部件费，供方人工费和出差费等），均由供方承担。维修涉及到的配件要为原厂配件，24小时发货，质保设备维修范围内的配件均由供货方免费提供。终身维修 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：7×24小时客户服务热线现场支持：（ 2 ）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |  |
| ★8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：具有专业的售后服务团队及专业工程师、设备。质保期内，免费服务 |  |  |  |
| ★9 | 备品备件供应及优惠价格要求：不得高于市场平均价格 |  |  |  |
| ★10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：供方提供免费现场技术培训，保证设备使用人员完全独立、规范操作并正确使用设备的各种功能。培训产生相关费用均由供方承担。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表说明：

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:
格式14

供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式15

备份文件与电子评标系统投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函

采购人或采购代理机构：

我公司郑重承诺，根据辽财采【2021】363号文件要求，我司提交的项目编号：        、项目名称：             电子投标文件与辽宁政府采购网上传投标文件内容完全一致，如出现电子投标文件与辽宁政府采购网上传投标文件内容不一致情形，我公司愿承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于被认定为投标无效、中标无效。

特此承诺。

供应商名称(加盖单位公章):

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期:

格式16

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

供应商名称（加盖单位公章）：

日 期：

- 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017005 |  | AP-KT |  | 1.名称：AP-KT 2.规格型号：Pe=133kw 3.尺寸：800*1500*350 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001044 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*50+1*25 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408001043 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*35+1*16 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408001079 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-4*25+1*16 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001042 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*16 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 6.1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030408001041 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*10 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 11.15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030408001080 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*6 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实 |  | 10m | 7.73 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408001081 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*4 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 9.785 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030408001082 |  | 电力电缆 |  | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：WDZB-YJY-5*2.5 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 29.15 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004088 |  | 线槽配线 |  | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 26.3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004017 |  | 管内穿线 |  | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZB-BYJ-2.5 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 24.26 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411001027 |  | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC40 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411001026 |  | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC32 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411001025 |  | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC25 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 7.86 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411001024 |  | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管 |  | 10m | 7.43 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 2.规格型号：SC20 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408004002 |  | 电缆桥架 |  | 1.名称：电缆桥架 2.规格型号：200*100 3.托盘式系列，带盖板 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030408004001 |  | 电缆桥架 |  | 1.名称：电缆桥架 2.规格型号：100*100 3.托盘式系列，带盖板 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 4.13 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030413001003 |  | 电缆桥架支撑架制作 |  | 1.名称：电缆桥架支撑架制作 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | t | 0.0386 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030413001004 |  | 电缆桥架支撑架安装 |  | 1.名称：电缆桥架支撑架安装 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | t | 0.0386 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030408006052 |  | 电力电缆终端头 |  | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：50mm2 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030408006051 |  | 电力电缆终端头 |  | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：35mm2 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030408006097 |  | 电力电缆终端头 |  | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：25mm2 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 23 | 030408006050 |  | 电力电缆终端头 |  | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：16mm2 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030408006049 |  | 电力电缆终端头 |  | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格型号：10mm2 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030419001005 |  | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003027 |  | 医用型洁净空调机组 |  | 1.名称：医用型洁净空调机组拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030701003031 |  | 室外机拆除 |  | 1.名称：室外机拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030702001038 |  | 风管拆除 |  | 1.名称：风管拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m2 | 37.084 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011612001002 |  | 钢管拆除(mm) φ100以内 |  | 1.名称：金属管道拆除φ100以内 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 7.6 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011612001001 |  | 钢管拆除(mm) φ50以内 |  | 1.名称：金属管道拆除φ50以内 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 6.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011612001004 |  | 塑料管拆除(mm) φ50以内 |  | 1.名称：塑料管道拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 3.36 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030109001002 |  | 水泵拆除 |  | 1.名称：水泵拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031006015001 |  | 膨胀水箱拆除 |  | 1.名称：膨胀水箱拆除 2.尺寸：1200*1000*1000 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030703007071 |  | 风口拆除 |  | 1.名称：风口拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收 |  | 个 | 25 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030701010006 |  | 送风天花拆除 |  | 1.名称：送风天花拆除 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030704001005 |  | 通风空调安装工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：通风空调安装工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030704001006 |  | 通风空调安装工程 系统调整费 |  | 1.名称：通风空调安装工程 系统调整费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031009001005 |  | 给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：给排水、采暖、燃气安装工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030114001006 |  | 机械设备安装工程 系统调整费 |  | 1.名称：机械设备安装工程 系统调整费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003013 |  | 医用型洁净空调机组 |  | 1.名称：医用型洁净空调机组 2.规格型号：AHU-1 送风量11000m3/h，新风量1000m3/h，机外余压650Pa，电机功率2.2Kw，制冷量52.5KW，带初中效过滤 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030701003011 |  | 医用型洁净空调机组 |  | 1.名称：医用型洁净空调机组 2.规格型号：AHU-2 送 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 风量4000m3/h，新风量800m3/h，机外余压650Pa，电机功率2.2Kw，制冷量25.8KW，带初中效过滤 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030701003012 |  | 医用型洁净空调机组 |  | 1.名称：医用型洁净空调机组 2.规格型号：AHU-3 送风量4600m3/h，新风量1600m3/h，机外余压650Pa，电机功率2.2Kw，制冷量30.3KW，带初中效过滤 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030701003021 |  | 风冷室外机 |  | 1.名称：风冷室外机 2.规格型号：WAHU1 制冷量52.5KW，电机功率16.8Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030701003019 |  | 风冷室外机 |  | 1.名称：风冷室外机 2.规格型号：WAHU2 制冷量25.8KW，电机功率8.6Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030701003020 |  | 风冷室外机 |  | 1.名称：风冷室外机 2.规格型号：WAHU3 制冷量30.3KW，电机功率9.9Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030701001001 |  | 电极加湿器 |  | 1.名称：电极加湿器 2.规格型号：加湿量15kg/h，加湿功率11.25Kw |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030701001004 |  | 电极加湿器 |  | 1.名称：电极加湿器 2.规格型号：加湿量8kg/h，加湿功率6Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030701001005 |  | 风管电预热 |  | 1.名称：风管电预热 2.规格型号：12Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030701001006 |  | 风管电预热 |  | 1.名称：风管电预热 2.规格型号：9Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030701001007 |  | 风管电预热 |  | 1.名称：风管电预热 2.规格型号：18Kw 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030701017002 |  | 设备支架制作与安装 |  | 1.名称：设备支架制作与安装 2.包含除锈刷油 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100kg | 1.584 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030702001007 |  | 镀锌薄钢板矩形风管 |  | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 2.规格型号：长边长(mm) ≤320 厚度0.5mm 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m2 | 8.832 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030702001008 |  | 镀锌薄钢板矩形风管 |  | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 2.规格型号：长边长(mm) ≤450 厚度0.6mm |  | 10m2 | 4.859 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030702001009 |  | 镀锌薄钢板矩形风管 |  | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 2.规格型号：长边长(mm) ≤630 厚度0.6mm 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m2 | 15.983 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030702001037 |  | 镀锌薄钢板矩形风管 |  | 1.名称：镀锌薄钢板矩形风管 2.规格型号：长边长(mm) ≤1000 厚度0.75mm 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m2 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030702009002 |  | 软管接口(帆布软接口) |  | 1.名称：软管接口(帆布软接口) 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | m2 | 5.18 |  |  |  |  |  |
| 18 | 031208003006 |  | 风管保温 |  | 1.名称：风管保温 2.规格型号：厚度20mm 3.材质：橡塑保温棉 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | m3 | 8.16 |  |  |  |  |  |
| 19 | 031211001007 |  | 风管支架除锈刷油 |  | 1.名称：风管支架除锈刷油 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100kg | 18.1956 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030701010001 |  | 百送风天花 |  | 1.名称：百送风天花 2.规格型号： 2600*2400mm 3.包含H14多孔板式高效过滤器 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 21 | 030701010004 |  | 千送风天花 |  | 1.名称：千送风天花 2.规格型号： 2600*1800mm 3.包含H14多孔板式高效过滤器 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030701010005 |  | 万送风天花 |  | 1.名称：万送风天花 2.规格型号： 2600*1400mm 3.包含H14多孔板式高效过滤器 4.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030703007004 |  | 门铰式下回风口 |  | 1.名称：门铰式下回风口 2.规格型号： 600*350mm，带F5板式中效过滤器 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030703007005 |  | 门铰式下回风口 |  | 1.名称：门铰式下回风口 2.规格型号： 900*400mm，带F5板式中效过滤器 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030703007070 |  | 不锈钢新风防雨百叶 |  | 1.名称：不锈钢新风防雨百叶 2.规格型号： 800*200mm，带不锈钢防虫网 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030703007003 |  | 不锈钢新风防雨百叶 |  | 1.名称：不锈钢新风防雨百叶 2.规格型号： 400*250mm，带不锈钢防虫网 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030703001019 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 500*400 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030703001029 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 500*320 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030703001030 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 500*250 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030703001031 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 400*320 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030703001034 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 400*250 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030703001032 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 320*200 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030703001033 |  | 手动调节阀 |  | 1.名称：手动调节阀 2.规格型号： 250*200 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030703001026 |  | 70°防火阀 |  | 1.名称：70°防火阀 2.规格型号： 800*630 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030703001025 |  | 70°防火阀 |  | 1.名称：70°防火阀 2.规格型号： 500*400 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030703001035 |  | 70°防火阀 |  | 1.名称：70°防火阀 2.规格型号： 500*320 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030703001036 |  | 电动密闭阀 |  | 1.名称：电动密闭阀 2.规格型号： 400*250 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030703001037 |  | 电动密闭阀 |  | 1.名称：电动密闭阀 2.规格型号： 300*200 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 030703001038 |  | 电动密闭阀 |  | 1.名称：电动密闭阀 2.规格型号： 250*200 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 030703020020 |  | 微孔板式消声弯头 |  | 1.名称：微孔板式消声弯头 2.规格型号： 800*630 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030703020018 |  | 微孔板式消声弯头 |  | 1.名称：微孔板式消声弯头 2.规格型号： 500*400 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030703020024 |  | 微孔板式消声弯头 |  | 1.名称：微孔板式消声弯头 2.规格型号： 500*320 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030704001007 |  | 通风空调安装工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：通风空调安装工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030704001008 |  | 通风空调安装工程 系统调整费 |  | 1.名称：通风空调安装工程 系统调整费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 031212001003 |  | 刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001004012 |  | 冷媒管 |  | 1.名称:冷媒管 2.规格型号:φ22.23 3.材质:铜管 4.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001004010 |  | 冷媒管 |  | 1.名称:冷媒管 2.规格型号:φ15.88 3.材质:铜管 4.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 9.65 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031001004034 |  | 冷媒管 |  | 1.名称:冷媒管 2.规格型号:φ12.7 3.材质:铜管 4.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 5.22 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031001004035 |  | 冷媒管 |  | 1.名称:冷媒管 2.规格型号:φ9.53 3.材质:铜管 4.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 9.65 |  |  |  |  |  |
| 5 | 02B001 |  | 冷媒剂 |  | 1.名称:冷媒剂 |  | kg | 45.628 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 2.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001001054 |  | 冷凝水管 |  | 1.名称:冷凝水管 2.规格型号:DN40 3.材质:镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001001053 |  | 冷凝水管 |  | 1.名称:冷凝水管 2.规格型号:DN32 3.材质:镀锌钢管 4.连接方式：螺纹连接 5.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006085 |  | 加湿管 |  | 1.名称:加湿管 2.规格型号:DN20 3.材质:PPR 4.其它:应满足招标文件、设计图纸及有关标准规范要求 |  | 10m | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 9 | 031208002173 |  | 管道保温 |  | 1.名称：管道保温 2.规格型号：厚度20mm 3.材质：橡塑保温棉 4.其他：应满足设计图纸、招标文件要求及有关施工验收规范要求 |  | m3 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002001001 |  | 管道支架制作、安装 一般管架 |  | 1.名称：管道支架制作、安装 一般管架 2.包含除锈刷油 3.其他：应满足设计图纸、招标文件要求及有关施工验收规范要求 |  | 100kg | 0.90422 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031212001004 |  | 刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031212001005 |  | 刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：刷油、防腐蚀、绝热工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031009001007 |  | 给排水、采暖、 |  | 1.名称：给排水、采暖、 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 燃气安装工程 脚手架搭拆费 |  | 燃气安装工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031009001006 |  | 给排水、采暖、燃气安装工程 系统调整费 |  | 1.名称：给排水、采暖、燃气安装工程 系统调整费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011302001114 |  | 手术室内吊顶保护性拆除 |  | 1.手术室内吊顶保护性拆除 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100m2 | 1.5024 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011302001214 |  | 手术室内吊顶安装 |  | 1.手术室内吊顶安装 2.主材利旧 3.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100m2 | 2.5024 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011610001003 |  | 原手动单开气密门拆除 |  | 1.原手动单开气密门拆除 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10樘 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010802003001 |  | 手动单开气密门安装 |  | 1.手动单开气密门 2.尺寸：900mm*210mm 3.五金配件:满足设计及相关规范要求 4.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100m2 | 0.0756 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011102002004 |  | 手术室区域打密封胶 |  | 1.手术室区域打密封胶 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100m | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011604002004 |  | 电解板墙面原有抗菌涂料铲除 |  | 1.电解板墙面原有抗菌涂料铲除 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m2 | 27.3868 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011604003003 |  | 电解板棚面面原有抗菌涂料铲除 |  | 1.电解板棚面面原有抗菌涂料铲除 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m2 | 15.024 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407001001 |  | 墙面抗菌涂料面层 |  | 1.重新刮原子灰打磨后喷抗菌涂料 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100m2 | 2.73868 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 9 | 011407002001 |  | 棚面抗菌涂料面层 |  | 1.重新刮原子灰打磨后喷抗菌涂料 2.满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 100m2 | 1.5024 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017005 |  | AC-AHU-1 |  | 1.名称：AC-AHU-1 2.规格型号：Pe=58kw 3.尺寸：850*1550*450 4.包含：控制屏、传感器、执行器、断路开关、压差开关等 5.其他：应满足设计图纸、招标文件要求及有关施工验收规范要求 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017007 |  | AC-AHU-2 |  | 1.名称：AC-AHU-2 2.规格型号：Pe=30kw 3.尺寸：850*1550*450 4.包含：控制屏、传感器、执行器、断路开关、压差开关等 5.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017008 |  | AC-AHU-3 |  | 1.名称：AC-AHU-3 2.规格型号：Pe=45kw 3.尺寸：850*1550*450 4.包含：控制屏、传感器、执行器、断路开关、压差开关等 5.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030503003016 |  | 控制面板 |  | 1.名称：控制面板 2.面板包含启停控制、运行故障指示、温度设定、湿度设定、温度显示、湿度显示等 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411004033 |  | 管内穿线 |  | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZR-RVV-2*1.5 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 46.28 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004031 |  | 管内穿线 |  | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZR-RVSP-2*0.75 |  | 10m | 18.74 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  |  |  | 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004036 |  | 管内穿线 |  | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：ZR-RVVP-4*0.5 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 20.69 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411004017 |  | 管内穿线 |  | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 18.44 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001024 |  | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 6.15 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411001023 |  | 镀锌钢管 |  | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC15 3.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 10m | 71.99 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030419001005 |  | 电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 |  | 1.名称：电气设备与线缆安装工程 脚手架搭拆费 2.其他：满足招标文件、设计图纸及相关施工验收规范要求，并结合现场实际情况综合考虑报价 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 | 标段：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |

| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中心医院中医院院区手术室层流净化改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注 |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

- 技术要求

.......

- 服务要求

.......

- 合同草案条款

.......

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 评审办法

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“六 磋商及评审”、“七 确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

本项目采用     综合评分法     进行评审。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1、资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

- 符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行）

4、磋商

详见供应商须知26条。

5、最后报价

详见供应商须知27条。

6、比较及评价

6.1磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

6.2在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

6.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后

0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为无效响应处理。

供应商的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及最后报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

7、需落实的政府采购政策性规定：

7.1对于中小微企业的相关规定

7.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务最后报价的  /

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，最后报价扣除  /  。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定”

（1）采购人采购的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

评审时，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

8、响应无效

详见供应商须知28条。

★9、推荐成标候选供应商的原则

详见第一章供应商须知第31条，具体处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按最后报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由磋商小组投票处理。

三、确定成交供应商

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第一章 供应商须知表33条中规定的方式确定成交供应商。

附件1                   资格审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证（三证合一的不需提供） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（如适用） | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 7 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 磋商会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 其它资格证明文件：建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、安全生产许可证、医疗器械经营许可证。 | 1.按要求提供 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询） | 无供应商须知 22.3.1所述的不良记录 |  |  |  |
| 13 | 中小企业声明函 | 1.按给定格式填写 2.按规定签章 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期

附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 报价一览表 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 已标价工程量清单 | 按照招标文件给出的工程量清单进行制作 |  |  |  |
| 4 | 商务条款偏离表 | 1.按给定格式填写 2.响应采购文件实质性要求 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 供应商关联单位说明 | 无供应商须知所述情形 |  |  |  |
| 6 | 响应报价 | 1.响应采购文件实质性要求 2.无供应商须知28.2条所述情形 |  |  |  |
| 7 | 备份文件与电子评审系统投标（响应）文件内容、格式一致性承诺函 | 1.按要求提供 2.按规定签章 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件3

评分细则

评分办法

| 分值构成（总分100分） |  | 价格部分：30分 技术部分：64分 商务部分: 6分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标报价 | 1. 评标基准价：满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分30分。 2. 其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／最终投标报价）×30。 3. 得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 | 30 |
| 技术部分 | 项目总体概述 | 对项目总体认识全面深刻，论述完整清晰，总体组织符合实际，总体计划合理，综合措施科学得8分。 对项目总体认识比较全面，论述比较完整清晰，总体组织比较符合实际、总体计划比较合理，综合措施比较科学得5分。 对项目总体认识基本全面，论述基本完整清晰，总体组织基本符合实际、总体计划基本合理，综合措施基本科学得3分。无此内容不得分。 | 8 |
|  | 施工方案与技术措施 | 方案科学合理、措施可行、适宜现场施工、针对性强得8分；方案基本合理、措施得当、有针对性得5分；有施工方案但不完备、无针对性得3分。无此内容不得分。 | 8 |
|  | 施工进度计 划控制措施 | 供应商针对本项目工作内容及特点制定先进可行的施工进度计划和各阶段进度保证措施。工期计划完全满足项目要求，施工进度计划编制科学合理，关键线路清晰准确，保证措施可行性强、针对性强的得6分； 工期计划基本满足项目要求，施工进度计划编制较为细致，关键线路基本准确，保证措施有可行性的得4分； 工期计划不能完全满足项目需求，施工进度计划不能完全符合实际情况，关键线路较为混乱，保证措施可行性较差得2分；未提供不得分 | 6 |
|  | 质量管理体系与措施 | 质量管理体系全面、措施到位得6分；质量管理体系基本完备，措施基本合理的得4分；有质量管理体系但不完备的得2分。无此内容不得分。 | 6 |
|  | 安全管理体系与措施 | 安全管理体系全面、措施到位，有安全预案得6分；安全管理体系基本完备，措施基本合理的得4分；有安全生产管理体系但不完备的得2分；无此内容不得分。 | 6 |
|  | 应急保障方案 | 根据本项目特点，结合项目实际，制定详细可行、科学合理的应急方案，方案完善、措施详尽，可充分满足采购人临时维修需求得6分。方案科学可行，能够满足采购人需求得4分。措施仅满足采购人基本需求得2分。其他或不提供不得分。 | 6 |
|  | 扬尘污染治理方案 | 结合本项目特点、项目所在区域等因素，编制施工现场扬尘治理方案，包括扬尘防治工作目标、各分项工程不同施工工艺专项扬尘防治技术措施、责任单位和责任人等。针对性强的得8分，针对性较强的得5分，针对性不强的得3分。无此内容不得分。 | 8 |
|  | 对工程施工重点、难点关键技术、工艺的分析及解决方案 | 对工程重点、难点认识深刻、表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济，可操作性强，保障措施得力，对施工关键技术、工艺把握准确，应用到位，阐释清晰得6分。 对工程重点、难点认识比较深刻、表述比较全面准确，解决方案比较科学、系统、安全、经济，可操作性比较强，保障措施比较得力，对施工关键技术、工艺把握比较准确，应用到位，阐释比较清晰得4分。 对工程重点、难点认识基本深刻、表述基本全面准确，解决方案基本科学、系统、安全、经济，具有可操作性，保障措施基本正确，对施工关键技术、工艺把握基本准确，应用到位，阐释基本清晰得2分。无此内容不得分。 | 6 |
|  | 售后服务 | 根据本项目特点，结合项目实际，制定详细可行、科学合理的售后服务方案及保修措施，方案完善、措施详尽，可充分满足工程后续售后的得6分。方案科学可行，能够满足采购人售后需求得4分。措施仅满足采购人基本需求得2分。其他或不提供不得分。 | 6 |
|  | 资源配备计划 | 工程设备和机械、施工人员、材料进场计划合理，计划能够完全满足本项目要求得4分，基本满足本项目要求得2分，有资源配备计划得1分。无此内容不得分。 | 4 |
| 商务部分 | 项目管理机构 | 项目管理机构健全，具有施工员、质检员、材料员、安全员，每提供一个专业人员得1分，最多得4分（施工员、质检员、材料员、安全员等人员具有住房和城乡建设主管部门或其委托的管理机构颁发的岗位资格证书） 注：须提供上述人员相关证书复印件加盖公章，未提供证明材料不得分。） | 4 |
|  | 业绩 | 供应商提供开标截止时间前已完成的同类项目业绩，每提供一份类似业绩得1分，最高得2分。（提供中标通知书或合同关键页复印件） | 2 |
| 合 计 |  |  | 100 |

第六章  政府采购合同条款及格式

## 1、签订合同

1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。

1.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同副本报同级财政部门备案。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

1.7知识产权

承包人应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，承包人负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

承包人保证，承包人依据本政府采购合同，均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，承包人负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

## 2、追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

## 政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

## 3、争端解决

3.1 发包人和承包人应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

3.2 如果协商不成，双方中的任何一方可向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

3.3 因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

## 4、 合同主要条款

《建设项目工程总承包合同示范文本》

第一部分 合同协议书

发包人（采购人）：                          

承包人（成交供应商）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

2.合同价格形式：                      。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如有）；

（2）报价函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份，采购代理机构份，市（县、区）财政部门份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其授权代表：  法定代表人或其授权代表：

（签字）                    （签字）

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码： 

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：  电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号： 

第二部分  通用条款

本合同通用条款执行

《建设项目工程总承包合同示范文本》

（GF-2017-0201）通用条款部分

（不再附录）

第三部分 专用合同条款

本合同通用条款执行

《建设项目工程总承包合同示范文本》

（GF-2017-0201）专用条款部分

（不再附录）

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；

3．装修工程为年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7．其他项目的保修期限由发包方与承包方约定：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：          

地  址：         地  址： 

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

授权代表(签字)：      授权代表(签字)：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

邮政编码：         邮政编码： 